## Sheet1
P(MW) | Q(Mvar) | PF% | V(p.u.) | Angle | Humidity | Temp C | Wind(m/s) | Irradiance(W/m^2) | Hour | Min | Seconds | Date
0.241 | 0.17048 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01
0.221 | 0.1572 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 2018-01-01
0.206 | 0.14611 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 2018-01-01
0.206 | 0.14596 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01
0.224 | 0.15866 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01
0.183 | 0.13006 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01
0.235 | 0.16625 | [7 empty] | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01
0.234 | 0.16565 | [7 empty] | 0 | 0 | 7 | 2018-01-01
0.231 | 0.16386 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01
0.194 | 0.13763 | [7 empty] | 0 | 0 | 9 | 2018-01-01
0.206 | 0.14621 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01
0.205 | 0.14554 | [7 empty] | 0 | 0 | 11 | 2018-01-01
0.235 | 0.1668 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01
0.22 | 0.15577 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 2018-01-01
0.229 | 0.16243 | [7 empty] | 0 | 0 | 14 | 2018-01-01
0.242 | 0.17157 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01
0.25 | 0.17686 | [7 empty] | 0 | 0 | 16 | 2018-01-01
0.204 | 0.14497 | [7 empty] | 0 | 0 | 17 | 2018-01-01
0.224 | 0.15904 | [7 empty] | 0 | 0 | 18 | 2018-01-01
0.21 | 0.14949 | [7 empty] | 0 | 0 | 19 | 2018-01-01
0.223 | 0.15803 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 2018-01-01
0.225 | 0.15941 | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 2018-01-01
0.22 | 0.15614 | [7 empty] | 0 | 0 | 22 | 2018-01-01
0.198 | 0.14037 | [7 empty] | 0 | 0 | 23 | 2018-01-01
0.246 | 0.17414 | [7 empty] | 0 | 0 | 24 | 2018-01-01
0.211 | 0.14975 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 2018-01-01
0.22 | 0.15627 | [7 empty] | 0 | 0 | 26 | 2018-01-01
0.193 | 0.13719 | [7 empty] | 0 | 0 | 27 | 2018-01-01
0.181 | 0.12847 | [7 empty] | 0 | 0 | 28 | 2018-01-01
0.2 | 0.1419 | [7 empty] | 0 | 0 | 29 | 2018-01-01
0.221 | 0.1568 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 2018-01-01
0.193 | 0.13699 | [7 empty] | 0 | 0 | 31 | 2018-01-01
0.218 | 0.15442 | [7 empty] | 0 | 0 | 32 | 2018-01-01
0.241 | 0.17116 | [7 empty] | 0 | 0 | 33 | 2018-01-01
0.277 | 0.1957 | [7 empty] | 0 | 0 | 34 | 2018-01-01
0.221 | 0.15668 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 2018-01-01
0.203 | 0.14383 | [7 empty] | 0 | 0 | 36 | 2018-01-01
0.24 | 0.16989 | [7 empty] | 0 | 0 | 37 | 2018-01-01
0.226 | 0.16045 | [7 empty] | 0 | 0 | 38 | 2018-01-01
0.249 | 0.17678 | [7 empty] | 0 | 0 | 39 | 2018-01-01
0.184 | 0.13118 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 2018-01-01
0.188 | 0.13353 | [7 empty] | 0 | 0 | 41 | 2018-01-01
0.235 | 0.16635 | [7 empty] | 0 | 0 | 42 | 2018-01-01
0.227 | 0.16072 | [7 empty] | 0 | 0 | 43 | 2018-01-01
0.207 | 0.14732 | [7 empty] | 0 | 0 | 44 | 2018-01-01
0.249 | 0.176 | [7 empty] | 0 | 0 | 45 | 2018-01-01
0.242 | 0.17116 | [7 empty] | 0 | 0 | 46 | 2018-01-01
0.201 | 0.14267 | [7 empty] | 0 | 0 | 47 | 2018-01-01
0.182 | 0.12934 | [7 empty] | 0 | 0 | 48 | 2018-01-01
0.22 | 0.15571 | [7 empty] | 0 | 0 | 49 | 2018-01-01
0.262 | 0.18566 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 2018-01-01
0.287 | 0.20284 | [7 empty] | 0 | 0 | 51 | 2018-01-01
0.269 | 0.19055 | [7 empty] | 0 | 0 | 52 | 2018-01-01
0.234 | 0.16568 | [7 empty] | 0 | 0 | 53 | 2018-01-01
0.18 | 0.12828 | [7 empty] | 0 | 0 | 54 | 2018-01-01
0.225 | 0.15983 | [7 empty] | 0 | 0 | 55 | 2018-01-01
0.188 | 0.13393 | [7 empty] | 0 | 0 | 56 | 2018-01-01
0.195 | 0.13839 | [7 empty] | 0 | 0 | 57 | 2018-01-01
0.229 | 0.16244 | [7 empty] | 0 | 0 | 58 | 2018-01-01
0.231 | 0.16386 | [7 empty] | 0 | 0 | 59 | 2018-01-01
0.567 | 0.39899 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 2018-01-01
0.99 | 0.69506 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 2018-01-01
1.026 | 0.72027 | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 2018-01-01
0.703 | 0.49441 | [7 empty] | 0 | 1 | 3 | 2018-01-01
0.676 | 0.47513 | [7 empty] | 0 | 1 | 4 | 2018-01-01
0.636 | 0.44755 | [7 empty] | 0 | 1 | 5 | 2018-01-01
1.065 | 0.74764 | [7 empty] | 0 | 1 | 6 | 2018-01-01
1.084 | 0.7609 | [7 empty] | 0 | 1 | 7 | 2018-01-01
0.842 | 0.59148 | [7 empty] | 0 | 1 | 8 | 2018-01-01
1.047 | 0.73468 | [7 empty] | 0 | 1 | 9 | 2018-01-01
0.942 | 0.66169 | [7 empty] | 0 | 1 | 10 | 2018-01-01
0.659 | 0.46306 | [7 empty] | 0 | 1 | 11 | 2018-01-01
0.937 | 0.65791 | [7 empty] | 0 | 1 | 12 | 2018-01-01
0.574 | 0.40422 | [7 empty] | 0 | 1 | 13 | 2018-01-01
0.606 | 0.42661 | [7 empty] | 0 | 1 | 14 | 2018-01-01
0.688 | 0.48338 | [7 empty] | 0 | 1 | 15 | 2018-01-01
1.095 | 0.76858 | [7 empty] | 0 | 1 | 16 | 2018-01-01
0.958 | 0.67271 | [7 empty] | 0 | 1 | 17 | 2018-01-01
0.78 | 0.5484 | [7 empty] | 0 | 1 | 18 | 2018-01-01
0.686 | 0.48248 | [7 empty] | 0 | 1 | 19 | 2018-01-01
0.787 | 0.55318 | [7 empty] | 0 | 1 | 20 | 2018-01-01
0.983 | 0.69048 | [7 empty] | 0 | 1 | 21 | 2018-01-01
0.746 | 0.52403 | [7 empty] | 0 | 1 | 22 | 2018-01-01
0.963 | 0.67651 | [7 empty] | 0 | 1 | 23 | 2018-01-01
0.708 | 0.49759 | [7 empty] | 0 | 1 | 24 | 2018-01-01
0.369 | 0.26057 | [7 empty] | 0 | 1 | 25 | 2018-01-01
0.221 | 0.15714 | [7 empty] | 0 | 1 | 26 | 2018-01-01
0.453 | 0.31907 | [7 empty] | 0 | 1 | 27 | 2018-01-01
0.987 | 0.69271 | [7 empty] | 0 | 1 | 28 | 2018-01-01
0.744 | 0.52305 | [7 empty] | 0 | 1 | 29 | 2018-01-01
0.938 | 0.65855 | [7 empty] | 0 | 1 | 30 | 2018-01-01
0.666 | 0.46813 | [7 empty] | 0 | 1 | 31 | 2018-01-01
0.968 | 0.67942 | [7 empty] | 0 | 1 | 32 | 2018-01-01
0.784 | 0.55079 | [7 empty] | 0 | 1 | 33 | 2018-01-01
1.069 | 0.75075 | [7 empty] | 0 | 1 | 34 | 2018-01-01
0.893 | 0.62726 | [7 empty] | 0 | 1 | 35 | 2018-01-01
0.854 | 0.59958 | [7 empty] | 0 | 1 | 36 | 2018-01-01
0.733 | 0.51496 | [7 empty] | 0 | 1 | 37 | 2018-01-01
0.8 | 0.56185 | [7 empty] | 0 | 1 | 38 | 2018-01-01
0.986 | 0.6919 | [7 empty] | 0 | 1 | 39 | 2018-01-01
1.002 | 0.70373 | [7 empty] | 0 | 1 | 40 | 2018-01-01
1.099 | 0.77172 | [7 empty] | 0 | 1 | 41 | 2018-01-01
0.986 | 0.69228 | [7 empty] | 0 | 1 | 42 | 2018-01-01
0.773 | 0.54311 | [7 empty] | 0 | 1 | 43 | 2018-01-01
0.992 | 0.69675 | [7 empty] | 0 | 1 | 44 | 2018-01-01
0.694 | 0.48819 | [7 empty] | 0 | 1 | 45 | 2018-01-01
0.982 | 0.68988 | [7 empty] | 0 | 1 | 46 | 2018-01-01
0.732 | 0.51461 | [7 empty] | 0 | 1 | 47 | 2018-01-01
1.017 | 0.71402 | [7 empty] | 0 | 1 | 48 | 2018-01-01
0.888 | 0.62353 | [7 empty] | 0 | 1 | 49 | 2018-01-01
0.743 | 0.52191 | [7 empty] | 0 | 1 | 50 | 2018-01-01
0.427 | 0.30087 | [7 empty] | 0 | 1 | 51 | 2018-01-01
0.946 | 0.66407 | [7 empty] | 0 | 1 | 52 | 2018-01-01
0.7 | 0.49186 | [7 empty] | 0 | 1 | 53 | 2018-01-01
0.702 | 0.4939 | [7 empty] | 0 | 1 | 54 | 2018-01-01
0.664 | 0.46686 | [7 empty] | 0 | 1 | 55 | 2018-01-01
1.052 | 0.7388 | [7 empty] | 0 | 1 | 56 | 2018-01-01
0.777 | 0.54606 | [7 empty] | 0 | 1 | 57 | 2018-01-01
0.55 | 0.3871 | [7 empty] | 0 | 1 | 58 | 2018-01-01
0.853 | 0.59889 | [7 empty] | 0 | 1 | 59 | 2018-01-01
0.199 | 0.1418 | [7 empty] | 0 | 2 | 0 | 2018-01-01
0.198 | 0.14102 | [7 empty] | 0 | 2 | 1 | 2018-01-01
0.228 | 0.16168 | [7 empty] | 0 | 2 | 2 | 2018-01-01
0.218 | 0.15487 | [7 empty] | 0 | 2 | 3 | 2018-01-01
0.227 | 0.16062 | [7 empty] | 0 | 2 | 4 | 2018-01-01
0.242 | 0.17175 | [7 empty] | 0 | 2 | 5 | 2018-01-01
0.177 | 0.12574 | [7 empty] | 0 | 2 | 6 | 2018-01-01
0.221 | 0.15704 | [7 empty] | 0 | 2 | 7 | 2018-01-01
0.241 | 0.17118 | [7 empty] | 0 | 2 | 8 | 2018-01-01
0.192 | 0.13625 | [7 empty] | 0 | 2 | 9 | 2018-01-01
0.205 | 0.14572 | [7 empty] | 0 | 2 | 10 | 2018-01-01
0.238 | 0.16899 | [7 empty] | 0 | 2 | 11 | 2018-01-01
0.228 | 0.16133 | [7 empty] | 0 | 2 | 12 | 2018-01-01
0.221 | 0.15682 | [7 empty] | 0 | 2 | 13 | 2018-01-01
0.2 | 0.14226 | [7 empty] | 0 | 2 | 14 | 2018-01-01
0.196 | 0.13964 | [7 empty] | 0 | 2 | 15 | 2018-01-01
0.174 | 0.12414 | [7 empty] | 0 | 2 | 16 | 2018-01-01
0.179 | 0.12776 | [7 empty] | 0 | 2 | 17 | 2018-01-01
0.17 | 0.12143 | [7 empty] | 0 | 2 | 18 | 2018-01-01
0.245 | 0.17328 | [7 empty] | 0 | 2 | 19 | 2018-01-01
0.245 | 0.17323 | [7 empty] | 0 | 2 | 20 | 2018-01-01
0.189 | 0.13464 | [7 empty] | 0 | 2 | 21 | 2018-01-01
0.242 | 0.17184 | [7 empty] | 0 | 2 | 22 | 2018-01-01
0.231 | 0.16382 | [7 empty] | 0 | 2 | 23 | 2018-01-01
0.237 | 0.16824 | [7 empty] | 0 | 2 | 24 | 2018-01-01
0.237 | 0.16838 | [7 empty] | 0 | 2 | 25 | 2018-01-01
0.235 | 0.16632 | [7 empty] | 0 | 2 | 26 | 2018-01-01
0.247 | 0.17519 | [7 empty] | 0 | 2 | 27 | 2018-01-01
0.196 | 0.13948 | [7 empty] | 0 | 2 | 28 | 2018-01-01
0.229 | 0.16238 | [7 empty] | 0 | 2 | 29 | 2018-01-01
0.248 | 0.17536 | [7 empty] | 0 | 2 | 30 | 2018-01-01
0.219 | 0.15532 | [7 empty] | 0 | 2 | 31 | 2018-01-01
0.222 | 0.15785 | [7 empty] | 0 | 2 | 32 | 2018-01-01
0.195 | 0.13896 | [7 empty] | 0 | 2 | 33 | 2018-01-01
0.179 | 0.12712 | [7 empty] | 0 | 2 | 34 | 2018-01-01
0.248 | 0.17548 | [7 empty] | 0 | 2 | 35 | 2018-01-01
0.182 | 0.12938 | [7 empty] | 0 | 2 | 36 | 2018-01-01
0.194 | 0.13785 | [7 empty] | 0 | 2 | 37 | 2018-01-01
0.173 | 0.12287 | [7 empty] | 0 | 2 | 38 | 2018-01-01
0.205 | 0.14583 | [7 empty] | 0 | 2 | 39 | 2018-01-01
0.25 | 0.17747 | [7 empty] | 0 | 2 | 40 | 2018-01-01
0.176 | 0.12519 | [7 empty] | 0 | 2 | 41 | 2018-01-01
0.241 | 0.1712 | [7 empty] | 0 | 2 | 42 | 2018-01-01
0.181 | 0.1286 | [7 empty] | 0 | 2 | 43 | 2018-01-01
0.185 | 0.13179 | [7 empty] | 0 | 2 | 44 | 2018-01-01
0.222 | 0.15748 | [7 empty] | 0 | 2 | 45 | 2018-01-01
0.22 | 0.15594 | [7 empty] | 0 | 2 | 46 | 2018-01-01
0.229 | 0.16233 | [7 empty] | 0 | 2 | 47 | 2018-01-01
0.181 | 0.12856 | [7 empty] | 0 | 2 | 48 | 2018-01-01
0.212 | 0.15039 | [7 empty] | 0 | 2 | 49 | 2018-01-01
0.192 | 0.13616 | [7 empty] | 0 | 2 | 50 | 2018-01-01
0.187 | 0.1327 | [7 empty] | 0 | 2 | 51 | 2018-01-01
0.194 | 0.13821 | [7 empty] | 0 | 2 | 52 | 2018-01-01
0.227 | 0.16109 | [7 empty] | 0 | 2 | 53 | 2018-01-01
0.17 | 0.12126 | [7 empty] | 0 | 2 | 54 | 2018-01-01
0.212 | 0.15019 | [7 empty] | 0 | 2 | 55 | 2018-01-01
0.217 | 0.1536 | [7 empty] | 0 | 2 | 56 | 2018-01-01
0.188 | 0.13391 | [7 empty] | 0 | 2 | 57 | 2018-01-01
0.187 | 0.13312 | [7 empty] | 0 | 2 | 58 | 2018-01-01
0.207 | 0.14703 | [7 empty] | 0 | 2 | 59 | 2018-01-01
0.194 | 0.13795 | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 2018-01-01