## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/02/24 10:15:01 | 1.7 | 206.1 | 24 | 48.2 | 878.7 | 1007 | 12.4 | 1.7 | 1.7 | 206.1 | 206.1 | 24 | 24 | 48.2 | 48.2 | 878.7 | 878.7 | 1007 | 1007 | 12.4 | 12.4
0 | 21/02/24 10:20:01 | 2.13 | 149.7 | 24.1 | 47.7 | 878.6 | 1011 | 12.3 | 0.1 | 7.2 | 6.2 | 314.9 | 24 | 24.6 | 46 | 49 | 878.4 | 878.7 | 1007 | 1024 | 12.1 | 12.7
0 | 21/02/24 10:25:01 | 2.87 | 110.7 | 24 | 48.3 | 878.5 | 1016 | 12.4 | 0.3 | 7.2 | 14.6 | 354.4 | 23.4 | 24.1 | 47.3 | 50.4 | 878.4 | 878.6 | 1012 | 1027 | 12.2 | 12.6
0 | 21/02/24 10:30:01 | 2.26 | 127.3 | 23.9 | 48.8 | 878.5 | 1021 | 12.5 | 0.1 | 4.8 | 1.5 | 358.8 | 23.3 | 24.2 | 47.6 | 51 | 878.3 | 878.6 | 1019 | 1029 | 12.4 | 12.9
0 | 21/02/24 10:35:01 | 1.91 | 131.3 | 24.3 | 48.1 | 878.4 | 1023 | 12.6 | 0.1 | 4.7 | 3 | 347.8 | 24.2 | 24.8 | 47.1 | 48.5 | 878.3 | 878.4 | 1014 | 1028 | 12.6 | 13
0 | 21/02/24 10:40:01 | 1.85 | 139.2 | 24.6 | 48 | 878.4 | 1027 | 12.8 | 0.1 | 4.8 | 11.9 | 359.5 | 24.5 | 24.9 | 46.9 | 49.5 | 878.2 | 878.4 | 1022 | 1033 | 12.7 | 13.2
0 | 21/02/24 10:45:01 | 2.24 | 127.1 | 24.7 | 48.1 | 878.3 | 1029 | 12.9 | 0.3 | 6.5 | 6.6 | 353.4 | 24.2 | 25.1 | 46.2 | 50 | 878.2 | 878.4 | 1012 | 1039 | 12.7 | 13.3
0 | 21/02/24 10:50:01 | 2.17 | 138.9 | 24.7 | 48 | 878.3 | 1033 | 13 | 0.1 | 6.6 | 4.3 | 358.4 | 24.2 | 25.3 | 46.2 | 50.3 | 878.1 | 878.4 | 1029 | 1044 | 12.8 | 13.3
0 | 21/02/24 10:55:01 | 2.47 | 145.4 | 24.5 | 48.8 | 878.2 | 1064 | 13 | 0.2 | 7.6 | 1.6 | 356.9 | 23.9 | 24.8 | 47.9 | 51.3 | 878.1 | 878.3 | 1039 | 1119 | 12.9 | 13.2
0 | 21/02/24 11:00:01 | 3.17 | 109.4 | 24.3 | 49.6 | 878.2 | 1050 | 13.1 | 0.6 | 7.4 | 1.6 | 341.6 | 23.9 | 24.9 | 47.7 | 51.1 | 878.1 | 878.2 | 1037 | 1049 | 13 | 13.3
0 | 21/02/24 11:05:01 | 3.07 | 105.1 | 24.2 | 50.1 | 878.1 | 1045 | 13.1 | 0.1 | 8.6 | 4.8 | 353.3 | 23.8 | 24.3 | 49.3 | 51.8 | 878 | 878.2 | 1036 | 1050 | 12.9 | 13.4
0 | 21/02/24 11:10:01 | 2.53 | 129.7 | 24.4 | 49.8 | 878 | 1046 | 13.2 | 0.1 | 7.6 | 3.6 | 343.2 | 23.9 | 24.8 | 48.4 | 51.5 | 877.8 | 878 | 1041 | 1050 | 13 | 13.5
0 | 21/02/24 11:15:01 | 2.71 | 116.8 | 24.5 | 49.9 | 877.9 | 1047 | 13.3 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 359.5 | 24.3 | 24.8 | 48.9 | 50.9 | 877.7 | 877.9 | 1041 | 1056 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/24 11:20:01 | 3.25 | 98.6 | 24.1 | 51.4 | 877.8 | 1048 | 13.4 | 0.2 | 11.3 | 1.9 | 336.2 | 23.4 | 24.3 | 50.5 | 53.7 | 877.6 | 877.9 | 1043 | 1056 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/24 11:25:01 | 3.03 | 124.4 | 24 | 52.2 | 877.7 | 1047 | 13.6 | 0.2 | 9.3 | 2 | 326.8 | 23.7 | 24.4 | 51 | 53.7 | 877.5 | 877.8 | 1041 | 1056 | 13.4 | 13.9
0 | 21/02/24 11:30:01 | 2.45 | 148.4 | 24.4 | 51.5 | 877.7 | 1044 | 13.7 | 0.1 | 7.1 | 1.8 | 356.5 | 24.3 | 25 | 49.5 | 52.9 | 877.6 | 877.8 | 1034 | 1049 | 13.5 | 14.3
0 | 21/02/24 11:35:01 | 2.43 | 142.4 | 24.8 | 50.3 | 877.6 | 1041 | 13.8 | 0 | 6.8 | 2 | 355.1 | 24.7 | 25.4 | 48.5 | 51.9 | 877.5 | 877.7 | 1035 | 1045 | 13.6 | 14.2
0 | 21/02/24 11:40:01 | 2.16 | 144.4 | 24.8 | 50.8 | 877.5 | 1036 | 13.9 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 351.6 | 24.7 | 24.9 | 49.9 | 52.2 | 877.4 | 877.6 | 1027 | 1044 | 13.7 | 14.2
0 | 21/02/24 11:45:01 | 2.74 | 114.3 | 24.4 | 52.1 | 877.5 | 1035 | 13.9 | 0.2 | 8.7 | 1.5 | 356.2 | 23.7 | 24.8 | 50.6 | 54.5 | 877.2 | 877.6 | 1027 | 1045 | 13.7 | 14.1
0 | 21/02/24 11:50:01 | 2.13 | 141.2 | 24.6 | 51.7 | 877.4 | 1029 | 14 | 0.1 | 6.5 | 5.2 | 359.8 | 24.1 | 25.2 | 49.7 | 53.7 | 877.2 | 877.4 | 1016 | 1029 | 13.9 | 14.4
0 | 21/02/24 11:55:01 | 2.33 | 133 | 24.8 | 51.4 | 877.3 | 1025 | 14.1 | 0.2 | 8.5 | 7.1 | 358.6 | 24.6 | 25.3 | 49.6 | 53 | 877.2 | 877.3 | 1014 | 1034 | 13.9 | 14.4
0 | 21/02/24 12:00:01 | 2.47 | 125.1 | 24.7 | 51.9 | 877.3 | 1021 | 14.1 | 0 | 7.8 | 2.4 | 356.5 | 24.3 | 24.8 | 51 | 53.5 | 877.1 | 877.3 | 1015 | 1025 | 14 | 14.3
0 | 21/02/24 12:05:01 | 2.29 | 136.4 | 24.6 | 51.8 | 877.2 | 1015 | 14.1 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 355.6 | 24.4 | 24.8 | 50.8 | 53.2 | 877 | 877.3 | 1007 | 1019 | 13.9 | 14.3
0 | 21/02/24 12:10:01 | 2.98 | 122.1 | 24.5 | 52.5 | 877.2 | 1013 | 14.1 | 0.2 | 9.8 | 1.2 | 344.7 | 23.7 | 24.8 | 51.1 | 56.2 | 877.1 | 877.2 | 1003 | 1017 | 14 | 14.4
0 | 21/02/24 12:15:01 | 2.89 | 110.6 | 24.4 | 52.8 | 877.2 | 1008 | 14.1 | 0.1 | 8.1 | 1.4 | 355.5 | 23.7 | 24.6 | 52.2 | 56.2 | 877 | 877.3 | 997 | 1013 | 14 | 14.5
0 | 21/02/24 12:20:01 | 3.29 | 100.1 | 24 | 54.3 | 877.1 | 1000 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 3.4 | 357.7 | 23.5 | 24.2 | 53.2 | 56 | 877 | 877.2 | 988 | 1005 | 14 | 14.3
0 | 21/02/24 12:25:01 | 2.42 | 121.6 | 24.3 | 53.3 | 877.1 | 992 | 14.1 | 0.1 | 6.4 | 7 | 351.6 | 23.6 | 24.9 | 51.2 | 56.1 | 876.9 | 877.2 | 981 | 992 | 14 | 14.5
0 | 21/02/24 12:30:01 | 3.25 | 111.6 | 24.1 | 53.8 | 877.1 | 986 | 14.1 | 0.2 | 9.7 | 3.7 | 357.8 | 23.4 | 25.1 | 50 | 56.5 | 876.9 | 877.2 | 976 | 991 | 13.9 | 14.3
0 | 21/02/24 12:35:01 | 3.31 | 121.7 | 23.9 | 54.7 | 877 | 983 | 14.2 | 0.2 | 10.8 | 2.4 | 358 | 23.4 | 24.1 | 53.3 | 56.8 | 876.8 | 877.1 | 971 | 990 | 14 | 14.4
0 | 21/02/24 12:40:01 | 3.49 | 104 | 23.7 | 55.4 | 877 | 974 | 14.2 | 0.6 | 8.7 | 22.4 | 304.3 | 23.2 | 23.9 | 54.4 | 57.1 | 876.9 | 877.1 | 963 | 975 | 14 | 14.4
0 | 21/02/24 12:45:01 | 2.66 | 130.5 | 23.9 | 54.2 | 877 | 961 | 14.1 | 0.1 | 6.6 | 1.4 | 355.7 | 23.4 | 24.5 | 50.9 | 55.9 | 876.8 | 877.1 | 944 | 963 | 13.7 | 14.3
0 | 21/02/24 12:50:01 | 2.77 | 129.3 | 24.3 | 53.6 | 877 | 960 | 14.2 | 0.1 | 11.5 | 0.6 | 330.4 | 24.2 | 24.7 | 51.1 | 54.7 | 876.8 | 877 | 908 | 973 | 13.7 | 14.7
0 | 21/02/24 12:55:01 | 2.7 | 142.7 | 24.2 | 54.2 | 876.9 | 924 | 14.3 | 0.1 | 10.5 | 4.7 | 357.9 | 23.6 | 24.6 | 52.2 | 57 | 876.7 | 877 | 374 | 968 | 14.1 | 14.7
0 | 21/02/24 13:00:01 | 2.74 | 129.6 | 24.1 | 54.6 | 876.9 | 933 | 14.3 | 0.2 | 8.6 | 1.7 | 358.9 | 23.6 | 24.6 | 52.3 | 56.9 | 876.7 | 877 | 929 | 949 | 14 | 14.6
0 | 21/02/24 13:05:01 | 3 | 143.6 | 23.9 | 55.9 | 876.8 | 902 | 14.5 | 0.1 | 8.6 | 5.6 | 359.2 | 23.6 | 24 | 55.8 | 57.5 | 876.7 | 877 | 507 | 959 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 13:10:01 | 2.67 | 134.4 | 23.9 | 55.6 | 876.8 | 903 | 14.5 | 0 | 7.1 | 4.5 | 349.5 | 23.6 | 24.3 | 54 | 57.7 | 876.7 | 877 | 896 | 914 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/24 13:15:01 | 2.85 | 118.9 | 23.8 | 56 | 876.7 | 893 | 14.5 | 0.2 | 8.9 | 11.9 | 288.7 | 23.6 | 24.1 | 54.5 | 57.1 | 876.4 | 876.8 | 877 | 902 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/24 13:20:01 | 3.24 | 113 | 23.9 | 55.6 | 876.7 | 880 | 14.5 | 0.1 | 9.9 | 4.4 | 353.5 | 23.6 | 24.5 | 53.2 | 56.6 | 876.4 | 876.8 | 864 | 882 | 14.3 | 14.9
0 | 21/02/24 13:25:01 | 2.88 | 115.7 | 23.9 | 55.4 | 876.6 | 867 | 14.4 | 0.4 | 8.2 | 0.6 | 341 | 23.7 | 24.1 | 54.3 | 56.5 | 876.5 | 876.6 | 517 | 897 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/24 13:30:01 | 3.09 | 123.4 | 23.9 | 55.6 | 876.5 | 853 | 14.4 | 0.2 | 9.7 | 17.6 | 333.5 | 23.6 | 24.4 | 53.6 | 57.2 | 876.3 | 876.6 | 499 | 887 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/24 13:35:01 | 3.49 | 116.7 | 23.7 | 56.2 | 876.5 | 835 | 14.4 | 0.2 | 9.2 | 3.7 | 350.4 | 23.2 | 24.1 | 54.1 | 58.1 | 876.3 | 876.5 | 570 | 870 | 14.1 | 14.6
0 | 21/02/24 13:40:01 | 3.04 | 135 | 23.7 | 55.8 | 876.4 | 825 | 14.3 | 0 | 11 | 4.8 | 357.3 | 23.3 | 23.9 | 54.3 | 57.4 | 876.3 | 876.5 | 810 | 831 | 14 | 14.6
0 | 21/02/24 13:45:01 | 2.78 | 136.1 | 23.9 | 55 | 876.4 | 814 | 14.3 | 0.1 | 8.4 | 0.1 | 359.9 | 23.8 | 24.2 | 53.5 | 56.1 | 876.2 | 876.4 | 801 | 815 | 14 | 14.6
0 | 21/02/24 13:50:01 | 3.2 | 127 | 23.6 | 56.3 | 876.3 | 801 | 14.3 | 0.1 | 10 | 3.8 | 355.7 | 23 | 24 | 55 | 58.9 | 876.1 | 876.4 | 783 | 806 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/24 13:55:01 | 2.64 | 144.3 | 23.6 | 56.4 | 876.3 | 783 | 14.4 | 0.1 | 6.6 | 2.1 | 359.5 | 23.3 | 24 | 54.9 | 57.6 | 876.1 | 876.3 | 765 | 786 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/24 14:00:01 | 2.67 | 141.7 | 23.7 | 56.1 | 876.2 | 772 | 14.4 | 0.2 | 6.1 | 13.5 | 339 | 23.4 | 24 | 54.8 | 57.5 | 876.1 | 876.2 | 757 | 769 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/24 14:05:01 | 3 | 125.6 | 23.7 | 56.2 | 876.2 | 756 | 14.4 | 0.2 | 8.9 | 8.1 | 311.9 | 23.4 | 23.9 | 55.2 | 57.4 | 876 | 876.3 | 738 | 757 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/24 14:10:01 | 2.95 | 134.5 | 23.7 | 56 | 876.2 | 738 | 14.4 | 0.1 | 7 | 1.6 | 345.4 | 23.5 | 24 | 54.9 | 57.1 | 876 | 876.2 | 720 | 741 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/24 14:15:01 | 3.15 | 119.6 | 23.6 | 56.5 | 876.1 | 720 | 14.4 | 0.1 | 10.3 | 2.5 | 356.7 | 23.1 | 23.9 | 54.6 | 58.3 | 875.9 | 876.2 | 702 | 725 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/24 14:20:01 | 2.81 | 152.2 | 23.8 | 56 | 876 | 707 | 14.5 | 0 | 6.5 | 1.2 | 358.7 | 23.5 | 24.3 | 54.1 | 57.2 | 875.8 | 876.1 | 695 | 706 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/24 14:25:01 | 2.71 | 141.7 | 23.7 | 56.7 | 876 | 691 | 14.6 | 0 | 8.4 | 11.9 | 355.2 | 23.3 | 24 | 55 | 59 | 875.8 | 876.1 | 662 | 698 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/24 14:30:01 | 2.85 | 118 | 23.6 | 57 | 875.9 | 672 | 14.6 | 0.2 | 6.9 | 2.7 | 358.9 | 23.2 | 24 | 55.2 | 58.8 | 875.8 | 876.1 | 653 | 670 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/24 14:35:01 | 2.72 | 134.8 | 23.6 | 57.2 | 875.9 | 658 | 14.6 | 0 | 8.3 | 9.2 | 357.9 | 23.3 | 23.8 | 56.5 | 58.8 | 875.8 | 876 | 639 | 657 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 14:40:01 | 3.08 | 118.7 | 23.4 | 58.1 | 875.9 | 636 | 14.7 | 0.1 | 7.9 | 3.6 | 340.8 | 23 | 23.6 | 57 | 60.3 | 875.8 | 876 | 610 | 642 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/24 14:45:01 | 3.06 | 138.1 | 23.3 | 58.8 | 875.9 | 614 | 14.8 | 0.3 | 11.3 | 10.2 | 359.9 | 22.9 | 23.5 | 58.1 | 60.1 | 875.7 | 875.9 | 590 | 614 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/24 14:50:01 | 2.37 | 161.5 | 23.5 | 58.3 | 875.8 | 592 | 14.8 | 0.1 | 5.6 | 11.8 | 359.2 | 23.4 | 23.8 | 57.1 | 59.1 | 875.7 | 875.9 | 568 | 592 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 14:55:01 | 2.72 | 137.3 | 23.6 | 57.8 | 875.8 | 571 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 6.2 | 356.5 | 23.2 | 24 | 56.2 | 59.3 | 875.6 | 875.9 | 549 | 571 | 14.7 | 15
0 | 21/02/24 15:00:01 | 2.75 | 131.8 | 23.2 | 59.1 | 875.8 | 550 | 14.8 | 0.1 | 8 | 3.8 | 359.5 | 22.8 | 23.3 | 58.6 | 60.7 | 875.7 | 876 | 531 | 550 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/24 15:05:01 | 2.33 | 147.6 | 23.5 | 58 | 875.8 | 532 | 14.7 | 0 | 6.5 | 2.5 | 356.1 | 23.1 | 24 | 55.5 | 59.6 | 875.7 | 875.9 | 515 | 531 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/24 15:10:01 | 3.05 | 135.7 | 23.3 | 58.5 | 875.7 | 509 | 14.7 | 0.2 | 8.4 | 0.4 | 332.7 | 22.8 | 23.7 | 57.1 | 60.3 | 875.5 | 875.8 | 487 | 516 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 15:15:01 | 2.74 | 135.6 | 23.2 | 58.9 | 875.7 | 484 | 14.7 | 0 | 6.4 | 2.9 | 345.8 | 22.9 | 23.4 | 57.7 | 60.4 | 875.5 | 875.7 | 459 | 488 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 15:20:01 | 2.92 | 126.8 | 23 | 59.4 | 875.7 | 463 | 14.7 | 0.1 | 9.4 | 9.2 | 355.5 | 22.5 | 23.2 | 58.3 | 61.5 | 875.6 | 875.8 | 440 | 461 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 15:25:01 | 2.79 | 145.9 | 22.7 | 60.8 | 875.7 | 440 | 14.8 | 0.3 | 9.5 | 2.4 | 358.4 | 22.2 | 23.1 | 60.1 | 62.6 | 875.5 | 875.7 | 417 | 440 | 14.6 | 15
0 | 21/02/24 15:30:01 | 2.5 | 173.8 | 23.2 | 59.3 | 875.6 | 418 | 14.8 | 0.3 | 7.3 | 1.4 | 354 | 23.1 | 23.5 | 57.8 | 60.1 | 875.3 | 875.7 | 397 | 422 | 14.7 | 15
0 | 21/02/24 15:35:01 | 2.22 | 173.6 | 23.1 | 59.9 | 875.6 | 394 | 14.9 | 0 | 5.8 | 6.7 | 348.1 | 22.9 | 23.3 | 59 | 61 | 875.6 | 875.7 | 370 | 398 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 15:40:01 | 2.61 | 143.8 | 22.8 | 61 | 875.6 | 374 | 14.9 | 0.1 | 8.3 | 6.3 | 331.8 | 22.3 | 23.1 | 59.9 | 63 | 875.4 | 875.8 | 352 | 371 | 14.7 | 15
0 | 21/02/24 15:45:01 | 2.39 | 139.7 | 22.6 | 61.6 | 875.7 | 354 | 14.8 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 333.4 | 22.3 | 22.6 | 61.4 | 62.7 | 875.6 | 875.8 | 334 | 353 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/24 15:50:01 | 4.23 | 105.7 | 22.2 | 63.1 | 875.7 | 333 | 14.8 | 0.4 | 10.9 | 41.2 | 356.7 | 21.6 | 22.5 | 61.7 | 65 | 875.6 | 875.9 | 310 | 334 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/24 15:55:01 | 3.3 | 114.1 | 22 | 64.1 | 875.8 | 287 | 14.9 | 0.2 | 9.2 | 19.1 | 350 | 21.5 | 22.1 | 63.5 | 65.4 | 875.6 | 875.9 | 76 | 318 | 14.7 | 15
0 | 21/02/24 16:00:01 | 3.14 | 120.3 | 22 | 63.9 | 875.8 | 264 | 14.8 | 0.2 | 11.2 | 1.1 | 344.7 | 21.7 | 22.1 | 63.1 | 64.8 | 875.6 | 875.9 | 123 | 297 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/24 16:05:01 | 3.56 | 102.3 | 21.7 | 64.8 | 875.8 | 264 | 14.8 | 0.2 | 11.2 | 3.8 | 349.3 | 21.5 | 21.7 | 64.8 | 65.6 | 875.6 | 875.9 | 227 | 277 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/24 16:10:01 | 3.63 | 97.5 | 21.7 | 64.8 | 875.8 | 247 | 14.8 | 0.2 | 7.6 | 10.3 | 347.2 | 21.5 | 21.9 | 63.2 | 66 | 875.7 | 876 | 146 | 258 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/24 16:15:01 | 3.25 | 97.7 | 21.5 | 65.1 | 875.9 | 186 | 14.7 | 0.1 | 7.3 | 2.4 | 355.3 | 21.3 | 21.7 | 64.6 | 65.9 | 875.9 | 876.1 | 75 | 219 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/24 16:20:01 | 2.56 | 137.3 | 21.4 | 65.4 | 875.9 | 167 | 14.7 | 0.3 | 6.6 | 12 | 358.8 | 21.3 | 21.5 | 65 | 66.1 | 875.8 | 876 | 75 | 223 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/24 16:25:01 | 3.47 | 110.5 | 21.4 | 65.5 | 875.9 | 194 | 14.6 | 0.4 | 10 | 0.7 | 353.4 | 21.1 | 21.6 | 65 | 66.4 | 875.8 | 876 | 124 | 233 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/24 16:30:01 | 3.94 | 92.4 | 21.1 | 67 | 876 | 165 | 14.7 | 0.4 | 9.6 | 15.8 | 282 | 20.7 | 21.2 | 66 | 69.4 | 875.9 | 876.2 | 107 | 213 | 14.6 | 15
0 | 21/02/24 16:35:01 | 3.41 | 88.1 | 20.9 | 67.9 | 876 | 118 | 14.8 | 0.1 | 8.7 | 5.1 | 359.5 | 20.7 | 20.9 | 68.1 | 69.3 | 876 | 876.2 | 66 | 138 | 14.7 | 15
0 | 21/02/24 16:40:01 | 4.4 | 84.3 | 20.7 | 68.6 | 876.1 | 93 | 14.8 | 0.2 | 11.8 | 13.9 | 356.3 | 20.5 | 20.9 | 68.1 | 69.5 | 876 | 876.3 | 74 | 83 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/24 16:45:01 | 3.45 | 88.5 | 20.6 | 69.2 | 876.2 | 88 | 14.8 | 0.2 | 7.3 | 6.8 | 350.9 | 20.5 | 20.7 | 68.9 | 70.1 | 876.2 | 876.4 | 62 | 131 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/24 16:50:01 | 3.27 | 85.9 | 20.6 | 69.8 | 876.2 | 68 | 14.9 | 0.2 | 7 | 39.7 | 346.3 | 20.4 | 20.7 | 69.5 | 70.5 | 876.2 | 876.3 | 47 | 67 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 16:55:01 | 3.13 | 86.6 | 20.5 | 70.2 | 876.3 | 52 | 14.9 | 0.1 | 8 | 12 | 351.4 | 20.3 | 20.6 | 70 | 71.4 | 876.3 | 876.5 | 39 | 52 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 17:00:01 | 2.7 | 88 | 20.4 | 71.1 | 876.4 | 43 | 15 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 359.4 | 20.2 | 20.3 | 71.3 | 72 | 876.3 | 876.4 | 36 | 42 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/24 17:05:01 | 3.24 | 86.7 | 20.2 | 71.4 | 876.4 | 41 | 14.9 | 0.2 | 10 | 11.9 | 334.4 | 20.1 | 20.3 | 71.2 | 72 | 876.3 | 876.6 | 34 | 46 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 17:10:01 | 3.13 | 84.4 | 20.2 | 71.7 | 876.5 | 37 | 14.9 | 0.2 | 6.6 | 1 | 341.5 | 20.1 | 20.2 | 71.6 | 72.3 | 876.4 | 876.7 | 32 | 36 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 17:15:01 | 2.96 | 85.2 | 20.1 | 72.3 | 876.6 | 31 | 15 | 0.1 | 6.4 | 5.7 | 353.7 | 20 | 20.1 | 72.3 | 73.1 | 876.5 | 876.7 | 24 | 33 | 14.9 | 15
0 | 21/02/24 17:20:01 | 3.58 | 81.9 | 20 | 73 | 876.6 | 24 | 15 | 0.4 | 8.4 | 39.1 | 119.7 | 19.8 | 20.1 | 72.5 | 73.9 | 876.5 | 876.7 | 18 | 24 | 15 | 15.1
0 | 21/02/24 17:25:01 | 3.54 | 79.2 | 19.9 | 73.5 | 876.6 | 19 | 15 | 0.5 | 8 | 20.9 | 118.6 | 19.8 | 19.9 | 73.4 | 74 | 876.5 | 876.7 | 13 | 21 | 14.9 | 15
0 | 21/02/24 17:30:01 | 3.34 | 84.1 | 19.8 | 73.8 | 876.6 | 14 | 15 | 0.4 | 7.2 | 3.8 | 357.1 | 19.7 | 19.8 | 73.9 | 74.2 | 876.6 | 876.7 | 9 | 13 | 14.9 | 15
0 | 21/02/24 17:35:01 | 3.3 | 85 | 19.7 | 74.8 | 876.7 | 9 | 15 | 0.1 | 8.4 | 3.8 | 166.5 | 19.5 | 19.7 | 74.2 | 76.2 | 876.5 | 876.8 | 5 | 9 | 15 | 15.2
0 | 21/02/24 17:40:01 | 2.39 | 96.3 | 19.6 | 75.6 | 876.7 | 6 | 15.1 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 342.8 | 19.5 | 19.5 | 75.9 | 76.2 | 876.6 | 876.8 | 2 | 5 | 15.1 | 15.2
0 | 21/02/24 17:45:01 | 3.07 | 82.5 | 19.5 | 76 | 876.7 | 3 | 15.1 | 0.2 | 8.6 | 21.2 | 232.2 | 19.3 | 19.5 | 75.7 | 76.8 | 876.7 | 876.9 | 1 | 2 | 15 | 15.1
0 | 21/02/24 17:50:01 | 2.92 | 71 | 19.4 | 76.4 | 876.9 | 2 | 15.1 | 0.8 | 6.1 | 6.8 | 359.5 | 19.3 | 19.4 | 76.4 | 76.8 | 876.8 | 877 | 0 | 2 | 15 | 15.2
0 | 21/02/24 17:55:01 | 2.33 | 70.3 | 19.4 | 75.6 | 877 | 1 | 15 | 0 | 4.3 | 3.8 | 312.9 | 19.4 | 19.5 | 73.7 | 76.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 14.7 | 15.2
0 | 21/02/24 18:00:01 | 2.29 | 76.3 | 19.5 | 74.5 | 877 | 0 | 14.8 | 0.2 | 5.8 | 21.5 | 152.8 | 19.5 | 19.5 | 73.2 | 74.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/24 18:05:01 | 1.87 | 98 | 19.5 | 74 | 877 | 0 | 14.7 | 0 | 6 | 5.2 | 351.8 | 19.4 | 19.5 | 72.7 | 74.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/24 18:10:01 | 2.19 | 119.1 | 19.5 | 72.5 | 877.1 | 0 | 14.4 | 0.2 | 9.1 | 0.6 | 353.5 | 19.5 | 19.6 | 70.9 | 72.7 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 14 | 14.5
0 | 21/02/24 18:15:01 | 1.76 | 130.3 | 19.6 | 72 | 877.2 | 0 | 14.4 | 0.1 | 4 | 35 | 319.9 | 19.5 | 19.6 | 70.9 | 72.6 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/24 18:20:01 | 2.03 | 99.3 | 19.5 | 72.7 | 877.2 | 0 | 14.5 | 0.3 | 4.2 | 0.6 | 154.6 | 19.4 | 19.5 | 72.6 | 73.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/24 18:25:01 | 2.39 | 84.5 | 19.3 | 74.9 | 877.3 | 0 | 14.7 | 0 | 5.4 | 8.6 | 354.8 | 19 | 19.5 | 73.6 | 77.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.6 | 15
0 | 21/02/24 18:30:01 | 2.02 | 79.5 | 19.1 | 76.7 | 877.3 | 0 | 14.9 | 0.2 | 3.8 | 18.9 | 352.5 | 18.9 | 19 | 77.4 | 78 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/02/24 18:35:01 | 2.29 | 74 | 19 | 76.9 | 877.4 | 0 | 14.9 | 0.5 | 4.4 | 21.2 | 124.4 | 18.9 | 19 | 76.5 | 77.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/02/24 18:40:01 | 2.53 | 71.8 | 19 | 76.5 | 877.4 | 0 | 14.7 | 0.8 | 5.2 | 35.7 | 101.9 | 18.9 | 19 | 75.4 | 76.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/24 18:45:01 | 2.8 | 74.3 | 19 | 75.8 | 877.5 | 0 | 14.6 | 0.7 | 6.2 | 21.8 | 139.6 | 18.9 | 19.1 | 74.9 | 75.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 18:50:01 | 3.02 | 74.1 | 18.9 | 75.8 | 877.5 | 0 | 14.6 | 1.2 | 5.3 | 34.8 | 105.6 | 18.8 | 19 | 75.3 | 76.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 18:55:01 | 3.27 | 76.8 | 18.9 | 76.1 | 877.5 | 0 | 14.5 | 0.3 | 7.7 | 3.9 | 351.6 | 18.8 | 18.9 | 75.5 | 76.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 19:00:01 | 3 | 83.6 | 18.8 | 76 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0.2 | 7.5 | 4.5 | 359.7 | 18.8 | 18.9 | 75.2 | 76.4 | 877.4 | 877.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/02/24 19:05:01 | 2.88 | 82.1 | 18.7 | 77.5 | 877.6 | 0 | 14.7 | 0.1 | 6.9 | 6.2 | 349.2 | 18.5 | 18.8 | 76.4 | 79.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 15
0 | 21/02/24 19:10:01 | 2.73 | 78.1 | 18.6 | 79.4 | 877.6 | 0 | 14.9 | 0.5 | 5.7 | 3.2 | 125.8 | 18.4 | 18.5 | 79.7 | 81 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/24 19:15:01 | 2.75 | 82.4 | 18.5 | 80.3 | 877.7 | 0 | 15 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 359 | 18.3 | 18.4 | 80.6 | 81.1 | 877.5 | 877.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/02/24 19:20:01 | 3.12 | 81.4 | 18.3 | 81.2 | 877.8 | 0 | 15 | 0.4 | 7.2 | 40.3 | 194.1 | 18.2 | 18.4 | 80.9 | 82.1 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/02/24 19:25:01 | 3.44 | 77.9 | 18.3 | 80.6 | 877.8 | 0 | 14.9 | 0.3 | 8.4 | 18.4 | 356.7 | 18.2 | 18.3 | 78.5 | 82 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.5 | 15
0 | 21/02/24 19:30:01 | 3.16 | 76.4 | 18.3 | 79.1 | 877.9 | 0 | 14.6 | 0.5 | 6.8 | 15 | 105.2 | 18.3 | 18.4 | 77.9 | 78.7 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/02/24 19:35:01 | 3.14 | 71.7 | 18.3 | 79 | 878 | 0 | 14.6 | 1.3 | 5.5 | 39 | 103.8 | 18.2 | 18.4 | 77.9 | 79.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/02/24 19:40:01 | 3.32 | 70.9 | 18.3 | 78.7 | 878.1 | 0 | 14.5 | 1.6 | 5.7 | 43.5 | 98.4 | 18.2 | 18.3 | 78.3 | 78.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/24 19:45:01 | 3.32 | 69.3 | 18.3 | 78.4 | 878.2 | 0 | 14.4 | 1.2 | 5.7 | 25.4 | 105.6 | 18.2 | 18.3 | 77.5 | 78.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/24 19:50:01 | 2.71 | 70.6 | 18.2 | 79.2 | 878.2 | 0 | 14.5 | 0.2 | 4.3 | 11.8 | 152.4 | 18.1 | 18.2 | 78.9 | 79.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 19:55:01 | 2.87 | 69.8 | 18.1 | 79.8 | 878.3 | 0 | 14.5 | 1 | 6.5 | 19.8 | 151 | 18 | 18.1 | 79.7 | 80.4 | 878.2 | 878.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/02/24 20:00:01 | 2.95 | 74.9 | 18 | 79.9 | 878.3 | 0 | 14.5 | 0.3 | 7.4 | 17.9 | 346.9 | 18 | 18.1 | 79.6 | 80.5 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 20:05:01 | 3.16 | 72.8 | 18 | 80.1 | 878.4 | 0 | 14.5 | 0.7 | 6.4 | 36 | 115.9 | 17.9 | 18 | 79.6 | 80.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 20:10:01 | 2.85 | 80.2 | 17.9 | 80.8 | 878.4 | 0 | 14.5 | 0 | 6.5 | 6.8 | 345.3 | 17.8 | 17.9 | 80.8 | 81.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/02/24 20:15:01 | 2.72 | 78.5 | 17.9 | 80.8 | 878.5 | 0 | 14.5 | 0.8 | 5.8 | 14 | 130 | 17.8 | 17.9 | 80.3 | 81.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/02/24 20:20:01 | 2.94 | 75.3 | 17.8 | 81 | 878.6 | 0 | 14.5 | 0.9 | 6 | 34.7 | 106.1 | 17.7 | 17.8 | 80.7 | 81.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/24 20:25:01 | 2.61 | 75 | 17.7 | 81.2 | 878.6 | 0 | 14.5 | 0.3 | 4.4 | 30.4 | 342.8 | 17.7 | 17.8 | 81 | 81.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/02/24 20:30:01 | 2.51 | 69.2 | 17.7 | 81.1 | 878.5 | 0 | 14.4 | 0.7 | 5.1 | 15.7 | 122.5 | 17.7 | 17.8 | 80.3 | 81.6 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/24 20:35:01 | 2.91 | 69.7 | 17.7 | 80.5 | 878.6 | 0 | 14.3 | 0.8 | 5.3 | 15.6 | 120.4 | 17.7 | 17.8 | 79.8 | 80.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/24 20:40:01 | 3.53 | 57.1 | 17.8 | 79.1 | 878.6 | 0 | 14.1 | 1.2 | 8.5 | 3.5 | 359.3 | 17.7 | 17.9 | 77.1 | 79.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14.2
0 | 21/02/24 20:45:01 | 3.09 | 81 | 18 | 76.8 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0.3 | 6.8 | 1.3 | 356.3 | 17.9 | 18.2 | 74.7 | 77.1 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/02/24 20:50:01 | 3.19 | 91.6 | 18.2 | 74.2 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.2 | 6.8 | 41.5 | 344.7 | 18.1 | 18.4 | 71.7 | 74.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.7
0 | 21/02/24 20:55:01 | 3.03 | 97.2 | 18.2 | 73.9 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.4 | 6.7 | 1.3 | 350.1 | 18.2 | 18.4 | 72.6 | 74.3 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/24 21:00:01 | 2.88 | 82.1 | 18.2 | 74.3 | 878.7 | 0 | 13.5 | 0.4 | 5.2 | 7.2 | 124.7 | 18.1 | 18.3 | 73.8 | 75.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/02/24 21:05:01 | 2.5 | 77.9 | 18.1 | 75.5 | 878.8 | 0 | 13.7 | 0.1 | 4.6 | 23.4 | 147 | 18 | 18.2 | 75.3 | 76.6 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/02/24 21:10:01 | 1.95 | 78.5 | 18 | 76.7 | 878.8 | 0 | 13.8 | 0.1 | 3.4 | 32.6 | 168.3 | 17.8 | 18 | 76.6 | 78.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/24 21:15:01 | 2.83 | 72.6 | 17.8 | 78.3 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.9 | 6.8 | 27 | 105 | 17.6 | 17.8 | 78.3 | 80.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/02/24 21:20:01 | 3.21 | 73.1 | 17.6 | 80.1 | 878.8 | 0 | 14.1 | 1 | 5.7 | 13.9 | 173.5 | 17.4 | 17.6 | 80.3 | 81.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/02/24 21:25:01 | 3.06 | 71.1 | 17.5 | 81 | 878.8 | 0 | 14.1 | 1.2 | 5.2 | 35.4 | 117.1 | 17.4 | 17.5 | 81.2 | 81.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/02/24 21:30:01 | 2.72 | 67.8 | 17.4 | 81.7 | 878.9 | 0 | 14.2 | 0.5 | 4.5 | 5.6 | 329.4 | 17.3 | 17.4 | 81.9 | 82.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/24 21:35:01 | 3.27 | 66.8 | 17.4 | 81.4 | 879 | 0 | 14.1 | 0.2 | 7.1 | 14.7 | 123.8 | 17.3 | 17.5 | 80.1 | 82.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/02/24 21:40:01 | 2.7 | 68.1 | 17.5 | 80.2 | 879 | 0 | 14 | 0.9 | 4.8 | 14.3 | 100.8 | 17.5 | 17.5 | 79 | 80.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/02/24 21:45:01 | 2.57 | 68.4 | 17.5 | 79.3 | 879 | 0 | 13.9 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 102.5 | 17.5 | 17.6 | 78.4 | 79 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/02/24 21:50:01 | 2.66 | 71.9 | 17.5 | 78.7 | 879 | 0 | 13.8 | 0.5 | 5.2 | 14.2 | 170.1 | 17.5 | 17.6 | 78.3 | 78.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/02/24 21:55:01 | 3.1 | 71.2 | 17.5 | 78.3 | 879 | 0 | 13.7 | 1.1 | 6.3 | 36.3 | 108.5 | 17.5 | 17.6 | 77.8 | 78.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/02/24 22:00:01 | 2.91 | 72 | 17.5 | 78.2 | 879.1 | 0 | 13.7 | 1.2 | 6 | 37.8 | 108.4 | 17.5 | 17.6 | 77.8 | 79 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/24 22:05:01 | 2.1 | 73.7 | 17.5 | 79.4 | 879 | 0 | 13.9 | 0.3 | 3.3 | 18.3 | 318.8 | 17.4 | 17.5 | 79 | 80.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/24 22:10:01 | 1.73 | 68 | 17.4 | 79.6 | 879 | 0 | 13.9 | 0.2 | 3 | 18.8 | 131.6 | 17.4 | 17.4 | 79.3 | 80.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/24 22:15:01 | 1.91 | 66.5 | 17.4 | 79.7 | 879 | 0 | 13.9 | 0.1 | 3.9 | 10 | 147.1 | 17.4 | 17.4 | 79.3 | 80.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/24 22:20:01 | 2.38 | 69.2 | 17.4 | 79.7 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.4 | 4.6 | 21.1 | 160 | 17.4 | 17.5 | 78.7 | 80.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/24 22:25:01 | 2.49 | 68.3 | 17.5 | 79 | 878.9 | 0 | 13.8 | 0.2 | 4.7 | 23.6 | 124.2 | 17.4 | 17.5 | 78.2 | 78.8 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/24 22:30:01 | 2.59 | 62.2 | 17.4 | 78.1 | 879 | 0 | 13.6 | 1.2 | 5.6 | 10.9 | 89.3 | 17.4 | 17.5 | 77.1 | 78.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/02/24 22:35:01 | 2.57 | 63.7 | 17.4 | 76.8 | 879 | 0 | 13.3 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 143.6 | 17.3 | 17.6 | 74.7 | 77.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/02/24 22:40:01 | 2.81 | 56.5 | 17.6 | 75.6 | 879 | 0 | 13.2 | 1.2 | 5 | 9.3 | 116.7 | 17.6 | 17.7 | 74.2 | 75.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/02/24 22:45:01 | 2.86 | 64.7 | 17.7 | 75.3 | 878.9 | 0 | 13.3 | 1.2 | 5.5 | 4.6 | 356.9 | 17.7 | 17.8 | 74.4 | 76.1 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/02/24 22:50:01 | 2.3 | 66.3 | 17.7 | 75.7 | 878.9 | 0 | 13.3 | 0.7 | 3.6 | 6.3 | 111.7 | 17.7 | 17.8 | 75.7 | 76.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/02/24 22:55:01 | 2.5 | 71.8 | 17.7 | 77 | 878.8 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.8 | 27.1 | 293.3 | 17.6 | 17.7 | 75.8 | 78.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/02/24 23:00:01 | 1.47 | 102.7 | 17.6 | 77.8 | 878.7 | 0 | 13.7 | 0 | 3.4 | 12 | 359 | 17.5 | 17.6 | 78 | 78.7 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/24 23:05:01 | 2.22 | 86 | 17.5 | 78.3 | 878.6 | 0 | 13.7 | 0.1 | 6.7 | 11.9 | 206 | 17.4 | 17.6 | 78.3 | 79 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/02/24 23:10:01 | 3.11 | 83.7 | 17.6 | 77.9 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0.1 | 8.2 | 16 | 185.7 | 17.6 | 17.7 | 77.3 | 78.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/02/24 23:15:01 | 3.66 | 76.5 | 17.7 | 77.4 | 878.5 | 0 | 13.7 | 1.1 | 6 | 43.7 | 109.1 | 17.7 | 17.8 | 76.7 | 77.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/24 23:20:01 | 3.98 | 72.7 | 17.7 | 76.7 | 878.5 | 0 | 13.5 | 0.5 | 7.9 | 45.9 | 94.7 | 17.6 | 17.8 | 76 | 76.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/02/24 23:25:01 | 3.7 | 73.2 | 17.7 | 75.5 | 878.5 | 0 | 13.3 | 0.1 | 5.9 | 37.7 | 136.7 | 17.6 | 17.8 | 73.7 | 76.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/02/24 23:30:01 | 3.94 | 72.7 | 17.7 | 74.6 | 878.5 | 0 | 13.1 | 1.3 | 6.9 | 34.4 | 91.6 | 17.7 | 17.8 | 73.7 | 74.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/24 23:35:01 | 3.68 | 72.8 | 17.8 | 73.8 | 878.5 | 0 | 13 | 1.2 | 5.5 | 32.6 | 113.2 | 17.7 | 17.8 | 72.7 | 74.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/02/24 23:40:01 | 2.89 | 65.1 | 17.8 | 73.7 | 878.5 | 0 | 13 | 0.9 | 5 | 10.9 | 110.3 | 17.7 | 17.8 | 72.7 | 74.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/02/24 23:45:01 | 2.8 | 65.7 | 17.7 | 74.3 | 878.5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 19.3 | 118.3 | 17.6 | 17.7 | 74 | 75.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/24 23:50:01 | 3.44 | 66.8 | 17.7 | 75.5 | 878.4 | 0 | 13.3 | 1.5 | 6.8 | 35.3 | 88.3 | 17.6 | 17.7 | 75.1 | 77.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.6
0 | 21/02/24 23:55:01 | 3.28 | 71.4 | 17.7 | 76.5 | 878.4 | 0 | 13.5 | 0.6 | 6.2 | 11.9 | 355 | 17.6 | 17.7 | 75.9 | 78.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/02/25 00:00:01 | 3.22 | 67.6 | 17.6 | 78.1 | 878.3 | 0 | 13.7 | 1.2 | 5 | 8.9 | 98.3 | 17.4 | 17.6 | 78.4 | 79.5 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/02/25 00:05:01 | 2.77 | 72.4 | 17.5 | 79.5 | 878.3 | 0 | 13.9 | 0.4 | 5.4 | 0.1 | 342.1 | 17.4 | 17.5 | 79.5 | 81.4 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/02/25 00:10:01 | 2.8 | 70 | 17.4 | 80.8 | 878.2 | 0 | 14.1 | 0.5 | 5.1 | 11.9 | 110.1 | 17.3 | 17.4 | 81 | 82.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/25 00:15:01 | 2.83 | 68.4 | 17.4 | 81.2 | 878.2 | 0 | 14.1 | 1 | 6 | 28.6 | 106 | 17.3 | 17.4 | 81.1 | 82 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/02/25 00:20:01 | 3.25 | 68.6 | 17.4 | 80.9 | 878.2 | 0 | 14.1 | 1.6 | 5.9 | 34.3 | 116.9 | 17.3 | 17.5 | 79.9 | 81.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/02/25 00:25:01 | 3.04 | 65.8 | 17.4 | 80.2 | 878.2 | 0 | 13.9 | 0.6 | 5.6 | 8.7 | 114.2 | 17.3 | 17.5 | 79.2 | 80.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/25 00:30:01 | 2.74 | 67.2 | 17.4 | 79.6 | 878.1 | 0 | 13.8 | 0.9 | 4.2 | 6.1 | 106.3 | 17.3 | 17.4 | 78.6 | 79.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/02/25 00:35:01 | 2.91 | 54.1 | 17.4 | 79.4 | 878.1 | 0 | 13.8 | 1 | 5.1 | 5.4 | 99.4 | 17.4 | 17.6 | 77.9 | 80.2 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/02/25 00:40:01 | 3.4 | 59.4 | 17.5 | 79.5 | 878 | 0 | 13.9 | 0.8 | 7.5 | 0.4 | 134.8 | 17.5 | 17.6 | 77.9 | 82.5 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 13.7 | 14.5
0 | 21/02/25 00:45:01 | 3.19 | 53.6 | 17.5 | 79.6 | 877.9 | 0 | 13.9 | 1.1 | 5.5 | 11.3 | 105.3 | 17.5 | 17.5 | 78.4 | 81.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.7 | 14.3
0 | 21/02/25 00:50:01 | 3.07 | 50.7 | 17.5 | 79.6 | 877.9 | 0 | 13.9 | 1.1 | 5.6 | 2 | 116.9 | 17.5 | 17.6 | 78.4 | 80.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/25 00:55:01 | 3.15 | 58.5 | 17.6 | 79.3 | 877.8 | 0 | 13.9 | 1.2 | 6.3 | 19.6 | 95.1 | 17.5 | 17.8 | 77.4 | 80.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14.1
0 | 21/02/25 01:00:01 | 2.56 | 71.1 | 17.7 | 79.3 | 877.7 | 0 | 14 | 0.3 | 5.8 | 16.3 | 156.4 | 17.7 | 17.8 | 78.2 | 79.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/02/25 01:05:01 | 3.06 | 64 | 17.7 | 79.9 | 877.7 | 0 | 14.2 | 1.5 | 5.6 | 23.8 | 115.9 | 17.6 | 17.8 | 79.3 | 80.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14 | 14.4
0 | 21/02/25 01:10:01 | 3.73 | 68.5 | 17.8 | 79.8 | 877.6 | 0 | 14.2 | 1.8 | 6.1 | 39 | 91.8 | 17.7 | 17.8 | 78.4 | 80.2 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14.3
0 | 21/02/25 01:15:01 | 3.42 | 66.3 | 17.7 | 78.6 | 877.6 | 0 | 14 | 0.7 | 5.5 | 10.2 | 103.6 | 17.7 | 17.8 | 77.6 | 78.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/25 01:20:01 | 3.26 | 64.2 | 17.8 | 77.8 | 877.6 | 0 | 13.9 | 1.3 | 5.4 | 4.1 | 96.7 | 17.8 | 18 | 76.8 | 78.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/25 01:25:01 | 3.18 | 60.7 | 17.9 | 76.9 | 877.5 | 0 | 13.8 | 0.7 | 5.6 | 16.3 | 356.6 | 17.9 | 18.1 | 75.6 | 76.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/02/25 01:30:01 | 2.83 | 60.6 | 18 | 76.7 | 877.5 | 0 | 13.8 | 0.8 | 5 | 17.9 | 111.9 | 17.9 | 18.1 | 75.3 | 77.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/02/25 01:35:01 | 2.17 | 52 | 17.9 | 77.5 | 877.4 | 0 | 13.9 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 143.1 | 17.8 | 17.9 | 77.4 | 78.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/02/25 01:40:01 | 2.17 | 72.2 | 17.8 | 78.2 | 877.3 | 0 | 14 | 0.3 | 4.5 | 26.8 | 300.4 | 17.7 | 17.9 | 78.1 | 79.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/02/25 01:45:01 | 2.14 | 75.1 | 17.8 | 79.4 | 877.2 | 0 | 14.2 | 0.7 | 5.5 | 12 | 346.2 | 17.8 | 17.9 | 79.3 | 80.7 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/25 01:50:01 | 1.84 | 76.9 | 17.8 | 79.7 | 877.2 | 0 | 14.2 | 0.2 | 4.2 | 0.6 | 355.1 | 17.7 | 17.8 | 79.2 | 80.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14 | 14.4
0 | 21/02/25 01:55:01 | 2.1 | 63.7 | 17.7 | 79.6 | 877.2 | 0 | 14.1 | 0.1 | 3.9 | 4.7 | 356.7 | 17.5 | 17.7 | 78.7 | 80.1 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/02/25 02:00:01 | 2.45 | 63 | 17.7 | 78.4 | 877.2 | 0 | 13.9 | 0.3 | 5 | 11.2 | 121.1 | 17.6 | 17.8 | 77 | 79.1 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/02/25 02:05:01 | 3.13 | 63.2 | 17.7 | 78.5 | 877.2 | 0 | 13.9 | 1 | 6.8 | 10.9 | 137.9 | 17.7 | 17.8 | 77.2 | 79.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.6 | 14.2
0 | 21/02/25 02:10:01 | 3.03 | 65 | 17.8 | 78.7 | 877.2 | 0 | 14 | 0.5 | 5.8 | 15.3 | 93.1 | 17.8 | 17.9 | 77.5 | 80.3 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.8 | 14.3
0 | 21/02/25 02:15:01 | 3.22 | 69.6 | 17.8 | 79.8 | 877.1 | 0 | 14.3 | 0.9 | 6.3 | 18.4 | 102 | 17.8 | 18 | 79.2 | 80.8 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.6
0 | 21/02/25 02:20:01 | 3.04 | 73 | 17.9 | 81 | 877.1 | 0 | 14.6 | 1.1 | 6.4 | 24.4 | 141.5 | 17.9 | 18 | 80.5 | 83.2 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.5 | 15
0 | 21/02/25 02:25:01 | 3.16 | 77.1 | 17.9 | 82.5 | 877 | 0 | 14.9 | 0.8 | 7.1 | 45.1 | 122.6 | 17.9 | 17.9 | 82.8 | 83.8 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/25 02:30:01 | 3.34 | 77.3 | 17.9 | 83.4 | 877 | 0 | 15 | 0.9 | 6.4 | 17.8 | 126.6 | 17.8 | 17.9 | 83.6 | 84.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 02:35:01 | 2.36 | 87.5 | 17.8 | 84.9 | 877.1 | 0 | 15.2 | 0 | 4 | 11.9 | 284.3 | 17.7 | 17.8 | 84.5 | 86.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/25 02:40:01 | 2.45 | 75 | 17.9 | 83.1 | 877.2 | 0 | 15 | 0.9 | 5.2 | 15.1 | 105.7 | 17.7 | 18.1 | 81 | 86 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 14.7 | 15.3
0 | 21/02/25 02:45:01 | 2.27 | 77.2 | 17.9 | 83.5 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0.4 | 4.6 | 12 | 355.6 | 17.7 | 18.1 | 81.5 | 86.4 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 14.8 | 15.4
0 | 21/02/25 02:50:01 | 2.22 | 76.2 | 17.7 | 85.6 | 877.2 | 0 | 15.3 | 0 | 4.2 | 15.8 | 353.5 | 17.6 | 17.7 | 86.4 | 87 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/25 02:55:01 | 2.28 | 69.7 | 17.8 | 83.9 | 877.2 | 0 | 15 | 0.9 | 5.5 | 9 | 112.4 | 17.6 | 17.9 | 81.4 | 86.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.6 | 15.3
0 | 21/02/25 03:00:01 | 3.01 | 71.2 | 17.8 | 82.4 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0.3 | 7.5 | 9.7 | 351 | 17.8 | 17.9 | 81.2 | 82.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 03:05:01 | 2.96 | 75.4 | 17.9 | 81.4 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0.2 | 6.2 | 17.6 | 327 | 17.8 | 17.9 | 80.6 | 81.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/25 03:10:01 | 2.68 | 64.5 | 17.9 | 80.6 | 877.2 | 0 | 14.5 | 0.5 | 5.2 | 2.8 | 98.9 | 17.9 | 17.9 | 80 | 80.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/02/25 03:15:01 | 3.21 | 63.1 | 17.8 | 80.6 | 877.2 | 0 | 14.4 | 0.8 | 6.7 | 18.9 | 94.7 | 17.7 | 17.9 | 80.4 | 80.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/25 03:20:01 | 3.22 | 57.7 | 17.8 | 80.5 | 877.2 | 0 | 14.4 | 1.3 | 6.7 | 19.1 | 92.6 | 17.7 | 17.8 | 80.2 | 80.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/02/25 03:25:01 | 3.01 | 65.8 | 17.7 | 80.9 | 877.3 | 0 | 14.4 | 0.5 | 5.7 | 22.4 | 111.7 | 17.6 | 17.7 | 80.6 | 81.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/02/25 03:30:01 | 2.74 | 69.1 | 17.6 | 81.5 | 877.3 | 0 | 14.4 | 0.8 | 4.7 | 32.7 | 107.8 | 17.5 | 17.6 | 81.4 | 82.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/25 03:35:01 | 2.85 | 70.7 | 17.5 | 82.3 | 877.3 | 0 | 14.4 | 1.1 | 4.7 | 29.6 | 110.1 | 17.4 | 17.5 | 82.4 | 83 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/02/25 03:40:01 | 3.51 | 71 | 17.4 | 82.6 | 877.4 | 0 | 14.4 | 1.4 | 6.5 | 38.5 | 94.8 | 17.4 | 17.5 | 82.3 | 83.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/25 03:45:01 | 2.99 | 78 | 17.4 | 82.5 | 877.3 | 0 | 14.4 | 0.2 | 5.7 | 26 | 351.4 | 17.4 | 17.5 | 82.1 | 82.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/02/25 03:50:01 | 2.89 | 76.1 | 17.4 | 83.1 | 877.4 | 0 | 14.5 | 0.6 | 4.6 | 11.9 | 108.9 | 17.3 | 17.4 | 82.7 | 84 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/25 03:55:01 | 2.54 | 77.3 | 17.3 | 84.1 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0.2 | 5 | 4.4 | 346.8 | 17.2 | 17.3 | 84 | 85.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 04:00:01 | 2.65 | 77.9 | 17.3 | 84.7 | 877.3 | 0 | 14.7 | 0 | 6.4 | 12 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 84.6 | 85.3 | 877.1 | 877.4 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/25 04:05:01 | 3.01 | 77.2 | 17.3 | 84.9 | 877.2 | 0 | 14.8 | 0.1 | 6.8 | 15.4 | 353.4 | 17.3 | 17.4 | 84.9 | 85.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 04:10:01 | 2.9 | 75.4 | 17.3 | 84.9 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0.4 | 5.9 | 2.5 | 357.2 | 17.3 | 17.4 | 84.7 | 85 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 04:15:01 | 2.97 | 68.9 | 17.4 | 84.9 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0.9 | 5.9 | 0.3 | 110.7 | 17.3 | 17.4 | 84.8 | 85.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 04:20:01 | 3.22 | 69.4 | 17.4 | 84.8 | 877.3 | 0 | 14.8 | 1.4 | 6 | 12.8 | 100.9 | 17.4 | 17.4 | 84.7 | 84.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8
0 | 21/02/25 04:25:01 | 3.16 | 72.5 | 17.5 | 84.3 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0.1 | 7.3 | 3.5 | 316.7 | 17.4 | 17.5 | 83.6 | 84.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/02/25 04:30:01 | 3.05 | 74 | 17.5 | 84.4 | 877.2 | 0 | 14.8 | 0.7 | 5 | 12 | 126.5 | 17.4 | 17.5 | 84.1 | 84.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 04:35:01 | 2.79 | 75.6 | 17.5 | 84.5 | 877.2 | 0 | 14.9 | 0.4 | 6.1 | 6.8 | 350.1 | 17.4 | 17.5 | 84.4 | 84.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 04:40:01 | 2.86 | 76.2 | 17.4 | 84.7 | 877.2 | 0 | 14.8 | 0.3 | 6.2 | 0.6 | 188.9 | 17.4 | 17.5 | 84.6 | 84.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 04:45:01 | 2.69 | 75.5 | 17.4 | 84.5 | 877.2 | 0 | 14.8 | 0.1 | 5.1 | 6.1 | 136.4 | 17.4 | 17.5 | 84.2 | 84.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 04:50:01 | 2.95 | 75.9 | 17.5 | 84.2 | 877.3 | 0 | 14.7 | 0.4 | 7.8 | 17.1 | 144.2 | 17.5 | 17.5 | 83.8 | 84.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/02/25 04:55:01 | 3 | 80.6 | 17.5 | 83.8 | 877.3 | 0 | 14.7 | 0.3 | 6 | 8.5 | 355.2 | 17.5 | 17.5 | 83.3 | 83.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/02/25 05:00:01 | 2.59 | 77.5 | 17.5 | 83.2 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0.7 | 4.2 | 24.4 | 116.9 | 17.5 | 17.6 | 82.5 | 83.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 05:05:01 | 2.68 | 83.2 | 17.5 | 82.8 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0.3 | 7.2 | 24.4 | 358 | 17.5 | 17.6 | 82.4 | 82.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 05:10:01 | 3.03 | 74.9 | 17.5 | 82.8 | 877.3 | 0 | 14.6 | 1.1 | 6.2 | 34.6 | 105.3 | 17.5 | 17.6 | 82.6 | 83.1 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/02/25 05:15:01 | 2.91 | 75.1 | 17.5 | 83.1 | 877.4 | 0 | 14.6 | 0.3 | 6.9 | 34.1 | 227.5 | 17.4 | 17.5 | 82.6 | 83.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 05:20:01 | 3.52 | 77.9 | 17.5 | 83.6 | 877.4 | 0 | 14.6 | 0.8 | 7.1 | 32.3 | 334.4 | 17.4 | 17.5 | 83.4 | 84.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 05:25:01 | 3.58 | 74.6 | 17.4 | 84.5 | 877.4 | 0 | 14.7 | 0.9 | 7 | 26 | 103.7 | 17.2 | 17.4 | 84.5 | 85.7 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 05:30:01 | 3.62 | 74.6 | 17.3 | 85.4 | 877.5 | 0 | 14.8 | 1 | 7.2 | 4.8 | 125.4 | 17.2 | 17.3 | 85.7 | 86.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 05:35:01 | 3.23 | 73.5 | 17.2 | 85.9 | 877.6 | 0 | 14.9 | 0.4 | 6 | 30.3 | 331.3 | 17.2 | 17.2 | 86 | 86.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/25 05:40:01 | 3.68 | 72.7 | 17.2 | 85.8 | 877.7 | 0 | 14.8 | 1 | 6.9 | 33.3 | 359.1 | 17.2 | 17.3 | 85.4 | 86.1 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 05:45:01 | 3.76 | 70.4 | 17.3 | 85.2 | 877.8 | 1 | 14.8 | 1.6 | 6.4 | 34.1 | 103.6 | 17.3 | 17.4 | 84.5 | 85.6 | 877.9 | 878 | 1 | 2 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 05:50:01 | 3.11 | 80.3 | 17.4 | 84.4 | 878 | 2 | 14.7 | 0.3 | 5.6 | 16.6 | 348.3 | 17.3 | 17.4 | 83.6 | 84.5 | 878 | 878.1 | 2 | 3 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/25 05:55:01 | 3 | 79.8 | 17.5 | 82.9 | 878.1 | 2 | 14.5 | 0.3 | 6.4 | 31.1 | 358 | 17.4 | 17.6 | 81.4 | 83.6 | 878 | 878.2 | 2 | 4 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/25 06:00:01 | 3 | 78.5 | 17.5 | 82.6 | 878.2 | 5 | 14.5 | 0.3 | 5.8 | 10.1 | 356.1 | 17.5 | 17.6 | 81.3 | 83 | 878.1 | 878.3 | 4 | 8 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/25 06:05:01 | 2.86 | 77.8 | 17.5 | 83.2 | 878.2 | 8 | 14.6 | 0.2 | 5.9 | 8.5 | 346.9 | 17.5 | 17.6 | 83 | 83.9 | 878.2 | 878.3 | 7 | 11 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/25 06:10:01 | 2.23 | 79.7 | 17.5 | 83.4 | 878.2 | 13 | 14.7 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 335.1 | 17.5 | 17.6 | 82.8 | 84.2 | 878.2 | 878.3 | 11 | 19 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/25 06:15:01 | 2.96 | 74.1 | 17.5 | 84.2 | 878.3 | 20 | 14.8 | 0.6 | 6.6 | 11.9 | 173.5 | 17.5 | 17.5 | 84.1 | 85 | 878.2 | 878.3 | 18 | 29 | 14.8 | 15
0 | 21/02/25 06:20:01 | 3.27 | 69.6 | 17.5 | 84.5 | 878.3 | 27 | 14.9 | 1.8 | 7.3 | 21.4 | 92.1 | 17.5 | 17.5 | 84.4 | 85.3 | 878.2 | 878.3 | 26 | 40 | 14.8 | 15
0 | 21/02/25 06:25:01 | 3.44 | 78.8 | 17.5 | 85.3 | 878.3 | 28 | 15 | 0.2 | 7.8 | 30.3 | 354.6 | 17.4 | 17.5 | 85 | 86.2 | 878.2 | 878.3 | 26 | 34 | 15 | 15.1
0 | 21/02/25 06:30:01 | 3.51 | 74.9 | 17.5 | 85.7 | 878.3 | 41 | 15 | 0.9 | 8.8 | 23.3 | 109.6 | 17.4 | 17.5 | 85.4 | 86.2 | 878.2 | 878.4 | 30 | 112 | 15 | 15.1
0 | 21/02/25 06:35:01 | 3.53 | 72.7 | 17.5 | 85.4 | 878.4 | 58 | 15 | 1 | 6.2 | 37.5 | 97.4 | 17.5 | 17.6 | 84.6 | 85.8 | 878.3 | 878.5 | 49 | 114 | 15 | 15.1
0 | 21/02/25 06:40:01 | 3.1 | 74.6 | 17.6 | 85.6 | 878.3 | 56 | 15.1 | 0.3 | 6.8 | 27.7 | 351.7 | 17.5 | 17.6 | 85.5 | 85.8 | 878.2 | 878.5 | 50 | 61 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 06:45:01 | 2.52 | 97.9 | 17.6 | 85.8 | 878.3 | 55 | 15.1 | 0.1 | 6.2 | 22.2 | 339 | 17.6 | 17.6 | 85.6 | 86.1 | 878.3 | 878.4 | 49 | 98 | 15.1 | 15.2
0 | 21/02/25 06:50:01 | 2.46 | 106.2 | 17.6 | 85.9 | 878.4 | 66 | 15.2 | 0.1 | 7.4 | 15.2 | 339.4 | 17.6 | 17.6 | 85.7 | 86.1 | 878.3 | 878.5 | 53 | 85 | 15.1 | 15.2
0 | 21/02/25 06:55:01 | 2.6 | 102.8 | 17.6 | 85.7 | 878.4 | 75 | 15.2 | 0.2 | 6 | 10.6 | 336.3 | 17.6 | 17.7 | 85.5 | 85.9 | 878.3 | 878.5 | 65 | 94 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/25 07:00:01 | 3.09 | 89 | 17.6 | 86 | 878.5 | 82 | 15.2 | 0.2 | 7 | 0.6 | 353.5 | 17.6 | 17.7 | 85.7 | 86.6 | 878.4 | 878.6 | 45 | 120 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 07:05:01 | 2.26 | 114.5 | 17.7 | 86.3 | 878.5 | 90 | 15.3 | 0.1 | 5.7 | 8.1 | 353.4 | 17.6 | 17.7 | 86.2 | 86.8 | 878.5 | 878.6 | 45 | 153 | 15.3 | 15.4
0 | 21/02/25 07:10:01 | 2.47 | 104.2 | 17.7 | 86.1 | 878.6 | 91 | 15.3 | 0 | 8.2 | 9.5 | 345.4 | 17.7 | 17.8 | 85.1 | 86.4 | 878.5 | 878.8 | 75 | 105 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 07:15:01 | 2.2 | 93.5 | 17.8 | 85.4 | 878.7 | 114 | 15.3 | 0.1 | 4.7 | 0.7 | 303.8 | 17.8 | 17.9 | 85 | 85.2 | 878.7 | 878.9 | 102 | 212 | 15.2 | 15.3
0 | 21/02/25 07:20:01 | 2.55 | 83.9 | 17.9 | 85.2 | 878.8 | 131 | 15.3 | 0.3 | 6.2 | 36.7 | 116.2 | 17.9 | 18 | 84.9 | 85.2 | 878.9 | 879 | 111 | 261 | 15.3 | 15.4
0 | 21/02/25 07:25:01 | 3.26 | 81.9 | 17.9 | 85.4 | 878.9 | 195 | 15.4 | 0.2 | 8.4 | 0.6 | 292.4 | 17.9 | 18 | 85.1 | 85.9 | 878.8 | 878.9 | 114 | 443 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/25 07:30:01 | 2.89 | 85.2 | 18 | 85.2 | 879 | 178 | 15.4 | 0.3 | 6.7 | 3.8 | 302.9 | 18 | 18.1 | 85 | 85.3 | 878.9 | 879.1 | 115 | 393 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/25 07:35:01 | 2.77 | 94.5 | 18 | 85.7 | 879.1 | 137 | 15.5 | 0.2 | 8.2 | 6.7 | 334.5 | 17.9 | 18.2 | 84.7 | 86.4 | 879 | 879.2 | 95 | 149 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/25 07:40:01 | 3.12 | 84.8 | 18 | 86 | 879.1 | 156 | 15.6 | 0.6 | 6.4 | 37.5 | 142.7 | 17.9 | 18 | 85.9 | 86.5 | 879 | 879.2 | 126 | 405 | 15.6 | 15.7
0 | 21/02/25 07:45:01 | 3.12 | 92.8 | 18 | 85.8 | 879.1 | 156 | 15.6 | 0.3 | 8.1 | 7.5 | 358.2 | 18 | 18.2 | 85.1 | 86.1 | 879 | 879.1 | 133 | 224 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/25 07:50:01 | 3.39 | 88.4 | 18.1 | 85.7 | 879.1 | 197 | 15.6 | 0.5 | 7.7 | 9.7 | 351.6 | 18.1 | 18.2 | 85.1 | 85.9 | 879 | 879.2 | 164 | 547 | 15.6 | 15.7
0 | 21/02/25 07:55:01 | 3.64 | 87.2 | 18.2 | 84.9 | 879 | 362 | 15.7 | 0.3 | 7.7 | 7.1 | 357.9 | 18.2 | 18.6 | 82.8 | 85.5 | 878.8 | 879.1 | 149 | 663 | 15.6 | 15.7
0 | 21/02/25 08:00:01 | 2.86 | 111.1 | 18.5 | 83.8 | 879.1 | 431 | 15.7 | 0.1 | 6.3 | 1 | 356.7 | 18.4 | 19 | 81.3 | 84.2 | 879 | 879.2 | 209 | 741 | 15.6 | 15.8
0 | 21/02/25 08:05:01 | 3.27 | 91.9 | 18.7 | 82.7 | 879.1 | 368 | 15.7 | 0.7 | 6.6 | 24.7 | 338.2 | 18.6 | 19.3 | 79.5 | 83.9 | 879 | 879.3 | 197 | 700 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/25 08:10:01 | 3.03 | 99.3 | 18.7 | 83.4 | 879.2 | 316 | 15.9 | 0.1 | 8.2 | 5.6 | 300.4 | 18.6 | 18.8 | 83 | 84.2 | 879 | 879.3 | 178 | 643 | 15.8 | 16
0 | 21/02/25 08:15:01 | 2.33 | 123.1 | 18.9 | 82.9 | 879.2 | 290 | 15.9 | 0.1 | 8.6 | 1.4 | 358 | 18.7 | 19.1 | 82 | 83.6 | 879.1 | 879.3 | 193 | 597 | 15.9 | 16
0 | 21/02/25 08:20:01 | 3.13 | 98 | 18.8 | 83.6 | 879.3 | 280 | 16 | 0.1 | 7.9 | 1.8 | 347.6 | 18.6 | 18.9 | 83 | 84.7 | 879.2 | 879.4 | 178 | 596 | 15.9 | 16
0 | 21/02/25 08:25:01 | 3.04 | 120.8 | 18.9 | 82.6 | 879.3 | 392 | 15.9 | 0.1 | 9.7 | 15.4 | 356.5 | 18.6 | 19.2 | 81.1 | 84.5 | 879.2 | 879.4 | 214 | 884 | 15.8 | 16
0 | 21/02/25 08:30:01 | 3.32 | 110.5 | 19 | 82.7 | 879.3 | 429 | 16 | 0.2 | 10.7 | 6.8 | 357.8 | 18.9 | 19.2 | 82 | 83.5 | 879.2 | 879.4 | 173 | 802 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/25 08:35:01 | 2.72 | 131.4 | 19.2 | 81.9 | 879.3 | 454 | 16 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 342.9 | 19.2 | 19.5 | 80.5 | 82 | 879.2 | 879.5 | 237 | 909 | 16 | 16.1
0 | 21/02/25 08:40:01 | 2.99 | 108.9 | 19.4 | 80.8 | 879.3 | 456 | 16 | 0.2 | 8.9 | 3.4 | 267.5 | 19.3 | 19.8 | 78.3 | 81.2 | 879 | 879.5 | 261 | 928 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/25 08:45:01 | 2.91 | 99.5 | 19.5 | 80.2 | 879.4 | 642 | 16 | 0.3 | 6.4 | 24.1 | 343.3 | 19.4 | 19.9 | 78.4 | 81.3 | 879.3 | 879.5 | 330 | 961 | 16 | 16.1
0 | 21/02/25 08:50:01 | 2.59 | 95.1 | 19.9 | 78.8 | 879.4 | 622 | 16 | 0.1 | 6.9 | 9.2 | 352.5 | 19.9 | 20.2 | 77.3 | 78.7 | 879.4 | 879.5 | 271 | 895 | 16 | 16.1
0 | 21/02/25 08:55:01 | 2.48 | 96.8 | 20.2 | 77 | 879.4 | 732 | 16 | 0.1 | 9 | 6.2 | 351.5 | 20.2 | 20.6 | 74.7 | 77.3 | 879.3 | 879.5 | 315 | 1010 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/25 09:00:01 | 2.1 | 134 | 20.4 | 76.3 | 879.5 | 431 | 16 | 0.1 | 6.8 | 14 | 355.1 | 20.3 | 20.7 | 74.7 | 76.4 | 879.4 | 879.7 | 213 | 488 | 16 | 16.1
0 | 21/02/25 09:05:01 | 2.2 | 124 | 20.4 | 76.3 | 879.5 | 454 | 16.1 | 0.1 | 6.2 | 23.3 | 309.3 | 20.3 | 20.6 | 75.4 | 77.3 | 879.4 | 879.6 | 213 | 1056 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:10:01 | 2.6 | 128.5 | 20.3 | 76.7 | 879.5 | 397 | 16.1 | 0.1 | 7.4 | 10.9 | 354.6 | 20.1 | 20.5 | 75.5 | 78 | 879.4 | 879.6 | 222 | 986 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:15:01 | 2.73 | 124.8 | 20.5 | 75.7 | 879.5 | 451 | 16.1 | 0.4 | 7.6 | 8.1 | 329.3 | 20.3 | 20.9 | 74 | 77.2 | 879.4 | 879.7 | 252 | 1053 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:20:01 | 2.62 | 114.9 | 20.6 | 75.7 | 879.6 | 376 | 16.1 | 0.2 | 8.6 | 15.7 | 348.6 | 20.4 | 20.7 | 74.7 | 76.8 | 879.5 | 879.7 | 235 | 947 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:25:01 | 3.61 | 94.4 | 20.3 | 76.5 | 879.6 | 289 | 16 | 0.2 | 9.5 | 13.6 | 326.8 | 20 | 20.6 | 74.9 | 78 | 879.5 | 879.8 | 180 | 389 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/25 09:30:01 | 3.71 | 98.4 | 20.2 | 76.8 | 879.6 | 230 | 16 | 0.1 | 9.2 | 4.4 | 349.2 | 19.9 | 20.3 | 75.9 | 78.4 | 879.4 | 879.7 | 176 | 213 | 15.9 | 16
0 | 21/02/25 09:35:01 | 3.21 | 123.6 | 20 | 77.9 | 879.6 | 203 | 16 | 0.3 | 7.9 | 5.6 | 356 | 19.7 | 20 | 77.8 | 79.1 | 879.6 | 879.8 | 162 | 209 | 15.9 | 16
0 | 21/02/25 09:40:01 | 3.05 | 110.5 | 19.8 | 78.7 | 879.6 | 179 | 16 | 0.2 | 7.7 | 1.5 | 355.2 | 19.6 | 20.1 | 77.5 | 80.4 | 879.5 | 879.8 | 144 | 200 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:45:01 | 2.72 | 115.6 | 19.8 | 79.4 | 879.6 | 163 | 16.1 | 0 | 7.7 | 0.6 | 353.5 | 19.6 | 19.9 | 78.8 | 80.2 | 879.4 | 879.7 | 127 | 194 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:50:01 | 2.89 | 104.9 | 19.6 | 80.3 | 879.6 | 126 | 16.1 | 0.2 | 7.5 | 5.6 | 354.8 | 19.3 | 19.7 | 79.9 | 81.9 | 879.4 | 879.7 | 95 | 127 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 09:55:01 | 3.58 | 95.8 | 19.5 | 81.2 | 879.5 | 111 | 16.1 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 316.2 | 19.3 | 19.4 | 81.3 | 82.2 | 879.4 | 879.6 | 98 | 109 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/25 10:00:01 | 2.84 | 129.2 | 19.3 | 81.7 | 879.6 | 100 | 16.1 | 0.1 | 7.1 | 10 | 355.9 | 19.2 | 19.4 | 81.5 | 82.7 | 879.4 | 879.7 | 85 | 100 | 16 | 16.2
0 | 21/02/25 10:05:01 | 2.68 | 133.7 | 19.3 | 81.5 | 879.5 | 96 | 16.1 | 0.2 | 7.1 | 5.6 | 358.3 | 19.2 | 19.5 | 80.9 | 82 | 879.2 | 879.6 | 89 | 101 | 16 | 16.1
0 | 21/02/25 10:10:01 | 3.16 | 116.6 | 19.3 | 81.5 | 879.5 | 101 | 16 | 0.3 | 11 | 7.7 | 317.4 | 19.2 | 19.3 | 80.8 | 82.1 | 879.3 | 879.8 | 100 | 109 | 15.9 | 16.1