## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/02/25 10:15:01 | 2.47 | 120 | 19.3 | 81.1 | 879.5 | 108 | 15.9 | 0.1 | 8.2 | 8 | 359 | 19.1 | 19.4 | 80.2 | 82 | 879.5 | 879.7 | 101 | 125 | 15.8 | 16
0 | 21/02/25 10:20:01 | 3.27 | 101.9 | 19.3 | 80.3 | 879.5 | 110 | 15.8 | 0.3 | 8.8 | 7.3 | 344.2 | 19.3 | 19.4 | 79.2 | 80.2 | 879.3 | 879.6 | 97 | 138 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/25 10:25:01 | 3.45 | 100.2 | 19.3 | 79.5 | 879.4 | 126 | 15.7 | 0.1 | 8.5 | 3.4 | 339.2 | 19.3 | 19.3 | 78.6 | 79.8 | 879.3 | 879.5 | 104 | 153 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/25 10:30:01 | 3.29 | 102.1 | 19.3 | 78.8 | 879.4 | 113 | 15.5 | 0.1 | 7.4 | 9.2 | 353.4 | 19.3 | 19.4 | 77.9 | 78.9 | 879.3 | 879.6 | 90 | 125 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/25 10:35:01 | 3.45 | 95.2 | 19.4 | 76.8 | 879.4 | 146 | 15.2 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 345.3 | 19.3 | 19.6 | 73.6 | 77.9 | 879.2 | 879.5 | 124 | 208 | 14.8 | 15.4
0 | 21/02/25 10:40:01 | 3.1 | 101.7 | 19.6 | 73.7 | 879.3 | 131 | 14.8 | 0.1 | 7.1 | 23.2 | 356.2 | 19.6 | 19.9 | 69.7 | 73.8 | 879 | 879.4 | 107 | 193 | 14.2 | 14.9
0 | 21/02/25 10:45:01 | 3.35 | 107.9 | 19.9 | 70.8 | 879.2 | 124 | 14.4 | 0.2 | 9.6 | 5.9 | 350.1 | 19.9 | 20.2 | 68.4 | 69.8 | 879 | 879.4 | 106 | 144 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/25 10:50:01 | 3.14 | 100.1 | 20.2 | 68.8 | 879.2 | 166 | 14.2 | 0.3 | 7.1 | 21.1 | 356.7 | 20.2 | 20.4 | 67 | 68.4 | 879 | 879.3 | 144 | 201 | 14 | 14.2
0 | 21/02/25 10:55:01 | 2.95 | 95.1 | 20.4 | 67.4 | 879.1 | 195 | 14.1 | 0.1 | 8.4 | 11.8 | 357.4 | 20.4 | 20.6 | 66.1 | 67.1 | 879 | 879.2 | 198 | 220 | 14 | 14.2
0 | 21/02/25 11:00:01 | 3.07 | 116.1 | 20.5 | 67.2 | 879.1 | 248 | 14.2 | 0.2 | 11.3 | 5 | 356 | 20.5 | 20.8 | 66.3 | 67.4 | 878.9 | 879.2 | 209 | 333 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/25 11:05:01 | 2.99 | 126 | 20.9 | 66.4 | 879.1 | 332 | 14.4 | 0.1 | 9 | 1.3 | 345.3 | 20.8 | 21.2 | 65 | 67.1 | 878.9 | 879.1 | 315 | 484 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/25 11:10:01 | 2.61 | 129.4 | 21.2 | 65.9 | 879 | 416 | 14.6 | 0.2 | 6 | 2.5 | 348.8 | 21 | 21.5 | 65.3 | 66.4 | 878.8 | 879.1 | 370 | 664 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 11:15:01 | 2.49 | 135 | 21.6 | 65.1 | 878.8 | 571 | 14.8 | 0.1 | 8.8 | 0.5 | 345.8 | 21.4 | 22.1 | 63.7 | 65.9 | 878.7 | 878.9 | 510 | 1116 | 14.6 | 15.1
0 | 21/02/25 11:20:01 | 2.83 | 118 | 21.7 | 65.8 | 878.8 | 503 | 15 | 0.1 | 7.4 | 12 | 344.3 | 21.4 | 22.1 | 64.6 | 67.1 | 878.7 | 878.9 | 378 | 713 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 11:25:01 | 2.69 | 131.7 | 21.4 | 67.1 | 878.8 | 363 | 15 | 0.2 | 11.8 | 0.6 | 346.9 | 21.1 | 21.5 | 66.8 | 68.7 | 878.6 | 879 | 225 | 540 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 11:30:01 | 2.21 | 162.7 | 21.4 | 67.4 | 878.8 | 309 | 15.1 | 0.1 | 5.9 | 2.7 | 356.6 | 21.4 | 21.5 | 66.9 | 68.3 | 878.6 | 878.9 | 227 | 323 | 15 | 15.3
0 | 21/02/25 11:35:01 | 2.76 | 137.2 | 21.4 | 68 | 878.8 | 315 | 15.2 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | 357.8 | 21.2 | 21.6 | 66.9 | 69.2 | 878.6 | 878.9 | 288 | 347 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 11:40:01 | 2.7 | 141.7 | 21.5 | 67.6 | 878.6 | 345 | 15.2 | 0 | 8.5 | 0.2 | 358.1 | 21.4 | 21.7 | 66.7 | 68.6 | 878.3 | 878.8 | 327 | 542 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/25 11:45:01 | 2.56 | 152.8 | 21.6 | 67.1 | 878.6 | 444 | 15.2 | 0.2 | 6.7 | 5 | 349.2 | 21.6 | 21.8 | 65.8 | 67.9 | 878.4 | 878.7 | 360 | 901 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/25 11:50:01 | 2.81 | 134.4 | 21.6 | 67.5 | 878.5 | 572 | 15.3 | 0.2 | 7.8 | 0.6 | 349.1 | 21.5 | 21.8 | 66.3 | 69.4 | 878.4 | 878.6 | 436 | 1229 | 15.2 | 15.7
0 | 21/02/25 11:55:01 | 3.56 | 111 | 21.6 | 67.7 | 878.5 | 540 | 15.3 | 0.3 | 12.2 | 27.7 | 329.6 | 21.3 | 21.8 | 67.1 | 69 | 878.4 | 878.6 | 368 | 1207 | 15 | 15.6
0 | 21/02/25 12:00:01 | 3.6 | 107.8 | 21.4 | 67.7 | 878.5 | 426 | 15.2 | 0.3 | 9.6 | 3.7 | 353.6 | 21.2 | 21.5 | 66.4 | 68.7 | 878.3 | 878.6 | 266 | 937 | 14.9 | 15.3
0 | 21/02/25 12:05:01 | 3.22 | 121.6 | 21.5 | 66.5 | 878.5 | 387 | 15 | 0 | 9.4 | 11.9 | 358.6 | 21.3 | 21.8 | 65.3 | 67.7 | 878.3 | 878.7 | 236 | 1058 | 14.8 | 15.1
0 | 21/02/25 12:10:01 | 3.08 | 127.2 | 21.7 | 65.2 | 878.4 | 290 | 14.9 | 0.2 | 11.8 | 2.6 | 353.5 | 21.7 | 22 | 63.2 | 65.8 | 878.2 | 878.5 | 195 | 272 | 14.6 | 15
0 | 21/02/25 12:15:01 | 2.66 | 143.2 | 21.6 | 65.8 | 878.4 | 213 | 14.9 | 0.4 | 8.5 | 25.4 | 332.1 | 21.5 | 21.7 | 64.3 | 66.7 | 878.3 | 878.6 | 158 | 196 | 14.7 | 15.1
0 | 21/02/25 12:20:01 | 2.15 | 141.3 | 21.6 | 66.2 | 878.4 | 185 | 15 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 343.9 | 21.5 | 21.7 | 66 | 66.8 | 878.2 | 878.5 | 151 | 182 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 12:25:01 | 1.8 | 166.6 | 21.6 | 66.3 | 878.3 | 184 | 15.1 | 0.2 | 3.9 | 2.4 | 350.9 | 21.5 | 21.8 | 64.9 | 67.7 | 878.2 | 878.4 | 167 | 198 | 14.8 | 15.3
0 | 21/02/25 12:30:01 | 2.2 | 132 | 21.6 | 65.7 | 878.3 | 161 | 14.9 | 0.2 | 6.9 | 7.8 | 345.4 | 21.5 | 21.8 | 64.5 | 65.9 | 878.2 | 878.5 | 143 | 167 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 12:35:01 | 2.37 | 151.2 | 21.5 | 66.3 | 878.3 | 146 | 15 | 0.1 | 7 | 0 | 358 | 21.3 | 21.6 | 65.8 | 68 | 878.1 | 878.4 | 124 | 148 | 14.8 | 15.2
0 | 21/02/25 12:40:01 | 2.02 | 183.9 | 21.4 | 67.5 | 878.2 | 126 | 15.1 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 355.1 | 21.2 | 21.5 | 67.9 | 69 | 878 | 878.3 | 111 | 124 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/25 12:45:01 | 2.75 | 136 | 21.3 | 68.7 | 878.3 | 125 | 15.3 | 0.5 | 7.9 | 2.2 | 355 | 21 | 21.6 | 67.6 | 70.4 | 878 | 878.4 | 113 | 133 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 12:50:01 | 2.64 | 104.2 | 21.2 | 69.1 | 878.3 | 120 | 15.2 | 0.2 | 6.8 | 4.7 | 203.3 | 21 | 21.2 | 68.5 | 70.1 | 878.2 | 878.5 | 111 | 133 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/25 12:55:01 | 3.41 | 84.2 | 21.1 | 69.2 | 878.4 | 110 | 15.2 | 0.4 | 10 | 16.6 | 175.7 | 20.9 | 21.2 | 68.3 | 69.6 | 878.2 | 878.5 | 96 | 112 | 15 | 15.2
0 | 21/02/25 13:00:01 | 2.76 | 76.2 | 21 | 69.8 | 878.4 | 96 | 15.2 | 0.4 | 5.6 | 1.9 | 181.9 | 20.9 | 21 | 69.5 | 70.4 | 878.3 | 878.5 | 84 | 96 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 13:05:01 | 3.1 | 79 | 20.9 | 70.8 | 878.3 | 85 | 15.4 | 0.2 | 7 | 25.8 | 236.8 | 20.6 | 21 | 69.7 | 73 | 878 | 878.3 | 75 | 84 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/25 13:10:01 | 3.4 | 90.9 | 20.7 | 71.9 | 878.2 | 80 | 15.5 | 0.4 | 8.3 | 5.6 | 326.9 | 20.5 | 20.7 | 71.7 | 73 | 878 | 878.3 | 71 | 82 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/25 13:15:01 | 3.1 | 88.3 | 20.5 | 73 | 878.2 | 76 | 15.5 | 0.2 | 7.7 | 11.9 | 351.4 | 20.4 | 20.6 | 72.7 | 73.9 | 878.1 | 878.2 | 71 | 75 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/25 13:20:01 | 3.25 | 81.8 | 20.5 | 73 | 878.2 | 68 | 15.5 | 1.1 | 6.4 | 31.8 | 123.3 | 20.4 | 20.6 | 72.3 | 73.8 | 878.1 | 878.2 | 62 | 71 | 15.3 | 15.7
0 | 21/02/25 13:25:01 | 3.45 | 79.3 | 20.6 | 71.6 | 878.1 | 65 | 15.3 | 0.2 | 8.3 | 0.6 | 348.6 | 20.5 | 20.7 | 69.8 | 72.8 | 878.1 | 878.2 | 62 | 64 | 15 | 15.4
0 | 21/02/25 13:30:01 | 3.27 | 73.8 | 20.6 | 70.6 | 878.1 | 65 | 15 | 0.7 | 7.1 | 24.4 | 113.8 | 20.5 | 20.7 | 68.2 | 71.2 | 878 | 878.2 | 61 | 68 | 14.6 | 15.1
0 | 21/02/25 13:35:01 | 2.62 | 62.8 | 20.7 | 68.7 | 878 | 69 | 14.7 | 0.3 | 4.4 | 1 | 138.6 | 20.7 | 20.8 | 66.7 | 68.3 | 877.9 | 878.1 | 68 | 73 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/25 13:40:01 | 2.88 | 72.7 | 20.8 | 66.8 | 877.9 | 66 | 14.3 | 0.2 | 6.6 | 7.9 | 291.8 | 20.7 | 20.9 | 65.1 | 67 | 877.8 | 877.9 | 58 | 71 | 14 | 14.4
0 | 21/02/25 13:45:01 | 2.19 | 88.8 | 20.8 | 66.7 | 877.9 | 60 | 14.3 | 0 | 4.4 | 18.4 | 338.1 | 20.7 | 20.8 | 65.5 | 67.4 | 877.8 | 877.9 | 56 | 58 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/25 13:50:01 | 2.37 | 87.7 | 20.7 | 67.8 | 877.8 | 60 | 14.5 | 0.2 | 6 | 7.5 | 345.3 | 20.5 | 20.8 | 67.1 | 69 | 877.6 | 877.9 | 57 | 64 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/25 13:55:01 | 2.61 | 84 | 20.6 | 68.5 | 877.8 | 62 | 14.6 | 0.1 | 6.8 | 3.2 | 352.7 | 20.5 | 20.6 | 68.1 | 69.6 | 877.6 | 877.9 | 61 | 64 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 14:00:01 | 3.9 | 78.3 | 20.5 | 69 | 877.7 | 67 | 14.6 | 0.9 | 9.6 | 32 | 132.8 | 20.4 | 20.5 | 68.8 | 69.8 | 877.5 | 877.7 | 62 | 73 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 14:05:01 | 3.31 | 78 | 20.5 | 69.3 | 877.6 | 72 | 14.7 | 0.2 | 5.8 | 18.6 | 314.6 | 20.4 | 20.6 | 68.8 | 70.2 | 877.4 | 877.6 | 72 | 76 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/25 14:10:01 | 2.99 | 86.7 | 20.6 | 68.8 | 877.5 | 71 | 14.6 | 0.2 | 6.8 | 31 | 321 | 20.5 | 20.7 | 68 | 69.1 | 877.3 | 877.7 | 70 | 72 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 14:15:01 | 2.76 | 101.5 | 20.6 | 68.2 | 877.5 | 73 | 14.5 | 0.2 | 7 | 2 | 357.5 | 20.6 | 20.7 | 66.7 | 69.5 | 877.3 | 877.5 | 70 | 77 | 14.2 | 14.8
0 | 21/02/25 14:20:01 | 2.85 | 93.1 | 20.4 | 69.7 | 877.4 | 68 | 14.7 | 0 | 7.1 | 11.3 | 352.5 | 20.2 | 20.6 | 68 | 71.2 | 877.3 | 877.5 | 63 | 70 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/25 14:25:01 | 3.35 | 83.7 | 20.3 | 71.1 | 877.3 | 67 | 14.9 | 0.1 | 9 | 3.8 | 285.3 | 20.1 | 20.4 | 70.7 | 72.3 | 877.1 | 877.4 | 65 | 66 | 14.8 | 15
0 | 21/02/25 14:30:01 | 3.5 | 82.9 | 20.3 | 70.6 | 877.3 | 71 | 14.8 | 0.2 | 9.1 | 7.3 | 352.6 | 20.2 | 20.4 | 69.6 | 72 | 877.1 | 877.3 | 65 | 84 | 14.5 | 15
0 | 21/02/25 14:35:01 | 3.54 | 79.1 | 20.4 | 69.8 | 877.1 | 78 | 14.6 | 0.6 | 8.7 | 14.6 | 356.9 | 20.3 | 20.5 | 68.2 | 70 | 876.7 | 877.2 | 77 | 87 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/25 14:40:01 | 3.56 | 79 | 20.4 | 69.7 | 877.1 | 73 | 14.7 | 0.6 | 7.2 | 1.8 | 353.4 | 20.4 | 20.6 | 68 | 70.9 | 877 | 877.2 | 62 | 80 | 14.4 | 15
0 | 21/02/25 14:45:01 | 3.2 | 78.4 | 20.4 | 70.5 | 877.1 | 68 | 14.8 | 0.6 | 8.3 | 0.5 | 280.4 | 20.3 | 20.4 | 70.6 | 71.2 | 877 | 877.1 | 62 | 67 | 14.9 | 15
0 | 21/02/25 14:50:01 | 2.83 | 115.6 | 20.3 | 70.9 | 877 | 80 | 14.9 | 0.1 | 8.4 | 17.1 | 323.5 | 20.3 | 20.4 | 70.2 | 71.7 | 876.9 | 877.1 | 67 | 92 | 14.7 | 15
0 | 21/02/25 14:55:01 | 2.46 | 113.3 | 20.3 | 71.5 | 877 | 77 | 15 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 358 | 20.2 | 20.4 | 71.3 | 72.3 | 876.8 | 877 | 70 | 89 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/25 15:00:01 | 3.51 | 88.8 | 20.4 | 70.2 | 877 | 71 | 14.8 | 0.3 | 9.2 | 20.4 | 327 | 20.3 | 20.5 | 68.6 | 71.5 | 876.9 | 877.1 | 65 | 75 | 14.5 | 15
0 | 21/02/25 15:05:01 | 3.62 | 82.4 | 20.5 | 69.4 | 877 | 72 | 14.7 | 0.7 | 10.7 | 13.2 | 201.7 | 20.5 | 20.6 | 68.4 | 69.2 | 876.8 | 877 | 66 | 75 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/25 15:10:01 | 3.5 | 72.5 | 20.5 | 69.5 | 876.9 | 69 | 14.8 | 1.1 | 7.6 | 27.4 | 112 | 20.5 | 20.7 | 69.1 | 70 | 876.8 | 876.9 | 59 | 72 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/25 15:15:01 | 3.1 | 68.3 | 20.7 | 69 | 876.9 | 63 | 14.8 | 0.7 | 6 | 8 | 162.7 | 20.6 | 20.8 | 68.2 | 69.2 | 876.7 | 876.9 | 56 | 62 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/25 15:20:01 | 3.2 | 76.4 | 20.7 | 68.6 | 876.8 | 59 | 14.7 | 0.1 | 7.3 | 24.9 | 291.3 | 20.7 | 20.8 | 68.1 | 68.5 | 876.7 | 876.9 | 54 | 58 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/25 15:25:01 | 2.71 | 96.1 | 20.7 | 68.6 | 876.7 | 58 | 14.7 | 0 | 6.3 | 16.3 | 302 | 20.6 | 20.8 | 68.4 | 69 | 876.5 | 876.8 | 54 | 62 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/25 15:30:01 | 2.26 | 106.2 | 20.7 | 69.9 | 876.7 | 59 | 15 | 0.1 | 6 | 0.6 | 353.4 | 20.5 | 20.8 | 68.6 | 71.8 | 876.5 | 876.7 | 56 | 64 | 14.7 | 15.3
0 | 21/02/25 15:35:01 | 2.42 | 105.7 | 20.6 | 71 | 876.7 | 60 | 15.2 | 0.1 | 6.3 | 0.5 | 346.5 | 20.5 | 20.6 | 71.4 | 72 | 876.6 | 876.8 | 54 | 68 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/25 15:40:01 | 2.48 | 106.3 | 20.6 | 71.3 | 876.7 | 62 | 15.2 | 0.1 | 9.5 | 5.6 | 358.8 | 20.5 | 20.6 | 70.4 | 72.1 | 876.5 | 876.8 | 58 | 72 | 15 | 15.4
0 | 21/02/25 15:45:01 | 2.9 | 93.7 | 20.7 | 69.9 | 876.7 | 62 | 15 | 0.3 | 8.4 | 16.4 | 257.7 | 20.6 | 20.9 | 67.6 | 72.1 | 876.5 | 876.8 | 58 | 65 | 14.6 | 15.4
0 | 21/02/25 15:50:01 | 3.66 | 85.4 | 20.8 | 69.1 | 876.7 | 70 | 14.9 | 0.1 | 8.5 | 14.7 | 304 | 20.7 | 20.9 | 68 | 69.7 | 876.5 | 876.9 | 64 | 83 | 14.7 | 15
0 | 21/02/25 15:55:01 | 3.47 | 96.8 | 20.6 | 70.8 | 876.8 | 84 | 15.1 | 0.3 | 9.2 | 4.8 | 353.6 | 20.5 | 20.7 | 69.7 | 72.7 | 876.7 | 877 | 83 | 96 | 15 | 15.4
0 | 21/02/25 16:00:01 | 3.19 | 99.7 | 20.4 | 73.1 | 876.8 | 98 | 15.4 | 0.2 | 9.2 | 34.2 | 350.9 | 20.2 | 20.5 | 72.6 | 75.1 | 876.8 | 877 | 96 | 118 | 15.4 | 15.7
0 | 21/02/25 16:05:01 | 3.95 | 87.4 | 20.1 | 74.6 | 876.8 | 112 | 15.5 | 0.1 | 8.2 | 3.2 | 359.1 | 19.9 | 20.2 | 75.1 | 75.8 | 876.7 | 876.9 | 116 | 143 | 15.3 | 15.7
0 | 21/02/25 16:10:01 | 3.67 | 96.8 | 20 | 74.6 | 876.9 | 117 | 15.3 | 0 | 8.1 | 3.4 | 324.2 | 19.8 | 19.9 | 73.2 | 75.4 | 876.7 | 877 | 110 | 124 | 15 | 15.4
0 | 21/02/25 16:15:01 | 3.84 | 88 | 19.9 | 73.5 | 876.9 | 106 | 15 | 0.4 | 8.6 | 27 | 308.5 | 19.8 | 19.9 | 72.1 | 73.8 | 876.7 | 877 | 91 | 111 | 14.6 | 15
0 | 21/02/25 16:20:01 | 3.35 | 96.9 | 19.9 | 72.5 | 876.9 | 98 | 14.8 | 0 | 7.9 | 2.6 | 355 | 19.9 | 19.9 | 71.8 | 72.1 | 876.7 | 877.1 | 78 | 111 | 14.6 | 14.7
0 | 21/02/25 16:25:01 | 3.11 | 100.9 | 19.9 | 71.9 | 877 | 73 | 14.7 | 0.2 | 8.8 | 2 | 343.6 | 19.9 | 20 | 71.1 | 72 | 876.9 | 877.1 | 52 | 78 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/25 16:30:01 | 3.35 | 91 | 19.9 | 71.3 | 877 | 63 | 14.5 | 0.3 | 7.8 | 12 | 330.6 | 19.9 | 20 | 70.6 | 71.3 | 877 | 877.2 | 53 | 61 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/25 16:35:01 | 3.9 | 82 | 19.9 | 70.8 | 877.1 | 57 | 14.4 | 1 | 9 | 10.2 | 354.8 | 19.8 | 19.9 | 70.1 | 70.8 | 877.1 | 877.3 | 51 | 56 | 14.2 | 14.4
0 | 21/02/25 16:40:01 | 4.05 | 80.7 | 19.8 | 70.5 | 877.2 | 50 | 14.3 | 0.3 | 8.1 | 19 | 309.4 | 19.8 | 19.9 | 70 | 70.9 | 877.1 | 877.4 | 42 | 51 | 14.2 | 14.3
0 | 21/02/25 16:45:01 | 2.96 | 78.4 | 20 | 69.5 | 877.3 | 46 | 14.2 | 0.1 | 5.3 | 3.9 | 279.2 | 19.9 | 20.1 | 68.7 | 70 | 877.3 | 877.5 | 40 | 46 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/25 16:50:01 | 2.31 | 102.1 | 19.9 | 69.8 | 877.4 | 49 | 14.2 | 0 | 6.3 | 3.3 | 336.5 | 19.9 | 20.1 | 68.9 | 70.9 | 877.3 | 877.5 | 46 | 53 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/25 16:55:01 | 1.75 | 129.5 | 19.7 | 71.4 | 877.4 | 50 | 14.4 | 0.1 | 6.6 | 4.8 | 356.8 | 19.6 | 19.9 | 70.9 | 72.9 | 877.3 | 877.5 | 49 | 54 | 14.4 | 14.6
0 | 21/02/25 17:00:01 | 3.12 | 99.6 | 19.5 | 72.2 | 877.4 | 53 | 14.3 | 0.1 | 8.6 | 9.9 | 276.7 | 19.2 | 19.6 | 71.6 | 73.4 | 877.3 | 877.5 | 50 | 57 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/25 17:05:01 | 2.75 | 97.7 | 19.3 | 72.8 | 877.4 | 51 | 14.3 | 0.2 | 7.1 | 17.9 | 344.5 | 19.1 | 19.3 | 72.9 | 73.6 | 877.2 | 877.5 | 43 | 56 | 14.2 | 14.3
0 | 21/02/25 17:10:01 | 2.48 | 109.6 | 19.2 | 73.2 | 877.4 | 44 | 14.2 | 0.1 | 8.4 | 1.7 | 336.3 | 19.1 | 19.2 | 72.6 | 73.9 | 877.2 | 877.6 | 35 | 44 | 14 | 14.3
0 | 21/02/25 17:15:01 | 2.41 | 123.2 | 19.1 | 73 | 877.4 | 38 | 14.1 | 0.1 | 7.1 | 15.2 | 357.9 | 19 | 19.1 | 72.6 | 73.3 | 877.3 | 877.6 | 34 | 36 | 14 | 14.2
0 | 21/02/25 17:20:01 | 2.56 | 106.7 | 19 | 73.6 | 877.5 | 33 | 14.1 | 0.2 | 7.1 | 28 | 345.3 | 18.9 | 19.1 | 73.2 | 74.6 | 877.5 | 877.6 | 28 | 34 | 14 | 14.3
0 | 21/02/25 17:25:01 | 2.62 | 91.8 | 19 | 72.8 | 877.6 | 29 | 14 | 0 | 7.4 | 7.7 | 355.1 | 18.9 | 19.1 | 71.1 | 73.2 | 877.5 | 877.7 | 26 | 29 | 13.7 | 14.1
0 | 21/02/25 17:30:01 | 3.04 | 83 | 19 | 72.8 | 877.6 | 27 | 14 | 0.7 | 8.1 | 30.4 | 134 | 18.9 | 19.1 | 71 | 73.6 | 877.5 | 877.7 | 21 | 28 | 13.7 | 14
0 | 21/02/25 17:35:01 | 2.72 | 99 | 18.9 | 73 | 877.7 | 19 | 14 | 0.2 | 6.7 | 1.8 | 352 | 18.9 | 18.9 | 73 | 73.5 | 877.6 | 877.8 | 11 | 21 | 14 | 14
0 | 21/02/25 17:40:01 | 2.9 | 90.3 | 18.8 | 73.5 | 877.7 | 12 | 14 | 0.4 | 7.3 | 16.5 | 330.3 | 18.7 | 18.9 | 72.9 | 74.2 | 877.5 | 877.8 | 6 | 11 | 13.9 | 14.1
0 | 21/02/25 17:45:01 | 2.13 | 99.1 | 18.8 | 74 | 877.7 | 7 | 14 | 0 | 5.7 | 0.6 | 326.9 | 18.6 | 18.7 | 74.2 | 74.5 | 877.6 | 877.8 | 2 | 6 | 14 | 14
0 | 21/02/25 17:50:01 | 2.83 | 77.9 | 18.7 | 73.6 | 877.7 | 3 | 13.9 | 0.2 | 6.8 | 14 | 355.9 | 18.6 | 18.7 | 72.8 | 74.3 | 877.5 | 877.9 | 1 | 2 | 13.7 | 14
0 | 21/02/25 17:55:01 | 3.37 | 70.4 | 18.7 | 72.5 | 877.7 | 2 | 13.7 | 0.1 | 7.2 | 12 | 349.6 | 18.6 | 18.8 | 70.9 | 73.5 | 877.7 | 877.8 | 1 | 2 | 13.3 | 13.8
0 | 21/02/25 18:00:01 | 3.4 | 69.7 | 18.8 | 71.2 | 877.8 | 1 | 13.4 | 1 | 5.8 | 23.9 | 121.9 | 18.7 | 18.9 | 69.5 | 71.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 13.1 | 13.4
0 | 21/02/25 18:05:01 | 3.29 | 67.8 | 18.7 | 71.1 | 877.8 | 0 | 13.3 | 0.1 | 7 | 13.7 | 353.6 | 18.6 | 18.8 | 70 | 72 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/02/25 18:10:01 | 2.7 | 77.4 | 18.6 | 71.8 | 877.8 | 0 | 13.4 | 0.2 | 6.5 | 3.8 | 356.7 | 18.4 | 18.8 | 70.2 | 73.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.6
0 | 21/02/25 18:15:01 | 2.74 | 80.9 | 18.4 | 73.3 | 877.8 | 0 | 13.5 | 0.1 | 7.2 | 2.5 | 326.9 | 18.2 | 18.4 | 73.7 | 74.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/25 18:20:01 | 2.79 | 79.4 | 18.3 | 73.9 | 877.9 | 0 | 13.5 | 0.3 | 7 | 13.7 | 140.3 | 18.2 | 18.2 | 74.1 | 74.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/02/25 18:25:01 | 2.44 | 98.6 | 18.2 | 74.4 | 878 | 0 | 13.5 | 0.1 | 6.9 | 0.6 | 351 | 18.1 | 18.2 | 74.4 | 75 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/02/25 18:30:01 | 2.79 | 84.9 | 18.1 | 74.8 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.3 | 8.1 | 9 | 353.5 | 18 | 18.1 | 74.4 | 75.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/02/25 18:35:01 | 3 | 79.4 | 18 | 75.1 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.4 | 7 | 24.9 | 356 | 17.9 | 18 | 74.3 | 75.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/25 18:40:01 | 3.28 | 80.6 | 18 | 74.2 | 878.2 | 0 | 13.3 | 0.7 | 8.8 | 24.3 | 340.9 | 17.9 | 18.2 | 70.8 | 75.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.7 | 13.5
0 | 21/02/25 18:45:01 | 3.22 | 77 | 18 | 73.6 | 878.3 | 0 | 13.2 | 0.3 | 6.4 | 17.8 | 315.6 | 18 | 18.2 | 71.8 | 73.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/02/25 18:50:01 | 2.72 | 109.5 | 18 | 74.4 | 878.3 | 0 | 13.3 | 0.2 | 6.1 | 7 | 327 | 17.9 | 18.1 | 73.5 | 75.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/02/25 18:55:01 | 2.9 | 100.1 | 18 | 73.4 | 878.4 | 0 | 13.1 | 0.3 | 8.2 | 9.1 | 350.2 | 17.9 | 18.1 | 71.7 | 74.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13.2
0 | 21/02/25 19:00:01 | 2.82 | 109.6 | 18 | 73 | 878.4 | 0 | 13.1 | 0.2 | 7.5 | 1.3 | 359 | 17.9 | 18.1 | 71.8 | 73.6 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/25 19:05:01 | 1.89 | 93.7 | 17.9 | 73.7 | 878.6 | 0 | 13.1 | 0 | 3 | 12 | 319.9 | 17.8 | 17.9 | 73.5 | 74.5 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/02/25 19:10:01 | 2.41 | 88.7 | 17.8 | 74.3 | 878.6 | 0 | 13.1 | 0.3 | 7.5 | 8.8 | 353.5 | 17.7 | 17.8 | 74.3 | 75 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/25 19:15:01 | 2.4 | 100.2 | 17.7 | 74.5 | 878.6 | 0 | 13.1 | 0.1 | 7.5 | 12 | 358.3 | 17.6 | 17.7 | 74.1 | 75.2 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/25 19:20:01 | 2.59 | 100.8 | 17.7 | 74.4 | 878.7 | 0 | 13.1 | 0.2 | 7.7 | 26.5 | 327 | 17.6 | 17.7 | 73.7 | 75.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/02/25 19:25:01 | 2.42 | 90.9 | 17.7 | 73.1 | 878.7 | 0 | 12.8 | 0.2 | 5.2 | 1.7 | 345.4 | 17.7 | 17.9 | 70.8 | 74.2 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.5 | 13
0 | 21/02/25 19:30:01 | 2 | 130.6 | 17.8 | 72.7 | 878.7 | 0 | 12.8 | 0.1 | 5 | 5 | 358.3 | 17.7 | 17.9 | 70.8 | 73.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/25 19:35:01 | 1.64 | 138.4 | 17.7 | 73.7 | 878.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 3.6 | 19.2 | 313.9 | 17.5 | 17.7 | 73.5 | 74.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/25 19:40:01 | 2.18 | 105.5 | 17.6 | 74.2 | 878.7 | 0 | 12.9 | 0.2 | 6 | 4.3 | 359.1 | 17.5 | 17.6 | 73.8 | 74.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 19:45:01 | 2.15 | 94.7 | 17.5 | 74.7 | 878.8 | 0 | 13 | 0.1 | 5 | 4.9 | 356.4 | 17.4 | 17.5 | 74.5 | 75.4 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/02/25 19:50:01 | 2.51 | 88.5 | 17.4 | 74.6 | 878.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 6.4 | 11.9 | 354.1 | 17.4 | 17.5 | 74.2 | 74.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 19:55:01 | 2.8 | 86.7 | 17.4 | 74.6 | 878.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 6.5 | 31.5 | 352 | 17.4 | 17.5 | 74.3 | 74.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 20:00:01 | 3.06 | 87.5 | 17.4 | 74.4 | 878.8 | 0 | 12.8 | 0.3 | 8.5 | 23.3 | 351.4 | 17.4 | 17.5 | 73.5 | 74.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 20:05:01 | 2.31 | 104.9 | 17.4 | 74.5 | 878.8 | 0 | 12.8 | 0 | 6.2 | 11.9 | 357.5 | 17.3 | 17.5 | 74.1 | 74.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/25 20:10:01 | 1.8 | 117.1 | 17.3 | 74.4 | 878.8 | 0 | 12.7 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 357.9 | 17.3 | 17.3 | 73.8 | 74.7 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/25 20:15:01 | 2.24 | 93.4 | 17.4 | 73.5 | 878.9 | 0 | 12.6 | 0.3 | 5.6 | 1.9 | 336.4 | 17.3 | 17.4 | 72.7 | 73.9 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/02/25 20:20:01 | 2.19 | 101.6 | 17.4 | 73.4 | 879 | 0 | 12.6 | 0.2 | 6.2 | 3.8 | 353.6 | 17.4 | 17.4 | 72.1 | 74 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7
0 | 21/02/25 20:25:01 | 2.5 | 88 | 17.4 | 74.1 | 879 | 0 | 12.7 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 138.1 | 17.3 | 17.4 | 73.1 | 75.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/25 20:30:01 | 2.67 | 100.2 | 17.3 | 74.8 | 879.1 | 0 | 12.8 | 0.2 | 5.4 | 7.2 | 356.7 | 17.2 | 17.3 | 74.7 | 75.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/25 20:35:01 | 2.75 | 110.4 | 17.3 | 74.9 | 879.1 | 0 | 12.8 | 0.1 | 7.4 | 1.8 | 333.3 | 17.2 | 17.3 | 73.7 | 75.5 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/25 20:40:01 | 2.83 | 103.4 | 17.4 | 72.7 | 879.1 | 0 | 12.4 | 0.2 | 6.4 | 26.1 | 299 | 17.2 | 17.5 | 70.3 | 73.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.5
0 | 21/02/25 20:45:01 | 2.86 | 93.2 | 17.5 | 72.2 | 879.2 | 0 | 12.4 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 324.6 | 17.4 | 17.5 | 70.5 | 73 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12 | 12.6
0 | 21/02/25 20:50:01 | 2.65 | 85.8 | 17.5 | 71.9 | 879.2 | 0 | 12.3 | 0.4 | 5.8 | 3 | 354.8 | 17.3 | 17.5 | 70.5 | 73.4 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12 | 12.6
0 | 21/02/25 20:55:01 | 2.23 | 113.3 | 17.4 | 73.3 | 879.2 | 0 | 12.6 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 354.7 | 17.2 | 17.5 | 70.1 | 75.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12 | 13
0 | 21/02/25 21:00:01 | 2 | 117 | 17.3 | 75.2 | 879.3 | 0 | 12.8 | 0.1 | 6.7 | 20.1 | 317.5 | 17.2 | 17.3 | 75.9 | 76.6 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 21:05:01 | 1.94 | 108.7 | 17.2 | 76.2 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 5.3 | 22.7 | 297.7 | 17.1 | 17.2 | 76 | 77 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/25 21:10:01 | 1.71 | 139.5 | 17.1 | 76.6 | 879.2 | 0 | 12.9 | 0 | 5.4 | 24.9 | 355.3 | 17 | 17.1 | 76.3 | 77.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 21:15:01 | 2.11 | 105.4 | 17.1 | 75.8 | 879.2 | 0 | 12.8 | 0.3 | 7.1 | 26 | 272.8 | 17 | 17.1 | 74.8 | 76.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/02/25 21:20:01 | 2.05 | 95.6 | 17.1 | 75.8 | 879.2 | 0 | 12.7 | 0.1 | 5.5 | 12 | 347.4 | 17 | 17.1 | 74.9 | 76.4 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/25 21:25:01 | 2.3 | 98.1 | 17 | 76.2 | 879.1 | 0 | 12.8 | 0.1 | 7.5 | 0.6 | 353.5 | 16.9 | 17 | 75.8 | 77.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 21:30:01 | 2.34 | 100.8 | 17 | 76.6 | 879.2 | 0 | 12.8 | 0.1 | 5.7 | 0.6 | 355 | 16.9 | 17 | 76.7 | 77.1 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 21:35:01 | 2 | 104.7 | 17 | 76.5 | 879.2 | 0 | 12.8 | 0 | 6.8 | 7.4 | 343.6 | 16.9 | 17 | 75.4 | 77.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 21:40:01 | 2.36 | 96.5 | 16.9 | 77 | 879.2 | 0 | 12.9 | 0 | 8.3 | 7.3 | 291.9 | 16.9 | 17 | 75.7 | 77.7 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/25 21:45:01 | 2.78 | 85.4 | 16.9 | 77.3 | 879.2 | 0 | 12.9 | 0.7 | 8.3 | 27.2 | 158.8 | 16.8 | 16.9 | 77.2 | 77.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 21:50:01 | 2.67 | 80.6 | 16.8 | 77.8 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 5.8 | 10.7 | 269.4 | 16.8 | 16.8 | 77.8 | 78.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 21:55:01 | 2.53 | 86.5 | 16.8 | 78 | 879.3 | 0 | 13 | 0.2 | 6 | 4.6 | 175.6 | 16.8 | 16.9 | 77.9 | 78.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 22:00:01 | 2.46 | 88.2 | 16.9 | 77.5 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 6.7 | 3.7 | 353.3 | 16.8 | 17 | 76.2 | 78.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/25 22:05:01 | 2.2 | 105.3 | 16.9 | 76.5 | 879.3 | 0 | 12.8 | 0.1 | 4.9 | 16.4 | 347.9 | 16.9 | 17.1 | 74.1 | 76.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9
0 | 21/02/25 22:10:01 | 2.17 | 98 | 16.9 | 76.1 | 879.3 | 0 | 12.7 | 0.3 | 5.5 | 24.9 | 286.2 | 16.9 | 17 | 75.5 | 76.6 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/02/25 22:15:01 | 2.25 | 88.1 | 17 | 75.8 | 879.3 | 0 | 12.6 | 0.1 | 5.8 | 11.9 | 353.4 | 16.9 | 17 | 75.1 | 76.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/02/25 22:20:01 | 2.85 | 82.8 | 16.9 | 76 | 879.2 | 0 | 12.7 | 0.2 | 6 | 8.6 | 346.9 | 16.9 | 17 | 75.6 | 76.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/25 22:25:01 | 2.91 | 81.6 | 16.9 | 76.5 | 879.2 | 0 | 12.8 | 0.1 | 7.6 | 4.4 | 353.5 | 16.8 | 17 | 75.7 | 77.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/25 22:30:01 | 2.83 | 90.8 | 16.9 | 76.8 | 879.1 | 0 | 12.8 | 0 | 7.4 | 1.9 | 353.5 | 16.8 | 16.9 | 76.6 | 77.6 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/25 22:35:01 | 2.59 | 90.9 | 16.8 | 77.3 | 879.1 | 0 | 12.8 | 0.1 | 6.6 | 15.3 | 338.1 | 16.8 | 16.8 | 77.2 | 77.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/25 22:40:01 | 2.74 | 86.7 | 16.8 | 77.4 | 879 | 0 | 12.8 | 0.3 | 7.4 | 29.6 | 351.8 | 16.7 | 16.8 | 77 | 77.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/25 22:45:01 | 2.59 | 84.6 | 16.8 | 77.1 | 879 | 0 | 12.8 | 0.3 | 5.8 | 11.9 | 337.9 | 16.8 | 16.9 | 76.2 | 77.4 | 879 | 879 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 22:50:01 | 2.56 | 87.9 | 16.8 | 77.3 | 879 | 0 | 12.8 | 0.2 | 6.8 | 13.9 | 269.9 | 16.8 | 16.9 | 77.2 | 77.9 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 22:55:01 | 2.42 | 97.9 | 16.9 | 77 | 878.9 | 0 | 12.8 | 0.2 | 7.3 | 3.8 | 355.1 | 16.8 | 17 | 75.9 | 77.5 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 23:00:01 | 2.62 | 83.6 | 16.9 | 76.6 | 878.9 | 0 | 12.8 | 0.2 | 6.1 | 14.7 | 358.4 | 16.9 | 17 | 75.9 | 76.8 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/25 23:05:01 | 2.53 | 84.3 | 16.9 | 76.6 | 878.8 | 0 | 12.7 | 0.1 | 4.9 | 18.9 | 357.3 | 16.8 | 16.9 | 75.5 | 77.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.9
0 | 21/02/25 23:10:01 | 2.22 | 93.6 | 16.8 | 77.3 | 878.7 | 0 | 12.8 | 0 | 5.6 | 14.2 | 348.8 | 16.7 | 16.9 | 76.3 | 78.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/25 23:15:01 | 2.11 | 118.6 | 16.7 | 77.7 | 878.6 | 0 | 12.8 | 0.3 | 5.2 | 13.3 | 348.8 | 16.6 | 16.7 | 77.6 | 78.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/25 23:20:01 | 2.4 | 104.4 | 16.7 | 77.3 | 878.6 | 0 | 12.7 | 0.1 | 6.1 | 31.8 | 275.1 | 16.6 | 16.8 | 76.5 | 78.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/25 23:25:01 | 2.44 | 88.4 | 16.7 | 77.4 | 878.6 | 0 | 12.7 | 0.3 | 7.4 | 5.9 | 165.8 | 16.6 | 16.8 | 76.7 | 78.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/25 23:30:01 | 2.42 | 100 | 16.7 | 77.8 | 878.5 | 0 | 12.8 | 0.2 | 7 | 26 | 309.2 | 16.7 | 16.8 | 77.3 | 78.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/25 23:35:01 | 2.4 | 97.7 | 16.7 | 78 | 878.4 | 0 | 12.8 | 0.2 | 6.6 | 7.1 | 316.9 | 16.7 | 16.8 | 76.9 | 78.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/02/25 23:40:01 | 3.06 | 86.6 | 16.7 | 78.2 | 878.3 | 0 | 12.9 | 0.7 | 7.4 | 34.3 | 127.4 | 16.6 | 16.8 | 77.6 | 78.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/25 23:45:01 | 3.16 | 89.5 | 16.7 | 78.5 | 878.2 | 0 | 13 | 0.2 | 8.1 | 30.3 | 263.5 | 16.6 | 16.7 | 78.5 | 79 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 23:50:01 | 2.64 | 101.4 | 16.7 | 78.7 | 878.2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1.4 | 353.5 | 16.6 | 16.7 | 78.5 | 79 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/25 23:55:01 | 2.61 | 98 | 16.7 | 78.4 | 878.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 7.5 | 24.7 | 358.5 | 16.6 | 16.7 | 78 | 78.6 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/26 00:00:01 | 2.5 | 97.6 | 16.6 | 78.8 | 878 | 0 | 12.9 | 0.4 | 5.7 | 21.2 | 204.1 | 16.6 | 16.7 | 78.6 | 79.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/26 00:05:01 | 2.24 | 103.6 | 16.6 | 79.2 | 877.9 | 0 | 13 | 0.1 | 5.6 | 2.9 | 349.5 | 16.5 | 16.6 | 79.1 | 79.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/26 00:10:01 | 2.94 | 86.8 | 16.5 | 79.1 | 877.9 | 0 | 12.9 | 0 | 7 | 2.1 | 185.6 | 16.5 | 16.6 | 78.5 | 79.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/26 00:15:01 | 2.49 | 83.9 | 16.5 | 78.9 | 877.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 5.2 | 33.9 | 172.2 | 16.5 | 16.6 | 78.2 | 79.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/26 00:20:01 | 2.45 | 89.1 | 16.6 | 78.8 | 877.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 5.2 | 40 | 316.2 | 16.5 | 16.7 | 78.1 | 79.5 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/26 00:25:01 | 2.53 | 82.8 | 16.6 | 78.4 | 877.8 | 0 | 12.8 | 0.5 | 6.5 | 20.1 | 330.5 | 16.6 | 16.7 | 77.9 | 78.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/26 00:30:01 | 2.21 | 92.1 | 16.6 | 78.6 | 877.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 5.6 | 18.3 | 353.5 | 16.6 | 16.7 | 77.8 | 79.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/26 00:35:01 | 2.19 | 94.8 | 16.6 | 78.5 | 877.6 | 0 | 12.9 | 0.2 | 5.8 | 8.6 | 273.8 | 16.5 | 16.7 | 77.7 | 79.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/26 00:40:01 | 2.67 | 84.5 | 16.5 | 78.3 | 877.6 | 0 | 12.8 | 0.3 | 6.1 | 1.6 | 350.9 | 16.5 | 16.6 | 77.9 | 78.8 | 877.4 | 877.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/26 00:45:01 | 2.49 | 84.9 | 16.5 | 78.3 | 877.6 | 0 | 12.7 | 0.5 | 5.5 | 28.9 | 356 | 16.4 | 16.5 | 78 | 78.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/26 00:50:01 | 3.2 | 79.5 | 16.6 | 78.1 | 877.5 | 0 | 12.7 | 1.2 | 7.8 | 27.2 | 114.9 | 16.5 | 16.7 | 77.7 | 78.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/26 00:55:01 | 3.2 | 79.3 | 16.6 | 78.3 | 877.5 | 0 | 12.8 | 0.2 | 6.9 | 27.3 | 351.1 | 16.6 | 16.7 | 77.9 | 78.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/26 01:00:01 | 2.99 | 76.2 | 16.6 | 78 | 877.4 | 0 | 12.8 | 0.6 | 7.2 | 27.7 | 127.5 | 16.6 | 16.7 | 77.7 | 78.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/26 01:05:01 | 2.46 | 86 | 16.6 | 78.1 | 877.3 | 0 | 12.7 | 0 | 6.4 | 1.2 | 353.5 | 16.5 | 16.6 | 77.9 | 78.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/26 01:10:01 | 2.54 | 82.6 | 16.5 | 77 | 877.2 | 0 | 12.5 | 0.5 | 5.8 | 9.9 | 350.9 | 16.5 | 16.6 | 75.1 | 77.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12 | 12.6
0 | 21/02/26 01:15:01 | 2.5 | 96.1 | 16.6 | 75.8 | 877.2 | 0 | 12.3 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 351.4 | 16.5 | 16.6 | 74.6 | 75.4 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 01:20:01 | 2.66 | 90.1 | 16.6 | 75.2 | 877.1 | 0 | 12.2 | 0.4 | 7 | 10.5 | 357 | 16.6 | 16.7 | 74.3 | 75.6 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/02/26 01:25:01 | 2.85 | 82.5 | 16.6 | 75.6 | 877.1 | 0 | 12.3 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 346.9 | 16.6 | 16.7 | 75.2 | 76.5 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/02/26 01:30:01 | 2.7 | 78.2 | 16.6 | 76.2 | 877 | 0 | 12.4 | 0.6 | 6.2 | 3.9 | 175.7 | 16.5 | 16.6 | 75.8 | 77.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/02/26 01:35:01 | 2.75 | 76.1 | 16.6 | 76.3 | 877 | 0 | 12.4 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 110.4 | 16.5 | 16.7 | 75.6 | 77.1 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/02/26 01:40:01 | 3.22 | 73.2 | 16.6 | 75.7 | 877 | 0 | 12.3 | 1.4 | 6.5 | 8.9 | 97.2 | 16.6 | 16.7 | 75.2 | 75.6 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/02/26 01:45:01 | 3.27 | 76.3 | 16.5 | 75.7 | 877 | 0 | 12.2 | 0.4 | 7.5 | 16.3 | 337.3 | 16.5 | 16.6 | 75.3 | 75.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/02/26 01:50:01 | 3.2 | 75.2 | 16.5 | 75.7 | 877 | 0 | 12.2 | 0.7 | 7.1 | 25.3 | 111.5 | 16.4 | 16.6 | 75.5 | 76.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/02/26 01:55:01 | 3.27 | 77.4 | 16.6 | 75.6 | 877 | 0 | 12.2 | 0 | 8 | 13.5 | 128.5 | 16.5 | 16.7 | 75 | 76 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/02/26 02:00:01 | 3.05 | 92.7 | 16.6 | 76 | 876.9 | 0 | 12.3 | 0.2 | 8.9 | 16.3 | 356.3 | 16.6 | 16.7 | 76 | 76.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/02/26 02:05:01 | 2.71 | 90.9 | 16.6 | 76.1 | 876.9 | 0 | 12.3 | 0.2 | 7 | 14.9 | 353.6 | 16.5 | 16.6 | 75.6 | 76.5 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/02/26 02:10:01 | 3.13 | 92.8 | 16.6 | 75.4 | 876.9 | 0 | 12.2 | 0.2 | 8.6 | 16.3 | 358 | 16.5 | 16.7 | 74.3 | 75.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/02/26 02:15:01 | 2.89 | 89.7 | 16.6 | 74.9 | 876.8 | 0 | 12.1 | 0.2 | 5.7 | 9.6 | 303 | 16.6 | 16.7 | 74.3 | 74.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 02:20:01 | 3.34 | 84.5 | 16.6 | 74.6 | 876.8 | 0 | 12.1 | 0.1 | 6.4 | 8.9 | 354.3 | 16.6 | 16.6 | 74.2 | 75 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/02/26 02:25:01 | 2.92 | 81.9 | 16.6 | 74.3 | 876.7 | 0 | 12 | 0.1 | 6.2 | 26 | 281.9 | 16.5 | 16.6 | 73.7 | 74.6 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/02/26 02:30:01 | 3.12 | 84.8 | 16.5 | 73.3 | 876.7 | 0 | 11.8 | 0.2 | 7.1 | 18.3 | 275.1 | 16.4 | 16.6 | 71.8 | 74.1 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 11.4 | 11.9
0 | 21/02/26 02:35:01 | 2.97 | 89.2 | 16.5 | 72.7 | 876.6 | 0 | 11.6 | 0.1 | 7.2 | 2.8 | 359.4 | 16.4 | 16.6 | 69.5 | 73.4 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 11 | 11.7
0 | 21/02/26 02:40:01 | 2.63 | 113.9 | 16.6 | 71.7 | 876.6 | 0 | 11.5 | 0.1 | 7.3 | 9.2 | 300.4 | 16.6 | 16.7 | 69.4 | 71.8 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 11 | 11.6
0 | 21/02/26 02:45:01 | 3.15 | 87.9 | 16.6 | 71.3 | 876.6 | 0 | 11.4 | 0.7 | 7.1 | 12 | 119.7 | 16.6 | 16.7 | 70.1 | 72.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.6
0 | 21/02/26 02:50:01 | 2.62 | 95.1 | 16.6 | 73.1 | 876.6 | 0 | 11.8 | 0 | 6 | 2.1 | 358.4 | 16.6 | 16.7 | 71 | 75.2 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 11.4 | 12.2
0 | 21/02/26 02:55:01 | 2.66 | 87.9 | 16.6 | 74.5 | 876.6 | 0 | 12 | 0 | 6.7 | 5.6 | 352.1 | 16.4 | 16.6 | 75.1 | 75.8 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 03:00:01 | 2.61 | 95.3 | 16.5 | 75.4 | 876.6 | 0 | 12.1 | 0.1 | 6.3 | 18.3 | 267.9 | 16.3 | 16.5 | 75.3 | 76.5 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 03:05:01 | 2.74 | 92.5 | 16.4 | 75.6 | 876.6 | 0 | 12.1 | 0.5 | 8 | 11.9 | 357.1 | 16.4 | 16.5 | 75.3 | 76.4 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 03:10:01 | 2.91 | 90.2 | 16.4 | 75.5 | 876.6 | 0 | 12 | 0.1 | 7.5 | 3 | 348.7 | 16.4 | 16.5 | 75 | 75.7 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/02/26 03:15:01 | 2.84 | 80.5 | 16.4 | 75.2 | 876.6 | 0 | 12 | 0.8 | 5.7 | 27.2 | 115.3 | 16.4 | 16.5 | 74.4 | 75.6 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/02/26 03:20:01 | 2.95 | 77.8 | 16.4 | 75.2 | 876.6 | 0 | 12 | 0.2 | 4.9 | 24.8 | 333.3 | 16.4 | 16.4 | 75 | 75.5 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12
0 | 21/02/26 03:25:01 | 2.94 | 73.7 | 16.4 | 75.4 | 876.6 | 0 | 12 | 0.4 | 5.5 | 29.7 | 109 | 16.3 | 16.4 | 74.9 | 76.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/02/26 03:30:01 | 2.77 | 69.8 | 16.3 | 76 | 876.6 | 0 | 12.1 | 1 | 5.9 | 18.6 | 106.5 | 16.3 | 16.3 | 75.6 | 76.8 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/26 03:35:01 | 2.4 | 73.6 | 16.3 | 76.4 | 876.6 | 0 | 12.1 | 0.4 | 5.6 | 6.2 | 213.7 | 16.3 | 16.3 | 76.2 | 76.9 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/02/26 03:40:01 | 2.2 | 87.7 | 16.3 | 76.5 | 876.5 | 0 | 12.1 | 0 | 6.2 | 20.3 | 260.7 | 16.2 | 16.3 | 75.6 | 77.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/02/26 03:45:01 | 2.36 | 96.4 | 16.3 | 75.3 | 876.4 | 0 | 11.9 | 0.1 | 7.3 | 2 | 346.2 | 16.2 | 16.3 | 74 | 75.6 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/02/26 03:50:01 | 3.16 | 81.9 | 16.3 | 74.1 | 876.5 | 0 | 11.7 | 1.4 | 6.9 | 20.5 | 108.9 | 16.3 | 16.4 | 72.9 | 74.2 | 876.3 | 876.6 | 0 | 0 | 11.4 | 11.8
0 | 21/02/26 03:55:01 | 3.1 | 80 | 16.3 | 73.2 | 876.5 | 0 | 11.4 | 0.3 | 5.6 | 12.8 | 359.4 | 16.1 | 16.3 | 70.2 | 73.7 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 10.7 | 11.6
0 | 21/02/26 04:00:01 | 2.99 | 77.4 | 16.2 | 72.4 | 876.4 | 0 | 11.2 | 0.2 | 6 | 35.2 | 129 | 16.1 | 16.3 | 71.3 | 72.7 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 11 | 11.4
0 | 21/02/26 04:05:01 | 3.03 | 71.9 | 16.5 | 70.2 | 876.4 | 0 | 11 | 1.1 | 6.1 | 17.8 | 100.4 | 16.3 | 16.8 | 67.6 | 73 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 10.7 | 11.5
0 | 21/02/26 04:10:01 | 2.42 | 83.7 | 16.6 | 70 | 876.4 | 0 | 11.1 | 0.1 | 4.1 | 6.5 | 269.7 | 16.6 | 16.8 | 67.6 | 71.5 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 10.8 | 11.5
0 | 21/02/26 04:15:01 | 1.67 | 93.4 | 16.6 | 71.1 | 876.4 | 0 | 11.3 | 0.1 | 2.6 | 41 | 327 | 16.4 | 16.6 | 70.3 | 73 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 11.1 | 11.6
0 | 21/02/26 04:20:01 | 2.04 | 84.9 | 16.4 | 73.1 | 876.4 | 0 | 11.6 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 341 | 16.3 | 16.5 | 72.3 | 75.5 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 11.4 | 12
0 | 21/02/26 04:25:01 | 2.11 | 84.8 | 16.3 | 75.3 | 876.3 | 0 | 11.9 | 0.2 | 5.1 | 18.3 | 317.5 | 16.1 | 16.3 | 75.4 | 77.1 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/02/26 04:30:01 | 3.1 | 79.9 | 16.2 | 75.6 | 876.3 | 0 | 11.9 | 0.3 | 8.1 | 16.6 | 353.6 | 16.1 | 16.3 | 75.2 | 76.6 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/02/26 04:35:01 | 2.98 | 74.9 | 16.2 | 75.3 | 876.4 | 0 | 11.9 | 1.1 | 5.9 | 1 | 120.3 | 16.2 | 16.3 | 74.5 | 75.8 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/02/26 04:40:01 | 2.4 | 71.6 | 16.2 | 75.9 | 876.4 | 0 | 11.9 | 0.1 | 3.9 | 19.7 | 111.5 | 16.2 | 16.3 | 75.7 | 76.5 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/02/26 04:45:01 | 2.33 | 72.8 | 16.2 | 76.5 | 876.4 | 0 | 12 | 0.1 | 5 | 3.8 | 359 | 16.1 | 16.2 | 76.5 | 77.2 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/02/26 04:50:01 | 2.66 | 74.4 | 16.1 | 76.4 | 876.4 | 0 | 12 | 0.4 | 6.8 | 19.2 | 114.6 | 16.1 | 16.2 | 75.8 | 77.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/02/26 04:55:01 | 2.56 | 77.3 | 16.1 | 76.3 | 876.5 | 0 | 12 | 0.4 | 5 | 42 | 131.6 | 16 | 16.2 | 75.4 | 76.8 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/02/26 05:00:01 | 2.51 | 76.3 | 16.1 | 76.5 | 876.6 | 0 | 12 | 0.4 | 5 | 38.1 | 122.1 | 16 | 16.2 | 76.1 | 77.6 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/02/26 05:05:01 | 2.82 | 76.5 | 16.1 | 77 | 876.6 | 0 | 12.1 | 0.4 | 6.2 | 15.3 | 356 | 16.1 | 16.2 | 76.9 | 77.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/02/26 05:10:01 | 3.06 | 77.3 | 16.2 | 77 | 876.7 | 0 | 12.1 | 1.1 | 6.4 | 51.1 | 131.8 | 16.2 | 16.3 | 76.6 | 77.6 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/02/26 05:15:01 | 3.15 | 79.9 | 16.2 | 77.3 | 876.7 | 0 | 12.2 | 0.4 | 7 | 12 | 356.2 | 16.2 | 16.3 | 76.5 | 77.8 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/02/26 05:20:01 | 3.23 | 78.1 | 16.3 | 75.3 | 876.8 | 0 | 11.9 | 0.4 | 6.2 | 43.8 | 226.4 | 16.3 | 16.6 | 71.8 | 76.5 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 11.3 | 12.1
0 | 21/02/26 05:25:01 | 2.68 | 110 | 16.4 | 75 | 876.9 | 0 | 11.9 | 0.1 | 6.3 | 12 | 343.7 | 16.3 | 16.5 | 73.7 | 76.1 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 11.7 | 12.1
0 | 21/02/26 05:30:01 | 1.57 | 111.7 | 16.4 | 75.1 | 876.9 | 0 | 12 | 0 | 2.5 | 34.1 | 327 | 16.4 | 16.5 | 74 | 75.6 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/02/26 05:35:01 | 1.62 | 152.7 | 16.3 | 76.2 | 876.9 | 0 | 12.1 | 0 | 6.6 | 1.2 | 357.9 | 16.2 | 16.4 | 75.3 | 77.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/02/26 05:40:01 | 1.58 | 156.9 | 16.3 | 76.6 | 876.9 | 0 | 12.1 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 357.9 | 16.2 | 16.3 | 76.4 | 77.6 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 12.1 | 12.4
0 | 21/02/26 05:45:01 | 1.52 | 158.5 | 16.3 | 75.7 | 877 | 1 | 11.9 | 0 | 4.4 | 2.9 | 358.9 | 16.2 | 16.3 | 72.5 | 76.5 | 877 | 877.2 | 1 | 2 | 11.3 | 12.1
0 | 21/02/26 05:50:01 | 2.14 | 99 | 16 | 72.4 | 877.2 | 2 | 11 | 0.2 | 5 | 10.2 | 320.3 | 15.4 | 16.3 | 69 | 72.5 | 877.1 | 877.4 | 1 | 3 | 10.2 | 11.3
0 | 21/02/26 05:55:01 | 2.53 | 81 | 15.5 | 72.7 | 877.3 | 3 | 10.6 | 0.2 | 4.6 | 28.2 | 320.3 | 15.1 | 15.4 | 72.3 | 73.4 | 877.3 | 877.4 | 2 | 7 | 10.1 | 10.6
0 | 21/02/26 06:00:01 | 2.19 | 77.8 | 15.6 | 74.4 | 877.3 | 8 | 11 | 0.1 | 5.1 | 30.4 | 177.9 | 15.3 | 15.8 | 72.7 | 77.2 | 877.3 | 877.4 | 6 | 13 | 10.4 | 11.7
0 | 21/02/26 06:05:02 | 2.41 | 76.3 | 15.8 | 76.9 | 877.3 | 13 | 11.8 | 0.4 | 5.2 | 4.4 | 337.6 | 15.7 | 16.1 | 77.2 | 78.8 | 877.2 | 877.3 | 13 | 19 | 11.7 | 12.4
0 | 21/02/26 06:10:02 | 2.39 | 89.4 | 16.1 | 77.6 | 877.2 | 22 | 12.1 | 0.4 | 5.1 | 23.3 | 324 | 16.1 | 16.3 | 77.8 | 78.6 | 877.1 | 877.3 | 19 | 33 | 12.3 | 12.4
0 | 21/02/26 06:15:02 | 1.83 | 113.6 | 16.2 | 77.6 | 877.1 | 32 | 12.2 | 0 | 5.5 | 9.2 | 338.3 | 16.2 | 16.3 | 77 | 78.1 | 877 | 877.2 | 32 | 42 | 12.2 | 12.4
0 | 21/02/26 06:20:02 | 1.81 | 116.9 | 16.3 | 77.1 | 877.2 | 56 | 12.3 | 0.2 | 4.8 | 47.5 | 353.6 | 16.3 | 16.5 | 76.4 | 77.2 | 877.1 | 877.3 | 42 | 106 | 12.2 | 12.5
0 | 21/02/26 06:25:02 | 1.71 | 126.4 | 16.5 | 77.2 | 877.1 | 79 | 12.4 | 0 | 4.2 | 34.2 | 354.6 | 16.4 | 16.6 | 77.1 | 77.4 | 877 | 877.2 | 86 | 105 | 12.4 | 12.6
0 | 21/02/26 06:30:02 | 1.71 | 118.9 | 16.5 | 77.3 | 877.2 | 80 | 12.5 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | 358.5 | 16.5 | 16.6 | 76.7 | 77.5 | 877.1 | 877.3 | 63 | 117 | 12.5 | 12.6
0 | 21/02/26 06:35:02 | 2.48 | 88.9 | 16.6 | 75.2 | 877.3 | 137 | 12.1 | 1.1 | 4.6 | 31.2 | 97.1 | 16.6 | 16.7 | 70.7 | 76.7 | 877.2 | 877.4 | 117 | 195 | 11.2 | 12.5
0 | 21/02/26 06:40:02 | 2.31 | 81.9 | 16.6 | 73.2 | 877.3 | 182 | 11.8 | 0.5 | 4 | 8.6 | 342.9 | 16.5 | 16.7 | 70.6 | 73.9 | 877.3 | 877.4 | 195 | 219 | 11.1 | 11.9
0 | 21/02/26 06:45:02 | 2.08 | 79.5 | 16.8 | 73.6 | 877.4 | 211 | 12 | 0.4 | 3.5 | 45.7 | 130.5 | 16.7 | 17.1 | 72 | 75.1 | 877.3 | 877.5 | 219 | 233 | 11.7 | 12.6
0 | 21/02/26 06:50:02 | 2.35 | 76.2 | 17.1 | 75.1 | 877.5 | 230 | 12.6 | 0.2 | 4.8 | 10.5 | 157.2 | 17.1 | 17.3 | 74.7 | 76.7 | 877.4 | 877.6 | 231 | 253 | 12.6 | 13.1
0 | 21/02/26 06:55:02 | 2.33 | 91.2 | 17.3 | 75.8 | 877.5 | 256 | 13 | 0.1 | 6 | 2.9 | 359.5 | 17.3 | 17.7 | 75.7 | 76.6 | 877.5 | 877.7 | 253 | 283 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/26 07:00:02 | 2.15 | 104.6 | 17.7 | 75.2 | 877.6 | 284 | 13.2 | 0.2 | 5.5 | 15.7 | 340.9 | 17.7 | 18 | 74.1 | 75.8 | 877.5 | 877.7 | 283 | 313 | 13.2 | 13.4
0 | 21/02/26 07:05:02 | 2.21 | 104 | 17.9 | 74 | 877.6 | 312 | 13.2 | 0.2 | 7.2 | 16.1 | 349.5 | 17.9 | 18.2 | 72.5 | 74.3 | 877.5 | 877.7 | 313 | 342 | 13 | 13.3
0 | 21/02/26 07:10:02 | 2.32 | 121.6 | 18.1 | 73.1 | 877.6 | 343 | 13.2 | 0.2 | 6.7 | 8.3 | 352.3 | 18 | 18.4 | 71.6 | 73.9 | 877.4 | 877.7 | 342 | 372 | 13 | 13.3
0 | 21/02/26 07:15:02 | 2.49 | 111.1 | 18.3 | 72.2 | 877.6 | 368 | 13.2 | 0.2 | 7.3 | 35.2 | 276.7 | 18.3 | 18.4 | 70.5 | 72.5 | 877.5 | 877.8 | 372 | 391 | 13 | 13.3
0 | 21/02/26 07:20:02 | 2.6 | 104.9 | 18.5 | 70.9 | 877.7 | 393 | 13.1 | 0.2 | 8.3 | 11 | 357.8 | 18.4 | 18.8 | 69.4 | 71.1 | 877.7 | 877.9 | 391 | 419 | 13 | 13.2
0 | 21/02/26 07:25:02 | 2.47 | 94.8 | 18.6 | 70.7 | 877.8 | 421 | 13.2 | 0.4 | 6.4 | 4.7 | 344.1 | 18.6 | 18.8 | 70.2 | 70.9 | 877.7 | 877.9 | 418 | 449 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/26 07:30:02 | 2.3 | 91.1 | 18.9 | 69.9 | 877.8 | 447 | 13.2 | 0.1 | 6.2 | 2.4 | 358.9 | 18.8 | 19.1 | 68.9 | 70.3 | 877.7 | 877.9 | 449 | 472 | 13.1 | 13.4
0 | 21/02/26 07:35:02 | 2.76 | 93.3 | 19 | 69.8 | 877.8 | 471 | 13.3 | 0.1 | 7 | 1.8 | 357.2 | 18.9 | 19.2 | 68.5 | 70.7 | 877.7 | 877.9 | 472 | 494 | 13.2 | 13.5
0 | 21/02/26 07:40:02 | 2.5 | 97.8 | 19.1 | 69.8 | 877.8 | 495 | 13.4 | 0.1 | 5.6 | 3.8 | 350 | 18.9 | 19.4 | 68.7 | 71 | 877.8 | 877.9 | 493 | 520 | 13.4 | 13.6
0 | 21/02/26 07:45:02 | 1.98 | 106.4 | 19.4 | 69.1 | 877.8 | 519 | 13.6 | 0.1 | 6.3 | 1.4 | 359.4 | 19.2 | 20.1 | 66.8 | 70 | 877.7 | 877.9 | 520 | 543 | 13.5 | 13.8
0 | 21/02/26 07:50:02 | 1.61 | 127.7 | 19.9 | 67.5 | 877.8 | 543 | 13.7 | 0.2 | 3.8 | 5.4 | 345.4 | 20 | 20.4 | 65.6 | 67.2 | 877.8 | 877.9 | 543 | 567 | 13.5 | 13.9
0 | 21/02/26 07:55:02 | 2.22 | 104.7 | 20.2 | 66.7 | 877.9 | 566 | 13.8 | 0.2 | 6.4 | 23.3 | 355 | 20.1 | 20.4 | 65.7 | 67 | 877.8 | 878 | 565 | 593 | 13.7 | 13.9
0 | 21/02/26 08:00:02 | 2.4 | 92.3 | 20.1 | 67.3 | 877.9 | 586 | 13.8 | 0.1 | 6.9 | 2.9 | 337.5 | 19.8 | 20.2 | 66.8 | 69.2 | 877.9 | 878 | 592 | 606 | 13.7 | 14
0 | 21/02/26 08:05:02 | 2.33 | 94.6 | 20.1 | 67.7 | 877.9 | 604 | 13.9 | 0.1 | 6.3 | 4 | 352 | 20 | 20.3 | 67.1 | 68.5 | 877.9 | 878 | 604 | 623 | 13.9 | 14.1
0 | 21/02/26 08:10:02 | 2.19 | 106.9 | 20.2 | 67.5 | 878 | 623 | 14 | 0 | 6.2 | 1.8 | 355.8 | 20.2 | 20.5 | 66.7 | 68.1 | 877.9 | 878.1 | 623 | 641 | 14 | 14.2
0 | 21/02/26 08:15:02 | 2.42 | 119 | 20.4 | 66.9 | 878 | 641 | 14.1 | 0.3 | 6.9 | 13.2 | 359.9 | 20.1 | 20.7 | 65.7 | 69 | 877.9 | 878.1 | 637 | 662 | 14 | 14.3
0 | 21/02/26 08:20:02 | 2.16 | 150.6 | 20.4 | 67.7 | 878 | 660 | 14.2 | 0.1 | 5.7 | 12.9 | 358.6 | 20.1 | 20.6 | 67.2 | 69.1 | 877.9 | 878.1 | 656 | 682 | 14.2 | 14.4
0 | 21/02/26 08:25:02 | 1.99 | 161.9 | 20.5 | 67.7 | 878 | 677 | 14.3 | 0.1 | 7 | 7 | 358.3 | 20.5 | 20.7 | 67 | 68.6 | 877.9 | 878.1 | 680 | 691 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/26 08:30:02 | 2.42 | 141 | 20.6 | 68.2 | 878.1 | 687 | 14.5 | 0.2 | 8 | 4.2 | 356.8 | 20.3 | 20.8 | 67.2 | 70.2 | 878 | 878.2 | 678 | 707 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/26 08:35:02 | 2.24 | 143.6 | 20.5 | 68.8 | 878.1 | 705 | 14.6 | 0.1 | 6.2 | 2.3 | 354.7 | 20.3 | 20.8 | 67.9 | 70.3 | 877.9 | 878.2 | 704 | 729 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/26 08:40:02 | 2.41 | 127.1 | 20.5 | 69.2 | 878.1 | 727 | 14.6 | 0.3 | 6.8 | 5.5 | 359.3 | 20.3 | 20.7 | 68.3 | 70.2 | 878 | 878.2 | 728 | 751 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/26 08:45:02 | 2.57 | 128.8 | 20.6 | 69.1 | 878.1 | 749 | 14.7 | 0.2 | 8 | 2 | 359.9 | 20.2 | 20.9 | 67.8 | 71 | 878 | 878.2 | 747 | 773 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/26 08:50:02 | 2.4 | 152.8 | 20.6 | 69.5 | 878.1 | 767 | 14.8 | 0.1 | 6.9 | 2.3 | 356.9 | 20.3 | 20.8 | 68.5 | 71 | 878 | 878.3 | 767 | 795 | 14.7 | 15
0 | 21/02/26 08:55:02 | 2.56 | 129.2 | 20.6 | 69.3 | 878.2 | 785 | 14.8 | 0.2 | 7.2 | 5.5 | 349.7 | 20.3 | 21 | 67.5 | 70.9 | 878.1 | 878.3 | 633 | 810 | 14.7 | 15
0 | 21/02/26 09:00:02 | 2.59 | 127.3 | 20.6 | 69.8 | 878.3 | 804 | 14.9 | 0.1 | 7.9 | 18.1 | 326.8 | 20.3 | 20.7 | 69.2 | 71.1 | 878.2 | 878.4 | 806 | 822 | 14.8 | 15
0 | 21/02/26 09:05:02 | 2.43 | 125.1 | 20.9 | 68.7 | 878.3 | 825 | 14.9 | 0.1 | 7 | 5 | 359.2 | 20.7 | 21.2 | 67 | 69.7 | 878.2 | 878.4 | 822 | 845 | 14.8 | 15.1
0 | 21/02/26 09:10:02 | 2.9 | 101.4 | 20.9 | 68.4 | 878.3 | 838 | 14.9 | 0.3 | 8.3 | 18.6 | 336.5 | 20.6 | 21.1 | 67.3 | 69.4 | 878.2 | 878.5 | 823 | 856 | 14.7 | 15
0 | 21/02/26 09:15:02 | 2.17 | 141.1 | 21.2 | 67.3 | 878.4 | 825 | 14.9 | 0.1 | 4.8 | 18.5 | 351.9 | 20.6 | 22 | 63.5 | 70.1 | 878.2 | 878.4 | 299 | 891 | 14.8 | 15
0 | 21/02/26 09:20:02 | 2.05 | 158.5 | 21.6 | 65.9 | 878.4 | 855 | 14.9 | 0.2 | 7 | 16.9 | 356.4 | 21.6 | 22 | 63.4 | 66 | 878.3 | 878.6 | 753 | 882 | 14.7 | 15
0 | 21/02/26 09:25:02 | 2.6 | 126.6 | 21.6 | 65.8 | 878.5 | 881 | 14.9 | 0.1 | 8.5 | 1.1 | 349 | 21.3 | 22.1 | 64.2 | 67.4 | 878.3 | 878.6 | 870 | 907 | 14.7 | 15.1
0 | 21/02/26 09:30:02 | 2.48 | 148.7 | 21.8 | 65.3 | 878.4 | 899 | 15 | 0.1 | 6.4 | 0.4 | 349.8 | 21.3 | 22.2 | 63.7 | 66.7 | 878.3 | 878.6 | 870 | 916 | 14.8 | 15.2
0 | 21/02/26 09:35:02 | 2.5 | 154.1 | 21.7 | 66.1 | 878.5 | 916 | 15 | 0 | 6.4 | 1.3 | 351 | 21.3 | 21.9 | 65.3 | 67.9 | 878.3 | 878.7 | 909 | 932 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 09:40:02 | 2.07 | 154.6 | 21.9 | 65.2 | 878.5 | 933 | 15.1 | 0.1 | 6.3 | 0.4 | 350.1 | 21.8 | 22.5 | 63 | 66 | 878.4 | 878.6 | 926 | 959 | 15 | 15.2
0 | 21/02/26 09:45:02 | 2.17 | 141.6 | 22.2 | 64.3 | 878.6 | 966 | 15.1 | 0.1 | 6.2 | 0.9 | 359.4 | 22.1 | 22.6 | 62.8 | 64.9 | 878.4 | 878.7 | 959 | 1013 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 09:50:02 | 2.5 | 122.5 | 22.1 | 65.3 | 878.6 | 986 | 15.2 | 0.1 | 7.4 | 1.4 | 356.4 | 21.6 | 22.4 | 63.4 | 67.9 | 878.5 | 878.7 | 710 | 1038 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 09:55:02 | 3.18 | 104.9 | 21.8 | 66.5 | 878.5 | 1050 | 15.3 | 0.4 | 9.1 | 12.9 | 352.7 | 21.5 | 21.9 | 66 | 68.7 | 878.3 | 878.7 | 953 | 1140 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/26 10:00:02 | 2.86 | 122.8 | 21.5 | 68.5 | 878.5 | 926 | 15.5 | 0.3 | 7.5 | 2.3 | 357.7 | 21.2 | 21.6 | 68.2 | 70.5 | 878.4 | 878.6 | 285 | 1067 | 15.5 | 15.6
0 | 21/02/26 10:05:02 | 2.86 | 143.4 | 21.8 | 67.5 | 878.5 | 997 | 15.5 | 0.1 | 9.1 | 3.1 | 359.8 | 21.4 | 22.4 | 65.3 | 69.6 | 878.3 | 878.5 | 943 | 1066 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/26 10:10:02 | 2.55 | 139.5 | 21.9 | 67.5 | 878.5 | 1020 | 15.6 | 0.1 | 6.7 | 21.8 | 335.5 | 21.6 | 22.1 | 66.5 | 68.9 | 878.3 | 878.6 | 971 | 1056 | 15.5 | 15.7