## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/02/26 10:15:02 | 2.73 | 119.4 | 21.9 | 67.8 | 878.4 | 1006 | 15.6 | 0 | 8.4 | 1.5 | 357.7 | 21.4 | 22.1 | 66.7 | 69.9 | 878.3 | 878.5 | 443 | 1095 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 10:20:02 | 3.15 | 108.2 | 21.6 | 68.7 | 878.4 | 943 | 15.6 | 0.1 | 9.1 | 19 | 268.7 | 21.2 | 21.5 | 68.2 | 70.5 | 878.3 | 878.6 | 309 | 1151 | 15.3 | 15.8
0 | 21/02/26 10:25:02 | 3.53 | 101.6 | 21.4 | 69.5 | 878.4 | 960 | 15.5 | 0.2 | 8.3 | 11.7 | 347.7 | 21 | 21.7 | 67.3 | 71.7 | 878.2 | 878.5 | 424 | 1133 | 15.3 | 15.7
0 | 21/02/26 10:30:02 | 2.99 | 116.8 | 21.4 | 69.8 | 878.4 | 1058 | 15.6 | 0.2 | 7.7 | 5.4 | 354 | 20.9 | 21.8 | 67.9 | 72.2 | 878.2 | 878.5 | 1011 | 1156 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 10:35:02 | 3.04 | 111.6 | 21.3 | 70.3 | 878.4 | 1067 | 15.7 | 0.1 | 7.4 | 19.8 | 351.1 | 21.1 | 21.8 | 68.2 | 71.8 | 878.3 | 878.6 | 775 | 1163 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/26 10:40:02 | 2.74 | 118.7 | 21.6 | 69.6 | 878.3 | 1084 | 15.8 | 0 | 9.4 | 1.5 | 356.1 | 21.4 | 22 | 67 | 70.5 | 878.1 | 878.5 | 1062 | 1131 | 15.5 | 16
0 | 21/02/26 10:45:02 | 3.43 | 103.4 | 21.5 | 70.7 | 878.3 | 980 | 15.9 | 0.2 | 9.3 | 16.5 | 354.5 | 20.8 | 22.4 | 66.1 | 74.7 | 878.1 | 878.4 | 299 | 1188 | 15.7 | 16.2
0 | 21/02/26 10:50:02 | 3.37 | 106.6 | 21.3 | 72 | 878.2 | 821 | 16 | 0.2 | 8.8 | 9.9 | 342.2 | 20.7 | 21.6 | 70.8 | 75.1 | 878 | 878.3 | 285 | 1244 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 10:55:02 | 3.14 | 115.8 | 21 | 73.4 | 878.1 | 663 | 16 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 317.3 | 20.6 | 20.9 | 73.2 | 75.2 | 878 | 878.3 | 271 | 1208 | 15.9 | 16.2
0 | 21/02/26 11:00:02 | 2.79 | 120.1 | 21.1 | 72.6 | 878.2 | 817 | 16 | 0.2 | 6.5 | 0.4 | 356.2 | 20.8 | 21.5 | 70.1 | 74.5 | 878 | 878.4 | 427 | 1277 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/26 11:05:02 | 3.04 | 101.3 | 20.9 | 73.7 | 878.3 | 769 | 16 | 0.5 | 8 | 28.8 | 253.4 | 20.4 | 21.2 | 71.4 | 76.4 | 878.1 | 878.4 | 339 | 1264 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/26 11:10:02 | 2.9 | 103.3 | 20.8 | 74.2 | 878.3 | 726 | 16 | 0.2 | 6.4 | 21.8 | 350.3 | 20.5 | 21.1 | 72.5 | 76.1 | 878.2 | 878.5 | 351 | 1213 | 15.9 | 16.2
0 | 21/02/26 11:15:02 | 3.29 | 100.8 | 20.6 | 75 | 878.3 | 851 | 16 | 0.3 | 8.5 | 16.5 | 309.6 | 20.1 | 20.6 | 74 | 77.4 | 878.2 | 878.4 | 338 | 1304 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/26 11:20:02 | 2.85 | 119.5 | 20.7 | 73.9 | 878.3 | 883 | 15.9 | 0.2 | 8.1 | 16.5 | 356.7 | 20.4 | 21.1 | 71.3 | 76.1 | 878.1 | 878.4 | 432 | 1323 | 15.7 | 16.1
0 | 21/02/26 11:25:02 | 2.81 | 121.3 | 20.8 | 73.1 | 878.2 | 667 | 15.8 | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 356.1 | 20.5 | 21.1 | 71 | 74 | 878 | 878.3 | 337 | 1144 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 11:30:02 | 3.34 | 102.6 | 20.5 | 73.8 | 878.2 | 594 | 15.7 | 0.2 | 9 | 0.1 | 351.8 | 20.2 | 20.9 | 71.8 | 75.5 | 878.1 | 878.3 | 381 | 1062 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/26 11:35:02 | 2.96 | 110.8 | 20.8 | 72 | 878.1 | 694 | 15.5 | 0.3 | 8.1 | 23.1 | 345.3 | 20.5 | 21.3 | 69.5 | 72.9 | 877.9 | 878.2 | 333 | 1357 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/26 11:40:02 | 2.68 | 122.8 | 21 | 70.9 | 878 | 531 | 15.5 | 0.2 | 9.4 | 1.6 | 357.2 | 20.8 | 21.4 | 68.6 | 71.6 | 877.8 | 878.1 | 312 | 1012 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/26 11:45:02 | 2.23 | 133.8 | 21.2 | 69.7 | 877.9 | 417 | 15.4 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 349.8 | 21.1 | 21.5 | 68.2 | 70.3 | 877.8 | 878.1 | 297 | 793 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 11:50:02 | 2.16 | 141.2 | 21.2 | 69.6 | 877.8 | 348 | 15.4 | 0.2 | 5.2 | 1.4 | 356.5 | 21.1 | 21.5 | 68.6 | 70.3 | 877.7 | 877.9 | 276 | 426 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 11:55:02 | 2.5 | 119.3 | 21.1 | 70.1 | 877.9 | 351 | 15.4 | 0.3 | 8.2 | 1 | 355.7 | 20.9 | 21.3 | 69.1 | 70.9 | 877.7 | 878 | 285 | 633 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 12:00:02 | 2.1 | 107.3 | 21.2 | 69.5 | 877.9 | 396 | 15.4 | 0.2 | 4.6 | 0.3 | 353.1 | 20.9 | 21.5 | 68.4 | 70.8 | 877.8 | 878 | 318 | 956 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 12:05:02 | 2.15 | 114.3 | 21.5 | 68.5 | 877.8 | 681 | 15.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 358.1 | 21.4 | 22.1 | 66.1 | 69 | 877.6 | 877.9 | 346 | 1276 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/26 12:10:02 | 2.82 | 116.2 | 21.5 | 68.6 | 877.7 | 549 | 15.4 | 0.2 | 7.4 | 27.5 | 359.4 | 21.1 | 22.1 | 65.5 | 70.6 | 877.6 | 877.8 | 316 | 1109 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/26 12:15:02 | 3.17 | 127.9 | 21.4 | 68.4 | 877.6 | 584 | 15.3 | 0.2 | 11.2 | 2.8 | 358.6 | 21.1 | 21.7 | 67 | 69.7 | 877.5 | 877.7 | 314 | 1272 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 12:20:02 | 3.63 | 99.1 | 21.4 | 68 | 877.6 | 550 | 15.2 | 0.8 | 8.9 | 22.5 | 359.1 | 21.3 | 21.6 | 67 | 68.6 | 877.4 | 877.7 | 346 | 1193 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/26 12:25:02 | 3.09 | 115 | 21.6 | 66.9 | 877.5 | 468 | 15.1 | 0.1 | 9.1 | 21.2 | 353.3 | 21.3 | 21.9 | 65.1 | 67.9 | 877.3 | 877.7 | 298 | 1222 | 15 | 15.2
0 | 21/02/26 12:30:02 | 2.88 | 123.9 | 21.6 | 66.5 | 877.4 | 464 | 15.1 | 0.2 | 8.3 | 6.5 | 352.1 | 21.4 | 21.8 | 65.1 | 67.5 | 877.2 | 877.5 | 313 | 1071 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 12:35:02 | 2.98 | 118.9 | 21.6 | 66.1 | 877.4 | 471 | 15 | 0.1 | 8.7 | 3.6 | 356.3 | 21.5 | 21.9 | 64.8 | 66.6 | 877.1 | 877.4 | 291 | 1207 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/26 12:40:02 | 2.72 | 147.8 | 21.7 | 65.7 | 877.3 | 348 | 15 | 0.1 | 7.4 | 5.5 | 359.4 | 21.5 | 22 | 64.4 | 67 | 877.1 | 877.4 | 236 | 434 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 12:45:02 | 2.67 | 133.3 | 21.5 | 66.3 | 877.2 | 327 | 15 | 0.1 | 7.6 | 0.7 | 302.6 | 21.3 | 21.5 | 66 | 67.9 | 877.1 | 877.3 | 258 | 961 | 14.8 | 15.2
0 | 21/02/26 12:50:02 | 2.58 | 140 | 21.5 | 66.2 | 877.2 | 292 | 14.9 | 0.2 | 8.2 | 5 | 349 | 21.3 | 21.8 | 65.1 | 66.7 | 877 | 877.3 | 245 | 297 | 14.8 | 15
0 | 21/02/26 12:55:02 | 3.96 | 114.3 | 21.3 | 67.1 | 877.2 | 286 | 15 | 0.5 | 10.5 | 11.3 | 349.5 | 20.8 | 21.6 | 65.8 | 69.3 | 877 | 877.3 | 265 | 332 | 14.8 | 15
0 | 21/02/26 13:00:02 | 3.31 | 123.8 | 21.3 | 67.1 | 877.1 | 405 | 14.9 | 0.2 | 8.3 | 3 | 353.6 | 20.9 | 21.6 | 65.2 | 69.2 | 876.8 | 877.3 | 293 | 1141 | 14.8 | 15.1
0 | 21/02/26 13:05:02 | 3.01 | 138.8 | 21.6 | 66.1 | 877 | 482 | 15 | 0.2 | 9.5 | 18.9 | 314.9 | 21.6 | 21.9 | 64.9 | 66.3 | 876.9 | 877 | 347 | 1178 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 13:10:02 | 2.39 | 144.8 | 22.1 | 64.5 | 876.9 | 564 | 15 | 0.2 | 5.9 | 0.9 | 359 | 21.8 | 22.5 | 62.6 | 66.3 | 876.7 | 876.9 | 311 | 1117 | 14.9 | 15.3
0 | 21/02/26 13:15:02 | 2.65 | 118.2 | 22.2 | 63.8 | 876.8 | 566 | 15 | 0.6 | 8.5 | 19.5 | 254.7 | 22.1 | 22.5 | 62.4 | 64.4 | 876.5 | 876.8 | 329 | 1123 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/26 13:20:02 | 3.63 | 97.7 | 22.1 | 64.3 | 876.7 | 475 | 15 | 0.4 | 9 | 12.1 | 319.6 | 21.7 | 22.5 | 62.4 | 65.6 | 876.5 | 876.8 | 246 | 933 | 14.8 | 15.1
0 | 21/02/26 13:25:02 | 3.42 | 105.5 | 22.1 | 63.3 | 876.7 | 694 | 14.8 | 0.3 | 8.9 | 22.5 | 342 | 21.8 | 22.5 | 61.3 | 64.4 | 876.5 | 876.7 | 333 | 1050 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/26 13:30:02 | 2.77 | 130.3 | 22.4 | 63 | 876.6 | 695 | 15 | 0.2 | 8.1 | 1.7 | 345.2 | 22.4 | 22.8 | 60.8 | 63.9 | 876.4 | 876.6 | 286 | 942 | 14.8 | 15.3
0 | 21/02/26 13:35:02 | 2.66 | 134.2 | 22.8 | 62.2 | 876.5 | 801 | 15.1 | 0.2 | 8.8 | 0.1 | 355.5 | 22.7 | 23.3 | 59.6 | 62.7 | 876.3 | 876.6 | 674 | 917 | 14.9 | 15.4
0 | 21/02/26 13:40:02 | 3.53 | 121.3 | 22.8 | 61.8 | 876.4 | 795 | 15 | 0.2 | 10.6 | 11 | 355 | 22.5 | 23.1 | 59.8 | 63.2 | 876 | 876.5 | 294 | 973 | 14.8 | 15.2
0 | 21/02/26 13:45:02 | 3.03 | 143.2 | 23.2 | 60.1 | 876.3 | 816 | 15 | 0.1 | 9.3 | 3 | 329.1 | 22.8 | 24 | 57.2 | 61 | 876.1 | 876.5 | 275 | 961 | 14.8 | 15.1
0 | 21/02/26 13:50:02 | 2.91 | 127.3 | 23.3 | 60.1 | 876.2 | 767 | 15.1 | 0.1 | 7.9 | 6.3 | 359.8 | 23.2 | 23.6 | 58.7 | 61.2 | 876.1 | 876.3 | 299 | 888 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 13:55:02 | 2.81 | 113.3 | 23.2 | 60.8 | 876.1 | 776 | 15.2 | 0.4 | 6.9 | 3 | 354.7 | 23 | 23.3 | 60.1 | 61.8 | 876 | 876.2 | 686 | 811 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 14:00:02 | 3.02 | 121 | 23.2 | 60.9 | 876 | 761 | 15.2 | 0.2 | 10.1 | 25.4 | 357.2 | 22.9 | 23.5 | 59.5 | 62.8 | 875.8 | 876.1 | 743 | 772 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/26 14:05:02 | 3.36 | 112.2 | 23.1 | 60.9 | 875.9 | 750 | 15.1 | 0.4 | 11.1 | 3.3 | 358.6 | 22.8 | 23.3 | 59.7 | 62.2 | 875.8 | 876 | 731 | 751 | 14.9 | 15.3
0 | 21/02/26 14:10:02 | 3.71 | 103.6 | 23.1 | 60.6 | 875.8 | 737 | 15 | 0.2 | 9.9 | 8 | 358.6 | 22.9 | 23.2 | 59.8 | 61.4 | 875.5 | 875.9 | 723 | 745 | 14.7 | 15.1
0 | 21/02/26 14:15:02 | 4.35 | 93.5 | 22.9 | 61.6 | 875.8 | 643 | 15.1 | 0.2 | 13.7 | 14 | 354.8 | 22.2 | 23.2 | 60.3 | 64.2 | 875.6 | 875.9 | 182 | 748 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 14:20:02 | 3.77 | 101.7 | 22.7 | 61.9 | 875.8 | 666 | 15 | 0.3 | 9.2 | 8.1 | 271.4 | 22.2 | 22.9 | 60.7 | 64.4 | 875.6 | 875.9 | 352 | 720 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 14:25:02 | 3 | 137.9 | 23 | 60.6 | 875.7 | 670 | 14.9 | 0.2 | 6 | 4 | 355 | 22.6 | 23.6 | 57.8 | 62.6 | 875.5 | 875.8 | 663 | 680 | 14.7 | 15.1
0 | 21/02/26 14:30:02 | 3.02 | 121.9 | 23 | 60.6 | 875.6 | 648 | 15 | 0.4 | 11 | 6.3 | 355.7 | 22.9 | 23.4 | 58.8 | 61.5 | 875.3 | 875.7 | 599 | 665 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 14:35:02 | 3.6 | 125.3 | 23 | 61.4 | 875.6 | 642 | 15.1 | 0 | 11.7 | 2.3 | 353.5 | 22.3 | 23.6 | 59.2 | 64.9 | 875.4 | 875.7 | 624 | 657 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 14:40:02 | 2.88 | 132.3 | 22.9 | 61.9 | 875.6 | 600 | 15.2 | 0.2 | 7.8 | 0 | 350.2 | 22.3 | 23.1 | 60.8 | 64.9 | 875.5 | 875.8 | 198 | 668 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/26 14:45:02 | 3.28 | 115.1 | 22.8 | 62.8 | 875.6 | 589 | 15.3 | 0.1 | 12.7 | 12.1 | 337.6 | 22.5 | 23.1 | 61.9 | 64.5 | 875.3 | 875.8 | 573 | 598 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/26 14:50:02 | 3.21 | 107.6 | 22.6 | 63.3 | 875.6 | 575 | 15.2 | 0.1 | 10.2 | 5.8 | 313.4 | 22.3 | 22.7 | 62.5 | 64.4 | 875.4 | 875.7 | 557 | 577 | 15 | 15.5
0 | 21/02/26 14:55:02 | 2.92 | 120.2 | 22.8 | 62.3 | 875.6 | 557 | 15.2 | 0.2 | 8.4 | 8.8 | 358.3 | 22.7 | 23.2 | 60.8 | 62.9 | 875.4 | 875.8 | 542 | 557 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/26 15:00:02 | 2.79 | 121.4 | 22.8 | 62.8 | 875.6 | 536 | 15.3 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 335.5 | 22.5 | 23 | 62 | 64 | 875.4 | 875.7 | 446 | 547 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/26 15:05:02 | 3.08 | 116.5 | 22.8 | 62.3 | 875.5 | 506 | 15.2 | 0.1 | 9.8 | 3.5 | 345.5 | 22.5 | 23.1 | 61.1 | 62.8 | 875.3 | 875.7 | 328 | 516 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 15:10:02 | 3.35 | 99.1 | 22.5 | 63.2 | 875.6 | 486 | 15.1 | 0.2 | 9.9 | 33.2 | 282 | 22 | 22.6 | 62.1 | 64.9 | 875.4 | 875.8 | 273 | 507 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 15:15:02 | 2.59 | 131.9 | 22.6 | 62.9 | 875.6 | 470 | 15.2 | 0.2 | 6.7 | 16.1 | 349.1 | 22.2 | 22.9 | 61.8 | 64.6 | 875.5 | 875.8 | 453 | 470 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 15:20:02 | 2.73 | 132 | 22.6 | 63 | 875.5 | 453 | 15.2 | 0.1 | 8.2 | 3.8 | 356.9 | 22.4 | 22.9 | 61.7 | 64.8 | 875.4 | 875.6 | 435 | 453 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 15:25:02 | 2.73 | 129.7 | 22.5 | 63.6 | 875.6 | 432 | 15.2 | 0.2 | 8.3 | 5.4 | 346.1 | 22.1 | 22.6 | 63.2 | 64.9 | 875.5 | 875.7 | 333 | 435 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 15:30:02 | 2.4 | 137.7 | 22.6 | 63.2 | 875.6 | 417 | 15.2 | 0.1 | 6.9 | 21.5 | 346.4 | 22.5 | 22.9 | 62 | 63.9 | 875.5 | 875.7 | 264 | 425 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 15:35:02 | 2.33 | 131.6 | 22.4 | 63.9 | 875.7 | 368 | 15.2 | 0.2 | 7.3 | 31.5 | 357.3 | 22.1 | 22.7 | 62.4 | 65.2 | 875.6 | 875.9 | 104 | 422 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/26 15:40:02 | 2.8 | 122.9 | 22.4 | 64.4 | 875.8 | 352 | 15.3 | 0.4 | 7.6 | 5.2 | 351.1 | 22 | 22.8 | 63 | 66.4 | 875.7 | 875.9 | 88 | 371 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/26 15:45:02 | 3.03 | 105 | 22.2 | 65.5 | 875.8 | 334 | 15.4 | 0.1 | 9.1 | 3.1 | 345.5 | 21.9 | 22.3 | 65.4 | 67 | 875.7 | 875.9 | 137 | 353 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/26 15:50:02 | 3.19 | 101.8 | 22.1 | 65.6 | 875.7 | 323 | 15.3 | 0.5 | 9.2 | 1.2 | 308.5 | 21.8 | 22.1 | 64.7 | 66.8 | 875.6 | 875.8 | 296 | 330 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/26 15:55:02 | 3.17 | 99.4 | 21.9 | 65.8 | 875.7 | 307 | 15.2 | 0.1 | 9.1 | 3.5 | 348.9 | 21.8 | 21.9 | 65.3 | 66.4 | 875.5 | 875.8 | 288 | 310 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 16:00:02 | 3.13 | 110.8 | 22 | 65.3 | 875.7 | 285 | 15.1 | 0.3 | 9.5 | 28.3 | 341 | 21.7 | 22.2 | 64.2 | 65.7 | 875.3 | 875.8 | 262 | 288 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 16:05:02 | 2.86 | 107.8 | 21.9 | 65.2 | 875.7 | 264 | 15.1 | 0.3 | 6.9 | 5.7 | 319.4 | 21.8 | 22 | 64.4 | 65.5 | 875.5 | 875.8 | 242 | 262 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/26 16:10:02 | 3.06 | 96.9 | 21.9 | 65 | 875.7 | 242 | 15 | 0 | 7.6 | 2 | 351.8 | 21.7 | 22.1 | 64.3 | 65.8 | 875.6 | 875.8 | 221 | 242 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/26 16:15:02 | 2.71 | 111 | 21.8 | 65.5 | 875.7 | 221 | 15 | 0.2 | 8 | 5.3 | 346.5 | 21.6 | 21.9 | 65.3 | 66.2 | 875.6 | 875.8 | 198 | 221 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/26 16:20:02 | 2.53 | 104.1 | 21.8 | 65.7 | 875.7 | 201 | 15.1 | 0.2 | 6.1 | 15.3 | 341.1 | 21.6 | 22 | 65 | 66.9 | 875.6 | 875.8 | 180 | 199 | 15 | 15.2
0 | 21/02/26 16:25:02 | 3.45 | 86.3 | 21.7 | 66.1 | 875.7 | 181 | 15 | 0.2 | 8.9 | 22.1 | 218.4 | 21.4 | 21.7 | 65.4 | 67.3 | 875.7 | 875.8 | 162 | 181 | 14.9 | 15.2
0 | 21/02/26 16:30:02 | 3.21 | 96.3 | 21.4 | 67.5 | 875.7 | 161 | 15.2 | 0.1 | 8.2 | 2.7 | 312.3 | 21.2 | 21.5 | 67.2 | 69.4 | 875.7 | 875.9 | 141 | 162 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 16:35:02 | 2.46 | 127.9 | 21.5 | 67.1 | 875.7 | 142 | 15.2 | 0.1 | 8.9 | 4.5 | 359.1 | 21.4 | 21.7 | 66.5 | 67.9 | 875.6 | 875.8 | 123 | 141 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 16:40:02 | 2.32 | 128.6 | 21.5 | 67.8 | 875.8 | 123 | 15.3 | 0.2 | 6 | 17.6 | 327 | 21.3 | 21.7 | 66.7 | 69.1 | 875.7 | 875.8 | 104 | 123 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/26 16:45:02 | 1.89 | 135 | 21.5 | 68.2 | 875.9 | 105 | 15.3 | 0.1 | 4.2 | 13.8 | 353.7 | 21.4 | 21.6 | 67.9 | 68.8 | 875.8 | 876 | 88 | 104 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/26 16:50:02 | 2.69 | 108 | 21.3 | 68.1 | 875.9 | 89 | 15.2 | 0.1 | 8.9 | 23.4 | 348.1 | 21 | 21.5 | 67.3 | 68.8 | 875.8 | 876 | 72 | 88 | 14.9 | 15.3
0 | 21/02/26 16:55:02 | 2.86 | 92.6 | 21.2 | 68.3 | 875.9 | 73 | 15.1 | 0.1 | 9.6 | 13.2 | 311.8 | 21 | 21.1 | 68.1 | 69 | 875.7 | 876 | 56 | 72 | 15 | 15.2
0 | 21/02/26 17:00:02 | 2.63 | 107.4 | 21 | 69.3 | 876 | 56 | 15.2 | 0.1 | 7.8 | 0.8 | 358.5 | 20.9 | 21.1 | 68.7 | 70.6 | 875.9 | 876.1 | 40 | 56 | 15 | 15.4
0 | 21/02/26 17:05:02 | 2.64 | 90.9 | 20.9 | 70.7 | 876.1 | 41 | 15.3 | 0.3 | 5.7 | 12 | 354.6 | 20.7 | 20.9 | 70.6 | 72 | 876.1 | 876.2 | 27 | 40 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 17:10:02 | 2.4 | 95.4 | 20.7 | 72.1 | 876.1 | 30 | 15.5 | 0.1 | 8.8 | 10.3 | 355.7 | 20.5 | 20.7 | 72 | 73.3 | 876 | 876.2 | 23 | 28 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/26 17:15:02 | 2.26 | 89.8 | 20.6 | 72.3 | 876.2 | 25 | 15.4 | 0.3 | 5.6 | 3.4 | 352.1 | 20.5 | 20.7 | 71.9 | 73.1 | 876.1 | 876.2 | 21 | 24 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 17:20:02 | 2 | 99.3 | 20.5 | 73 | 876.1 | 22 | 15.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 342.9 | 20.4 | 20.6 | 72.4 | 73.8 | 876 | 876.2 | 19 | 21 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/26 17:25:02 | 2.53 | 85.3 | 20.4 | 73.2 | 876.2 | 19 | 15.4 | 0.2 | 8.4 | 21 | 125.1 | 20.3 | 20.5 | 72.6 | 73.8 | 876 | 876.3 | 16 | 19 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 17:30:02 | 2.19 | 90.6 | 20.3 | 74 | 876.2 | 16 | 15.5 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 357.9 | 20.2 | 20.3 | 73.8 | 75.4 | 876.2 | 876.3 | 13 | 16 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 17:35:02 | 2 | 109.4 | 20.2 | 75.5 | 876.2 | 13 | 15.7 | 0 | 5.6 | 4.2 | 357.9 | 20 | 20.2 | 75.4 | 76.7 | 876.1 | 876.3 | 10 | 14 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 17:40:02 | 1.82 | 106.7 | 20.1 | 76.3 | 876.3 | 10 | 15.8 | 0.1 | 6 | 6.8 | 356.4 | 20 | 20.1 | 76.3 | 77.1 | 876.2 | 876.4 | 6 | 10 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/26 17:45:02 | 1.35 | 131.5 | 20 | 76.5 | 876.3 | 6 | 15.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | 356.7 | 20 | 20 | 76.5 | 77 | 876.3 | 876.4 | 3 | 6 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/26 17:50:02 | 1.59 | 112 | 20 | 76.7 | 876.4 | 3 | 15.8 | 0.1 | 5.8 | 3.8 | 327 | 19.9 | 20 | 76.4 | 77.2 | 876.3 | 876.5 | 1 | 3 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/26 17:55:02 | 1.81 | 88.3 | 19.9 | 76.8 | 876.5 | 2 | 15.7 | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 140.5 | 19.8 | 20 | 76.3 | 77.4 | 876.4 | 876.6 | 0 | 2 | 15.6 | 15.8
0 | 21/02/26 18:00:02 | 2.09 | 77.4 | 19.9 | 77.4 | 876.6 | 1 | 15.8 | 0.6 | 4.4 | 3.4 | 358.6 | 19.7 | 19.9 | 77.2 | 78.4 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 15.7 | 16
0 | 21/02/26 18:05:02 | 2.1 | 76.1 | 19.8 | 78 | 876.6 | 0 | 15.8 | 0.6 | 4.3 | 31.6 | 136.1 | 19.7 | 19.8 | 78.2 | 78.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/26 18:10:02 | 2.31 | 87 | 19.7 | 78.1 | 876.6 | 0 | 15.8 | 0.2 | 5.9 | 7.8 | 359.4 | 19.7 | 19.7 | 77.9 | 78.4 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/26 18:15:02 | 2.45 | 74.3 | 19.7 | 78.2 | 876.7 | 0 | 15.8 | 1.2 | 5.9 | 27.9 | 101.3 | 19.7 | 19.8 | 77.6 | 78.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 18:20:02 | 2.53 | 73.9 | 19.8 | 78.2 | 876.7 | 0 | 15.8 | 1.1 | 4.9 | 41 | 125.6 | 19.7 | 19.8 | 77.1 | 80.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.7 | 16.2
0 | 21/02/26 18:25:02 | 2.57 | 71.5 | 19.6 | 80 | 876.8 | 0 | 16.1 | 0.2 | 5 | 25.8 | 263.5 | 19.5 | 19.7 | 80.3 | 81.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/26 18:30:02 | 2.28 | 61.1 | 19.6 | 80.8 | 876.9 | 0 | 16.2 | 0.5 | 4.6 | 0.6 | 355.5 | 19.5 | 19.6 | 80.8 | 81.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/26 18:35:02 | 2.32 | 55.4 | 19.6 | 80.4 | 876.9 | 0 | 16.1 | 0.6 | 4.6 | 9.2 | 111.9 | 19.5 | 19.6 | 79.6 | 81.2 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 18:40:02 | 2.61 | 64.8 | 19.6 | 80.2 | 877 | 0 | 16.1 | 1.2 | 6.3 | 30.9 | 96.2 | 19.6 | 19.7 | 79.6 | 80.6 | 877 | 877 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 18:45:02 | 2.57 | 67.9 | 19.5 | 81.1 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.9 | 3.7 | 16 | 133.5 | 19.4 | 19.6 | 80.6 | 82.5 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/02/26 18:50:02 | 2.26 | 63.4 | 19.5 | 81.3 | 877.1 | 0 | 16.2 | 0.6 | 4 | 22.8 | 110 | 19.3 | 19.6 | 80.7 | 82.1 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/26 18:55:02 | 2.08 | 68.8 | 19.4 | 82 | 877.1 | 0 | 16.2 | 0.5 | 3.5 | 26.8 | 184.4 | 19.3 | 19.4 | 82.1 | 82.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/26 19:00:02 | 1.9 | 77 | 19.3 | 82.1 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0 | 4.1 | 8.1 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 81.5 | 82.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 19:05:02 | 2.31 | 71 | 19.3 | 81.4 | 877.1 | 0 | 16 | 0.5 | 4.4 | 30.4 | 110 | 19.3 | 19.4 | 80.6 | 81.5 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/26 19:10:02 | 2.29 | 57.3 | 19.4 | 80.9 | 877.2 | 0 | 16 | 0.9 | 4.2 | 3 | 359.6 | 19.3 | 19.4 | 80.1 | 80.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/02/26 19:15:02 | 2.05 | 60.9 | 19.4 | 80.4 | 877.2 | 0 | 15.9 | 0.6 | 3.6 | 10.1 | 106.7 | 19.3 | 19.4 | 79.9 | 80.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/02/26 19:20:02 | 2.3 | 67.5 | 19.4 | 80.2 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0.9 | 6 | 42.9 | 99.7 | 19.3 | 19.4 | 79.6 | 80.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/26 19:25:02 | 1.78 | 82.5 | 19.3 | 80 | 877.3 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3.3 | 24.5 | 343.6 | 19.3 | 19.4 | 79.7 | 80.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 19:30:02 | 1.22 | 109.5 | 19.3 | 79.6 | 877.4 | 0 | 15.7 | 0.1 | 4.2 | 40.2 | 358.9 | 19.3 | 19.3 | 78.7 | 79.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/26 19:35:02 | 1.24 | 102.6 | 19.3 | 78.6 | 877.5 | 0 | 15.5 | 0 | 4 | 11.9 | 314.4 | 19.3 | 19.5 | 76.1 | 79.2 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.1 | 15.6
0 | 21/02/26 19:40:02 | 1.8 | 84.4 | 19.5 | 76.9 | 877.5 | 0 | 15.3 | 0.3 | 4.9 | 16.3 | 356.6 | 19.5 | 19.6 | 75.6 | 76.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/02/26 19:45:02 | 1.9 | 91.9 | 19.5 | 76.9 | 877.6 | 0 | 15.3 | 0.2 | 5.1 | 9.8 | 356.3 | 19.5 | 19.6 | 76.3 | 77.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/26 19:50:02 | 1.89 | 90.9 | 19.5 | 77.4 | 877.6 | 0 | 15.4 | 0.2 | 5.7 | 35.9 | 321.2 | 19.5 | 19.6 | 76.6 | 78.2 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/26 19:55:02 | 2.32 | 87.4 | 19.5 | 78.9 | 877.6 | 0 | 15.7 | 0.2 | 6.4 | 24.9 | 357.9 | 19.3 | 19.5 | 78.2 | 80.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/26 20:00:02 | 2.54 | 76 | 19.4 | 79.3 | 877.7 | 0 | 15.8 | 0.6 | 5.1 | 17.9 | 112.8 | 19.4 | 19.5 | 79.1 | 80.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 20:05:02 | 2.65 | 77.4 | 19.4 | 79.5 | 877.7 | 0 | 15.8 | 0.6 | 5.8 | 28.5 | 210.4 | 19.4 | 19.5 | 77.9 | 80.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.5 | 15.9
0 | 21/02/26 20:10:02 | 2.4 | 66.2 | 19.5 | 79 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0.6 | 5.1 | 9.5 | 109.4 | 19.4 | 19.6 | 77.9 | 79.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 20:15:02 | 1.79 | 59.1 | 19.5 | 78.3 | 877.9 | 0 | 15.6 | 0.2 | 3.4 | 0.1 | 359.4 | 19.5 | 19.6 | 77.7 | 78.4 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/26 20:20:02 | 1.53 | 81.9 | 19.5 | 78.7 | 877.9 | 0 | 15.7 | 0 | 3.1 | 31.3 | 303.7 | 19.4 | 19.5 | 78.3 | 79.7 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/02/26 20:25:02 | 1.45 | 95.2 | 19.4 | 79.6 | 878 | 0 | 15.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 358.9 | 19.3 | 19.5 | 79.3 | 81.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/02/26 20:30:02 | 1.64 | 80.6 | 19.3 | 80.9 | 878 | 0 | 15.9 | 0.3 | 3.3 | 35.9 | 117.6 | 19.2 | 19.3 | 81.1 | 81.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 20:35:02 | 1.74 | 73.1 | 19.2 | 81.4 | 878 | 0 | 15.9 | 0.5 | 4.9 | 15.4 | 132 | 19.1 | 19.2 | 81.6 | 81.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/02/26 20:40:02 | 2.08 | 78.1 | 19.1 | 82 | 878 | 0 | 16 | 0.2 | 4.6 | 1.4 | 331.3 | 19.1 | 19.1 | 81.8 | 82.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/26 20:45:02 | 2.22 | 80 | 19.1 | 82.5 | 878.1 | 0 | 16 | 0.6 | 5.2 | 36.6 | 132.5 | 19 | 19.1 | 82.7 | 82.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 20:50:02 | 2.28 | 79.7 | 19.1 | 82.6 | 878.1 | 0 | 16 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 350.1 | 19 | 19.1 | 82.6 | 82.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 20:55:02 | 3.11 | 76.3 | 19.1 | 82.3 | 878.1 | 0 | 16 | 0.6 | 7.1 | 11.9 | 119 | 19 | 19.2 | 81.6 | 82.7 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/02/26 21:00:02 | 2.74 | 73.1 | 19.2 | 81.4 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.8 | 4.8 | 0 | 113.5 | 19.1 | 19.2 | 80.3 | 81.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/02/26 21:05:02 | 2.61 | 75.2 | 19.2 | 81.1 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.5 | 5.7 | 3.1 | 357 | 19.1 | 19.2 | 80.5 | 81 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 21:10:03 | 2.9 | 84 | 19.2 | 80.6 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.1 | 8.1 | 3.8 | 356 | 19.2 | 19.3 | 79.8 | 80.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/26 21:15:04 | 2.82 | 76.2 | 19.3 | 80.2 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.8 | 4.6 | 30.7 | 102.8 | 19.3 | 19.3 | 79.6 | 80.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/26 21:20:04 | 2.71 | 71.4 | 19.3 | 80.2 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.7 | 5.8 | 9.2 | 125.9 | 19.3 | 19.3 | 79.8 | 80.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/26 21:25:04 | 2.39 | 69.4 | 19.3 | 80.2 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.6 | 3.7 | 25.7 | 103.9 | 19.3 | 19.3 | 79.8 | 80.4 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/26 21:30:04 | 2.18 | 75.1 | 19.3 | 80.8 | 878.3 | 0 | 15.9 | 0 | 4.7 | 28.1 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 80.4 | 81.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/02/26 21:35:04 | 1.76 | 105.4 | 19.2 | 81.6 | 878.2 | 0 | 16 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 319.8 | 19.1 | 19.2 | 81.6 | 82.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 21:40:04 | 1.52 | 73.3 | 19.1 | 82.1 | 878.2 | 0 | 16 | 0.5 | 2.9 | 10.6 | 156.9 | 19 | 19.1 | 82.2 | 82.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/02/26 21:45:04 | 1.38 | 60.6 | 19.1 | 81.7 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 359.7 | 19 | 19.1 | 80.8 | 82.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/02/26 21:50:04 | 1.58 | 69.1 | 19.2 | 80.3 | 878.2 | 0 | 15.7 | 0.4 | 4.7 | 31.4 | 118.5 | 19.1 | 19.3 | 78.9 | 80.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 21:55:04 | 1.59 | 57.9 | 19.3 | 79.1 | 878.2 | 0 | 15.5 | 0.5 | 2.9 | 9.6 | 110.1 | 19.3 | 19.4 | 76.8 | 79.4 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/26 22:00:04 | 1.84 | 61.9 | 19.4 | 77.2 | 878.2 | 0 | 15.3 | 0.4 | 5.6 | 9.3 | 114.9 | 19.4 | 19.6 | 75.8 | 76.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/02/26 22:05:04 | 2.33 | 69.1 | 19.4 | 77.4 | 878.2 | 0 | 15.3 | 0.8 | 4.9 | 27.2 | 115.6 | 19.4 | 19.5 | 76 | 78.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/26 22:10:04 | 2.29 | 74 | 19.3 | 78.2 | 878.2 | 0 | 15.4 | 1 | 3.8 | 32.8 | 144.6 | 19.2 | 19.4 | 78 | 79.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/26 22:15:04 | 2.16 | 70.3 | 19.3 | 79.6 | 878.2 | 0 | 15.6 | 0.6 | 4.3 | 5 | 128 | 19.2 | 19.2 | 79.7 | 80.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/02/26 22:20:04 | 1.78 | 59.1 | 19.2 | 80.2 | 878.2 | 0 | 15.7 | 0.3 | 3.4 | 2.8 | 359 | 19.1 | 19.2 | 79.9 | 80.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 22:25:04 | 1.65 | 54 | 19.1 | 79.8 | 878.3 | 0 | 15.5 | 0.3 | 3.6 | 2 | 347.4 | 18.9 | 19.1 | 79.3 | 79.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/26 22:30:04 | 2.19 | 65.7 | 19.1 | 79.6 | 878.3 | 0 | 15.4 | 0.3 | 4.7 | 12.7 | 353.4 | 18.9 | 19.1 | 79.1 | 80.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.6
0 | 21/02/26 22:35:04 | 2.79 | 72.8 | 19 | 80.5 | 878.3 | 0 | 15.6 | 0.5 | 5.6 | 31.4 | 109.8 | 19 | 19.1 | 80.1 | 81.7 | 878.3 | 878.3 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/02/26 22:40:04 | 3.16 | 74.7 | 19 | 81.8 | 878.3 | 0 | 15.8 | 1 | 6.7 | 16.9 | 115.7 | 18.9 | 19 | 81.4 | 83 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/02/26 22:45:04 | 3.15 | 70 | 19 | 81.9 | 878.4 | 0 | 15.8 | 1 | 6.2 | 38.9 | 96 | 19 | 19 | 81.7 | 82.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/02/26 22:50:04 | 2.73 | 69.6 | 19 | 82 | 878.4 | 0 | 15.9 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 117.3 | 18.9 | 19 | 82 | 82.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/26 22:55:04 | 2.57 | 71.9 | 18.9 | 82.4 | 878.4 | 0 | 15.9 | 0.2 | 5.6 | 33.6 | 131.6 | 18.9 | 18.9 | 82.2 | 83.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/02/26 23:00:04 | 1.59 | 80.9 | 18.9 | 82.9 | 878.3 | 0 | 15.9 | 0.2 | 2.8 | 7.5 | 359.1 | 18.8 | 18.9 | 82.6 | 83.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/02/26 23:05:04 | 1.54 | 74.2 | 18.8 | 83.6 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 358.9 | 18.7 | 18.8 | 82.8 | 84.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/26 23:10:04 | 1.4 | 102.3 | 18.7 | 84.9 | 878.2 | 0 | 16.1 | 0 | 3.7 | 2.4 | 300.3 | 18.6 | 18.7 | 84.6 | 85.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 23:15:04 | 0.96 | 125 | 18.7 | 85.3 | 878.2 | 0 | 16.1 | 0 | 2.8 | 26.1 | 348.7 | 18.6 | 18.7 | 85 | 86 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 23:20:04 | 1.61 | 107.8 | 18.6 | 85.8 | 878.1 | 0 | 16.2 | 0 | 5.9 | 7.1 | 355.6 | 18.5 | 18.6 | 85.6 | 86.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/26 23:25:04 | 2.68 | 97.4 | 18.6 | 85.5 | 878 | 0 | 16.1 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 334.1 | 18.6 | 18.7 | 85 | 85.6 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 23:30:04 | 3.02 | 82.6 | 18.7 | 85.2 | 878 | 0 | 16.1 | 1.2 | 6.6 | 36.9 | 99.2 | 18.6 | 18.7 | 84.7 | 85.4 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 23:35:04 | 2.83 | 76.9 | 18.6 | 85.1 | 878 | 0 | 16.1 | 0.8 | 5.1 | 34.3 | 112.2 | 18.6 | 18.7 | 84.7 | 85.6 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/02/26 23:40:04 | 2.86 | 76.5 | 18.6 | 85.6 | 878 | 0 | 16.1 | 0.9 | 6.3 | 43.6 | 124.3 | 18.6 | 18.7 | 85.2 | 86.3 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/26 23:45:04 | 2.73 | 77.1 | 18.6 | 85.8 | 877.9 | 0 | 16.2 | 0.2 | 5.7 | 18.3 | 356.7 | 18.6 | 18.7 | 85.7 | 86.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/26 23:50:04 | 1.74 | 93.7 | 18.6 | 85.8 | 877.9 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 353.5 | 18.6 | 18.7 | 85.5 | 86.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/26 23:55:04 | 2.41 | 83.4 | 18.5 | 86.7 | 877.7 | 0 | 16.3 | 0.6 | 5.6 | 41.7 | 144.2 | 18.5 | 18.6 | 86.2 | 87.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 00:00:04 | 1.93 | 90.9 | 18.5 | 87.2 | 877.7 | 0 | 16.3 | 0 | 4.7 | 23.2 | 335.1 | 18.5 | 18.5 | 87.2 | 87.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/02/27 00:05:04 | 2.2 | 84.7 | 18.5 | 87.1 | 877.6 | 0 | 16.3 | 0.2 | 4.6 | 25.1 | 311 | 18.5 | 18.6 | 86.7 | 87.5 | 877.5 | 877.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 00:10:04 | 2.04 | 91.2 | 18.6 | 86.5 | 877.6 | 0 | 16.2 | 0.2 | 6.7 | 11.9 | 357.2 | 18.5 | 18.6 | 85.8 | 86.8 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 00:15:04 | 2.45 | 84 | 18.5 | 86.6 | 877.4 | 0 | 16.2 | 0.4 | 7 | 15.3 | 326.9 | 18.5 | 18.6 | 86.2 | 86.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 00:20:04 | 2.73 | 94 | 18.5 | 86.9 | 877.4 | 0 | 16.3 | 0.3 | 6.6 | 20.1 | 333.2 | 18.5 | 18.5 | 86.8 | 87.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 00:25:04 | 2.78 | 82.7 | 18.5 | 87.4 | 877.4 | 0 | 16.3 | 0 | 5.5 | 10.7 | 311.6 | 18.4 | 18.5 | 87.4 | 87.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/02/27 00:30:04 | 2.91 | 80.4 | 18.4 | 87.3 | 877.3 | 0 | 16.3 | 0.7 | 6 | 16.4 | 353.5 | 18.4 | 18.5 | 86 | 87.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 00:35:04 | 2.49 | 80.8 | 18.5 | 86.5 | 877.2 | 0 | 16.2 | 0.2 | 5.8 | 25.9 | 256.3 | 18.5 | 18.6 | 85.9 | 86.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 00:40:04 | 1.87 | 110.2 | 18.5 | 86.6 | 877.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 4.1 | 9.4 | 358.5 | 18.5 | 18.6 | 86.2 | 86.8 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 00:45:04 | 1.63 | 140.4 | 18.5 | 87 | 877 | 0 | 16.2 | 0 | 6.5 | 30.4 | 339.4 | 18.4 | 18.5 | 86.7 | 87.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 00:50:04 | 1.48 | 139.5 | 18.4 | 87.5 | 876.9 | 0 | 16.3 | 0.1 | 3.7 | 6.9 | 359.8 | 18.4 | 18.4 | 87.6 | 88 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3
0 | 21/02/27 00:55:04 | 1.76 | 111.4 | 18.4 | 87.8 | 876.9 | 0 | 16.3 | 0.1 | 5.4 | 37.7 | 353.5 | 18.4 | 18.4 | 87.7 | 88.2 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/02/27 01:00:04 | 2.2 | 90.7 | 18.5 | 87 | 876.9 | 0 | 16.2 | 0.6 | 7.7 | 21.8 | 140.1 | 18.4 | 18.6 | 86 | 87.7 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 01:05:04 | 2.26 | 83.5 | 18.5 | 86.6 | 876.8 | 0 | 16.2 | 0.5 | 5.9 | 24.9 | 126.4 | 18.5 | 18.5 | 86 | 86.6 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 01:10:04 | 2.05 | 94.6 | 18.4 | 87 | 876.7 | 0 | 16.2 | 0.3 | 4.6 | 7.5 | 358.9 | 18.3 | 18.5 | 86.5 | 88 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 01:15:04 | 1.68 | 143 | 18.4 | 87.7 | 876.7 | 0 | 16.2 | 0.1 | 4.6 | 37.6 | 314.2 | 18.2 | 18.3 | 87.9 | 88.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 01:20:04 | 1.49 | 118.1 | 18.3 | 87.9 | 876.6 | 0 | 16.2 | 0.1 | 4.4 | 30.4 | 358 | 18.2 | 18.3 | 87.9 | 88.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 01:25:04 | 1.66 | 95.3 | 18.3 | 88 | 876.6 | 0 | 16.2 | 0.2 | 3.6 | 21.4 | 153.2 | 18.2 | 18.3 | 87.9 | 88.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 01:30:04 | 1.09 | 117.1 | 18.2 | 88.1 | 876.6 | 0 | 16.2 | 0 | 1.9 | 6.6 | 356.6 | 18.2 | 18.3 | 87.9 | 88.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 01:35:04 | 1.06 | 124.4 | 18.2 | 88 | 876.6 | 0 | 16.2 | 0 | 3.8 | 21.4 | 317.4 | 18.2 | 18.2 | 87.7 | 88.3 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 01:40:04 | 1.24 | 112.2 | 18.3 | 87.1 | 876.5 | 0 | 16.1 | 0 | 4.4 | 20 | 327 | 18.2 | 18.4 | 86 | 87.9 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 01:45:04 | 1.73 | 91.4 | 18.4 | 85.9 | 876.4 | 0 | 15.9 | 0.3 | 4.5 | 29.3 | 127.2 | 18.3 | 18.5 | 83.9 | 86.3 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/02/27 01:50:04 | 1.53 | 83.1 | 18.5 | 84.5 | 876.4 | 0 | 15.8 | 0.5 | 3.6 | 37.7 | 128.5 | 18.5 | 18.6 | 83.4 | 83.9 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/02/27 01:55:04 | 1.43 | 75.2 | 18.5 | 83.7 | 876.4 | 0 | 15.7 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | 334 | 18.5 | 18.6 | 82.8 | 83.6 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/27 02:00:04 | 1.1 | 81.4 | 18.5 | 82.8 | 876.4 | 0 | 15.5 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 355.2 | 18.4 | 18.5 | 82.1 | 82.8 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/27 02:05:04 | 1.36 | 86 | 18.4 | 83.2 | 876.4 | 0 | 15.5 | 0.1 | 3 | 17.9 | 347 | 18.3 | 18.5 | 82.4 | 84.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.7
0 | 21/02/27 02:10:04 | 1.52 | 87.7 | 18.4 | 83.2 | 876.4 | 0 | 15.5 | 0.1 | 4.9 | 17.9 | 347.5 | 18.3 | 18.4 | 82.6 | 84.1 | 876.4 | 876.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/02/27 02:15:04 | 1.43 | 82.1 | 18.4 | 83.4 | 876.4 | 0 | 15.5 | 0.2 | 2.5 | 17.7 | 160.3 | 18.3 | 18.4 | 82.8 | 84.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.7
0 | 21/02/27 02:20:04 | 1.48 | 79.3 | 18.4 | 83.9 | 876.4 | 0 | 15.6 | 0.1 | 3.7 | 26.8 | 154 | 18.2 | 18.4 | 82.8 | 85.4 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.9
0 | 21/02/27 02:25:04 | 1.39 | 73.6 | 18.4 | 84.4 | 876.4 | 0 | 15.7 | 0.5 | 1.9 | 35.7 | 105.7 | 18.3 | 18.4 | 84.2 | 85.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/02/27 02:30:04 | 1 | 64.4 | 18.4 | 84.7 | 876.3 | 0 | 15.8 | 0 | 1.6 | 33.7 | 106.7 | 18.4 | 18.4 | 84.6 | 85.1 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/27 02:35:04 | 0.59 | 179.8 | 18.4 | 84.7 | 876.3 | 0 | 15.8 | 0 | 1.1 | 38.5 | 333.9 | 18.3 | 18.4 | 84.6 | 84.9 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/02/27 02:40:04 | 0.76 | 103.8 | 18.2 | 85.1 | 876.3 | 0 | 15.7 | 0 | 2.8 | 16.9 | 139.7 | 17.9 | 18.3 | 84.6 | 85.8 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/27 02:45:04 | 0.63 | 128.4 | 18 | 86.1 | 876.3 | 0 | 15.6 | 0 | 2 | 3.8 | 356 | 17.9 | 18 | 85.8 | 87.1 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/02/27 02:50:04 | 0.65 | 170.5 | 17.9 | 86.3 | 876.3 | 0 | 15.6 | 0 | 1.5 | 32.1 | 336.5 | 17.8 | 17.9 | 86.3 | 86.7 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/02/27 02:55:04 | 0.68 | 129.2 | 17.7 | 86.7 | 876.3 | 0 | 15.5 | 0 | 1.7 | 21.4 | 313 | 17.6 | 17.8 | 86.5 | 87.2 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/27 03:00:04 | 0.58 | 120 | 17.6 | 87.1 | 876.3 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | 11.9 | 359.1 | 17.5 | 17.6 | 87.1 | 87.5 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/02/27 03:05:04 | 0.51 | 119.2 | 17.5 | 87.5 | 876.3 | 0 | 15.4 | 0 | 1.6 | 3.9 | 358.3 | 17.4 | 17.5 | 87.5 | 88.4 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/27 03:10:04 | 1.04 | 115.8 | 17.6 | 88.3 | 876.3 | 0 | 15.6 | 0 | 5 | 18.3 | 353.6 | 17.5 | 17.9 | 87.9 | 89.7 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 15.5 | 16.1
0 | 21/02/27 03:15:04 | 1.24 | 109.3 | 17.8 | 88.5 | 876.3 | 0 | 15.9 | 0.1 | 3.2 | 30.4 | 319.8 | 17.9 | 18 | 88.4 | 89 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/02/27 03:20:04 | 1.76 | 90.5 | 18 | 88.1 | 876.3 | 0 | 16 | 0.4 | 4.3 | 13.6 | 163.6 | 18 | 18.3 | 87.3 | 88.4 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/02/27 03:25:04 | 1.52 | 77.4 | 18.2 | 87.9 | 876.3 | 0 | 16.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 227.5 | 18.2 | 18.3 | 87.4 | 87.9 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/02/27 03:30:04 | 1.53 | 72.4 | 18.2 | 87.3 | 876.3 | 0 | 16 | 0.3 | 3.3 | 21.4 | 116.8 | 18.2 | 18.3 | 86.1 | 87.9 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 03:35:04 | 1.64 | 70.2 | 18.2 | 86.6 | 876.4 | 0 | 15.9 | 0.7 | 3.2 | 31.4 | 100 | 18.1 | 18.4 | 83.7 | 87.3 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 15.5 | 16
0 | 21/02/27 03:40:04 | 1.85 | 70.7 | 18.4 | 84 | 876.4 | 1 | 15.6 | 0.7 | 4.3 | 16.1 | 109.2 | 18.4 | 18.6 | 82 | 83.7 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/27 03:45:04 | 1.41 | 78.2 | 18.5 | 83.4 | 876.4 | 0 | 15.6 | 0.1 | 3 | 24.5 | 276.7 | 18.5 | 18.6 | 81.9 | 83.8 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 15.4 | 15.7
0 | 21/02/27 03:50:04 | 1.7 | 79.1 | 18.5 | 84.1 | 876.4 | 0 | 15.7 | 0.5 | 4.1 | 17.6 | 127.9 | 18.4 | 18.5 | 83.3 | 86.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 15.6 | 16
0 | 21/02/27 03:55:04 | 2 | 71.2 | 18.4 | 85.6 | 876.4 | 0 | 15.9 | 0.8 | 3.8 | 11.9 | 113.9 | 18.3 | 18.4 | 85.8 | 87 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/02/27 04:00:04 | 1.8 | 80.6 | 18.3 | 87 | 876.4 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.6 | 26 | 332.6 | 18.2 | 18.4 | 86.5 | 88.8 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 04:05:04 | 1.34 | 93.7 | 18.2 | 88.5 | 876.4 | 0 | 16.3 | 0 | 2.9 | 0.6 | 357.9 | 18.1 | 18.2 | 88.7 | 90.1 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 04:10:04 | 1.42 | 144.3 | 18.2 | 89.6 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 350.5 | 18.1 | 18.2 | 90.1 | 90.6 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 04:15:04 | 1.46 | 150.5 | 18.1 | 90.5 | 876.3 | 0 | 16.5 | 0.1 | 3.8 | 24.2 | 357 | 18.1 | 18.2 | 90.3 | 91.3 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 04:20:04 | 1.6 | 121.8 | 18.1 | 90.9 | 876.3 | 0 | 16.6 | 0.1 | 5.1 | 6.7 | 338.9 | 18 | 18.1 | 91.1 | 91.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 04:25:04 | 2.57 | 95.5 | 18.1 | 91.2 | 876.3 | 0 | 16.6 | 0.6 | 8 | 1.9 | 330.4 | 18 | 18.1 | 91.1 | 91.6 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/02/27 04:30:04 | 2.51 | 80.5 | 18.1 | 91.1 | 876.4 | 0 | 16.6 | 0.2 | 4.8 | 24.7 | 151.7 | 18 | 18.1 | 90.6 | 91.4 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 04:35:04 | 2.44 | 72.1 | 18.1 | 90.4 | 876.4 | 0 | 16.5 | 0.1 | 5.4 | 9.2 | 150.1 | 18.1 | 18.2 | 89.3 | 90.7 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 04:40:04 | 2.31 | 65.3 | 18.2 | 89.4 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.8 | 4.1 | 14.9 | 108.7 | 18.2 | 18.3 | 88.4 | 89.3 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 04:45:04 | 2.02 | 70.2 | 18.3 | 88.7 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.1 | 3.5 | 12 | 121.9 | 18.3 | 18.4 | 88.2 | 88.4 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/02/27 04:50:04 | 1.96 | 77.1 | 18.4 | 88.6 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.2 | 4.1 | 24.9 | 306.4 | 18.4 | 18.4 | 88.3 | 88.6 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 04:55:04 | 2.38 | 73.1 | 18.4 | 88.4 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.1 | 5.1 | 6.7 | 358.9 | 18.4 | 18.4 | 88.2 | 88.6 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 05:00:04 | 2.15 | 64.8 | 18.4 | 88.1 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.4 | 3.9 | 6.7 | 108.4 | 18.4 | 18.5 | 87.4 | 88.2 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 05:05:04 | 1.85 | 53.8 | 18.5 | 87.4 | 876.4 | 0 | 16.3 | 0.7 | 3.2 | 10.4 | 107.4 | 18.5 | 18.5 | 86.6 | 87.4 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 05:10:04 | 1.52 | 56.7 | 18.5 | 86.8 | 876.4 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 358.9 | 18.5 | 18.5 | 86.3 | 86.9 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 05:15:04 | 1.89 | 61.1 | 18.5 | 86.8 | 876.4 | 0 | 16.2 | 0.6 | 3.6 | 14.2 | 139.3 | 18.5 | 18.6 | 86.5 | 86.9 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 05:20:04 | 2.41 | 66 | 18.5 | 87 | 876.4 | 0 | 16.3 | 1.3 | 4.7 | 19.7 | 103.4 | 18.5 | 18.6 | 86.9 | 87.4 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 05:25:04 | 2.17 | 78.6 | 18.5 | 87.5 | 876.4 | 0 | 16.3 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 353.6 | 18.5 | 18.6 | 87.3 | 88.2 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 05:30:04 | 1.9 | 81.3 | 18.5 | 87.9 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0 | 4.4 | 16.3 | 358.9 | 18.5 | 18.5 | 87.8 | 88.4 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 05:35:04 | 2.09 | 83.3 | 18.6 | 86.8 | 876.5 | 0 | 16.3 | 0.4 | 4.5 | 15.7 | 353.5 | 18.5 | 18.7 | 85.5 | 88.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 16.1 | 16.5
0 | 21/02/27 05:40:04 | 2.1 | 81.9 | 18.7 | 85.6 | 876.6 | 1 | 16.2 | 0 | 5.3 | 3.8 | 359.8 | 18.7 | 18.8 | 84.7 | 85.5 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 05:45:04 | 1.8 | 113.5 | 18.7 | 85.6 | 876.6 | 1 | 16.2 | 0.1 | 6.1 | 6.7 | 304.4 | 18.7 | 18.8 | 84.8 | 86.1 | 876.5 | 876.7 | 1 | 3 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 05:50:04 | 1.1 | 141.5 | 18.6 | 87.2 | 876.7 | 3 | 16.4 | 0 | 2.1 | 24.8 | 319.9 | 18.5 | 18.7 | 86.1 | 88.9 | 876.6 | 876.7 | 2 | 7 | 16.3 | 16.7
0 | 21/02/27 05:55:04 | 1.03 | 115.4 | 18.5 | 88.8 | 876.7 | 8 | 16.6 | 0 | 3.1 | 5.6 | 281.9 | 18.3 | 18.6 | 88.9 | 90.4 | 876.6 | 876.8 | 7 | 11 | 16.6 | 16.8
0 | 21/02/27 06:00:04 | 1.27 | 89.7 | 18.4 | 89.7 | 876.8 | 10 | 16.6 | 0.3 | 3.4 | 13.2 | 121.9 | 18.2 | 18.3 | 89.7 | 90.5 | 876.7 | 876.9 | 10 | 12 | 16.6 | 16.7
0 | 21/02/27 06:05:04 | 0.98 | 73.1 | 18.3 | 89.5 | 876.9 | 11 | 16.5 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 177.9 | 18.3 | 18.3 | 89.2 | 89.7 | 876.8 | 877 | 10 | 12 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 06:10:04 | 0.61 | 87.6 | 18.3 | 89.2 | 876.9 | 12 | 16.5 | 0 | 0.8 | 6.7 | 236.9 | 18.3 | 18.4 | 88.8 | 89.2 | 876.8 | 877 | 11 | 14 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 06:15:04 | 0.7 | 92.8 | 18.4 | 88.7 | 876.9 | 14 | 16.4 | 0.1 | 1.6 | 38.5 | 278.1 | 18.3 | 18.4 | 88 | 88.8 | 876.8 | 877 | 14 | 15 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 06:20:04 | 1.45 | 91.5 | 18.4 | 87.9 | 876.9 | 15 | 16.4 | 0.1 | 4.2 | 16.3 | 358 | 18.4 | 18.5 | 86.5 | 88 | 876.8 | 876.9 | 14 | 18 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 06:25:04 | 1.35 | 83.8 | 18.5 | 86.8 | 876.9 | 19 | 16.2 | 0.1 | 3.1 | 17.1 | 342.2 | 18.5 | 18.6 | 85.2 | 86.6 | 876.9 | 877 | 18 | 27 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 06:30:04 | 1.72 | 86.3 | 18.7 | 85.3 | 876.9 | 37 | 16.1 | 0.2 | 3.8 | 27.9 | 282 | 18.6 | 18.8 | 83.9 | 85.3 | 876.8 | 877.1 | 27 | 115 | 16 | 16.1
0 | 21/02/27 06:35:04 | 2.18 | 88.1 | 18.8 | 84.7 | 877 | 56 | 16.1 | 0.2 | 6 | 24.7 | 342.9 | 18.8 | 18.9 | 84 | 84.8 | 876.9 | 877.1 | 46 | 106 | 16 | 16.2
0 | 21/02/27 06:40:04 | 2.43 | 84.6 | 18.8 | 84.9 | 877 | 90 | 16.2 | 0.2 | 5.7 | 34 | 303.7 | 18.8 | 18.9 | 84.8 | 85.2 | 876.9 | 877.1 | 65 | 143 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 06:45:04 | 2.28 | 80.8 | 18.9 | 84.8 | 877 | 87 | 16.2 | 0.1 | 4.2 | 16 | 352.4 | 18.8 | 18.9 | 84.4 | 85 | 877 | 877.1 | 61 | 119 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 06:50:04 | 1.82 | 80.7 | 18.9 | 84.6 | 877.1 | 66 | 16.2 | 0 | 3.5 | 36.7 | 120.3 | 18.9 | 18.9 | 84.4 | 84.7 | 877 | 877.2 | 48 | 61 | 16.2 | 16.2
0 | 21/02/27 06:55:04 | 1.58 | 102.2 | 18.9 | 84.1 | 877.2 | 79 | 16.1 | 0 | 3.7 | 26 | 260 | 18.9 | 19 | 83.3 | 84.4 | 877.2 | 877.3 | 50 | 154 | 16.1 | 16.2
0 | 21/02/27 07:00:04 | 1.27 | 120.7 | 19.1 | 82.7 | 877.2 | 192 | 16.1 | 0 | 2.8 | 3.7 | 347.5 | 19 | 19.5 | 80.5 | 83.3 | 877.1 | 877.2 | 98 | 427 | 16 | 16.1
0 | 21/02/27 07:05:04 | 1.25 | 131.5 | 19.4 | 80.9 | 877.1 | 220 | 16 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 348.8 | 19.5 | 19.7 | 78.9 | 80.6 | 877 | 877.1 | 93 | 397 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 07:10:04 | 1.21 | 119.2 | 19.8 | 79 | 877.1 | 203 | 16 | 0 | 3.8 | 0.7 | 348.7 | 19.6 | 20.1 | 77.1 | 79.9 | 877 | 877.2 | 105 | 432 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 07:15:04 | 1.57 | 126 | 19.8 | 78.8 | 877.1 | 173 | 16 | 0.2 | 4.3 | 1.8 | 307.6 | 19.8 | 19.9 | 78.4 | 79 | 877 | 877.1 | 106 | 266 | 16 | 16.1
0 | 21/02/27 07:20:04 | 1.7 | 97.3 | 19.8 | 78.6 | 877.1 | 152 | 16 | 0.2 | 4 | 21.3 | 357.6 | 19.8 | 19.9 | 77.7 | 79.1 | 877.1 | 877.2 | 134 | 144 | 15.9 | 16
0 | 21/02/27 07:25:04 | 1.71 | 71.8 | 19.9 | 78 | 877.2 | 147 | 16 | 0.8 | 3.2 | 10.6 | 101.8 | 19.9 | 20 | 77.2 | 78 | 877.1 | 877.3 | 137 | 149 | 15.8 | 16
0 | 21/02/27 07:30:04 | 1.17 | 79 | 20 | 77.6 | 877.3 | 159 | 16 | 0.2 | 1.6 | 6.7 | 350 | 19.9 | 20.1 | 77.1 | 78 | 877.3 | 877.4 | 144 | 206 | 15.9 | 16
0 | 21/02/27 07:35:04 | 1.36 | 85.1 | 20.2 | 76.6 | 877.4 | 296 | 16 | 0.1 | 3.2 | 32.9 | 318.8 | 20.1 | 20.6 | 75.4 | 77.1 | 877.3 | 877.5 | 206 | 602 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 07:40:04 | 2.13 | 85.4 | 20.5 | 74.8 | 877.4 | 237 | 15.9 | 0.1 | 6.8 | 13.1 | 321.2 | 20.6 | 20.8 | 73 | 75.4 | 877.4 | 877.6 | 130 | 431 | 15.7 | 16.1
0 | 21/02/27 07:45:04 | 3.12 | 79.6 | 20.2 | 76.9 | 877.5 | 155 | 16 | 0.7 | 7.9 | 31.2 | 123.6 | 19.8 | 20.6 | 73.9 | 80.2 | 877.5 | 877.7 | 80 | 130 | 15.8 | 16.3
0 | 21/02/27 07:50:04 | 3.03 | 89.6 | 19.8 | 80 | 877.7 | 104 | 16.2 | 0.2 | 6.1 | 0.5 | 355.4 | 19.4 | 19.8 | 80.2 | 82.6 | 877.7 | 877.8 | 67 | 80 | 16.3 | 16.4
0 | 21/02/27 07:55:04 | 3.05 | 84.7 | 19.5 | 82.2 | 877.8 | 78 | 16.4 | 0.2 | 7.1 | 31.9 | 349.6 | 19.2 | 19.4 | 82.6 | 84.6 | 877.8 | 878 | 60 | 67 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 08:00:04 | 2.02 | 90.5 | 19.3 | 83.4 | 877.8 | 84 | 16.4 | 0.1 | 3.3 | 8.2 | 342.8 | 19.1 | 19.3 | 83.8 | 84.7 | 877.8 | 878 | 63 | 135 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 08:05:04 | 1.93 | 105.8 | 19.4 | 83.3 | 877.8 | 105 | 16.4 | 0.2 | 5.9 | 3 | 342.9 | 19.3 | 19.4 | 82.6 | 83.9 | 877.7 | 877.9 | 109 | 138 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 08:10:04 | 2.02 | 120.1 | 19.5 | 82.5 | 877.7 | 112 | 16.4 | 0 | 6.6 | 1.3 | 357.3 | 19.4 | 19.6 | 81 | 83.2 | 877.6 | 877.8 | 106 | 132 | 16.2 | 16.5
0 | 21/02/27 08:15:04 | 2.67 | 96.7 | 19.6 | 81 | 877.8 | 125 | 16.2 | 0.2 | 7.7 | 36.7 | 309.4 | 19.6 | 19.7 | 79.4 | 81.5 | 877.6 | 877.9 | 121 | 148 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 08:20:04 | 2.16 | 121.5 | 19.8 | 79.2 | 877.8 | 126 | 16 | 0.1 | 6.7 | 11.8 | 342.8 | 19.7 | 20.1 | 77.3 | 79.5 | 877.7 | 877.9 | 122 | 139 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/27 08:25:04 | 2.04 | 129.9 | 20.1 | 76.8 | 877.8 | 147 | 15.9 | 0.2 | 6.6 | 3.7 | 358.9 | 20 | 20.4 | 74 | 77.4 | 877.8 | 877.9 | 128 | 174 | 15.5 | 16
0 | 21/02/27 08:30:04 | 1.95 | 113.5 | 20.3 | 75.5 | 877.9 | 169 | 15.8 | 0.1 | 6.8 | 11.8 | 350.1 | 20.3 | 20.6 | 74.2 | 75 | 877.9 | 878 | 174 | 200 | 15.7 | 16
0 | 21/02/27 08:35:04 | 2.21 | 103.3 | 20.5 | 74.8 | 877.9 | 206 | 15.8 | 0 | 5.1 | 11.9 | 342.8 | 20.5 | 20.7 | 73.8 | 74.7 | 877.9 | 878.1 | 193 | 245 | 15.8 | 15.9
0 | 21/02/27 08:40:04 | 2.35 | 95.7 | 20.5 | 74.5 | 878 | 220 | 15.9 | 0.2 | 6.9 | 20.1 | 356.1 | 20.5 | 20.7 | 73.4 | 74.9 | 878 | 878.1 | 219 | 243 | 15.7 | 15.9
0 | 21/02/27 08:45:04 | 2.68 | 100 | 20.5 | 74.7 | 878 | 240 | 15.9 | 0.2 | 7.2 | 6.2 | 357.9 | 20.4 | 20.7 | 74.1 | 75.4 | 878 | 878.1 | 225 | 316 | 15.7 | 16
0 | 21/02/27 08:50:04 | 2.27 | 132.7 | 20.7 | 74.3 | 878 | 305 | 16 | 0 | 5.9 | 29.1 | 345.2 | 20.7 | 21 | 73.1 | 74.7 | 877.9 | 878.1 | 282 | 500 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 08:55:04 | 2.41 | 129 | 21.2 | 72.4 | 878 | 439 | 16 | 0.2 | 6.2 | 3.3 | 352 | 20.9 | 21.7 | 69.6 | 74.3 | 877.9 | 878.1 | 260 | 1046 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/27 09:00:04 | 2.01 | 134.4 | 21.5 | 71.7 | 878 | 324 | 16.1 | 0.1 | 6.5 | 0.6 | 357.1 | 21.4 | 21.8 | 70.6 | 72.2 | 877.9 | 878.1 | 195 | 358 | 15.9 | 16.4
0 | 21/02/27 09:05:04 | 2.15 | 129.5 | 21.6 | 71.6 | 878 | 217 | 16.2 | 0.4 | 7.4 | 2.9 | 348.7 | 21.5 | 21.9 | 69.8 | 72.5 | 877.9 | 878.1 | 133 | 195 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 09:10:04 | 2.54 | 123.6 | 21.4 | 72.5 | 878.1 | 148 | 16.2 | 0.1 | 6.7 | 10.8 | 350.9 | 21.2 | 21.5 | 72 | 73.5 | 878 | 878.2 | 90 | 133 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 09:15:04 | 3.01 | 95.3 | 21.2 | 72.9 | 878.2 | 111 | 16.2 | 0.3 | 9 | 15.1 | 358.6 | 21 | 21.3 | 72.3 | 73.9 | 878.1 | 878.3 | 81 | 94 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 09:20:04 | 2.16 | 117.9 | 21.1 | 73.8 | 878.2 | 87 | 16.2 | 0.1 | 5.2 | 25.9 | 359.8 | 21 | 21 | 73.9 | 74.6 | 878.2 | 878.3 | 71 | 81 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 09:25:04 | 3.02 | 101.8 | 21 | 74.3 | 878.2 | 91 | 16.2 | 0.1 | 8.8 | 18.3 | 349.8 | 20.7 | 21.1 | 74 | 75.5 | 878.1 | 878.3 | 75 | 112 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 09:30:04 | 3.15 | 87.8 | 20.8 | 75.3 | 878.3 | 121 | 16.3 | 0.1 | 6.5 | 15.7 | 293.2 | 20.7 | 20.8 | 75.4 | 76.5 | 878.2 | 878.4 | 112 | 154 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 09:35:04 | 3.49 | 81.6 | 20.7 | 76.2 | 878.3 | 122 | 16.4 | 0.3 | 7.5 | 30.3 | 354.8 | 20.6 | 20.8 | 76.5 | 77 | 878.1 | 878.4 | 96 | 148 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 09:40:04 | 2.74 | 82.6 | 20.8 | 76.4 | 878.3 | 94 | 16.4 | 0.1 | 4.9 | 30.3 | 356.6 | 20.7 | 20.9 | 75.9 | 77.3 | 878.3 | 878.4 | 65 | 96 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 09:45:04 | 2.49 | 87 | 20.9 | 75.9 | 878.4 | 68 | 16.5 | 0.4 | 6 | 26.9 | 330.9 | 20.9 | 21.1 | 74.3 | 76.3 | 878.3 | 878.4 | 49 | 65 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 09:50:04 | 2.87 | 95.1 | 21 | 75.2 | 878.4 | 60 | 16.4 | 0.1 | 7.7 | 20.7 | 308.5 | 20.9 | 21.1 | 74.1 | 76.2 | 878.3 | 878.5 | 52 | 59 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 09:55:04 | 2.29 | 98.5 | 20.9 | 75.7 | 878.3 | 62 | 16.5 | 0 | 4.9 | 11.9 | 356.7 | 20.8 | 21 | 75.6 | 76.3 | 878.2 | 878.5 | 59 | 66 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 10:00:04 | 2.73 | 93.1 | 20.8 | 75.9 | 878.3 | 72 | 16.4 | 0.1 | 7.9 | 19 | 359.6 | 20.6 | 21 | 75.1 | 76.7 | 878.2 | 878.4 | 66 | 90 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 10:05:04 | 2.2 | 116 | 20.8 | 76.1 | 878.3 | 93 | 16.4 | 0.1 | 5.9 | 0.6 | 347.9 | 20.6 | 20.9 | 75.7 | 76.8 | 878.1 | 878.3 | 90 | 117 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 10:10:04 | 2.12 | 124.2 | 21 | 75.4 | 878.2 | 116 | 16.4 | 0.1 | 4.6 | 1.5 | 318.7 | 20.9 | 21.2 | 74.2 | 75.7 | 878.1 | 878.2 | 117 | 134 | 16.3 | 16.5