## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/02/27 10:15:04 | 2.25 | 100.7 | 21.2 | 74.1 | 878.2 | 133 | 16.4 | 0.2 | 5 | 41 | 191.8 | 21.2 | 21.4 | 72.9 | 74.2 | 878.1 | 878.3 | 128 | 146 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 10:20:04 | 2.3 | 107.6 | 21.2 | 74.1 | 878.2 | 174 | 16.4 | 0 | 8.9 | 7.5 | 353.5 | 21.2 | 21.4 | 73.4 | 74.5 | 878 | 878.2 | 145 | 242 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 10:25:04 | 2.12 | 113.7 | 21.3 | 74.3 | 878.1 | 357 | 16.5 | 0 | 5.8 | 7.4 | 348.6 | 21.1 | 21.5 | 73.5 | 75 | 877.9 | 878.2 | 242 | 1059 | 16.4 | 16.7
0 | 21/02/27 10:30:04 | 1.9 | 133 | 21.6 | 72.7 | 878 | 376 | 16.5 | 0.1 | 5.4 | 1.9 | 357.8 | 21.5 | 21.9 | 71.1 | 73.6 | 877.8 | 878 | 344 | 464 | 16.4 | 16.7
0 | 21/02/27 10:35:04 | 2.19 | 136.7 | 21.7 | 72.4 | 877.8 | 568 | 16.5 | 0.1 | 7.2 | 18.1 | 313.4 | 21.6 | 22 | 71.2 | 73.2 | 877.7 | 877.9 | 428 | 1219 | 16.4 | 16.7
0 | 21/02/27 10:40:04 | 1.97 | 143.6 | 22.1 | 70.6 | 877.7 | 553 | 16.5 | 0.1 | 4.2 | 7.4 | 339.8 | 22 | 22.6 | 68.3 | 71.3 | 877.5 | 877.8 | 406 | 1276 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 10:45:04 | 2.23 | 155.6 | 22.3 | 69.7 | 877.6 | 472 | 16.5 | 0.1 | 6.7 | 4.7 | 353.4 | 22.3 | 22.7 | 67.8 | 70.1 | 877.5 | 877.7 | 383 | 803 | 16.3 | 16.7
0 | 21/02/27 10:50:04 | 2.25 | 149.8 | 22.3 | 69.9 | 877.6 | 436 | 16.5 | 0.1 | 6.2 | 1.9 | 354.4 | 22.1 | 22.4 | 69.4 | 71 | 877.5 | 877.7 | 369 | 581 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 10:55:04 | 2.45 | 129.7 | 22.1 | 70.3 | 877.6 | 383 | 16.5 | 0.2 | 6.8 | 3.8 | 353.5 | 21.9 | 22.2 | 70.2 | 71.1 | 877.5 | 877.7 | 288 | 405 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 11:00:04 | 2.65 | 132.6 | 21.8 | 71.4 | 877.6 | 306 | 16.4 | 0.3 | 10.3 | 5 | 352.3 | 21.4 | 21.9 | 70.5 | 73.3 | 877.4 | 877.7 | 245 | 291 | 16.1 | 16.5
0 | 21/02/27 11:05:04 | 3.14 | 112.5 | 21.7 | 71.3 | 877.5 | 342 | 16.2 | 0.2 | 8.9 | 4.5 | 353.5 | 21.4 | 21.8 | 70.1 | 71.7 | 877.4 | 877.7 | 291 | 472 | 16 | 16.2
0 | 21/02/27 11:10:04 | 2.8 | 127.3 | 21.7 | 70.4 | 877.5 | 469 | 16.1 | 0.1 | 6.5 | 11.8 | 359.8 | 21.4 | 22.1 | 67.4 | 71.6 | 877.4 | 877.7 | 362 | 724 | 15.8 | 16.1
0 | 21/02/27 11:15:04 | 2.27 | 157.6 | 22 | 68.9 | 877.5 | 410 | 16 | 0.1 | 5.3 | 1.5 | 352.3 | 22 | 22.2 | 67.4 | 68.8 | 877.4 | 877.7 | 237 | 659 | 15.8 | 16
0 | 21/02/27 11:20:04 | 2.37 | 134.3 | 22 | 69 | 877.5 | 253 | 16 | 0 | 6.8 | 2 | 355.4 | 21.7 | 22.3 | 67.4 | 70.8 | 877.4 | 877.6 | 144 | 237 | 16 | 16.2
0 | 21/02/27 11:25:04 | 2.92 | 110.7 | 21.8 | 70.2 | 877.5 | 196 | 16.1 | 0 | 8 | 3.7 | 355.5 | 21.3 | 21.9 | 69.6 | 72.4 | 877.3 | 877.7 | 130 | 200 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 11:30:04 | 2.37 | 142.5 | 21.5 | 72 | 877.5 | 158 | 16.2 | 0.2 | 7.4 | 0.7 | 352.9 | 21.2 | 21.4 | 72.1 | 73.5 | 877.4 | 877.6 | 126 | 151 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 11:35:04 | 2.39 | 152.6 | 21.3 | 73.4 | 877.5 | 151 | 16.3 | 0.2 | 6.3 | 8.7 | 341 | 21.1 | 21.5 | 72.9 | 75.1 | 877.3 | 877.6 | 124 | 165 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 11:40:04 | 2.38 | 149.8 | 21.2 | 74.6 | 877.4 | 124 | 16.5 | 0.1 | 8.1 | 27.1 | 351.7 | 21 | 21.3 | 74.4 | 76.2 | 877.3 | 877.5 | 102 | 124 | 16.4 | 16.7
0 | 21/02/27 11:45:04 | 2.32 | 155.1 | 21.2 | 74.3 | 877.4 | 129 | 16.4 | 0.1 | 7.6 | 3.5 | 358.5 | 21 | 21.3 | 73.3 | 75.7 | 877.2 | 877.4 | 111 | 147 | 16.2 | 16.5
0 | 21/02/27 11:50:04 | 1.89 | 158.3 | 21.2 | 73.5 | 877.3 | 131 | 16.3 | 0.1 | 7.8 | 1.9 | 335.1 | 21.2 | 21.4 | 72.5 | 73.8 | 877.2 | 877.4 | 126 | 145 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 11:55:04 | 1.8 | 152.9 | 21.4 | 72.4 | 877.2 | 124 | 16.2 | 0.2 | 5.7 | 0.7 | 350.9 | 21.3 | 21.6 | 71 | 73.2 | 877.1 | 877.4 | 118 | 126 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 12:00:04 | 2.29 | 143.9 | 21.4 | 72.4 | 877.2 | 123 | 16.2 | 0.1 | 8.2 | 0.6 | 359.7 | 21.2 | 21.6 | 71.1 | 73.7 | 877 | 877.3 | 117 | 126 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 12:05:04 | 1.98 | 167.7 | 21.3 | 73.2 | 877.2 | 109 | 16.3 | 0 | 5.9 | 0.5 | 359 | 21.1 | 21.3 | 73.1 | 74.4 | 877.1 | 877.3 | 88 | 119 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 12:10:04 | 2.24 | 149.7 | 21.2 | 73.5 | 877.1 | 106 | 16.3 | 0.2 | 8 | 16.7 | 324.5 | 21.1 | 21.3 | 73.1 | 74.4 | 877 | 877.2 | 87 | 125 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 12:15:04 | 1.9 | 169.7 | 21.3 | 73.3 | 877 | 105 | 16.3 | 0 | 6.7 | 4.8 | 358.5 | 21.2 | 21.4 | 72.6 | 73.4 | 876.9 | 877.1 | 85 | 128 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 12:20:04 | 2.02 | 144.3 | 21.3 | 73.7 | 877 | 93 | 16.4 | 0.2 | 6.6 | 0.6 | 355.1 | 21.2 | 21.4 | 73 | 74.6 | 876.9 | 877 | 83 | 88 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 12:25:04 | 2.14 | 128.2 | 21.2 | 74.6 | 876.9 | 93 | 16.5 | 0.1 | 7 | 3.8 | 359.9 | 21 | 21.3 | 74.3 | 75.6 | 876.7 | 877 | 88 | 97 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 12:30:04 | 1.92 | 147.6 | 21.1 | 75 | 877 | 100 | 16.5 | 0 | 4.7 | 5.2 | 348.7 | 21 | 21.1 | 74.7 | 75.7 | 876.7 | 877.1 | 95 | 113 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 12:35:04 | 2.14 | 140.1 | 21.1 | 74.8 | 876.9 | 112 | 16.4 | 0.2 | 6.1 | 3 | 343.2 | 21 | 21.2 | 74.3 | 75.4 | 876.7 | 877 | 113 | 127 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 12:40:04 | 1.97 | 125.9 | 21.1 | 75 | 876.9 | 113 | 16.4 | 0.2 | 6.2 | 6.7 | 357.9 | 21 | 21.1 | 74.8 | 75.3 | 876.8 | 877 | 95 | 124 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 12:45:04 | 1.85 | 130.9 | 21.2 | 74.5 | 876.9 | 94 | 16.4 | 0.2 | 5.3 | 5 | 353.4 | 21.1 | 21.3 | 73.7 | 75.1 | 876.7 | 876.9 | 80 | 95 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 12:50:04 | 1.92 | 166.9 | 21.2 | 74.6 | 876.8 | 86 | 16.5 | 0.2 | 4.6 | 2.5 | 357.2 | 21.1 | 21.3 | 73.7 | 75.5 | 876.6 | 876.8 | 76 | 84 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 12:55:04 | 2.03 | 139.7 | 21 | 75.7 | 876.7 | 75 | 16.6 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 355.2 | 20.8 | 21.1 | 75.5 | 76.9 | 876.6 | 876.8 | 67 | 76 | 16.5 | 16.7
0 | 21/02/27 13:00:04 | 1.78 | 151.1 | 20.9 | 76.4 | 876.7 | 74 | 16.6 | 0.1 | 4.4 | 11.9 | 354.2 | 20.8 | 20.9 | 76.3 | 77 | 876.6 | 876.8 | 69 | 76 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 13:05:04 | 1.87 | 156.9 | 20.9 | 76.5 | 876.6 | 75 | 16.6 | 0.1 | 5 | 23.2 | 358.9 | 20.8 | 20.9 | 76.2 | 76.9 | 876.5 | 876.7 | 73 | 76 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 13:10:04 | 1.91 | 128.2 | 20.8 | 76.6 | 876.6 | 65 | 16.5 | 0 | 5.4 | 7.5 | 353.5 | 20.7 | 20.9 | 76.1 | 77 | 876.6 | 876.8 | 49 | 73 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 13:15:04 | 1.82 | 138.2 | 20.9 | 76.2 | 876.7 | 52 | 16.5 | 0.2 | 4.2 | 38.5 | 353.5 | 20.8 | 20.9 | 75.8 | 76.5 | 876.6 | 876.7 | 42 | 49 | 16.4 | 16.6
0 | 21/02/27 13:20:04 | 1.91 | 134.4 | 20.8 | 76.5 | 876.6 | 49 | 16.5 | 0.2 | 6.7 | 0.7 | 358 | 20.7 | 20.9 | 76.4 | 77.1 | 876.5 | 876.7 | 44 | 52 | 16.5 | 16.6
0 | 21/02/27 13:25:04 | 2.36 | 115.8 | 20.7 | 76.6 | 876.6 | 57 | 16.5 | 0 | 7.7 | 4.2 | 335.8 | 20.6 | 20.8 | 75.9 | 77.1 | 876.4 | 876.7 | 52 | 66 | 16.4 | 16.5
0 | 21/02/27 13:30:04 | 1.86 | 154 | 20.7 | 76.2 | 876.4 | 62 | 16.4 | 0 | 4.8 | 2.8 | 359.1 | 20.6 | 20.8 | 75.3 | 76.9 | 876.3 | 876.5 | 62 | 72 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 13:35:04 | 1.39 | 163.2 | 20.8 | 75.5 | 876.4 | 80 | 16.3 | 0.1 | 3.4 | 4 | 353.5 | 20.8 | 21 | 74.5 | 75.5 | 876.3 | 876.4 | 72 | 101 | 16.2 | 16.3
0 | 21/02/27 13:40:04 | 2.05 | 135 | 21 | 74.6 | 876.3 | 122 | 16.2 | 0.1 | 6.8 | 5.7 | 353.5 | 21 | 21.2 | 73.3 | 74.5 | 876.1 | 876.3 | 101 | 197 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 13:45:04 | 1.84 | 147.1 | 21.1 | 73.9 | 876.2 | 171 | 16.3 | 0.1 | 4.3 | 6.2 | 353.5 | 21.2 | 21.4 | 73 | 73.8 | 876 | 876.2 | 179 | 274 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 13:50:04 | 1.94 | 124.2 | 21.4 | 73.4 | 876.1 | 368 | 16.4 | 0 | 6.2 | 10.1 | 276.8 | 21.3 | 21.7 | 72.7 | 73.6 | 875.9 | 876.1 | 274 | 863 | 16.3 | 16.7
0 | 21/02/27 13:55:04 | 2.82 | 105.4 | 21.5 | 73.6 | 876 | 293 | 16.6 | 0 | 7.9 | 18 | 357.9 | 21.2 | 21.9 | 72.1 | 75.9 | 875.8 | 876 | 228 | 281 | 16.6 | 16.8
0 | 21/02/27 14:00:04 | 2.85 | 93.2 | 21.3 | 75.3 | 875.9 | 242 | 16.7 | 0.3 | 7.7 | 0.2 | 355.8 | 21.1 | 21.2 | 75.9 | 76.8 | 875.9 | 876 | 187 | 294 | 16.7 | 16.9
0 | 21/02/27 14:05:04 | 2.59 | 91 | 21.4 | 74.8 | 875.9 | 197 | 16.7 | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 271.1 | 21.2 | 21.5 | 73.7 | 76.4 | 875.8 | 876 | 155 | 200 | 16.6 | 16.9
0 | 21/02/27 14:10:04 | 2.8 | 88.7 | 21.4 | 74.9 | 875.8 | 147 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 34.2 | 251.2 | 21.2 | 21.4 | 74.3 | 75.4 | 875.7 | 875.9 | 94 | 156 | 16.6 | 16.8
0 | 21/02/27 14:15:04 | 2.18 | 112.8 | 21.4 | 74.8 | 875.8 | 105 | 16.8 | 0.1 | 6.4 | 33.4 | 308.6 | 21.4 | 21.6 | 74.4 | 75.1 | 875.7 | 875.8 | 76 | 94 | 16.7 | 16.9
0 | 21/02/27 14:20:04 | 1.89 | 145.7 | 21.5 | 74.8 | 875.7 | 83 | 16.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 354.2 | 21.4 | 21.6 | 74.4 | 75.8 | 875.5 | 875.8 | 63 | 76 | 16.7 | 17
0 | 21/02/27 14:25:04 | 1.81 | 166.7 | 21.3 | 75.7 | 875.6 | 71 | 16.8 | 0.2 | 5.3 | 12 | 347.4 | 21.1 | 21.4 | 75.8 | 76.6 | 875.5 | 875.7 | 63 | 65 | 16.7 | 17
0 | 21/02/27 14:30:04 | 1.96 | 164.9 | 21.2 | 76.2 | 875.5 | 69 | 16.9 | 0.1 | 6.6 | 2.5 | 359.7 | 21 | 21.3 | 75.6 | 77.3 | 875.3 | 875.7 | 65 | 70 | 16.7 | 17
0 | 21/02/27 14:35:04 | 2.16 | 132.1 | 21 | 76.8 | 875.6 | 56 | 16.8 | 0.2 | 6.7 | 8.5 | 355.5 | 20.8 | 21 | 76.2 | 78.1 | 875.5 | 875.7 | 41 | 68 | 16.6 | 16.9
0 | 21/02/27 14:40:04 | 2.43 | 126.7 | 20.9 | 76.8 | 875.6 | 45 | 16.7 | 0.1 | 9.5 | 2.4 | 357.9 | 20.7 | 21 | 75.9 | 78.2 | 875.5 | 875.9 | 37 | 42 | 16.5 | 16.9
0 | 21/02/27 14:45:04 | 1.81 | 141.6 | 20.8 | 77.7 | 875.7 | 39 | 16.7 | 0 | 3.4 | 0.6 | 357 | 20.7 | 20.7 | 77.6 | 78.9 | 875.6 | 875.9 | 33 | 37 | 16.6 | 16.9
0 | 21/02/27 14:50:04 | 1.41 | 136.7 | 20.7 | 78.7 | 875.6 | 35 | 16.8 | 0 | 3.5 | 7.9 | 358.6 | 20.5 | 20.7 | 78.7 | 79.6 | 875.6 | 875.7 | 31 | 35 | 16.8 | 17
0 | 21/02/27 14:55:04 | 1.83 | 146.5 | 20.4 | 80 | 875.6 | 43 | 16.9 | 0.2 | 7.6 | 24.6 | 353.5 | 20.2 | 20.6 | 79.4 | 81.4 | 875.5 | 875.7 | 35 | 62 | 16.8 | 17
0 | 21/02/27 15:00:04 | 1.8 | 104.7 | 20.2 | 81.2 | 875.7 | 69 | 16.9 | 0 | 5.8 | 3.4 | 185.6 | 19.9 | 20.2 | 81.1 | 82.8 | 875.6 | 875.8 | 62 | 97 | 16.7 | 16.9
0 | 21/02/27 15:05:04 | 1.74 | 102.6 | 20.2 | 80.4 | 875.7 | 86 | 16.7 | 0.2 | 4.8 | 0.7 | 359 | 20.2 | 20.3 | 79.4 | 81.1 | 875.6 | 875.8 | 81 | 109 | 16.5 | 16.9
0 | 21/02/27 15:10:04 | 1.66 | 116.7 | 20.3 | 79.1 | 875.7 | 89 | 16.5 | 0.1 | 5.8 | 3.8 | 351.3 | 20.3 | 20.3 | 77.9 | 79.4 | 875.6 | 875.8 | 81 | 101 | 16.3 | 16.6
0 | 21/02/27 15:15:04 | 1.56 | 139.8 | 20.3 | 78.5 | 875.8 | 103 | 16.4 | 0.1 | 4 | 0.7 | 359.5 | 20.3 | 20.4 | 77.7 | 78.6 | 875.7 | 875.8 | 101 | 120 | 16.3 | 16.5
0 | 21/02/27 15:20:04 | 1.77 | 139.2 | 20.4 | 77.7 | 875.7 | 100 | 16.3 | 0.1 | 5.4 | 9.8 | 356.5 | 20.4 | 20.5 | 76.7 | 77.8 | 875.6 | 875.8 | 88 | 111 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 15:25:04 | 1.83 | 136.9 | 20.4 | 77 | 875.8 | 88 | 16.2 | 0 | 5 | 5.5 | 353.4 | 20.3 | 20.5 | 76.3 | 77.1 | 875.7 | 875.9 | 52 | 112 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 15:30:04 | 1.69 | 149.6 | 20.3 | 77.6 | 875.8 | 57 | 16.2 | 0.1 | 4.5 | 20.2 | 346.6 | 20.2 | 20.3 | 77 | 78.6 | 875.7 | 875.9 | 35 | 52 | 16.1 | 16.4
0 | 21/02/27 15:35:04 | 1.39 | 141.9 | 20.2 | 78.5 | 875.9 | 38 | 16.3 | 0 | 5.3 | 24 | 348.8 | 20 | 20.2 | 78.3 | 79.5 | 875.8 | 876 | 24 | 35 | 16.2 | 16.4
0 | 21/02/27 15:40:05 | 1.84 | 119.3 | 20.1 | 78.3 | 875.8 | 31 | 16.2 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 351.4 | 20 | 20.1 | 77.7 | 78.7 | 875.7 | 875.9 | 24 | 30 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 15:45:05 | 2.27 | 114.5 | 20.1 | 77.7 | 875.8 | 31 | 16 | 0 | 6.8 | 0.6 | 351 | 20 | 20.1 | 76.7 | 77.9 | 875.7 | 875.8 | 29 | 34 | 15.9 | 16.1
0 | 21/02/27 15:50:05 | 2.21 | 105.4 | 20.1 | 77.5 | 875.8 | 37 | 16 | 0.3 | 5.4 | 1 | 354.9 | 20 | 20.1 | 77 | 77.7 | 875.7 | 875.9 | 34 | 46 | 15.8 | 16
0 | 21/02/27 15:55:05 | 2.56 | 96.1 | 19.9 | 78.7 | 875.8 | 33 | 16.1 | 0.1 | 7 | 0.6 | 348.3 | 19.7 | 20.1 | 77.2 | 80.3 | 875.7 | 876 | 22 | 45 | 16 | 16.3
0 | 21/02/27 16:00:05 | 2.56 | 87.6 | 19.8 | 80.3 | 875.9 | 26 | 16.2 | 0.4 | 7.6 | 23.2 | 358.5 | 19.4 | 19.8 | 79.9 | 83 | 875.9 | 876.1 | 21 | 24 | 16.2 | 16.5
0 | 21/02/27 16:05:05 | 2.19 | 134.2 | 19.6 | 81.5 | 876 | 28 | 16.3 | 0.1 | 7.6 | 15.7 | 356.6 | 19.4 | 19.5 | 81.6 | 83.3 | 875.9 | 876 | 24 | 34 | 16.2 | 16.5
0 | 21/02/27 16:10:05 | 2.77 | 112.1 | 19.5 | 81.7 | 875.9 | 33 | 16.3 | 0.2 | 7 | 5.7 | 357.2 | 19.3 | 19.5 | 81.3 | 82.2 | 875.8 | 876 | 34 | 38 | 16.1 | 16.3
0 | 21/02/27 16:15:05 | 2.67 | 98.1 | 19.4 | 81.4 | 875.9 | 42 | 16.1 | 0.4 | 6.7 | 22.2 | 355.7 | 19.3 | 19.4 | 80.2 | 81.9 | 875.8 | 876 | 37 | 54 | 15.9 | 16.2
0 | 21/02/27 16:20:05 | 2.38 | 106.3 | 19.5 | 79.8 | 875.9 | 46 | 15.9 | 0.1 | 5.6 | 2.4 | 353.6 | 19.4 | 19.5 | 77.8 | 80.3 | 875.8 | 876 | 46 | 54 | 15.5 | 16
0 | 21/02/27 16:25:05 | 2.03 | 116 | 19.5 | 77.9 | 875.9 | 48 | 15.6 | 0.1 | 6.3 | 7.7 | 353.5 | 19.5 | 19.7 | 75.8 | 77.8 | 875.8 | 875.9 | 37 | 57 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/27 16:30:05 | 2.32 | 103.4 | 19.5 | 76.8 | 875.9 | 36 | 15.3 | 0 | 6.9 | 11.9 | 359.2 | 19.5 | 19.6 | 75.8 | 76.4 | 875.9 | 876 | 27 | 37 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 16:35:05 | 1.95 | 110.2 | 19.5 | 76.6 | 875.9 | 35 | 15.2 | 0 | 4.7 | 2.1 | 357.2 | 19.4 | 19.5 | 76 | 76.7 | 875.9 | 876 | 30 | 36 | 15.1 | 15.2
0 | 21/02/27 16:40:05 | 2.82 | 95.6 | 19.3 | 77.1 | 876 | 31 | 15.2 | 0.2 | 7.1 | 16.7 | 330.5 | 19.2 | 19.4 | 76.5 | 77.8 | 875.8 | 876.1 | 28 | 34 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 16:45:05 | 1.67 | 132.3 | 19.3 | 77.5 | 876 | 29 | 15.2 | 0 | 2.9 | 1.8 | 356.8 | 19.2 | 19.4 | 77.5 | 78.1 | 876 | 876.1 | 26 | 28 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/27 16:50:05 | 2.17 | 99.9 | 19.2 | 78.2 | 876 | 24 | 15.3 | 0.3 | 6.5 | 1.1 | 359.8 | 19.1 | 19.3 | 78.1 | 78.8 | 875.9 | 876.1 | 18 | 26 | 15.3 | 15.4
0 | 21/02/27 16:55:05 | 2.04 | 92.1 | 19.2 | 79 | 876 | 17 | 15.4 | 0.1 | 5.5 | 9.1 | 345.4 | 19.1 | 19.2 | 78.7 | 80.1 | 876 | 876.1 | 10 | 18 | 15.4 | 15.6
0 | 21/02/27 17:00:05 | 2.29 | 78.6 | 19.2 | 79 | 876 | 13 | 15.4 | 0.1 | 5.5 | 0.6 | 356.2 | 19.1 | 19.2 | 78.7 | 80 | 876 | 876.1 | 10 | 15 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/27 17:05:05 | 1.67 | 67.3 | 19.2 | 78.4 | 876.1 | 14 | 15.4 | 0.2 | 4.7 | 5.8 | 359.8 | 19.2 | 19.4 | 77.6 | 78.7 | 876 | 876.2 | 13 | 16 | 15.3 | 15.4
0 | 21/02/27 17:10:05 | 2.17 | 82.6 | 19.3 | 77.8 | 876.1 | 11 | 15.3 | 0.1 | 7.2 | 2.4 | 356.7 | 19.3 | 19.5 | 76.8 | 77.6 | 876.1 | 876.2 | 6 | 13 | 15.2 | 15.4
0 | 21/02/27 17:15:05 | 1.98 | 106.1 | 19.4 | 77.8 | 876.2 | 8 | 15.4 | 0.1 | 4.6 | 29.6 | 298 | 19.3 | 19.4 | 77.5 | 78.3 | 876.1 | 876.3 | 6 | 7 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/27 17:20:05 | 1.97 | 119.8 | 19.3 | 78.2 | 876.2 | 6 | 15.4 | 0 | 5.3 | 22 | 299.8 | 19.3 | 19.4 | 78.1 | 78.6 | 876.2 | 876.3 | 3 | 6 | 15.4 | 15.5
0 | 21/02/27 17:25:05 | 2.36 | 111.2 | 19.3 | 78.7 | 876.2 | 4 | 15.5 | 0.1 | 6.8 | 13.2 | 357 | 19.2 | 19.3 | 78.5 | 79.4 | 876.2 | 876.3 | 2 | 4 | 15.4 | 15.5
0 | 21/02/27 17:30:05 | 2.93 | 84.1 | 19.2 | 78.9 | 876.3 | 3 | 15.4 | 0.2 | 6.5 | 10.9 | 260.9 | 19.2 | 19.3 | 78.8 | 79.4 | 876.2 | 876.3 | 2 | 3 | 15.4 | 15.5
0 | 21/02/27 17:35:05 | 3 | 78 | 19.3 | 78.6 | 876.3 | 2 | 15.4 | 0.9 | 5.3 | 41 | 111.9 | 19.2 | 19.3 | 78 | 78.8 | 876.3 | 876.5 | 1 | 2 | 15.3 | 15.5
0 | 21/02/27 17:40:05 | 3.4 | 71.6 | 19.3 | 78 | 876.4 | 2 | 15.3 | 0.7 | 6.8 | 20.1 | 104.8 | 19.3 | 19.4 | 77.3 | 78 | 876.4 | 876.5 | 1 | 2 | 15.2 | 15.3
0 | 21/02/27 17:45:05 | 2.86 | 67.7 | 19.4 | 77.3 | 876.4 | 2 | 15.3 | 0.4 | 5 | 5.1 | 345.5 | 19.4 | 19.5 | 76.3 | 77.3 | 876.3 | 876.4 | 1 | 2 | 15.1 | 15.4
0 | 21/02/27 17:50:05 | 2.18 | 74.3 | 19.5 | 76.7 | 876.4 | 1 | 15.2 | 0.5 | 4.2 | 25.3 | 128.1 | 19.5 | 19.5 | 76.1 | 76.7 | 876.3 | 876.4 | 1 | 2 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 17:55:05 | 1.97 | 80.6 | 19.4 | 77 | 876.4 | 1 | 15.2 | 0.2 | 4.1 | 12 | 323.2 | 19.2 | 19.5 | 76.6 | 77.8 | 876.2 | 876.5 | 0 | 1 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 18:00:05 | 1.28 | 125.8 | 19.3 | 77.5 | 876.4 | 0 | 15.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 359 | 19.2 | 19.2 | 77.6 | 78 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2
0 | 21/02/27 18:05:05 | 1.51 | 103 | 19.2 | 77.7 | 876.3 | 0 | 15.1 | 0 | 4.1 | 1.3 | 357.4 | 19.1 | 19.2 | 77.4 | 78 | 876.2 | 876.5 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/02/27 18:10:05 | 1.47 | 107 | 19.1 | 77.5 | 876.3 | 0 | 15.1 | 0 | 4.7 | 5.6 | 358.9 | 19.1 | 19.1 | 77.2 | 77.5 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/02/27 18:15:05 | 1.24 | 142.8 | 19.1 | 77.4 | 876.3 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 9 | 353.5 | 19.1 | 19.1 | 77 | 77.6 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/02/27 18:20:05 | 2.29 | 113.7 | 19.1 | 77.3 | 876.2 | 0 | 15 | 0.2 | 5.5 | 9.8 | 354.6 | 19 | 19.1 | 76.6 | 77.6 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/02/27 18:25:05 | 2.83 | 109.5 | 19.2 | 76.3 | 876.2 | 0 | 14.9 | 0.1 | 6.6 | 12 | 354.4 | 19.1 | 19.3 | 75.4 | 76.6 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/27 18:30:05 | 3.43 | 93.7 | 19.3 | 75.6 | 876.3 | 0 | 14.9 | 0.1 | 11.3 | 0.1 | 358.3 | 19.2 | 19.4 | 74.6 | 75.9 | 876.1 | 876.4 | 0 | 1 | 14.7 | 15
0 | 21/02/27 18:35:05 | 2.75 | 130.4 | 19.3 | 75.5 | 876.4 | 0 | 14.9 | 0.2 | 11.3 | 1.6 | 347.5 | 19.3 | 19.4 | 75.1 | 76 | 876.2 | 876.6 | 0 | 1 | 14.8 | 15
0 | 21/02/27 18:40:05 | 2.38 | 126.6 | 19.4 | 75.1 | 876.5 | 0 | 14.9 | 0 | 9.1 | 8.9 | 350.1 | 19.3 | 19.4 | 74.5 | 75.2 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/27 18:45:05 | 1.75 | 92.4 | 19.4 | 74.9 | 876.5 | 0 | 14.8 | 0 | 7.6 | 1.6 | 346.6 | 19.4 | 19.5 | 74.6 | 74.8 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 14.8 | 14.9
0 | 21/02/27 18:50:05 | 1.56 | 130.4 | 19.4 | 74.6 | 876.5 | 0 | 14.8 | 0.1 | 4.5 | 8.2 | 359 | 19.4 | 19.5 | 73.7 | 75 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/27 18:55:05 | 2.22 | 94.1 | 19.7 | 72.3 | 876.6 | 0 | 14.6 | 0.3 | 6.2 | 6.9 | 356.7 | 19.5 | 20 | 70.2 | 73.7 | 876.4 | 876.7 | 0 | 1 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/27 19:00:05 | 1.36 | 155.5 | 19.8 | 72.1 | 876.7 | 0 | 14.7 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 357.9 | 19.8 | 20 | 70.7 | 72.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/27 19:05:05 | 1 | 196.8 | 19.8 | 72.8 | 876.7 | 0 | 14.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 359.5 | 19.8 | 19.9 | 72.7 | 73.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/02/27 19:10:05 | 1.16 | 157.8 | 19.8 | 73 | 876.8 | 0 | 14.8 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 355.6 | 19.7 | 19.8 | 72.4 | 74.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/02/27 19:15:05 | 0.74 | 118.4 | 19.8 | 72.7 | 876.9 | 0 | 14.7 | 0.2 | 1.2 | 57 | 157.2 | 19.8 | 19.9 | 72.4 | 72.5 | 876.8 | 877.1 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/02/27 19:20:05 | 0.79 | 146 | 19.8 | 72.7 | 877.1 | 0 | 14.8 | 0 | 2.1 | 3 | 356.3 | 19.8 | 19.9 | 72.4 | 73.4 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/27 19:25:05 | 0.86 | 217.8 | 19.8 | 73.3 | 877.2 | 0 | 14.9 | 0 | 2.3 | 0.7 | 359.9 | 19.8 | 19.8 | 73.2 | 74.1 | 877.1 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/02/27 19:30:05 | 0.8 | 228.7 | 19.7 | 74.6 | 877.3 | 0 | 15.1 | 0 | 2.6 | 1.8 | 358.8 | 19.6 | 19.8 | 74.1 | 75.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/02/27 19:35:05 | 1.03 | 204.5 | 19.6 | 75.5 | 877.3 | 0 | 15.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 75.7 | 76.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 19:40:05 | 0.81 | 205.6 | 19.5 | 76.5 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0 | 2.1 | 0.6 | 359.8 | 19.4 | 19.5 | 76.4 | 77.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/27 19:45:05 | 1.36 | 159.6 | 19.5 | 76.9 | 877.5 | 0 | 15.3 | 0.1 | 3.6 | 2.4 | 359.7 | 19.4 | 19.5 | 76.3 | 77.8 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5
0 | 21/02/27 19:50:05 | 1.52 | 128.5 | 19.5 | 76.4 | 877.6 | 0 | 15.2 | 0 | 4.7 | 1.7 | 357.1 | 19.4 | 19.5 | 75.7 | 77 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/02/27 19:55:05 | 1.69 | 110.3 | 19.4 | 76.7 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.2 | 4.2 | 11.9 | 357.8 | 19.3 | 19.4 | 76.5 | 77.4 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/02/27 20:00:05 | 1.61 | 117.9 | 19.3 | 76.7 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.1 | 4.6 | 18.2 | 353.4 | 19.3 | 19.3 | 76.5 | 77 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/02/27 20:05:05 | 1.17 | 132.7 | 19.3 | 77.3 | 877.8 | 0 | 15.2 | 0 | 2.6 | 23.3 | 345.4 | 19.2 | 19.3 | 76.9 | 78 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/02/27 20:10:05 | 0.97 | 151.3 | 19.2 | 78.2 | 877.9 | 0 | 15.3 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 353.4 | 19.2 | 19.2 | 78 | 79.3 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/02/27 20:15:05 | 1.13 | 154.7 | 19.1 | 79.4 | 877.9 | 0 | 15.4 | 0 | 3.1 | 6.7 | 359 | 18.9 | 19.2 | 79.3 | 80.7 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/02/27 20:20:05 | 1.24 | 107.8 | 18.9 | 79.2 | 878 | 0 | 15.2 | 0.2 | 3.9 | 6.4 | 353.5 | 18.7 | 18.9 | 78.2 | 80 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.3
0 | 21/02/27 20:25:05 | 1.5 | 82.8 | 18.7 | 78.1 | 878.2 | 0 | 14.8 | 0.5 | 3.9 | 26.8 | 135.7 | 18.6 | 18.7 | 77.1 | 78.4 | 878.1 | 878.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/27 20:30:05 | 1.64 | 77.8 | 18.7 | 77.3 | 878.3 | 0 | 14.6 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 358.9 | 18.6 | 18.7 | 76.2 | 78 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/27 20:35:05 | 1.71 | 83.3 | 18.7 | 75.5 | 878.4 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 357.4 | 18.7 | 18.8 | 73.5 | 76.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.4
0 | 21/02/27 20:40:05 | 1.56 | 97.1 | 18.8 | 74.1 | 878.5 | 0 | 14.1 | 0 | 4 | 0.7 | 353.6 | 18.8 | 18.8 | 72.6 | 73.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/27 20:45:05 | 1.24 | 99.6 | 18.7 | 74.7 | 878.5 | 0 | 14.1 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 358.3 | 18.7 | 18.8 | 73.2 | 75.7 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14.3
0 | 21/02/27 20:50:05 | 2.01 | 126.9 | 18.6 | 76.4 | 878.5 | 0 | 14.4 | 0 | 5.7 | 15.9 | 359.1 | 18.4 | 18.7 | 75.7 | 78.4 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/27 20:55:05 | 2.19 | 118 | 18.4 | 78 | 878.5 | 0 | 14.5 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 300.3 | 18.3 | 18.4 | 78.4 | 79 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/27 21:00:05 | 2.18 | 108.7 | 18.3 | 79 | 878.6 | 0 | 14.6 | 0.1 | 7.4 | 8.3 | 351.9 | 18.2 | 18.3 | 79 | 80 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/27 21:05:05 | 1.38 | 120.3 | 18.2 | 79.8 | 878.6 | 0 | 14.6 | 0.1 | 4.1 | 40.3 | 345.3 | 18.1 | 18.2 | 80 | 80.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/02/27 21:10:05 | 1.04 | 137.2 | 18.1 | 80.6 | 878.7 | 0 | 14.7 | 0 | 2.5 | 30.4 | 274.8 | 18 | 18.1 | 80.7 | 81.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/02/27 21:15:05 | 1.37 | 113 | 18 | 80.6 | 878.7 | 0 | 14.6 | 0 | 3.8 | 28 | 210.4 | 17.9 | 18 | 79.8 | 81.3 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/27 21:20:05 | 2.11 | 112.3 | 18 | 79.8 | 878.6 | 0 | 14.4 | 0 | 6.7 | 8 | 359 | 17.9 | 18 | 78.2 | 80.1 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/27 21:25:05 | 2.02 | 109.3 | 18 | 78.7 | 878.7 | 0 | 14.2 | 0.2 | 4.7 | 7.6 | 357.9 | 18 | 18.1 | 76.4 | 78.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14.2
0 | 21/02/27 21:30:05 | 2.09 | 122.1 | 18 | 78.4 | 878.7 | 0 | 14.2 | 0.1 | 5.2 | 2.5 | 353.5 | 17.9 | 18.1 | 76.4 | 79.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14.4
0 | 21/02/27 21:35:05 | 1.85 | 110.5 | 17.9 | 79.2 | 878.7 | 0 | 14.3 | 0 | 5.4 | 1.7 | 356.2 | 17.9 | 18 | 79.5 | 80 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/02/27 21:40:05 | 1.64 | 103.1 | 17.9 | 79.3 | 878.8 | 0 | 14.3 | 0.2 | 3.6 | 1.9 | 359.4 | 17.9 | 17.9 | 78.8 | 79.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/27 21:45:05 | 1.64 | 108.6 | 17.9 | 79.4 | 878.8 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.9 | 3.8 | 359.4 | 17.8 | 17.9 | 79.2 | 79.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/27 21:50:06 | 1.76 | 97 | 17.9 | 79.1 | 878.8 | 0 | 14.2 | 0.1 | 5.1 | 14.6 | 353.6 | 17.8 | 17.9 | 78.4 | 79.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/02/27 21:55:06 | 1.63 | 98.6 | 17.9 | 78.5 | 878.9 | 0 | 14.1 | 0.1 | 3.4 | 17.1 | 304.5 | 17.9 | 17.9 | 77.9 | 78.4 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 14 | 14
0 | 21/02/27 22:00:06 | 1.82 | 102.8 | 17.9 | 77.9 | 878.9 | 0 | 14 | 0.1 | 4.5 | 2.1 | 318.8 | 17.9 | 18 | 77.3 | 77.9 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/02/27 22:05:06 | 1.38 | 131.7 | 17.9 | 78.1 | 878.9 | 0 | 14 | 0 | 4.3 | 0.6 | 358.8 | 17.9 | 18 | 77.5 | 78.5 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/02/27 22:10:06 | 1.32 | 139.1 | 17.9 | 78.3 | 878.9 | 0 | 14 | 0.1 | 3.9 | 5.7 | 336.4 | 17.9 | 17.9 | 78.2 | 78.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/02/27 22:15:06 | 1.22 | 155.5 | 17.9 | 78.3 | 878.8 | 0 | 14 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 359 | 17.8 | 17.9 | 77.9 | 78.6 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/02/27 22:20:06 | 1.44 | 117.7 | 17.9 | 77.5 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.1 | 6.1 | 12 | 198.3 | 17.9 | 17.9 | 76.6 | 78.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/27 22:25:06 | 1.9 | 92.2 | 18 | 76.3 | 878.8 | 0 | 13.7 | 0.6 | 4 | 20 | 144.2 | 17.9 | 18 | 75 | 76.7 | 878.6 | 878.9 | 0 | 1 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/27 22:30:06 | 2.19 | 80.4 | 18 | 75.6 | 878.8 | 0 | 13.6 | 0.7 | 4.8 | 31 | 116 | 18 | 18.1 | 74.8 | 75.6 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 13.4 | 13.7
0 | 21/02/27 22:35:06 | 1.89 | 86.6 | 18.1 | 76 | 878.8 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.7 | 8.1 | 353.5 | 18.1 | 18.1 | 75.6 | 76.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/02/27 22:40:06 | 1.88 | 85.1 | 18.1 | 76.1 | 878.8 | 0 | 13.8 | 0 | 5.7 | 27.2 | 353.5 | 18 | 18.2 | 75.9 | 76.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/27 22:45:06 | 1.62 | 129 | 18.1 | 76.4 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.2 | 5.1 | 2.4 | 359.8 | 18 | 18.1 | 76.2 | 76.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/27 22:50:06 | 1.55 | 128.8 | 18 | 76.6 | 878.7 | 0 | 13.9 | 0 | 5.1 | 26.7 | 326.9 | 18 | 18.1 | 76.5 | 76.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/02/27 22:55:06 | 1.1 | 176.9 | 17.9 | 76.9 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0 | 2.6 | 0 | 359.4 | 17.8 | 18 | 76.8 | 77.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/02/27 23:00:06 | 1.4 | 138.5 | 17.8 | 76.5 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.9 | 1.6 | 334.1 | 17.7 | 18.1 | 72.1 | 78.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.9
0 | 21/02/27 23:05:07 | 1.08 | 129.1 | 18 | 74.9 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0 | 2.7 | 11.9 | 347.5 | 17.9 | 18.2 | 71.3 | 75.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 12.9 | 13.4
0 | 21/02/27 23:10:07 | 1.11 | 133 | 17.8 | 75.6 | 878.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.6 | 8.2 | 308.5 | 17.6 | 17.9 | 75.2 | 76.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/02/27 23:15:08 | 1.09 | 134.1 | 17.7 | 75.7 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0 | 2.9 | 12 | 355.9 | 17.6 | 17.7 | 75.3 | 76.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/02/27 23:20:09 | 1.19 | 122.2 | 17.7 | 76.4 | 878.4 | 0 | 13.4 | 0 | 4.1 | 2.4 | 353.5 | 17.6 | 17.7 | 75.8 | 77.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/27 23:25:09 | 1.46 | 111.1 | 17.7 | 76.9 | 878.4 | 0 | 13.5 | 0 | 4.3 | 11.9 | 358 | 17.6 | 17.7 | 76.9 | 77.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/27 23:30:09 | 1.22 | 106.7 | 17.7 | 77 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0 | 3.2 | 3.8 | 355.7 | 17.6 | 17.7 | 76.8 | 77.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/27 23:35:09 | 1.5 | 114.7 | 17.6 | 77.6 | 878.3 | 0 | 13.7 | 0 | 4.9 | 24.9 | 356.7 | 17.6 | 17.7 | 76.7 | 78.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/02/27 23:40:09 | 1.28 | 124.4 | 17.7 | 77.1 | 878.2 | 0 | 13.6 | 0.1 | 4.8 | 2.5 | 346.9 | 17.6 | 17.7 | 76.3 | 77.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/02/27 23:45:09 | 1.02 | 157.1 | 17.6 | 77.5 | 878.2 | 0 | 13.6 | 0 | 3.1 | 14.7 | 358 | 17.4 | 17.6 | 77 | 77.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/02/27 23:50:09 | 1.31 | 137 | 17.5 | 77.3 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4.4 | 16.3 | 359.8 | 17.4 | 17.5 | 76.8 | 77.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/02/27 23:55:09 | 1.61 | 138.1 | 17.5 | 77 | 878.1 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.3 | 6.7 | 352.2 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 77.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/02/28 00:00:09 | 1.57 | 121.2 | 17.5 | 77 | 878.1 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.3 | 9.5 | 356.7 | 17.5 | 17.7 | 75.7 | 77.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/02/28 00:05:09 | 1.84 | 94 | 17.5 | 77.9 | 878 | 0 | 13.6 | 0.4 | 4.6 | 23.8 | 146.8 | 17.4 | 17.5 | 77.8 | 78.8 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/02/28 00:10:09 | 1.68 | 97.7 | 17.4 | 78.6 | 877.9 | 0 | 13.6 | 0 | 4.5 | 6.8 | 343.6 | 17.3 | 17.4 | 78.6 | 79.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/28 00:15:09 | 2.11 | 90.1 | 17.4 | 78.1 | 877.9 | 0 | 13.6 | 0.1 | 6.2 | 11.9 | 317.5 | 17.3 | 17.5 | 77.4 | 78.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/02/28 00:20:09 | 1.84 | 95.3 | 17.4 | 78.3 | 877.9 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.1 | 11.9 | 357 | 17.3 | 17.5 | 77.8 | 78.7 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/28 00:25:09 | 2.11 | 91.1 | 17.4 | 78.4 | 877.9 | 0 | 13.6 | 0.4 | 5.6 | 24.3 | 349.8 | 17.3 | 17.5 | 77.7 | 78.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/28 00:30:09 | 2.19 | 80.1 | 17.4 | 78.1 | 877.9 | 0 | 13.5 | 0.5 | 5.4 | 9.2 | 121.1 | 17.4 | 17.5 | 77.7 | 78.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/02/28 00:35:09 | 1.8 | 103.4 | 17.4 | 77.9 | 877.8 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4.2 | 2 | 359.9 | 17.4 | 17.4 | 77.3 | 78.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/02/28 00:40:09 | 1.88 | 94.2 | 17.4 | 77.3 | 877.7 | 0 | 13.4 | 0 | 4.6 | 8.2 | 323.2 | 17.4 | 17.5 | 76.7 | 77.4 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/02/28 00:45:09 | 1.65 | 118.9 | 17.4 | 77.3 | 877.7 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.3 | 25.9 | 339.5 | 17.4 | 17.5 | 76.9 | 77.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/02/28 00:50:09 | 1.89 | 97.8 | 17.4 | 77.2 | 877.6 | 0 | 13.4 | 0.6 | 4.5 | 16.2 | 165.4 | 17.4 | 17.5 | 76.8 | 77.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/02/28 00:55:09 | 1.92 | 88 | 17.4 | 77.3 | 877.5 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.9 | 0.6 | 353.5 | 17.4 | 17.4 | 77.1 | 77.5 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/02/28 01:00:09 | 2.18 | 87.9 | 17.4 | 77.4 | 877.5 | 0 | 13.4 | 0.1 | 6.5 | 8.2 | 345.4 | 17.3 | 17.4 | 76.4 | 78.2 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/02/28 01:05:09 | 2.39 | 80.2 | 17.4 | 76.2 | 877.5 | 0 | 13.2 | 0 | 5.4 | 41.1 | 118.4 | 17.4 | 17.5 | 75.2 | 76.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 01:10:09 | 2.21 | 76.7 | 17.4 | 76.1 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0.3 | 4.8 | 33.2 | 203.2 | 17.3 | 17.5 | 75.4 | 76.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 01:15:09 | 2.17 | 77.4 | 17.3 | 76.5 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0.1 | 4.6 | 33.3 | 173.5 | 17.2 | 17.3 | 76.1 | 77.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 01:20:09 | 2.09 | 77.5 | 17.3 | 76.3 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0.3 | 4 | 15.6 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 75.9 | 76.7 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 01:25:09 | 1.68 | 77.2 | 17.3 | 76.4 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0 | 3.6 | 1.9 | 356.7 | 17.2 | 17.3 | 75.9 | 77.1 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 01:30:09 | 1.81 | 76.9 | 17.2 | 76.6 | 877.4 | 0 | 13 | 0.2 | 4.1 | 1.9 | 356.7 | 17.1 | 17.2 | 76.4 | 77.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/28 01:35:09 | 1.88 | 78 | 17.2 | 76.4 | 877.4 | 0 | 13 | 0.1 | 4.4 | 31.6 | 159.9 | 17.1 | 17.2 | 76 | 76.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 01:40:09 | 1.44 | 71.8 | 17.1 | 76.6 | 877.4 | 0 | 13 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | 126.3 | 17 | 17.1 | 76.5 | 77.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 01:45:09 | 1.02 | 120.9 | 17 | 77.2 | 877.3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 11.9 | 339.9 | 16.8 | 17 | 77.1 | 78.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 01:50:09 | 0.98 | 146.9 | 16.9 | 78.1 | 877.2 | 0 | 13 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 353.5 | 16.7 | 16.8 | 78.1 | 78.8 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 01:55:09 | 0.81 | 192.5 | 16.8 | 78.3 | 877.2 | 0 | 13 | 0 | 1.9 | 4.8 | 359 | 16.7 | 16.8 | 78.3 | 78.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 02:00:09 | 0.82 | 142.1 | 16.7 | 78.5 | 877.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 1.6 | 6.2 | 358.9 | 16.6 | 16.7 | 78.3 | 78.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/28 02:05:09 | 0.72 | 186.9 | 16.6 | 78.5 | 877.1 | 0 | 12.9 | 0 | 2.3 | 18.3 | 353.5 | 16.5 | 16.6 | 78.2 | 78.6 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/28 02:10:09 | 0.64 | 199.4 | 16.5 | 78.6 | 877 | 0 | 12.8 | 0 | 1.4 | 0.6 | 359.7 | 16.5 | 16.5 | 78.3 | 79.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/28 02:15:09 | 0.44 | 172.4 | 16.5 | 79.1 | 876.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 358.9 | 16.4 | 16.5 | 79.1 | 79.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/28 02:20:09 | 0.45 | 204.7 | 16.4 | 79.7 | 876.8 | 0 | 12.9 | 0 | 1.4 | 5.6 | 353.6 | 16.2 | 16.4 | 79.6 | 80.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/28 02:25:09 | 0.58 | 143.5 | 16.2 | 79.7 | 876.7 | 0 | 12.7 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 356.7 | 16.1 | 16.3 | 79.6 | 80.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/28 02:30:09 | 0.5 | 152.3 | 16.1 | 79.9 | 876.7 | 0 | 12.6 | 0 | 1.3 | 7.6 | 359 | 16 | 16.1 | 79.6 | 80.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/02/28 02:35:09 | 1.14 | 106 | 16 | 80.2 | 876.8 | 0 | 12.6 | 0.3 | 2.8 | 17.1 | 148.8 | 15.8 | 16 | 80.1 | 80.6 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/02/28 02:40:09 | 1.43 | 88.6 | 15.9 | 80.3 | 876.8 | 0 | 12.5 | 0.5 | 3.1 | 28.3 | 131.2 | 15.8 | 15.9 | 80 | 80.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/02/28 02:45:09 | 1.98 | 79.9 | 15.8 | 80.2 | 876.8 | 0 | 12.4 | 0.7 | 4.8 | 42.9 | 115.2 | 15.8 | 15.8 | 79.9 | 80.5 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/02/28 02:50:09 | 1.94 | 78 | 15.8 | 80.6 | 876.8 | 0 | 12.4 | 0.5 | 3.8 | 6.8 | 350.9 | 15.7 | 15.8 | 80.5 | 81.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/02/28 02:55:09 | 1.91 | 71.1 | 15.7 | 80.5 | 876.8 | 0 | 12.3 | 0.2 | 3.7 | 9.8 | 354.6 | 15.6 | 15.8 | 80.3 | 80.8 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/02/28 03:00:09 | 1.89 | 74.2 | 15.7 | 80.5 | 876.7 | 0 | 12.3 | 0.4 | 3.2 | 33.5 | 120.3 | 15.5 | 15.7 | 80.1 | 81.1 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/02/28 03:05:09 | 2.23 | 71.7 | 15.7 | 80.4 | 876.6 | 0 | 12.3 | 0.6 | 4.5 | 34.7 | 103.7 | 15.6 | 15.9 | 79.4 | 81.2 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/02/28 03:10:09 | 2.28 | 75.3 | 15.9 | 79.6 | 876.6 | 0 | 12.4 | 0.4 | 4 | 21.9 | 127.9 | 15.9 | 16.1 | 78.9 | 79.8 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/02/28 03:15:09 | 2.19 | 75 | 16.1 | 79.5 | 876.6 | 0 | 12.5 | 0.4 | 3.9 | 22.7 | 118.8 | 16.1 | 16.2 | 79.1 | 79.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/02/28 03:20:09 | 2.47 | 77.6 | 16.2 | 79 | 876.6 | 0 | 12.6 | 0.5 | 4.9 | 41.8 | 123.2 | 16.2 | 16.4 | 78.4 | 79.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/02/28 03:25:09 | 2.25 | 75.6 | 16.3 | 79.2 | 876.6 | 0 | 12.6 | 1 | 4 | 32.5 | 100.6 | 16.2 | 16.4 | 78.5 | 80 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/28 03:30:09 | 2.06 | 72 | 16.2 | 80 | 876.6 | 0 | 12.7 | 0.7 | 4 | 24.5 | 98.8 | 16 | 16.2 | 79.9 | 81 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/02/28 03:35:09 | 2.05 | 78 | 16.2 | 80.3 | 876.5 | 0 | 12.8 | 0.5 | 4 | 11.9 | 357 | 16.1 | 16.2 | 80.3 | 80.8 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/02/28 03:40:09 | 2.16 | 77.5 | 16.1 | 80.6 | 876.5 | 0 | 12.8 | 0.1 | 5.5 | 16.7 | 154.2 | 16.1 | 16.2 | 80.4 | 81 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/28 03:45:09 | 2.76 | 72.3 | 16.2 | 80 | 876.5 | 0 | 12.8 | 1.7 | 5 | 45.1 | 100 | 16.2 | 16.3 | 79.4 | 80.4 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/28 03:50:09 | 2.04 | 70.8 | 16.2 | 79.6 | 876.6 | 0 | 12.6 | 0.3 | 3.4 | 4.8 | 326.9 | 16.1 | 16.2 | 79 | 79.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/02/28 03:55:09 | 1.91 | 67.2 | 16.1 | 78.7 | 876.6 | 0 | 12.4 | 0.8 | 4 | 4.1 | 104.6 | 16 | 16.1 | 77.7 | 79.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/02/28 04:00:09 | 1.79 | 57.7 | 16.1 | 77.9 | 876.6 | 0 | 12.2 | 0.6 | 4.2 | 16.1 | 100.9 | 16.1 | 16.2 | 76.8 | 78.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/02/28 04:05:09 | 1.57 | 58 | 16.1 | 77.5 | 876.6 | 0 | 12.1 | 0.6 | 2.4 | 14 | 103.9 | 16 | 16.1 | 76.7 | 77.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/02/28 04:10:09 | 1.41 | 49.8 | 16.1 | 77 | 876.6 | 0 | 12 | 0.3 | 2.4 | 4.8 | 342.1 | 16.1 | 16.2 | 76.4 | 77.1 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12 | 12
0 | 21/02/28 04:15:09 | 1.19 | 66.9 | 16.1 | 77 | 876.5 | 0 | 12 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 356 | 16 | 16.1 | 76.5 | 77.4 | 876.5 | 876.5 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/02/28 04:20:09 | 1.31 | 68.5 | 16.1 | 76.5 | 876.5 | 0 | 12 | 0.2 | 2.3 | 24.9 | 105.5 | 16.1 | 16.2 | 76.1 | 76.9 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/02/28 04:25:09 | 1.79 | 65.1 | 16.2 | 75 | 876.5 | 0 | 11.7 | 0.2 | 3.8 | 20.9 | 125.1 | 16.1 | 16.3 | 72.6 | 76.2 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11.9
0 | 21/02/28 04:30:09 | 2.26 | 67.7 | 16.2 | 73.3 | 876.5 | 0 | 11.4 | 0.9 | 4.5 | 34.8 | 100.2 | 16.2 | 16.3 | 70.7 | 73.1 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 11 | 11.4
0 | 21/02/28 04:35:09 | 2.04 | 59 | 16.4 | 71.8 | 876.5 | 0 | 11.3 | 0.6 | 4.4 | 1.6 | 355 | 16.2 | 16.7 | 69.2 | 74.3 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 10.9 | 11.7
0 | 21/02/28 04:40:09 | 1.94 | 48.7 | 16.1 | 74.3 | 876.5 | 0 | 11.5 | 0.6 | 3.4 | 12.9 | 85.6 | 15.9 | 16.2 | 74.3 | 76.4 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 11.5 | 11.9
0 | 21/02/28 04:45:09 | 1.55 | 48.7 | 15.9 | 75.8 | 876.6 | 0 | 11.6 | 0.3 | 2.5 | 12 | 341 | 15.6 | 15.9 | 76 | 77.7 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 11.5 | 11.8
0 | 21/02/28 04:50:09 | 1.63 | 63.4 | 15.7 | 76.9 | 876.6 | 0 | 11.7 | 0.6 | 2.9 | 46.6 | 100.6 | 15.5 | 15.6 | 77.1 | 78.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 11.5 | 11.8
0 | 21/02/28 04:55:09 | 1.19 | 89.2 | 15.6 | 77.2 | 876.7 | 0 | 11.6 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 351.7 | 15.4 | 15.6 | 77.2 | 77.6 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/02/28 05:00:09 | 1.68 | 76 | 15.7 | 76.7 | 876.8 | 0 | 11.6 | 0.4 | 2.8 | 24 | 228.7 | 15.5 | 15.8 | 76.2 | 77.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/02/28 05:05:09 | 1.25 | 116.6 | 15.9 | 75 | 876.8 | 0 | 11.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 357.9 | 15.7 | 16.2 | 72.7 | 76.6 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 11.2 | 11.7
0 | 21/02/28 05:10:09 | 0.87 | 150.8 | 16 | 74.2 | 876.8 | 0 | 11.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 358.5 | 16 | 16.2 | 72.7 | 74.3 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 11.3 | 11.5
0 | 21/02/28 05:15:09 | 0.88 | 131.9 | 15.9 | 75.4 | 876.7 | 0 | 11.5 | 0 | 1.9 | 5.6 | 347.5 | 15.6 | 16 | 74.3 | 77.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 11.3 | 11.8
0 | 21/02/28 05:20:09 | 1.2 | 115 | 15.8 | 76.3 | 876.7 | 0 | 11.6 | 0 | 3.4 | 6.8 | 359.4 | 15.6 | 15.7 | 76.7 | 77.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/02/28 05:25:09 | 1.19 | 120.9 | 15.8 | 76.1 | 876.8 | 0 | 11.6 | 0 | 3.3 | 2.3 | 339.1 | 15.7 | 15.9 | 75.6 | 76.8 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 11.4 | 11.7
0 | 21/02/28 05:30:09 | 1.67 | 93.9 | 15.8 | 75.3 | 876.8 | 0 | 11.4 | 0.3 | 3.6 | 6.8 | 173.5 | 15.8 | 16 | 73.8 | 75.6 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 11.2 | 11.5
0 | 21/02/28 05:35:09 | 2.15 | 80 | 16 | 74.2 | 876.9 | 0 | 11.4 | 0.3 | 4.8 | 8.7 | 295 | 16 | 16.1 | 72.7 | 75.4 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 11.1 | 11.7
0 | 21/02/28 05:40:09 | 2.21 | 68.8 | 16.1 | 75.9 | 877 | 0 | 11.8 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 146.9 | 16.1 | 16.2 | 75.3 | 78.2 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 11.7 | 12.4
0 | 21/02/28 05:45:09 | 1.76 | 68 | 16.1 | 76.7 | 877.1 | 1 | 11.9 | 0.5 | 3.2 | 27.2 | 103.3 | 15.9 | 16.1 | 76.6 | 77.8 | 877 | 877.2 | 0 | 3 | 12 | 12.1
0 | 21/02/28 05:50:09 | 1.02 | 161.4 | 15.9 | 76.6 | 877.1 | 2 | 11.8 | 0 | 1.6 | 3.8 | 359 | 15.8 | 16 | 76 | 78 | 877 | 877.2 | 2 | 4 | 11.6 | 12.1
0 | 21/02/28 05:55:09 | 1.21 | 109.4 | 15.9 | 76.3 | 877.1 | 4 | 11.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 355.9 | 15.8 | 16 | 75.6 | 76.9 | 877 | 877.2 | 3 | 7 | 11.6 | 11.8
0 | 21/02/28 06:00:09 | 1.38 | 74.2 | 16 | 75.8 | 877.1 | 11 | 11.8 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 359.1 | 15.9 | 16.2 | 74.8 | 76.8 | 877.1 | 877.2 | 7 | 21 | 11.7 | 11.9
0 | 21/02/28 06:05:09 | 2.01 | 73 | 16.1 | 75.4 | 877.1 | 17 | 11.8 | 0.4 | 5 | 11.9 | 125.2 | 16.1 | 16.3 | 74.7 | 75.8 | 877.1 | 877.2 | 18 | 25 | 11.7 | 12
0 | 21/02/28 06:10:09 | 1.91 | 73.1 | 16.3 | 74.6 | 877.1 | 20 | 11.8 | 0.5 | 3.1 | 5.1 | 112.7 | 16.3 | 16.5 | 73.7 | 75.4 | 877.1 | 877.2 | 18 | 28 | 11.7 | 12
0 | 21/02/28 06:15:09 | 2.03 | 76.2 | 16.5 | 74.4 | 877.2 | 33 | 11.9 | 0.3 | 4.6 | 20.9 | 351.4 | 16.5 | 16.7 | 74 | 74.7 | 877.1 | 877.2 | 25 | 55 | 11.9 | 12
0 | 21/02/28 06:20:09 | 1.99 | 87.2 | 16.7 | 73.6 | 877.2 | 83 | 12 | 0.4 | 4.6 | 5.6 | 358.9 | 16.7 | 17 | 72.5 | 74.2 | 877.1 | 877.3 | 55 | 155 | 11.9 | 12
0 | 21/02/28 06:25:09 | 2.41 | 84.3 | 16.9 | 73 | 877.2 | 134 | 12 | 0.1 | 5.1 | 30.4 | 356.8 | 16.9 | 17.1 | 71.5 | 73.7 | 877.1 | 877.3 | 155 | 179 | 11.8 | 12.3
0 | 21/02/28 06:30:09 | 2.42 | 81 | 17 | 73.2 | 877.2 | 142 | 12.2 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 312.9 | 17.1 | 17.1 | 72.9 | 73.6 | 877.2 | 877.3 | 108 | 171 | 12.2 | 12.3
0 | 21/02/28 06:35:09 | 2.49 | 84 | 17.1 | 72.9 | 877.2 | 185 | 12.2 | 0.2 | 5.3 | 6.5 | 356.7 | 17.1 | 17.3 | 72.4 | 73.4 | 877.2 | 877.3 | 170 | 254 | 12.1 | 12.4
0 | 21/02/28 06:40:09 | 2.06 | 77 | 17.3 | 71.6 | 877.4 | 235 | 12.1 | 0.3 | 3.6 | 4 | 276.6 | 17.2 | 17.6 | 68.5 | 73.2 | 877.3 | 877.5 | 254 | 269 | 11.7 | 12.4
0 | 21/02/28 06:45:09 | 1.52 | 78.3 | 17.8 | 68.3 | 877.3 | 253 | 11.8 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 358 | 17.6 | 18.2 | 65.7 | 68.6 | 877.2 | 877.4 | 246 | 269 | 11.5 | 11.8
0 | 21/02/28 06:50:09 | 1.62 | 65.4 | 17.9 | 67.8 | 877.3 | 195 | 11.8 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 356.2 | 17.8 | 18.1 | 66.3 | 68.2 | 877.2 | 877.4 | 79 | 246 | 11.6 | 11.9
0 | 21/02/28 06:55:09 | 1.91 | 68.4 | 17.8 | 67.8 | 877.3 | 205 | 11.8 | 0.5 | 5 | 12 | 136.8 | 17.8 | 17.9 | 67.2 | 68.5 | 877.3 | 877.4 | 163 | 228 | 11.7 | 11.9
0 | 21/02/28 07:00:09 | 2.31 | 63.3 | 17.9 | 66.9 | 877.4 | 205 | 11.7 | 0.2 | 4.6 | 10.8 | 357.9 | 17.9 | 18.1 | 65.4 | 67.4 | 877.3 | 877.5 | 188 | 229 | 11.5 | 11.8
0 | 21/02/28 07:05:09 | 1.59 | 78 | 18 | 67.1 | 877.4 | 215 | 11.8 | 0.1 | 4.7 | 0.4 | 357.9 | 17.9 | 18.3 | 66.7 | 67.5 | 877.3 | 877.5 | 189 | 237 | 11.8 | 12
0 | 21/02/28 07:10:09 | 1.6 | 75.5 | 18.1 | 67.4 | 877.5 | 181 | 12 | 0.2 | 3.6 | 11.9 | 353.6 | 18.1 | 18.2 | 66.9 | 68.3 | 877.4 | 877.6 | 148 | 189 | 11.9 | 12.1
0 | 21/02/28 07:15:09 | 1.27 | 120 | 18.1 | 68.3 | 877.5 | 174 | 12.2 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 345.3 | 18 | 18.2 | 68.2 | 69.4 | 877.5 | 877.6 | 148 | 194 | 12.1 | 12.4
0 | 21/02/28 07:20:09 | 1.35 | 96.3 | 18.2 | 68.8 | 877.5 | 170 | 12.3 | 0 | 2.6 | 15.8 | 162.9 | 18.1 | 18.3 | 68.3 | 69.7 | 877.5 | 877.6 | 157 | 195 | 12.2 | 12.5
0 | 21/02/28 07:25:09 | 1.68 | 86.3 | 18.1 | 69.4 | 877.6 | 203 | 12.4 | 0.3 | 4.8 | 9.3 | 207.3 | 18.1 | 18.1 | 69.3 | 70 | 877.5 | 877.7 | 158 | 340 | 12.4 | 12.5
0 | 21/02/28 07:30:09 | 1.94 | 98.3 | 18.3 | 69.1 | 877.6 | 324 | 12.5 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 345.4 | 18.1 | 18.6 | 67.9 | 69.6 | 877.6 | 877.7 | 340 | 458 | 12.4 | 12.7
0 | 21/02/28 07:35:09 | 2.5 | 88.8 | 18.4 | 69.5 | 877.7 | 410 | 12.7 | 0.1 | 6 | 23.2 | 332.6 | 18.4 | 18.8 | 68.3 | 70.9 | 877.6 | 877.8 | 454 | 490 | 12.7 | 13.1
0 | 21/02/28 07:40:09 | 2.65 | 87.3 | 18.5 | 69.9 | 877.7 | 418 | 12.9 | 0.4 | 6.8 | 43.8 | 300.3 | 18.5 | 18.7 | 69.1 | 70.9 | 877.7 | 877.8 | 362 | 479 | 12.8 | 13.2
0 | 21/02/28 07:45:10 | 2.83 | 92.5 | 18.6 | 70.5 | 877.8 | 380 | 13.1 | 0.3 | 6.6 | 36.9 | 297 | 18.5 | 18.9 | 69.7 | 72 | 877.7 | 877.8 | 336 | 366 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 07:50:10 | 2.6 | 81.9 | 18.6 | 70.9 | 877.8 | 326 | 13.2 | 0.1 | 5.8 | 31.5 | 121.9 | 18.4 | 18.6 | 70.6 | 72.1 | 877.7 | 877.9 | 280 | 339 | 13.1 | 13.4
0 | 21/02/28 07:55:10 | 2.32 | 78.2 | 18.7 | 69.8 | 877.8 | 358 | 13.1 | 0.4 | 5 | 16.7 | 113.2 | 18.6 | 19 | 68.3 | 70.6 | 877.7 | 877.8 | 289 | 413 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/28 08:00:10 | 1.97 | 84.2 | 19 | 69 | 877.8 | 401 | 13.1 | 0 | 4.4 | 16.6 | 326.8 | 18.9 | 19.4 | 67.9 | 69 | 877.7 | 877.9 | 411 | 456 | 13 | 13.3
0 | 21/02/28 08:05:10 | 2.87 | 84.4 | 19.1 | 69 | 877.8 | 431 | 13.3 | 0.2 | 7.7 | 13.8 | 277.6 | 19 | 19.5 | 67.8 | 70 | 877.7 | 877.9 | 412 | 471 | 13.1 | 13.5
0 | 21/02/28 08:10:10 | 2.83 | 83.7 | 19.1 | 68.5 | 877.8 | 479 | 13.2 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 294.1 | 19 | 19.3 | 67.3 | 69.3 | 877.6 | 877.9 | 436 | 621 | 13 | 13.3
0 | 21/02/28 08:15:10 | 2.54 | 78.3 | 19.5 | 66.3 | 877.7 | 592 | 13 | 0.1 | 5.4 | 7.4 | 114.6 | 19.3 | 19.9 | 64.3 | 67.3 | 877.7 | 877.8 | 621 | 670 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/28 08:20:10 | 2.66 | 80.3 | 19.8 | 64.3 | 877.7 | 640 | 12.9 | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 351.4 | 19.8 | 20.2 | 61.6 | 64.4 | 877.7 | 877.8 | 619 | 693 | 12.5 | 13
0 | 21/02/28 08:25:10 | 2.55 | 80.2 | 20.3 | 61.9 | 877.7 | 710 | 12.7 | 0.4 | 4 | 3.1 | 359 | 20.2 | 20.8 | 59.4 | 62.1 | 877.6 | 877.8 | 668 | 772 | 12.5 | 12.8
0 | 21/02/28 08:30:10 | 2.88 | 79.8 | 20.5 | 60.8 | 877.7 | 729 | 12.7 | 0.4 | 5.6 | 30.2 | 201.3 | 20.4 | 20.8 | 59.3 | 61.4 | 877.6 | 877.7 | 635 | 792 | 12.5 | 12.8
0 | 21/02/28 08:35:10 | 2.53 | 99.8 | 20.7 | 60.1 | 877.7 | 770 | 12.7 | 0.2 | 6.6 | 15.8 | 345.2 | 20.5 | 21.3 | 58.4 | 60.8 | 877.6 | 877.7 | 747 | 832 | 12.4 | 12.9
0 | 21/02/28 08:40:10 | 2.06 | 115.8 | 21.2 | 58.8 | 877.6 | 715 | 12.8 | 0.3 | 4.3 | 19 | 356.5 | 21.3 | 21.6 | 55.9 | 61.8 | 877.6 | 877.7 | 597 | 824 | 12.4 | 13.7
0 | 21/02/28 08:45:10 | 2.19 | 113.8 | 21 | 61.5 | 877.7 | 745 | 13.3 | 0.1 | 7 | 1.4 | 358.8 | 20.6 | 21.4 | 61.3 | 64.9 | 877.6 | 877.8 | 601 | 814 | 13.5 | 13.8
0 | 21/02/28 08:50:10 | 2.04 | 121.8 | 21.2 | 61.7 | 877.7 | 609 | 13.6 | 0.1 | 4.8 | 25.1 | 352.4 | 21.1 | 21.6 | 60.2 | 63.2 | 877.6 | 877.8 | 432 | 697 | 13.4 | 13.8
0 | 21/02/28 08:55:10 | 1.8 | 145.6 | 21.1 | 61.8 | 877.8 | 517 | 13.5 | 0.1 | 5.2 | 6.6 | 333.9 | 20.8 | 21.3 | 61 | 63.1 | 877.7 | 877.9 | 372 | 549 | 13.3 | 13.7
0 | 21/02/28 09:00:10 | 1.99 | 145.1 | 21.1 | 62 | 877.8 | 495 | 13.5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 355.4 | 20.8 | 21.4 | 60.9 | 63 | 877.7 | 877.9 | 430 | 531 | 13.4 | 13.7
0 | 21/02/28 09:05:10 | 2.09 | 130.1 | 20.8 | 63 | 877.9 | 640 | 13.5 | 0.1 | 7.1 | 2 | 353.3 | 20.2 | 21.2 | 61.6 | 65.1 | 877.8 | 878 | 430 | 902 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/28 09:10:10 | 1.92 | 147.1 | 21.2 | 61.8 | 877.9 | 739 | 13.5 | 0.2 | 5.7 | 2.7 | 355.3 | 21.2 | 21.6 | 60 | 61.9 | 877.8 | 877.9 | 426 | 887 | 13.3 | 13.9
0 | 21/02/28 09:15:10 | 1.68 | 162.5 | 21.5 | 61.4 | 877.9 | 736 | 13.8 | 0 | 5.6 | 0.4 | 351.8 | 21.5 | 21.9 | 60.5 | 62.3 | 877.8 | 878 | 671 | 770 | 13.8 | 14
0 | 21/02/28 09:20:10 | 1.86 | 131.8 | 21.3 | 63 | 877.9 | 693 | 13.9 | 0.1 | 6.3 | 15.6 | 288.6 | 20.9 | 21.6 | 61.9 | 64.8 | 877.8 | 878 | 406 | 794 | 13.9 | 14.1
0 | 21/02/28 09:25:10 | 1.87 | 165.2 | 21.3 | 63.6 | 877.9 | 579 | 14.1 | 0 | 4.8 | 9.4 | 355.3 | 21.1 | 21.4 | 62.8 | 64.9 | 877.8 | 878 | 268 | 842 | 14 | 14.3
0 | 21/02/28 09:30:10 | 1.96 | 143 | 21.1 | 65.1 | 877.9 | 626 | 14.2 | 0.2 | 6 | 1.3 | 353.2 | 20.7 | 21.3 | 64.3 | 67.2 | 877.8 | 878.1 | 290 | 875 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/28 09:35:10 | 2.31 | 135.6 | 20.9 | 66 | 877.9 | 585 | 14.3 | 0.2 | 7.1 | 1.5 | 350.9 | 20.5 | 21.2 | 64.7 | 68 | 877.8 | 878.1 | 267 | 821 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/28 09:40:10 | 2.02 | 147.4 | 20.7 | 67.2 | 878 | 672 | 14.3 | 0 | 4.7 | 17.6 | 321.6 | 20.3 | 20.8 | 66.1 | 69.4 | 878 | 878.1 | 272 | 821 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/28 09:45:10 | 2.14 | 146.5 | 20.8 | 66.8 | 878 | 745 | 14.3 | 0.1 | 7.7 | 11.8 | 358.5 | 20.6 | 21 | 65.3 | 68 | 877.9 | 878.1 | 386 | 963 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/28 09:50:10 | 2.01 | 158.2 | 21.1 | 66.4 | 878 | 803 | 14.5 | 0.1 | 4.8 | 15.6 | 359.9 | 21 | 21.3 | 65.8 | 66.5 | 877.9 | 878.1 | 716 | 977 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 09:55:10 | 1.9 | 155 | 21 | 67.3 | 878 | 770 | 14.7 | 0.1 | 6.5 | 2.7 | 350.5 | 20.8 | 21.3 | 65.6 | 69.1 | 877.9 | 878.1 | 414 | 858 | 14.6 | 15
0 | 21/02/28 10:00:10 | 2.16 | 160.8 | 20.9 | 67.8 | 877.9 | 668 | 14.7 | 0.1 | 6.4 | 6 | 359.7 | 20.4 | 21.3 | 65.8 | 69.8 | 877.8 | 878 | 318 | 1118 | 14.5 | 15
0 | 21/02/28 10:05:10 | 2.28 | 152.3 | 20.7 | 68.6 | 877.9 | 664 | 14.7 | 0.1 | 7.1 | 3.8 | 336.9 | 20.4 | 20.6 | 67.7 | 70.5 | 877.7 | 878 | 403 | 1138 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/28 10:10:10 | 2.03 | 144.2 | 20.7 | 67.8 | 877.9 | 776 | 14.6 | 0 | 5.6 | 2.1 | 353.5 | 20.4 | 21.3 | 64.8 | 69.3 | 877.7 | 878 | 421 | 1182 | 14.3 | 14.7