## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/02/28 10:15:10 | 1.82 | 145.8 | 21.1 | 66 | 877.9 | 648 | 14.5 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 358.7 | 21.1 | 21.4 | 64.1 | 65.9 | 877.7 | 877.9 | 335 | 1022 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/28 10:20:10 | 2.73 | 107.1 | 20.7 | 67.4 | 877.8 | 783 | 14.4 | 0.2 | 7.7 | 1.7 | 317.4 | 20.2 | 21.4 | 64.2 | 70 | 877.6 | 878 | 417 | 1118 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/28 10:25:10 | 2.29 | 153.4 | 20.8 | 67.1 | 877.8 | 555 | 14.4 | 0 | 8 | 2.4 | 357.1 | 20.5 | 20.9 | 66.3 | 67.6 | 877.7 | 877.9 | 333 | 1002 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/28 10:30:10 | 2.03 | 143.5 | 20.8 | 67.3 | 877.8 | 546 | 14.4 | 0.2 | 7.3 | 1.8 | 355.2 | 20.4 | 21.1 | 65.6 | 68.5 | 877.7 | 877.9 | 388 | 895 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/28 10:35:10 | 2.8 | 119.5 | 20.7 | 67.6 | 877.7 | 553 | 14.5 | 0.4 | 10 | 0.5 | 359.7 | 20.3 | 21.2 | 64.9 | 69.5 | 877.6 | 877.8 | 315 | 793 | 14.3 | 14.7
0 | 21/02/28 10:40:10 | 2.38 | 136.4 | 20.7 | 67.9 | 877.7 | 553 | 14.5 | 0 | 7 | 25.8 | 350.1 | 20.4 | 20.8 | 67.6 | 69 | 877.5 | 877.7 | 357 | 859 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 10:45:10 | 2.06 | 157.3 | 20.8 | 67.3 | 877.6 | 438 | 14.5 | 0 | 5.2 | 2.7 | 357.5 | 20.7 | 21.1 | 65.7 | 68.4 | 877.5 | 877.7 | 260 | 768 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 10:50:10 | 1.91 | 169.7 | 21 | 66.9 | 877.5 | 653 | 14.6 | 0.1 | 5 | 2.9 | 358.1 | 20.7 | 21.4 | 65 | 68.2 | 877.4 | 877.7 | 321 | 1125 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/28 10:55:11 | 2.1 | 163.8 | 21.1 | 66.6 | 877.5 | 611 | 14.6 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 358.2 | 20.8 | 21.5 | 64.8 | 68.6 | 877.4 | 877.6 | 335 | 954 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/28 11:00:11 | 2.51 | 142.2 | 21.1 | 66.7 | 877.5 | 536 | 14.7 | 0.2 | 7.4 | 37.5 | 304.8 | 20.8 | 21.4 | 65.6 | 68.2 | 877.3 | 877.6 | 330 | 992 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 11:05:11 | 2.78 | 116.8 | 20.9 | 67.8 | 877.5 | 475 | 14.7 | 0.3 | 7.7 | 9.8 | 340.7 | 20.5 | 20.9 | 67.3 | 69.5 | 877.3 | 877.6 | 313 | 946 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/28 11:10:11 | 2.65 | 130.3 | 20.8 | 68.2 | 877.4 | 630 | 14.8 | 0.3 | 7.8 | 24.1 | 349.8 | 20.6 | 21.1 | 67.7 | 69.5 | 877.2 | 877.5 | 392 | 1113 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 11:15:11 | 2.23 | 142.9 | 21.1 | 66.9 | 877.3 | 543 | 14.7 | 0 | 7.1 | 19.1 | 340.2 | 21 | 21.6 | 64.8 | 67.7 | 877.1 | 877.5 | 290 | 1079 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 11:20:11 | 2.49 | 128.6 | 21 | 67.8 | 877.3 | 410 | 14.8 | 0.2 | 7.7 | 5.6 | 359.4 | 20.6 | 21.4 | 65.4 | 69.9 | 877 | 877.4 | 254 | 523 | 14.6 | 15
0 | 21/02/28 11:25:11 | 2.57 | 119.8 | 20.7 | 69.1 | 877.3 | 449 | 14.9 | 0.1 | 8 | 1.5 | 354.3 | 20.5 | 20.8 | 68.8 | 70.9 | 877.1 | 877.4 | 339 | 776 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 11:30:11 | 2.32 | 137.3 | 20.9 | 68.5 | 877.2 | 617 | 14.9 | 0.3 | 6.1 | 4.4 | 351.7 | 20.6 | 21.1 | 67 | 70.2 | 876.9 | 877.3 | 426 | 1159 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 11:35:11 | 2.84 | 114.9 | 20.9 | 67.7 | 877.1 | 638 | 14.7 | 0.2 | 10.6 | 12.9 | 353.4 | 20.8 | 21.3 | 64.8 | 68.4 | 876.9 | 877.1 | 298 | 1251 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 11:40:11 | 3.23 | 121.1 | 20.9 | 67.3 | 877 | 525 | 14.5 | 0.3 | 10.4 | 19.6 | 356.4 | 20.7 | 21.2 | 64.8 | 68 | 876.8 | 877.1 | 270 | 1073 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/28 11:45:11 | 2.82 | 129.6 | 21.1 | 65.6 | 876.9 | 555 | 14.4 | 0.3 | 6.9 | 22.4 | 353.4 | 20.9 | 21.6 | 63 | 67.5 | 876.7 | 877.1 | 257 | 1192 | 14 | 14.7
0 | 21/02/28 11:50:11 | 3.56 | 118.2 | 21 | 65.7 | 876.8 | 493 | 14.3 | 0.2 | 9.6 | 6.2 | 349.5 | 20.7 | 21.5 | 63.3 | 66.6 | 876.6 | 876.9 | 267 | 1247 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/28 11:55:11 | 3.53 | 113.2 | 21.1 | 64.7 | 876.8 | 532 | 14.2 | 0.2 | 9.5 | 0.5 | 342.4 | 21 | 21.3 | 63.5 | 65.4 | 876.6 | 876.9 | 314 | 1292 | 14 | 14.3
0 | 21/02/28 12:00:11 | 3.02 | 134.8 | 21.4 | 63.9 | 876.7 | 486 | 14.2 | 0.1 | 8.9 | 1.3 | 358.9 | 21.1 | 21.9 | 61.3 | 65.3 | 876.6 | 876.8 | 289 | 1219 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/28 12:05:11 | 2.95 | 128.3 | 21.4 | 63.4 | 876.7 | 601 | 14.1 | 0.2 | 7.8 | 4 | 358.4 | 21.2 | 21.9 | 61.3 | 65.2 | 876.5 | 876.8 | 293 | 1278 | 13.9 | 14.4
0 | 21/02/28 12:10:11 | 2.33 | 169.6 | 21.9 | 61.5 | 876.7 | 708 | 14.1 | 0 | 6.2 | 0.5 | 358.7 | 21.9 | 22.3 | 59.8 | 61.3 | 876.6 | 876.8 | 256 | 1233 | 14 | 14.4
0 | 21/02/28 12:15:11 | 2.96 | 169.5 | 22.1 | 61.1 | 876.6 | 924 | 14.3 | 0.1 | 8.2 | 37.7 | 335.8 | 21.8 | 22.9 | 58.3 | 62.4 | 876.4 | 876.8 | 814 | 1147 | 14.1 | 14.6
0 | 21/02/28 12:20:11 | 2.47 | 133.1 | 22.4 | 60.3 | 876.5 | 733 | 14.3 | 0.1 | 5.4 | 0.4 | 349.4 | 22.2 | 23 | 57.5 | 61.2 | 876.4 | 876.6 | 299 | 1159 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/28 12:25:11 | 2.94 | 133.9 | 22.3 | 60.2 | 876.4 | 951 | 14.2 | 0.1 | 9.3 | 18.4 | 316 | 21.7 | 22.9 | 57.5 | 62.3 | 876.2 | 876.5 | 299 | 1176 | 13.9 | 14.5
0 | 21/02/28 12:30:11 | 3.33 | 112.5 | 22.6 | 59.2 | 876.3 | 812 | 14.2 | 0 | 8.8 | 9.6 | 340.9 | 22.3 | 23.1 | 56.9 | 60.1 | 876.1 | 876.3 | 251 | 1171 | 14 | 14.4
0 | 21/02/28 12:35:11 | 4.04 | 97.2 | 22.2 | 60.4 | 876.3 | 874 | 14.2 | 0.4 | 9 | 30.2 | 243 | 21.9 | 22.3 | 59.7 | 62.2 | 876.1 | 876.4 | 215 | 1222 | 14 | 14.3
0 | 21/02/28 12:40:11 | 4.61 | 87.7 | 22.1 | 60.8 | 876.3 | 832 | 14.1 | 0.2 | 11.2 | 3.6 | 357.8 | 21.7 | 22.4 | 59.8 | 61.8 | 876.2 | 876.4 | 309 | 1139 | 13.9 | 14.3
0 | 21/02/28 12:45:11 | 4.64 | 84 | 22 | 61.5 | 876.2 | 917 | 14.2 | 0.4 | 9.9 | 29.7 | 345.3 | 21.8 | 22.1 | 60.6 | 63.1 | 876 | 876.3 | 414 | 1168 | 14 | 14.6
0 | 21/02/28 12:50:11 | 3.25 | 132.9 | 22.6 | 60.3 | 876 | 811 | 14.5 | 0.3 | 7.2 | 1.8 | 359.6 | 22 | 23.3 | 57.9 | 63.1 | 875.9 | 876.1 | 213 | 1074 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/28 12:55:11 | 3.07 | 140.9 | 22.7 | 60.6 | 875.9 | 605 | 14.6 | 0 | 9.8 | 4.5 | 341.8 | 22.3 | 23.1 | 59.4 | 62.4 | 875.7 | 876 | 200 | 1111 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 13:00:11 | 2.98 | 151.4 | 22.5 | 61.4 | 875.8 | 560 | 14.7 | 0.3 | 8 | 0.1 | 355 | 22.1 | 22.8 | 60.1 | 63.5 | 875.7 | 876 | 214 | 1020 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 13:05:11 | 3.46 | 113.2 | 22.5 | 60.9 | 875.8 | 777 | 14.5 | 0.5 | 7.8 | 27.2 | 337.4 | 22.3 | 22.7 | 59.9 | 61.3 | 875.7 | 876 | 449 | 1015 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 13:10:11 | 3.15 | 143.6 | 22.7 | 59.6 | 875.7 | 883 | 14.4 | 0.2 | 9.8 | 5.9 | 337 | 22.4 | 23.4 | 56.4 | 61.1 | 875.5 | 875.8 | 907 | 963 | 14.1 | 14.7
0 | 21/02/28 13:15:11 | 3.01 | 127.7 | 22.8 | 59 | 875.6 | 820 | 14.4 | 0.1 | 8.6 | 7.4 | 342.7 | 22.6 | 23.4 | 56.7 | 60.4 | 875.4 | 875.7 | 176 | 952 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/28 13:20:11 | 2.81 | 115.4 | 22.8 | 58.8 | 875.6 | 874 | 14.3 | 0.3 | 7.6 | 1.8 | 300.2 | 22.8 | 23 | 56.4 | 59.5 | 875.4 | 875.7 | 872 | 922 | 13.8 | 14.6
0 | 21/02/28 13:25:11 | 2.61 | 134.4 | 22.9 | 58.9 | 875.5 | 881 | 14.4 | 0.2 | 10.2 | 0.5 | 349.2 | 22.8 | 23.2 | 58.1 | 59.7 | 875.2 | 875.7 | 869 | 894 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 13:30:11 | 2.95 | 115.2 | 23.1 | 58.6 | 875.5 | 882 | 14.5 | 0.1 | 9.3 | 8 | 356.3 | 22.8 | 23.5 | 57 | 60.3 | 875.2 | 875.6 | 869 | 894 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 13:35:11 | 4.65 | 90.8 | 22.8 | 59.9 | 875.5 | 888 | 14.6 | 1.1 | 11.1 | 14.5 | 125.7 | 22.3 | 23.3 | 58.2 | 62.1 | 875.3 | 875.6 | 875 | 906 | 14.5 | 14.8
0 | 21/02/28 13:40:11 | 3.8 | 98.1 | 22.8 | 60 | 875.5 | 841 | 14.6 | 0.2 | 9.3 | 1.3 | 359.5 | 22.2 | 23 | 58.1 | 62.4 | 875.4 | 875.5 | 473 | 907 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 13:45:11 | 4 | 92.4 | 22.6 | 60.5 | 875.4 | 832 | 14.5 | 0.1 | 8.7 | 3.7 | 353.5 | 22.3 | 22.8 | 59.7 | 61.6 | 875.2 | 875.5 | 811 | 838 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 13:50:11 | 3.52 | 113.1 | 22.7 | 60.3 | 875.3 | 789 | 14.6 | 0.1 | 9.6 | 20.8 | 296.8 | 22.3 | 23.1 | 58.4 | 61.6 | 875.1 | 875.4 | 215 | 864 | 14.2 | 15
0 | 21/02/28 13:55:11 | 3.01 | 141.2 | 22.7 | 61.1 | 875.2 | 558 | 14.8 | 0 | 7.8 | 5.5 | 359.2 | 22.4 | 22.9 | 60.3 | 62.8 | 874.8 | 875.2 | 117 | 891 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 14:00:11 | 2.87 | 135.4 | 22.4 | 61.4 | 875.2 | 622 | 14.6 | 0.1 | 7.8 | 0.2 | 350.2 | 22.2 | 22.5 | 61 | 62.6 | 875.1 | 875.3 | 111 | 822 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/28 14:05:11 | 2.22 | 132 | 22.6 | 60.8 | 875.1 | 607 | 14.7 | 0.1 | 6.4 | 1.8 | 357.8 | 22.3 | 23.3 | 57.7 | 61.7 | 875 | 875.3 | 113 | 785 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/28 14:10:11 | 3.44 | 105.4 | 22.5 | 61.2 | 875.1 | 617 | 14.7 | 0.2 | 8.4 | 6.9 | 340.8 | 22.1 | 23.3 | 57.6 | 63.1 | 874.9 | 875.2 | 151 | 813 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 14:15:11 | 3.56 | 102.7 | 22.1 | 62.5 | 875 | 472 | 14.6 | 0.1 | 10.8 | 22.7 | 350.7 | 21.8 | 22.1 | 62.6 | 63.9 | 874.8 | 875.2 | 145 | 817 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 14:20:11 | 2.74 | 124 | 22.4 | 61 | 875 | 595 | 14.5 | 0.4 | 7.7 | 3 | 356.5 | 22 | 22.8 | 58.3 | 63.4 | 874.8 | 875.2 | 239 | 745 | 14.1 | 14.8
0 | 21/02/28 14:25:11 | 2.39 | 144.4 | 22.7 | 60.3 | 874.9 | 605 | 14.6 | 0.1 | 6.8 | 23.6 | 337 | 22.6 | 23.2 | 59.2 | 60.7 | 874.7 | 875 | 107 | 715 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 14:30:11 | 2.49 | 146.7 | 22.9 | 59.7 | 874.8 | 648 | 14.7 | 0.1 | 10 | 2.7 | 358.8 | 22.9 | 23.2 | 58.3 | 60.8 | 874.5 | 874.8 | 664 | 686 | 14.5 | 15
0 | 21/02/28 14:35:11 | 2.27 | 165.4 | 23.1 | 59.4 | 874.7 | 647 | 14.8 | 0.1 | 5.2 | 3.7 | 355.7 | 22.8 | 23.5 | 58.2 | 61.2 | 874.6 | 874.8 | 493 | 672 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 14:40:11 | 2.4 | 149.9 | 23.1 | 58.7 | 874.6 | 631 | 14.6 | 0.2 | 10.6 | 2.3 | 355.2 | 22.8 | 23.6 | 56.5 | 59 | 874.4 | 874.6 | 614 | 633 | 14.2 | 15
0 | 21/02/28 14:45:11 | 2.63 | 144.7 | 23.2 | 58.4 | 874.5 | 534 | 14.6 | 0.1 | 7.6 | 6.7 | 358.6 | 22.6 | 23.7 | 55.9 | 62.1 | 874.3 | 874.6 | 79 | 628 | 14.3 | 15
0 | 21/02/28 14:50:11 | 2.65 | 143.8 | 22.9 | 59.8 | 874.4 | 437 | 14.7 | 0.1 | 7 | 21.8 | 354.7 | 22.5 | 22.9 | 58.9 | 62.3 | 874.3 | 874.6 | 82 | 616 | 14.4 | 15.1
0 | 21/02/28 14:55:11 | 2.74 | 158.1 | 22.9 | 60 | 874.4 | 464 | 14.7 | 0.1 | 8.5 | 5 | 359.9 | 22.6 | 23.2 | 59.3 | 61.7 | 874.1 | 874.5 | 147 | 591 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 15:00:11 | 2.73 | 148.5 | 22.6 | 61.3 | 874.4 | 513 | 14.8 | 0.1 | 7.9 | 7.3 | 357.9 | 22.2 | 22.7 | 60.3 | 63.5 | 874.3 | 874.6 | 542 | 567 | 14.6 | 15
0 | 21/02/28 15:05:11 | 2.88 | 120.5 | 22.5 | 62 | 874.5 | 518 | 14.9 | 0.1 | 8.1 | 15.3 | 359.9 | 22.3 | 22.7 | 61.3 | 63.2 | 874.4 | 874.6 | 357 | 548 | 14.8 | 15
0 | 21/02/28 15:10:11 | 2.94 | 105.1 | 22.4 | 61.9 | 874.4 | 507 | 14.8 | 0.1 | 7.8 | 1.2 | 356 | 22.2 | 22.6 | 60.6 | 62.6 | 874.2 | 874.6 | 496 | 516 | 14.6 | 14.9
0 | 21/02/28 15:15:11 | 2.52 | 131.9 | 22.5 | 61.3 | 874.3 | 492 | 14.7 | 0.1 | 5.9 | 5.5 | 357.5 | 22.3 | 22.6 | 60 | 62 | 874.1 | 874.4 | 472 | 496 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 15:20:11 | 2.31 | 135.7 | 22.7 | 60.4 | 874.2 | 475 | 14.6 | 0 | 6.6 | 9.1 | 354.7 | 22.6 | 23 | 58.8 | 60.3 | 874.1 | 874.3 | 456 | 474 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 15:25:11 | 2.32 | 166.2 | 22.8 | 59.8 | 874.2 | 451 | 14.6 | 0.3 | 7.7 | 24.2 | 355.5 | 22.8 | 23.1 | 58.6 | 60.3 | 874.1 | 874.3 | 425 | 457 | 14.4 | 14.7
0 | 21/02/28 15:30:11 | 2.52 | 145.7 | 22.4 | 61.4 | 874.2 | 428 | 14.6 | 0.2 | 10.2 | 3.7 | 358.5 | 22 | 22.8 | 60.1 | 63.1 | 874 | 874.3 | 407 | 429 | 14.4 | 14.9
0 | 21/02/28 15:35:11 | 3.49 | 113.5 | 22.2 | 62 | 874.3 | 408 | 14.5 | 0.4 | 9.6 | 17.1 | 358.6 | 21.7 | 22.5 | 60.3 | 63.7 | 874.1 | 874.4 | 386 | 408 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/28 15:40:11 | 2.82 | 139.4 | 22.1 | 62.3 | 874.3 | 385 | 14.5 | 0.2 | 9.7 | 8.3 | 328.8 | 21.8 | 22.2 | 61.8 | 63.1 | 874.1 | 874.5 | 361 | 387 | 14.2 | 14.7
0 | 21/02/28 15:45:11 | 2.67 | 128.2 | 22 | 62.9 | 874.4 | 362 | 14.6 | 0.1 | 6.8 | 12.6 | 356.9 | 21.8 | 22.2 | 61.6 | 64 | 874.3 | 874.5 | 341 | 363 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 15:50:11 | 2.76 | 124.5 | 21.9 | 63.6 | 874.4 | 340 | 14.7 | 0.1 | 8 | 30.2 | 335 | 21.7 | 22.1 | 63.3 | 64.4 | 874.4 | 874.6 | 316 | 342 | 14.6 | 15
0 | 21/02/28 15:55:11 | 3.04 | 122.2 | 21.8 | 64.2 | 874.5 | 318 | 14.7 | 0.1 | 9.6 | 15.2 | 352.4 | 21.4 | 22 | 62.4 | 66.1 | 874.3 | 874.7 | 295 | 316 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/28 16:00:11 | 2.65 | 135.2 | 21.7 | 64.2 | 874.5 | 297 | 14.6 | 0.2 | 6.7 | 14.8 | 345.3 | 21.5 | 21.9 | 63.1 | 65.4 | 874.4 | 874.7 | 273 | 295 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 16:05:11 | 2.51 | 136.7 | 21.9 | 63.3 | 874.5 | 276 | 14.6 | 0.1 | 6.9 | 2.4 | 357.8 | 21.7 | 22.4 | 60.8 | 64.8 | 874.5 | 874.7 | 250 | 273 | 14.3 | 14.8
0 | 21/02/28 16:10:11 | 2.77 | 129.1 | 21.7 | 64.6 | 874.6 | 253 | 14.7 | 0 | 6.7 | 11.9 | 346.1 | 21.3 | 21.8 | 64 | 66.8 | 874.5 | 874.7 | 230 | 250 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/28 16:15:11 | 2.62 | 132.6 | 21.5 | 65.2 | 874.6 | 231 | 14.7 | 0.3 | 6.2 | 15.2 | 358.8 | 21.3 | 21.6 | 64.3 | 66.9 | 874.4 | 874.8 | 209 | 230 | 14.5 | 14.9
0 | 21/02/28 16:20:11 | 2.75 | 132.5 | 21.5 | 65.5 | 874.6 | 209 | 14.7 | 0.3 | 8.9 | 1.3 | 359.3 | 21.3 | 21.6 | 64.7 | 66.5 | 874.4 | 874.7 | 188 | 209 | 14.6 | 14.8
0 | 21/02/28 16:25:11 | 2.54 | 162.7 | 21.5 | 64.9 | 874.6 | 189 | 14.6 | 0.1 | 6.1 | 5 | 359.3 | 21.3 | 21.8 | 63.5 | 65.2 | 874.4 | 874.7 | 169 | 189 | 14.4 | 14.8
0 | 21/02/28 16:30:11 | 3.02 | 125.2 | 21.4 | 64.7 | 874.6 | 167 | 14.5 | 0.2 | 9.6 | 1.4 | 351.7 | 21.1 | 21.8 | 63.2 | 65.4 | 874.5 | 874.8 | 145 | 169 | 14.1 | 14.6
0 | 21/02/28 16:35:11 | 2.94 | 139.8 | 21.3 | 64.8 | 874.6 | 147 | 14.3 | 0.4 | 9.8 | 6.6 | 352 | 21.1 | 21.3 | 64.3 | 65.5 | 874.4 | 874.7 | 127 | 145 | 14.1 | 14.4
0 | 21/02/28 16:40:11 | 2.45 | 146.9 | 21.2 | 65.4 | 874.6 | 128 | 14.5 | 0.1 | 5.8 | 0 | 357.1 | 21.1 | 21.3 | 65 | 67.4 | 874.5 | 874.7 | 110 | 127 | 14.3 | 14.9
0 | 21/02/28 16:45:11 | 2.25 | 125.4 | 21 | 67.7 | 874.6 | 109 | 14.8 | 0.1 | 6.2 | 28.6 | 357.9 | 20.7 | 21.1 | 67.4 | 69.8 | 874.4 | 874.7 | 91 | 110 | 14.8 | 15
0 | 21/02/28 16:50:11 | 2.45 | 126.9 | 20.8 | 68.8 | 874.6 | 89 | 14.8 | 0.1 | 6.9 | 15.3 | 336.7 | 20.5 | 20.9 | 68.7 | 69.9 | 874.5 | 874.8 | 49 | 92 | 14.8 | 15
0 | 21/02/28 16:55:11 | 2.33 | 142.5 | 20.6 | 69.5 | 874.7 | 74 | 14.8 | 0.2 | 7.3 | 1.2 | 355.5 | 20.4 | 20.6 | 69.4 | 70.6 | 874.5 | 874.9 | 59 | 75 | 14.7 | 15
0 | 21/02/28 17:00:11 | 2.44 | 137.2 | 20.5 | 69.6 | 874.7 | 58 | 14.8 | 0.1 | 9.3 | 5.5 | 356 | 20.3 | 20.7 | 68.9 | 70.2 | 874.7 | 874.9 | 41 | 59 | 14.7 | 14.9
0 | 21/02/28 17:05:11 | 3.18 | 107.9 | 20.2 | 70.5 | 874.8 | 41 | 14.7 | 0.4 | 9.3 | 10 | 353.9 | 19.9 | 20.3 | 70.2 | 71.6 | 874.7 | 874.9 | 27 | 41 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/28 17:10:11 | 3.29 | 96.5 | 20 | 71.4 | 874.8 | 30 | 14.6 | 0.1 | 10.6 | 1.6 | 353.4 | 19.7 | 19.9 | 71.6 | 72.2 | 874.7 | 875 | 22 | 27 | 14.5 | 14.7
0 | 21/02/28 17:15:11 | 2.87 | 114 | 19.9 | 71.1 | 874.8 | 24 | 14.5 | 0.3 | 7.7 | 2.9 | 326.8 | 19.7 | 19.9 | 70.6 | 71.9 | 874.7 | 875 | 19 | 22 | 14.2 | 14.6
0 | 21/02/28 17:20:11 | 2.64 | 109.7 | 19.7 | 71 | 874.9 | 20 | 14.3 | 0.5 | 6.7 | 11.9 | 357 | 19.6 | 19.7 | 70.4 | 71.2 | 874.8 | 875 | 16 | 20 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/28 17:25:11 | 2.62 | 116.1 | 19.6 | 72.2 | 875 | 17 | 14.4 | 0 | 9.2 | 16.9 | 343.6 | 19.4 | 19.7 | 71.2 | 73.4 | 874.9 | 875.1 | 13 | 17 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/28 17:30:11 | 2.11 | 129.3 | 19.4 | 72.6 | 875 | 14 | 14.4 | 0.1 | 7.7 | 3.1 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 72.4 | 73.3 | 874.9 | 875.1 | 11 | 13 | 14.3 | 14.5
0 | 21/02/28 17:35:13 | 2.51 | 112.5 | 19.3 | 73.3 | 875.1 | 11 | 14.4 | 0.1 | 7.5 | 17.1 | 309.3 | 19.1 | 19.4 | 72.6 | 74.8 | 875 | 875.3 | 8 | 11 | 14.2 | 14.5
0 | 21/02/28 17:40:13 | 2.81 | 106.1 | 19.1 | 74 | 875.2 | 8 | 14.4 | 0.2 | 9.6 | 5.4 | 283.5 | 19 | 19.1 | 73.6 | 75 | 875.1 | 875.3 | 5 | 8 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/28 17:45:13 | 2.6 | 91.6 | 18.9 | 75.1 | 875.3 | 5 | 14.4 | 0.3 | 8.3 | 20.1 | 218.5 | 18.7 | 19 | 74.7 | 76.8 | 875.2 | 875.4 | 2 | 5 | 14.3 | 14.6
0 | 21/02/28 17:50:13 | 2.33 | 76.4 | 18.8 | 75.4 | 875.4 | 3 | 14.4 | 0.4 | 4.5 | 18 | 357.2 | 18.7 | 18.9 | 74.4 | 76.8 | 875.4 | 875.5 | 1 | 2 | 14.1 | 14.5
0 | 21/02/28 17:55:13 | 2.19 | 80.8 | 18.7 | 75.9 | 875.4 | 1 | 14.4 | 0.1 | 4.4 | 19.6 | 350.7 | 18.6 | 18.8 | 74.8 | 76.8 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 14.2 | 14.4
0 | 21/02/28 18:00:13 | 2.31 | 80.4 | 18.6 | 76.5 | 875.4 | 0 | 14.3 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | 353.5 | 18.5 | 18.6 | 76.6 | 77 | 875.4 | 875.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/02/28 18:05:13 | 2.8 | 83.5 | 18.5 | 76.5 | 875.4 | 0 | 14.3 | 0.4 | 6.9 | 0.5 | 349.3 | 18.4 | 18.5 | 76 | 76.7 | 875.3 | 875.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/02/28 18:10:18 | 2.84 | 84.4 | 18.4 | 76.3 | 875.4 | 0 | 14.2 | 0.3 | 6.9 | 1.5 | 290.6 | 18.4 | 18.4 | 75.9 | 76.6 | 875.3 | 875.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/02/28 18:15:18 | 3.3 | 80.5 | 18.4 | 76.6 | 875.5 | 0 | 14.2 | 0.7 | 8.1 | 13.3 | 139.8 | 18.3 | 18.4 | 76.4 | 77 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/02/28 18:20:18 | 2.82 | 81.3 | 18.4 | 76.4 | 875.5 | 0 | 14.1 | 0.5 | 6 | 4.4 | 354.3 | 18.3 | 18.4 | 75.5 | 76.7 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/02/28 18:25:18 | 2.82 | 72.6 | 18.4 | 75.8 | 875.7 | 0 | 14 | 0.8 | 5 | 20.7 | 123.9 | 18.3 | 18.5 | 74.9 | 76.3 | 875.6 | 875.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/02/28 18:30:18 | 2.6 | 68.1 | 18.3 | 75.8 | 875.8 | 0 | 14 | 0.6 | 5 | 1.4 | 109.8 | 18.3 | 18.4 | 74.8 | 76.3 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/02/28 18:35:18 | 2.18 | 78.1 | 18.3 | 75.7 | 875.9 | 0 | 13.9 | 0.2 | 3.9 | 0.5 | 354.8 | 18.2 | 18.3 | 75 | 76.2 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/28 18:40:18 | 2.61 | 78.9 | 18.2 | 76 | 876 | 0 | 13.9 | 0.5 | 7 | 2.4 | 356.2 | 18.1 | 18.2 | 76 | 76.7 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/02/28 18:45:18 | 2.32 | 78.5 | 18.1 | 75.9 | 876 | 0 | 13.8 | 0.4 | 4.8 | 15.4 | 152.1 | 18.1 | 18.1 | 75.4 | 76.2 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/02/28 18:50:18 | 2.47 | 74.7 | 18.1 | 75.1 | 876 | 0 | 13.6 | 0.6 | 4.8 | 12.1 | 107.3 | 18.1 | 18.1 | 74.3 | 75.6 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/02/28 18:55:18 | 2.44 | 74.4 | 18.1 | 74.7 | 876.1 | 0 | 13.5 | 0.2 | 4.9 | 2.5 | 353.6 | 18.1 | 18.1 | 74.3 | 74.7 | 876 | 876.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/02/28 19:00:18 | 2.97 | 72.6 | 18.1 | 75 | 876.2 | 0 | 13.5 | 1 | 7 | 32.8 | 107.3 | 18 | 18.1 | 74.7 | 75.9 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/02/28 19:05:18 | 2.66 | 73.7 | 18 | 75.6 | 876.3 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.7 | 30.4 | 175.6 | 18 | 18.1 | 75.7 | 76.2 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/28 19:10:19 | 2.44 | 71.7 | 18 | 75.9 | 876.4 | 0 | 13.6 | 0.6 | 4.2 | 22.5 | 109.1 | 17.9 | 18 | 75.9 | 76.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/02/28 19:15:19 | 2.29 | 77.7 | 17.9 | 75.9 | 876.4 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.6 | 17.4 | 334.2 | 17.9 | 17.9 | 75.6 | 76.3 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/28 19:20:19 | 2.19 | 79 | 17.9 | 75.7 | 876.4 | 0 | 13.6 | 0.6 | 4.2 | 44 | 133.5 | 17.9 | 18 | 75.3 | 76.1 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/02/28 19:25:19 | 1.79 | 96.7 | 17.9 | 75.9 | 876.4 | 0 | 13.6 | 0.1 | 4.7 | 2 | 356.7 | 17.9 | 17.9 | 75.7 | 76.3 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/28 19:30:19 | 2.2 | 86.5 | 17.9 | 76.1 | 876.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 5 | 24.9 | 327 | 17.8 | 17.9 | 76.1 | 76.5 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/02/28 19:35:19 | 1.74 | 87 | 17.9 | 75.8 | 876.5 | 0 | 13.5 | 0 | 3.6 | 6.8 | 330.8 | 17.8 | 17.9 | 75.1 | 76.1 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/02/28 19:40:19 | 1.95 | 75.9 | 17.8 | 74.7 | 876.6 | 0 | 13.3 | 0.4 | 3.6 | 31.1 | 113.8 | 17.8 | 17.9 | 73.3 | 75.2 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/02/28 19:45:19 | 1.93 | 73.8 | 17.8 | 73.8 | 876.6 | 0 | 13 | 0.4 | 3.2 | 3.9 | 98 | 17.7 | 17.8 | 73 | 73.5 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/28 19:50:19 | 2.06 | 73.6 | 17.7 | 73.3 | 876.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 3.3 | 21.7 | 135.1 | 17.7 | 17.8 | 72.2 | 73.3 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/02/28 19:55:19 | 1.75 | 74.5 | 17.7 | 73 | 876.7 | 0 | 12.8 | 0.3 | 3.6 | 25.3 | 146.9 | 17.7 | 17.8 | 72.2 | 73.7 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/02/28 20:00:19 | 1.56 | 74.8 | 17.7 | 73.8 | 876.8 | 0 | 13 | 0.4 | 3.2 | 30.4 | 105.1 | 17.7 | 17.7 | 73.7 | 74.6 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 20:05:19 | 1.51 | 90.2 | 17.6 | 75 | 876.8 | 0 | 13.1 | 0.1 | 5.3 | 1.9 | 334.7 | 17.5 | 17.7 | 74.6 | 76.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/02/28 20:10:19 | 1.36 | 100.3 | 17.5 | 76.1 | 876.9 | 0 | 13.2 | 0 | 3.1 | 12 | 347.9 | 17.4 | 17.6 | 76.2 | 76.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/02/28 20:15:19 | 1.51 | 92.4 | 17.4 | 76.6 | 877 | 0 | 13.3 | 0.2 | 4.6 | 11.9 | 213.8 | 17.4 | 17.5 | 76.6 | 77.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/02/28 20:20:19 | 1.46 | 111.1 | 17.4 | 77.3 | 877 | 0 | 13.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 358.9 | 17.3 | 17.4 | 77.4 | 78.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/02/28 20:25:19 | 1.65 | 102.4 | 17.4 | 77.4 | 877.1 | 0 | 13.3 | 0.2 | 5.6 | 3.8 | 346.5 | 17.3 | 17.4 | 76.8 | 78.2 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/02/28 20:30:19 | 2.12 | 88.6 | 17.3 | 77.3 | 877.1 | 0 | 13.3 | 0.1 | 5.3 | 11.9 | 351.3 | 17.3 | 17.4 | 76.8 | 77.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/02/28 20:35:19 | 2.01 | 88.3 | 17.3 | 77.3 | 877.1 | 0 | 13.2 | 0.1 | 4.4 | 15.4 | 336.3 | 17.2 | 17.3 | 76.8 | 77.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 20:40:19 | 1.98 | 93.3 | 17.3 | 77.2 | 877.2 | 0 | 13.2 | 0.1 | 4.8 | 1.9 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 76.8 | 77.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 20:45:19 | 2.07 | 84.5 | 17.2 | 76.9 | 877.1 | 0 | 13.1 | 0.4 | 6.3 | 36.4 | 140.5 | 17.2 | 17.3 | 75.8 | 77.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 20:50:19 | 1.67 | 97.2 | 17.3 | 76.5 | 877.1 | 0 | 13.1 | 0 | 4.4 | 2.9 | 357 | 17.2 | 17.3 | 75.7 | 76.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 20:55:19 | 1.65 | 96.9 | 17.2 | 76.6 | 877.2 | 0 | 13.1 | 0.1 | 4.2 | 0.6 | 301.6 | 17.2 | 17.3 | 76.4 | 76.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 21:00:19 | 2.16 | 82.7 | 17.2 | 76.8 | 877.2 | 0 | 13.1 | 0.4 | 5.7 | 11.9 | 155 | 17.1 | 17.2 | 76.6 | 77.1 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 21:05:19 | 2.25 | 76.4 | 17.1 | 77.1 | 877.2 | 0 | 13.1 | 0.7 | 4.3 | 13.2 | 106.4 | 17 | 17.2 | 76.9 | 77.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/02/28 21:10:19 | 2.46 | 78 | 17.1 | 77.3 | 877.3 | 0 | 13 | 0.5 | 5.1 | 19.7 | 341 | 17 | 17.1 | 77.2 | 77.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 21:15:19 | 2.72 | 77.2 | 17 | 77.2 | 877.3 | 0 | 13 | 0.7 | 5.4 | 34.3 | 106.2 | 17 | 17.1 | 76.9 | 77.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 21:20:19 | 2.85 | 78.5 | 17 | 77.2 | 877.3 | 0 | 13 | 0.5 | 5.4 | 19.6 | 141.7 | 17 | 17 | 76.9 | 77.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 21:25:19 | 3 | 79.1 | 17 | 76.6 | 877.3 | 0 | 12.9 | 0.2 | 6.6 | 33 | 114.9 | 17 | 17.1 | 75.9 | 76.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/28 21:30:19 | 3.33 | 74.2 | 17 | 76.2 | 877.4 | 0 | 12.8 | 1 | 6.2 | 15.1 | 111.9 | 16.9 | 17 | 75.1 | 76.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/28 21:35:19 | 3.15 | 77.3 | 17 | 76.6 | 877.5 | 0 | 12.9 | 0.4 | 5.9 | 2.4 | 342.8 | 17 | 17.2 | 76.2 | 77.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/28 21:40:19 | 3.39 | 73.7 | 17.2 | 76.6 | 877.5 | 0 | 13 | 1 | 5.4 | 41.1 | 116.4 | 17.1 | 17.3 | 75.7 | 77.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/02/28 21:45:19 | 2.66 | 81.3 | 17.2 | 76.9 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0.1 | 5 | 6.2 | 334 | 17.2 | 17.3 | 76.7 | 77.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 21:50:19 | 3.06 | 77.6 | 17.3 | 76.9 | 877.5 | 0 | 13.2 | 0.3 | 5.5 | 10.3 | 327 | 17.2 | 17.3 | 76.1 | 77.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/02/28 21:55:19 | 3.08 | 76.3 | 17.3 | 76.1 | 877.4 | 0 | 13.1 | 0.2 | 6.9 | 13.8 | 139.8 | 17.2 | 17.5 | 74.5 | 77 | 877.3 | 877.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/02/28 22:00:19 | 2.57 | 92.5 | 17.4 | 75.5 | 877.4 | 0 | 13 | 0.1 | 5.9 | 2.6 | 346.8 | 17.3 | 17.5 | 74.4 | 75.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/02/28 22:05:19 | 2.22 | 85.5 | 17.3 | 75.7 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 6.3 | 2.6 | 357 | 17.2 | 17.3 | 75.2 | 76.2 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/28 22:10:19 | 2.32 | 81.4 | 17.2 | 75.5 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 5.5 | 6.7 | 267.9 | 17.2 | 17.3 | 75.1 | 76.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/02/28 22:15:19 | 1.72 | 112.4 | 17.2 | 75.4 | 877.3 | 0 | 12.8 | 0.1 | 3.7 | 24.9 | 339.5 | 17.1 | 17.2 | 74.3 | 76 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/02/28 22:20:19 | 1.73 | 100.9 | 17.2 | 74.1 | 877.3 | 0 | 12.6 | 0.2 | 5.5 | 0.6 | 357.8 | 17.1 | 17.3 | 72.3 | 74.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.1 | 12.5
0 | 21/02/28 22:25:19 | 2.17 | 89.1 | 17.3 | 72.8 | 877.3 | 0 | 12.3 | 0.1 | 5.5 | 13.9 | 354.4 | 17.2 | 17.4 | 71 | 73.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12 | 12.5
0 | 21/02/28 22:30:19 | 2.37 | 98.1 | 17.3 | 71.6 | 877.3 | 0 | 12.1 | 0.2 | 6.2 | 0.6 | 350.5 | 17.2 | 17.4 | 68.8 | 73.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 11.5 | 12.4
0 | 21/02/28 22:35:19 | 3.29 | 84.4 | 17.3 | 72.7 | 877.3 | 0 | 12.4 | 0.3 | 7.5 | 11.9 | 112.8 | 17.3 | 17.4 | 70.5 | 74.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12 | 12.7
0 | 21/02/28 22:40:19 | 2.25 | 96.7 | 17.4 | 73.7 | 877.3 | 0 | 12.6 | 0 | 4.4 | 8.1 | 357.8 | 17.3 | 17.4 | 72.8 | 75.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.3 | 13
0 | 21/02/28 22:45:19 | 2.02 | 92.6 | 17.3 | 75.8 | 877.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4.6 | 39.4 | 345.3 | 17.1 | 17.4 | 75.6 | 77.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/02/28 22:50:19 | 2.2 | 102.9 | 17.2 | 77 | 877.3 | 0 | 13.1 | 0.2 | 5.5 | 16.7 | 359.8 | 17.1 | 17.2 | 77.4 | 78 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/02/28 22:55:19 | 2.36 | 98.3 | 17.1 | 77.8 | 877.2 | 0 | 13.2 | 0.2 | 5.6 | 33.1 | 358.9 | 17.1 | 17.2 | 77.7 | 78.7 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/02/28 23:00:19 | 1.96 | 106.1 | 17.1 | 77.8 | 877.1 | 0 | 13.2 | 0 | 5.8 | 13.4 | 359 | 17.1 | 17.2 | 77.5 | 78.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 23:05:19 | 2.44 | 88.8 | 17.1 | 78.6 | 877.1 | 0 | 13.3 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 357.3 | 17.1 | 17.2 | 78.7 | 79.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/02/28 23:10:19 | 2.38 | 70.9 | 17.1 | 78.2 | 877.1 | 0 | 13.2 | 1 | 4.8 | 7.9 | 101.8 | 17 | 17.1 | 77.5 | 78.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/02/28 23:15:19 | 2.13 | 67.2 | 17 | 77.7 | 877.1 | 0 | 13.1 | 0.3 | 3.2 | 15.4 | 113.2 | 16.9 | 17 | 76.8 | 77.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/02/28 23:20:19 | 1.99 | 60.7 | 17 | 77.1 | 877 | 0 | 12.9 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 110 | 16.9 | 17 | 76.6 | 76.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/02/28 23:25:19 | 2.06 | 71.9 | 16.9 | 77.5 | 877 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4 | 14.7 | 345.3 | 16.8 | 16.9 | 76.8 | 78.3 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/02/28 23:30:19 | 2.25 | 79.2 | 16.9 | 78.3 | 876.9 | 0 | 13.1 | 0.3 | 5 | 16.3 | 167.1 | 16.8 | 16.9 | 78 | 80.1 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/02/28 23:35:19 | 2.45 | 77 | 16.9 | 79.7 | 876.9 | 0 | 13.3 | 0.5 | 6.2 | 11.9 | 146.9 | 16.8 | 16.9 | 79.3 | 81 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/02/28 23:40:19 | 1.97 | 88.8 | 16.9 | 80.6 | 876.8 | 0 | 13.5 | 0 | 5.1 | 4.4 | 357.9 | 16.8 | 16.9 | 80.8 | 81.5 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/02/28 23:45:19 | 2.09 | 82.2 | 16.9 | 81.4 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0.3 | 5 | 11.9 | 355.7 | 16.8 | 16.9 | 81.1 | 82.6 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/02/28 23:50:19 | 2.12 | 79.2 | 16.8 | 82.2 | 876.8 | 0 | 13.8 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 155.5 | 16.7 | 16.8 | 82.6 | 83.3 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/02/28 23:55:19 | 1.8 | 97.1 | 16.8 | 82.8 | 876.8 | 0 | 13.8 | 0 | 4 | 20 | 318.6 | 16.7 | 16.8 | 83 | 83.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/01 00:00:19 | 1.6 | 121.3 | 16.7 | 82.5 | 876.7 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4 | 10.3 | 341 | 16.7 | 16.8 | 81.3 | 83.2 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/01 00:05:19 | 1.69 | 121.5 | 16.8 | 81.4 | 876.6 | 0 | 13.5 | 0.2 | 4.4 | 0.6 | 357.4 | 16.7 | 16.8 | 80.2 | 81.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/01 00:10:19 | 1.87 | 116.7 | 16.8 | 80.3 | 876.6 | 0 | 13.4 | 0.2 | 5.6 | 3.4 | 356.1 | 16.8 | 16.9 | 79.1 | 80.2 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/01 00:15:19 | 2.08 | 101.9 | 16.9 | 79.5 | 876.6 | 0 | 13.2 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 345.3 | 16.8 | 16.9 | 78.6 | 79.2 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/01 00:20:19 | 2.51 | 87.8 | 16.9 | 78.5 | 876.6 | 0 | 13.1 | 0.5 | 6.9 | 11.9 | 356.6 | 16.8 | 17 | 77.5 | 78.6 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/01 00:25:19 | 2.18 | 88.7 | 16.9 | 79 | 876.5 | 0 | 13.2 | 0.3 | 4.7 | 9.4 | 356.6 | 16.8 | 16.9 | 78.4 | 79.8 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/01 00:30:19 | 1.61 | 126.8 | 16.8 | 79.4 | 876.4 | 0 | 13.2 | 0.1 | 4.9 | 8.6 | 326.9 | 16.8 | 16.9 | 79.4 | 79.9 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/01 00:35:19 | 1.55 | 119.4 | 16.8 | 79.4 | 876.4 | 0 | 13.2 | 0 | 3.5 | 20 | 291.3 | 16.7 | 16.8 | 79.3 | 79.8 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/01 00:40:19 | 2.2 | 111.4 | 16.8 | 79.1 | 876.3 | 0 | 13.1 | 0.2 | 6.5 | 31.9 | 357.9 | 16.7 | 16.8 | 78.1 | 79.3 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/01 00:45:19 | 2.49 | 92.9 | 16.7 | 78.3 | 876.2 | 0 | 13 | 0 | 5.9 | 0.6 | 355.3 | 16.7 | 16.8 | 77.4 | 78.4 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/01 00:50:19 | 3.27 | 84.1 | 16.8 | 77.3 | 876.2 | 0 | 12.8 | 0.8 | 7.8 | 25.8 | 352 | 16.7 | 16.8 | 76.3 | 77.4 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/01 00:55:19 | 3.24 | 80 | 16.7 | 77.9 | 876.2 | 0 | 12.9 | 0.9 | 6.9 | 0.6 | 353.4 | 16.7 | 16.8 | 76.6 | 78.8 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/01 01:00:19 | 3.19 | 86.2 | 16.8 | 78.5 | 876.2 | 0 | 13 | 0.3 | 7.4 | 2.8 | 349.6 | 16.7 | 16.9 | 78.3 | 79.2 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/01 01:05:19 | 2.77 | 79 | 16.8 | 78.3 | 876.2 | 0 | 13 | 0 | 6.1 | 22.5 | 131.9 | 16.9 | 16.9 | 78 | 78.4 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/01 01:10:19 | 2.58 | 76.1 | 16.9 | 78.4 | 876.2 | 0 | 13 | 1.2 | 4.3 | 43.9 | 108.8 | 16.8 | 16.9 | 78.1 | 79.3 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/01 01:15:19 | 2.69 | 72.9 | 16.8 | 79.4 | 876.1 | 0 | 13.2 | 1 | 5.3 | 36.4 | 100.2 | 16.7 | 16.8 | 79 | 80.3 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/01 01:20:19 | 3.21 | 70.7 | 16.7 | 79.9 | 876.1 | 0 | 13.2 | 1.1 | 6 | 39.8 | 93.8 | 16.7 | 16.8 | 79.9 | 80.5 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/01 01:25:19 | 3.54 | 74.1 | 16.7 | 80.3 | 876 | 0 | 13.2 | 1.2 | 7.3 | 51.3 | 119 | 16.6 | 16.7 | 80.1 | 80.9 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/01 01:30:19 | 3.49 | 76 | 16.7 | 80.3 | 876 | 0 | 13.2 | 0.6 | 8 | 17.7 | 113.2 | 16.6 | 16.7 | 80.2 | 80.5 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/01 01:35:19 | 3.24 | 75.2 | 16.7 | 79.8 | 876 | 0 | 13.2 | 0.8 | 5.7 | 42 | 126.9 | 16.6 | 16.7 | 79.2 | 80.2 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/01 01:40:19 | 2.95 | 74.5 | 16.7 | 79.2 | 875.9 | 0 | 13.1 | 0.3 | 5.2 | 15.8 | 354.6 | 16.7 | 16.8 | 78.5 | 79.3 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/01 01:45:19 | 2.65 | 75.6 | 16.7 | 78.9 | 875.9 | 0 | 13 | 0.6 | 4.2 | 7.1 | 341 | 16.6 | 16.7 | 78.6 | 78.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/01 01:50:19 | 2.75 | 75.9 | 16.6 | 78.9 | 876 | 0 | 12.9 | 0.5 | 5.2 | 8.6 | 341 | 16.5 | 16.6 | 77.8 | 79.3 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/01 01:55:19 | 3.1 | 76.2 | 16.8 | 77 | 875.9 | 0 | 12.7 | 0.3 | 5.9 | 18.2 | 128.4 | 16.6 | 17.1 | 74.8 | 77.8 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/01 02:00:19 | 3.19 | 77.3 | 17 | 76 | 875.9 | 0 | 12.7 | 0.2 | 6.1 | 29.2 | 130.2 | 17 | 17.1 | 74.9 | 75.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/01 02:05:19 | 3.32 | 73.6 | 17 | 76.1 | 875.9 | 0 | 12.7 | 1.1 | 5.3 | 45.2 | 96.3 | 16.9 | 17.1 | 75.8 | 76.5 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/01 02:10:19 | 3.11 | 69.7 | 17 | 76.7 | 875.9 | 0 | 12.8 | 1.9 | 5.5 | 40.6 | 94.9 | 16.8 | 17 | 76.3 | 77.5 | 875.9 | 875.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/01 02:15:19 | 2.45 | 64.7 | 16.9 | 77 | 875.9 | 0 | 12.9 | 0.4 | 3.8 | 20.9 | 109.4 | 16.8 | 16.9 | 77 | 77.6 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/01 02:20:19 | 2.54 | 68.1 | 16.8 | 77.8 | 875.9 | 0 | 12.9 | 1.7 | 4.1 | 46.7 | 93.5 | 16.7 | 16.8 | 77.5 | 78.7 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/01 02:25:19 | 2.38 | 73 | 16.8 | 77.8 | 875.8 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4 | 4.9 | 136.6 | 16.7 | 16.9 | 77.4 | 78.3 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/01 02:30:19 | 2.38 | 72.2 | 16.8 | 77.6 | 875.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | 3.8 | 38.5 | 94.3 | 16.8 | 16.9 | 77.1 | 78 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/01 02:35:19 | 2.46 | 71.6 | 16.8 | 77.8 | 875.7 | 0 | 12.9 | 1.1 | 4 | 35.1 | 105.2 | 16.7 | 16.8 | 77.6 | 78.2 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/01 02:40:19 | 2.26 | 70.9 | 16.7 | 78 | 875.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | 3.2 | 44.1 | 91.1 | 16.6 | 16.8 | 77.6 | 78.5 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/01 02:45:19 | 2.43 | 71.9 | 16.6 | 78.9 | 875.7 | 0 | 12.9 | 0.5 | 3.7 | 14.3 | 90.1 | 16.4 | 16.6 | 78.5 | 80.7 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/01 02:50:19 | 2.74 | 72.4 | 16.5 | 80.7 | 875.7 | 0 | 13.1 | 0.3 | 4.9 | 33.2 | 113.1 | 16.4 | 16.5 | 79.9 | 82.4 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 13 | 13.5
0 | 21/03/01 02:55:19 | 3.14 | 72.8 | 16.7 | 80.4 | 875.7 | 0 | 13.3 | 0.7 | 5.9 | 43.9 | 104.1 | 16.5 | 16.9 | 79.5 | 82.2 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/01 03:00:19 | 2.89 | 72.7 | 16.9 | 79.5 | 875.7 | 0 | 13.3 | 0.9 | 4.4 | 29.7 | 96.9 | 16.9 | 17.1 | 78.6 | 79.5 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/01 03:05:19 | 2.81 | 72.4 | 17 | 79.1 | 875.7 | 0 | 13.3 | 1 | 4.8 | 39 | 116.5 | 17 | 17.1 | 78.6 | 79.5 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/01 03:10:19 | 2.35 | 76.4 | 17 | 79.5 | 875.7 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.5 | 16 | 357.6 | 16.9 | 17 | 79.4 | 80.1 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4
0 | 21/03/01 03:15:19 | 2.88 | 75.7 | 17 | 79.4 | 875.6 | 0 | 13.3 | 0.9 | 5.7 | 36.2 | 127.5 | 16.9 | 17 | 78.7 | 80.2 | 875.6 | 875.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/01 03:20:19 | 2.53 | 75.9 | 16.9 | 80.4 | 875.6 | 0 | 13.5 | 0.4 | 4.2 | 11.9 | 347.5 | 16.8 | 17 | 79.1 | 82.4 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/01 03:25:19 | 2.36 | 79.5 | 16.8 | 82.3 | 875.5 | 0 | 13.7 | 0.2 | 5 | 32.5 | 293.2 | 16.6 | 16.8 | 82.4 | 84.1 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/01 03:30:20 | 2.45 | 71.9 | 16.7 | 82.8 | 875.5 | 0 | 13.8 | 0.6 | 4.1 | 25.3 | 105.7 | 16.6 | 16.7 | 82.3 | 84.1 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/03/01 03:35:20 | 2.48 | 71.7 | 16.6 | 82.8 | 875.5 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.6 | 5.7 | 356.8 | 16.5 | 16.6 | 82.4 | 83 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 03:40:20 | 2.52 | 78 | 16.6 | 82.3 | 875.5 | 0 | 13.5 | 0.2 | 4.7 | 30.4 | 303 | 16.5 | 16.7 | 80.7 | 83.1 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/01 03:45:20 | 2.93 | 73.9 | 16.6 | 81.3 | 875.6 | 0 | 13.4 | 1.1 | 5.2 | 37.1 | 94 | 16.5 | 16.7 | 80.3 | 81.1 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/01 03:50:20 | 3.2 | 71.1 | 16.6 | 80.5 | 875.6 | 0 | 13.2 | 1.4 | 5.2 | 42 | 90.3 | 16.5 | 16.6 | 79.6 | 80.6 | 875.6 | 875.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/01 03:55:20 | 3.01 | 72 | 16.6 | 79.6 | 875.7 | 0 | 13.1 | 1.6 | 4.6 | 48.4 | 92.3 | 16.6 | 16.7 | 78.8 | 79.6 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/01 04:00:20 | 2.95 | 71.7 | 16.5 | 79.5 | 875.7 | 0 | 13 | 1.1 | 4.3 | 36.3 | 104.1 | 16.4 | 16.6 | 79 | 80 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/01 04:05:20 | 2.9 | 70.6 | 16.5 | 80.1 | 875.7 | 0 | 13 | 1.3 | 4 | 43.5 | 104.3 | 16.4 | 16.5 | 79.8 | 81.9 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13.4
0 | 21/03/01 04:10:20 | 3.25 | 71 | 16.5 | 80.9 | 875.8 | 0 | 13.2 | 1.9 | 4.8 | 38.5 | 83.5 | 16.5 | 16.5 | 80.7 | 82.6 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/01 04:15:20 | 3.44 | 71.5 | 16.7 | 81.2 | 875.8 | 0 | 13.4 | 1.8 | 5.7 | 49.2 | 92.5 | 16.5 | 16.9 | 80.8 | 82.4 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/01 04:20:20 | 3.01 | 73.4 | 16.8 | 81.1 | 875.8 | 0 | 13.5 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 137.5 | 16.8 | 17 | 80.6 | 81.5 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 04:25:20 | 3.36 | 74.4 | 17 | 80.6 | 875.8 | 0 | 13.6 | 0.2 | 6.6 | 5.6 | 287.1 | 17 | 17.1 | 80.2 | 80.8 | 875.7 | 876 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/01 04:30:20 | 3.18 | 72.4 | 17 | 80.6 | 875.9 | 0 | 13.7 | 0.7 | 5 | 41.9 | 99.6 | 17 | 17.1 | 80.3 | 80.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/01 04:35:20 | 3.11 | 70.9 | 17 | 80.8 | 876 | 0 | 13.7 | 1.4 | 4.7 | 38.2 | 97.7 | 17 | 17.1 | 80.5 | 81.4 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/01 04:40:20 | 2.84 | 70.5 | 17 | 80.8 | 876 | 0 | 13.7 | 1 | 5.5 | 49.3 | 95.2 | 17 | 17.1 | 80.6 | 81.1 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/01 04:45:20 | 2.68 | 71 | 16.9 | 80.7 | 876 | 0 | 13.6 | 1 | 4.4 | 38.6 | 106.7 | 16.9 | 17 | 80.6 | 80.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/01 04:50:20 | 2.88 | 69.9 | 17 | 80.7 | 876 | 0 | 13.6 | 0.6 | 4.5 | 36.9 | 103.7 | 16.9 | 17 | 80.3 | 80.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 04:55:20 | 2.89 | 73.2 | 17 | 80.5 | 876 | 0 | 13.6 | 0.4 | 5.1 | 12 | 115.2 | 17 | 17.1 | 80.2 | 80.8 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/01 05:00:20 | 2.9 | 69.4 | 17.1 | 80.8 | 876 | 0 | 13.7 | 1.1 | 4.9 | 27 | 109.5 | 17 | 17.1 | 80.4 | 81.3 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/01 05:05:20 | 3 | 61.1 | 17 | 81 | 876.1 | 0 | 13.7 | 1.2 | 6.2 | 1.7 | 91 | 17 | 17.1 | 81 | 81.3 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/01 05:10:20 | 3.39 | 64.3 | 17.1 | 80.2 | 876.1 | 0 | 13.7 | 0.5 | 6.4 | 4.9 | 348.8 | 17 | 17.3 | 79 | 81 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/01 05:15:20 | 3.15 | 65.5 | 17.2 | 79.9 | 876.1 | 0 | 13.7 | 1.1 | 6.2 | 29.9 | 115.2 | 17.1 | 17.3 | 79 | 80.2 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/01 05:20:20 | 3.01 | 70.3 | 17.1 | 80.2 | 876.1 | 0 | 13.6 | 0.3 | 5.9 | 0.3 | 359.6 | 16.9 | 17.1 | 80.1 | 80.7 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 05:25:20 | 3.18 | 71.6 | 17 | 80.2 | 876.1 | 0 | 13.5 | 0.8 | 6.9 | 16.3 | 358.4 | 16.9 | 17 | 80.1 | 80.6 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/01 05:30:20 | 3 | 70.9 | 16.8 | 80.5 | 876.2 | 0 | 13.4 | 1.3 | 4.7 | 41.8 | 104.5 | 16.7 | 16.9 | 80.4 | 80.8 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/01 05:35:20 | 3.81 | 67.1 | 16.7 | 80.9 | 876.2 | 0 | 13.4 | 0.5 | 8 | 23.9 | 322.2 | 16.6 | 16.7 | 80.8 | 81.3 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/01 05:40:20 | 4.04 | 68.5 | 16.7 | 81.1 | 876.2 | 0 | 13.4 | 1.6 | 7.3 | 28.7 | 140 | 16.6 | 16.7 | 81.1 | 81.3 | 876.1 | 876.3 | 0 | 1 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/01 05:45:20 | 4.37 | 64.7 | 16.6 | 80.8 | 876.2 | 1 | 13.3 | 0.8 | 9 | 13.3 | 127.7 | 16.6 | 16.7 | 80.2 | 81.2 | 876.1 | 876.3 | 1 | 3 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/01 05:50:20 | 4.34 | 62 | 16.7 | 80.2 | 876.2 | 3 | 13.2 | 1.6 | 8.2 | 13.4 | 123.3 | 16.6 | 16.8 | 79.5 | 80.2 | 876.1 | 876.3 | 3 | 5 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/01 05:55:20 | 4.77 | 62.6 | 16.8 | 79.9 | 876.2 | 5 | 13.2 | 1.8 | 9.2 | 13.8 | 110.4 | 16.8 | 16.8 | 79.5 | 80 | 876.2 | 876.3 | 5 | 8 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/01 06:00:20 | 4.65 | 59.6 | 16.8 | 79.9 | 876.2 | 8 | 13.3 | 1 | 7.9 | 4.3 | 100.9 | 16.8 | 16.9 | 79.7 | 80.1 | 876.2 | 876.3 | 7 | 10 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/01 06:05:20 | 4.71 | 57.1 | 16.9 | 80.1 | 876.2 | 11 | 13.4 | 1.6 | 9.2 | 10.9 | 108.3 | 16.9 | 16.9 | 79.8 | 80.4 | 876.2 | 876.3 | 10 | 14 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/01 06:10:20 | 4.01 | 61.2 | 16.8 | 80.7 | 876.2 | 14 | 13.5 | 0.6 | 7 | 6 | 359.9 | 16.8 | 16.9 | 80.4 | 81.2 | 876.2 | 876.3 | 14 | 17 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/01 06:15:20 | 4.95 | 65.7 | 16.8 | 80.9 | 876.3 | 20 | 13.5 | 0.5 | 9.4 | 18.9 | 356.3 | 16.8 | 16.9 | 80.8 | 81.3 | 876.2 | 876.4 | 17 | 26 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 06:20:20 | 4.43 | 59.3 | 16.9 | 80.8 | 876.3 | 64 | 13.6 | 1.1 | 9 | 4.6 | 108.5 | 16.9 | 17.1 | 80.2 | 81.1 | 876.2 | 876.4 | 26 | 146 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/01 06:25:20 | 3.49 | 61.7 | 17.1 | 80.1 | 876.4 | 126 | 13.6 | 1 | 6.8 | 16.6 | 120.4 | 17.1 | 17.2 | 79.6 | 80.2 | 876.3 | 876.5 | 146 | 177 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/01 06:30:20 | 3.27 | 55.6 | 17.2 | 79.7 | 876.4 | 159 | 13.7 | 0.5 | 6.2 | 3.8 | 351.9 | 17.2 | 17.4 | 79.3 | 79.7 | 876.3 | 876.5 | 169 | 189 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/01 06:35:20 | 3.52 | 55.7 | 17.4 | 78.9 | 876.5 | 189 | 13.7 | 0.8 | 7.9 | 9.5 | 131.6 | 17.4 | 17.6 | 78.1 | 79.3 | 876.4 | 876.6 | 170 | 220 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/01 06:40:20 | 3.21 | 61 | 17.6 | 78.3 | 876.6 | 213 | 13.8 | 0.6 | 5.9 | 23.2 | 113.3 | 17.6 | 17.8 | 77.4 | 78.5 | 876.5 | 876.7 | 202 | 256 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/01 06:45:21 | 2.77 | 66.6 | 17.8 | 77.4 | 876.7 | 254 | 13.8 | 0.6 | 5.6 | 9.9 | 349.7 | 17.8 | 18.2 | 75.8 | 77.4 | 876.6 | 876.8 | 237 | 341 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/01 06:50:21 | 2.22 | 67.6 | 18.1 | 76.2 | 876.7 | 322 | 13.9 | 0.7 | 3.5 | 7.6 | 106.4 | 18.2 | 18.7 | 73.7 | 76.1 | 876.6 | 876.8 | 341 | 391 | 13.8 | 14
0 | 21/03/01 06:55:21 | 1.59 | 93.6 | 18.8 | 73.2 | 876.7 | 375 | 13.9 | 0 | 2.7 | 7.5 | 300.4 | 18.7 | 19.7 | 69.2 | 73.7 | 876.6 | 876.7 | 390 | 426 | 13.9 | 14
0 | 21/03/01 07:00:21 | 1.36 | 88.5 | 19.5 | 71 | 876.7 | 407 | 14 | 0 | 3.1 | 5.6 | 350.2 | 19.6 | 20.1 | 68.7 | 70.8 | 876.7 | 876.8 | 405 | 456 | 14 | 14.2
0 | 21/03/01 07:05:21 | 1.11 | 124.9 | 19.9 | 69.6 | 876.8 | 358 | 14.2 | 0.1 | 2.3 | 48.1 | 312.8 | 20.1 | 20.3 | 68.3 | 69.4 | 876.7 | 876.8 | 176 | 509 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/01 07:10:21 | 1.56 | 95.3 | 20 | 70.2 | 876.8 | 279 | 14.4 | 0.2 | 3.9 | 8.4 | 201.5 | 19.9 | 20.3 | 68.6 | 71.2 | 876.8 | 877 | 153 | 457 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/01 07:15:21 | 2.15 | 76.1 | 19.6 | 72.6 | 876.9 | 188 | 14.5 | 0.8 | 4.2 | 18.2 | 95.3 | 19.1 | 19.9 | 71 | 75.1 | 876.9 | 877.1 | 123 | 167 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/01 07:20:21 | 2.18 | 62.5 | 19.2 | 74.7 | 877 | 137 | 14.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 353.4 | 18.8 | 19.2 | 74.7 | 76.8 | 877 | 877.2 | 100 | 123 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/01 07:25:21 | 2.23 | 64.7 | 18.9 | 75.7 | 877.1 | 143 | 14.5 | 0.4 | 3.9 | 15.1 | 159 | 18.8 | 18.9 | 75.6 | 76.6 | 877.1 | 877.2 | 111 | 288 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 07:30:21 | 2.22 | 71.3 | 18.9 | 75.6 | 877.1 | 150 | 14.5 | 0.6 | 3.9 | 38.7 | 118 | 18.9 | 19 | 75.3 | 75.8 | 877.1 | 877.2 | 117 | 388 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 07:35:21 | 1.91 | 76.5 | 18.9 | 76 | 877.2 | 124 | 14.6 | 0.2 | 3.2 | 46.2 | 154 | 18.9 | 19 | 75.5 | 76.8 | 877.2 | 877.3 | 102 | 117 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/01 07:40:21 | 2.61 | 75.2 | 18.9 | 76.1 | 877.3 | 117 | 14.5 | 1.1 | 5.5 | 30.3 | 115.6 | 18.8 | 18.9 | 75.6 | 76.4 | 877.2 | 877.4 | 103 | 128 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 07:45:21 | 2.49 | 85.8 | 18.8 | 76.4 | 877.3 | 114 | 14.6 | 0.2 | 5.4 | 46.1 | 240.8 | 18.7 | 18.9 | 76.1 | 77.8 | 877.2 | 877.4 | 104 | 129 | 14.5 | 15
0 | 21/03/01 07:50:21 | 2.34 | 87.3 | 18.8 | 77.9 | 877.3 | 131 | 14.8 | 0.4 | 4.8 | 23.3 | 349.6 | 18.7 | 18.9 | 77.6 | 79.8 | 877.3 | 877.4 | 110 | 156 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/01 07:55:21 | 2.14 | 80.3 | 18.8 | 77.9 | 877.4 | 152 | 14.9 | 0.6 | 3.4 | 5.6 | 115.6 | 18.7 | 18.9 | 77.4 | 79 | 877.3 | 877.5 | 137 | 188 | 14.7 | 15
0 | 21/03/01 08:00:21 | 1.54 | 129.1 | 18.9 | 79.2 | 877.4 | 169 | 15.2 | 0 | 3 | 14.8 | 359 | 18.8 | 19 | 79 | 80.4 | 877.3 | 877.5 | 168 | 204 | 15 | 15.5
0 | 21/03/01 08:05:21 | 1.58 | 133 | 19 | 79.7 | 877.3 | 278 | 15.3 | 0 | 4 | 20 | 322.1 | 18.8 | 19.2 | 78.8 | 80.9 | 877.2 | 877.4 | 188 | 684 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 08:10:21 | 1.44 | 131.4 | 19.4 | 77.2 | 877.3 | 309 | 15.3 | 0.1 | 3.7 | 1.3 | 359.5 | 19.2 | 19.9 | 74.8 | 78.8 | 877.1 | 877.3 | 256 | 684 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/01 08:15:21 | 1.48 | 151.2 | 19.5 | 77.2 | 877.3 | 336 | 15.4 | 0 | 4.7 | 0.6 | 358.4 | 19.4 | 19.8 | 75.8 | 78.2 | 877.2 | 877.3 | 206 | 757 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 08:20:21 | 1.4 | 152 | 19.6 | 76.8 | 877.3 | 362 | 15.4 | 0.1 | 4 | 8 | 353.5 | 19.5 | 19.8 | 75.8 | 78.1 | 877.2 | 877.3 | 277 | 712 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 08:25:22 | 1.78 | 140.6 | 19.6 | 77.3 | 877.3 | 392 | 15.5 | 0 | 5.8 | 23.2 | 358 | 19.4 | 19.7 | 76.5 | 78.3 | 877.2 | 877.4 | 230 | 665 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 08:30:22 | 1.76 | 160.1 | 19.5 | 77.9 | 877.3 | 392 | 15.5 | 0.1 | 4.9 | 1.2 | 350.4 | 19.3 | 19.5 | 77.6 | 78.8 | 877.3 | 877.5 | 263 | 844 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 08:35:22 | 1.75 | 152.2 | 19.5 | 78 | 877.4 | 331 | 15.5 | 0.1 | 4.5 | 6.1 | 358.8 | 19.3 | 19.6 | 77 | 78.9 | 877.4 | 877.5 | 222 | 618 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 08:40:22 | 1.43 | 148.8 | 19.5 | 77.7 | 877.4 | 296 | 15.5 | 0 | 3.6 | 3.9 | 358.9 | 19.4 | 19.7 | 76.6 | 78.6 | 877.4 | 877.5 | 236 | 334 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 08:45:22 | 1.68 | 175.4 | 19.7 | 77 | 877.4 | 395 | 15.5 | 0 | 3.7 | 18.4 | 353.5 | 19.6 | 20 | 75.5 | 77.4 | 877.3 | 877.5 | 313 | 795 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/01 08:50:22 | 1.9 | 141.7 | 19.7 | 77.2 | 877.5 | 401 | 15.6 | 0.2 | 6.2 | 1.3 | 355.1 | 19.4 | 20.1 | 74.8 | 78.6 | 877.3 | 877.6 | 277 | 719 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/01 08:55:22 | 2.22 | 112.8 | 19.7 | 77.3 | 877.5 | 398 | 15.6 | 0.1 | 6.2 | 1.9 | 349.4 | 19.5 | 19.9 | 76.3 | 78.5 | 877.4 | 877.6 | 272 | 595 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/01 09:00:22 | 2.23 | 131 | 19.6 | 77.8 | 877.5 | 358 | 15.6 | 0.1 | 6.5 | 4.9 | 359.9 | 19.4 | 19.8 | 77.1 | 79.1 | 877.4 | 877.6 | 278 | 490 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/01 09:05:22 | 2.63 | 132.6 | 19.4 | 79 | 877.6 | 333 | 15.6 | 0.3 | 8 | 17.8 | 346.8 | 19 | 19.5 | 78.3 | 81 | 877.5 | 877.7 | 264 | 372 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/01 09:10:22 | 2.34 | 131.8 | 19.3 | 79.3 | 877.6 | 333 | 15.6 | 0.3 | 8.1 | 25.6 | 355 | 19 | 19.4 | 78.6 | 81 | 877.6 | 877.7 | 262 | 526 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 09:15:22 | 1.89 | 140.3 | 19.3 | 79.1 | 877.6 | 314 | 15.6 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 341.4 | 19.1 | 19.5 | 77.8 | 80.3 | 877.5 | 877.7 | 253 | 371 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 09:20:22 | 2.32 | 114.5 | 19.4 | 78.5 | 877.7 | 341 | 15.5 | 0.1 | 6.7 | 4.5 | 354.7 | 19.2 | 19.6 | 77 | 78.9 | 877.5 | 877.8 | 224 | 673 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 09:25:22 | 2.16 | 111 | 19.4 | 78.2 | 877.7 | 276 | 15.5 | 0.2 | 7.2 | 14.6 | 307.2 | 19.2 | 19.4 | 77 | 79.2 | 877.7 | 877.9 | 205 | 348 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/01 09:30:22 | 2.32 | 123.1 | 19.2 | 78.4 | 877.8 | 227 | 15.3 | 0.2 | 8.3 | 2.4 | 342.8 | 19 | 19.3 | 77.3 | 79.3 | 877.7 | 877.8 | 190 | 211 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/01 09:35:22 | 2.26 | 117.7 | 19.2 | 78.1 | 877.8 | 207 | 15.2 | 0.3 | 5.9 | 11.8 | 339.9 | 19 | 19.2 | 77.5 | 78.8 | 877.7 | 877.8 | 183 | 214 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/01 09:40:22 | 1.92 | 139.1 | 19.2 | 77.6 | 877.8 | 324 | 15.2 | 0.1 | 9.3 | 0.6 | 357.7 | 19 | 19.6 | 75.5 | 78.7 | 877.7 | 877.9 | 213 | 938 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 09:45:22 | 2.37 | 137.2 | 19.4 | 76.2 | 877.7 | 323 | 15.1 | 0 | 6.7 | 7.8 | 339.3 | 19.4 | 19.9 | 74 | 76.7 | 877.6 | 877.8 | 234 | 473 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 09:50:22 | 2.15 | 135.5 | 19.5 | 76 | 877.7 | 238 | 15.2 | 0.1 | 7.4 | 2.2 | 359.5 | 19.4 | 19.7 | 75.1 | 76.4 | 877.5 | 877.8 | 159 | 234 | 15 | 15.3
0 | 21/03/01 09:55:22 | 2.24 | 130.8 | 19.4 | 76.4 | 877.7 | 237 | 15.1 | 0.2 | 8.2 | 0.2 | 356.2 | 19.2 | 19.6 | 75.5 | 77.4 | 877.6 | 877.8 | 179 | 268 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 10:00:22 | 2.47 | 105 | 19.5 | 75.8 | 877.7 | 238 | 15.1 | 0.2 | 8.2 | 11.7 | 345.3 | 19.4 | 19.7 | 75.1 | 76.1 | 877.7 | 877.8 | 199 | 290 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 10:05:22 | 2.87 | 97.7 | 19.5 | 76.3 | 877.7 | 205 | 15.2 | 0.1 | 8.3 | 5.9 | 324.3 | 19.2 | 19.8 | 74.8 | 78.2 | 877.6 | 877.8 | 170 | 199 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/01 10:10:22 | 2.61 | 117.5 | 19.4 | 77.5 | 877.7 | 168 | 15.3 | 0.1 | 7.3 | 7.2 | 358.9 | 19 | 19.6 | 76.3 | 80.1 | 877.6 | 877.8 | 126 | 188 | 15.2 | 15.5