## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/01 10:15:22 | 2.88 | 112.5 | 19.1 | 79.2 | 877.7 | 194 | 15.4 | 0.3 | 8.4 | 18.6 | 349.9 | 18.9 | 19.1 | 79.3 | 80.9 | 877.6 | 877.8 | 153 | 253 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 10:20:22 | 3.08 | 109.7 | 19 | 79.8 | 877.6 | 172 | 15.4 | 0.2 | 10.5 | 4.1 | 358.9 | 18.7 | 19.1 | 79.2 | 81.1 | 877.4 | 877.8 | 137 | 170 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 10:25:22 | 2.64 | 115.5 | 19 | 79.4 | 877.6 | 173 | 15.3 | 0.1 | 6.7 | 4.9 | 358.9 | 18.9 | 19.1 | 78.3 | 80.4 | 877.5 | 877.7 | 168 | 180 | 15 | 15.4
0 | 21/03/01 10:30:22 | 2.1 | 128.4 | 19.1 | 77.9 | 877.6 | 174 | 15.2 | 0.1 | 6.1 | 5.5 | 354.3 | 18.9 | 19.5 | 75.9 | 78.7 | 877.5 | 877.7 | 163 | 185 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 10:35:22 | 3.03 | 100.9 | 19.3 | 76.5 | 877.6 | 165 | 15.1 | 0.3 | 7.7 | 26.8 | 236.8 | 19.4 | 19.5 | 75.2 | 76.2 | 877.4 | 877.6 | 154 | 175 | 15 | 15.1
0 | 21/03/01 10:40:22 | 2.3 | 139.8 | 19.4 | 76.5 | 877.5 | 198 | 15.1 | 0.1 | 5.2 | 0.6 | 347.3 | 19.4 | 19.4 | 76.1 | 76.7 | 877.4 | 877.6 | 175 | 266 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 10:45:22 | 1.86 | 152.7 | 19.5 | 75.5 | 877.5 | 197 | 15 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 353.4 | 19.4 | 19.7 | 74.4 | 76.7 | 877.3 | 877.6 | 175 | 211 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/01 10:50:22 | 1.49 | 118.8 | 19.7 | 74.6 | 877.5 | 207 | 15 | 0.2 | 3 | 0.6 | 333.2 | 19.7 | 19.8 | 73.1 | 74.4 | 877.5 | 877.6 | 199 | 229 | 14.8 | 15
0 | 21/03/01 10:55:22 | 1.72 | 93.6 | 19.9 | 72.8 | 877.6 | 263 | 14.9 | 0.3 | 4.8 | 3.2 | 270.6 | 19.8 | 20.3 | 70.4 | 73.1 | 877.5 | 877.6 | 229 | 352 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 11:00:23 | 1.85 | 113.4 | 20.2 | 71.1 | 877.5 | 282 | 14.8 | 0.2 | 6.5 | 0.5 | 352.3 | 20.2 | 20.7 | 68.5 | 71 | 877.3 | 877.5 | 263 | 349 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 11:05:24 | 2.03 | 114.3 | 20.5 | 70.2 | 877.4 | 329 | 14.9 | 0.2 | 5.2 | 23.3 | 359.2 | 20.6 | 20.7 | 68.6 | 70 | 877.3 | 877.5 | 273 | 537 | 14.7 | 15
0 | 21/03/01 11:10:24 | 2.19 | 113.1 | 20.6 | 70.1 | 877.3 | 386 | 14.9 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 335.7 | 20.6 | 20.9 | 69.3 | 70.7 | 877.2 | 877.3 | 352 | 536 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/01 11:15:24 | 1.92 | 155.3 | 20.9 | 69.2 | 877.2 | 427 | 15 | 0.1 | 5.3 | 1 | 357.9 | 20.6 | 21.4 | 67.6 | 70.7 | 877 | 877.2 | 321 | 1279 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 11:20:24 | 1.78 | 149.9 | 21.2 | 68.4 | 877.1 | 450 | 15.1 | 0.1 | 5.9 | 15.3 | 359.5 | 21.1 | 21.7 | 66.6 | 68.7 | 877 | 877.2 | 352 | 1279 | 15 | 15.3
0 | 21/03/01 11:25:24 | 1.93 | 125.3 | 21.5 | 67.7 | 877 | 558 | 15.2 | 0.2 | 5.5 | 2.7 | 328.9 | 21.5 | 21.7 | 66.7 | 68.1 | 876.9 | 877.1 | 351 | 1380 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/01 11:30:24 | 2.58 | 110.1 | 21.3 | 69.2 | 877 | 577 | 15.4 | 0.1 | 7.2 | 18.2 | 333.2 | 21 | 21.5 | 68.1 | 70.8 | 876.8 | 877.1 | 345 | 1050 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/01 11:35:24 | 2.55 | 105 | 21.1 | 71.2 | 876.9 | 485 | 15.7 | 0.1 | 6 | 19.2 | 347.3 | 20.7 | 21.4 | 69.7 | 73.6 | 876.8 | 876.9 | 268 | 1152 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/01 11:40:24 | 2.46 | 115.5 | 20.8 | 72.9 | 876.9 | 422 | 15.8 | 0.2 | 7.9 | 0.5 | 340.2 | 20.5 | 21 | 72 | 75 | 876.6 | 877 | 228 | 861 | 15.7 | 16
0 | 21/03/01 11:45:24 | 3.08 | 121.6 | 20.7 | 73.7 | 876.8 | 271 | 15.8 | 0.2 | 8.8 | 41.3 | 338.3 | 20.2 | 21 | 72.7 | 75.7 | 876.6 | 876.9 | 164 | 228 | 15.7 | 16
0 | 21/03/01 11:50:24 | 2.46 | 142.8 | 20.6 | 73.9 | 876.8 | 265 | 15.8 | 0.3 | 5.2 | 11.9 | 320.6 | 20.2 | 20.7 | 72.9 | 75.7 | 876.6 | 876.9 | 210 | 274 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/01 11:55:24 | 2.7 | 130.3 | 20.5 | 73.4 | 876.7 | 292 | 15.5 | 0.1 | 8.4 | 4.3 | 336.9 | 20.3 | 20.5 | 72.5 | 74.4 | 876.6 | 876.8 | 259 | 360 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/01 12:00:24 | 2.27 | 136.9 | 20.4 | 72.6 | 876.7 | 297 | 15.3 | 0.2 | 6.1 | 8.7 | 337 | 20.2 | 20.6 | 70.8 | 73.3 | 876.6 | 876.8 | 256 | 451 | 15 | 15.4
0 | 21/03/01 12:05:24 | 2.47 | 131 | 20.4 | 72.1 | 876.7 | 344 | 15.2 | 0.2 | 6.6 | 11.9 | 358.4 | 20.3 | 20.5 | 71.3 | 72.2 | 876.6 | 876.8 | 278 | 656 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 12:10:24 | 2.73 | 110.1 | 20.4 | 71.7 | 876.7 | 575 | 15.1 | 0.1 | 9.4 | 16.7 | 347.4 | 20.1 | 20.6 | 70.1 | 73 | 876.6 | 876.7 | 414 | 1394 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/01 12:15:24 | 2.46 | 118.4 | 20.6 | 69.9 | 876.6 | 494 | 14.9 | 0.1 | 7.4 | 0.6 | 333.5 | 20.6 | 20.9 | 67.8 | 70.1 | 876.5 | 876.7 | 308 | 846 | 14.6 | 15
0 | 21/03/01 12:20:24 | 3.37 | 100.1 | 20.5 | 69.9 | 876.6 | 385 | 14.8 | 0.1 | 9.2 | 25.9 | 329.1 | 20.2 | 20.8 | 68.7 | 71.3 | 876.4 | 876.7 | 195 | 1066 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 12:25:24 | 3.03 | 103.5 | 20.4 | 70 | 876.5 | 333 | 14.7 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 351.9 | 20.2 | 20.4 | 69.1 | 71.3 | 876.4 | 876.7 | 243 | 442 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/01 12:30:24 | 2.99 | 101.8 | 20.4 | 69.5 | 876.5 | 274 | 14.7 | 0.1 | 9 | 8.1 | 348 | 20.3 | 20.6 | 68.2 | 69.8 | 876.4 | 876.6 | 193 | 298 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/01 12:35:24 | 2.71 | 118.5 | 20.4 | 69.9 | 876.5 | 216 | 14.7 | 0.1 | 7.5 | 30.3 | 324.5 | 20.1 | 20.6 | 69.1 | 71.9 | 876.4 | 876.6 | 167 | 193 | 14.5 | 15
0 | 21/03/01 12:40:24 | 2.14 | 138 | 20.3 | 71 | 876.4 | 172 | 14.9 | 0.1 | 6.5 | 10.5 | 357.8 | 20.1 | 20.4 | 71 | 72 | 876.3 | 876.5 | 122 | 170 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 12:45:24 | 2.08 | 150.4 | 20.3 | 71.4 | 876.4 | 156 | 14.9 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 354.8 | 20.1 | 20.5 | 70 | 72.6 | 876.3 | 876.5 | 121 | 170 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/01 12:50:24 | 2.14 | 162.1 | 20.2 | 71.8 | 876.4 | 178 | 14.9 | 0.2 | 6.4 | 7.3 | 359.6 | 20 | 20.3 | 70.8 | 73 | 876.2 | 876.4 | 156 | 351 | 14.8 | 15
0 | 21/03/01 12:55:24 | 2.74 | 115.5 | 20.1 | 71.6 | 876.3 | 250 | 14.9 | 0.5 | 8.5 | 30.3 | 248.8 | 20 | 20.3 | 70.6 | 71.8 | 876.1 | 876.4 | 175 | 734 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/01 13:00:24 | 2.38 | 124 | 20.3 | 71.1 | 876.2 | 201 | 14.9 | 0.3 | 5.2 | 6 | 358.8 | 20.2 | 20.5 | 70.2 | 71.7 | 876 | 876.3 | 158 | 309 | 14.8 | 15
0 | 21/03/01 13:05:24 | 2.26 | 116.7 | 20.2 | 71.8 | 876.2 | 171 | 15 | 0 | 4.7 | 23.3 | 349.5 | 20.1 | 20.3 | 71.2 | 72.5 | 876.1 | 876.2 | 148 | 159 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/01 13:10:24 | 2.41 | 122.6 | 20.3 | 72.2 | 876.1 | 181 | 15.1 | 0.1 | 7.2 | 50.1 | 335.3 | 20.1 | 20.4 | 71.8 | 73.4 | 876 | 876.1 | 159 | 199 | 15 | 15.3
0 | 21/03/01 13:15:24 | 2.07 | 142.5 | 20.2 | 73 | 876 | 188 | 15.2 | 0.1 | 6.3 | 11.9 | 357.3 | 20 | 20.2 | 73 | 73.8 | 875.9 | 876.1 | 184 | 207 | 15 | 15.3
0 | 21/03/01 13:20:24 | 2.07 | 162.9 | 20.2 | 73 | 876 | 192 | 15.2 | 0.2 | 6.5 | 0.6 | 339.4 | 20.2 | 20.3 | 72.5 | 73.5 | 875.9 | 876.1 | 181 | 223 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/01 13:25:24 | 2.57 | 136.2 | 20.2 | 73.1 | 876 | 204 | 15.2 | 0.1 | 7.6 | 9.1 | 353.5 | 19.9 | 20.4 | 72.2 | 74.5 | 875.9 | 876.1 | 148 | 294 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/01 13:30:24 | 2.17 | 150.1 | 20.1 | 74.1 | 875.9 | 169 | 15.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 359.6 | 19.9 | 20.1 | 74.3 | 75.3 | 875.8 | 876 | 130 | 173 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/01 13:35:24 | 2.27 | 147.4 | 20.1 | 74.9 | 875.9 | 176 | 15.5 | 0.1 | 6.6 | 9.2 | 357.5 | 19.9 | 20.1 | 75.2 | 76.1 | 875.7 | 875.9 | 173 | 195 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 13:40:24 | 2.16 | 139.9 | 19.9 | 75.9 | 875.9 | 182 | 15.5 | 0 | 6.6 | 7.3 | 356.7 | 19.7 | 19.9 | 76 | 76.7 | 875.8 | 876 | 168 | 270 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 13:45:24 | 2.6 | 115.9 | 19.9 | 75.8 | 875.9 | 242 | 15.5 | 0.1 | 6.6 | 4.1 | 319.9 | 19.7 | 20.1 | 75.1 | 76.8 | 875.8 | 876 | 171 | 334 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 13:50:24 | 2.81 | 109.8 | 19.9 | 75.8 | 875.8 | 251 | 15.5 | 0.1 | 6.7 | 9.1 | 356.3 | 19.7 | 20 | 74.9 | 76.9 | 875.8 | 875.9 | 214 | 576 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 13:55:24 | 2.6 | 102.8 | 19.8 | 75.8 | 875.8 | 232 | 15.4 | 0.1 | 7.1 | 0.7 | 355.2 | 19.7 | 19.9 | 75.3 | 76.4 | 875.7 | 875.9 | 212 | 239 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 14:00:24 | 2.23 | 118.5 | 19.9 | 75.4 | 875.8 | 224 | 15.4 | 0.1 | 5.6 | 3.7 | 356.8 | 19.9 | 20 | 74.7 | 75.6 | 875.7 | 875.9 | 205 | 246 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 14:05:24 | 2.45 | 104.1 | 19.9 | 75.8 | 875.7 | 240 | 15.5 | 0.4 | 7.9 | 6.8 | 352 | 19.7 | 20.1 | 74.8 | 76.9 | 875.6 | 875.7 | 208 | 267 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 14:10:24 | 2.55 | 105 | 20 | 75.1 | 875.7 | 290 | 15.4 | 0.2 | 6.6 | 13.8 | 334 | 19.9 | 20.2 | 73.7 | 76.1 | 875.6 | 875.7 | 259 | 598 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/01 14:15:24 | 2.46 | 130 | 20.2 | 74.1 | 875.6 | 337 | 15.4 | 0 | 8 | 17.1 | 359.4 | 20.1 | 20.5 | 72.4 | 74.7 | 875.4 | 875.7 | 271 | 724 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 14:20:24 | 2.21 | 127.5 | 20.2 | 74.3 | 875.6 | 258 | 15.5 | 0.2 | 5.8 | 7.1 | 354.9 | 20.1 | 20.3 | 74 | 74.9 | 875.4 | 875.6 | 179 | 304 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 14:25:24 | 2.35 | 136.9 | 20.2 | 74.9 | 875.5 | 223 | 15.6 | 0.2 | 10 | 2.3 | 346.4 | 20 | 20.3 | 74.5 | 76 | 875.4 | 875.6 | 178 | 301 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 14:30:24 | 2.09 | 122.2 | 20.2 | 74.8 | 875.5 | 290 | 15.6 | 0.1 | 6.4 | 1.8 | 355.9 | 20.2 | 20.4 | 74 | 75.3 | 875.5 | 875.6 | 242 | 488 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 14:35:24 | 2.15 | 133.7 | 20.4 | 74.2 | 875.5 | 238 | 15.6 | 0.2 | 7.1 | 12 | 356.9 | 20.2 | 20.6 | 73.1 | 74.8 | 875.3 | 875.6 | 185 | 390 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 14:40:24 | 2.52 | 118.7 | 20.3 | 74.8 | 875.5 | 282 | 15.7 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 359 | 20.1 | 20.4 | 74.2 | 75.9 | 875.5 | 875.7 | 204 | 688 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/01 14:45:24 | 2.54 | 91.6 | 20.3 | 74.5 | 875.5 | 306 | 15.6 | 0 | 7 | 1.9 | 310.1 | 20.1 | 20.5 | 73.7 | 75.7 | 875.4 | 875.6 | 250 | 531 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 14:50:24 | 2.3 | 90.5 | 20.4 | 74 | 875.5 | 368 | 15.6 | 0 | 5.6 | 0.6 | 353.5 | 20.4 | 20.6 | 73.2 | 74.2 | 875.4 | 875.6 | 246 | 753 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 14:55:24 | 2.34 | 97.3 | 20.6 | 73.4 | 875.5 | 368 | 15.7 | 0.1 | 6.1 | 26 | 343.7 | 20.5 | 20.8 | 72.6 | 73.7 | 875.4 | 875.5 | 248 | 611 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/01 15:00:24 | 2.77 | 88.7 | 20.7 | 73.6 | 875.4 | 412 | 15.8 | 0.2 | 5.7 | 4.8 | 326.9 | 20.5 | 20.8 | 73 | 74.6 | 875.3 | 875.5 | 242 | 753 | 15.7 | 16
0 | 21/03/01 15:05:24 | 2.67 | 96.6 | 20.6 | 74.6 | 875.4 | 274 | 15.9 | 0.2 | 6.7 | 36.4 | 356.3 | 20.4 | 20.7 | 74.2 | 75.7 | 875.3 | 875.4 | 169 | 244 | 15.9 | 16
0 | 21/03/01 15:10:24 | 2.99 | 89 | 20.4 | 75.2 | 875.4 | 283 | 15.9 | 0.2 | 8.3 | 11.9 | 165.5 | 20.3 | 20.5 | 75.1 | 75.7 | 875.2 | 875.4 | 214 | 649 | 15.8 | 16
0 | 21/03/01 15:15:24 | 2.05 | 118.5 | 20.6 | 74.4 | 875.3 | 265 | 15.9 | 0 | 5.5 | 15.7 | 348.8 | 20.3 | 20.9 | 72.9 | 75.7 | 875.2 | 875.4 | 199 | 348 | 15.8 | 16
0 | 21/03/01 15:20:24 | 2.3 | 112.8 | 20.5 | 74.2 | 875.3 | 202 | 15.8 | 0.1 | 7 | 6.8 | 326.9 | 20.3 | 20.9 | 72.9 | 74.8 | 875.2 | 875.4 | 153 | 199 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/01 15:25:24 | 3.08 | 95.8 | 20.2 | 75.2 | 875.4 | 223 | 15.7 | 0.6 | 7.7 | 0.1 | 344.5 | 19.8 | 20.3 | 74.6 | 76.7 | 875.3 | 875.5 | 164 | 368 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 15:30:24 | 3.22 | 86.7 | 20.1 | 75.4 | 875.4 | 185 | 15.6 | 0.7 | 7.1 | 2.4 | 355.3 | 19.7 | 20 | 75 | 76.7 | 875.4 | 875.6 | 135 | 189 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 15:35:24 | 2.55 | 112.7 | 20.1 | 75.1 | 875.4 | 144 | 15.5 | 0.1 | 7.3 | 11.9 | 345.4 | 19.9 | 20.2 | 74.1 | 75.5 | 875.4 | 875.6 | 103 | 135 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 15:40:24 | 2.97 | 101.6 | 20 | 74.9 | 875.4 | 109 | 15.4 | 0.1 | 7.2 | 17.6 | 348.7 | 19.8 | 20.2 | 73.9 | 75.8 | 875.4 | 875.5 | 82 | 103 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 15:45:24 | 3.44 | 85.7 | 19.9 | 75.3 | 875.4 | 102 | 15.4 | 0.4 | 7.9 | 32.3 | 138.6 | 19.8 | 19.9 | 75.2 | 76 | 875.3 | 875.6 | 94 | 103 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/01 15:50:24 | 2.87 | 102.8 | 19.9 | 75.5 | 875.4 | 136 | 15.4 | 0.2 | 7.1 | 20.9 | 336.5 | 19.7 | 20 | 74.8 | 76 | 875.4 | 875.5 | 102 | 209 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/01 15:55:24 | 2.72 | 117.8 | 20 | 75.2 | 875.5 | 210 | 15.4 | 0.1 | 6.6 | 2.4 | 350.4 | 19.9 | 20.1 | 74.7 | 75.5 | 875.4 | 875.6 | 183 | 396 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 16:00:24 | 2.28 | 132.9 | 19.9 | 75.3 | 875.5 | 179 | 15.4 | 0 | 6.2 | 0.6 | 356.7 | 19.8 | 20 | 75 | 75.8 | 875.4 | 875.6 | 125 | 280 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 16:05:24 | 1.64 | 144.8 | 20.1 | 74.7 | 875.5 | 159 | 15.4 | 0 | 3.2 | 2.6 | 348.7 | 20 | 20.3 | 73.8 | 75.1 | 875.4 | 875.6 | 116 | 198 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 16:10:24 | 1.96 | 142.9 | 20.2 | 74.6 | 875.5 | 221 | 15.5 | 0.1 | 5 | 3.7 | 342.2 | 20.1 | 20.4 | 73.9 | 75.3 | 875.4 | 875.6 | 131 | 350 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 16:15:24 | 1.92 | 126.4 | 20.2 | 75.1 | 875.6 | 172 | 15.6 | 0.2 | 4.8 | 11.9 | 354.5 | 20.1 | 20.2 | 74.7 | 75.9 | 875.5 | 875.7 | 118 | 290 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 16:20:24 | 3.18 | 95.6 | 19.9 | 76.7 | 875.6 | 130 | 15.7 | 0.4 | 7.6 | 14.4 | 113.1 | 19.6 | 20.1 | 75.7 | 78.2 | 875.5 | 875.8 | 78 | 184 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/01 16:25:24 | 3.14 | 90 | 19.7 | 77.8 | 875.7 | 110 | 15.7 | 0.2 | 7.2 | 8.6 | 356.2 | 19.4 | 19.7 | 77.6 | 79.3 | 875.6 | 875.8 | 79 | 127 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/01 16:30:24 | 3.21 | 87 | 19.6 | 78 | 875.8 | 117 | 15.6 | 0.3 | 8.4 | 18.9 | 337.5 | 19.4 | 19.6 | 77.2 | 79.3 | 875.7 | 875.9 | 81 | 186 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/01 16:35:24 | 3.07 | 82.4 | 19.6 | 77.6 | 875.8 | 95 | 15.5 | 0.5 | 8.2 | 2.9 | 143.9 | 19.4 | 19.7 | 76.9 | 78 | 875.8 | 876 | 77 | 98 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 16:40:31 | 2.97 | 84.6 | 19.4 | 78.5 | 875.9 | 74 | 15.5 | 0.1 | 6.8 | 7.8 | 346.6 | 19.2 | 19.5 | 77.7 | 79.5 | 875.9 | 876 | 48 | 82 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/01 16:45:31 | 2.74 | 94.1 | 19.3 | 78.9 | 875.9 | 57 | 15.5 | 0.1 | 6.2 | 13.1 | 311.4 | 19.2 | 19.3 | 78.8 | 79.4 | 875.9 | 876 | 44 | 57 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 16:50:31 | 1.96 | 137.9 | 19.4 | 78.3 | 875.9 | 56 | 15.5 | 0 | 3.7 | 2.5 | 353.5 | 19.2 | 19.5 | 77.5 | 78.8 | 875.8 | 876 | 45 | 64 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 16:55:31 | 1.8 | 129.2 | 19.4 | 78.2 | 876 | 51 | 15.4 | 0 | 6.1 | 11.9 | 355.2 | 19.3 | 19.4 | 77.6 | 78.6 | 875.9 | 876.1 | 46 | 63 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 17:00:31 | 1.64 | 123.1 | 19.3 | 78.4 | 876.1 | 44 | 15.4 | 0 | 5.4 | 5.9 | 342.9 | 19.2 | 19.4 | 78.2 | 78.7 | 876 | 876.2 | 32 | 52 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 17:05:31 | 1.99 | 101.1 | 19.3 | 78.8 | 876.1 | 37 | 15.5 | 0.3 | 4.4 | 0.6 | 198.3 | 19.1 | 19.4 | 78 | 80 | 876.1 | 876.2 | 30 | 36 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/01 17:10:31 | 2.3 | 90.6 | 19.1 | 80.2 | 876.1 | 34 | 15.6 | 0.2 | 5.4 | 9 | 350.2 | 18.8 | 19.1 | 80 | 81.6 | 876.1 | 876.2 | 31 | 33 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 17:15:31 | 2.75 | 83.6 | 18.9 | 81.2 | 876.1 | 32 | 15.6 | 0.7 | 6.4 | 14.7 | 120.3 | 18.8 | 18.9 | 81.6 | 82 | 876 | 876.2 | 28 | 33 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/01 17:20:31 | 2.23 | 106.2 | 18.8 | 81.5 | 876.2 | 23 | 15.6 | 0 | 5.9 | 0.6 | 350.9 | 18.8 | 18.9 | 81.3 | 81.9 | 876.1 | 876.2 | 11 | 28 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 17:25:31 | 1.67 | 122 | 18.8 | 81.6 | 876.3 | 15 | 15.6 | 0.2 | 3.4 | 32.6 | 275.5 | 18.8 | 18.9 | 81.4 | 82 | 876.2 | 876.4 | 10 | 12 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/01 17:30:31 | 1.58 | 131.1 | 18.8 | 81.4 | 876.3 | 9 | 15.5 | 0 | 3.8 | 8.9 | 345.3 | 18.7 | 18.9 | 80.8 | 81.9 | 876.3 | 876.5 | 3 | 10 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 17:35:31 | 1.37 | 145.1 | 18.7 | 81.8 | 876.4 | 5 | 15.5 | 0.1 | 3 | 0.6 | 356.6 | 18.6 | 18.7 | 81.7 | 82.2 | 876.3 | 876.5 | 2 | 3 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/01 17:40:31 | 1.42 | 137.7 | 18.6 | 82 | 876.4 | 3 | 15.5 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 358.5 | 18.5 | 18.7 | 81.9 | 82.4 | 876.4 | 876.6 | 1 | 3 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 17:45:31 | 1.64 | 152.7 | 18.6 | 82.4 | 876.5 | 2 | 15.5 | 0.1 | 3.9 | 8.6 | 326.9 | 18.5 | 18.6 | 82 | 83 | 876.4 | 876.6 | 1 | 2 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 17:50:31 | 1.75 | 130.9 | 18.5 | 83 | 876.6 | 1 | 15.5 | 0.1 | 6.6 | 2.2 | 350.1 | 18.3 | 18.5 | 82.9 | 83.5 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 17:55:31 | 1.63 | 124.3 | 18.4 | 83.4 | 876.7 | 0 | 15.5 | 0.1 | 5.1 | 24.5 | 293.2 | 18.3 | 18.4 | 83.5 | 83.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/01 18:00:31 | 1.82 | 106.6 | 18.3 | 83.3 | 876.7 | 0 | 15.4 | 0.1 | 5.8 | 29.3 | 239.4 | 18.2 | 18.3 | 82.8 | 83.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/01 18:05:31 | 1.66 | 130.1 | 18.3 | 83.3 | 876.8 | 0 | 15.4 | 0 | 4.2 | 2.5 | 354.6 | 18.2 | 18.3 | 83 | 83.5 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/01 18:10:31 | 1.57 | 124.4 | 18.2 | 83.6 | 876.7 | 0 | 15.4 | 0.1 | 6.2 | 22.4 | 357 | 18.1 | 18.2 | 83.5 | 84 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/01 18:15:31 | 2.43 | 94.5 | 18.2 | 83.8 | 876.8 | 0 | 15.4 | 0.4 | 5.9 | 24.3 | 349.4 | 18.1 | 18.2 | 83.4 | 84.3 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/01 18:20:31 | 2.37 | 85.7 | 18.2 | 83 | 876.8 | 0 | 15.2 | 0.2 | 5.2 | 8.1 | 348.7 | 18.1 | 18.4 | 81.5 | 83.9 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 15 | 15.3
0 | 21/03/01 18:25:31 | 2.35 | 83.2 | 18.2 | 82.9 | 876.8 | 0 | 15.2 | 0.3 | 5.6 | 26.3 | 175.2 | 18.2 | 18.4 | 81.8 | 83.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/01 18:30:31 | 2.07 | 93.6 | 18.2 | 83 | 876.9 | 0 | 15.3 | 0 | 5.8 | 19 | 353.4 | 18.2 | 18.3 | 83 | 83.2 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/01 18:35:31 | 2.19 | 90.3 | 18.2 | 82.8 | 876.9 | 0 | 15.2 | 0.2 | 6.7 | 8.1 | 253.2 | 18.2 | 18.2 | 82.5 | 83.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/01 18:40:31 | 1.85 | 98.9 | 18.2 | 83 | 877 | 0 | 15.2 | 0.2 | 4 | 42.9 | 279.8 | 18.2 | 18.2 | 82.7 | 83.2 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/01 18:45:31 | 1.6 | 98 | 18.2 | 82.6 | 877.1 | 0 | 15.2 | 0 | 5.1 | 6.1 | 358.5 | 18.2 | 18.2 | 82.1 | 83.1 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/01 18:50:31 | 1.77 | 106.3 | 18.2 | 81.9 | 877.1 | 0 | 15.1 | 0.1 | 4.4 | 8.1 | 273.7 | 18.2 | 18.3 | 81.4 | 82.1 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/01 18:55:31 | 1.52 | 114.1 | 18.3 | 81.4 | 877.1 | 0 | 15 | 0.1 | 4.6 | 13.8 | 302.9 | 18.2 | 18.3 | 80.9 | 81.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:00:31 | 1.53 | 100.1 | 18.2 | 81.5 | 877.2 | 0 | 15 | 0 | 4.4 | 1.3 | 347.5 | 18.1 | 18.2 | 81.4 | 81.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:05:31 | 1.2 | 114 | 18.2 | 81.5 | 877.3 | 0 | 15 | 0.1 | 3.6 | 9.4 | 356.6 | 18.1 | 18.2 | 81.5 | 81.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:10:31 | 1.49 | 96.1 | 18.1 | 81.9 | 877.4 | 0 | 15 | 0.1 | 3.8 | 11.9 | 354.7 | 18 | 18.2 | 81.6 | 82.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:15:31 | 1.38 | 91 | 18.1 | 82.1 | 877.4 | 0 | 14.9 | 0.1 | 2.8 | 10.5 | 354.6 | 18 | 18.1 | 82 | 82.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:20:31 | 0.9 | 110.1 | 18 | 82.3 | 877.5 | 0 | 15 | 0.1 | 2 | 3 | 353.4 | 18 | 18 | 82.4 | 82.7 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/01 19:25:31 | 0.94 | 138.3 | 18 | 82.7 | 877.5 | 0 | 15 | 0 | 2.6 | 52.5 | 351.4 | 17.9 | 18 | 82.6 | 83.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:30:31 | 0.88 | 117.8 | 17.9 | 82.9 | 877.6 | 0 | 15 | 0 | 2.1 | 21.4 | 345.3 | 17.9 | 17.9 | 82.8 | 83.2 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:35:31 | 0.87 | 95 | 18 | 82.6 | 877.7 | 0 | 15 | 0.2 | 1.6 | 34.7 | 192 | 17.9 | 18.1 | 81.9 | 82.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/01 19:40:31 | 1.05 | 68.7 | 18.1 | 82 | 877.8 | 0 | 15 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 95.6 | 18.1 | 18.3 | 81.3 | 81.9 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 14.8 | 15
0 | 21/03/01 19:45:31 | 0.76 | 48.4 | 18.2 | 81.7 | 877.8 | 0 | 15 | 0 | 1.3 | 2.5 | 110.8 | 18.2 | 18.3 | 81.4 | 81.6 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 15 | 15.1
0 | 21/03/01 19:50:31 | 0.76 | 66.5 | 18.3 | 81.3 | 877.9 | 0 | 15 | 0 | 1.8 | 17.1 | 281.9 | 18.3 | 18.4 | 80.9 | 81.5 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 15 | 15.1
0 | 21/03/01 19:55:31 | 0.8 | 75.9 | 18.3 | 81.3 | 877.9 | 0 | 15 | 0.1 | 1.6 | 11.9 | 355.5 | 18.3 | 18.3 | 81 | 81.4 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 15 | 15
0 | 21/03/01 20:00:31 | 1.16 | 75.2 | 18.3 | 81.4 | 878 | 0 | 15.1 | 0.4 | 3 | 17 | 153.2 | 18.3 | 18.4 | 81.3 | 81.7 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/01 20:05:31 | 1.16 | 75.9 | 18.4 | 81.6 | 878 | 0 | 15.1 | 0.2 | 2.3 | 7.2 | 345.2 | 18.4 | 18.4 | 81.5 | 81.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/01 20:10:31 | 0.87 | 87.4 | 18.4 | 81.8 | 878.1 | 0 | 15.2 | 0 | 1.6 | 4.8 | 236.8 | 18.3 | 18.4 | 81.8 | 81.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/01 20:15:31 | 0.78 | 111.9 | 18.3 | 81.1 | 878.1 | 0 | 15 | 0 | 2.3 | 6.8 | 357.8 | 18.2 | 18.4 | 80.2 | 82 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/01 20:20:31 | 0.71 | 103.1 | 18.1 | 81.3 | 878.1 | 0 | 14.9 | 0.1 | 1.9 | 17.1 | 207.1 | 18 | 18.2 | 80.8 | 81.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/01 20:25:31 | 0.61 | 124.8 | 18 | 81.8 | 878.2 | 0 | 14.8 | 0 | 1.5 | 2.5 | 353.5 | 17.9 | 18 | 81.7 | 82.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/01 20:30:31 | 0.55 | 126.5 | 17.9 | 82 | 878.2 | 0 | 14.8 | 0 | 1.5 | 42.9 | 246.4 | 17.8 | 17.9 | 81.9 | 82.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/01 20:35:31 | 0.8 | 108 | 17.9 | 82.3 | 878.2 | 0 | 14.8 | 0.1 | 2 | 6.7 | 236.9 | 17.7 | 17.9 | 82.3 | 82.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 20:40:31 | 0.87 | 91.5 | 17.8 | 82.8 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 358 | 17.7 | 17.8 | 82.6 | 84 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/01 20:45:31 | 0.6 | 122.2 | 17.8 | 82.7 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0 | 1.2 | 5.5 | 353.4 | 17.8 | 17.8 | 82.6 | 83.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/01 20:50:31 | 0.84 | 159.5 | 17.8 | 82.3 | 878.4 | 0 | 14.7 | 0 | 2.9 | 30.3 | 335 | 17.8 | 17.9 | 80.8 | 82.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/01 20:55:31 | 1.02 | 134.7 | 17.8 | 81.4 | 878.4 | 0 | 14.6 | 0.2 | 4 | 17 | 354.9 | 17.8 | 17.9 | 80.6 | 81.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 21:00:31 | 1.47 | 113.3 | 17.8 | 81.3 | 878.4 | 0 | 14.5 | 0 | 4.6 | 18.2 | 355.4 | 17.7 | 17.8 | 81 | 81.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 21:05:31 | 1.4 | 127.8 | 17.8 | 81.2 | 878.5 | 0 | 14.5 | 0 | 3.4 | 21.6 | 330.8 | 17.7 | 17.8 | 80.8 | 81.6 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 21:10:31 | 1.61 | 94.8 | 17.8 | 80.9 | 878.5 | 0 | 14.4 | 0.1 | 3.4 | 17 | 344.1 | 17.8 | 17.8 | 80.4 | 80.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 21:15:31 | 1.29 | 78.8 | 17.8 | 80.5 | 878.6 | 0 | 14.4 | 0.1 | 2.3 | 11.9 | 110 | 17.8 | 17.9 | 80.2 | 80.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/01 21:20:31 | 0.84 | 87.6 | 17.9 | 80.5 | 878.6 | 0 | 14.5 | 0 | 1.4 | 14.9 | 357.9 | 17.9 | 17.9 | 80.3 | 80.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 21:25:31 | 0.93 | 87.6 | 17.9 | 80.6 | 878.7 | 0 | 14.5 | 0.1 | 2.3 | 8.1 | 356.7 | 17.9 | 18 | 80.6 | 80.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 1 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 21:30:31 | 1 | 84.7 | 18 | 80.7 | 878.7 | 0 | 14.6 | 0 | 2.4 | 5.5 | 358.5 | 17.9 | 18 | 80.6 | 80.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 21:35:31 | 1.06 | 90.8 | 18 | 80.8 | 878.7 | 0 | 14.6 | 0.1 | 2.6 | 35.8 | 288.2 | 17.9 | 18 | 80.5 | 81.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/01 21:40:31 | 0.81 | 145.7 | 17.9 | 80.7 | 878.7 | 0 | 14.5 | 0 | 1.5 | 23.3 | 357.9 | 17.9 | 18 | 80.4 | 80.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 21:45:31 | 0.97 | 106.3 | 17.9 | 80.7 | 878.8 | 0 | 14.5 | 0.4 | 2.2 | 24.4 | 140.3 | 17.8 | 17.9 | 80.3 | 81 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 21:50:31 | 1.08 | 86.7 | 17.8 | 80.9 | 878.8 | 0 | 14.5 | 0.5 | 2.6 | 24.5 | 118.9 | 17.8 | 17.8 | 80.8 | 81 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 21:55:31 | 1.18 | 82.2 | 17.8 | 81 | 878.8 | 0 | 14.5 | 0.1 | 2.6 | 37 | 122.9 | 17.7 | 17.8 | 81 | 81.3 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 22:00:31 | 1.32 | 78 | 17.8 | 80.9 | 878.8 | 0 | 14.4 | 0.7 | 2.7 | 30.4 | 99.7 | 17.7 | 17.8 | 80.6 | 81.1 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/01 22:05:31 | 1.38 | 74.8 | 17.7 | 81.1 | 878.8 | 0 | 14.4 | 0.6 | 2.1 | 28.3 | 96.2 | 17.7 | 17.8 | 80.9 | 81.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 22:10:31 | 1.42 | 74.4 | 17.7 | 81.4 | 878.8 | 0 | 14.5 | 0.4 | 2.7 | 34.1 | 110.9 | 17.7 | 17.7 | 81.5 | 81.8 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5
0 | 21/03/01 22:15:31 | 1.41 | 78 | 17.7 | 81.4 | 878.8 | 0 | 14.5 | 0.4 | 2.4 | 33.8 | 123.6 | 17.7 | 17.8 | 80.8 | 81.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/01 22:20:31 | 1.05 | 75.2 | 17.7 | 81.2 | 878.7 | 0 | 14.5 | 0.2 | 1.8 | 14.9 | 112 | 17.7 | 17.8 | 80.8 | 81.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/01 22:25:31 | 0.72 | 70.3 | 17.7 | 81.5 | 878.6 | 0 | 14.5 | 0.1 | 1 | 15.3 | 159.9 | 17.7 | 17.8 | 81.2 | 82.2 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 22:30:36 | 0.91 | 46.5 | 17.7 | 82.4 | 878.6 | 0 | 14.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 147 | 17.6 | 17.7 | 82.2 | 83.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/01 22:35:36 | 1.09 | 39.9 | 17.6 | 83.2 | 878.6 | 0 | 14.7 | 0.5 | 2.1 | 6.8 | 356.7 | 17.6 | 17.6 | 83.2 | 84.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 22:40:36 | 1.27 | 44.1 | 17.6 | 83.6 | 878.6 | 0 | 14.8 | 0.6 | 2 | 18.6 | 107.2 | 17.5 | 17.6 | 83.5 | 84.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/01 22:45:36 | 1.53 | 41.4 | 17.5 | 83.8 | 878.5 | 0 | 14.8 | 0.7 | 2.9 | 7.6 | 86.6 | 17.4 | 17.6 | 83.6 | 84.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/01 22:50:36 | 2 | 39.5 | 17.5 | 83.8 | 878.5 | 0 | 14.7 | 0.9 | 4.2 | 8.6 | 103 | 17.4 | 17.5 | 83.3 | 84.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/01 22:55:36 | 2.06 | 42 | 17.5 | 83.5 | 878.5 | 0 | 14.6 | 0.3 | 3.5 | 11.2 | 106.5 | 17.5 | 17.5 | 83.1 | 83.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/01 23:00:36 | 2.25 | 59.4 | 17.5 | 83.5 | 878.5 | 0 | 14.6 | 0.6 | 4.2 | 20.9 | 98.9 | 17.4 | 17.5 | 83.1 | 83.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/01 23:05:36 | 2.22 | 70.5 | 17.3 | 84 | 878.6 | 0 | 14.6 | 0.1 | 3.9 | 7.6 | 152.6 | 17.2 | 17.4 | 83.7 | 84.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 23:10:36 | 2.49 | 71.2 | 17.2 | 84.7 | 878.5 | 0 | 14.6 | 1.1 | 4.5 | 46.5 | 89.3 | 17 | 17.2 | 84.7 | 85.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 23:15:36 | 2.44 | 72.8 | 17.1 | 84.8 | 878.5 | 0 | 14.5 | 0.9 | 4.5 | 42.5 | 108.6 | 17 | 17.2 | 84.4 | 85.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 23:20:36 | 2.65 | 71.4 | 17.2 | 84.4 | 878.4 | 0 | 14.5 | 0.8 | 4.8 | 42.9 | 93.4 | 17.2 | 17.3 | 83.9 | 84.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 23:25:36 | 2.87 | 70.6 | 17.3 | 84 | 878.3 | 0 | 14.5 | 1.8 | 4 | 45.7 | 92.6 | 17.2 | 17.3 | 83.6 | 84 | 878.1 | 878.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 23:30:36 | 3.1 | 69.9 | 17.2 | 84.2 | 878.2 | 0 | 14.5 | 1.7 | 4.7 | 38.9 | 94 | 17.2 | 17.2 | 84 | 84.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5
0 | 21/03/01 23:35:36 | 3.27 | 70.8 | 17.2 | 84 | 878.2 | 0 | 14.5 | 2.2 | 4.7 | 51.6 | 87.1 | 17.2 | 17.3 | 83.8 | 84 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 23:40:36 | 3.25 | 69 | 17.3 | 83.9 | 878.1 | 0 | 14.5 | 2 | 4.4 | 46.7 | 89.7 | 17.3 | 17.3 | 83.7 | 84 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/01 23:45:36 | 3.16 | 70.9 | 17.3 | 83.9 | 878.1 | 0 | 14.5 | 1.3 | 4.5 | 41.6 | 100 | 17.2 | 17.3 | 83.7 | 84.3 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/01 23:50:36 | 2.85 | 65.9 | 17.2 | 84.1 | 878 | 0 | 14.5 | 1.1 | 4.8 | 4.6 | 112.7 | 17.1 | 17.3 | 83.7 | 84.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/01 23:55:36 | 2.51 | 62.9 | 17.4 | 83.6 | 878 | 0 | 14.5 | 0.3 | 5.1 | 11.9 | 338.3 | 17.1 | 17.5 | 82.8 | 85 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 00:00:36 | 1.86 | 67.3 | 17.4 | 83.5 | 877.9 | 0 | 14.6 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 322.6 | 17.4 | 17.5 | 83.2 | 84.3 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/02 00:05:36 | 1.76 | 76.2 | 17.4 | 83.6 | 877.9 | 0 | 14.5 | 0.2 | 3.5 | 27.8 | 342.2 | 17.1 | 17.5 | 83.2 | 84.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/02 00:10:36 | 1.99 | 77.1 | 17.2 | 83.9 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.3 | 3.8 | 22 | 356.6 | 17 | 17.1 | 83.9 | 84.4 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 00:15:36 | 1.84 | 75.4 | 17 | 84.1 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.4 | 3.1 | 28.6 | 110.7 | 16.9 | 17 | 83.6 | 84.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 00:20:36 | 1.64 | 76 | 17 | 83.7 | 877.8 | 0 | 14.2 | 0.3 | 3 | 2 | 355.1 | 17 | 17.1 | 83 | 83.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 00:25:36 | 1.62 | 75.7 | 17.1 | 83.2 | 877.8 | 0 | 14.2 | 0.4 | 2.8 | 31.6 | 128.5 | 17 | 17.2 | 82.1 | 83.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 00:30:36 | 1.25 | 84 | 17.1 | 82.8 | 877.7 | 0 | 14.1 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 359.7 | 17.1 | 17.3 | 81.8 | 83.1 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 00:35:36 | 1.18 | 82.9 | 17.1 | 83.4 | 877.7 | 0 | 14.2 | 0.4 | 2.1 | 42.9 | 126.4 | 17 | 17.1 | 83.1 | 84.3 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 00:40:37 | 0.82 | 115.9 | 17 | 84.2 | 877.7 | 0 | 14.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 358.9 | 16.9 | 17 | 84.1 | 85.9 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/02 00:45:37 | 0.76 | 112.2 | 16.9 | 85.4 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0 | 3 | 11.9 | 355.9 | 16.9 | 16.9 | 85.9 | 86.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/02 00:50:37 | 0.83 | 119.3 | 17 | 85.7 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0.1 | 3.2 | 25.9 | 347.5 | 16.9 | 17 | 85.6 | 86.2 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/02 00:55:37 | 1.21 | 94.1 | 17 | 85.5 | 877.5 | 0 | 14.5 | 0.4 | 3.2 | 11.9 | 359 | 16.9 | 17.1 | 84.4 | 86.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/02 01:00:37 | 1.78 | 79.6 | 17 | 84.6 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.7 | 3 | 40.5 | 111.2 | 17 | 17.1 | 84 | 84.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/02 01:05:37 | 2.24 | 75.2 | 17.1 | 83.7 | 877.4 | 0 | 14.3 | 0.9 | 4.6 | 34.3 | 101.9 | 17 | 17.2 | 82.3 | 84.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 01:10:37 | 1.9 | 76 | 17.2 | 82.9 | 877.3 | 1 | 14.2 | 0.1 | 3.9 | 40.6 | 104.5 | 17.2 | 17.3 | 82.2 | 82.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 01:15:37 | 1.71 | 78.7 | 17.2 | 82.7 | 877.3 | 0 | 14.2 | 0.3 | 4 | 9.4 | 297.8 | 17.2 | 17.3 | 82.3 | 82.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 01:20:37 | 1.67 | 98.5 | 17.3 | 82.1 | 877.3 | 0 | 14.2 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 355.8 | 17.2 | 17.4 | 81.4 | 82.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 01:25:37 | 1.51 | 81.6 | 17.3 | 81.6 | 877.2 | 0 | 14.1 | 0.2 | 2.9 | 21.2 | 152.6 | 17.3 | 17.4 | 81.2 | 81.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 01:30:37 | 1.34 | 85.6 | 17.3 | 81.8 | 877.2 | 0 | 14.1 | 0.1 | 2.7 | 38.4 | 230.6 | 17.2 | 17.3 | 81.4 | 82.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 01:35:37 | 1.25 | 95.8 | 17.2 | 82.1 | 877.1 | 0 | 14.1 | 0 | 2.6 | 5.5 | 358 | 17.2 | 17.3 | 82.1 | 82.4 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 01:40:37 | 0.91 | 129.6 | 17.3 | 82.2 | 877.1 | 0 | 14.2 | 0 | 2.1 | 47.4 | 358 | 17.2 | 17.3 | 82.2 | 82.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 01:45:37 | 0.64 | 131.6 | 17.3 | 82.5 | 877 | 0 | 14.2 | 0 | 1.5 | 6.6 | 359.4 | 17.3 | 17.4 | 82.1 | 82.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 01:50:37 | 0.63 | 107 | 17.2 | 82.8 | 877 | 0 | 14.2 | 0 | 1.7 | 5.5 | 359 | 17.1 | 17.3 | 82.3 | 83.4 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 01:55:37 | 0.64 | 127 | 17 | 83.6 | 877 | 0 | 14.2 | 0 | 1.8 | 36.2 | 347.5 | 16.8 | 17.1 | 83.4 | 84.4 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 02:00:37 | 0.56 | 155.6 | 16.9 | 84 | 876.9 | 0 | 14.1 | 0 | 1.3 | 0.6 | 356.7 | 16.8 | 16.9 | 84.1 | 84.5 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 02:05:37 | 0.55 | 142.6 | 16.8 | 84.3 | 876.9 | 0 | 14.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.9 | 16.8 | 16.8 | 84.3 | 84.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 02:10:37 | 0.54 | 181.4 | 16.8 | 84.5 | 876.9 | 0 | 14.2 | 0 | 1.4 | 5.5 | 359 | 16.8 | 16.8 | 84.5 | 84.8 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 02:15:37 | 0.64 | 158.7 | 16.8 | 84.4 | 876.9 | 0 | 14.1 | 0.1 | 1.6 | 71.8 | 251 | 16.8 | 16.8 | 84 | 84.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 02:20:37 | 0.77 | 109.1 | 16.8 | 84.3 | 876.9 | 0 | 14.1 | 0.4 | 1.5 | 41.9 | 182.4 | 16.7 | 16.8 | 84 | 84.5 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/02 02:25:37 | 0.62 | 108.5 | 16.6 | 84.5 | 876.9 | 0 | 14 | 0.1 | 1.1 | 32.5 | 260.2 | 16.4 | 16.7 | 84.2 | 85.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 02:30:37 | 0.48 | 115.2 | 16.5 | 84.8 | 876.9 | 0 | 13.9 | 0 | 1 | 1.9 | 342.9 | 16.3 | 16.4 | 84.8 | 85.1 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 02:35:37 | 0.32 | 105.6 | 16.4 | 85.1 | 876.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0.7 | 30.3 | 146.8 | 16.2 | 16.3 | 85 | 85.4 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 02:40:37 | 0.3 | 123 | 16.3 | 85.3 | 876.9 | 0 | 13.8 | 0 | 0.8 | 38.5 | 255.3 | 16.2 | 16.3 | 85.2 | 85.6 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 02:45:37 | 0.57 | 90.7 | 16.2 | 85.4 | 876.9 | 0 | 13.8 | 0.1 | 1.1 | 22 | 134.5 | 16.2 | 16.3 | 85 | 85.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 02:50:37 | 0.45 | 77 | 16.2 | 85.5 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0.1 | 0.7 | 26.7 | 108.3 | 16.1 | 16.2 | 85.1 | 85.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/02 02:55:37 | 0.43 | 108.9 | 16.1 | 85.7 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0 | 1 | 38.3 | 277.4 | 16.1 | 16.1 | 85.7 | 86.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/02 03:00:37 | 0.45 | 145.4 | 16.1 | 86 | 876.9 | 0 | 13.8 | 0 | 1 | 0.5 | 357.8 | 16.1 | 16.2 | 85.9 | 86.4 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 03:05:37 | 0.87 | 221.5 | 16.3 | 85.3 | 876.8 | 1 | 13.9 | 0.2 | 1.8 | 182.5 | 353.4 | 16.2 | 16.7 | 83.1 | 86.4 | 876.7 | 876.9 | 0 | 2 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 03:10:37 | 0.61 | 160 | 16.6 | 83.6 | 876.8 | 1 | 13.8 | 0 | 1.4 | 18.1 | 317.5 | 16.7 | 16.9 | 82 | 83.1 | 876.7 | 876.8 | 0 | 2 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 03:15:37 | 0.49 | 94.3 | 16.6 | 83.6 | 876.8 | 0 | 13.8 | 0.2 | 0.7 | 30.4 | 109 | 16.6 | 16.7 | 83 | 83.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 03:20:37 | 0.36 | 114.6 | 16.7 | 83.7 | 876.7 | 0 | 13.9 | 0 | 0.7 | 38.4 | 310.9 | 16.6 | 16.7 | 83.6 | 84 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 03:25:37 | 0.32 | 154 | 16.7 | 83.9 | 876.7 | 0 | 14 | 0 | 0.6 | 25.9 | 303 | 16.6 | 16.7 | 83.9 | 84.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/03/02 03:30:37 | 0.5 | 145.2 | 16.6 | 84 | 876.7 | 0 | 13.9 | 0 | 1.6 | 18.2 | 353.5 | 16.5 | 16.7 | 83.7 | 84.6 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 03:35:37 | 0.59 | 126.7 | 16.5 | 84.3 | 876.7 | 0 | 13.9 | 0 | 2.1 | 25.9 | 336.4 | 16.4 | 16.5 | 84.2 | 84.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 03:40:37 | 0.8 | 97.8 | 16.4 | 84.5 | 876.7 | 0 | 13.8 | 0 | 1.8 | 3.8 | 353.4 | 16.3 | 16.4 | 84.6 | 84.8 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/02 03:45:37 | 0.72 | 81.7 | 16.3 | 84.7 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0.2 | 1.5 | 27.2 | 120.3 | 16.3 | 16.3 | 84.6 | 84.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/02 03:50:37 | 0.62 | 75.4 | 16.4 | 84.2 | 876.8 | 0 | 13.8 | 0 | 1 | 26.7 | 117.1 | 16.3 | 16.7 | 82.9 | 84.9 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 03:55:37 | 0.46 | 119.7 | 16.6 | 83.4 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.2 | 38.5 | 288.1 | 16.6 | 16.7 | 82.6 | 83.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:00:37 | 0.88 | 87.1 | 16.6 | 83.3 | 876.9 | 0 | 13.7 | 0.1 | 2 | 17.1 | 358.6 | 16.5 | 16.7 | 82.6 | 83.6 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:05:37 | 1.16 | 67.4 | 16.7 | 82.9 | 876.9 | 0 | 13.7 | 0.4 | 2.4 | 18.9 | 95.1 | 16.6 | 16.8 | 82.4 | 83 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:10:37 | 1.5 | 55.4 | 16.8 | 82.7 | 877 | 1 | 13.8 | 0.3 | 3.1 | 5.5 | 180.6 | 16.7 | 16.9 | 82.4 | 83 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 04:15:37 | 1.69 | 62.2 | 16.8 | 82.7 | 877 | 0 | 13.9 | 0.2 | 4.5 | 8.1 | 353.5 | 16.8 | 16.9 | 82.5 | 82.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 04:20:37 | 2.25 | 68.4 | 16.7 | 82.7 | 877 | 0 | 13.8 | 0.7 | 5.2 | 33.5 | 142.6 | 16.6 | 16.8 | 82.1 | 83 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/02 04:25:37 | 2.6 | 67.4 | 16.8 | 82.3 | 877 | 0 | 13.7 | 1.4 | 4.8 | 24.2 | 88.6 | 16.6 | 16.9 | 81.7 | 82.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:30:37 | 2.55 | 61.7 | 16.9 | 81.7 | 877 | 0 | 13.7 | 0.1 | 4.6 | 21.9 | 101.8 | 16.9 | 17 | 81.2 | 81.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/02 04:35:37 | 2.3 | 62 | 17.1 | 80.8 | 877.1 | 0 | 13.7 | 0.3 | 5 | 22.2 | 115.9 | 17 | 17.2 | 80.1 | 81.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:40:37 | 1.93 | 63.4 | 17.1 | 80.7 | 877.1 | 0 | 13.7 | 0.8 | 3.2 | 14.3 | 96.3 | 17.1 | 17.2 | 80.2 | 80.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:45:37 | 1.69 | 65.2 | 17.1 | 80.5 | 877.1 | 0 | 13.7 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 356.5 | 17.1 | 17.1 | 80.1 | 80.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:50:37 | 1.74 | 55.8 | 17.1 | 80.5 | 877.1 | 0 | 13.7 | 0 | 3.2 | 0.5 | 358.8 | 17 | 17.2 | 79.6 | 81.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 04:55:37 | 1.7 | 59.2 | 17.2 | 79.8 | 877.1 | 0 | 13.7 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 359.6 | 17 | 17.4 | 78.4 | 81.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 05:00:37 | 0.93 | 121.1 | 17.2 | 80.4 | 877.2 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | 0.5 | 359 | 17.1 | 17.2 | 80.4 | 81.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 05:05:37 | 0.64 | 135.2 | 17.2 | 80.9 | 877.2 | 0 | 13.9 | 0 | 1.3 | 0.5 | 357.9 | 17.1 | 17.2 | 80.4 | 82 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/02 05:10:37 | 0.49 | 178.8 | 17.2 | 81.1 | 877.2 | 0 | 13.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.4 | 17.2 | 17.2 | 81 | 81.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/02 05:15:37 | 0.54 | 143.7 | 17.2 | 81.3 | 877.3 | 0 | 14 | 0 | 1.4 | 0.6 | 358 | 17.2 | 17.3 | 81.1 | 81.9 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 14 | 14
0 | 21/03/02 05:20:38 | 0.62 | 112.2 | 17.2 | 82 | 877.3 | 0 | 14.1 | 0 | 1.7 | 0.5 | 359.8 | 17.2 | 17.2 | 81.9 | 82.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 05:25:38 | 0.52 | 170.9 | 17.2 | 82.4 | 877.3 | 0 | 14.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.4 | 17.2 | 17.3 | 82.4 | 83.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 05:30:38 | 0.55 | 117.8 | 17.2 | 82.7 | 877.4 | 0 | 14.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359 | 17.2 | 17.3 | 82.7 | 83.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 05:35:38 | 0.44 | 112.8 | 17.2 | 83.1 | 877.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0.8 | 23.2 | 357.9 | 17.1 | 17.2 | 83.1 | 83.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 05:40:38 | 0.47 | 146.1 | 17.1 | 83.6 | 877.5 | 0 | 14.3 | 0 | 0.9 | 25.8 | 270.5 | 17.1 | 17.1 | 83.6 | 84 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3
0 | 21/03/02 05:45:38 | 0.44 | 199.4 | 17.1 | 83.5 | 877.6 | 1 | 14.2 | 0 | 1 | 0.6 | 358.9 | 17.1 | 17.1 | 83.3 | 84 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 05:50:38 | 0.4 | 212.7 | 17.1 | 83.5 | 877.6 | 2 | 14.2 | 0 | 1.1 | 5.5 | 358.9 | 17.1 | 17.1 | 83.3 | 83.6 | 877.6 | 877.7 | 1 | 3 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 05:55:38 | 0.26 | 161 | 17.1 | 83.6 | 877.7 | 3 | 14.3 | 0 | 0.7 | 26 | 358 | 17.1 | 17.1 | 83.4 | 83.7 | 877.7 | 877.8 | 3 | 5 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 06:00:38 | 0.38 | 107.6 | 17.1 | 83.4 | 877.8 | 5 | 14.2 | 0 | 0.8 | 26.6 | 96.8 | 17.1 | 17.1 | 83.2 | 83.6 | 877.7 | 877.9 | 4 | 7 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 06:05:38 | 0.28 | 97.7 | 17.1 | 83.2 | 877.8 | 7 | 14.2 | 0 | 0.9 | 11.9 | 138.9 | 17.1 | 17.1 | 83 | 83.2 | 877.8 | 877.9 | 7 | 10 | 14.2 | 14.2
0 | 21/03/02 06:10:38 | 0.34 | 99.1 | 17.1 | 83.4 | 877.9 | 12 | 14.2 | 0 | 0.9 | 26 | 249.4 | 17 | 17.1 | 83.1 | 83.8 | 877.8 | 878 | 10 | 18 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 06:15:38 | 0.52 | 98.3 | 17 | 83.8 | 878 | 20 | 14.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 357.9 | 16.9 | 17 | 83.6 | 84.4 | 877.9 | 878.1 | 18 | 30 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/02 06:20:38 | 0.42 | 140.4 | 16.9 | 83.9 | 878 | 52 | 14.1 | 0 | 1 | 27.1 | 326.9 | 16.8 | 17 | 83.5 | 84.4 | 878 | 878.1 | 30 | 139 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 06:25:38 | 0.46 | 165 | 17.1 | 82.5 | 878 | 80 | 14 | 0 | 1.1 | 2.4 | 358.9 | 17 | 17.2 | 80.8 | 83.5 | 878 | 878.1 | 47 | 151 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/02 06:30:38 | 0.57 | 141.8 | 17.1 | 81.2 | 878.1 | 56 | 13.9 | 0 | 1.7 | 32.5 | 353.5 | 17.1 | 17.2 | 80.2 | 81.2 | 878 | 878.3 | 38 | 49 | 13.6 | 14
0 | 21/03/02 06:35:38 | 0.46 | 207.2 | 17.2 | 80.6 | 878.2 | 48 | 13.8 | 0 | 0.8 | 115.9 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 80.1 | 80.3 | 878.1 | 878.3 | 40 | 50 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 06:40:38 | 0.41 | 254.1 | 17.4 | 79.8 | 878.2 | 129 | 13.8 | 0 | 1.1 | 197.2 | 353.5 | 17.3 | 17.7 | 78.1 | 80.2 | 878.2 | 878.3 | 50 | 290 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 06:45:38 | 0.35 | 167.7 | 17.6 | 78.5 | 878.3 | 143 | 13.9 | 0 | 1 | 11.9 | 336.4 | 17.6 | 18 | 76.7 | 78.4 | 878.2 | 878.4 | 84 | 323 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 06:50:38 | 0.41 | 173.8 | 18.1 | 76.2 | 878.3 | 265 | 13.9 | 0 | 1.3 | 48.7 | 327 | 18 | 18.6 | 73.9 | 76.7 | 878.2 | 878.3 | 288 | 369 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 06:55:38 | 0.68 | 116.7 | 18.5 | 74.4 | 878.3 | 209 | 13.9 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 356.7 | 18.5 | 19 | 71.7 | 75.1 | 878.2 | 878.3 | 40 | 370 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 07:00:38 | 0.86 | 97.3 | 18.7 | 73.8 | 878.3 | 336 | 13.9 | 0 | 1.6 | 0.6 | 337.3 | 18.4 | 19 | 71.9 | 75.5 | 878.2 | 878.4 | 197 | 434 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 07:05:39 | 0.62 | 140.9 | 18.9 | 73 | 878.3 | 284 | 14 | 0 | 1.3 | 35.2 | 317.4 | 18.8 | 19.3 | 71.2 | 73.7 | 878.2 | 878.4 | 94 | 436 | 13.9 | 14
0 | 21/03/02 07:10:39 | 0.51 | 164.2 | 19.5 | 70.4 | 878.3 | 286 | 14 | 0 | 1.4 | 12 | 358 | 19.3 | 20.1 | 67.8 | 71.2 | 878.2 | 878.4 | 86 | 443 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/02 07:15:39 | 0.62 | 208.1 | 19.9 | 69.8 | 878.3 | 272 | 14.2 | 0 | 1.4 | 42.9 | 345.5 | 20 | 20.3 | 68.4 | 70.3 | 878.3 | 878.5 | 94 | 452 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 07:20:39 | 0.77 | 234 | 19.8 | 70.8 | 878.4 | 249 | 14.3 | 0 | 1.9 | 192 | 305.2 | 19.7 | 20 | 70.2 | 71.8 | 878.3 | 878.5 | 93 | 520 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/02 07:25:39 | 0.94 | 254.9 | 19.6 | 72.7 | 878.5 | 168 | 14.5 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 358.1 | 19.4 | 19.8 | 71.6 | 74.3 | 878.4 | 878.7 | 103 | 141 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 07:30:39 | 0.9 | 252.6 | 19.6 | 73 | 878.6 | 294 | 14.6 | 0.2 | 1.7 | 183.8 | 326.9 | 19.5 | 19.7 | 72.5 | 73.5 | 878.6 | 878.7 | 123 | 627 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 07:35:39 | 1.25 | 257.7 | 19.7 | 72.5 | 878.6 | 331 | 14.6 | 0.2 | 2.5 | 16.3 | 331.8 | 19.7 | 19.8 | 71.6 | 72.9 | 878.6 | 878.7 | 151 | 655 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 07:40:39 | 1.34 | 258.2 | 19.9 | 71.3 | 878.7 | 507 | 14.5 | 0.1 | 2.6 | 130.9 | 356.6 | 19.7 | 20.2 | 69 | 72.2 | 878.6 | 878.8 | 209 | 638 | 14.1 | 14.8
0 | 21/03/02 07:45:39 | 1.42 | 257.8 | 20.2 | 69.5 | 878.6 | 585 | 14.4 | 0 | 3.1 | 0.6 | 345.5 | 20.2 | 20.5 | 67.7 | 70.7 | 878.6 | 878.7 | 616 | 643 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/02 07:50:39 | 1.42 | 246.5 | 20.4 | 68.7 | 878.7 | 654 | 14.4 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 357.4 | 20.3 | 20.9 | 66.7 | 69 | 878.6 | 878.8 | 556 | 762 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/02 07:55:39 | 1.71 | 202.8 | 21 | 66.3 | 878.7 | 641 | 14.4 | 0.1 | 4.1 | 11.9 | 359.7 | 20.9 | 21.5 | 64.1 | 66.8 | 878.6 | 878.8 | 306 | 763 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/02 08:00:39 | 2.24 | 142.8 | 20.9 | 66.3 | 878.8 | 376 | 14.4 | 0 | 6 | 5.7 | 334.1 | 20.4 | 21.5 | 64.2 | 68.6 | 878.8 | 879 | 127 | 747 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 08:05:39 | 1.89 | 113 | 20.6 | 67.4 | 879 | 309 | 14.3 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 194.2 | 20.3 | 20.5 | 67.4 | 69.1 | 879 | 879.1 | 126 | 543 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/02 08:10:39 | 2.32 | 98.7 | 20.5 | 67.4 | 879 | 449 | 14.3 | 0.1 | 5 | 34.5 | 241.2 | 20.4 | 20.7 | 66.4 | 67.8 | 879 | 879.1 | 220 | 774 | 14 | 14.4
0 | 21/03/02 08:15:39 | 2.06 | 110.3 | 20.7 | 67.4 | 879 | 360 | 14.4 | 0.2 | 4.2 | 23.2 | 345.3 | 20.5 | 21 | 66.3 | 68.8 | 878.9 | 879.1 | 133 | 703 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/02 08:20:39 | 1.88 | 127.7 | 20.4 | 68.9 | 879 | 237 | 14.5 | 0.2 | 5.4 | 25.2 | 357.2 | 20.2 | 20.5 | 68.8 | 70.4 | 878.9 | 879.1 | 137 | 375 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 08:25:39 | 1.63 | 150 | 20.3 | 69.4 | 879 | 228 | 14.5 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 299.4 | 20.1 | 20.3 | 69.4 | 70.4 | 879 | 879.1 | 150 | 459 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/02 08:30:39 | 2.25 | 108.9 | 20.1 | 70 | 879.1 | 210 | 14.4 | 0.1 | 8.8 | 22.4 | 333.3 | 19.9 | 20.3 | 69 | 70.8 | 879 | 879.3 | 178 | 477 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/02 08:35:39 | 1.79 | 144 | 20.1 | 70 | 879.1 | 215 | 14.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 358.2 | 20 | 20.1 | 69 | 70.9 | 879.1 | 879.3 | 181 | 251 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/02 08:40:39 | 1.44 | 132.7 | 20 | 70 | 879.2 | 191 | 14.4 | 0.1 | 4.9 | 9.4 | 353.3 | 19.9 | 20.1 | 69.6 | 70.3 | 879.1 | 879.3 | 159 | 206 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 08:45:39 | 1.63 | 132.3 | 20 | 69.4 | 879.2 | 204 | 14.2 | 0.1 | 6.1 | 24.2 | 337.2 | 20 | 20.1 | 68.2 | 69.7 | 879 | 879.2 | 201 | 239 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 08:50:39 | 2.08 | 113.9 | 20 | 69.2 | 879.1 | 225 | 14.1 | 0.2 | 7.1 | 26.2 | 341.5 | 19.9 | 20.1 | 68.2 | 69.5 | 879 | 879.2 | 171 | 613 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 08:55:39 | 2.16 | 97.8 | 19.9 | 69.7 | 879.2 | 187 | 14.1 | 0.1 | 8 | 11.9 | 346.1 | 19.7 | 20 | 68.8 | 70.5 | 879 | 879.3 | 158 | 172 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 09:00:39 | 2.22 | 102.6 | 19.9 | 69.7 | 879.2 | 206 | 14.2 | 0.1 | 6.6 | 3.8 | 354.3 | 19.8 | 20 | 69.1 | 70.6 | 879.1 | 879.2 | 172 | 286 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 09:05:39 | 2.16 | 146.3 | 20 | 69.4 | 879.2 | 199 | 14.2 | 0.1 | 6.8 | 14 | 343.6 | 19.9 | 20.1 | 68.5 | 69.8 | 879 | 879.2 | 179 | 231 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 09:10:39 | 2.16 | 138 | 20 | 69.5 | 879.1 | 195 | 14.3 | 0.2 | 5.2 | 4.5 | 351.3 | 20 | 20.2 | 68.9 | 70 | 879 | 879.2 | 164 | 218 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 09:15:39 | 2.04 | 132.4 | 20 | 69.9 | 879.1 | 194 | 14.3 | 0.2 | 5.2 | 26.1 | 351.9 | 19.9 | 20.1 | 69.1 | 70.8 | 879.1 | 879.3 | 110 | 608 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/02 09:20:39 | 2.34 | 128.5 | 20 | 70.1 | 879.1 | 173 | 14.3 | 0.1 | 8.2 | 5.2 | 347.3 | 19.8 | 20 | 69.7 | 70.7 | 879 | 879.2 | 114 | 177 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/02 09:25:39 | 2.04 | 123.8 | 19.9 | 70.4 | 879.1 | 151 | 14.3 | 0 | 6.6 | 6.7 | 354.2 | 19.8 | 20 | 70.1 | 70.7 | 879 | 879.3 | 120 | 162 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/02 09:30:39 | 2.79 | 105.1 | 19.7 | 70.9 | 879.1 | 142 | 14.3 | 0 | 8.1 | 5.9 | 352.3 | 19.5 | 19.9 | 70.5 | 71.6 | 879 | 879.2 | 109 | 180 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 09:35:39 | 2.26 | 122.2 | 19.7 | 71.1 | 879.1 | 162 | 14.3 | 0.1 | 7.4 | 0.5 | 345.3 | 19.6 | 19.8 | 70.8 | 71.5 | 879 | 879.2 | 149 | 305 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 09:40:39 | 2.08 | 123.1 | 19.8 | 72.1 | 879.1 | 169 | 14.6 | 0.1 | 4.8 | 14.5 | 322.2 | 19.7 | 19.9 | 71.3 | 73.6 | 879 | 879.2 | 138 | 272 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/02 09:45:39 | 2.01 | 149.3 | 19.7 | 72.9 | 879.1 | 161 | 14.7 | 0.1 | 7.7 | 5.9 | 358.4 | 19.6 | 19.8 | 72.5 | 74.3 | 878.9 | 879.2 | 113 | 227 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/02 09:50:39 | 1.8 | 132 | 19.6 | 72.8 | 879.1 | 165 | 14.6 | 0 | 6 | 0.5 | 346.9 | 19.5 | 19.7 | 72.3 | 73.1 | 879 | 879.2 | 112 | 207 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 09:55:39 | 2 | 143.3 | 19.7 | 72.3 | 879.1 | 175 | 14.6 | 0.1 | 4.9 | 3.3 | 356.7 | 19.7 | 19.9 | 71.2 | 72.5 | 878.9 | 879.1 | 156 | 229 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 10:00:39 | 2.28 | 112.3 | 19.8 | 71.1 | 879 | 220 | 14.4 | 0.1 | 7.6 | 8.5 | 340.2 | 19.8 | 20 | 69.2 | 71.9 | 878.8 | 879.1 | 228 | 357 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/02 10:05:39 | 2.18 | 124.4 | 20.1 | 69.4 | 879 | 285 | 14.3 | 0.2 | 5.9 | 7.8 | 349.4 | 20 | 20.3 | 67.8 | 69.6 | 878.9 | 879.1 | 216 | 556 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 10:10:39 | 2.21 | 139.4 | 20.4 | 68.1 | 879 | 405 | 14.2 | 0.1 | 6.5 | 0.6 | 359.6 | 20.2 | 20.8 | 66.1 | 68.5 | 878.8 | 879.1 | 330 | 788 | 14.1 | 14.4