## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/02 10:15:39 | 1.92 | 157.4 | 20.8 | 66.3 | 878.9 | 436 | 14.3 | 0 | 7.2 | 2.7 | 356 | 20.7 | 21.3 | 64.2 | 66.9 | 878.6 | 879 | 277 | 1249 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 10:20:39 | 1.84 | 152.4 | 21.2 | 64.8 | 878.8 | 450 | 14.3 | 0.1 | 5.6 | 2.4 | 354.3 | 21.3 | 21.6 | 63.5 | 64.6 | 878.6 | 878.9 | 277 | 1171 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 10:25:39 | 1.89 | 150.3 | 21.6 | 64 | 878.7 | 510 | 14.5 | 0.2 | 5.9 | 1.9 | 348.5 | 21.5 | 22.1 | 62.5 | 64.7 | 878.6 | 878.7 | 204 | 1246 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 10:30:39 | 2.04 | 154.2 | 21.6 | 65.2 | 878.6 | 315 | 14.7 | 0.1 | 5.4 | 3.8 | 359.1 | 21.2 | 22 | 63.3 | 68 | 878.4 | 878.7 | 138 | 204 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/02 10:35:39 | 2.1 | 132.9 | 21.3 | 67.3 | 878.6 | 215 | 14.9 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 353.5 | 20.9 | 21.2 | 68 | 69.7 | 878.6 | 878.7 | 122 | 143 | 15 | 15.1
0 | 21/03/02 10:40:39 | 2.05 | 160.1 | 21.1 | 67.4 | 878.5 | 163 | 14.9 | 0.1 | 4.3 | 5.1 | 357.9 | 20.9 | 21.2 | 67.3 | 69 | 878.3 | 878.6 | 106 | 150 | 14.7 | 15
0 | 21/03/02 10:45:39 | 1.97 | 171.2 | 21 | 68.5 | 878.5 | 136 | 14.9 | 0.1 | 5.2 | 1 | 354.8 | 20.6 | 21.1 | 67.4 | 70.3 | 878.3 | 878.7 | 105 | 121 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/02 10:50:39 | 1.86 | 174.2 | 20.7 | 69.7 | 878.5 | 146 | 15 | 0.2 | 4.2 | 20.8 | 352.3 | 20.5 | 20.7 | 69.9 | 70.9 | 878.5 | 878.7 | 119 | 203 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/02 10:55:39 | 2.2 | 144.2 | 20.7 | 69.3 | 878.5 | 237 | 14.9 | 0.2 | 7.2 | 10.9 | 339.9 | 20.5 | 20.9 | 68.1 | 70.3 | 878.4 | 878.6 | 203 | 1110 | 14.7 | 15
0 | 21/03/02 11:00:39 | 2.35 | 133.9 | 20.8 | 68.3 | 878.5 | 253 | 14.8 | 0 | 7.5 | 1.4 | 317 | 20.8 | 21 | 66.7 | 68.5 | 878.4 | 878.6 | 236 | 319 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/02 11:05:39 | 2.2 | 137.1 | 21 | 67.2 | 878.5 | 252 | 14.7 | 0 | 6.6 | 1.9 | 357.8 | 21 | 21.3 | 65.9 | 67.2 | 878.4 | 878.6 | 235 | 265 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/02 11:10:39 | 3.34 | 112.6 | 21.1 | 66.6 | 878.5 | 230 | 14.6 | 0.2 | 9.8 | 8.1 | 293.9 | 20.8 | 21.3 | 65.2 | 67.5 | 878.4 | 878.6 | 185 | 320 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 11:15:39 | 3.84 | 89.2 | 20.7 | 67.9 | 878.5 | 190 | 14.6 | 1.2 | 8.4 | 34.5 | 114.2 | 20.5 | 20.8 | 67.5 | 69.1 | 878.4 | 878.7 | 143 | 187 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 11:20:39 | 3.05 | 112.3 | 20.5 | 69 | 878.5 | 152 | 14.6 | 0.2 | 8.5 | 17.1 | 359 | 20.3 | 20.5 | 68.9 | 70 | 878.4 | 878.7 | 127 | 143 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 11:25:39 | 2.37 | 118.3 | 20.6 | 68.5 | 878.6 | 125 | 14.6 | 0.1 | 6 | 5.6 | 357.9 | 20.5 | 20.7 | 67.4 | 69.2 | 878.5 | 878.7 | 101 | 128 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 11:30:39 | 1.8 | 148.6 | 20.6 | 68.1 | 878.5 | 116 | 14.5 | 0.1 | 5 | 9.3 | 354.8 | 20.5 | 20.7 | 67.4 | 68.2 | 878.3 | 878.5 | 99 | 134 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/02 11:35:39 | 2.27 | 124.2 | 20.5 | 67.4 | 878.4 | 155 | 14.3 | 0.4 | 7.2 | 26.9 | 349.6 | 20.4 | 20.7 | 66.2 | 67.7 | 878.3 | 878.5 | 134 | 197 | 14 | 14.4
0 | 21/03/02 11:40:39 | 2.34 | 118.6 | 20.5 | 66.6 | 878.4 | 133 | 14 | 0.1 | 6.2 | 25.3 | 357.9 | 20.3 | 20.5 | 65.7 | 66.6 | 878.3 | 878.5 | 97 | 171 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 11:45:39 | 2.07 | 134.5 | 20.4 | 66 | 878.4 | 125 | 13.9 | 0.1 | 6.8 | 5.6 | 355.9 | 20.3 | 20.5 | 64.9 | 66.8 | 878.2 | 878.5 | 97 | 137 | 13.6 | 14
0 | 21/03/02 11:50:39 | 2.2 | 137.1 | 20.6 | 64.2 | 878.3 | 129 | 13.5 | 0.1 | 6.2 | 1.9 | 359.2 | 20.5 | 20.7 | 62.3 | 64.9 | 878.1 | 878.4 | 122 | 139 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/02 11:55:39 | 2.13 | 158.7 | 20.6 | 63.8 | 878.2 | 112 | 13.4 | 0.1 | 5.5 | 14.8 | 346.2 | 20.4 | 20.7 | 62.7 | 64.3 | 877.9 | 878.3 | 92 | 122 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/02 12:00:39 | 1.95 | 149.4 | 20.5 | 64.6 | 878.1 | 119 | 13.6 | 0.1 | 5.4 | 4.3 | 357.9 | 20.4 | 20.5 | 64.3 | 65.5 | 878 | 878.2 | 93 | 157 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/02 12:05:39 | 2.6 | 161.2 | 20.5 | 64.5 | 878 | 162 | 13.6 | 0.2 | 6.1 | 4.8 | 358.3 | 20.5 | 20.6 | 62.6 | 65.8 | 877.9 | 878.1 | 153 | 243 | 13.2 | 13.9
0 | 21/03/02 12:10:39 | 2.5 | 165.2 | 20.6 | 63.7 | 877.9 | 195 | 13.5 | 0.3 | 7 | 12 | 357.4 | 20.5 | 20.7 | 62.4 | 65.8 | 877.8 | 878 | 143 | 315 | 13.2 | 14
0 | 21/03/02 12:15:39 | 2.23 | 196 | 20.8 | 63.8 | 877.9 | 340 | 13.7 | 0.1 | 5.3 | 7.4 | 355.7 | 20.6 | 21.2 | 63 | 64.8 | 877.7 | 878 | 287 | 883 | 13.3 | 14
0 | 21/03/02 12:20:39 | 2.43 | 185.1 | 20.9 | 63.1 | 877.8 | 250 | 13.6 | 0.2 | 7.2 | 0.5 | 353.4 | 20.7 | 21.2 | 61.5 | 63.4 | 877.6 | 878 | 134 | 287 | 13.3 | 13.9
0 | 21/03/02 12:25:39 | 2.53 | 163.2 | 20.8 | 63 | 877.8 | 186 | 13.5 | 0.2 | 6 | 7 | 359.9 | 20.6 | 20.9 | 61.7 | 64.2 | 877.6 | 877.8 | 129 | 176 | 13.1 | 13.7
0 | 21/03/02 12:30:39 | 2.31 | 162.6 | 20.8 | 63.1 | 877.8 | 169 | 13.5 | 0.2 | 6.7 | 0.5 | 357.4 | 20.7 | 20.8 | 61.8 | 63.7 | 877.6 | 877.8 | 138 | 179 | 13.1 | 13.6
0 | 21/03/02 12:35:39 | 2.37 | 154.9 | 20.7 | 63.8 | 877.7 | 180 | 13.6 | 0.2 | 6.4 | 8.1 | 326.9 | 20.6 | 20.8 | 63.3 | 65 | 877.6 | 877.8 | 138 | 228 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/02 12:40:39 | 2.01 | 163.1 | 20.8 | 63.8 | 877.7 | 318 | 13.7 | 0.2 | 4.8 | 0.7 | 359.5 | 20.6 | 21.2 | 62.5 | 65 | 877.6 | 877.7 | 228 | 755 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 12:45:39 | 1.87 | 154.6 | 21.2 | 62.9 | 877.6 | 409 | 13.8 | 0.1 | 8.3 | 0.7 | 359.4 | 21.2 | 21.6 | 61.3 | 62.9 | 877.3 | 877.6 | 286 | 1079 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 12:50:39 | 2.26 | 151.5 | 21.5 | 61.7 | 877.5 | 540 | 13.9 | 0 | 5.6 | 4.7 | 351.3 | 21.6 | 21.9 | 60.4 | 61.8 | 877.3 | 877.6 | 285 | 1154 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/02 12:55:39 | 2.05 | 150.5 | 21.8 | 60.3 | 877.4 | 435 | 13.8 | 0.1 | 6.3 | 5 | 359.5 | 21.6 | 22.2 | 58.4 | 61.5 | 877.3 | 877.6 | 202 | 1154 | 13.5 | 14
0 | 21/03/02 13:00:39 | 2.5 | 139.8 | 21.8 | 60 | 877.3 | 324 | 13.7 | 0 | 9.1 | 0.1 | 347.9 | 21.6 | 22 | 59.1 | 60.6 | 877.1 | 877.4 | 241 | 281 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/02 13:05:39 | 2.5 | 138.9 | 21.8 | 60 | 877.2 | 421 | 13.7 | 0.2 | 6.7 | 3.8 | 354.4 | 21.6 | 22 | 59.1 | 60.7 | 877 | 877.3 | 258 | 1151 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/02 13:10:39 | 2.49 | 140.1 | 21.7 | 60.6 | 877.2 | 376 | 13.8 | 0.2 | 6.4 | 1.2 | 358 | 21.5 | 22 | 59.4 | 62.2 | 877 | 877.2 | 197 | 1160 | 13.6 | 14
0 | 21/03/02 13:15:39 | 2.28 | 147.1 | 21.7 | 61.9 | 877.1 | 258 | 14 | 0.1 | 8.3 | 2.9 | 358 | 21.5 | 21.8 | 61.7 | 63.8 | 877 | 877.2 | 182 | 197 | 14 | 14.4
0 | 21/03/02 13:20:39 | 2.12 | 142.8 | 21.6 | 62.4 | 877 | 239 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 4.7 | 356.6 | 21.5 | 21.8 | 62 | 64 | 876.9 | 877.2 | 188 | 254 | 14 | 14.4
0 | 21/03/02 13:25:39 | 2.02 | 157.8 | 21.8 | 62.2 | 876.9 | 200 | 14.2 | 0 | 7.5 | 2.4 | 351.3 | 21.7 | 22 | 61.6 | 63.1 | 876.7 | 877 | 153 | 205 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 13:30:39 | 2.12 | 148.6 | 21.7 | 63.4 | 876.9 | 156 | 14.4 | 0 | 8.7 | 3.8 | 346.7 | 21.4 | 21.9 | 63.1 | 65 | 876.7 | 877.1 | 109 | 153 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/02 13:35:39 | 2.45 | 120 | 21.3 | 64.8 | 877 | 122 | 14.4 | 0.2 | 7.3 | 18.6 | 356.7 | 20.9 | 21.4 | 64.7 | 66.4 | 876.7 | 877.1 | 98 | 109 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/02 13:40:39 | 2.11 | 127.7 | 21.1 | 66.3 | 877 | 104 | 14.5 | 0.1 | 6.5 | 3.8 | 359 | 20.8 | 21 | 65.9 | 68.3 | 876.9 | 877.1 | 81 | 103 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/02 13:45:39 | 2.11 | 128.2 | 20.8 | 67.7 | 877.1 | 81 | 14.6 | 0.4 | 6.2 | 0.5 | 357.1 | 20.6 | 20.8 | 67.8 | 69.1 | 877 | 877.2 | 64 | 81 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/02 13:50:39 | 2.71 | 106.1 | 20.7 | 68.3 | 877 | 73 | 14.6 | 0.1 | 8 | 1.4 | 353.4 | 20.4 | 20.8 | 68.1 | 69.4 | 876.8 | 877.1 | 65 | 72 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 13:55:39 | 2.3 | 104.7 | 20.5 | 69.2 | 877.1 | 68 | 14.6 | 0 | 5.6 | 20.1 | 255.4 | 20.3 | 20.4 | 69.1 | 70.3 | 877.1 | 877.2 | 63 | 68 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/02 14:00:39 | 2.35 | 94.5 | 20.4 | 69.5 | 877.1 | 62 | 14.6 | 0.2 | 7.9 | 6.7 | 358.5 | 20.2 | 20.4 | 69.1 | 71 | 877 | 877.2 | 50 | 66 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/02 14:05:39 | 2.13 | 120 | 20.2 | 71 | 877 | 52 | 14.8 | 0.1 | 6.4 | 2.4 | 325.3 | 19.9 | 20.2 | 71 | 72.4 | 876.9 | 877.1 | 43 | 50 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/02 14:10:39 | 2.43 | 119.6 | 19.9 | 71.6 | 876.9 | 50 | 14.7 | 0.2 | 8.1 | 4.9 | 359.4 | 19.7 | 19.9 | 70.4 | 72.9 | 876.8 | 877 | 44 | 53 | 14.2 | 14.9
0 | 21/03/02 14:15:39 | 2.12 | 135.3 | 19.9 | 70.8 | 876.9 | 51 | 14.4 | 0.2 | 5.1 | 6.6 | 356.7 | 19.8 | 19.9 | 69.7 | 70.4 | 876.7 | 877 | 50 | 54 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 14:20:39 | 2.02 | 149.3 | 19.8 | 70.2 | 876.8 | 55 | 14.2 | 0.2 | 6.4 | 0.2 | 354.8 | 19.7 | 19.9 | 68.9 | 70.4 | 876.7 | 877 | 54 | 64 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/02 14:25:39 | 1.7 | 167.9 | 19.8 | 69.5 | 876.8 | 57 | 14 | 0.1 | 5 | 0.8 | 357.6 | 19.6 | 19.8 | 68.4 | 69.4 | 876.7 | 876.9 | 56 | 67 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 14:30:39 | 1.88 | 168.7 | 19.8 | 68 | 876.8 | 77 | 13.7 | 0.1 | 5.4 | 4.7 | 351.7 | 19.7 | 19.9 | 65.3 | 68.9 | 876.5 | 876.9 | 67 | 102 | 13.1 | 13.9
0 | 21/03/02 14:35:39 | 1.82 | 157 | 19.9 | 66.2 | 876.7 | 104 | 13.4 | 0.2 | 5.3 | 25.6 | 311.4 | 19.8 | 20 | 64.6 | 65.8 | 876.6 | 876.8 | 102 | 144 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/02 14:40:39 | 2.29 | 144.5 | 19.9 | 65.6 | 876.7 | 131 | 13.3 | 0.1 | 6 | 3.8 | 359.3 | 19.9 | 20.1 | 64.6 | 66.2 | 876.6 | 876.8 | 122 | 161 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/02 14:45:39 | 1.96 | 150.8 | 20 | 66 | 876.7 | 123 | 13.4 | 0 | 5.6 | 2.4 | 358.5 | 19.9 | 20.1 | 66.1 | 66.4 | 876.6 | 876.8 | 114 | 122 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/02 14:50:39 | 1.87 | 142.9 | 19.9 | 67.2 | 876.7 | 125 | 13.7 | 0.2 | 6.3 | 0.1 | 353.5 | 19.8 | 20.1 | 66.4 | 68.4 | 876.6 | 876.7 | 121 | 135 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/02 14:55:39 | 2.44 | 122.4 | 20 | 67.7 | 876.7 | 144 | 13.8 | 0.2 | 8 | 5.7 | 318.2 | 19.9 | 20 | 67.4 | 68.8 | 876.6 | 876.7 | 135 | 164 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 15:00:39 | 2.16 | 122.7 | 20 | 68.5 | 876.7 | 127 | 14 | 0.1 | 7.4 | 11.9 | 359.5 | 19.9 | 20 | 68.6 | 69.2 | 876.6 | 876.8 | 106 | 149 | 14 | 14.1
0 | 21/03/02 15:05:39 | 3.1 | 104.7 | 19.8 | 69.6 | 876.7 | 121 | 14.1 | 0.2 | 9.9 | 23.9 | 320.4 | 19.6 | 20 | 68.8 | 71 | 876.5 | 876.8 | 83 | 382 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 15:10:39 | 3.08 | 84.3 | 19.7 | 70.1 | 876.8 | 93 | 14 | 0.7 | 7.1 | 3.2 | 117.8 | 19.6 | 19.6 | 70.1 | 71 | 876.7 | 876.9 | 71 | 83 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 15:15:39 | 3 | 93 | 19.6 | 70.9 | 876.7 | 82 | 14.1 | 0.2 | 10.3 | 19.6 | 314.4 | 19.4 | 19.6 | 70.4 | 72 | 876.6 | 876.9 | 71 | 76 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 15:20:39 | 3.33 | 90.4 | 19.4 | 71.8 | 876.7 | 83 | 14.2 | 0.3 | 9.8 | 4.4 | 351 | 19.3 | 19.4 | 72 | 73.1 | 876.6 | 876.8 | 73 | 94 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 15:25:39 | 2.76 | 93 | 19.4 | 71.9 | 876.7 | 92 | 14.2 | 0 | 7 | 16.2 | 351.3 | 19.4 | 19.5 | 71.7 | 72.3 | 876.6 | 876.7 | 88 | 112 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 15:30:39 | 2.89 | 109.2 | 19.5 | 71.9 | 876.6 | 101 | 14.2 | 0.3 | 6.3 | 26.6 | 357.9 | 19.4 | 19.6 | 71.3 | 72.3 | 876.5 | 876.7 | 96 | 117 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 15:35:39 | 3.02 | 97.1 | 19.4 | 71.9 | 876.6 | 90 | 14.2 | 0 | 8.4 | 5.7 | 303.7 | 19.3 | 19.5 | 71.2 | 72.7 | 876.4 | 876.8 | 75 | 97 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 15:40:39 | 2.66 | 112.7 | 19.4 | 72.6 | 876.6 | 83 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 4.1 | 322.5 | 19.3 | 19.3 | 72.7 | 73.1 | 876.4 | 876.8 | 75 | 83 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 15:45:39 | 2.9 | 108.1 | 19.3 | 72.5 | 876.6 | 86 | 14.2 | 0.1 | 8.2 | 3.4 | 351.9 | 19.3 | 19.4 | 72.2 | 73 | 876.5 | 876.7 | 78 | 94 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 15:50:39 | 2.33 | 133.2 | 19.3 | 72.8 | 876.6 | 90 | 14.3 | 0.1 | 5.8 | 8.9 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 72.7 | 73.4 | 876.5 | 876.8 | 87 | 98 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/02 15:55:39 | 2.85 | 115.6 | 19.2 | 73.6 | 876.6 | 84 | 14.4 | 0.3 | 8.8 | 6.5 | 351 | 19.1 | 19.4 | 73 | 74.8 | 876.5 | 876.7 | 71 | 135 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/02 16:00:39 | 2.89 | 103.6 | 19.3 | 72.9 | 876.6 | 91 | 14.3 | 0.2 | 7.2 | 11.8 | 356.6 | 19.1 | 19.4 | 71.9 | 73.2 | 876.6 | 876.8 | 82 | 105 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 16:05:39 | 2.25 | 117.9 | 19.4 | 72.1 | 876.7 | 90 | 14.2 | 0.1 | 6.2 | 9.9 | 359.4 | 19.4 | 19.6 | 71.2 | 72 | 876.5 | 876.7 | 81 | 106 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 16:10:39 | 2.27 | 132.9 | 19.4 | 72.1 | 876.7 | 89 | 14.2 | 0.1 | 6.8 | 21.6 | 359.9 | 19.3 | 19.5 | 71.4 | 72.4 | 876.6 | 876.8 | 81 | 94 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/02 16:15:39 | 3 | 101.5 | 19.3 | 71.7 | 876.7 | 67 | 14.1 | 0.4 | 6.8 | 15.4 | 340.1 | 19.2 | 19.4 | 71.1 | 71.9 | 876.5 | 876.7 | 37 | 86 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/02 16:20:39 | 3.02 | 89.8 | 19.3 | 72 | 876.7 | 46 | 14.1 | 0.4 | 9.1 | 3.2 | 337 | 19.2 | 19.3 | 71.7 | 72.6 | 876.6 | 876.9 | 32 | 37 | 14 | 14.1
0 | 21/03/02 16:25:39 | 3 | 82.9 | 19.2 | 72.3 | 876.8 | 39 | 14.1 | 0.1 | 7.3 | 38.6 | 210.5 | 19.1 | 19.2 | 71.8 | 72.9 | 876.8 | 876.9 | 33 | 36 | 14 | 14.2
0 | 21/03/02 16:30:39 | 2.76 | 77.7 | 19.2 | 72.7 | 876.9 | 34 | 14.1 | 0.4 | 6.6 | 8.8 | 329 | 19.1 | 19.2 | 71.7 | 73.4 | 876.8 | 877 | 25 | 34 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 16:35:39 | 4.1 | 75.3 | 19.1 | 73.3 | 877 | 27 | 14.2 | 0.9 | 8.4 | 34 | 130.5 | 19 | 19.2 | 72.5 | 74.7 | 876.9 | 877.1 | 22 | 25 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/02 16:40:39 | 2.66 | 85.6 | 19 | 73.9 | 877 | 24 | 14.2 | 0.1 | 6.3 | 8.2 | 332.7 | 18.9 | 19.1 | 73.7 | 75 | 877 | 877.1 | 22 | 25 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 16:45:39 | 2.13 | 90.1 | 19 | 73.9 | 877 | 26 | 14.2 | 0 | 5.2 | 8.4 | 359.2 | 19 | 19.1 | 73.2 | 74.5 | 877 | 877.1 | 22 | 32 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/02 16:50:39 | 1.76 | 125.5 | 19 | 74.2 | 877 | 37 | 14.3 | 0.1 | 5 | 6.7 | 345.4 | 19 | 19.1 | 73.9 | 74.7 | 877 | 877.1 | 32 | 56 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 16:55:39 | 1.92 | 109.6 | 18.9 | 74.7 | 877 | 49 | 14.3 | 0.2 | 4.8 | 27.3 | 355.4 | 18.8 | 19 | 74 | 75.4 | 877 | 877.1 | 51 | 61 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 17:00:39 | 2.33 | 97.5 | 18.8 | 75.4 | 877.1 | 50 | 14.3 | 0.1 | 6 | 8 | 348.7 | 18.5 | 18.8 | 75.2 | 76.7 | 877 | 877.2 | 43 | 55 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 17:05:39 | 2.05 | 97.6 | 18.6 | 76.3 | 877.1 | 42 | 14.3 | 0.1 | 4.9 | 3.5 | 275.6 | 18.4 | 18.5 | 76.6 | 77 | 877.1 | 877.2 | 36 | 43 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/02 17:10:39 | 1.59 | 112.6 | 18.5 | 75.9 | 877.1 | 38 | 14.2 | 0.1 | 5.2 | 0.6 | 357.8 | 18.4 | 18.6 | 75.3 | 76.9 | 877 | 877.1 | 33 | 37 | 14 | 14.3
0 | 21/03/02 17:15:39 | 1.63 | 125.1 | 18.5 | 75.2 | 877 | 33 | 14 | 0.2 | 3.5 | 28.9 | 347.8 | 18.4 | 18.6 | 74.6 | 75.4 | 876.9 | 877.1 | 28 | 33 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/02 17:20:39 | 2.35 | 101.8 | 18.4 | 74.9 | 877 | 28 | 13.9 | 0.1 | 8.3 | 20.1 | 180.7 | 18.2 | 18.5 | 74.5 | 75 | 876.9 | 877.1 | 22 | 28 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 17:25:39 | 2.17 | 102.5 | 18.3 | 75.2 | 877.1 | 24 | 13.8 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 358.9 | 18.1 | 18.3 | 75 | 75.6 | 877 | 877.2 | 20 | 23 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/02 17:30:39 | 2.86 | 88.3 | 18.2 | 75.5 | 877.1 | 19 | 13.8 | 0.1 | 8.4 | 34.8 | 356 | 18 | 18.2 | 75.4 | 75.9 | 877.1 | 877.2 | 13 | 20 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 17:35:39 | 2.94 | 84.6 | 18 | 76.1 | 877.2 | 15 | 13.8 | 0.4 | 7.6 | 13.9 | 155 | 17.8 | 18 | 75.8 | 77.4 | 877.1 | 877.3 | 10 | 13 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 17:40:39 | 2.84 | 80.7 | 17.9 | 77 | 877.2 | 10 | 13.8 | 0.2 | 6.4 | 2.9 | 358 | 17.7 | 17.9 | 77.2 | 77.9 | 877.2 | 877.3 | 6 | 10 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 17:45:39 | 2.52 | 92.2 | 17.8 | 77.4 | 877.3 | 6 | 13.8 | 0 | 6.7 | 5.9 | 355.1 | 17.7 | 17.8 | 77.4 | 77.9 | 877.3 | 877.4 | 2 | 6 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 17:50:39 | 3.19 | 80.7 | 17.7 | 77.6 | 877.4 | 3 | 13.8 | 0.2 | 6.5 | 2.1 | 359.1 | 17.6 | 17.8 | 77.4 | 78 | 877.3 | 877.5 | 1 | 2 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 17:55:39 | 2.86 | 97.2 | 17.7 | 77.9 | 877.3 | 2 | 13.8 | 0.1 | 8.3 | 7.1 | 355.9 | 17.6 | 17.7 | 77.8 | 78.3 | 877.2 | 877.4 | 1 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 18:00:39 | 3.22 | 85.1 | 17.7 | 78 | 877.3 | 1 | 13.8 | 0.2 | 8.4 | 24.9 | 178.8 | 17.7 | 17.7 | 77.7 | 78.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 18:05:39 | 3.35 | 82.9 | 17.7 | 77.9 | 877.4 | 0 | 13.8 | 0.2 | 7.2 | 20.7 | 260.8 | 17.7 | 17.7 | 77.5 | 78.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/02 18:10:39 | 2.75 | 86 | 17.7 | 78.4 | 877.5 | 0 | 13.9 | 0.3 | 5.3 | 24.7 | 349.4 | 17.6 | 17.7 | 77.7 | 79.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 18:15:39 | 2.3 | 92 | 17.6 | 79.3 | 877.5 | 0 | 14 | 0.1 | 4.8 | 16.9 | 359.3 | 17.5 | 17.6 | 79.2 | 80.2 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/02 18:20:39 | 2.33 | 82.6 | 17.6 | 79 | 877.6 | 0 | 13.9 | 0.3 | 5 | 13.8 | 358.4 | 17.5 | 17.7 | 78.4 | 80.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/02 18:25:39 | 2.46 | 73.8 | 17.6 | 79.1 | 877.6 | 0 | 14 | 0.4 | 4.9 | 21.4 | 105.8 | 17.5 | 17.6 | 78.8 | 79.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/02 18:30:39 | 2.37 | 60.2 | 17.6 | 78.6 | 877.7 | 0 | 13.9 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 103.7 | 17.6 | 17.7 | 78 | 79.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/02 18:35:39 | 2.44 | 59.6 | 17.6 | 78.4 | 877.8 | 0 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | 15.3 | 107.1 | 17.6 | 17.7 | 78.1 | 78.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 18:40:39 | 2.64 | 56.1 | 17.6 | 78.9 | 877.9 | 0 | 13.9 | 1.1 | 4.8 | 7.5 | 112.2 | 17.6 | 17.7 | 78.2 | 79.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/02 18:45:39 | 2.47 | 59.1 | 17.6 | 79.4 | 878 | 0 | 14 | 1 | 4.2 | 4.4 | 104.5 | 17.5 | 17.6 | 79.2 | 79.9 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/02 18:50:39 | 2.43 | 70.3 | 17.6 | 79.4 | 878 | 0 | 14 | 0.2 | 5 | 21.9 | 276.8 | 17.5 | 17.6 | 79.3 | 79.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/02 18:55:39 | 2.62 | 72.6 | 17.6 | 79.3 | 878.1 | 0 | 14 | 0.7 | 5.4 | 22.3 | 132.1 | 17.5 | 17.6 | 79.2 | 79.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/02 19:00:39 | 2.91 | 76.7 | 17.5 | 79.1 | 878.1 | 0 | 13.9 | 0.3 | 6.4 | 43.3 | 357.8 | 17.5 | 17.6 | 78.7 | 79.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 19:05:39 | 3.03 | 76.8 | 17.5 | 79 | 878.1 | 0 | 13.8 | 0.5 | 7.6 | 32.4 | 347.9 | 17.5 | 17.6 | 78.8 | 79 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/02 19:10:39 | 2.59 | 79.8 | 17.5 | 78.9 | 878.1 | 0 | 13.8 | 0.1 | 6.9 | 10.5 | 353.5 | 17.4 | 17.5 | 78.4 | 79.2 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/02 19:15:39 | 2.48 | 80 | 17.4 | 78.6 | 878.1 | 0 | 13.7 | 0.2 | 5.9 | 3.2 | 353.5 | 17.4 | 17.5 | 78.2 | 78.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/02 19:20:39 | 2.78 | 77.2 | 17.5 | 77.7 | 878.2 | 0 | 13.5 | 1 | 5.8 | 39.9 | 111.6 | 17.4 | 17.6 | 75.9 | 78.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/02 19:25:39 | 2.98 | 81 | 17.6 | 76 | 878.2 | 0 | 13.3 | 0.2 | 6.6 | 3.9 | 358.3 | 17.6 | 17.8 | 74.6 | 75.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/02 19:30:39 | 2.32 | 115.4 | 17.6 | 75.9 | 878.3 | 0 | 13.3 | 0 | 6.6 | 19.3 | 357.9 | 17.6 | 17.7 | 74.9 | 76.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/02 19:35:39 | 2.34 | 93.5 | 17.6 | 76.2 | 878.4 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5.2 | 8.2 | 358.5 | 17.6 | 17.6 | 76.3 | 76.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4
0 | 21/03/02 19:40:39 | 2.29 | 84.8 | 17.6 | 76.2 | 878.5 | 0 | 13.3 | 0.2 | 6.8 | 38.5 | 119.4 | 17.6 | 17.7 | 76 | 76.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/02 19:45:39 | 1.95 | 107.7 | 17.6 | 76.5 | 878.6 | 0 | 13.4 | 0.1 | 6.1 | 0.5 | 353.5 | 17.5 | 17.6 | 76.3 | 76.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/02 19:50:39 | 2.21 | 91 | 17.5 | 76.7 | 878.7 | 0 | 13.4 | 0.2 | 5.4 | 21.2 | 236.9 | 17.5 | 17.6 | 76.7 | 77.1 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/02 19:55:39 | 1.61 | 88.3 | 17.5 | 77.2 | 878.7 | 0 | 13.4 | 0.1 | 3.2 | 14.8 | 353.5 | 17.4 | 17.5 | 77.1 | 77.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/02 20:00:39 | 1.64 | 94.9 | 17.4 | 77.2 | 878.8 | 0 | 13.4 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 356.2 | 17.4 | 17.4 | 76.9 | 77.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/02 20:05:39 | 1.74 | 86.2 | 17.4 | 76.7 | 878.9 | 0 | 13.2 | 0.2 | 3.6 | 21.7 | 258.6 | 17.3 | 17.4 | 75.7 | 77 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/02 20:10:39 | 2.25 | 81.3 | 17.4 | 75.8 | 878.9 | 0 | 13.1 | 0.8 | 4.6 | 34.4 | 120.3 | 17.3 | 17.4 | 74.4 | 75.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/02 20:15:39 | 2.56 | 77.9 | 17.4 | 74.8 | 879 | 0 | 12.9 | 0.6 | 5.4 | 15.2 | 106 | 17.4 | 17.5 | 74 | 74.4 | 878.8 | 879.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/02 20:20:39 | 2.62 | 76.4 | 17.5 | 74.6 | 879 | 0 | 12.9 | 0.8 | 4.9 | 33 | 108 | 17.4 | 17.5 | 74 | 74.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/02 20:25:39 | 2.05 | 80.1 | 17.5 | 74.7 | 879.1 | 0 | 13 | 0.1 | 4.6 | 20.3 | 156.3 | 17.4 | 17.5 | 74.5 | 75.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/02 20:30:39 | 1.9 | 87.7 | 17.4 | 75.4 | 879.2 | 0 | 13 | 0 | 4.1 | 5.5 | 357.3 | 17.3 | 17.4 | 75.2 | 76.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/02 20:35:39 | 1.94 | 84.5 | 17.3 | 76 | 879.2 | 0 | 13 | 0.3 | 4 | 11.9 | 159.9 | 17.2 | 17.3 | 76.2 | 76.6 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/02 20:40:39 | 2.03 | 78.6 | 17.3 | 76 | 879.2 | 0 | 13 | 0.6 | 3.4 | 35.5 | 137.3 | 17.3 | 17.3 | 75.8 | 76.4 | 879.1 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/02 20:45:39 | 1.66 | 79.4 | 17.3 | 76 | 879.2 | 0 | 13 | 0.3 | 2.6 | 27.8 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 75.8 | 76.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/02 20:50:39 | 2.08 | 75.4 | 17.3 | 75.7 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.5 | 3.9 | 52.1 | 112.2 | 17.2 | 17.3 | 74.9 | 76.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/02 20:55:39 | 1.85 | 73.9 | 17.3 | 75.6 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.8 | 3.1 | 13.9 | 112.5 | 17.2 | 17.3 | 75.2 | 75.9 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/02 21:00:39 | 2.02 | 82.1 | 17.2 | 76.2 | 879.3 | 0 | 13 | 0.1 | 4.6 | 22.6 | 355 | 17.2 | 17.2 | 75.8 | 77.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/02 21:05:39 | 2.04 | 77.8 | 17.2 | 76.6 | 879.3 | 0 | 13 | 0.2 | 4.7 | 0.6 | 335.6 | 17.2 | 17.3 | 76.2 | 77.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/02 21:10:39 | 2.22 | 77.1 | 17.2 | 76.7 | 879.3 | 0 | 13.1 | 0.4 | 4.4 | 25.2 | 270.5 | 17.2 | 17.3 | 76.1 | 77.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/02 21:15:39 | 2.32 | 73.7 | 17.2 | 77.2 | 879.4 | 0 | 13.2 | 0.7 | 4.2 | 33.2 | 126.1 | 17.1 | 17.3 | 76.8 | 77.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/02 21:20:39 | 2.42 | 70.6 | 17.1 | 78 | 879.4 | 0 | 13.2 | 1 | 4.7 | 23.2 | 97.4 | 17 | 17.2 | 77.7 | 79.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/02 21:25:39 | 2.06 | 72.5 | 17.1 | 78.7 | 879.5 | 0 | 13.3 | 0.2 | 3.7 | 20.1 | 131.3 | 17 | 17.1 | 78.8 | 79.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/02 21:30:39 | 2.02 | 78.9 | 17 | 79.1 | 879.5 | 0 | 13.3 | 0.3 | 5.8 | 26 | 205.9 | 17 | 17.1 | 79.2 | 79.4 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/02 21:35:39 | 2.13 | 73.8 | 17.1 | 78.9 | 879.5 | 0 | 13.4 | 0.8 | 6.2 | 27.1 | 131.8 | 17 | 17.1 | 78.6 | 79.2 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/02 21:40:39 | 2.17 | 86.6 | 17.1 | 78.8 | 879.6 | 0 | 13.3 | 0.2 | 7.3 | 0.6 | 357.9 | 17 | 17.1 | 78.5 | 79.1 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/02 21:45:39 | 2.03 | 80.2 | 17 | 79 | 879.6 | 0 | 13.3 | 0.3 | 4.4 | 23.2 | 236.9 | 17 | 17.1 | 78.8 | 79.2 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/02 21:50:39 | 2.83 | 77.6 | 17 | 78.6 | 879.6 | 0 | 13.3 | 0.4 | 6.7 | 5.5 | 146.9 | 17 | 17.1 | 77.9 | 79.1 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/02 21:55:39 | 2.96 | 76.3 | 17.1 | 77.9 | 879.6 | 0 | 13.2 | 1 | 6.3 | 16.8 | 131.5 | 17.1 | 17.2 | 77.4 | 78 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/02 22:00:39 | 2.98 | 74.9 | 17.1 | 77.4 | 879.6 | 0 | 13.1 | 0.2 | 5.7 | 1.2 | 132 | 17.1 | 17.3 | 76.1 | 77.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/02 22:05:39 | 2.83 | 84.4 | 17.2 | 76.2 | 879.6 | 0 | 13 | 0.1 | 5 | 12 | 351.5 | 17.2 | 17.4 | 75 | 76.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/02 22:10:39 | 2.97 | 79 | 17.3 | 75.7 | 879.6 | 0 | 13 | 0.2 | 6.4 | 16.8 | 113.2 | 17.3 | 17.4 | 75 | 75.9 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/02 22:15:39 | 2.13 | 91.4 | 17.3 | 76 | 879.6 | 0 | 13 | 0.1 | 3.9 | 5.6 | 335.1 | 17.3 | 17.3 | 75.9 | 76.7 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/02 22:20:39 | 2.22 | 86.8 | 17.3 | 76 | 879.6 | 0 | 13 | 0.2 | 5.5 | 16.3 | 161 | 17.2 | 17.3 | 75.5 | 76.8 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/02 22:25:39 | 2.17 | 87.3 | 17.3 | 75.8 | 879.6 | 0 | 13 | 0.1 | 4.9 | 28.8 | 308.5 | 17.2 | 17.3 | 75.5 | 76.2 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/02 22:30:39 | 2.35 | 90.8 | 17.3 | 75.5 | 879.7 | 0 | 12.9 | 0 | 6.9 | 9.5 | 359.4 | 17.3 | 17.4 | 74.8 | 75.9 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/02 22:35:39 | 2.29 | 80.6 | 17.3 | 75.3 | 879.6 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4.7 | 8.4 | 349.6 | 17.3 | 17.3 | 75.1 | 75.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9
0 | 21/03/02 22:40:39 | 2.84 | 74.5 | 17.3 | 74.8 | 879.6 | 0 | 12.8 | 1 | 5.7 | 26.9 | 92.5 | 17.2 | 17.4 | 73.8 | 75.2 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/02 22:45:40 | 3.21 | 71.8 | 17.2 | 74.2 | 879.6 | 0 | 12.6 | 1.5 | 5.5 | 38.9 | 98.4 | 17.1 | 17.2 | 72.6 | 74.9 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/02 22:50:40 | 3.3 | 69.4 | 17.1 | 73.6 | 879.6 | 0 | 12.3 | 1.4 | 5.1 | 34.4 | 108.4 | 17 | 17.2 | 72.6 | 73.5 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/02 22:55:40 | 2.97 | 71.6 | 17 | 74 | 879.6 | 0 | 12.3 | 0.4 | 5.7 | 16.4 | 236.9 | 16.9 | 17 | 73.2 | 74.8 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/02 23:00:40 | 2.67 | 72.8 | 16.9 | 74.6 | 879.6 | 0 | 12.4 | 0.5 | 4.9 | 17.6 | 156.3 | 16.9 | 16.9 | 74.8 | 75.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4
0 | 21/03/02 23:05:40 | 3.06 | 75.2 | 16.9 | 75 | 879.5 | 0 | 12.4 | 0.4 | 6.4 | 33.6 | 132.4 | 16.9 | 17 | 75 | 75.6 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/02 23:10:40 | 3.01 | 73.4 | 16.9 | 75.5 | 879.5 | 0 | 12.5 | 0.6 | 4.8 | 1.9 | 126.6 | 16.9 | 16.9 | 75.5 | 75.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/02 23:15:40 | 2.94 | 75.6 | 16.9 | 76 | 879.4 | 0 | 12.6 | 0.9 | 5.5 | 30.4 | 155.5 | 16.8 | 16.9 | 75.7 | 76.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/02 23:20:40 | 2.67 | 78.7 | 16.8 | 76.6 | 879.4 | 0 | 12.7 | 0.3 | 6.1 | 26.5 | 357.6 | 16.7 | 16.8 | 76.7 | 77.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/02 23:25:40 | 2.81 | 78.6 | 16.8 | 76.8 | 879.4 | 0 | 12.7 | 0.8 | 7.5 | 16.3 | 351.2 | 16.7 | 16.8 | 76.8 | 77.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/02 23:30:40 | 2.82 | 78.3 | 16.8 | 76.8 | 879.4 | 0 | 12.7 | 0.3 | 6.3 | 16.2 | 350.2 | 16.7 | 16.8 | 76.2 | 77.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/02 23:35:40 | 3.22 | 76.2 | 16.8 | 75.5 | 879.4 | 0 | 12.5 | 0.5 | 7.1 | 12 | 318.8 | 16.8 | 17 | 73.5 | 76.3 | 879.2 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/02 23:40:40 | 2.92 | 69.8 | 16.8 | 75 | 879.3 | 0 | 12.4 | 0.7 | 6.3 | 13.5 | 90.3 | 16.7 | 17 | 74.2 | 75.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/02 23:45:40 | 2.19 | 70.8 | 16.7 | 75.8 | 879.3 | 0 | 12.4 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 120.3 | 16.5 | 16.7 | 75.2 | 76.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/02 23:50:40 | 2.32 | 71.6 | 16.6 | 76.3 | 879.2 | 0 | 12.4 | 0.4 | 4.5 | 31.2 | 117.1 | 16.5 | 16.6 | 76.2 | 76.9 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/02 23:55:40 | 2.6 | 76.3 | 16.6 | 76.1 | 879.2 | 0 | 12.3 | 0.5 | 5.1 | 32.4 | 146.9 | 16.5 | 16.6 | 75.4 | 76.7 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/03 00:00:40 | 2.85 | 76.3 | 16.6 | 75.4 | 879.1 | 0 | 12.2 | 0.3 | 5.6 | 27.8 | 130.4 | 16.6 | 16.7 | 74.6 | 75.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/03 00:05:40 | 2.93 | 73.4 | 16.6 | 75 | 879.1 | 0 | 12.2 | 0.8 | 6.5 | 32.1 | 119.5 | 16.6 | 16.7 | 74.4 | 74.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/03 00:10:40 | 3.14 | 74.4 | 16.6 | 74.4 | 879.1 | 0 | 12.1 | 0.8 | 6 | 45.5 | 106.8 | 16.5 | 16.8 | 72.7 | 74.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/03 00:15:40 | 2.92 | 81.2 | 16.7 | 74 | 879 | 0 | 12 | 0 | 5.4 | 15.7 | 353.4 | 16.7 | 16.8 | 72.5 | 74.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 11.8 | 12.2
0 | 21/03/03 00:20:40 | 2.71 | 74.5 | 16.6 | 74.7 | 878.9 | 0 | 12.1 | 1.4 | 4.7 | 43.8 | 96.9 | 16.6 | 16.7 | 74.7 | 75.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/03 00:25:40 | 2.46 | 69.3 | 16.5 | 75.2 | 878.9 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4.2 | 22.3 | 126.1 | 16.4 | 16.6 | 74.9 | 76 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/03 00:30:40 | 2.2 | 73.4 | 16.4 | 75.6 | 878.9 | 0 | 12.1 | 0.4 | 3.9 | 4.4 | 358.3 | 16.3 | 16.4 | 75.6 | 76.1 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/03 00:35:40 | 2.77 | 70.7 | 16.4 | 75.5 | 878.8 | 0 | 12 | 0.3 | 5 | 0.5 | 358.3 | 16.2 | 16.3 | 75.2 | 75.8 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/03 00:40:40 | 3.15 | 70.8 | 16.3 | 74.7 | 878.8 | 0 | 11.8 | 1.1 | 6.1 | 36.1 | 99.5 | 16.1 | 16.3 | 72.7 | 75.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 11.2 | 12
0 | 21/03/03 00:45:40 | 3.41 | 74.3 | 16.2 | 73.7 | 878.8 | 0 | 11.5 | 0.4 | 6.1 | 24.6 | 334.9 | 16.1 | 16.2 | 72.1 | 73.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 11.1 | 11.4
0 | 21/03/03 00:50:40 | 3.29 | 79.9 | 16.4 | 71.8 | 878.8 | 0 | 11.2 | 0.1 | 6.8 | 0.6 | 350.5 | 16.2 | 16.7 | 69.5 | 72.1 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 10.9 | 11.2
0 | 21/03/03 00:55:40 | 3.4 | 75.6 | 16.5 | 71.3 | 878.8 | 0 | 11.2 | 0.7 | 6.8 | 14.6 | 125.1 | 16.5 | 16.6 | 69.6 | 72.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 11 | 11.5
0 | 21/03/03 01:00:40 | 3.45 | 74.7 | 16.5 | 72 | 878.7 | 0 | 11.4 | 0.5 | 7.4 | 46.6 | 117.5 | 16.4 | 16.6 | 72 | 73.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/03 01:05:40 | 3.1 | 74.3 | 16.5 | 72.2 | 878.7 | 0 | 11.5 | 0.4 | 5 | 42.9 | 298.7 | 16.3 | 16.7 | 68.4 | 74 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 10.7 | 11.8
0 | 21/03/03 01:10:40 | 2.91 | 74 | 16.4 | 74 | 878.6 | 0 | 11.7 | 0.6 | 6.1 | 43.4 | 100.9 | 16.2 | 16.4 | 74 | 76 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/03 01:15:40 | 2.4 | 83.3 | 16.2 | 75.6 | 878.6 | 0 | 11.9 | 0 | 5.8 | 8.2 | 310.3 | 16.1 | 16.3 | 75.6 | 77.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/03 01:20:40 | 1.94 | 103.8 | 16.1 | 76.6 | 878.5 | 0 | 12 | 0 | 4.9 | 14.5 | 357 | 16 | 16.2 | 77 | 77.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/03 01:25:40 | 2.15 | 102.2 | 16 | 76 | 878.4 | 0 | 11.8 | 0.2 | 5.2 | 8 | 280.4 | 15.8 | 16 | 74.5 | 77.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.2 | 12
0 | 21/03/03 01:30:40 | 2.92 | 86.2 | 15.8 | 74.2 | 878.4 | 0 | 11.2 | 0.8 | 7.1 | 10.4 | 150.7 | 15.5 | 15.9 | 71.1 | 74.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 10.6 | 11.3
0 | 21/03/03 01:35:40 | 3.5 | 81.5 | 15.8 | 74.2 | 878.3 | 0 | 11.2 | 0.1 | 9.3 | 19.6 | 134.3 | 15.5 | 16 | 73.7 | 74.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 10.9 | 11.5
0 | 21/03/03 01:40:40 | 3.09 | 81.3 | 15.8 | 73.8 | 878.3 | 0 | 11.1 | 0.2 | 5.3 | 23.2 | 356.6 | 15.8 | 15.9 | 72.3 | 74.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10.8 | 11.3
0 | 21/03/03 01:45:40 | 3.18 | 84.6 | 15.9 | 72.2 | 878.3 | 0 | 10.9 | 0.2 | 5.7 | 4.5 | 336.1 | 15.8 | 16.1 | 68.9 | 73 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 10.3 | 11
0 | 21/03/03 01:50:40 | 3.05 | 80.4 | 16 | 72.6 | 878.3 | 0 | 11.1 | 0.2 | 5.2 | 11.9 | 137.5 | 16 | 16.2 | 70.2 | 74.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.7 | 11.6
0 | 21/03/03 01:55:40 | 2.28 | 83.4 | 16 | 74.1 | 878.2 | 0 | 11.4 | 0.2 | 4 | 14.2 | 352.4 | 16 | 16.1 | 74.3 | 76.4 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/03 02:00:40 | 2.33 | 77.2 | 15.9 | 76 | 878.2 | 0 | 11.7 | 0.3 | 5.2 | 6 | 121.6 | 15.8 | 16 | 76.4 | 77.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/03 02:05:40 | 2.84 | 76.3 | 15.9 | 74.1 | 878.1 | 0 | 11.3 | 0.7 | 7.3 | 1.2 | 151 | 15.8 | 16 | 71.4 | 76.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 10.8 | 11.7
0 | 21/03/03 02:10:40 | 2.82 | 78.8 | 15.9 | 72.3 | 878.1 | 0 | 10.9 | 0.4 | 6.3 | 14.8 | 180.6 | 15.8 | 16 | 70.8 | 72.2 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.6 | 11
0 | 21/03/03 02:15:40 | 3.31 | 75.4 | 15.9 | 71.6 | 878 | 0 | 10.7 | 1 | 7.6 | 18.9 | 110.8 | 15.8 | 16 | 68.2 | 72.7 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10.1 | 11
0 | 21/03/03 02:20:40 | 3.44 | 71.7 | 15.9 | 71.1 | 878 | 0 | 10.7 | 0.7 | 5.8 | 33.5 | 116.3 | 15.9 | 16.1 | 68 | 72.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10.1 | 11
0 | 21/03/03 02:25:40 | 2.82 | 75.1 | 15.9 | 72.2 | 878.1 | 0 | 10.8 | 0.5 | 5 | 24.1 | 337.2 | 15.8 | 15.9 | 71 | 73.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.5 | 11.1
0 | 21/03/03 02:30:40 | 2.7 | 77.9 | 16 | 73 | 878.1 | 0 | 11.1 | 0.1 | 5.7 | 23.2 | 214.3 | 15.8 | 16.2 | 71 | 75.3 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.8 | 11.6
0 | 21/03/03 02:35:41 | 2.75 | 77 | 16 | 74.2 | 878.1 | 0 | 11.4 | 0.1 | 6.3 | 16.7 | 355.3 | 16 | 16.2 | 73.3 | 75.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 11.4 | 11.8
0 | 21/03/03 02:40:41 | 2.49 | 71.9 | 15.9 | 75.1 | 878.1 | 0 | 11.5 | 0.4 | 5.6 | 14.9 | 353.5 | 15.7 | 16 | 75.2 | 76.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.3 | 11.7
0 | 21/03/03 02:45:41 | 2.6 | 65.5 | 15.8 | 74.2 | 878.1 | 0 | 11.2 | 0.4 | 5.9 | 17.4 | 112.2 | 15.7 | 15.8 | 72.4 | 75.3 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4
0 | 21/03/03 02:50:42 | 2.36 | 81.5 | 15.9 | 72.7 | 878.1 | 0 | 11 | 0.1 | 4.9 | 2.4 | 337.3 | 15.7 | 16.1 | 68.7 | 74.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10.1 | 11.2
0 | 21/03/03 02:55:42 | 2.22 | 86.3 | 15.8 | 73.3 | 878.1 | 0 | 11 | 0.2 | 5.8 | 8.1 | 356.1 | 15.6 | 16 | 71.4 | 75 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10.4 | 11.4
0 | 21/03/03 03:00:42 | 2.35 | 88.3 | 15.8 | 69.7 | 878 | 0 | 10.2 | 0.5 | 5 | 29.5 | 326.9 | 15.6 | 15.8 | 64.8 | 71.8 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 9.2 | 10.5
0 | 21/03/03 03:05:42 | 2.86 | 82.1 | 15.8 | 69.6 | 878 | 0 | 10.2 | 0.6 | 6.3 | 10.1 | 297.2 | 15.8 | 15.9 | 64.8 | 71.3 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 9.2 | 10.6
0 | 21/03/03 03:10:42 | 2.71 | 77.2 | 15.8 | 67.2 | 878 | 0 | 9.7 | 0.2 | 4.9 | 3.8 | 103.5 | 15.8 | 15.9 | 64.7 | 69.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 9.2 | 10.1
0 | 21/03/03 03:15:42 | 2.32 | 73.6 | 15.8 | 69.3 | 878 | 0 | 10.2 | 0.7 | 3.6 | 27.9 | 112.4 | 15.7 | 15.9 | 65.3 | 72.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 9.4 | 10.8
0 | 21/03/03 03:20:42 | 2.17 | 73.6 | 15.8 | 71.3 | 878.1 | 0 | 10.6 | 0.2 | 4 | 0 | 342 | 15.7 | 15.9 | 71.4 | 74 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.7 | 11
0 | 21/03/03 03:25:42 | 1.85 | 77.8 | 15.7 | 72.3 | 878.1 | 0 | 10.7 | 0.1 | 3.8 | 9.2 | 356 | 15.6 | 15.8 | 72.6 | 73.2 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.7 | 11
0 | 21/03/03 03:30:42 | 1.81 | 91.8 | 15.5 | 72.5 | 878.1 | 0 | 10.6 | 0.2 | 4.9 | 26.6 | 334.5 | 15.3 | 15.6 | 71.7 | 74.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 10.4 | 10.9
0 | 21/03/03 03:35:42 | 1.58 | 105.1 | 15.4 | 74 | 878 | 0 | 10.8 | 0.1 | 4.2 | 6.2 | 350.5 | 15.3 | 15.4 | 74.2 | 75.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10.8 | 11
0 | 21/03/03 03:40:42 | 2.65 | 92.9 | 15.3 | 71.6 | 878 | 0 | 10.2 | 0 | 6.6 | 40.2 | 281.8 | 15.1 | 15.3 | 67.1 | 75.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 9.2 | 11
0 | 21/03/03 03:45:42 | 3.18 | 78.4 | 15.1 | 71.7 | 878.1 | 0 | 10 | 0.5 | 6.1 | 37.1 | 125.6 | 14.9 | 15.1 | 68.7 | 73.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 9.3 | 10.4
0 | 21/03/03 03:50:42 | 2.68 | 71.8 | 15.1 | 72.8 | 878.1 | 0 | 10.2 | 0.1 | 5.6 | 17.1 | 335.1 | 14.9 | 15.2 | 72.4 | 74.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 10 | 10.6
0 | 21/03/03 03:55:42 | 2.48 | 73.1 | 15.1 | 74.1 | 878.2 | 0 | 10.5 | 0 | 4.4 | 11.9 | 357.2 | 14.9 | 15.3 | 73.8 | 75.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.2 | 11
0 | 21/03/03 04:00:42 | 2.19 | 60.9 | 15.2 | 74.3 | 878.2 | 0 | 10.7 | 0.8 | 3.9 | 15.2 | 138.5 | 15.2 | 15.3 | 73.8 | 75.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.5 | 10.9
0 | 21/03/03 04:05:42 | 1.77 | 62 | 15.1 | 73.9 | 878.2 | 0 | 10.5 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 359.3 | 14.9 | 15.2 | 73.1 | 74.4 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.1 | 10.7
0 | 21/03/03 04:10:42 | 2.45 | 67 | 14.9 | 73.7 | 878.2 | 0 | 10.3 | 1.2 | 6.2 | 24.7 | 99 | 14.8 | 15 | 73 | 74.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10 | 10.3
0 | 21/03/03 04:15:42 | 2.6 | 87.2 | 15 | 72.6 | 878.2 | 0 | 10.1 | 0.2 | 6.3 | 7.1 | 342.7 | 14.9 | 15.1 | 70.5 | 73.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 9.8 | 10.3
0 | 21/03/03 04:20:42 | 3.31 | 80.7 | 15.1 | 69.7 | 878.2 | 0 | 9.6 | 1 | 6.4 | 8.5 | 263.4 | 15 | 15.3 | 65.7 | 70.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.8
0 | 21/03/03 04:25:42 | 3.42 | 77 | 15.4 | 67 | 878.2 | 0 | 9.3 | 1.9 | 6 | 53.2 | 92.6 | 15.3 | 15.8 | 63.8 | 66.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9.3
0 | 21/03/03 04:30:42 | 2.86 | 72.8 | 15.6 | 65.3 | 878.2 | 0 | 9.1 | 0.4 | 3.8 | 28 | 101.8 | 15.7 | 15.9 | 63.2 | 64.6 | 878.1 | 878.4 | 0 | 0 | 8.9 | 9
0 | 21/03/03 04:35:43 | 2.14 | 88 | 15.7 | 66 | 878.3 | 0 | 9.3 | 0.1 | 3.6 | 30.2 | 253.2 | 15.7 | 15.8 | 63 | 69 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 8.7 | 10.1
0 | 21/03/03 04:40:43 | 1.5 | 107 | 15.7 | 68.4 | 878.3 | 0 | 9.9 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 351.6 | 15.6 | 15.8 | 68.9 | 71.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10 | 10.4
0 | 21/03/03 04:45:43 | 1.46 | 90.3 | 15.6 | 70.5 | 878.3 | 0 | 10.2 | 0 | 3.1 | 16.3 | 141.4 | 15.4 | 15.6 | 71.2 | 72.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10.3 | 10.6
0 | 21/03/03 04:50:44 | 1.92 | 85 | 15.4 | 71.3 | 878.4 | 0 | 10.2 | 0.6 | 4.2 | 43.9 | 357.8 | 15.1 | 15.4 | 71.2 | 72.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 9.9 | 10.5
0 | 21/03/03 04:55:45 | 2.4 | 80 | 15.1 | 71.2 | 878.4 | 0 | 9.9 | 0.5 | 4.9 | 10.1 | 161.8 | 14.8 | 15.1 | 70.4 | 72.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 9.6 | 10
0 | 21/03/03 05:00:45 | 2.81 | 74.5 | 15 | 71.5 | 878.4 | 0 | 9.9 | 1.1 | 6.1 | 14 | 112.1 | 14.8 | 15 | 71.4 | 72.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 9.7 | 10
0 | 21/03/03 05:05:45 | 3.22 | 73.5 | 14.9 | 70.9 | 878.5 | 0 | 9.7 | 1.2 | 5.8 | 38.6 | 98.6 | 14.8 | 15 | 68.9 | 71.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 9.3 | 9.7
0 | 21/03/03 05:10:45 | 3.8 | 70.7 | 15 | 69.1 | 878.5 | 0 | 9.3 | 1.7 | 8.2 | 49.3 | 92.2 | 14.8 | 15.1 | 67.3 | 68.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 8.9 | 9.3
0 | 21/03/03 05:15:45 | 3.75 | 68.4 | 15.4 | 67.8 | 878.6 | 0 | 9.5 | 1.2 | 9.2 | 27.3 | 110.8 | 15.1 | 15.9 | 65.7 | 68.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 8.9 | 10
0 | 21/03/03 05:20:45 | 2.64 | 62 | 15.6 | 67.8 | 878.7 | 0 | 9.7 | 0.5 | 3.6 | 3 | 102.9 | 15.7 | 15.9 | 66.4 | 68.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 9.6 | 9.9
0 | 21/03/03 05:25:45 | 1.99 | 56.7 | 15.6 | 68 | 878.7 | 0 | 9.7 | 0.2 | 3.6 | 2.3 | 350.8 | 15.6 | 15.7 | 67.7 | 69.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 9.6 | 10
0 | 21/03/03 05:30:45 | 1.75 | 75.7 | 15.6 | 70 | 878.8 | 0 | 10.1 | 0.1 | 4.3 | 11.8 | 175.5 | 15.5 | 15.6 | 68 | 72.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 9.7 | 10.6
0 | 21/03/03 05:35:45 | 1.63 | 59.9 | 15.5 | 71.4 | 878.8 | 0 | 10.3 | 0.4 | 3.2 | 7.9 | 167.4 | 15.3 | 15.5 | 71.2 | 72.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 10.1 | 10.6
0 | 21/03/03 05:40:45 | 2 | 65.7 | 15.3 | 70.1 | 878.9 | 0 | 9.8 | 0.9 | 4 | 28.4 | 108.6 | 14.8 | 15.3 | 66.8 | 71.8 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 8.7 | 10.2
0 | 21/03/03 05:45:45 | 2.24 | 67.6 | 14.7 | 69.7 | 879 | 0 | 9.2 | 0.7 | 6.5 | 29.1 | 133.9 | 14.3 | 14.8 | 67 | 72 | 878.9 | 879.1 | 0 | 2 | 8.6 | 9.5
0 | 21/03/03 05:50:45 | 2.54 | 68.2 | 14.7 | 70.1 | 879 | 2 | 9.3 | 0.8 | 7.5 | 17.1 | 111.7 | 14.6 | 14.8 | 69.7 | 71.1 | 878.9 | 879.1 | 1 | 5 | 9.1 | 9.5
0 | 21/03/03 05:55:45 | 2.74 | 65.9 | 14.7 | 69 | 879 | 6 | 9.1 | 0.8 | 6.5 | 13.3 | 108.5 | 14.5 | 15 | 66.3 | 70.1 | 878.9 | 879.1 | 5 | 11 | 8.8 | 9.2
0 | 21/03/03 06:00:45 | 2.26 | 63.9 | 14.9 | 67.5 | 879 | 11 | 8.9 | 0.4 | 4.2 | 15.6 | 114.4 | 14.9 | 15.1 | 65.8 | 67.6 | 879 | 879.1 | 11 | 16 | 8.6 | 9
0 | 21/03/03 06:05:45 | 2.15 | 56.3 | 14.9 | 66.3 | 879.1 | 17 | 8.6 | 0.8 | 3.9 | 21.3 | 106.9 | 14.7 | 15.1 | 63.3 | 67 | 879 | 879.2 | 16 | 24 | 8 | 8.9
0 | 21/03/03 06:10:45 | 1.73 | 85.7 | 15.1 | 65.6 | 879.1 | 32 | 8.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 352 | 15 | 15.4 | 62 | 68.1 | 879.1 | 879.3 | 24 | 46 | 7.9 | 9.5
0 | 21/03/03 06:15:45 | 1.89 | 83.8 | 15.3 | 67.1 | 879.2 | 45 | 9.2 | 0.2 | 3.9 | 9.3 | 353.4 | 15.3 | 15.5 | 66.3 | 69.6 | 879.1 | 879.3 | 46 | 76 | 9.2 | 9.9
0 | 21/03/03 06:20:45 | 2.64 | 77.5 | 15.4 | 66.3 | 879.2 | 112 | 9.1 | 0 | 5.8 | 1.6 | 353.4 | 15.1 | 15.5 | 64.9 | 67.8 | 879.1 | 879.3 | 76 | 165 | 8.8 | 9.5
0 | 21/03/03 06:25:45 | 1.91 | 88.7 | 15.3 | 65.8 | 879.3 | 143 | 8.9 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 359.3 | 15.1 | 15.4 | 64.1 | 67.2 | 879.2 | 879.4 | 152 | 178 | 8.5 | 9.1
0 | 21/03/03 06:30:45 | 2.34 | 72.4 | 15.3 | 65.3 | 879.4 | 176 | 8.9 | 0.8 | 4.4 | 19.9 | 119 | 15.2 | 15.4 | 64.1 | 65.8 | 879.3 | 879.5 | 178 | 208 | 8.6 | 9
0 | 21/03/03 06:35:45 | 1.95 | 63.6 | 15.4 | 65.1 | 879.4 | 205 | 8.9 | 0 | 4.2 | 1.9 | 358.9 | 15.2 | 15.7 | 63.8 | 67.5 | 879.4 | 879.6 | 208 | 232 | 8.7 | 9.4
0 | 21/03/03 06:40:45 | 1.7 | 65 | 15.7 | 64.9 | 879.5 | 235 | 9.1 | 0 | 4.1 | 2.8 | 359.5 | 15.3 | 16.2 | 61.8 | 67.7 | 879.5 | 879.7 | 232 | 261 | 8.7 | 9.6
0 | 21/03/03 06:45:45 | 1.42 | 73.3 | 16 | 62.2 | 879.6 | 263 | 8.8 | 0 | 3.3 | 0.7 | 356 | 15.9 | 16.3 | 59.1 | 63 | 879.5 | 879.6 | 261 | 293 | 8.2 | 9
0 | 21/03/03 06:50:45 | 1.86 | 56.4 | 16.1 | 63.9 | 879.6 | 292 | 9.2 | 0.7 | 4.4 | 9.7 | 104.5 | 16 | 16.2 | 62.7 | 65.8 | 879.5 | 879.8 | 293 | 324 | 9 | 9.8
0 | 21/03/03 06:55:45 | 2.51 | 59.5 | 16.1 | 67.4 | 879.7 | 327 | 10 | 0.8 | 5.6 | 4.9 | 357 | 16 | 16.2 | 65.6 | 71.5 | 879.6 | 879.8 | 324 | 360 | 9.7 | 11
0 | 21/03/03 07:00:45 | 3.6 | 63.7 | 15.9 | 70.6 | 879.7 | 354 | 10.5 | 1.3 | 7.6 | 15.1 | 96.6 | 15.6 | 16 | 70.7 | 73.7 | 879.6 | 879.8 | 360 | 381 | 10.4 | 11
0 | 21/03/03 07:05:45 | 3.45 | 64.8 | 15.8 | 66.6 | 879.7 | 378 | 9.5 | 1.4 | 6.8 | 19.9 | 103.3 | 15.6 | 15.8 | 59.8 | 70.7 | 879.6 | 879.8 | 381 | 404 | 8 | 10.5
0 | 21/03/03 07:10:45 | 2.68 | 65.9 | 15.9 | 62.6 | 879.7 | 399 | 8.7 | 0.4 | 4 | 18.2 | 162.7 | 15.8 | 16.4 | 58 | 60.3 | 879.7 | 879.9 | 404 | 423 | 7.9 | 8.2
0 | 21/03/03 07:15:45 | 2.17 | 59.2 | 16.4 | 60.1 | 879.8 | 425 | 8.6 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | 139.7 | 16.4 | 17 | 56.6 | 60.2 | 879.8 | 879.9 | 422 | 464 | 8 | 9.1
0 | 21/03/03 07:20:45 | 2.35 | 52.8 | 16.7 | 59.6 | 879.9 | 453 | 8.7 | 1.1 | 4.1 | 15 | 109.7 | 16.9 | 17 | 57.7 | 61.5 | 879.8 | 880 | 463 | 483 | 8.5 | 9.4
0 | 21/03/03 07:25:45 | 2.41 | 61.6 | 16.9 | 60.2 | 879.9 | 477 | 9.1 | 0.2 | 4.6 | 5 | 249.3 | 16.9 | 17.2 | 58.6 | 61.8 | 879.9 | 880 | 483 | 506 | 8.7 | 9.6
0 | 21/03/03 07:30:45 | 1.92 | 67.5 | 17.3 | 59.3 | 880 | 498 | 9.2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 355.4 | 17.2 | 17.7 | 57.3 | 60.3 | 879.9 | 880 | 506 | 523 | 9.1 | 9.7
0 | 21/03/03 07:35:46 | 1.84 | 68.8 | 17.7 | 57.1 | 879.9 | 523 | 9.1 | 0 | 4 | 6.6 | 165.3 | 17.7 | 18.3 | 54 | 57.3 | 879.8 | 880 | 523 | 551 | 8.8 | 9.2
0 | 21/03/03 07:40:46 | 2.06 | 73.7 | 17.9 | 55.9 | 880 | 545 | 9 | 0.6 | 3.6 | 48.8 | 199.2 | 18 | 18.2 | 54.5 | 55.6 | 879.9 | 880 | 549 | 572 | 8.7 | 9.1
0 | 21/03/03 07:45:46 | 2.69 | 73.6 | 18.1 | 55.6 | 880 | 568 | 9 | 1.4 | 5.2 | 42.3 | 144.8 | 18.1 | 18.4 | 54.1 | 55.9 | 879.9 | 880 | 572 | 598 | 8.8 | 9.3
0 | 21/03/03 07:50:46 | 2.59 | 76.1 | 18.3 | 55.5 | 880 | 591 | 9.2 | 0.7 | 5.3 | 31.4 | 150.9 | 18.1 | 18.6 | 54.6 | 57.1 | 879.9 | 880 | 596 | 618 | 9.1 | 9.5
0 | 21/03/03 07:55:46 | 2.56 | 76.1 | 18.6 | 56.5 | 879.9 | 594 | 9.8 | 0.6 | 4.7 | 36.9 | 113.9 | 18.5 | 18.8 | 54.7 | 58.7 | 879.9 | 880 | 567 | 613 | 9.2 | 10.5
0 | 21/03/03 08:00:46 | 2.56 | 80.4 | 18.8 | 56 | 879.9 | 592 | 9.8 | 0.2 | 5.4 | 14 | 358.6 | 18.7 | 19.1 | 54.8 | 58.2 | 879.8 | 880 | 564 | 619 | 9.6 | 10.4
0 | 21/03/03 08:05:46 | 2.24 | 85.4 | 18.9 | 56.8 | 879.9 | 624 | 10.1 | 0.5 | 4.8 | 6 | 146.8 | 18.6 | 19.2 | 55.2 | 57.8 | 879.8 | 880 | 618 | 657 | 9.8 | 10.6
0 | 21/03/03 08:10:46 | 1.97 | 107.4 | 19.4 | 55.6 | 879.9 | 655 | 10.3 | 0.1 | 4.4 | 2.6 | 358 | 19.2 | 20 | 54 | 56.9 | 879.7 | 879.9 | 657 | 688 | 10 | 10.7
0 | 21/03/03 08:15:46 | 1.55 | 152.4 | 19.9 | 54.7 | 879.9 | 677 | 10.5 | 0 | 2.9 | 2.5 | 358.1 | 19.8 | 20.4 | 51.9 | 55.4 | 879.8 | 879.9 | 682 | 695 | 10.1 | 11
0 | 21/03/03 08:20:46 | 1.64 | 133.4 | 20 | 54.4 | 879.9 | 690 | 10.5 | 0 | 3.8 | 20.2 | 359.4 | 19.8 | 20.4 | 51.9 | 55.2 | 879.9 | 880.1 | 688 | 707 | 10.1 | 10.7
0 | 21/03/03 08:25:46 | 1.88 | 98 | 20 | 53.5 | 880 | 709 | 10.2 | 0.2 | 5.1 | 21.1 | 131 | 19.6 | 20.4 | 51.8 | 53.7 | 880 | 880.1 | 707 | 730 | 9.8 | 10.6
0 | 21/03/03 08:30:46 | 1.57 | 129.9 | 20.3 | 51.8 | 880 | 727 | 10.1 | 0.1 | 4.5 | 8.2 | 353.5 | 20 | 21 | 48.6 | 52.2 | 880 | 880.1 | 729 | 745 | 9.6 | 10.2
0 | 21/03/03 08:35:46 | 1.69 | 133.1 | 20.7 | 51.8 | 880.1 | 744 | 10.4 | 0.1 | 4 | 10.3 | 354.7 | 20.6 | 21.4 | 48.1 | 53.7 | 880 | 880.1 | 745 | 767 | 9.9 | 11
0 | 21/03/03 08:40:46 | 1.34 | 161.2 | 21.2 | 52.3 | 880 | 762 | 11 | 0.1 | 3.1 | 6.8 | 350.1 | 20.7 | 22 | 51.2 | 53.9 | 879.9 | 880.1 | 766 | 780 | 11 | 11.6
0 | 21/03/03 08:45:46 | 1.3 | 178 | 21.7 | 51.8 | 880.1 | 779 | 11.4 | 0.1 | 3.2 | 33.9 | 358 | 22 | 22.1 | 50.8 | 52.1 | 880 | 880.1 | 777 | 792 | 11.4 | 11.8
0 | 21/03/03 08:50:46 | 1.29 | 159 | 22.2 | 50.8 | 880.1 | 796 | 11.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 313.9 | 22.1 | 22.7 | 48.8 | 51.5 | 880 | 880.1 | 791 | 812 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/03 08:55:46 | 1.24 | 168.8 | 22.5 | 49.9 | 880.1 | 809 | 11.6 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 358.9 | 22.6 | 22.8 | 48.6 | 49.9 | 880 | 880.2 | 811 | 822 | 11.3 | 11.7
0 | 21/03/03 09:00:46 | 1.77 | 159.4 | 22.7 | 49.8 | 880.1 | 819 | 11.6 | 0.1 | 7 | 4.2 | 358.4 | 22 | 23.2 | 48.6 | 51.9 | 880 | 880.2 | 813 | 836 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/03 09:05:46 | 2.05 | 153.3 | 22.6 | 49.4 | 880.1 | 833 | 11.4 | 0.1 | 6.5 | 1.1 | 359.4 | 22 | 22.8 | 47.5 | 51.8 | 880.1 | 880.2 | 831 | 858 | 11 | 11.6
0 | 21/03/03 09:10:46 | 2.14 | 142.3 | 22.3 | 50 | 880.1 | 850 | 11.3 | 0.2 | 5.5 | 8.8 | 344.3 | 21.8 | 22.5 | 49 | 51.4 | 880.1 | 880.2 | 850 | 867 | 11 | 11.5
0 | 21/03/03 09:15:46 | 3.03 | 104.6 | 21.9 | 51.3 | 880.1 | 867 | 11.3 | 0.3 | 7.3 | 14.4 | 310.6 | 21.2 | 22.3 | 49.6 | 53.8 | 880.1 | 880.2 | 860 | 887 | 11 | 11.6
0 | 21/03/03 09:20:46 | 2.48 | 112.2 | 21.7 | 51.5 | 880.1 | 884 | 11.2 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 293.8 | 21 | 22 | 49.6 | 54 | 880 | 880.2 | 885 | 899 | 11 | 11.4
0 | 21/03/03 09:25:46 | 1.85 | 153.2 | 22.5 | 48 | 880.1 | 898 | 10.9 | 0 | 4.4 | 0.7 | 357.9 | 22 | 23.3 | 44.5 | 49.6 | 879.9 | 880.1 | 897 | 912 | 10.5 | 11
0 | 21/03/03 09:30:46 | 1.56 | 152.1 | 22.8 | 47.1 | 880.1 | 910 | 10.9 | 0.2 | 5.6 | 6.8 | 346.1 | 22.8 | 23.3 | 45.1 | 47.9 | 880 | 880.1 | 909 | 924 | 10.7 | 11.3
0 | 21/03/03 09:35:46 | 1.61 | 144.4 | 23 | 46.6 | 880 | 921 | 10.9 | 0.1 | 7 | 11.9 | 326.9 | 22.7 | 23.4 | 45.1 | 47.5 | 880 | 880.1 | 922 | 932 | 10.6 | 11.2
0 | 21/03/03 09:40:46 | 1.59 | 150.3 | 23.1 | 47.2 | 880 | 935 | 11.3 | 0.1 | 4 | 5.5 | 356.3 | 23.1 | 23.5 | 45.9 | 48.5 | 879.9 | 880.1 | 930 | 951 | 11.1 | 11.8
0 | 21/03/03 09:45:46 | 1.88 | 146 | 23 | 48 | 880 | 948 | 11.4 | 0.1 | 6.9 | 0.6 | 356.4 | 22.5 | 23.6 | 46.3 | 50.8 | 879.9 | 880 | 949 | 961 | 11.2 | 11.9
0 | 21/03/03 09:50:46 | 2.09 | 133.2 | 23.2 | 47.1 | 879.9 | 963 | 11.3 | 0.2 | 5.5 | 2 | 350.2 | 23 | 23.6 | 45.2 | 48.2 | 879.8 | 880 | 958 | 980 | 10.9 | 11.5
0 | 21/03/03 09:55:47 | 2.25 | 128.1 | 23.1 | 48.1 | 879.9 | 970 | 11.5 | 0.1 | 6.8 | 5.4 | 357.6 | 22.6 | 23.4 | 47.3 | 50.4 | 879.8 | 880 | 961 | 984 | 11.4 | 12
0 | 21/03/03 10:00:47 | 1.88 | 150.1 | 23.3 | 47.7 | 879.9 | 980 | 11.6 | 0.1 | 5 | 14.6 | 355.9 | 23.2 | 23.7 | 46.5 | 48.3 | 879.9 | 880 | 974 | 995 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/03 10:05:47 | 2.1 | 150.8 | 23.4 | 47.5 | 879.9 | 990 | 11.6 | 0.2 | 7 | 5.7 | 353.3 | 23.1 | 23.8 | 46.1 | 48.5 | 879.7 | 879.9 | 993 | 1004 | 11.1 | 12.1
0 | 21/03/03 10:10:47 | 2.37 | 120.9 | 23.2 | 48.9 | 879.8 | 1000 | 11.9 | 0.2 | 6.3 | 0 | 358.3 | 22.8 | 23.8 | 47.3 | 50.9 | 879.7 | 879.9 | 999 | 1013 | 11.8 | 12.2