## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/03 10:15:47 | 2.94 | 98.3 | 22.9 | 50.3 | 879.8 | 1012 | 12 | 0.2 | 7 | 3.1 | 342.3 | 22.6 | 23.3 | 49.3 | 51.9 | 879.6 | 879.9 | 1008 | 1022 | 12 | 12.3
0 | 21/03/03 10:20:47 | 2.38 | 130.8 | 22.7 | 50.6 | 879.8 | 1020 | 11.9 | 0.2 | 5.9 | 2.3 | 359.9 | 22.4 | 22.9 | 49 | 52.9 | 879.6 | 879.8 | 1017 | 1030 | 11.4 | 12.5
0 | 21/03/03 10:25:47 | 2.33 | 130.2 | 23 | 49.7 | 879.7 | 1029 | 11.9 | 0.2 | 7.5 | 11.6 | 357.1 | 22.9 | 23.3 | 47.8 | 49.8 | 879.5 | 879.7 | 1027 | 1042 | 11.5 | 12.1
0 | 21/03/03 10:30:47 | 2.03 | 138.6 | 23.2 | 49.2 | 879.6 | 1035 | 12 | 0.3 | 5 | 24.3 | 337 | 22.9 | 23.7 | 47.1 | 50.7 | 879.5 | 879.7 | 1031 | 1046 | 11.8 | 12.2
0 | 21/03/03 10:35:47 | 2.25 | 132.9 | 23.2 | 50.1 | 879.5 | 1036 | 12.2 | 0 | 7.3 | 35 | 353.3 | 22.8 | 23.6 | 48.1 | 52.3 | 879.4 | 879.6 | 1031 | 1041 | 12 | 12.5
0 | 21/03/03 10:40:47 | 2.45 | 112.2 | 23.2 | 49.7 | 879.5 | 1048 | 12.1 | 0 | 7.6 | 2.2 | 358.4 | 23 | 23.5 | 48.3 | 50.6 | 879.4 | 879.6 | 1035 | 1097 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/03 10:45:58 | 3.01 | 98.9 | 23.3 | 49.3 | 879.5 | 1067 | 12 | 0.2 | 8.5 | 3.6 | 358.6 | 22.8 | 23.7 | 47 | 51.5 | 879.3 | 879.5 | 1050 | 1132 | 11.7 | 12.4
0 | 21/03/03 10:50:58 | 2.87 | 111.7 | 23.1 | 49.7 | 879.4 | 1060 | 12 | 0.2 | 6.6 | 20.4 | 353.3 | 22.6 | 23.1 | 48 | 52.6 | 879.3 | 879.5 | 1045 | 1065 | 11.5 | 12.5
0 | 21/03/03 10:55:58 | 3.59 | 92.3 | 22.9 | 50.5 | 879.3 | 1062 | 12 | 0.1 | 9.1 | 32.5 | 332.2 | 22.5 | 23.1 | 49 | 51.9 | 879.1 | 879.4 | 1051 | 1070 | 11.7 | 12.2
0 | 21/03/03 11:00:58 | 3.02 | 111.3 | 23 | 49.9 | 879.2 | 1061 | 12 | 0.2 | 9.1 | 8.3 | 350 | 22.8 | 23.4 | 48.1 | 51.3 | 879.1 | 879.3 | 1049 | 1069 | 11.8 | 12.2
0 | 21/03/03 11:05:58 | 2.31 | 132.2 | 23.5 | 48.5 | 879.2 | 1061 | 12 | 0.2 | 5.5 | 7.8 | 350.7 | 23.3 | 23.9 | 46.1 | 49.4 | 879 | 879.2 | 1053 | 1070 | 11.5 | 12.2
0 | 21/03/03 11:10:58 | 2.04 | 166.1 | 23.9 | 47.5 | 879.1 | 1061 | 12.1 | 0.1 | 4.9 | 0.4 | 337.5 | 23.9 | 24.5 | 45.4 | 47.9 | 879 | 879.1 | 1049 | 1067 | 11.9 | 12.4
0 | 21/03/03 11:15:58 | 2.11 | 139.6 | 23.9 | 47.6 | 879 | 1061 | 12.1 | 0.1 | 5.3 | 2 | 353.2 | 23.7 | 24.4 | 45.8 | 48.9 | 878.9 | 879.1 | 1054 | 1067 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/03 11:20:58 | 2.11 | 149.2 | 24 | 47.5 | 878.9 | 1059 | 12.1 | 0 | 6.1 | 7 | 358.2 | 23.8 | 24.4 | 46.6 | 48.6 | 878.8 | 879.1 | 1051 | 1062 | 12 | 12.4
0 | 21/03/03 11:25:58 | 1.98 | 144.3 | 24.1 | 47.7 | 878.9 | 1058 | 12.3 | 0.1 | 5.5 | 11.8 | 331.5 | 24 | 24.4 | 46.5 | 48.9 | 878.8 | 879 | 1054 | 1062 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/03 11:30:58 | 2.55 | 119.9 | 23.9 | 48.7 | 878.8 | 1058 | 12.5 | 0.3 | 7.1 | 18 | 294.7 | 23.4 | 24.6 | 46.8 | 50.6 | 878.6 | 878.8 | 1050 | 1065 | 12.3 | 12.8
0 | 21/03/03 11:35:58 | 2.71 | 122.7 | 23.8 | 49.3 | 878.8 | 1060 | 12.5 | 0.2 | 9.5 | 1.5 | 358.7 | 23.4 | 24 | 47.7 | 51.4 | 878.6 | 878.9 | 1048 | 1084 | 12.2 | 12.9
0 | 21/03/03 11:40:58 | 2.7 | 106.8 | 23.8 | 48.9 | 878.7 | 1061 | 12.4 | 0.1 | 6.8 | 3.4 | 348.8 | 23.5 | 24.1 | 47 | 51.2 | 878.6 | 878.8 | 919 | 1105 | 12 | 12.9
0 | 21/03/03 11:45:58 | 2.91 | 112.8 | 23.6 | 49.6 | 878.7 | 1055 | 12.4 | 0.2 | 10.1 | 9.7 | 350.5 | 23 | 24.2 | 47.2 | 52.2 | 878.5 | 878.8 | 1044 | 1059 | 12.1 | 12.7
0 | 21/03/03 11:50:58 | 2.49 | 147.1 | 23.8 | 48.8 | 878.6 | 1048 | 12.3 | 0.1 | 6.6 | 15.4 | 354.9 | 23.3 | 24.2 | 47.6 | 51.1 | 878.5 | 878.7 | 1038 | 1049 | 11.9 | 12.8
0 | 21/03/03 11:55:58 | 2.74 | 135.3 | 24 | 47.9 | 878.6 | 1017 | 12.3 | 0.3 | 8 | 1.8 | 355.8 | 23.5 | 24.6 | 45.7 | 49.6 | 878.5 | 878.7 | 427 | 1094 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/03 12:00:58 | 2.29 | 148.5 | 24.1 | 48.1 | 878.6 | 977 | 12.4 | 0.1 | 6.3 | 8.4 | 353.2 | 23.5 | 24.5 | 46.7 | 50.2 | 878.5 | 878.7 | 322 | 1067 | 12.2 | 12.9
0 | 21/03/03 12:05:58 | 2.66 | 137.6 | 24.2 | 48.1 | 878.6 | 1006 | 12.5 | 0.2 | 8.6 | 7.1 | 358.4 | 23.6 | 24.8 | 46.5 | 50.4 | 878.4 | 878.7 | 741 | 1045 | 12.2 | 13
0 | 21/03/03 12:10:58 | 2.27 | 159.5 | 24.2 | 48.7 | 878.5 | 1001 | 12.7 | 0.2 | 5.6 | 10.3 | 359.2 | 23.6 | 24.4 | 48 | 50.5 | 878.4 | 878.7 | 598 | 1031 | 12.6 | 13
0 | 21/03/03 12:15:58 | 2.18 | 177.4 | 24.2 | 48.8 | 878.5 | 960 | 12.8 | 0.1 | 6.7 | 1.6 | 358.4 | 24 | 24.6 | 47.9 | 50 | 878.4 | 878.5 | 305 | 1047 | 12.5 | 13
0 | 21/03/03 12:20:58 | 2.29 | 150.5 | 24.5 | 47.9 | 878.4 | 951 | 12.8 | 0.2 | 5.9 | 15.2 | 340.7 | 24.1 | 25.2 | 45.2 | 49.9 | 878.3 | 878.5 | 502 | 1040 | 12.5 | 13
0 | 21/03/03 12:25:58 | 2.63 | 147.2 | 24.2 | 49.1 | 878.4 | 987 | 12.8 | 0.3 | 7.5 | 0.5 | 359.6 | 23.6 | 24.3 | 48.6 | 51.4 | 878.2 | 878.4 | 1001 | 1015 | 12.4 | 13.2
0 | 21/03/03 12:30:58 | 2.6 | 127.6 | 23.9 | 50.3 | 878.3 | 948 | 12.9 | 0.1 | 7.8 | 13.2 | 342.4 | 23.5 | 24 | 50 | 52.8 | 878.2 | 878.4 | 221 | 1082 | 12.8 | 13.3
0 | 21/03/03 12:35:58 | 3.04 | 120.3 | 23.5 | 51.5 | 878.3 | 976 | 12.9 | 0.3 | 8.1 | 33.6 | 296.3 | 22.9 | 23.7 | 49.9 | 53.7 | 878.2 | 878.4 | 948 | 1004 | 12.5 | 13.3
0 | 21/03/03 12:40:58 | 2.99 | 118.9 | 23.6 | 51.2 | 878.3 | 983 | 12.9 | 0.2 | 8.2 | 4.7 | 359.6 | 23.2 | 24 | 49.3 | 53.6 | 878.1 | 878.4 | 975 | 996 | 12.6 | 13.3
0 | 21/03/03 12:45:58 | 2.87 | 127.7 | 23.8 | 50.6 | 878.2 | 969 | 13 | 0.1 | 8.6 | 2.3 | 357.5 | 23.5 | 24.2 | 48.8 | 52.3 | 878.1 | 878.3 | 927 | 980 | 12.8 | 13.3
0 | 21/03/03 12:50:58 | 2.74 | 129 | 23.8 | 50.8 | 878.2 | 967 | 13 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 357.8 | 23.3 | 24.2 | 49.3 | 52.5 | 878 | 878.2 | 953 | 980 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/03 12:55:59 | 2.31 | 155.7 | 24.2 | 49.8 | 878.1 | 927 | 13 | 0.1 | 5.1 | 0.5 | 352.2 | 24.1 | 24.8 | 47.3 | 50.6 | 878 | 878.2 | 277 | 984 | 12.7 | 13.3
0 | 21/03/03 13:00:59 | 2.74 | 120.8 | 24.1 | 49.6 | 878.1 | 948 | 13 | 0.2 | 10.4 | 8 | 354 | 23.8 | 24.9 | 47.2 | 50.5 | 877.8 | 878.1 | 738 | 974 | 12.8 | 13
0 | 21/03/03 13:05:59 | 2.75 | 117.2 | 24.1 | 50.3 | 878 | 935 | 13.1 | 0.1 | 7.8 | 2.2 | 354.8 | 23.8 | 24.5 | 48.6 | 51.6 | 877.9 | 878.1 | 767 | 943 | 13 | 13.5
0 | 21/03/03 13:10:59 | 3.27 | 125.5 | 24.2 | 50.1 | 878.1 | 928 | 13.1 | 0.1 | 8.7 | 3.7 | 357.1 | 23.4 | 24.6 | 48.6 | 52.5 | 878 | 878.1 | 914 | 930 | 13 | 13.2
0 | 21/03/03 13:15:59 | 3.35 | 114.5 | 23.6 | 51.9 | 878.1 | 913 | 13.1 | 0 | 9 | 6.7 | 343.2 | 23 | 23.9 | 50.9 | 54.2 | 878 | 878.1 | 895 | 919 | 13 | 13.3
0 | 21/03/03 13:20:59 | 2.67 | 127.3 | 24 | 50.3 | 878 | 902 | 13 | 0.1 | 6.8 | 1.7 | 353.4 | 23.9 | 24.6 | 48.2 | 51.2 | 877.8 | 878.2 | 891 | 903 | 12.8 | 13.3
0 | 21/03/03 13:25:59 | 2.27 | 141.8 | 24.5 | 47.6 | 877.9 | 890 | 12.6 | 0.2 | 5.6 | 3.6 | 357.5 | 24.3 | 25.1 | 44 | 48.6 | 877.8 | 878 | 876 | 894 | 11.7 | 13
0 | 21/03/03 13:30:59 | 2.49 | 141.2 | 24.3 | 48.8 | 877.9 | 879 | 12.8 | 0.2 | 8.5 | 1.5 | 353.3 | 23.7 | 24.8 | 47.3 | 51.4 | 877.7 | 877.9 | 867 | 884 | 12.7 | 13.2
0 | 21/03/03 13:35:59 | 2.45 | 124.3 | 24.5 | 48.2 | 877.8 | 867 | 12.8 | 0.1 | 7.3 | 6 | 354.5 | 24.4 | 24.9 | 46.8 | 48.8 | 877.6 | 877.8 | 853 | 870 | 12.7 | 13
0 | 21/03/03 13:40:59 | 1.98 | 127.6 | 24.4 | 48.4 | 877.7 | 839 | 12.8 | 0.2 | 6.4 | 31.8 | 288.1 | 24 | 24.6 | 46.8 | 50.4 | 877.5 | 877.7 | 786 | 853 | 12.5 | 13.2
0 | 21/03/03 13:45:59 | 2.07 | 147.4 | 24.5 | 47.9 | 877.6 | 826 | 12.8 | 0 | 5.4 | 9.5 | 356.9 | 24.4 | 24.8 | 46.6 | 48.6 | 877.5 | 877.6 | 694 | 834 | 12.5 | 13
0 | 21/03/03 13:50:59 | 2.6 | 122 | 24.5 | 47.9 | 877.6 | 800 | 12.8 | 0.1 | 8.5 | 0.4 | 333.7 | 23.9 | 24.7 | 46.5 | 50 | 877.4 | 877.6 | 743 | 819 | 12.4 | 13
0 | 21/03/03 13:55:59 | 2.54 | 125.2 | 24 | 49.2 | 877.5 | 799 | 12.8 | 0 | 7 | 11.8 | 359.8 | 23.6 | 24 | 49.1 | 50.8 | 877.4 | 877.6 | 774 | 807 | 12.6 | 13
0 | 21/03/03 14:00:59 | 2.18 | 134.1 | 24.2 | 48.5 | 877.5 | 792 | 12.6 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 355.4 | 23.9 | 24.6 | 46.6 | 49.2 | 877.3 | 877.6 | 780 | 794 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/03 14:06:02 | 1.88 | 157.7 | 24.6 | 46.7 | 877.4 | 772 | 12.4 | 0.2 | 5.3 | 0 | 359.8 | 24.3 | 25.1 | 44.5 | 48.4 | 877.3 | 877.4 | 744 | 782 | 12 | 12.7
0 | 21/03/03 14:11:02 | 1.97 | 183.1 | 24.9 | 45.6 | 877.3 | 757 | 12.4 | 0.1 | 6.5 | 3.8 | 356.3 | 24.8 | 25.5 | 43.5 | 46.2 | 877.1 | 877.4 | 730 | 762 | 12.1 | 12.7
0 | 21/03/03 14:16:02 | 2.19 | 175.9 | 24.7 | 46.8 | 877.2 | 725 | 12.6 | 0.2 | 6.3 | 5.1 | 353.3 | 24.3 | 25.3 | 44.5 | 48.9 | 877.1 | 877.3 | 648 | 744 | 12.3 | 12.9
0 | 21/03/03 14:21:02 | 1.8 | 169.3 | 24.8 | 46.6 | 877.2 | 700 | 12.6 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 359 | 24.6 | 25.1 | 45.7 | 47.5 | 877.1 | 877.3 | 634 | 711 | 12.4 | 13
0 | 21/03/03 14:26:02 | 1.76 | 161.2 | 24.9 | 47.1 | 877.1 | 698 | 12.8 | 0 | 4.6 | 1.9 | 359.6 | 24.7 | 25 | 46 | 48.1 | 877.1 | 877.2 | 685 | 711 | 12.5 | 13
0 | 21/03/03 14:31:02 | 1.99 | 153.1 | 24.7 | 47.8 | 877.1 | 687 | 12.9 | 0 | 5 | 1.3 | 358.9 | 24.3 | 25 | 46.9 | 49.8 | 876.9 | 877.1 | 671 | 693 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/03 14:36:02 | 2.17 | 128.4 | 24.2 | 49.6 | 877 | 669 | 13 | 0.1 | 7.7 | 1.9 | 330.6 | 23.7 | 24.4 | 49.1 | 51.6 | 876.9 | 877.1 | 649 | 672 | 13 | 13.1
0 | 21/03/03 14:41:02 | 2.35 | 133.7 | 24.3 | 49 | 877 | 648 | 12.9 | 0.3 | 5.9 | 11.8 | 342.6 | 23.8 | 24.8 | 46.6 | 50.7 | 876.9 | 877 | 621 | 651 | 12.6 | 13.1
0 | 21/03/03 14:46:02 | 2.1 | 134.1 | 24.1 | 49.2 | 877 | 599 | 12.8 | 0.2 | 5.9 | 20 | 345.3 | 23.8 | 24.3 | 48.2 | 50.9 | 876.9 | 877.1 | 537 | 621 | 12.6 | 13
0 | 21/03/03 14:51:11 | 1.97 | 159.7 | 24.2 | 48.8 | 877 | 563 | 12.8 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 359.5 | 24 | 24.5 | 47.6 | 49.4 | 876.9 | 877 | 523 | 549 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/03 14:56:11 | 2.1 | 149.1 | 24 | 49.8 | 876.9 | 541 | 12.9 | 0.1 | 7 | 1.9 | 355.3 | 23.5 | 24.7 | 47.5 | 51.8 | 876.8 | 877 | 521 | 535 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/03 15:01:11 | 1.89 | 149.3 | 23.9 | 50.2 | 877 | 523 | 12.9 | 0.2 | 5.4 | 0.5 | 347.4 | 23.6 | 24.1 | 49.6 | 51.5 | 876.9 | 877.1 | 501 | 531 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/03 15:06:11 | 2.11 | 138.3 | 23.9 | 50.7 | 877 | 506 | 13 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 359.5 | 23.4 | 24.2 | 49.4 | 52.8 | 876.9 | 877.1 | 466 | 513 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/03 15:11:11 | 2.71 | 108.9 | 23.4 | 52.5 | 877 | 490 | 13.1 | 0.1 | 7.6 | 4.6 | 358.5 | 22.8 | 23.5 | 52 | 54.7 | 876.9 | 877.1 | 460 | 492 | 13 | 13.3
0 | 21/03/03 15:16:11 | 2.3 | 160.1 | 23.3 | 52.9 | 877 | 477 | 13.2 | 0 | 7.7 | 0.6 | 342 | 22.9 | 23.5 | 52.3 | 54.7 | 876.9 | 877 | 441 | 497 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/03 15:21:11 | 2.5 | 152.2 | 23.3 | 53.1 | 876.9 | 469 | 13.2 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 359.4 | 23 | 23.7 | 51.9 | 54.7 | 876.8 | 877 | 447 | 478 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/03 15:26:11 | 2.36 | 173.3 | 23.2 | 53.7 | 877 | 439 | 13.3 | 0.1 | 5.9 | 0.5 | 357.8 | 22.9 | 23.4 | 53.2 | 54.7 | 876.9 | 877.1 | 380 | 447 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/03 15:31:11 | 2.48 | 151.4 | 23 | 54.6 | 877 | 389 | 13.4 | 0.1 | 7.4 | 5.5 | 358.6 | 22.6 | 23.6 | 52.3 | 56.8 | 876.9 | 877.1 | 326 | 389 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/03 15:36:11 | 2.46 | 154.1 | 22.6 | 56.4 | 877.1 | 376 | 13.5 | 0.1 | 9.8 | 1.9 | 357.7 | 22 | 22.7 | 56.1 | 58.7 | 876.9 | 877.2 | 345 | 393 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 15:41:11 | 2.37 | 121.8 | 22.5 | 57 | 877.1 | 360 | 13.5 | 0.1 | 7.4 | 5.7 | 355.6 | 22.3 | 22.7 | 56.4 | 57.8 | 877 | 877.3 | 324 | 369 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/03 15:46:11 | 3.56 | 94.5 | 22.1 | 58.4 | 877.2 | 356 | 13.5 | 0.2 | 10.2 | 22.1 | 234.9 | 21.5 | 22.3 | 57.6 | 60.3 | 877.1 | 877.3 | 348 | 370 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 15:51:11 | 3.53 | 99.6 | 21.8 | 59 | 877.2 | 345 | 13.4 | 0.3 | 9.5 | 20 | 277.9 | 21.6 | 21.8 | 58.9 | 59.6 | 877.1 | 877.3 | 327 | 350 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/03 15:56:11 | 2.97 | 117.4 | 21.7 | 59.5 | 877.3 | 325 | 13.5 | 0.2 | 8 | 6.2 | 357.8 | 21.5 | 21.9 | 58.8 | 60.7 | 877.1 | 877.4 | 302 | 328 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 16:01:11 | 3.86 | 99.9 | 21.5 | 60.5 | 877.3 | 303 | 13.5 | 0.1 | 9.3 | 0 | 356.7 | 21.1 | 21.7 | 59.5 | 61.8 | 877.1 | 877.4 | 280 | 302 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 16:06:11 | 3.13 | 110.6 | 21.4 | 60.6 | 877.3 | 280 | 13.5 | 0.3 | 7.8 | 16.6 | 290.7 | 21.2 | 21.5 | 60 | 61.4 | 877.1 | 877.4 | 257 | 280 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/03 16:11:11 | 2.96 | 119 | 21.3 | 61.2 | 877.3 | 259 | 13.5 | 0.2 | 7.1 | 0.6 | 347.9 | 21 | 21.3 | 61.2 | 62.3 | 877.2 | 877.5 | 236 | 259 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 16:16:11 | 2.27 | 143.6 | 21.3 | 61.1 | 877.4 | 237 | 13.5 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 359.8 | 21 | 21.6 | 60.3 | 62.3 | 877.3 | 877.5 | 214 | 236 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/03 16:21:11 | 2.58 | 123.2 | 21.3 | 61.4 | 877.4 | 217 | 13.6 | 0.2 | 6.6 | 4.3 | 350.1 | 21.1 | 21.6 | 60.1 | 62.5 | 877.3 | 877.5 | 192 | 214 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/03 16:26:11 | 3.36 | 101.1 | 21.1 | 62.7 | 877.4 | 196 | 13.7 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | 350.1 | 20.8 | 21.1 | 62.5 | 64.5 | 877.3 | 877.5 | 172 | 192 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/03 16:31:11 | 3.52 | 94.8 | 20.9 | 63.7 | 877.5 | 173 | 13.8 | 0.4 | 7.5 | 0.1 | 357.8 | 20.7 | 20.8 | 63.9 | 64.8 | 877.4 | 877.6 | 150 | 172 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/03 16:36:11 | 2.71 | 113.2 | 20.9 | 64.2 | 877.5 | 150 | 13.8 | 0.1 | 6.5 | 34.2 | 343.5 | 20.7 | 21 | 64 | 64.7 | 877.4 | 877.6 | 126 | 150 | 13.8 | 14
0 | 21/03/03 16:41:11 | 3.02 | 96.5 | 20.8 | 64.5 | 877.5 | 128 | 13.9 | 0.4 | 7.3 | 2.4 | 341.8 | 20.6 | 21 | 63.8 | 65.7 | 877.4 | 877.7 | 102 | 126 | 13.6 | 14
0 | 21/03/03 16:46:11 | 2.44 | 127.9 | 20.7 | 64.9 | 877.6 | 110 | 13.8 | 0.1 | 5.8 | 23.9 | 347 | 20.4 | 20.9 | 63.7 | 65.7 | 877.5 | 877.7 | 89 | 109 | 13.6 | 14
0 | 21/03/03 16:51:11 | 3.04 | 107.8 | 20.5 | 64.9 | 877.6 | 92 | 13.7 | 0.3 | 7.9 | 44.8 | 332.1 | 20.3 | 20.9 | 63.2 | 66.2 | 877.5 | 877.8 | 71 | 89 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/03 16:56:11 | 2.83 | 99.2 | 20.4 | 66.2 | 877.7 | 76 | 13.9 | 0.2 | 6.4 | 7.1 | 357.8 | 20.3 | 20.4 | 66.2 | 67.5 | 877.7 | 877.8 | 61 | 75 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/03 17:01:11 | 3.12 | 94.1 | 20.3 | 67.2 | 877.8 | 56 | 14 | 0.1 | 7.2 | 21.6 | 335.6 | 20.1 | 20.3 | 67.2 | 68.3 | 877.7 | 877.9 | 33 | 61 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/03 17:06:11 | 3.3 | 84.5 | 20.1 | 68 | 877.9 | 38 | 14 | 0.2 | 8.5 | 2.4 | 132 | 19.9 | 20.2 | 67.5 | 69.2 | 877.8 | 878 | 26 | 33 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/03 17:11:11 | 2.52 | 91.8 | 20 | 69 | 877.9 | 31 | 14.1 | 0.1 | 5.8 | 0.6 | 350.8 | 19.8 | 19.9 | 69.2 | 69.9 | 877.9 | 878 | 25 | 29 | 14 | 14.2
0 | 21/03/03 17:16:11 | 2.42 | 100.2 | 19.8 | 69.4 | 878 | 28 | 14 | 0.1 | 8.1 | 9.4 | 357.9 | 19.7 | 19.9 | 69.4 | 69.9 | 877.9 | 878.1 | 25 | 27 | 14 | 14.2
0 | 21/03/03 17:21:13 | 2.74 | 92.7 | 19.7 | 70.7 | 878 | 29 | 14.2 | 0.2 | 6.9 | 5.6 | 345.3 | 19.4 | 19.7 | 69.9 | 72.5 | 877.9 | 878.1 | 26 | 32 | 14 | 14.4
0 | 21/03/03 17:26:13 | 3.14 | 84.5 | 19.5 | 71.8 | 878 | 25 | 14.2 | 0.5 | 8.1 | 9.7 | 348.1 | 19.3 | 19.5 | 72.1 | 72.8 | 877.9 | 878.1 | 17 | 27 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/03 17:31:13 | 2.62 | 94.3 | 19.4 | 72.5 | 878.1 | 17 | 14.3 | 0.2 | 7 | 3 | 357.4 | 19.2 | 19.4 | 72.5 | 73.4 | 878 | 878.2 | 10 | 17 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/03 17:36:13 | 2.9 | 86.1 | 19.2 | 73.3 | 878.1 | 14 | 14.3 | 0.3 | 6.2 | 11.9 | 338.3 | 19.1 | 19.2 | 73.4 | 73.9 | 878.1 | 878.2 | 11 | 13 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/03 17:41:13 | 3.17 | 82.3 | 19.1 | 74 | 878.2 | 9 | 14.3 | 0.2 | 6.6 | 29 | 212.1 | 19 | 19.2 | 73.7 | 74.9 | 878.2 | 878.3 | 4 | 12 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/03 17:46:13 | 2.89 | 77.7 | 19 | 74.8 | 878.3 | 5 | 14.4 | 0.5 | 7.8 | 26.9 | 130.4 | 18.9 | 19 | 74.9 | 75.5 | 878.2 | 878.4 | 1 | 4 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/03 17:51:13 | 3.17 | 79 | 18.9 | 75.3 | 878.4 | 3 | 14.4 | 0.6 | 7 | 15.8 | 168.1 | 18.8 | 18.9 | 75.3 | 76.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 2 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/03 17:56:13 | 3.19 | 77.4 | 18.8 | 76.6 | 878.4 | 1 | 14.5 | 0.8 | 7 | 31.1 | 158.2 | 18.6 | 18.8 | 76.5 | 77.6 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/03 18:01:13 | 2.92 | 72.4 | 18.7 | 77 | 878.5 | 0 | 14.5 | 1 | 5.4 | 27.9 | 99.7 | 18.6 | 18.7 | 76.8 | 77.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/03 18:06:13 | 2.8 | 76.7 | 18.6 | 77.2 | 878.5 | 0 | 14.5 | 0.7 | 5.8 | 30.4 | 136.1 | 18.5 | 18.7 | 76.5 | 77.9 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/03 18:11:13 | 3.26 | 73.7 | 18.5 | 77.7 | 878.6 | 0 | 14.5 | 1.4 | 6.1 | 45.2 | 104.5 | 18.4 | 18.5 | 77.2 | 78.8 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/03 18:16:13 | 2.94 | 65.9 | 18.5 | 77.7 | 878.7 | 0 | 14.5 | 0.6 | 4.6 | 17.2 | 111.3 | 18.4 | 18.5 | 77.3 | 78.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/03 18:21:13 | 2.88 | 68.2 | 18.4 | 77.8 | 878.7 | 0 | 14.4 | 0.7 | 4.6 | 21.5 | 339.1 | 18.3 | 18.4 | 77.2 | 78.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/03 18:26:13 | 2.33 | 74.1 | 18.3 | 78.2 | 878.8 | 0 | 14.4 | 0.2 | 4.3 | 35.1 | 120.3 | 18.2 | 18.3 | 78.2 | 78.5 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/03 18:31:13 | 2.34 | 71.7 | 18.2 | 78.1 | 878.9 | 0 | 14.3 | 0.5 | 4.4 | 40.1 | 123.3 | 18.1 | 18.2 | 77.5 | 78.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/03 18:36:13 | 2.1 | 72.5 | 18.1 | 77.7 | 878.9 | 0 | 14.1 | 0.3 | 3.6 | 28.5 | 124.4 | 18 | 18.1 | 77.3 | 77.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/03 18:41:13 | 2.04 | 80 | 18 | 77.6 | 878.9 | 0 | 14 | 0.1 | 5.3 | 0.5 | 287.7 | 17.9 | 18 | 77.3 | 77.7 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/03 18:46:13 | 2.53 | 79.7 | 17.9 | 77.8 | 878.9 | 0 | 14 | 0.2 | 6.5 | 16.1 | 357.8 | 17.8 | 17.9 | 77.6 | 78.4 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/03 18:51:13 | 2.8 | 80.5 | 17.8 | 78.6 | 878.9 | 0 | 14 | 0.2 | 7 | 11.9 | 341 | 17.7 | 17.8 | 78.4 | 79.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/03 18:56:14 | 2.88 | 81.5 | 17.7 | 78.9 | 878.9 | 0 | 14 | 0.2 | 6.5 | 30.4 | 322.9 | 17.7 | 17.7 | 78.6 | 79.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/03 19:01:14 | 2.59 | 86.8 | 17.7 | 78.7 | 879 | 0 | 14 | 0.2 | 6.4 | 11.9 | 350.1 | 17.7 | 17.7 | 78.4 | 78.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/03 19:06:14 | 2.86 | 82.7 | 17.7 | 79 | 879 | 0 | 14 | 0.1 | 6.8 | 1.7 | 358.5 | 17.6 | 17.7 | 78.9 | 79.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/03 19:11:14 | 3.03 | 78.4 | 17.6 | 78.9 | 879.1 | 0 | 13.9 | 0.2 | 6 | 31.8 | 146.9 | 17.5 | 17.6 | 78.6 | 79.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/03 19:16:14 | 2.88 | 73.5 | 17.6 | 79 | 879.2 | 0 | 13.9 | 0.3 | 4.7 | 23.3 | 353.4 | 17.5 | 17.6 | 78.6 | 79.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/03 19:21:14 | 2.66 | 65.5 | 17.5 | 78.8 | 879.3 | 0 | 13.8 | 0.6 | 4.3 | 11.9 | 111.9 | 17.5 | 17.5 | 77.6 | 79.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/03 19:26:14 | 2.85 | 62.8 | 17.6 | 77 | 879.4 | 0 | 13.5 | 1.2 | 5.5 | 7.7 | 107.5 | 17.5 | 17.7 | 75.3 | 77.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/03 19:31:14 | 3.53 | 63.7 | 17.6 | 75.7 | 879.5 | 0 | 13.3 | 1.2 | 6.7 | 21.8 | 117 | 17.6 | 17.7 | 74.4 | 75.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/03 19:36:14 | 4.14 | 68.3 | 17.7 | 75.2 | 879.5 | 0 | 13.2 | 1.6 | 7.9 | 33.6 | 105.7 | 17.6 | 17.7 | 73.4 | 75.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/03 19:41:14 | 3.36 | 72.4 | 17.7 | 74.6 | 879.6 | 0 | 13.1 | 0.7 | 5.2 | 21.3 | 101.8 | 17.7 | 17.8 | 73.6 | 75.1 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/03 19:46:14 | 3.02 | 70.3 | 17.7 | 74.1 | 879.7 | 0 | 13 | 0.7 | 5.3 | 6.2 | 115.4 | 17.6 | 17.8 | 72.9 | 75.3 | 879.7 | 879.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/03 19:51:14 | 2.77 | 67.9 | 17.7 | 73.5 | 879.7 | 0 | 12.9 | 0.9 | 4.9 | 21.9 | 98.8 | 17.7 | 17.8 | 72.9 | 73.4 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/03 19:56:14 | 2.53 | 71 | 17.7 | 73.6 | 879.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 4.1 | 11.9 | 267.9 | 17.6 | 17.7 | 73.3 | 74.1 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/03 20:01:14 | 2.73 | 74.4 | 17.6 | 73.5 | 879.8 | 0 | 12.8 | 0.5 | 5 | 51.1 | 197.7 | 17.6 | 17.7 | 73 | 74.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/03 20:06:14 | 2.44 | 80.9 | 17.6 | 73.7 | 879.9 | 0 | 12.9 | 0 | 4.9 | 12 | 315.6 | 17.5 | 17.6 | 73.3 | 74.1 | 879.8 | 880.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/03 20:11:14 | 2.63 | 78 | 17.7 | 72.5 | 880 | 0 | 12.7 | 0.4 | 6.3 | 16.5 | 359.4 | 17.6 | 17.8 | 70.7 | 73.3 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8
0 | 21/03/03 20:16:14 | 2.36 | 74.2 | 17.7 | 72.1 | 880.1 | 0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 21.7 | 154.5 | 17.7 | 17.8 | 71.1 | 72.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/03 20:21:14 | 2.24 | 72.3 | 17.8 | 71.3 | 880.2 | 0 | 12.5 | 0.6 | 3.7 | 36.3 | 120.4 | 17.8 | 17.8 | 70.3 | 71.2 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/03 20:26:14 | 1.9 | 67.6 | 17.7 | 71.6 | 880.3 | 0 | 12.5 | 0.4 | 4.2 | 0.6 | 112 | 17.6 | 17.8 | 71.1 | 72.3 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/03 20:31:14 | 1.82 | 83.8 | 17.7 | 72.3 | 880.4 | 0 | 12.6 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 359 | 17.6 | 17.7 | 72.3 | 73.1 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/03 20:36:14 | 1.35 | 101.3 | 17.6 | 73.2 | 880.5 | 0 | 12.7 | 0 | 3.1 | 8.6 | 353.5 | 17.5 | 17.6 | 73.1 | 74.1 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/03 20:41:14 | 1.69 | 84.9 | 17.5 | 74.4 | 880.5 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4.4 | 21.4 | 131 | 17.3 | 17.5 | 74.1 | 75.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/03 20:46:14 | 2.04 | 75.2 | 17.3 | 75.1 | 880.5 | 0 | 12.9 | 0.9 | 3.4 | 42.1 | 99.6 | 17.2 | 17.3 | 74.9 | 75.9 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/03 20:51:14 | 2.31 | 74.1 | 17.3 | 74.8 | 880.6 | 0 | 12.7 | 0.5 | 4 | 46.4 | 127.2 | 17.2 | 17.2 | 73.6 | 75.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/03 20:56:14 | 2.16 | 67.7 | 17.3 | 73.7 | 880.6 | 0 | 12.5 | 0.9 | 3.8 | 21.4 | 99.4 | 17.2 | 17.3 | 72.9 | 73.6 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/03 21:01:14 | 1.94 | 73.9 | 17.2 | 73.2 | 880.6 | 0 | 12.4 | 0.6 | 3.1 | 44.8 | 108.2 | 17.2 | 17.3 | 72.1 | 73 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/03 21:06:14 | 1.45 | 100.6 | 17.2 | 72.9 | 880.6 | 0 | 12.3 | 0 | 3 | 5.6 | 355.9 | 17.1 | 17.2 | 72.1 | 72.9 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/03 21:11:14 | 1.26 | 96.9 | 17.1 | 73.5 | 880.6 | 0 | 12.3 | 0 | 4.1 | 23.2 | 350.1 | 17 | 17.2 | 72.9 | 75.3 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/03 21:16:14 | 1.7 | 83.2 | 17 | 74.2 | 880.7 | 0 | 12.4 | 0.5 | 5.7 | 20.8 | 119.3 | 16.9 | 17 | 74 | 75.3 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/03 21:21:14 | 1.44 | 83.6 | 17 | 73.6 | 880.7 | 0 | 12.2 | 0 | 3.5 | 23.3 | 326.8 | 16.9 | 17 | 72.9 | 74.1 | 880.6 | 880.9 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/03 21:26:14 | 1.68 | 85.4 | 16.9 | 74.8 | 880.8 | 0 | 12.4 | 0.2 | 4.6 | 7.5 | 336.3 | 16.8 | 16.9 | 73 | 76.8 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 12 | 12.7
0 | 21/03/03 21:31:14 | 1.69 | 78 | 16.8 | 76 | 880.8 | 0 | 12.6 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 146.8 | 16.8 | 16.9 | 76.3 | 77.1 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/03 21:36:14 | 1.88 | 72.3 | 16.8 | 78.3 | 880.9 | 0 | 12.9 | 0.7 | 3.7 | 26.9 | 120.3 | 16.7 | 16.8 | 77.1 | 80.4 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 12.8 | 13.3
0 | 21/03/03 21:41:14 | 1.48 | 88.1 | 16.7 | 79.7 | 880.9 | 0 | 13.1 | 0.1 | 3.4 | 26 | 205.3 | 16.6 | 16.7 | 79.9 | 81.5 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/03 21:46:14 | 1.76 | 77.9 | 16.6 | 80.8 | 880.9 | 0 | 13.2 | 0.5 | 3.8 | 24.7 | 111.3 | 16.5 | 16.6 | 81 | 81.8 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/03 21:51:14 | 1.51 | 78.1 | 16.5 | 81 | 880.8 | 0 | 13.2 | 0 | 2.9 | 42.2 | 152.6 | 16.4 | 16.5 | 80.7 | 81.5 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/03 21:56:14 | 1.4 | 70.7 | 16.4 | 81.4 | 880.8 | 0 | 13.2 | 0.3 | 2.4 | 26 | 107.1 | 16.3 | 16.4 | 81.2 | 81.9 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/03 22:01:14 | 1.33 | 70.8 | 16.3 | 81.5 | 880.8 | 0 | 13.1 | 0.5 | 2.2 | 28 | 122.9 | 16.2 | 16.3 | 81.3 | 81.6 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/03 22:06:14 | 1.41 | 67.9 | 16.2 | 81 | 880.8 | 0 | 13 | 0.3 | 2.4 | 18.9 | 113.2 | 16.1 | 16.2 | 79.5 | 81.6 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/03 22:11:14 | 1.7 | 73.9 | 16.2 | 79.5 | 880.8 | 0 | 12.6 | 0.3 | 4.2 | 5 | 359 | 16.1 | 16.2 | 78.2 | 79.5 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/03 22:16:14 | 1.75 | 70 | 16 | 78.4 | 880.8 | 0 | 12.2 | 0.8 | 3.2 | 23.9 | 104 | 15.8 | 16.1 | 77.6 | 78.2 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/03 22:21:14 | 1.75 | 71.7 | 15.8 | 78.5 | 880.8 | 0 | 12.1 | 0.4 | 3.4 | 28.3 | 104.1 | 15.7 | 15.8 | 78.2 | 78.7 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/03 22:26:14 | 2.08 | 70 | 15.8 | 78.4 | 880.8 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4.6 | 29.3 | 91.9 | 15.7 | 15.9 | 77.9 | 79.5 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/03 22:31:14 | 2.47 | 72.1 | 15.9 | 78.1 | 880.7 | 0 | 12.1 | 1.2 | 4.1 | 33.1 | 116 | 15.8 | 16.1 | 76.1 | 79.5 | 880.7 | 880.8 | 0 | 1 | 11.9 | 12.4
0 | 21/03/03 22:36:14 | 2.67 | 72.6 | 16.1 | 77.8 | 880.7 | 0 | 12.2 | 0 | 4.4 | 29.1 | 345.3 | 16.1 | 16.2 | 76 | 78.2 | 880.7 | 880.8 | 0 | 1 | 11.9 | 12.4
0 | 21/03/03 22:41:14 | 2.74 | 75.1 | 16.2 | 78.1 | 880.7 | 0 | 12.3 | 0.5 | 4.6 | 46.4 | 120.3 | 16.2 | 16.3 | 76.9 | 78.9 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/03 22:46:14 | 2.48 | 77.7 | 16.2 | 78.6 | 880.7 | 0 | 12.5 | 0.2 | 4.2 | 24.1 | 350 | 16.2 | 16.3 | 78.6 | 79.2 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/03 22:51:14 | 2.11 | 72.3 | 16.1 | 78.8 | 880.7 | 0 | 12.4 | 0.2 | 4.9 | 34 | 350 | 16.1 | 16.2 | 78.4 | 79.3 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/03 22:56:14 | 2.38 | 69.5 | 16.1 | 77.9 | 880.7 | 0 | 12.2 | 1.1 | 4.2 | 20.5 | 112.3 | 16 | 16.1 | 76.4 | 78.5 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/03 23:01:14 | 2.14 | 62.2 | 16 | 77.1 | 880.6 | 0 | 12 | 1 | 3.4 | 23.4 | 82.8 | 15.9 | 16 | 75 | 78.4 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 11.6 | 12.1
0 | 21/03/03 23:06:17 | 1.56 | 58.3 | 15.8 | 78.6 | 880.6 | 0 | 12.1 | 0.2 | 2.1 | 11.9 | 353.4 | 15.7 | 15.9 | 78.4 | 80.2 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/03 23:11:17 | 1.45 | 61.9 | 15.7 | 79.5 | 880.6 | 0 | 12.2 | 0.4 | 2.5 | 23.2 | 98.7 | 15.6 | 15.7 | 79.8 | 80.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/03 23:16:17 | 1.44 | 65.3 | 15.6 | 80.2 | 880.6 | 0 | 12.2 | 0.5 | 2.1 | 16.3 | 98.3 | 15.5 | 15.6 | 80.2 | 80.8 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/03 23:21:17 | 1.66 | 71.6 | 15.6 | 80.6 | 880.6 | 0 | 12.2 | 0.8 | 3.2 | 43.2 | 109.9 | 15.5 | 15.6 | 80.6 | 81.1 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/03 23:26:17 | 1.97 | 71 | 15.4 | 80.8 | 880.6 | 0 | 12.1 | 0 | 3.3 | 1.8 | 153.2 | 15.1 | 15.5 | 80.6 | 81.4 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/03 23:31:17 | 1.88 | 72 | 15.2 | 81 | 880.6 | 0 | 12 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 130.9 | 15 | 15.1 | 80.9 | 81.4 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/03 23:36:17 | 2.17 | 71.8 | 15.3 | 80.2 | 880.5 | 0 | 11.9 | 0.8 | 4.5 | 13.9 | 104.5 | 15 | 15.4 | 79.2 | 81.4 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/03 23:41:17 | 2.01 | 66.5 | 15.4 | 78.7 | 880.5 | 0 | 11.7 | 0.6 | 3.4 | 28.1 | 101.8 | 15.3 | 15.5 | 76.6 | 79.6 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 11.3 | 11.8
0 | 21/03/03 23:46:17 | 1.68 | 75.1 | 15.4 | 78.1 | 880.5 | 0 | 11.6 | 0.3 | 2.7 | 44 | 207.6 | 15.3 | 15.5 | 77.5 | 78.2 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/03 23:51:17 | 1.43 | 82 | 15.5 | 77.1 | 880.5 | 0 | 11.4 | 0 | 3 | 37.6 | 276.6 | 15.4 | 15.6 | 76 | 77.5 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/03 23:56:17 | 1.03 | 79.7 | 15.5 | 77.3 | 880.4 | 0 | 11.5 | 0.2 | 2.4 | 15 | 267.8 | 15.4 | 15.6 | 76.4 | 78 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 11.3 | 11.7
0 | 21/03/04 00:01:17 | 1.14 | 77.3 | 15.4 | 77.9 | 880.4 | 0 | 11.6 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 156.3 | 15.4 | 15.5 | 78 | 78.4 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.7
0 | 21/03/04 00:06:17 | 1.56 | 55.4 | 15.4 | 77.7 | 880.4 | 0 | 11.5 | 0.1 | 3.2 | 8.4 | 134.3 | 15.3 | 15.5 | 76.6 | 78.6 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 11.3 | 11.7
0 | 21/03/04 00:11:17 | 1.44 | 52 | 15.2 | 79.2 | 880.3 | 0 | 11.6 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 98 | 15 | 15.3 | 78.6 | 80.4 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/04 00:16:17 | 1.35 | 54.2 | 15.1 | 79.2 | 880.3 | 0 | 11.5 | 0.4 | 2.3 | 15.7 | 87.5 | 15 | 15 | 78.7 | 80.1 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 11.3 | 11.6
0 | 21/03/04 00:21:17 | 1.1 | 61.6 | 15 | 78.8 | 880.3 | 0 | 11.3 | 0.2 | 1.7 | 15.7 | 355.5 | 14.9 | 15 | 78.3 | 78.9 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/04 00:26:17 | 1.11 | 47.1 | 14.9 | 79 | 880.2 | 0 | 11.2 | 0.5 | 1.7 | 8.1 | 89.7 | 14.8 | 14.9 | 78.7 | 79.4 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3
0 | 21/03/04 00:31:17 | 1.12 | 40.8 | 14.8 | 79.3 | 880.2 | 0 | 11.3 | 0.4 | 1.9 | 8.1 | 353.3 | 14.7 | 14.8 | 79.3 | 79.6 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11.3
0 | 21/03/04 00:36:17 | 1.4 | 40 | 14.8 | 79.3 | 880.1 | 0 | 11.2 | 0.7 | 3.3 | 13.3 | 77.2 | 14.7 | 14.8 | 79 | 79.5 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/04 00:41:17 | 2.06 | 42.8 | 14.8 | 79.2 | 880.1 | 0 | 11.2 | 0.8 | 3.8 | 12.7 | 88.8 | 14.8 | 14.9 | 78.9 | 79.3 | 880.1 | 880.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/04 00:46:17 | 2.33 | 44.9 | 14.9 | 78.7 | 880.1 | 0 | 11.2 | 0.8 | 4.3 | 17.2 | 83.4 | 14.9 | 15.1 | 77.6 | 79 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 11.1 | 11.4
0 | 21/03/04 00:51:17 | 1.95 | 45.5 | 14.9 | 78.8 | 880.1 | 0 | 11.3 | 0.8 | 3.1 | 6.8 | 89.3 | 14.9 | 15.1 | 78.6 | 79.1 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4
0 | 21/03/04 00:56:17 | 1.91 | 48.5 | 14.9 | 78.8 | 880.1 | 0 | 11.2 | 0.7 | 3.6 | 14.4 | 106.9 | 14.8 | 14.9 | 78.6 | 79.2 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/04 01:01:18 | 1.76 | 50 | 14.8 | 78.3 | 880 | 0 | 11.1 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 112.6 | 14.7 | 14.8 | 77.6 | 78.6 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 10.8 | 11.1
0 | 21/03/04 01:06:18 | 1.47 | 52.1 | 14.7 | 78.1 | 879.9 | 0 | 10.9 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 358.4 | 14.5 | 14.7 | 77.7 | 78.3 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 10.8 | 10.9
0 | 21/03/04 01:11:18 | 1.38 | 65.7 | 14.5 | 78.2 | 879.8 | 0 | 10.8 | 0.5 | 2.5 | 43.7 | 114.9 | 14.3 | 14.5 | 78 | 78.5 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 10.6 | 10.8
0 | 21/03/04 01:16:18 | 1.24 | 65.3 | 14.4 | 78.2 | 879.8 | 0 | 10.6 | 0.3 | 1.9 | 18.3 | 92.3 | 14.3 | 14.4 | 77.8 | 78.7 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 10.5 | 10.7
0 | 21/03/04 01:21:18 | 1.15 | 66.9 | 14.3 | 78.3 | 879.7 | 0 | 10.6 | 0.3 | 2.2 | 11.9 | 108.2 | 14.2 | 14.3 | 78 | 78.6 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/04 01:26:18 | 0.78 | 91 | 14.3 | 78.4 | 879.6 | 0 | 10.6 | 0 | 1.7 | 6.7 | 345.4 | 14.1 | 14.3 | 78.2 | 78.8 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/04 01:31:18 | 0.58 | 134.1 | 14 | 79.3 | 879.6 | 0 | 10.5 | 0 | 1.7 | 5.5 | 353.5 | 13.8 | 14.1 | 78.8 | 80.2 | 879.6 | 879.6 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5
0 | 21/03/04 01:36:18 | 1.04 | 102.4 | 13.9 | 79.9 | 879.6 | 0 | 10.5 | 0 | 2.8 | 14.4 | 353.5 | 13.7 | 14.1 | 79.3 | 81.2 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/04 01:41:18 | 1.38 | 71.9 | 14.2 | 78.9 | 879.6 | 0 | 10.6 | 0.5 | 2.9 | 17.6 | 92.9 | 14.1 | 14.5 | 77.5 | 79.3 | 879.5 | 879.6 | 0 | 1 | 10.5 | 10.7
0 | 21/03/04 01:46:18 | 1.29 | 52.3 | 14.3 | 78 | 879.5 | 0 | 10.5 | 0.4 | 2.5 | 7.5 | 114.1 | 14.3 | 14.5 | 76.9 | 77.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/04 01:51:18 | 1.64 | 59.1 | 14.1 | 78.2 | 879.5 | 0 | 10.3 | 0.6 | 3.1 | 11.9 | 105.6 | 13.7 | 14.3 | 77.5 | 79.2 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 10.1 | 10.5
0 | 21/03/04 01:56:18 | 1.84 | 59.3 | 13.6 | 79.7 | 879.5 | 0 | 10.1 | 0.6 | 3.7 | 14.9 | 111 | 13.2 | 13.7 | 79.2 | 81.1 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 10 | 10.1
0 | 21/03/04 02:01:18 | 2.03 | 61 | 13.4 | 80.2 | 879.5 | 0 | 10 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 104.3 | 13.2 | 13.4 | 80 | 80.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 9.9 | 10
0 | 21/03/04 02:06:18 | 1.82 | 71.7 | 13.7 | 77.9 | 879.5 | 0 | 9.9 | 0.3 | 3.5 | 28.5 | 228.8 | 13.4 | 14 | 75.8 | 80 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 9.8 | 10
0 | 21/03/04 02:11:18 | 1.75 | 62.9 | 13.9 | 76.5 | 879.5 | 0 | 9.8 | 0.8 | 2.6 | 15.9 | 92 | 13.9 | 14.2 | 74.4 | 76.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 9.7 | 9.9
0 | 21/03/04 02:16:18 | 1.98 | 65.8 | 14.3 | 74.5 | 879.4 | 0 | 9.8 | 0.4 | 3.3 | 10.2 | 106.1 | 14.2 | 14.7 | 72.6 | 74.4 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 9.7 | 9.9
0 | 21/03/04 02:21:18 | 1.91 | 60.5 | 14.4 | 73.9 | 879.4 | 0 | 9.9 | 0.2 | 3.8 | 13.2 | 332.1 | 14.5 | 14.6 | 71.9 | 74 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 9.6 | 10
0 | 21/03/04 02:26:18 | 2.15 | 68.5 | 14.8 | 71.5 | 879.4 | 0 | 9.7 | 0.5 | 5.3 | 26.5 | 100.9 | 14.6 | 15.2 | 69.3 | 71.9 | 879.3 | 879.4 | 0 | 1 | 9.4 | 9.8
0 | 21/03/04 02:31:18 | 2.79 | 70.5 | 14.9 | 71.8 | 879.4 | 0 | 9.8 | 1.2 | 5.3 | 43.2 | 103.2 | 14.8 | 15 | 71.1 | 72.4 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 9.8 | 10
0 | 21/03/04 02:36:18 | 3.23 | 58.9 | 14.9 | 72.1 | 879.3 | 0 | 9.9 | 1 | 6.4 | 18.1 | 106.4 | 14.8 | 14.9 | 71.6 | 72.8 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 9.8 | 10
0 | 21/03/04 02:41:18 | 2.93 | 55.3 | 14.9 | 71.1 | 879.3 | 0 | 9.7 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 358.7 | 14.8 | 14.9 | 69.7 | 71.7 | 879.1 | 879.4 | 0 | 0 | 9.4 | 9.8
0 | 21/03/04 02:46:18 | 2.28 | 60.4 | 14.8 | 70.8 | 879.3 | 0 | 9.5 | 0.2 | 3.6 | 13 | 109.9 | 14.6 | 14.9 | 69.7 | 71.5 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 9.3 | 9.5
0 | 21/03/04 02:51:18 | 1.83 | 65.7 | 14.7 | 70.4 | 879.2 | 0 | 9.4 | 0.9 | 2.2 | 37.7 | 101.9 | 14.5 | 14.7 | 69.6 | 71.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 9.2 | 9.5
0 | 21/03/04 02:56:18 | 1.72 | 55.4 | 14.4 | 71.7 | 879.2 | 0 | 9.4 | 0.3 | 3.1 | 9.7 | 355.9 | 13.9 | 14.7 | 70 | 74.9 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 9.2 | 9.5
0 | 21/03/04 03:01:18 | 1.4 | 58.6 | 14 | 74 | 879.2 | 0 | 9.4 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 96.7 | 13.7 | 13.9 | 74.9 | 75.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.5
0 | 21/03/04 03:06:18 | 1.48 | 54 | 13.8 | 74.2 | 879.2 | 0 | 9.3 | 0.4 | 2.1 | 22.1 | 88.7 | 13.7 | 13.8 | 74 | 75 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 9.1 | 9.3
0 | 21/03/04 03:11:18 | 1.86 | 46.7 | 13.9 | 73.2 | 879.1 | 0 | 9.1 | 1.2 | 3.2 | 15.7 | 75.9 | 13.7 | 14 | 71.9 | 74 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 9 | 9.1
0 | 21/03/04 03:16:18 | 1.98 | 47.6 | 14.1 | 71.6 | 879 | 0 | 9 | 0.6 | 4.4 | 9.6 | 124.7 | 14 | 14.4 | 69 | 71.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 8.8 | 9.1
0 | 21/03/04 03:21:18 | 2.26 | 55.4 | 14.5 | 70.2 | 879 | 0 | 9.1 | 1 | 5.3 | 8.3 | 101.8 | 14.4 | 14.8 | 68.3 | 71.1 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 8.8 | 9.4
0 | 21/03/04 03:26:18 | 2.34 | 62.5 | 14.4 | 71.1 | 879 | 0 | 9.3 | 0.8 | 4 | 21.1 | 99.3 | 14.4 | 14.5 | 70.7 | 72.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.5
0 | 21/03/04 03:31:18 | 2.45 | 57.3 | 14.4 | 70.1 | 879.1 | 0 | 9 | 0.8 | 5 | 11.9 | 114.1 | 14.3 | 14.5 | 67.2 | 71.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 8.5 | 9.3
0 | 21/03/04 03:36:18 | 2.38 | 68.2 | 14.2 | 70 | 879.1 | 0 | 8.8 | 0.5 | 4.7 | 35.8 | 116.3 | 13.8 | 14.5 | 67.2 | 71.7 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 8.4 | 8.9
0 | 21/03/04 03:41:18 | 2.31 | 71.6 | 14 | 70.7 | 879.2 | 0 | 8.7 | 0.6 | 4 | 26.7 | 107.8 | 13.7 | 13.9 | 70.8 | 71.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 8.6 | 8.8
0 | 21/03/04 03:46:18 | 2.27 | 80 | 14 | 69.1 | 879.2 | 0 | 8.4 | 0.1 | 4.7 | 23.2 | 308.5 | 13.7 | 14.3 | 64.6 | 71.3 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 7.7 | 8.7
0 | 21/03/04 03:51:18 | 2.19 | 72.5 | 14.3 | 67.1 | 879.2 | 0 | 8.3 | 1 | 3.3 | 36.6 | 97.9 | 14.3 | 14.8 | 63.8 | 67.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 1 | 7.7 | 8.5
0 | 21/03/04 03:56:18 | 2.51 | 71.2 | 14.5 | 65.7 | 879.2 | 0 | 8.1 | 1.3 | 3.8 | 47.6 | 85.9 | 14.4 | 14.8 | 63.3 | 67.1 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 7.8 | 8.4
0 | 21/03/04 04:01:18 | 2.45 | 71.1 | 14.6 | 64.4 | 879.2 | 0 | 7.9 | 1.1 | 3.9 | 37 | 100.8 | 14.5 | 14.7 | 62.5 | 64.5 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 7.5 | 8
0 | 21/03/04 04:06:18 | 3.02 | 71.3 | 14.9 | 61.1 | 879.2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 5.5 | 41.3 | 114.9 | 14.6 | 15.4 | 57.6 | 62.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 7 | 7.7
0 | 21/03/04 04:11:18 | 2.55 | 73.9 | 15.2 | 59.2 | 879.2 | 0 | 7.3 | 0.4 | 5 | 10.7 | 121.2 | 15.2 | 15.4 | 57.5 | 59 | 879 | 879.3 | 0 | 1 | 7 | 7.3
0 | 21/03/04 04:16:18 | 2.32 | 74.7 | 15.3 | 58.6 | 879.1 | 0 | 7.2 | 0.4 | 3.7 | 30.3 | 194.9 | 15.2 | 15.4 | 57.7 | 59.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 7.1 | 7.3
0 | 21/03/04 04:21:18 | 2.65 | 72.1 | 15.4 | 57.7 | 879.1 | 0 | 7.1 | 1.2 | 5.2 | 39.4 | 94 | 15.2 | 15.7 | 56.1 | 59.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 6.9 | 7.3
0 | 21/03/04 04:26:18 | 2.06 | 81.5 | 15.6 | 57.2 | 879.1 | 0 | 7.1 | 0 | 3.8 | 3.8 | 356.6 | 15.6 | 15.7 | 56.4 | 57.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 7 | 7.3
0 | 21/03/04 04:31:18 | 2.37 | 79.3 | 15.5 | 58.3 | 879.1 | 0 | 7.3 | 0.5 | 7.2 | 13 | 353.4 | 15.3 | 15.6 | 57.9 | 59.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 7.3 | 7.6
0 | 21/03/04 04:36:18 | 2.25 | 77 | 15.3 | 59.5 | 879.1 | 0 | 7.5 | 0.2 | 4 | 22.7 | 236.9 | 15.1 | 15.4 | 59.6 | 61.2 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7
0 | 21/03/04 04:41:18 | 2.66 | 77.6 | 15.2 | 60.8 | 879.1 | 0 | 7.7 | 0.4 | 5.6 | 2.4 | 311 | 15 | 15.1 | 61.2 | 61.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8
0 | 21/03/04 04:46:18 | 2.56 | 76 | 15 | 61.7 | 879.1 | 0 | 7.8 | 0.8 | 5.1 | 25.9 | 124.4 | 14.9 | 15.1 | 61.4 | 63.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 7.7 | 8
0 | 21/03/04 04:51:18 | 3.12 | 78.5 | 15 | 63.7 | 879.1 | 0 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 7.1 | 290.6 | 14.9 | 15.1 | 63.3 | 67.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 8 | 9
0 | 21/03/04 04:56:18 | 2.86 | 83.1 | 14.9 | 66.8 | 879.2 | 0 | 8.8 | 0.2 | 5.8 | 0.6 | 346.3 | 14.8 | 15 | 67.1 | 70.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 8.9 | 9.5
0 | 21/03/04 05:01:18 | 2.39 | 97.3 | 14.9 | 69.3 | 879.2 | 0 | 9.3 | 0 | 6.5 | 0 | 351.7 | 14.8 | 15 | 69.9 | 71.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 9.4 | 9.7
0 | 21/03/04 05:06:18 | 2.88 | 78 | 14.9 | 70.8 | 879.3 | 0 | 9.6 | 0.7 | 8 | 17.7 | 111.6 | 14.7 | 15 | 70.8 | 72.7 | 879.2 | 879.5 | 0 | 0 | 9.6 | 10
0 | 21/03/04 05:11:18 | 2.84 | 71.4 | 14.7 | 71.5 | 879.3 | 0 | 9.6 | 0.6 | 5.1 | 6 | 285.3 | 14.6 | 14.8 | 70.5 | 72.6 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 9.4 | 9.8
0 | 21/03/04 05:16:18 | 3.15 | 74.2 | 14.7 | 71.9 | 879.4 | 0 | 9.6 | 0.7 | 6.4 | 9.1 | 358.8 | 14.6 | 14.7 | 71.6 | 72.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.7
0 | 21/03/04 05:21:18 | 2.65 | 79.4 | 14.6 | 73.3 | 879.4 | 0 | 9.8 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 308.4 | 14.5 | 14.6 | 72.4 | 74.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 9.7 | 10.1
0 | 21/03/04 05:26:18 | 1.78 | 109.4 | 14.5 | 74.8 | 879.4 | 0 | 10.1 | 0.1 | 3.8 | 8.8 | 359.9 | 14.3 | 14.5 | 74.6 | 76.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 10 | 10.3
0 | 21/03/04 05:31:18 | 2.21 | 106 | 14.4 | 76.1 | 879.5 | 0 | 10.2 | 0 | 7.5 | 2.9 | 313.3 | 14.3 | 14.4 | 76.3 | 77.3 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 10.2 | 10.5
0 | 21/03/04 05:36:18 | 2.62 | 95.2 | 14.5 | 76.3 | 879.5 | 0 | 10.3 | 0 | 6.8 | 15.7 | 347.5 | 14.4 | 14.7 | 75.9 | 77 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 10.3 | 10.5
0 | 21/03/04 05:41:18 | 3.05 | 82.9 | 14.6 | 76.1 | 879.6 | 0 | 10.4 | 0.2 | 6.3 | 19 | 119.5 | 14.6 | 14.7 | 75.5 | 76.5 | 879.5 | 879.6 | 0 | 1 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/04 05:46:18 | 2.87 | 90.1 | 14.7 | 75.9 | 879.6 | 1 | 10.5 | 0.1 | 7.6 | 14.1 | 342 | 14.6 | 14.8 | 74.9 | 76.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 2 | 10.4 | 10.7
0 | 21/03/04 05:51:18 | 2.66 | 87.1 | 14.7 | 76.4 | 879.7 | 2 | 10.5 | 0.1 | 6.9 | 3.7 | 346.2 | 14.6 | 14.7 | 76.3 | 77.1 | 879.7 | 879.8 | 2 | 4 | 10.5 | 10.7
0 | 21/03/04 05:56:18 | 2.76 | 83.4 | 14.6 | 76.7 | 879.8 | 4 | 10.5 | 0.2 | 5.3 | 9.4 | 198.3 | 14.4 | 14.7 | 75.7 | 77.8 | 879.7 | 879.9 | 4 | 6 | 10.3 | 10.7
0 | 21/03/04 06:01:18 | 2.33 | 83.1 | 14.5 | 77.4 | 879.8 | 6 | 10.5 | 0.1 | 5 | 27.2 | 277.5 | 14.4 | 14.5 | 77.5 | 78.1 | 879.7 | 879.9 | 6 | 9 | 10.5 | 10.7
0 | 21/03/04 06:06:18 | 2.22 | 88.2 | 14.4 | 78.5 | 879.8 | 9 | 10.8 | 0.1 | 4.9 | 39.7 | 357.8 | 14.4 | 14.5 | 78.1 | 80 | 879.7 | 879.9 | 9 | 12 | 10.6 | 11
0 | 21/03/04 06:11:18 | 2.73 | 82 | 14.5 | 78.4 | 879.8 | 12 | 10.8 | 0.5 | 6.8 | 3.1 | 345.4 | 14.5 | 14.6 | 77.9 | 79.5 | 879.8 | 879.9 | 12 | 15 | 10.7 | 11
0 | 21/03/04 06:16:18 | 3.1 | 76.9 | 14.5 | 77.4 | 879.9 | 16 | 10.6 | 0.4 | 6.2 | 21.8 | 303.6 | 14.4 | 14.6 | 76.4 | 77.9 | 879.8 | 880 | 15 | 22 | 10.3 | 10.8
0 | 21/03/04 06:21:18 | 3.32 | 73.5 | 14.4 | 75.2 | 880 | 20 | 10.1 | 0.9 | 5.5 | 48 | 95.7 | 14.3 | 14.5 | 72.1 | 76.6 | 879.9 | 880.1 | 21 | 24 | 9.3 | 10.4
0 | 21/03/04 06:26:18 | 2.89 | 75.6 | 14.5 | 73.2 | 880 | 37 | 9.7 | 0.6 | 6 | 29.4 | 128.4 | 14.3 | 14.7 | 71.6 | 73.3 | 879.9 | 880.1 | 22 | 169 | 9.3 | 9.7
0 | 21/03/04 06:31:18 | 2.73 | 78.8 | 14.7 | 70.2 | 880 | 143 | 9.3 | 0.4 | 4.5 | 0.5 | 139.9 | 14.6 | 15 | 65.2 | 71.8 | 879.9 | 880.1 | 169 | 213 | 8.5 | 9.7
0 | 21/03/04 06:36:18 | 2.48 | 78 | 15 | 66.3 | 880 | 196 | 8.7 | 0.5 | 4.1 | 17.1 | 134.1 | 15 | 15.3 | 63.1 | 65.3 | 880 | 880.2 | 213 | 236 | 8.3 | 8.6
0 | 21/03/04 06:41:18 | 2.26 | 75.6 | 15.4 | 62.8 | 880.1 | 231 | 8.3 | 0.5 | 4.3 | 40.7 | 122.1 | 15.3 | 15.9 | 59.1 | 63.2 | 880 | 880.1 | 236 | 262 | 7.6 | 8.9
0 | 21/03/04 06:46:18 | 2.21 | 76.2 | 15.8 | 68 | 880.1 | 259 | 9.9 | 0.4 | 4.4 | 0.8 | 346.6 | 15.9 | 16.2 | 61.9 | 73.7 | 880 | 880.2 | 262 | 286 | 8.6 | 11.4
0 | 21/03/04 06:51:18 | 2.62 | 69.9 | 15.9 | 71.9 | 880.1 | 286 | 10.8 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 140.8 | 15.9 | 16.1 | 73.7 | 74.5 | 880 | 880.2 | 286 | 310 | 11.2 | 11.4
0 | 21/03/04 06:56:18 | 3.08 | 68.8 | 15.9 | 71.9 | 880.1 | 312 | 10.8 | 0.2 | 5.5 | 3.8 | 346.9 | 15.9 | 16 | 70.2 | 74.4 | 880 | 880.1 | 310 | 341 | 10.5 | 11.3
0 | 21/03/04 07:01:18 | 2.9 | 61.8 | 16.1 | 70.8 | 880.1 | 339 | 10.7 | 1.2 | 5.3 | 1.8 | 101.8 | 15.9 | 16.3 | 69.1 | 71.5 | 880 | 880.2 | 341 | 364 | 10.3 | 11
0 | 21/03/04 07:06:18 | 3.18 | 65.4 | 16.4 | 70.3 | 880.2 | 365 | 10.9 | 1.2 | 6 | 9.5 | 359.6 | 16.3 | 16.7 | 69.2 | 70.5 | 880.1 | 880.3 | 364 | 393 | 10.6 | 11.2
0 | 21/03/04 07:11:18 | 3.21 | 74.6 | 16.6 | 69.8 | 880.1 | 391 | 11.1 | 0.2 | 6.4 | 17.8 | 355 | 16.6 | 17 | 68.2 | 70.6 | 880 | 880.2 | 392 | 417 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/04 07:16:18 | 3.26 | 69.4 | 16.9 | 68.4 | 880.2 | 417 | 11 | 1.1 | 6.6 | 29.5 | 99.7 | 16.9 | 17.1 | 67.1 | 68.5 | 880.1 | 880.2 | 417 | 441 | 10.9 | 11.1
0 | 21/03/04 07:21:18 | 3.3 | 73.3 | 17.1 | 67.6 | 880.2 | 441 | 11.1 | 0.7 | 8.4 | 10.6 | 351.7 | 17.1 | 17.5 | 66.2 | 67.7 | 880.1 | 880.2 | 441 | 464 | 10.9 | 11.3
0 | 21/03/04 07:26:18 | 2.83 | 68 | 17.5 | 66.7 | 880.2 | 464 | 11.2 | 0.3 | 5.6 | 12.9 | 173.4 | 17.5 | 18 | 64.5 | 67.1 | 880.1 | 880.3 | 464 | 487 | 11.1 | 11.4
0 | 21/03/04 07:31:19 | 2.34 | 60.8 | 18 | 64.2 | 880.2 | 485 | 11.1 | 0.1 | 4.4 | 9.9 | 281.8 | 18 | 18.4 | 61.9 | 64.5 | 880.1 | 880.2 | 486 | 505 | 10.9 | 11.2
0 | 21/03/04 07:36:19 | 2.28 | 67.1 | 18.3 | 62.4 | 880.2 | 505 | 10.9 | 0.2 | 5.4 | 2.6 | 359.7 | 18.1 | 18.6 | 60.6 | 63.1 | 880.2 | 880.3 | 505 | 527 | 10.7 | 11
0 | 21/03/04 07:41:19 | 2.9 | 70.3 | 18.4 | 61.2 | 880.2 | 527 | 10.8 | 0.2 | 6.3 | 10.8 | 137.3 | 18.3 | 18.8 | 59.3 | 62 | 880.2 | 880.3 | 526 | 548 | 10.5 | 10.9
0 | 21/03/04 07:46:19 | 2.43 | 73.2 | 18.5 | 60.3 | 880.3 | 547 | 10.6 | 0.4 | 4.3 | 14.8 | 111.3 | 18.2 | 19 | 57 | 62 | 880.2 | 880.4 | 548 | 568 | 10.3 | 10.9
0 | 21/03/04 07:51:19 | 2.27 | 77.7 | 19 | 55.8 | 880.2 | 568 | 9.9 | 0.6 | 5.7 | 1.5 | 129.7 | 19 | 19.5 | 52.4 | 57 | 880.2 | 880.4 | 568 | 587 | 9.3 | 10.3
0 | 21/03/04 07:56:19 | 1.67 | 100.4 | 19.4 | 53.8 | 880.3 | 586 | 9.8 | 0.1 | 4 | 22.3 | 318.7 | 19.3 | 20 | 51.4 | 53.4 | 880.2 | 880.3 | 586 | 602 | 9.4 | 9.9
0 | 21/03/04 08:01:19 | 1.81 | 96.6 | 19.8 | 52.3 | 880.2 | 604 | 9.8 | 0 | 4 | 36.9 | 276.6 | 19.9 | 20.3 | 50.6 | 52.1 | 880.2 | 880.3 | 599 | 624 | 9.5 | 10.1
0 | 21/03/04 08:06:19 | 1.79 | 82.1 | 19.9 | 53.1 | 880.2 | 622 | 10 | 0 | 5.6 | 16.1 | 160.1 | 19.5 | 20.3 | 51.1 | 54.5 | 880.2 | 880.4 | 624 | 646 | 9.6 | 10.7
0 | 21/03/04 08:11:19 | 1.87 | 103.1 | 20.1 | 54.3 | 880.2 | 641 | 10.6 | 0 | 5.7 | 21.6 | 326.7 | 19.9 | 20.5 | 54.3 | 56 | 880.1 | 880.3 | 642 | 658 | 10.7 | 11
0 | 21/03/04 08:16:19 | 2.01 | 89.1 | 20.3 | 55.1 | 880.2 | 658 | 11 | 0.2 | 5.3 | 4.3 | 140.5 | 20.2 | 20.5 | 54.5 | 56.4 | 880.1 | 880.3 | 658 | 675 | 11 | 11.4
0 | 21/03/04 08:21:19 | 1.79 | 107 | 20.5 | 55.7 | 880.2 | 675 | 11.3 | 0.2 | 5.1 | 3.1 | 322.4 | 20.2 | 20.9 | 54.9 | 56.8 | 880.1 | 880.3 | 675 | 693 | 11.2 | 11.6
0 | 21/03/04 08:26:19 | 2.33 | 97.1 | 20.6 | 56.3 | 880.2 | 692 | 11.6 | 0.3 | 5.7 | 11.8 | 353.3 | 20.3 | 21 | 54.6 | 58.4 | 880.1 | 880.3 | 692 | 709 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/04 08:31:19 | 1.98 | 130.4 | 20.6 | 57.5 | 880.3 | 708 | 11.9 | 0.2 | 5.8 | 45.4 | 319.6 | 20.3 | 21 | 56.9 | 59.6 | 880.2 | 880.3 | 705 | 724 | 11.8 | 12.3
0 | 21/03/04 08:36:19 | 1.94 | 135.3 | 20.9 | 57.4 | 880.3 | 723 | 12.1 | 0.1 | 5.9 | 0.4 | 326.7 | 20.8 | 21.2 | 56.6 | 58.7 | 880.2 | 880.4 | 724 | 742 | 12 | 12.5
0 | 21/03/04 08:41:19 | 1.92 | 168.7 | 21.1 | 57.8 | 880.3 | 739 | 12.4 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 355.1 | 20.8 | 21.4 | 57.2 | 58.9 | 880.2 | 880.4 | 737 | 756 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/04 08:46:19 | 2.3 | 158.8 | 21 | 58.3 | 880.4 | 756 | 12.5 | 0.3 | 7.2 | 0 | 358.8 | 20.8 | 21.2 | 57.4 | 59.9 | 880.3 | 880.6 | 753 | 774 | 12.3 | 12.8
0 | 21/03/04 08:51:19 | 1.99 | 161.5 | 21.1 | 58.7 | 880.4 | 772 | 12.7 | 0.1 | 4.5 | 2.2 | 359.9 | 21 | 21.2 | 58.1 | 59.3 | 880.4 | 880.6 | 771 | 789 | 12.4 | 13
0 | 21/03/04 08:56:19 | 2.13 | 149.3 | 21.1 | 59.1 | 880.5 | 794 | 12.8 | 0 | 6 | 2.3 | 357.8 | 20.8 | 21.3 | 58.5 | 60.8 | 880.4 | 880.7 | 788 | 824 | 12.7 | 13
0 | 21/03/04 09:01:19 | 2.01 | 154.4 | 21 | 60.2 | 880.6 | 795 | 12.9 | 0.1 | 5.1 | 10.5 | 353.4 | 20.7 | 21 | 60.7 | 61.4 | 880.5 | 880.7 | 169 | 862 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 09:06:19 | 2.39 | 138.5 | 20.7 | 61.5 | 880.6 | 702 | 13 | 0.2 | 6.3 | 10.5 | 346.7 | 20.2 | 21 | 60.4 | 63.5 | 880.5 | 880.7 | 135 | 903 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 09:11:19 | 1.91 | 160.5 | 20.8 | 61.3 | 880.7 | 771 | 13.1 | 0 | 4.1 | 1.3 | 345.2 | 20.6 | 21.1 | 60.5 | 61.9 | 880.6 | 880.8 | 246 | 917 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/04 09:16:19 | 2.17 | 162.5 | 20.9 | 61.4 | 880.7 | 817 | 13.2 | 0.2 | 6.6 | 4.6 | 359.9 | 20.6 | 21.4 | 60 | 63.7 | 880.5 | 880.8 | 386 | 926 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/04 09:21:19 | 2.18 | 165.5 | 20.8 | 62.4 | 880.7 | 879 | 13.3 | 0.2 | 5.2 | 0.9 | 357.3 | 20.4 | 21 | 61.4 | 64.5 | 880.6 | 880.8 | 835 | 935 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/04 09:26:19 | 2.4 | 151.3 | 20.5 | 63.8 | 880.7 | 903 | 13.4 | 0.1 | 8.1 | 0.9 | 359.9 | 20 | 20.8 | 62.2 | 66.3 | 880.6 | 880.8 | 904 | 926 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/04 09:31:19 | 2.75 | 121.4 | 20.3 | 65 | 880.7 | 922 | 13.5 | 0.2 | 6.4 | 3.5 | 359.1 | 19.9 | 20.8 | 63.1 | 67.2 | 880.6 | 880.8 | 921 | 947 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/04 09:36:19 | 2.45 | 144.9 | 20.3 | 65.5 | 880.7 | 939 | 13.6 | 0 | 6.8 | 1.3 | 346.8 | 19.7 | 20.7 | 64.1 | 68.3 | 880.6 | 880.8 | 942 | 955 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/04 09:41:19 | 2.06 | 171.3 | 20.6 | 64.8 | 880.7 | 953 | 13.7 | 0.2 | 4 | 7 | 353.4 | 20.6 | 21 | 63.9 | 64.8 | 880.6 | 880.8 | 942 | 982 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 09:46:19 | 2.17 | 168.7 | 20.7 | 65.2 | 880.7 | 972 | 13.9 | 0.2 | 7.1 | 6.7 | 346.5 | 20.4 | 21 | 64 | 67.2 | 880.6 | 880.8 | 857 | 1027 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/04 09:51:19 | 1.99 | 179.8 | 20.6 | 65.9 | 880.7 | 760 | 14 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 357.7 | 20.3 | 20.9 | 64.9 | 67.7 | 880.6 | 880.8 | 220 | 1180 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/04 09:56:19 | 2.5 | 157 | 20.1 | 68.5 | 880.7 | 695 | 14 | 0.2 | 7.6 | 15.2 | 356.5 | 19.1 | 20.7 | 65.5 | 72.9 | 880.6 | 880.9 | 215 | 1162 | 14 | 14.2
0 | 21/03/04 10:01:19 | 2.2 | 153.6 | 19.8 | 69.8 | 880.8 | 567 | 14.1 | 0.2 | 6.4 | 0.5 | 357.1 | 19.2 | 19.8 | 69.6 | 73 | 880.6 | 880.9 | 303 | 1045 | 14 | 14.3
0 | 21/03/04 10:06:19 | 2.38 | 159.2 | 19.4 | 71.3 | 880.7 | 441 | 14.1 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 355.2 | 18.8 | 19.8 | 69.6 | 74.6 | 880.6 | 880.9 | 265 | 536 | 14 | 14.3
0 | 21/03/04 10:11:19 | 2.21 | 154.1 | 19.2 | 72.4 | 880.7 | 441 | 14.1 | 0.2 | 5.5 | 7.4 | 358.3 | 18.9 | 19.2 | 72 | 74.4 | 880.6 | 880.8 | 299 | 1208 | 14 | 14.2