## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/04 10:16:19 | 2.54 | 145.8 | 19 | 72.4 | 880.7 | 399 | 14 | 0.2 | 8.6 | 28.8 | 355.5 | 18.7 | 19.2 | 71.4 | 73.6 | 880.5 | 880.8 | 297 | 1089 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/04 10:21:19 | 2.2 | 161.3 | 19.1 | 71.6 | 880.7 | 510 | 13.8 | 0.1 | 6 | 1.6 | 359.4 | 18.7 | 19.6 | 68.5 | 73.5 | 880.5 | 880.7 | 335 | 1313 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 10:26:19 | 2.59 | 127.8 | 19.1 | 71.4 | 880.6 | 649 | 13.8 | 0.4 | 6.7 | 13.9 | 352.1 | 19 | 19.6 | 68.5 | 72.1 | 880.5 | 880.7 | 317 | 1264 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 10:31:19 | 2.4 | 143 | 19.5 | 69.6 | 880.6 | 743 | 13.8 | 0.2 | 6.3 | 3.6 | 356.8 | 19.1 | 20.1 | 66.4 | 71.5 | 880.4 | 880.6 | 380 | 1246 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 10:36:19 | 2.11 | 173.4 | 19.8 | 68.6 | 880.5 | 547 | 13.8 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 353.3 | 19.7 | 20.2 | 66.4 | 69.1 | 880.3 | 880.6 | 257 | 1131 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 10:41:19 | 1.96 | 186.9 | 20.1 | 66.9 | 880.4 | 520 | 13.8 | 0.2 | 5 | 7 | 353.3 | 20 | 20.7 | 63.2 | 67.2 | 880.3 | 880.5 | 247 | 1299 | 13.4 | 13.9
0 | 21/03/04 10:46:19 | 2.06 | 160.2 | 20.3 | 65.4 | 880.4 | 492 | 13.6 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 354.3 | 20.2 | 20.7 | 63 | 66.2 | 880.3 | 880.4 | 278 | 953 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/04 10:51:19 | 2.15 | 156.5 | 20 | 67.6 | 880.4 | 479 | 13.8 | 0.2 | 8.6 | 10.7 | 358.9 | 19.6 | 20.4 | 65.7 | 70.1 | 880.3 | 880.5 | 323 | 1218 | 13.8 | 14
0 | 21/03/04 10:56:19 | 1.98 | 163.8 | 20 | 67 | 880.3 | 644 | 13.7 | 0 | 5 | 1.1 | 358.2 | 19.7 | 20.4 | 63.7 | 68.9 | 880.2 | 880.4 | 321 | 1349 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/04 11:01:19 | 2.02 | 131.9 | 20.3 | 64.7 | 880.3 | 474 | 13.4 | 0.1 | 6.4 | 2.4 | 319.7 | 20.3 | 20.7 | 62.4 | 64 | 880.1 | 880.4 | 323 | 699 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/04 11:06:19 | 2.19 | 138.7 | 20.5 | 63.5 | 880.2 | 574 | 13.3 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 354.2 | 20.4 | 21 | 61.3 | 64.2 | 880 | 880.3 | 389 | 1342 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/04 11:11:19 | 2.41 | 142 | 20.7 | 63 | 880.2 | 964 | 13.4 | 0.2 | 8 | 0.4 | 359.8 | 20.2 | 21.2 | 61.5 | 64.5 | 880.1 | 880.4 | 823 | 1372 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/04 11:16:19 | 2.41 | 157.7 | 21.2 | 61.3 | 880.1 | 1025 | 13.4 | 0.2 | 7 | 3 | 359.4 | 21.1 | 21.7 | 58.7 | 62.2 | 879.9 | 880.2 | 404 | 1347 | 13.1 | 13.7
0 | 21/03/04 11:21:19 | 2.37 | 165.2 | 21.6 | 60.2 | 880 | 711 | 13.5 | 0.1 | 6.5 | 1.3 | 359.5 | 21.3 | 22.1 | 58.3 | 61.5 | 879.8 | 880.1 | 293 | 1244 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/04 11:26:19 | 2.27 | 182.9 | 21.3 | 61.6 | 880 | 561 | 13.6 | 0.2 | 7.8 | 11.8 | 357.7 | 20.8 | 21.3 | 61.4 | 64.2 | 879.8 | 880.1 | 290 | 1284 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 11:31:19 | 2.11 | 161.4 | 21.2 | 62.1 | 879.9 | 516 | 13.6 | 0.2 | 5.8 | 9 | 357.8 | 20.9 | 21.3 | 61.4 | 63.4 | 879.7 | 879.9 | 262 | 1251 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/04 11:36:19 | 2.35 | 159.3 | 21.3 | 61.8 | 879.8 | 509 | 13.7 | 0.1 | 6.4 | 19.3 | 356.1 | 20.7 | 21.8 | 59.4 | 64.1 | 879.6 | 879.9 | 332 | 1329 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/04 11:41:19 | 2.28 | 173 | 21.3 | 61.8 | 879.7 | 784 | 13.7 | 0.2 | 5.8 | 1.1 | 345.9 | 20.7 | 21.9 | 59.7 | 64.2 | 879.5 | 879.9 | 296 | 1261 | 13.6 | 14
0 | 21/03/04 11:46:19 | 2.03 | 191.7 | 21.9 | 60 | 879.6 | 711 | 13.7 | 0.1 | 4.4 | 0.5 | 350 | 21.9 | 22.3 | 58.1 | 60.4 | 879.4 | 879.6 | 351 | 1232 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 11:51:19 | 2.1 | 164 | 21.9 | 60 | 879.5 | 648 | 13.8 | 0.1 | 5.6 | 1.9 | 357.8 | 21.6 | 22.3 | 58 | 61.3 | 879.3 | 879.6 | 273 | 1239 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 11:56:19 | 2.04 | 158.9 | 22.2 | 59.3 | 879.4 | 836 | 13.8 | 0 | 5.8 | 33.8 | 355.3 | 21.8 | 22.6 | 57.4 | 60.9 | 879.2 | 879.5 | 391 | 1247 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/04 12:01:19 | 2.67 | 121.4 | 22.3 | 58.8 | 879.3 | 797 | 13.9 | 0.1 | 6.8 | 3.6 | 350.7 | 22.1 | 22.7 | 57.2 | 59.8 | 879.2 | 879.4 | 272 | 1283 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 12:06:19 | 2.85 | 106 | 21.9 | 60.3 | 879.3 | 473 | 13.9 | 0.1 | 9 | 11.8 | 326.9 | 21.1 | 22.1 | 59.5 | 63.3 | 879 | 879.3 | 249 | 531 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 12:11:19 | 2.64 | 121.8 | 21.5 | 61.8 | 879.3 | 552 | 13.9 | 0.2 | 7.3 | 5.4 | 354.5 | 21.1 | 21.6 | 61.7 | 63.6 | 879.2 | 879.4 | 352 | 1238 | 13.8 | 14
0 | 21/03/04 12:16:19 | 3.35 | 107 | 21.6 | 61.5 | 879.2 | 728 | 13.9 | 0.2 | 9.4 | 29.1 | 355.7 | 21 | 21.8 | 60.4 | 63.3 | 879 | 879.3 | 333 | 1238 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 12:21:19 | 3.39 | 107.3 | 21.3 | 62.4 | 879.1 | 741 | 13.9 | 0 | 8.7 | 1.3 | 355.2 | 20.9 | 21.3 | 62.1 | 64.3 | 878.9 | 879.2 | 346 | 1205 | 13.8 | 14
0 | 21/03/04 12:26:19 | 3.45 | 111.2 | 21.5 | 62 | 879 | 807 | 13.9 | 0.3 | 7.8 | 9.4 | 356 | 21.2 | 21.9 | 59.9 | 63.2 | 878.9 | 879.1 | 333 | 1227 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/04 12:31:19 | 2.77 | 120.6 | 21.8 | 60.8 | 879 | 997 | 14 | 0.2 | 8.2 | 0.3 | 357.6 | 21.4 | 22.4 | 58.8 | 62.4 | 878.8 | 879.1 | 639 | 1204 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/04 12:36:19 | 3.45 | 103.3 | 21.7 | 61.7 | 878.9 | 936 | 14 | 0.2 | 10.2 | 0.1 | 358.4 | 21.2 | 22.4 | 58.6 | 63.7 | 878.7 | 879 | 226 | 1172 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/04 12:41:19 | 3.52 | 97.9 | 21.4 | 62.6 | 878.9 | 945 | 14 | 0.2 | 8.8 | 3.5 | 350.6 | 21.1 | 21.5 | 62.1 | 64.1 | 878.8 | 879 | 453 | 1160 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/04 12:46:19 | 2.93 | 118.2 | 21.5 | 61.7 | 878.7 | 902 | 13.9 | 0.1 | 8.1 | 1.7 | 354.7 | 21.2 | 22 | 58.7 | 63.2 | 878.5 | 878.9 | 275 | 1161 | 13.5 | 14
0 | 21/03/04 12:51:19 | 3.51 | 101 | 21.6 | 61.2 | 878.7 | 984 | 13.8 | 0.4 | 9.2 | 24.7 | 296.9 | 21.3 | 22 | 58.7 | 62.5 | 878.6 | 878.9 | 809 | 1088 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/04 12:56:19 | 4.25 | 89.4 | 21.3 | 62 | 878.7 | 981 | 13.7 | 0.2 | 10.3 | 3.4 | 345.3 | 20.8 | 21.6 | 60.8 | 63.7 | 878.5 | 878.7 | 970 | 990 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 13:01:19 | 4.77 | 86.1 | 21.4 | 61.5 | 878.5 | 991 | 13.7 | 0.9 | 11.1 | 38.2 | 230.4 | 21.1 | 22 | 59.3 | 62.8 | 878.2 | 878.6 | 983 | 1014 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 13:06:19 | 4.84 | 82.3 | 21.3 | 62.2 | 878.5 | 998 | 13.7 | 0.3 | 10.9 | 44.3 | 169.9 | 20.9 | 21.3 | 61.6 | 63.8 | 878.4 | 878.6 | 985 | 1015 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/04 13:11:19 | 3.98 | 102.8 | 21.5 | 61 | 878.4 | 995 | 13.7 | 0 | 8.5 | 3.6 | 356.2 | 21.2 | 21.9 | 58.9 | 62.5 | 878.2 | 878.5 | 969 | 1024 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/04 13:16:19 | 5.31 | 88.3 | 21.3 | 61.6 | 878.3 | 974 | 13.7 | 0.7 | 12.3 | 26.7 | 347.7 | 21 | 21.7 | 60.1 | 62.9 | 878.2 | 878.4 | 955 | 976 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 13:21:19 | 5.16 | 94.7 | 21 | 63.1 | 878.4 | 953 | 13.7 | 0.2 | 12 | 20.8 | 345.6 | 20.6 | 21.1 | 62.5 | 64.6 | 878.3 | 878.5 | 810 | 960 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/04 13:26:19 | 4.2 | 98.4 | 21.3 | 62 | 878.3 | 943 | 13.7 | 0.1 | 10.3 | 28.5 | 349.9 | 21.1 | 21.9 | 59.8 | 63.1 | 878.2 | 878.4 | 889 | 953 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 13:31:19 | 4.56 | 89.6 | 21.1 | 62.9 | 878.3 | 919 | 13.8 | 0.7 | 10.3 | 26 | 236.7 | 20.7 | 21.8 | 60.2 | 64.9 | 878.1 | 878.4 | 898 | 932 | 13.7 | 14
0 | 21/03/04 13:36:19 | 4.19 | 94.7 | 21.2 | 62.8 | 878.1 | 917 | 13.9 | 0.4 | 9.6 | 22.7 | 356.5 | 20.9 | 21.5 | 61.7 | 64.2 | 878 | 878.2 | 899 | 938 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/04 13:41:19 | 3.89 | 99.2 | 21.6 | 61.6 | 878 | 943 | 13.9 | 0.3 | 9.2 | 10 | 344.5 | 21.3 | 22.2 | 59.6 | 62.6 | 877.9 | 878.1 | 937 | 971 | 13.8 | 14
0 | 21/03/04 13:46:19 | 2.94 | 120.4 | 22 | 60.5 | 878 | 721 | 14 | 0.3 | 7 | 12.9 | 352 | 21.9 | 22.5 | 58.6 | 61.9 | 877.9 | 878.1 | 358 | 981 | 14 | 14.2
0 | 21/03/04 13:51:19 | 3.73 | 91.5 | 21.9 | 61 | 878 | 608 | 14 | 0.8 | 9.1 | 28.1 | 152 | 21.6 | 22.3 | 59.9 | 62.4 | 877.9 | 878.1 | 265 | 981 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/04 13:56:19 | 4.72 | 85.4 | 21.5 | 62.5 | 878 | 386 | 14.1 | 1.2 | 11.3 | 23.8 | 358.8 | 20.7 | 21.7 | 61.9 | 66 | 877.8 | 878 | 187 | 590 | 14 | 14.2
0 | 21/03/04 14:01:19 | 4.69 | 81.5 | 20.9 | 65.3 | 878 | 268 | 14.2 | 1.2 | 9.4 | 29.7 | 353.4 | 20.5 | 20.7 | 66 | 67.5 | 877.8 | 878.1 | 159 | 432 | 14 | 14.4
0 | 21/03/04 14:06:19 | 3.69 | 83.8 | 21 | 65.2 | 878 | 455 | 14.2 | 0.2 | 9.1 | 1.9 | 348.7 | 20.5 | 21.4 | 63.5 | 67.4 | 877.8 | 878 | 168 | 844 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/04 14:11:19 | 4.79 | 81.2 | 21 | 65.6 | 877.9 | 564 | 14.2 | 0.2 | 11 | 39 | 131.3 | 20.6 | 21.5 | 62.9 | 67.5 | 877.8 | 878.1 | 221 | 864 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/04 14:16:19 | 4.62 | 86.2 | 21 | 65.9 | 877.8 | 685 | 14.4 | 0.6 | 9.3 | 8 | 274.3 | 20.6 | 21.4 | 64.7 | 67.6 | 877.6 | 877.9 | 314 | 864 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/04 14:21:19 | 3.88 | 92.3 | 21 | 66.6 | 877.8 | 722 | 14.5 | 0.6 | 7.8 | 2.9 | 359.1 | 20.8 | 21.2 | 66 | 68.1 | 877.6 | 877.8 | 361 | 796 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/04 14:26:19 | 3.13 | 103.9 | 21.3 | 65.8 | 877.6 | 732 | 14.6 | 0.3 | 9.7 | 2.4 | 350 | 21 | 21.9 | 63.2 | 67 | 877.3 | 877.7 | 711 | 758 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/04 14:31:19 | 3.24 | 110.8 | 21.1 | 66.8 | 877.6 | 682 | 14.7 | 0.1 | 10.3 | 5.6 | 353.4 | 20.6 | 21.8 | 63.5 | 69.7 | 877.4 | 877.6 | 216 | 755 | 14.6 | 15
0 | 21/03/04 14:36:20 | 3.03 | 111.7 | 21.1 | 67.3 | 877.6 | 737 | 14.8 | 0.5 | 8.1 | 8.1 | 339.8 | 20.9 | 21.3 | 66.8 | 69 | 877.4 | 877.7 | 699 | 814 | 14.8 | 15
0 | 21/03/04 14:41:20 | 3.62 | 94.5 | 20.9 | 68.4 | 877.5 | 607 | 14.9 | 0.6 | 9.9 | 0.5 | 191.9 | 20.4 | 21.2 | 67.4 | 70.9 | 877.3 | 877.6 | 229 | 815 | 14.7 | 15
0 | 21/03/04 14:46:20 | 3.18 | 102.3 | 20.8 | 68.9 | 877.5 | 508 | 14.9 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | 356 | 20.4 | 21 | 67.7 | 70.4 | 877.3 | 877.6 | 188 | 710 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/04 14:51:21 | 3.95 | 88.6 | 20.5 | 70 | 877.5 | 518 | 14.8 | 0.9 | 9.2 | 14.5 | 312.9 | 20 | 20.7 | 69 | 71.9 | 877.4 | 877.7 | 196 | 707 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/04 14:56:22 | 3.43 | 92.5 | 20.4 | 69.9 | 877.5 | 529 | 14.8 | 0.4 | 8.4 | 19.9 | 315.8 | 20 | 20.8 | 68 | 71.9 | 877.4 | 877.6 | 273 | 740 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/04 15:01:23 | 3.05 | 106 | 20.5 | 69.5 | 877.5 | 366 | 14.7 | 0.4 | 9.2 | 12.6 | 346.8 | 20.5 | 20.8 | 67.7 | 69.7 | 877.4 | 877.5 | 197 | 453 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/04 15:06:23 | 2.6 | 110 | 20.5 | 69.6 | 877.5 | 306 | 14.8 | 0.1 | 6 | 1.8 | 348.6 | 20.4 | 20.8 | 68.5 | 70.2 | 877.4 | 877.6 | 148 | 622 | 14.7 | 15
0 | 21/03/04 15:11:23 | 2.92 | 108.9 | 20.4 | 69.9 | 877.4 | 178 | 14.8 | 0.2 | 7.9 | 2.5 | 329.5 | 19.9 | 20.7 | 68.2 | 72.2 | 877.2 | 877.6 | 74 | 148 | 14.5 | 15
0 | 21/03/04 15:16:23 | 2.79 | 108.1 | 20 | 72.1 | 877.5 | 110 | 14.9 | 0.1 | 6.4 | 12 | 334.6 | 19.6 | 19.9 | 72.2 | 74.7 | 877.5 | 877.7 | 67 | 74 | 14.7 | 15
0 | 21/03/04 15:21:23 | 3.25 | 89.6 | 19.6 | 74.3 | 877.6 | 84 | 14.9 | 0.5 | 7.6 | 5.6 | 339.4 | 19.3 | 19.6 | 74.6 | 76.1 | 877.6 | 877.7 | 64 | 74 | 14.9 | 15
0 | 21/03/04 15:26:23 | 3.41 | 78.9 | 19.3 | 75.9 | 877.6 | 76 | 15 | 1.4 | 7.6 | 41.8 | 107.7 | 19.1 | 19.3 | 76.1 | 77.3 | 877.6 | 877.7 | 63 | 89 | 14.9 | 15
0 | 21/03/04 15:31:23 | 3.58 | 73.3 | 19.2 | 76.6 | 877.7 | 91 | 15 | 1.1 | 7.8 | 45.2 | 100.7 | 19 | 19.2 | 76.6 | 77.6 | 877.6 | 877.7 | 89 | 104 | 14.9 | 15
0 | 21/03/04 15:36:23 | 2.69 | 110.5 | 19.2 | 77.1 | 877.6 | 84 | 15 | 0.4 | 5.3 | 21.2 | 347.2 | 19 | 19.2 | 77.1 | 77.6 | 877.6 | 877.7 | 76 | 92 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/04 15:41:23 | 2.96 | 98.9 | 19.1 | 77.1 | 877.7 | 95 | 15 | 0.1 | 6.6 | 5.1 | 358.2 | 18.9 | 19.4 | 76.6 | 77.9 | 877.6 | 877.7 | 83 | 111 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/04 15:46:23 | 2.95 | 88.4 | 19 | 77.1 | 877.7 | 75 | 14.9 | 0.3 | 6.8 | 13.4 | 326.9 | 18.9 | 19 | 76.3 | 77.8 | 877.6 | 877.9 | 44 | 98 | 14.7 | 15
0 | 21/03/04 15:51:23 | 3.55 | 84.6 | 18.8 | 77.4 | 877.7 | 52 | 14.8 | 0.3 | 8.4 | 42.9 | 258 | 18.5 | 19 | 76 | 78.3 | 877.7 | 877.9 | 33 | 44 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/04 15:56:23 | 3.87 | 79.8 | 18.6 | 78 | 877.8 | 42 | 14.7 | 0.4 | 8.5 | 30.8 | 353.4 | 18.4 | 18.5 | 77.8 | 78.9 | 877.7 | 877.9 | 31 | 36 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/04 16:01:23 | 3.42 | 76.9 | 18.5 | 77.5 | 877.8 | 37 | 14.5 | 0.4 | 7.5 | 27.2 | 359.2 | 18.5 | 18.6 | 76.4 | 77.8 | 877.7 | 877.9 | 32 | 36 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/04 16:06:23 | 3.18 | 82.4 | 18.6 | 76.6 | 877.7 | 38 | 14.4 | 0.1 | 6.9 | 19.3 | 255.3 | 18.5 | 18.7 | 75.5 | 77.2 | 877.7 | 877.8 | 35 | 39 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/04 16:11:23 | 2.94 | 95.6 | 18.7 | 76 | 877.7 | 30 | 14.3 | 0.2 | 7 | 8.5 | 296 | 18.6 | 18.8 | 75.3 | 76 | 877.6 | 877.8 | 19 | 37 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/04 16:16:23 | 2.55 | 124.6 | 18.6 | 77 | 877.8 | 22 | 14.4 | 0 | 5.7 | 12 | 353.5 | 18.3 | 18.7 | 76 | 78.9 | 877.7 | 877.9 | 15 | 19 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/04 16:21:23 | 2.37 | 143.2 | 18.3 | 78.2 | 877.8 | 19 | 14.5 | 0.1 | 5.6 | 3.2 | 359.7 | 17.9 | 18.4 | 78.2 | 79.9 | 877.6 | 877.9 | 15 | 20 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/04 16:26:23 | 2.23 | 158.7 | 18.1 | 78.3 | 877.8 | 19 | 14.2 | 0 | 5.4 | 12 | 357.8 | 17.8 | 18 | 77.8 | 79.3 | 877.7 | 877.9 | 19 | 22 | 14 | 14.3
0 | 21/03/04 16:31:23 | 2.22 | 139.3 | 17.9 | 78.1 | 877.8 | 20 | 14 | 0.3 | 7.4 | 26 | 356.6 | 17.7 | 17.8 | 77.2 | 78.9 | 877.7 | 877.9 | 18 | 23 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/04 16:36:23 | 2.25 | 127.5 | 17.8 | 76.5 | 877.8 | 21 | 13.6 | 0.3 | 5.8 | 0 | 349.4 | 17.7 | 17.8 | 74.3 | 77.3 | 877.7 | 877.9 | 19 | 25 | 13.1 | 13.7
0 | 21/03/04 16:41:23 | 2.14 | 123.9 | 17.8 | 74.7 | 877.8 | 21 | 13.2 | 0.2 | 6.3 | 0.8 | 350.9 | 17.8 | 17.8 | 73.2 | 74.5 | 877.7 | 877.9 | 19 | 25 | 13 | 13.2
0 | 21/03/04 16:46:23 | 2.4 | 109.4 | 17.8 | 73.1 | 877.8 | 27 | 13 | 0.1 | 6.4 | 0.6 | 324 | 17.8 | 17.9 | 71.7 | 73.3 | 877.6 | 877.9 | 24 | 36 | 12.7 | 13
0 | 21/03/04 16:51:23 | 2.77 | 99.9 | 17.8 | 72.6 | 877.7 | 33 | 12.8 | 0.3 | 9.8 | 16.1 | 230.4 | 17.8 | 17.9 | 71.8 | 72.7 | 877.6 | 877.8 | 28 | 41 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/04 16:56:23 | 2.7 | 129.8 | 17.8 | 72.8 | 877.8 | 31 | 12.9 | 0.1 | 7.7 | 12 | 348.7 | 17.8 | 17.9 | 72.6 | 73.1 | 877.7 | 877.9 | 26 | 35 | 12.8 | 13
0 | 21/03/04 17:01:23 | 2.58 | 114.7 | 17.8 | 73 | 877.8 | 23 | 12.9 | 0.2 | 7.1 | 0.7 | 357.2 | 17.8 | 17.9 | 72.7 | 73.4 | 877.8 | 877.9 | 13 | 30 | 12.9 | 13
0 | 21/03/04 17:06:23 | 3.15 | 96.4 | 17.7 | 73.4 | 877.9 | 16 | 12.9 | 0.1 | 8.6 | 0.8 | 356.1 | 17.6 | 17.8 | 73.1 | 74 | 877.8 | 878.1 | 12 | 14 | 12.8 | 13
0 | 21/03/04 17:11:23 | 3.18 | 87.4 | 17.6 | 74.1 | 877.9 | 16 | 13 | 0.2 | 6.9 | 0.6 | 224.9 | 17.5 | 17.6 | 74 | 74.9 | 877.8 | 878.1 | 13 | 17 | 12.9 | 13
0 | 21/03/04 17:16:23 | 3.48 | 84.4 | 17.5 | 74.6 | 877.9 | 18 | 13 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 358.7 | 17.5 | 17.5 | 74.7 | 75 | 877.8 | 878 | 17 | 20 | 13 | 13
0 | 21/03/04 17:21:23 | 3.24 | 80.6 | 17.5 | 75 | 877.9 | 18 | 13 | 0.3 | 7.8 | 11.8 | 298.6 | 17.4 | 17.5 | 75 | 75.5 | 877.7 | 878 | 16 | 19 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 17:26:23 | 3.6 | 77.1 | 17.4 | 75.6 | 877.9 | 17 | 13 | 0.7 | 7.7 | 14.6 | 130.7 | 17.3 | 17.4 | 75.5 | 76.3 | 877.8 | 878 | 12 | 20 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 17:31:23 | 3.43 | 74.4 | 17.3 | 76.2 | 877.9 | 12 | 13.1 | 1.1 | 9 | 30.3 | 117.2 | 17.3 | 17.3 | 76.3 | 76.7 | 877.9 | 878.1 | 7 | 12 | 13.1 | 13.1
0 | 21/03/04 17:36:23 | 3.28 | 75.7 | 17.3 | 76.4 | 878 | 7 | 13 | 1.2 | 5.4 | 16.4 | 144.5 | 17.2 | 17.3 | 76 | 76.9 | 877.9 | 878.1 | 4 | 7 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/04 17:41:23 | 3.4 | 73 | 17.2 | 76.1 | 878 | 5 | 13 | 1 | 7.4 | 26.9 | 113.2 | 17.2 | 17.2 | 75.8 | 76 | 878 | 878.1 | 2 | 4 | 12.9 | 12.9
0 | 21/03/04 17:46:23 | 3.43 | 71.6 | 17.2 | 75.9 | 878.1 | 3 | 12.9 | 1.2 | 6.2 | 22.7 | 97.5 | 17.2 | 17.3 | 75.2 | 75.9 | 878.1 | 878.2 | 1 | 3 | 12.8 | 13
0 | 21/03/04 17:51:23 | 3.25 | 79.1 | 17.2 | 75.2 | 878.2 | 2 | 12.8 | 0.2 | 5.8 | 31.8 | 345.4 | 17.2 | 17.3 | 74.2 | 75.5 | 878.1 | 878.3 | 1 | 2 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/04 17:56:23 | 2.79 | 75.3 | 17.3 | 74.5 | 878.2 | 1 | 12.7 | 0.2 | 5.7 | 8.2 | 341 | 17.3 | 17.3 | 73.8 | 74.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/04 18:01:23 | 2.67 | 73.6 | 17.3 | 74.5 | 878.3 | 0 | 12.7 | 0.2 | 4.5 | 36.3 | 295.9 | 17.3 | 17.4 | 73.9 | 74.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/04 18:06:24 | 2.45 | 68.4 | 17.4 | 75.3 | 878.4 | 0 | 13 | 1.2 | 5.2 | 12.8 | 108.7 | 17.4 | 17.4 | 74.1 | 77.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 12.7 | 13.4
0 | 21/03/04 18:11:24 | 2.21 | 62.9 | 17.4 | 76.9 | 878.4 | 0 | 13.2 | 0.6 | 3.7 | 5 | 97.1 | 17.3 | 17.4 | 77.5 | 78.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/04 18:16:24 | 1.85 | 64.1 | 17.3 | 78 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0.9 | 2.4 | 18.3 | 100.3 | 17.2 | 17.3 | 78.6 | 78.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/04 18:21:24 | 1.33 | 65.1 | 17.3 | 78.5 | 878.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 180.6 | 17.2 | 17.3 | 78.5 | 78.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/04 18:26:24 | 1.59 | 71.9 | 17.3 | 77.8 | 878.6 | 0 | 13.4 | 0.7 | 3.1 | 29.3 | 134.8 | 17.3 | 17.4 | 74.7 | 78.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13.6
0 | 21/03/04 18:31:24 | 1.8 | 75.5 | 17.3 | 75.3 | 878.6 | 0 | 12.8 | 0.3 | 5.2 | 11.9 | 354.6 | 17.2 | 17.3 | 73.1 | 75.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9
0 | 21/03/04 18:36:24 | 1.66 | 79 | 17.2 | 74 | 878.7 | 0 | 12.5 | 0.2 | 2.4 | 5.5 | 348.7 | 17.2 | 17.2 | 72.7 | 73.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/04 18:41:24 | 1.94 | 74.9 | 17.2 | 73.4 | 878.7 | 0 | 12.4 | 0.1 | 3.9 | 16.6 | 353.5 | 17.1 | 17.2 | 72.8 | 73.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/04 18:46:24 | 2.11 | 73.8 | 17.2 | 74 | 878.7 | 0 | 12.5 | 0.9 | 3.8 | 38 | 109.4 | 17.1 | 17.2 | 73.6 | 74.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/04 18:51:24 | 1.88 | 76.6 | 17.1 | 73.9 | 878.7 | 0 | 12.4 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 347.5 | 17.1 | 17.2 | 73.5 | 74.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/04 18:56:24 | 1.6 | 64.8 | 17.1 | 74.9 | 878.8 | 0 | 12.6 | 0.3 | 3.4 | 5.6 | 101.9 | 17.1 | 17.2 | 73.8 | 77.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.4 | 13
0 | 21/03/04 19:01:24 | 1.51 | 59.3 | 17.1 | 76.8 | 878.8 | 0 | 12.9 | 0.4 | 2.8 | 17.3 | 89.6 | 17 | 17.1 | 77.2 | 78.3 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/04 19:06:24 | 1.44 | 60.7 | 17.1 | 77.5 | 878.9 | 0 | 13.1 | 0.3 | 3.1 | 4 | 357.8 | 17 | 17.1 | 77.3 | 78.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/04 19:11:24 | 1.22 | 68.2 | 17.1 | 77.4 | 879 | 0 | 13.1 | 0.1 | 2.4 | 10.9 | 159.6 | 17.1 | 17.1 | 77.3 | 77.5 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1
0 | 21/03/04 19:16:24 | 1.24 | 55.9 | 17.1 | 77.5 | 879 | 0 | 13.1 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 356 | 17 | 17.1 | 77.3 | 77.8 | 878.9 | 879.2 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/04 19:21:24 | 1.64 | 55.3 | 17 | 77.8 | 879.1 | 0 | 13 | 0.4 | 3.6 | 10.6 | 98.7 | 16.9 | 17 | 77.6 | 78.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/04 19:26:24 | 1.31 | 53.7 | 16.9 | 77.8 | 879.1 | 0 | 13 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 281.9 | 16.9 | 16.9 | 77.6 | 78 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/04 19:31:24 | 0.98 | 62.6 | 16.9 | 77.9 | 879.2 | 0 | 13 | 0 | 2.4 | 1.9 | 355 | 16.9 | 16.9 | 77.8 | 78.1 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/04 19:36:24 | 0.62 | 85.9 | 16.9 | 77.8 | 879.2 | 0 | 13 | 0 | 1.8 | 6.8 | 356.7 | 16.9 | 16.9 | 77.7 | 77.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/04 19:41:24 | 0.6 | 106.5 | 16.9 | 77.8 | 879.2 | 0 | 13 | 0 | 1.8 | 0.5 | 356 | 16.8 | 16.9 | 77.7 | 77.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/04 19:46:24 | 0.62 | 94.6 | 16.8 | 77.9 | 879.3 | 0 | 13 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359.6 | 16.8 | 16.9 | 77.8 | 78.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/04 19:51:24 | 0.78 | 71.9 | 16.8 | 78.1 | 879.3 | 0 | 13 | 0 | 2.2 | 5.6 | 359 | 16.8 | 16.8 | 78.1 | 78.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/04 19:56:24 | 1.11 | 88.5 | 16.8 | 78.4 | 879.4 | 0 | 13 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 359.7 | 16.8 | 16.8 | 78.3 | 78.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:01:24 | 1.59 | 59.9 | 16.8 | 78.7 | 879.4 | 0 | 13 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 106.6 | 16.7 | 16.8 | 78.7 | 78.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:06:24 | 1.24 | 68.7 | 16.7 | 79.1 | 879.4 | 0 | 13.1 | 0 | 2.7 | 0.6 | 357.9 | 16.7 | 16.8 | 78.9 | 79.6 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:11:24 | 1.05 | 58.8 | 16.7 | 79.5 | 879.4 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | 0.6 | 358.7 | 16.6 | 16.7 | 79.6 | 79.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/04 20:16:24 | 1.15 | 48.6 | 16.6 | 79.7 | 879.5 | 0 | 13.1 | 0 | 2.6 | 0 | 104.8 | 16.6 | 16.6 | 79.7 | 79.9 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:21:24 | 0.76 | 103 | 16.6 | 79.8 | 879.5 | 0 | 13.1 | 0 | 1.2 | 2.7 | 300.3 | 16.6 | 16.6 | 79.7 | 80.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:26:24 | 0.48 | 216.8 | 16.6 | 80 | 879.6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 47.5 | 353.5 | 16.5 | 16.6 | 79.9 | 80.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:31:24 | 0.33 | 157.7 | 16.5 | 80.3 | 879.6 | 0 | 13 | 0 | 0.7 | 5.5 | 353.4 | 16.4 | 16.5 | 79.8 | 80.6 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:36:24 | 0.37 | 159.1 | 16.4 | 80.7 | 879.7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.7 | 358.9 | 16.3 | 16.4 | 80.4 | 81.3 | 879.6 | 879.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:41:24 | 0.44 | 122.4 | 16.3 | 80.9 | 879.8 | 0 | 13 | 0 | 1.4 | 45.6 | 220.9 | 16.3 | 16.3 | 80.8 | 81.3 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:46:24 | 0.49 | 100.9 | 16.3 | 81 | 879.9 | 1 | 13 | 0 | 1.1 | 30.4 | 267.8 | 16.3 | 16.4 | 80.9 | 81.2 | 879.8 | 880 | 1 | 2 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:51:24 | 0.33 | 75 | 16.3 | 80.9 | 879.9 | 1 | 13 | 0 | 0.7 | 38.3 | 115.9 | 16.3 | 16.4 | 80.8 | 80.9 | 879.8 | 879.9 | 0 | 2 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 20:56:24 | 0.42 | 130.6 | 16.3 | 80.9 | 879.9 | 0 | 13 | 0 | 1.1 | 6.7 | 358 | 16.3 | 16.4 | 80.8 | 81 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 21:01:24 | 0.35 | 164 | 16.4 | 80.9 | 879.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1 | 0.6 | 358.9 | 16.3 | 16.4 | 80.9 | 81 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 21:06:24 | 0.38 | 172.5 | 16.4 | 80.8 | 879.9 | 0 | 13.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | 359.3 | 16.3 | 16.4 | 80.6 | 80.9 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 21:11:24 | 0.5 | 193.1 | 16.4 | 80.6 | 879.9 | 1 | 13 | 0 | 1.3 | 0.5 | 359.4 | 16.4 | 16.5 | 80.3 | 80.6 | 879.8 | 879.9 | 0 | 2 | 13 | 13.1
0 | 21/03/04 21:16:24 | 0.69 | 181.4 | 16.5 | 80.5 | 879.8 | 1 | 13.1 | 0.1 | 2.4 | 8.8 | 359 | 16.5 | 16.6 | 80.4 | 80.6 | 879.8 | 879.9 | 1 | 2 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/04 21:21:24 | 1.21 | 131.2 | 16.6 | 80.6 | 879.8 | 1 | 13.2 | 0 | 3.7 | 12 | 326.9 | 16.6 | 16.7 | 80.6 | 80.8 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/04 21:26:24 | 1.23 | 137.3 | 16.7 | 81 | 879.8 | 1 | 13.3 | 0 | 3.4 | 8.2 | 357.9 | 16.7 | 16.7 | 80.6 | 81.6 | 879.8 | 880 | 0 | 1 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/04 21:31:24 | 1.39 | 116.1 | 16.7 | 81.4 | 879.9 | 0 | 13.5 | 0.2 | 3.7 | 0.6 | 357.9 | 16.6 | 16.7 | 81.4 | 81.9 | 879.9 | 880 | 0 | 1 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/04 21:36:24 | 1.29 | 95.9 | 16.7 | 81.1 | 879.9 | 0 | 13.5 | 0.1 | 3.3 | 11.9 | 172.3 | 16.7 | 16.8 | 80.8 | 81.4 | 879.9 | 880 | 0 | 1 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/04 21:41:24 | 1.3 | 79.7 | 16.8 | 80.6 | 880 | 0 | 13.4 | 0.4 | 2.8 | 27.6 | 143.6 | 16.8 | 16.8 | 79.9 | 80.9 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/04 21:46:24 | 0.97 | 100.3 | 16.8 | 80.3 | 880 | 0 | 13.3 | 0.1 | 1.7 | 24.9 | 303.7 | 16.7 | 16.8 | 80 | 80.2 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/04 21:51:24 | 0.75 | 125.1 | 16.8 | 80.6 | 879.9 | 0 | 13.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 347.6 | 16.8 | 16.9 | 80.1 | 81.4 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/04 21:56:24 | 0.92 | 97.5 | 16.8 | 81.5 | 880 | 0 | 13.6 | 0.1 | 2.1 | 32.1 | 359 | 16.7 | 16.8 | 81.4 | 82.2 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/04 22:01:24 | 1.04 | 105.7 | 16.7 | 81.8 | 880 | 0 | 13.6 | 0.1 | 2.3 | 14.5 | 359.4 | 16.7 | 16.7 | 81.6 | 82.3 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/04 22:06:24 | 0.84 | 114.3 | 16.7 | 82.2 | 880 | 0 | 13.7 | 0.1 | 1.8 | 5.6 | 357.8 | 16.7 | 16.7 | 81.7 | 82.9 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/04 22:11:24 | 0.82 | 115.7 | 16.7 | 82.4 | 880 | 0 | 13.6 | 0.2 | 2.3 | 9.8 | 270.6 | 16.6 | 16.7 | 82.4 | 82.9 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 22:16:24 | 0.83 | 114.5 | 16.6 | 82.6 | 880.1 | 0 | 13.6 | 0 | 2.8 | 1.5 | 351.4 | 16.6 | 16.6 | 82.4 | 83.1 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/04 22:21:24 | 1.38 | 88.8 | 16.5 | 83.3 | 880.1 | 0 | 13.7 | 0.3 | 4.5 | 11.9 | 358.7 | 16.4 | 16.6 | 83.1 | 84 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/04 22:26:24 | 1.44 | 82.9 | 16.4 | 84 | 880.1 | 0 | 13.8 | 0.3 | 3.7 | 9.1 | 350.9 | 16.4 | 16.4 | 84 | 84.6 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/04 22:31:24 | 1.62 | 83.3 | 16.4 | 83.7 | 880.1 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.6 | 20.6 | 304.4 | 16.4 | 16.5 | 82.9 | 84.5 | 880 | 880.1 | 0 | 1 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/04 22:36:24 | 1.33 | 74.2 | 16.5 | 82.8 | 880.1 | 0 | 13.5 | 0.3 | 3.4 | 20 | 158.2 | 16.4 | 16.5 | 82 | 82.9 | 880 | 880.1 | 0 | 1 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/04 22:41:24 | 1.24 | 76.8 | 16.5 | 82 | 880.1 | 0 | 13.4 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 357.1 | 16.4 | 16.6 | 80.7 | 82.1 | 880 | 880.1 | 0 | 1 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/04 22:46:24 | 0.97 | 103.4 | 16.6 | 81.1 | 880.1 | 0 | 13.3 | 0 | 1.8 | 15 | 279.2 | 16.6 | 16.7 | 80.1 | 80.8 | 880 | 880.1 | 0 | 1 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/04 22:51:24 | 0.73 | 125.3 | 16.7 | 80.6 | 880 | 0 | 13.3 | 0 | 1.2 | 41 | 353.5 | 16.7 | 16.8 | 79.9 | 80.7 | 880 | 880.1 | 0 | 1 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/04 22:56:24 | 0.49 | 179 | 16.8 | 80.1 | 880 | 0 | 13.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 359 | 16.7 | 16.8 | 79.5 | 80.2 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/04 23:01:24 | 0.51 | 165.8 | 16.8 | 79.4 | 880 | 0 | 13.2 | 0 | 1.4 | 2.5 | 359 | 16.8 | 16.8 | 78.5 | 79.8 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/04 23:06:24 | 0.74 | 161.7 | 16.8 | 78.7 | 880 | 0 | 13.1 | 0.1 | 2.7 | 56.8 | 319.7 | 16.7 | 16.8 | 78.2 | 78.6 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/04 23:11:24 | 0.72 | 144.6 | 16.7 | 78.5 | 879.9 | 0 | 13 | 0 | 1.7 | 0.5 | 278.6 | 16.6 | 16.8 | 78.3 | 78.5 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/04 23:16:24 | 0.7 | 182.8 | 16.7 | 78.4 | 879.8 | 0 | 12.9 | 0 | 1.6 | 12 | 357.9 | 16.6 | 16.7 | 78 | 78.5 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/04 23:21:24 | 0.8 | 155.4 | 16.6 | 78.1 | 879.8 | 0 | 12.8 | 0.1 | 2.2 | 26 | 353.6 | 16.6 | 16.7 | 77.6 | 78.5 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/04 23:26:24 | 0.64 | 135.8 | 16.6 | 77.6 | 879.7 | 0 | 12.7 | 0 | 1.7 | 0.6 | 358.9 | 16.6 | 16.7 | 77.2 | 77.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/04 23:31:24 | 0.74 | 174.3 | 16.6 | 77.5 | 879.6 | 0 | 12.6 | 0 | 2.2 | 45.5 | 345.4 | 16.4 | 16.6 | 77.1 | 77.9 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/04 23:36:24 | 0.79 | 145 | 16.4 | 78.1 | 879.6 | 0 | 12.6 | 0 | 2.8 | 1.9 | 355.9 | 16.3 | 16.4 | 77.9 | 78.8 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/04 23:41:24 | 0.73 | 146.9 | 16.3 | 78.9 | 879.5 | 0 | 12.6 | 0 | 1.7 | 8.6 | 317.5 | 16.1 | 16.3 | 78.8 | 79.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/04 23:46:24 | 0.66 | 164.7 | 16.1 | 79.7 | 879.4 | 0 | 12.6 | 0 | 1.8 | 4.9 | 347.4 | 16 | 16.2 | 79.7 | 80.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/04 23:51:24 | 0.85 | 142.1 | 16 | 80.2 | 879.4 | 0 | 12.6 | 0 | 2.9 | 5.6 | 358.9 | 15.8 | 16 | 80.1 | 81.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/04 23:56:24 | 1.23 | 94.9 | 15.6 | 81.7 | 879.4 | 0 | 12.5 | 0.6 | 2.7 | 22.2 | 129.8 | 15.2 | 15.8 | 81.3 | 83.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/05 00:01:24 | 1.79 | 81.5 | 15.3 | 82.4 | 879.3 | 0 | 12.3 | 0.6 | 4.2 | 36.2 | 103.5 | 15.2 | 15.2 | 82.3 | 83.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/05 00:06:24 | 1.97 | 77.7 | 15.3 | 82.2 | 879.3 | 0 | 12.3 | 0.6 | 3.9 | 35.1 | 113.7 | 15.2 | 15.5 | 81.3 | 82.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/05 00:11:24 | 2.02 | 77.3 | 15.5 | 81.5 | 879.2 | 0 | 12.3 | 0.8 | 3.9 | 8.5 | 137.8 | 15.4 | 15.6 | 80.8 | 81.4 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/05 00:16:24 | 2.06 | 75.8 | 15.6 | 80.8 | 879.1 | 0 | 12.3 | 0.5 | 4.4 | 44.1 | 97 | 15.6 | 15.8 | 80.2 | 80.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/05 00:21:24 | 2.22 | 75.9 | 15.8 | 80.2 | 879.1 | 0 | 12.3 | 0.6 | 5.2 | 35.4 | 176.6 | 15.7 | 15.9 | 79.4 | 80.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/05 00:26:24 | 2.31 | 73.6 | 15.8 | 79.8 | 879 | 0 | 12.3 | 1 | 3.9 | 41.5 | 99 | 15.8 | 15.9 | 79.3 | 79.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/05 00:31:24 | 2.23 | 71 | 15.7 | 79.9 | 879 | 0 | 12.2 | 0.6 | 3.5 | 24 | 100.5 | 15.5 | 15.9 | 79.4 | 80.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/05 00:36:24 | 2.18 | 81.2 | 15.7 | 79.4 | 878.9 | 0 | 12.1 | 0.1 | 4.5 | 8.8 | 342.8 | 15.5 | 15.8 | 78.3 | 80.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/05 00:41:24 | 2.46 | 76.2 | 15.7 | 78.9 | 878.8 | 0 | 12 | 0.8 | 4.4 | 44.1 | 107.3 | 15.7 | 15.8 | 78.3 | 78.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/05 00:46:24 | 2.12 | 82.7 | 15.8 | 79.4 | 878.8 | 0 | 12.2 | 0.5 | 6 | 14 | 317 | 15.7 | 16 | 78.5 | 80.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12 | 12.5
0 | 21/03/05 00:51:24 | 2.46 | 78.2 | 15.9 | 79.9 | 878.7 | 0 | 12.4 | 1 | 4.8 | 34.6 | 107.9 | 15.9 | 16 | 79.4 | 80.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/05 00:56:24 | 2.65 | 61.1 | 16 | 80.2 | 878.7 | 0 | 12.6 | 1.1 | 5.8 | 12.6 | 106.2 | 16 | 16.1 | 80 | 80.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/05 01:01:24 | 2.01 | 60.6 | 16 | 80.1 | 878.6 | 0 | 12.5 | 0.1 | 3.4 | 8.3 | 339.8 | 15.9 | 16 | 79.4 | 80.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/05 01:06:24 | 1.43 | 62.9 | 15.8 | 80.2 | 878.5 | 0 | 12.4 | 0.6 | 1.9 | 17.3 | 122.4 | 15.7 | 15.9 | 80 | 80.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/05 01:11:24 | 1.14 | 58.9 | 15.8 | 79.7 | 878.4 | 0 | 12.2 | 0.1 | 2 | 5.6 | 356.5 | 15.6 | 15.8 | 78.3 | 80.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/05 01:16:24 | 1.34 | 62.7 | 15.5 | 80.8 | 878.4 | 0 | 12.2 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 353.4 | 15.2 | 15.6 | 80.3 | 82.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/05 01:21:24 | 1.4 | 56.1 | 15.2 | 82.3 | 878.3 | 0 | 12.1 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 103 | 14.9 | 15.2 | 82.1 | 83.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/05 01:26:24 | 1.9 | 53.5 | 15.1 | 82.1 | 878.2 | 0 | 12 | 0.5 | 3.9 | 17.6 | 95.8 | 14.8 | 15.2 | 80.7 | 84 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/05 01:31:24 | 2.14 | 65.4 | 15.2 | 81.3 | 878.1 | 0 | 12 | 0.8 | 3.8 | 38.5 | 103.4 | 15.1 | 15.4 | 79.9 | 81.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/05 01:36:24 | 2.08 | 70 | 15.3 | 80.5 | 878.1 | 0 | 12 | 0.7 | 3.5 | 30.3 | 106 | 15.3 | 15.4 | 79.7 | 80.3 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/05 01:41:24 | 2.42 | 70 | 15.2 | 80.5 | 878 | 0 | 11.9 | 1.2 | 3.7 | 49.1 | 93.7 | 15.1 | 15.3 | 80.3 | 80.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/05 01:46:24 | 2.43 | 69 | 15.3 | 79.6 | 878 | 0 | 11.8 | 1 | 4.2 | 39 | 90.2 | 15.1 | 15.4 | 78.4 | 80.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 01:51:24 | 2.34 | 68 | 15.3 | 79.2 | 877.9 | 0 | 11.7 | 0.2 | 4.5 | 24.5 | 349.2 | 15.2 | 15.4 | 78.5 | 79.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 01:56:24 | 2.62 | 61.5 | 15.3 | 79.5 | 877.9 | 0 | 11.7 | 1.1 | 4.9 | 24.4 | 103.4 | 15.1 | 15.3 | 79.2 | 80.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 02:01:24 | 2.38 | 63.3 | 15.3 | 79.5 | 877.9 | 0 | 11.8 | 0.5 | 6.4 | 9.4 | 137.4 | 15.2 | 15.4 | 78.9 | 80.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/05 02:06:24 | 3.06 | 66.2 | 15.5 | 79.9 | 877.8 | 0 | 12 | 1.4 | 6.3 | 28.3 | 112.3 | 15.4 | 15.8 | 78.9 | 80.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 11.8 | 12.4
0 | 21/03/05 02:11:24 | 2.87 | 65.8 | 15.7 | 78.9 | 877.7 | 0 | 12 | 0.9 | 5.4 | 1 | 124.3 | 15.7 | 15.9 | 77.6 | 79.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 11.8 | 12.4
0 | 21/03/05 02:16:24 | 2.65 | 65.1 | 15.8 | 77.2 | 877.8 | 0 | 11.8 | 0.3 | 4.8 | 8.2 | 359.6 | 15.7 | 16 | 75.5 | 77.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.9
0 | 21/03/05 02:21:24 | 2.45 | 58.8 | 15.9 | 76.5 | 877.8 | 0 | 11.8 | 0.4 | 4.1 | 13.7 | 111.1 | 15.9 | 16 | 75.2 | 77 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 02:26:24 | 2.27 | 54.7 | 16 | 75.1 | 877.8 | 0 | 11.6 | 0.5 | 4 | 16.6 | 101.9 | 16 | 16.1 | 73.4 | 75.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.6
0 | 21/03/05 02:31:24 | 2.73 | 54 | 16.1 | 74 | 877.8 | 0 | 11.4 | 0.4 | 5.8 | 17.6 | 117.1 | 16 | 16.2 | 72.4 | 74.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.1 | 11.5
0 | 21/03/05 02:36:24 | 2.62 | 53.6 | 16.3 | 73.4 | 877.8 | 0 | 11.5 | 0.4 | 4.8 | 7.3 | 155.7 | 16.2 | 16.5 | 72.1 | 73.9 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/05 02:41:24 | 2.27 | 54.3 | 16.4 | 73 | 877.8 | 0 | 11.5 | 0.8 | 5.3 | 7.5 | 98.3 | 16.4 | 16.5 | 72.4 | 73.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/05 02:46:24 | 1.96 | 63.1 | 16.4 | 73.1 | 877.8 | 0 | 11.5 | 0.8 | 2.7 | 33.4 | 108.7 | 16.3 | 16.4 | 72.9 | 73.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6
0 | 21/03/05 02:51:24 | 1.59 | 58.4 | 16.3 | 73.4 | 877.7 | 0 | 11.5 | 0.2 | 3.1 | 9.3 | 347.5 | 16.2 | 16.3 | 73.2 | 74 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/05 02:56:24 | 1.28 | 48.4 | 16.2 | 73.4 | 877.7 | 0 | 11.4 | 0.2 | 2 | 7.1 | 350.7 | 16 | 16.2 | 73.1 | 73.9 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/05 03:01:24 | 0.8 | 116.3 | 16 | 74.1 | 877.7 | 0 | 11.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 356.7 | 15.9 | 16 | 73.5 | 75 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/05 03:06:24 | 0.8 | 75.9 | 15.9 | 74.9 | 877.7 | 0 | 11.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 358.3 | 15.7 | 15.9 | 75 | 75.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.5
0 | 21/03/05 03:11:24 | 0.78 | 67.8 | 15.7 | 75.5 | 877.7 | 0 | 11.4 | 0 | 1.8 | 0.1 | 359 | 15.6 | 15.8 | 75.6 | 76.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/05 03:16:24 | 0.9 | 59.6 | 15.6 | 76 | 877.7 | 0 | 11.3 | 0.5 | 1.7 | 7.8 | 130.1 | 15.4 | 15.6 | 76 | 76.5 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4
0 | 21/03/05 03:21:24 | 1.02 | 98.7 | 15.5 | 76.4 | 877.7 | 0 | 11.3 | 0.1 | 2.3 | 11.9 | 359.3 | 15.3 | 15.5 | 75.8 | 77.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/05 03:26:24 | 1.89 | 82.2 | 15.4 | 77.7 | 877.8 | 0 | 11.5 | 0.6 | 3.9 | 22.4 | 101.8 | 15.3 | 15.4 | 77.7 | 79.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/05 03:31:24 | 2.72 | 75 | 15.4 | 78.9 | 877.8 | 0 | 11.8 | 1.5 | 5.3 | 31.7 | 100.8 | 15.4 | 15.5 | 79.3 | 79.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/05 03:36:24 | 2.28 | 63.5 | 15.3 | 79.6 | 877.8 | 0 | 11.8 | 0.1 | 4.5 | 0.6 | 263.4 | 15.1 | 15.4 | 79.4 | 80.4 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 03:41:24 | 2.67 | 54.1 | 15.2 | 79.5 | 877.8 | 0 | 11.7 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 357.8 | 15.1 | 15.2 | 79 | 79.9 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/05 03:46:24 | 2.8 | 49.5 | 15.1 | 79.9 | 877.8 | 0 | 11.6 | 1.9 | 4.3 | 12.4 | 91.7 | 15 | 15.1 | 79.4 | 80.9 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/05 03:51:24 | 2.56 | 51.1 | 15.1 | 80 | 877.8 | 0 | 11.6 | 0.1 | 5 | 2.6 | 359.8 | 15 | 15.1 | 79.7 | 80.4 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/05 03:56:24 | 2.72 | 45.3 | 15.1 | 80.3 | 877.8 | 0 | 11.7 | 0.8 | 4.7 | 1.8 | 123.9 | 15 | 15.1 | 79.6 | 81.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/05 04:01:24 | 2.74 | 52.7 | 15.1 | 80.5 | 877.8 | 0 | 11.8 | 1.4 | 4.9 | 19.8 | 100.6 | 15.1 | 15.2 | 80.3 | 81.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/05 04:06:24 | 2.92 | 56.6 | 15.2 | 81 | 877.8 | 0 | 11.9 | 0.9 | 4.7 | 15.9 | 99.3 | 15.1 | 15.3 | 80.5 | 81.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/05 04:11:24 | 3.35 | 63.8 | 15.3 | 80.2 | 877.8 | 0 | 11.9 | 1.8 | 5.5 | 27.8 | 90.1 | 15.2 | 15.6 | 78.9 | 81.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/05 04:16:24 | 3.37 | 67.3 | 15.5 | 80.1 | 877.8 | 0 | 12 | 1.6 | 5.9 | 38.7 | 93.5 | 15.5 | 15.6 | 79.4 | 80.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/05 04:21:24 | 4.45 | 69.1 | 15.6 | 80.2 | 877.8 | 0 | 12.2 | 1.8 | 8 | 41 | 92.1 | 15.5 | 15.8 | 80 | 80.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/05 04:26:24 | 4.81 | 67.3 | 15.7 | 80.3 | 877.9 | 0 | 12.3 | 1.7 | 8.2 | 26.1 | 94.7 | 15.7 | 15.8 | 80.1 | 80.7 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/05 04:31:24 | 3.81 | 56.3 | 15.7 | 80.3 | 877.9 | 0 | 12.3 | 1.4 | 6.4 | 5.1 | 357 | 15.7 | 15.8 | 79.7 | 80.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/05 04:36:24 | 2.51 | 62.2 | 15.7 | 79.9 | 877.9 | 0 | 12.3 | 0 | 4.1 | 1.5 | 358.5 | 15.7 | 15.8 | 79 | 80.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/05 04:41:24 | 1.86 | 73 | 15.9 | 77.8 | 877.9 | 0 | 12 | 0.1 | 4.1 | 0.7 | 358.9 | 15.7 | 16.1 | 75.9 | 79.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 11.7 | 12.1
0 | 21/03/05 04:46:24 | 1.91 | 65.8 | 15.8 | 77.3 | 878 | 0 | 11.9 | 0.2 | 4.7 | 0.6 | 359.2 | 15.8 | 15.9 | 76.4 | 77.8 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/05 04:51:24 | 1.56 | 84.1 | 15.9 | 76.7 | 878.1 | 0 | 11.8 | 0 | 3.4 | 1.4 | 359.8 | 15.8 | 15.9 | 76.1 | 76.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 04:56:24 | 1.78 | 57.9 | 15.8 | 77.1 | 878.1 | 0 | 11.7 | 0.7 | 3.6 | 10.2 | 104.6 | 15.6 | 15.8 | 76.3 | 77.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 05:01:24 | 1.34 | 62.5 | 15.6 | 77.7 | 878.1 | 0 | 11.7 | 0 | 2.8 | 0.6 | 359.4 | 15.4 | 15.6 | 77.8 | 78.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/05 05:06:24 | 1.33 | 61 | 15.5 | 77.6 | 878.1 | 0 | 11.6 | 0.4 | 2.4 | 11.9 | 104.2 | 15.4 | 15.5 | 77.1 | 77.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/05 05:11:24 | 1.6 | 65.9 | 15.4 | 77.6 | 878.2 | 0 | 11.5 | 0.2 | 2.8 | 6.7 | 346.4 | 15.4 | 15.4 | 77.4 | 78.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/05 05:16:24 | 1.95 | 65.2 | 15.3 | 78.1 | 878.2 | 0 | 11.5 | 0.7 | 3.5 | 28.1 | 103.7 | 15.1 | 15.4 | 77.8 | 78.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/05 05:21:24 | 1.97 | 58.4 | 15.3 | 78.9 | 878.3 | 0 | 11.6 | 0.7 | 4.4 | 3.3 | 109.3 | 15.1 | 15.3 | 78.8 | 80 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/05 05:26:24 | 2.18 | 50.6 | 15.3 | 79.2 | 878.3 | 0 | 11.7 | 0.4 | 4.4 | 2.7 | 128.9 | 15.2 | 15.4 | 79.1 | 80 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 05:31:24 | 2.25 | 60 | 15.4 | 79.6 | 878.3 | 0 | 11.9 | 0 | 4.7 | 0 | 354.3 | 15.3 | 15.5 | 79.3 | 80.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/05 05:36:24 | 2.15 | 76.8 | 15.1 | 80.4 | 878.4 | 0 | 11.7 | 0 | 4.4 | 46.6 | 347.9 | 14.8 | 15.3 | 79 | 82.1 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/05 05:41:24 | 2.13 | 76.1 | 15 | 80.8 | 878.4 | 0 | 11.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 358.7 | 14.8 | 15.1 | 80.4 | 82.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 05:46:24 | 2.11 | 76.4 | 15 | 81.4 | 878.4 | 1 | 11.8 | 0.5 | 3.6 | 18.7 | 173.4 | 14.9 | 15.1 | 81 | 82.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 2 | 11.7 | 12.1
0 | 21/03/05 05:51:24 | 2.31 | 78.1 | 14.9 | 81.7 | 878.5 | 3 | 11.8 | 0.3 | 4.3 | 45.8 | 123.6 | 14.9 | 15 | 81.6 | 82.1 | 878.5 | 878.7 | 2 | 4 | 11.8 | 11.9
0 | 21/03/05 05:56:24 | 2.92 | 68.5 | 14.9 | 81.7 | 878.6 | 5 | 11.8 | 0.6 | 4.9 | 22.8 | 355.4 | 14.8 | 15 | 81.3 | 82.4 | 878.5 | 878.7 | 4 | 8 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 06:01:24 | 2.65 | 64.6 | 15 | 81.2 | 878.6 | 8 | 11.8 | 1.3 | 5.7 | 16.7 | 109.8 | 15 | 15.2 | 80.1 | 82.2 | 878.5 | 878.7 | 8 | 13 | 11.6 | 12.1
0 | 21/03/05 06:06:24 | 2.58 | 60.5 | 14.9 | 81 | 878.6 | 14 | 11.7 | 0.7 | 3.7 | 10.2 | 105.7 | 14.8 | 15 | 80.3 | 81.6 | 878.6 | 878.7 | 13 | 26 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/05 06:11:24 | 2.44 | 61.8 | 14.9 | 81.3 | 878.7 | 26 | 11.7 | 0.4 | 3.9 | 14.5 | 353.4 | 14.8 | 14.9 | 80.9 | 81.6 | 878.6 | 878.8 | 26 | 36 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 06:16:24 | 2.77 | 59.1 | 14.9 | 81.6 | 878.7 | 53 | 11.7 | 0.7 | 5.1 | 16.4 | 358.5 | 14.8 | 15 | 81.4 | 82.2 | 878.7 | 878.8 | 36 | 130 | 11.6 | 12
0 | 21/03/05 06:21:24 | 2.63 | 59.9 | 15.1 | 81 | 878.7 | 109 | 11.9 | 0.4 | 5.7 | 8.1 | 112.1 | 15 | 15.3 | 80.2 | 82.1 | 878.6 | 878.8 | 130 | 152 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/05 06:26:24 | 2.51 | 60.9 | 15.4 | 80.6 | 878.7 | 147 | 12.1 | 0.2 | 4.6 | 22.3 | 118.8 | 15.3 | 15.7 | 79.9 | 81.4 | 878.7 | 878.8 | 152 | 182 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/05 06:31:24 | 2.17 | 60 | 15.7 | 79.9 | 878.8 | 176 | 12.2 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 98.4 | 15.7 | 16 | 79.1 | 80 | 878.7 | 878.8 | 182 | 201 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/05 06:36:24 | 1.87 | 55.9 | 15.9 | 79.1 | 878.8 | 202 | 12.3 | 0.5 | 2.8 | 8.6 | 359.6 | 15.9 | 16.1 | 78.3 | 79.3 | 878.7 | 878.9 | 201 | 229 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/05 06:41:24 | 2.07 | 64.9 | 16.1 | 78.4 | 878.8 | 232 | 12.3 | 0.9 | 4.2 | 29.3 | 109.6 | 16.1 | 16.2 | 77.2 | 78.8 | 878.7 | 878.9 | 229 | 262 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/05 06:46:24 | 2.55 | 69.7 | 16.2 | 76.9 | 878.9 | 217 | 12.1 | 0.5 | 5.1 | 40.9 | 134.4 | 16 | 16.4 | 74.8 | 77.5 | 878.8 | 878.9 | 73 | 292 | 11.6 | 12.3
0 | 21/03/05 06:51:24 | 2.56 | 70.2 | 15.9 | 76.6 | 878.9 | 167 | 11.8 | 1.1 | 4.1 | 28 | 101.8 | 15.7 | 16 | 75.7 | 76.9 | 878.9 | 879 | 66 | 330 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/05 06:56:24 | 2.12 | 65.2 | 16 | 75.5 | 879 | 173 | 11.7 | 0.2 | 3 | 16.6 | 357.4 | 15.8 | 16.2 | 73.6 | 76.4 | 878.9 | 879 | 96 | 351 | 11.5 | 12
0 | 21/03/05 07:01:24 | 1.9 | 61.7 | 16.2 | 74.4 | 879 | 260 | 11.7 | 0.1 | 2.8 | 14 | 315.5 | 16.1 | 16.6 | 73 | 74.4 | 879 | 879.1 | 97 | 412 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/05 07:06:24 | 1.95 | 59.4 | 16.4 | 73.4 | 879.1 | 319 | 11.7 | 0.4 | 3.9 | 9.3 | 111.2 | 16.5 | 16.7 | 72.2 | 73.6 | 879 | 879.2 | 183 | 429 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/05 07:11:24 | 1.93 | 58.5 | 16.7 | 73.2 | 879.1 | 356 | 11.9 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 355.4 | 16.7 | 17.2 | 72.2 | 73.4 | 879.1 | 879.2 | 78 | 474 | 11.7 | 12.3
0 | 21/03/05 07:16:24 | 2.34 | 66.9 | 17.2 | 73.2 | 879.2 | 439 | 12.3 | 0.9 | 4.6 | 14.1 | 136.9 | 17.1 | 17.6 | 72.5 | 74 | 879.1 | 879.2 | 361 | 619 | 12.2 | 12.8
0 | 21/03/05 07:21:24 | 2.92 | 68.6 | 17.4 | 73.7 | 879.2 | 325 | 12.7 | 1.2 | 5.8 | 32.2 | 106.9 | 17.5 | 17.6 | 73.3 | 74.4 | 879.1 | 879.2 | 149 | 428 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/05 07:26:24 | 2.98 | 65.5 | 17.6 | 73.6 | 879.2 | 375 | 12.8 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 359.3 | 17.5 | 17.9 | 72.6 | 74.1 | 879.1 | 879.3 | 169 | 615 | 12.7 | 13
0 | 21/03/05 07:31:24 | 2.08 | 69.1 | 17.8 | 71.7 | 879.3 | 474 | 12.7 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | 352.7 | 17.7 | 18.3 | 68.7 | 72.9 | 879.2 | 879.4 | 202 | 609 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/05 07:36:24 | 1.55 | 98.1 | 18.3 | 69.4 | 879.2 | 519 | 12.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 347.3 | 18.3 | 18.8 | 67.2 | 68.7 | 879.2 | 879.3 | 497 | 572 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/05 07:41:24 | 1.74 | 88.4 | 18.5 | 68.4 | 879.2 | 542 | 12.6 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 167 | 18.5 | 18.9 | 66 | 68.7 | 879.1 | 879.3 | 520 | 560 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/05 07:46:24 | 2.15 | 70.6 | 18.8 | 66.9 | 879.2 | 572 | 12.5 | 0.1 | 4.6 | 3.2 | 346.1 | 18.9 | 19.1 | 65.3 | 66.7 | 879.1 | 879.3 | 507 | 625 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/05 07:51:24 | 1.66 | 95.9 | 19.1 | 65.8 | 879.2 | 599 | 12.5 | 0.2 | 4 | 2.8 | 312.8 | 19 | 19.7 | 63.7 | 66.2 | 879.2 | 879.3 | 427 | 670 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/05 07:56:24 | 1.71 | 118.4 | 19.9 | 64.6 | 879.2 | 620 | 13 | 0.1 | 7.3 | 8.6 | 306.9 | 19.7 | 20.6 | 62.7 | 67.1 | 879.1 | 879.3 | 241 | 730 | 12.6 | 13.7
0 | 21/03/05 08:01:24 | 2.18 | 96.9 | 19.7 | 67.9 | 879.3 | 508 | 13.6 | 0.3 | 7.7 | 11.8 | 320.8 | 19.2 | 20 | 67.1 | 71.8 | 879.2 | 879.4 | 220 | 755 | 13.7 | 14
0 | 21/03/05 08:06:24 | 2.51 | 94.4 | 19.3 | 70.7 | 879.3 | 500 | 13.8 | 0 | 6.9 | 28.1 | 353.4 | 18.8 | 19.3 | 70.9 | 73.5 | 879.3 | 879.4 | 227 | 843 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/05 08:11:24 | 2.7 | 87 | 18.9 | 72.9 | 879.4 | 504 | 13.9 | 0.4 | 6.6 | 5 | 167.6 | 18.4 | 18.8 | 72.9 | 75.6 | 879.3 | 879.5 | 218 | 801 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/05 08:16:24 | 2.26 | 111.1 | 19 | 72 | 879.3 | 591 | 13.9 | 0.1 | 6.8 | 21 | 295.8 | 18.8 | 19.5 | 69.7 | 72.9 | 879.2 | 879.4 | 203 | 824 | 13.7 | 14
0 | 21/03/05 08:21:24 | 2.15 | 135.7 | 19.5 | 69.8 | 879.2 | 684 | 13.9 | 0.2 | 5.1 | 16.9 | 357.4 | 19.5 | 20.1 | 66.8 | 69.7 | 879 | 879.3 | 374 | 772 | 13.7 | 14
0 | 21/03/05 08:26:24 | 2.36 | 131.2 | 20 | 67.5 | 879.3 | 602 | 13.8 | 0.1 | 6.3 | 17.8 | 351.3 | 20 | 20.5 | 65.1 | 67.2 | 879.2 | 879.3 | 212 | 834 | 13.5 | 14
0 | 21/03/05 08:31:24 | 2.88 | 117.8 | 20 | 67.5 | 879.3 | 644 | 13.8 | 0.1 | 8 | 16.5 | 350.5 | 19.8 | 20.2 | 66.8 | 68.6 | 879.2 | 879.3 | 185 | 882 | 13.7 | 14
0 | 21/03/05 08:36:24 | 3.12 | 102 | 19.8 | 68.6 | 879.3 | 666 | 13.9 | 0.3 | 8.8 | 23.1 | 309.2 | 19.4 | 19.8 | 68.3 | 70.2 | 879.3 | 879.4 | 279 | 843 | 13.8 | 14
0 | 21/03/05 08:41:24 | 3.41 | 87.6 | 19.7 | 69.1 | 879.4 | 722 | 13.9 | 0.5 | 7.7 | 17.5 | 348.9 | 19.5 | 19.7 | 68.7 | 70.4 | 879.3 | 879.5 | 447 | 889 | 13.8 | 14
0 | 21/03/05 08:46:24 | 2.87 | 96.8 | 19.7 | 69.2 | 879.4 | 628 | 13.9 | 0.1 | 7 | 2.2 | 354.5 | 19.4 | 20 | 68.2 | 70.4 | 879.3 | 879.5 | 300 | 949 | 13.8 | 14
0 | 21/03/05 08:51:24 | 2.41 | 112.5 | 19.6 | 70.1 | 879.4 | 557 | 14 | 0 | 5.9 | 23.3 | 350.8 | 19.4 | 19.8 | 69.5 | 71.3 | 879.3 | 879.5 | 233 | 989 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 08:56:24 | 2.15 | 137.9 | 19.9 | 68.9 | 879.3 | 782 | 14 | 0.1 | 6.3 | 4.9 | 353.2 | 19.4 | 20.2 | 67.1 | 71.3 | 879.2 | 879.5 | 380 | 1025 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/05 09:01:24 | 1.87 | 155.3 | 20.4 | 66.5 | 879.3 | 730 | 14 | 0.1 | 5.1 | 0.5 | 347.1 | 20.1 | 20.9 | 64 | 68.2 | 879.2 | 879.4 | 213 | 1065 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/05 09:06:24 | 2.12 | 141.6 | 20.6 | 66.1 | 879.3 | 641 | 14 | 0.1 | 6.6 | 3 | 338.4 | 20.4 | 20.8 | 65.3 | 67.3 | 879.3 | 879.4 | 322 | 1075 | 14 | 14.2
0 | 21/03/05 09:11:24 | 2.08 | 139.8 | 20.4 | 67.2 | 879.4 | 556 | 14.1 | 0.2 | 7 | 23.1 | 350 | 20.1 | 20.5 | 66.8 | 68.8 | 879.3 | 879.5 | 258 | 1044 | 14 | 14.3
0 | 21/03/05 09:16:24 | 2.18 | 128.1 | 20.1 | 68.3 | 879.5 | 516 | 14.1 | 0.2 | 7.4 | 9 | 355 | 19.8 | 20.1 | 68.2 | 69.4 | 879.4 | 879.5 | 301 | 927 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/05 09:21:24 | 2.32 | 122.8 | 20.2 | 67 | 879.4 | 599 | 13.8 | 0.2 | 7 | 2.2 | 346.8 | 20 | 20.6 | 64.5 | 68.2 | 879.4 | 879.5 | 345 | 1192 | 13.6 | 14
0 | 21/03/05 09:26:24 | 2.31 | 131.7 | 20.4 | 65.6 | 879.4 | 434 | 13.7 | 0.1 | 7.6 | 6.4 | 356 | 20.3 | 20.9 | 62.9 | 66.2 | 879.3 | 879.5 | 264 | 608 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/05 09:31:24 | 2.43 | 129.1 | 20.1 | 66.8 | 879.5 | 398 | 13.7 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 354.5 | 19.8 | 20.3 | 66.2 | 68.3 | 879.3 | 879.6 | 265 | 1085 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/05 09:36:24 | 2.11 | 139.5 | 20.4 | 66.1 | 879.4 | 557 | 13.8 | 0.1 | 5.6 | 2.3 | 348.9 | 20 | 20.7 | 64.6 | 67.6 | 879.3 | 879.5 | 293 | 1139 | 13.7 | 14
0 | 21/03/05 09:41:24 | 2.28 | 151.1 | 20.4 | 66.5 | 879.4 | 702 | 13.9 | 0 | 7.8 | 4.7 | 340.4 | 20.2 | 20.7 | 65.5 | 68.2 | 879.2 | 879.4 | 362 | 1171 | 13.7 | 14.3
0 | 21/03/05 09:46:24 | 2.38 | 146.5 | 20.6 | 66.4 | 879.4 | 821 | 14.1 | 0.3 | 7.6 | 4 | 326.8 | 20.5 | 21 | 65 | 67.7 | 879.2 | 879.4 | 365 | 1182 | 14 | 14.4
0 | 21/03/05 09:51:24 | 2.03 | 142.7 | 20.7 | 66.8 | 879.4 | 742 | 14.2 | 0.1 | 7.7 | 5 | 355.9 | 20.5 | 20.9 | 65.7 | 67.6 | 879.3 | 879.5 | 257 | 1192 | 14 | 14.5
0 | 21/03/05 09:56:24 | 2.44 | 145 | 20.7 | 67.1 | 879.4 | 740 | 14.4 | 0.1 | 6.6 | 0.4 | 358.6 | 20.4 | 21.1 | 65.5 | 69 | 879.3 | 879.4 | 367 | 1273 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/05 10:01:24 | 1.95 | 139.4 | 20.9 | 66.1 | 879.4 | 713 | 14.4 | 0.1 | 6.4 | 2.3 | 348.7 | 20.7 | 21.4 | 63.9 | 67.2 | 879.3 | 879.5 | 313 | 1273 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 10:06:24 | 2.47 | 140.7 | 20.9 | 66 | 879.4 | 701 | 14.3 | 0 | 8.6 | 8.3 | 353.9 | 20.4 | 21.4 | 63.3 | 67.7 | 879.3 | 879.5 | 303 | 1253 | 14 | 14.4
0 | 21/03/05 10:11:24 | 2.03 | 162.1 | 21.2 | 64.4 | 879.4 | 547 | 14.1 | 0.1 | 7.2 | 2.4 | 359.6 | 21.1 | 21.5 | 62.4 | 65 | 879.3 | 879.5 | 303 | 1071 | 14 | 14.2