## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/05 10:16:24 | 1.9 | 159.8 | 21.1 | 64.9 | 879.4 | 534 | 14.2 | 0.2 | 4.7 | 23.1 | 345.3 | 20.8 | 21.2 | 63.9 | 66.1 | 879.3 | 879.5 | 273 | 1188 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/05 10:21:24 | 2.03 | 153.4 | 20.9 | 65.5 | 879.3 | 718 | 14.2 | 0.1 | 6.3 | 28.4 | 342.1 | 20.5 | 21 | 65.2 | 67.4 | 879.1 | 879.4 | 274 | 1241 | 14 | 14.3
0 | 21/03/05 10:26:24 | 2.15 | 132.3 | 21.1 | 64.8 | 879.2 | 834 | 14.2 | 0.1 | 6.1 | 17.3 | 333.9 | 21 | 21.5 | 63.3 | 65.5 | 879 | 879.3 | 264 | 1257 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/05 10:31:24 | 2.09 | 139.8 | 21.5 | 63.6 | 879.1 | 962 | 14.3 | 0.1 | 5.1 | 3.6 | 359.4 | 21.4 | 22 | 61.6 | 64.3 | 878.9 | 879.3 | 247 | 1234 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/05 10:36:24 | 1.76 | 144.4 | 21.9 | 61.8 | 879.1 | 831 | 14.3 | 0.2 | 4.7 | 32.8 | 358.3 | 21.8 | 22.3 | 60.3 | 62.3 | 878.9 | 879.1 | 315 | 1294 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/05 10:41:24 | 1.68 | 147.6 | 22.3 | 60.6 | 879.1 | 1037 | 14.3 | 0.1 | 5 | 2.1 | 347.9 | 22.2 | 22.8 | 58 | 61.5 | 878.9 | 879.1 | 558 | 1326 | 14.1 | 14.7
0 | 21/03/05 10:46:24 | 2.1 | 132.9 | 22 | 61.9 | 879 | 646 | 14.3 | 0.2 | 8.7 | 5.5 | 316.8 | 21.2 | 22.5 | 59.9 | 65.4 | 878.8 | 879 | 304 | 1244 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/05 10:51:24 | 2.12 | 135.9 | 21.5 | 63.8 | 879 | 672 | 14.4 | 0.2 | 6.6 | 3.2 | 358.8 | 21.2 | 21.4 | 64.5 | 65.5 | 878.8 | 879 | 277 | 1289 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 10:56:24 | 2.31 | 125.8 | 21.1 | 65.7 | 878.9 | 466 | 14.4 | 0.2 | 7.7 | 6.1 | 349.2 | 20.8 | 21.2 | 65.3 | 67.5 | 878.8 | 878.9 | 281 | 657 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/05 11:01:24 | 2.31 | 118.6 | 21 | 65.6 | 878.8 | 562 | 14.3 | 0.3 | 7.3 | 27.1 | 342.8 | 20.8 | 21.2 | 64.3 | 66.4 | 878.7 | 878.9 | 305 | 1291 | 13.9 | 14.4
0 | 21/03/05 11:06:24 | 1.99 | 130.9 | 21.3 | 64.3 | 878.7 | 795 | 14.3 | 0 | 8.4 | 34.6 | 354.8 | 20.9 | 21.8 | 62.1 | 65.4 | 878.6 | 878.8 | 305 | 1349 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/05 11:11:24 | 2.44 | 129.3 | 21.3 | 64.4 | 878.6 | 709 | 14.3 | 0 | 7.5 | 3.6 | 348.6 | 21 | 21.6 | 62.9 | 66.3 | 878.5 | 878.7 | 322 | 1295 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/05 11:16:24 | 2.53 | 114.8 | 21.4 | 64.1 | 878.5 | 996 | 14.3 | 0.2 | 7.7 | 11.6 | 298.5 | 21.2 | 21.6 | 63.1 | 65.1 | 878.3 | 878.6 | 600 | 1267 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/05 11:21:24 | 2.48 | 126.8 | 21.6 | 63.3 | 878.5 | 815 | 14.3 | 0 | 7.1 | 0.4 | 359 | 21.2 | 22.1 | 61.3 | 65.5 | 878.3 | 878.6 | 392 | 1242 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 11:26:24 | 3.07 | 104.2 | 21.4 | 64.4 | 878.4 | 761 | 14.4 | 0.5 | 6.7 | 1.5 | 251.8 | 21.1 | 21.4 | 64.7 | 66.2 | 878.3 | 878.5 | 399 | 1238 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 11:31:24 | 2.52 | 125 | 21.5 | 64.3 | 878.3 | 931 | 14.4 | 0.2 | 6.1 | 2.5 | 357.8 | 21.1 | 22 | 61.8 | 66 | 878.1 | 878.4 | 458 | 1254 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/05 11:36:24 | 2.44 | 127.9 | 21.9 | 62.1 | 878.2 | 782 | 14.3 | 0.1 | 5.6 | 7.4 | 358.9 | 21.9 | 22.6 | 59.1 | 62.6 | 878 | 878.2 | 298 | 1262 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/05 11:41:24 | 3.3 | 101.2 | 21.8 | 63 | 878.1 | 889 | 14.4 | 0.3 | 8.7 | 1.7 | 320.4 | 21.2 | 22 | 61.9 | 65.6 | 878 | 878.2 | 461 | 1294 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/05 11:46:24 | 2.98 | 124.1 | 21.8 | 63.4 | 878 | 959 | 14.5 | 0.2 | 7.4 | 0.4 | 355.3 | 21.3 | 22 | 62.5 | 65.9 | 877.8 | 878.2 | 324 | 1247 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/05 11:51:24 | 2.36 | 125.2 | 22 | 62.3 | 877.9 | 916 | 14.5 | 0 | 5.4 | 2.8 | 353.3 | 21.6 | 22.5 | 60 | 64.1 | 877.7 | 878 | 318 | 1269 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/05 11:56:24 | 2.84 | 108.7 | 22.1 | 62.5 | 877.9 | 991 | 14.6 | 0.1 | 7.3 | 17.3 | 355.1 | 21.9 | 22.6 | 60.1 | 64 | 877.8 | 877.9 | 505 | 1219 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/05 12:01:24 | 3.22 | 101.1 | 21.9 | 63.5 | 877.8 | 952 | 14.6 | 0.5 | 8.5 | 20.9 | 236.7 | 21.5 | 22 | 63 | 65.3 | 877.7 | 877.9 | 390 | 1235 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/05 12:06:24 | 2.81 | 111.9 | 22.1 | 63.1 | 877.7 | 950 | 14.8 | 0 | 6.9 | 0.5 | 355 | 21.8 | 22.5 | 61.6 | 64.6 | 877.6 | 877.8 | 515 | 1242 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 12:11:24 | 2.76 | 123.6 | 22 | 63.5 | 877.7 | 718 | 14.8 | 0.3 | 7.3 | 22.6 | 342 | 21.8 | 22.3 | 62.3 | 64.7 | 877.6 | 877.7 | 254 | 1245 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 12:16:24 | 3.39 | 110 | 21.9 | 64.2 | 877.6 | 690 | 14.8 | 0.3 | 9.7 | 12.6 | 358.2 | 21.4 | 22.5 | 61.2 | 67 | 877.4 | 877.7 | 342 | 1193 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 12:21:24 | 2.8 | 122.7 | 21.9 | 64.2 | 877.6 | 832 | 14.9 | 0.1 | 8 | 2.8 | 356.7 | 21.3 | 22.5 | 61.5 | 66.8 | 877.5 | 877.7 | 483 | 1178 | 14.6 | 15
0 | 21/03/05 12:26:24 | 3.05 | 118.8 | 21.8 | 64.4 | 877.6 | 935 | 14.8 | 0.2 | 9.9 | 4.9 | 354.9 | 21.5 | 22.2 | 62.6 | 66 | 877.4 | 877.6 | 523 | 1205 | 14.6 | 15
0 | 21/03/05 12:31:24 | 3.64 | 99.3 | 21.7 | 64.7 | 877.4 | 891 | 14.8 | 0.2 | 9.1 | 9.9 | 350.5 | 21.4 | 22.3 | 62.4 | 66.4 | 877.3 | 877.5 | 423 | 1222 | 14.6 | 15
0 | 21/03/05 12:36:24 | 4.02 | 100.7 | 21.5 | 66 | 877.4 | 1024 | 14.9 | 0.4 | 9.7 | 35.9 | 316.6 | 21.1 | 21.7 | 65.3 | 67.9 | 877.2 | 877.4 | 867 | 1187 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/05 12:41:24 | 3.4 | 103.3 | 21.6 | 65.7 | 877.4 | 1008 | 14.9 | 0 | 6.4 | 6.5 | 358.7 | 21.3 | 22 | 63.7 | 67.3 | 877.2 | 877.4 | 518 | 1193 | 14.8 | 15
0 | 21/03/05 12:46:24 | 3.53 | 95.8 | 21.5 | 66 | 877.3 | 1005 | 14.9 | 0.3 | 7.9 | 20.8 | 351.8 | 21.4 | 21.6 | 65.2 | 66.8 | 877.1 | 877.4 | 526 | 1123 | 14.8 | 15
0 | 21/03/05 12:51:24 | 2.7 | 116.8 | 21.9 | 64.4 | 877.2 | 1023 | 14.9 | 0.2 | 7 | 20 | 354.6 | 21.6 | 22.4 | 62.4 | 65.6 | 877 | 877.2 | 1021 | 1082 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 12:56:24 | 3.09 | 111.5 | 21.9 | 64.9 | 877.1 | 1010 | 15 | 0.4 | 7.4 | 8.3 | 283.8 | 21.6 | 22.4 | 62.4 | 66.3 | 877 | 877.2 | 977 | 1022 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/05 13:01:24 | 3.26 | 118.5 | 21.9 | 64.7 | 877.1 | 984 | 15 | 0.4 | 9.7 | 0.3 | 354.2 | 21.6 | 22.5 | 61.9 | 66.3 | 876.9 | 877.2 | 862 | 1019 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/05 13:06:24 | 2.87 | 129.5 | 22 | 64.9 | 877.1 | 873 | 15 | 0.2 | 8 | 20.7 | 358.7 | 21.8 | 22.2 | 64 | 66 | 877 | 877.2 | 266 | 1027 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 13:11:24 | 3.07 | 132.4 | 21.9 | 65.3 | 877 | 941 | 15.1 | 0 | 8.4 | 8 | 356.2 | 21.7 | 22.3 | 63.9 | 66.5 | 876.9 | 877.2 | 839 | 995 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 13:16:24 | 2.64 | 134.9 | 22.3 | 63.5 | 877 | 939 | 15 | 0.3 | 6.3 | 5 | 357.7 | 22.3 | 22.9 | 61.1 | 63.9 | 876.9 | 877.1 | 730 | 981 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/05 13:21:24 | 2.75 | 133.7 | 22.5 | 62.9 | 877 | 930 | 15.1 | 0.1 | 8.4 | 11.7 | 326.7 | 22.2 | 22.8 | 61.2 | 64.6 | 876.8 | 877 | 909 | 948 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 13:26:24 | 3.4 | 108.4 | 22.2 | 64.1 | 876.9 | 904 | 15 | 0.3 | 10 | 30.1 | 322.5 | 21.5 | 22.8 | 61.3 | 66.9 | 876.7 | 876.9 | 874 | 915 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/05 13:31:24 | 3.52 | 104.8 | 21.9 | 65.3 | 876.8 | 885 | 15 | 0.4 | 9.1 | 30.2 | 346.1 | 21.4 | 21.8 | 65.1 | 67.4 | 876.6 | 876.8 | 867 | 885 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/05 13:36:24 | 3.39 | 98.2 | 21.6 | 66.3 | 876.7 | 870 | 15.1 | 0.4 | 7.1 | 1.7 | 345.7 | 21.3 | 21.7 | 66.1 | 68 | 876.5 | 876.8 | 854 | 872 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 13:41:24 | 3.38 | 91.6 | 21.5 | 66.9 | 876.7 | 852 | 15.1 | 0.4 | 7.8 | 1.5 | 351.1 | 21.3 | 21.7 | 66.1 | 68.1 | 876.5 | 876.7 | 832 | 858 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 13:46:24 | 3.17 | 109.6 | 21.5 | 67.2 | 876.6 | 833 | 15.1 | 0 | 7.1 | 3.2 | 353.2 | 21.3 | 21.7 | 66.1 | 68.2 | 876.5 | 876.7 | 816 | 833 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 13:51:24 | 3.18 | 108.4 | 21.4 | 67.6 | 876.5 | 818 | 15.2 | 0.2 | 9.3 | 6.5 | 350.6 | 21 | 21.6 | 66 | 70.2 | 876.4 | 876.6 | 803 | 819 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 13:56:24 | 3.18 | 110.7 | 21.5 | 67.4 | 876.5 | 811 | 15.1 | 0.1 | 9.7 | 9.7 | 353.3 | 21.3 | 21.8 | 65.6 | 68.3 | 876.2 | 876.5 | 791 | 817 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 14:01:24 | 3.05 | 126.7 | 21.5 | 67.6 | 876.5 | 780 | 15.2 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 355.3 | 21.1 | 21.9 | 65.3 | 69.8 | 876.3 | 876.6 | 316 | 809 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/05 14:06:24 | 3.18 | 124.6 | 21.5 | 67.6 | 876.4 | 774 | 15.2 | 0.3 | 11 | 36.6 | 312.8 | 21.2 | 21.9 | 65.6 | 68.6 | 876.2 | 876.5 | 712 | 779 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 14:11:24 | 4.3 | 97.3 | 21.1 | 69 | 876.3 | 766 | 15.1 | 0.2 | 12 | 7.8 | 288.8 | 20.6 | 21.7 | 65.9 | 71 | 876.1 | 876.5 | 754 | 773 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 14:16:24 | 3.73 | 97.2 | 21.2 | 68.5 | 876.3 | 745 | 15.1 | 0 | 8.6 | 9.2 | 336.2 | 21 | 21.4 | 67 | 69.4 | 876.1 | 876.5 | 698 | 757 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 14:21:24 | 3.87 | 94.9 | 21 | 68.8 | 876.2 | 719 | 15 | 0.2 | 10.8 | 22.4 | 259.4 | 20.5 | 21.3 | 66.5 | 70.8 | 876 | 876.3 | 697 | 723 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/05 14:26:24 | 2.84 | 111.2 | 21.5 | 66.3 | 876.1 | 700 | 14.9 | 0.1 | 7.7 | 23.2 | 353.4 | 21.3 | 21.9 | 64.3 | 66.5 | 875.9 | 876.1 | 681 | 699 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/05 14:31:24 | 3.66 | 105.1 | 21.5 | 66.2 | 876 | 682 | 14.9 | 0.3 | 8.9 | 34 | 351.3 | 21.2 | 22 | 64.4 | 67.9 | 875.9 | 876.1 | 652 | 687 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/05 14:36:24 | 3.77 | 91.3 | 21.5 | 65.6 | 876 | 663 | 14.8 | 0.6 | 8.5 | 5.8 | 347.7 | 21.4 | 21.7 | 64.6 | 65.8 | 875.9 | 876 | 632 | 666 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/05 14:41:24 | 3.6 | 89.9 | 21.6 | 65.6 | 875.9 | 641 | 14.9 | 0.2 | 8.2 | 6.4 | 307.6 | 21.4 | 21.9 | 64.5 | 66.3 | 875.8 | 876 | 621 | 637 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 14:46:24 | 3.96 | 83.3 | 21.6 | 65.8 | 875.9 | 626 | 14.9 | 0.2 | 9.1 | 18 | 330.1 | 21.3 | 22 | 64 | 67.6 | 875.7 | 875.9 | 599 | 632 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/05 14:51:24 | 4.44 | 79.7 | 21.3 | 67.2 | 875.8 | 598 | 15 | 0.7 | 9.4 | 30.9 | 132 | 21 | 21.5 | 66.3 | 68.6 | 875.6 | 875.9 | 577 | 599 | 14.9 | 15
0 | 21/03/05 14:56:24 | 4.47 | 80.9 | 21.2 | 67.4 | 875.8 | 577 | 14.9 | 0.1 | 10.9 | 6.6 | 358.8 | 20.9 | 21.5 | 65.9 | 68.4 | 875.7 | 875.9 | 550 | 582 | 14.8 | 15
0 | 21/03/05 15:01:24 | 4 | 81.7 | 21.2 | 67.4 | 875.8 | 531 | 14.9 | 0.4 | 9.5 | 6.7 | 306.1 | 21 | 21.4 | 66.8 | 68.3 | 875.8 | 875.9 | 261 | 569 | 14.8 | 15
0 | 21/03/05 15:06:24 | 3.08 | 104.2 | 21.3 | 67.4 | 875.8 | 519 | 15 | 0.3 | 9.2 | 5.1 | 334.6 | 21 | 21.7 | 65.9 | 69.1 | 875.7 | 875.9 | 207 | 605 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/05 15:11:24 | 3.18 | 103.4 | 21.4 | 67.6 | 875.7 | 563 | 15.1 | 0 | 7.7 | 12.7 | 359.2 | 21.2 | 21.6 | 66.7 | 68.3 | 875.5 | 875.8 | 560 | 615 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 15:16:24 | 2.81 | 123.8 | 21.4 | 67.8 | 875.7 | 547 | 15.2 | 0 | 7 | 26.7 | 344.1 | 21.2 | 21.7 | 66.4 | 69.5 | 875.6 | 875.8 | 230 | 588 | 15 | 15.5
0 | 21/03/05 15:21:24 | 2.84 | 108.5 | 21.4 | 67.9 | 875.7 | 558 | 15.2 | 0.2 | 8.4 | 19.5 | 342.7 | 21.2 | 21.6 | 66.6 | 68.8 | 875.5 | 875.8 | 510 | 587 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 15:26:24 | 2.76 | 112.5 | 21.3 | 68.6 | 875.7 | 543 | 15.3 | 0.3 | 7.6 | 25.2 | 340.8 | 21 | 21.5 | 67.9 | 70.3 | 875.6 | 875.8 | 442 | 584 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/05 15:31:24 | 2.86 | 113.3 | 21 | 70.2 | 875.7 | 509 | 15.3 | 0.2 | 10 | 11.8 | 338.1 | 20.4 | 21.2 | 69.3 | 73.2 | 875.5 | 875.8 | 357 | 538 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/05 15:36:24 | 2.9 | 99.3 | 21 | 69.3 | 875.7 | 455 | 15.2 | 0.3 | 7.1 | 23.1 | 236.8 | 21 | 21.3 | 68.1 | 69.5 | 875.7 | 875.9 | 177 | 536 | 15 | 15.3
0 | 21/03/05 15:41:24 | 2.74 | 96.1 | 21.1 | 68.3 | 875.8 | 451 | 15 | 0.1 | 6.1 | 15.2 | 350 | 21 | 21.3 | 67.4 | 68.6 | 875.7 | 875.9 | 265 | 493 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/05 15:46:24 | 3.82 | 83.7 | 20.9 | 68.9 | 875.7 | 458 | 15 | 1 | 8.2 | 20.5 | 129.7 | 20.5 | 21.3 | 67.2 | 70.5 | 875.6 | 875.8 | 437 | 477 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/05 15:51:24 | 3.21 | 89.8 | 21 | 68.3 | 875.7 | 411 | 14.9 | 0.2 | 7.2 | 2.7 | 356.8 | 20.6 | 21.2 | 67.1 | 70.3 | 875.6 | 875.8 | 297 | 437 | 14.7 | 15
0 | 21/03/05 15:56:24 | 3.38 | 85.9 | 20.8 | 69.3 | 875.7 | 372 | 15 | 0.6 | 7.1 | 5.6 | 351.2 | 20.5 | 21.1 | 67.7 | 70.5 | 875.6 | 875.8 | 327 | 362 | 14.9 | 15
0 | 21/03/05 16:01:24 | 3.64 | 84.8 | 20.7 | 69.8 | 875.7 | 350 | 15 | 0.4 | 8.8 | 11.9 | 311.9 | 20.5 | 20.7 | 69.4 | 70.4 | 875.5 | 875.8 | 310 | 360 | 14.9 | 15
0 | 21/03/05 16:06:24 | 2.82 | 104.1 | 20.7 | 69.7 | 875.7 | 328 | 15 | 0.2 | 6.1 | 0.5 | 356.6 | 20.6 | 20.9 | 68.5 | 70.3 | 875.6 | 875.8 | 283 | 345 | 14.9 | 15
0 | 21/03/05 16:11:24 | 2.64 | 107.1 | 20.6 | 70.5 | 875.8 | 282 | 15 | 0.3 | 6.3 | 32.1 | 278.1 | 20.4 | 20.8 | 69.5 | 71.5 | 875.7 | 875.9 | 135 | 314 | 15 | 15.1
0 | 21/03/05 16:16:24 | 2.75 | 99.4 | 20.5 | 71.1 | 875.8 | 195 | 15 | 0 | 8 | 2.9 | 359.5 | 20.2 | 20.6 | 70.7 | 72.3 | 875.7 | 875.9 | 77 | 241 | 15 | 15.1
0 | 21/03/05 16:21:24 | 2.7 | 87.8 | 20.3 | 72.2 | 875.9 | 202 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 3.7 | 359.7 | 20.1 | 20.2 | 72.3 | 73.3 | 875.8 | 876 | 78 | 248 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 16:26:24 | 3.36 | 80.3 | 20.1 | 73.3 | 875.9 | 215 | 15.1 | 0 | 8.2 | 17.1 | 300.3 | 19.8 | 20.2 | 72.7 | 75.1 | 875.9 | 876.1 | 126 | 245 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 16:31:24 | 2.91 | 88.8 | 20 | 73.7 | 876 | 195 | 15.1 | 0.4 | 5.5 | 15.4 | 245.1 | 19.9 | 20 | 73.5 | 74.2 | 876 | 876.1 | 110 | 203 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/05 16:36:24 | 2.96 | 86.4 | 19.9 | 74.3 | 876 | 181 | 15.1 | 0.7 | 6.6 | 41.1 | 217.4 | 19.7 | 20 | 73.7 | 75.3 | 876 | 876.1 | 165 | 182 | 15 | 15.4
0 | 21/03/05 16:41:24 | 3.39 | 78.7 | 19.8 | 75.1 | 876.1 | 170 | 15.2 | 0.6 | 7.5 | 35 | 222.8 | 19.6 | 19.8 | 75.2 | 76 | 876 | 876.2 | 144 | 182 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/05 16:46:24 | 3.12 | 77.7 | 19.6 | 76.4 | 876.1 | 113 | 15.3 | 0.5 | 6.1 | 0.5 | 199.6 | 19.3 | 19.6 | 76 | 77.6 | 876 | 876.2 | 53 | 147 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/05 16:51:24 | 3.36 | 78.9 | 19.3 | 77.5 | 876.1 | 91 | 15.3 | 0.4 | 7.8 | 23.2 | 205.4 | 19 | 19.4 | 77.3 | 79.1 | 875.9 | 876.2 | 54 | 108 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/05 16:56:24 | 3.12 | 82.9 | 19.1 | 78.5 | 876.2 | 83 | 15.3 | 0.3 | 7.7 | 15.3 | 356.9 | 19 | 19.1 | 78.5 | 79.4 | 876.1 | 876.4 | 54 | 107 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/05 17:01:24 | 3.15 | 80.8 | 18.9 | 79.5 | 876.3 | 65 | 15.3 | 0.5 | 6.8 | 29.3 | 359.7 | 18.7 | 19 | 79.2 | 80.4 | 876.3 | 876.5 | 43 | 61 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/05 17:06:24 | 3.07 | 82.6 | 18.8 | 80.4 | 876.4 | 58 | 15.3 | 0.1 | 7.1 | 18.2 | 326.9 | 18.5 | 18.7 | 80.4 | 81.6 | 876.3 | 876.5 | 49 | 60 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/05 17:11:24 | 3.27 | 84.4 | 18.7 | 80.6 | 876.4 | 54 | 15.2 | 0.3 | 8.2 | 25.6 | 355.1 | 18.5 | 18.7 | 80.2 | 81.2 | 876.3 | 876.5 | 49 | 56 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/05 17:16:24 | 2.94 | 87.1 | 18.6 | 80.6 | 876.4 | 41 | 15.2 | 0 | 7.2 | 28.8 | 336.3 | 18.5 | 18.6 | 80 | 81.3 | 876.4 | 876.6 | 29 | 49 | 15 | 15.2
0 | 21/03/05 17:21:24 | 2.91 | 80.9 | 18.5 | 80.9 | 876.5 | 30 | 15.1 | 0.4 | 6.5 | 11.9 | 154.7 | 18.3 | 18.5 | 80.6 | 81.5 | 876.4 | 876.6 | 22 | 31 | 15 | 15.1
0 | 21/03/05 17:26:24 | 3.19 | 80.5 | 18.3 | 81.3 | 876.5 | 23 | 15 | 0.5 | 6.7 | 36.9 | 358.9 | 18.2 | 18.4 | 80.9 | 81.8 | 876.5 | 876.6 | 16 | 22 | 15 | 15.1
0 | 21/03/05 17:31:24 | 3.16 | 82.2 | 18.3 | 81.4 | 876.6 | 17 | 15 | 0.5 | 7.6 | 32.5 | 347.6 | 18.1 | 18.3 | 81.2 | 81.9 | 876.5 | 876.7 | 11 | 17 | 14.9 | 15
0 | 21/03/05 17:36:24 | 2.86 | 83.2 | 18.2 | 81.6 | 876.6 | 13 | 15 | 0.3 | 5.8 | 18 | 275.6 | 18 | 18.1 | 81.4 | 82.2 | 876.5 | 876.7 | 7 | 13 | 14.8 | 15
0 | 21/03/05 17:41:28 | 2.52 | 82.9 | 18.1 | 81.7 | 876.6 | 8 | 14.9 | 0.3 | 5.4 | 2.4 | 154.4 | 17.9 | 18.1 | 81.6 | 82 | 876.5 | 876.7 | 3 | 7 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/05 17:46:28 | 3.11 | 80 | 18 | 81.9 | 876.6 | 5 | 14.8 | 1.1 | 7.8 | 49.7 | 140.7 | 17.7 | 18 | 81.5 | 82.9 | 876.6 | 876.8 | 2 | 3 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/05 17:51:28 | 3.13 | 79.4 | 17.8 | 82.4 | 876.7 | 3 | 14.8 | 0.3 | 6.6 | 6 | 316.2 | 17.7 | 17.8 | 82.6 | 83.1 | 876.6 | 876.7 | 1 | 2 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/05 17:56:28 | 2.86 | 82.2 | 17.7 | 82.6 | 876.7 | 1 | 14.7 | 0.3 | 5.6 | 14.4 | 357.4 | 17.7 | 17.7 | 82.1 | 82.8 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/05 18:01:28 | 2.81 | 78.8 | 17.7 | 82.4 | 876.7 | 0 | 14.7 | 0.4 | 7 | 21.5 | 147 | 17.6 | 17.8 | 81.8 | 82.7 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/05 18:06:28 | 2.19 | 80.4 | 17.7 | 82.2 | 876.7 | 0 | 14.6 | 0.1 | 4.8 | 14.5 | 147 | 17.6 | 17.7 | 81.9 | 82.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 18:11:28 | 3.13 | 79.9 | 17.5 | 82.7 | 876.7 | 0 | 14.5 | 0.3 | 6.5 | 39.1 | 275.6 | 17.4 | 17.6 | 82.3 | 83.3 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 18:16:28 | 3.13 | 77.5 | 17.5 | 82.9 | 876.7 | 0 | 14.5 | 0.6 | 5.4 | 35.1 | 108.2 | 17.4 | 17.5 | 82.9 | 83.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/05 18:21:28 | 3.23 | 77.6 | 17.4 | 82.9 | 876.7 | 0 | 14.4 | 0.5 | 7.2 | 33.4 | 113.1 | 17.3 | 17.4 | 82.7 | 83 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 18:26:28 | 2.94 | 79.7 | 17.3 | 83 | 876.7 | 0 | 14.4 | 0.2 | 5.5 | 41.5 | 356 | 17.3 | 17.3 | 82.9 | 83.2 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 18:31:28 | 2.65 | 78.5 | 17.3 | 83.1 | 876.8 | 0 | 14.4 | 0.4 | 5.3 | 16 | 120.4 | 17.3 | 17.3 | 83 | 83.3 | 876.8 | 876.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4
0 | 21/03/05 18:36:28 | 2.57 | 79 | 17.3 | 83.3 | 876.8 | 0 | 14.4 | 0.3 | 5.2 | 26.9 | 210.4 | 17.3 | 17.3 | 83.2 | 83.6 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/05 18:41:28 | 2.61 | 77.9 | 17.3 | 83.6 | 876.9 | 0 | 14.5 | 0.3 | 5.7 | 37.8 | 119.2 | 17.2 | 17.3 | 83.5 | 84 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/05 18:46:28 | 2.52 | 77.3 | 17.2 | 84 | 876.9 | 0 | 14.5 | 0.5 | 5.6 | 11.9 | 285.7 | 17.2 | 17.2 | 84 | 84.5 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5
0 | 21/03/05 18:51:28 | 2.61 | 76 | 17.2 | 84.4 | 876.9 | 0 | 14.5 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 126.6 | 17.2 | 17.2 | 84.3 | 84.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 18:56:28 | 2.76 | 76.2 | 17.2 | 84.5 | 877 | 0 | 14.5 | 0.8 | 5.7 | 22.3 | 123.2 | 17.1 | 17.2 | 84.4 | 84.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 19:01:28 | 2.89 | 78.5 | 17.3 | 84.4 | 877 | 0 | 14.6 | 0.2 | 5.9 | 9.1 | 351.4 | 17.2 | 17.3 | 84.2 | 84.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 19:06:28 | 2.73 | 77 | 17.2 | 84.5 | 877.1 | 0 | 14.6 | 0.3 | 5.5 | 27.8 | 343.6 | 17.2 | 17.3 | 84.4 | 84.8 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/05 19:11:28 | 2.62 | 78.6 | 17.2 | 84.6 | 877.1 | 0 | 14.6 | 0.6 | 5.2 | 29.4 | 122 | 17.2 | 17.2 | 84.5 | 84.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 19:16:28 | 2.8 | 85 | 17.2 | 84.8 | 877.1 | 0 | 14.6 | 0.1 | 6.3 | 44.2 | 348.7 | 17.1 | 17.2 | 84.8 | 85.1 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 19:21:28 | 2.69 | 82.7 | 17.1 | 85 | 877.2 | 0 | 14.6 | 0.4 | 7 | 35.8 | 203.3 | 17.1 | 17.1 | 85.1 | 85.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6
0 | 21/03/05 19:26:28 | 2.92 | 79.9 | 17.1 | 85.2 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0.6 | 5.8 | 22.3 | 122.7 | 17 | 17.1 | 85.2 | 85.5 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/05 19:31:28 | 3.05 | 78.2 | 17.1 | 85 | 877.3 | 0 | 14.5 | 0.9 | 6.8 | 16.4 | 107.4 | 17 | 17.1 | 84.8 | 85.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/05 19:36:28 | 2.84 | 78.7 | 17.1 | 84.7 | 877.4 | 0 | 14.5 | 0.3 | 5.6 | 15 | 273.8 | 17 | 17.1 | 84.2 | 84.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 19:41:28 | 2.63 | 80.1 | 17 | 84.6 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.2 | 4.8 | 16.1 | 319.8 | 17 | 17.1 | 84.2 | 84.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 19:46:28 | 2.52 | 87.6 | 17 | 84.4 | 877.6 | 0 | 14.4 | 0.2 | 5.6 | 1.9 | 352.3 | 17 | 17.1 | 84.2 | 84.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 19:51:28 | 2.73 | 75.6 | 17 | 84.5 | 877.6 | 0 | 14.4 | 1.3 | 4.5 | 31.7 | 94.5 | 17 | 17.1 | 84.3 | 84.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 19:56:28 | 2.57 | 67.3 | 17 | 84.5 | 877.7 | 0 | 14.4 | 0.9 | 4.6 | 15.9 | 118.4 | 17 | 17.1 | 84.4 | 84.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 20:01:28 | 2.26 | 68.9 | 17 | 84.6 | 877.7 | 0 | 14.4 | 0.1 | 4.5 | 12 | 126.9 | 17 | 17.1 | 84.5 | 84.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 20:06:28 | 2.46 | 73 | 17 | 84.3 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.6 | 5.5 | 25.1 | 150.9 | 17 | 17.1 | 83.9 | 84.5 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/05 20:11:28 | 2.15 | 84.8 | 17.1 | 83.9 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.2 | 4.9 | 6.3 | 359.3 | 17 | 17.1 | 83.5 | 83.9 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/05 20:16:28 | 2.41 | 85.3 | 17.1 | 83.8 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.2 | 5.6 | 4.6 | 358.9 | 17.1 | 17.1 | 83.6 | 83.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3
0 | 21/03/05 20:21:28 | 2.29 | 85.1 | 17.1 | 83.9 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.5 | 3.8 | 350.1 | 17 | 17.1 | 83.7 | 84.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/05 20:26:28 | 2.31 | 85.6 | 17.1 | 84.2 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.3 | 5.6 | 6.7 | 350.9 | 17 | 17.1 | 84.1 | 84.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 20:31:28 | 2.53 | 81.9 | 17.1 | 84.5 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.6 | 6.7 | 17.2 | 345.4 | 17 | 17.1 | 84.5 | 84.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/05 20:36:28 | 2.62 | 82.4 | 17.1 | 84.7 | 877.9 | 0 | 14.5 | 0.2 | 5.7 | 29.3 | 132.5 | 17 | 17.1 | 84.7 | 84.9 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/05 20:41:28 | 2.6 | 82.3 | 17.1 | 84.7 | 878 | 0 | 14.5 | 0.1 | 6.4 | 34.7 | 268.9 | 17.1 | 17.1 | 84.7 | 84.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5
0 | 21/03/05 20:46:28 | 2.61 | 77.9 | 17.1 | 84.8 | 878 | 0 | 14.5 | 0.4 | 6.8 | 14.9 | 170.1 | 17 | 17.1 | 84.7 | 84.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/05 20:51:28 | 2.52 | 88.9 | 17.1 | 84.4 | 878 | 0 | 14.4 | 0.2 | 6.4 | 17.6 | 357.1 | 17.1 | 17.1 | 83.7 | 84.7 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/05 20:56:28 | 2.54 | 85.2 | 17.2 | 83.5 | 878 | 0 | 14.3 | 0.3 | 6.3 | 11.9 | 354.9 | 17.1 | 17.2 | 82.7 | 83.7 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/05 21:01:28 | 2.67 | 80.4 | 17.2 | 82.9 | 878.1 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.9 | 3.7 | 337.5 | 17.2 | 17.3 | 82.2 | 82.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/05 21:06:28 | 2.93 | 79.7 | 17.3 | 82.6 | 878.1 | 0 | 14.2 | 0.2 | 6.2 | 3.1 | 155 | 17.3 | 17.3 | 82.2 | 82.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/05 21:11:28 | 2.97 | 76.6 | 17.3 | 82.3 | 878.1 | 0 | 14.2 | 0.6 | 7 | 26.4 | 110.6 | 17.2 | 17.3 | 81.9 | 82.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/05 21:16:28 | 2.8 | 74.5 | 17.3 | 81.5 | 878.1 | 0 | 14.1 | 0.3 | 5.4 | 4.8 | 357.9 | 17.3 | 17.4 | 80.6 | 81.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 21:21:28 | 2.46 | 75.3 | 17.4 | 80.7 | 878.2 | 0 | 14 | 0.4 | 4.6 | 16.7 | 358.9 | 17.4 | 17.5 | 79.8 | 80.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 21:26:28 | 2.89 | 70.4 | 17.5 | 79.7 | 878.2 | 0 | 14 | 1 | 6.8 | 11.9 | 358.9 | 17.5 | 17.6 | 78.7 | 79.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/05 21:31:28 | 2.77 | 67.4 | 17.5 | 80 | 878.2 | 0 | 14 | 0.8 | 5.3 | 10.7 | 104 | 17.4 | 17.6 | 79.1 | 80.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/05 21:36:28 | 2.49 | 71.5 | 17.5 | 79.7 | 878.3 | 0 | 14 | 0.7 | 4.4 | 21.5 | 134.1 | 17.5 | 17.6 | 78.8 | 80.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/05 21:41:28 | 2.14 | 76.1 | 17.5 | 80.5 | 878.3 | 0 | 14.1 | 0.1 | 4.4 | 15.3 | 333.9 | 17.4 | 17.5 | 80.3 | 81.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/05 21:46:28 | 2.68 | 71 | 17.4 | 80.7 | 878.3 | 0 | 14 | 1.4 | 4.7 | 10.2 | 103.1 | 17.4 | 17.4 | 80.6 | 81.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 21:51:28 | 2.41 | 65.7 | 17.4 | 80.8 | 878.3 | 0 | 14 | 0.9 | 4 | 25.6 | 97.2 | 17.4 | 17.4 | 80.6 | 81.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 21:56:28 | 2.61 | 64.4 | 17.4 | 80.9 | 878.4 | 0 | 14 | 0.7 | 5.3 | 13.4 | 115.6 | 17.4 | 17.4 | 80.6 | 81 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/05 22:01:28 | 2.51 | 68.2 | 17.4 | 80.5 | 878.4 | 0 | 14 | 0.9 | 4 | 37 | 102.8 | 17.4 | 17.4 | 79.7 | 80.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/05 22:06:28 | 2.52 | 75.5 | 17.4 | 80 | 878.3 | 0 | 13.9 | 0.1 | 5.6 | 12 | 325 | 17.4 | 17.5 | 79.6 | 79.9 | 878.2 | 878.5 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/05 22:11:28 | 2.23 | 83.6 | 17.4 | 79.4 | 878.3 | 0 | 13.8 | 0 | 5.1 | 0.2 | 351.4 | 17.4 | 17.5 | 78.6 | 79.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/05 22:16:28 | 2.6 | 83.2 | 17.5 | 78.8 | 878.4 | 0 | 13.8 | 0.4 | 6.5 | 12 | 356.2 | 17.4 | 17.5 | 78.2 | 78.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/05 22:21:28 | 1.97 | 103.7 | 17.5 | 78.9 | 878.3 | 0 | 13.8 | 0.1 | 4 | 7.4 | 355.1 | 17.4 | 17.5 | 78.9 | 79 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/05 22:26:28 | 1.67 | 118 | 17.5 | 78.7 | 878.3 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.5 | 56.9 | 308.4 | 17.5 | 17.5 | 78.2 | 78.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/05 22:31:31 | 1.48 | 133.2 | 17.6 | 78 | 878.3 | 0 | 13.7 | 0 | 4.3 | 3.8 | 354.6 | 17.5 | 17.7 | 76.6 | 78.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/05 22:36:31 | 1.44 | 116.7 | 17.7 | 76.4 | 878.3 | 0 | 13.5 | 0 | 4.2 | 5.6 | 356.7 | 17.6 | 17.8 | 75.2 | 76.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/05 22:41:31 | 1.35 | 125.6 | 17.7 | 76 | 878.3 | 0 | 13.4 | 0.1 | 5.1 | 3.7 | 357.4 | 17.7 | 17.8 | 75.2 | 76.5 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/05 22:46:31 | 1.7 | 104.7 | 17.7 | 77.3 | 878.3 | 0 | 13.6 | 0.1 | 4.5 | 7.4 | 326.8 | 17.5 | 17.7 | 76.5 | 78.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/05 22:51:31 | 2.09 | 87.4 | 17.6 | 78.3 | 878.2 | 0 | 13.7 | 0.1 | 7 | 43.4 | 177.9 | 17.4 | 17.5 | 78.7 | 79 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/05 22:56:31 | 2.36 | 81.2 | 17.5 | 79 | 878.2 | 0 | 13.8 | 0 | 5 | 8.5 | 216.4 | 17.4 | 17.5 | 79 | 79.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/05 23:01:31 | 2.54 | 79.2 | 17.4 | 79.8 | 878.3 | 0 | 13.9 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 350.1 | 17.3 | 17.4 | 79.9 | 80.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/05 23:06:32 | 2.62 | 78.1 | 17.4 | 80.1 | 878.2 | 0 | 13.9 | 0.8 | 4.8 | 34.6 | 116.3 | 17.3 | 17.4 | 80.2 | 80.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/05 23:11:32 | 2.88 | 77.3 | 17.3 | 79.8 | 878.2 | 0 | 13.8 | 0.3 | 5.1 | 31.5 | 348.8 | 17.3 | 17.3 | 79.2 | 80.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/05 23:16:32 | 2.62 | 78.4 | 17.4 | 79.1 | 878.2 | 0 | 13.7 | 0.1 | 5.7 | 27.4 | 266.8 | 17.3 | 17.4 | 78.5 | 79.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/05 23:21:32 | 2.23 | 80.8 | 17.4 | 78.5 | 878.2 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.8 | 12 | 356.1 | 17.3 | 17.4 | 77.6 | 78.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/05 23:26:32 | 1.94 | 73.9 | 17.4 | 77.9 | 878.2 | 0 | 13.5 | 0 | 3.1 | 13.7 | 121.7 | 17.4 | 17.4 | 77 | 77.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/05 23:31:32 | 1.82 | 61.6 | 17.4 | 76.7 | 878.2 | 0 | 13.2 | 0.7 | 2.8 | 14.7 | 107.6 | 17.4 | 17.5 | 75.5 | 77 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 13 | 13.3
0 | 21/03/05 23:36:32 | 1.71 | 55.8 | 17.5 | 75.4 | 878.2 | 0 | 13 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 357.7 | 17.4 | 17.6 | 74 | 75.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 12.8 | 13
0 | 21/03/05 23:41:32 | 1.92 | 56.9 | 17.5 | 74.7 | 878.2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2.5 | 350.2 | 17.5 | 17.6 | 74 | 74.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 12.9 | 13
0 | 21/03/05 23:46:32 | 2.22 | 62.5 | 17.6 | 74.6 | 878.1 | 0 | 13 | 1.2 | 3.6 | 16.5 | 94 | 17.6 | 17.6 | 73.9 | 75 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/05 23:51:32 | 1.74 | 56.4 | 17.5 | 74.8 | 878.1 | 0 | 13 | 0.2 | 2.6 | 14.3 | 107.5 | 17.5 | 17.6 | 74.8 | 75.1 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/05 23:56:32 | 2.15 | 63.6 | 17.5 | 74.6 | 878.1 | 0 | 12.9 | 0.5 | 3.8 | 8.5 | 88.3 | 17.4 | 17.5 | 74.1 | 75.1 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/06 00:01:32 | 2 | 64.6 | 17.3 | 75.3 | 878 | 0 | 12.9 | 0.7 | 3.2 | 27.1 | 96.9 | 17.2 | 17.4 | 74.9 | 76 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/06 00:06:32 | 1.94 | 67.3 | 17.2 | 75.3 | 877.9 | 0 | 12.8 | 0.7 | 3.2 | 15.6 | 107.7 | 17.1 | 17.2 | 74.5 | 75.8 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/06 00:11:32 | 2.3 | 69.1 | 17.2 | 74.7 | 877.9 | 0 | 12.7 | 1.1 | 3.7 | 37.9 | 103.6 | 17.2 | 17.3 | 73.7 | 74.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/06 00:16:32 | 2.61 | 70.5 | 17.2 | 74 | 877.8 | 0 | 12.5 | 0.1 | 5.1 | 35.5 | 105.4 | 17.2 | 17.3 | 72.6 | 74.1 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/06 00:21:32 | 2.53 | 71 | 17.3 | 73.2 | 877.7 | 0 | 12.5 | 0.8 | 4.4 | 36.8 | 100.7 | 17.3 | 17.4 | 72.2 | 73.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/06 00:26:32 | 2.16 | 68.3 | 17.3 | 73.5 | 877.6 | 0 | 12.5 | 0.8 | 2.9 | 35.1 | 92.7 | 17.2 | 17.3 | 73.3 | 74 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/06 00:31:32 | 2.21 | 71.8 | 17.3 | 72.5 | 877.6 | 0 | 12.3 | 0.5 | 4.3 | 33.2 | 122.7 | 17.2 | 17.4 | 71.4 | 73.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/06 00:36:32 | 2.43 | 77 | 17.3 | 73.5 | 877.5 | 0 | 12.5 | 0.2 | 5.2 | 24.4 | 342.9 | 17.2 | 17.4 | 71.9 | 75.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.2 | 12.8
0 | 21/03/06 00:41:32 | 2.65 | 78.1 | 17.2 | 75.2 | 877.4 | 0 | 12.7 | 0.9 | 4.5 | 41.7 | 247.1 | 17 | 17.2 | 75.3 | 77.2 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/06 00:46:32 | 2.38 | 72.8 | 17 | 76.2 | 877.4 | 0 | 12.8 | 0.9 | 4.3 | 26 | 111.8 | 16.9 | 17 | 76.5 | 77 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/06 00:51:32 | 2.49 | 68.4 | 16.9 | 76.4 | 877.4 | 0 | 12.7 | 0.7 | 4 | 23.7 | 106.2 | 16.7 | 16.9 | 76.2 | 76.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/06 00:56:32 | 2.55 | 71.9 | 16.8 | 76.6 | 877.3 | 0 | 12.6 | 0.5 | 4.7 | 25.3 | 111.4 | 16.7 | 16.8 | 76.1 | 77.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/06 01:01:32 | 2.51 | 63.3 | 16.7 | 75.9 | 877.3 | 0 | 12.4 | 1.1 | 4.6 | 9.9 | 93.5 | 16.5 | 16.7 | 75.2 | 76.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/06 01:06:32 | 2.38 | 63.3 | 16.5 | 75.7 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.9 | 3.6 | 19.5 | 109.6 | 16.3 | 16.5 | 75.1 | 76 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/06 01:11:32 | 2.26 | 64.9 | 16.4 | 74.5 | 877.2 | 0 | 11.9 | 0.7 | 4.2 | 13.2 | 101.8 | 16.3 | 16.5 | 73.3 | 75.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 11.6 | 11.9
0 | 21/03/06 01:16:32 | 2.17 | 62.7 | 16.3 | 74.2 | 877.2 | 0 | 11.7 | 0.3 | 3.5 | 23.8 | 109 | 16.2 | 16.4 | 73.6 | 74.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/06 01:21:32 | 2.03 | 58.5 | 16.2 | 73.9 | 877.2 | 0 | 11.5 | 0.8 | 3.6 | 14.2 | 114.5 | 16.1 | 16.2 | 73.5 | 74 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/06 01:26:32 | 2 | 57.4 | 16.1 | 74.1 | 877.2 | 0 | 11.4 | 0.7 | 3.5 | 15.7 | 102.9 | 15.9 | 16.1 | 73.4 | 75.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/06 01:31:32 | 2.19 | 62 | 15.9 | 75.1 | 877.2 | 0 | 11.5 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 342 | 15.8 | 15.9 | 75.2 | 75.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 11.4 | 11.5
0 | 21/03/06 01:36:32 | 2.58 | 63.8 | 15.9 | 75.5 | 877.1 | 0 | 11.5 | 1.1 | 4.6 | 6.8 | 104 | 15.8 | 15.9 | 75.6 | 76.1 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/06 01:41:32 | 2.59 | 68.2 | 15.8 | 76 | 877.1 | 0 | 11.5 | 0.1 | 4.8 | 15.6 | 157 | 15.7 | 15.8 | 75.8 | 76.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/06 01:46:32 | 3.29 | 68.5 | 15.7 | 75.6 | 877 | 0 | 11.4 | 1.1 | 5.5 | 31.9 | 101.1 | 15.6 | 15.8 | 74.4 | 75.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4
0 | 21/03/06 01:51:32 | 3.49 | 67.3 | 15.8 | 75 | 877 | 0 | 11.3 | 1.7 | 5.5 | 20.1 | 98.1 | 15.7 | 15.9 | 73.7 | 75.2 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 11.1 | 11.4
0 | 21/03/06 01:56:32 | 3.66 | 67.8 | 15.8 | 75.4 | 877 | 0 | 11.5 | 1 | 5.7 | 8.6 | 96.7 | 15.8 | 15.9 | 74.5 | 77 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 11.3 | 11.8
0 | 21/03/06 02:01:32 | 4.25 | 68.6 | 15.9 | 77.5 | 877 | 0 | 11.9 | 2.3 | 7 | 34.5 | 96.7 | 15.8 | 15.9 | 76.8 | 79.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 11.7 | 12.4
0 | 21/03/06 02:06:32 | 3.96 | 66.4 | 15.9 | 77.8 | 877 | 0 | 12 | 1.7 | 6.8 | 23 | 110.1 | 15.9 | 16 | 77.2 | 79.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/06 02:11:32 | 3.86 | 66.6 | 16 | 76.6 | 876.9 | 0 | 11.9 | 1.8 | 6.4 | 21.3 | 116.1 | 16 | 16.1 | 75 | 77.2 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/06 02:16:32 | 4.01 | 68.7 | 16.1 | 75.1 | 876.9 | 0 | 11.6 | 1.8 | 6.4 | 37.3 | 105.2 | 16 | 16.1 | 73.9 | 75.1 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/06 02:21:32 | 3.43 | 66.7 | 16 | 74.9 | 876.9 | 0 | 11.6 | 0.2 | 5.5 | 13.2 | 351.1 | 16 | 16.1 | 74.4 | 75.4 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/06 02:26:32 | 3.17 | 62.2 | 16.1 | 74.6 | 876.9 | 0 | 11.5 | 0.8 | 5.2 | 4.6 | 108.3 | 16 | 16.3 | 73.9 | 75 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.7
0 | 21/03/06 02:31:32 | 3.06 | 58.7 | 16.1 | 74.3 | 876.8 | 0 | 11.5 | 1 | 5.7 | 10.9 | 127 | 16.1 | 16.3 | 73.6 | 74.5 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/06 02:36:32 | 2.62 | 58.8 | 16.1 | 74.2 | 876.8 | 0 | 11.5 | 1.1 | 4.3 | 16.1 | 96.4 | 16 | 16.1 | 73.9 | 74.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/06 02:41:32 | 2.49 | 57.5 | 16 | 74.5 | 876.8 | 0 | 11.4 | 0.6 | 5.2 | 4.1 | 358.4 | 15.9 | 16 | 73.9 | 74.9 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/06 02:46:32 | 2.51 | 66.1 | 15.9 | 74.4 | 876.9 | 0 | 11.3 | 1.3 | 4 | 36.7 | 103.3 | 15.8 | 15.9 | 74.1 | 74.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4
0 | 21/03/06 02:51:32 | 2.32 | 72.6 | 15.8 | 73.6 | 876.8 | 0 | 11.1 | 0.1 | 3.4 | 43.7 | 160.9 | 15.6 | 15.8 | 71.8 | 74.4 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 10.6 | 11.2
0 | 21/03/06 02:56:32 | 2.76 | 70.3 | 15.7 | 72.6 | 876.8 | 0 | 10.7 | 1.9 | 4 | 48.1 | 90.3 | 15.5 | 15.7 | 71.8 | 72.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 10.4 | 10.7
0 | 21/03/06 03:01:32 | 2.35 | 65.4 | 15.5 | 72.6 | 876.8 | 0 | 10.6 | 0.7 | 3.5 | 16.1 | 107.1 | 15.4 | 15.5 | 71.9 | 72.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/06 03:06:32 | 2.07 | 57.9 | 15.4 | 73 | 876.9 | 0 | 10.5 | 0.7 | 3.1 | 9.4 | 113.1 | 15.3 | 15.4 | 72.8 | 73.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 10.5 | 10.6
0 | 21/03/06 03:11:32 | 1.84 | 51.9 | 15.3 | 73.2 | 876.9 | 0 | 10.5 | 0.4 | 3.4 | 5.5 | 349.3 | 15.2 | 15.3 | 73.1 | 73.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/06 03:16:32 | 1.88 | 53 | 15.2 | 73.5 | 876.9 | 0 | 10.5 | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 349.5 | 15.1 | 15.3 | 73.3 | 73.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/06 03:21:32 | 1.99 | 49.2 | 15.3 | 73.4 | 876.9 | 0 | 10.5 | 0.3 | 3.9 | 5 | 100.8 | 15.2 | 15.4 | 73.2 | 73.5 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 10.5 | 10.7
0 | 21/03/06 03:26:32 | 3.03 | 51.3 | 15.4 | 73.7 | 876.9 | 0 | 10.7 | 1.4 | 7.1 | 9.5 | 100.7 | 15.4 | 15.7 | 72.8 | 75 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 10.5 | 11.3
0 | 21/03/06 03:31:32 | 3.53 | 48.9 | 15.7 | 73.6 | 877 | 0 | 11 | 1 | 7.8 | 2.1 | 103.7 | 15.7 | 16 | 72.6 | 74.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 11 | 11.5
0 | 21/03/06 03:36:32 | 3.24 | 54.1 | 15.8 | 74.2 | 877 | 0 | 11.2 | 0.7 | 7.3 | 18.5 | 105.7 | 15.7 | 16 | 74 | 75.3 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 11 | 11.5
0 | 21/03/06 03:41:32 | 2.9 | 60.2 | 15.8 | 73.5 | 877 | 0 | 11.1 | 0.5 | 5.5 | 20.9 | 120.4 | 15.8 | 15.9 | 72.5 | 74 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 10.9 | 11.2
0 | 21/03/06 03:46:32 | 2.8 | 61.7 | 15.8 | 73.7 | 877 | 0 | 11.1 | 1 | 5.5 | 12.5 | 109.2 | 15.7 | 15.9 | 72.8 | 74.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 10.8 | 11.3
0 | 21/03/06 03:51:32 | 2.71 | 65.9 | 15.7 | 72.7 | 877.1 | 0 | 10.8 | 1 | 4.6 | 39.4 | 90.1 | 15.7 | 15.8 | 71.5 | 72.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 10.6 | 10.9
0 | 21/03/06 03:56:32 | 2.82 | 66.7 | 15.7 | 71.9 | 877.2 | 0 | 10.6 | 1.7 | 5.3 | 40.5 | 90.6 | 15.6 | 15.8 | 70.8 | 71.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/06 04:01:32 | 3.64 | 68.5 | 15.6 | 73.1 | 877.2 | 0 | 10.8 | 2.1 | 6.3 | 45.5 | 88.4 | 15.5 | 15.6 | 71.2 | 76.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 10.3 | 11.4
0 | 21/03/06 04:06:32 | 3.41 | 69.4 | 15.5 | 74.9 | 877.3 | 0 | 11 | 1.1 | 5.4 | 36.1 | 93 | 15.4 | 15.5 | 75 | 78.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 11.1 | 11.6
0 | 21/03/06 04:11:32 | 3.94 | 69.5 | 15.5 | 77.5 | 877.3 | 0 | 11.5 | 2.4 | 6.9 | 47.1 | 96.9 | 15.4 | 15.5 | 78.3 | 79.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/06 04:16:32 | 4.04 | 70.8 | 15.4 | 78.9 | 877.3 | 0 | 11.7 | 2.1 | 6.3 | 42 | 111.4 | 15.2 | 15.4 | 79 | 80.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/06 04:21:32 | 3.25 | 72.1 | 15.3 | 79.3 | 877.3 | 0 | 11.7 | 1.2 | 5.1 | 33.2 | 102.9 | 15.2 | 15.2 | 79.1 | 80.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/06 04:26:32 | 2.92 | 75.3 | 15.2 | 79.4 | 877.4 | 0 | 11.6 | 0.3 | 5.4 | 14.3 | 112.1 | 15 | 15.2 | 79 | 80 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6
0 | 21/03/06 04:31:33 | 3.12 | 77.1 | 15.1 | 79.8 | 877.4 | 0 | 11.6 | 0.4 | 5.2 | 38.4 | 323.5 | 14.9 | 15.1 | 79.9 | 80.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/06 04:36:33 | 3.78 | 73 | 15 | 80.1 | 877.5 | 0 | 11.6 | 2.2 | 7.3 | 34.7 | 92.8 | 14.8 | 15 | 80 | 81.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 11.4 | 11.7
0 | 21/03/06 04:41:33 | 4.45 | 70.9 | 14.9 | 80.9 | 877.6 | 0 | 11.6 | 2.7 | 7.2 | 34.8 | 102.4 | 14.7 | 14.9 | 80.9 | 82.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/06 04:46:33 | 4.32 | 71 | 14.8 | 81.3 | 877.6 | 0 | 11.6 | 2 | 7.2 | 52.5 | 104.4 | 14.7 | 14.8 | 81.4 | 81.9 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/06 04:51:33 | 3.67 | 73 | 14.8 | 81.4 | 877.7 | 0 | 11.6 | 1.7 | 5.1 | 34.1 | 93.1 | 14.7 | 14.8 | 81.2 | 81.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/06 04:56:33 | 3.32 | 75.2 | 14.7 | 81.6 | 877.7 | 0 | 11.5 | 0.5 | 4.4 | 50.8 | 346.1 | 14.5 | 14.7 | 81.5 | 82 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/06 05:01:33 | 3.37 | 74.3 | 14.6 | 82.1 | 877.7 | 0 | 11.5 | 1.3 | 5.4 | 30.2 | 99.7 | 14.5 | 14.6 | 82 | 82.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6
0 | 21/03/06 05:06:33 | 3.54 | 72.7 | 14.5 | 82.3 | 877.7 | 0 | 11.5 | 1.7 | 6.7 | 47.4 | 93 | 14.5 | 14.6 | 82.3 | 82.9 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.5 | 11.6
0 | 21/03/06 05:11:33 | 4.31 | 70.6 | 14.5 | 81.6 | 877.7 | 0 | 11.4 | 1.5 | 7 | 40.5 | 101.8 | 14.4 | 14.7 | 80.4 | 82.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/06 05:16:33 | 3.75 | 66.9 | 14.7 | 80.4 | 877.8 | 0 | 11.3 | 0.5 | 5.9 | 19.3 | 121.8 | 14.7 | 14.9 | 78.9 | 80.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/06 05:21:33 | 3.16 | 58 | 14.8 | 79.8 | 877.8 | 0 | 11.3 | 1.1 | 5.4 | 16.8 | 93.2 | 14.8 | 15.1 | 77.7 | 80.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 11.1 | 11.5
0 | 21/03/06 05:26:33 | 3.15 | 58.9 | 14.9 | 79.2 | 877.8 | 0 | 11.3 | 0.8 | 5.6 | 5.9 | 104.9 | 14.9 | 15.2 | 77.4 | 80 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 11.1 | 11.5
0 | 21/03/06 05:31:33 | 4.19 | 65 | 14.9 | 79.1 | 877.9 | 0 | 11.3 | 1.7 | 7.8 | 31.6 | 97.1 | 14.9 | 15 | 78.2 | 80.1 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 11.1 | 11.5
0 | 21/03/06 05:36:33 | 4.35 | 67.7 | 14.9 | 77.8 | 877.9 | 0 | 11 | 1.9 | 7 | 23.3 | 94.8 | 14.7 | 14.9 | 75.9 | 78.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 10.5 | 11.1
0 | 21/03/06 05:41:33 | 4.4 | 68.3 | 14.8 | 77 | 877.9 | 0 | 10.8 | 1.9 | 7.1 | 27 | 96.5 | 14.7 | 14.9 | 75.3 | 77.8 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 10.5 | 11
0 | 21/03/06 05:46:33 | 4.32 | 68.7 | 14.9 | 77.4 | 877.9 | 1 | 11 | 2.4 | 5.8 | 47.6 | 87.6 | 14.8 | 15 | 75.3 | 79.3 | 877.9 | 877.9 | 1 | 3 | 10.6 | 11.3
0 | 21/03/06 05:51:33 | 4.47 | 68.6 | 14.7 | 77.8 | 878 | 3 | 10.9 | 1.6 | 8.5 | 32.6 | 123.8 | 14.6 | 14.8 | 75.5 | 79.5 | 877.9 | 878.1 | 2 | 5 | 10.3 | 11.3
0 | 21/03/06 05:56:33 | 4.2 | 72.1 | 14.9 | 73.7 | 878 | 5 | 10.2 | 0 | 7.6 | 41.3 | 114.7 | 14.7 | 15.1 | 69.9 | 75.6 | 878 | 878.1 | 5 | 8 | 9.5 | 10.4
0 | 21/03/06 06:01:33 | 3.38 | 73.8 | 15 | 73 | 878 | 8 | 10.2 | 1.5 | 5.1 | 50.3 | 107.5 | 14.9 | 15.1 | 71.1 | 74.4 | 878 | 878.1 | 7 | 11 | 9.8 | 10.5
0 | 21/03/06 06:06:33 | 3.82 | 71 | 15 | 74.3 | 878 | 15 | 10.4 | 0.4 | 6.8 | 26.6 | 345.4 | 14.9 | 15.1 | 71.4 | 77.7 | 878 | 878.1 | 11 | 30 | 10 | 11
0 | 21/03/06 06:11:33 | 4.04 | 68.1 | 14.9 | 77.3 | 878.1 | 27 | 10.9 | 1.4 | 6.5 | 33.4 | 116.6 | 14.8 | 15 | 77.7 | 79.6 | 878 | 878.2 | 30 | 38 | 11 | 11.4
0 | 21/03/06 06:16:33 | 3.68 | 65.1 | 15.1 | 75.7 | 878.2 | 68 | 10.8 | 1.3 | 6.7 | 6.5 | 104.6 | 14.9 | 15.4 | 71.7 | 78.6 | 878.1 | 878.3 | 38 | 155 | 10.2 | 11.3
0 | 21/03/06 06:21:33 | 3.41 | 65.6 | 15.4 | 73.2 | 878.2 | 131 | 10.6 | 0.4 | 6.2 | 3.1 | 354.9 | 15.3 | 15.7 | 70 | 73.3 | 878.1 | 878.3 | 155 | 178 | 10 | 11
0 | 21/03/06 06:26:33 | 3.59 | 64.1 | 15.5 | 72.8 | 878.2 | 170 | 10.7 | 1.3 | 5.9 | 14.5 | 98.8 | 15.4 | 15.7 | 71.6 | 73.7 | 878.2 | 878.3 | 178 | 204 | 10.3 | 11
0 | 21/03/06 06:31:33 | 4.08 | 67.5 | 15.6 | 71.5 | 878.3 | 201 | 10.4 | 1.4 | 8.1 | 15.9 | 359.2 | 15.5 | 15.8 | 68.8 | 71.7 | 878.2 | 878.4 | 204 | 232 | 10 | 10.4
0 | 21/03/06 06:36:33 | 3.97 | 62.2 | 16 | 68.4 | 878.3 | 230 | 10.2 | 1.3 | 5.9 | 19.2 | 93.7 | 15.8 | 16.6 | 64.4 | 68.8 | 878.2 | 878.4 | 232 | 259 | 9.9 | 10.2
0 | 21/03/06 06:41:33 | 3.88 | 64.8 | 16.3 | 66.2 | 878.4 | 255 | 10 | 1.7 | 6.2 | 10.6 | 101.9 | 16.5 | 16.7 | 63.2 | 65.8 | 878.3 | 878.4 | 259 | 284 | 9.6 | 10.1
0 | 21/03/06 06:46:33 | 3.77 | 65 | 16.5 | 65.8 | 878.4 | 282 | 10.1 | 1.5 | 7 | 19.8 | 98.3 | 16.6 | 16.7 | 63.8 | 66.8 | 878.3 | 878.5 | 284 | 309 | 9.8 | 10.4
0 | 21/03/06 06:51:33 | 3.75 | 68.3 | 16.6 | 65.1 | 878.5 | 309 | 10 | 1.7 | 6.1 | 26.1 | 94.4 | 16.6 | 16.9 | 64 | 65.6 | 878.4 | 878.6 | 309 | 337 | 10 | 10.2
0 | 21/03/06 06:56:33 | 4.08 | 69.9 | 16.8 | 65.1 | 878.6 | 336 | 10.2 | 1.2 | 7.3 | 28.1 | 104.5 | 16.8 | 17 | 64 | 65.9 | 878.5 | 878.6 | 337 | 363 | 10 | 10.5
0 | 21/03/06 07:01:33 | 4.13 | 70.3 | 16.9 | 65.3 | 878.6 | 362 | 10.4 | 1.8 | 6.4 | 32.2 | 95.5 | 16.9 | 17.2 | 64.4 | 66.2 | 878.5 | 878.7 | 363 | 388 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/06 07:06:33 | 4.75 | 74.1 | 17.2 | 64.6 | 878.6 | 389 | 10.5 | 0.5 | 9.7 | 51 | 315.5 | 17.2 | 17.5 | 63.6 | 65.3 | 878.6 | 878.7 | 388 | 412 | 10.3 | 10.8
0 | 21/03/06 07:11:33 | 3.79 | 73.6 | 17.4 | 64.1 | 878.7 | 412 | 10.5 | 0.5 | 6.9 | 22 | 138.4 | 17.3 | 17.7 | 62.8 | 65.3 | 878.7 | 878.8 | 412 | 435 | 10.3 | 10.8
0 | 21/03/06 07:16:33 | 3.16 | 73.7 | 17.6 | 63.9 | 878.7 | 436 | 10.7 | 0.5 | 5.5 | 26.8 | 358.6 | 17.6 | 17.9 | 63.2 | 64.4 | 878.6 | 878.8 | 435 | 458 | 10.6 | 10.9
0 | 21/03/06 07:21:33 | 2.74 | 70.2 | 17.7 | 64 | 878.7 | 460 | 10.8 | 0.6 | 4.1 | 26 | 112.8 | 17.6 | 17.9 | 63.3 | 64.8 | 878.6 | 878.7 | 458 | 483 | 10.7 | 11
0 | 21/03/06 07:26:33 | 2.65 | 79.2 | 18 | 63.7 | 878.7 | 482 | 11 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 358.9 | 17.8 | 18.3 | 62.7 | 64.1 | 878.6 | 878.8 | 482 | 506 | 10.9 | 11.3
0 | 21/03/06 07:31:33 | 3.13 | 78.5 | 18.2 | 63.7 | 878.7 | 505 | 11.2 | 0.3 | 6.1 | 36.3 | 197.6 | 18.1 | 18.4 | 63 | 64.2 | 878.6 | 878.8 | 506 | 529 | 11.1 | 11.3
0 | 21/03/06 07:36:33 | 3.24 | 79.8 | 18.3 | 62.9 | 878.7 | 527 | 11.1 | 0.8 | 6.1 | 4.5 | 356.9 | 18.2 | 18.6 | 61 | 64 | 878.6 | 878.8 | 529 | 553 | 10.9 | 11.3
0 | 21/03/06 07:41:33 | 2.92 | 76.9 | 18.5 | 61.6 | 878.7 | 549 | 10.9 | 0.6 | 5.2 | 33.1 | 117.3 | 18.4 | 18.8 | 60.1 | 61.1 | 878.7 | 878.8 | 553 | 582 | 10.6 | 11
0 | 21/03/06 07:46:33 | 2.84 | 75.9 | 18.8 | 60.4 | 878.8 | 582 | 10.9 | 0.3 | 5.4 | 0.5 | 288.1 | 18.8 | 19.1 | 58.7 | 60.4 | 878.7 | 878.9 | 582 | 607 | 10.8 | 11.1
0 | 21/03/06 07:51:33 | 2.72 | 72.9 | 19.1 | 59.5 | 878.7 | 600 | 11 | 0.8 | 4.8 | 28 | 110.2 | 19.1 | 19.4 | 58.5 | 59.7 | 878.6 | 878.9 | 607 | 613 | 10.9 | 11.1
0 | 21/03/06 07:56:33 | 2.51 | 75 | 19.3 | 59.1 | 878.7 | 612 | 11.1 | 0.3 | 4.8 | 14.9 | 121.6 | 19.3 | 19.5 | 58.3 | 59.1 | 878.6 | 878.8 | 612 | 627 | 11 | 11.3
0 | 21/03/06 08:01:33 | 2.84 | 78.2 | 19.3 | 58.8 | 878.8 | 629 | 11.1 | 0.6 | 6.4 | 35.5 | 118.3 | 19.2 | 19.5 | 58 | 59.6 | 878.7 | 878.9 | 627 | 647 | 10.8 | 11.3
0 | 21/03/06 08:06:33 | 2.12 | 97.7 | 19.4 | 58.1 | 878.8 | 645 | 11 | 0.1 | 4 | 23 | 353.3 | 19.3 | 19.6 | 56.9 | 58.3 | 878.8 | 878.9 | 646 | 660 | 10.8 | 11
0 | 21/03/06 08:11:33 | 1.68 | 99 | 20 | 56.1 | 878.8 | 661 | 11 | 0.1 | 3.8 | 11.8 | 356.6 | 19.6 | 20.8 | 53.7 | 56.9 | 878.7 | 878.8 | 660 | 681 | 10.8 | 11.1
0 | 21/03/06 08:16:33 | 1.74 | 93.3 | 20.4 | 55.6 | 878.8 | 677 | 11.2 | 0.2 | 4.1 | 23.1 | 326.7 | 20.4 | 20.9 | 53.8 | 56.1 | 878.7 | 878.8 | 678 | 693 | 11 | 11.6
0 | 21/03/06 08:21:33 | 2.08 | 84.1 | 20.6 | 56.2 | 878.8 | 692 | 11.6 | 0.6 | 4.4 | 20.3 | 123.4 | 20.3 | 21 | 55.1 | 57.7 | 878.7 | 878.9 | 693 | 707 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/06 08:26:33 | 2.49 | 79 | 20.5 | 56.3 | 878.8 | 711 | 11.5 | 0.2 | 6.1 | 7.6 | 114.3 | 20.3 | 20.7 | 55.1 | 57.6 | 878.8 | 878.9 | 707 | 730 | 11.3 | 11.8
0 | 21/03/06 08:31:33 | 2.64 | 76.8 | 20.6 | 56 | 878.8 | 730 | 11.6 | 0.4 | 4.9 | 6.6 | 109.6 | 20.6 | 20.9 | 55.3 | 56.6 | 878.7 | 878.9 | 730 | 751 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/06 08:36:33 | 2.24 | 87.3 | 20.9 | 56.4 | 878.8 | 748 | 11.9 | 0 | 4.8 | 3 | 351.3 | 20.7 | 21.3 | 56.1 | 57.1 | 878.7 | 878.8 | 750 | 767 | 11.8 | 12.3
0 | 21/03/06 08:41:33 | 2.45 | 87.8 | 21 | 57.2 | 878.8 | 766 | 12.2 | 0.1 | 7.8 | 23.8 | 330.1 | 20.8 | 21.3 | 56 | 58.6 | 878.6 | 878.9 | 767 | 783 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/06 08:46:33 | 2.35 | 93.6 | 21.2 | 57.4 | 878.7 | 782 | 12.5 | 0.1 | 6.2 | 16.2 | 359.1 | 21.2 | 21.6 | 56.7 | 58.6 | 878.7 | 878.8 | 780 | 802 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/06 08:51:33 | 2.52 | 97.1 | 21.4 | 57.7 | 878.7 | 797 | 12.7 | 0.4 | 6.2 | 13.3 | 340.2 | 21.2 | 21.6 | 57.1 | 59.2 | 878.7 | 878.8 | 800 | 810 | 12.6 | 13
0 | 21/03/06 08:56:33 | 2.25 | 136.6 | 21.5 | 57.7 | 878.7 | 813 | 12.8 | 0.1 | 5.4 | 6 | 355.3 | 21 | 22.1 | 55.8 | 60 | 878.6 | 878.8 | 805 | 832 | 12.8 | 13
0 | 21/03/06 09:01:33 | 2.49 | 108.3 | 21.6 | 57.6 | 878.7 | 831 | 12.9 | 0.2 | 6.2 | 4.9 | 357.2 | 21.4 | 22.1 | 55.8 | 58.5 | 878.6 | 878.8 | 832 | 848 | 12.7 | 13
0 | 21/03/06 09:06:33 | 2.19 | 106.8 | 21.9 | 56.5 | 878.7 | 846 | 12.8 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 357.6 | 21.7 | 22.1 | 55 | 57.2 | 878.7 | 878.8 | 845 | 862 | 12.6 | 13
0 | 21/03/06 09:11:33 | 1.76 | 133.3 | 22.1 | 56.2 | 878.7 | 858 | 13 | 0 | 4.6 | 11.8 | 359 | 22 | 22.8 | 54.2 | 57.2 | 878.7 | 878.8 | 861 | 869 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/06 09:16:33 | 2.2 | 109.9 | 22.4 | 55.8 | 878.7 | 872 | 13.1 | 0.2 | 6.9 | 25.7 | 349.1 | 22.4 | 23 | 53.7 | 56.5 | 878.6 | 878.8 | 868 | 886 | 13 | 13.3
0 | 21/03/06 09:21:33 | 2.6 | 100 | 22.5 | 56.3 | 878.7 | 887 | 13.3 | 0.2 | 6.4 | 4.9 | 338 | 22.1 | 22.8 | 55.3 | 58.3 | 878.6 | 878.7 | 883 | 904 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/06 09:26:33 | 2.35 | 100.2 | 22.4 | 57 | 878.7 | 901 | 13.4 | 0.1 | 4.6 | 37.4 | 300.1 | 22 | 22.5 | 56.5 | 58.6 | 878.7 | 878.8 | 900 | 914 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/06 09:31:33 | 2.74 | 88.9 | 22.4 | 57.4 | 878.7 | 914 | 13.5 | 0 | 7.2 | 7.2 | 221.5 | 22 | 22.6 | 56.2 | 59.5 | 878.6 | 878.8 | 913 | 928 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/06 09:36:33 | 2.52 | 90.7 | 22.3 | 58.3 | 878.7 | 926 | 13.7 | 0.3 | 6.7 | 2.6 | 358.2 | 21.9 | 22.7 | 57 | 59.9 | 878.7 | 878.9 | 925 | 942 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/06 09:41:33 | 2.54 | 79.5 | 22.5 | 57.7 | 878.7 | 939 | 13.8 | 0.6 | 6.2 | 13.3 | 359 | 22.5 | 22.9 | 56.4 | 58 | 878.6 | 878.8 | 941 | 951 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/06 09:46:33 | 2.29 | 91.3 | 22.9 | 56.8 | 878.7 | 951 | 13.9 | 0.3 | 4.6 | 20.7 | 343 | 22.9 | 23.4 | 55 | 57.3 | 878.6 | 878.8 | 951 | 964 | 13.7 | 14
0 | 21/03/06 09:51:33 | 2.67 | 102.4 | 23 | 56.7 | 878.7 | 960 | 13.9 | 0.4 | 8.2 | 23.2 | 353.4 | 22.2 | 23.6 | 54.5 | 59.8 | 878.6 | 878.7 | 959 | 974 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/06 09:56:33 | 2.64 | 114.2 | 23 | 56.8 | 878.6 | 972 | 14 | 0 | 5.9 | 20.3 | 351.2 | 22.2 | 23.4 | 55.3 | 59.8 | 878.6 | 878.7 | 966 | 985 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/06 10:01:33 | 2.45 | 111.3 | 23 | 57 | 878.6 | 982 | 14 | 0 | 5 | 19.9 | 348.5 | 22.7 | 23.3 | 56.1 | 58.4 | 878.5 | 878.7 | 956 | 996 | 14 | 14.3
0 | 21/03/06 10:06:33 | 2.55 | 104.7 | 23.1 | 57.1 | 878.5 | 996 | 14.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 358.2 | 23.1 | 23.3 | 56.2 | 57.8 | 878.4 | 878.6 | 994 | 1014 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/06 10:11:33 | 2.88 | 97 | 23.2 | 56.8 | 878.5 | 1004 | 14.1 | 0.2 | 8 | 0.4 | 355.7 | 23 | 23.4 | 55.6 | 57.7 | 878.4 | 878.6 | 1000 | 1017 | 14 | 14.3