## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/06 10:16:33 | 2.39 | 121.6 | 23.3 | 56.1 | 878.5 | 1012 | 14.1 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 356.4 | 23 | 23.7 | 54.1 | 58.4 | 878.4 | 878.5 | 1007 | 1023 | 13.9 | 14.4
0 | 21/03/06 10:21:33 | 2.49 | 125.5 | 23.5 | 55.6 | 878.4 | 1011 | 14.1 | 0 | 6.9 | 1.4 | 359.5 | 23.1 | 24.1 | 53.3 | 57.4 | 878.3 | 878.5 | 703 | 1029 | 14 | 14.3
0 | 21/03/06 10:26:33 | 2.83 | 132.4 | 23.6 | 55.8 | 878.4 | 1021 | 14.3 | 0.1 | 7.4 | 21.2 | 350 | 22.9 | 24.1 | 54.1 | 58.6 | 878.2 | 878.5 | 792 | 1034 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:31:33 | 3.05 | 106.2 | 23.2 | 57.3 | 878.3 | 1031 | 14.3 | 0.2 | 8.2 | 24.2 | 354.7 | 22.7 | 23.3 | 57 | 59.4 | 878.2 | 878.4 | 1031 | 1043 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:36:33 | 2.62 | 105.1 | 23.1 | 58 | 878.3 | 1049 | 14.3 | 0.2 | 6.6 | 0.1 | 351.2 | 22.6 | 23.5 | 56 | 59.7 | 878.2 | 878.4 | 1026 | 1114 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:41:33 | 2.82 | 96.8 | 23.1 | 57.9 | 878.3 | 1058 | 14.3 | 0.2 | 6.5 | 3.2 | 351 | 23 | 23.5 | 56 | 58.4 | 878.1 | 878.4 | 1049 | 1120 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:46:33 | 3.32 | 93.8 | 23.1 | 58 | 878.2 | 1056 | 14.3 | 0.2 | 8 | 0.4 | 355 | 22.6 | 23.3 | 57.1 | 59.8 | 878 | 878.2 | 1048 | 1059 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:51:33 | 3.12 | 97.1 | 22.7 | 59.3 | 878.1 | 1057 | 14.4 | 0.2 | 8.2 | 0.3 | 355.8 | 22.1 | 23 | 58.3 | 61.7 | 878 | 878.2 | 1050 | 1064 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/06 10:56:33 | 2.64 | 109.6 | 22.8 | 59.1 | 878.1 | 1060 | 14.3 | 0.3 | 6.8 | 35.6 | 348.5 | 22.5 | 23.1 | 57.7 | 60.6 | 877.9 | 878.1 | 1058 | 1065 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/06 11:01:33 | 2.78 | 101.9 | 22.9 | 58.1 | 878.1 | 1064 | 14.2 | 0 | 8.1 | 11.7 | 357.7 | 22.6 | 23.3 | 56.5 | 59.5 | 878 | 878.1 | 1061 | 1072 | 14 | 14.4
0 | 21/03/06 11:06:33 | 2.71 | 114.6 | 23.1 | 57.2 | 878 | 1064 | 14.1 | 0.2 | 7 | 19.8 | 349.9 | 23 | 23.4 | 55.6 | 57.7 | 877.9 | 878 | 1053 | 1070 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/06 11:11:33 | 2.43 | 138.2 | 23.4 | 55.7 | 877.9 | 1063 | 14.1 | 0.1 | 6 | 2.8 | 357.8 | 23.1 | 24 | 53.3 | 57 | 877.9 | 878 | 1051 | 1073 | 13.8 | 14.3
0 | 21/03/06 11:16:33 | 2.26 | 123.1 | 23.4 | 55.9 | 877.9 | 1063 | 14.1 | 0.2 | 6.9 | 24.3 | 322.8 | 23.2 | 23.6 | 55.2 | 57.1 | 877.9 | 878 | 1059 | 1069 | 14 | 14.5
0 | 21/03/06 11:21:33 | 3.24 | 103.4 | 23.3 | 56.8 | 877.9 | 1065 | 14.2 | 0.4 | 8.6 | 1 | 354.8 | 22.6 | 23.7 | 55.5 | 59.4 | 877.7 | 877.9 | 1059 | 1074 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/06 11:26:33 | 3.43 | 100.3 | 23.2 | 56.9 | 877.8 | 1067 | 14.2 | 0.2 | 8.7 | 32.3 | 340.8 | 22.7 | 23.7 | 54.8 | 58.9 | 877.5 | 877.9 | 1060 | 1076 | 14 | 14.3
0 | 21/03/06 11:31:33 | 2.92 | 110.8 | 23.2 | 57.3 | 877.7 | 1066 | 14.2 | 0.1 | 6.6 | 26.5 | 345.2 | 22.8 | 23.4 | 57.1 | 58.5 | 877.6 | 877.7 | 1058 | 1073 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/06 11:36:33 | 2.26 | 119.6 | 23.7 | 55.7 | 877.6 | 1060 | 14.3 | 0.2 | 6.5 | 1.8 | 348.1 | 23.4 | 24.3 | 53.5 | 57.1 | 877.5 | 877.6 | 1053 | 1061 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/06 11:41:33 | 2.68 | 103.7 | 23.8 | 55.7 | 877.5 | 1042 | 14.4 | 0.4 | 7.1 | 4.8 | 355.9 | 23.4 | 24.3 | 53.7 | 57.6 | 877.3 | 877.5 | 794 | 1065 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/06 11:46:33 | 2.67 | 101.4 | 24 | 55.2 | 877.4 | 1043 | 14.4 | 0.1 | 7.2 | 0.5 | 331.1 | 23.6 | 24.4 | 53.9 | 57.2 | 877.2 | 877.4 | 1038 | 1050 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/06 11:51:34 | 2.21 | 122.3 | 24.2 | 54.6 | 877.3 | 1051 | 14.5 | 0.1 | 5 | 3 | 348.5 | 24 | 24.7 | 52.6 | 55.6 | 877.2 | 877.3 | 992 | 1108 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/06 11:56:34 | 2.77 | 103.3 | 24.1 | 55 | 877.2 | 837 | 14.5 | 0.3 | 7.2 | 1.5 | 314 | 23.8 | 24.7 | 52.9 | 56.2 | 877 | 877.3 | 77 | 1108 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/06 12:01:34 | 2.19 | 146.7 | 24.4 | 54.3 | 877.2 | 942 | 14.5 | 0 | 5.7 | 2.3 | 358.8 | 23.7 | 25.3 | 51.1 | 57 | 877 | 877.2 | 950 | 1053 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/06 12:06:34 | 2.56 | 115.4 | 24.7 | 53.6 | 877.1 | 995 | 14.6 | 0.2 | 6.8 | 7.3 | 252.4 | 24.4 | 25.3 | 51.3 | 55.3 | 877 | 877.1 | 1020 | 1043 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/06 12:11:34 | 2.16 | 120.1 | 24.6 | 54.4 | 877.1 | 1013 | 14.8 | 0 | 5.6 | 5.1 | 326.8 | 24.1 | 25.1 | 53.1 | 56.2 | 876.9 | 877.1 | 1018 | 1032 | 14.7 | 15
0 | 21/03/06 12:16:34 | 1.97 | 151.1 | 25.2 | 52.6 | 876.9 | 1014 | 14.8 | 0.1 | 4.4 | 2 | 359.5 | 25.1 | 25.7 | 50.7 | 53.1 | 876.8 | 876.9 | 1004 | 1030 | 14.7 | 15
0 | 21/03/06 12:21:34 | 2.18 | 137 | 25.1 | 53.5 | 876.9 | 944 | 15 | 0.1 | 5.2 | 34.5 | 302.7 | 24.6 | 25.3 | 52.9 | 56.1 | 876.8 | 876.9 | 284 | 1009 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/06 12:26:34 | 2.39 | 126.5 | 24.9 | 54.4 | 876.8 | 982 | 15 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 357.6 | 24.5 | 25.2 | 53.5 | 56.8 | 876.7 | 876.8 | 993 | 1011 | 15 | 15.3
0 | 21/03/06 12:31:34 | 2.8 | 101.1 | 24.5 | 55.6 | 876.7 | 985 | 15 | 0.3 | 8.3 | 6.5 | 342.2 | 24 | 24.7 | 55 | 57.1 | 876.5 | 876.8 | 907 | 1005 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/06 12:36:34 | 2.43 | 127.8 | 24.5 | 55.5 | 876.6 | 990 | 15 | 0 | 6.4 | 7 | 358.8 | 24.1 | 24.6 | 54.4 | 56.8 | 876.5 | 876.8 | 988 | 998 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/06 12:41:34 | 2.38 | 125.6 | 24.7 | 54.8 | 876.6 | 981 | 15 | 0.2 | 7.3 | 8.3 | 357.7 | 24.5 | 25 | 53.5 | 55.6 | 876.4 | 876.7 | 961 | 993 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/06 12:46:34 | 2.25 | 139.8 | 24.8 | 54.2 | 876.5 | 979 | 14.9 | 0.5 | 5.2 | 1.6 | 359.2 | 24.4 | 25.2 | 52.1 | 56.7 | 876.4 | 876.6 | 962 | 992 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/06 12:51:34 | 2.33 | 117.7 | 24.6 | 55 | 876.5 | 976 | 15 | 0.1 | 6.3 | 13.9 | 345.2 | 24.2 | 25.1 | 52.6 | 56.6 | 876.4 | 876.5 | 965 | 987 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/06 12:56:34 | 2.33 | 123.6 | 24.4 | 55.7 | 876.4 | 961 | 15 | 0.1 | 8.1 | 6.5 | 353.2 | 24.1 | 24.5 | 55.4 | 57.3 | 876.2 | 876.5 | 949 | 968 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/06 13:01:34 | 2.47 | 126.4 | 24.2 | 56.4 | 876.4 | 951 | 15 | 0.1 | 8.1 | 1.7 | 357.7 | 23.7 | 24.4 | 55.7 | 58.6 | 876.2 | 876.4 | 936 | 961 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/06 13:06:34 | 2.37 | 139.4 | 24.1 | 57.1 | 876.3 | 938 | 15.1 | 0 | 5.8 | 5.5 | 357.8 | 24 | 24.3 | 56.1 | 58.3 | 876.2 | 876.4 | 922 | 938 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/06 13:11:34 | 2.67 | 122.8 | 23.9 | 57.9 | 876.3 | 926 | 15.1 | 0.2 | 7.5 | 16.3 | 336.3 | 23.5 | 24.3 | 56.2 | 59.5 | 876.2 | 876.4 | 911 | 925 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 13:16:34 | 2.15 | 137.3 | 24.1 | 57 | 876.2 | 912 | 15.1 | 0.1 | 5.2 | 1.4 | 354.9 | 23.5 | 24.9 | 54.1 | 59.7 | 876.1 | 876.4 | 897 | 915 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/06 13:21:34 | 2.09 | 147.3 | 24.4 | 56.1 | 876.2 | 897 | 15.1 | 0.2 | 4.9 | 3 | 359.7 | 24.4 | 24.9 | 54 | 56.5 | 876.1 | 876.3 | 881 | 900 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/06 13:26:35 | 2.35 | 151.7 | 24.3 | 57.3 | 876.2 | 883 | 15.3 | 0 | 7.2 | 16.7 | 359.4 | 23.7 | 24.8 | 54.7 | 60.1 | 876.1 | 876.2 | 867 | 883 | 15 | 15.6
0 | 21/03/06 13:31:35 | 2.91 | 132.9 | 23.8 | 59.4 | 876.2 | 871 | 15.3 | 0.3 | 7.8 | 1.8 | 326.8 | 23 | 24.1 | 57.8 | 62.7 | 876.1 | 876.3 | 852 | 874 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/06 13:36:35 | 2.97 | 125 | 23.6 | 60.1 | 876.2 | 856 | 15.4 | 0 | 8.7 | 11.8 | 342 | 22.9 | 24 | 58.4 | 63.2 | 876.1 | 876.2 | 837 | 853 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/06 13:41:35 | 2.89 | 123.5 | 23.2 | 61.8 | 876.2 | 842 | 15.4 | 0.1 | 8.2 | 11.8 | 341.5 | 22.7 | 23.2 | 61.6 | 64.3 | 876.1 | 876.2 | 823 | 845 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/06 13:46:35 | 4.35 | 94.8 | 22.8 | 63 | 876.1 | 829 | 15.3 | 1.4 | 12.3 | 10.1 | 355.2 | 22.2 | 23.2 | 61.2 | 64.9 | 875.9 | 876.2 | 816 | 831 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/06 13:51:35 | 4.4 | 92.7 | 22.5 | 63.8 | 876.1 | 817 | 15.3 | 0.6 | 11.1 | 13.9 | 355.2 | 22 | 22.6 | 62.9 | 66.3 | 875.9 | 876.2 | 799 | 821 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/06 13:56:35 | 3.24 | 114 | 22.7 | 63.2 | 876 | 801 | 15.3 | 0.1 | 6.9 | 4.5 | 358.5 | 22.2 | 23.1 | 61.2 | 65.8 | 875.9 | 876.1 | 783 | 800 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/06 14:01:35 | 3.48 | 107.8 | 22.4 | 64.4 | 875.9 | 784 | 15.4 | 0.4 | 9.8 | 17.8 | 341.5 | 22 | 23.1 | 61.9 | 66.7 | 875.8 | 876 | 767 | 785 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/06 14:06:35 | 3.35 | 110.7 | 22.3 | 64.4 | 875.9 | 767 | 15.2 | 0.3 | 7.5 | 0.5 | 355.4 | 22.1 | 22.5 | 62.8 | 65.7 | 875.8 | 876 | 747 | 770 | 15 | 15.4
0 | 21/03/06 14:11:35 | 2.97 | 111.6 | 22.5 | 63.5 | 875.8 | 748 | 15.2 | 0.1 | 7.9 | 1.4 | 355.4 | 22.2 | 22.8 | 62.2 | 64.5 | 875.6 | 875.9 | 729 | 749 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/06 14:16:35 | 3.06 | 128.2 | 22.5 | 63.4 | 875.7 | 731 | 15.2 | 0.2 | 9.5 | 32.9 | 348.6 | 22.3 | 23 | 61.4 | 65.1 | 875.6 | 875.8 | 712 | 733 | 15 | 15.5
0 | 21/03/06 14:21:35 | 2.8 | 126.6 | 22.5 | 63.5 | 875.7 | 712 | 15.2 | 0.2 | 7.9 | 3.7 | 346.3 | 22.3 | 22.8 | 62 | 64.3 | 875.5 | 875.7 | 691 | 715 | 15 | 15.3
0 | 21/03/06 14:26:35 | 3.08 | 109.2 | 22.4 | 63.9 | 875.6 | 694 | 15.2 | 0.1 | 9.3 | 0.5 | 338.2 | 22.1 | 22.6 | 63.1 | 65.1 | 875.5 | 875.6 | 675 | 692 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/06 14:31:35 | 3.51 | 115.1 | 22 | 65.5 | 875.5 | 676 | 15.2 | 0.8 | 8 | 39.3 | 339.2 | 21.5 | 22.1 | 64.9 | 68 | 875.4 | 875.6 | 656 | 677 | 15 | 15.4
0 | 21/03/06 14:36:35 | 2.86 | 118.7 | 22.1 | 65 | 875.5 | 656 | 15.2 | 0.1 | 7.7 | 4.1 | 353.4 | 22 | 22.3 | 63.7 | 65.5 | 875.3 | 875.6 | 635 | 657 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 14:41:35 | 3.03 | 104.9 | 21.9 | 65.5 | 875.5 | 636 | 15.1 | 0 | 8.3 | 1.5 | 359.1 | 21.5 | 22.1 | 64.4 | 66.8 | 875.3 | 875.5 | 614 | 635 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 14:46:35 | 2.48 | 142.6 | 22.3 | 64 | 875.4 | 616 | 15.2 | 0 | 5.9 | 19 | 356.6 | 21.7 | 23.1 | 60.9 | 66.2 | 875.3 | 875.5 | 595 | 615 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/06 14:51:35 | 2.39 | 142.3 | 22.5 | 63.4 | 875.4 | 596 | 15.2 | 0.1 | 6.5 | 3 | 356.3 | 22.5 | 22.9 | 61.9 | 63.9 | 875.2 | 875.4 | 573 | 596 | 15 | 15.4
0 | 21/03/06 14:56:35 | 3.63 | 106.7 | 22.2 | 64.9 | 875.3 | 575 | 15.2 | 0.2 | 8.5 | 2.4 | 334.7 | 21.7 | 22.6 | 62.7 | 67.2 | 875.1 | 875.4 | 554 | 576 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/06 15:01:35 | 4.08 | 91.4 | 22 | 65.6 | 875.3 | 555 | 15.2 | 0.2 | 10.5 | 22.5 | 329.1 | 21.6 | 22.1 | 65 | 67.2 | 875.2 | 875.3 | 534 | 554 | 15 | 15.4
0 | 21/03/06 15:06:35 | 4.02 | 86.8 | 21.9 | 65.6 | 875.2 | 536 | 15.1 | 0.1 | 9.4 | 9.7 | 355.1 | 21.6 | 21.9 | 65 | 66.7 | 875.1 | 875.3 | 517 | 534 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/06 15:11:35 | 3.14 | 114.5 | 22.1 | 64.8 | 875.2 | 515 | 15.1 | 0.2 | 8.5 | 26.6 | 351.4 | 21.9 | 22.4 | 63.3 | 65.4 | 875.1 | 875.3 | 492 | 518 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 15:16:35 | 2.59 | 118.8 | 22.4 | 64 | 875.2 | 492 | 15.2 | 0.3 | 6.5 | 8.4 | 347.2 | 22.3 | 22.7 | 62.9 | 64.3 | 875.1 | 875.3 | 470 | 492 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/06 15:21:35 | 2.77 | 110.7 | 22.5 | 64 | 875.2 | 470 | 15.3 | 0.3 | 7.8 | 1.8 | 357.4 | 22.3 | 22.7 | 63.2 | 65 | 875.1 | 875.3 | 445 | 471 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/06 15:26:35 | 2.63 | 113.4 | 22.4 | 64.2 | 875.3 | 446 | 15.3 | 0.1 | 6.7 | 2.4 | 356.6 | 22.3 | 22.5 | 63.9 | 64.9 | 875.2 | 875.4 | 422 | 445 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/06 15:31:35 | 2.86 | 106.9 | 22.4 | 64.2 | 875.3 | 424 | 15.3 | 0 | 8.5 | 9.1 | 355.9 | 22.2 | 22.6 | 63.5 | 64.7 | 875.2 | 875.3 | 403 | 423 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/06 15:36:35 | 2.32 | 127.4 | 22.6 | 63.3 | 875.3 | 403 | 15.2 | 0.1 | 8.1 | 17.7 | 340.8 | 22.4 | 22.9 | 62 | 63.7 | 875.2 | 875.3 | 382 | 404 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/06 15:41:35 | 2.67 | 117.9 | 22.6 | 63.1 | 875.3 | 381 | 15.3 | 0.4 | 6.8 | 0.5 | 353.4 | 22.4 | 23 | 61.5 | 64.6 | 875.2 | 875.4 | 358 | 382 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/06 15:46:35 | 2.59 | 107.1 | 22.4 | 64.3 | 875.3 | 358 | 15.4 | 0.1 | 7.5 | 16.2 | 340.9 | 22.2 | 22.4 | 64.6 | 65.4 | 875.2 | 875.3 | 334 | 359 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/06 15:51:35 | 2.86 | 107.7 | 22.3 | 65.2 | 875.3 | 336 | 15.4 | 0 | 7 | 0.5 | 341.7 | 21.9 | 22.7 | 63.7 | 67.1 | 875.2 | 875.4 | 312 | 334 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/06 15:56:35 | 2.74 | 106.9 | 22.1 | 65.9 | 875.3 | 313 | 15.4 | 0.2 | 7.9 | 24.1 | 351.3 | 21.8 | 22 | 65.6 | 67.1 | 875.2 | 875.5 | 290 | 313 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/06 16:01:35 | 2.62 | 124.1 | 22 | 66.3 | 875.4 | 291 | 15.4 | 0.1 | 6.7 | 1.4 | 345.4 | 21.7 | 22.2 | 65 | 67.4 | 875.3 | 875.5 | 266 | 290 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/06 16:06:35 | 3.11 | 108.6 | 21.7 | 67.2 | 875.4 | 268 | 15.3 | 0.2 | 8.1 | 8 | 293 | 21.4 | 21.8 | 66.9 | 68.3 | 875.3 | 875.6 | 247 | 267 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/06 16:11:35 | 2.93 | 118.3 | 21.6 | 67.2 | 875.5 | 247 | 15.2 | 0.1 | 7.5 | 24.4 | 359.6 | 21.4 | 21.6 | 66.8 | 67.9 | 875.4 | 875.6 | 228 | 247 | 15 | 15.3
0 | 21/03/06 16:16:35 | 2.53 | 123.7 | 21.5 | 67.1 | 875.5 | 227 | 15.1 | 0.1 | 7.6 | 17.8 | 358.9 | 21.3 | 21.7 | 66.3 | 68.1 | 875.5 | 875.7 | 205 | 228 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 16:21:35 | 2.64 | 113.2 | 21.4 | 67.4 | 875.6 | 206 | 15.1 | 0.2 | 8.5 | 5 | 350.4 | 21.2 | 21.6 | 66.5 | 68.4 | 875.5 | 875.7 | 184 | 205 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 16:26:35 | 3.41 | 101.9 | 21.2 | 67.7 | 875.6 | 185 | 15 | 0.2 | 8.4 | 3.7 | 351.6 | 20.8 | 21.6 | 65.8 | 69.2 | 875.5 | 875.7 | 164 | 184 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/06 16:31:35 | 2.83 | 107.6 | 21 | 68.4 | 875.7 | 165 | 15 | 0 | 8.6 | 2.4 | 351.3 | 20.8 | 21.1 | 68 | 69.3 | 875.6 | 875.8 | 145 | 165 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 16:36:35 | 2.69 | 101.2 | 21 | 68.5 | 875.8 | 145 | 15 | 0.1 | 6.4 | 11.8 | 349.1 | 21 | 21 | 68.3 | 68.7 | 875.8 | 875.9 | 126 | 145 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 16:41:35 | 3.49 | 86.4 | 20.9 | 69 | 875.8 | 126 | 15 | 0.7 | 8.9 | 13.2 | 177.4 | 20.7 | 21 | 68.5 | 69.7 | 875.7 | 875.9 | 107 | 126 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 16:46:35 | 3.93 | 80.8 | 20.7 | 69.4 | 875.8 | 108 | 14.9 | 0.5 | 8.6 | 18.4 | 124 | 20.6 | 20.8 | 68.9 | 70.3 | 875.8 | 876 | 91 | 107 | 14.8 | 15
0 | 21/03/06 16:51:35 | 3.55 | 76.4 | 20.7 | 69.7 | 875.9 | 92 | 15 | 0.5 | 7.2 | 14.3 | 279.4 | 20.6 | 20.8 | 69.4 | 70.4 | 875.8 | 876 | 73 | 91 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 16:56:35 | 3.23 | 86.7 | 20.6 | 70.2 | 875.9 | 73 | 15 | 0.1 | 7.6 | 1.2 | 306.3 | 20.5 | 20.7 | 69.6 | 70.9 | 875.8 | 876 | 55 | 73 | 15 | 15.1
0 | 21/03/06 17:01:35 | 3.09 | 78.8 | 20.5 | 70.9 | 876 | 54 | 15 | 0.8 | 7.1 | 22.5 | 114.7 | 20.4 | 20.6 | 70.7 | 71.8 | 875.8 | 876.1 | 35 | 55 | 15 | 15.1
0 | 21/03/06 17:06:35 | 3.12 | 81.1 | 20.4 | 71.2 | 876 | 37 | 15 | 0.2 | 7.1 | 2 | 326.8 | 20.3 | 20.5 | 70.9 | 71.7 | 875.9 | 876.1 | 22 | 35 | 15 | 15.1
0 | 21/03/06 17:11:35 | 2.83 | 88.8 | 20.4 | 71.3 | 876.1 | 26 | 15 | 0.2 | 5.9 | 8.8 | 359.1 | 20.2 | 20.4 | 70.9 | 71.6 | 876 | 876.2 | 19 | 22 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 17:16:35 | 2.37 | 104.2 | 20.3 | 71.5 | 876.1 | 22 | 15 | 0.2 | 6.7 | 5.5 | 350.8 | 20.2 | 20.4 | 71.2 | 72.1 | 876 | 876.2 | 18 | 20 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/06 17:21:35 | 2.85 | 89.9 | 20.2 | 72.2 | 876.2 | 18 | 15 | 0.1 | 7.2 | 29.3 | 326.8 | 20.1 | 20.3 | 71.8 | 72.9 | 876.1 | 876.3 | 16 | 18 | 15 | 15.1
0 | 21/03/06 17:26:35 | 3.11 | 85.2 | 20.1 | 73.3 | 876.2 | 16 | 15.1 | 0.4 | 6.9 | 9.7 | 347.5 | 19.9 | 20.1 | 72.9 | 74.3 | 876.1 | 876.3 | 13 | 16 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 17:31:35 | 2.71 | 87.1 | 19.9 | 74.2 | 876.2 | 13 | 15.1 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 344.9 | 19.8 | 19.9 | 74 | 75 | 876.2 | 876.3 | 10 | 13 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/06 17:36:35 | 3.14 | 80.7 | 19.8 | 74.9 | 876.3 | 10 | 15.2 | 0.8 | 7.1 | 21.8 | 118.8 | 19.6 | 19.8 | 75 | 75.4 | 876.2 | 876.4 | 7 | 10 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/06 17:41:35 | 3.15 | 79.2 | 19.6 | 75.3 | 876.4 | 8 | 15.1 | 0.3 | 6.6 | 19.7 | 353.5 | 19.5 | 19.6 | 75.4 | 75.7 | 876.3 | 876.5 | 4 | 8 | 15 | 15.2
0 | 21/03/06 17:46:35 | 3.31 | 76.6 | 19.5 | 75.6 | 876.4 | 5 | 15.1 | 0.1 | 6.3 | 13.4 | 141.8 | 19.3 | 19.5 | 75.4 | 76 | 876.4 | 876.6 | 2 | 4 | 15 | 15.1
0 | 21/03/06 17:51:35 | 2.71 | 76.9 | 19.4 | 75.9 | 876.5 | 3 | 15 | 0.4 | 4.6 | 14.9 | 357.9 | 19.2 | 19.4 | 75.9 | 76.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 2 | 14.9 | 15
0 | 21/03/06 17:56:35 | 2.51 | 80 | 19.2 | 76 | 876.6 | 1 | 14.9 | 0.1 | 5.4 | 17.2 | 354.5 | 19.1 | 19.3 | 75.8 | 76.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/06 18:01:35 | 2.27 | 81.4 | 19.1 | 76.2 | 876.6 | 0 | 14.8 | 0.2 | 6.1 | 27.8 | 135.5 | 19 | 19.1 | 76 | 76.4 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/06 18:06:35 | 2.61 | 87.7 | 19 | 76.2 | 876.7 | 0 | 14.7 | 0.4 | 5.6 | 13.6 | 324 | 18.8 | 19 | 76 | 76.4 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:11:35 | 2.82 | 80.3 | 18.8 | 76.6 | 876.8 | 0 | 14.6 | 0.2 | 6 | 6.7 | 356.7 | 18.7 | 18.9 | 76.4 | 77.1 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:16:35 | 3.16 | 75 | 18.6 | 77.7 | 876.9 | 0 | 14.7 | 0.6 | 5.6 | 22.3 | 107.3 | 18.4 | 18.7 | 76.9 | 79.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/06 18:21:35 | 3.09 | 73.8 | 18.5 | 78.5 | 877 | 0 | 14.7 | 0.6 | 5.9 | 37.1 | 122.4 | 18.3 | 18.4 | 78.7 | 79.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/06 18:26:35 | 3.39 | 74.4 | 18.4 | 78.9 | 877 | 0 | 14.6 | 1.1 | 7.7 | 31.8 | 121.8 | 18.3 | 18.4 | 78.8 | 79.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:31:35 | 3.41 | 74.7 | 18.3 | 79.3 | 877.1 | 0 | 14.6 | 1.2 | 6.4 | 20.6 | 108 | 18.2 | 18.3 | 79.3 | 79.6 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:36:35 | 2.72 | 75.4 | 18.2 | 79.6 | 877.1 | 0 | 14.6 | 0.5 | 5.4 | 30.3 | 115.1 | 18.1 | 18.2 | 79.5 | 79.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:41:35 | 2.77 | 73.5 | 18.1 | 79.6 | 877.2 | 0 | 14.6 | 0.8 | 6 | 37.9 | 113.9 | 18.1 | 18.2 | 79.4 | 79.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/06 18:46:35 | 2.72 | 70.5 | 18.1 | 79.4 | 877.2 | 0 | 14.5 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 110.4 | 18.1 | 18.1 | 79.1 | 79.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/06 18:51:35 | 2.7 | 72.4 | 18.1 | 79.6 | 877.2 | 0 | 14.5 | 0.5 | 6.3 | 17 | 121.1 | 18 | 18.1 | 79.2 | 80 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/06 18:56:35 | 2.49 | 75.3 | 18 | 79.6 | 877.3 | 0 | 14.4 | 0.5 | 6.5 | 31.1 | 251 | 18 | 18 | 79.4 | 79.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4
0 | 21/03/06 19:01:35 | 2.59 | 74.7 | 18 | 79.6 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.8 | 4.8 | 27.2 | 110.4 | 17.9 | 18 | 79.2 | 79.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/06 19:06:35 | 2.84 | 80.1 | 17.9 | 79.6 | 877.4 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.7 | 9.3 | 198.9 | 17.9 | 17.9 | 79.4 | 80 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/06 19:11:35 | 2.59 | 89.9 | 17.9 | 79.1 | 877.5 | 0 | 14.2 | 0 | 5.6 | 0.6 | 351.8 | 17.9 | 17.9 | 78.1 | 79.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/06 19:16:35 | 2.64 | 87.3 | 18 | 78.1 | 877.5 | 0 | 14.1 | 0.2 | 5.5 | 9.7 | 356.6 | 17.9 | 18 | 77.3 | 78.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/06 19:21:35 | 2.86 | 80.1 | 18 | 77.8 | 877.6 | 0 | 14 | 0.5 | 5.2 | 14.3 | 100.1 | 17.9 | 18 | 77.3 | 77.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/06 19:26:35 | 2.69 | 77.2 | 18 | 77.6 | 877.7 | 0 | 14 | 0.7 | 5.6 | 46.2 | 124.7 | 17.9 | 18 | 77.2 | 77.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/06 19:31:35 | 2.93 | 81.7 | 17.9 | 78.3 | 877.8 | 0 | 14 | 0.2 | 6.4 | 13.8 | 357.1 | 17.8 | 18 | 77.7 | 79.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/06 19:36:35 | 2.92 | 78.5 | 17.8 | 78.6 | 877.7 | 0 | 14 | 0.9 | 5.8 | 51.3 | 109.5 | 17.7 | 17.8 | 78.6 | 79.1 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/06 19:41:35 | 3.34 | 86.8 | 17.7 | 78.9 | 877.7 | 0 | 14 | 0.1 | 8.2 | 35.9 | 353.5 | 17.6 | 17.8 | 78.5 | 79.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/06 19:46:35 | 2.85 | 91.6 | 17.7 | 79.2 | 877.8 | 0 | 14 | 0.2 | 5.8 | 0.7 | 356.3 | 17.6 | 17.6 | 79 | 79.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/06 19:51:35 | 2.5 | 83.4 | 17.6 | 79.2 | 877.8 | 0 | 14 | 0 | 4.7 | 22.3 | 333.5 | 17.6 | 17.6 | 78.9 | 79.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/06 19:56:35 | 2.71 | 80.3 | 17.6 | 78.5 | 877.8 | 0 | 13.9 | 0.4 | 5.6 | 13.6 | 197.1 | 17.6 | 17.7 | 77.7 | 79.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/06 20:01:35 | 2.88 | 80.2 | 17.6 | 78.3 | 877.9 | 0 | 13.8 | 0.4 | 5.7 | 39.8 | 195 | 17.6 | 17.7 | 77.8 | 78.6 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/06 20:06:35 | 2.75 | 87.1 | 17.6 | 78.5 | 877.9 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.7 | 12 | 347.3 | 17.6 | 17.6 | 78.2 | 78.8 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/06 20:11:35 | 2.63 | 82 | 17.6 | 78.6 | 878 | 0 | 13.8 | 0.2 | 6.1 | 7.1 | 354.3 | 17.5 | 17.6 | 78.4 | 79.1 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/06 20:16:35 | 2.49 | 82.7 | 17.5 | 78.9 | 878.1 | 0 | 13.8 | 0.2 | 5.3 | 24.3 | 311 | 17.4 | 17.5 | 78.9 | 79.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/06 20:21:35 | 2.7 | 93.8 | 17.4 | 79 | 878.1 | 0 | 13.8 | 0.2 | 7 | 8.5 | 336.3 | 17.4 | 17.5 | 78.8 | 79.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/06 20:26:35 | 2.92 | 92.7 | 17.5 | 77.7 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.2 | 5.9 | 17.1 | 324.3 | 17.4 | 17.6 | 76 | 79.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/06 20:31:35 | 2.85 | 82.4 | 17.5 | 77.6 | 878.2 | 0 | 13.5 | 0.7 | 6.5 | 25 | 118.9 | 17.5 | 17.6 | 76.8 | 78.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/06 20:36:35 | 2.64 | 82.7 | 17.5 | 77.7 | 878.2 | 0 | 13.5 | 0.3 | 5.2 | 14.4 | 353.4 | 17.4 | 17.5 | 77.4 | 78.2 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/06 20:41:35 | 2.98 | 78.1 | 17.5 | 77 | 878.3 | 0 | 13.4 | 0.2 | 6.4 | 23.2 | 136.5 | 17.4 | 17.5 | 76.3 | 77.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/06 20:46:35 | 2.46 | 74.8 | 17.5 | 76.5 | 878.3 | 0 | 13.3 | 0.2 | 4.6 | 0.7 | 191.9 | 17.5 | 17.5 | 75.3 | 76.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/06 20:51:35 | 2.55 | 79.3 | 17.6 | 74.9 | 878.3 | 0 | 13 | 0.3 | 5.2 | 7.4 | 359.6 | 17.5 | 17.7 | 72.7 | 75.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.6 | 13.2
0 | 21/03/06 20:56:35 | 2.52 | 74.7 | 17.6 | 73.5 | 878.4 | 0 | 12.8 | 0.5 | 5.8 | 12.9 | 154.9 | 17.6 | 17.7 | 72.2 | 72.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/06 21:01:35 | 2.33 | 86.6 | 17.6 | 74.2 | 878.4 | 0 | 13 | 0.2 | 7.1 | 32.5 | 352.9 | 17.5 | 17.7 | 72.6 | 76.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13.3
0 | 21/03/06 21:06:35 | 2.7 | 75.9 | 17.6 | 74.4 | 878.5 | 0 | 13 | 0.8 | 4.8 | 23.2 | 123.9 | 17.5 | 17.6 | 72.9 | 75.8 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12.7 | 13.2
0 | 21/03/06 21:11:35 | 2.41 | 81.1 | 17.5 | 76.8 | 878.6 | 0 | 13.3 | 0 | 4.2 | 1.3 | 345.3 | 17.3 | 17.5 | 75.8 | 79.1 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/06 21:16:35 | 2.48 | 95.1 | 17.3 | 78.5 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.1 | 7.8 | 8 | 337.3 | 17.2 | 17.3 | 79 | 79.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/06 21:21:35 | 2.61 | 96.8 | 17.2 | 78.6 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 345.3 | 17.1 | 17.2 | 78.3 | 79.3 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/06 21:26:35 | 2.87 | 90.5 | 17.2 | 79 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.5 | 6.4 | 1.3 | 340.4 | 17 | 17.2 | 78.6 | 80 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/06 21:31:36 | 2.91 | 89.6 | 17 | 79.8 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0 | 7.3 | 21.9 | 344.6 | 16.8 | 17 | 80 | 80.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/06 21:36:36 | 3.35 | 83.5 | 16.9 | 80.5 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.4 | 7.7 | 1.3 | 333.2 | 16.8 | 16.9 | 80.4 | 81.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/06 21:41:36 | 3.02 | 83.1 | 16.8 | 81.1 | 878.7 | 0 | 13.5 | 0.1 | 6.2 | 2.3 | 354.1 | 16.7 | 16.8 | 81.1 | 81.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/06 21:46:36 | 3.14 | 78.2 | 16.7 | 81.3 | 878.7 | 0 | 13.5 | 0.6 | 6.9 | 20.5 | 130.3 | 16.6 | 16.7 | 80.9 | 81.7 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/06 21:51:36 | 2.98 | 83 | 16.6 | 81.4 | 878.7 | 0 | 13.4 | 0.3 | 6.6 | 45.8 | 254.4 | 16.6 | 16.6 | 81.2 | 81.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/06 21:56:36 | 3.05 | 73.9 | 16.6 | 81.7 | 878.8 | 0 | 13.4 | 0.5 | 6.1 | 8.9 | 116.6 | 16.5 | 16.6 | 81.6 | 82 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/06 22:01:36 | 3.1 | 76 | 16.5 | 81.6 | 878.8 | 0 | 13.3 | 0 | 5.6 | 11.9 | 347.4 | 16.4 | 16.5 | 80.7 | 82 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/06 22:06:36 | 3.14 | 78.7 | 16.4 | 81.4 | 878.8 | 0 | 13.2 | 0.1 | 6.2 | 8.4 | 358.9 | 16.3 | 16.5 | 80.6 | 81.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/06 22:11:36 | 2.47 | 89.5 | 16.3 | 81.9 | 878.9 | 0 | 13.2 | 0.2 | 5.3 | 0.7 | 356 | 16.2 | 16.3 | 81.8 | 82.4 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/06 22:16:36 | 2.64 | 82.2 | 16.2 | 82.2 | 878.9 | 0 | 13.1 | 0.1 | 5.5 | 34.3 | 262.6 | 16.1 | 16.2 | 82.2 | 82.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/06 22:21:36 | 2.54 | 80.9 | 16.1 | 82 | 878.9 | 0 | 13 | 0.2 | 6.2 | 17.6 | 355.7 | 16 | 16.1 | 81.7 | 82.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/06 22:26:36 | 2.49 | 78.7 | 16 | 82.1 | 879 | 0 | 13 | 0.5 | 4.3 | 30.3 | 359.1 | 15.9 | 16 | 82 | 82.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/06 22:31:36 | 2.53 | 79.1 | 15.9 | 82.1 | 879 | 0 | 12.9 | 0.2 | 6.8 | 28.5 | 326.9 | 15.8 | 15.9 | 81.3 | 82.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/06 22:36:36 | 3.09 | 70.8 | 15.9 | 81.4 | 879 | 0 | 12.7 | 1 | 6.7 | 17.3 | 129.2 | 15.8 | 15.9 | 80.7 | 81.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/06 22:41:36 | 2.81 | 71.5 | 15.8 | 80.9 | 879 | 0 | 12.6 | 0.1 | 5.7 | 21.4 | 131.3 | 15.7 | 15.9 | 80.1 | 81.1 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/06 22:46:36 | 3.08 | 70.7 | 15.8 | 80.2 | 879.1 | 0 | 12.3 | 1.1 | 5.5 | 28.9 | 102.7 | 15.7 | 15.8 | 79.2 | 80.2 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/06 22:51:36 | 3.25 | 77.7 | 15.7 | 79.7 | 879 | 0 | 12.2 | 0.6 | 7.7 | 5 | 354.1 | 15.6 | 15.8 | 78.5 | 80.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/06 22:56:36 | 3.44 | 79.9 | 15.7 | 79.1 | 879 | 0 | 12.1 | 0.1 | 7.3 | 22.7 | 323.1 | 15.7 | 15.8 | 78.5 | 78.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/06 23:01:36 | 2.62 | 97.9 | 15.7 | 79.2 | 879 | 0 | 12.1 | 0.2 | 6.2 | 5.5 | 342 | 15.6 | 15.7 | 78.8 | 79.9 | 878.8 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/06 23:06:36 | 2.76 | 93.3 | 15.6 | 79.7 | 879 | 0 | 12.1 | 0.1 | 7.1 | 18.2 | 314.3 | 15.5 | 15.6 | 79.8 | 80.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/06 23:11:36 | 2.96 | 82 | 15.5 | 80.2 | 879.1 | 0 | 12.1 | 0.1 | 5.9 | 14 | 357.5 | 15.4 | 15.5 | 80.3 | 80.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/06 23:16:36 | 2.72 | 82.2 | 15.5 | 80.5 | 879.1 | 0 | 12.1 | 0.3 | 5.2 | 18.5 | 353.4 | 15.4 | 15.5 | 80.4 | 81.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/06 23:21:36 | 2.96 | 75.2 | 15.5 | 80.1 | 879.1 | 0 | 12 | 1.5 | 5.9 | 34.7 | 99.3 | 15.4 | 15.6 | 79.2 | 80.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/06 23:26:36 | 3.07 | 77.5 | 15.5 | 80.3 | 879 | 0 | 12.1 | 0.5 | 6.2 | 7 | 359.8 | 15.4 | 15.5 | 79.8 | 80.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/06 23:31:36 | 2.29 | 103.3 | 15.5 | 79.3 | 878.9 | 0 | 11.9 | 0.1 | 5.5 | 6.9 | 296.6 | 15.5 | 15.7 | 78 | 79.9 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/06 23:36:36 | 3.2 | 88.3 | 15.7 | 77.9 | 879 | 0 | 11.8 | 0.5 | 6.8 | 18.3 | 158.8 | 15.6 | 15.9 | 76 | 78.6 | 878.8 | 879.1 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/06 23:41:36 | 2.98 | 80.7 | 15.7 | 78 | 879 | 0 | 11.9 | 0.2 | 4.9 | 11.9 | 347.8 | 15.6 | 15.8 | 77.1 | 78.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/06 23:46:36 | 2.52 | 92.9 | 15.6 | 78 | 878.9 | 0 | 11.8 | 0 | 5.6 | 1.9 | 356.7 | 15.6 | 15.7 | 77.9 | 78.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 11.8 | 11.9
0 | 21/03/06 23:51:36 | 2.8 | 82.7 | 15.6 | 78.2 | 878.9 | 0 | 11.8 | 0.7 | 5.4 | 20.9 | 159.4 | 15.5 | 15.6 | 78 | 78.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/06 23:56:36 | 3.19 | 77.4 | 15.6 | 77.9 | 878.9 | 0 | 11.7 | 0 | 6.5 | 27.6 | 139.8 | 15.5 | 15.6 | 77.1 | 78.4 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 11.5 | 11.8
0 | 21/03/07 00:01:36 | 3.06 | 84.8 | 15.6 | 77.1 | 878.8 | 0 | 11.6 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 355 | 15.5 | 15.7 | 75.9 | 77.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.6
0 | 21/03/07 00:06:36 | 2.79 | 91.4 | 15.6 | 76.4 | 878.8 | 0 | 11.4 | 0.2 | 6.8 | 1.6 | 352 | 15.5 | 15.7 | 75 | 76.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/07 00:11:36 | 2.96 | 74.8 | 15.6 | 76.5 | 878.8 | 0 | 11.4 | 0.8 | 5.6 | 6.2 | 101.8 | 15.4 | 15.7 | 74.9 | 77.2 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/07 00:16:36 | 2.74 | 83.3 | 15.5 | 77.2 | 878.7 | 0 | 11.5 | 0.2 | 5.7 | 36.7 | 298.9 | 15.4 | 15.5 | 76.9 | 78.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 11.3 | 11.6
0 | 21/03/07 00:21:36 | 2.49 | 86.5 | 15.4 | 78 | 878.6 | 0 | 11.6 | 0.1 | 4.7 | 27.6 | 272.8 | 15.3 | 15.4 | 78.2 | 78.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.7
0 | 21/03/07 00:26:36 | 3.11 | 72.8 | 15.4 | 77.7 | 878.6 | 0 | 11.5 | 1.5 | 6.2 | 22.7 | 121.2 | 15.4 | 15.4 | 75.9 | 78.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 11.1 | 11.7
0 | 21/03/07 00:31:36 | 3.11 | 56.1 | 15.5 | 76 | 878.5 | 0 | 11.2 | 0.9 | 6.6 | 9.8 | 114.2 | 15.4 | 15.6 | 74.1 | 75.9 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 10.9 | 11.2
0 | 21/03/07 00:36:36 | 2.62 | 63.3 | 15.5 | 75.5 | 878.5 | 0 | 11.1 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 112.8 | 15.4 | 15.5 | 74.5 | 75.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10.9 | 11.2
0 | 21/03/07 00:41:36 | 2.64 | 62.9 | 15.5 | 74.7 | 878.5 | 0 | 11 | 0.9 | 4.6 | 18.3 | 101.9 | 15.3 | 15.5 | 74 | 74.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10.7 | 11
0 | 21/03/07 00:46:36 | 2.35 | 67.2 | 15.4 | 74.1 | 878.5 | 0 | 10.8 | 0.8 | 4.7 | 40 | 88.6 | 15.3 | 15.4 | 73.4 | 74.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10.6 | 10.8
0 | 21/03/07 00:51:36 | 2.87 | 70 | 15.4 | 73 | 878.4 | 0 | 10.6 | 0.9 | 5.6 | 48.6 | 94 | 15.3 | 15.5 | 71.1 | 73.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7
0 | 21/03/07 00:56:36 | 2.39 | 77.4 | 15.5 | 72.3 | 878.4 | 0 | 10.5 | 0.1 | 4.7 | 18.2 | 350.1 | 15.4 | 15.5 | 71.4 | 72.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 10.2 | 10.6
0 | 21/03/07 01:01:36 | 1.66 | 92.8 | 15.4 | 71.9 | 878.3 | 0 | 10.3 | 0 | 3.8 | 25.9 | 357.9 | 15.3 | 15.5 | 71.6 | 71.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4
0 | 21/03/07 01:06:36 | 1.95 | 83.1 | 15.3 | 71.8 | 878.3 | 0 | 10.3 | 0.6 | 4.7 | 27.4 | 184.4 | 15.3 | 15.3 | 71.6 | 71.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2
0 | 21/03/07 01:11:36 | 2.12 | 77.2 | 15.3 | 71.8 | 878.3 | 0 | 10.2 | 0.5 | 5.1 | 36.3 | 134.1 | 15.2 | 15.3 | 71.6 | 72.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.1 | 10.3
0 | 21/03/07 01:16:36 | 2.45 | 78 | 15.2 | 71.9 | 878.3 | 0 | 10.2 | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 357.1 | 15.2 | 15.2 | 71.8 | 72.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.1 | 10.2
0 | 21/03/07 01:21:36 | 2.5 | 76.7 | 15.2 | 72.4 | 878.3 | 0 | 10.2 | 0.5 | 5.3 | 21 | 151.6 | 15.1 | 15.2 | 72 | 73.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10.2 | 10.3
0 | 21/03/07 01:26:36 | 2.79 | 74.8 | 15.1 | 73.1 | 878.3 | 0 | 10.3 | 0.9 | 6.1 | 42.8 | 101.8 | 15 | 15.1 | 72.9 | 73.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4
0 | 21/03/07 01:31:36 | 2.76 | 72.7 | 15 | 73.8 | 878.2 | 0 | 10.4 | 1 | 5.5 | 38 | 103.8 | 14.9 | 15 | 73.9 | 74.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 10.3 | 10.4
0 | 21/03/07 01:36:36 | 2.82 | 72.6 | 15 | 74.4 | 878.2 | 0 | 10.4 | 1.1 | 5.1 | 19.1 | 111.1 | 14.9 | 15 | 74.3 | 75 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.3 | 10.5
0 | 21/03/07 01:41:36 | 2.54 | 71.1 | 14.9 | 74.8 | 878.2 | 0 | 10.4 | 1.2 | 3.9 | 27.8 | 96.7 | 14.8 | 14.9 | 74.6 | 75.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5
0 | 21/03/07 01:46:36 | 2.46 | 73.3 | 14.8 | 75.2 | 878.2 | 0 | 10.4 | 0.8 | 4.7 | 15.8 | 358.6 | 14.7 | 14.8 | 75.1 | 75.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5
0 | 21/03/07 01:51:36 | 2.69 | 75.5 | 14.9 | 75.1 | 878.2 | 0 | 10.5 | 0.5 | 5.2 | 21.6 | 122.3 | 14.8 | 14.9 | 74.7 | 75.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/07 01:56:36 | 2.71 | 76.3 | 14.8 | 75.6 | 878.2 | 0 | 10.5 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 135.7 | 14.8 | 14.9 | 75.3 | 76.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 10.5 | 10.6
0 | 21/03/07 02:01:36 | 2.33 | 78.7 | 14.8 | 75.5 | 878.2 | 0 | 10.5 | 0.6 | 4.9 | 42.1 | 127.6 | 14.8 | 14.9 | 75.2 | 76.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6
0 | 21/03/07 02:06:36 | 1.71 | 106 | 14.9 | 74.9 | 878.1 | 0 | 10.4 | 0 | 3.7 | 0.6 | 322.1 | 14.8 | 14.9 | 73.8 | 75.7 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 10.2 | 10.5
0 | 21/03/07 02:11:36 | 1.22 | 122.2 | 14.9 | 74.1 | 878.1 | 0 | 10.3 | 0.1 | 2.6 | 3 | 353.4 | 14.9 | 15 | 73.5 | 73.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.2 | 10.3
0 | 21/03/07 02:16:36 | 1.51 | 97.5 | 14.9 | 73.7 | 878 | 0 | 10.2 | 0 | 4.3 | 0.6 | 350.8 | 14.8 | 14.9 | 73.2 | 73.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 10.1 | 10.2
0 | 21/03/07 02:21:36 | 1.84 | 84.3 | 14.8 | 73.6 | 878 | 0 | 10.1 | 0.4 | 3.8 | 41.3 | 111.5 | 14.7 | 14.9 | 73.3 | 73.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 02:26:36 | 2.17 | 82.2 | 14.8 | 73.5 | 878 | 0 | 10.1 | 0.4 | 4.1 | 11.8 | 350.7 | 14.7 | 14.8 | 72.8 | 74 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1
0 | 21/03/07 02:31:36 | 1.89 | 84.2 | 14.8 | 73.1 | 878.1 | 0 | 10 | 0 | 3.4 | 8.9 | 357.1 | 14.7 | 14.8 | 72.3 | 73.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 9.9 | 10
0 | 21/03/07 02:36:36 | 1.33 | 84.5 | 14.7 | 73.7 | 878.1 | 0 | 10 | 0.1 | 2.3 | 9.1 | 356.6 | 14.6 | 14.7 | 73.5 | 74.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 10 | 10.1
0 | 21/03/07 02:41:36 | 1.34 | 84.1 | 14.6 | 74.7 | 878.2 | 0 | 10.1 | 0.2 | 2.4 | 28.6 | 132 | 14.4 | 14.6 | 74.6 | 75.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 02:46:36 | 1.45 | 85.2 | 14.5 | 75 | 878.3 | 0 | 10.1 | 0.1 | 3.6 | 6.7 | 358.9 | 14.4 | 14.5 | 74.9 | 75.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 10.1 | 10.2
0 | 21/03/07 02:51:36 | 1.84 | 80 | 14.4 | 75.2 | 878.3 | 0 | 10.1 | 0.5 | 3.6 | 49.9 | 113.2 | 14.4 | 14.5 | 74.9 | 75.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10 | 10.1
0 | 21/03/07 02:56:36 | 2.07 | 77.5 | 14.4 | 75.3 | 878.4 | 0 | 10.1 | 0.4 | 3.9 | 32.9 | 317.5 | 14.3 | 14.5 | 75 | 76 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 03:01:36 | 2.06 | 75.4 | 14.3 | 75.6 | 878.4 | 0 | 10 | 0.6 | 3.2 | 31.4 | 100.7 | 14.2 | 14.4 | 75.3 | 76.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 9.9 | 10.2
0 | 21/03/07 03:06:36 | 1.79 | 79 | 14.2 | 75.8 | 878.4 | 0 | 10 | 0.1 | 3.7 | 0.7 | 356.7 | 14 | 14.2 | 75.4 | 76.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 9.8 | 10
0 | 21/03/07 03:11:36 | 1.74 | 72.5 | 14.2 | 76.1 | 878.4 | 0 | 10 | 0.7 | 3.3 | 15.8 | 114.1 | 14.1 | 14.3 | 75.9 | 76.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 10 | 10.1
0 | 21/03/07 03:16:36 | 1.7 | 89.1 | 14.2 | 76.4 | 878.4 | 0 | 10.1 | 0 | 4.2 | 17.1 | 326.9 | 14.2 | 14.4 | 75.2 | 77.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 10 | 10.4
0 | 21/03/07 03:21:36 | 1.84 | 84.1 | 14.4 | 75.1 | 878.4 | 0 | 10 | 0.1 | 4.7 | 6.7 | 338.2 | 14.4 | 14.6 | 73.6 | 75.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1
0 | 21/03/07 03:26:36 | 1.83 | 80.4 | 14.4 | 74.8 | 878.4 | 0 | 10 | 0.2 | 3.7 | 30.4 | 165.4 | 14.4 | 14.6 | 74.2 | 75.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 9.9 | 10.2
0 | 21/03/07 03:31:36 | 1.62 | 77.7 | 14.6 | 73.9 | 878.4 | 0 | 10 | 0.2 | 3 | 27.9 | 326.8 | 14.6 | 14.8 | 72.9 | 74.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 03:36:36 | 1.38 | 92.1 | 14.7 | 74 | 878.4 | 0 | 10 | 0.1 | 3.1 | 23.1 | 347.9 | 14.5 | 14.8 | 73.1 | 75 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 03:41:36 | 0.91 | 115.6 | 14.6 | 74.4 | 878.4 | 0 | 10.1 | 0 | 2.4 | 18.3 | 348 | 14.5 | 14.6 | 74.4 | 75 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 03:46:36 | 0.72 | 124.3 | 14.5 | 74.7 | 878.5 | 0 | 10 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 356.7 | 14.4 | 14.5 | 74.6 | 75.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 10 | 10.1
0 | 21/03/07 03:51:36 | 1.28 | 91.8 | 14.4 | 74.5 | 878.5 | 0 | 10 | 0.8 | 2.7 | 31.6 | 93.7 | 14.3 | 14.5 | 73.9 | 74.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 9.7 | 10
0 | 21/03/07 03:56:36 | 1.66 | 79.4 | 14.3 | 73.9 | 878.6 | 0 | 9.7 | 0.7 | 2.9 | 46 | 111 | 14.1 | 14.3 | 73.4 | 73.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 9.4 | 9.7
0 | 21/03/07 04:01:36 | 1.57 | 73.2 | 14.1 | 74.4 | 878.6 | 0 | 9.6 | 0.5 | 2.7 | 8.1 | 110 | 13.9 | 14.1 | 73.6 | 75.4 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 9.4 | 9.6
0 | 21/03/07 04:06:36 | 1.13 | 74.8 | 14 | 75.3 | 878.6 | 0 | 9.7 | 0.2 | 2.7 | 7.5 | 170.9 | 13.9 | 14 | 74.9 | 76.8 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 9.5 | 9.9
0 | 21/03/07 04:11:36 | 0.98 | 84.9 | 14 | 75.6 | 878.7 | 0 | 9.8 | 0 | 2.3 | 6.7 | 353.5 | 13.9 | 14.1 | 75.1 | 77 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 9.8 | 10
0 | 21/03/07 04:16:36 | 0.75 | 123.1 | 14.1 | 76.3 | 878.6 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 0.6 | 359 | 14.1 | 14.3 | 75.2 | 77.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 9.8 | 10.3
0 | 21/03/07 04:21:36 | 1.08 | 109.9 | 14.2 | 76.7 | 878.6 | 0 | 10.1 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 357.3 | 14.1 | 14.2 | 75.6 | 78.4 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 10 | 10.5
0 | 21/03/07 04:26:36 | 1.69 | 82.1 | 14.2 | 77.1 | 878.6 | 0 | 10.2 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | 359.4 | 14.1 | 14.3 | 75.9 | 78.1 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 10 | 10.4
0 | 21/03/07 04:31:36 | 1.7 | 69.8 | 14.1 | 77.2 | 878.6 | 0 | 10.2 | 0.5 | 3.6 | 3.9 | 359.2 | 14 | 14.2 | 77.1 | 77.6 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 10.1 | 10.3
0 | 21/03/07 04:36:36 | 1.55 | 72.9 | 14 | 77.6 | 878.7 | 0 | 10.1 | 0.6 | 2.9 | 37.5 | 112.7 | 13.8 | 14.1 | 77.3 | 78.1 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 10 | 10.2
0 | 21/03/07 04:41:36 | 1.34 | 73.1 | 13.8 | 77.3 | 878.8 | 0 | 9.9 | 0.2 | 2.4 | 20 | 115 | 13.7 | 13.8 | 76.9 | 78 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 9.7 | 10
0 | 21/03/07 04:46:36 | 1.59 | 77 | 14 | 75.6 | 878.8 | 0 | 9.7 | 0.1 | 3.4 | 8.4 | 358.9 | 13.7 | 14.2 | 72.6 | 76.9 | 878.8 | 878.8 | 0 | 0 | 9.3 | 9.8
0 | 21/03/07 04:51:36 | 1.54 | 85.8 | 14.1 | 75.1 | 878.8 | 0 | 9.7 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 353.5 | 14 | 14.3 | 72.6 | 76.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 9.3 | 10
0 | 21/03/07 04:56:36 | 1.56 | 74.1 | 14.1 | 75.9 | 878.8 | 0 | 9.9 | 0.8 | 3.2 | 31.8 | 119.5 | 14.1 | 14.2 | 75.1 | 77 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1
0 | 21/03/07 05:01:36 | 1.47 | 60.9 | 14.1 | 76.5 | 878.8 | 0 | 10 | 0.7 | 2.3 | 23.6 | 91.3 | 13.9 | 14.1 | 76.7 | 77.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 9.9 | 10.1
0 | 21/03/07 05:06:36 | 1.5 | 61.5 | 13.9 | 77 | 878.8 | 0 | 9.9 | 0.6 | 2.4 | 10.4 | 133.5 | 13.7 | 13.9 | 77 | 77.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 9.7 | 10
0 | 21/03/07 05:11:36 | 2.22 | 65.2 | 13.7 | 76.8 | 878.9 | 0 | 9.7 | 1.5 | 3.5 | 44.8 | 95 | 13.5 | 13.7 | 76.1 | 77.1 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 9.4 | 9.8
0 | 21/03/07 05:16:36 | 2.79 | 68.6 | 13.4 | 77.3 | 878.9 | 0 | 9.5 | 1.6 | 4.6 | 49.2 | 85.7 | 13.2 | 13.5 | 77 | 77.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.6
0 | 21/03/07 05:21:36 | 3.08 | 70.7 | 13.2 | 76.8 | 879 | 0 | 9.2 | 0.6 | 4.8 | 5.9 | 352.5 | 13.1 | 13.2 | 75.7 | 77.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4
0 | 21/03/07 05:26:36 | 2.88 | 69.7 | 13.2 | 76.9 | 879 | 0 | 9.2 | 0.4 | 4 | 9.2 | 97.4 | 13 | 13.2 | 75.9 | 78.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 8.9 | 9.3
0 | 21/03/07 05:31:36 | 2.77 | 68.5 | 13.3 | 77 | 879 | 0 | 9.3 | 1.4 | 3.3 | 44.8 | 86 | 13.2 | 13.4 | 76.7 | 77.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.6
0 | 21/03/07 05:36:36 | 2.24 | 66.4 | 13.3 | 76.8 | 879.1 | 0 | 9.3 | 0.4 | 3.4 | 29.6 | 107.6 | 13.2 | 13.4 | 76.3 | 77.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 9.2 | 9.4
0 | 21/03/07 05:41:36 | 1.71 | 49.8 | 13.2 | 77.2 | 879.1 | 0 | 9.3 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 80.8 | 13.1 | 13.2 | 77 | 77.9 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 9.2 | 9.3
0 | 21/03/07 05:46:36 | 1.63 | 64.1 | 13.1 | 77.7 | 879.2 | 1 | 9.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 355 | 13 | 13.1 | 77.7 | 78.5 | 879.1 | 879.3 | 1 | 3 | 9.2 | 9.3
0 | 21/03/07 05:51:36 | 1.2 | 66.1 | 13.2 | 78.1 | 879.2 | 3 | 9.4 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 359.6 | 13 | 13.3 | 77.6 | 79.2 | 879.2 | 879.3 | 3 | 6 | 9.3 | 9.6
0 | 21/03/07 05:56:36 | 0.89 | 89.3 | 13.1 | 78.2 | 879.3 | 5 | 9.3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 358.9 | 12.9 | 13.2 | 77.5 | 79 | 879.2 | 879.4 | 5 | 7 | 9.2 | 9.4
0 | 21/03/07 06:01:36 | 1.42 | 77.6 | 13.1 | 78.7 | 879.3 | 9 | 9.5 | 0.1 | 2.8 | 15.8 | 336.4 | 12.9 | 13.2 | 78.3 | 80.2 | 879.3 | 879.4 | 7 | 12 | 9.3 | 9.7
0 | 21/03/07 06:06:36 | 1.72 | 74.1 | 13.1 | 78.1 | 879.5 | 16 | 9.3 | 0.4 | 3.7 | 5.5 | 117.5 | 12.8 | 13.2 | 77.4 | 78.7 | 879.4 | 879.6 | 12 | 30 | 9 | 9.6
0 | 21/03/07 06:11:36 | 1.25 | 100.1 | 12.7 | 78.2 | 879.5 | 28 | 9 | 0 | 2.1 | 10 | 355.9 | 12.5 | 12.8 | 77.7 | 78.6 | 879.4 | 879.6 | 30 | 37 | 8.7 | 9
0 | 21/03/07 06:16:36 | 1.18 | 100.7 | 12.7 | 77 | 879.5 | 71 | 8.8 | 0.1 | 2.3 | 4.7 | 326.8 | 12.5 | 13 | 74 | 78 | 879.4 | 879.6 | 37 | 154 | 8.4 | 8.9
0 | 21/03/07 06:21:36 | 1.49 | 87.1 | 13.2 | 73.4 | 879.6 | 131 | 8.6 | 0.3 | 3.1 | 20 | 353.4 | 13 | 13.9 | 69.3 | 74 | 879.5 | 879.6 | 154 | 180 | 8.2 | 9
0 | 21/03/07 06:26:36 | 2.32 | 77.6 | 14 | 73.2 | 879.6 | 173 | 9.2 | 0.6 | 5.5 | 10.2 | 350.2 | 13.9 | 14.7 | 69 | 76.3 | 879.6 | 879.8 | 180 | 208 | 8.5 | 10.5