## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/09 10:46:45 | 0.7 | 122 | 22.2 | 60.7 | 880.8 | 930 | 14.2 | 0.7 | 0.7 | 122 | 122 | 22.2 | 22.2 | 60.7 | 60.7 | 880.8 | 880.8 | 930 | 930 | 14.2 | 14.2
0 | 21/03/09 10:51:45 | 2.33 | 121.2 | 22.4 | 59.8 | 880.7 | 949 | 14.2 | 0.1 | 7.9 | 1.3 | 357.9 | 22.2 | 22.8 | 58 | 60.8 | 880.5 | 880.8 | 888 | 996 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/09 10:56:45 | 2.78 | 122.2 | 22.4 | 60.1 | 880.7 | 985 | 14.3 | 0.1 | 8.9 | 4.2 | 358.9 | 22 | 22.8 | 58.7 | 62.5 | 880.5 | 880.8 | 926 | 1050 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/09 11:01:45 | 3.3 | 117.6 | 22.6 | 59.9 | 880.6 | 1025 | 14.4 | 0.2 | 11 | 6.6 | 338.6 | 22.4 | 22.9 | 58.5 | 60.9 | 880.4 | 880.7 | 998 | 1078 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/09 11:06:45 | 3.65 | 123 | 22.4 | 60.9 | 880.5 | 1003 | 14.5 | 0.1 | 9.8 | 1.1 | 354.1 | 21.8 | 22.9 | 59.1 | 63.4 | 880.2 | 880.7 | 944 | 1060 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/09 11:11:45 | 3.02 | 140.1 | 22.6 | 60.5 | 880.4 | 997 | 14.6 | 0 | 10.9 | 11.8 | 359.6 | 22.5 | 23 | 58.9 | 61.4 | 880.1 | 880.6 | 960 | 1028 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/09 11:16:45 | 2.81 | 140.3 | 22.6 | 60.4 | 880.3 | 1020 | 14.6 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 359.9 | 22.3 | 23 | 59.2 | 61.8 | 880 | 880.4 | 994 | 1069 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/09 11:21:45 | 2.99 | 129.4 | 22.8 | 60.2 | 880.2 | 1009 | 14.6 | 0.2 | 12.1 | 9.2 | 359.6 | 22.6 | 23 | 59 | 61.3 | 879.8 | 880.3 | 833 | 1094 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/09 11:26:45 | 2.79 | 136.9 | 22.6 | 61 | 880.2 | 911 | 14.7 | 0.2 | 7.3 | 16.4 | 337.2 | 22.3 | 22.8 | 60.2 | 62.6 | 880.1 | 880.4 | 753 | 990 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/09 11:31:45 | 2.89 | 141.6 | 22.6 | 60.7 | 880.1 | 968 | 14.6 | 0 | 9.3 | 0.5 | 348 | 22.1 | 23 | 58.5 | 62.4 | 879.9 | 880.2 | 838 | 1096 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/09 11:36:45 | 3.15 | 123.5 | 22.5 | 60.6 | 879.9 | 1020 | 14.5 | 0.2 | 8.2 | 11.8 | 318.1 | 22.3 | 22.7 | 59.4 | 61.2 | 879.7 | 880 | 934 | 1085 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/09 11:41:45 | 3.38 | 110.9 | 22.5 | 60.7 | 879.9 | 1033 | 14.6 | 0.4 | 9 | 2.6 | 306.8 | 22.1 | 22.9 | 59.6 | 62.2 | 879.6 | 880 | 975 | 1097 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/09 11:46:45 | 3.28 | 124.3 | 22.5 | 61.3 | 879.7 | 1029 | 14.7 | 0.1 | 9.6 | 5.4 | 353.3 | 22.2 | 22.8 | 60.6 | 62.9 | 879.5 | 879.8 | 813 | 1115 | 14.6 | 15
0 | 21/03/09 11:51:45 | 3.04 | 131.6 | 22.5 | 61.5 | 879.6 | 987 | 14.7 | 0.3 | 9.7 | 5 | 358 | 22.1 | 22.8 | 60.4 | 63.3 | 879.5 | 879.7 | 796 | 1021 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/09 11:56:45 | 2.75 | 137.1 | 22.5 | 61.3 | 879.6 | 985 | 14.7 | 0.2 | 8.2 | 16 | 339.1 | 22.3 | 22.7 | 60.1 | 62 | 879.4 | 879.7 | 902 | 1040 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/09 12:01:45 | 2.87 | 131.9 | 22.7 | 60.3 | 879.5 | 1005 | 14.6 | 0.1 | 9.5 | 23.1 | 353.4 | 22.6 | 23.1 | 58.3 | 61.1 | 879.4 | 879.6 | 881 | 1079 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/09 12:06:45 | 3.48 | 110.7 | 22.5 | 61.2 | 879.5 | 1026 | 14.6 | 0.2 | 8.7 | 5.2 | 339.4 | 21.9 | 22.8 | 60.1 | 63.2 | 879.3 | 879.7 | 948 | 1103 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/09 12:11:45 | 3.08 | 137.8 | 22.2 | 62 | 879.5 | 1045 | 14.6 | 0 | 13.5 | 11.8 | 347.9 | 21.7 | 22.7 | 60.3 | 64.5 | 879.3 | 879.8 | 961 | 1087 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/09 12:16:46 | 3.19 | 142.8 | 22.7 | 60.2 | 879.5 | 1042 | 14.6 | 0.1 | 10.4 | 0.7 | 353.8 | 22.6 | 23.4 | 57.4 | 61 | 879.3 | 879.6 | 1010 | 1074 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/09 12:21:46 | 3.28 | 120.1 | 22.6 | 61.4 | 879.5 | 1024 | 14.8 | 0.1 | 8.4 | 21 | 358.8 | 22.2 | 22.6 | 60.5 | 63.6 | 879.4 | 879.6 | 967 | 1043 | 14.6 | 15
0 | 21/03/09 12:26:46 | 2.76 | 134.8 | 22.4 | 63 | 879.4 | 1008 | 14.9 | 0.2 | 8.5 | 2.3 | 354.8 | 21.8 | 22.7 | 62 | 65.8 | 879.2 | 879.5 | 945 | 1046 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/09 12:31:46 | 2.86 | 126 | 22.4 | 63.5 | 879.2 | 1013 | 15.1 | 0.1 | 11.4 | 4.2 | 351.8 | 22.1 | 22.9 | 61.2 | 65.4 | 879 | 879.3 | 938 | 1039 | 15 | 15.4
0 | 21/03/09 12:36:46 | 2.89 | 127.5 | 22.4 | 64.2 | 879.1 | 1031 | 15.3 | 0.1 | 10.4 | 1.1 | 318.2 | 22 | 22.7 | 63.1 | 66.6 | 878.7 | 879.3 | 1024 | 1051 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/09 12:41:46 | 2.82 | 152.7 | 22.3 | 64.8 | 879 | 993 | 15.4 | 0.2 | 9.6 | 2.3 | 359.3 | 21.9 | 22.9 | 62.1 | 67.6 | 878.8 | 879.2 | 278 | 1140 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/09 12:46:46 | 2.71 | 152.2 | 22.7 | 63.6 | 878.9 | 1008 | 15.5 | 0 | 7.6 | 0.9 | 358.1 | 22.6 | 23.3 | 61.9 | 64.1 | 878.7 | 878.9 | 368 | 1124 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/09 12:51:46 | 2.52 | 153.3 | 23 | 63.3 | 878.8 | 891 | 15.6 | 0.2 | 6.6 | 9 | 350 | 22.8 | 23.6 | 61 | 65 | 878.6 | 878.9 | 347 | 1030 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/09 12:56:46 | 3.26 | 121.2 | 22.5 | 65.2 | 878.8 | 787 | 15.6 | 0.3 | 9.5 | 2.9 | 313.4 | 21.8 | 22.9 | 63.9 | 67.9 | 878.6 | 878.9 | 538 | 876 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/09 13:01:46 | 3.2 | 124.4 | 22 | 67.2 | 878.8 | 637 | 15.6 | 0.3 | 10.3 | 20.6 | 355.3 | 21.5 | 21.9 | 67.1 | 69.4 | 878.6 | 879 | 497 | 592 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/09 13:06:46 | 3.18 | 121.6 | 21.9 | 68 | 878.7 | 485 | 15.7 | 0.2 | 8.5 | 11.9 | 345.3 | 21.5 | 22.2 | 66.3 | 70.1 | 878.5 | 878.7 | 233 | 656 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/09 13:11:46 | 3.18 | 135.2 | 21.5 | 69.7 | 878.5 | 469 | 15.7 | 0.2 | 10.9 | 8.7 | 351.9 | 20.7 | 21.7 | 68.1 | 73.6 | 878.3 | 878.8 | 252 | 583 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/09 13:16:46 | 2.57 | 135 | 21.7 | 68.9 | 878.5 | 629 | 15.7 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 357.9 | 21.4 | 22.1 | 66.9 | 70.1 | 878.2 | 878.6 | 367 | 855 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/09 13:21:46 | 2.75 | 113.3 | 21.8 | 68.1 | 878.4 | 652 | 15.6 | 0.1 | 8.6 | 31.4 | 356.2 | 21.6 | 22.2 | 65.9 | 68.9 | 878.2 | 878.6 | 315 | 811 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/09 13:26:46 | 3.05 | 114.9 | 21.7 | 68.7 | 878.4 | 686 | 15.6 | 0 | 9.7 | 0.5 | 346.1 | 21.2 | 22 | 66.9 | 70.8 | 878.1 | 878.5 | 229 | 886 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/09 13:31:46 | 3.91 | 98.8 | 21.2 | 70.6 | 878.4 | 390 | 15.7 | 0.2 | 11.8 | 19.2 | 346.5 | 20.7 | 21.4 | 69.6 | 72.7 | 878.1 | 878.5 | 182 | 295 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/09 13:36:46 | 3.19 | 105.4 | 21 | 71.4 | 878.3 | 339 | 15.6 | 0.2 | 8.5 | 0.7 | 359.4 | 20.6 | 21.1 | 70 | 73.4 | 878.1 | 878.5 | 187 | 587 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/09 13:41:46 | 3.46 | 102.7 | 20.9 | 71.3 | 878.3 | 324 | 15.5 | 0 | 10.4 | 8.7 | 351.7 | 20.6 | 20.9 | 70.6 | 72.6 | 878 | 878.4 | 188 | 554 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/09 13:46:46 | 3.47 | 100.3 | 20.5 | 72.7 | 878.3 | 316 | 15.5 | 0.3 | 9.1 | 0.7 | 351.4 | 20.2 | 20.6 | 72.5 | 74.2 | 878.1 | 878.3 | 208 | 613 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/09 13:51:46 | 3.06 | 119.3 | 20.6 | 72.2 | 878.2 | 451 | 15.4 | 0.2 | 10 | 1.1 | 356.9 | 20.3 | 20.9 | 71.2 | 73.8 | 878 | 878.3 | 265 | 667 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/09 13:56:46 | 3.93 | 103.8 | 20.5 | 73 | 878.1 | 401 | 15.4 | 0.3 | 9.4 | 16.7 | 354.3 | 20.1 | 20.9 | 70.6 | 74.8 | 877.9 | 878.2 | 233 | 465 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 14:01:46 | 3.81 | 100 | 20.2 | 73.8 | 878.1 | 392 | 15.4 | 0.2 | 8.9 | 3.8 | 340.1 | 19.8 | 20.3 | 73.4 | 75.3 | 877.9 | 878.2 | 190 | 544 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/09 14:06:46 | 3.51 | 106.3 | 20.2 | 73.8 | 878 | 435 | 15.3 | 0.3 | 9.6 | 5.9 | 355.1 | 19.9 | 20.3 | 72.8 | 75.3 | 877.8 | 878.1 | 363 | 525 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/09 14:11:46 | 3.23 | 122.8 | 20.3 | 73 | 877.9 | 503 | 15.3 | 0.1 | 9.9 | 18.7 | 357.9 | 20.1 | 20.6 | 71.3 | 73.8 | 877.8 | 878 | 325 | 616 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/09 14:16:46 | 3.37 | 105.2 | 20.2 | 73.1 | 877.9 | 567 | 15.2 | 0.3 | 9.7 | 8.9 | 255.3 | 19.9 | 20.5 | 71.5 | 74.4 | 877.7 | 878 | 502 | 712 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/09 14:21:46 | 4.02 | 90.7 | 20.4 | 72.4 | 877.9 | 594 | 15.2 | 0.3 | 9.6 | 16.6 | 358.2 | 20.2 | 20.7 | 71 | 73.8 | 877.8 | 878.1 | 360 | 722 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/09 14:26:46 | 3.9 | 99.1 | 20.3 | 72.6 | 877.9 | 539 | 15.2 | 0.4 | 10 | 3.1 | 350.2 | 20.2 | 20.4 | 71.8 | 73.8 | 877.7 | 878.1 | 250 | 744 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/09 14:31:46 | 4.19 | 87.7 | 20.3 | 72.6 | 877.9 | 414 | 15.2 | 0.4 | 9.6 | 3.1 | 285.2 | 20.1 | 20.5 | 71.4 | 74 | 877.7 | 878 | 239 | 542 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/09 14:36:46 | 3.72 | 89 | 20.2 | 73.2 | 877.8 | 390 | 15.3 | 0.3 | 8.7 | 5.6 | 357.4 | 20.1 | 20.3 | 72.9 | 74.1 | 877.7 | 877.9 | 229 | 600 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/09 14:41:46 | 3 | 106.2 | 20.1 | 74 | 877.8 | 309 | 15.3 | 0.2 | 8.7 | 29.2 | 345.3 | 19.9 | 20.2 | 73.3 | 75 | 877.7 | 877.9 | 214 | 462 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/09 14:46:46 | 4.04 | 93.4 | 19.9 | 75.1 | 877.9 | 283 | 15.3 | 0.7 | 8.8 | 19.6 | 342.8 | 19.6 | 20.1 | 74.2 | 76.7 | 877.7 | 878 | 214 | 412 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/09 14:51:46 | 3.67 | 87.9 | 19.8 | 75.9 | 877.9 | 267 | 15.4 | 0 | 8.8 | 2.4 | 317.7 | 19.5 | 19.8 | 75.9 | 77.1 | 877.7 | 878 | 230 | 401 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 14:56:46 | 3.41 | 92.8 | 19.9 | 75.6 | 877.8 | 277 | 15.5 | 0.2 | 8.2 | 11.9 | 266.6 | 19.8 | 20.1 | 75.1 | 76.3 | 877.6 | 877.9 | 255 | 433 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/09 15:01:46 | 3.14 | 105.1 | 20.2 | 74.7 | 877.7 | 268 | 15.5 | 0.5 | 7.1 | 10.3 | 348.1 | 20 | 20.4 | 73.6 | 75.4 | 877.5 | 877.8 | 239 | 361 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/09 15:06:46 | 3.49 | 95.6 | 20.3 | 74.4 | 877.7 | 296 | 15.6 | 0.1 | 10.8 | 3.6 | 313.7 | 20.3 | 20.6 | 73 | 74.9 | 877.4 | 877.8 | 250 | 470 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/09 15:11:46 | 3.3 | 107.5 | 20.5 | 73.9 | 877.7 | 301 | 15.7 | 0.1 | 7.1 | 0.6 | 345.4 | 20.3 | 20.7 | 72.9 | 74.9 | 877.6 | 877.8 | 251 | 440 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/09 15:16:46 | 3.34 | 103.3 | 20.7 | 73.2 | 877.7 | 409 | 15.7 | 0.3 | 9.2 | 33 | 253.5 | 20.6 | 21.1 | 71.5 | 73.9 | 877.6 | 877.8 | 293 | 551 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/09 15:21:46 | 4.55 | 91.3 | 20.8 | 72.8 | 877.7 | 431 | 15.8 | 0.3 | 12.2 | 19.3 | 321.1 | 20.6 | 21.3 | 70.7 | 74.8 | 877.5 | 877.7 | 313 | 541 | 15.6 | 16
0 | 21/03/09 15:26:46 | 4.71 | 84.1 | 20.7 | 74.2 | 877.6 | 412 | 15.9 | 0.8 | 9.8 | 39.4 | 182.9 | 20.5 | 20.7 | 74.2 | 75.6 | 877.4 | 877.7 | 315 | 438 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/09 15:31:46 | 4.07 | 93.3 | 20.9 | 72.7 | 877.6 | 378 | 15.8 | 0.2 | 10.2 | 8.1 | 359.4 | 20.7 | 21.1 | 70.8 | 74.2 | 877.3 | 877.7 | 315 | 423 | 15.5 | 16
0 | 21/03/09 15:36:46 | 2.8 | 107 | 21.1 | 71.3 | 877.6 | 286 | 15.7 | 0.1 | 7.8 | 4.8 | 355.4 | 21.1 | 21.4 | 70.1 | 70.9 | 877.5 | 877.8 | 192 | 315 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/09 15:41:46 | 2.95 | 103 | 21.1 | 71.7 | 877.7 | 244 | 15.8 | 0.2 | 7.5 | 26.6 | 350.5 | 20.9 | 21.4 | 70.6 | 72.7 | 877.5 | 877.8 | 202 | 251 | 15.7 | 16
0 | 21/03/09 15:46:46 | 3.61 | 87.5 | 20.9 | 72.9 | 877.7 | 202 | 15.8 | 0.4 | 10.4 | 3.8 | 154.2 | 20.5 | 20.9 | 72.7 | 73.9 | 877.6 | 877.8 | 152 | 204 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/09 15:51:46 | 3.28 | 91.7 | 20.6 | 74.1 | 877.7 | 195 | 15.8 | 0.3 | 8.1 | 17.4 | 353.5 | 20.3 | 20.5 | 73.8 | 75.2 | 877.5 | 877.8 | 163 | 202 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/09 15:56:46 | 3.74 | 93.1 | 20.4 | 74.6 | 877.6 | 177 | 15.7 | 0.2 | 10.4 | 6.1 | 323 | 20 | 20.4 | 73.7 | 76.2 | 877.3 | 877.7 | 162 | 183 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/09 16:01:46 | 3.42 | 98.6 | 20.2 | 74.8 | 877.6 | 167 | 15.6 | 0.4 | 8 | 39.9 | 350.9 | 20.1 | 20.3 | 74.3 | 75.9 | 877.5 | 877.7 | 159 | 165 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/09 16:06:46 | 3.84 | 94.6 | 20.1 | 74.9 | 877.6 | 171 | 15.5 | 0.2 | 9.3 | 24.5 | 312.3 | 19.9 | 20.3 | 73.8 | 75.3 | 877.6 | 877.8 | 162 | 179 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/09 16:11:46 | 3.28 | 120.4 | 20.1 | 74.9 | 877.6 | 163 | 15.4 | 0.2 | 8.8 | 14.7 | 343.9 | 20 | 20.1 | 74.2 | 75.6 | 877.4 | 877.7 | 153 | 178 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 16:16:49 | 3.26 | 100.3 | 20.1 | 74.6 | 877.6 | 156 | 15.4 | 0.2 | 8.6 | 22.2 | 327 | 20 | 20.1 | 73.8 | 75 | 877.4 | 877.7 | 146 | 156 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/09 16:21:49 | 3 | 103.3 | 20 | 75 | 877.6 | 147 | 15.4 | 0.2 | 6.1 | 10.6 | 353.5 | 20 | 20.1 | 74.6 | 75.9 | 877.5 | 877.7 | 139 | 148 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/09 16:26:49 | 2.8 | 114.9 | 19.9 | 75.7 | 877.7 | 151 | 15.5 | 0.1 | 8.7 | 0.7 | 350.2 | 19.8 | 20 | 75.1 | 76.7 | 877.6 | 877.8 | 145 | 158 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/09 16:31:49 | 2.35 | 140 | 20 | 75.3 | 877.7 | 160 | 15.5 | 0.2 | 6.4 | 3.8 | 355.5 | 20 | 20.1 | 74.8 | 75.3 | 877.6 | 877.8 | 145 | 177 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/09 16:36:49 | 2.98 | 117.6 | 20 | 75.4 | 877.7 | 160 | 15.5 | 0.2 | 8.4 | 22 | 332.6 | 19.8 | 20.2 | 74.4 | 76.9 | 877.6 | 877.8 | 153 | 166 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/09 16:41:49 | 2.83 | 111.3 | 19.9 | 76 | 877.7 | 148 | 15.5 | 0.2 | 6.4 | 8.5 | 299.2 | 19.8 | 19.9 | 76 | 76.9 | 877.6 | 877.8 | 122 | 156 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/09 16:46:49 | 2.99 | 104.3 | 19.8 | 76 | 877.7 | 115 | 15.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 284.9 | 19.8 | 19.9 | 75.8 | 76.7 | 877.7 | 877.8 | 80 | 122 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/09 16:51:49 | 3.58 | 92.4 | 19.8 | 76.1 | 877.7 | 87 | 15.4 | 0.3 | 9.7 | 1.9 | 273 | 19.7 | 19.9 | 75.7 | 76.7 | 877.5 | 877.9 | 66 | 80 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 16:56:49 | 3.43 | 91.2 | 19.7 | 76.5 | 877.8 | 74 | 15.4 | 0.2 | 8.3 | 16.8 | 333.2 | 19.5 | 19.7 | 75.7 | 77.5 | 877.6 | 878 | 66 | 68 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 17:01:49 | 3.35 | 96.9 | 19.6 | 76.4 | 877.8 | 65 | 15.3 | 0.1 | 7.4 | 24.2 | 353.5 | 19.4 | 19.7 | 75 | 78 | 877.8 | 878 | 55 | 66 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/09 17:06:49 | 3.24 | 88.6 | 19.7 | 75.7 | 877.8 | 54 | 15.2 | 0.1 | 7.8 | 14.6 | 334.1 | 19.7 | 19.8 | 74.9 | 75.7 | 877.8 | 877.9 | 43 | 55 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/09 17:11:49 | 3.31 | 79.8 | 19.7 | 75.3 | 877.9 | 44 | 15.1 | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 351.9 | 19.6 | 19.8 | 74.7 | 75.2 | 877.9 | 878 | 36 | 43 | 15 | 15.2
0 | 21/03/09 17:16:49 | 3.87 | 76.3 | 19.7 | 75.2 | 877.9 | 36 | 15.1 | 0.8 | 8.9 | 22.8 | 158.9 | 19.6 | 19.7 | 74.7 | 75.9 | 877.8 | 878 | 28 | 36 | 15 | 15.2
0 | 21/03/09 17:21:49 | 3.49 | 89.6 | 19.5 | 76.6 | 877.9 | 30 | 15.3 | 0.3 | 9.9 | 8.1 | 336.7 | 19.4 | 19.6 | 75.9 | 78.2 | 877.8 | 878.1 | 26 | 28 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/09 17:26:49 | 3.43 | 80.8 | 19.3 | 78.3 | 877.9 | 27 | 15.5 | 0.2 | 9.5 | 8.5 | 353.5 | 19.2 | 19.4 | 78.2 | 79.6 | 877.8 | 878.1 | 20 | 31 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/09 17:31:49 | 3.57 | 72 | 19.3 | 78.6 | 878 | 23 | 15.5 | 0.5 | 6.9 | 14 | 126.8 | 19.2 | 19.3 | 78.3 | 79.6 | 877.8 | 878.2 | 16 | 24 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/09 17:36:49 | 3.48 | 71.2 | 19.2 | 78.9 | 878.1 | 15 | 15.4 | 1.4 | 6.4 | 31.9 | 100.5 | 19.1 | 19.3 | 78.1 | 79.4 | 878.1 | 878.3 | 8 | 16 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/09 17:41:49 | 3.39 | 67.6 | 19.2 | 78.3 | 878.2 | 9 | 15.3 | 1.2 | 7.2 | 8 | 135.4 | 19.2 | 19.3 | 77.4 | 78.3 | 878.1 | 878.3 | 4 | 9 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/09 17:46:49 | 3.93 | 71.6 | 19.2 | 78.5 | 878.2 | 5 | 15.3 | 1.3 | 8.8 | 33.6 | 112.8 | 19 | 19.3 | 77.3 | 79.5 | 878.1 | 878.3 | 1 | 4 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/09 17:51:49 | 3.3 | 66.3 | 19.1 | 78.7 | 878.2 | 3 | 15.3 | 0.7 | 6.9 | 25.2 | 90.6 | 19 | 19.1 | 78.2 | 79.8 | 878.2 | 878.4 | 1 | 2 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/09 17:56:49 | 2.53 | 70.2 | 19.1 | 78 | 878.3 | 2 | 15.2 | 0.1 | 7.6 | 12.9 | 293.2 | 19.1 | 19.2 | 76.5 | 78.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 2 | 15 | 15.2
0 | 21/03/09 18:01:49 | 3.18 | 66.5 | 19.2 | 76.9 | 878.3 | 1 | 15 | 0.6 | 7.8 | 1.5 | 113.5 | 19.1 | 19.3 | 75.6 | 76.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 14.7 | 15
0 | 21/03/09 18:06:49 | 3.4 | 71.2 | 19.2 | 75.7 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.6 | 6.9 | 7.6 | 338.2 | 19.1 | 19.4 | 73.9 | 76.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/09 18:11:49 | 3.31 | 70.4 | 19.1 | 76.2 | 878.3 | 0 | 14.8 | 1.3 | 6.6 | 2.9 | 112.1 | 19 | 19.1 | 76.2 | 76.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/09 18:16:49 | 3.45 | 72.3 | 19.1 | 76.8 | 878.4 | 0 | 14.9 | 0.6 | 8.2 | 21.1 | 121.3 | 18.9 | 19.1 | 76.4 | 77.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/09 18:21:49 | 3.53 | 70.8 | 19 | 77.2 | 878.5 | 0 | 14.9 | 1.1 | 5.8 | 26.3 | 102.3 | 18.9 | 19.1 | 76.9 | 78 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/09 18:26:50 | 3.05 | 71.4 | 19 | 77.2 | 878.6 | 0 | 14.9 | 0.6 | 6.1 | 26.6 | 120.4 | 18.9 | 19 | 76.6 | 78.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/09 18:31:50 | 3.1 | 68.5 | 19 | 77 | 878.6 | 0 | 14.8 | 0.8 | 6.4 | 22.3 | 97.9 | 18.9 | 19 | 76.1 | 77.2 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/09 18:36:50 | 3.05 | 67.3 | 19 | 76.6 | 878.7 | 0 | 14.7 | 0.7 | 5.3 | 18 | 96.7 | 18.9 | 19 | 76 | 76.4 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/09 18:41:50 | 3.12 | 67.7 | 19 | 76.4 | 878.7 | 0 | 14.7 | 1.2 | 5.9 | 14.3 | 112.5 | 18.9 | 19 | 75.7 | 76.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/09 18:46:50 | 3.34 | 68.2 | 18.9 | 76.9 | 878.7 | 0 | 14.7 | 1.4 | 5.8 | 32.2 | 109.1 | 18.8 | 18.9 | 76.9 | 77.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/09 18:51:50 | 3.31 | 65.4 | 18.9 | 76.9 | 878.8 | 0 | 14.7 | 0.9 | 5.7 | 12 | 89.6 | 18.8 | 18.9 | 76.5 | 77.1 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/09 18:56:50 | 3.72 | 67.4 | 18.9 | 76.5 | 878.9 | 0 | 14.6 | 1.5 | 7.5 | 35.5 | 111.9 | 18.8 | 18.9 | 76 | 76.5 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/09 19:01:50 | 3.38 | 66.3 | 18.9 | 76 | 879 | 0 | 14.5 | 0.6 | 7.6 | 11.1 | 345.3 | 18.8 | 18.9 | 75.4 | 76.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/09 19:06:50 | 2.93 | 72.6 | 18.8 | 76 | 879 | 0 | 14.5 | 0.4 | 5.1 | 34.7 | 326.9 | 18.8 | 18.9 | 75.5 | 76.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/09 19:11:50 | 3.26 | 71.9 | 18.8 | 75.8 | 879 | 0 | 14.4 | 1.3 | 6.7 | 35.3 | 112.2 | 18.8 | 18.9 | 75.1 | 76.1 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/09 19:16:50 | 3.41 | 70.2 | 18.9 | 74.7 | 879.1 | 0 | 14.3 | 1.6 | 6.9 | 17.5 | 98.3 | 18.8 | 19.1 | 73.3 | 76.1 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 14 | 14.5
0 | 21/03/09 19:21:50 | 3.42 | 71.1 | 18.9 | 74.8 | 879.1 | 0 | 14.3 | 1.3 | 6.5 | 16.8 | 110 | 18.8 | 19 | 74.1 | 75.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/09 19:26:50 | 3.51 | 70.6 | 18.9 | 74.8 | 879.2 | 0 | 14.3 | 1 | 6.8 | 42.2 | 105.7 | 18.8 | 19 | 74.1 | 75.4 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/09 19:31:50 | 3.23 | 69.1 | 18.9 | 73.9 | 879.3 | 0 | 14.2 | 0.9 | 5.1 | 24.2 | 100.5 | 18.9 | 19 | 72.4 | 74.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/09 19:36:50 | 3.06 | 70 | 18.9 | 74.2 | 879.4 | 0 | 14.2 | 0.9 | 5.1 | 7 | 98.6 | 18.8 | 18.9 | 73.9 | 74.9 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/09 19:41:50 | 3.53 | 71.4 | 18.8 | 75.3 | 879.5 | 0 | 14.3 | 1 | 6.9 | 20.3 | 115.4 | 18.7 | 18.9 | 74.4 | 76.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/09 19:46:50 | 3.72 | 71.5 | 18.8 | 76.2 | 879.5 | 0 | 14.5 | 1.3 | 6.2 | 41.6 | 101 | 18.6 | 18.8 | 76.1 | 77.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/09 19:51:50 | 3.36 | 71.2 | 18.7 | 76.4 | 879.6 | 0 | 14.5 | 0.6 | 6.7 | 34.1 | 113.2 | 18.6 | 18.8 | 76.2 | 77 | 879.5 | 879.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/09 19:56:50 | 3.48 | 73 | 18.7 | 77 | 879.7 | 0 | 14.6 | 0.6 | 6 | 9.2 | 351.4 | 18.6 | 18.7 | 76.7 | 77.7 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/09 20:01:50 | 3.54 | 73.9 | 18.6 | 77.6 | 879.7 | 0 | 14.6 | 0.4 | 6.7 | 27.2 | 351.7 | 18.5 | 18.6 | 77.6 | 78.2 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/09 20:06:50 | 3.54 | 71.4 | 18.5 | 77.9 | 879.8 | 0 | 14.6 | 1 | 6.2 | 27.6 | 109.1 | 18.5 | 18.5 | 77.9 | 78.3 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6
0 | 21/03/09 20:11:50 | 3.53 | 70.1 | 18.5 | 77.6 | 879.9 | 0 | 14.5 | 1 | 5.5 | 27.9 | 114.7 | 18.5 | 18.5 | 77.1 | 77.9 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/09 20:16:50 | 3.35 | 68.8 | 18.5 | 77.3 | 879.9 | 0 | 14.4 | 1.3 | 5.6 | 18.8 | 98 | 18.5 | 18.5 | 76.8 | 77.4 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/09 20:21:50 | 3.69 | 71.1 | 18.5 | 76.8 | 879.9 | 0 | 14.3 | 0.9 | 8.1 | 20 | 156.5 | 18.4 | 18.7 | 74.4 | 77.4 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13.9 | 14.5
0 | 21/03/09 20:26:50 | 4.34 | 68.7 | 18.6 | 76 | 880 | 0 | 14.2 | 1.7 | 7.3 | 13.2 | 96.9 | 18.6 | 18.7 | 74.7 | 76.1 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/09 20:31:50 | 4.07 | 70.3 | 18.6 | 75.7 | 880 | 0 | 14.2 | 0.6 | 7.6 | 20.3 | 104.6 | 18.6 | 18.7 | 74.9 | 76.4 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/09 20:36:50 | 3.08 | 73.2 | 18.6 | 75.8 | 880.1 | 0 | 14.2 | 0.3 | 4.5 | 26.4 | 356.3 | 18.5 | 18.7 | 74.9 | 76.5 | 880 | 880.3 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/09 20:41:50 | 3.04 | 74.1 | 18.5 | 76.3 | 880.2 | 0 | 14.2 | 0.6 | 6.5 | 21.9 | 116.2 | 18.4 | 18.5 | 76.4 | 76.9 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/09 20:46:50 | 2.67 | 77.4 | 18.5 | 76.9 | 880.1 | 0 | 14.3 | 0.3 | 6 | 17.4 | 305.4 | 18.4 | 18.5 | 76.4 | 77.7 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/09 20:51:51 | 2.81 | 71.1 | 18.4 | 77.3 | 880.2 | 0 | 14.3 | 0.8 | 6 | 13.4 | 98.5 | 18.3 | 18.4 | 76.9 | 77.9 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/09 20:56:52 | 2.69 | 71.8 | 18.3 | 77.3 | 880.3 | 0 | 14.2 | 0.7 | 6 | 7.8 | 356.3 | 18.3 | 18.4 | 76.9 | 77.9 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/09 21:01:52 | 2.99 | 82.3 | 18.3 | 78 | 880.3 | 0 | 14.3 | 0.1 | 6.8 | 15.4 | 359.3 | 18.2 | 18.3 | 77.6 | 78.9 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/09 21:06:52 | 3.15 | 75.6 | 18.2 | 78.3 | 880.3 | 0 | 14.4 | 0.9 | 6.3 | 34.8 | 110.5 | 18.2 | 18.2 | 78.3 | 78.8 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/09 21:11:52 | 2.75 | 84.8 | 18.2 | 78.2 | 880.3 | 0 | 14.3 | 0.2 | 5.5 | 11.9 | 340 | 18.2 | 18.2 | 77.8 | 78.3 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/09 21:16:52 | 2.48 | 83.3 | 18.2 | 78.3 | 880.3 | 0 | 14.3 | 0.2 | 7.2 | 6.6 | 144.3 | 18.1 | 18.2 | 78.1 | 78.7 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/09 21:21:52 | 2.33 | 79.6 | 18.1 | 78.4 | 880.4 | 0 | 14.3 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 344 | 18.1 | 18.2 | 78.4 | 78.8 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/09 21:26:52 | 1.99 | 84.6 | 18.1 | 78.3 | 880.4 | 0 | 14.2 | 0.1 | 3.8 | 17.1 | 355 | 18.1 | 18.1 | 78 | 78.5 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/09 21:31:52 | 2.27 | 85.1 | 18.1 | 78.3 | 880.4 | 0 | 14.2 | 0.2 | 5.6 | 19.5 | 326.9 | 18 | 18.1 | 78 | 78.6 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/09 21:36:52 | 2.1 | 78.3 | 18 | 78.8 | 880.4 | 0 | 14.3 | 0.4 | 4.4 | 1.5 | 351.7 | 17.9 | 18.1 | 78.6 | 79.6 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/09 21:41:52 | 2.19 | 79.1 | 18 | 79.5 | 880.4 | 0 | 14.4 | 0.2 | 6.5 | 1.4 | 353.4 | 17.9 | 18 | 79.5 | 80.3 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/09 21:46:52 | 2.66 | 70.4 | 17.9 | 79.3 | 880.4 | 0 | 14.3 | 0.4 | 5.4 | 14.2 | 95.7 | 17.9 | 18 | 78.4 | 80.2 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14 | 14.4
0 | 21/03/09 21:51:52 | 2.83 | 68.6 | 17.9 | 78.7 | 880.4 | 0 | 14.1 | 1.1 | 5.2 | 21.2 | 93.6 | 17.9 | 18 | 78.2 | 78.5 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/09 21:56:52 | 2.75 | 68.7 | 17.9 | 78.6 | 880.4 | 0 | 14.1 | 0.8 | 4.8 | 14.2 | 343.3 | 17.9 | 17.9 | 78.1 | 78.6 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 22:01:52 | 2.49 | 76 | 17.9 | 79 | 880.4 | 0 | 14.2 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 352.3 | 17.8 | 17.9 | 78.5 | 79.6 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/09 22:06:52 | 2.54 | 70.3 | 17.8 | 79.8 | 880.4 | 0 | 14.3 | 0.7 | 5.4 | 20.9 | 127.9 | 17.8 | 17.8 | 79.4 | 80.9 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/09 22:11:52 | 2.98 | 74.6 | 17.8 | 80.5 | 880.3 | 0 | 14.4 | 0.8 | 6.5 | 29.5 | 151.1 | 17.8 | 17.8 | 80.5 | 81 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/09 22:16:52 | 3.43 | 72.5 | 17.8 | 80.6 | 880.3 | 0 | 14.4 | 0.9 | 6.6 | 33.8 | 114.8 | 17.8 | 17.8 | 80.4 | 81.2 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/09 22:21:52 | 2.97 | 79.8 | 17.8 | 80.4 | 880.3 | 0 | 14.4 | 0.3 | 6.6 | 31.9 | 254.6 | 17.8 | 17.8 | 80.2 | 80.5 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/09 22:26:52 | 2.47 | 77.6 | 17.8 | 80.3 | 880.3 | 0 | 14.3 | 0.2 | 5.3 | 1.9 | 359.5 | 17.7 | 17.8 | 79.9 | 80.5 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/09 22:31:52 | 2.67 | 76.7 | 17.8 | 79.6 | 880.3 | 0 | 14.2 | 1 | 5.6 | 33.6 | 139.6 | 17.7 | 17.8 | 78.7 | 80.5 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/09 22:36:52 | 2.74 | 77.8 | 17.8 | 79.1 | 880.3 | 0 | 14.1 | 0.7 | 5.9 | 0.7 | 159.4 | 17.8 | 17.8 | 78.6 | 79 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 22:41:52 | 3.09 | 78.4 | 17.8 | 78.6 | 880.3 | 0 | 14 | 0.5 | 7.3 | 2.5 | 345.5 | 17.8 | 17.9 | 78 | 78.7 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/09 22:46:52 | 2.89 | 82.3 | 17.8 | 78.4 | 880.2 | 0 | 14 | 0.4 | 6.5 | 12 | 179.7 | 17.8 | 17.9 | 77.8 | 78.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/09 22:51:52 | 2.53 | 99.8 | 17.8 | 78.7 | 880.1 | 0 | 14 | 0.1 | 6.9 | 2.8 | 357.9 | 17.7 | 17.8 | 78.5 | 79.2 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 22:56:52 | 2.98 | 93.8 | 17.8 | 78.6 | 880.1 | 0 | 14 | 0.3 | 10.5 | 7.1 | 351 | 17.8 | 17.9 | 77.7 | 79.3 | 880 | 880.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/09 23:01:52 | 2.78 | 85.1 | 17.8 | 78.5 | 880.1 | 0 | 14 | 0.3 | 6.5 | 4.2 | 142.5 | 17.8 | 17.9 | 77.5 | 79 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/09 23:06:52 | 2.7 | 82.7 | 17.8 | 78.9 | 880.2 | 0 | 14.1 | 0.1 | 7.5 | 17.1 | 335.1 | 17.7 | 17.8 | 78.4 | 79.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/09 23:11:52 | 3.06 | 80.7 | 17.8 | 79.1 | 880.1 | 0 | 14.1 | 1 | 7.5 | 6.7 | 349.1 | 17.7 | 17.8 | 78.5 | 79.5 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/09 23:16:52 | 3.5 | 75.7 | 17.8 | 78.8 | 880.1 | 0 | 14 | 1 | 6.7 | 39.2 | 121 | 17.7 | 17.8 | 78.5 | 79 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/09 23:21:52 | 3.19 | 78 | 17.7 | 78.8 | 880.1 | 0 | 14 | 0.2 | 7.2 | 21.1 | 350.6 | 17.7 | 17.8 | 78.4 | 79 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/09 23:26:52 | 2.44 | 79 | 17.7 | 79.1 | 880 | 0 | 14 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | 353.5 | 17.7 | 17.7 | 78.9 | 79.5 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 23:31:52 | 1.79 | 144 | 17.7 | 79.6 | 880 | 0 | 14.1 | 0.1 | 5 | 14.2 | 345.4 | 17.6 | 17.7 | 79.3 | 80.3 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/09 23:36:52 | 1.82 | 114.4 | 17.7 | 78.9 | 879.9 | 0 | 14 | 0 | 5.9 | 11.9 | 342.8 | 17.6 | 17.9 | 77.4 | 80.7 | 879.7 | 880 | 0 | 0 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/09 23:41:52 | 2.54 | 94.1 | 17.8 | 78.6 | 879.9 | 0 | 14 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 359.7 | 17.8 | 17.9 | 78.3 | 78.7 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 23:46:52 | 2.81 | 87.9 | 17.8 | 78.7 | 879.8 | 0 | 14 | 0.1 | 6.5 | 4.9 | 357.2 | 17.8 | 17.8 | 78.5 | 79.1 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 23:51:52 | 3.13 | 81.5 | 17.8 | 78.8 | 879.8 | 0 | 14 | 0.7 | 8.6 | 14.9 | 127.2 | 17.8 | 17.9 | 78.3 | 79.3 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/09 23:56:52 | 2.93 | 97.1 | 17.8 | 79.2 | 879.8 | 0 | 14.1 | 0.2 | 7.4 | 12 | 355.6 | 17.7 | 17.8 | 79.3 | 79.7 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/10 00:01:52 | 2.36 | 121.1 | 17.8 | 79.4 | 879.7 | 0 | 14.1 | 0.2 | 6.1 | 22.1 | 350.2 | 17.7 | 17.8 | 79.2 | 79.9 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/10 00:06:52 | 2.23 | 107.1 | 17.8 | 79.9 | 879.7 | 0 | 14.2 | 0.1 | 5.5 | 12 | 358.2 | 17.7 | 17.8 | 79.9 | 80.4 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/10 00:11:52 | 2.55 | 97.1 | 17.7 | 80.2 | 879.7 | 0 | 14.2 | 0.1 | 6.4 | 13 | 275.6 | 17.7 | 17.7 | 80.2 | 80.5 | 879.5 | 879.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/10 00:16:52 | 2.69 | 87.6 | 17.7 | 80.4 | 879.6 | 0 | 14.3 | 0.1 | 6.5 | 3.8 | 357.4 | 17.6 | 17.7 | 80.3 | 80.7 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/10 00:21:52 | 2.66 | 83.5 | 17.6 | 80.6 | 879.6 | 0 | 14.2 | 0.5 | 5 | 24.1 | 189.8 | 17.6 | 17.6 | 80.5 | 81 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/10 00:26:52 | 2.66 | 81.2 | 17.6 | 80.3 | 879.5 | 0 | 14.2 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 305.2 | 17.6 | 17.6 | 79.9 | 80.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/10 00:31:52 | 2.62 | 80.2 | 17.6 | 80.1 | 879.4 | 0 | 14.1 | 0 | 5.7 | 1.6 | 347.5 | 17.5 | 17.6 | 79.8 | 80.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/10 00:36:52 | 2.29 | 98.2 | 17.5 | 80 | 879.3 | 0 | 14 | 0.2 | 6 | 11.8 | 357.9 | 17.4 | 17.5 | 79.6 | 80.2 | 879 | 879.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/10 00:41:52 | 1.89 | 104.4 | 17.5 | 79.9 | 879.2 | 0 | 14 | 0.2 | 3.9 | 32.3 | 289.4 | 17.4 | 17.5 | 79.6 | 80.2 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/10 00:46:52 | 2.42 | 90.8 | 17.4 | 79.9 | 879.1 | 0 | 13.9 | 0.2 | 7 | 9.2 | 351.7 | 17.4 | 17.5 | 79.4 | 80.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/10 00:51:52 | 2.95 | 81.9 | 17.4 | 79.7 | 879 | 0 | 13.9 | 0.3 | 6.5 | 14.2 | 336.3 | 17.4 | 17.5 | 79.4 | 79.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/10 00:56:52 | 2.79 | 75.9 | 17.4 | 79.6 | 879 | 0 | 13.8 | 1 | 5.4 | 20.8 | 116.5 | 17.3 | 17.5 | 79.2 | 80 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/10 01:01:52 | 2.63 | 74.3 | 17.4 | 79.6 | 879 | 0 | 13.8 | 0.2 | 6.4 | 21.1 | 359.8 | 17.3 | 17.4 | 79.3 | 80.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/10 01:06:52 | 2.9 | 80.4 | 17.3 | 80.3 | 879 | 0 | 13.9 | 0.1 | 6.6 | 0.6 | 351 | 17.2 | 17.4 | 79.5 | 81.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/10 01:11:52 | 3.48 | 81.2 | 17.3 | 80.4 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 350.9 | 17.3 | 17.3 | 80.3 | 81.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/10 01:16:52 | 3.83 | 81.2 | 17.3 | 80.4 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.3 | 8 | 26.4 | 313.8 | 17.3 | 17.3 | 80.2 | 80.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9
0 | 21/03/10 01:21:52 | 3.56 | 77.8 | 17.3 | 80.6 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.5 | 8 | 6.5 | 341 | 17.2 | 17.3 | 80.4 | 80.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/10 01:26:52 | 3.41 | 80.6 | 17.3 | 80.8 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.5 | 7 | 36.7 | 193.8 | 17.2 | 17.3 | 80.7 | 81.1 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/10 01:31:52 | 2.78 | 88.1 | 17.3 | 80.7 | 878.7 | 0 | 13.9 | 0 | 8 | 20.9 | 293.3 | 17.2 | 17.3 | 80.1 | 81.5 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/10 01:36:52 | 2.67 | 97.5 | 17.3 | 80.2 | 878.7 | 0 | 13.8 | 0.3 | 7.1 | 5.3 | 345.5 | 17.2 | 17.3 | 79.8 | 80.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/10 01:41:52 | 2.94 | 94.5 | 17.3 | 79.9 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0.1 | 6.7 | 3.8 | 359.7 | 17.2 | 17.4 | 79 | 80.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/10 01:46:52 | 2.78 | 98.2 | 17.3 | 79.6 | 878.6 | 0 | 13.7 | 0.1 | 6.8 | 3.8 | 357.7 | 17.3 | 17.4 | 79 | 79.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/10 01:51:52 | 2.75 | 86.8 | 17.3 | 79.5 | 878.7 | 0 | 13.7 | 0.2 | 5.4 | 35.6 | 137.8 | 17.2 | 17.3 | 79.2 | 79.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/10 01:56:52 | 2.65 | 80.9 | 17.2 | 79.4 | 878.7 | 0 | 13.6 | 0.1 | 5.9 | 3 | 348.1 | 17.2 | 17.3 | 79.2 | 79.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 02:01:52 | 2.88 | 79 | 17.2 | 79.1 | 878.7 | 0 | 13.6 | 0.8 | 6.3 | 16 | 189.6 | 17.2 | 17.2 | 78.3 | 79.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/10 02:06:52 | 2.48 | 80.2 | 17.2 | 78.8 | 878.6 | 0 | 13.5 | 0.2 | 6.8 | 3 | 322.6 | 17.2 | 17.3 | 78.3 | 79.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/10 02:11:52 | 2.56 | 84.2 | 17.2 | 78.6 | 878.5 | 0 | 13.5 | 0.1 | 6.2 | 28.2 | 229.6 | 17.2 | 17.3 | 77.1 | 79.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/10 02:16:52 | 1.98 | 104.8 | 17.3 | 78 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.4 | 2.6 | 317.4 | 17.3 | 17.4 | 77.1 | 78.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/10 02:21:52 | 2.43 | 88.8 | 17.3 | 78.2 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0.2 | 6.2 | 19.5 | 356.7 | 17.3 | 17.4 | 77.7 | 79.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/10 02:26:52 | 2.54 | 81.4 | 17.3 | 79.1 | 878.5 | 0 | 13.6 | 0.4 | 7.3 | 36 | 122 | 17.1 | 17.3 | 79.1 | 80 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/10 02:31:52 | 2.31 | 88.3 | 17.2 | 80 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.9 | 14.2 | 358.9 | 17.1 | 17.2 | 79.9 | 80.9 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/10 02:36:52 | 2.25 | 88.9 | 17.1 | 80.5 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0 | 5.2 | 15 | 345.4 | 17 | 17.1 | 80.6 | 80.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/10 02:41:52 | 3.07 | 80.9 | 17.1 | 80.2 | 878.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 7.8 | 25.6 | 293.2 | 17 | 17.2 | 79.4 | 80.8 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 02:46:52 | 3.09 | 82.9 | 17.1 | 79.8 | 878.5 | 0 | 13.6 | 0.6 | 6.4 | 0.7 | 348.8 | 17.1 | 17.2 | 79.2 | 79.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/10 02:51:52 | 3.04 | 91.5 | 17.1 | 79.6 | 878.4 | 0 | 13.5 | 0 | 7.8 | 29.6 | 353.6 | 17.1 | 17.2 | 79.1 | 79.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/10 02:56:52 | 2.39 | 96.4 | 17.1 | 80 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.3 | 6.8 | 12 | 359.4 | 17 | 17.1 | 79.8 | 80.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 03:01:52 | 2.31 | 92.3 | 17 | 80.7 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.2 | 5.9 | 8.2 | 348.1 | 16.9 | 17 | 80.8 | 81.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/10 03:06:52 | 2.17 | 87.6 | 17 | 80.8 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.3 | 6.3 | 15.4 | 350.2 | 16.8 | 17 | 80.4 | 81.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 03:11:52 | 2.4 | 90.5 | 16.9 | 80.9 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.2 | 6.3 | 1.1 | 350.2 | 16.8 | 16.9 | 80.7 | 81.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/10 03:16:52 | 2.42 | 100.9 | 16.9 | 81.2 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.2 | 6.4 | 7.5 | 287.2 | 16.8 | 16.9 | 81.1 | 81.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 03:21:52 | 3.15 | 87.7 | 16.9 | 80.9 | 878.4 | 0 | 13.6 | 0.7 | 8.7 | 16.1 | 326.9 | 16.8 | 17 | 80.2 | 81.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/10 03:26:52 | 2.93 | 83.8 | 16.9 | 80.5 | 878.4 | 0 | 13.5 | 0.5 | 5.4 | 46.7 | 357.2 | 16.9 | 17 | 80 | 80.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/10 03:31:52 | 3.43 | 78 | 16.9 | 80.5 | 878.4 | 0 | 13.5 | 1.1 | 6.6 | 20.2 | 114.6 | 16.8 | 17 | 79.8 | 81.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/10 03:36:52 | 3.14 | 78.4 | 16.9 | 80.2 | 878.3 | 0 | 13.5 | 0.3 | 5.8 | 27.7 | 133.4 | 16.9 | 17 | 79.8 | 80.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/10 03:41:52 | 3.14 | 74.7 | 17 | 80 | 878.3 | 0 | 13.5 | 1 | 7.3 | 16.6 | 100.9 | 16.9 | 17 | 79.6 | 80.2 | 878.3 | 878.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/10 03:46:52 | 3.27 | 75.5 | 17 | 79.9 | 878.3 | 0 | 13.5 | 0.6 | 7.2 | 3.8 | 123.9 | 16.9 | 17 | 79.7 | 80 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/10 03:51:52 | 3.02 | 75.9 | 17 | 79.8 | 878.3 | 0 | 13.5 | 0.4 | 6.2 | 33.1 | 138.9 | 17 | 17.1 | 79.4 | 80 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/10 03:56:52 | 3.46 | 70.6 | 17 | 79.5 | 878.3 | 0 | 13.4 | 1.5 | 6.3 | 18.4 | 90.2 | 17 | 17.1 | 79 | 79.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/10 04:01:52 | 3.25 | 75.1 | 17 | 79.2 | 878.3 | 0 | 13.4 | 0.1 | 6.6 | 19.5 | 338.3 | 17 | 17.1 | 79 | 79.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/10 04:06:52 | 3.2 | 80.6 | 17 | 79.1 | 878.3 | 0 | 13.4 | 0.5 | 7.9 | 6.8 | 354.4 | 17 | 17.2 | 78.4 | 79.5 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/10 04:11:52 | 2.7 | 100.4 | 17.1 | 78.5 | 878.3 | 0 | 13.3 | 0.1 | 6.3 | 7.2 | 312.4 | 17.1 | 17.2 | 77.9 | 78.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/10 04:16:52 | 2.66 | 96.2 | 17.3 | 75.2 | 878.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 9.8 | 10.3 | 308.5 | 17.1 | 17.6 | 71.6 | 78.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.4 | 13.3
0 | 21/03/10 04:21:52 | 2.91 | 113.4 | 17.5 | 74.2 | 878.3 | 0 | 12.8 | 0.3 | 9.4 | 2 | 349.3 | 17.5 | 17.7 | 71.2 | 75 | 878.1 | 878.5 | 0 | 1 | 12.3 | 13.1
0 | 21/03/10 04:26:52 | 3.24 | 90.2 | 17.5 | 75.5 | 878.4 | 0 | 13.1 | 0.3 | 10.9 | 11.9 | 207.9 | 17.4 | 17.6 | 73.7 | 77.2 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.4
0 | 21/03/10 04:31:52 | 3.31 | 87.5 | 17.4 | 76.6 | 878.4 | 0 | 13.2 | 0.1 | 8.1 | 12 | 341 | 17.3 | 17.4 | 76.8 | 77.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/10 04:36:52 | 3.38 | 94.2 | 17.3 | 77.3 | 878.4 | 0 | 13.3 | 0.2 | 8.2 | 0.6 | 338.2 | 17.3 | 17.4 | 77.1 | 77.9 | 878.2 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/10 04:41:52 | 3.71 | 83.2 | 17.4 | 76.5 | 878.5 | 0 | 13.2 | 0.4 | 9.2 | 11.9 | 350.3 | 17.3 | 17.6 | 74.9 | 77.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/10 04:46:52 | 4.82 | 78.6 | 17.5 | 75.2 | 878.5 | 0 | 13.1 | 0.3 | 10.7 | 13.7 | 344.4 | 17.4 | 17.7 | 72.8 | 76.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.7 | 13.3
0 | 21/03/10 04:51:52 | 4.45 | 65.4 | 17.6 | 73.9 | 878.5 | 0 | 12.9 | 0.8 | 10.2 | 10.9 | 106 | 17.6 | 17.7 | 72.2 | 74 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/10 04:56:52 | 5.14 | 61.1 | 17.7 | 72.6 | 878.7 | 0 | 12.7 | 1.2 | 11.7 | 16 | 97.7 | 17.6 | 18.1 | 68.6 | 73.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 1 | 12.1 | 13
0 | 21/03/10 05:01:52 | 4.41 | 62.4 | 17.9 | 71.6 | 878.7 | 0 | 12.6 | 0.6 | 7.5 | 15.8 | 115.3 | 17.8 | 18 | 69.9 | 71.8 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/10 05:06:52 | 3.92 | 70.8 | 17.9 | 71.1 | 878.6 | 0 | 12.5 | 0.2 | 7.6 | 1 | 357.4 | 17.8 | 17.9 | 70.2 | 72.3 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/10 05:11:52 | 3.08 | 72.5 | 18 | 69.8 | 878.6 | 0 | 12.3 | 0.2 | 6.1 | 7.5 | 357.1 | 17.9 | 18.1 | 68.3 | 70.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/10 05:16:52 | 2.07 | 57.1 | 18.1 | 68.5 | 878.6 | 0 | 12.1 | 0 | 3.7 | 1.3 | 356.7 | 18 | 18.1 | 67.6 | 68.6 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/10 05:21:52 | 1.8 | 51.3 | 18.2 | 67.5 | 878.7 | 0 | 12 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 105.3 | 18.1 | 18.4 | 65.9 | 67.6 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/10 05:26:52 | 1.43 | 57.1 | 18.1 | 68.2 | 878.8 | 0 | 12.1 | 0 | 3.1 | 0.7 | 356.7 | 17.9 | 18.2 | 67.5 | 69 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/10 05:31:53 | 1.01 | 135 | 17.9 | 69.4 | 878.8 | 0 | 12.2 | 0 | 2 | 2.5 | 359.7 | 17.7 | 17.9 | 69 | 72 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/10 05:36:53 | 0.81 | 171.6 | 17.7 | 71.5 | 878.8 | 0 | 12.5 | 0 | 2.2 | 0.6 | 359.5 | 17.5 | 17.7 | 72 | 73.1 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/10 05:41:53 | 0.85 | 128.6 | 17.6 | 72.6 | 878.9 | 0 | 12.6 | 0 | 2.6 | 1.5 | 359 | 17.3 | 17.5 | 72.6 | 74.3 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/10 05:46:53 | 1.45 | 95.5 | 17.4 | 72.7 | 879 | 2 | 12.5 | 0.2 | 4.4 | 6.6 | 351.6 | 17.3 | 17.4 | 71.3 | 74.3 | 879 | 879.1 | 1 | 4 | 12.1 | 12.7
0 | 21/03/10 05:51:53 | 2.43 | 82.4 | 17.3 | 73.9 | 879.1 | 4 | 12.6 | 0.6 | 5.4 | 45.4 | 141.6 | 17.2 | 17.3 | 73.2 | 75.4 | 879 | 879.2 | 3 | 6 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/10 05:56:53 | 2.49 | 73 | 17.2 | 75.1 | 879.2 | 6 | 12.8 | 1.2 | 4.4 | 11.9 | 107.6 | 17.1 | 17.2 | 75.3 | 76.2 | 879.1 | 879.3 | 6 | 8 | 12.8 | 13
0 | 21/03/10 06:01:53 | 2.38 | 71.2 | 17.1 | 75.3 | 879.3 | 8 | 12.7 | 0.5 | 3.9 | 0.7 | 353.6 | 17.1 | 17.2 | 74.8 | 75.7 | 879.3 | 879.6 | 8 | 11 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/10 06:06:53 | 2.43 | 78.3 | 17.1 | 74.8 | 879.4 | 11 | 12.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 277.9 | 17 | 17.3 | 74 | 75 | 879.4 | 879.6 | 11 | 16 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/10 06:11:53 | 1.82 | 88.7 | 17.2 | 75 | 879.5 | 21 | 12.7 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 314 | 17.2 | 17.3 | 73.8 | 76.6 | 879.5 | 879.7 | 16 | 43 | 12.6 | 13
0 | 21/03/10 06:16:53 | 2.04 | 97.6 | 17.2 | 76.3 | 879.6 | 91 | 13 | 0 | 5.7 | 11.9 | 358 | 17.1 | 17.3 | 75.7 | 77.7 | 879.5 | 879.7 | 43 | 154 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/10 06:21:53 | 2.53 | 86.7 | 17.3 | 76.9 | 879.7 | 141 | 13.2 | 0 | 5.5 | 25.8 | 333.8 | 17.3 | 17.4 | 77.1 | 77.4 | 879.6 | 879.8 | 154 | 180 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/10 06:26:53 | 2.45 | 77.8 | 17.5 | 76.8 | 879.8 | 174 | 13.3 | 0.6 | 5.2 | 18.4 | 351.8 | 17.4 | 17.6 | 76.1 | 77.3 | 879.7 | 879.9 | 180 | 204 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/10 06:31:53 | 2.65 | 71.5 | 17.7 | 76.1 | 879.8 | 204 | 13.4 | 1.2 | 6.3 | 4.2 | 125.3 | 17.6 | 17.9 | 75.2 | 76.1 | 879.8 | 879.9 | 204 | 231 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/10 06:36:53 | 2.19 | 66.2 | 17.9 | 74.8 | 879.9 | 232 | 13.3 | 0.2 | 4.6 | 12 | 326.9 | 17.9 | 18.2 | 73.4 | 75.2 | 879.8 | 880 | 231 | 261 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/10 06:41:53 | 2.53 | 76.7 | 18.1 | 73.8 | 879.8 | 257 | 13.3 | 0.1 | 6.7 | 15.3 | 327 | 18.2 | 18.4 | 72.5 | 73.6 | 879.7 | 879.8 | 259 | 283 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/10 06:46:53 | 1.86 | 86.8 | 18.4 | 72.2 | 879.8 | 283 | 13.3 | 0.1 | 3.8 | 30.4 | 266.6 | 18.3 | 18.8 | 70.2 | 73.2 | 879.7 | 879.8 | 283 | 309 | 13 | 13.4
0 | 21/03/10 06:51:53 | 1.85 | 90.2 | 18.8 | 70.6 | 879.7 | 308 | 13.3 | 0.1 | 5.8 | 8.1 | 359.3 | 18.8 | 19.2 | 68.4 | 70.9 | 879.7 | 879.8 | 309 | 333 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/10 06:56:53 | 1.79 | 113 | 18.9 | 70.1 | 879.7 | 333 | 13.3 | 0.1 | 5.2 | 18.3 | 355.5 | 18.9 | 19.2 | 68.9 | 70.8 | 879.6 | 879.8 | 333 | 359 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/10 07:01:53 | 1.89 | 121.6 | 19 | 70 | 879.7 | 359 | 13.4 | 0.2 | 6.7 | 3.8 | 356.5 | 18.8 | 19.3 | 68.8 | 70.7 | 879.6 | 879.9 | 359 | 386 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/10 07:06:53 | 1.48 | 128.9 | 19.3 | 69.2 | 879.8 | 383 | 13.5 | 0 | 4 | 5.5 | 341.7 | 19.2 | 19.7 | 67.8 | 69.7 | 879.8 | 879.9 | 386 | 407 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/10 07:11:53 | 1.7 | 110.3 | 19.4 | 68.8 | 879.8 | 406 | 13.6 | 0.1 | 3.9 | 20.5 | 358.3 | 19.3 | 19.7 | 67.7 | 70 | 879.7 | 879.9 | 406 | 430 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/10 07:16:53 | 2.14 | 95.6 | 19.4 | 68.7 | 879.8 | 431 | 13.5 | 0 | 6.3 | 17.1 | 342.9 | 19.2 | 19.5 | 67.6 | 70 | 879.8 | 880 | 430 | 455 | 13.2 | 13.8
0 | 21/03/10 07:21:53 | 2.76 | 87.6 | 19.3 | 68.5 | 879.9 | 454 | 13.4 | 0.6 | 6.6 | 30.6 | 168.4 | 19.2 | 19.4 | 67.8 | 68.7 | 879.8 | 880 | 455 | 477 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/10 07:26:53 | 2.75 | 93.4 | 19.4 | 67.7 | 879.9 | 477 | 13.2 | 0.1 | 7.3 | 34.7 | 351.6 | 19.2 | 19.5 | 65.1 | 68.2 | 879.8 | 879.9 | 476 | 500 | 12.7 | 13.3
0 | 21/03/10 07:31:53 | 2.51 | 103 | 19.5 | 67.1 | 879.8 | 500 | 13.2 | 0.1 | 7.2 | 3.9 | 356.4 | 19.5 | 19.8 | 65.2 | 67.5 | 879.8 | 879.9 | 500 | 523 | 12.8 | 13.4
0 | 21/03/10 07:36:53 | 3.19 | 86.2 | 19.4 | 67.4 | 879.8 | 527 | 13.2 | 0.2 | 7 | 28.9 | 121.8 | 19.2 | 19.8 | 66 | 68.5 | 879.7 | 879.9 | 523 | 566 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/10 07:41:53 | 2.34 | 91.7 | 19.6 | 66.5 | 879.8 | 560 | 13.2 | 0.2 | 5 | 4 | 308.6 | 19.5 | 20 | 64.4 | 67.4 | 879.8 | 879.9 | 565 | 588 | 13 | 13.3
0 | 21/03/10 07:46:53 | 2.09 | 118.5 | 20 | 64 | 879.8 | 588 | 13 | 0.2 | 7.8 | 3.8 | 353.5 | 20 | 20.4 | 61.8 | 64.4 | 879.7 | 879.9 | 588 | 613 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/10 07:51:53 | 2.4 | 106.1 | 20.3 | 63 | 879.8 | 601 | 13 | 0.1 | 6 | 6.6 | 359.9 | 20.4 | 20.6 | 61.9 | 63 | 879.7 | 879.9 | 600 | 620 | 13 | 13.1
0 | 21/03/10 07:56:53 | 2.28 | 98.1 | 20.6 | 62.4 | 879.8 | 613 | 13.1 | 0.4 | 5.8 | 8 | 356.1 | 20.5 | 21 | 61.3 | 63.2 | 879.7 | 879.9 | 601 | 643 | 13 | 13.4
0 | 21/03/10 08:01:53 | 2.89 | 88.4 | 20.7 | 61.7 | 879.9 | 640 | 13.1 | 0.6 | 8 | 20.1 | 342.1 | 20.7 | 20.9 | 60.4 | 62.2 | 879.8 | 880 | 643 | 665 | 13 | 13.4
0 | 21/03/10 08:06:53 | 3.07 | 92.9 | 20.6 | 62.1 | 879.9 | 652 | 13.1 | 0.2 | 6.8 | 2.4 | 358.5 | 20.4 | 20.8 | 60.6 | 63.8 | 879.8 | 880 | 657 | 665 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/10 08:11:53 | 3.1 | 88.8 | 20.7 | 62.5 | 879.9 | 660 | 13.3 | 0.3 | 7.4 | 30.2 | 336.1 | 20.6 | 20.8 | 61.2 | 63.7 | 879.8 | 880 | 654 | 675 | 13 | 13.6
0 | 21/03/10 08:16:53 | 2.42 | 110 | 20.9 | 61.9 | 879.9 | 674 | 13.3 | 0.1 | 5.5 | 31.2 | 282.9 | 20.7 | 21.2 | 60.4 | 63.6 | 879.8 | 880 | 674 | 689 | 13 | 13.6
0 | 21/03/10 08:21:53 | 2.19 | 137.6 | 21.5 | 59.7 | 879.9 | 689 | 13.4 | 0.1 | 7.5 | 8 | 356.2 | 21.2 | 22.1 | 57 | 61.2 | 879.8 | 880 | 688 | 707 | 12.9 | 13.6
0 | 21/03/10 08:26:53 | 1.94 | 133.8 | 21.7 | 59.6 | 880 | 704 | 13.5 | 0.2 | 4.7 | 36.1 | 335 | 21.4 | 22.2 | 57.8 | 60.9 | 879.9 | 880.1 | 703 | 722 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/10 08:31:53 | 2.2 | 112.1 | 21.9 | 59 | 879.9 | 692 | 13.5 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 355.9 | 21.8 | 22.3 | 57.3 | 59.8 | 879.8 | 880 | 232 | 761 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/10 08:36:53 | 2.03 | 118.7 | 22 | 58.9 | 880 | 729 | 13.6 | 0.1 | 6.2 | 3.7 | 357.1 | 21.9 | 22.2 | 58.3 | 59.6 | 879.9 | 880 | 688 | 769 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/10 08:41:53 | 1.94 | 121.5 | 22.3 | 58.1 | 880 | 750 | 13.7 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 308.4 | 22.1 | 22.6 | 57.3 | 58.6 | 879.9 | 880.1 | 426 | 800 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/10 08:46:53 | 2 | 138.1 | 22.5 | 57.7 | 880 | 754 | 13.7 | 0.1 | 7.9 | 3.7 | 359.1 | 22.4 | 23.1 | 55.4 | 58.5 | 879.9 | 880 | 426 | 816 | 13.6 | 14
0 | 21/03/10 08:51:53 | 1.89 | 126.1 | 22.7 | 57.7 | 880 | 785 | 13.9 | 0.1 | 6.4 | 11 | 299.5 | 22.6 | 22.9 | 57.5 | 58 | 879.9 | 880 | 471 | 828 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/10 08:56:53 | 2.52 | 118.1 | 22.8 | 58.1 | 880 | 790 | 14.1 | 0.1 | 8.7 | 7.7 | 345.2 | 22.4 | 23.1 | 57.2 | 60.2 | 880 | 880.1 | 346 | 853 | 14 | 14.4
0 | 21/03/10 09:01:53 | 3.91 | 92.3 | 22.2 | 60.8 | 880.1 | 816 | 14.2 | 1 | 8.7 | 26.4 | 309.2 | 21.5 | 22.4 | 60.2 | 63.7 | 879.9 | 880.3 | 338 | 894 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/10 09:06:53 | 3.33 | 85.4 | 21.9 | 62.1 | 880.1 | 770 | 14.3 | 0.4 | 7.1 | 20.6 | 281.8 | 21.4 | 21.8 | 62.2 | 63.8 | 880 | 880.3 | 157 | 928 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/10 09:11:53 | 2.76 | 93.5 | 22 | 61.5 | 880.2 | 772 | 14.2 | 0.2 | 5.6 | 4.7 | 348.8 | 21.7 | 22.3 | 60.3 | 62.7 | 880.1 | 880.3 | 154 | 955 | 14 | 14.4
0 | 21/03/10 09:16:53 | 3.21 | 87 | 22.3 | 60.6 | 880.2 | 791 | 14.3 | 0.2 | 9.1 | 0.5 | 347.4 | 22.2 | 22.9 | 58.7 | 61.5 | 880.1 | 880.3 | 336 | 977 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/10 09:21:53 | 3.8 | 84.9 | 21.9 | 62.9 | 880.3 | 679 | 14.5 | 0.3 | 9.6 | 16.5 | 353.5 | 21.4 | 22.2 | 61.5 | 65.1 | 880.1 | 880.4 | 144 | 1039 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/10 09:26:53 | 3.82 | 84.9 | 21.8 | 63.3 | 880.3 | 781 | 14.5 | 0.4 | 8.4 | 22.7 | 343.4 | 21.4 | 22.1 | 62.4 | 65.8 | 880.3 | 880.5 | 270 | 1020 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/10 09:31:53 | 3.55 | 89 | 21.7 | 64.1 | 880.3 | 766 | 14.6 | 0.2 | 8 | 30.3 | 338.1 | 21.4 | 21.8 | 63.8 | 65.8 | 880.3 | 880.5 | 161 | 1035 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/10 09:36:53 | 3.22 | 94.2 | 21.8 | 64.1 | 880.3 | 792 | 14.7 | 0.3 | 10.4 | 0.5 | 351 | 21.6 | 22 | 63.5 | 65.3 | 880.2 | 880.4 | 259 | 1044 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/10 09:41:53 | 2.36 | 127.1 | 22.1 | 63.2 | 880.3 | 543 | 14.8 | 0.2 | 5.5 | 2 | 357.9 | 22 | 22.5 | 62 | 63.7 | 880.2 | 880.3 | 176 | 1053 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/10 09:46:53 | 2.56 | 125.8 | 22.2 | 63.3 | 880.3 | 797 | 14.9 | 0.1 | 9.2 | 0.6 | 356.2 | 22 | 22.5 | 61.8 | 64.2 | 880.1 | 880.4 | 265 | 1091 | 14.7 | 15
0 | 21/03/10 09:51:53 | 2.59 | 111.3 | 22.5 | 62.6 | 880.3 | 929 | 15 | 0.3 | 8.3 | 0.6 | 309.7 | 22.2 | 23 | 60.4 | 63.6 | 880.1 | 880.3 | 938 | 1037 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/10 09:56:53 | 2.2 | 120 | 22.7 | 61.8 | 880.2 | 619 | 15 | 0.1 | 6.3 | 3.6 | 353.4 | 22.7 | 23 | 60.4 | 62.4 | 880.1 | 880.3 | 191 | 1071 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/10 10:01:53 | 2.95 | 100.3 | 22.6 | 62.6 | 880.2 | 535 | 15.1 | 0.2 | 11.1 | 12 | 326.9 | 22.2 | 22.9 | 61.3 | 64.7 | 880.1 | 880.3 | 192 | 1031 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/10 10:06:53 | 3.33 | 91.1 | 22.2 | 64.1 | 880.2 | 556 | 15.1 | 0 | 7.5 | 2.6 | 358.7 | 21.9 | 22.2 | 64.2 | 65.3 | 880.1 | 880.3 | 179 | 1171 | 15 | 15.2
0 | 21/03/10 10:11:53 | 2.68 | 112.7 | 22.5 | 63.4 | 880.2 | 599 | 15.1 | 0.3 | 6.8 | 17.4 | 353.3 | 22 | 22.8 | 61.5 | 65.4 | 880.2 | 880.3 | 337 | 1183 | 15 | 15.3
0 | 21/03/10 10:16:53 | 2.65 | 96.7 | 22.3 | 64.2 | 880.2 | 394 | 15.2 | 0.3 | 5.6 | 17.8 | 350.2 | 21.9 | 22.7 | 62.5 | 65.9 | 880.1 | 880.3 | 206 | 478 | 15 | 15.3
0 | 21/03/10 10:21:53 | 2.93 | 88 | 22.2 | 63.9 | 880.2 | 380 | 15 | 0.3 | 7.8 | 2 | 151.3 | 22 | 22.3 | 62.1 | 65.8 | 879.9 | 880.3 | 262 | 1025 | 14.5 | 15.3
0 | 21/03/10 10:26:53 | 2.78 | 100.5 | 22 | 64.8 | 880.1 | 312 | 15.1 | 0.2 | 8.5 | 6.2 | 358.4 | 21.7 | 22 | 64.7 | 66.2 | 880 | 880.2 | 189 | 539 | 15 | 15.2
0 | 21/03/10 10:31:53 | 2.74 | 113.8 | 22.2 | 63.8 | 880.1 | 471 | 15 | 0 | 7.8 | 23.5 | 355.9 | 21.9 | 22.7 | 62.3 | 65.4 | 880 | 880.2 | 261 | 1146 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/10 10:36:53 | 2.7 | 111 | 22.3 | 63.7 | 880 | 411 | 15.1 | 0.3 | 6.3 | 9.2 | 357.9 | 22.2 | 22.6 | 62.8 | 64.8 | 879.9 | 880.1 | 211 | 1072 | 15 | 15.3
0 | 21/03/10 10:41:54 | 3.15 | 99.6 | 22.2 | 64.3 | 880 | 745 | 15.2 | 0.2 | 9.6 | 23 | 331.5 | 21.8 | 22.5 | 62.8 | 66.7 | 879.9 | 880.1 | 239 | 1245 | 15 | 15.4