## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/11 10:10:00 | 5 | 72.6 | 20.7 | 68.4 | 881 | 265 | 14.7 | 5 | 5 | 72.6 | 72.6 | 20.7 | 20.7 | 68.4 | 68.4 | 881 | 881 | 265 | 265 | 14.7 | 14.7
0 | 21/03/11 10:15:00 | 4.64 | 84.9 | 20.8 | 67.9 | 881 | 585 | 14.7 | 0.1 | 11.3 | 27.8 | 299.9 | 20.7 | 21.1 | 66.5 | 68.5 | 880.9 | 881.2 | 265 | 1173 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/11 10:20:00 | 3.78 | 94.1 | 21.2 | 66.5 | 881 | 562 | 14.7 | 0.3 | 9 | 7.3 | 359.4 | 20.9 | 21.6 | 64.5 | 68 | 880.9 | 881 | 227 | 1200 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/11 10:25:00 | 3.59 | 97.4 | 20.9 | 68 | 881 | 657 | 14.8 | 0.3 | 9 | 5.7 | 359.3 | 20.5 | 21.2 | 66.7 | 70.1 | 880.9 | 881.1 | 239 | 1247 | 14.8 | 15
0 | 21/03/11 10:30:00 | 3.74 | 90.5 | 21.1 | 67.2 | 880.9 | 919 | 14.8 | 0.1 | 9.3 | 32.1 | 252.1 | 20.8 | 21.7 | 64.8 | 68.3 | 880.8 | 881 | 640 | 1149 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/11 10:35:00 | 3.53 | 94.8 | 21.2 | 67.2 | 880.9 | 923 | 14.9 | 0.2 | 9.3 | 6.8 | 358.7 | 21.1 | 21.6 | 64.9 | 68.2 | 880.7 | 881 | 358 | 1180 | 14.7 | 15
0 | 21/03/11 10:40:00 | 3.11 | 110.5 | 21.6 | 65.7 | 880.8 | 993 | 14.9 | 0.3 | 7.4 | 6.9 | 359.9 | 21.5 | 22.3 | 62.6 | 67.1 | 880.6 | 880.9 | 1008 | 1063 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/11 10:45:00 | 2.65 | 113.6 | 22 | 63.9 | 880.7 | 875 | 14.9 | 0.2 | 6.7 | 8 | 342.7 | 21.7 | 22.6 | 60.9 | 66 | 880.5 | 880.8 | 310 | 1180 | 14.6 | 15.3
0 | 21/03/11 10:50:00 | 2.7 | 105.9 | 22 | 63.8 | 880.6 | 584 | 14.8 | 0.2 | 6.6 | 0.6 | 354.9 | 21.8 | 22.4 | 61.5 | 64.6 | 880.4 | 880.6 | 289 | 974 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/11 10:55:00 | 2.39 | 124.1 | 22.3 | 62.7 | 880.6 | 524 | 14.8 | 0.1 | 10.2 | 3.1 | 359.6 | 22 | 22.8 | 60.7 | 63.5 | 880.5 | 880.6 | 230 | 1109 | 14.5 | 15
0 | 21/03/11 11:00:00 | 2.87 | 110.1 | 21.8 | 64.7 | 880.5 | 326 | 14.9 | 0.3 | 7.8 | 22.4 | 359.9 | 21.3 | 22.2 | 63.5 | 66.8 | 880.4 | 880.6 | 193 | 244 | 14.8 | 15
0 | 21/03/11 11:05:00 | 3.89 | 91.8 | 21.4 | 65.9 | 880.5 | 410 | 14.8 | 0.4 | 9.3 | 8.5 | 352 | 21 | 21.3 | 66.1 | 66.9 | 880.3 | 880.6 | 244 | 1120 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/11 11:10:00 | 3.37 | 81.3 | 21.6 | 65.1 | 880.4 | 622 | 14.8 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 354.6 | 21.1 | 22 | 63.9 | 66.4 | 880.2 | 880.5 | 335 | 1120 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/11 11:15:00 | 3.01 | 96.7 | 21.9 | 63.5 | 880.2 | 735 | 14.7 | 0.2 | 7.6 | 24.8 | 358.8 | 21.9 | 22.3 | 61.5 | 64.3 | 880.1 | 880.3 | 423 | 878 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/11 11:20:00 | 3.68 | 90.3 | 22.1 | 63.5 | 880.2 | 765 | 14.8 | 0.3 | 9.8 | 35.4 | 336.8 | 21.9 | 22.3 | 62.3 | 64.6 | 880 | 880.3 | 360 | 929 | 14.7 | 15
0 | 21/03/11 11:25:00 | 3.47 | 88.8 | 22.4 | 62.7 | 880.1 | 580 | 14.9 | 0.1 | 8 | 16.4 | 331.9 | 21.9 | 22.8 | 60.8 | 64.5 | 879.9 | 880.2 | 258 | 850 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/11 11:30:00 | 4.22 | 81.7 | 22 | 64.5 | 880.1 | 495 | 15 | 0.5 | 10.8 | 7.2 | 302.9 | 21.4 | 22.1 | 64.5 | 67.4 | 880 | 880.2 | 279 | 783 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/11 11:35:00 | 4.45 | 76.6 | 21.5 | 67 | 880.1 | 469 | 15.1 | 1.1 | 8.5 | 27.6 | 116.8 | 21.2 | 21.4 | 67.3 | 68.8 | 879.9 | 880.2 | 327 | 838 | 15 | 15.3
0 | 21/03/11 11:40:00 | 4.14 | 81.9 | 21.6 | 66.6 | 879.9 | 641 | 15.1 | 0.1 | 11 | 7.5 | 275.5 | 21.3 | 21.8 | 65.7 | 68.5 | 879.7 | 880 | 517 | 830 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/11 11:45:00 | 4.28 | 97.8 | 21.8 | 65.9 | 879.8 | 662 | 15.1 | 0.1 | 11.3 | 11.1 | 357.5 | 21.4 | 22.2 | 63.9 | 68.3 | 879.6 | 879.9 | 335 | 921 | 15 | 15.3
0 | 21/03/11 11:50:00 | 3.35 | 108.6 | 21.8 | 66.3 | 879.8 | 660 | 15.2 | 0 | 7.9 | 1.5 | 358.7 | 21.4 | 22.2 | 65 | 68.3 | 879.6 | 879.9 | 355 | 926 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 11:55:00 | 4.15 | 92.5 | 21.7 | 66.9 | 879.7 | 807 | 15.3 | 0.4 | 10.2 | 21.3 | 203.5 | 21.4 | 22.1 | 65.7 | 68.1 | 879.5 | 879.8 | 526 | 983 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/11 12:00:00 | 3.91 | 99.9 | 21.9 | 66.1 | 879.6 | 840 | 15.3 | 0.1 | 9.7 | 0 | 357.5 | 21.6 | 22.4 | 63.6 | 67.6 | 879.3 | 879.8 | 632 | 980 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/11 12:05:00 | 3.29 | 98.9 | 22.2 | 65.1 | 879.6 | 837 | 15.3 | 0.1 | 8 | 14.8 | 318.8 | 22 | 22.5 | 63.8 | 65.7 | 879.5 | 879.7 | 505 | 911 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/11 12:10:00 | 3.27 | 95 | 22.3 | 64 | 879.5 | 648 | 15.2 | 0.1 | 8.1 | 11.8 | 357.9 | 22.1 | 22.7 | 61.7 | 65.1 | 879.4 | 879.6 | 349 | 907 | 15 | 15.3
0 | 21/03/11 12:15:00 | 3.82 | 94.7 | 22.3 | 63.8 | 879.5 | 675 | 15.1 | 0.2 | 9 | 12.7 | 356.8 | 22 | 22.6 | 62.1 | 65.1 | 879.4 | 879.6 | 524 | 738 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/11 12:20:00 | 2.84 | 99.7 | 22.6 | 62.5 | 879.4 | 601 | 15 | 0.1 | 8.7 | 3.8 | 349.5 | 22.5 | 23.1 | 60.9 | 62.5 | 879.2 | 879.5 | 308 | 738 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/11 12:25:00 | 2.38 | 140.1 | 22.9 | 62.2 | 879.4 | 371 | 15.3 | 0 | 5.8 | 3.3 | 345.5 | 23 | 23.5 | 60.1 | 63.4 | 879.2 | 879.4 | 174 | 483 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/11 12:30:00 | 2.43 | 138.6 | 22.6 | 64.1 | 879.4 | 274 | 15.4 | 0 | 7.4 | 0.8 | 359.4 | 22.2 | 23 | 63 | 65.6 | 879.2 | 879.5 | 173 | 284 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/11 12:35:00 | 2.54 | 146.8 | 22.3 | 65.4 | 879.3 | 378 | 15.5 | 0.2 | 6.9 | 0.7 | 352.6 | 22.1 | 22.3 | 64.9 | 67.1 | 879.2 | 879.4 | 243 | 501 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/11 12:40:00 | 2.6 | 157.6 | 22.3 | 65.5 | 879.3 | 355 | 15.5 | 0.2 | 7 | 5.6 | 359 | 22 | 22.4 | 64.4 | 66.7 | 879.2 | 879.4 | 240 | 429 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/11 12:45:00 | 2.44 | 148 | 22.3 | 65.1 | 879.3 | 495 | 15.4 | 0.2 | 6.7 | 1.3 | 304.5 | 22 | 22.5 | 63.8 | 66.6 | 879.2 | 879.4 | 244 | 679 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/11 12:50:00 | 2.58 | 134.5 | 22.3 | 64.9 | 879.3 | 557 | 15.4 | 0.1 | 6.7 | 0.7 | 344.3 | 22.1 | 22.6 | 63.4 | 65.9 | 879.1 | 879.4 | 298 | 749 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 12:55:00 | 3.24 | 116.1 | 22.4 | 63.8 | 879.2 | 586 | 15.2 | 0.3 | 8.9 | 13.7 | 328.7 | 22.2 | 22.8 | 62.1 | 64.8 | 879 | 879.3 | 451 | 675 | 15 | 15.4
0 | 21/03/11 13:00:00 | 3.12 | 127.8 | 22.4 | 64 | 879.2 | 468 | 15.2 | 0.2 | 8.2 | 17.5 | 353.4 | 22.2 | 22.5 | 63 | 65.3 | 879 | 879.3 | 191 | 603 | 14.9 | 15.5
0 | 21/03/11 13:05:00 | 2.59 | 120 | 22.2 | 65 | 879.2 | 300 | 15.3 | 0.1 | 5.1 | 2.5 | 352.4 | 22 | 22.3 | 64.6 | 66.6 | 879.1 | 879.3 | 182 | 252 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 13:10:00 | 2.85 | 117.1 | 22.1 | 65.5 | 879.1 | 484 | 15.3 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 353.5 | 21.9 | 22.2 | 64.6 | 66.9 | 879 | 879.2 | 252 | 827 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 13:15:00 | 3.07 | 115.7 | 22.2 | 65.3 | 879 | 536 | 15.4 | 0 | 8.7 | 4.8 | 348.7 | 22.1 | 22.5 | 64.4 | 66.1 | 878.8 | 879.2 | 331 | 805 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/11 13:20:00 | 2.65 | 142.2 | 22.6 | 64.3 | 878.8 | 730 | 15.5 | 0.1 | 6.6 | 0.6 | 343.6 | 22.1 | 23.3 | 61.3 | 66.9 | 878.6 | 878.8 | 415 | 1033 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/11 13:25:00 | 4.12 | 101.8 | 22.6 | 64 | 878.8 | 921 | 15.5 | 0.2 | 10.6 | 21.5 | 328.6 | 22.4 | 23.3 | 61.3 | 65.1 | 878.6 | 878.8 | 415 | 1086 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/11 13:30:00 | 3.47 | 111.1 | 22.7 | 64 | 878.7 | 718 | 15.6 | 0.2 | 7.2 | 3.6 | 352 | 22.4 | 23.1 | 62.5 | 65.4 | 878.7 | 878.8 | 198 | 1058 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/11 13:35:00 | 2.73 | 119 | 22.9 | 63.7 | 878.6 | 804 | 15.6 | 0 | 6.1 | 4.4 | 358.4 | 22.7 | 23.2 | 62.3 | 64.5 | 878.5 | 878.7 | 195 | 959 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/11 13:40:00 | 3.05 | 142.9 | 23.4 | 61.4 | 878.5 | 876 | 15.5 | 0.2 | 9.5 | 2.2 | 354.6 | 23.1 | 24.1 | 58.1 | 63.2 | 878.2 | 878.6 | 897 | 947 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/11 13:45:00 | 2.99 | 140.1 | 23.4 | 61.1 | 878.4 | 792 | 15.4 | 0.2 | 8.7 | 21.7 | 353.4 | 22.9 | 23.7 | 59.7 | 62.4 | 878.2 | 878.5 | 242 | 957 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/11 13:50:00 | 2.63 | 140.3 | 23.5 | 60.9 | 878.3 | 831 | 15.5 | 0.1 | 8.2 | 0.6 | 358.5 | 23.3 | 23.8 | 59.9 | 61.6 | 878.1 | 878.2 | 837 | 872 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/11 13:55:00 | 2.96 | 144.8 | 23.7 | 60.2 | 878.1 | 833 | 15.5 | 0.1 | 7.4 | 4.6 | 345.3 | 23.6 | 24.1 | 58.2 | 61.3 | 877.9 | 878.2 | 825 | 855 | 15.3 | 15.9
0 | 21/03/11 14:00:00 | 2.59 | 163.9 | 23.9 | 59 | 878.1 | 704 | 15.4 | 0.1 | 7.1 | 3.4 | 356 | 23.4 | 24.4 | 57 | 60.3 | 877.9 | 878.2 | 214 | 870 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/11 14:05:00 | 3.02 | 150.2 | 23.7 | 59.9 | 878 | 708 | 15.5 | 0.1 | 8.6 | 36 | 343 | 23.2 | 24.1 | 58.9 | 61.5 | 877.8 | 878.1 | 257 | 853 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/11 14:10:00 | 2.97 | 135.2 | 23.6 | 60.5 | 877.9 | 756 | 15.5 | 0.2 | 8.8 | 6.1 | 358.4 | 23.2 | 23.7 | 59.6 | 62 | 877.6 | 878 | 337 | 840 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/11 14:15:00 | 3.53 | 120.3 | 23.4 | 61.1 | 877.7 | 704 | 15.4 | 0.3 | 11.3 | 16.4 | 301.2 | 22.9 | 23.6 | 59.6 | 63.4 | 877.4 | 877.9 | 266 | 832 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/11 14:20:00 | 3.59 | 133.3 | 22.9 | 62.9 | 877.7 | 378 | 15.4 | 0.4 | 9.9 | 1.9 | 351.4 | 22.4 | 23.2 | 61.5 | 65 | 877.4 | 877.8 | 165 | 643 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/11 14:25:00 | 2.6 | 151.2 | 22.7 | 63.6 | 877.8 | 273 | 15.4 | 0.2 | 7.5 | 0.6 | 355.6 | 22.5 | 22.7 | 63 | 64.8 | 877.7 | 878 | 149 | 603 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/11 14:30:00 | 2.51 | 155.8 | 22.7 | 64.1 | 877.7 | 372 | 15.5 | 0.1 | 5.8 | 2.7 | 358.3 | 22.4 | 22.8 | 63.1 | 65.6 | 877.4 | 877.8 | 143 | 708 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/11 14:35:00 | 3.2 | 129 | 22.7 | 63.5 | 877.6 | 438 | 15.4 | 0.3 | 9.7 | 6.8 | 350.9 | 22.4 | 22.9 | 62.1 | 63.9 | 877.4 | 877.7 | 195 | 714 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/11 14:40:00 | 2.84 | 138.9 | 22.9 | 62.4 | 877.6 | 591 | 15.3 | 0.4 | 8.6 | 23.3 | 350 | 22.5 | 23.4 | 60.8 | 63.6 | 877.5 | 877.7 | 670 | 696 | 15 | 15.4
0 | 21/03/11 14:45:00 | 3 | 114.4 | 23 | 62.2 | 877.6 | 627 | 15.4 | 0.2 | 8.3 | 0 | 326.9 | 22.9 | 23.3 | 61.2 | 62.8 | 877.4 | 877.7 | 627 | 685 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/11 14:50:00 | 3.54 | 122.8 | 22.8 | 63.4 | 877.5 | 613 | 15.5 | 0.2 | 9.8 | 4.3 | 355.5 | 22.4 | 23.2 | 62.2 | 65.3 | 877.3 | 877.6 | 591 | 629 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/11 14:55:00 | 2.84 | 142.6 | 22.7 | 64.3 | 877.5 | 573 | 15.6 | 0.1 | 8.2 | 7.1 | 356.7 | 22.3 | 23.1 | 62.6 | 66.3 | 877.3 | 877.6 | 151 | 596 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/11 15:00:00 | 2.8 | 148.3 | 22.8 | 63.7 | 877.4 | 545 | 15.5 | 0.2 | 9.1 | 7.9 | 353.5 | 22.7 | 23.2 | 61.7 | 64.2 | 877.1 | 877.4 | 121 | 573 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/11 15:05:00 | 3.38 | 143.1 | 22.9 | 62.7 | 877.3 | 544 | 15.4 | 0.1 | 10.9 | 14.6 | 359.8 | 22.6 | 23.3 | 60.9 | 63.4 | 877.1 | 877.5 | 364 | 575 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 15:10:00 | 3.18 | 131.9 | 22.7 | 63.6 | 877.3 | 526 | 15.5 | 0.1 | 10 | 4.5 | 343.4 | 22.3 | 23.1 | 62.4 | 65.5 | 877.2 | 877.5 | 291 | 568 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/11 15:15:00 | 2.86 | 133.9 | 22.9 | 63 | 877.3 | 502 | 15.4 | 0.2 | 6.6 | 8.3 | 355 | 22.7 | 23.2 | 61.6 | 63.7 | 877.1 | 877.5 | 312 | 537 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/11 15:20:00 | 2.93 | 132 | 22.6 | 63.8 | 877.3 | 269 | 15.4 | 0.2 | 9 | 3 | 356.5 | 22.3 | 22.8 | 62.7 | 65.3 | 877 | 877.5 | 83 | 453 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 15:25:00 | 2.88 | 138.8 | 22.2 | 66 | 877.4 | 156 | 15.5 | 0.1 | 7.3 | 9.4 | 356.6 | 21.7 | 22.3 | 65.3 | 68.5 | 877.3 | 877.6 | 61 | 440 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/11 15:30:00 | 2.66 | 138.9 | 21.9 | 67.2 | 877.4 | 97 | 15.5 | 0.2 | 8.8 | 3.1 | 358.4 | 21.6 | 21.9 | 67.5 | 68.5 | 877.2 | 877.5 | 57 | 68 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/11 15:35:00 | 3.38 | 119.2 | 21.6 | 68.4 | 877.3 | 79 | 15.5 | 0.2 | 10.3 | 3.8 | 312.9 | 21.3 | 21.6 | 68.3 | 69.6 | 877.1 | 877.4 | 65 | 81 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/11 15:40:00 | 3.74 | 103.4 | 21.4 | 68.4 | 877.3 | 141 | 15.3 | 0.3 | 9.9 | 4.4 | 353.6 | 21.1 | 21.5 | 66.8 | 69.9 | 877.2 | 877.5 | 81 | 386 | 15 | 15.5
0 | 21/03/11 15:45:00 | 3.47 | 106.4 | 21.6 | 67.5 | 877.3 | 265 | 15.3 | 0.1 | 9 | 1.5 | 348 | 21.5 | 21.8 | 66.4 | 67.5 | 877.1 | 877.5 | 195 | 384 | 15 | 15.5
0 | 21/03/11 15:50:00 | 3.3 | 105.1 | 21.6 | 67.6 | 877.3 | 196 | 15.4 | 0.1 | 9.8 | 8.4 | 358.3 | 21.6 | 21.8 | 67.1 | 68.2 | 877.1 | 877.5 | 96 | 333 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/11 15:55:00 | 2.96 | 123.3 | 21.6 | 68.1 | 877.4 | 188 | 15.4 | 0.3 | 8.6 | 11.9 | 350.1 | 21.5 | 21.8 | 67.5 | 69.4 | 877.3 | 877.5 | 109 | 349 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/11 16:00:00 | 3.11 | 106.6 | 21.7 | 67.6 | 877.4 | 254 | 15.4 | 0.1 | 9.4 | 19.7 | 305.2 | 21.5 | 21.8 | 66.7 | 68.2 | 877.3 | 877.5 | 169 | 331 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 16:05:00 | 3.48 | 98.2 | 21.6 | 67.8 | 877.5 | 223 | 15.3 | 0.1 | 9.4 | 8.7 | 283 | 21.4 | 21.7 | 66.7 | 68.2 | 877.3 | 877.7 | 84 | 309 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/11 16:10:00 | 3.09 | 126.9 | 21.6 | 67.9 | 877.5 | 232 | 15.4 | 0.1 | 7.8 | 2.5 | 356.4 | 21.3 | 21.9 | 66.4 | 69.1 | 877.4 | 877.7 | 112 | 269 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/11 16:15:00 | 2.27 | 161.4 | 21.8 | 67 | 877.6 | 224 | 15.4 | 0.1 | 7 | 1.6 | 356.7 | 21.5 | 22.1 | 64.6 | 68.4 | 877.5 | 877.7 | 104 | 259 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/11 16:20:00 | 2.17 | 150.8 | 21.8 | 67 | 877.6 | 143 | 15.3 | 0 | 11 | 20.5 | 357.3 | 21.6 | 22.1 | 64.3 | 68.3 | 877.5 | 877.7 | 70 | 237 | 15 | 15.6
0 | 21/03/11 16:25:00 | 1.94 | 158.3 | 21.5 | 68.9 | 877.7 | 91 | 15.5 | 0.1 | 6 | 0.1 | 357.5 | 21.2 | 21.6 | 68.3 | 70.7 | 877.5 | 877.9 | 50 | 108 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/11 16:30:00 | 2.09 | 135.9 | 21.2 | 70.5 | 877.9 | 115 | 15.6 | 0.2 | 5.6 | 25.9 | 351.7 | 20.9 | 21.3 | 69.9 | 72.1 | 877.8 | 878 | 73 | 197 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/11 16:35:00 | 2.15 | 122.2 | 21.1 | 70.3 | 877.9 | 129 | 15.5 | 0.2 | 7.1 | 1.3 | 350.4 | 21 | 21.2 | 69.5 | 71.3 | 877.8 | 878.1 | 74 | 182 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/11 16:40:00 | 2.53 | 107.7 | 21.1 | 70.6 | 878 | 84 | 15.5 | 0.2 | 8.3 | 18.3 | 343.6 | 20.9 | 21.3 | 69.6 | 71.4 | 877.9 | 878.2 | 46 | 86 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/11 16:45:00 | 2.44 | 96.8 | 20.9 | 71.5 | 878.1 | 57 | 15.5 | 0.3 | 6.5 | 11.9 | 343.6 | 20.7 | 21 | 71 | 72.5 | 878 | 878.3 | 25 | 58 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/11 16:50:00 | 3.11 | 82.1 | 20.7 | 71.5 | 878.2 | 41 | 15.4 | 0.6 | 7.6 | 4.7 | 148.9 | 20.6 | 20.7 | 71 | 72.5 | 878.1 | 878.3 | 25 | 37 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/11 16:55:00 | 2.78 | 80.2 | 20.7 | 71.2 | 878.2 | 32 | 15.2 | 0.2 | 4.9 | 14.4 | 358.6 | 20.5 | 20.7 | 70.2 | 71.5 | 878.2 | 878.3 | 24 | 28 | 15 | 15.2
0 | 21/03/11 17:00:00 | 3.26 | 76.5 | 20.6 | 70.7 | 878.3 | 23 | 15.1 | 0.6 | 6.3 | 22.6 | 144.3 | 20.5 | 20.7 | 69.8 | 70.7 | 878.3 | 878.4 | 16 | 24 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/11 17:05:00 | 2.63 | 97.7 | 20.5 | 70.7 | 878.4 | 19 | 15 | 0.3 | 5.5 | 3.8 | 356.7 | 20.4 | 20.5 | 70.4 | 70.9 | 878.3 | 878.5 | 16 | 19 | 14.9 | 15
0 | 21/03/11 17:10:00 | 2.26 | 115.8 | 20.5 | 70.9 | 878.4 | 25 | 15 | 0 | 6.5 | 11.9 | 356.7 | 20.4 | 20.6 | 70.3 | 71.9 | 878.3 | 878.5 | 18 | 34 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/11 17:15:00 | 1.57 | 134.9 | 20.5 | 70.7 | 878.4 | 23 | 14.9 | 0.1 | 5.1 | 6 | 358.5 | 20.4 | 20.5 | 70.1 | 70.7 | 878.3 | 878.5 | 19 | 28 | 14.8 | 15
0 | 21/03/11 17:20:00 | 1.92 | 123.6 | 20.4 | 71.7 | 878.5 | 23 | 14.9 | 0 | 5.9 | 8.1 | 342.4 | 20.3 | 20.5 | 69.9 | 700 | 878.3 | 878.6 | 21 | 222 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/11 17:25:00 | 1.78 | 126.8 | 20.4 | 71.2 | 878.6 | 18 | 14.9 | 0.1 | 4.5 | 17.9 | 314 | 20.2 | 20.4 | 70.6 | 71.3 | 878.6 | 878.7 | 13 | 21 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/11 17:30:00 | 2.19 | 88.5 | 20.3 | 71.1 | 878.6 | 14 | 14.8 | 0.4 | 5.8 | 21.6 | 117.2 | 20.1 | 20.3 | 70 | 71.8 | 878.5 | 878.7 | 11 | 14 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/11 17:35:00 | 2.32 | 90.3 | 20.1 | 72.4 | 878.6 | 13 | 15 | 0.5 | 5.9 | 1.8 | 352.6 | 19.9 | 20.1 | 71.8 | 74.1 | 878.6 | 878.7 | 10 | 15 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/11 17:40:00 | 2.26 | 86.1 | 19.9 | 74 | 878.6 | 8 | 15.1 | 0.2 | 5 | 7.6 | 355.6 | 19.7 | 19.9 | 74.1 | 75.2 | 878.5 | 878.7 | 3 | 10 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/11 17:45:00 | 2.14 | 84.9 | 19.8 | 74.7 | 878.6 | 5 | 15.1 | 0.4 | 3.7 | 26 | 353.5 | 19.7 | 19.7 | 74.9 | 75.5 | 878.5 | 878.7 | 2 | 4 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/11 17:50:00 | 1.69 | 97.2 | 19.7 | 75.2 | 878.6 | 2 | 15.1 | 0 | 5.6 | 2.5 | 298.3 | 19.6 | 19.7 | 74.6 | 76 | 878.5 | 878.7 | 0 | 2 | 15 | 15.2
0 | 21/03/11 17:55:00 | 1.52 | 132.7 | 19.6 | 75 | 878.6 | 1 | 15.1 | 0 | 5.4 | 12 | 358.9 | 19.6 | 19.6 | 74.5 | 75.1 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 15 | 15
0 | 21/03/11 18:00:00 | 2.1 | 121.8 | 19.5 | 75.5 | 878.6 | 0 | 15.1 | 0.3 | 5.1 | 23.9 | 348.2 | 19.4 | 19.6 | 74.8 | 76.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/11 18:05:00 | 1.86 | 116.6 | 19.4 | 76.6 | 878.7 | 0 | 15.1 | 0.2 | 3.9 | 11.9 | 340.1 | 19.2 | 19.4 | 76.7 | 77.7 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/11 18:10:00 | 1.81 | 119.8 | 19.2 | 77.5 | 878.7 | 0 | 15.2 | 0.1 | 5.1 | 43.5 | 353.5 | 19.1 | 19.3 | 77.6 | 78.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/11 18:15:00 | 1.8 | 101.7 | 19.2 | 77.3 | 878.8 | 0 | 15.1 | 0.2 | 5.8 | 4.8 | 359.8 | 19.1 | 19.2 | 77 | 77.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/11 18:20:00 | 1.8 | 121.7 | 19.1 | 76.8 | 878.9 | 0 | 15 | 0.2 | 5.1 | 18.6 | 343.1 | 19.1 | 19.1 | 75.8 | 77.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/11 18:25:00 | 1.85 | 104.7 | 19.1 | 76.1 | 879 | 0 | 14.8 | 0.3 | 4.7 | 19.4 | 345.4 | 19.1 | 19.1 | 75.4 | 75.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/11 18:30:00 | 1.45 | 112 | 19.1 | 75.8 | 879 | 0 | 14.7 | 0 | 3.8 | 30.4 | 307.6 | 19 | 19.1 | 75.4 | 75.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/11 18:35:00 | 1.48 | 123.4 | 19 | 75.3 | 879 | 0 | 14.5 | 0 | 4.6 | 2.5 | 357.6 | 19 | 19 | 74.6 | 75.7 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/11 18:40:00 | 1.61 | 126.2 | 19 | 75 | 879 | 0 | 14.4 | 0 | 3.8 | 12 | 347.2 | 18.9 | 19 | 74 | 75.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/11 18:45:00 | 2.19 | 99.4 | 19 | 74.4 | 879.1 | 0 | 14.3 | 0 | 6.1 | 2.5 | 215.1 | 18.9 | 19 | 73.8 | 74.2 | 878.9 | 879.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 18:50:00 | 1.91 | 100.6 | 19 | 73.9 | 879.2 | 0 | 14.2 | 0.1 | 5.8 | 30.4 | 351 | 18.9 | 19 | 73.3 | 73.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 18:55:00 | 2.23 | 91.2 | 18.9 | 74 | 879.2 | 0 | 14.2 | 0 | 5.4 | 3.8 | 252.9 | 18.8 | 18.9 | 73.8 | 74.3 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 19:00:00 | 2.28 | 94 | 18.8 | 74 | 879.3 | 0 | 14.1 | 0.3 | 5.8 | 12 | 350.5 | 18.8 | 18.9 | 73 | 74.5 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/11 19:05:00 | 1.64 | 156.6 | 18.9 | 73.5 | 879.3 | 0 | 14 | 0.1 | 4.8 | 5.6 | 342.2 | 18.8 | 18.9 | 72.7 | 73.6 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/11 19:10:00 | 1.61 | 143.8 | 18.8 | 73.7 | 879.3 | 0 | 14 | 0.1 | 4.4 | 3.3 | 357.1 | 18.8 | 18.9 | 73.3 | 74.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 19:15:00 | 1.6 | 149.6 | 18.8 | 73.6 | 879.4 | 0 | 14 | 0 | 3.8 | 7.5 | 356.6 | 18.7 | 18.8 | 73 | 73.9 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/11 19:20:00 | 1.97 | 107.2 | 18.7 | 73.9 | 879.5 | 0 | 14 | 0.2 | 4.6 | 17.1 | 335 | 18.7 | 18.8 | 73.1 | 74.7 | 879.4 | 879.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 19:25:00 | 1.82 | 95.6 | 18.7 | 74.5 | 879.6 | 0 | 14 | 0 | 5.7 | 2.4 | 359.4 | 18.6 | 18.7 | 74.3 | 75.5 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/11 19:30:00 | 1.75 | 114 | 18.6 | 75.4 | 879.6 | 0 | 14.1 | 0.1 | 4.8 | 9.6 | 353.5 | 18.5 | 18.6 | 75.5 | 76.1 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 19:35:00 | 1.97 | 89.5 | 18.5 | 75.8 | 879.7 | 0 | 14.1 | 0.3 | 5.4 | 14.5 | 352.3 | 18.4 | 18.5 | 75.7 | 76.2 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 19:40:00 | 1.76 | 108.6 | 18.5 | 76.2 | 879.8 | 0 | 14.2 | 0.1 | 4.1 | 7.8 | 358.5 | 18.3 | 18.5 | 76 | 76.6 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 19:45:01 | 1.68 | 149.3 | 18.4 | 76.5 | 879.7 | 0 | 14.1 | 0.1 | 6.2 | 0.7 | 353.6 | 18.3 | 18.4 | 76.3 | 77.1 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/11 19:50:01 | 1.82 | 152.2 | 18.3 | 76.9 | 879.8 | 0 | 14.2 | 0.3 | 5.8 | 4.1 | 353.5 | 18.2 | 18.3 | 77 | 77.4 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/11 19:55:01 | 1.65 | 146.7 | 18.3 | 77 | 879.9 | 0 | 14.1 | 0 | 5 | 19.2 | 353.6 | 18.2 | 18.3 | 76.7 | 77.3 | 879.8 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/11 20:00:01 | 1.46 | 144.7 | 18.2 | 76.9 | 880 | 0 | 14 | 0 | 3 | 13.2 | 356.1 | 18.1 | 18.2 | 76.6 | 77 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/11 20:05:01 | 1.98 | 156.7 | 18.2 | 76.7 | 880 | 0 | 14 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 357.8 | 18.1 | 18.2 | 76.2 | 77.1 | 879.8 | 880.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 20:10:01 | 1.88 | 154.5 | 18.2 | 77.1 | 880.1 | 0 | 14 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 356.3 | 18.1 | 18.2 | 76.7 | 78.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/11 20:15:01 | 1.56 | 186.2 | 18.1 | 77.9 | 880.1 | 0 | 14.1 | 0 | 3.8 | 0.1 | 358.3 | 18 | 18.1 | 78.1 | 78.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/11 20:20:01 | 1.66 | 166.9 | 18 | 77.7 | 880.2 | 0 | 14.1 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 355.6 | 18 | 18 | 77 | 78.3 | 880.1 | 880.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 20:25:01 | 1.9 | 141.3 | 18 | 77.7 | 880.3 | 0 | 14 | 0 | 5.7 | 6.6 | 347.9 | 17.9 | 18 | 77.4 | 77.9 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/11 20:30:01 | 1.79 | 119.2 | 17.9 | 78.1 | 880.3 | 0 | 14 | 0.3 | 4.6 | 10.2 | 348.6 | 17.8 | 18 | 77.6 | 78.7 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 20:35:01 | 2.01 | 112.3 | 17.8 | 78.3 | 880.2 | 0 | 14 | 0.1 | 5 | 1.9 | 342.9 | 17.8 | 17.8 | 78.2 | 78.6 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/11 20:40:01 | 2.37 | 108.5 | 17.8 | 78.2 | 880.3 | 0 | 14 | 0.3 | 7.6 | 10.4 | 356.6 | 17.8 | 17.9 | 77.7 | 78.7 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/11 20:45:01 | 2.12 | 119.2 | 17.8 | 78.6 | 880.3 | 0 | 14 | 0.2 | 7.2 | 5.5 | 336.4 | 17.7 | 17.8 | 78.7 | 79 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/11 20:50:01 | 2.32 | 103.5 | 17.8 | 78.5 | 880.3 | 0 | 14 | 0.2 | 6.1 | 0.7 | 315.5 | 17.7 | 17.8 | 77.9 | 78.7 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/11 20:55:01 | 2.4 | 102.2 | 17.7 | 78.9 | 880.4 | 0 | 14 | 0.2 | 6 | 3.8 | 354.6 | 17.7 | 17.8 | 78.4 | 79.7 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/11 21:00:01 | 1.92 | 131.3 | 17.7 | 79.5 | 880.4 | 0 | 14.1 | 0.1 | 4.6 | 2.6 | 353.5 | 17.6 | 17.7 | 79.3 | 80.2 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/11 21:05:01 | 2.41 | 108.7 | 17.6 | 79.8 | 880.5 | 0 | 14.1 | 0.2 | 7.4 | 6 | 358.6 | 17.6 | 17.6 | 79.6 | 80.3 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/11 21:10:01 | 2.44 | 109 | 17.6 | 79.3 | 880.5 | 0 | 14 | 0.3 | 6.6 | 15.8 | 356.5 | 17.6 | 17.7 | 78.1 | 79.9 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/11 21:15:01 | 2.61 | 105.5 | 17.6 | 78.7 | 880.5 | 0 | 13.9 | 0.1 | 10 | 12.1 | 281.1 | 17.6 | 17.7 | 77 | 79.1 | 880.3 | 880.6 | 0 | 0 | 13.5 | 14
0 | 21/03/11 21:20:01 | 2.79 | 103.3 | 17.6 | 78.8 | 880.5 | 0 | 13.9 | 0 | 8.1 | 12.1 | 316.1 | 17.6 | 17.7 | 78.3 | 79.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/11 21:25:01 | 2.31 | 110.1 | 17.6 | 79.2 | 880.5 | 0 | 14 | 0.1 | 6.1 | 3.1 | 357.4 | 17.5 | 17.7 | 78.8 | 79.8 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/11 21:30:01 | 1.89 | 116.7 | 17.5 | 79.8 | 880.6 | 0 | 14 | 0.1 | 3.7 | 35.5 | 293.3 | 17.4 | 17.5 | 79.8 | 80.5 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/11 21:35:01 | 2.22 | 102.3 | 17.5 | 79.6 | 880.6 | 0 | 13.9 | 0.5 | 5.7 | 21.8 | 284.2 | 17.4 | 17.5 | 79 | 80.3 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/11 21:40:01 | 2.37 | 88.1 | 17.5 | 79.4 | 880.7 | 0 | 13.9 | 0.5 | 5.4 | 4.3 | 316.9 | 17.4 | 17.5 | 78.8 | 79.5 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/11 21:45:02 | 2.89 | 85.4 | 17.5 | 79.2 | 880.7 | 0 | 13.8 | 0.1 | 6.2 | 13.2 | 320.6 | 17.4 | 17.5 | 78.4 | 79.7 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/11 21:50:02 | 2.73 | 96.6 | 17.5 | 78.6 | 880.7 | 0 | 13.7 | 0.2 | 6.4 | 0.6 | 357.4 | 17.5 | 17.5 | 77.8 | 78.7 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/11 21:55:02 | 2.7 | 85.6 | 17.5 | 78.5 | 880.7 | 0 | 13.7 | 0.2 | 6.4 | 17.3 | 345.4 | 17.4 | 17.6 | 77.7 | 79.3 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/11 22:00:02 | 2.01 | 104.1 | 17.4 | 79.2 | 880.7 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5 | 8.4 | 343 | 17.3 | 17.4 | 79.3 | 80 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/11 22:05:02 | 2.36 | 102.4 | 17.4 | 79.3 | 880.7 | 0 | 13.8 | 0.1 | 6.4 | 8.4 | 336.2 | 17.3 | 17.4 | 78.8 | 79.8 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/11 22:10:02 | 2.27 | 92.5 | 17.4 | 78.9 | 880.7 | 0 | 13.7 | 0.1 | 5.4 | 1.1 | 359.9 | 17.4 | 17.4 | 78.6 | 78.8 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/11 22:15:02 | 2.09 | 90.3 | 17.4 | 78.9 | 880.7 | 0 | 13.7 | 0 | 5.3 | 4.8 | 266.7 | 17.4 | 17.5 | 78.6 | 79.2 | 880.5 | 880.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/11 22:20:02 | 2.7 | 82.7 | 17.4 | 79.1 | 880.7 | 0 | 13.8 | 0.4 | 7.5 | 11.9 | 302.2 | 17.4 | 17.4 | 79.1 | 79.3 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/11 22:25:02 | 2.84 | 83.7 | 17.4 | 78.7 | 880.7 | 0 | 13.7 | 0.6 | 6.5 | 10.5 | 337.8 | 17.4 | 17.5 | 78.3 | 79.2 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/11 22:30:02 | 3.05 | 79.6 | 17.4 | 78.4 | 880.7 | 0 | 13.6 | 0.1 | 7.6 | 12 | 135.1 | 17.4 | 17.5 | 77.6 | 79 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/11 22:35:02 | 2.99 | 87.2 | 17.4 | 78.1 | 880.8 | 0 | 13.5 | 0.2 | 8.3 | 33.3 | 354.6 | 17.4 | 17.5 | 76.9 | 78.2 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/11 22:40:02 | 3.08 | 79.8 | 17.5 | 77.6 | 880.8 | 0 | 13.5 | 0.8 | 7.2 | 10.5 | 116.5 | 17.5 | 17.6 | 76.8 | 78.1 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/11 22:45:02 | 2.94 | 83.7 | 17.5 | 78.2 | 880.8 | 0 | 13.7 | 0.8 | 7.7 | 39 | 355.1 | 17.5 | 17.5 | 78.1 | 78.9 | 880.7 | 881 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/11 22:50:02 | 2.91 | 91.7 | 17.5 | 78 | 880.9 | 0 | 13.6 | 0.2 | 6.4 | 18.8 | 358.9 | 17.5 | 17.6 | 77 | 78.9 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/11 22:55:02 | 2.54 | 103.3 | 17.5 | 77.5 | 880.9 | 0 | 13.6 | 0 | 5.5 | 13.2 | 359.2 | 17.5 | 17.6 | 77 | 77.4 | 880.7 | 881 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/11 23:00:02 | 3.57 | 92.7 | 17.6 | 77.2 | 880.8 | 0 | 13.5 | 0.5 | 9.2 | 6.4 | 357.9 | 17.5 | 17.6 | 76.7 | 77.4 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/11 23:05:02 | 3.36 | 86.5 | 17.5 | 77.8 | 880.8 | 0 | 13.6 | 0.5 | 6.8 | 11.9 | 348.7 | 17.5 | 17.6 | 76.9 | 78.6 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/11 23:10:02 | 2.85 | 83.6 | 17.5 | 77.7 | 880.8 | 0 | 13.6 | 0 | 5.5 | 25.1 | 353.6 | 17.5 | 17.6 | 77.4 | 77.9 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/11 23:15:02 | 3.3 | 79.8 | 17.6 | 77 | 880.8 | 0 | 13.5 | 0.2 | 7 | 34.5 | 134.4 | 17.5 | 17.7 | 76.1 | 77.4 | 880.6 | 880.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/11 23:20:02 | 2.69 | 78.7 | 17.6 | 76.8 | 880.7 | 0 | 13.4 | 0.3 | 5.8 | 0.7 | 326.9 | 17.5 | 17.7 | 76.2 | 77.1 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/11 23:25:02 | 2.4 | 87.8 | 17.6 | 76.9 | 880.7 | 0 | 13.4 | 0.3 | 4.8 | 5.6 | 350.8 | 17.5 | 17.6 | 76.7 | 77.3 | 880.6 | 880.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/11 23:30:02 | 2.91 | 81.8 | 17.5 | 77.2 | 880.6 | 0 | 13.4 | 0.2 | 7.3 | 12 | 358 | 17.4 | 17.5 | 77.3 | 77.6 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/11 23:35:02 | 2.48 | 104.7 | 17.4 | 77.7 | 880.6 | 0 | 13.5 | 0.2 | 9 | 12 | 353.4 | 17.3 | 17.4 | 77.5 | 78.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/11 23:40:02 | 2.36 | 99.7 | 17.4 | 78 | 880.5 | 0 | 13.5 | 0.3 | 6.8 | 6.9 | 221.4 | 17.3 | 17.4 | 77.5 | 78.6 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/11 23:45:02 | 2.03 | 152 | 17.3 | 78.4 | 880.5 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4 | 11.9 | 347.9 | 17.3 | 17.4 | 78.3 | 79 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/11 23:50:02 | 2.07 | 144.9 | 17.3 | 78.7 | 880.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 6.8 | 2.4 | 357.2 | 17.2 | 17.3 | 78.8 | 79.1 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/11 23:55:02 | 1.81 | 130.5 | 17.2 | 79.1 | 880.5 | 0 | 13.6 | 0.1 | 6.9 | 3 | 344.9 | 17.2 | 17.3 | 79 | 79.4 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 00:00:02 | 2.64 | 104.8 | 17.2 | 78.9 | 880.5 | 0 | 13.5 | 0.4 | 6.7 | 8.7 | 357.9 | 17.2 | 17.3 | 78.4 | 79.4 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 00:05:02 | 2.54 | 97.6 | 17.2 | 79 | 880.3 | 0 | 13.5 | 0.2 | 5.9 | 0.2 | 311.6 | 17.2 | 17.2 | 78.6 | 79.2 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 00:10:02 | 2.58 | 94.8 | 17.2 | 78.8 | 880.3 | 0 | 13.5 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 322.5 | 17.2 | 17.3 | 78.4 | 79.1 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 00:15:02 | 2.29 | 98.7 | 17.3 | 78.5 | 880.3 | 0 | 13.5 | 0.1 | 6.6 | 4.5 | 352.6 | 17.2 | 17.3 | 78.2 | 78.6 | 880.2 | 880.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 00:20:02 | 2.19 | 104.4 | 17.2 | 78.7 | 880.2 | 0 | 13.5 | 0 | 5.7 | 4.5 | 312.9 | 17.2 | 17.3 | 78.6 | 79.1 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 00:25:02 | 2.24 | 113.4 | 17.2 | 78.7 | 880.1 | 0 | 13.4 | 0 | 6 | 5.1 | 358.4 | 17.2 | 17.2 | 78.1 | 79.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/12 00:30:02 | 2.01 | 139.8 | 17.2 | 78.2 | 880.1 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 353.5 | 17.2 | 17.3 | 77.2 | 78.5 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/12 00:35:02 | 2.41 | 99.8 | 17.3 | 77.4 | 880.1 | 0 | 13.3 | 0.3 | 4.7 | 38.4 | 123.8 | 17.2 | 17.4 | 76.5 | 78.3 | 879.9 | 880.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/12 00:40:02 | 2.2 | 85.5 | 17.2 | 77.3 | 880 | 0 | 13.2 | 0.1 | 4.6 | 5.7 | 322.9 | 17.2 | 17.3 | 76.8 | 77.8 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 00:45:02 | 2.42 | 80.4 | 17.2 | 76.6 | 879.9 | 0 | 13.1 | 0.2 | 5.1 | 17.9 | 128.5 | 17.2 | 17.3 | 75.3 | 77.1 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/12 00:50:02 | 2.69 | 77 | 17.2 | 76.1 | 879.9 | 0 | 13 | 0.8 | 5 | 28.2 | 146.8 | 17.1 | 17.3 | 75.1 | 76.4 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/12 00:55:02 | 2.77 | 75.5 | 17.2 | 76.4 | 879.8 | 0 | 13 | 0.6 | 4.8 | 37.8 | 335.1 | 17.1 | 17.2 | 75.5 | 77.5 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/12 01:00:02 | 3.15 | 76.7 | 17.1 | 77.8 | 879.7 | 0 | 13.1 | 0.7 | 5.6 | 27.6 | 144.4 | 17 | 17.1 | 77.5 | 79.1 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/12 01:05:02 | 2.89 | 84 | 17 | 78.8 | 879.7 | 0 | 13.3 | 0.1 | 5.4 | 4.8 | 356.8 | 16.9 | 17.1 | 78.9 | 79.8 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/12 01:10:02 | 2.6 | 81.9 | 16.9 | 79.8 | 879.7 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.9 | 33.1 | 323.8 | 16.8 | 16.9 | 79.8 | 81 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/12 01:15:02 | 2.21 | 79 | 16.8 | 80.4 | 879.6 | 0 | 13.4 | 0.4 | 4.2 | 1.1 | 349.3 | 16.7 | 16.9 | 80 | 81 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/12 01:20:02 | 2.21 | 111 | 16.7 | 80.7 | 879.6 | 0 | 13.4 | 0.3 | 5.6 | 0.6 | 358 | 16.6 | 16.8 | 80.4 | 81.7 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/12 01:25:02 | 2.25 | 89.5 | 16.8 | 81.3 | 879.6 | 0 | 13.5 | 0.4 | 4.8 | 7.6 | 123.3 | 16.7 | 16.8 | 81.1 | 82 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 01:30:02 | 1.99 | 93.1 | 16.7 | 81.7 | 879.5 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 262.1 | 16.6 | 16.7 | 81.7 | 82.1 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 01:35:02 | 2.12 | 77.9 | 16.6 | 81.4 | 879.5 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | 129.2 | 16.6 | 16.7 | 80.7 | 81.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/12 01:40:02 | 2.21 | 79.3 | 16.7 | 81 | 879.5 | 0 | 13.4 | 0.3 | 4.2 | 18.3 | 357.4 | 16.6 | 16.7 | 80.5 | 80.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 01:45:02 | 2.92 | 74.7 | 16.6 | 80.6 | 879.4 | 0 | 13.3 | 0.9 | 5.1 | 34.9 | 124.4 | 16.5 | 16.7 | 79.9 | 81.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 01:50:02 | 2.56 | 74.9 | 16.6 | 80.1 | 879.4 | 0 | 13.1 | 0.2 | 4 | 16.7 | 353.5 | 16.6 | 16.7 | 79.5 | 80 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 01:55:02 | 2.14 | 73.2 | 16.5 | 80.1 | 879.4 | 0 | 13.1 | 0.8 | 3 | 34.8 | 99.8 | 16.4 | 16.6 | 79.6 | 80.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/12 02:00:02 | 2.24 | 72.6 | 16.4 | 81.2 | 879.4 | 0 | 13.2 | 0.3 | 3.8 | 34.5 | 111.8 | 16.3 | 16.4 | 80.7 | 82.4 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 02:05:02 | 2.18 | 69.7 | 16.4 | 81.6 | 879.3 | 0 | 13.3 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 316.6 | 16.4 | 16.5 | 80.8 | 82.6 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/12 02:10:02 | 2.3 | 67.3 | 16.5 | 82 | 879.3 | 0 | 13.4 | 0.6 | 4.4 | 37.4 | 99.5 | 16.4 | 16.5 | 82.2 | 82.6 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/12 02:15:02 | 2.28 | 72.5 | 16.5 | 82 | 879.2 | 0 | 13.4 | 0.3 | 5.2 | 28.5 | 120.3 | 16.4 | 16.5 | 81.7 | 82.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/12 02:20:02 | 1.99 | 73.2 | 16.4 | 82.2 | 879.2 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.2 | 20.1 | 132 | 16.4 | 16.5 | 82 | 82.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/12 02:25:02 | 2.18 | 75.3 | 16.5 | 82.5 | 879.1 | 0 | 13.5 | 0.7 | 4.6 | 14.9 | 118 | 16.4 | 16.5 | 82.4 | 82.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 02:30:02 | 2.12 | 79.9 | 16.5 | 82.7 | 879.1 | 0 | 13.5 | 0.2 | 4.7 | 32.1 | 353.5 | 16.5 | 16.5 | 82.6 | 82.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/12 02:35:02 | 1.77 | 88.3 | 16.4 | 82.8 | 879 | 0 | 13.5 | 0.2 | 3.6 | 4.6 | 358 | 16.4 | 16.5 | 82.7 | 83 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 02:40:02 | 1.72 | 82 | 16.4 | 82.8 | 879 | 0 | 13.5 | 0.1 | 3.9 | 28.2 | 213.7 | 16.4 | 16.4 | 82.7 | 83 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 02:45:02 | 1.46 | 88.9 | 16.4 | 82.9 | 879 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4.3 | 1.9 | 359.7 | 16.3 | 16.4 | 82.7 | 83.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 02:50:02 | 1.48 | 91.6 | 16.4 | 82.8 | 879 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4 | 17.1 | 228.8 | 16.3 | 16.4 | 82.6 | 82.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 02:55:02 | 1.54 | 99.3 | 16.4 | 82.7 | 878.9 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4 | 20.9 | 357.9 | 16.4 | 16.4 | 82.4 | 82.9 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 03:00:02 | 1.6 | 102.2 | 16.4 | 83.2 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4 | 0.7 | 351.7 | 16.3 | 16.4 | 82.9 | 83.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 03:05:02 | 1.63 | 101.9 | 16.4 | 83.2 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 356.7 | 16.3 | 16.4 | 82.8 | 83.6 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 03:10:02 | 1.71 | 107 | 16.4 | 83.2 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0 | 6 | 42.9 | 356.7 | 16.3 | 16.5 | 82.7 | 83.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 03:15:02 | 2.05 | 91.1 | 16.5 | 82.7 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0.4 | 5.9 | 17.6 | 309.3 | 16.4 | 16.5 | 82 | 82.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 03:20:02 | 2.24 | 85.5 | 16.5 | 82.7 | 879 | 0 | 13.5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 351.7 | 16.5 | 16.6 | 82.5 | 82.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 03:25:02 | 2.28 | 80.4 | 16.5 | 82.8 | 879 | 0 | 13.6 | 0.2 | 5.2 | 9.4 | 123.4 | 16.5 | 16.6 | 82.6 | 83.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 03:30:02 | 1.78 | 90.3 | 16.5 | 83.1 | 879 | 0 | 13.6 | 0.1 | 4.1 | 7.5 | 359.7 | 16.4 | 16.5 | 83 | 83.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 03:35:02 | 1.73 | 108.1 | 16.5 | 82.5 | 879.1 | 0 | 13.5 | 0.2 | 6 | 11.9 | 347.5 | 16.5 | 16.6 | 81.7 | 83.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 03:40:02 | 2.35 | 96.9 | 16.6 | 82.2 | 879.1 | 0 | 13.5 | 0 | 7 | 10 | 357 | 16.5 | 16.7 | 81.5 | 82.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 03:45:02 | 1.86 | 115 | 16.7 | 81.7 | 879 | 0 | 13.5 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 358.5 | 16.7 | 16.7 | 81.2 | 81.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 03:50:02 | 1.77 | 114.4 | 16.7 | 81.9 | 879.1 | 0 | 13.6 | 0.1 | 5.7 | 3 | 355.7 | 16.6 | 16.7 | 81.4 | 82.5 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 03:55:02 | 2.01 | 101 | 16.7 | 81.7 | 879.1 | 0 | 13.6 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 332.1 | 16.7 | 16.8 | 81 | 82.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 04:00:02 | 1.89 | 110.6 | 16.7 | 81.9 | 879.2 | 0 | 13.6 | 0.1 | 5.8 | 4.8 | 353.6 | 16.7 | 16.7 | 81.9 | 82.3 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 04:05:02 | 1.46 | 127.8 | 16.7 | 82.4 | 879.2 | 0 | 13.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 341 | 16.6 | 16.7 | 82.1 | 83 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/12 04:10:02 | 1.79 | 114.9 | 16.6 | 83 | 879.2 | 0 | 13.7 | 0.2 | 4.8 | 23.7 | 339.4 | 16.6 | 16.7 | 83 | 83.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 04:15:02 | 1.57 | 144 | 16.7 | 82.9 | 879.2 | 0 | 13.8 | 0.1 | 4.3 | 0.7 | 347 | 16.6 | 16.7 | 82.3 | 83.3 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 04:20:02 | 1.64 | 158 | 16.7 | 82.5 | 879.2 | 0 | 13.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 359.7 | 16.7 | 16.7 | 82.1 | 82.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 04:25:02 | 1.51 | 139.4 | 16.7 | 82.3 | 879.3 | 0 | 13.7 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 359.7 | 16.7 | 16.7 | 82 | 82.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 04:30:02 | 1.5 | 148.2 | 16.7 | 82.3 | 879.3 | 0 | 13.7 | 0.1 | 5 | 0 | 357.4 | 16.6 | 16.7 | 82 | 82.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 04:35:02 | 1.49 | 150.4 | 16.7 | 81.6 | 879.3 | 0 | 13.6 | 0 | 6 | 17.2 | 341.6 | 16.7 | 16.8 | 80.5 | 82.5 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/12 04:40:02 | 1.4 | 144.7 | 16.8 | 81.5 | 879.3 | 0 | 13.6 | 0.1 | 5.2 | 0.8 | 343.6 | 16.8 | 16.8 | 80.9 | 81.8 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 04:45:02 | 1.66 | 151.7 | 16.8 | 81.8 | 879.4 | 0 | 13.6 | 0.2 | 7.6 | 14.5 | 348 | 16.7 | 16.8 | 81.6 | 82.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 04:50:02 | 1.82 | 126.4 | 16.8 | 81.4 | 879.4 | 0 | 13.6 | 0 | 6.7 | 2.7 | 335.7 | 16.7 | 16.8 | 80.5 | 81.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 04:55:02 | 1.6 | 129.2 | 16.8 | 81.2 | 879.5 | 0 | 13.5 | 0 | 4.6 | 11.9 | 359.3 | 16.8 | 16.9 | 80.4 | 81.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/12 05:00:03 | 1.79 | 138.3 | 16.8 | 81.7 | 879.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.3 | 3 | 344.8 | 16.7 | 16.8 | 81.8 | 82.3 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/12 05:05:03 | 1.6 | 150.4 | 16.7 | 82 | 879.6 | 0 | 13.6 | 0.1 | 4 | 9 | 359.3 | 16.7 | 16.8 | 81.7 | 82.8 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/12 05:10:03 | 2.26 | 110.2 | 16.8 | 80.9 | 879.8 | 0 | 13.5 | 0 | 5.6 | 21.5 | 276.7 | 16.7 | 17 | 79.9 | 81.7 | 879.6 | 880 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 05:15:03 | 2.65 | 87.3 | 16.9 | 79.8 | 879.9 | 0 | 13.4 | 0.8 | 5.5 | 29.3 | 99 | 16.9 | 17 | 78.8 | 79.9 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/12 05:20:03 | 3.1 | 78 | 17 | 79.1 | 880 | 0 | 13.3 | 0.6 | 6.6 | 25.6 | 198.4 | 16.9 | 17.1 | 78.1 | 79.3 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 05:25:03 | 3.33 | 76.7 | 17 | 78.9 | 880 | 0 | 13.3 | 0.2 | 5.9 | 18.4 | 290.9 | 16.9 | 17 | 78.2 | 79.1 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 05:30:03 | 2.72 | 76.3 | 16.9 | 79.3 | 880 | 0 | 13.3 | 0.4 | 5.2 | 22.9 | 164.1 | 16.8 | 17 | 79 | 80 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 05:35:03 | 2.48 | 83.2 | 16.8 | 79.9 | 880 | 0 | 13.3 | 0.2 | 4.9 | 15 | 350.6 | 16.7 | 16.8 | 79.9 | 80.7 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 05:40:03 | 3.08 | 79.1 | 16.8 | 79.8 | 880.1 | 1 | 13.3 | 0.1 | 6.2 | 0.7 | 356.8 | 16.8 | 16.9 | 79.6 | 80 | 880 | 880.2 | 0 | 2 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 05:45:03 | 2.94 | 76.4 | 16.8 | 79.7 | 880.2 | 2 | 13.2 | 1.2 | 5.7 | 49.1 | 119.2 | 16.7 | 16.8 | 78.8 | 80.2 | 880.2 | 880.3 | 2 | 3 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 05:50:03 | 2.12 | 100.8 | 16.8 | 79.7 | 880.2 | 4 | 13.2 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 358.8 | 16.7 | 16.8 | 79 | 80.3 | 880.2 | 880.3 | 3 | 8 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 05:55:03 | 1.9 | 99.9 | 16.7 | 79.9 | 880.3 | 8 | 13.2 | 0.1 | 5.1 | 2.5 | 290.1 | 16.6 | 16.7 | 79.7 | 80.3 | 880.2 | 880.4 | 8 | 13 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 06:00:03 | 2.1 | 86.5 | 16.7 | 79.3 | 880.3 | 13 | 13.1 | 0.1 | 5.2 | 0.7 | 306.4 | 16.6 | 16.8 | 78.5 | 80.2 | 880.3 | 880.4 | 13 | 18 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 06:05:03 | 2.02 | 88.6 | 16.7 | 79 | 880.4 | 21 | 13 | 0 | 4.6 | 7.6 | 354.7 | 16.7 | 16.7 | 78.7 | 79.1 | 880.3 | 880.5 | 18 | 33 | 13 | 13
0 | 21/03/12 06:10:03 | 2.2 | 78.4 | 16.7 | 78.8 | 880.5 | 31 | 13 | 0.9 | 4.4 | 35.2 | 99.6 | 16.7 | 16.8 | 78.4 | 78.8 | 880.5 | 880.6 | 31 | 43 | 12.9 | 13
0 | 21/03/12 06:15:03 | 2.09 | 79.9 | 16.8 | 78.4 | 880.5 | 77 | 13 | 0.7 | 5.1 | 30.5 | 330.4 | 16.7 | 16.9 | 77.8 | 78.7 | 880.5 | 880.7 | 43 | 141 | 13 | 13
0 | 21/03/12 06:20:03 | 2.05 | 100.5 | 16.9 | 78 | 880.6 | 125 | 13 | 0.1 | 5.3 | 0.7 | 338.3 | 16.9 | 17 | 77.6 | 78 | 880.6 | 880.7 | 101 | 179 | 13 | 13.1
0 | 21/03/12 06:25:03 | 2.09 | 96.1 | 17 | 77.7 | 880.7 | 164 | 13.1 | 0.1 | 5.4 | 7.1 | 354.4 | 17 | 17.2 | 76.9 | 77.8 | 880.6 | 880.8 | 179 | 200 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 06:30:03 | 1.95 | 103.8 | 17.2 | 76.9 | 880.7 | 185 | 13.1 | 0.1 | 5.5 | 7.6 | 352.4 | 17.2 | 17.5 | 75.6 | 76.9 | 880.6 | 880.8 | 191 | 219 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 06:35:03 | 2.26 | 104.2 | 17.4 | 76 | 880.7 | 216 | 13.1 | 0.4 | 5.3 | 3 | 342.6 | 17.5 | 17.6 | 74.9 | 76 | 880.6 | 880.9 | 219 | 248 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/12 06:40:03 | 2.61 | 86.6 | 17.6 | 75.3 | 880.8 | 247 | 13.1 | 0.3 | 6 | 10.4 | 344 | 17.6 | 17.8 | 74.2 | 75.4 | 880.7 | 880.9 | 248 | 270 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/12 06:45:03 | 2.82 | 80.1 | 17.7 | 74.7 | 880.8 | 266 | 13.1 | 1 | 6.2 | 29 | 112.7 | 17.7 | 17.8 | 74 | 74.6 | 880.7 | 881 | 270 | 286 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/12 06:50:03 | 3.19 | 78.3 | 17.8 | 74.4 | 880.9 | 287 | 13.2 | 0.5 | 6.5 | 38.5 | 347.8 | 17.8 | 18 | 73.8 | 74.4 | 880.9 | 881.1 | 278 | 309 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 06:55:03 | 3.06 | 79.7 | 18 | 73.5 | 881 | 313 | 13.1 | 0.4 | 7.7 | 23.2 | 201.4 | 18 | 18.2 | 72.4 | 73.8 | 880.9 | 881.1 | 309 | 350 | 13 | 13.3
0 | 21/03/12 07:00:03 | 2.8 | 84.7 | 18.2 | 72.6 | 881.1 | 352 | 13.2 | 0.2 | 5.6 | 35.9 | 358.4 | 18.1 | 18.4 | 71.5 | 73 | 881 | 881.2 | 350 | 394 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:05:03 | 2.59 | 98.2 | 18.5 | 71.5 | 881.1 | 385 | 13.2 | 0.2 | 6.4 | 28.2 | 357.9 | 18.4 | 18.8 | 69.9 | 72.1 | 881 | 881.2 | 393 | 412 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:10:03 | 2.29 | 115.5 | 18.7 | 70.7 | 881.1 | 409 | 13.2 | 0 | 5.6 | 43.6 | 317.1 | 18.6 | 18.9 | 69.5 | 71.7 | 881 | 881.2 | 412 | 434 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 07:15:03 | 2.67 | 99.8 | 18.8 | 70.1 | 881.1 | 438 | 13.2 | 0.1 | 6.9 | 6.3 | 354.3 | 18.8 | 19 | 69.3 | 70.5 | 881 | 881.2 | 434 | 461 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/12 07:20:03 | 2.17 | 115.2 | 19 | 69 | 881.1 | 457 | 13.2 | 0.1 | 5.4 | 3.4 | 359.9 | 18.9 | 19.4 | 67.6 | 69.9 | 881 | 881.2 | 459 | 471 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:25:03 | 2.42 | 124.5 | 19.4 | 67.6 | 881.1 | 476 | 13.2 | 0.1 | 7.7 | 24.2 | 357.8 | 19.3 | 19.7 | 66 | 67.8 | 881 | 881.2 | 468 | 496 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:30:03 | 2.17 | 126.3 | 19.5 | 67.1 | 881.1 | 501 | 13.2 | 0.1 | 6 | 3.3 | 359.9 | 19.3 | 19.8 | 65.8 | 67.6 | 881 | 881.2 | 495 | 524 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:35:03 | 2.44 | 108 | 19.6 | 66.5 | 881.2 | 518 | 13.2 | 0.2 | 7 | 15.5 | 349.5 | 19.5 | 19.9 | 65.4 | 67.4 | 881.1 | 881.3 | 498 | 547 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 07:40:03 | 2.77 | 96.1 | 19.7 | 66.2 | 881.2 | 506 | 13.2 | 0.1 | 6.9 | 6.1 | 326.8 | 19.6 | 19.9 | 65.1 | 66.8 | 881.1 | 881.3 | 485 | 534 | 13 | 13.3
0 | 21/03/12 07:45:03 | 3.32 | 86.5 | 19.6 | 66.7 | 881.3 | 555 | 13.2 | 0.4 | 8.6 | 25 | 324.3 | 19.3 | 19.6 | 65.9 | 67.6 | 881.2 | 881.4 | 534 | 598 | 13 | 13.3
0 | 21/03/12 07:50:03 | 3.26 | 87.3 | 19.7 | 66.1 | 881.2 | 581 | 13.1 | 0.9 | 6.4 | 47.8 | 357.7 | 19.6 | 19.8 | 65.5 | 66.1 | 881.1 | 881.3 | 577 | 610 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 07:55:03 | 3.12 | 86.1 | 19.9 | 65.4 | 881.2 | 608 | 13.1 | 0.3 | 6.6 | 4.3 | 348.6 | 19.8 | 20.3 | 64 | 65.8 | 881 | 881.2 | 606 | 638 | 13 | 13.2
0 | 21/03/12 08:00:03 | 3.48 | 83.2 | 20 | 65 | 881.2 | 609 | 13.2 | 0.2 | 8.4 | 6.2 | 345.2 | 19.9 | 20.3 | 63.5 | 65.6 | 881.1 | 881.3 | 580 | 635 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 08:05:03 | 3.53 | 90.2 | 20.1 | 64.5 | 881.2 | 622 | 13.2 | 0.2 | 9.2 | 3.8 | 357.2 | 20 | 20.4 | 63.7 | 64.8 | 881.1 | 881.3 | 595 | 642 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 08:10:03 | 3.75 | 82.2 | 20.2 | 64.2 | 881.2 | 643 | 13.1 | 0.5 | 8.5 | 10.4 | 338.7 | 20 | 20.3 | 62.9 | 64.8 | 881.1 | 881.3 | 638 | 665 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/12 08:15:03 | 3.67 | 81.4 | 20.3 | 63.7 | 881.2 | 653 | 13.2 | 0.3 | 7.7 | 45.7 | 326.8 | 20.2 | 20.8 | 61.8 | 64.2 | 881.1 | 881.3 | 648 | 666 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 08:20:03 | 3.72 | 84.3 | 20.5 | 63.2 | 881.3 | 672 | 13.2 | 0.3 | 7.8 | 17.7 | 358.2 | 20.5 | 20.8 | 61.8 | 63.6 | 881.1 | 881.4 | 659 | 694 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/12 08:25:03 | 3.65 | 81.4 | 20.6 | 62.9 | 881.3 | 693 | 13.2 | 0.1 | 8 | 27.8 | 144.7 | 20.5 | 20.8 | 61.9 | 63.4 | 881.2 | 881.4 | 692 | 712 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 08:30:03 | 3.39 | 84.6 | 20.8 | 62.3 | 881.3 | 705 | 13.3 | 0.1 | 7.2 | 2.8 | 352.3 | 20.8 | 21.1 | 61.2 | 62.3 | 881.2 | 881.4 | 703 | 720 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 08:35:03 | 3.02 | 121.3 | 21.1 | 61.6 | 881.3 | 715 | 13.4 | 0.2 | 8.2 | 9 | 342.7 | 20.8 | 21.7 | 59.2 | 62.6 | 881.1 | 881.4 | 706 | 733 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/12 08:40:03 | 3.07 | 103.4 | 21.5 | 60.4 | 881.3 | 730 | 13.5 | 0.1 | 9.5 | 0.5 | 353.3 | 21.4 | 21.8 | 59.2 | 60.9 | 881.1 | 881.3 | 727 | 748 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/12 08:45:03 | 3.19 | 92.5 | 21.3 | 61.4 | 881.3 | 741 | 13.6 | 0.7 | 7.2 | 13.3 | 351.6 | 21.1 | 21.4 | 60.9 | 62.6 | 881.3 | 881.4 | 727 | 762 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 08:50:03 | 2.88 | 101.7 | 21.4 | 61.1 | 881.3 | 762 | 13.6 | 0.2 | 6.4 | 7.4 | 359.4 | 21.3 | 21.8 | 59.8 | 62 | 881.2 | 881.4 | 760 | 782 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/12 08:55:03 | 2.45 | 124.6 | 21.8 | 60.1 | 881.2 | 783 | 13.7 | 0.2 | 6.3 | 8.3 | 358.8 | 21.6 | 22.3 | 58.1 | 60.9 | 881.1 | 881.3 | 755 | 810 | 13.6 | 14
0 | 21/03/12 09:00:03 | 3.03 | 109 | 21.9 | 60.1 | 881.3 | 802 | 13.8 | 0.2 | 9.3 | 0.5 | 323.1 | 21.5 | 22.3 | 58.6 | 62 | 881.1 | 881.4 | 804 | 820 | 13.7 | 14
0 | 21/03/12 09:05:03 | 2.58 | 145.3 | 21.7 | 61.1 | 881.3 | 820 | 13.9 | 0.2 | 8.6 | 35.8 | 338.1 | 21.1 | 22 | 60.5 | 63.6 | 881.3 | 881.4 | 816 | 839 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 09:10:03 | 2.83 | 117 | 21.9 | 60.7 | 881.3 | 842 | 13.9 | 0.1 | 7.8 | 7.3 | 331 | 21.7 | 22.3 | 59.1 | 61.9 | 881.2 | 881.4 | 839 | 864 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/12 09:15:03 | 2.6 | 122.8 | 22.1 | 60.1 | 881.3 | 856 | 14 | 0.1 | 6.4 | 0.8 | 347.2 | 21.7 | 22.6 | 58.1 | 61.9 | 881.2 | 881.4 | 853 | 880 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/12 09:20:03 | 2.9 | 107.2 | 22.2 | 60.2 | 881.2 | 874 | 14.1 | 0.1 | 7.4 | 18.8 | 350.7 | 22 | 22.6 | 58.6 | 61.1 | 881.1 | 881.3 | 872 | 894 | 14 | 14.2
0 | 21/03/12 09:25:03 | 2.85 | 102.6 | 22.2 | 60.1 | 881.2 | 892 | 14.1 | 0.1 | 6.7 | 9.9 | 358 | 22.1 | 22.3 | 59.6 | 60.8 | 881 | 881.2 | 891 | 909 | 14 | 14.2
0 | 21/03/12 09:30:03 | 2.48 | 120.6 | 22.6 | 59.2 | 881.2 | 905 | 14.2 | 0.2 | 6.3 | 2.6 | 359.7 | 22.3 | 23 | 57.6 | 60.1 | 881 | 881.3 | 903 | 920 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/12 09:35:03 | 2.38 | 120.3 | 22.7 | 58.8 | 881.2 | 915 | 14.2 | 0.2 | 6.6 | 1.7 | 359.6 | 22.6 | 23.2 | 56.8 | 59.8 | 881.1 | 881.4 | 912 | 937 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 09:40:03 | 2.51 | 119 | 22.7 | 58.9 | 881.1 | 930 | 14.2 | 0.3 | 7.1 | 2.4 | 334.9 | 22.5 | 22.8 | 58.1 | 59.9 | 881 | 881.2 | 932 | 946 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/12 09:45:03 | 3 | 110.1 | 22.8 | 58.3 | 881.1 | 942 | 14.2 | 0.1 | 9.9 | 2.3 | 354.5 | 22.6 | 23.3 | 56.7 | 59.3 | 881 | 881.2 | 943 | 957 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 09:50:03 | 3.09 | 101.5 | 22.6 | 59.2 | 881.2 | 945 | 14.2 | 0.1 | 7.7 | 3.7 | 356.9 | 22.3 | 22.8 | 58.2 | 60.7 | 881.1 | 881.3 | 938 | 957 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/12 09:55:03 | 3.19 | 105.1 | 22.6 | 59.1 | 881.1 | 953 | 14.1 | 0.1 | 6.9 | 7.7 | 333.1 | 22.4 | 22.8 | 58.2 | 59.6 | 881 | 881.2 | 943 | 967 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/12 10:00:03 | 2.72 | 112.4 | 22.8 | 58.4 | 881.2 | 955 | 14.2 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 350.5 | 22.6 | 23.2 | 56.7 | 59.4 | 881 | 881.3 | 932 | 974 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 10:05:03 | 2.89 | 121 | 22.9 | 58.1 | 881.1 | 977 | 14.2 | 0.1 | 7.8 | 1.6 | 359.3 | 22.6 | 23.1 | 56.7 | 59.2 | 881 | 881.2 | 970 | 1006 | 14 | 14.3