## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/12 10:10:03 | 3 | 113.8 | 22.8 | 58.5 | 881.1 | 991 | 14.2 | 0.4 | 8.6 | 11.8 | 357 | 22.4 | 23 | 57 | 60.1 | 881 | 881.2 | 995 | 1006 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 10:15:03 | 3.28 | 100.5 | 22.8 | 58.6 | 881.1 | 1002 | 14.2 | 0.2 | 9 | 23 | 351.5 | 22.3 | 23.3 | 56.4 | 60.1 | 880.9 | 881.1 | 996 | 1019 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 10:20:03 | 3.02 | 108.9 | 22.8 | 58.3 | 881 | 1015 | 14.1 | 0.1 | 7.7 | 6.2 | 322.4 | 22.3 | 23.1 | 56.9 | 60.1 | 880.8 | 881.1 | 990 | 1073 | 14 | 14.3
0 | 21/03/12 10:25:03 | 3.38 | 93.7 | 22.7 | 58.4 | 880.9 | 1050 | 14.1 | 0.4 | 8 | 11.8 | 343.8 | 22.5 | 22.9 | 57.6 | 59.3 | 880.7 | 881 | 1030 | 1141 | 14 | 14.2
0 | 21/03/12 10:30:03 | 2.95 | 139.6 | 22.9 | 57.8 | 880.8 | 1037 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 6.9 | 353.3 | 22.6 | 23.2 | 56.5 | 58.9 | 880.6 | 880.9 | 1026 | 1035 | 14 | 14.3
0 | 21/03/12 10:35:03 | 2.67 | 143.6 | 23.1 | 57.3 | 880.8 | 1037 | 14.2 | 0.2 | 10.2 | 5.2 | 359.8 | 22.9 | 23.6 | 55.1 | 58.4 | 880.6 | 880.9 | 1031 | 1044 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 10:40:03 | 3.31 | 106.1 | 22.8 | 58.6 | 880.8 | 1037 | 14.2 | 0.3 | 8.8 | 4.8 | 343.3 | 22.4 | 23 | 58.3 | 60.6 | 880.5 | 880.8 | 1026 | 1044 | 14 | 14.4
0 | 21/03/12 10:45:03 | 2.82 | 122.6 | 22.9 | 57.9 | 880.7 | 1038 | 14.2 | 0.2 | 8.7 | 2.5 | 344.3 | 22.6 | 23.5 | 55.6 | 59.3 | 880.6 | 880.8 | 1026 | 1048 | 14 | 14.3
0 | 21/03/12 10:50:03 | 2.9 | 108.8 | 23.1 | 57.7 | 880.6 | 1044 | 14.3 | 0.3 | 7.8 | 4.9 | 348.1 | 23 | 23.6 | 55.2 | 58.7 | 880.5 | 880.7 | 1042 | 1054 | 14 | 14.5
0 | 21/03/12 10:55:03 | 3.47 | 117.1 | 23 | 58.3 | 880.5 | 1049 | 14.4 | 0.2 | 10.9 | 13.1 | 324.1 | 22.6 | 23.2 | 57 | 60.7 | 880.3 | 880.6 | 1045 | 1058 | 14.2 | 14.8
0 | 21/03/12 11:00:03 | 3.78 | 106.4 | 23 | 58.5 | 880.5 | 1051 | 14.4 | 0.3 | 10.2 | 1.6 | 356.1 | 22.5 | 23.1 | 57.6 | 60.5 | 880.4 | 880.6 | 1046 | 1059 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/12 11:05:03 | 3.14 | 130 | 23 | 58.8 | 880.4 | 1053 | 14.5 | 0.2 | 6.9 | 3 | 358.8 | 22.5 | 23.2 | 57.5 | 61.7 | 880.3 | 880.6 | 1050 | 1058 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/12 11:10:03 | 2.87 | 133.4 | 23.3 | 57.8 | 880.3 | 1054 | 14.5 | 0.4 | 7.2 | 0.9 | 352.5 | 23.1 | 23.7 | 56 | 58.9 | 880.1 | 880.5 | 1048 | 1061 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/12 11:15:03 | 2.95 | 143 | 23.3 | 57.8 | 880.3 | 1052 | 14.5 | 0.3 | 8.3 | 21.4 | 336.2 | 22.8 | 23.8 | 55.4 | 60 | 880.1 | 880.3 | 1046 | 1060 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/12 11:20:03 | 3.81 | 112.2 | 23.3 | 58.1 | 880.2 | 1053 | 14.5 | 0.5 | 8.9 | 11.7 | 333.5 | 22.8 | 23.8 | 55.4 | 60.2 | 880 | 880.3 | 1049 | 1063 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/12 11:25:03 | 3.72 | 96.8 | 23.1 | 58.6 | 880.2 | 1051 | 14.5 | 0.1 | 11 | 17 | 281.7 | 22.8 | 23.2 | 58.2 | 60.1 | 880 | 880.3 | 1046 | 1055 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/12 11:30:03 | 2.99 | 104.5 | 23.2 | 58.4 | 880.1 | 1041 | 14.6 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 350.9 | 23 | 23.4 | 57.2 | 59.1 | 879.9 | 880.2 | 1021 | 1051 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/12 11:35:03 | 2.77 | 122.6 | 23.7 | 56.9 | 880 | 1042 | 14.7 | 0.2 | 7 | 11.8 | 355.6 | 23.4 | 24.3 | 55.2 | 58 | 879.8 | 880.1 | 1029 | 1053 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/12 11:40:03 | 2.57 | 141.7 | 23.8 | 56.9 | 880 | 1046 | 14.8 | 0.1 | 6.4 | 1.8 | 358.4 | 23.7 | 24 | 56.4 | 57.7 | 879.8 | 880.1 | 1040 | 1057 | 14.7 | 15
0 | 21/03/12 11:45:03 | 2.91 | 129 | 23.9 | 56.4 | 879.9 | 1043 | 14.7 | 0.2 | 6.9 | 5.6 | 358.3 | 23.6 | 24.2 | 55 | 57.2 | 879.8 | 880 | 1037 | 1046 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/12 11:50:03 | 2.51 | 133.9 | 23.8 | 56.6 | 880 | 1043 | 14.6 | 0.3 | 7.4 | 4.2 | 356.7 | 23.3 | 24.3 | 54.8 | 57.7 | 879.7 | 880.2 | 1036 | 1050 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/12 11:55:03 | 3.26 | 131.1 | 23.8 | 56.2 | 879.8 | 1040 | 14.6 | 0.4 | 9.3 | 5.2 | 356.5 | 23.2 | 24.8 | 52.7 | 58.6 | 879.6 | 879.7 | 1029 | 1044 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/12 12:00:03 | 3.81 | 110.1 | 23.6 | 57.2 | 879.7 | 1038 | 14.6 | 0.3 | 9.8 | 27.1 | 345.2 | 23 | 23.6 | 56.5 | 59.3 | 879.5 | 879.8 | 1030 | 1043 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/12 12:05:03 | 3.18 | 118 | 23.6 | 56.9 | 879.7 | 1020 | 14.6 | 0.2 | 7 | 3.9 | 353.6 | 23.1 | 23.8 | 55.8 | 59.3 | 879.6 | 880 | 380 | 1065 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/12 12:10:03 | 2.88 | 136.5 | 23.9 | 56.2 | 879.6 | 1022 | 14.6 | 0.2 | 8.1 | 4.4 | 353.2 | 23.7 | 24.2 | 54.7 | 57.4 | 879.4 | 879.7 | 1013 | 1030 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/12 12:15:03 | 2.96 | 144.8 | 24 | 55.6 | 879.5 | 1019 | 14.6 | 0.2 | 7.7 | 2.4 | 343.9 | 23.8 | 24.3 | 54.6 | 56.7 | 879.2 | 879.6 | 962 | 1027 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/12 12:20:03 | 2.69 | 152.9 | 24.2 | 55.5 | 879.5 | 1009 | 14.7 | 0.1 | 6.5 | 0.9 | 356.1 | 24 | 24.5 | 54.5 | 56.2 | 879.5 | 879.6 | 996 | 1010 | 14.5 | 15
0 | 21/03/12 12:25:03 | 2.43 | 163.9 | 24.4 | 54.8 | 879.5 | 1005 | 14.8 | 0.2 | 6.2 | 4.1 | 355.7 | 24.4 | 24.8 | 53.5 | 55.3 | 879.3 | 879.6 | 996 | 1010 | 14.6 | 15
0 | 21/03/12 12:30:03 | 3.64 | 121.1 | 24.2 | 55.7 | 879.4 | 998 | 14.8 | 0.4 | 9.8 | 14.5 | 301.2 | 23.3 | 25 | 52.6 | 59.1 | 879.1 | 879.5 | 984 | 1003 | 14.6 | 15
0 | 21/03/12 12:35:03 | 3.66 | 107.4 | 23.7 | 57.5 | 879.3 | 989 | 14.9 | 0.2 | 11.2 | 9.2 | 335.9 | 23.3 | 23.7 | 57 | 59.5 | 879.1 | 879.4 | 977 | 993 | 14.6 | 15
0 | 21/03/12 12:40:03 | 3.03 | 144 | 23.9 | 57.5 | 879.2 | 983 | 15 | 0.2 | 8.3 | 33.8 | 353.5 | 23.5 | 24.2 | 56.1 | 58.8 | 879.1 | 879.3 | 975 | 989 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/12 12:45:03 | 3.05 | 135.2 | 23.8 | 57.6 | 879.2 | 974 | 15 | 0.1 | 10.9 | 10.4 | 355.5 | 23.5 | 24.2 | 56.2 | 59.9 | 879 | 879.3 | 960 | 984 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/12 12:50:03 | 2.58 | 150 | 24 | 57.2 | 879.1 | 964 | 15 | 0.1 | 9.1 | 0.7 | 356.2 | 23.7 | 24.3 | 55.7 | 58.5 | 879 | 879.2 | 951 | 970 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/12 12:55:03 | 2.91 | 134.9 | 24 | 56.9 | 879.1 | 956 | 14.9 | 0.1 | 7 | 2.2 | 340.9 | 23.7 | 24.3 | 56 | 57.7 | 879 | 879.3 | 945 | 960 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/12 13:00:03 | 2.89 | 151.6 | 24.2 | 55.9 | 879 | 947 | 14.9 | 0.2 | 7.7 | 29.6 | 355.5 | 23.8 | 24.8 | 54.1 | 57.3 | 878.7 | 879.1 | 926 | 953 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/12 13:05:03 | 2.88 | 160.7 | 24.3 | 56.6 | 878.9 | 931 | 15.2 | 0.2 | 7.3 | 4.3 | 352.1 | 24.1 | 24.8 | 55.5 | 58.4 | 878.7 | 879 | 913 | 931 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/12 13:10:03 | 2.66 | 135.3 | 24.3 | 56 | 878.9 | 924 | 15 | 0.2 | 7 | 10.6 | 356.5 | 24.1 | 24.6 | 53.9 | 57.8 | 878.7 | 879.1 | 913 | 929 | 14.6 | 15.2
0 | 21/03/12 13:15:03 | 3.27 | 127.2 | 24.2 | 56.1 | 878.9 | 917 | 14.9 | 0.1 | 9.7 | 18.9 | 351.3 | 23.8 | 24.4 | 54.7 | 58.1 | 878.7 | 879 | 903 | 928 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/12 13:20:03 | 3.13 | 127.3 | 24.1 | 56.9 | 878.8 | 869 | 15 | 0.1 | 8.7 | 2.4 | 358.9 | 23.5 | 24.5 | 55.6 | 59.9 | 878.6 | 878.9 | 213 | 968 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 13:25:03 | 3.67 | 101.8 | 23.7 | 58.8 | 878.8 | 868 | 15.2 | 0.5 | 12.7 | 0.6 | 337.2 | 23.1 | 24 | 57.5 | 61.8 | 878.6 | 878.8 | 505 | 920 | 15 | 15.4
0 | 21/03/12 13:30:03 | 4.12 | 93.3 | 23.6 | 58.8 | 878.7 | 881 | 15 | 0.8 | 9.8 | 9.8 | 348.1 | 23.4 | 23.6 | 58 | 60.3 | 878.5 | 878.7 | 673 | 929 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/12 13:35:03 | 3.97 | 113.8 | 23.9 | 57.8 | 878.6 | 891 | 15 | 0.2 | 10.3 | 2.5 | 356.8 | 23.4 | 24.3 | 55.8 | 59.6 | 878.4 | 878.7 | 361 | 939 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/12 13:40:14 | 3.09 | 126.4 | 23.9 | 58.2 | 878.6 | 862 | 15.2 | 0.1 | 10.9 | 15.2 | 358.4 | 23.2 | 24.3 | 56.4 | 61.7 | 878.4 | 878.7 | 227 | 919 | 15 | 15.5
0 | 21/03/12 13:45:14 | 2.66 | 162.7 | 24.3 | 57 | 878.4 | 855 | 15.2 | 0.1 | 7.2 | 3.7 | 359.4 | 23.9 | 24.9 | 55.3 | 59 | 878.2 | 878.5 | 541 | 875 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/12 13:50:14 | 2.8 | 165.2 | 24.4 | 56.9 | 878.3 | 824 | 15.3 | 0.2 | 9 | 3.7 | 358.5 | 24.2 | 25 | 55.3 | 58.1 | 878.1 | 878.5 | 485 | 871 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/12 13:55:14 | 3.44 | 118.8 | 24 | 58 | 878.3 | 820 | 15.2 | 0.1 | 8.5 | 23.5 | 337 | 23.5 | 24.2 | 57.5 | 59.8 | 878.2 | 878.5 | 799 | 830 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 14:00:14 | 2.8 | 138.7 | 24 | 57.9 | 878.2 | 797 | 15.1 | 0 | 9 | 0.5 | 357.3 | 23.4 | 24.3 | 56.9 | 60.1 | 878 | 878.4 | 768 | 799 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 14:05:14 | 2.45 | 159.5 | 24.4 | 56.8 | 878.1 | 782 | 15.2 | 0.3 | 6 | 0.5 | 354.5 | 24.2 | 24.7 | 55.3 | 57.5 | 878 | 878.2 | 764 | 783 | 15 | 15.5
0 | 21/03/12 14:10:14 | 2.93 | 157.7 | 24.1 | 57.9 | 878.1 | 778 | 15.3 | 0.3 | 10.4 | 30.6 | 342.8 | 23.5 | 24.7 | 55.8 | 60.6 | 878 | 878.2 | 727 | 786 | 15 | 15.6
0 | 21/03/12 14:15:14 | 3.06 | 151.4 | 24.4 | 56.8 | 878 | 750 | 15.3 | 0.2 | 9.6 | 7.5 | 359 | 23.9 | 25.2 | 53.7 | 58.6 | 877.7 | 878 | 480 | 772 | 15 | 15.5
0 | 21/03/12 14:20:14 | 3.4 | 141.8 | 24.3 | 57.6 | 877.9 | 742 | 15.3 | 0.2 | 8.9 | 0.5 | 355.5 | 23.6 | 24.5 | 56.5 | 60.5 | 877.7 | 878 | 732 | 742 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/12 14:25:15 | 3.35 | 121.6 | 23.9 | 59.3 | 877.9 | 734 | 15.4 | 0.2 | 10.8 | 5.5 | 338.2 | 23.4 | 24 | 58.7 | 61.3 | 877.7 | 878.1 | 677 | 743 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/12 14:30:15 | 3 | 119.8 | 23.8 | 59.7 | 877.8 | 703 | 15.5 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 359.9 | 23.4 | 24.4 | 56.7 | 61.8 | 877.7 | 877.9 | 486 | 724 | 15.2 | 15.8
0 | 21/03/12 14:35:15 | 3.1 | 114.7 | 23.7 | 59.9 | 877.8 | 673 | 15.5 | 0.1 | 9.1 | 1.5 | 355.9 | 23.4 | 24 | 58.8 | 61.2 | 877.6 | 877.9 | 645 | 674 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/12 14:40:15 | 3.18 | 118.6 | 23.6 | 60.2 | 877.8 | 658 | 15.4 | 0.3 | 8.8 | 19.9 | 291.4 | 23.3 | 23.7 | 59.2 | 61.1 | 877.6 | 877.8 | 644 | 653 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/12 14:45:15 | 2.88 | 142.7 | 23.8 | 59.4 | 877.7 | 662 | 15.4 | 0 | 9.7 | 2.3 | 356.1 | 23.3 | 24.2 | 56.9 | 61.6 | 877.4 | 877.8 | 653 | 668 | 15 | 15.7
0 | 21/03/12 14:50:15 | 3.2 | 121.1 | 23.6 | 60.7 | 877.6 | 430 | 15.5 | 0.1 | 8.1 | 20.6 | 336.1 | 23.1 | 24.1 | 58 | 63.1 | 877.4 | 877.8 | 91 | 668 | 15.2 | 15.8
0 | 21/03/12 14:55:15 | 2.64 | 141.8 | 23.3 | 62.1 | 877.7 | 469 | 15.6 | 0.2 | 6.9 | 23.2 | 333.2 | 22.8 | 23.5 | 60.9 | 64.3 | 877.5 | 877.8 | 116 | 623 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/12 15:00:15 | 2.23 | 172.8 | 23.7 | 60.4 | 877.6 | 562 | 15.5 | 0 | 5.6 | 5.8 | 353.4 | 23.5 | 24.1 | 58.2 | 60.9 | 877.5 | 877.7 | 598 | 626 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/12 15:05:15 | 2.55 | 147.7 | 23.7 | 60.8 | 877.6 | 533 | 15.6 | 0.1 | 6.4 | 0.9 | 355.6 | 23.3 | 24.1 | 58.3 | 62.5 | 877.4 | 877.6 | 173 | 598 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/12 15:10:15 | 3.24 | 115 | 23.3 | 61.8 | 877.6 | 507 | 15.6 | 0.2 | 9 | 3.3 | 303.2 | 22.9 | 23.5 | 60.8 | 63.6 | 877.5 | 877.6 | 209 | 585 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/12 15:15:15 | 2.62 | 130.1 | 23.3 | 62.1 | 877.5 | 492 | 15.6 | 0.2 | 7.3 | 8.1 | 357.8 | 23 | 23.4 | 61.3 | 63.3 | 877.4 | 877.6 | 248 | 502 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/12 15:20:15 | 2.78 | 117.6 | 23.1 | 62.6 | 877.5 | 482 | 15.6 | 0.2 | 7.3 | 1.4 | 342.9 | 22.8 | 23.4 | 62 | 64.3 | 877.2 | 877.6 | 469 | 486 | 15.3 | 15.9
0 | 21/03/12 15:25:15 | 3.71 | 108.5 | 22.9 | 63.3 | 877.4 | 484 | 15.5 | 0.1 | 9.9 | 16.4 | 359.2 | 22.3 | 23.2 | 61.4 | 65.3 | 877.2 | 877.5 | 469 | 495 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/12 15:30:15 | 3.26 | 109.2 | 22.8 | 62.8 | 877.4 | 475 | 15.3 | 0.3 | 9 | 6 | 339.3 | 22.4 | 23.1 | 60.4 | 64.9 | 877.2 | 877.6 | 456 | 493 | 15 | 15.5
0 | 21/03/12 15:35:15 | 3.72 | 101.2 | 22.7 | 63.1 | 877.5 | 337 | 15.3 | 0.4 | 9.6 | 0.6 | 341.6 | 22.2 | 23.2 | 60.7 | 64.9 | 877.3 | 877.7 | 106 | 460 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/12 15:40:15 | 3.47 | 107.6 | 22.6 | 63.7 | 877.4 | 370 | 15.3 | 0.3 | 10 | 3.2 | 319.3 | 22.2 | 22.6 | 63.5 | 64.8 | 877.3 | 877.5 | 110 | 432 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/12 15:45:15 | 2.85 | 120.7 | 22.5 | 63.7 | 877.5 | 372 | 15.2 | 0.2 | 8.4 | 18.2 | 357.9 | 22.1 | 22.7 | 62.6 | 65.6 | 877.4 | 877.6 | 359 | 392 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/12 15:50:15 | 2.12 | 151.9 | 22.8 | 62.7 | 877.4 | 353 | 15.3 | 0.1 | 5.4 | 6.7 | 351.1 | 22.5 | 23.2 | 61.2 | 63.8 | 877.3 | 877.6 | 333 | 359 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/12 15:55:15 | 2.55 | 144.7 | 22.6 | 63.4 | 877.4 | 333 | 15.3 | 0 | 9.8 | 13.8 | 347.5 | 22.3 | 23 | 61.9 | 64.7 | 877.3 | 877.6 | 311 | 333 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/12 16:00:15 | 2.63 | 138.1 | 22.6 | 63.3 | 877.5 | 284 | 15.2 | 0.2 | 9.8 | 0.7 | 348.8 | 22.4 | 22.8 | 62.3 | 64.4 | 877.4 | 877.6 | 60 | 313 | 15 | 15.4
0 | 21/03/12 16:05:15 | 2.86 | 139.4 | 22.3 | 63.7 | 877.5 | 279 | 15.1 | 0 | 10 | 3.8 | 351.1 | 21.8 | 22.5 | 62.4 | 65.4 | 877.2 | 877.6 | 270 | 287 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/12 16:10:15 | 3.26 | 118.4 | 22.2 | 64.4 | 877.5 | 274 | 15.1 | 0.4 | 10.1 | 0.6 | 359.3 | 21.9 | 22.5 | 62.2 | 65.9 | 877.4 | 877.6 | 264 | 278 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/12 16:15:15 | 2.65 | 130.6 | 22.2 | 64 | 877.5 | 263 | 15.1 | 0.2 | 8.1 | 10.4 | 359.9 | 21.9 | 22.5 | 63.1 | 65.1 | 877.5 | 877.7 | 241 | 275 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/12 16:20:15 | 3.48 | 106.4 | 22 | 65.3 | 877.6 | 230 | 15.1 | 0 | 9.6 | 8.2 | 353.4 | 21.6 | 22.3 | 64.3 | 66.7 | 877.5 | 877.7 | 76 | 241 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/12 16:25:15 | 3.17 | 121.1 | 21.8 | 65.8 | 877.7 | 209 | 15.1 | 0.2 | 8.8 | 23.2 | 354.9 | 21.5 | 21.9 | 65.1 | 66.8 | 877.6 | 877.9 | 96 | 236 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/12 16:30:16 | 3.21 | 117.5 | 21.8 | 66.2 | 877.8 | 218 | 15.1 | 0 | 8.8 | 42.9 | 353.5 | 21.5 | 22 | 65.4 | 67.4 | 877.7 | 877.9 | 218 | 232 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 16:35:16 | 3.67 | 96.7 | 21.5 | 67.7 | 877.8 | 217 | 15.3 | 0.4 | 8.7 | 30 | 358.7 | 21.3 | 21.6 | 67.4 | 69.5 | 877.7 | 878 | 210 | 224 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/12 16:40:16 | 4.06 | 88.9 | 21.4 | 67.7 | 877.9 | 198 | 15.2 | 0.5 | 9.9 | 29.7 | 253.6 | 21.2 | 21.5 | 66.7 | 69.1 | 877.8 | 878 | 172 | 211 | 15 | 15.5
0 | 21/03/12 16:45:16 | 3.7 | 88.9 | 21.3 | 68.3 | 877.9 | 176 | 15.2 | 0.5 | 8.8 | 1.9 | 354.4 | 21.1 | 21.3 | 68.1 | 69.4 | 877.8 | 878 | 149 | 177 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/12 16:50:16 | 4.27 | 82.4 | 21 | 69.6 | 877.9 | 144 | 15.2 | 0.5 | 10.4 | 16.3 | 311.4 | 20.8 | 21.3 | 68.7 | 71 | 877.9 | 878.1 | 86 | 149 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/12 16:55:16 | 3.71 | 93.4 | 21 | 69.4 | 878 | 124 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 8.5 | 358.8 | 20.8 | 21.2 | 67.8 | 70.7 | 877.9 | 878.1 | 98 | 127 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 17:00:16 | 3.74 | 88.1 | 20.8 | 70.3 | 878 | 96 | 15.2 | 0.3 | 10.2 | 8.9 | 311.2 | 20.6 | 20.8 | 70.1 | 71.3 | 877.8 | 878.1 | 70 | 98 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/12 17:05:16 | 3.45 | 94 | 20.7 | 70.4 | 878.1 | 70 | 15.1 | 0.1 | 9.7 | 6.5 | 355.1 | 20.5 | 20.7 | 70.1 | 71.3 | 878 | 878.2 | 45 | 70 | 15 | 15.3
0 | 21/03/12 17:10:16 | 3.35 | 97.5 | 20.4 | 71.4 | 878.2 | 59 | 15.1 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 343.8 | 20.2 | 20.6 | 70.7 | 72.7 | 878 | 878.3 | 45 | 55 | 15 | 15.1
0 | 21/03/12 17:15:16 | 3.42 | 99.8 | 20.3 | 72.3 | 878.2 | 45 | 15.1 | 0.5 | 9 | 33.4 | 328.3 | 20 | 20.3 | 72.3 | 73.4 | 878.1 | 878.3 | 31 | 45 | 15 | 15.2
0 | 21/03/12 17:20:16 | 3.66 | 96.5 | 20.1 | 72.7 | 878.2 | 40 | 15 | 0.1 | 8.4 | 5.6 | 287.2 | 19.9 | 20.1 | 72.2 | 73.5 | 878.2 | 878.3 | 32 | 41 | 14.8 | 15
0 | 21/03/12 17:25:16 | 3.76 | 84.8 | 19.9 | 73.5 | 878.3 | 37 | 15 | 0.1 | 7.7 | 6.8 | 352.1 | 19.7 | 20 | 73.2 | 74.4 | 878.3 | 878.5 | 30 | 43 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/12 17:30:16 | 3.07 | 92.6 | 19.9 | 73.4 | 878.4 | 30 | 15 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 356.7 | 19.8 | 20 | 72.8 | 74.6 | 878.3 | 878.5 | 22 | 31 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/12 17:35:16 | 3.67 | 89.8 | 19.7 | 74.9 | 878.4 | 23 | 15.1 | 0.2 | 9.6 | 23 | 355.8 | 19.5 | 19.8 | 74.6 | 76.2 | 878.3 | 878.5 | 16 | 23 | 15 | 15.2
0 | 21/03/12 17:40:16 | 2.87 | 109.7 | 19.6 | 74.9 | 878.4 | 15 | 15 | 0.1 | 7.3 | 16.4 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 74.2 | 75.9 | 878.4 | 878.6 | 7 | 16 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/12 17:45:16 | 2.85 | 99.2 | 19.6 | 74.6 | 878.5 | 8 | 14.9 | 0.4 | 5.4 | 44.3 | 347.2 | 19.4 | 19.7 | 73.9 | 74.8 | 878.4 | 878.7 | 3 | 7 | 14.8 | 15
0 | 21/03/12 17:50:16 | 2.76 | 86 | 19.4 | 74.8 | 878.6 | 4 | 14.9 | 0.1 | 6.4 | 7.7 | 347.3 | 19.3 | 19.4 | 74.4 | 75.2 | 878.6 | 878.8 | 1 | 3 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/12 17:55:16 | 2.74 | 105.6 | 19.3 | 75.5 | 878.6 | 2 | 14.9 | 0 | 7.2 | 7.4 | 358.5 | 19.2 | 19.3 | 75.2 | 76.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 14.8 | 15
0 | 21/03/12 18:00:16 | 2.8 | 91.2 | 19.2 | 75.9 | 878.7 | 1 | 14.8 | 0 | 6 | 12.1 | 218.5 | 19 | 19.2 | 75.9 | 76.6 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/12 18:05:16 | 2.79 | 81.6 | 19.1 | 75.7 | 878.9 | 0 | 14.7 | 0.6 | 7 | 16.5 | 135.7 | 19 | 19.1 | 75 | 76.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/12 18:10:16 | 2.75 | 72.2 | 19 | 75.5 | 878.9 | 0 | 14.6 | 0.3 | 6.1 | 8.4 | 336.4 | 19 | 19 | 74.5 | 76 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/12 18:15:16 | 2.82 | 74.5 | 19 | 75.4 | 879 | 0 | 14.5 | 0.1 | 6.1 | 20.8 | 357.2 | 18.9 | 19.1 | 74.5 | 75.7 | 878.9 | 879.2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/12 18:20:16 | 2.74 | 73.2 | 18.9 | 75.1 | 879.1 | 0 | 14.4 | 0.7 | 6.4 | 35 | 111.7 | 18.8 | 19 | 74.6 | 75.4 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/12 18:25:16 | 2.75 | 72.9 | 18.9 | 75 | 879.2 | 0 | 14.3 | 0.8 | 5.3 | 28.6 | 120.4 | 18.8 | 18.9 | 74.6 | 75.4 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/12 18:30:16 | 2.18 | 83.5 | 18.8 | 75.5 | 879.3 | 0 | 14.4 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 150.3 | 18.7 | 18.9 | 74.9 | 76.6 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/12 18:35:16 | 1.91 | 75.5 | 18.7 | 75.7 | 879.4 | 0 | 14.4 | 0.4 | 4.4 | 7.4 | 113.8 | 18.7 | 18.7 | 75.5 | 76.6 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/12 18:40:16 | 2.75 | 69.4 | 18.8 | 74.8 | 879.5 | 0 | 14.2 | 0.7 | 6.4 | 19.7 | 91.3 | 18.7 | 18.9 | 73.7 | 75.6 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/12 18:45:16 | 2.66 | 69 | 18.8 | 74.2 | 879.6 | 0 | 14.1 | 0.7 | 6.8 | 9.7 | 350.2 | 18.8 | 18.9 | 73.3 | 74.5 | 879.6 | 879.7 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/12 18:50:16 | 2.21 | 70.1 | 18.8 | 73.8 | 879.6 | 0 | 14 | 0.8 | 3.8 | 15.9 | 123.9 | 18.8 | 18.9 | 73 | 74 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/12 18:55:16 | 3.11 | 69.6 | 18.8 | 73.4 | 879.7 | 0 | 14 | 0.6 | 7.5 | 27.9 | 112.3 | 18.8 | 18.9 | 72.5 | 73.8 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 19:00:16 | 3.02 | 73.5 | 18.9 | 72.3 | 879.7 | 0 | 13.8 | 0.8 | 6.2 | 29.4 | 103 | 18.8 | 19 | 70.1 | 73.3 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.9
0 | 21/03/12 19:05:16 | 3.16 | 74.4 | 18.9 | 71.8 | 879.8 | 0 | 13.7 | 0.4 | 6.9 | 35.6 | 353.6 | 18.8 | 19 | 71.1 | 72.5 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/12 19:10:16 | 2.34 | 63.2 | 18.9 | 71.6 | 879.8 | 0 | 13.6 | 0.5 | 3.7 | 0.8 | 358 | 18.8 | 19 | 70.8 | 72.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/12 19:15:16 | 2.09 | 69.8 | 18.9 | 71.6 | 879.8 | 0 | 13.6 | 0.4 | 4.3 | 19.2 | 112 | 18.8 | 18.9 | 70.9 | 72.2 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/12 19:20:16 | 1.92 | 75.5 | 18.8 | 71.1 | 879.9 | 0 | 13.5 | 0 | 5.1 | 0.7 | 147 | 18.8 | 18.9 | 69.7 | 71.5 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/12 19:25:16 | 1.84 | 93.3 | 18.8 | 70.1 | 879.9 | 0 | 13.2 | 0.2 | 3.8 | 11.9 | 356.7 | 18.8 | 18.9 | 68.7 | 70.3 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/12 19:30:16 | 1.29 | 110 | 18.9 | 68.9 | 879.9 | 0 | 13 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 339.9 | 18.9 | 19 | 67.3 | 69 | 879.8 | 880.1 | 0 | 0 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/12 19:35:16 | 0.9 | 114.6 | 18.9 | 68.9 | 880 | 0 | 13 | 0 | 1.7 | 0.7 | 357.9 | 18.8 | 18.9 | 68.5 | 69.4 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/12 19:40:16 | 0.69 | 141.4 | 18.8 | 69.3 | 880.1 | 0 | 13 | 0 | 1.7 | 1.9 | 357.2 | 18.7 | 18.8 | 69.4 | 69.8 | 880 | 880.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/12 19:45:16 | 1.1 | 151.7 | 18.7 | 69.7 | 880.2 | 0 | 13.1 | 0 | 5 | 7.9 | 358 | 18.6 | 18.7 | 69.8 | 70.2 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/12 19:50:16 | 1.01 | 149.4 | 18.7 | 69.9 | 880.4 | 0 | 13.1 | 0 | 3.4 | 0.5 | 355.1 | 18.6 | 18.7 | 69.5 | 70.2 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/12 19:55:16 | 1.53 | 123.8 | 18.7 | 70.5 | 880.4 | 0 | 13.2 | 0.1 | 5.4 | 38.6 | 342.9 | 18.6 | 18.7 | 70.2 | 71.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 20:00:16 | 1.55 | 117.7 | 18.6 | 71.9 | 880.5 | 0 | 13.4 | 0 | 4.6 | 20.1 | 313 | 18.5 | 18.7 | 71.4 | 73.4 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/12 20:05:16 | 1.7 | 97.3 | 18.5 | 73.5 | 880.5 | 0 | 13.7 | 0 | 4.5 | 17.1 | 359.6 | 18.4 | 18.6 | 73.3 | 75.1 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/12 20:10:16 | 2.16 | 80.1 | 18.5 | 74.3 | 880.6 | 0 | 13.8 | 0.8 | 4.1 | 26 | 105.1 | 18.4 | 18.5 | 74.4 | 75.1 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 20:15:16 | 1.65 | 98.6 | 18.4 | 75.3 | 880.6 | 0 | 13.9 | 0.1 | 3.4 | 12.1 | 314.3 | 18.3 | 18.4 | 75.1 | 76.6 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/12 20:20:16 | 2.24 | 101.3 | 18.3 | 75.6 | 880.6 | 0 | 13.9 | 0.1 | 6.8 | 2.8 | 355.6 | 18.2 | 18.3 | 75.3 | 76.6 | 880.5 | 880.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/12 20:25:16 | 1.65 | 119.9 | 18.3 | 75.4 | 880.7 | 0 | 13.9 | 0 | 2.7 | 11.8 | 326.9 | 18.3 | 18.3 | 74.8 | 75.9 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 20:30:16 | 2.14 | 98.4 | 18.3 | 76.1 | 880.7 | 0 | 14 | 0.4 | 5.6 | 35.8 | 168.8 | 18.2 | 18.3 | 75.9 | 76.9 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/12 20:35:16 | 1.82 | 99.9 | 18.2 | 76.7 | 880.8 | 0 | 14 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 345.2 | 18.1 | 18.2 | 76.9 | 77.3 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/12 20:40:16 | 2.28 | 90.9 | 18.3 | 75 | 880.8 | 0 | 13.7 | 0.3 | 6.3 | 17.2 | 299.4 | 18.1 | 18.4 | 72.6 | 77.4 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.3 | 14.1
0 | 21/03/12 20:45:16 | 2.53 | 75.8 | 18.3 | 74 | 880.9 | 0 | 13.5 | 1.2 | 5 | 18.7 | 102.9 | 18.2 | 18.4 | 72.8 | 73.9 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/12 20:50:16 | 2.49 | 69.9 | 18.2 | 74.2 | 880.9 | 0 | 13.5 | 0.4 | 4.1 | 8.1 | 115.2 | 18.2 | 18.2 | 72.9 | 75.1 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/12 20:55:16 | 2.18 | 73.9 | 18.2 | 74.8 | 880.9 | 0 | 13.6 | 0 | 3.5 | 9.3 | 327 | 18.1 | 18.2 | 74.8 | 75.5 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/12 21:00:16 | 2.33 | 79 | 18.1 | 75.6 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.2 | 15.7 | 266.2 | 18.1 | 18.2 | 74.8 | 76.4 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/12 21:05:16 | 2.63 | 75.3 | 18.1 | 76.2 | 880.9 | 0 | 13.9 | 0.4 | 4.6 | 13.5 | 342.9 | 18.1 | 18.1 | 76.2 | 76.9 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 21:10:16 | 2.51 | 81.6 | 18.1 | 76.4 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.2 | 5.5 | 26.7 | 349.6 | 18 | 18.1 | 76.1 | 76.9 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/12 21:15:16 | 2.76 | 80.6 | 18 | 75.6 | 880.8 | 0 | 13.7 | 0.3 | 6.3 | 13.6 | 347.5 | 18 | 18.1 | 73.9 | 76.2 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/12 21:20:16 | 2.39 | 77.7 | 18.1 | 74.4 | 880.9 | 0 | 13.4 | 0.2 | 4.5 | 30.3 | 117.1 | 18 | 18.2 | 73.3 | 74.5 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/12 21:25:16 | 2.64 | 74 | 18.1 | 73.7 | 880.9 | 0 | 13.3 | 0.4 | 5.4 | 27.4 | 110.9 | 18 | 18.1 | 72.9 | 74.2 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/12 21:30:16 | 2.11 | 90.2 | 18 | 74.3 | 880.8 | 0 | 13.3 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 349.3 | 17.9 | 18 | 72.8 | 76.1 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13 | 13.7
0 | 21/03/12 21:35:16 | 1.79 | 98.3 | 17.9 | 75.1 | 880.8 | 0 | 13.4 | 0.1 | 4.9 | 23.3 | 343 | 17.9 | 18 | 75 | 76.2 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/12 21:40:16 | 1.87 | 115.8 | 17.9 | 76 | 880.7 | 0 | 13.6 | 0.2 | 5.3 | 30.4 | 351.5 | 17.9 | 17.9 | 75.6 | 76.8 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/12 21:45:16 | 1.95 | 117.3 | 17.9 | 76.8 | 880.8 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 356.8 | 17.8 | 17.9 | 76.6 | 77.9 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 21:50:16 | 1.63 | 147.7 | 17.8 | 78 | 880.7 | 0 | 13.9 | 0.2 | 4.3 | 19.6 | 356.3 | 17.6 | 17.8 | 77.9 | 79.3 | 880.6 | 880.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/12 21:55:16 | 2.22 | 111.1 | 17.7 | 78.6 | 880.8 | 0 | 13.9 | 0 | 6.5 | 5.6 | 343.7 | 17.6 | 17.6 | 78.2 | 79.7 | 880.6 | 880.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 22:00:16 | 2.28 | 96.8 | 17.7 | 78.4 | 880.8 | 0 | 13.9 | 0.3 | 5.4 | 21.1 | 339.3 | 17.6 | 17.7 | 78 | 78.5 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 22:05:16 | 2.36 | 80.1 | 17.6 | 78.4 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.8 | 3.9 | 41.2 | 100.5 | 17.5 | 17.6 | 78.2 | 78.7 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 22:10:16 | 2.32 | 75.2 | 17.5 | 78.6 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.3 | 4.1 | 22.2 | 317.6 | 17.5 | 17.5 | 78.2 | 79 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/12 22:15:16 | 2.2 | 76.2 | 17.5 | 79.1 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.1 | 4.7 | 10.3 | 327 | 17.4 | 17.5 | 78.8 | 80.1 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/12 22:20:16 | 2.08 | 80.6 | 17.4 | 80.2 | 880.9 | 0 | 13.9 | 0.3 | 5.7 | 17.2 | 353.5 | 17.3 | 17.4 | 80.1 | 81.2 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/12 22:25:16 | 2.67 | 75.2 | 17.4 | 80.5 | 880.9 | 0 | 14 | 0.3 | 6.2 | 17.7 | 356 | 17.3 | 17.4 | 80.3 | 81.2 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/12 22:30:16 | 2.77 | 72.4 | 17.3 | 80.7 | 880.9 | 0 | 14 | 1.4 | 4.8 | 29.5 | 115.3 | 17.3 | 17.4 | 80.3 | 81 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/12 22:35:16 | 2.27 | 71.4 | 17.3 | 80.5 | 880.9 | 0 | 13.9 | 0.6 | 3.7 | 42.8 | 95.1 | 17.2 | 17.3 | 80.1 | 80.8 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/12 22:40:16 | 1.84 | 75.6 | 17.2 | 80.2 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0 | 3.2 | 0.6 | 356.7 | 17.2 | 17.3 | 79.6 | 80.4 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/12 22:45:16 | 2.36 | 81.7 | 17.3 | 79.4 | 880.9 | 0 | 13.7 | 0.3 | 6.7 | 22.7 | 348.8 | 17.2 | 17.4 | 78.5 | 79.6 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/12 22:50:16 | 2.6 | 86.8 | 17.3 | 78.8 | 880.8 | 0 | 13.6 | 0.1 | 7 | 3 | 339.5 | 17.3 | 17.4 | 78 | 78.7 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/12 22:55:16 | 2.24 | 86 | 17.3 | 78.2 | 880.8 | 0 | 13.5 | 0 | 5.2 | 0.7 | 293.2 | 17.2 | 17.4 | 77.3 | 78.7 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/12 23:00:16 | 1.67 | 106.2 | 17.4 | 77.2 | 880.8 | 0 | 13.3 | 0 | 5.4 | 18.3 | 345.4 | 17.3 | 17.4 | 76.2 | 77.4 | 880.7 | 880.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/12 23:05:16 | 1.81 | 98.5 | 17.4 | 76.7 | 880.8 | 0 | 13.2 | 0.1 | 5.6 | 8.1 | 320.6 | 17.3 | 17.5 | 75.9 | 77.1 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 23:10:16 | 1.87 | 106.9 | 17.4 | 76.4 | 880.7 | 0 | 13.2 | 0.2 | 4.9 | 6.3 | 350.1 | 17.4 | 17.5 | 75.9 | 76.4 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 23:15:16 | 2.03 | 87 | 17.5 | 76.2 | 880.7 | 0 | 13.2 | 0.1 | 5.2 | 10.5 | 147 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 76.5 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/12 23:20:16 | 2.02 | 97.8 | 17.5 | 76.4 | 880.7 | 0 | 13.3 | 0.1 | 5.5 | 4.5 | 359.3 | 17.5 | 17.6 | 76.1 | 76.9 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/12 23:25:16 | 1.71 | 124.6 | 17.5 | 76.8 | 880.6 | 0 | 13.4 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 353.5 | 17.5 | 17.5 | 76.8 | 77.5 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/12 23:30:16 | 1.51 | 142.3 | 17.5 | 77.6 | 880.6 | 0 | 13.5 | 0.1 | 4 | 19 | 338.2 | 17.4 | 17.5 | 77.5 | 78.8 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/12 23:35:16 | 1.8 | 135.8 | 17.5 | 77.6 | 880.5 | 0 | 13.5 | 0.2 | 5.9 | 38.6 | 350.6 | 17.3 | 17.5 | 76 | 79 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/12 23:40:16 | 1.44 | 124.2 | 17.5 | 77.3 | 880.5 | 0 | 13.4 | 0.1 | 3.1 | 5.7 | 347.5 | 17.4 | 17.5 | 76.1 | 77.6 | 880.3 | 880.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/12 23:45:16 | 2 | 107.8 | 17.4 | 77.2 | 880.4 | 0 | 13.4 | 0.1 | 6.2 | 15.8 | 352.2 | 17.4 | 17.5 | 76.6 | 77.8 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/12 23:50:16 | 1.64 | 124 | 17.4 | 77 | 880.3 | 0 | 13.3 | 0 | 5.5 | 4.3 | 358.5 | 17.3 | 17.4 | 76.5 | 77.7 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/12 23:55:16 | 1.41 | 119.8 | 17.3 | 76.4 | 880.2 | 0 | 13.1 | 0 | 4.2 | 1.9 | 358 | 17.2 | 17.4 | 75 | 76.9 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13.3
0 | 21/03/13 00:00:16 | 1.41 | 108.1 | 17.3 | 74.1 | 880.2 | 0 | 12.6 | 0.2 | 3.1 | 16.3 | 326.9 | 17.3 | 17.4 | 72.1 | 75 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.8
0 | 21/03/13 00:05:16 | 1.15 | 138 | 17.4 | 72.8 | 880.1 | 0 | 12.4 | 0.1 | 3 | 18.2 | 345.3 | 17.3 | 17.4 | 71.8 | 72.4 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 00:10:16 | 1.57 | 142.3 | 17.4 | 73.2 | 880.1 | 0 | 12.5 | 0.2 | 5.6 | 25.1 | 306.4 | 17.3 | 17.5 | 72.1 | 74.4 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.9
0 | 21/03/13 00:15:16 | 1.62 | 120.9 | 17.4 | 74.2 | 880.1 | 0 | 12.8 | 0.2 | 4.4 | 6.8 | 323.6 | 17.4 | 17.5 | 74.3 | 75.4 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/13 00:20:16 | 2.23 | 103 | 17.4 | 75 | 880 | 0 | 12.9 | 0.2 | 7.2 | 14.9 | 232.6 | 17.3 | 17.6 | 74.5 | 76.5 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/13 00:25:16 | 2.83 | 87.1 | 17.5 | 75.4 | 879.9 | 0 | 13 | 0.1 | 6.7 | 23.9 | 130.9 | 17.5 | 17.6 | 74.9 | 76.1 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/13 00:30:16 | 2.5 | 87.3 | 17.5 | 75.8 | 879.9 | 0 | 13.1 | 0 | 5.6 | 3.8 | 353.5 | 17.4 | 17.5 | 75.9 | 76.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/13 00:35:16 | 1.87 | 104.9 | 17.4 | 75.9 | 879.8 | 0 | 13.1 | 0.1 | 4.1 | 12 | 332.7 | 17.3 | 17.5 | 75.5 | 76.1 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/13 00:40:16 | 1.54 | 114.4 | 17.4 | 75.5 | 879.7 | 0 | 13 | 0.2 | 3.9 | 29.1 | 356.7 | 17.3 | 17.4 | 74.3 | 75.6 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/13 00:45:16 | 1.61 | 123 | 17.5 | 74 | 879.7 | 0 | 12.8 | 0.1 | 4.5 | 7.5 | 357.9 | 17.3 | 17.6 | 72.8 | 74.3 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/13 00:50:16 | 1.76 | 104.5 | 17.6 | 72.6 | 879.6 | 0 | 12.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 268.9 | 17.5 | 17.7 | 70.6 | 73.2 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/13 00:55:17 | 2.01 | 99.7 | 17.7 | 71.2 | 879.5 | 0 | 12.4 | 0.1 | 5.4 | 12 | 339.5 | 17.7 | 17.8 | 69.9 | 70.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/13 01:00:17 | 2.1 | 107.5 | 17.7 | 71.4 | 879.5 | 0 | 12.5 | 0.2 | 5.4 | 8.1 | 326.9 | 17.7 | 17.8 | 70.4 | 72.4 | 879.3 | 879.6 | 0 | 0 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/13 01:05:17 | 2.37 | 87.7 | 17.7 | 72.3 | 879.4 | 0 | 12.7 | 0.6 | 6.4 | 10.7 | 359.2 | 17.6 | 17.7 | 72 | 73.5 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/13 01:10:17 | 1.96 | 77 | 17.7 | 72.3 | 879.3 | 0 | 12.6 | 0.8 | 3.6 | 30.3 | 91.8 | 17.6 | 17.7 | 71.7 | 73.3 | 879.1 | 879.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/13 01:15:17 | 1.33 | 68.2 | 17.7 | 71.7 | 879.2 | 0 | 12.5 | 0.2 | 1.8 | 23.3 | 111.3 | 17.6 | 17.7 | 70.9 | 72 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/13 01:20:17 | 0.97 | 77.9 | 17.6 | 71.8 | 879.1 | 0 | 12.4 | 0 | 1.7 | 36.4 | 128.5 | 17.5 | 17.7 | 71.4 | 72.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/13 01:25:17 | 0.97 | 59.3 | 17.4 | 73.1 | 879.1 | 0 | 12.5 | 0.2 | 2 | 0.6 | 359.1 | 17 | 17.5 | 72.1 | 74.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/13 01:30:17 | 0.64 | 149.9 | 17.1 | 74.6 | 879.1 | 0 | 12.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 358.9 | 16.9 | 17.1 | 74.7 | 75.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/13 01:35:17 | 0.92 | 84 | 16.8 | 76 | 879.1 | 0 | 12.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 353.4 | 16.5 | 16.9 | 75.7 | 77.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/13 01:40:17 | 1.34 | 78.6 | 16.6 | 77.1 | 879.1 | 0 | 12.6 | 0.2 | 2.8 | 24.2 | 252.8 | 16.3 | 16.5 | 77.6 | 77.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 01:45:17 | 1.24 | 98.4 | 16.4 | 77.6 | 879.1 | 0 | 12.5 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 358.9 | 16.2 | 16.3 | 77.6 | 78.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 01:50:17 | 1.23 | 96.1 | 16.2 | 78.2 | 879.1 | 0 | 12.3 | 0 | 2.7 | 5.6 | 358.9 | 15.9 | 16.2 | 78.1 | 78.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/13 01:55:17 | 1.15 | 82.8 | 16.1 | 78.1 | 879 | 0 | 12.3 | 0.2 | 2 | 18.3 | 356.7 | 16 | 16.3 | 77 | 78.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/13 02:00:17 | 0.71 | 100.4 | 16.1 | 77.9 | 879 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | 12 | 272.5 | 16 | 16.3 | 77 | 78.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/13 02:05:17 | 0.64 | 79.2 | 16 | 78.5 | 878.9 | 0 | 12.2 | 0.1 | 1.2 | 4.5 | 126.8 | 15.9 | 16 | 78.3 | 79.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/13 02:10:17 | 0.77 | 73.2 | 15.9 | 79.1 | 878.9 | 0 | 12.3 | 0.1 | 1.6 | 17 | 146.9 | 15.8 | 16 | 78.7 | 79.8 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/13 02:15:17 | 0.91 | 72.3 | 16 | 79.2 | 879 | 0 | 12.3 | 0.1 | 2 | 14.6 | 356.7 | 15.9 | 16 | 79 | 79.5 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 02:20:17 | 0.61 | 143.6 | 15.9 | 79.4 | 878.9 | 0 | 12.3 | 0 | 1.3 | 5.6 | 350.9 | 15.8 | 16 | 79.2 | 80.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 02:25:17 | 0.41 | 149.4 | 15.8 | 80.1 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.8 | 18.3 | 300.4 | 15.7 | 15.9 | 80.1 | 80.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 02:30:17 | 0.29 | 173.7 | 15.7 | 80.8 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.4 | 66.2 | 268 | 15.6 | 15.8 | 80.9 | 81.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/13 02:35:17 | 0.28 | 152.8 | 15.6 | 81.5 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.7 | 66 | 278.2 | 15.5 | 15.7 | 81.4 | 82.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 02:40:17 | 0.23 | 210.9 | 15.6 | 81.6 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.5 | 5.6 | 356.7 | 15.5 | 15.6 | 81.4 | 82.3 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/13 02:45:17 | 0.23 | 215.7 | 15.5 | 82 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 350.2 | 15.4 | 15.5 | 81.5 | 82.6 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 02:50:17 | 0.3 | 183.5 | 15.4 | 82.6 | 878.9 | 0 | 12.5 | 0 | 1 | 1.9 | 359.3 | 15.4 | 15.4 | 82.4 | 83.2 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 02:55:17 | 0.5 | 111.4 | 15.5 | 82.1 | 879 | 0 | 12.4 | 0 | 1.3 | 4.8 | 258.8 | 15.4 | 15.5 | 81.6 | 82.7 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 03:00:17 | 0.63 | 181.3 | 15.5 | 81.9 | 879 | 1 | 12.4 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 359.3 | 15.5 | 15.8 | 81.1 | 82.2 | 878.9 | 879 | 0 | 2 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/13 03:05:17 | 1.33 | 115.7 | 16.1 | 78.9 | 878.9 | 1 | 12.4 | 0.8 | 3.3 | 35.2 | 99.2 | 15.8 | 16.7 | 75.2 | 81.1 | 878.9 | 879 | 1 | 2 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/13 03:10:17 | 1.35 | 98.3 | 16.4 | 77.3 | 878.9 | 1 | 12.4 | 0 | 3.1 | 0.6 | 263.4 | 16.5 | 16.7 | 75.3 | 77 | 878.8 | 879 | 0 | 2 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/13 03:15:17 | 1.26 | 103.2 | 16.5 | 76.7 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 2.9 | 2.5 | 353.5 | 16.5 | 16.7 | 75.7 | 77.2 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/13 03:20:17 | 1.28 | 80.8 | 16.8 | 75.1 | 878.9 | 0 | 12.3 | 0.2 | 3.3 | 28.3 | 146.9 | 16.7 | 17.1 | 73.1 | 75.8 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 03:25:17 | 0.7 | 91.9 | 16.8 | 75.3 | 878.9 | 0 | 12.4 | 0 | 1.2 | 30.4 | 210.4 | 16.7 | 17.1 | 73.1 | 76.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/13 03:30:17 | 0.41 | 165.4 | 16.7 | 76.3 | 878.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0.7 | 83.5 | 358 | 16.6 | 16.7 | 76.3 | 77.7 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/13 03:35:17 | 0.71 | 112.1 | 16.6 | 77 | 878.9 | 0 | 12.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 357.9 | 16.4 | 16.6 | 76.8 | 77.9 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/13 03:40:17 | 0.94 | 98.5 | 16.6 | 77.4 | 878.9 | 0 | 12.6 | 0 | 2.2 | 10.3 | 334.1 | 16.5 | 16.8 | 76.9 | 78.6 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.4 | 12.9
0 | 21/03/13 03:45:17 | 1.07 | 103.7 | 16.8 | 76.7 | 878.9 | 0 | 12.7 | 0 | 2.8 | 0.7 | 359.4 | 16.7 | 17 | 75.7 | 77.6 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/13 03:50:17 | 0.83 | 129 | 16.9 | 76.4 | 878.9 | 0 | 12.7 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 359 | 17 | 17.1 | 75.6 | 76.5 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/13 03:55:17 | 0.64 | 150.4 | 17 | 76.5 | 878.9 | 0 | 12.8 | 0 | 1.8 | 2.6 | 359 | 16.9 | 17.1 | 76.2 | 76.8 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/13 04:00:17 | 0.48 | 166.7 | 16.9 | 77 | 879 | 0 | 12.8 | 0 | 1 | 0.6 | 356.1 | 16.8 | 16.9 | 76.7 | 77.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/13 04:05:17 | 0.49 | 193.9 | 16.8 | 77.1 | 879 | 0 | 12.8 | 0 | 1.5 | 5.7 | 349.7 | 16.7 | 16.8 | 76.9 | 77.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/13 04:10:17 | 0.48 | 212.6 | 16.7 | 76.6 | 879 | 0 | 12.6 | 0 | 1.6 | 2.6 | 358.9 | 16.7 | 16.8 | 76 | 76.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 04:15:17 | 0.69 | 179.6 | 16.7 | 76.4 | 879 | 0 | 12.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 356.8 | 16.6 | 16.7 | 76 | 76.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 04:20:17 | 0.66 | 174.8 | 16.7 | 76.6 | 879 | 0 | 12.6 | 0 | 2.6 | 0.8 | 357.9 | 16.6 | 16.7 | 76.5 | 77 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/13 04:25:17 | 0.72 | 166.2 | 16.7 | 76.7 | 879 | 0 | 12.6 | 0 | 2.6 | 0.6 | 356.8 | 16.6 | 16.7 | 76.5 | 77.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/13 04:30:17 | 0.75 | 180.7 | 16.6 | 77 | 879 | 0 | 12.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 356.5 | 16.6 | 16.7 | 76.9 | 77.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/13 04:35:17 | 0.78 | 181.1 | 16.6 | 76.8 | 879 | 0 | 12.5 | 0.1 | 2 | 3.8 | 357.9 | 16.6 | 16.7 | 76.5 | 77.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/13 04:40:17 | 0.85 | 165.4 | 16.6 | 76.8 | 879.1 | 0 | 12.5 | 0 | 2.2 | 15.8 | 334.1 | 16.6 | 16.6 | 76.4 | 76.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/13 04:45:17 | 0.84 | 161.6 | 16.6 | 76.5 | 879.1 | 0 | 12.4 | 0 | 2.6 | 3.8 | 358.9 | 16.6 | 16.6 | 76.1 | 76.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/13 04:50:17 | 0.89 | 139.6 | 16.6 | 76.2 | 879.1 | 0 | 12.4 | 0 | 2.4 | 3.8 | 358 | 16.5 | 16.6 | 75.6 | 76.5 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 04:55:17 | 1.33 | 104.5 | 16.6 | 76.1 | 879.2 | 0 | 12.4 | 0 | 4.8 | 1.9 | 356 | 16.6 | 16.7 | 75.3 | 77.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/13 05:00:17 | 1.29 | 100.2 | 16.6 | 76.8 | 879.2 | 0 | 12.5 | 0 | 3.9 | 3.4 | 356.7 | 16.5 | 16.7 | 76.3 | 78.4 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/13 05:05:17 | 1.76 | 84.8 | 16.6 | 78.2 | 879.3 | 0 | 12.7 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 356.7 | 16.4 | 16.6 | 78.4 | 79.8 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/13 05:10:17 | 1.72 | 93.6 | 16.5 | 79.1 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 356.7 | 16.5 | 16.6 | 79.4 | 80.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/13 05:15:17 | 1.53 | 103 | 16.6 | 79.3 | 879.4 | 0 | 13 | 0.2 | 4.4 | 3.4 | 359 | 16.5 | 16.6 | 78.6 | 79.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/13 05:20:17 | 1.27 | 109.3 | 16.6 | 78.7 | 879.4 | 0 | 12.9 | 0 | 3.3 | 2.4 | 353.6 | 16.6 | 16.7 | 77.4 | 78.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/13 05:25:17 | 1.95 | 88.3 | 16.5 | 77.3 | 879.5 | 0 | 12.5 | 1 | 4.1 | 40.1 | 106.8 | 16 | 16.6 | 75.8 | 77.4 | 879.4 | 879.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12.6
0 | 21/03/13 05:30:17 | 1.89 | 69.2 | 15.9 | 78.5 | 879.6 | 0 | 12.2 | 0.1 | 4.7 | 2.8 | 349.6 | 15.5 | 16 | 77 | 79.8 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/13 05:35:17 | 1.58 | 62.9 | 15.7 | 78.5 | 879.7 | 0 | 12 | 0.8 | 2.4 | 9.9 | 90.2 | 15.4 | 15.8 | 77.7 | 79.6 | 879.7 | 880 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/13 05:40:17 | 1.08 | 61.6 | 15.6 | 79.2 | 879.8 | 0 | 12 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 356.6 | 15.3 | 15.7 | 78.1 | 80.7 | 879.8 | 880 | 0 | 1 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/13 05:45:17 | 0.64 | 97 | 15.5 | 79.7 | 879.9 | 2 | 12 | 0 | 0.9 | 23.2 | 267.9 | 15.4 | 15.4 | 79.8 | 80.5 | 879.9 | 880 | 1 | 3 | 11.9 | 12
0 | 21/03/13 05:50:17 | 0.55 | 137.3 | 15.4 | 80.2 | 880 | 4 | 12 | 0 | 1.3 | 26 | 272.9 | 15.4 | 15.5 | 79.9 | 81.3 | 880 | 880.1 | 3 | 7 | 12 | 12.2
0 | 21/03/13 05:55:17 | 0.52 | 176.3 | 15.4 | 80.4 | 880 | 8 | 12.1 | 0 | 1.1 | 17.2 | 356.8 | 15.4 | 15.5 | 79.7 | 81.7 | 880 | 880.1 | 7 | 11 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/13 06:00:17 | 0.72 | 120 | 15.5 | 80.3 | 880.1 | 11 | 12.1 | 0 | 2.1 | 0 | 153.3 | 15.5 | 15.6 | 79.4 | 80.7 | 880 | 880.2 | 11 | 15 | 12 | 12.2
0 | 21/03/13 06:05:17 | 0.76 | 88.5 | 15.5 | 80.5 | 880.2 | 19 | 12.1 | 0 | 2 | 0.6 | 358.9 | 15.4 | 15.6 | 80.3 | 80.9 | 880.1 | 880.3 | 15 | 29 | 12 | 12.3
0 | 21/03/13 06:10:17 | 0.76 | 135.6 | 15.6 | 80.1 | 880.3 | 31 | 12.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359.4 | 15.6 | 15.8 | 79.1 | 80.6 | 880.2 | 880.4 | 29 | 45 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/13 06:15:17 | 0.68 | 166 | 15.8 | 79.7 | 880.4 | 90 | 12.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 342.9 | 15.7 | 16 | 78.7 | 80.1 | 880.3 | 880.5 | 45 | 169 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 06:20:17 | 0.48 | 137.9 | 16.1 | 78.2 | 880.4 | 99 | 12.2 | 0.1 | 0.7 | 33.7 | 275.5 | 16 | 16.4 | 76.4 | 78.7 | 880.4 | 880.5 | 61 | 178 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/13 06:25:17 | 0.36 | 118.3 | 16.4 | 76.9 | 880.5 | 87 | 12.3 | 0 | 0.8 | 26.1 | 287.1 | 16.4 | 16.6 | 75.8 | 76.7 | 880.4 | 880.5 | 51 | 209 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/13 06:30:17 | 0.87 | 124.9 | 16.9 | 75.1 | 880.5 | 185 | 12.4 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 356.7 | 16.6 | 17.6 | 72.3 | 76.5 | 880.4 | 880.6 | 208 | 259 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/13 06:35:17 | 1.57 | 114.8 | 17.4 | 73.7 | 880.6 | 170 | 12.7 | 0.2 | 4.8 | 32 | 345.3 | 17.6 | 17.8 | 71.3 | 73.6 | 880.5 | 880.8 | 82 | 311 | 12.4 | 13
0 | 21/03/13 06:40:17 | 1.1 | 129.7 | 17.8 | 73 | 880.7 | 196 | 12.9 | 0.1 | 2.5 | 6.9 | 357.9 | 17.8 | 18.3 | 72.1 | 73.2 | 880.7 | 880.9 | 105 | 318 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/13 06:45:17 | 1.11 | 106.2 | 18.3 | 72.3 | 880.8 | 180 | 13.1 | 0 | 3.3 | 40.2 | 253.6 | 18.3 | 18.7 | 70.3 | 72.8 | 880.7 | 880.9 | 93 | 337 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/13 06:50:17 | 1.51 | 90.5 | 18.2 | 72.1 | 880.9 | 127 | 13.1 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 317.6 | 18.1 | 18.4 | 71.2 | 72.5 | 880.8 | 881 | 79 | 122 | 13 | 13.2
0 | 21/03/13 06:55:17 | 1.79 | 92.6 | 18.2 | 72.3 | 881 | 103 | 13.1 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 353.6 | 18.1 | 18.2 | 71.7 | 72.7 | 880.9 | 881.1 | 82 | 95 | 13 | 13.2
0 | 21/03/13 07:00:17 | 1.87 | 88.7 | 18.2 | 72.6 | 881 | 104 | 13.2 | 0.1 | 4.1 | 41.1 | 214.3 | 18.1 | 18.2 | 72.4 | 73.3 | 880.9 | 881.1 | 94 | 134 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/13 07:05:17 | 1.69 | 85.5 | 18.2 | 72.9 | 881.1 | 184 | 13.2 | 0.1 | 4.6 | 23.2 | 359 | 18.1 | 18.4 | 72.1 | 73.6 | 881 | 881.2 | 124 | 433 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/13 07:10:17 | 1.25 | 108.6 | 18.5 | 71.9 | 881.1 | 169 | 13.3 | 0 | 2.7 | 6.8 | 357.9 | 18.4 | 18.7 | 71.1 | 72.1 | 881 | 881.2 | 117 | 293 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/13 07:15:17 | 1.47 | 96.4 | 18.6 | 73.2 | 881.2 | 166 | 13.6 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 353.5 | 18.4 | 18.7 | 71.2 | 76.1 | 881.1 | 881.3 | 117 | 403 | 13.4 | 14.2
0 | 21/03/13 07:20:17 | 1.84 | 83.7 | 18.4 | 75.5 | 881.2 | 156 | 13.9 | 0.2 | 3.8 | 14.2 | 173.5 | 18.2 | 18.4 | 76.1 | 77.5 | 881.1 | 881.3 | 132 | 265 | 14 | 14.3
0 | 21/03/13 07:25:17 | 2.11 | 73.9 | 18.2 | 76.4 | 881.2 | 154 | 14 | 0.8 | 3.9 | 21.3 | 103.8 | 18.1 | 18.2 | 76.5 | 77.1 | 881.1 | 881.3 | 131 | 167 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/13 07:30:17 | 1.42 | 75.4 | 18.4 | 75.1 | 881.2 | 262 | 13.9 | 0 | 2.3 | 17.5 | 347.6 | 18.1 | 18.7 | 73 | 76.6 | 881.2 | 881.3 | 167 | 706 | 13.6 | 14
0 | 21/03/13 07:35:17 | 1.1 | 65.9 | 19 | 72.2 | 881.2 | 367 | 13.9 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 353.4 | 18.7 | 19.5 | 69.2 | 73 | 881.1 | 881.3 | 175 | 755 | 13.6 | 14
0 | 21/03/13 07:40:17 | 1.1 | 64.7 | 19.3 | 70.1 | 881.2 | 362 | 13.7 | 0.1 | 2.3 | 8.8 | 359.7 | 19.4 | 19.6 | 67.3 | 69.7 | 881.1 | 881.3 | 176 | 710 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/13 07:45:17 | 0.98 | 93.1 | 19.5 | 68.8 | 881.2 | 253 | 13.6 | 0.2 | 2.4 | 27.2 | 213.8 | 19.4 | 19.8 | 66.7 | 68.7 | 881.1 | 881.3 | 151 | 241 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/13 07:50:17 | 1.28 | 119.2 | 19.7 | 67 | 881.2 | 182 | 13.4 | 0.1 | 4.3 | 18.2 | 332.1 | 19.7 | 19.9 | 65.2 | 66.8 | 881.2 | 881.3 | 125 | 176 | 13 | 13.4
0 | 21/03/13 07:55:17 | 2.09 | 125 | 19.6 | 67.2 | 881.3 | 144 | 13.3 | 0.1 | 5.6 | 1.9 | 341 | 19.2 | 19.8 | 66.2 | 68.5 | 881.2 | 881.5 | 115 | 129 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/13 08:00:17 | 2.53 | 99.1 | 19.3 | 68.3 | 881.4 | 146 | 13.3 | 0.2 | 7 | 7.1 | 355.2 | 19.1 | 19.3 | 68.1 | 69.4 | 881.4 | 881.5 | 128 | 171 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/13 08:05:17 | 2.37 | 131.2 | 19.2 | 68.7 | 881.4 | 196 | 13.3 | 0.2 | 6.8 | 38.6 | 326.9 | 19.1 | 19.5 | 68.4 | 69.3 | 881.3 | 881.5 | 171 | 393 | 13.1 | 13.6
0 | 21/03/13 08:10:17 | 1.83 | 129.4 | 19.7 | 67.5 | 881.4 | 524 | 13.5 | 0.1 | 4.1 | 2.4 | 353.4 | 19.4 | 20.5 | 64.3 | 68.8 | 881.2 | 881.5 | 368 | 849 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/13 08:15:17 | 1.81 | 132.3 | 20.4 | 64.7 | 881.3 | 667 | 13.5 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 356.3 | 20.5 | 21.1 | 62.1 | 64.4 | 881.2 | 881.4 | 736 | 754 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/13 08:20:17 | 1.81 | 124.9 | 20.9 | 63.5 | 881.3 | 744 | 13.7 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 345.2 | 20.9 | 21.3 | 62.1 | 63.9 | 881.2 | 881.4 | 646 | 814 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 08:25:17 | 2.43 | 125.5 | 21.1 | 63.4 | 881.3 | 619 | 13.9 | 0.4 | 6.6 | 41.7 | 318.9 | 20.7 | 21.4 | 62.2 | 65.2 | 881.2 | 881.3 | 247 | 817 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/13 08:30:17 | 2.81 | 107 | 20.8 | 64.6 | 881.3 | 605 | 13.9 | 0.1 | 7.2 | 12.7 | 348.1 | 20.4 | 20.7 | 64.6 | 66.3 | 881.3 | 881.5 | 250 | 863 | 13.7 | 14
0 | 21/03/13 08:35:17 | 2.79 | 93.8 | 20.6 | 65.5 | 881.4 | 397 | 13.9 | 0.1 | 6.4 | 10.7 | 354.7 | 20.3 | 20.6 | 65.1 | 66.4 | 881.3 | 881.5 | 150 | 860 | 13.8 | 14
0 | 21/03/13 08:40:17 | 2.73 | 104.2 | 20.3 | 66.4 | 881.4 | 233 | 13.8 | 0.2 | 8 | 0.6 | 357.2 | 19.8 | 20.3 | 65.9 | 68 | 881.3 | 881.5 | 113 | 157 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 08:45:17 | 2.33 | 100.3 | 19.9 | 67.4 | 881.4 | 158 | 13.7 | 0.2 | 5.2 | 12 | 359 | 19.7 | 19.8 | 67.7 | 68.4 | 881.3 | 881.5 | 102 | 118 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/13 08:50:17 | 2.17 | 113.2 | 19.8 | 67.7 | 881.4 | 136 | 13.6 | 0.2 | 7.3 | 34.1 | 353.4 | 19.7 | 19.8 | 67.5 | 68.2 | 881.3 | 881.5 | 116 | 130 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/13 08:55:17 | 2.65 | 107.3 | 19.7 | 67.9 | 881.4 | 138 | 13.6 | 0.2 | 7.4 | 2.5 | 359.4 | 19.5 | 19.8 | 67 | 68.9 | 881.4 | 881.6 | 130 | 143 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/13 09:00:17 | 2.29 | 106.4 | 19.6 | 68.2 | 881.5 | 141 | 13.6 | 0.1 | 6.9 | 15 | 341.6 | 19.5 | 19.6 | 68.3 | 68.9 | 881.4 | 881.6 | 140 | 146 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/13 09:05:17 | 2.06 | 106.4 | 19.6 | 68.5 | 881.5 | 144 | 13.7 | 0.1 | 5.7 | 15.4 | 358.8 | 19.6 | 19.7 | 68.5 | 68.9 | 881.4 | 881.5 | 144 | 151 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/13 09:10:17 | 2 | 126.9 | 19.7 | 68.1 | 881.4 | 137 | 13.6 | 0 | 6.2 | 7.3 | 356.6 | 19.7 | 19.8 | 67.3 | 68.6 | 881.3 | 881.5 | 120 | 144 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/13 09:15:17 | 2.07 | 120 | 19.8 | 67.9 | 881.5 | 118 | 13.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 353.6 | 19.8 | 20 | 67.5 | 68.2 | 881.3 | 881.6 | 102 | 120 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/13 09:20:17 | 2.01 | 103.8 | 19.8 | 68.3 | 881.5 | 107 | 13.8 | 0.2 | 6.4 | 35.9 | 270.7 | 19.6 | 19.9 | 68.1 | 69 | 881.4 | 881.6 | 93 | 110 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 09:25:17 | 2.1 | 129.2 | 19.8 | 68.7 | 881.5 | 118 | 13.8 | 0.3 | 7.9 | 0.1 | 358 | 19.6 | 19.9 | 67.9 | 69.7 | 881.4 | 881.6 | 93 | 145 | 13.7 | 14
0 | 21/03/13 09:30:17 | 2.39 | 112.2 | 19.7 | 69.4 | 881.5 | 125 | 13.9 | 0.3 | 5.5 | 19.1 | 349.5 | 19.6 | 19.8 | 69 | 70.2 | 881.4 | 881.6 | 118 | 144 | 14 | 14
0 | 21/03/13 09:35:17 | 1.97 | 109.5 | 19.7 | 69.6 | 881.5 | 123 | 14 | 0.2 | 5.3 | 1.3 | 343.5 | 19.6 | 19.8 | 69.4 | 70.2 | 881.4 | 881.6 | 117 | 127 | 14 | 14.1
0 | 21/03/13 09:40:17 | 2.4 | 97.3 | 19.7 | 69.2 | 881.5 | 127 | 14 | 0.4 | 7.4 | 5.2 | 356.4 | 19.7 | 19.9 | 68.6 | 69.4 | 881.4 | 881.6 | 125 | 134 | 13.9 | 14
0 | 21/03/13 09:45:17 | 1.91 | 119.5 | 19.9 | 68.4 | 881.5 | 131 | 13.9 | 0 | 5.3 | 19 | 353.5 | 19.8 | 20 | 67.6 | 69 | 881.4 | 881.6 | 129 | 137 | 13.7 | 14
0 | 21/03/13 09:50:17 | 2.9 | 98.3 | 19.8 | 68.5 | 881.5 | 123 | 13.9 | 0.4 | 7.6 | 16.4 | 165.8 | 19.7 | 20.1 | 67.1 | 69.3 | 881.4 | 881.6 | 110 | 129 | 13.7 | 14
0 | 21/03/13 09:55:23 | 3.38 | 89 | 19.7 | 68.6 | 881.5 | 129 | 13.8 | 0.2 | 8 | 36.2 | 257.1 | 19.6 | 19.7 | 68.1 | 69.1 | 881.4 | 881.6 | 123 | 143 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/13 10:00:23 | 2.93 | 98 | 19.8 | 68.1 | 881.5 | 127 | 13.8 | 0.1 | 7.8 | 2.4 | 343.1 | 19.7 | 20 | 67.6 | 68.3 | 881.4 | 881.6 | 116 | 140 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/13 10:05:23 | 2.76 | 89.9 | 19.9 | 68.4 | 881.5 | 134 | 13.9 | 0.1 | 8 | 28.2 | 358.6 | 19.8 | 20 | 68 | 68.9 | 881.4 | 881.6 | 129 | 148 | 13.8 | 14