## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/13 10:10:23 | 3.23 | 80 | 19.9 | 68.7 | 881.5 | 146 | 14 | 0.3 | 8.6 | 32.4 | 181.8 | 19.8 | 20.1 | 68.3 | 69.3 | 881.3 | 881.6 | 132 | 169 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/13 10:15:23 | 2.87 | 88 | 20 | 68.2 | 881.4 | 176 | 14 | 0 | 6.5 | 6.5 | 326.9 | 20.1 | 20.2 | 67.5 | 68.3 | 881.1 | 881.5 | 145 | 533 | 13.9 | 14
0 | 21/03/13 10:20:23 | 3.49 | 80.1 | 20.1 | 67.9 | 881.3 | 176 | 14 | 0.4 | 8.2 | 37.9 | 101.9 | 20.1 | 20.3 | 67.1 | 68.1 | 881.1 | 881.4 | 153 | 389 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/13 10:25:23 | 2.34 | 88.9 | 20.2 | 67.5 | 881.3 | 159 | 14 | 0 | 3.9 | 5.6 | 289 | 20.1 | 20.3 | 66.9 | 68.1 | 881.3 | 881.4 | 140 | 153 | 13.9 | 14
0 | 21/03/13 10:30:23 | 2.23 | 90.8 | 20.3 | 67 | 881.3 | 179 | 13.9 | 0.2 | 6.2 | 31.4 | 288.2 | 20.3 | 20.4 | 65.9 | 67.1 | 881.2 | 881.4 | 147 | 220 | 13.8 | 14
0 | 21/03/13 10:35:23 | 1.76 | 131.5 | 20.4 | 66.3 | 881.2 | 196 | 14 | 0.1 | 3.8 | 2.4 | 356.6 | 20.4 | 20.8 | 64.6 | 66.4 | 881.1 | 881.3 | 191 | 219 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/13 10:40:23 | 2.62 | 103.6 | 20.6 | 65.5 | 881.1 | 209 | 13.9 | 0.2 | 8.5 | 26.7 | 331.7 | 20.5 | 20.9 | 63.9 | 65.5 | 880.9 | 881.2 | 202 | 237 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 10:45:23 | 2.01 | 120.4 | 20.8 | 64.3 | 881 | 287 | 13.8 | 0.2 | 3.9 | 4.8 | 358.9 | 20.5 | 21.3 | 61.6 | 65.5 | 880.8 | 881 | 225 | 455 | 13.5 | 14
0 | 21/03/13 10:50:23 | 2.09 | 104.9 | 21.1 | 63.1 | 881 | 289 | 13.8 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 263.5 | 21.2 | 21.3 | 61.6 | 62.5 | 880.9 | 881.1 | 259 | 491 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/13 10:55:23 | 2.07 | 120.3 | 21.2 | 62.6 | 880.9 | 411 | 13.8 | 0.2 | 6.2 | 25.9 | 341.8 | 21.1 | 21.7 | 60.5 | 63.4 | 880.8 | 881 | 263 | 1258 | 13.7 | 14
0 | 21/03/13 11:00:23 | 2.07 | 135.4 | 21.7 | 60.1 | 880.8 | 514 | 13.6 | 0 | 7.4 | 5.7 | 359.7 | 21.6 | 22.3 | 57.3 | 60.9 | 880.6 | 880.9 | 388 | 874 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/13 11:05:23 | 2.71 | 110.8 | 21.7 | 60.2 | 880.8 | 388 | 13.6 | 0.1 | 8.3 | 8.2 | 357.5 | 21.3 | 22.2 | 57.4 | 62.1 | 880.7 | 880.9 | 224 | 1193 | 13.2 | 13.9
0 | 21/03/13 11:10:23 | 2.59 | 123.5 | 21.6 | 60.7 | 880.8 | 410 | 13.7 | 0.2 | 9.1 | 1.8 | 359 | 21.4 | 21.7 | 60 | 61.9 | 880.6 | 880.9 | 259 | 1017 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/13 11:15:23 | 2.57 | 122.5 | 21.8 | 60.4 | 880.7 | 693 | 13.8 | 0.1 | 6.4 | 3.8 | 355 | 21.7 | 22.2 | 59.6 | 60.8 | 880.6 | 880.8 | 292 | 1288 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/13 11:20:23 | 2.44 | 132 | 22.3 | 58.9 | 880.7 | 899 | 13.8 | 0.1 | 6 | 5.6 | 356 | 22.2 | 22.7 | 57.1 | 59.6 | 880.7 | 880.8 | 315 | 1312 | 13.5 | 14
0 | 21/03/13 11:25:23 | 2.33 | 129.4 | 22.4 | 59 | 880.7 | 604 | 14 | 0.1 | 7 | 1.5 | 357.9 | 22.3 | 22.8 | 57.5 | 59.7 | 880.5 | 880.8 | 280 | 1307 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/13 11:30:23 | 2.7 | 117.4 | 22.5 | 58.7 | 880.6 | 938 | 14 | 0.1 | 10.2 | 5.6 | 345.3 | 22.4 | 22.7 | 57.6 | 59.7 | 880.5 | 880.7 | 604 | 1227 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/13 11:35:23 | 3.53 | 108.4 | 22.6 | 58.5 | 880.5 | 937 | 14 | 0.2 | 9.6 | 9.3 | 352.6 | 22.2 | 23.2 | 56.2 | 60.3 | 880.4 | 880.6 | 346 | 1258 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/13 11:40:23 | 4.15 | 90.8 | 22.3 | 58.7 | 880.4 | 742 | 13.8 | 0.2 | 9.6 | 2.5 | 326.9 | 21.9 | 22.4 | 57.4 | 60.5 | 880.2 | 880.6 | 259 | 1229 | 13.3 | 14.2
0 | 21/03/13 11:45:23 | 3.85 | 85.1 | 22.4 | 58.4 | 880.4 | 784 | 13.8 | 0.3 | 10.5 | 8.8 | 340.9 | 21.9 | 22.7 | 56.4 | 59.9 | 880.2 | 880.5 | 381 | 1187 | 13.6 | 14
0 | 21/03/13 11:50:23 | 3.54 | 111.8 | 22.3 | 58.8 | 880.3 | 659 | 13.9 | 0.1 | 10.4 | 2.8 | 334.6 | 22.1 | 22.6 | 57.2 | 59.7 | 880 | 880.4 | 332 | 1156 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/13 11:55:23 | 3.22 | 125 | 22.5 | 58.3 | 880.2 | 761 | 13.9 | 0.1 | 9.9 | 3.7 | 353.5 | 22.4 | 22.8 | 57.1 | 59.1 | 879.9 | 880.2 | 315 | 1177 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/13 12:00:23 | 3.12 | 118.5 | 22.7 | 57.7 | 880.1 | 1000 | 13.9 | 0.1 | 7.9 | 10.2 | 359.7 | 22.6 | 23.2 | 56.3 | 58.1 | 879.9 | 880.2 | 1018 | 1176 | 13.6 | 14.2
0 | 21/03/13 12:05:23 | 2.85 | 127.4 | 23.3 | 55.2 | 879.9 | 977 | 13.8 | 0 | 7.6 | 1.9 | 358.6 | 23.2 | 24.2 | 51.5 | 56.9 | 879.6 | 880 | 386 | 1173 | 13.5 | 14.2
0 | 21/03/13 12:10:23 | 2.5 | 130.8 | 23.8 | 53.4 | 879.8 | 1056 | 13.7 | 0 | 6.8 | 5.1 | 359.1 | 23.5 | 24.6 | 50.8 | 54 | 879.7 | 879.9 | 369 | 1208 | 13.4 | 13.9
0 | 21/03/13 12:15:23 | 2.18 | 157.3 | 23.8 | 53.9 | 879.8 | 614 | 13.9 | 0.1 | 5.3 | 3 | 353.5 | 23.6 | 24.6 | 50.8 | 55.2 | 879.7 | 879.9 | 238 | 831 | 13.7 | 14.2
0 | 21/03/13 12:20:23 | 2.46 | 177.3 | 23.8 | 54.5 | 879.8 | 823 | 14 | 0 | 6.4 | 2.9 | 359.9 | 23.5 | 24.1 | 53.8 | 55.8 | 879.5 | 879.9 | 245 | 1197 | 14 | 14.3
0 | 21/03/13 12:25:23 | 2.91 | 138.6 | 23.7 | 55.1 | 879.7 | 585 | 14.1 | 0.1 | 8 | 0.7 | 338.2 | 23 | 24.1 | 53.5 | 57.9 | 879.6 | 879.8 | 221 | 1028 | 14 | 14.3
0 | 21/03/13 12:30:23 | 2.85 | 132.6 | 23.2 | 57.2 | 879.7 | 546 | 14.2 | 0.3 | 8.6 | 1.6 | 358.3 | 22.7 | 23.3 | 56.8 | 59.4 | 879.6 | 879.9 | 222 | 1040 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/13 12:35:23 | 2.69 | 119.6 | 23.1 | 57.7 | 879.7 | 743 | 14.2 | 0.2 | 5.8 | 15.6 | 355.1 | 22.8 | 23.2 | 57 | 59.2 | 879.5 | 879.8 | 306 | 1042 | 14 | 14.5
0 | 21/03/13 12:40:23 | 2.37 | 148.3 | 23.6 | 56.1 | 879.6 | 802 | 14.3 | 0.2 | 6 | 5.4 | 346.7 | 22.9 | 24.2 | 54 | 58.6 | 879.5 | 879.8 | 292 | 1082 | 14 | 14.5
0 | 21/03/13 12:45:23 | 2.6 | 141.1 | 23.6 | 56.5 | 879.6 | 748 | 14.5 | 0.1 | 7.9 | 4.9 | 356.2 | 23.3 | 24.1 | 54.9 | 58.5 | 879.4 | 879.6 | 250 | 1087 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/13 12:50:23 | 2.64 | 143.2 | 23.7 | 56.3 | 879.5 | 847 | 14.5 | 0.1 | 7.8 | 2.8 | 359.4 | 23.6 | 23.9 | 55.2 | 57.4 | 879.4 | 879.6 | 277 | 1052 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/13 12:55:23 | 3.53 | 109.3 | 23.5 | 57.2 | 879.5 | 892 | 14.5 | 0.1 | 8.5 | 26.6 | 354.8 | 23.1 | 23.7 | 56.1 | 59.2 | 879.2 | 879.6 | 355 | 1044 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/13 13:00:23 | 3.89 | 110.9 | 23 | 59 | 879.4 | 909 | 14.6 | 0.4 | 10.7 | 20.4 | 325.4 | 22.3 | 23.3 | 57.5 | 62 | 879.3 | 879.5 | 215 | 1023 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/13 13:05:23 | 2.83 | 153.9 | 23.5 | 57.7 | 879.3 | 903 | 14.7 | 0.2 | 6.3 | 6 | 355.2 | 23.3 | 24.2 | 55.6 | 58.3 | 879.2 | 879.4 | 199 | 1003 | 14.4 | 15
0 | 21/03/13 13:10:23 | 3.06 | 120.8 | 23.4 | 58.7 | 879.2 | 884 | 14.9 | 0 | 9.9 | 9.1 | 342 | 23.1 | 24.2 | 55.6 | 60.8 | 879 | 879.4 | 266 | 980 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/13 13:15:23 | 2.69 | 138.1 | 23.5 | 58.5 | 879.1 | 858 | 14.9 | 0.1 | 8.2 | 8.8 | 353.4 | 23.1 | 24.1 | 57.2 | 59.5 | 879 | 879.2 | 281 | 1026 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/13 13:20:23 | 3.16 | 137 | 23.5 | 58.4 | 879.1 | 878 | 14.9 | 0.3 | 11.1 | 4.8 | 332.4 | 23.2 | 24.3 | 55.4 | 60 | 878.9 | 879.2 | 261 | 1015 | 14.6 | 15.2
0 | 21/03/13 13:25:23 | 2.95 | 123.4 | 23.5 | 58.9 | 879.1 | 645 | 14.9 | 0.2 | 8.4 | 1.9 | 327 | 23 | 23.8 | 56.8 | 61.1 | 879 | 879.2 | 181 | 1026 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/13 13:30:23 | 2.78 | 136 | 23.3 | 59 | 879 | 735 | 14.8 | 0.2 | 8 | 8.4 | 358.4 | 22.8 | 23.5 | 57.1 | 61.3 | 878.8 | 879.2 | 211 | 984 | 14.4 | 15.1
0 | 21/03/13 13:35:23 | 2.78 | 137.1 | 23.3 | 59.1 | 878.9 | 833 | 14.9 | 0 | 7.8 | 13 | 357.8 | 23 | 23.7 | 58.1 | 60.2 | 878.7 | 879 | 540 | 941 | 14.5 | 15.2
0 | 21/03/13 13:40:29 | 2.98 | 112.5 | 23.2 | 60 | 878.9 | 811 | 15 | 0.3 | 9.6 | 5.5 | 359.5 | 22.9 | 23.6 | 59.3 | 61.6 | 878.7 | 878.9 | 238 | 979 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/13 13:45:29 | 2.49 | 133.5 | 23.3 | 59.3 | 878.9 | 724 | 14.9 | 0.1 | 5.9 | 13.2 | 314.6 | 23.2 | 23.5 | 58.2 | 60 | 878.7 | 879 | 156 | 945 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/13 13:50:29 | 2.92 | 125.9 | 23 | 60.8 | 878.8 | 760 | 15 | 0.2 | 8.5 | 0.8 | 299.1 | 22.5 | 23.5 | 58.5 | 63 | 878.6 | 878.9 | 174 | 882 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/13 13:55:29 | 2.7 | 136 | 23.2 | 59.7 | 878.7 | 833 | 14.9 | 0.4 | 8 | 0.6 | 359.4 | 22.8 | 23.6 | 58.1 | 61.4 | 878.5 | 878.8 | 847 | 888 | 14.8 | 15
0 | 21/03/13 14:00:29 | 2.28 | 164.8 | 23.7 | 58.2 | 878.6 | 651 | 15 | 0.1 | 5.5 | 5 | 337.3 | 23.3 | 24.1 | 56.4 | 59.5 | 878.4 | 878.6 | 144 | 862 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/13 14:05:29 | 2.6 | 143.5 | 23.5 | 58.5 | 878.5 | 722 | 14.9 | 0.1 | 7.4 | 5.3 | 352.7 | 22.9 | 24 | 56.7 | 61.1 | 878.3 | 878.5 | 404 | 862 | 14.8 | 15
0 | 21/03/13 14:10:29 | 2.58 | 137.5 | 23.3 | 59.5 | 878.5 | 745 | 14.9 | 0.2 | 9.1 | 4.4 | 357.1 | 22.8 | 23.4 | 58.8 | 61.5 | 878.4 | 878.6 | 471 | 781 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/13 14:15:30 | 2.4 | 145.6 | 23.3 | 60 | 878.4 | 747 | 15.1 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 340.1 | 23 | 23.5 | 59.8 | 61.6 | 878.3 | 878.5 | 740 | 769 | 15 | 15.4
0 | 21/03/13 14:20:30 | 2.36 | 149.9 | 23.4 | 60.3 | 878.4 | 735 | 15.2 | 0.1 | 8.4 | 1.9 | 358.9 | 23.3 | 23.7 | 59.1 | 61.4 | 878.2 | 878.4 | 723 | 741 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/13 14:25:30 | 2.55 | 135.5 | 23.5 | 59.7 | 878.3 | 735 | 15.2 | 0.1 | 7.7 | 14.8 | 359.3 | 23.1 | 23.8 | 58 | 60.9 | 878.2 | 878.4 | 728 | 745 | 15 | 15.4
0 | 21/03/13 14:30:30 | 2.28 | 154.8 | 23.6 | 59.1 | 878.2 | 745 | 15.1 | 0 | 7.3 | 1.4 | 352.6 | 23.1 | 24.1 | 57.4 | 61 | 878.1 | 878.3 | 631 | 767 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/13 14:35:30 | 2.47 | 158 | 23.7 | 58.5 | 878.1 | 476 | 15 | 0.1 | 7.6 | 0.1 | 356.3 | 23.4 | 24.1 | 57 | 59.3 | 878 | 878.2 | 156 | 767 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/13 14:40:30 | 3.02 | 126.5 | 23.2 | 60.6 | 878.1 | 422 | 15.1 | 0.1 | 9.1 | 0.6 | 351.9 | 22.6 | 23.4 | 58.9 | 63 | 877.9 | 878.3 | 142 | 760 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/13 14:45:30 | 2.71 | 126.8 | 22.9 | 61 | 878.1 | 568 | 15 | 0.1 | 6.8 | 20.8 | 340.9 | 22.6 | 23 | 60.4 | 62.3 | 878 | 878.2 | 238 | 710 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/13 14:50:30 | 2.57 | 150.8 | 23.3 | 60.2 | 878 | 628 | 15.1 | 0.1 | 7 | 8.2 | 359.9 | 23 | 23.7 | 58.5 | 61.1 | 877.8 | 878.1 | 473 | 692 | 15 | 15.4
0 | 21/03/13 14:55:30 | 2.37 | 139.8 | 23.4 | 60.3 | 877.9 | 640 | 15.2 | 0.2 | 5.8 | 0.5 | 358.7 | 23.2 | 23.7 | 58.9 | 61.5 | 877.8 | 878 | 565 | 675 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/13 15:00:30 | 2.34 | 136.2 | 23.3 | 60.3 | 877.9 | 638 | 15.2 | 0 | 6.6 | 1.6 | 355.6 | 23.2 | 23.5 | 59.3 | 61.7 | 877.8 | 878 | 492 | 669 | 15 | 15.5
0 | 21/03/13 15:05:30 | 2.7 | 134.7 | 23.1 | 61.4 | 877.9 | 549 | 15.3 | 0.2 | 7.8 | 1 | 357.9 | 22.8 | 23.2 | 60.9 | 62.8 | 877.8 | 878 | 170 | 618 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/13 15:10:30 | 3 | 132.7 | 22.8 | 62.8 | 877.9 | 408 | 15.3 | 0.1 | 10.4 | 5.8 | 357.3 | 22.3 | 23 | 62.2 | 64.8 | 877.7 | 878 | 129 | 578 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/13 15:15:30 | 2.6 | 148.3 | 22.7 | 63.5 | 878 | 417 | 15.4 | 0.1 | 6.5 | 17.3 | 356.6 | 22.4 | 22.8 | 63 | 64.9 | 877.9 | 878.1 | 173 | 595 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/13 15:20:30 | 2.58 | 146.2 | 22.6 | 64.3 | 877.9 | 388 | 15.5 | 0.1 | 6.7 | 8.2 | 352.7 | 22.2 | 22.8 | 63.4 | 66.4 | 877.8 | 878 | 125 | 556 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/13 15:25:30 | 2.97 | 123.2 | 22.6 | 63.8 | 877.9 | 442 | 15.3 | 0.1 | 9.6 | 2.5 | 357.8 | 22.3 | 22.8 | 62.7 | 63.9 | 877.7 | 878 | 149 | 567 | 15 | 15.4
0 | 21/03/13 15:30:30 | 2.35 | 122.9 | 22.4 | 64 | 878 | 325 | 15.2 | 0 | 9.6 | 11.8 | 353.5 | 22.1 | 22.5 | 63 | 65.1 | 877.8 | 878.1 | 104 | 497 | 15 | 15.4
0 | 21/03/13 15:35:30 | 3.38 | 96.9 | 22 | 66.1 | 878 | 288 | 15.3 | 0.3 | 10.8 | 11.9 | 324.5 | 21.4 | 22.5 | 63.9 | 68.8 | 877.8 | 878.2 | 107 | 450 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/13 15:40:30 | 2.52 | 121.7 | 22 | 65.4 | 878 | 220 | 15.2 | 0 | 6 | 6.9 | 350.8 | 21.5 | 22.2 | 63.2 | 67.6 | 877.8 | 878.1 | 75 | 426 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/13 15:45:30 | 2.52 | 124.2 | 21.9 | 65.8 | 877.9 | 318 | 15.2 | 0.1 | 7.5 | 2.2 | 351 | 21.8 | 22.2 | 63.7 | 66.7 | 877.8 | 878 | 98 | 397 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/13 15:50:30 | 3.15 | 109.9 | 21.7 | 66.5 | 877.9 | 348 | 15.2 | 0.2 | 8.6 | 33.2 | 350.1 | 21.5 | 21.9 | 66.2 | 67.5 | 877.8 | 878 | 360 | 371 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/13 15:55:30 | 2.77 | 132.4 | 21.8 | 66.2 | 877.9 | 350 | 15.2 | 0 | 7 | 11.8 | 332.9 | 21.6 | 22.3 | 64.1 | 66.8 | 877.8 | 878 | 346 | 363 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/13 16:00:30 | 3.5 | 108 | 21.9 | 66.2 | 877.8 | 365 | 15.3 | 0.2 | 10.1 | 0.5 | 346.7 | 21.5 | 22.5 | 63.1 | 68.1 | 877.6 | 877.9 | 350 | 391 | 15 | 15.5
0 | 21/03/13 16:05:30 | 3.25 | 109.1 | 21.8 | 66.9 | 877.8 | 329 | 15.3 | 0.3 | 9 | 29.2 | 358 | 21.5 | 21.8 | 66.4 | 68.2 | 877.7 | 878 | 186 | 391 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/13 16:10:30 | 3.17 | 97.9 | 21.8 | 66.7 | 877.9 | 280 | 15.3 | 0.1 | 9.2 | 3.7 | 357.5 | 21.6 | 21.9 | 65.9 | 67.7 | 877.7 | 877.9 | 132 | 320 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/13 16:15:30 | 3.08 | 94.2 | 21.5 | 67.8 | 877.8 | 165 | 15.3 | 0.4 | 7.4 | 17.1 | 343.6 | 21.2 | 21.6 | 66.7 | 69.5 | 877.6 | 877.9 | 83 | 223 | 15 | 15.5
0 | 21/03/13 16:20:30 | 2.51 | 130.1 | 21.3 | 69.4 | 877.9 | 122 | 15.4 | 0.1 | 8.4 | 1.4 | 359.5 | 21 | 21.3 | 69.5 | 71.4 | 877.8 | 878 | 94 | 101 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/13 16:25:30 | 2.3 | 138.4 | 21.2 | 70.4 | 877.9 | 142 | 15.5 | 0.1 | 6.7 | 4.3 | 359.5 | 21 | 21.2 | 69.8 | 71.5 | 877.7 | 878 | 93 | 222 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/13 16:30:30 | 2.74 | 125.7 | 20.9 | 71.3 | 877.9 | 119 | 15.5 | 0.1 | 7.9 | 0 | 353.6 | 20.5 | 21.3 | 69.7 | 73 | 877.8 | 878.1 | 94 | 156 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/13 16:35:30 | 2.64 | 119.7 | 20.9 | 71 | 878 | 119 | 15.4 | 0.1 | 6.5 | 1.3 | 359.5 | 20.7 | 21 | 70.3 | 72.2 | 877.9 | 878.1 | 102 | 155 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/13 16:40:30 | 2.01 | 136.2 | 20.9 | 71.1 | 878.1 | 142 | 15.5 | 0.1 | 4.1 | 25.3 | 335.2 | 20.7 | 21.3 | 69.8 | 72.1 | 878.1 | 878.3 | 105 | 190 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/13 16:45:30 | 2.14 | 160.3 | 21.1 | 70.8 | 878.1 | 118 | 15.6 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 353.6 | 21 | 21.4 | 69.3 | 71.7 | 878 | 878.2 | 74 | 166 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/13 16:50:30 | 2.77 | 106.8 | 20.8 | 72.3 | 878.2 | 81 | 15.6 | 0.6 | 10.4 | 14.5 | 193.4 | 20.4 | 21.1 | 71 | 74.3 | 878.1 | 878.3 | 30 | 124 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/13 16:55:30 | 2.27 | 119.8 | 20.6 | 72.7 | 878.3 | 46 | 15.5 | 0.2 | 5 | 27.3 | 351 | 20.4 | 20.7 | 72.1 | 73.8 | 878.2 | 878.4 | 24 | 30 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/13 17:00:30 | 3.16 | 95.7 | 20.4 | 73.1 | 878.4 | 33 | 15.4 | 0.2 | 6.8 | 5.3 | 212.7 | 20.2 | 20.6 | 72.4 | 73.8 | 878.3 | 878.5 | 23 | 29 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/13 17:05:30 | 3.43 | 81.7 | 20.3 | 73.5 | 878.4 | 28 | 15.4 | 0.7 | 6.9 | 37.1 | 108.2 | 20.1 | 20.3 | 73.3 | 74.5 | 878.4 | 878.6 | 24 | 28 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/13 17:10:30 | 2.74 | 93.6 | 20.1 | 74.8 | 878.5 | 32 | 15.5 | 0 | 5.9 | 3.8 | 354.8 | 19.9 | 20.1 | 74.5 | 76.1 | 878.4 | 878.6 | 27 | 36 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/13 17:15:30 | 2.55 | 86.7 | 20 | 75.4 | 878.5 | 28 | 15.5 | 0 | 5.3 | 0.6 | 315.7 | 19.8 | 19.9 | 75.4 | 76.3 | 878.5 | 878.6 | 23 | 35 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/13 17:20:30 | 2.13 | 112.9 | 19.9 | 76.6 | 878.6 | 24 | 15.6 | 0.1 | 5.3 | 11.9 | 354.4 | 19.7 | 19.9 | 75.7 | 78.1 | 878.5 | 878.8 | 19 | 25 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/13 17:25:30 | 1.9 | 108.3 | 19.8 | 77.2 | 878.6 | 19 | 15.7 | 0 | 4.5 | 21.5 | 336 | 19.6 | 19.8 | 76.9 | 78.4 | 878.6 | 878.7 | 14 | 19 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/13 17:30:30 | 1.83 | 122.6 | 19.7 | 76.9 | 878.7 | 14 | 15.6 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 357.8 | 19.7 | 19.8 | 76 | 77.2 | 878.6 | 878.8 | 8 | 14 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/13 17:35:30 | 1.91 | 121.1 | 19.7 | 76.8 | 878.7 | 10 | 15.5 | 0 | 4.4 | 6.3 | 354.8 | 19.5 | 19.8 | 75.9 | 78.3 | 878.5 | 878.8 | 5 | 9 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/13 17:40:30 | 2.2 | 101.2 | 19.5 | 78.5 | 878.7 | 7 | 15.6 | 0 | 5.2 | 10.6 | 344 | 19.2 | 19.5 | 78.3 | 80.3 | 878.7 | 878.9 | 4 | 5 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/13 17:45:30 | 3.14 | 79.7 | 19.2 | 79.9 | 878.8 | 4 | 15.7 | 1 | 5.6 | 8.7 | 96.3 | 18.9 | 19.2 | 80.2 | 81.7 | 878.7 | 878.9 | 2 | 4 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/13 17:50:30 | 3.16 | 71.4 | 19 | 81.1 | 878.8 | 2 | 15.7 | 0.9 | 5.4 | 27.2 | 100.8 | 18.8 | 19 | 81.2 | 82.6 | 878.7 | 878.9 | 1 | 2 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/13 17:55:30 | 2.57 | 70.2 | 19 | 81.1 | 878.8 | 1 | 15.7 | 0.2 | 4.5 | 27.5 | 138.4 | 18.9 | 19 | 80.8 | 81.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 1 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/13 18:00:30 | 2.31 | 73 | 19 | 80.4 | 878.8 | 0 | 15.5 | 0.4 | 5.1 | 2.6 | 355.3 | 18.9 | 19.1 | 79.5 | 80.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/13 18:05:30 | 1.79 | 87.8 | 18.9 | 80 | 878.7 | 0 | 15.4 | 0.1 | 3.5 | 1.5 | 351.4 | 18.8 | 18.9 | 79.2 | 80.4 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/13 18:10:30 | 1.53 | 111.7 | 18.8 | 79.2 | 878.7 | 0 | 15.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 347.6 | 18.8 | 18.9 | 78.5 | 79.4 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/13 18:15:30 | 2.1 | 99.4 | 18.8 | 78.6 | 878.7 | 0 | 15 | 0.2 | 5.4 | 44.6 | 357.9 | 18.7 | 18.8 | 77.9 | 78.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/13 18:20:30 | 2.64 | 84.4 | 18.7 | 78.2 | 878.8 | 0 | 14.8 | 0.6 | 6.6 | 3.8 | 143.9 | 18.6 | 18.7 | 77.7 | 78.3 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/13 18:25:30 | 2.13 | 108.3 | 18.6 | 78.8 | 878.9 | 0 | 14.9 | 0.1 | 5.6 | 12 | 300.3 | 18.5 | 18.6 | 78.3 | 79.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/13 18:30:30 | 2.31 | 96.4 | 18.5 | 79.3 | 878.9 | 0 | 14.9 | 0.2 | 5.6 | 0 | 356.1 | 18.4 | 18.5 | 79.4 | 79.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/13 18:35:30 | 1.9 | 94 | 18.5 | 79.1 | 879 | 0 | 14.8 | 0 | 4.4 | 12 | 356.8 | 18.4 | 18.5 | 78.8 | 79.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/13 18:40:30 | 2.4 | 84.2 | 18.5 | 78.1 | 879 | 0 | 14.6 | 0.4 | 5.4 | 12 | 173.6 | 18.4 | 18.6 | 76.9 | 78.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/13 18:45:30 | 1.88 | 92.3 | 18.5 | 77.7 | 879.2 | 0 | 14.6 | 0.4 | 3.8 | 40.9 | 205 | 18.5 | 18.6 | 76.9 | 78.1 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/13 18:50:30 | 1.45 | 110.1 | 18.5 | 78.5 | 879.2 | 0 | 14.6 | 0 | 3.3 | 27.2 | 345.4 | 18.3 | 18.5 | 78.1 | 79.5 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/13 18:55:30 | 1.92 | 99.9 | 18.3 | 79.6 | 879.3 | 0 | 14.7 | 0.1 | 4.8 | 3.8 | 358.9 | 18.2 | 18.4 | 79.5 | 80.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/13 19:00:30 | 1.65 | 96.9 | 18.3 | 80.1 | 879.4 | 0 | 14.8 | 0.2 | 3.2 | 20 | 358 | 18.2 | 18.3 | 80 | 80.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/13 19:05:30 | 1.61 | 95.7 | 18.3 | 79.7 | 879.4 | 0 | 14.7 | 0 | 4.1 | 17.2 | 353.6 | 18.2 | 18.3 | 78.8 | 80.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/13 19:10:30 | 1.67 | 96 | 18.3 | 78.7 | 879.5 | 0 | 14.6 | 0.2 | 3.7 | 11.8 | 347.6 | 18.3 | 18.4 | 77.9 | 78.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/13 19:15:30 | 1.86 | 85.7 | 18.4 | 77.9 | 879.6 | 0 | 14.4 | 0.1 | 3.7 | 30.3 | 326.9 | 18.4 | 18.5 | 75.3 | 78.4 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 14 | 14.6
0 | 21/03/13 19:20:30 | 1.55 | 99.2 | 18.6 | 75.8 | 879.7 | 0 | 14.2 | 0.1 | 4.3 | 22 | 353.5 | 18.5 | 18.7 | 74.2 | 75.3 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/13 19:25:30 | 1.41 | 84.6 | 18.7 | 74.7 | 879.7 | 0 | 14.1 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 157.3 | 18.7 | 18.8 | 73.8 | 74.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/13 19:30:30 | 1.09 | 65.4 | 18.8 | 74.3 | 879.7 | 0 | 14 | 0.2 | 2 | 9.6 | 333.3 | 18.8 | 18.8 | 73.8 | 74 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/13 19:35:30 | 1.01 | 71.9 | 18.7 | 74.3 | 879.8 | 0 | 14 | 0 | 1.8 | 7.5 | 147 | 18.7 | 18.8 | 73.9 | 74.6 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/13 19:40:30 | 1.37 | 58.7 | 18.6 | 75.4 | 879.9 | 0 | 14.2 | 0.2 | 3.4 | 1 | 359.2 | 18.5 | 18.7 | 74.4 | 77 | 879.8 | 880.1 | 0 | 0 | 14 | 14.4
0 | 21/03/13 19:45:30 | 1.13 | 55.4 | 18.5 | 76.8 | 880 | 0 | 14.3 | 0 | 2.2 | 0.7 | 359.4 | 18.4 | 18.5 | 77 | 77.8 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/13 19:50:30 | 0.76 | 56.8 | 18.4 | 77.5 | 880 | 0 | 14.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.6 | 18.3 | 18.4 | 77.8 | 77.9 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/13 19:55:30 | 0.65 | 121.6 | 18.3 | 77.9 | 880.1 | 0 | 14.4 | 0 | 1.3 | 38.6 | 335.7 | 18.2 | 18.4 | 77.8 | 78.5 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/13 20:00:30 | 0.78 | 180.8 | 18.3 | 78 | 880.1 | 0 | 14.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 358 | 18.2 | 18.3 | 77.9 | 78.4 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/13 20:05:30 | 0.76 | 122.1 | 18.2 | 78.2 | 880.2 | 0 | 14.3 | 0 | 2.2 | 14.5 | 350.2 | 18.1 | 18.3 | 77.9 | 78.5 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/13 20:10:30 | 0.62 | 103.9 | 18.1 | 78.4 | 880.2 | 0 | 14.3 | 0 | 1.2 | 12 | 359.5 | 18.1 | 18.2 | 78.1 | 78.8 | 880.2 | 880.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/13 20:15:30 | 0.62 | 125.8 | 18.2 | 77.9 | 880.3 | 0 | 14.2 | 0 | 2.2 | 22 | 356.8 | 18.1 | 18.2 | 77.4 | 78.2 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/13 20:20:30 | 0.44 | 168.2 | 18.1 | 77.8 | 880.4 | 0 | 14.2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 353.5 | 18.1 | 18.2 | 77.4 | 78.1 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/13 20:25:30 | 0.56 | 128.5 | 18.1 | 78.1 | 880.4 | 0 | 14.1 | 0 | 1.4 | 21.5 | 236.9 | 18 | 18.1 | 78.1 | 78.4 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/13 20:30:30 | 1.11 | 90.6 | 18 | 78.4 | 880.4 | 0 | 14.1 | 0.7 | 2.4 | 16.3 | 92.1 | 18 | 18 | 78.2 | 78.8 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/13 20:35:30 | 1.25 | 73.5 | 18 | 78.6 | 880.5 | 0 | 14.2 | 0.8 | 2.2 | 35.1 | 85.8 | 18 | 18 | 78.4 | 78.9 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/13 20:40:30 | 1.32 | 57.5 | 18 | 78.4 | 880.6 | 0 | 14.2 | 0.5 | 2.3 | 19.6 | 89.6 | 18 | 18.2 | 77.8 | 79.1 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/13 20:45:30 | 1.58 | 56.7 | 18 | 78.9 | 880.7 | 0 | 14.2 | 0.6 | 2.8 | 13.1 | 99.3 | 17.9 | 18 | 79.1 | 79.3 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/13 20:50:30 | 1.13 | 67.7 | 17.9 | 79.2 | 880.7 | 0 | 14.2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 345.3 | 17.9 | 18 | 79.1 | 79.6 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/13 20:55:30 | 1.37 | 81.4 | 18 | 78.1 | 880.8 | 0 | 14.1 | 0.2 | 3.6 | 16.3 | 356 | 17.9 | 18.2 | 74.7 | 79.6 | 880.7 | 880.9 | 0 | 1 | 13.6 | 14.3
0 | 21/03/13 21:00:30 | 1.23 | 105.9 | 18.1 | 75.9 | 880.8 | 0 | 13.8 | 0.1 | 3 | 0.7 | 358 | 18.2 | 18.3 | 74.4 | 74.8 | 880.7 | 880.9 | 0 | 1 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/13 21:05:30 | 1.46 | 76.8 | 18.2 | 75.3 | 880.8 | 0 | 13.8 | 0.1 | 2.8 | 9.1 | 221.1 | 18.2 | 18.3 | 74.4 | 75.4 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/13 21:10:30 | 1.3 | 81.8 | 18.2 | 75.5 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 359.8 | 18.1 | 18.2 | 75.4 | 75.8 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/13 21:15:30 | 1.98 | 68.5 | 18.1 | 75.9 | 880.9 | 0 | 13.8 | 0.6 | 4.1 | 20.7 | 98.9 | 18 | 18.1 | 75.8 | 76.3 | 880.9 | 881.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/13 21:20:30 | 2.25 | 61.3 | 18.1 | 76 | 881 | 0 | 13.7 | 0.3 | 4.7 | 9.1 | 114.9 | 18 | 18.1 | 75.1 | 76.6 | 880.9 | 881.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/13 21:25:30 | 2.16 | 90 | 18.1 | 75.8 | 881 | 0 | 13.7 | 0.1 | 4.3 | 34.5 | 326.9 | 18 | 18.1 | 74.8 | 76.1 | 880.9 | 881.1 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/13 21:30:30 | 2.32 | 89.5 | 18 | 76.3 | 881 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 358.6 | 18 | 18.1 | 75.8 | 77.1 | 881 | 881.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 21:35:30 | 2.2 | 76 | 18 | 77 | 881 | 0 | 13.9 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 110.9 | 17.9 | 18 | 76.4 | 78.2 | 880.9 | 881.2 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/13 21:40:30 | 2.38 | 73.7 | 17.9 | 77.4 | 881 | 0 | 13.9 | 0.2 | 5.6 | 4.5 | 358 | 17.8 | 17.9 | 77.5 | 78.1 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/13 21:45:30 | 2.82 | 72.7 | 17.9 | 77.2 | 881 | 0 | 13.8 | 0 | 6.3 | 16.4 | 147 | 17.8 | 17.9 | 76.2 | 77.8 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/13 21:50:30 | 2.81 | 71.4 | 17.8 | 77.4 | 881 | 0 | 13.8 | 1.7 | 5.4 | 48.1 | 101.3 | 17.8 | 17.9 | 76.3 | 77.9 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 21:55:30 | 2.56 | 73.8 | 17.8 | 77.3 | 881 | 0 | 13.8 | 0.9 | 4.6 | 40.4 | 113.3 | 17.7 | 17.8 | 77.1 | 77.7 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/13 22:00:30 | 2.83 | 77.2 | 17.8 | 76.8 | 881 | 0 | 13.6 | 0.4 | 7.3 | 36.1 | 162.4 | 17.7 | 17.8 | 75.9 | 77.1 | 880.9 | 881.1 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/13 22:05:30 | 3.11 | 77.9 | 18 | 74.5 | 881 | 0 | 13.3 | 0.6 | 6.9 | 27.2 | 208.9 | 17.8 | 18.2 | 72.2 | 75.9 | 880.9 | 881.2 | 0 | 0 | 13 | 13.5
0 | 21/03/13 22:10:30 | 2.98 | 76.5 | 18.1 | 73.4 | 881.1 | 0 | 13.3 | 0.8 | 5.6 | 27.5 | 126.5 | 18.1 | 18.2 | 72.4 | 73.1 | 881.1 | 881.3 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/13 22:15:36 | 2.82 | 74.1 | 18.1 | 73.5 | 881.3 | 0 | 13.2 | 0.9 | 4.3 | 36.3 | 103.8 | 18 | 18.2 | 72.9 | 74.2 | 881.2 | 881.4 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/13 22:20:36 | 2.5 | 75.7 | 18 | 74.4 | 881.3 | 0 | 13.4 | 0.4 | 4.2 | 13.7 | 331 | 18 | 18 | 73.9 | 75.9 | 881.3 | 881.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/13 22:25:36 | 2.13 | 73.9 | 18 | 76 | 881.3 | 0 | 13.7 | 0.6 | 3.7 | 17.8 | 356 | 17.8 | 18 | 75.9 | 77.4 | 881.3 | 881.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/13 22:30:36 | 2.15 | 80.7 | 17.9 | 77.2 | 881.3 | 0 | 13.8 | 0.2 | 4 | 2.1 | 336.4 | 17.7 | 17.9 | 77.4 | 78.3 | 881.3 | 881.4 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/13 22:35:36 | 2.04 | 73.2 | 17.8 | 77.9 | 881.3 | 0 | 13.9 | 0 | 4.4 | 2.5 | 331.7 | 17.7 | 17.7 | 78.3 | 78.5 | 881.2 | 881.4 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9
0 | 21/03/13 22:40:36 | 1.84 | 77.1 | 17.7 | 78.3 | 881.3 | 0 | 13.9 | 0.1 | 3.7 | 27.2 | 327 | 17.6 | 17.7 | 78.3 | 78.8 | 881.2 | 881.3 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/13 22:45:36 | 2.15 | 82.4 | 17.6 | 78.3 | 881.3 | 0 | 13.8 | 0 | 4.4 | 12 | 351 | 17.5 | 17.6 | 77.5 | 78.8 | 881.2 | 881.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/13 22:50:36 | 2.52 | 78 | 17.6 | 77.4 | 881.3 | 0 | 13.6 | 0.7 | 6 | 18.6 | 357.5 | 17.6 | 17.7 | 76.2 | 77.6 | 881.2 | 881.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/13 22:55:36 | 2.96 | 79.1 | 17.6 | 77 | 881.2 | 0 | 13.6 | 0 | 5.7 | 2.5 | 357.5 | 17.6 | 17.7 | 76.2 | 77.3 | 881.1 | 881.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/13 23:00:36 | 3.04 | 75.4 | 17.6 | 77.4 | 881.2 | 0 | 13.5 | 0.5 | 6.4 | 2.8 | 103.2 | 17.5 | 17.6 | 77.1 | 77.9 | 881.1 | 881.3 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/13 23:05:36 | 3.02 | 77.3 | 17.5 | 77.1 | 881.2 | 0 | 13.4 | 0.3 | 6.8 | 17.7 | 359.7 | 17.5 | 17.5 | 76.6 | 77.3 | 881.1 | 881.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/13 23:10:36 | 2.77 | 77.2 | 17.5 | 77.2 | 881.2 | 0 | 13.4 | 0.3 | 6.2 | 8.6 | 154.1 | 17.3 | 17.5 | 76.9 | 77.7 | 881.1 | 881.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/13 23:15:36 | 2.47 | 78.2 | 17.3 | 77.8 | 881.1 | 0 | 13.4 | 0.6 | 5.9 | 34.2 | 172 | 17.2 | 17.4 | 77.5 | 78.5 | 881 | 881.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/13 23:20:36 | 2.5 | 79.4 | 17.2 | 78.3 | 881.1 | 0 | 13.4 | 0.4 | 4.6 | 33.6 | 193.9 | 17.1 | 17.2 | 78.3 | 79 | 881.1 | 881.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/13 23:25:36 | 2.57 | 77.4 | 17.1 | 78.9 | 881.1 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5 | 34.5 | 139.8 | 17 | 17.1 | 78.8 | 79.4 | 881 | 881.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/13 23:30:36 | 2.37 | 75 | 17 | 79.3 | 881.1 | 0 | 13.4 | 0.3 | 4.6 | 30.4 | 151 | 16.9 | 17 | 79.1 | 79.9 | 881 | 881.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/13 23:35:36 | 2.14 | 89.4 | 16.9 | 79.6 | 881 | 0 | 13.4 | 0.1 | 5 | 9.2 | 349.3 | 16.9 | 16.9 | 79 | 80.1 | 880.9 | 881.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/13 23:40:36 | 2.27 | 86.1 | 17 | 79 | 881 | 0 | 13.3 | 0.2 | 6.3 | 20.9 | 333.5 | 16.9 | 17 | 78.2 | 79 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/13 23:45:36 | 2.54 | 82.4 | 17 | 78.5 | 881 | 0 | 13.2 | 0.2 | 5.4 | 26.1 | 356.8 | 16.9 | 17 | 77.7 | 78.9 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/13 23:50:36 | 2.34 | 81.3 | 17 | 78.3 | 880.9 | 0 | 13.1 | 0.3 | 5.5 | 36.5 | 132.6 | 16.9 | 17 | 77.7 | 78.4 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/13 23:55:36 | 2.49 | 77.5 | 17 | 77.5 | 880.9 | 0 | 13 | 0.7 | 5 | 20.2 | 117.5 | 16.9 | 17.1 | 76.2 | 77.7 | 880.8 | 881 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 00:00:36 | 2.47 | 75.2 | 16.9 | 77.7 | 880.9 | 0 | 13 | 0.6 | 5.7 | 32.8 | 98 | 16.9 | 17 | 77.4 | 78.1 | 880.9 | 881 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 00:05:36 | 2.84 | 71.8 | 16.9 | 77.9 | 880.9 | 0 | 13 | 0.7 | 5.5 | 18.7 | 201 | 16.8 | 16.9 | 77.7 | 78.2 | 880.8 | 880.9 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 00:10:36 | 3.09 | 73.4 | 17 | 77.3 | 880.8 | 0 | 12.9 | 0.8 | 6.1 | 40.9 | 130.7 | 16.9 | 17 | 76.7 | 78 | 880.7 | 880.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 00:15:36 | 2.95 | 78.7 | 17 | 77.1 | 880.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 6.2 | 0.7 | 336.5 | 17 | 17 | 76.2 | 77.2 | 880.6 | 880.9 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 00:20:36 | 3.09 | 77.5 | 17.1 | 75.9 | 880.7 | 0 | 12.8 | 0.1 | 5.4 | 30.5 | 359.5 | 17 | 17.2 | 74.5 | 76.2 | 880.6 | 880.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/14 00:25:36 | 2.44 | 74.3 | 17.1 | 75.5 | 880.7 | 0 | 12.7 | 0.8 | 4.4 | 28.7 | 100.1 | 17 | 17.2 | 74.4 | 76 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/14 00:30:36 | 2.16 | 74.6 | 17 | 75.6 | 880.6 | 0 | 12.6 | 0.6 | 4.1 | 30.4 | 102 | 16.8 | 17 | 74.6 | 76.1 | 880.5 | 880.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8
0 | 21/03/14 00:35:36 | 2.33 | 74.2 | 17 | 73.9 | 880.5 | 0 | 12.3 | 0.9 | 4.2 | 48.2 | 95.2 | 16.8 | 17.1 | 72.2 | 74.6 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 00:40:36 | 2.44 | 72.9 | 17 | 73.1 | 880.5 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4 | 16.4 | 97.6 | 17 | 17.1 | 72.3 | 72.8 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/14 00:45:36 | 2.58 | 73.6 | 17.1 | 72 | 880.5 | 0 | 12 | 0.6 | 4.8 | 41.7 | 114.4 | 17 | 17.2 | 70.7 | 72.4 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/14 00:50:37 | 2.42 | 74 | 17.3 | 70.7 | 880.4 | 0 | 11.9 | 0.6 | 4.6 | 29.6 | 96.2 | 17.2 | 17.5 | 69.4 | 70.7 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 11.8 | 11.9
0 | 21/03/14 00:55:37 | 2.22 | 78.9 | 17.4 | 70.3 | 880.4 | 0 | 11.9 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 353.5 | 17.5 | 17.5 | 68.8 | 72 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12.4
0 | 21/03/14 01:00:37 | 1.48 | 102 | 17.4 | 71.9 | 880.3 | 0 | 12.2 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 350.1 | 17.2 | 17.5 | 71.9 | 73.6 | 880.1 | 880.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/14 01:05:37 | 1.56 | 89.5 | 17.2 | 72.6 | 880.2 | 0 | 12.2 | 0 | 3.3 | 31.2 | 345.5 | 17.1 | 17.2 | 72 | 73.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/14 01:10:37 | 1.64 | 77.8 | 17.3 | 70.9 | 880.1 | 0 | 12 | 0.5 | 3.3 | 31.2 | 94.3 | 17.1 | 17.4 | 68.9 | 72 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 11.5 | 12
0 | 21/03/14 01:15:37 | 1.74 | 74.7 | 17.1 | 71.9 | 880.1 | 0 | 12 | 0.8 | 2.9 | 39.7 | 114.5 | 16.9 | 17.3 | 70.9 | 73 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/14 01:20:37 | 1.77 | 73.4 | 17 | 72.7 | 880.1 | 0 | 12 | 0.7 | 2.6 | 39.8 | 104.9 | 16.8 | 17 | 72.7 | 73.4 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/14 01:25:37 | 1.5 | 71.5 | 16.9 | 73.5 | 880 | 0 | 12.1 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 349.6 | 16.8 | 16.9 | 73.3 | 74.9 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/14 01:30:37 | 1.33 | 70.8 | 16.9 | 74.1 | 880 | 0 | 12.2 | 0.1 | 3.3 | 17.1 | 170.1 | 16.9 | 17 | 74.1 | 74.8 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/14 01:35:37 | 1.09 | 71.5 | 16.9 | 74.6 | 880 | 0 | 12.3 | 0.2 | 1.8 | 10.6 | 359.5 | 16.8 | 16.9 | 74.7 | 74.9 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/14 01:40:37 | 0.99 | 133 | 16.8 | 74.8 | 879.9 | 0 | 12.3 | 0 | 1.9 | 27.3 | 291.3 | 16.7 | 16.9 | 74.7 | 75.1 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/14 01:45:37 | 1.22 | 97.3 | 16.8 | 74.5 | 879.8 | 0 | 12.2 | 0.2 | 3.4 | 12 | 134.4 | 16.6 | 16.8 | 73.9 | 75 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/14 01:50:37 | 1.75 | 81.2 | 16.7 | 74.8 | 879.8 | 0 | 12.1 | 0.2 | 4.1 | 19.7 | 270.6 | 16.4 | 16.8 | 73.5 | 75.6 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/14 01:55:37 | 1.97 | 69.6 | 16.7 | 74 | 879.7 | 0 | 12 | 1 | 4.2 | 15.3 | 94.4 | 16.7 | 16.8 | 73.1 | 73.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/14 02:00:37 | 1.97 | 67.5 | 16.8 | 73.2 | 879.7 | 0 | 12 | 0.7 | 3.4 | 7.8 | 359.2 | 16.8 | 16.9 | 72.4 | 73.1 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/14 02:05:37 | 2.06 | 81.8 | 16.9 | 72.6 | 879.6 | 0 | 12 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 358.8 | 16.9 | 17 | 71.6 | 73 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/14 02:10:37 | 1.71 | 66.3 | 16.9 | 72.5 | 879.6 | 0 | 11.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 358.3 | 16.7 | 17.1 | 71.3 | 73.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/14 02:15:37 | 1.93 | 68.2 | 16.8 | 72.6 | 879.6 | 0 | 11.8 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 358 | 16.6 | 16.8 | 72 | 73.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/14 02:20:37 | 2.09 | 57.1 | 16.8 | 71.9 | 879.6 | 0 | 11.7 | 0.7 | 4.4 | 7.3 | 124.2 | 16.8 | 17 | 70.9 | 72.3 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/14 02:25:37 | 1.95 | 64.8 | 16.8 | 72.2 | 879.5 | 0 | 11.7 | 0.4 | 3.3 | 17.7 | 117.9 | 16.6 | 16.8 | 72 | 72.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/14 02:30:37 | 2 | 55.8 | 16.7 | 72.6 | 879.5 | 0 | 11.7 | 0.7 | 3.8 | 9 | 103 | 16.5 | 16.7 | 72.5 | 73.1 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/14 02:35:37 | 1.99 | 49.6 | 16.8 | 72.1 | 879.5 | 0 | 11.7 | 0.5 | 4.3 | 11.9 | 359 | 16.7 | 17 | 70.6 | 72.9 | 879.4 | 879.6 | 0 | 1 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/14 02:40:37 | 2.16 | 54.7 | 16.7 | 73.8 | 879.5 | 0 | 11.9 | 0.8 | 3.8 | 14.5 | 106.9 | 16.5 | 16.8 | 72.9 | 75.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/14 02:45:37 | 2.18 | 52 | 16.6 | 74.9 | 879.5 | 0 | 12.1 | 0.7 | 3.9 | 11.1 | 109.6 | 16.4 | 16.6 | 75 | 76.1 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/14 02:50:38 | 2.21 | 59.2 | 16.4 | 75.5 | 879.5 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4.2 | 20.4 | 104.4 | 16.3 | 16.4 | 75.7 | 76.2 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/14 02:55:38 | 2.2 | 65.9 | 16.5 | 74.7 | 879.5 | 0 | 12 | 0.5 | 3.8 | 8 | 157.2 | 16.3 | 16.8 | 73.3 | 76.2 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/14 03:00:38 | 2.28 | 62 | 16.6 | 74.7 | 879.5 | 0 | 12.1 | 1 | 4.5 | 11.3 | 96.9 | 16.6 | 16.7 | 74.2 | 75 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/14 03:05:38 | 2.64 | 65.5 | 16.5 | 75.1 | 879.5 | 0 | 12.1 | 0.2 | 5 | 17.5 | 123.4 | 16.4 | 16.7 | 74.5 | 76.3 | 879.5 | 879.5 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 03:10:38 | 2.44 | 63.6 | 16.6 | 74.9 | 879.5 | 0 | 12.1 | 0.7 | 4.3 | 13.1 | 101.9 | 16.5 | 16.7 | 74.3 | 75.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/14 03:15:38 | 2.36 | 54.9 | 16.6 | 75.6 | 879.4 | 0 | 12.2 | 0.4 | 4.3 | 12 | 107.7 | 16.5 | 16.7 | 74.4 | 76.5 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/14 03:20:38 | 1.91 | 50.2 | 16.5 | 76.4 | 879.4 | 0 | 12.3 | 0.7 | 3 | 0.1 | 344 | 16.3 | 16.5 | 76.5 | 77.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/14 03:25:38 | 1.19 | 54.3 | 16.3 | 77.1 | 879.4 | 0 | 12.3 | 0.1 | 1.4 | 8.1 | 108.2 | 16.2 | 16.3 | 77.2 | 77.8 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/14 03:30:38 | 1.32 | 60.2 | 16.2 | 77.5 | 879.4 | 0 | 12.2 | 0.6 | 2.4 | 26.7 | 115.4 | 16.1 | 16.2 | 77.4 | 78.4 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/14 03:35:38 | 1.54 | 65.1 | 16 | 77.8 | 879.4 | 0 | 12.1 | 0.1 | 3.2 | 9.2 | 126.3 | 15.9 | 16.1 | 77.5 | 78.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/14 03:40:38 | 2.1 | 69 | 16.1 | 76.8 | 879.3 | 0 | 12 | 0.6 | 3.9 | 37.6 | 108.2 | 15.9 | 16.1 | 75.3 | 78 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/14 03:45:38 | 2.7 | 65.9 | 15.8 | 77.3 | 879.4 | 0 | 11.8 | 1.1 | 5.2 | 15.5 | 115.1 | 15.6 | 16 | 76.2 | 78.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/14 03:50:38 | 2.46 | 60.7 | 15.6 | 78.3 | 879.4 | 0 | 11.8 | 0.5 | 4.8 | 15 | 95 | 15.4 | 15.6 | 77.9 | 79.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/14 03:55:38 | 2.39 | 56.4 | 15.6 | 79.3 | 879.4 | 0 | 12 | 0.5 | 4.6 | 13 | 125.8 | 15.4 | 15.8 | 79.5 | 80.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/14 04:00:38 | 3.14 | 64.9 | 15.8 | 79.4 | 879.3 | 0 | 12.2 | 1.3 | 6 | 30.4 | 90.4 | 15.7 | 15.9 | 78.9 | 79.8 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/14 04:05:38 | 3.31 | 71.1 | 15.9 | 78.8 | 879.4 | 0 | 12.2 | 0.7 | 6.8 | 35.1 | 116.2 | 15.8 | 16.1 | 77.4 | 79.6 | 879.2 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/14 04:10:38 | 3.83 | 69.6 | 16.1 | 78.4 | 879.4 | 0 | 12.3 | 1.8 | 6.2 | 26.9 | 98.9 | 16.1 | 16.2 | 77.5 | 78.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/14 04:15:38 | 3.55 | 71.3 | 16.3 | 77.2 | 879.4 | 0 | 12.3 | 0.2 | 5.4 | 11.9 | 346 | 16.1 | 16.6 | 75.7 | 78.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/14 04:20:38 | 3.49 | 70.2 | 16.3 | 77.1 | 879.4 | 0 | 12.3 | 1.1 | 5.4 | 29.9 | 104.1 | 16.3 | 16.5 | 76.3 | 77.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/14 04:25:38 | 3.83 | 67.6 | 16.4 | 77.4 | 879.4 | 0 | 12.4 | 1.3 | 6.2 | 9 | 93 | 16.3 | 16.4 | 76.8 | 78 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/14 04:30:38 | 3.44 | 63 | 16.4 | 77.8 | 879.4 | 0 | 12.4 | 1.5 | 5.1 | 0.2 | 354.3 | 16.3 | 16.4 | 77.3 | 78.6 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/14 04:35:38 | 2.7 | 58.2 | 16.3 | 78.1 | 879.4 | 0 | 12.4 | 0.6 | 4.4 | 18 | 106 | 16.2 | 16.4 | 77.9 | 78.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/14 04:40:38 | 2.71 | 62.4 | 16.3 | 76.8 | 879.4 | 0 | 12.2 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 105.9 | 16.2 | 16.4 | 75.7 | 78.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/14 04:45:38 | 2.62 | 52.2 | 16.3 | 76.7 | 879.5 | 0 | 12.2 | 0.4 | 5.3 | 0 | 356.9 | 16.3 | 16.4 | 76.2 | 77.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/14 04:50:38 | 2.39 | 72.8 | 16.4 | 76.3 | 879.5 | 0 | 12.2 | 0.3 | 4.9 | 2.5 | 357.2 | 16.3 | 16.6 | 75.5 | 76.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/14 04:55:38 | 2.19 | 63.6 | 16.5 | 75.7 | 879.5 | 0 | 12.2 | 0.8 | 4.6 | 16.8 | 103 | 16.5 | 16.6 | 74.9 | 75.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 05:00:38 | 1.92 | 64.7 | 16.5 | 75.5 | 879.5 | 0 | 12.1 | 0.5 | 3.4 | 21.4 | 91.8 | 16.3 | 16.6 | 74.8 | 75.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/14 05:05:38 | 1.68 | 61.7 | 16.4 | 75.5 | 879.5 | 0 | 12 | 0.6 | 3.2 | 17.8 | 111.4 | 16.2 | 16.4 | 74.8 | 75.9 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/14 05:10:38 | 1.49 | 69.9 | 16.2 | 75.8 | 879.5 | 0 | 11.9 | 0.6 | 3.2 | 35.1 | 102 | 16.1 | 16.2 | 75.6 | 76.4 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/14 05:15:38 | 1.44 | 75.6 | 16 | 76.8 | 879.5 | 0 | 11.9 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 339.1 | 15.8 | 16.1 | 76 | 78.6 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/14 05:20:38 | 1.8 | 74.5 | 15.8 | 77.9 | 879.5 | 0 | 11.9 | 0.6 | 4.3 | 3.7 | 117.2 | 15.5 | 15.8 | 77.9 | 79.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/14 05:25:38 | 1.72 | 81.9 | 15.6 | 78.9 | 879.6 | 0 | 12 | 0.1 | 4.4 | 0.6 | 337.5 | 15.5 | 15.6 | 79.1 | 80.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/14 05:30:38 | 2.51 | 73.1 | 15.7 | 79.5 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.6 | 4.7 | 33.8 | 337.5 | 15.5 | 15.8 | 79 | 81.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 1 | 12 | 12.4
0 | 21/03/14 05:35:38 | 3.02 | 71.3 | 15.7 | 79 | 879.7 | 0 | 12 | 1.5 | 4.9 | 43.1 | 112.9 | 15.5 | 15.8 | 78.1 | 79.1 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/14 05:40:38 | 3.63 | 70.2 | 15.7 | 78.8 | 879.7 | 1 | 12 | 1.6 | 6.9 | 43.7 | 95 | 15.5 | 15.8 | 77.8 | 80 | 879.7 | 879.9 | 0 | 2 | 11.8 | 12.2
0 | 21/03/14 05:45:38 | 3.75 | 67.7 | 15.5 | 78.2 | 879.8 | 2 | 11.7 | 1.5 | 5.5 | 14.2 | 91.7 | 15.3 | 15.6 | 77.5 | 78.6 | 879.7 | 879.9 | 2 | 4 | 11.4 | 11.9
0 | 21/03/14 05:50:38 | 3.44 | 66.6 | 15.5 | 77.8 | 879.9 | 4 | 11.6 | 1.8 | 4.9 | 25.8 | 98.8 | 15.3 | 15.6 | 76.7 | 78.4 | 879.9 | 880 | 4 | 8 | 11.2 | 11.8
0 | 21/03/14 05:55:38 | 3.46 | 69.1 | 15.6 | 77.9 | 880 | 8 | 11.7 | 1.5 | 5.5 | 39.4 | 104.6 | 15.5 | 15.7 | 77.3 | 79.3 | 879.9 | 880.1 | 8 | 12 | 11.6 | 12.1
0 | 21/03/14 06:00:38 | 3.51 | 66.7 | 15.7 | 77.9 | 880 | 12 | 11.9 | 0.9 | 5.5 | 0.2 | 99.7 | 15.6 | 16 | 77.4 | 78.3 | 880 | 880.2 | 12 | 15 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/14 06:05:38 | 3.29 | 69 | 16.1 | 77.8 | 880.1 | 23 | 12.2 | 0.7 | 6.5 | 0.6 | 117.8 | 16 | 16.6 | 76.8 | 79 | 880 | 880.2 | 15 | 35 | 12 | 12.5
0 | 21/03/14 06:10:38 | 2.86 | 67.3 | 16.3 | 77.3 | 880.1 | 39 | 12.3 | 0.7 | 4.5 | 22.5 | 97.1 | 16.4 | 16.7 | 76.1 | 77.7 | 880 | 880.2 | 35 | 98 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/14 06:15:38 | 2.39 | 67.8 | 16.4 | 77.5 | 880.2 | 103 | 12.5 | 0.9 | 3.4 | 33.3 | 100.5 | 16.4 | 16.6 | 77 | 78.2 | 880.1 | 880.3 | 98 | 153 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/14 06:20:38 | 2.31 | 61 | 16.5 | 77.2 | 880.2 | 144 | 12.5 | 0.9 | 3.6 | 16.8 | 101.9 | 16.5 | 16.6 | 76.4 | 77.7 | 880.2 | 880.3 | 153 | 178 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/14 06:25:38 | 2.04 | 50.6 | 16.5 | 76.7 | 880.3 | 176 | 12.4 | 0.8 | 3.3 | 16.4 | 358.2 | 16.4 | 16.6 | 76.1 | 76.8 | 880.2 | 880.4 | 178 | 206 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/14 06:30:38 | 2.06 | 49.5 | 16.6 | 75.3 | 880.3 | 204 | 12.2 | 0.7 | 3.4 | 6.2 | 357.4 | 16.6 | 16.7 | 73.4 | 76.1 | 880.2 | 880.3 | 206 | 233 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/14 06:35:38 | 1.87 | 50.3 | 16.8 | 73.8 | 880.3 | 231 | 12.1 | 0.5 | 3.6 | 2.5 | 352.1 | 16.7 | 17 | 72.3 | 73.9 | 880.3 | 880.4 | 233 | 258 | 12 | 12.1
0 | 21/03/14 06:40:38 | 1.8 | 52.8 | 17.1 | 72.7 | 880.4 | 257 | 12.1 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 357.9 | 17 | 17.4 | 70.8 | 72.9 | 880.3 | 880.6 | 258 | 282 | 12 | 12.2
0 | 21/03/14 06:45:38 | 1.89 | 55.2 | 17.3 | 71.9 | 880.5 | 284 | 12.1 | 0.8 | 3.6 | 17.1 | 98 | 17.3 | 17.5 | 70.3 | 72.5 | 880.4 | 880.6 | 282 | 312 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 06:50:38 | 2.04 | 58.5 | 17.6 | 71.5 | 880.5 | 312 | 12.3 | 0.3 | 4 | 13.1 | 116.8 | 17.5 | 17.8 | 70.8 | 71.8 | 880.4 | 880.5 | 312 | 338 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/14 06:55:38 | 1.86 | 68.5 | 17.8 | 70.4 | 880.5 | 336 | 12.3 | 0.3 | 3.9 | 16 | 120.3 | 17.7 | 18.1 | 68.1 | 71.8 | 880.4 | 880.6 | 338 | 359 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/14 07:00:38 | 2.4 | 68.7 | 18 | 68.8 | 880.5 | 360 | 12.2 | 0.6 | 4.9 | 35.3 | 94.8 | 17.9 | 18.4 | 66.5 | 69.3 | 880.5 | 880.6 | 359 | 386 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 07:05:38 | 2.69 | 66.6 | 18.1 | 68.6 | 880.6 | 386 | 12.2 | 1.3 | 4.9 | 29.6 | 96 | 17.9 | 18.3 | 67.9 | 69.2 | 880.6 | 880.7 | 386 | 410 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/14 07:10:38 | 2.25 | 69.9 | 18.2 | 68.4 | 880.7 | 403 | 12.3 | 0.7 | 3.8 | 0 | 359.5 | 18.1 | 18.3 | 67.1 | 69.1 | 880.6 | 880.8 | 402 | 421 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/14 07:15:38 | 2.12 | 74 | 18.4 | 67.1 | 880.7 | 424 | 12.1 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 358.8 | 18.2 | 18.6 | 65.4 | 68.3 | 880.7 | 880.8 | 421 | 451 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/14 07:20:38 | 1.72 | 92.3 | 18.4 | 66.8 | 880.8 | 446 | 12.1 | 0.2 | 3.1 | 45.3 | 274.7 | 18.2 | 18.9 | 65.5 | 67.6 | 880.7 | 880.9 | 449 | 465 | 12 | 12.3
0 | 21/03/14 07:25:38 | 1.62 | 90.2 | 18.8 | 66.1 | 880.8 | 444 | 12.3 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 356.7 | 18.9 | 19.3 | 65 | 66.4 | 880.7 | 880.9 | 407 | 467 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/14 07:30:38 | 2.33 | 92 | 19.1 | 66.1 | 880.8 | 465 | 12.6 | 0.1 | 4.8 | 32.4 | 314.7 | 19 | 19.7 | 64.1 | 67.4 | 880.7 | 880.8 | 439 | 508 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/14 07:35:38 | 1.75 | 94 | 19.4 | 65.6 | 880.8 | 510 | 12.7 | 0.1 | 4.7 | 22 | 357.8 | 19 | 19.8 | 64.1 | 67.3 | 880.7 | 880.9 | 508 | 545 | 12.7 | 13
0 | 21/03/14 07:40:38 | 2.16 | 87.6 | 19.6 | 64.8 | 880.8 | 549 | 12.8 | 0.3 | 4.5 | 14.4 | 263.4 | 19.7 | 19.8 | 63.9 | 64.8 | 880.8 | 880.9 | 541 | 591 | 12.7 | 13
0 | 21/03/14 07:45:38 | 2.51 | 83.2 | 19.7 | 64.3 | 880.8 | 572 | 12.8 | 0 | 5.3 | 33.4 | 281.7 | 19.6 | 19.9 | 63.2 | 64.5 | 880.7 | 880.9 | 575 | 599 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/14 07:50:38 | 2.51 | 85.5 | 19.8 | 65.5 | 880.8 | 587 | 13.1 | 0.5 | 5 | 24 | 214.2 | 19.6 | 19.9 | 64.4 | 67.1 | 880.8 | 880.9 | 582 | 606 | 12.7 | 13.6
0 | 21/03/14 07:55:38 | 2.3 | 84.2 | 20 | 65.8 | 880.8 | 600 | 13.4 | 0 | 5.2 | 9.4 | 357.3 | 19.8 | 20.2 | 65.1 | 67.1 | 880.8 | 880.9 | 594 | 615 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/14 08:00:38 | 2.12 | 89.3 | 20.2 | 65.7 | 880.8 | 616 | 13.6 | 0.2 | 4.9 | 3.7 | 359.5 | 20.2 | 20.6 | 64.6 | 66.4 | 880.8 | 880.9 | 326 | 691 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/14 08:05:38 | 2.01 | 131.6 | 20.4 | 64.8 | 880.9 | 634 | 13.6 | 0.1 | 4 | 23.2 | 358.9 | 20.5 | 20.8 | 63.4 | 65.1 | 880.8 | 881 | 581 | 659 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/14 08:10:38 | 1.71 | 161.4 | 20.9 | 63.3 | 880.8 | 654 | 13.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 357.3 | 20.8 | 21.4 | 61.5 | 63.4 | 880.7 | 880.9 | 655 | 674 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/14 08:15:38 | 2.32 | 125.2 | 20.9 | 63.7 | 880.8 | 675 | 13.8 | 0.2 | 6.9 | 5.1 | 302.9 | 20.6 | 21.4 | 61.8 | 65.2 | 880.8 | 881 | 665 | 696 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/14 08:20:38 | 2.06 | 132.3 | 20.9 | 63.5 | 880.9 | 692 | 13.8 | 0.1 | 5.4 | 4.7 | 355.4 | 20.7 | 21.2 | 62.6 | 64.4 | 880.8 | 880.9 | 694 | 712 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/14 08:25:38 | 1.73 | 143.6 | 21.1 | 62.7 | 880.9 | 710 | 13.7 | 0.2 | 6.1 | 5 | 359.6 | 20.9 | 21.6 | 61.2 | 63.9 | 880.8 | 880.9 | 711 | 725 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 08:30:38 | 2.1 | 124.9 | 21.4 | 61.8 | 880.9 | 730 | 13.8 | 0.2 | 6 | 5.5 | 345.3 | 21.2 | 21.9 | 59.8 | 62.6 | 880.9 | 881 | 720 | 754 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/14 08:35:38 | 2.25 | 118 | 21.2 | 62.8 | 881 | 746 | 13.8 | 0.1 | 7.3 | 3.2 | 340.9 | 20.7 | 21.5 | 62.1 | 65.2 | 880.9 | 881.1 | 747 | 766 | 13.7 | 14
0 | 21/03/14 08:40:38 | 1.92 | 142.2 | 21.5 | 61.6 | 881 | 765 | 13.9 | 0 | 4.8 | 17 | 346.4 | 21.5 | 22 | 59.9 | 62.1 | 880.9 | 881.1 | 766 | 793 | 13.8 | 14
0 | 21/03/14 08:45:38 | 1.98 | 145.2 | 21.8 | 60.9 | 881 | 781 | 13.9 | 0 | 5.6 | 11.9 | 342.3 | 21.8 | 22.1 | 59.2 | 61.1 | 880.9 | 881.2 | 669 | 813 | 13.7 | 14
0 | 21/03/14 08:50:38 | 1.93 | 153.8 | 21.9 | 60.5 | 881.1 | 796 | 13.9 | 0.4 | 5.7 | 16.6 | 359.8 | 21.7 | 22.3 | 58.7 | 61.1 | 881 | 881.2 | 684 | 845 | 13.6 | 14
0 | 21/03/14 08:55:38 | 2.29 | 146.2 | 21.9 | 60.4 | 881.1 | 821 | 13.9 | 0.1 | 7 | 0.5 | 357.2 | 21.5 | 22.3 | 58.4 | 62 | 880.9 | 881.2 | 610 | 861 | 13.7 | 14
0 | 21/03/14 09:00:38 | 2.21 | 132.4 | 21.8 | 60.4 | 881.1 | 818 | 13.8 | 0.1 | 6.3 | 9 | 357.8 | 21.5 | 22.1 | 59.3 | 61.2 | 881 | 881.2 | 255 | 879 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/14 09:05:38 | 2.28 | 138.5 | 21.9 | 59.8 | 881.1 | 784 | 13.8 | 0.2 | 5.4 | 1.3 | 350.2 | 21.9 | 22.1 | 58.6 | 60.3 | 881 | 881.1 | 222 | 906 | 13.4 | 13.9
0 | 21/03/14 09:10:38 | 1.92 | 159.5 | 22.2 | 58.8 | 881.1 | 835 | 13.8 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 355.1 | 21.8 | 22.8 | 56.3 | 60.3 | 881 | 881.1 | 826 | 882 | 13.4 | 13.9
0 | 21/03/14 09:15:38 | 2.43 | 133.1 | 22.3 | 58.8 | 881 | 865 | 13.8 | 0.1 | 6.6 | 7 | 358.9 | 22 | 22.8 | 56.3 | 60 | 880.9 | 881.1 | 486 | 904 | 13.6 | 14
0 | 21/03/14 09:20:38 | 1.97 | 157 | 22.4 | 58.1 | 881 | 858 | 13.8 | 0.1 | 5.2 | 4.3 | 352.3 | 21.8 | 22.9 | 55.8 | 60.7 | 880.9 | 881.1 | 403 | 950 | 13.6 | 14
0 | 21/03/14 09:25:38 | 2.01 | 153.6 | 22.7 | 57 | 881 | 883 | 13.8 | 0.2 | 5.7 | 3.7 | 350.1 | 22.7 | 23.1 | 55.4 | 57.2 | 880.8 | 881.1 | 878 | 913 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/14 09:30:38 | 2.15 | 142.2 | 22.6 | 57.5 | 881 | 886 | 13.8 | 0.1 | 6 | 2.1 | 357.7 | 22.3 | 22.8 | 56.4 | 58.9 | 880.9 | 881.1 | 875 | 907 | 13.6 | 14
0 | 21/03/14 09:35:38 | 2.1 | 135.1 | 22.6 | 57.5 | 881 | 898 | 13.8 | 0 | 7.4 | 5.5 | 345.2 | 22.4 | 22.8 | 56.2 | 58 | 880.9 | 881 | 644 | 948 | 13.5 | 14
0 | 21/03/14 09:40:38 | 2.03 | 172.2 | 23 | 56.6 | 880.9 | 912 | 13.9 | 0.1 | 5.8 | 7.6 | 347 | 22.8 | 23.4 | 55.1 | 57.6 | 880.8 | 881 | 907 | 946 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/14 09:45:38 | 2.26 | 140.8 | 23.2 | 56.5 | 880.9 | 937 | 14 | 0.4 | 6 | 22.6 | 341.7 | 22.9 | 23.7 | 54.5 | 58.2 | 880.8 | 881 | 938 | 973 | 14 | 14.3
0 | 21/03/14 09:50:38 | 2.86 | 116 | 22.7 | 58.7 | 880.9 | 945 | 14.1 | 0.3 | 7.6 | 5.9 | 356.3 | 22.2 | 22.9 | 58.2 | 61 | 880.9 | 881 | 886 | 979 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/14 09:55:38 | 2.41 | 128.4 | 22.6 | 58.8 | 880.9 | 954 | 14.1 | 0 | 6 | 6.5 | 357.9 | 22.2 | 23.1 | 57.5 | 60.8 | 880.8 | 881 | 899 | 986 | 14 | 14.2
0 | 21/03/14 10:00:39 | 2.27 | 142.2 | 22.7 | 58.7 | 880.9 | 954 | 14.2 | 0 | 7.1 | 38.9 | 356.5 | 22.4 | 23.1 | 57.5 | 60.3 | 880.8 | 880.9 | 654 | 992 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/14 10:05:39 | 2.01 | 157.9 | 23.1 | 57.9 | 880.8 | 953 | 14.3 | 0 | 4.9 | 7 | 357.8 | 23.1 | 23.5 | 56.3 | 58.2 | 880.7 | 880.9 | 879 | 984 | 14.2 | 14.5