## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/14 10:10:39 | 2.96 | 126.5 | 23 | 58 | 880.8 | 912 | 14.3 | 0.2 | 8.7 | 6.6 | 276.2 | 22.3 | 23.4 | 56.8 | 60.7 | 880.6 | 880.8 | 474 | 973 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/14 10:15:39 | 2.56 | 111.5 | 22.7 | 59.7 | 880.8 | 852 | 14.4 | 0.2 | 7.7 | 3.1 | 300.3 | 22.2 | 22.7 | 59.8 | 61.7 | 880.6 | 880.8 | 595 | 959 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/14 10:20:39 | 2.39 | 133 | 22.9 | 59.1 | 880.7 | 880 | 14.5 | 0.2 | 4.7 | 10.4 | 359.4 | 22.7 | 23.2 | 57.6 | 59.8 | 880.7 | 880.8 | 473 | 1051 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/14 10:25:39 | 3.39 | 107.7 | 22.6 | 60.2 | 880.7 | 691 | 14.4 | 0.2 | 9.2 | 8.9 | 357.9 | 21.7 | 23 | 58.6 | 63.4 | 880.6 | 880.7 | 200 | 909 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/14 10:30:39 | 3.33 | 94.1 | 22.3 | 61.2 | 880.7 | 887 | 14.4 | 0.3 | 8.2 | 22.6 | 241.6 | 21.5 | 22.5 | 60.7 | 64.3 | 880.5 | 880.8 | 664 | 1065 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/14 10:35:39 | 3.2 | 99.7 | 22.3 | 60.9 | 880.6 | 986 | 14.4 | 0.1 | 10.2 | 4.7 | 358.4 | 21.8 | 22.5 | 59 | 63.1 | 880.4 | 880.7 | 784 | 1133 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/14 10:40:39 | 2.63 | 113.4 | 22.7 | 59.2 | 880.5 | 1046 | 14.3 | 0.2 | 7.4 | 6.1 | 353.9 | 22.5 | 23.4 | 56.2 | 59.6 | 880.4 | 880.6 | 329 | 1135 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/14 10:45:39 | 2.39 | 138.6 | 23.2 | 57.5 | 880.4 | 883 | 14.3 | 0 | 7.5 | 2 | 317.4 | 23.3 | 23.6 | 55.7 | 57.8 | 880.2 | 880.4 | 205 | 1102 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/14 10:50:39 | 2.49 | 122.8 | 23.1 | 58.1 | 880.4 | 893 | 14.4 | 0.2 | 7.3 | 5.1 | 358 | 22.7 | 23.5 | 57 | 59.2 | 880.3 | 880.5 | 273 | 1130 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/14 10:55:39 | 2.77 | 124 | 23.3 | 57.4 | 880.3 | 978 | 14.4 | 0.2 | 8.7 | 16.6 | 359.3 | 23.1 | 23.7 | 55.6 | 58.9 | 880.2 | 880.4 | 508 | 1137 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/14 11:00:39 | 2.75 | 110.2 | 23.1 | 58.7 | 880.3 | 1066 | 14.5 | 0.1 | 8.9 | 10.3 | 357.4 | 22.5 | 23.3 | 58.2 | 61.7 | 880.2 | 880.4 | 1065 | 1174 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/14 11:05:39 | 2.79 | 126.9 | 23.4 | 57.8 | 880.2 | 1009 | 14.6 | 0.1 | 8 | 3.7 | 353.3 | 23.1 | 23.9 | 56 | 59.4 | 880 | 880.3 | 805 | 1174 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/14 11:10:39 | 3.08 | 113 | 23.3 | 58.5 | 880.1 | 955 | 14.7 | 0.1 | 8.8 | 11.8 | 357.9 | 22.7 | 23.5 | 57.7 | 60.2 | 880 | 880.2 | 704 | 1019 | 14.5 | 15
0 | 21/03/14 11:15:39 | 3.1 | 105.8 | 23 | 59.2 | 880.1 | 1001 | 14.6 | 0.2 | 7.3 | 0.5 | 347.1 | 22.6 | 23.1 | 58.1 | 60.8 | 880 | 880.1 | 665 | 1104 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/14 11:20:39 | 3.01 | 105.5 | 22.9 | 59.4 | 880.1 | 1083 | 14.6 | 0.1 | 7.8 | 6.2 | 322.6 | 22.7 | 23 | 58.8 | 60.6 | 879.9 | 880.2 | 1082 | 1155 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/14 11:25:39 | 2.82 | 119 | 23.1 | 59 | 880 | 995 | 14.7 | 0 | 7.2 | 20 | 326.8 | 22.9 | 23.5 | 57.6 | 60.9 | 879.9 | 880.2 | 541 | 1089 | 14.5 | 15.1
0 | 21/03/14 11:30:39 | 2.89 | 120.1 | 23.1 | 58.9 | 880 | 965 | 14.6 | 0.3 | 7.6 | 14.7 | 356.8 | 22.9 | 23.4 | 57.5 | 60 | 879.8 | 880 | 822 | 1023 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/14 11:35:39 | 3.39 | 99.2 | 23.2 | 59.1 | 879.9 | 1035 | 14.7 | 0.2 | 9.7 | 2.6 | 317.4 | 22.8 | 23.4 | 58.4 | 61.3 | 879.7 | 879.9 | 980 | 1107 | 14.6 | 15
0 | 21/03/14 11:40:40 | 3.38 | 112.9 | 23.2 | 59.6 | 879.8 | 1056 | 14.9 | 0.1 | 8.9 | 4.4 | 358.4 | 22.7 | 23.5 | 58.3 | 62.7 | 879.6 | 879.9 | 1056 | 1091 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/14 11:45:40 | 2.82 | 120.5 | 23.2 | 59.5 | 879.7 | 1055 | 14.9 | 0.1 | 7.9 | 0.5 | 357.2 | 23 | 23.5 | 58.1 | 60.7 | 879.5 | 879.8 | 1043 | 1065 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/14 11:50:40 | 2.99 | 126.7 | 23.3 | 59.6 | 879.7 | 1056 | 15 | 0.3 | 7.8 | 23.8 | 358.5 | 22.9 | 23.7 | 57.8 | 60.9 | 879.5 | 879.7 | 1048 | 1066 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/14 11:55:40 | 2.64 | 120.1 | 23.5 | 59.1 | 879.6 | 1058 | 15 | 0.1 | 7.2 | 5.4 | 349 | 23.4 | 23.9 | 57.6 | 60.4 | 879.4 | 879.7 | 1045 | 1075 | 15 | 15.3
0 | 21/03/14 12:00:40 | 2.44 | 142.4 | 23.5 | 59.1 | 879.5 | 1059 | 15 | 0 | 7.8 | 5.5 | 348.3 | 22.9 | 23.9 | 57 | 61.6 | 879.3 | 879.6 | 1042 | 1088 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/14 12:05:40 | 2.47 | 154.4 | 23.7 | 58.2 | 879.4 | 1045 | 15 | 0.2 | 7 | 8.6 | 334.5 | 23.7 | 24.1 | 56.5 | 58.8 | 879.2 | 879.5 | 1029 | 1050 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/14 12:10:40 | 3.53 | 120.4 | 23.5 | 59.5 | 879.3 | 1046 | 15.2 | 0.2 | 9.1 | 15.8 | 357.8 | 22.8 | 24.1 | 57.1 | 62.3 | 879.2 | 879.4 | 1033 | 1060 | 15 | 15.5
0 | 21/03/14 12:15:40 | 3.83 | 110.8 | 23.1 | 60.7 | 879.4 | 1038 | 15.1 | 0.1 | 10.3 | 1.7 | 339.3 | 22.5 | 23.4 | 59.4 | 62.9 | 879.2 | 879.5 | 1026 | 1053 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/14 12:20:40 | 3.33 | 127.5 | 22.9 | 61.1 | 879.3 | 1024 | 15 | 0 | 8.3 | 2.1 | 349.1 | 22.2 | 23.2 | 59.7 | 63 | 879.2 | 879.4 | 1010 | 1028 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/14 12:25:40 | 3.03 | 112.3 | 23.1 | 60.1 | 879.2 | 1015 | 15 | 0.2 | 7.8 | 1.2 | 359.5 | 23 | 23.6 | 57.1 | 61.1 | 879.1 | 879.3 | 1003 | 1020 | 14.6 | 15.2
0 | 21/03/14 12:30:40 | 2.89 | 118.4 | 23.4 | 59.4 | 879.2 | 1006 | 15 | 0.3 | 8.4 | 0.5 | 351.5 | 23 | 23.8 | 57.4 | 60.9 | 879 | 879.3 | 995 | 1005 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/14 12:35:40 | 2.85 | 125.3 | 23.2 | 59.7 | 879 | 999 | 14.9 | 0.2 | 8.2 | 0.1 | 353.3 | 22.9 | 23.6 | 57.8 | 61.6 | 878.8 | 879.1 | 987 | 1001 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/14 12:40:40 | 2.73 | 132.5 | 23.1 | 59.8 | 879 | 992 | 14.9 | 0 | 8.6 | 0.5 | 359.5 | 22.8 | 23.5 | 58.3 | 61.6 | 878.8 | 879.1 | 981 | 995 | 14.7 | 15
0 | 21/03/14 12:45:40 | 3.14 | 118.3 | 23.1 | 59.8 | 878.9 | 986 | 14.8 | 0.3 | 8.8 | 11.7 | 348.2 | 22.6 | 23.5 | 57.9 | 62.2 | 878.8 | 879 | 976 | 987 | 14.7 | 15
0 | 21/03/14 12:50:40 | 3.63 | 114.7 | 22.7 | 60.6 | 878.9 | 979 | 14.7 | 0.2 | 11.6 | 17.5 | 358.8 | 22 | 22.9 | 59.3 | 63.1 | 878.7 | 878.9 | 968 | 981 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/14 12:55:40 | 2.92 | 132.5 | 23.3 | 58.7 | 878.8 | 968 | 14.7 | 0.2 | 7.8 | 4.3 | 356.6 | 22.6 | 24.1 | 55.9 | 61.6 | 878.6 | 878.9 | 947 | 972 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/14 13:00:40 | 2.61 | 143.9 | 23.7 | 57.4 | 878.7 | 952 | 14.8 | 0.1 | 6.6 | 5.5 | 350.1 | 23.3 | 24.4 | 54.8 | 59 | 878.5 | 878.8 | 937 | 951 | 14.5 | 15
0 | 21/03/14 13:05:40 | 2.69 | 143.4 | 23.8 | 57.3 | 878.6 | 948 | 14.9 | 0.2 | 8.2 | 2 | 358.9 | 23.5 | 24.1 | 56.2 | 59.2 | 878.5 | 878.7 | 932 | 963 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/14 13:10:40 | 3.62 | 107.7 | 23.4 | 59.6 | 878.6 | 935 | 15.1 | 0.2 | 9 | 11.8 | 307.5 | 22.4 | 23.7 | 58.4 | 64.6 | 878.5 | 878.7 | 915 | 959 | 15 | 15.4
0 | 21/03/14 13:15:40 | 4.52 | 92.7 | 22.8 | 62.1 | 878.5 | 922 | 15.1 | 0.1 | 11 | 9.7 | 261.5 | 22 | 22.8 | 61.7 | 65.6 | 878.4 | 878.7 | 911 | 919 | 15 | 15.4
0 | 21/03/14 13:20:40 | 4.37 | 92.4 | 22.5 | 62.8 | 878.5 | 912 | 15.1 | 0.1 | 10.7 | 18.8 | 357.3 | 22 | 22.7 | 61.8 | 65.7 | 878.3 | 878.5 | 902 | 914 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/14 13:25:40 | 4.79 | 82.2 | 22.3 | 63.5 | 878.4 | 905 | 15 | 0.2 | 11.1 | 33.4 | 159.7 | 22 | 22.2 | 63.5 | 64.7 | 878.2 | 878.5 | 896 | 908 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 13:30:40 | 4 | 94.4 | 22.5 | 63.1 | 878.3 | 891 | 15.1 | 0.2 | 8.7 | 6.8 | 354.9 | 22.2 | 22.8 | 61.4 | 64 | 878.2 | 878.4 | 872 | 897 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/14 13:35:40 | 3.86 | 94.6 | 22.3 | 64 | 878.3 | 876 | 15.2 | 0.2 | 9.2 | 22.6 | 287 | 22 | 22.7 | 62.6 | 66 | 878.2 | 878.3 | 859 | 881 | 15 | 15.4
0 | 21/03/14 13:40:40 | 3.81 | 131 | 22.8 | 62.2 | 878.2 | 864 | 15.1 | 0.3 | 9.9 | 4.2 | 351.9 | 22.4 | 23.4 | 59.5 | 63.4 | 877.9 | 878.2 | 846 | 867 | 15 | 15.4
0 | 21/03/14 13:45:40 | 3.13 | 110.9 | 22.7 | 61.6 | 878.1 | 849 | 14.9 | 0.1 | 6.7 | 8.4 | 343.2 | 22.3 | 22.8 | 59.9 | 63.9 | 877.9 | 878.2 | 827 | 852 | 14.5 | 15.2
0 | 21/03/14 13:50:40 | 2.76 | 116.7 | 23 | 60.4 | 878 | 836 | 14.9 | 0.2 | 7.8 | 19.1 | 359.2 | 22.8 | 23.3 | 58.7 | 61.2 | 877.8 | 878 | 820 | 837 | 14.7 | 15
0 | 21/03/14 13:55:40 | 3.86 | 94.3 | 22.8 | 60.5 | 877.9 | 829 | 14.8 | 0.4 | 9.6 | 20.8 | 196.3 | 22.5 | 23.2 | 58.6 | 62.1 | 877.7 | 878 | 816 | 838 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/14 14:00:40 | 3.12 | 123.6 | 23 | 60.3 | 877.8 | 816 | 14.9 | 0.2 | 8.4 | 6 | 344.8 | 22.4 | 23.5 | 58.6 | 62.9 | 877.6 | 877.8 | 799 | 822 | 14.8 | 15
0 | 21/03/14 14:05:40 | 3.41 | 133.5 | 23 | 60.9 | 877.7 | 832 | 15.1 | 0.1 | 11 | 6.5 | 348.6 | 22.5 | 23.7 | 58.7 | 63.8 | 877.5 | 877.8 | 822 | 868 | 15 | 15.4
0 | 21/03/14 14:10:40 | 3.15 | 123.6 | 23.1 | 61.3 | 877.7 | 737 | 15.3 | 0.1 | 9.1 | 4.7 | 359.6 | 22.9 | 23.8 | 57.9 | 63.1 | 877.5 | 877.8 | 246 | 850 | 14.9 | 15.6
0 | 21/03/14 14:15:40 | 2.58 | 140.7 | 23.1 | 61.7 | 877.6 | 764 | 15.3 | 0 | 6.3 | 10 | 349.4 | 22.9 | 23.4 | 60.8 | 62.9 | 877.5 | 877.7 | 633 | 806 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/14 14:20:40 | 3.1 | 129.4 | 23.2 | 61.3 | 877.6 | 686 | 15.3 | 0.2 | 11.1 | 13.4 | 359.3 | 22.6 | 23.6 | 59.1 | 64 | 877.2 | 877.7 | 236 | 796 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/14 14:25:40 | 2.45 | 126.8 | 22.8 | 62.9 | 877.6 | 557 | 15.3 | 0.1 | 8.1 | 17.7 | 356.7 | 22.4 | 22.7 | 63 | 64.9 | 877.5 | 877.7 | 235 | 657 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/14 14:30:40 | 2.52 | 143 | 22.7 | 63.3 | 877.5 | 561 | 15.4 | 0.1 | 9.2 | 0.5 | 359.9 | 22.3 | 23 | 62.3 | 65 | 877.3 | 877.6 | 493 | 662 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/14 14:35:40 | 2.83 | 122.9 | 22.6 | 63 | 877.4 | 627 | 15.1 | 0 | 7.9 | 1.4 | 349.6 | 22.2 | 22.6 | 61.2 | 65.3 | 877.3 | 877.6 | 641 | 694 | 14.7 | 15.5
0 | 21/03/14 14:40:40 | 3.21 | 104.9 | 22.7 | 61.1 | 877.3 | 685 | 14.8 | 0.1 | 8.8 | 3.6 | 347.4 | 22.4 | 23 | 58.9 | 62.1 | 877 | 877.4 | 688 | 732 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/14 14:45:40 | 3.44 | 94.4 | 22.8 | 60.1 | 877.2 | 711 | 14.7 | 0.1 | 10.2 | 2 | 359.2 | 22.5 | 23.1 | 58.8 | 60.9 | 877 | 877.3 | 702 | 756 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/14 14:50:40 | 2.67 | 144.9 | 23.2 | 59.1 | 877.1 | 467 | 14.8 | 0.1 | 8.6 | 0.6 | 337.2 | 22.8 | 23.7 | 57.5 | 60.9 | 876.9 | 877.1 | 219 | 741 | 14.6 | 15
0 | 21/03/14 14:55:40 | 2.23 | 161.8 | 23.4 | 58.7 | 877 | 588 | 14.9 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 357.9 | 23.2 | 24 | 57.2 | 60.4 | 876.8 | 877.1 | 267 | 733 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/14 15:00:40 | 2.29 | 169.3 | 23.8 | 58 | 876.9 | 624 | 15 | 0.2 | 6.9 | 10.3 | 354.9 | 23.6 | 24.2 | 56.3 | 59.2 | 876.7 | 877 | 579 | 661 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/14 15:05:40 | 2.66 | 142.3 | 23.8 | 57.5 | 876.9 | 406 | 14.9 | 0 | 7.3 | 3.1 | 342.2 | 23.3 | 24.2 | 55.9 | 59.5 | 876.8 | 877 | 189 | 678 | 14.8 | 15
0 | 21/03/14 15:10:40 | 2.65 | 133.1 | 23.4 | 59.4 | 876.9 | 302 | 15 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 357.9 | 22.9 | 23.3 | 59.5 | 60.8 | 876.8 | 877 | 198 | 344 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 15:15:40 | 2.78 | 114.5 | 23 | 60.7 | 876.9 | 244 | 15 | 0.1 | 8 | 10.2 | 336.4 | 22.4 | 23.2 | 60.1 | 62.8 | 876.7 | 877 | 131 | 500 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 15:20:40 | 2.94 | 105.2 | 22.6 | 61.7 | 876.8 | 171 | 14.9 | 0.5 | 9.8 | 0.6 | 337.4 | 22.3 | 22.5 | 61.6 | 62.8 | 876.6 | 876.9 | 117 | 140 | 14.7 | 15
0 | 21/03/14 15:25:40 | 2.97 | 117.8 | 22.3 | 64.4 | 876.8 | 133 | 15.2 | 0 | 9.1 | 7.8 | 359.7 | 21.4 | 22.3 | 62.3 | 69.5 | 876.6 | 876.9 | 104 | 145 | 14.7 | 15.7
0 | 21/03/14 15:30:40 | 2.51 | 118.5 | 21.7 | 67.5 | 876.9 | 152 | 15.4 | 0.1 | 7.2 | 8.5 | 357.2 | 21.2 | 21.4 | 68.7 | 70 | 876.7 | 877.1 | 64 | 376 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/14 15:35:40 | 2.69 | 127.9 | 21.1 | 69.8 | 876.9 | 82 | 15.4 | 0.1 | 9.9 | 5.7 | 359 | 20.6 | 21.3 | 68.7 | 72.4 | 876.9 | 877.1 | 35 | 64 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/14 15:40:40 | 2.52 | 105.1 | 20.7 | 71.3 | 877 | 50 | 15.3 | 0.2 | 8.1 | 11.9 | 341 | 20.2 | 20.8 | 70.8 | 72.6 | 876.9 | 877.2 | 29 | 35 | 15 | 15.3
0 | 21/03/14 15:45:40 | 3.51 | 89.4 | 20.3 | 72.3 | 877.1 | 40 | 15.1 | 0.3 | 7.8 | 4.5 | 353.6 | 19.8 | 20.3 | 71.9 | 73.9 | 877.1 | 877.3 | 30 | 36 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 15:50:40 | 2.92 | 89 | 19.9 | 73.6 | 877.3 | 43 | 15.1 | 0 | 7.3 | 3.8 | 353.5 | 19.6 | 19.9 | 73.9 | 75.1 | 877.2 | 877.5 | 34 | 61 | 15 | 15.1
0 | 21/03/14 15:55:40 | 2.7 | 90.2 | 19.8 | 74.2 | 877.3 | 145 | 15 | 0.2 | 7.1 | 5 | 357 | 19.6 | 19.7 | 74.1 | 75 | 877.1 | 877.4 | 61 | 375 | 15 | 15
0 | 21/03/14 16:00:40 | 2.86 | 88.9 | 20 | 73.2 | 877.2 | 305 | 15 | 0.1 | 8 | 0.7 | 356.9 | 19.7 | 20.3 | 71.7 | 74.6 | 877.1 | 877.3 | 366 | 412 | 14.9 | 15
0 | 21/03/14 16:05:40 | 3.47 | 85.1 | 20.2 | 72.1 | 877.1 | 303 | 15 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 175.8 | 20.2 | 20.5 | 70.5 | 72.3 | 876.9 | 877.2 | 150 | 399 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 16:10:40 | 3.59 | 90 | 20.3 | 71.6 | 877 | 278 | 15 | 0.1 | 8.1 | 11.9 | 295.5 | 20.2 | 20.4 | 70.7 | 71.8 | 876.8 | 877 | 210 | 301 | 14.9 | 15
0 | 21/03/14 16:15:40 | 2.92 | 95.9 | 20.4 | 70.8 | 877.1 | 166 | 15 | 0 | 8.3 | 18.2 | 303 | 20.4 | 20.6 | 70 | 70.8 | 876.9 | 877.2 | 72 | 261 | 14.9 | 15
0 | 21/03/14 16:20:40 | 2.69 | 120.5 | 20.6 | 69.7 | 877.1 | 169 | 14.9 | 0.4 | 5.1 | 6.5 | 356 | 20.5 | 21 | 67.5 | 70.3 | 877 | 877.2 | 101 | 215 | 14.7 | 15
0 | 21/03/14 16:25:40 | 2.29 | 112.3 | 20.6 | 69.8 | 877.2 | 142 | 14.9 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | 355.1 | 20.5 | 20.8 | 68.7 | 70.2 | 877.1 | 877.3 | 81 | 190 | 14.8 | 15
0 | 21/03/14 16:30:40 | 2 | 104.5 | 20.6 | 69.8 | 877.2 | 96 | 14.9 | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 349.9 | 20.6 | 20.7 | 69.3 | 70.1 | 877.1 | 877.3 | 60 | 83 | 14.9 | 15
0 | 21/03/14 16:35:40 | 2.02 | 112 | 20.5 | 70.7 | 877.2 | 94 | 15 | 0 | 5.2 | 1.7 | 350.2 | 20.3 | 20.6 | 70 | 71.8 | 877.2 | 877.4 | 62 | 104 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 16:40:40 | 3.42 | 89.1 | 20.1 | 72.5 | 877.3 | 85 | 15 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 118.8 | 19.6 | 20.3 | 71.6 | 74.6 | 877.2 | 877.4 | 71 | 99 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/14 16:45:40 | 3.54 | 81.9 | 19.9 | 73.4 | 877.4 | 74 | 15 | 0.5 | 7 | 17 | 353.6 | 19.6 | 19.8 | 73.3 | 74.8 | 877.3 | 877.6 | 56 | 75 | 14.9 | 15
0 | 21/03/14 16:50:40 | 3.37 | 81.9 | 19.7 | 73.6 | 877.5 | 53 | 14.9 | 0.3 | 5.9 | 17.1 | 339.5 | 19.6 | 19.8 | 73.4 | 74 | 877.4 | 877.6 | 32 | 56 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/14 16:55:40 | 2.88 | 77.9 | 19.7 | 73.2 | 877.6 | 33 | 14.7 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 345 | 19.6 | 19.7 | 72.1 | 73.4 | 877.5 | 877.8 | 17 | 32 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/14 17:00:40 | 2.57 | 75.5 | 19.6 | 72.4 | 877.7 | 24 | 14.5 | 0.1 | 5.3 | 12 | 114.3 | 19.5 | 19.7 | 70.8 | 72.3 | 877.6 | 877.8 | 16 | 20 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/14 17:05:40 | 2.67 | 75 | 19.6 | 70.5 | 877.8 | 22 | 14.1 | 1 | 4.8 | 20.6 | 121.5 | 19.4 | 19.8 | 67.7 | 71.6 | 877.8 | 877.9 | 19 | 22 | 13.4 | 14.4
0 | 21/03/14 17:10:40 | 2.4 | 80.7 | 19.6 | 68.6 | 877.8 | 19 | 13.6 | 0.2 | 4.8 | 6.8 | 288.3 | 19.4 | 19.6 | 66.1 | 68.6 | 877.8 | 877.9 | 16 | 20 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/14 17:15:40 | 2.53 | 77.3 | 19.6 | 68.1 | 877.8 | 19 | 13.5 | 0.5 | 4.8 | 30.3 | 151 | 19.5 | 19.7 | 66.3 | 69.8 | 877.8 | 877.9 | 16 | 21 | 13.1 | 14
0 | 21/03/14 17:20:40 | 2.9 | 74.4 | 19.6 | 69.4 | 877.9 | 15 | 13.8 | 0.1 | 5.6 | 30.4 | 110.6 | 19.4 | 19.8 | 69.4 | 71 | 877.9 | 878 | 10 | 20 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/14 17:25:40 | 2.67 | 71.2 | 19.4 | 70.1 | 877.9 | 11 | 13.8 | 0.2 | 4.3 | 20.1 | 101.9 | 19.3 | 19.4 | 70.1 | 70.8 | 877.9 | 878 | 8 | 10 | 13.8 | 14
0 | 21/03/14 17:30:40 | 2.9 | 72.9 | 19.3 | 71.2 | 878 | 9 | 13.9 | 1.1 | 6.3 | 36.8 | 101.9 | 19.2 | 19.3 | 70.8 | 72.5 | 877.9 | 878 | 8 | 9 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/14 17:35:40 | 2.58 | 77.8 | 19.1 | 72.9 | 878 | 8 | 14.1 | 0.1 | 4.9 | 27.3 | 336.4 | 18.9 | 19.2 | 72.5 | 74.3 | 877.9 | 878.1 | 5 | 8 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/14 17:40:40 | 2.54 | 82.9 | 19 | 73.6 | 878 | 5 | 14.1 | 0.4 | 5.1 | 18.9 | 284 | 18.9 | 19 | 73.9 | 74.2 | 878 | 878.2 | 3 | 5 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/14 17:45:40 | 3.04 | 75.2 | 19.1 | 72.9 | 878.1 | 3 | 14.1 | 0.6 | 5.5 | 41.2 | 105.4 | 18.9 | 19.2 | 71.7 | 73.9 | 878 | 878.1 | 2 | 3 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/14 17:50:40 | 2.94 | 66.1 | 19.1 | 71.9 | 878.1 | 2 | 13.9 | 0.3 | 4.7 | 5.6 | 354.6 | 19 | 19.1 | 71.1 | 71.7 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/14 17:55:40 | 2.7 | 52 | 19 | 71.7 | 878.2 | 1 | 13.8 | 0.4 | 4.9 | 1.3 | 107.5 | 19 | 19.1 | 71.1 | 71.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/14 18:00:40 | 2.12 | 52.1 | 19 | 72 | 878.3 | 0 | 13.8 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 357.6 | 19 | 19 | 71.9 | 72.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/14 18:05:40 | 2.2 | 48 | 19 | 72.4 | 878.3 | 0 | 13.9 | 0.2 | 3.8 | 6.3 | 141.7 | 18.9 | 19 | 72.2 | 72.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/14 18:10:40 | 1.8 | 62.6 | 19 | 72.3 | 878.4 | 0 | 13.9 | 0.6 | 3 | 25.7 | 121.6 | 19 | 19.1 | 72 | 72.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/03/14 18:15:40 | 1.6 | 88.4 | 19 | 72.4 | 878.4 | 0 | 14 | 0.1 | 3.3 | 38.4 | 288.2 | 19 | 19.2 | 71.8 | 72.8 | 878.3 | 878.6 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/03/14 18:20:40 | 1.69 | 84.7 | 19 | 72.3 | 878.5 | 0 | 13.9 | 0.3 | 3.7 | 14.6 | 297.2 | 18.8 | 19 | 72 | 72.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/14 18:25:40 | 1.47 | 90.5 | 18.8 | 72.8 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0.2 | 4.1 | 16.3 | 228.9 | 18.7 | 18.8 | 72.6 | 73.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 18:30:40 | 1.8 | 85.7 | 18.7 | 73.3 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0 | 3.7 | 20.7 | 233.2 | 18.5 | 18.7 | 73.1 | 74 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/14 18:35:40 | 1.87 | 76.9 | 18.5 | 73.8 | 878.7 | 0 | 13.8 | 0.4 | 3.4 | 23.4 | 147 | 18.4 | 18.6 | 73.6 | 74.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 18:40:40 | 1.64 | 82.5 | 18.5 | 74.2 | 878.7 | 0 | 13.8 | 0.2 | 3.2 | 8.9 | 358 | 18.4 | 18.5 | 74.2 | 74.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 18:45:40 | 1.42 | 65.7 | 18.5 | 74.4 | 878.7 | 0 | 13.9 | 0.2 | 2.4 | 15 | 152.1 | 18.4 | 18.6 | 74.4 | 74.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/14 18:50:40 | 1.31 | 64.1 | 18.6 | 74.6 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0 | 2.3 | 9.2 | 353.4 | 18.5 | 18.6 | 74 | 74.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/14 18:55:40 | 1.41 | 73.1 | 18.5 | 74.3 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.6 | 2.5 | 31.9 | 115.1 | 18.5 | 18.6 | 73.8 | 74.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/14 19:00:40 | 1.5 | 72.1 | 18.5 | 74.3 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.5 | 2.9 | 15.9 | 138.3 | 18.5 | 18.6 | 74.3 | 74.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/14 19:05:40 | 1.65 | 76.6 | 18.5 | 74.4 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.2 | 3.5 | 44.7 | 128.5 | 18.5 | 18.6 | 74.1 | 74.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/14 19:10:40 | 1.31 | 84.2 | 18.5 | 74.1 | 879 | 0 | 13.8 | 0.2 | 3.5 | 5.6 | 319.8 | 18.4 | 18.5 | 73.9 | 74.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 19:15:40 | 1.24 | 90.4 | 18.4 | 74.5 | 879 | 0 | 13.8 | 0 | 2.8 | 32.8 | 171.7 | 18.2 | 18.4 | 74.2 | 75.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/14 19:20:40 | 1.06 | 84.4 | 18.2 | 75.3 | 879.2 | 0 | 13.8 | 0.1 | 2.2 | 31.7 | 166.8 | 18 | 18.2 | 75.2 | 76 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/14 19:25:40 | 1.9 | 73.6 | 18.2 | 73.6 | 879.3 | 0 | 13.4 | 0.2 | 3.9 | 7.6 | 342.9 | 18 | 18.2 | 71.2 | 75.9 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13.8
0 | 21/03/14 19:30:40 | 2.58 | 72 | 18.1 | 72.9 | 879.4 | 0 | 13.1 | 1 | 5 | 44.1 | 94.2 | 17.9 | 18.2 | 71.2 | 73.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 19:35:40 | 2.97 | 69.9 | 17.9 | 73.4 | 879.4 | 0 | 13.1 | 1.6 | 4.9 | 42.9 | 102.8 | 17.6 | 17.9 | 73.1 | 74.3 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/14 19:40:40 | 2.58 | 66.4 | 17.7 | 74.1 | 879.5 | 0 | 13 | 0.4 | 4.2 | 15.3 | 124.6 | 17.6 | 17.7 | 74.1 | 74.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/14 19:45:40 | 2.32 | 54.4 | 17.6 | 74.7 | 879.5 | 0 | 13 | 0.4 | 4.7 | 4.4 | 358.7 | 17.5 | 17.6 | 74.7 | 75.4 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/14 19:50:40 | 2.36 | 61.1 | 17.6 | 75.2 | 879.5 | 0 | 13.1 | 0.4 | 4.9 | 2.9 | 356.9 | 17.5 | 17.6 | 75.4 | 75.5 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/14 19:55:40 | 2.58 | 54.7 | 17.6 | 75.5 | 879.5 | 0 | 13.2 | 0.4 | 5.6 | 13.2 | 358.5 | 17.6 | 17.6 | 75.5 | 75.8 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:00:40 | 2.5 | 62 | 17.6 | 75.8 | 879.5 | 0 | 13.2 | 1.4 | 3.8 | 24.4 | 87 | 17.5 | 17.6 | 75.8 | 76.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:05:40 | 2.27 | 59.2 | 17.6 | 75.8 | 879.6 | 0 | 13.2 | 0.7 | 4.7 | 7.7 | 100.9 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 76.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/14 20:10:40 | 1.85 | 67.6 | 17.5 | 75.9 | 879.6 | 0 | 13.2 | 0.4 | 2.5 | 9 | 156.4 | 17.5 | 17.6 | 75.9 | 76 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:15:40 | 1.97 | 65.4 | 17.6 | 75.8 | 879.7 | 0 | 13.2 | 0.5 | 3.6 | 10 | 327 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 75.9 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:20:40 | 2.44 | 65.1 | 17.6 | 75.9 | 879.7 | 0 | 13.3 | 0.9 | 4.5 | 7.6 | 89.8 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 76.1 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:25:40 | 1.82 | 67.2 | 17.6 | 76 | 879.7 | 0 | 13.3 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 358.6 | 17.5 | 17.6 | 75.9 | 76.3 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/14 20:30:40 | 2.01 | 66.5 | 17.5 | 76.5 | 879.7 | 0 | 13.3 | 0.5 | 3.6 | 19.1 | 110.1 | 17.4 | 17.6 | 76.3 | 77 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/14 20:35:40 | 1.97 | 65.7 | 17.4 | 76.8 | 879.8 | 0 | 13.3 | 0.2 | 4.2 | 12 | 106.7 | 17.3 | 17.4 | 76.9 | 77.1 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:40:40 | 2.48 | 67.8 | 17.4 | 77.1 | 879.8 | 0 | 13.3 | 0.7 | 4.2 | 31.5 | 89.2 | 17.3 | 17.4 | 77.1 | 77.4 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:45:40 | 2.12 | 70.6 | 17.3 | 77.3 | 879.9 | 0 | 13.3 | 0.5 | 3.6 | 18.4 | 136.3 | 17.2 | 17.3 | 77.3 | 77.6 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:50:41 | 1.77 | 72.3 | 17.3 | 77.4 | 879.9 | 0 | 13.2 | 0.5 | 2.7 | 39.6 | 118.3 | 17.2 | 17.3 | 77.3 | 77.7 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 20:55:41 | 1.11 | 73.7 | 17.2 | 77.6 | 880 | 0 | 13.2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 138.8 | 17.2 | 17.2 | 77.6 | 77.8 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/14 21:00:41 | 0.97 | 77.4 | 17.2 | 77.6 | 880.1 | 0 | 13.2 | 0.3 | 1.9 | 26 | 143.4 | 17.1 | 17.2 | 77.4 | 77.8 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/14 21:05:41 | 1.55 | 74.4 | 17.1 | 77.6 | 880.1 | 0 | 13.1 | 0.6 | 2.9 | 28.2 | 125.2 | 17 | 17.1 | 77.4 | 77.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/14 21:10:41 | 2.05 | 71.7 | 17 | 77.6 | 880.2 | 0 | 13 | 1.4 | 3.8 | 44.6 | 101.9 | 17 | 17 | 77.4 | 77.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 21:15:41 | 2.46 | 68.8 | 17 | 77.5 | 880.2 | 0 | 13 | 0.5 | 4.8 | 20.5 | 94.2 | 17 | 17 | 77.2 | 77.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 21:20:41 | 1.92 | 64.2 | 17.1 | 77.2 | 880.2 | 0 | 13 | 0.1 | 4 | 6.1 | 359 | 17 | 17.1 | 76.7 | 77.4 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/14 21:25:41 | 1.01 | 85.9 | 17.1 | 77.1 | 880.1 | 0 | 13 | 0 | 1.4 | 6.8 | 246.5 | 17 | 17.1 | 76.4 | 77.4 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/14 21:30:41 | 1.04 | 83 | 17 | 77.3 | 880.2 | 0 | 13 | 0.1 | 2.3 | 17.1 | 353.5 | 17 | 17 | 77.2 | 77.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 21:35:41 | 1.42 | 76.9 | 17.1 | 77 | 880.2 | 0 | 13 | 0.2 | 2.8 | 38.5 | 137.5 | 17 | 17.1 | 76.6 | 77.5 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 21:40:41 | 1.47 | 80.6 | 17.1 | 76.8 | 880.2 | 0 | 12.9 | 0.2 | 4.2 | 29.8 | 173.6 | 17 | 17.1 | 76.3 | 77.1 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 21:45:41 | 1.03 | 131.5 | 17.1 | 76.5 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0 | 3.3 | 49.9 | 353.6 | 17.1 | 17.2 | 76.1 | 76.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 21:50:42 | 1.44 | 99.9 | 17.1 | 77 | 880.1 | 0 | 13 | 0.4 | 4 | 40.2 | 137.5 | 17.1 | 17.1 | 76.6 | 77.9 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/14 21:55:42 | 1.58 | 85.5 | 17.1 | 77.5 | 880.1 | 0 | 13.1 | 0.2 | 6 | 15.6 | 354.9 | 17 | 17.1 | 77.5 | 78.1 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/14 22:00:42 | 1.53 | 72.8 | 17 | 77.8 | 880.1 | 0 | 13.1 | 0 | 2.7 | 6.8 | 109.3 | 17 | 17.1 | 77.9 | 78.3 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/14 22:05:42 | 1.45 | 70.6 | 17 | 77.9 | 880.1 | 0 | 13.1 | 0.6 | 2.3 | 41.5 | 84.6 | 16.9 | 17 | 77.6 | 78.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/14 22:10:42 | 0.94 | 124.2 | 16.9 | 78 | 880.1 | 0 | 13 | 0 | 1.4 | 2 | 358 | 16.8 | 16.9 | 77.7 | 78.2 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/14 22:15:42 | 0.63 | 136.1 | 16.8 | 78 | 880.1 | 0 | 13 | 0 | 1.3 | 16.4 | 327 | 16.7 | 16.9 | 77.9 | 78.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 22:20:42 | 1.04 | 99.8 | 16.8 | 77.8 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0.2 | 2.3 | 30.4 | 146.9 | 16.6 | 16.8 | 77.3 | 78.9 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/14 22:25:42 | 1.42 | 69.1 | 16.5 | 79.3 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 2.6 | 4 | 103.5 | 16.4 | 16.6 | 78.9 | 80.3 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 22:30:42 | 1.35 | 76.8 | 16.4 | 80 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 359.4 | 16.3 | 16.4 | 80.3 | 80.5 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 22:35:42 | 1.18 | 87.9 | 16.3 | 80.5 | 880.2 | 0 | 12.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 356.8 | 16.2 | 16.4 | 80.3 | 81.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/14 22:40:42 | 1.3 | 78.2 | 16.3 | 80.5 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 3.2 | 6.3 | 126.9 | 16.2 | 16.3 | 79.9 | 81 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 22:45:42 | 1.82 | 76.2 | 16.4 | 79.5 | 880.1 | 0 | 12.9 | 0.7 | 4.2 | 22.2 | 123.2 | 16.3 | 16.6 | 77.7 | 80 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/14 22:50:42 | 2.1 | 77.3 | 16.6 | 77.8 | 880.1 | 0 | 12.7 | 0.3 | 4.2 | 0.6 | 134 | 16.6 | 16.8 | 76.4 | 77.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/14 22:55:42 | 2.55 | 74.6 | 16.8 | 77.5 | 880.1 | 0 | 12.8 | 0.4 | 6 | 0.6 | 353.5 | 16.8 | 17 | 76.5 | 78.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/14 23:00:42 | 2.98 | 71.9 | 16.9 | 77.2 | 880.1 | 0 | 12.8 | 1.6 | 5.2 | 41.4 | 129.9 | 16.9 | 17 | 76.9 | 77.2 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 23:05:42 | 2.58 | 69.3 | 16.8 | 77.1 | 880 | 0 | 12.8 | 0.4 | 5.1 | 21.4 | 99.3 | 16.8 | 16.9 | 76.9 | 77.3 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/14 23:10:42 | 2.67 | 68.4 | 16.8 | 77.5 | 880 | 0 | 12.8 | 1 | 4.7 | 18.4 | 101.9 | 16.7 | 16.8 | 77.2 | 77.9 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/14 23:15:42 | 2.86 | 70.1 | 16.7 | 78 | 879.9 | 0 | 12.8 | 1.1 | 5.3 | 27.6 | 105.5 | 16.5 | 16.7 | 77.8 | 78.5 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/14 23:20:42 | 3.07 | 70.2 | 16.5 | 78 | 879.9 | 0 | 12.6 | 0.8 | 5.5 | 10.3 | 97.3 | 16.2 | 16.5 | 77.5 | 78.6 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/14 23:25:42 | 2.66 | 78.2 | 16.3 | 78.6 | 879.9 | 0 | 12.5 | 0.2 | 5 | 11.9 | 330.5 | 16.1 | 16.3 | 78.6 | 80.1 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/14 23:30:42 | 2.72 | 77.1 | 16.3 | 78.7 | 879.9 | 0 | 12.6 | 0.2 | 4.3 | 21.4 | 337.2 | 16.3 | 16.4 | 78.3 | 79.6 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/14 23:35:42 | 2.78 | 74.5 | 16.3 | 79.1 | 879.8 | 0 | 12.7 | 1.3 | 4.8 | 35.1 | 96 | 16.2 | 16.4 | 78.9 | 79.8 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/14 23:40:42 | 2.5 | 75.9 | 16.3 | 79.5 | 879.8 | 0 | 12.8 | 0.8 | 4.3 | 40.2 | 115.4 | 16.2 | 16.3 | 79.5 | 80.2 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/14 23:45:42 | 2.3 | 80.4 | 16.3 | 79.5 | 879.7 | 0 | 12.8 | 0.3 | 3.8 | 28 | 355.5 | 16.3 | 16.4 | 79.1 | 80.2 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 23:50:42 | 2.15 | 77.3 | 16.4 | 79.8 | 879.7 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4.4 | 23.2 | 104.6 | 16.3 | 16.4 | 79.1 | 80.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/14 23:55:42 | 2.46 | 79.1 | 16.5 | 79.7 | 879.7 | 0 | 13 | 0.2 | 4.5 | 41.4 | 355.2 | 16.4 | 16.6 | 79.3 | 80.6 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/15 00:00:42 | 2.34 | 81.8 | 16.6 | 79.3 | 879.6 | 0 | 13 | 0.1 | 5.2 | 8.6 | 349.5 | 16.6 | 16.7 | 78.5 | 79.6 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/15 00:05:42 | 2.83 | 79.1 | 16.7 | 78.3 | 879.6 | 0 | 12.9 | 0.6 | 6.6 | 25.7 | 123.7 | 16.7 | 16.8 | 76.8 | 78.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/15 00:10:42 | 2.54 | 79.5 | 16.6 | 77.8 | 879.5 | 0 | 12.8 | 0.1 | 5.4 | 20.5 | 337 | 16.6 | 16.7 | 76.9 | 78.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/15 00:15:42 | 2.44 | 77.5 | 16.7 | 77 | 879.5 | 0 | 12.6 | 1 | 4.3 | 27.9 | 100.9 | 16.7 | 16.7 | 76.2 | 77 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/15 00:20:42 | 2.13 | 76 | 16.8 | 76.6 | 879.5 | 0 | 12.6 | 0.7 | 4.1 | 14.4 | 118.4 | 16.7 | 16.9 | 76.2 | 77 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/15 00:25:42 | 2.51 | 76.9 | 16.8 | 77.1 | 879.4 | 0 | 12.8 | 0 | 5 | 50.2 | 171.7 | 16.8 | 16.9 | 76.3 | 78.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/15 00:30:42 | 2.76 | 74.6 | 16.8 | 77.7 | 879.4 | 0 | 12.9 | 0.5 | 5.8 | 0.1 | 119.6 | 16.8 | 16.8 | 77.7 | 78.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/15 00:35:42 | 2.83 | 74.5 | 16.8 | 77.7 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.8 | 5.4 | 13.1 | 343.8 | 16.7 | 16.8 | 77.5 | 77.9 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/15 00:40:42 | 2.55 | 77.1 | 16.8 | 77.7 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 4.5 | 21.8 | 308.6 | 16.7 | 16.8 | 77.3 | 78.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 00:45:42 | 2.61 | 70.7 | 16.7 | 78.2 | 879.2 | 0 | 12.9 | 0.6 | 4.5 | 15.3 | 106.2 | 16.5 | 16.7 | 78.1 | 78.7 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/15 00:50:42 | 2.55 | 70.5 | 16.6 | 78.7 | 879.2 | 0 | 12.9 | 1.1 | 5.1 | 31.7 | 126.9 | 16.5 | 16.6 | 78.7 | 79.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 00:55:42 | 2.62 | 69.1 | 16.5 | 79.1 | 879.2 | 0 | 12.9 | 1.1 | 4 | 21.5 | 102.6 | 16.4 | 16.5 | 79.2 | 79.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 01:00:42 | 2.76 | 69.8 | 16.4 | 79.5 | 879.1 | 0 | 12.8 | 1.6 | 4.6 | 38.5 | 93.3 | 16.2 | 16.4 | 79.3 | 79.9 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/15 01:05:42 | 2.77 | 72.4 | 16.2 | 79.5 | 879.1 | 0 | 12.7 | 1.3 | 4.6 | 40.2 | 106.8 | 16 | 16.3 | 79.2 | 79.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/15 01:10:43 | 2.82 | 74.8 | 16.1 | 79.8 | 879 | 0 | 12.6 | 0.7 | 4.8 | 26 | 123.4 | 16 | 16.3 | 79.6 | 80.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/15 01:15:43 | 2.75 | 72.5 | 16.2 | 79.7 | 879 | 0 | 12.7 | 1.2 | 4.7 | 43.3 | 93 | 16.2 | 16.3 | 79.3 | 79.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/15 01:20:43 | 2.93 | 70.9 | 16.2 | 80.1 | 878.9 | 0 | 12.7 | 1.5 | 5.5 | 44.2 | 102.8 | 16.1 | 16.2 | 79.4 | 81.1 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/15 01:25:43 | 2.77 | 73.6 | 16.1 | 80 | 878.9 | 0 | 12.6 | 1.2 | 4.8 | 36.4 | 109 | 16 | 16.1 | 79.6 | 80.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/15 01:30:43 | 2.73 | 74.5 | 16.1 | 80.1 | 878.8 | 0 | 12.7 | 1 | 4.8 | 28.3 | 106.5 | 16 | 16.2 | 79.8 | 80.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/15 01:35:43 | 2.84 | 76.5 | 16.1 | 79.8 | 878.7 | 0 | 12.6 | 0.6 | 4.8 | 30.4 | 116.1 | 16.1 | 16.1 | 78.2 | 80.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.8
0 | 21/03/15 01:40:43 | 2.46 | 76.8 | 16.2 | 78.3 | 878.6 | 0 | 12.4 | 0.3 | 3.9 | 16 | 138.1 | 16.1 | 16.4 | 76.1 | 78.2 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 01:45:43 | 2.93 | 73.6 | 16.3 | 76.7 | 878.6 | 0 | 12.2 | 1.4 | 5.1 | 44.5 | 99 | 16.1 | 16.6 | 74.7 | 76.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/15 01:50:43 | 3.14 | 73.9 | 16 | 77.4 | 878.5 | 0 | 12 | 1.5 | 5 | 46.5 | 106.9 | 15.7 | 16.1 | 76 | 78.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 01:55:43 | 2.5 | 74 | 15.9 | 78 | 878.5 | 0 | 12 | 0.8 | 4.6 | 35.2 | 104.7 | 15.7 | 15.9 | 78.2 | 78.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 02:00:43 | 2.65 | 76.6 | 16.1 | 77 | 878.5 | 0 | 12.1 | 0.4 | 5.2 | 26.4 | 353.6 | 15.9 | 16.5 | 75.3 | 78.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 02:05:43 | 2.85 | 76.8 | 16.3 | 76.4 | 878.5 | 0 | 12.2 | 1.2 | 5.4 | 46.5 | 118.3 | 16.4 | 16.6 | 75.3 | 76.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/15 02:10:43 | 3.13 | 76.5 | 16.5 | 76 | 878.4 | 0 | 12.3 | 1.1 | 6 | 36.1 | 105 | 16.6 | 16.7 | 75.5 | 76.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 02:15:43 | 3.07 | 75.5 | 16.5 | 75.9 | 878.4 | 0 | 12.2 | 0.2 | 5.2 | 15.8 | 345.4 | 16.4 | 16.7 | 75.4 | 76.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12 | 12.4
0 | 21/03/15 02:20:43 | 3.02 | 73 | 16.4 | 76.4 | 878.4 | 0 | 12.3 | 0.5 | 6.4 | 7.9 | 137.4 | 16.3 | 16.4 | 76.4 | 77.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 02:25:43 | 3.04 | 70.3 | 16.3 | 76.5 | 878.4 | 0 | 12.1 | 1.3 | 4.8 | 20.6 | 89.2 | 16 | 16.4 | 76.2 | 76.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/15 02:30:43 | 2.91 | 67.5 | 16 | 76.5 | 878.4 | 0 | 11.9 | 0.8 | 4.5 | 1 | 109.8 | 15.8 | 16 | 76.3 | 76.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/15 02:35:43 | 2.77 | 66.1 | 15.8 | 77.2 | 878.4 | 0 | 11.9 | 1 | 4.3 | 21.6 | 109.5 | 15.6 | 15.8 | 76.8 | 78.1 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/15 02:40:43 | 2.98 | 67.6 | 15.6 | 78.1 | 878.4 | 0 | 11.8 | 1.8 | 4.8 | 44.9 | 100.6 | 15.5 | 15.6 | 78.1 | 78.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.8 | 11.9
0 | 21/03/15 02:45:43 | 2.98 | 68.1 | 15.7 | 77.7 | 878.3 | 0 | 11.8 | 1.2 | 4.8 | 41.9 | 99.2 | 15.6 | 15.8 | 77.2 | 78.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/15 02:50:43 | 2.75 | 67.5 | 15.7 | 78 | 878.3 | 0 | 11.8 | 1.1 | 4.4 | 29.1 | 99.2 | 15.5 | 15.8 | 77.2 | 79 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/15 02:55:43 | 2.85 | 67.2 | 15.7 | 78.1 | 878.3 | 0 | 11.9 | 1.4 | 4.4 | 42.5 | 89.3 | 15.7 | 15.8 | 77.9 | 78.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 03:00:43 | 2.52 | 63.5 | 15.7 | 78.4 | 878.3 | 0 | 12 | 0.7 | 3.8 | 17.3 | 115 | 15.6 | 15.8 | 78.3 | 79 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 03:05:44 | 2.61 | 59.6 | 15.7 | 78.7 | 878.3 | 0 | 12 | 0.7 | 4.4 | 3.2 | 101 | 15.6 | 15.7 | 78.5 | 79 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 03:10:44 | 2.8 | 65.6 | 15.7 | 78.9 | 878.3 | 0 | 12 | 1.2 | 4.9 | 28.3 | 101.1 | 15.6 | 15.7 | 78.5 | 79.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/15 03:15:44 | 2.66 | 67 | 15.6 | 79.3 | 878.3 | 0 | 12 | 1.1 | 4 | 37.8 | 126.1 | 15.5 | 15.7 | 79 | 80 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 03:20:44 | 2.6 | 66.4 | 15.6 | 79.3 | 878.3 | 0 | 12 | 1 | 4.5 | 26.4 | 92.2 | 15.5 | 15.6 | 78.8 | 79.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/15 03:25:44 | 3.09 | 70.8 | 15.7 | 79.4 | 878.3 | 0 | 12.1 | 0.9 | 6.3 | 26.3 | 106.5 | 15.5 | 16.1 | 78.6 | 80.5 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.9 | 12.6
0 | 21/03/15 03:30:44 | 3.32 | 68.8 | 16 | 78.8 | 878.3 | 0 | 12.3 | 1.4 | 5.6 | 34.5 | 107.2 | 16 | 16.2 | 78 | 79.4 | 878.3 | 878.3 | 0 | 1 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/15 03:35:44 | 2.84 | 74 | 16 | 79 | 878.3 | 0 | 12.4 | 0.3 | 4.4 | 34.4 | 147 | 16 | 16.1 | 78.4 | 79.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/15 03:40:44 | 2.79 | 73 | 16 | 78.9 | 878.3 | 0 | 12.3 | 1 | 4.3 | 45 | 112.4 | 16 | 16.1 | 78.5 | 79.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/15 03:45:44 | 3.13 | 76.4 | 16 | 78.5 | 878.3 | 0 | 12.2 | 0.1 | 5 | 39 | 359 | 15.9 | 16 | 77.8 | 78.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/15 03:50:44 | 3.3 | 71.9 | 15.9 | 78.1 | 878.2 | 0 | 12.1 | 1.4 | 5 | 50.9 | 93.4 | 15.7 | 15.9 | 77.7 | 78.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/15 03:55:44 | 3.18 | 70.5 | 15.8 | 78.3 | 878.2 | 0 | 12 | 1.4 | 5.7 | 41.8 | 98.1 | 15.7 | 15.8 | 78 | 78.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/15 04:00:44 | 2.58 | 68.4 | 15.8 | 78.8 | 878.2 | 0 | 12.1 | 0.4 | 6 | 7.6 | 171.2 | 15.7 | 15.8 | 78.1 | 79.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/15 04:05:44 | 2.16 | 63.3 | 15.6 | 78.9 | 878.3 | 0 | 11.9 | 0.7 | 2.9 | 5.3 | 104.6 | 15.4 | 15.7 | 78 | 79.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/15 04:10:44 | 2.28 | 65.2 | 15.4 | 79.3 | 878.3 | 0 | 11.8 | 1.2 | 3.7 | 26.9 | 99.9 | 15.2 | 15.4 | 78.5 | 80.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/15 04:15:44 | 2.59 | 67 | 15.4 | 79.4 | 878.3 | 0 | 11.9 | 1.3 | 4.1 | 19.6 | 92.3 | 15.3 | 15.5 | 78.7 | 80.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/15 04:20:44 | 3.2 | 68.1 | 15.6 | 79.2 | 878.4 | 0 | 12 | 2.2 | 5.2 | 40.2 | 93.9 | 15.4 | 15.8 | 78.5 | 80.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12.2
0 | 21/03/15 04:25:44 | 2.96 | 68.2 | 15.6 | 78.8 | 878.4 | 0 | 11.9 | 1.4 | 4.8 | 30.3 | 103.3 | 15.5 | 15.7 | 78.2 | 79 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/15 04:30:44 | 2.61 | 65.3 | 15.6 | 78.7 | 878.4 | 0 | 11.9 | 0.7 | 4.7 | 21.4 | 93.3 | 15.5 | 15.6 | 78.2 | 79.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 11.7 | 12
0 | 21/03/15 04:35:44 | 2.22 | 62.9 | 15.5 | 78.6 | 878.5 | 0 | 11.8 | 1 | 3.5 | 14.1 | 115.9 | 15.4 | 15.5 | 78.2 | 79.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 11.7 | 11.8
0 | 21/03/15 04:40:44 | 2.71 | 64.3 | 15.5 | 79.2 | 878.5 | 0 | 11.9 | 0.8 | 4.7 | 22.7 | 86.5 | 15.4 | 15.6 | 79 | 80.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/15 04:45:45 | 2.71 | 70.3 | 15.5 | 79.9 | 878.5 | 0 | 12 | 0.6 | 5.1 | 31.5 | 113.2 | 15.4 | 15.6 | 79.4 | 81.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/15 04:50:45 | 3.18 | 70.4 | 15.7 | 79.6 | 878.5 | 0 | 12.1 | 1 | 6.1 | 18.6 | 111.2 | 15.6 | 15.9 | 78.6 | 81.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 04:55:45 | 2.74 | 90.7 | 15.8 | 79.8 | 878.5 | 0 | 12.3 | 0.2 | 5.8 | 2.5 | 356.6 | 15.8 | 16 | 78.4 | 80.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12 | 12.6
0 | 21/03/15 05:00:45 | 2.62 | 83.1 | 16 | 80.5 | 878.6 | 0 | 12.6 | 0.7 | 5.4 | 11.9 | 357.2 | 15.9 | 16.1 | 80.4 | 81.6 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/15 05:05:45 | 2.86 | 72.4 | 16 | 80.9 | 878.6 | 0 | 12.7 | 1.2 | 4.8 | 34.6 | 96.2 | 15.8 | 16.1 | 80.9 | 81.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 12.5 | 13
0 | 21/03/15 05:10:45 | 2.67 | 68.6 | 15.9 | 81.3 | 878.6 | 0 | 12.6 | 0.6 | 4.5 | 16.4 | 91.3 | 15.8 | 15.9 | 81.1 | 81.8 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/15 05:15:45 | 2.61 | 73.6 | 15.8 | 81.3 | 878.6 | 0 | 12.6 | 0.6 | 5.3 | 21.9 | 114.7 | 15.8 | 15.9 | 81 | 82 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/15 05:20:45 | 3.04 | 71.6 | 15.9 | 81 | 878.7 | 0 | 12.6 | 0.8 | 5.3 | 39.5 | 177.5 | 15.8 | 16.1 | 80.2 | 81.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/15 05:25:45 | 2.72 | 74.2 | 16 | 80.7 | 878.7 | 0 | 12.6 | 0.4 | 4.6 | 32.7 | 120.4 | 16 | 16.1 | 80.2 | 80.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/15 05:30:45 | 2.77 | 68.4 | 16 | 80.4 | 878.8 | 0 | 12.6 | 1.1 | 4.4 | 21.1 | 120 | 15.9 | 16.1 | 80 | 80.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/15 05:35:45 | 2.92 | 68.2 | 16 | 79.7 | 878.8 | 0 | 12.4 | 0.6 | 4.9 | 11.9 | 106.5 | 15.8 | 16 | 78.3 | 80.7 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/15 05:40:46 | 3.15 | 69.4 | 16 | 79.2 | 878.9 | 1 | 12.4 | 0.9 | 5.3 | 35 | 195.8 | 15.9 | 16 | 78.3 | 79.5 | 878.9 | 879 | 1 | 3 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 05:45:46 | 3.51 | 69 | 16 | 78.6 | 879 | 3 | 12.3 | 1.7 | 6.3 | 37.6 | 98.9 | 16 | 16.1 | 77.8 | 79.2 | 878.9 | 879.1 | 3 | 6 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/15 05:50:46 | 3.08 | 68.5 | 16.1 | 77.8 | 879 | 6 | 12.2 | 0.6 | 4.8 | 26.2 | 101.9 | 16 | 16.1 | 76.7 | 78.4 | 879 | 879.1 | 5 | 8 | 12 | 12.3
0 | 21/03/15 05:55:46 | 3 | 68.6 | 16 | 77.4 | 879.1 | 9 | 12.1 | 1.7 | 4.2 | 41.7 | 87.8 | 15.9 | 16.1 | 76.6 | 78 | 879.1 | 879.2 | 8 | 14 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/15 06:00:46 | 2.45 | 67.5 | 15.9 | 78 | 879.2 | 14 | 12 | 0.5 | 4 | 32.1 | 102 | 15.7 | 15.9 | 77.8 | 78.8 | 879.1 | 879.3 | 13 | 20 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 06:05:46 | 2.08 | 64 | 15.8 | 78.3 | 879.2 | 26 | 12 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 221 | 15.7 | 15.7 | 78.1 | 78.7 | 879.1 | 879.3 | 20 | 37 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 06:10:46 | 2.46 | 52.1 | 15.8 | 78.5 | 879.2 | 52 | 12 | 0.4 | 5.4 | 11.9 | 94.1 | 15.7 | 15.9 | 78 | 79.1 | 879.1 | 879.3 | 37 | 136 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 06:15:46 | 2.44 | 64.1 | 15.9 | 77.9 | 879.3 | 116 | 12 | 0.9 | 4.6 | 33.7 | 119.5 | 15.9 | 16.1 | 77.2 | 78.7 | 879.2 | 879.4 | 136 | 160 | 12 | 12.3
0 | 21/03/15 06:20:46 | 2.42 | 64.7 | 16 | 77.3 | 879.3 | 131 | 12 | 0.3 | 4 | 0.7 | 354.7 | 16 | 16.1 | 76.7 | 77.7 | 879.2 | 879.4 | 134 | 154 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 06:25:46 | 3.13 | 66.5 | 16.2 | 76.4 | 879.4 | 164 | 12 | 1.4 | 5.6 | 23.2 | 96.2 | 16.1 | 16.5 | 74.9 | 76.8 | 879.3 | 879.5 | 152 | 212 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 06:30:46 | 3.01 | 65.5 | 16.5 | 74.7 | 879.4 | 178 | 12 | 0.8 | 4.9 | 16.8 | 116.5 | 16.5 | 16.7 | 73 | 74.9 | 879.4 | 879.6 | 148 | 206 | 11.8 | 12
0 | 21/03/15 06:35:46 | 2.94 | 67.2 | 16.7 | 73.9 | 879.5 | 167 | 12 | 0.6 | 6 | 19.3 | 101.9 | 16.7 | 16.8 | 72.7 | 74.1 | 879.5 | 879.6 | 138 | 174 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 06:40:46 | 2.43 | 65 | 16.9 | 72.7 | 879.6 | 202 | 11.9 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 162.9 | 16.8 | 17.1 | 71.1 | 72.8 | 879.5 | 879.7 | 169 | 239 | 11.8 | 12
0 | 21/03/15 06:45:46 | 2.29 | 61.9 | 17.1 | 71.9 | 879.6 | 207 | 12 | 0.7 | 5.8 | 3.1 | 150.7 | 17.1 | 17.3 | 71 | 71.7 | 879.6 | 879.8 | 195 | 233 | 11.9 | 12
0 | 21/03/15 06:50:46 | 2.6 | 62.4 | 17.1 | 72 | 879.7 | 222 | 12 | 1 | 5.8 | 17.6 | 357.5 | 17 | 17.3 | 71.4 | 72.7 | 879.7 | 879.8 | 205 | 246 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 06:55:47 | 2.23 | 56 | 17.2 | 71.9 | 879.8 | 235 | 12.1 | 0.1 | 3.9 | 5.8 | 357.8 | 17.2 | 17.3 | 71.4 | 72 | 879.8 | 879.9 | 210 | 278 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 07:00:57 | 1.98 | 57.3 | 17.4 | 71.4 | 879.8 | 276 | 12.1 | 0.4 | 4.4 | 14.6 | 121.3 | 17.3 | 17.6 | 70.5 | 71.8 | 879.8 | 880 | 278 | 322 | 12 | 12.3
0 | 21/03/15 07:05:57 | 1.94 | 56.9 | 17.5 | 71 | 879.9 | 309 | 12.2 | 0.2 | 3.6 | 7 | 152.7 | 17.5 | 17.7 | 70.2 | 71.2 | 879.9 | 880.1 | 302 | 350 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/15 07:11:02 | 2.1 | 47.3 | 17.6 | 71 | 880 | 357 | 12.2 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 91.6 | 17.5 | 17.7 | 70.3 | 71.5 | 880 | 880.2 | 347 | 426 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 07:16:02 | 2.03 | 54.4 | 17.8 | 70.1 | 880 | 404 | 12.2 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 359.6 | 17.7 | 18 | 68.8 | 70.8 | 879.9 | 880.1 | 425 | 440 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 07:21:02 | 2.22 | 63.5 | 17.9 | 69.7 | 880 | 431 | 12.3 | 1 | 4.8 | 29.7 | 129.9 | 17.9 | 18.1 | 69.1 | 70 | 879.9 | 880.1 | 353 | 476 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 07:26:02 | 1.69 | 80.9 | 18.4 | 68.5 | 880 | 455 | 12.4 | 0.1 | 4.3 | 18.6 | 319.7 | 18.1 | 19.1 | 65.9 | 69.8 | 880 | 880.1 | 454 | 489 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/15 07:31:02 | 1.98 | 83.8 | 18.8 | 67.5 | 880.1 | 486 | 12.6 | 0.1 | 4.9 | 2.1 | 319.8 | 18.9 | 19.2 | 66 | 67.7 | 880 | 880.1 | 481 | 526 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/15 07:36:02 | 2.03 | 94.7 | 19 | 67.5 | 880.1 | 508 | 12.9 | 0.1 | 4.4 | 14.6 | 267.9 | 19.1 | 19.3 | 66.5 | 68.1 | 880.1 | 880.2 | 497 | 542 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/15 07:41:02 | 2.37 | 111.1 | 19 | 68.1 | 880.1 | 533 | 12.9 | 0.2 | 7.4 | 3.7 | 357.8 | 18.7 | 19.2 | 66.8 | 69.7 | 880.1 | 880.2 | 529 | 586 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/15 07:46:02 | 2.84 | 91.1 | 19.2 | 65.9 | 880.2 | 558 | 12.7 | 0.1 | 6.3 | 24.5 | 334.1 | 19.2 | 19.7 | 63.2 | 66.8 | 880.1 | 880.3 | 542 | 589 | 12.3 | 13
0 | 21/03/15 07:51:02 | 3.73 | 77.8 | 19.1 | 65.9 | 880.3 | 588 | 12.6 | 0.8 | 6.8 | 29.5 | 112.1 | 18.9 | 19.2 | 65 | 66.4 | 880.2 | 880.4 | 584 | 633 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/15 07:56:02 | 3.44 | 76.5 | 19.1 | 65.4 | 880.3 | 631 | 12.5 | 0.1 | 6.6 | 1.2 | 280 | 19 | 19.3 | 64.2 | 65.8 | 880.3 | 880.4 | 633 | 673 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/15 08:01:02 | 3.21 | 73.8 | 19.3 | 64.1 | 880.4 | 424 | 12.3 | 0.4 | 5.3 | 33.5 | 158.2 | 19 | 19.6 | 62.5 | 64.5 | 880.4 | 880.6 | 159 | 674 | 12 | 12.5
0 | 21/03/15 08:06:02 | 2.87 | 76.5 | 19.1 | 64.6 | 880.5 | 349 | 12.2 | 0.2 | 5.8 | 32.9 | 153.1 | 18.8 | 19.2 | 64.3 | 65.6 | 880.4 | 880.6 | 190 | 714 | 12 | 12.3
0 | 21/03/15 08:11:02 | 2.72 | 83.2 | 19.1 | 65 | 880.5 | 344 | 12.4 | 0.2 | 6.5 | 25.9 | 359.6 | 19 | 19.3 | 63.6 | 66 | 880.4 | 880.6 | 184 | 695 | 12.1 | 12.7
0 | 21/03/15 08:16:02 | 2.21 | 99.7 | 19.2 | 65.8 | 880.5 | 313 | 12.6 | 0.2 | 5 | 6.6 | 345.4 | 19.2 | 19.3 | 65.8 | 66.6 | 880.5 | 880.6 | 180 | 693 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/15 08:21:02 | 2.38 | 90.8 | 19.1 | 66.6 | 880.5 | 285 | 12.8 | 0.4 | 5.6 | 19.6 | 297.2 | 19.1 | 19.3 | 66.3 | 67.6 | 880.4 | 880.6 | 197 | 569 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 08:26:02 | 2.38 | 100.2 | 19 | 67.6 | 880.5 | 230 | 12.9 | 0 | 7.1 | 10.2 | 350 | 18.8 | 19.1 | 67.2 | 69.4 | 880.4 | 880.6 | 193 | 204 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 08:31:02 | 1.75 | 146.2 | 19 | 68.2 | 880.5 | 243 | 13 | 0.1 | 4.7 | 5 | 358.9 | 18.8 | 19.1 | 68.2 | 69.4 | 880.4 | 880.6 | 191 | 323 | 13 | 13.2
0 | 21/03/15 08:36:02 | 1.82 | 154.3 | 19.1 | 67.8 | 880.5 | 237 | 13 | 0 | 4.7 | 11.9 | 349.7 | 19.1 | 19.4 | 66.5 | 68.6 | 880.4 | 880.6 | 186 | 650 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/15 08:41:02 | 1.68 | 151.1 | 19.2 | 67.9 | 880.5 | 250 | 13.1 | 0.2 | 4.7 | 14.6 | 347.4 | 19.1 | 19.4 | 67 | 68.9 | 880.4 | 880.6 | 209 | 633 | 13 | 13.3
0 | 21/03/15 08:46:02 | 1.53 | 144.4 | 19.3 | 67.3 | 880.5 | 297 | 13.1 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 357.1 | 19.3 | 19.6 | 66.1 | 67.3 | 880.4 | 880.6 | 219 | 460 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/15 08:51:02 | 1.53 | 175.7 | 19.7 | 66.3 | 880.5 | 435 | 13.2 | 0 | 5.8 | 7.1 | 358.7 | 19.6 | 20.1 | 65 | 66.9 | 880.4 | 880.6 | 330 | 1062 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/15 08:56:02 | 1.77 | 129.2 | 20.1 | 64.6 | 880.5 | 635 | 13.2 | 0.2 | 5.3 | 26.7 | 301.6 | 20.1 | 20.7 | 62.3 | 65.4 | 880.5 | 880.6 | 387 | 1062 | 13 | 13.6
0 | 21/03/15 09:01:02 | 1.74 | 150.4 | 20.4 | 64 | 880.5 | 517 | 13.3 | 0.2 | 4.6 | 2.4 | 353.3 | 20.4 | 20.7 | 61.7 | 64.9 | 880.5 | 880.6 | 281 | 933 | 13 | 13.6
0 | 21/03/15 09:06:02 | 2.06 | 147.8 | 20.3 | 65 | 880.5 | 492 | 13.5 | 0.1 | 7.8 | 8.5 | 330.3 | 20 | 20.7 | 63.2 | 67.1 | 880.4 | 880.6 | 291 | 981 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/15 09:11:02 | 2.46 | 125.8 | 20.1 | 66.1 | 880.5 | 505 | 13.6 | 0.1 | 7.3 | 28.7 | 351.2 | 19.9 | 20.3 | 65.9 | 67.9 | 880.5 | 880.7 | 323 | 1009 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/15 09:16:02 | 2.31 | 127.8 | 20.4 | 64.8 | 880.5 | 755 | 13.6 | 0.3 | 6.5 | 2.7 | 358.6 | 19.9 | 21 | 62.2 | 67 | 880.4 | 880.6 | 511 | 1078 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/15 09:21:02 | 1.91 | 133.4 | 20.7 | 64.4 | 880.6 | 737 | 13.7 | 0.3 | 4.6 | 11.8 | 359 | 20.5 | 20.9 | 62.8 | 65.5 | 880.5 | 880.7 | 341 | 1042 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/15 09:26:02 | 1.67 | 146.4 | 21.2 | 62.4 | 880.5 | 706 | 13.7 | 0.1 | 4.8 | 0.7 | 339.3 | 20.9 | 21.8 | 60.2 | 63.6 | 880.5 | 880.6 | 303 | 1134 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/15 09:31:02 | 2.29 | 124.1 | 21 | 63.9 | 880.5 | 511 | 13.9 | 0 | 6.1 | 0.6 | 359.2 | 20.5 | 21.7 | 60.6 | 66.2 | 880.4 | 880.6 | 332 | 622 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/15 09:36:02 | 2.45 | 128.5 | 20.6 | 65.2 | 880.6 | 473 | 13.8 | 0.3 | 7.6 | 3.7 | 345.3 | 20.2 | 20.6 | 65.2 | 66.7 | 880.4 | 880.6 | 331 | 918 | 13.6 | 14
0 | 21/03/15 09:41:02 | 2.14 | 148.3 | 20.8 | 64.7 | 880.5 | 587 | 13.9 | 0.1 | 6.2 | 1.9 | 356 | 20.5 | 21.2 | 63.2 | 65.7 | 880.3 | 880.6 | 302 | 1265 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/15 09:46:03 | 2.21 | 158.1 | 21 | 64.5 | 880.5 | 595 | 14 | 0.2 | 7.4 | 15.6 | 326.9 | 20.7 | 21.4 | 63 | 66.4 | 880.4 | 880.6 | 318 | 1242 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/15 09:51:03 | 2.3 | 143.1 | 20.8 | 65.2 | 880.5 | 435 | 14 | 0.2 | 6.8 | 3.2 | 356.7 | 20.5 | 21 | 64.2 | 67 | 880.4 | 880.6 | 253 | 987 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/15 09:56:03 | 2.12 | 130.6 | 20.5 | 66.4 | 880.5 | 345 | 14 | 0.1 | 6.2 | 5.1 | 353.4 | 20.2 | 20.6 | 66.1 | 67.8 | 880.5 | 880.6 | 231 | 489 | 14 | 14.1
0 | 21/03/15 10:01:03 | 2.04 | 124.4 | 20.5 | 67 | 880.5 | 349 | 14.1 | 0.1 | 5.5 | 7.1 | 353.4 | 20.3 | 20.7 | 65.7 | 68.2 | 880.4 | 880.6 | 280 | 703 | 14 | 14.2
0 | 21/03/15 10:06:03 | 1.86 | 150.2 | 20.6 | 66.8 | 880.4 | 484 | 14.2 | 0.1 | 6.2 | 14.9 | 355.7 | 20.4 | 21 | 65.5 | 68.3 | 880.2 | 880.4 | 257 | 1233 | 14.1 | 14.4