## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/15 10:11:03 | 2.47 | 116 | 20.7 | 66.3 | 880.3 | 484 | 14.2 | 0.3 | 7.1 | 14.7 | 340.1 | 20.7 | 21 | 65.4 | 66.4 | 880.2 | 880.4 | 201 | 1241 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/15 10:16:03 | 2.55 | 106.2 | 20.6 | 67.2 | 880.3 | 341 | 14.3 | 0.3 | 7.1 | 12 | 357.9 | 20.3 | 20.8 | 65.9 | 69 | 880.2 | 880.4 | 209 | 478 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/15 10:21:03 | 2.54 | 108.7 | 20.4 | 68.2 | 880.3 | 409 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 25.2 | 346.7 | 20.1 | 20.3 | 68.5 | 69.4 | 880.2 | 880.4 | 249 | 1183 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/15 10:26:03 | 2.49 | 127.8 | 20.3 | 68.6 | 880.3 | 396 | 14.3 | 0.2 | 6.1 | 11.9 | 359.8 | 20.1 | 20.4 | 67.7 | 69.8 | 880.2 | 880.4 | 223 | 1075 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/15 10:31:03 | 2.34 | 124.9 | 20.2 | 69.1 | 880.3 | 377 | 14.4 | 0.2 | 5.2 | 8.4 | 357.9 | 20.1 | 20.4 | 68.8 | 70 | 880.1 | 880.4 | 216 | 962 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/15 10:36:03 | 2.11 | 141 | 20.4 | 68.4 | 880.2 | 349 | 14.4 | 0.1 | 5.3 | 6.7 | 349.2 | 20.4 | 20.7 | 67.1 | 68.8 | 880.1 | 880.3 | 276 | 649 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/15 10:41:03 | 1.72 | 161.5 | 20.6 | 67.7 | 880.2 | 488 | 14.4 | 0.1 | 5 | 10.4 | 357.9 | 20.4 | 20.9 | 66.1 | 68.8 | 880 | 880.3 | 292 | 1136 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 10:46:03 | 2.01 | 149.2 | 20.8 | 66.6 | 880.1 | 446 | 14.3 | 0 | 5.4 | 0.8 | 338.9 | 20.9 | 21.1 | 65.2 | 66.5 | 880 | 880.2 | 251 | 1161 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/15 10:51:03 | 2.04 | 145.4 | 20.9 | 66.4 | 880.1 | 418 | 14.4 | 0.2 | 6 | 3.3 | 342.7 | 20.8 | 21.1 | 65.5 | 66.8 | 880 | 880.2 | 258 | 1134 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 10:56:03 | 2.07 | 153.3 | 20.8 | 66.9 | 880.1 | 356 | 14.4 | 0.2 | 7.4 | 2.9 | 349.3 | 20.6 | 20.9 | 66.1 | 68.1 | 879.9 | 880.1 | 275 | 345 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 11:01:03 | 2.81 | 116.2 | 20.7 | 67.5 | 880 | 483 | 14.4 | 0.2 | 8.2 | 19 | 351.9 | 20.5 | 20.8 | 67.2 | 69 | 879.9 | 880.1 | 327 | 1352 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 11:06:03 | 2.93 | 121.3 | 20.7 | 67.6 | 880 | 458 | 14.4 | 0.1 | 8.1 | 11.9 | 354.7 | 20.4 | 20.9 | 66.3 | 69.2 | 879.9 | 880.1 | 341 | 1203 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/15 11:11:03 | 2.71 | 126.5 | 20.6 | 67.6 | 879.9 | 457 | 14.4 | 0 | 6.8 | 18.3 | 344 | 20.4 | 20.7 | 66.5 | 69.1 | 879.8 | 880 | 388 | 879 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/15 11:16:03 | 2.44 | 135.6 | 20.9 | 65.9 | 879.8 | 426 | 14.3 | 0 | 6.3 | 0.4 | 359 | 20.7 | 21.3 | 63.7 | 66.5 | 879.7 | 879.9 | 360 | 770 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/15 11:21:03 | 2.35 | 151.9 | 21.1 | 66 | 879.8 | 579 | 14.5 | 0.2 | 7.6 | 10.9 | 352 | 21.1 | 21.4 | 65.2 | 66.7 | 879.7 | 879.8 | 369 | 1343 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/15 11:26:03 | 2.52 | 137.2 | 21.5 | 64.7 | 879.7 | 757 | 14.5 | 0.1 | 7 | 0.5 | 347.3 | 21.2 | 22.1 | 62 | 66.8 | 879.6 | 879.8 | 514 | 1367 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/15 11:31:03 | 2.69 | 114.1 | 21.5 | 64.7 | 879.6 | 808 | 14.6 | 0.5 | 8.8 | 7.7 | 326.9 | 21.2 | 21.8 | 63.6 | 66.1 | 879.4 | 879.6 | 398 | 1303 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/15 11:36:03 | 2.73 | 127 | 21.8 | 63.9 | 879.5 | 960 | 14.6 | 0.1 | 10.1 | 27.1 | 326.9 | 21.7 | 22.3 | 61.6 | 64.5 | 879.3 | 879.5 | 512 | 1320 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/15 11:41:03 | 2.78 | 129.8 | 22.2 | 62.4 | 879.4 | 971 | 14.7 | 0.1 | 8.2 | 14.8 | 350.9 | 22.1 | 22.8 | 59.6 | 63.3 | 879.3 | 879.5 | 455 | 1277 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/15 11:46:03 | 2.43 | 147.5 | 22.4 | 62.1 | 879.4 | 777 | 14.8 | 0.3 | 6.6 | 5 | 347.8 | 22.1 | 22.7 | 60.1 | 63.2 | 879.3 | 879.4 | 377 | 1273 | 14.6 | 15
0 | 21/03/15 11:51:03 | 2.4 | 139 | 22.5 | 62.2 | 879.3 | 756 | 14.9 | 0 | 7.2 | 5.6 | 347.4 | 22.3 | 22.6 | 61.2 | 63.2 | 879.2 | 879.4 | 374 | 1280 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 11:56:03 | 2.34 | 137.6 | 22.4 | 62.6 | 879.3 | 805 | 14.9 | 0.5 | 6 | 3.4 | 335.3 | 22.1 | 22.6 | 61.1 | 64 | 879.2 | 879.4 | 343 | 1291 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/15 12:01:03 | 2.35 | 154.8 | 22.5 | 62.3 | 879.1 | 938 | 14.9 | 0.1 | 7.9 | 21.6 | 340.9 | 22.3 | 22.8 | 61.4 | 62.8 | 878.8 | 879.2 | 550 | 1228 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 12:06:03 | 2.31 | 160 | 22.6 | 61.7 | 879 | 970 | 14.9 | 0.1 | 7.5 | 7.1 | 359.7 | 22.5 | 23.1 | 59.4 | 62.8 | 878.8 | 879 | 448 | 1185 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 12:11:03 | 2.77 | 129.6 | 22.7 | 60.9 | 878.9 | 873 | 14.8 | 0.2 | 7.5 | 16.8 | 357.8 | 22.5 | 23.4 | 57.3 | 61.9 | 878.6 | 879 | 303 | 1220 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/15 12:16:03 | 2.95 | 120.6 | 22.8 | 60.3 | 878.8 | 982 | 14.7 | 0.2 | 8.8 | 2.8 | 358.2 | 22.4 | 23.3 | 57.9 | 62.3 | 878.6 | 878.8 | 480 | 1198 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/15 12:21:03 | 2.77 | 129.9 | 22.8 | 60.2 | 878.7 | 1036 | 14.7 | 0.3 | 7.4 | 20.6 | 337.3 | 22.6 | 23.2 | 58.2 | 61.7 | 878.5 | 878.8 | 776 | 1153 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/15 12:26:03 | 2.97 | 113.8 | 23.1 | 59.3 | 878.6 | 1063 | 14.7 | 0.3 | 8.6 | 9.5 | 356.6 | 23 | 23.5 | 57 | 60.2 | 878.4 | 878.7 | 784 | 1119 | 14.4 | 15
0 | 21/03/15 12:31:03 | 2.51 | 142.3 | 23.5 | 58.3 | 878.5 | 989 | 14.8 | 0.4 | 6.1 | 3.1 | 326.8 | 23.3 | 24 | 56.7 | 58.5 | 878.3 | 878.6 | 297 | 1103 | 14.5 | 15.1
0 | 21/03/15 12:36:03 | 2.7 | 121 | 23.2 | 59.6 | 878.4 | 931 | 14.9 | 0.2 | 7.8 | 10.7 | 359.3 | 22.8 | 23.8 | 57.4 | 61.2 | 878.3 | 878.5 | 333 | 1130 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/15 12:41:03 | 2.66 | 137.6 | 23.2 | 59.9 | 878.3 | 991 | 15 | 0.2 | 7.2 | 21.4 | 283 | 22.8 | 23.9 | 57.3 | 62 | 878.2 | 878.4 | 569 | 1089 | 14.8 | 15.3
0 | 21/03/15 12:46:03 | 3.65 | 111.8 | 22.8 | 62 | 878.3 | 951 | 15.1 | 0.2 | 9.4 | 32.5 | 274.8 | 22.2 | 23.9 | 57.2 | 64.2 | 878.1 | 878.3 | 383 | 1114 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/15 12:51:03 | 2.77 | 117.7 | 22.9 | 61.7 | 878.2 | 962 | 15.1 | 0.1 | 5.4 | 2.3 | 318 | 22.2 | 23.4 | 59.7 | 64.1 | 878.1 | 878.3 | 461 | 1080 | 15 | 15.4
0 | 21/03/15 12:56:03 | 3.2 | 107.4 | 22.9 | 61.4 | 878.1 | 1009 | 15.1 | 0.1 | 8.8 | 3.1 | 298.2 | 22.7 | 23.4 | 59.2 | 62.2 | 878 | 878.2 | 993 | 1082 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/15 13:01:03 | 3.77 | 96.6 | 22.6 | 62.2 | 878.1 | 935 | 15 | 0.3 | 9 | 20 | 319.7 | 22.2 | 22.7 | 61.7 | 64.2 | 878 | 878.1 | 386 | 1088 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/15 13:06:03 | 3.61 | 103.7 | 22.6 | 62.4 | 878 | 944 | 15 | 0.2 | 8.5 | 13.7 | 359.7 | 22.4 | 22.9 | 61.1 | 63.7 | 877.9 | 878.1 | 855 | 989 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/15 13:11:03 | 3.07 | 106.5 | 22.8 | 61.5 | 878 | 951 | 15 | 0 | 7.6 | 11.9 | 359.3 | 22.6 | 23.3 | 59 | 62.1 | 877.9 | 878.1 | 789 | 976 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/15 13:16:04 | 2.96 | 107.7 | 22.9 | 61.4 | 877.9 | 879 | 15 | 0.2 | 7.1 | 0.6 | 357.9 | 22.7 | 23.2 | 59.9 | 62.1 | 877.7 | 877.9 | 184 | 989 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/15 13:21:04 | 3.26 | 96.5 | 22.9 | 61.4 | 877.9 | 921 | 15 | 0.1 | 8.3 | 18.5 | 319 | 22.5 | 23.3 | 59.6 | 62.9 | 877.8 | 878 | 930 | 988 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/15 13:26:04 | 3.67 | 99 | 22.8 | 61.9 | 877.8 | 805 | 15.1 | 0.2 | 10.1 | 32.9 | 267.6 | 22.4 | 22.9 | 60.2 | 65 | 877.6 | 877.9 | 243 | 995 | 14.7 | 15.5
0 | 21/03/15 13:31:04 | 4.57 | 86.6 | 22.5 | 62.1 | 877.8 | 851 | 14.9 | 0.7 | 10.4 | 39.4 | 204 | 22.1 | 22.6 | 61.2 | 63.4 | 877.6 | 877.8 | 399 | 949 | 14.5 | 15.1
0 | 21/03/15 13:36:04 | 3.82 | 105.6 | 22.4 | 61.3 | 877.7 | 869 | 14.6 | 0.1 | 7.8 | 1.5 | 341.7 | 22.1 | 22.9 | 59.1 | 62.5 | 877.5 | 877.8 | 868 | 893 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 13:41:04 | 2.85 | 148.9 | 22.9 | 59.3 | 877.6 | 868 | 14.5 | 0 | 8.7 | 9 | 359.9 | 22.9 | 23.4 | 56.9 | 59.3 | 877.4 | 877.6 | 857 | 873 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/15 13:46:04 | 2.52 | 158.7 | 23.4 | 57.3 | 877.5 | 850 | 14.4 | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 344.1 | 23.1 | 24 | 54.6 | 59 | 877.3 | 877.5 | 833 | 857 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/15 13:51:04 | 2.41 | 167.8 | 23.6 | 57.2 | 877.4 | 843 | 14.6 | 0 | 6.5 | 4.3 | 351.3 | 23.4 | 23.9 | 55.2 | 58.5 | 877.2 | 877.4 | 828 | 850 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/15 13:56:04 | 2.92 | 138.7 | 23.5 | 57.7 | 877.3 | 827 | 14.6 | 0.2 | 10 | 14.9 | 347.2 | 22.7 | 23.9 | 56.1 | 60.1 | 877.2 | 877.4 | 807 | 828 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/15 14:01:04 | 3.69 | 114.7 | 22.9 | 59.6 | 877.3 | 808 | 14.6 | 0.1 | 10.4 | 15.6 | 310 | 22.4 | 22.7 | 59.3 | 61.7 | 877.1 | 877.3 | 785 | 817 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/15 14:06:04 | 3.08 | 114.3 | 22.9 | 59.2 | 877.2 | 788 | 14.5 | 0.1 | 6.7 | 1.7 | 344.5 | 22.6 | 23.2 | 58 | 61.4 | 877.1 | 877.3 | 764 | 787 | 14.2 | 14.8
0 | 21/03/15 14:11:04 | 3.18 | 119.9 | 22.9 | 59.6 | 877.1 | 767 | 14.6 | 0.2 | 8.2 | 1.8 | 338.8 | 22.6 | 23.1 | 58.6 | 60.6 | 876.9 | 877.1 | 750 | 764 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/15 14:16:04 | 3.85 | 97.3 | 22.5 | 61.3 | 877.1 | 744 | 14.7 | 0.2 | 9 | 18.9 | 268.4 | 22 | 22.6 | 60.2 | 63.6 | 876.9 | 877.2 | 704 | 752 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/15 14:21:04 | 3.77 | 103.8 | 22.3 | 62.7 | 877 | 728 | 14.8 | 0.2 | 9.8 | 10.3 | 353.4 | 21.9 | 22.4 | 61.9 | 64.7 | 876.9 | 877.1 | 580 | 730 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 14:26:04 | 3.31 | 123.3 | 22.3 | 62.4 | 876.9 | 705 | 14.7 | 0.3 | 7.4 | 6.1 | 357 | 22.1 | 22.5 | 61.3 | 63.1 | 876.8 | 877 | 678 | 716 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/15 14:31:04 | 2.71 | 134.4 | 22.5 | 62 | 876.9 | 679 | 14.8 | 0 | 7 | 3.8 | 357.4 | 22.4 | 22.7 | 60.8 | 62.4 | 876.7 | 877 | 508 | 679 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 14:36:04 | 2.26 | 161.2 | 22.9 | 60.6 | 876.8 | 667 | 14.9 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 358.8 | 22.5 | 23.4 | 58.3 | 62.4 | 876.6 | 876.9 | 641 | 668 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 14:41:04 | 2.14 | 142.7 | 22.9 | 60.5 | 876.8 | 607 | 14.9 | 0 | 5.3 | 21.9 | 358.2 | 22.5 | 23.2 | 58.9 | 62.2 | 876.7 | 876.9 | 297 | 662 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 14:46:04 | 2.18 | 153.6 | 22.7 | 61.3 | 876.7 | 623 | 14.9 | 0.1 | 7.2 | 10.6 | 359.9 | 22.3 | 23 | 60.4 | 62.9 | 876.5 | 876.7 | 626 | 641 | 14.8 | 15
0 | 21/03/15 14:51:05 | 2.49 | 138.1 | 22.8 | 60.9 | 876.6 | 639 | 14.8 | 0.1 | 7.6 | 38.5 | 358.5 | 22.5 | 23.4 | 58.3 | 62.2 | 876.4 | 876.7 | 640 | 671 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/15 14:56:05 | 2.76 | 132.6 | 22.7 | 60.5 | 876.6 | 651 | 14.7 | 0.2 | 7.8 | 29.1 | 346 | 22.5 | 22.9 | 59.2 | 61.5 | 876.4 | 876.6 | 643 | 669 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/15 15:01:05 | 2.31 | 155.4 | 23 | 59.2 | 876.5 | 559 | 14.6 | 0.1 | 7.6 | 14.9 | 358.9 | 22.8 | 23.5 | 57.3 | 59.9 | 876.4 | 876.5 | 236 | 651 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/15 15:06:05 | 2.3 | 140.3 | 22.8 | 59.9 | 876.5 | 463 | 14.6 | 0.1 | 8 | 16 | 357 | 22.5 | 23.1 | 59.2 | 61.1 | 876.4 | 876.7 | 159 | 608 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/15 15:11:05 | 2.18 | 140.1 | 22.5 | 61.5 | 876.6 | 386 | 14.7 | 0.1 | 7.8 | 5.3 | 357.3 | 22.1 | 22.6 | 60.7 | 63.3 | 876.5 | 876.7 | 152 | 545 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/15 15:16:05 | 2.13 | 139 | 22.6 | 60.9 | 876.5 | 432 | 14.7 | 0 | 6.2 | 2.5 | 359.8 | 22.6 | 22.8 | 59.6 | 61.6 | 876.4 | 876.6 | 283 | 543 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/15 15:21:05 | 2.7 | 117.9 | 22.4 | 61.7 | 876.5 | 428 | 14.7 | 0.2 | 8.9 | 19.1 | 353.4 | 22.1 | 22.7 | 60 | 63.2 | 876.4 | 876.6 | 206 | 566 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/15 15:26:05 | 3.13 | 101.6 | 22.3 | 63.1 | 876.6 | 331 | 14.9 | 0.4 | 9.1 | 13.6 | 341.6 | 21.9 | 22.6 | 61.8 | 65.6 | 876.4 | 876.7 | 142 | 551 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/15 15:31:05 | 2.82 | 103.9 | 22 | 65.1 | 876.7 | 270 | 15.1 | 0 | 6 | 23.3 | 335 | 21.6 | 22 | 65.3 | 67.3 | 876.6 | 876.8 | 106 | 473 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/15 15:36:05 | 2.35 | 114 | 21.6 | 66.8 | 876.8 | 159 | 15.2 | 0.2 | 6.8 | 14 | 351.4 | 21.3 | 21.6 | 67.1 | 68.5 | 876.8 | 877 | 74 | 126 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/15 15:41:05 | 2.45 | 107.4 | 21.3 | 68.4 | 876.9 | 118 | 15.2 | 0.2 | 7 | 13.2 | 350.9 | 20.9 | 21.4 | 67.8 | 70 | 876.8 | 877 | 70 | 177 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/15 15:46:05 | 2.65 | 94.4 | 20.9 | 69.7 | 877 | 96 | 15.1 | 0.2 | 6.4 | 10.9 | 356.3 | 20.5 | 20.9 | 69.1 | 70.9 | 876.8 | 877.1 | 70 | 109 | 15 | 15.2
0 | 21/03/15 15:51:05 | 2.65 | 111.1 | 20.7 | 70.5 | 877 | 155 | 15.1 | 0.2 | 6.8 | 3.8 | 350 | 20.5 | 20.8 | 70.2 | 71.8 | 877 | 877.1 | 92 | 356 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/15 15:56:05 | 3.33 | 101.9 | 20.6 | 70.9 | 877 | 155 | 15.1 | 0.2 | 7.4 | 3.1 | 359.5 | 20.4 | 20.7 | 70.1 | 72.3 | 876.9 | 877.2 | 130 | 212 | 15 | 15.2
0 | 21/03/15 16:01:05 | 3.64 | 87.8 | 20.4 | 72 | 877.1 | 228 | 15.1 | 0.8 | 8.1 | 14.4 | 140.1 | 20.2 | 20.4 | 71.5 | 73.2 | 877 | 877.3 | 138 | 378 | 15 | 15.2
0 | 21/03/15 16:06:05 | 4.09 | 88.3 | 20.3 | 72.4 | 877.1 | 236 | 15.2 | 0.4 | 9.4 | 37.1 | 226 | 20.1 | 20.4 | 71.9 | 73.3 | 876.9 | 877.1 | 134 | 340 | 15 | 15.3
0 | 21/03/15 16:11:05 | 3.66 | 83.7 | 20.3 | 71.7 | 877.1 | 268 | 15 | 0.2 | 7.4 | 1.2 | 143.4 | 20.1 | 20.5 | 69.6 | 73.3 | 877 | 877.2 | 138 | 328 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/15 16:16:05 | 3.31 | 90.6 | 20.3 | 70.3 | 877.1 | 259 | 14.7 | 0.3 | 7.1 | 18.3 | 263.9 | 20.3 | 20.5 | 68.7 | 70 | 876.9 | 877.1 | 174 | 298 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/15 16:21:05 | 3.12 | 87.9 | 20.4 | 69.5 | 877.1 | 220 | 14.7 | 0.6 | 7.5 | 8.9 | 263.4 | 20.4 | 20.6 | 68.4 | 69.5 | 877 | 877.2 | 121 | 235 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/15 16:26:05 | 2.74 | 110.2 | 20.5 | 69.3 | 877.1 | 219 | 14.7 | 0.4 | 6.4 | 18.7 | 340.9 | 20.4 | 20.6 | 68.3 | 69.7 | 877 | 877.2 | 155 | 238 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/15 16:31:05 | 3.34 | 95.3 | 20.4 | 69.3 | 877.1 | 219 | 14.6 | 0.2 | 7.7 | 0.9 | 277.4 | 20.3 | 20.6 | 68.5 | 70 | 877 | 877.2 | 195 | 237 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/15 16:36:06 | 2.81 | 114.9 | 20.4 | 69.9 | 877.1 | 165 | 14.7 | 0.1 | 7.5 | 42.2 | 326.9 | 20.2 | 20.4 | 69.9 | 70.7 | 877 | 877.2 | 77 | 195 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 16:41:07 | 2.65 | 98.6 | 20.2 | 71 | 877.2 | 106 | 14.7 | 0.2 | 7 | 1.4 | 359.1 | 19.9 | 20.4 | 69.8 | 72.5 | 877.1 | 877.4 | 47 | 133 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/15 16:46:07 | 2.08 | 109.4 | 20.1 | 71.5 | 877.3 | 66 | 14.8 | 0.1 | 5 | 10.9 | 358.7 | 19.9 | 20.1 | 71.5 | 72.4 | 877.3 | 877.5 | 33 | 49 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/15 16:51:07 | 2.15 | 127.5 | 20 | 72.1 | 877.4 | 62 | 14.8 | 0.2 | 7.3 | 11.9 | 357.4 | 19.7 | 20 | 71.7 | 72.8 | 877.3 | 877.5 | 39 | 66 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 16:56:07 | 1.91 | 118.8 | 19.9 | 72.4 | 877.5 | 68 | 14.8 | 0.1 | 4 | 2.3 | 355.6 | 19.6 | 20.1 | 71.2 | 74.4 | 877.5 | 877.6 | 59 | 82 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 17:01:07 | 2.37 | 94.8 | 19.8 | 72.4 | 877.5 | 65 | 14.7 | 0.3 | 5.2 | 46.9 | 342.9 | 19.6 | 20 | 70.2 | 74.3 | 877.5 | 877.6 | 58 | 67 | 14.3 | 15
0 | 21/03/15 17:06:07 | 2.79 | 83.9 | 20 | 71 | 877.5 | 53 | 14.6 | 0.8 | 6.3 | 39 | 342.9 | 19.9 | 20.3 | 68.9 | 71.9 | 877.5 | 877.6 | 33 | 61 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/15 17:11:07 | 1.95 | 119.2 | 19.8 | 72.7 | 877.6 | 34 | 14.8 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 349.5 | 19.5 | 19.9 | 71.9 | 74.8 | 877.6 | 877.7 | 21 | 33 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 17:16:07 | 2.18 | 100.7 | 19.5 | 74.3 | 877.7 | 33 | 14.8 | 0.1 | 4.8 | 6.7 | 320.5 | 19.2 | 19.5 | 74.8 | 75.5 | 877.7 | 877.8 | 25 | 35 | 14.7 | 15
0 | 21/03/15 17:21:07 | 2.79 | 85.5 | 19.3 | 74.8 | 877.7 | 27 | 14.7 | 0.2 | 7.5 | 9.8 | 327.1 | 19.2 | 19.3 | 74.7 | 75.4 | 877.6 | 877.8 | 17 | 32 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 17:26:07 | 2.3 | 96.9 | 19.2 | 75.4 | 877.8 | 18 | 14.7 | 0.1 | 5.4 | 15.2 | 208.1 | 19 | 19.2 | 75.4 | 76 | 877.7 | 877.9 | 9 | 17 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 17:31:07 | 1.67 | 118.3 | 19.1 | 75.8 | 877.8 | 12 | 14.7 | 0.1 | 2.9 | 30.5 | 327 | 19 | 19.1 | 75.8 | 76.4 | 877.7 | 877.9 | 7 | 9 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/15 17:36:07 | 2.01 | 101.7 | 19 | 75.9 | 877.8 | 9 | 14.7 | 0.1 | 4.6 | 32.8 | 339.5 | 19 | 19 | 75.5 | 76.4 | 877.7 | 877.9 | 7 | 9 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/15 17:41:07 | 2.05 | 90.5 | 19.1 | 74.9 | 877.8 | 6 | 14.5 | 0.2 | 4.2 | 17.4 | 349.1 | 19 | 19.3 | 73.3 | 75.6 | 877.8 | 877.9 | 3 | 8 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/15 17:46:08 | 1.86 | 85.5 | 19.2 | 73.8 | 877.8 | 4 | 14.4 | 0.4 | 4 | 19.1 | 132.9 | 19.3 | 19.4 | 72.3 | 73.3 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/15 17:51:08 | 1.75 | 90.2 | 19.3 | 73.3 | 877.8 | 2 | 14.4 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 343 | 19.3 | 19.4 | 72.3 | 73.2 | 877.8 | 877.9 | 1 | 2 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/15 17:56:08 | 1.42 | 98.6 | 19.2 | 74.1 | 877.8 | 1 | 14.5 | 0 | 3.2 | 26.4 | 356.8 | 19.1 | 19.3 | 73.1 | 75.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/15 18:01:08 | 1.8 | 87.6 | 19.1 | 75.2 | 877.9 | 0 | 14.6 | 0 | 4.5 | 36.5 | 147 | 19 | 19.1 | 75.5 | 76 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/15 18:06:08 | 1.72 | 112.7 | 19 | 75.9 | 877.9 | 0 | 14.6 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | 332.1 | 18.9 | 19 | 75.7 | 76.8 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 18:11:08 | 1.78 | 128.5 | 18.8 | 77.7 | 878 | 0 | 14.8 | 0.1 | 6 | 5.1 | 356.7 | 18.6 | 19 | 76.7 | 79.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/15 18:16:08 | 2.38 | 94.3 | 18.6 | 79.1 | 878 | 0 | 14.9 | 0.3 | 4.6 | 16.8 | 358.7 | 18.4 | 18.6 | 79.2 | 80.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/15 18:21:08 | 2.44 | 91.4 | 18.4 | 80 | 878.1 | 0 | 14.9 | 0.4 | 5.5 | 4.5 | 357.9 | 18.2 | 18.4 | 80.1 | 80.7 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/15 18:26:08 | 2.72 | 83.1 | 18.2 | 80.4 | 878.1 | 0 | 14.8 | 0.2 | 5.6 | 18.2 | 320.6 | 18 | 18.2 | 80.2 | 81 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/15 18:31:08 | 2.05 | 94.9 | 18.1 | 80.6 | 878.2 | 0 | 14.7 | 0.1 | 4.2 | 12 | 352 | 17.9 | 18 | 80.4 | 81 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/15 18:36:08 | 2.6 | 88.2 | 17.8 | 80.8 | 878.2 | 0 | 14.4 | 0.1 | 7.3 | 12 | 357.9 | 17.5 | 18 | 80.4 | 81.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/15 18:41:08 | 2.73 | 85.4 | 17.6 | 79.6 | 878.3 | 0 | 14 | 0.2 | 6.1 | 27.1 | 200.1 | 17.4 | 17.5 | 77.9 | 80.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.5 | 14.1
0 | 21/03/15 18:46:08 | 2.9 | 82.1 | 17.5 | 78.3 | 878.3 | 0 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 9.2 | 294.4 | 17.3 | 17.5 | 77.1 | 78.2 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/15 18:51:08 | 2.57 | 82 | 17.4 | 78.6 | 878.3 | 0 | 13.7 | 0.2 | 5.1 | 0.7 | 351.8 | 17.3 | 17.5 | 78.2 | 79.2 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/15 18:56:08 | 2.86 | 83.5 | 17.3 | 79.8 | 878.4 | 0 | 13.8 | 0.4 | 5.8 | 27.1 | 222.9 | 17.2 | 17.4 | 79.2 | 81.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/15 19:01:08 | 3.27 | 77.6 | 17.2 | 80.8 | 878.5 | 0 | 13.9 | 0.8 | 7.7 | 38.2 | 120.3 | 17.1 | 17.3 | 81 | 81.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/15 19:06:08 | 3.44 | 79 | 17.2 | 80.5 | 878.4 | 0 | 13.8 | 0.4 | 8 | 35.5 | 305.1 | 17.2 | 17.3 | 79.9 | 81 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/15 19:11:08 | 3.23 | 78.2 | 17.3 | 79.4 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0.3 | 6.5 | 18.4 | 341.1 | 17.2 | 17.4 | 77.8 | 80.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/15 19:16:08 | 3.21 | 79 | 17.4 | 77.4 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0.7 | 6.4 | 6.8 | 327 | 17.4 | 17.5 | 75 | 77.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 13 | 13.5
0 | 21/03/15 19:21:08 | 2.8 | 71.9 | 17.5 | 75.7 | 878.5 | 0 | 13.2 | 0.8 | 6.3 | 22.2 | 100 | 17.5 | 17.6 | 74.5 | 75 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 13 | 13.1
0 | 21/03/15 19:26:08 | 2.46 | 72.7 | 17.6 | 74.5 | 878.6 | 0 | 13 | 0.2 | 5.1 | 20.5 | 157.5 | 17.6 | 17.8 | 73.6 | 74.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 12.9 | 13
0 | 21/03/15 19:31:08 | 2.63 | 73.8 | 17.7 | 73.8 | 878.6 | 0 | 13 | 1 | 5.8 | 23.7 | 115.7 | 17.7 | 17.9 | 72.3 | 74.3 | 878.5 | 878.8 | 0 | 1 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 19:36:08 | 3.26 | 72 | 17.8 | 72.6 | 878.7 | 0 | 12.7 | 1.3 | 6.4 | 32.1 | 117.6 | 17.7 | 17.9 | 71.1 | 72.6 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 12.4 | 12.9
0 | 21/03/15 19:41:08 | 3.09 | 69.5 | 17.8 | 71.4 | 878.8 | 0 | 12.5 | 0.3 | 4.8 | 19 | 156.5 | 17.7 | 17.8 | 69.4 | 71.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/15 19:46:08 | 3.59 | 70.5 | 17.8 | 69.6 | 878.9 | 0 | 12.2 | 1.2 | 6.6 | 22.4 | 109.8 | 17.8 | 17.8 | 68 | 69.4 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/15 19:51:08 | 3.41 | 71.6 | 17.8 | 69.4 | 878.9 | 0 | 12.1 | 1.3 | 5.7 | 38.5 | 105.8 | 17.8 | 17.9 | 68.4 | 69.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/15 19:56:08 | 2.99 | 82.1 | 17.8 | 68.6 | 879 | 0 | 12 | 0.2 | 6.2 | 19.6 | 290.6 | 17.8 | 17.8 | 67.2 | 69.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 11.6 | 12
0 | 21/03/15 20:01:08 | 2.76 | 81.5 | 17.8 | 67.8 | 879 | 0 | 11.8 | 0.4 | 5.7 | 10.2 | 348.7 | 17.8 | 17.8 | 66.6 | 68.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/15 20:06:08 | 2.6 | 78.2 | 17.8 | 67.5 | 879 | 0 | 11.7 | 0.2 | 5.5 | 6.7 | 109.5 | 17.7 | 17.8 | 66.8 | 67.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/15 20:11:09 | 2.7 | 75.5 | 17.7 | 68.2 | 879.1 | 0 | 11.8 | 0.6 | 5.8 | 27.6 | 113.4 | 17.7 | 17.8 | 67.2 | 70.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 11.5 | 12.2
0 | 21/03/15 20:16:09 | 2.27 | 73.4 | 17.7 | 68.7 | 879.1 | 0 | 11.9 | 0.1 | 3.7 | 23.3 | 123.9 | 17.7 | 17.7 | 68.1 | 70.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.7 | 12.3
0 | 21/03/15 20:21:09 | 1.67 | 117.2 | 17.7 | 69 | 879.1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2.4 | 358 | 17.7 | 17.8 | 68.9 | 69.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/15 20:26:09 | 1.25 | 125.8 | 17.7 | 69 | 879.1 | 0 | 11.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 358 | 17.7 | 17.7 | 68.5 | 70 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/15 20:31:09 | 1.96 | 106.7 | 17.7 | 71.3 | 879.1 | 0 | 12.4 | 0.1 | 5.1 | 45.5 | 229.4 | 17.5 | 17.7 | 70 | 74.8 | 879 | 879.3 | 0 | 0 | 12.1 | 13
0 | 21/03/15 20:36:09 | 2.4 | 83.9 | 17.5 | 73.9 | 879.2 | 0 | 12.7 | 0.5 | 4.8 | 28.1 | 146.8 | 17.3 | 17.5 | 74.7 | 75.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/15 20:41:09 | 2.77 | 72.2 | 17.3 | 75.1 | 879.3 | 0 | 12.8 | 1.1 | 4.6 | 21.4 | 105.3 | 17.1 | 17.3 | 75.3 | 76.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/15 20:46:09 | 2.3 | 71 | 17.2 | 75.7 | 879.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 3.7 | 27.5 | 143.6 | 17.1 | 17.2 | 75.8 | 76.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/15 20:51:09 | 2.35 | 61.9 | 17.2 | 75.3 | 879.3 | 0 | 12.7 | 1.1 | 3.7 | 20.5 | 94.9 | 17 | 17.2 | 74.6 | 76.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/15 20:56:09 | 2.12 | 62.3 | 17.1 | 75.1 | 879.4 | 0 | 12.6 | 0.2 | 5 | 12.1 | 342.9 | 17 | 17.1 | 74.4 | 75.2 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/15 21:01:09 | 1.94 | 56.4 | 17.1 | 74.8 | 879.4 | 0 | 12.5 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | 359.5 | 17 | 17.1 | 74.4 | 74.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/15 21:06:09 | 1.83 | 54 | 17.1 | 74.6 | 879.4 | 0 | 12.5 | 0.7 | 3.4 | 7 | 120.4 | 17 | 17.1 | 74.4 | 74.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/15 21:11:09 | 2 | 59.3 | 17 | 75 | 879.5 | 0 | 12.5 | 0.7 | 4.4 | 3.3 | 126.6 | 16.9 | 17.1 | 74.7 | 75.5 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/15 21:16:09 | 1.69 | 61.3 | 16.9 | 75.5 | 879.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 359.4 | 16.8 | 16.9 | 75.5 | 75.9 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/15 21:21:09 | 1.78 | 62.2 | 16.8 | 75.5 | 879.6 | 0 | 12.5 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | 358.7 | 16.8 | 16.9 | 75.2 | 75.8 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/15 21:26:10 | 2.25 | 53.4 | 16.8 | 75.5 | 879.6 | 0 | 12.4 | 0.9 | 6.4 | 8.6 | 106 | 16.7 | 16.8 | 75.2 | 75.7 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/15 21:31:10 | 2.71 | 53.1 | 16.7 | 75.8 | 879.7 | 0 | 12.4 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 149.3 | 16.6 | 16.7 | 75.5 | 76.2 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 21:36:10 | 2.8 | 56.6 | 16.7 | 76 | 879.7 | 0 | 12.4 | 0.4 | 6.3 | 10.7 | 347.5 | 16.6 | 16.7 | 76 | 76.3 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 21:41:10 | 2.75 | 53.4 | 16.7 | 76 | 879.7 | 0 | 12.4 | 0.7 | 5.2 | 7.3 | 359.6 | 16.6 | 16.7 | 75.9 | 76.1 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 21:46:10 | 3.04 | 55.1 | 16.7 | 76 | 879.7 | 0 | 12.4 | 0.9 | 5.8 | 8 | 114.3 | 16.6 | 16.7 | 75.9 | 76.1 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 21:51:10 | 2.83 | 57.8 | 16.7 | 75.7 | 879.7 | 0 | 12.4 | 0.2 | 4.8 | 20.2 | 104.2 | 16.7 | 16.8 | 75.2 | 76.1 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 21:56:10 | 2.95 | 58 | 16.8 | 74.9 | 879.7 | 0 | 12.3 | 1 | 5.6 | 16.6 | 95.4 | 16.7 | 16.9 | 74 | 75.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 22:01:10 | 2.43 | 61.2 | 16.9 | 74.3 | 879.6 | 0 | 12.2 | 0.2 | 5.5 | 1.9 | 276.8 | 16.8 | 16.9 | 73.8 | 74.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/15 22:06:10 | 2.56 | 60.4 | 16.8 | 74.2 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4.9 | 2.1 | 113.2 | 16.7 | 16.9 | 73.9 | 74.4 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 22:11:10 | 2.34 | 57.2 | 16.7 | 74.6 | 879.6 | 0 | 12.2 | 0 | 5.7 | 0.6 | 355.1 | 16.6 | 16.7 | 74.4 | 74.9 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/15 22:16:10 | 2.79 | 62.2 | 16.7 | 74.6 | 879.6 | 0 | 12.1 | 1.2 | 4.9 | 19.2 | 102 | 16.6 | 16.7 | 74.3 | 75 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 22:21:10 | 2.4 | 56.8 | 16.6 | 74.7 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.4 | 4 | 2.1 | 354.4 | 16.6 | 16.6 | 74.4 | 75 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 22:26:17 | 2.57 | 62.5 | 16.5 | 74.9 | 879.6 | 0 | 12 | 0.4 | 4.7 | 11.9 | 101.9 | 16.5 | 16.6 | 74.7 | 75.1 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 22:31:17 | 2.21 | 65.9 | 16.5 | 74.9 | 879.6 | 0 | 12 | 1.1 | 3.4 | 30.4 | 98.8 | 16.5 | 16.5 | 74.8 | 75.1 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12 | 12
0 | 21/03/15 22:36:17 | 1.75 | 67.8 | 16.5 | 75.2 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.6 | 2.8 | 24.5 | 106.7 | 16.5 | 16.5 | 75.1 | 75.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 22:41:17 | 1.62 | 65.7 | 16.5 | 75.4 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.7 | 2.9 | 25.5 | 115.9 | 16.5 | 16.5 | 75.4 | 75.8 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/15 22:46:17 | 1.68 | 58.3 | 16.5 | 75.8 | 879.6 | 0 | 12.1 | 0.6 | 2.7 | 17.8 | 105.3 | 16.4 | 16.5 | 75.8 | 76.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/15 22:51:17 | 1.92 | 58.9 | 16.5 | 76 | 879.6 | 0 | 12.2 | 0.7 | 3.7 | 14.3 | 103.6 | 16.4 | 16.5 | 75.9 | 76.6 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/15 22:56:17 | 1.92 | 59.8 | 16.4 | 76.5 | 879.6 | 0 | 12.2 | 0.7 | 3.3 | 0.1 | 121.1 | 16.4 | 16.5 | 76.3 | 77 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/15 23:01:17 | 2.22 | 62.4 | 16.4 | 76.5 | 879.5 | 0 | 12.2 | 1.2 | 3.8 | 28.8 | 87.9 | 16.3 | 16.4 | 76.4 | 76.7 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/15 23:06:17 | 2.29 | 66.9 | 16.4 | 76.6 | 879.5 | 0 | 12.2 | 0.9 | 4.2 | 28.2 | 93 | 16.3 | 16.4 | 76.2 | 77 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/15 23:11:17 | 1.9 | 71.3 | 16.4 | 76.8 | 879.5 | 0 | 12.3 | 0.7 | 3 | 39.6 | 119.3 | 16.3 | 16.4 | 76.6 | 77.3 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 23:16:17 | 1.96 | 67.6 | 16.4 | 77.1 | 879.5 | 0 | 12.3 | 0.7 | 3.5 | 5.2 | 107.8 | 16.3 | 16.4 | 77.2 | 77.5 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/15 23:21:17 | 2.38 | 69.7 | 16.3 | 77.6 | 879.4 | 0 | 12.4 | 1.1 | 4.4 | 40.2 | 94.3 | 16.2 | 16.4 | 77.2 | 78.4 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/15 23:26:17 | 3.18 | 69.9 | 16.2 | 78 | 879.4 | 0 | 12.3 | 1.1 | 6.2 | 23.6 | 109.3 | 16.1 | 16.2 | 78 | 78.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/15 23:31:17 | 3.58 | 68.3 | 16.1 | 78.5 | 879.4 | 0 | 12.4 | 1.9 | 5.9 | 36.9 | 87.3 | 16 | 16.1 | 78.5 | 78.9 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/15 23:36:17 | 2.86 | 64.3 | 16 | 78.8 | 879.3 | 0 | 12.3 | 1.2 | 4.9 | 10 | 95.6 | 16 | 16.1 | 78.7 | 79.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/15 23:41:17 | 2.55 | 58.8 | 16 | 79 | 879.3 | 0 | 12.3 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | 89.8 | 15.9 | 16 | 78.9 | 79.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/15 23:46:17 | 2.51 | 66.1 | 16 | 78 | 879.3 | 0 | 12.2 | 0.9 | 4.2 | 35.6 | 94.9 | 15.9 | 16.1 | 77.1 | 79.1 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/15 23:51:17 | 2.11 | 73.6 | 16.1 | 77.5 | 879.2 | 0 | 12.1 | 0.2 | 3.6 | 27.2 | 203.3 | 16.1 | 16.1 | 76.9 | 77.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/15 23:56:17 | 1.96 | 70.4 | 16.1 | 77 | 879.1 | 0 | 12 | 0.9 | 2.8 | 30.4 | 92.6 | 16 | 16.1 | 76.1 | 77 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 00:01:17 | 1.74 | 72.6 | 16.1 | 76.5 | 879.1 | 0 | 12 | 0.3 | 3.8 | 4.7 | 353.6 | 16 | 16.1 | 75.8 | 76.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 00:06:17 | 3.23 | 71.5 | 16.1 | 76.9 | 879 | 0 | 12 | 1.4 | 7.6 | 37.4 | 106.5 | 16 | 16.1 | 76.7 | 77.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/16 00:11:17 | 4.28 | 71.5 | 16 | 77 | 879 | 0 | 12 | 1.5 | 7.2 | 49.7 | 89.4 | 16 | 16.1 | 76.7 | 77.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/16 00:16:17 | 3.32 | 74.5 | 16.1 | 76.7 | 879 | 0 | 12 | 0.5 | 6.1 | 19.1 | 150.2 | 16 | 16.1 | 76.2 | 77.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 00:21:17 | 3 | 69.7 | 16.1 | 76.5 | 879 | 0 | 12 | 1 | 5.2 | 24.7 | 112.7 | 16 | 16.2 | 75.4 | 77.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/16 00:26:17 | 2.69 | 74.9 | 16.1 | 75.5 | 879 | 0 | 11.8 | 0.2 | 3.9 | 17.6 | 326.9 | 16.1 | 16.3 | 73.9 | 75.4 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/16 00:31:17 | 2.48 | 75.1 | 16.1 | 75.4 | 878.9 | 0 | 11.7 | 0.6 | 3.9 | 55.5 | 101.9 | 16 | 16.1 | 74.6 | 75.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 11.6 | 11.7
0 | 21/03/16 00:36:17 | 2.6 | 75 | 16.1 | 75.5 | 878.7 | 0 | 11.8 | 0.9 | 4.2 | 28.9 | 106.4 | 16.1 | 16.2 | 74.4 | 76.5 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 11.5 | 12
0 | 21/03/16 00:41:17 | 3.02 | 76.6 | 16.1 | 76.1 | 878.7 | 0 | 11.9 | 0.1 | 6.2 | 16 | 346.9 | 16.1 | 16.2 | 76 | 76.8 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 00:46:17 | 3.21 | 75.1 | 16.2 | 75.6 | 878.6 | 0 | 11.9 | 1.5 | 6.2 | 49.2 | 94.6 | 16.2 | 16.3 | 75.1 | 76 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 00:51:17 | 3.14 | 71.3 | 16.2 | 75.8 | 878.6 | 0 | 11.9 | 1.2 | 6 | 45.4 | 93.4 | 16.1 | 16.3 | 75.5 | 76.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 00:56:17 | 3.29 | 67.6 | 16.1 | 76.4 | 878.5 | 0 | 12 | 1.4 | 6.1 | 14.2 | 92.2 | 16 | 16.2 | 76.5 | 76.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/16 01:01:17 | 2.87 | 76.1 | 16.1 | 76.1 | 878.5 | 0 | 11.8 | 0 | 5.5 | 19.3 | 327 | 16 | 16.1 | 75.6 | 76.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/16 01:06:17 | 3.17 | 75.2 | 16.1 | 74.5 | 878.4 | 0 | 11.5 | 1.5 | 5.1 | 49.5 | 106.6 | 15.9 | 16.4 | 71.8 | 75.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11.7
0 | 21/03/16 01:11:17 | 3.26 | 75.2 | 16.3 | 73.2 | 878.3 | 0 | 11.4 | 1 | 5.4 | 26.7 | 117.8 | 16.3 | 16.4 | 71.7 | 73.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11.5
0 | 21/03/16 01:16:17 | 3.18 | 78.1 | 16.2 | 73.7 | 878.3 | 0 | 11.5 | 1.3 | 5.8 | 39.9 | 358.4 | 16 | 16.3 | 73.2 | 74.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.4 | 11.6
0 | 21/03/16 01:21:17 | 3.63 | 74.4 | 16.3 | 72.3 | 878.3 | 0 | 11.3 | 1.6 | 6.4 | 42 | 102 | 16 | 16.5 | 70.3 | 74.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.9 | 11.4
0 | 21/03/16 01:26:17 | 3.83 | 71.7 | 16.4 | 72 | 878.2 | 0 | 11.3 | 1.8 | 6.5 | 49.9 | 96.8 | 16.3 | 16.5 | 69.5 | 73.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 10.9 | 11.7
0 | 21/03/16 01:31:17 | 2.54 | 68.7 | 16.5 | 72.3 | 878.2 | 0 | 11.5 | 0.3 | 4.1 | 0.7 | 347.5 | 16.5 | 16.6 | 69.1 | 73.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 10.9 | 11.8
0 | 21/03/16 01:36:17 | 2.13 | 80.3 | 16.4 | 73.7 | 878.2 | 0 | 11.7 | 0.1 | 4.2 | 17.1 | 353.6 | 16.3 | 16.5 | 72.9 | 75.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.5 | 12
0 | 21/03/16 01:41:17 | 2.47 | 76.3 | 16.3 | 75.5 | 878.1 | 0 | 11.9 | 0.3 | 5.2 | 20.7 | 333.3 | 16.2 | 16.3 | 75.6 | 77.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/16 01:46:17 | 2.32 | 79.4 | 16.2 | 76.6 | 878.1 | 0 | 12.1 | 0.1 | 4.6 | 22.6 | 356 | 16.1 | 16.3 | 77 | 77.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/16 01:51:17 | 3.11 | 71.4 | 16.1 | 77.1 | 878.1 | 0 | 12 | 1.4 | 5 | 46 | 118.7 | 15.9 | 16.2 | 76.9 | 77.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/16 01:56:17 | 2.49 | 65.1 | 15.9 | 77.4 | 878.1 | 0 | 12 | 0.6 | 4 | 9.2 | 355.9 | 15.8 | 15.9 | 77.1 | 77.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 02:01:17 | 2.71 | 62.5 | 15.8 | 78.1 | 878.2 | 0 | 12 | 1.2 | 4.4 | 23.9 | 104.7 | 15.7 | 15.8 | 77.6 | 79.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/16 02:06:17 | 2.59 | 62.8 | 15.8 | 78.5 | 878.2 | 0 | 12.1 | 0.7 | 4.3 | 20.8 | 116.6 | 15.8 | 15.9 | 78.5 | 79.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/16 02:11:17 | 2.8 | 66.5 | 15.9 | 79.3 | 878.1 | 0 | 12.3 | 1.1 | 5.1 | 20.1 | 100.2 | 15.9 | 16 | 78.7 | 80.3 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/16 02:16:17 | 2.85 | 64.9 | 15.9 | 78.6 | 878.1 | 0 | 12.2 | 0.9 | 4.5 | 17.2 | 109.6 | 15.9 | 16 | 77.2 | 80.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.5
0 | 21/03/16 02:21:17 | 3.38 | 69.1 | 16 | 78.1 | 878.1 | 0 | 12.1 | 1.5 | 5.4 | 47 | 87.9 | 15.9 | 16.1 | 76.1 | 79.3 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.8 | 12.5
0 | 21/03/16 02:26:17 | 3.25 | 69.6 | 16 | 77.7 | 878.1 | 0 | 12.1 | 1.7 | 5.2 | 42.1 | 90.1 | 15.9 | 16.1 | 77.1 | 78 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/16 02:31:17 | 3.25 | 70.3 | 15.9 | 77.6 | 878.1 | 0 | 12 | 1.3 | 4.6 | 34.4 | 94 | 15.9 | 15.9 | 77.2 | 78.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 02:36:17 | 3.26 | 68.9 | 16 | 77.6 | 878.2 | 0 | 12 | 1.8 | 5.7 | 44.4 | 92.7 | 15.9 | 16 | 77.2 | 78.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/16 02:41:17 | 3.05 | 70.3 | 16 | 77.9 | 878.2 | 0 | 12.1 | 1 | 4.8 | 42.9 | 96 | 15.9 | 16.1 | 77.3 | 79.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/16 02:46:17 | 2.97 | 69.9 | 16 | 77.7 | 878.1 | 0 | 12.1 | 1.2 | 4.6 | 29.8 | 100 | 15.9 | 16.1 | 76.9 | 78.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/16 02:51:17 | 2.48 | 76.1 | 16 | 77.5 | 878.2 | 0 | 12 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 355.8 | 16 | 16.2 | 76.8 | 78.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/16 02:56:17 | 2.71 | 74.1 | 16.1 | 77.2 | 878.2 | 0 | 12.1 | 0.9 | 4.4 | 43.4 | 102 | 16.2 | 16.3 | 76.2 | 78 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/16 03:01:17 | 2.69 | 69.8 | 16.1 | 77 | 878.2 | 0 | 12.1 | 1.5 | 3.9 | 34.5 | 96.3 | 16.1 | 16.2 | 76.4 | 77.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/16 03:06:17 | 3.07 | 69.7 | 16.1 | 76.5 | 878.2 | 0 | 12 | 0.6 | 5.3 | 42.9 | 98.2 | 16 | 16.2 | 75.8 | 77.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 03:11:17 | 3.27 | 69.2 | 16.1 | 76.3 | 878.2 | 0 | 12 | 1.5 | 5.2 | 44.6 | 95.1 | 16.1 | 16.2 | 75.8 | 77.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/16 03:16:17 | 2.95 | 80.2 | 16.2 | 76.3 | 878.2 | 0 | 12 | 0.2 | 5.1 | 36.9 | 337.6 | 16.1 | 16.3 | 75.9 | 76.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/16 03:21:17 | 3.04 | 74.3 | 16.2 | 76.1 | 878.2 | 0 | 12 | 1.6 | 4.9 | 41 | 94.6 | 16.2 | 16.2 | 75.8 | 76.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/16 03:26:17 | 2.66 | 73.7 | 16.3 | 76.3 | 878.2 | 0 | 12.1 | 0.8 | 4.1 | 10.4 | 110.8 | 16.2 | 16.3 | 75.9 | 77.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/16 03:31:17 | 3.39 | 71.9 | 16.3 | 77.2 | 878.2 | 0 | 12.3 | 1.8 | 5.8 | 42.9 | 93.5 | 16.3 | 16.4 | 77.2 | 78.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/16 03:36:17 | 3.93 | 71.5 | 16.3 | 77.4 | 878.2 | 0 | 12.3 | 2.3 | 6.4 | 50.1 | 97.4 | 16.3 | 16.4 | 76.5 | 78.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/16 03:41:17 | 3.52 | 74.5 | 16.4 | 77.1 | 878.1 | 0 | 12.4 | 0.6 | 6 | 23.9 | 123.3 | 16.4 | 16.5 | 76.5 | 77.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/16 03:46:17 | 3.14 | 75.8 | 16.4 | 76.9 | 878.2 | 0 | 12.3 | 0.4 | 5.5 | 39.8 | 206 | 16.4 | 16.5 | 76.4 | 77 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/16 03:51:17 | 2.91 | 75.5 | 16.4 | 77 | 878.2 | 0 | 12.3 | 1 | 5 | 41.5 | 101 | 16.3 | 16.4 | 76.8 | 77.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/16 03:56:17 | 3.37 | 73.5 | 16.4 | 77.3 | 878.2 | 0 | 12.4 | 1.2 | 6.2 | 47.4 | 104 | 16.3 | 16.5 | 77.1 | 77.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/16 04:01:18 | 4.03 | 71.5 | 16.4 | 77.1 | 878.2 | 0 | 12.4 | 1.1 | 7.2 | 41 | 92.3 | 16.4 | 16.6 | 76.2 | 77.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/16 04:06:18 | 3.32 | 76.5 | 16.5 | 76.5 | 878.2 | 0 | 12.4 | 0.4 | 5.1 | 16.4 | 115.9 | 16.6 | 16.6 | 75.9 | 76.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/16 04:11:18 | 3.3 | 73.3 | 16.5 | 76.5 | 878.2 | 0 | 12.3 | 0.6 | 4.9 | 21.8 | 139.3 | 16.5 | 16.6 | 76.2 | 76.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/16 04:16:18 | 3 | 72.5 | 16.5 | 76.7 | 878.1 | 0 | 12.3 | 1 | 4.5 | 33.4 | 93.6 | 16.4 | 16.5 | 76.6 | 77 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.4
0 | 21/03/16 04:21:18 | 2.56 | 70 | 16.4 | 76.6 | 878.1 | 0 | 12.3 | 0.5 | 4.2 | 13.7 | 101.9 | 16.4 | 16.5 | 76.3 | 77 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/16 04:26:18 | 2.39 | 68.4 | 16.4 | 76.8 | 878.1 | 0 | 12.3 | 0.8 | 4.3 | 17.2 | 100.4 | 16.2 | 16.4 | 76.5 | 77.2 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/16 04:31:18 | 2.18 | 63.5 | 16.2 | 77.4 | 878.1 | 0 | 12.2 | 0.4 | 4 | 11 | 122.4 | 16 | 16.2 | 77.2 | 78.1 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/16 04:36:18 | 2.06 | 65.7 | 16 | 77.8 | 878.1 | 0 | 12.1 | 0.4 | 3.9 | 25 | 105.3 | 15.9 | 16 | 77.5 | 78.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/16 04:41:18 | 2.06 | 64.3 | 15.8 | 78 | 878.1 | 0 | 12 | 0.7 | 4.2 | 2.7 | 121.8 | 15.6 | 15.9 | 77.8 | 78.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 04:46:18 | 2.1 | 62.4 | 15.7 | 77.9 | 878.1 | 0 | 11.8 | 0.3 | 3.6 | 2 | 332.9 | 15.4 | 15.7 | 77.5 | 78.2 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 11.6 | 11.9
0 | 21/03/16 04:51:18 | 2.33 | 64.4 | 15.5 | 78.4 | 878.2 | 0 | 11.7 | 0.8 | 3.9 | 17.6 | 112.2 | 15.3 | 15.5 | 78.2 | 78.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.6 | 11.7
0 | 21/03/16 04:56:18 | 3.21 | 65.7 | 15.5 | 78 | 878.2 | 0 | 11.7 | 1.7 | 6.2 | 27.2 | 95.7 | 15.3 | 15.8 | 77 | 78.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/16 05:01:18 | 3.75 | 66.3 | 15.7 | 77.5 | 878.2 | 0 | 11.8 | 1.2 | 7.5 | 27.1 | 96.1 | 15.7 | 15.9 | 76.8 | 77.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/16 05:06:18 | 3.35 | 65.6 | 16 | 76.4 | 878.3 | 0 | 11.9 | 1 | 6.2 | 1.4 | 110 | 15.9 | 16.3 | 74.7 | 77.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 11.7 | 12.3
0 | 21/03/16 05:11:18 | 3.55 | 68.8 | 16.1 | 77.6 | 878.3 | 0 | 12.2 | 1.5 | 7.2 | 25.1 | 103.4 | 16.1 | 16.2 | 77.9 | 79 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/16 05:16:18 | 3.31 | 69.8 | 16.1 | 78.9 | 878.4 | 0 | 12.4 | 1.4 | 5.5 | 46.7 | 106.9 | 16 | 16.1 | 78.7 | 79.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/16 05:21:18 | 3.07 | 73.3 | 16 | 79.7 | 878.4 | 0 | 12.5 | 0.9 | 5.4 | 37 | 120.4 | 15.9 | 16.1 | 79.9 | 80.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/16 05:26:18 | 3.05 | 73.8 | 16 | 80.4 | 878.4 | 0 | 12.6 | 0.2 | 5.2 | 16.2 | 183 | 15.9 | 16 | 80.4 | 81.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/16 05:31:18 | 3.43 | 74.3 | 16 | 80.5 | 878.4 | 0 | 12.6 | 0.2 | 8.9 | 33 | 128.5 | 15.9 | 16.1 | 79.7 | 80.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/16 05:36:18 | 3.56 | 64.6 | 16.1 | 79.4 | 878.5 | 0 | 12.5 | 1.3 | 6.4 | 17 | 100.4 | 16.1 | 16.3 | 77.7 | 79.7 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/16 05:41:18 | 3.02 | 59.4 | 16.2 | 78.8 | 878.6 | 1 | 12.5 | 1.2 | 4.6 | 21.5 | 108.8 | 16.2 | 16.3 | 78.1 | 78.7 | 878.5 | 878.7 | 1 | 2 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/16 05:46:18 | 2.48 | 60.5 | 16.2 | 78.2 | 878.6 | 2 | 12.3 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 358.9 | 16.1 | 16.2 | 76.9 | 78.8 | 878.6 | 878.7 | 2 | 5 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/16 05:51:18 | 2.3 | 59.4 | 16.2 | 77.3 | 878.7 | 5 | 12.2 | 0.7 | 3.3 | 26 | 134.9 | 16.2 | 16.2 | 76.6 | 77.2 | 878.7 | 878.8 | 5 | 9 | 12 | 12.2
0 | 21/03/16 05:56:18 | 2.74 | 65.8 | 16.1 | 76.1 | 878.7 | 11 | 11.9 | 1.3 | 5.5 | 34.4 | 103 | 16 | 16.2 | 74.3 | 76.7 | 878.7 | 878.8 | 9 | 16 | 11.4 | 12.1
0 | 21/03/16 06:01:18 | 2.81 | 68.8 | 16 | 75.5 | 878.8 | 17 | 11.6 | 1.3 | 4.5 | 40.9 | 101.8 | 15.8 | 16 | 74.7 | 75.4 | 878.7 | 878.8 | 14 | 29 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/16 06:06:18 | 3.12 | 69.6 | 15.9 | 75.2 | 878.8 | 26 | 11.5 | 1 | 5.2 | 45.9 | 101 | 15.8 | 15.9 | 74.7 | 75.5 | 878.7 | 878.9 | 29 | 33 | 11.3 | 11.5
0 | 21/03/16 06:11:18 | 3.51 | 68.9 | 15.9 | 75.2 | 878.8 | 32 | 11.5 | 1.8 | 5.2 | 37.8 | 92.2 | 15.8 | 16 | 74.7 | 75.6 | 878.7 | 878.9 | 29 | 44 | 11.3 | 11.6
0 | 21/03/16 06:16:18 | 3.96 | 70 | 16 | 74.9 | 878.8 | 42 | 11.6 | 1.9 | 7.7 | 46.8 | 93.7 | 16 | 16.4 | 74.3 | 75.3 | 878.8 | 878.9 | 42 | 50 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/16 06:21:18 | 4.04 | 71.6 | 16.4 | 73.9 | 878.9 | 47 | 11.8 | 0.8 | 7 | 44.7 | 115.2 | 16.4 | 16.7 | 72.6 | 74.7 | 878.8 | 879 | 46 | 53 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 06:26:18 | 3.51 | 77.4 | 16.6 | 73.4 | 879 | 51 | 11.9 | 0.5 | 5.5 | 34.9 | 265 | 16.7 | 16.8 | 72.5 | 73.7 | 878.9 | 879.1 | 50 | 56 | 11.8 | 12
0 | 21/03/16 06:31:18 | 3.04 | 80.7 | 16.8 | 74.3 | 879 | 57 | 12.2 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 351 | 16.8 | 16.9 | 72.8 | 75.6 | 878.9 | 879.1 | 55 | 71 | 11.9 | 12.5
0 | 21/03/16 06:36:18 | 3 | 73.1 | 16.8 | 75.2 | 879.1 | 67 | 12.4 | 0.5 | 5.6 | 35.3 | 103.6 | 16.8 | 16.9 | 74.6 | 76.7 | 879 | 879.2 | 68 | 78 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/16 06:41:24 | 2.91 | 70.2 | 16.9 | 74.9 | 879.1 | 80 | 12.4 | 1.3 | 4.7 | 11.9 | 99.6 | 16.9 | 17.1 | 73.7 | 75.2 | 879 | 879.2 | 75 | 117 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/16 06:46:24 | 3.17 | 66.8 | 17 | 75.3 | 879.2 | 95 | 12.6 | 1.5 | 5 | 20.9 | 100 | 17 | 17.1 | 74.5 | 76 | 879.1 | 879.3 | 85 | 128 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/16 06:51:24 | 2.78 | 64.1 | 17 | 75.8 | 879.2 | 102 | 12.7 | 0.5 | 5.2 | 7.5 | 122.7 | 17 | 17.1 | 75.7 | 76.3 | 879.2 | 879.3 | 87 | 146 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/16 06:56:24 | 2.89 | 66.6 | 17.1 | 75.2 | 879.3 | 132 | 12.6 | 0.8 | 4.6 | 21.5 | 91.8 | 17 | 17.2 | 74.4 | 75.7 | 879.1 | 879.4 | 96 | 408 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/16 07:01:24 | 2.81 | 66.6 | 17.3 | 73.4 | 879.3 | 270 | 12.5 | 0.9 | 5.3 | 0.2 | 350.2 | 17.2 | 17.6 | 71.6 | 74.9 | 879.2 | 879.4 | 107 | 417 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/16 07:06:24 | 2.57 | 66.3 | 17.5 | 72.9 | 879.3 | 346 | 12.6 | 1.1 | 3.7 | 21.5 | 107.1 | 17.5 | 17.8 | 71.9 | 73 | 879.3 | 879.4 | 135 | 419 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/16 07:11:24 | 2.44 | 60 | 17.8 | 72.4 | 879.3 | 393 | 12.8 | 0.8 | 4.3 | 8.7 | 352.4 | 17.8 | 18.1 | 71.2 | 73 | 879.2 | 879.4 | 412 | 433 | 12.7 | 13
0 | 21/03/16 07:16:24 | 2.52 | 61.2 | 17.8 | 73.1 | 879.4 | 426 | 13 | 0.3 | 5.2 | 6.2 | 135.4 | 17.8 | 18 | 72.3 | 74.3 | 879.3 | 879.5 | 433 | 454 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/16 07:21:24 | 2.79 | 60.6 | 17.9 | 73.5 | 879.4 | 459 | 13 | 0.6 | 5.5 | 12 | 97 | 17.7 | 18.1 | 72.4 | 74.5 | 879.3 | 879.5 | 446 | 494 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 07:26:24 | 3.17 | 55.8 | 17.9 | 73.7 | 879.4 | 478 | 13.1 | 1 | 5.9 | 11.8 | 114.4 | 17.8 | 18.1 | 72.4 | 74.5 | 879.4 | 879.5 | 479 | 495 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 07:31:24 | 3.02 | 58.7 | 18 | 73.4 | 879.5 | 508 | 13.1 | 0.4 | 5.9 | 0.6 | 128.4 | 17.8 | 18.3 | 72 | 74.5 | 879.4 | 879.6 | 494 | 536 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/16 07:36:24 | 3.09 | 57.8 | 18.1 | 72.8 | 879.5 | 537 | 13.1 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 359.3 | 18.1 | 18.3 | 71.9 | 73 | 879.5 | 879.6 | 535 | 566 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 07:41:24 | 3.1 | 52.1 | 18.2 | 72.2 | 879.6 | 558 | 13.1 | 0.8 | 5.8 | 5 | 354.7 | 18.1 | 18.4 | 71.2 | 72.8 | 879.5 | 879.7 | 563 | 579 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 07:46:24 | 3.11 | 50.5 | 18.3 | 71.5 | 879.6 | 571 | 13 | 0.7 | 5.7 | 16 | 355.3 | 18.3 | 18.5 | 70.4 | 71.8 | 879.6 | 879.7 | 566 | 590 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/16 07:51:24 | 2.63 | 54.2 | 18.6 | 69.8 | 879.6 | 602 | 13 | 0.6 | 4.7 | 1.6 | 358.4 | 18.3 | 19.2 | 67.1 | 71.7 | 879.5 | 879.7 | 590 | 633 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/16 07:56:24 | 2.71 | 53.1 | 18.9 | 68.6 | 879.6 | 616 | 13 | 0.7 | 4.8 | 14.8 | 101.9 | 18.9 | 19.3 | 66.8 | 69 | 879.5 | 879.7 | 620 | 632 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/16 08:01:24 | 2.33 | 54.8 | 19 | 67.8 | 879.6 | 619 | 13 | 0.6 | 4.5 | 7.7 | 126.3 | 18.8 | 19.6 | 64.9 | 69.2 | 879.5 | 879.7 | 553 | 648 | 12.7 | 13
0 | 21/03/16 08:06:24 | 2.18 | 68.5 | 19.5 | 65 | 879.6 | 639 | 12.7 | 0.8 | 4.1 | 38.1 | 127.9 | 19.6 | 20 | 61.8 | 64.9 | 879.6 | 879.6 | 641 | 662 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/16 08:11:24 | 1.86 | 70.2 | 20 | 63.5 | 879.6 | 658 | 12.8 | 0.2 | 4 | 0.9 | 358.4 | 19.9 | 20.6 | 61.3 | 63.2 | 879.5 | 879.7 | 653 | 681 | 12.5 | 13
0 | 21/03/16 08:16:24 | 1.74 | 78.3 | 20.3 | 62.6 | 879.6 | 664 | 12.9 | 0.1 | 4.5 | 1.5 | 358.9 | 20.4 | 20.6 | 61.4 | 62.6 | 879.5 | 879.7 | 631 | 678 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/16 08:21:24 | 1.67 | 77.6 | 20.5 | 62.3 | 879.6 | 681 | 13 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 359.8 | 20.3 | 21.1 | 60.6 | 63.5 | 879.6 | 879.7 | 676 | 702 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 08:26:24 | 1.68 | 84.6 | 21 | 60.9 | 879.6 | 696 | 13.1 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 326.8 | 21 | 21.4 | 59.1 | 60.8 | 879.6 | 879.7 | 697 | 711 | 13 | 13.3
0 | 21/03/16 08:31:24 | 1.55 | 82.5 | 21.2 | 60.2 | 879.6 | 709 | 13.2 | 0.2 | 3.5 | 10.3 | 300.2 | 21.1 | 21.7 | 58.6 | 61 | 879.6 | 879.7 | 701 | 730 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/16 08:36:24 | 2.45 | 71 | 21.2 | 60.1 | 879.7 | 740 | 13.1 | 0.9 | 5.5 | 4.5 | 103.8 | 20.9 | 21.7 | 58 | 61.3 | 879.6 | 879.7 | 730 | 770 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 08:41:24 | 2.63 | 64.1 | 21.4 | 59.2 | 879.6 | 763 | 13.1 | 0.2 | 5.3 | 1 | 355.9 | 21.2 | 21.7 | 57.3 | 59.9 | 879.5 | 879.7 | 768 | 785 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/16 08:46:24 | 3.05 | 64.5 | 21.4 | 59.3 | 879.6 | 782 | 13.1 | 0.1 | 6.8 | 3.4 | 343.9 | 21.1 | 21.6 | 58.4 | 60.5 | 879.5 | 879.7 | 784 | 798 | 13 | 13.3
0 | 21/03/16 08:51:24 | 3.37 | 59.6 | 21.2 | 59.9 | 879.7 | 800 | 13.1 | 0.4 | 6.6 | 12.2 | 350 | 20.9 | 21.4 | 58.7 | 61.4 | 879.6 | 879.8 | 797 | 820 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 08:56:24 | 3.11 | 59 | 21.4 | 59.2 | 879.7 | 818 | 13.1 | 0.9 | 5.5 | 9.9 | 112.7 | 21.4 | 21.7 | 58 | 59.4 | 879.6 | 879.8 | 817 | 836 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 09:01:24 | 3.48 | 63.2 | 21.4 | 59.3 | 879.7 | 834 | 13.1 | 0.4 | 7.5 | 0.1 | 359.2 | 21.1 | 21.6 | 58.2 | 60.3 | 879.6 | 879.8 | 835 | 849 | 13 | 13.2
0 | 21/03/16 09:06:24 | 3.07 | 57.7 | 21.6 | 58.4 | 879.7 | 850 | 13 | 0.5 | 6 | 4 | 158 | 21.4 | 21.9 | 56.7 | 59 | 879.6 | 879.7 | 849 | 868 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/16 09:11:24 | 3.04 | 69.2 | 22 | 56.6 | 879.6 | 866 | 13 | 0.3 | 6.2 | 30.3 | 163.5 | 21.7 | 22.7 | 54 | 57.4 | 879.4 | 879.7 | 865 | 888 | 12.8 | 13
0 | 21/03/16 09:16:24 | 2.74 | 94 | 22.2 | 56.6 | 879.5 | 880 | 13.2 | 0.1 | 5.6 | 24.8 | 344.6 | 22.2 | 22.6 | 54 | 58 | 879.4 | 879.5 | 884 | 892 | 12.8 | 13.6
0 | 21/03/16 09:21:24 | 2.67 | 95.9 | 22.3 | 57.1 | 879.4 | 895 | 13.4 | 0.3 | 5.6 | 11.8 | 340.7 | 22.1 | 22.7 | 55.7 | 58.2 | 879.3 | 879.5 | 890 | 911 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/16 09:26:24 | 2.21 | 100.1 | 22.8 | 55.6 | 879.3 | 914 | 13.4 | 0.1 | 5.1 | 3.2 | 338.9 | 22.4 | 23.4 | 53.7 | 57.3 | 879.2 | 879.4 | 910 | 936 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/16 09:31:24 | 2.19 | 94.8 | 22.9 | 55.6 | 879.3 | 929 | 13.5 | 0.2 | 5.9 | 7.7 | 351.1 | 22.6 | 23.3 | 54 | 57.2 | 879.2 | 879.3 | 922 | 946 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/16 09:36:24 | 2.08 | 121.8 | 23.3 | 54.3 | 879.3 | 954 | 13.6 | 0.1 | 4.6 | 0.6 | 354.4 | 23.1 | 23.7 | 52.6 | 55.1 | 879.2 | 879.3 | 865 | 998 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/16 09:41:24 | 1.95 | 117.2 | 23.4 | 54.3 | 879.2 | 925 | 13.6 | 0 | 5.3 | 11.8 | 321.6 | 23.3 | 23.6 | 53.7 | 55.2 | 879.2 | 879.3 | 581 | 1004 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/16 09:46:24 | 2.27 | 98.7 | 23.5 | 54 | 879.2 | 955 | 13.6 | 0.2 | 6 | 1.2 | 350.5 | 23.2 | 24.1 | 51.6 | 55.5 | 879.1 | 879.2 | 954 | 1000 | 13.4 | 14
0 | 21/03/16 09:51:24 | 1.8 | 131.7 | 23.5 | 54.3 | 879.1 | 961 | 13.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 359.8 | 23.1 | 24.2 | 52 | 56.5 | 878.9 | 879.2 | 647 | 1006 | 13.6 | 14
0 | 21/03/16 09:56:24 | 1.92 | 124.3 | 24 | 52.8 | 879 | 979 | 13.8 | 0 | 5.2 | 20.9 | 353.4 | 23.8 | 24.5 | 50.8 | 54 | 878.9 | 879.1 | 978 | 998 | 13.6 | 14
0 | 21/03/16 10:01:24 | 2.04 | 116.6 | 24 | 52.9 | 879 | 988 | 13.9 | 0 | 5.3 | 39.3 | 334.9 | 23.8 | 24.3 | 51.9 | 54.2 | 878.9 | 879.1 | 982 | 1007 | 13.8 | 14
0 | 21/03/16 10:06:24 | 2.18 | 136.7 | 23.9 | 53.3 | 879 | 917 | 13.9 | 0.2 | 7.6 | 23.1 | 355.8 | 23.3 | 24.3 | 52 | 55.6 | 878.9 | 879.1 | 192 | 1065 | 13.8 | 14.1