## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/16 10:11:24 | 1.69 | 139.5 | 24.2 | 52.6 | 879 | 1001 | 13.9 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 349.7 | 23.9 | 24.8 | 50.9 | 53.7 | 878.9 | 879 | 703 | 1078 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/16 10:16:24 | 1.66 | 138.5 | 24.7 | 51.3 | 878.9 | 1033 | 13.9 | 0.1 | 4.6 | 3.7 | 359.5 | 24.7 | 25.2 | 49.4 | 52 | 878.7 | 879 | 1043 | 1069 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/16 10:21:24 | 2.09 | 133.9 | 24.4 | 52.3 | 878.9 | 996 | 14 | 0.2 | 5.8 | 8 | 354.4 | 24 | 24.9 | 50.7 | 54.2 | 878.7 | 878.9 | 208 | 1103 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/16 10:26:24 | 2.3 | 137.5 | 24.3 | 52.9 | 878.8 | 1055 | 14 | 0 | 7.2 | 0.4 | 358.8 | 23.9 | 24.6 | 51.3 | 54.3 | 878.7 | 878.9 | 1076 | 1117 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/16 10:31:24 | 2.55 | 115.7 | 24.1 | 53.3 | 878.8 | 1072 | 14 | 0.2 | 7.3 | 11.7 | 346.8 | 23.6 | 24.4 | 51.7 | 54.8 | 878.7 | 878.9 | 1016 | 1118 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/16 10:36:24 | 2.09 | 151.7 | 24.1 | 53.3 | 878.8 | 1077 | 14 | 0.1 | 6.2 | 0.6 | 357.1 | 23.5 | 24.5 | 51.7 | 55.6 | 878.6 | 878.9 | 1070 | 1089 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/16 10:41:24 | 1.92 | 146.6 | 24.4 | 52.4 | 878.7 | 1077 | 14.1 | 0 | 6.9 | 8.5 | 352.6 | 24.5 | 25 | 50.4 | 53.6 | 878.5 | 878.7 | 1057 | 1100 | 13.8 | 14.5
0 | 21/03/16 10:46:24 | 2.58 | 133.8 | 24.1 | 54.2 | 878.6 | 1074 | 14.2 | 0 | 7.8 | 11.8 | 359.1 | 23.3 | 24.7 | 52 | 57.3 | 878.5 | 878.6 | 1060 | 1084 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/16 10:51:24 | 2.56 | 124.7 | 24 | 54.5 | 878.5 | 1079 | 14.2 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 355.4 | 23.6 | 24.1 | 53.6 | 56 | 878.3 | 878.6 | 1067 | 1092 | 14 | 14.4
0 | 21/03/16 10:56:24 | 2.65 | 115.9 | 23.9 | 55 | 878.5 | 1085 | 14.3 | 0.2 | 7.2 | 6.4 | 354.3 | 23.5 | 24.4 | 53.3 | 57.4 | 878.3 | 878.6 | 1082 | 1095 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/16 11:01:24 | 2.65 | 122.9 | 23.9 | 55.1 | 878.4 | 1075 | 14.3 | 0.4 | 7 | 11.8 | 359.5 | 23.4 | 24.5 | 53 | 57.8 | 878.2 | 878.5 | 691 | 1131 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/16 11:06:24 | 2.84 | 123.4 | 24 | 55 | 878.3 | 1059 | 14.4 | 0.2 | 7.9 | 8.1 | 357.1 | 23.5 | 24.4 | 53.3 | 57.1 | 878.1 | 878.3 | 594 | 1162 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/16 11:11:24 | 3.01 | 106.7 | 23.9 | 55.4 | 878.2 | 1096 | 14.4 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 356.2 | 23.6 | 24.1 | 54.9 | 56.6 | 878.1 | 878.3 | 1104 | 1134 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/16 11:16:24 | 2.71 | 113.2 | 23.9 | 55.8 | 878.2 | 1095 | 14.5 | 0.3 | 6.8 | 16.8 | 352.6 | 23.5 | 24.1 | 54.9 | 57.4 | 878 | 878.3 | 1089 | 1114 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/16 11:21:24 | 2.49 | 117.4 | 24 | 55.6 | 878.1 | 1100 | 14.6 | 0 | 6.8 | 8.9 | 354.6 | 23.9 | 24.3 | 54.7 | 56.3 | 878 | 878.2 | 1088 | 1115 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/16 11:26:24 | 2.65 | 117.5 | 23.9 | 56 | 878 | 1103 | 14.6 | 0.2 | 7.2 | 32.9 | 342.7 | 23.8 | 24.3 | 54.7 | 57.1 | 877.8 | 878.1 | 1091 | 1112 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/16 11:31:24 | 2.41 | 129.2 | 24.2 | 55.6 | 878 | 1099 | 14.7 | 0.1 | 6 | 4.3 | 359.3 | 23.9 | 24.6 | 54.2 | 56.6 | 877.8 | 878 | 1085 | 1104 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/16 11:36:24 | 3.13 | 115 | 23.9 | 57 | 877.9 | 1090 | 14.8 | 0.1 | 9.4 | 44.2 | 334 | 23.1 | 24.2 | 56 | 60.3 | 877.8 | 878 | 1072 | 1092 | 14.7 | 15
0 | 21/03/16 11:41:24 | 3.94 | 95.3 | 23.3 | 59.1 | 877.9 | 1086 | 14.8 | 0.4 | 9.8 | 14.3 | 352 | 22.7 | 23.4 | 58.2 | 61.3 | 877.7 | 877.9 | 1070 | 1093 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/16 11:46:24 | 4.18 | 86.8 | 23.2 | 59.2 | 877.8 | 1078 | 14.8 | 1.1 | 9.9 | 2.2 | 346.1 | 22.8 | 23.4 | 58.2 | 61.1 | 877.6 | 877.9 | 1066 | 1077 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/16 11:51:24 | 3.22 | 113.8 | 23.5 | 58 | 877.8 | 1073 | 14.7 | 0.2 | 8.3 | 23 | 301.1 | 22.7 | 24.2 | 55.1 | 61.2 | 877.6 | 877.8 | 1066 | 1073 | 14.5 | 15
0 | 21/03/16 11:56:24 | 2.78 | 123.3 | 23.9 | 56.9 | 877.7 | 1065 | 14.8 | 0.2 | 6.3 | 8 | 356.7 | 24 | 24.5 | 55.2 | 57.1 | 877.6 | 877.8 | 1051 | 1072 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/16 12:01:24 | 2.39 | 133.3 | 24.4 | 55.4 | 877.6 | 1060 | 14.9 | 0.1 | 5.6 | 1.5 | 353.9 | 24.5 | 24.9 | 53.4 | 55.5 | 877.5 | 877.7 | 1046 | 1066 | 14.7 | 15
0 | 21/03/16 12:06:24 | 2.1 | 146.1 | 24.8 | 54.2 | 877.6 | 1060 | 14.9 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 356.6 | 24.6 | 25.3 | 51.7 | 55.2 | 877.5 | 877.6 | 1046 | 1069 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/16 12:11:24 | 2.38 | 135.9 | 24.7 | 54.6 | 877.6 | 1066 | 14.9 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 357.2 | 24.3 | 25.1 | 53.1 | 56.7 | 877.4 | 877.6 | 1046 | 1092 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/16 12:16:24 | 2.75 | 117.3 | 24.5 | 55 | 877.5 | 1052 | 14.9 | 0.3 | 8.4 | 4.4 | 359.7 | 24 | 25 | 53.3 | 56.8 | 877.4 | 877.6 | 1039 | 1049 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/16 12:21:24 | 2.82 | 114.7 | 24.2 | 55.6 | 877.4 | 1033 | 14.8 | 0.2 | 7.6 | 10.5 | 344.3 | 23.9 | 24.4 | 54.5 | 56.8 | 877.3 | 877.5 | 1008 | 1049 | 14.4 | 15
0 | 21/03/16 12:26:24 | 2.66 | 125.2 | 24.3 | 56.5 | 877.3 | 955 | 15.1 | 0.1 | 6.9 | 13.3 | 358.5 | 23.8 | 24.8 | 54.5 | 60.1 | 877.2 | 877.4 | 778 | 1020 | 14.9 | 15.6
0 | 21/03/16 12:31:24 | 2.32 | 140.9 | 24.1 | 57.7 | 877.2 | 949 | 15.2 | 0.1 | 7.1 | 5 | 353.4 | 23.8 | 24 | 57.9 | 60 | 877 | 877.3 | 878 | 977 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/16 12:36:24 | 2.41 | 132.8 | 23.9 | 58.5 | 877.2 | 961 | 15.2 | 0 | 6.6 | 4.7 | 350.6 | 23.5 | 24.3 | 56.6 | 60.9 | 877 | 877.3 | 937 | 983 | 15 | 15.6
0 | 21/03/16 12:41:24 | 2.65 | 142.3 | 23.6 | 59.6 | 877.1 | 980 | 15.3 | 0.3 | 8 | 34.6 | 346.9 | 23.1 | 23.8 | 58.9 | 61.7 | 876.9 | 877.1 | 961 | 1005 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/16 12:46:24 | 2.35 | 165.3 | 23.9 | 58 | 877 | 962 | 15.1 | 0.1 | 6.2 | 0 | 359.3 | 23.7 | 24.3 | 55.9 | 59.5 | 876.9 | 877.1 | 831 | 1020 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 12:51:24 | 3.47 | 114.6 | 23.6 | 58.9 | 877 | 925 | 15.1 | 0.2 | 9.3 | 17.1 | 344.7 | 23.1 | 24.3 | 55.9 | 60.9 | 876.8 | 877 | 643 | 930 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/16 12:56:24 | 3.75 | 95.6 | 23.1 | 60.9 | 876.9 | 858 | 15.1 | 0.4 | 8.4 | 18.5 | 290.2 | 22.7 | 23.1 | 60.6 | 63.1 | 876.7 | 877 | 776 | 892 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:01:24 | 3.24 | 106.7 | 23 | 61.2 | 876.8 | 874 | 15.1 | 0.1 | 8 | 2.9 | 348.7 | 22.7 | 23.4 | 59.8 | 62.3 | 876.7 | 876.9 | 804 | 938 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 13:06:24 | 2.73 | 125.4 | 23.5 | 59.5 | 876.7 | 913 | 15.1 | 0 | 6.8 | 29.1 | 350.9 | 23.4 | 23.9 | 57.8 | 60 | 876.6 | 876.8 | 894 | 954 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:11:24 | 3.53 | 100.9 | 23.5 | 59.8 | 876.6 | 876 | 15.2 | 0.3 | 10.2 | 15 | 317.3 | 23 | 23.9 | 58.3 | 61.3 | 876.5 | 876.7 | 791 | 918 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:16:24 | 2.83 | 129.3 | 23.5 | 59.5 | 876.6 | 829 | 15.1 | 0.2 | 9.3 | 3.9 | 355.3 | 23 | 23.8 | 58 | 61.4 | 876.4 | 876.7 | 726 | 835 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:21:24 | 2.44 | 134.2 | 23.7 | 58.8 | 876.5 | 780 | 15.1 | 0.1 | 6.2 | 8.1 | 354.9 | 23.5 | 24 | 57.4 | 59.7 | 876.4 | 876.6 | 681 | 791 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:26:24 | 2.53 | 151.5 | 23.8 | 58.5 | 876.4 | 776 | 15.1 | 0.2 | 9.8 | 9.6 | 355.2 | 23.5 | 24.1 | 57.2 | 60 | 876.3 | 876.4 | 718 | 830 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 13:31:24 | 2.36 | 138.3 | 23.9 | 58 | 876.4 | 818 | 15.1 | 0 | 8.2 | 1.9 | 351.7 | 23.4 | 24.4 | 55.7 | 60 | 876.3 | 876.4 | 730 | 919 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 13:36:24 | 2.63 | 132.6 | 23.9 | 58 | 876.3 | 793 | 15.1 | 0.2 | 6.7 | 5 | 358.8 | 23.5 | 24.4 | 55.6 | 59.8 | 876.2 | 876.4 | 658 | 871 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 13:41:24 | 2.81 | 122.8 | 23.9 | 57.6 | 876.3 | 647 | 15 | 0.1 | 7.3 | 0.6 | 358.7 | 23.4 | 24.1 | 56.3 | 59.2 | 876.2 | 876.4 | 429 | 695 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/16 13:46:24 | 2.33 | 144.9 | 23.7 | 58.5 | 876.2 | 484 | 15.1 | 0.2 | 6.4 | 14 | 350.1 | 23.3 | 23.8 | 58.1 | 60.1 | 876.1 | 876.3 | 349 | 429 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 13:51:24 | 3.27 | 110.4 | 23.3 | 60 | 876.2 | 572 | 15.1 | 0.4 | 8.9 | 0.1 | 342.6 | 22.7 | 23.6 | 58.8 | 62.1 | 876.1 | 876.3 | 417 | 735 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/16 13:56:24 | 3.81 | 95.5 | 22.9 | 61.1 | 876.1 | 604 | 15 | 0.6 | 9 | 23.1 | 265.1 | 22.7 | 22.7 | 61.3 | 62.4 | 876 | 876.2 | 558 | 703 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/16 14:01:24 | 3.52 | 106.3 | 22.9 | 61.2 | 876.1 | 531 | 15 | 0.3 | 8.1 | 12.5 | 352.7 | 22.7 | 23.1 | 59.8 | 62.4 | 875.9 | 876.2 | 424 | 578 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/16 14:06:24 | 2.9 | 123.9 | 23.1 | 60.8 | 876 | 533 | 15 | 0.2 | 9 | 10.3 | 336 | 22.9 | 23.4 | 59.4 | 62 | 875.9 | 876.1 | 422 | 599 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 14:11:24 | 2.72 | 123.4 | 23.1 | 61.2 | 876 | 502 | 15.2 | 0 | 7.4 | 1.5 | 293.1 | 23 | 23.4 | 60.5 | 62.7 | 875.8 | 876 | 452 | 542 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/16 14:16:24 | 3.09 | 126.6 | 23.2 | 61.5 | 875.9 | 496 | 15.3 | 0 | 8.7 | 5.5 | 344.7 | 22.5 | 23.6 | 59.7 | 64.3 | 875.7 | 876 | 461 | 531 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/16 14:21:24 | 3.23 | 112.3 | 22.8 | 62.6 | 875.8 | 488 | 15.3 | 0.1 | 7.8 | 6.1 | 358.9 | 22.3 | 22.7 | 62.6 | 64.6 | 875.7 | 876 | 458 | 505 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/16 14:26:24 | 3.15 | 116.7 | 22.5 | 63.4 | 875.8 | 445 | 15.2 | 0.3 | 8.7 | 41 | 335.6 | 22.2 | 22.5 | 63 | 64.7 | 875.8 | 875.9 | 384 | 464 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 14:31:24 | 2.83 | 115.7 | 22.4 | 64 | 875.9 | 435 | 15.2 | 0.2 | 7.3 | 0.1 | 355.3 | 22 | 22.6 | 63 | 65.7 | 875.8 | 876 | 377 | 474 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 14:36:24 | 3.76 | 96.7 | 22.1 | 64.4 | 875.8 | 505 | 15 | 0.1 | 9.3 | 18 | 306.3 | 21.7 | 22.1 | 64 | 65.4 | 875.7 | 875.9 | 384 | 597 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/16 14:41:24 | 2.57 | 116.5 | 22.5 | 62.2 | 875.8 | 449 | 14.8 | 0 | 6.2 | 2.6 | 352.4 | 21.8 | 22.9 | 59.9 | 64.8 | 875.7 | 875.9 | 254 | 586 | 14.6 | 15
0 | 21/03/16 14:46:24 | 3.63 | 95.1 | 22.5 | 61.8 | 875.8 | 478 | 14.8 | 0.5 | 9 | 7.2 | 255.9 | 22.3 | 22.9 | 59.8 | 62.8 | 875.7 | 875.9 | 289 | 543 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/16 14:51:24 | 2.98 | 103.5 | 22.4 | 62.9 | 875.8 | 421 | 15 | 0.2 | 8.2 | 5.7 | 357.2 | 22 | 22.7 | 62.6 | 64.2 | 875.7 | 875.9 | 219 | 499 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/16 14:56:24 | 2.97 | 104.8 | 22.4 | 63.9 | 875.7 | 294 | 15.3 | 0.1 | 7.8 | 0.6 | 336.2 | 22.2 | 22.8 | 62.9 | 66.1 | 875.6 | 875.8 | 174 | 397 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/16 15:01:24 | 3.37 | 91.6 | 22.2 | 64.6 | 875.7 | 222 | 15.2 | 0.7 | 7 | 31.2 | 202.6 | 21.9 | 22.2 | 64.5 | 65.5 | 875.6 | 875.8 | 168 | 187 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 15:06:24 | 3.09 | 104.2 | 21.9 | 65.5 | 875.8 | 193 | 15.2 | 0.1 | 7.8 | 12 | 341 | 21.6 | 22.1 | 64.5 | 67.2 | 875.7 | 875.8 | 172 | 182 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 15:11:24 | 2.91 | 131.9 | 21.7 | 66.6 | 875.7 | 174 | 15.2 | 0.4 | 8.6 | 34.7 | 340.3 | 21.4 | 21.8 | 66 | 68.3 | 875.6 | 875.8 | 160 | 177 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 15:16:24 | 2.49 | 120.4 | 21.7 | 66.5 | 875.7 | 175 | 15.2 | 0.2 | 6.6 | 6 | 350.9 | 21.6 | 21.8 | 65.8 | 67.1 | 875.6 | 875.8 | 165 | 213 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 15:21:24 | 2.42 | 124.6 | 21.5 | 66.6 | 875.7 | 182 | 15 | 0.2 | 6.6 | 9.4 | 350.9 | 21.3 | 21.6 | 65.6 | 67.3 | 875.5 | 875.8 | 155 | 238 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/16 15:26:24 | 2.42 | 116.2 | 21.5 | 66.9 | 875.8 | 156 | 15 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 358 | 21.3 | 21.6 | 65.9 | 67.7 | 875.6 | 875.9 | 131 | 155 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/16 15:31:24 | 2.26 | 114.2 | 21.4 | 67.5 | 875.9 | 135 | 15.1 | 0.1 | 6 | 16.6 | 359.8 | 21.3 | 21.4 | 67.2 | 68.1 | 875.8 | 876.1 | 118 | 131 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 15:36:24 | 2.53 | 102.5 | 21.3 | 67.8 | 875.9 | 122 | 15 | 0.3 | 7.4 | 0.3 | 352.2 | 21.1 | 21.4 | 67.6 | 68.3 | 875.8 | 875.9 | 112 | 118 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/16 15:41:24 | 2.67 | 106.4 | 21.2 | 67.7 | 875.9 | 112 | 15 | 0.1 | 6.6 | 8.9 | 349.9 | 21.1 | 21.2 | 66.9 | 68.1 | 875.9 | 876 | 98 | 113 | 14.8 | 15
0 | 21/03/16 15:46:24 | 3.04 | 92.5 | 21.1 | 67.6 | 875.9 | 99 | 14.9 | 0.2 | 6.8 | 1.2 | 340.9 | 20.9 | 21.2 | 67.1 | 67.9 | 875.8 | 876 | 90 | 98 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/16 15:51:24 | 3.28 | 92.6 | 21 | 67.8 | 876 | 99 | 14.8 | 0 | 6.9 | 4.8 | 312.9 | 20.8 | 21 | 67.6 | 68.3 | 875.9 | 876.1 | 93 | 101 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/16 15:56:24 | 2.9 | 108.8 | 20.9 | 68.5 | 876 | 103 | 14.9 | 0.3 | 7.5 | 11.3 | 339.5 | 20.8 | 21 | 68.1 | 69.5 | 875.8 | 876 | 101 | 107 | 14.7 | 15
0 | 21/03/16 16:01:24 | 2.58 | 99.2 | 20.8 | 69.4 | 876 | 100 | 15 | 0.1 | 6.4 | 23.3 | 346.3 | 20.7 | 20.8 | 69.4 | 70.3 | 875.9 | 876.1 | 94 | 106 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 16:06:24 | 2.72 | 90.1 | 20.7 | 70 | 876 | 89 | 15 | 0.1 | 7.3 | 5.6 | 355.8 | 20.6 | 20.8 | 69.9 | 70.9 | 875.9 | 876.1 | 76 | 94 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 16:11:24 | 2.83 | 92.5 | 20.7 | 69.9 | 876 | 77 | 15 | 0.1 | 7.1 | 5.6 | 359.5 | 20.6 | 20.8 | 69.3 | 70.1 | 876 | 876.1 | 66 | 76 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/16 16:16:24 | 2.54 | 97 | 20.7 | 69.7 | 876.1 | 75 | 15 | 0.2 | 6.6 | 0.7 | 358 | 20.7 | 20.8 | 69.1 | 70.2 | 876 | 876.1 | 66 | 94 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/16 16:21:24 | 2.31 | 102.1 | 20.8 | 69.7 | 876.1 | 85 | 15 | 0.1 | 6.1 | 0.7 | 322.1 | 20.7 | 20.9 | 69.2 | 70.7 | 876 | 876.2 | 73 | 119 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 16:26:24 | 2.35 | 98.8 | 20.8 | 69.7 | 876.1 | 97 | 15 | 0.1 | 5.3 | 33.5 | 341 | 20.7 | 20.8 | 69 | 71 | 876.1 | 876.3 | 96 | 108 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 16:31:24 | 2.32 | 101 | 20.8 | 70.1 | 876.2 | 93 | 15.1 | 0 | 6.7 | 0.7 | 358.9 | 20.7 | 20.9 | 69.1 | 70.9 | 876.1 | 876.3 | 83 | 100 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/16 16:36:24 | 2.95 | 87.7 | 20.7 | 70.1 | 876.3 | 82 | 15.1 | 0.2 | 7.8 | 24.9 | 150.8 | 20.6 | 20.8 | 69.3 | 70.6 | 876.2 | 876.4 | 68 | 83 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/16 16:41:24 | 2.21 | 103.5 | 20.7 | 71.2 | 876.3 | 71 | 15.3 | 0 | 5.1 | 30.5 | 284.8 | 20.7 | 20.7 | 70.6 | 72.1 | 876.3 | 876.5 | 61 | 68 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/16 16:46:24 | 2.64 | 94.2 | 20.6 | 71.5 | 876.4 | 65 | 15.3 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 345.5 | 20.6 | 20.7 | 71.3 | 72.4 | 876.3 | 876.5 | 59 | 62 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/16 16:51:24 | 2.85 | 84 | 20.6 | 71.5 | 876.5 | 60 | 15.3 | 1.3 | 5.4 | 39.1 | 151 | 20.5 | 20.7 | 71 | 72.2 | 876.4 | 876.5 | 53 | 61 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/16 16:56:24 | 2.79 | 90.8 | 20.5 | 71.9 | 876.5 | 53 | 15.2 | 0.2 | 7 | 21.6 | 316.7 | 20.4 | 20.5 | 71.6 | 72.4 | 876.5 | 876.6 | 46 | 53 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/16 17:01:24 | 3.04 | 83.6 | 20.4 | 72.7 | 876.6 | 42 | 15.3 | 0.3 | 6.7 | 19.5 | 359.8 | 20.1 | 20.4 | 72.1 | 74.5 | 876.6 | 876.7 | 28 | 47 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/16 17:06:24 | 2.88 | 76.8 | 20.2 | 73.8 | 876.7 | 29 | 15.3 | 0.4 | 5.5 | 8.9 | 120.6 | 20 | 20.2 | 74.1 | 74.7 | 876.6 | 876.8 | 18 | 28 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/16 17:11:24 | 3.47 | 74.5 | 20.1 | 74.6 | 876.7 | 23 | 15.4 | 1.5 | 6.6 | 44.1 | 105.1 | 19.9 | 20 | 74.6 | 75.6 | 876.6 | 876.8 | 18 | 20 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/16 17:16:24 | 3.36 | 83.2 | 20 | 74.8 | 876.7 | 20 | 15.3 | 0.1 | 7.8 | 10.1 | 344.7 | 19.8 | 19.9 | 74.4 | 75.7 | 876.6 | 876.8 | 17 | 20 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/16 17:21:24 | 3.9 | 75.2 | 19.9 | 74.5 | 876.8 | 17 | 15.2 | 1.3 | 6.9 | 47 | 100.8 | 19.7 | 20 | 73.5 | 75.1 | 876.6 | 876.9 | 13 | 17 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 17:26:24 | 2.59 | 93.8 | 19.9 | 74.3 | 876.8 | 14 | 15.1 | 0 | 5 | 6.7 | 359.6 | 19.7 | 20 | 73.9 | 75.1 | 876.8 | 876.9 | 11 | 13 | 15 | 15.2
0 | 21/03/16 17:31:24 | 2.09 | 96.2 | 19.9 | 74.6 | 876.9 | 10 | 15.2 | 0 | 4.5 | 14.5 | 295 | 19.9 | 20 | 74 | 75.1 | 876.8 | 876.9 | 5 | 12 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/16 17:36:24 | 2.65 | 82.3 | 19.9 | 74.5 | 876.9 | 6 | 15.2 | 0.6 | 6 | 4 | 358 | 19.7 | 20 | 73.9 | 74.8 | 876.8 | 876.9 | 2 | 5 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 17:41:24 | 2.59 | 82.8 | 19.8 | 74.7 | 876.9 | 3 | 15.1 | 0.2 | 5.5 | 14.8 | 150.5 | 19.7 | 19.8 | 74.3 | 75.3 | 876.7 | 876.9 | 1 | 3 | 15 | 15.3
0 | 21/03/16 17:46:24 | 2.72 | 80.3 | 19.7 | 75.4 | 876.9 | 2 | 15.2 | 0.7 | 5.6 | 6.8 | 304.6 | 19.6 | 19.8 | 75.1 | 76.8 | 876.8 | 877 | 0 | 2 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/16 17:51:24 | 2.15 | 101.6 | 19.6 | 76.5 | 877 | 1 | 15.3 | 0.2 | 4.7 | 0.6 | 308.5 | 19.5 | 19.6 | 76.8 | 77.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/16 17:56:24 | 1.89 | 94.6 | 19.5 | 78.1 | 877.1 | 0 | 15.5 | 0.3 | 5 | 6.5 | 257.2 | 19.3 | 19.6 | 77.8 | 79.6 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/16 18:01:24 | 2.22 | 85 | 19.3 | 79.2 | 877.1 | 0 | 15.6 | 0.3 | 5.4 | 3.3 | 344.6 | 19.1 | 19.3 | 79.6 | 80.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/16 18:06:24 | 2.24 | 95.6 | 19.2 | 80 | 877.2 | 0 | 15.6 | 0.2 | 5.6 | 24.5 | 296 | 19 | 19.1 | 80 | 80.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/16 18:11:33 | 1.97 | 107 | 19 | 81.4 | 877.3 | 0 | 15.7 | 0.2 | 3.9 | 21.6 | 337.1 | 18.7 | 19 | 80.6 | 83.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/16 18:16:33 | 1.67 | 106.2 | 18.7 | 83.3 | 877.4 | 0 | 15.8 | 0.2 | 4.2 | 11.9 | 303.8 | 18.5 | 18.7 | 83.6 | 84.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/16 18:21:33 | 1.28 | 124 | 18.6 | 84.1 | 877.5 | 0 | 15.9 | 0 | 2.5 | 0.6 | 359.4 | 18.5 | 18.6 | 84.3 | 84.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/16 18:26:33 | 1.29 | 134.7 | 18.5 | 84.6 | 877.5 | 0 | 15.8 | 0.1 | 2.7 | 45.6 | 303 | 18.2 | 18.5 | 84.7 | 85.2 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/16 18:31:33 | 1.64 | 114.9 | 18.2 | 85.4 | 877.6 | 0 | 15.6 | 0.2 | 5 | 4.1 | 296.6 | 17.9 | 18.2 | 84.8 | 86.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/16 18:36:33 | 2.53 | 92.4 | 18 | 85.8 | 877.6 | 0 | 15.5 | 0.3 | 7.4 | 20.9 | 146.9 | 17.8 | 17.9 | 85.8 | 86.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/16 18:41:33 | 2.52 | 85.3 | 17.8 | 86.1 | 877.7 | 0 | 15.4 | 0.2 | 6.4 | 4 | 348.2 | 17.6 | 17.8 | 86.1 | 86.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/16 18:46:33 | 2.55 | 89.6 | 17.7 | 86 | 877.8 | 0 | 15.3 | 0.4 | 6 | 29.2 | 266 | 17.6 | 17.7 | 85.5 | 86.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/16 18:51:33 | 2.46 | 87 | 17.6 | 85.4 | 877.9 | 0 | 15.1 | 0.3 | 6.3 | 25.4 | 285.3 | 17.5 | 17.6 | 84.8 | 85.5 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/16 18:56:33 | 2.96 | 80.3 | 17.6 | 85 | 877.9 | 0 | 15 | 0.5 | 6.5 | 2.6 | 112.1 | 17.4 | 17.6 | 84.3 | 85.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:01:33 | 2.94 | 82.1 | 17.5 | 85.1 | 877.9 | 0 | 15 | 0.1 | 6.4 | 15.5 | 318.8 | 17.4 | 17.5 | 84.7 | 85.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:06:33 | 2.85 | 80.8 | 17.4 | 85.7 | 877.9 | 0 | 15 | 0.3 | 6.3 | 5 | 156.4 | 17.3 | 17.4 | 85.5 | 86.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:11:33 | 2.48 | 82.8 | 17.4 | 85.6 | 877.9 | 0 | 15 | 0.2 | 5.4 | 12 | 350.2 | 17.4 | 17.4 | 85.4 | 85.8 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:16:33 | 2.29 | 81.9 | 17.5 | 85.2 | 877.9 | 0 | 15 | 0.3 | 4.5 | 24.4 | 300.4 | 17.4 | 17.5 | 84.6 | 85.5 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:21:33 | 2.49 | 78.8 | 17.4 | 85.1 | 878 | 0 | 14.9 | 0.6 | 5.3 | 16.3 | 124.3 | 17.4 | 17.5 | 84.7 | 85.3 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 19:26:33 | 2.1 | 87.5 | 17.5 | 84.8 | 878.1 | 0 | 14.9 | 0.1 | 4.3 | 9.3 | 341.4 | 17.5 | 17.5 | 84.5 | 84.8 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 14.9 | 14.9
0 | 21/03/16 19:31:33 | 1.5 | 118.3 | 17.5 | 84.5 | 878.1 | 0 | 14.9 | 0 | 3.9 | 30.5 | 300.4 | 17.5 | 17.6 | 84.2 | 84.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/16 19:36:33 | 1.64 | 111.7 | 17.6 | 84.1 | 878.2 | 0 | 14.9 | 0.1 | 3.9 | 23.2 | 203.4 | 17.6 | 17.6 | 83.8 | 84.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 19:41:33 | 1.99 | 91.1 | 17.6 | 84 | 878.3 | 0 | 14.9 | 0.3 | 4.6 | 0.6 | 353.5 | 17.6 | 17.6 | 83.7 | 84.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 19:46:33 | 2.04 | 88.8 | 17.6 | 83.9 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.1 | 4.5 | 1.9 | 338.2 | 17.6 | 17.6 | 83.6 | 84 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 19:51:33 | 2.65 | 84.2 | 17.5 | 84.2 | 878.4 | 0 | 14.8 | 0.3 | 6.2 | 1.9 | 342.3 | 17.5 | 17.6 | 83.9 | 84.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/16 19:56:33 | 2.3 | 86.4 | 17.5 | 84.2 | 878.4 | 0 | 14.8 | 0.1 | 5.8 | 5.1 | 357.9 | 17.5 | 17.6 | 84 | 84.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 20:01:33 | 2.95 | 79.9 | 17.5 | 84.6 | 878.5 | 0 | 14.9 | 0.6 | 6.5 | 31.5 | 122.4 | 17.4 | 17.5 | 84.2 | 85.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 20:06:33 | 2.39 | 79.7 | 17.4 | 84.9 | 878.5 | 0 | 14.9 | 0.4 | 5.5 | 0.7 | 318.8 | 17.4 | 17.4 | 84.9 | 85.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 20:11:33 | 1.97 | 94.1 | 17.4 | 85 | 878.5 | 0 | 14.9 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 350.1 | 17.4 | 17.4 | 84.9 | 85.2 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 20:16:33 | 2.12 | 87.1 | 17.4 | 85 | 878.6 | 0 | 14.9 | 0.2 | 5.2 | 22.1 | 335 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 20:21:33 | 2.41 | 82.4 | 17.4 | 85.1 | 878.6 | 0 | 14.9 | 0.1 | 4.8 | 22.5 | 359.9 | 17.3 | 17.5 | 84.8 | 85.7 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/16 20:26:33 | 1.74 | 112 | 17.4 | 85.5 | 878.5 | 0 | 14.9 | 0.2 | 4.7 | 3.9 | 317.6 | 17.3 | 17.4 | 85.6 | 85.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 20:31:33 | 1.99 | 95.7 | 17.3 | 86 | 878.5 | 0 | 15 | 0 | 4.5 | 9.6 | 347.6 | 17.2 | 17.4 | 85.7 | 86.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 20:36:33 | 1.96 | 89.6 | 17.3 | 86.5 | 878.5 | 0 | 15 | 0.1 | 4.7 | 6.5 | 356 | 17.2 | 17.3 | 86.6 | 86.9 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 20:41:33 | 2.12 | 82.1 | 17.2 | 86.7 | 878.5 | 0 | 15 | 0 | 4.3 | 16.4 | 198.3 | 17.2 | 17.3 | 86.6 | 86.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 20:46:33 | 1.97 | 78.9 | 17.3 | 86.4 | 878.6 | 0 | 15 | 0.3 | 4.2 | 3.1 | 358.7 | 17.2 | 17.3 | 86.1 | 86.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 20:51:33 | 2.03 | 82.8 | 17.3 | 86 | 878.6 | 0 | 15 | 0.2 | 4.5 | 5.6 | 357.5 | 17.3 | 17.4 | 85.5 | 86.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 20:56:33 | 2.2 | 81.5 | 17.3 | 86.4 | 878.7 | 0 | 15 | 0.3 | 4.5 | 8.1 | 339.6 | 17.2 | 17.3 | 85.9 | 87 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 21:01:33 | 2.09 | 77 | 17.2 | 86.7 | 878.8 | 0 | 15 | 0.1 | 4.8 | 27.4 | 143.2 | 17.2 | 17.3 | 86.5 | 87.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:06:33 | 1.88 | 81.8 | 17.2 | 86.8 | 878.8 | 0 | 15 | 0.1 | 4.1 | 27.8 | 263.5 | 17.2 | 17.3 | 86.8 | 87.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 21:11:34 | 1.8 | 79.7 | 17.2 | 86.7 | 878.9 | 0 | 15 | 0.4 | 4.6 | 16.8 | 143.4 | 17.2 | 17.3 | 86.1 | 87.2 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 21:16:35 | 1.76 | 86.1 | 17.3 | 86.7 | 878.9 | 0 | 15 | 0.3 | 4.4 | 16.4 | 320.3 | 17.2 | 17.3 | 86.1 | 86.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 21:21:35 | 1.61 | 89.5 | 17.3 | 86.6 | 879 | 0 | 15 | 0.2 | 3.3 | 12 | 315.6 | 17.2 | 17.3 | 86.2 | 86.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:26:35 | 1.93 | 82.9 | 17.2 | 86.8 | 879 | 0 | 15 | 0.3 | 3.9 | 29.7 | 210.4 | 17.2 | 17.3 | 86.2 | 87.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 21:31:35 | 1.89 | 82.3 | 17.2 | 86.8 | 879 | 0 | 15 | 0.4 | 3.5 | 43 | 123.1 | 17.2 | 17.2 | 86.6 | 87.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:36:35 | 1.55 | 82.4 | 17.3 | 86.7 | 879.1 | 0 | 15 | 0.2 | 3.8 | 23.4 | 182.5 | 17.2 | 17.3 | 86.5 | 86.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:41:35 | 1.4 | 82.9 | 17.3 | 86.6 | 879.1 | 0 | 15 | 0 | 3.3 | 3.9 | 147 | 17.3 | 17.4 | 86.1 | 86.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:46:35 | 1.42 | 96.2 | 17.3 | 86.6 | 879.1 | 0 | 15 | 0 | 3.5 | 10 | 359.1 | 17.3 | 17.3 | 86.5 | 86.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 21:51:35 | 1.4 | 90.3 | 17.3 | 86.8 | 879.1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 21.9 | 359 | 17.2 | 17.3 | 86.6 | 87.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 21:56:35 | 1.19 | 97.8 | 17.2 | 87 | 879.1 | 0 | 15 | 0.1 | 2.5 | 47.5 | 263.4 | 17.2 | 17.2 | 87 | 87.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/16 22:01:35 | 0.93 | 123.8 | 17.3 | 86.8 | 879.1 | 0 | 15 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 359.9 | 17.2 | 17.3 | 86.6 | 87 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/16 22:06:35 | 0.9 | 98.8 | 17.3 | 86.6 | 879.1 | 0 | 15 | 0.1 | 2 | 23.3 | 192 | 17.3 | 17.4 | 86 | 86.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 22:11:35 | 0.84 | 97.6 | 17.4 | 86.1 | 879.1 | 0 | 15 | 0 | 1.7 | 6.2 | 342.9 | 17.3 | 17.4 | 85.6 | 86 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/16 22:16:35 | 1.16 | 83.3 | 17.4 | 85.4 | 879.1 | 0 | 14.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 346.6 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/16 22:21:35 | 1.07 | 84 | 17.4 | 85 | 879 | 0 | 14.9 | 0.1 | 2.1 | 16.3 | 356.7 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/16 22:26:35 | 1.22 | 72.1 | 17.4 | 84.8 | 879 | 0 | 14.8 | 0.3 | 3.2 | 7.5 | 107.5 | 17.4 | 17.4 | 81.9 | 85 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14.2 | 14.9
0 | 21/03/16 22:31:35 | 1.98 | 59.5 | 17.5 | 81.1 | 879 | 0 | 14.2 | 0.9 | 4.9 | 10.6 | 94.7 | 17.4 | 17.6 | 77.9 | 81.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.7 | 14.2
0 | 21/03/16 22:36:35 | 2.06 | 55.8 | 17.6 | 78.7 | 878.9 | 0 | 13.8 | 0.4 | 4.9 | 3.3 | 358.2 | 17.5 | 17.6 | 77 | 78.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/16 22:41:35 | 1.72 | 53.7 | 17.6 | 77.9 | 878.9 | 0 | 13.6 | 0 | 2.8 | 2 | 358.6 | 17.5 | 17.6 | 77.3 | 77.7 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/16 22:46:35 | 1.75 | 58.8 | 17.5 | 77.9 | 878.9 | 0 | 13.6 | 0.5 | 3 | 5.9 | 163.7 | 17.4 | 17.5 | 77.6 | 78.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/16 22:51:35 | 1.98 | 55.5 | 17.4 | 78.2 | 878.9 | 0 | 13.6 | 1.1 | 3.4 | 13.9 | 114.1 | 17.3 | 17.4 | 78.1 | 78.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/16 22:56:35 | 2.2 | 61.2 | 17.4 | 78.3 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0.7 | 3.7 | 13.4 | 134.1 | 17.3 | 17.4 | 78.3 | 78.6 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/16 23:01:35 | 2.35 | 59 | 17.3 | 78.5 | 878.9 | 0 | 13.5 | 0.6 | 4.3 | 8.6 | 331 | 17.2 | 17.3 | 78.3 | 79 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/16 23:06:35 | 2.64 | 58.8 | 17.2 | 78.9 | 878.9 | 0 | 13.5 | 1.2 | 5.8 | 15.2 | 119.4 | 17.1 | 17.2 | 79 | 79.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/16 23:11:35 | 3.2 | 60.8 | 17.1 | 79 | 878.9 | 0 | 13.4 | 1 | 6.2 | 11.3 | 121.5 | 17.1 | 17.2 | 78.9 | 79.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/16 23:16:35 | 2.74 | 66.6 | 17.1 | 80.9 | 878.9 | 0 | 13.8 | 0.6 | 4.2 | 14.1 | 101.9 | 17 | 17.2 | 79.4 | 83.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.5 | 14.2
0 | 21/03/16 23:21:35 | 2.44 | 69.8 | 17 | 82.7 | 878.8 | 0 | 14 | 1 | 3.6 | 22.8 | 111.6 | 16.9 | 17 | 82.4 | 84.5 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/16 23:26:35 | 2.18 | 71.8 | 16.9 | 83.8 | 878.8 | 0 | 14.1 | 1 | 2.9 | 39.7 | 101.9 | 16.8 | 16.9 | 84.3 | 84.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/16 23:31:35 | 2.08 | 74.7 | 16.8 | 84.3 | 878.7 | 0 | 14.1 | 0.7 | 4.5 | 32.8 | 116 | 16.7 | 16.8 | 84.3 | 84.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/16 23:36:35 | 1.84 | 75.7 | 16.7 | 84.6 | 878.6 | 0 | 14.1 | 0.3 | 3 | 17.2 | 353.6 | 16.6 | 16.7 | 84.7 | 85 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/16 23:41:35 | 1.98 | 75.2 | 16.7 | 84.9 | 878.6 | 0 | 14.1 | 0.2 | 3.3 | 26.8 | 357.9 | 16.6 | 16.7 | 84.8 | 85.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/16 23:46:35 | 1.96 | 77.9 | 16.6 | 84.8 | 878.5 | 0 | 14 | 0.3 | 3.4 | 9.7 | 357.9 | 16.6 | 16.6 | 84.5 | 85.2 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/16 23:51:35 | 2.04 | 75.8 | 16.6 | 84.3 | 878.5 | 0 | 13.9 | 0.1 | 3.7 | 36.7 | 131.6 | 16.5 | 16.7 | 83.1 | 85 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/16 23:56:35 | 2.29 | 73.6 | 16.6 | 83.2 | 878.5 | 0 | 13.8 | 0.8 | 3.9 | 43.8 | 103.5 | 16.6 | 16.7 | 82.3 | 83.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/17 00:01:35 | 2.5 | 73.5 | 16.7 | 82.2 | 878.5 | 0 | 13.6 | 1 | 4.8 | 45.7 | 99.4 | 16.6 | 16.7 | 81 | 82.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/17 00:06:35 | 2.61 | 71.7 | 16.7 | 81.1 | 878.4 | 0 | 13.5 | 0.9 | 4.5 | 36.5 | 94.7 | 16.7 | 16.9 | 79.6 | 81.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/17 00:11:35 | 2.51 | 78.8 | 16.9 | 79.7 | 878.4 | 0 | 13.3 | 0.6 | 4.4 | 37.5 | 290 | 16.8 | 17 | 78.3 | 79.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/17 00:16:35 | 2.6 | 73.6 | 16.9 | 79.3 | 878.3 | 0 | 13.2 | 0.6 | 4.9 | 21.2 | 99.2 | 16.8 | 17 | 77.7 | 79.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/17 00:21:35 | 2.57 | 74.7 | 17 | 78.3 | 878.2 | 0 | 13.1 | 0.2 | 5.1 | 35.5 | 173.6 | 17 | 17.2 | 76.6 | 78.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/17 00:26:35 | 2.36 | 72.3 | 17.1 | 77.2 | 878.1 | 0 | 13 | 0.9 | 4.4 | 37.7 | 191.9 | 17 | 17.1 | 76.2 | 77.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/17 00:31:35 | 2.25 | 69.9 | 17 | 77.4 | 878 | 0 | 13 | 0.3 | 4.2 | 22 | 124.4 | 16.9 | 17.1 | 76.5 | 78.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/17 00:36:35 | 2.4 | 72.6 | 17 | 77.4 | 878 | 0 | 13 | 0.9 | 4.3 | 36.5 | 100.7 | 17 | 17.1 | 76.9 | 77.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/17 00:41:39 | 2.69 | 69.4 | 16.9 | 78.8 | 877.9 | 0 | 13.2 | 1 | 4.2 | 39.4 | 97.2 | 16.8 | 17 | 77.6 | 80.6 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13 | 13.5
0 | 21/03/17 00:46:39 | 2.52 | 67.1 | 16.8 | 80.7 | 877.9 | 0 | 13.4 | 0.6 | 4.3 | 6.5 | 102 | 16.6 | 16.8 | 80.5 | 82.3 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/17 00:51:39 | 2.2 | 58.5 | 16.8 | 79.9 | 877.8 | 0 | 13.3 | 0.6 | 3.5 | 8.7 | 102.8 | 16.7 | 16.9 | 78.6 | 81.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/17 00:56:39 | 2.92 | 62.6 | 17 | 77.7 | 877.7 | 0 | 13 | 1.1 | 7.1 | 8.8 | 109 | 16.9 | 17.1 | 76 | 78.6 | 877.5 | 877.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/17 01:01:39 | 2.72 | 56.6 | 17.1 | 76.7 | 877.7 | 0 | 13 | 0.5 | 4.7 | 9.4 | 357.6 | 17.1 | 17.2 | 75.7 | 76.8 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/17 01:06:39 | 1.97 | 76.1 | 17.1 | 76.7 | 877.6 | 0 | 13 | 0 | 5.1 | 1.9 | 359.6 | 17 | 17.2 | 75.9 | 77.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/17 01:11:39 | 1.44 | 65 | 16.9 | 77.9 | 877.5 | 0 | 13 | 0.1 | 2 | 2.6 | 359 | 16.7 | 17 | 77.5 | 79.1 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/17 01:16:39 | 1.57 | 50.4 | 16.8 | 78.8 | 877.5 | 0 | 13 | 0.2 | 3.7 | 7.4 | 357.6 | 16.6 | 16.7 | 79.1 | 79.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/17 01:21:39 | 2.1 | 47.2 | 16.8 | 78.3 | 877.5 | 0 | 13 | 0.8 | 4.4 | 3.6 | 359.7 | 16.7 | 16.9 | 76.6 | 79.2 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/17 01:26:39 | 2.48 | 45.2 | 16.9 | 77.3 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.8 | 5 | 12 | 96 | 16.9 | 17 | 76.2 | 76.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/17 01:31:39 | 2.21 | 43.1 | 16.9 | 77.2 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 3.7 | 7.9 | 191.9 | 16.8 | 16.9 | 76.8 | 77.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/17 01:36:39 | 2.03 | 46.4 | 16.8 | 77.3 | 877.4 | 0 | 12.8 | 0.8 | 3.6 | 7.8 | 104.8 | 16.8 | 16.8 | 77.3 | 77.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8
0 | 21/03/17 01:41:39 | 1.87 | 53.9 | 16.8 | 77.6 | 877.4 | 0 | 12.8 | 0.4 | 3.6 | 9.2 | 349.3 | 16.7 | 16.8 | 77.3 | 78.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/17 01:46:39 | 2.25 | 62.2 | 16.7 | 78.2 | 877.4 | 0 | 12.9 | 1 | 4.2 | 10.9 | 351.9 | 16.5 | 16.7 | 78.1 | 78.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/17 01:51:39 | 2.12 | 62.8 | 16.5 | 78.8 | 877.4 | 0 | 12.8 | 0.2 | 3.6 | 17.3 | 358.5 | 16.4 | 16.5 | 78.8 | 79.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/17 01:56:39 | 2.38 | 58 | 16.4 | 79 | 877.3 | 0 | 12.8 | 1.1 | 4.2 | 4.4 | 109.5 | 16.4 | 16.4 | 78.8 | 79.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/17 02:01:39 | 2.15 | 59.4 | 16.4 | 79.1 | 877.3 | 0 | 12.8 | 0.3 | 4 | 19.5 | 110.7 | 16.3 | 16.4 | 78.8 | 79.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/17 02:06:39 | 2.12 | 55.7 | 16.4 | 79.2 | 877.3 | 0 | 12.8 | 0.5 | 4.2 | 20.1 | 109 | 16.3 | 16.4 | 79.1 | 79.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/17 02:11:39 | 2.2 | 52.6 | 16.5 | 78.7 | 877.3 | 0 | 12.7 | 1.2 | 4 | 9.8 | 107.7 | 16.4 | 16.6 | 77.7 | 79.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/17 02:16:39 | 1.93 | 48.3 | 16.6 | 77.9 | 877.2 | 0 | 12.7 | 0.4 | 3.8 | 1.9 | 348.7 | 16.6 | 16.7 | 77.4 | 77.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/17 02:21:39 | 1.92 | 51.9 | 16.6 | 77.5 | 877.2 | 0 | 12.7 | 0.9 | 3.6 | 13.4 | 105.8 | 16.6 | 16.8 | 76.4 | 77.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/17 02:26:39 | 1.6 | 51.9 | 16.7 | 77.1 | 877.2 | 0 | 12.6 | 0.4 | 3.6 | 5.6 | 123.4 | 16.6 | 16.8 | 76.3 | 77.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/17 02:31:39 | 1.17 | 58.9 | 16.6 | 77.4 | 877.2 | 0 | 12.6 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 359.7 | 16.5 | 16.7 | 77 | 78.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/17 02:36:39 | 0.99 | 51.4 | 16.5 | 78.1 | 877.2 | 0 | 12.6 | 0.2 | 1.8 | 14 | 107.1 | 16.4 | 16.5 | 77.8 | 78.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/17 02:41:39 | 0.87 | 59 | 16.4 | 78.9 | 877.2 | 0 | 12.7 | 0 | 2 | 0.6 | 356.7 | 16.2 | 16.4 | 78.8 | 79.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/17 02:46:39 | 0.93 | 59.2 | 16.3 | 79.2 | 877.2 | 0 | 12.7 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 359.7 | 16.2 | 16.3 | 79.1 | 79.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/17 02:51:40 | 1.08 | 63.6 | 16.2 | 79.2 | 877.2 | 0 | 12.6 | 0.4 | 1.9 | 33 | 83.5 | 16.2 | 16.3 | 78.7 | 79.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/17 02:56:40 | 1.44 | 68 | 16.2 | 78.9 | 877.2 | 0 | 12.5 | 0.7 | 2.4 | 32.3 | 89.4 | 16.1 | 16.3 | 78.3 | 79.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/17 03:01:40 | 1.4 | 71.2 | 16.1 | 78.9 | 877.2 | 0 | 12.4 | 0.2 | 2.3 | 18.3 | 141.8 | 16 | 16.2 | 78.3 | 79.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/17 03:06:40 | 2.04 | 69.7 | 16.1 | 78.8 | 877.2 | 0 | 12.4 | 0.9 | 3.1 | 40.6 | 82.2 | 16 | 16.1 | 78.2 | 79.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/17 03:11:40 | 1.77 | 69.8 | 16.1 | 78.5 | 877.2 | 0 | 12.3 | 0.5 | 2.8 | 6.3 | 106.9 | 15.9 | 16.1 | 78 | 79 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/17 03:16:40 | 1.77 | 67.2 | 16 | 78.5 | 877.2 | 0 | 12.2 | 0.7 | 2.6 | 30.4 | 100.3 | 15.9 | 16 | 78.3 | 79.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/17 03:21:40 | 1.39 | 65.6 | 15.9 | 78.9 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.5 | 2.1 | 14.3 | 93.3 | 15.8 | 15.9 | 78.8 | 79.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 03:26:40 | 1.18 | 58.4 | 15.8 | 79.1 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.6 | 1.6 | 16.8 | 102 | 15.7 | 15.8 | 78.8 | 79.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 03:31:40 | 1.25 | 50.1 | 15.8 | 79.2 | 877.3 | 0 | 12.1 | 0.5 | 1.8 | 10.9 | 93.9 | 15.7 | 15.8 | 79.1 | 79.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 03:36:40 | 1.42 | 45.9 | 15.8 | 78.9 | 877.3 | 0 | 12.1 | 0.9 | 2.2 | 17.3 | 82.1 | 15.7 | 15.9 | 78.4 | 79.3 | 877.3 | 877.3 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 03:41:42 | 2.02 | 61.1 | 15.9 | 77.9 | 877.3 | 0 | 12 | 0.6 | 3.6 | 28.3 | 97 | 15.8 | 16.1 | 76.5 | 78.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 11.9 | 12.1
0 | 21/03/17 03:46:42 | 2.51 | 66.6 | 16.1 | 77 | 877.4 | 0 | 12 | 1.2 | 4.2 | 46.5 | 87.3 | 16.1 | 16.2 | 75.9 | 76.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/17 03:51:42 | 2.28 | 56.3 | 16.1 | 76.4 | 877.5 | 0 | 12 | 0.6 | 3.9 | 9.7 | 97.7 | 16.1 | 16.3 | 75.2 | 76.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/17 03:56:42 | 2.15 | 51.2 | 16.3 | 75.8 | 877.5 | 0 | 12 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 98.1 | 16.3 | 16.4 | 75.2 | 75.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 11.9 | 12
0 | 21/03/17 04:01:42 | 2.36 | 45.9 | 16.4 | 75.5 | 877.5 | 0 | 12 | 1.3 | 3.8 | 14.4 | 90.3 | 16.3 | 16.5 | 75.2 | 75.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 04:06:42 | 2.23 | 48.6 | 16.4 | 75.4 | 877.6 | 0 | 12 | 0 | 4.5 | 0.6 | 359.8 | 16.4 | 16.5 | 75.2 | 75.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 04:11:42 | 2.16 | 47.1 | 16.4 | 75.5 | 877.6 | 0 | 12.1 | 0.8 | 3.2 | 9.9 | 109.3 | 16.4 | 16.5 | 75.1 | 75.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 04:16:42 | 2.2 | 53 | 16.4 | 75.5 | 877.6 | 0 | 12.1 | 0.4 | 4.5 | 5.4 | 358.4 | 16.4 | 16.6 | 74.8 | 76.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 04:21:42 | 1.86 | 47.6 | 16.4 | 76 | 877.6 | 0 | 12.1 | 0.2 | 3.3 | 4.8 | 98.7 | 16.3 | 16.5 | 75.6 | 76.8 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 04:26:42 | 1.91 | 43.7 | 16.3 | 76.8 | 877.7 | 0 | 12.2 | 0.6 | 3.2 | 13.1 | 96.3 | 16.1 | 16.3 | 76.8 | 77.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 04:31:42 | 1.86 | 47.8 | 16.2 | 77.4 | 877.7 | 0 | 12.2 | 0.3 | 3.1 | 10.1 | 102 | 16.1 | 16.2 | 77.2 | 78 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 04:36:42 | 1.9 | 55.9 | 16.1 | 77.7 | 877.7 | 0 | 12.1 | 0.4 | 2.9 | 21.1 | 98.1 | 16 | 16.1 | 77.8 | 78 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 04:41:42 | 2 | 58.1 | 16.1 | 77.6 | 877.7 | 0 | 12.1 | 0.9 | 3.3 | 18.5 | 108.4 | 16 | 16.1 | 77.5 | 77.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 04:46:42 | 1.88 | 59.1 | 16 | 77.7 | 877.7 | 0 | 12.1 | 0.2 | 3.2 | 9.1 | 351.4 | 16 | 16.1 | 77.6 | 78 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 04:51:42 | 2.1 | 50.1 | 16 | 77.8 | 877.8 | 0 | 12.1 | 1 | 4 | 18 | 96.5 | 16 | 16.1 | 77.4 | 78.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 04:56:43 | 2.21 | 50.3 | 16.1 | 77.7 | 877.8 | 0 | 12.1 | 1 | 4.6 | 7.2 | 102 | 16 | 16.2 | 77.2 | 77.9 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/17 05:01:43 | 2.53 | 54.7 | 16.2 | 77.4 | 877.8 | 0 | 12.2 | 1.1 | 6.9 | 14.2 | 126.7 | 16.2 | 16.4 | 76.9 | 77.4 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/17 05:06:43 | 2.4 | 55.4 | 16.2 | 77.4 | 877.8 | 0 | 12.2 | 0.7 | 4.5 | 10.8 | 120.4 | 16.2 | 16.4 | 77 | 77.6 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/17 05:11:43 | 2.46 | 52.3 | 16.3 | 76.7 | 877.9 | 0 | 12.1 | 0.5 | 3.9 | 11 | 110.5 | 16.2 | 16.3 | 76.1 | 77.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 05:16:43 | 2.25 | 52.6 | 16.2 | 76.5 | 877.9 | 0 | 12.1 | 0.7 | 3.3 | 9.3 | 99.2 | 16.2 | 16.3 | 76.2 | 76.6 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 05:21:43 | 1.78 | 54 | 16.2 | 76.7 | 877.9 | 0 | 12 | 0.6 | 2.8 | 9.7 | 99.7 | 16.1 | 16.2 | 76.4 | 77.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 05:26:43 | 1.78 | 50.6 | 16.2 | 76.6 | 878 | 0 | 12.1 | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 93 | 16.1 | 16.3 | 76.1 | 77.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 05:31:43 | 2.53 | 58.1 | 16.3 | 76.6 | 878.1 | 0 | 12.1 | 0.5 | 5.3 | 23.6 | 100.1 | 16.2 | 16.4 | 76.1 | 77.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 05:36:43 | 2.99 | 65.9 | 16.2 | 76.7 | 878.1 | 0 | 12 | 0.9 | 5.3 | 33.4 | 106.7 | 16 | 16.4 | 76.1 | 77.4 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 11.8 | 12.1
0 | 21/03/17 05:41:43 | 2.68 | 64.6 | 16.1 | 76.6 | 878.1 | 1 | 12 | 0.9 | 4.9 | 13.6 | 93.2 | 15.9 | 16.1 | 75.8 | 77 | 878.1 | 878.2 | 0 | 2 | 11.7 | 12
0 | 21/03/17 05:46:43 | 2.5 | 55.8 | 16.1 | 75.5 | 878.2 | 3 | 11.7 | 0.7 | 4.3 | 12.1 | 99.9 | 16 | 16.2 | 73.8 | 75.9 | 878.2 | 878.2 | 2 | 6 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/17 05:51:43 | 2.32 | 51.1 | 16.1 | 74.8 | 878.2 | 6 | 11.6 | 0.2 | 3.7 | 2.8 | 345.4 | 16.1 | 16.2 | 73.8 | 75 | 878.1 | 878.3 | 6 | 10 | 11.5 | 11.7
0 | 21/03/17 05:56:43 | 2.16 | 50.6 | 16 | 75.8 | 878.2 | 9 | 11.7 | 0.7 | 4.2 | 19.8 | 102.8 | 15.8 | 16.1 | 75 | 77 | 878.1 | 878.3 | 10 | 14 | 11.6 | 11.8
0 | 21/03/17 06:01:43 | 2.06 | 52.2 | 15.8 | 76.6 | 878.2 | 16 | 11.7 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 348.6 | 15.7 | 15.8 | 76.9 | 77.3 | 878.1 | 878.3 | 14 | 29 | 11.7 | 11.8
0 | 21/03/17 06:06:43 | 2.21 | 58.5 | 16 | 76 | 878.2 | 28 | 11.7 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 359.7 | 15.8 | 16.3 | 74.3 | 77 | 878.2 | 878.3 | 29 | 38 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/17 06:11:43 | 2.23 | 58.9 | 16.5 | 74 | 878.2 | 77 | 11.8 | 0.6 | 4.6 | 2.4 | 359.8 | 16.3 | 17 | 72.3 | 74.3 | 878.2 | 878.3 | 38 | 139 | 11.7 | 12
0 | 21/03/17 06:16:43 | 2.15 | 60.6 | 16.8 | 72.9 | 878.2 | 124 | 11.9 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 358 | 16.9 | 17 | 72 | 72.5 | 878.2 | 878.3 | 139 | 163 | 11.9 | 12
0 | 21/03/17 06:21:43 | 2.14 | 64.6 | 17 | 72.6 | 878.2 | 157 | 12 | 0.6 | 3.9 | 22 | 112 | 17 | 17.1 | 72 | 72.5 | 878.1 | 878.3 | 163 | 188 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 06:26:43 | 1.72 | 61.8 | 17.1 | 72.3 | 878.3 | 186 | 12 | 0.2 | 2.8 | 10.6 | 357.9 | 17 | 17.2 | 71.7 | 72.5 | 878.2 | 878.4 | 188 | 213 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 06:31:43 | 2 | 55 | 17.2 | 71.6 | 878.3 | 213 | 12 | 0.4 | 3.7 | 10.1 | 106.1 | 17.2 | 17.3 | 70.8 | 71.7 | 878.3 | 878.5 | 213 | 238 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 06:36:43 | 2.21 | 53.1 | 17.4 | 70.6 | 878.4 | 239 | 12 | 0.9 | 3.8 | 7.3 | 116.5 | 17.3 | 17.7 | 69.2 | 71 | 878.4 | 878.5 | 238 | 265 | 11.9 | 12
0 | 21/03/17 06:41:43 | 2.5 | 53.7 | 17.6 | 69.7 | 878.4 | 265 | 12 | 0.8 | 4.8 | 16.5 | 103.3 | 17.7 | 17.9 | 68.8 | 69.6 | 878.3 | 878.5 | 265 | 292 | 12 | 12.1
0 | 21/03/17 06:46:43 | 2.44 | 51.6 | 17.9 | 69 | 878.4 | 292 | 12.1 | 0.8 | 4.1 | 11.9 | 100.3 | 17.9 | 18.1 | 68.1 | 68.9 | 878.4 | 878.5 | 292 | 320 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 06:51:43 | 2.4 | 57.1 | 18.1 | 68.1 | 878.4 | 319 | 12.1 | 0.6 | 4.6 | 13.8 | 115.8 | 18.1 | 18.4 | 67.1 | 68.2 | 878.4 | 878.5 | 320 | 346 | 12 | 12.2
0 | 21/03/17 06:56:43 | 2.09 | 58.1 | 18.5 | 66.9 | 878.5 | 345 | 12.2 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 172.5 | 18.4 | 18.8 | 65.8 | 67.1 | 878.4 | 878.5 | 346 | 370 | 12.1 | 12.4
0 | 21/03/17 07:01:43 | 2.29 | 53.7 | 18.7 | 66.4 | 878.5 | 370 | 12.3 | 0.7 | 4.1 | 9 | 106 | 18.8 | 18.9 | 65.7 | 66.4 | 878.4 | 878.6 | 370 | 394 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/17 07:06:43 | 2.61 | 61.2 | 18.9 | 66.1 | 878.6 | 395 | 12.4 | 0.7 | 5.1 | 16.8 | 109.6 | 18.9 | 19.1 | 65.4 | 66.4 | 878.6 | 878.7 | 394 | 420 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/17 07:11:43 | 2.7 | 62.9 | 19.1 | 65.7 | 878.6 | 420 | 12.5 | 1.2 | 4.9 | 17.3 | 119.9 | 19.1 | 19.3 | 64.8 | 65.9 | 878.6 | 878.8 | 420 | 443 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/17 07:16:43 | 2.7 | 64.1 | 19.4 | 64.4 | 878.7 | 444 | 12.5 | 0.5 | 4.3 | 18.9 | 125 | 19.3 | 19.7 | 62.5 | 65.2 | 878.6 | 878.8 | 443 | 467 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/17 07:21:43 | 2.17 | 65.6 | 19.6 | 62.5 | 878.7 | 465 | 12.2 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 357.4 | 19.6 | 19.8 | 60.6 | 62.7 | 878.7 | 878.8 | 467 | 487 | 12 | 12.3
0 | 21/03/17 07:26:43 | 1.86 | 62.9 | 19.9 | 60.2 | 878.7 | 488 | 11.9 | 0.3 | 3 | 8.8 | 147.1 | 19.8 | 20.3 | 57.6 | 60.6 | 878.6 | 878.7 | 487 | 518 | 11.6 | 12
0 | 21/03/17 07:31:43 | 1.69 | 71.6 | 20.4 | 58.2 | 878.7 | 518 | 11.9 | 0.3 | 3.2 | 9.1 | 168.7 | 20.2 | 20.8 | 56.2 | 58.3 | 878.6 | 878.7 | 518 | 553 | 11.7 | 12
0 | 21/03/17 07:36:43 | 1.94 | 70.8 | 20.5 | 58.4 | 878.7 | 544 | 12.1 | 0.5 | 4.3 | 22.4 | 146.9 | 20.4 | 20.8 | 57.6 | 59.4 | 878.7 | 878.8 | 552 | 573 | 12 | 12.4
0 | 21/03/17 07:41:43 | 1.6 | 62.3 | 20.8 | 58.3 | 878.7 | 556 | 12.3 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 358.3 | 20.7 | 21.4 | 57.4 | 59 | 878.6 | 878.8 | 558 | 575 | 12.3 | 12.7
0 | 21/03/17 07:46:43 | 1.43 | 64.9 | 21.2 | 57.9 | 878.7 | 568 | 12.6 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 357.8 | 21.3 | 21.6 | 57 | 58.6 | 878.6 | 878.8 | 565 | 597 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/17 07:51:43 | 1.21 | 96.8 | 21.4 | 58 | 878.7 | 599 | 12.8 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 356.6 | 21.3 | 21.7 | 57.5 | 58.7 | 878.6 | 878.7 | 597 | 637 | 12.8 | 13
0 | 21/03/17 07:56:43 | 0.86 | 136 | 21.8 | 56.9 | 878.7 | 623 | 12.9 | 0 | 1.4 | 51.2 | 357.9 | 21.7 | 22.3 | 55.5 | 57.5 | 878.6 | 878.7 | 623 | 645 | 12.9 | 13
0 | 21/03/17 08:01:43 | 1.27 | 104 | 22 | 56.5 | 878.7 | 626 | 13 | 0.1 | 2.7 | 14.2 | 205.9 | 21.8 | 22.5 | 54.8 | 57.7 | 878.6 | 878.8 | 619 | 637 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/17 08:06:43 | 1.85 | 87.9 | 21.9 | 56.6 | 878.7 | 639 | 12.9 | 0.4 | 4.9 | 11.9 | 356.6 | 21.8 | 22.1 | 56 | 57.2 | 878.7 | 878.8 | 636 | 653 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/17 08:11:43 | 1.79 | 83.5 | 22.1 | 55.9 | 878.8 | 656 | 12.9 | 0.1 | 3.8 | 7.5 | 339.9 | 21.8 | 22.4 | 54.1 | 57 | 878.8 | 878.9 | 653 | 674 | 12.7 | 13
0 | 21/03/17 08:16:43 | 1.54 | 80.8 | 22.3 | 55.1 | 878.8 | 674 | 12.9 | 0.1 | 2.7 | 21.8 | 146.7 | 22.2 | 22.7 | 53.2 | 55.9 | 878.7 | 878.9 | 674 | 692 | 12.7 | 13
0 | 21/03/17 08:21:43 | 1.38 | 90.7 | 22.5 | 54.5 | 878.8 | 692 | 12.9 | 0 | 3.1 | 2.4 | 358.4 | 22.5 | 22.8 | 53.7 | 54.7 | 878.8 | 878.9 | 691 | 709 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/17 08:26:43 | 1.46 | 100.6 | 22.9 | 54 | 878.8 | 709 | 13 | 0.2 | 4.3 | 0.5 | 330.6 | 22.7 | 23.3 | 52.6 | 54.7 | 878.7 | 878.9 | 708 | 727 | 13 | 13.3
0 | 21/03/17 08:31:43 | 1.44 | 102.8 | 23.2 | 53.4 | 878.8 | 726 | 13.1 | 0.2 | 4.4 | 6.1 | 342.7 | 23.2 | 23.4 | 52.4 | 53.9 | 878.8 | 878.9 | 727 | 747 | 13 | 13.4
0 | 21/03/17 08:36:43 | 1.45 | 87 | 23.2 | 53.4 | 878.8 | 741 | 13.2 | 0.1 | 4 | 0.2 | 345.3 | 23.1 | 23.5 | 52.7 | 54 | 878.7 | 878.9 | 747 | 759 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/17 08:41:44 | 1.46 | 73.3 | 23.3 | 53.4 | 878.8 | 758 | 13.3 | 0.2 | 3.8 | 10 | 355.9 | 23.2 | 23.5 | 52.5 | 53.9 | 878.8 | 878.8 | 757 | 781 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/17 08:46:44 | 1.64 | 79.8 | 23.5 | 52.7 | 878.8 | 776 | 13.2 | 0.2 | 4 | 8.8 | 275.4 | 23.3 | 23.9 | 50.9 | 53.1 | 878.7 | 878.8 | 779 | 796 | 13 | 13.5
0 | 21/03/17 08:51:44 | 1.56 | 87.5 | 23.3 | 52.7 | 878.8 | 792 | 13.1 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | 358.2 | 23 | 23.7 | 51.2 | 53.8 | 878.7 | 878.9 | 796 | 815 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/17 08:56:44 | 1.96 | 81.9 | 23.4 | 52.6 | 878.8 | 807 | 13.1 | 0.2 | 4 | 43.2 | 345.2 | 23 | 23.8 | 50.7 | 54.1 | 878.8 | 878.9 | 810 | 824 | 13 | 13.3
0 | 21/03/17 09:01:44 | 1.97 | 68.6 | 23.3 | 52.6 | 878.9 | 819 | 13.1 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 357 | 23 | 23.5 | 52 | 54 | 878.8 | 878.9 | 823 | 834 | 13 | 13.2
0 | 21/03/17 09:06:44 | 2.04 | 63 | 23.5 | 52.2 | 878.9 | 831 | 13.1 | 0.5 | 3.9 | 16.3 | 134.3 | 23.3 | 23.7 | 51.3 | 52.5 | 878.8 | 879 | 834 | 845 | 13 | 13.2
0 | 21/03/17 09:11:44 | 2.06 | 59 | 23.7 | 52 | 878.9 | 847 | 13.2 | 0.4 | 4.3 | 1.3 | 359.7 | 23.6 | 24.1 | 50.5 | 53.3 | 878.8 | 879 | 843 | 869 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/17 09:16:44 | 1.98 | 106.5 | 24.2 | 51.2 | 878.9 | 861 | 13.4 | 0 | 4.6 | 1.2 | 359.2 | 23.7 | 24.8 | 49.4 | 53 | 878.8 | 878.9 | 862 | 874 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/17 09:21:44 | 1.85 | 92.3 | 24.5 | 50.4 | 878.9 | 874 | 13.5 | 0.5 | 3.7 | 27.1 | 187.3 | 24.5 | 24.9 | 49 | 50.7 | 878.8 | 879 | 872 | 890 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/17 09:26:44 | 1.51 | 117.9 | 25.1 | 48.6 | 878.9 | 882 | 13.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 346 | 24.8 | 26 | 46.6 | 49.9 | 878.8 | 879 | 881 | 893 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/17 09:31:44 | 1.88 | 103.9 | 24.9 | 50.1 | 878.9 | 891 | 13.8 | 0.1 | 5 | 27.1 | 345.7 | 24.4 | 25.8 | 47.1 | 52.4 | 878.8 | 879 | 891 | 900 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/17 09:36:44 | 1.62 | 126.9 | 25.2 | 49.4 | 878.8 | 894 | 13.8 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 357.1 | 24.9 | 25.7 | 47.1 | 51.2 | 878.7 | 878.9 | 885 | 908 | 13.6 | 14.2
0 | 21/03/17 09:41:44 | 1.25 | 137.6 | 25.7 | 47.5 | 878.8 | 914 | 13.7 | 0.1 | 2.6 | 40.1 | 355.1 | 25.7 | 26.4 | 45.4 | 47.6 | 878.6 | 878.8 | 908 | 934 | 13.4 | 13.9
0 | 21/03/17 09:46:44 | 1.07 | 148.2 | 26.2 | 45.6 | 878.7 | 927 | 13.5 | 0 | 2.8 | 1.8 | 353.4 | 26.3 | 26.6 | 43.3 | 45.6 | 878.6 | 878.7 | 925 | 943 | 12.9 | 13.7
0 | 21/03/17 09:51:44 | 1.38 | 111.1 | 26.3 | 44.3 | 878.7 | 928 | 13.2 | 0 | 4.3 | 0.4 | 358.3 | 26.1 | 26.6 | 42.8 | 44 | 878.6 | 878.8 | 924 | 935 | 12.7 | 13.2
0 | 21/03/17 09:56:44 | 1.26 | 125.9 | 25.9 | 45.2 | 878.7 | 926 | 13.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 358.4 | 25.5 | 26.1 | 43.4 | 46.5 | 878.6 | 878.8 | 919 | 929 | 12.7 | 13.2
0 | 21/03/17 10:01:44 | 1.21 | 205.2 | 26 | 45 | 878.6 | 939 | 13.2 | 0.1 | 2.6 | 90.4 | 338.7 | 25.7 | 26.4 | 44.2 | 45.9 | 878.5 | 878.7 | 923 | 963 | 13 | 13.6
0 | 21/03/17 10:06:44 | 1.16 | 192.3 | 26.6 | 44.2 | 878.5 | 950 | 13.4 | 0.2 | 3 | 19.9 | 353.3 | 26.4 | 27 | 42.8 | 44.7 | 878.4 | 878.6 | 948 | 967 | 13.2 | 13.8