## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/17 10:11:44 | 1.08 | 186.7 | 26.9 | 43.5 | 878.5 | 962 | 13.5 | 0.1 | 2.8 | 37.5 | 341.8 | 26.9 | 27.4 | 42.3 | 44.1 | 878.3 | 878.5 | 954 | 978 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/17 10:16:44 | 1.01 | 164.7 | 27.3 | 43 | 878.4 | 980 | 13.6 | 0 | 2.5 | 5.5 | 351.6 | 27.1 | 27.9 | 41.3 | 43.7 | 878.3 | 878.5 | 977 | 996 | 13.5 | 14
0 | 21/03/17 10:21:45 | 1.08 | 181.3 | 27.6 | 42.8 | 878.4 | 937 | 13.8 | 0 | 2.9 | 3.2 | 349.9 | 27.4 | 28 | 40.6 | 44.4 | 878.2 | 878.4 | 308 | 1011 | 13.3 | 14.3
0 | 21/03/17 10:26:45 | 1.25 | 182.1 | 27.7 | 42.8 | 878.3 | 900 | 13.9 | 0.2 | 4 | 3.7 | 359.3 | 27.6 | 28.2 | 41.1 | 44.4 | 878.2 | 878.4 | 357 | 1031 | 13.6 | 14.5
0 | 21/03/17 10:31:45 | 2.58 | 125 | 26.9 | 45.8 | 878.3 | 753 | 14.2 | 0.5 | 7.2 | 6.7 | 262 | 25.3 | 27.7 | 44.3 | 50.5 | 878.1 | 878.4 | 193 | 1073 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/17 10:36:45 | 1.98 | 138.1 | 26.3 | 47.4 | 878.3 | 934 | 14.2 | 0.2 | 5.3 | 7.9 | 332.9 | 25.3 | 26.5 | 46.4 | 50.6 | 878.2 | 878.4 | 804 | 1062 | 14 | 14.6
0 | 21/03/17 10:41:45 | 1.7 | 163 | 26.7 | 46 | 878.2 | 996 | 14.1 | 0.1 | 3.8 | 1.9 | 356.5 | 26.5 | 27.4 | 43.7 | 46.7 | 878.1 | 878.3 | 893 | 1075 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/17 10:46:45 | 1.89 | 148.4 | 26.8 | 46.2 | 878.1 | 1018 | 14.2 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 324 | 26.6 | 27.4 | 44.1 | 48 | 878 | 878.2 | 1026 | 1037 | 14 | 14.7
0 | 21/03/17 10:51:45 | 2.02 | 133.1 | 26.8 | 46 | 878.1 | 1035 | 14.2 | 0.2 | 5.3 | 4.2 | 308.3 | 26.5 | 27.4 | 44.1 | 47.5 | 877.9 | 878.1 | 1032 | 1057 | 14 | 14.6
0 | 21/03/17 10:56:45 | 1.67 | 167.4 | 27.3 | 45 | 877.9 | 1049 | 14.3 | 0 | 4.4 | 1.5 | 358.8 | 26.5 | 27.9 | 43 | 47.7 | 877.8 | 878 | 1048 | 1066 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/17 11:01:45 | 1.74 | 152.2 | 27.3 | 45.6 | 877.9 | 1053 | 14.5 | 0.1 | 4.7 | 11.8 | 357.8 | 27 | 27.6 | 44 | 48.1 | 877.6 | 877.9 | 1050 | 1068 | 14.1 | 15
0 | 21/03/17 11:06:45 | 1.81 | 123.6 | 27.3 | 45.8 | 877.8 | 1058 | 14.6 | 0 | 5 | 5.4 | 358.1 | 27 | 27.9 | 44.1 | 46.9 | 877.7 | 877.8 | 1054 | 1068 | 14.5 | 15
0 | 21/03/17 11:11:45 | 1.63 | 146.8 | 27.7 | 44.6 | 877.7 | 1057 | 14.6 | 0.2 | 3.4 | 2 | 355.8 | 27.1 | 28.3 | 42.5 | 46.7 | 877.6 | 877.8 | 1047 | 1066 | 14.3 | 15
0 | 21/03/17 11:16:45 | 1.72 | 187 | 28 | 44.5 | 877.7 | 1050 | 14.8 | 0.2 | 3.6 | 2 | 359 | 27.9 | 28.3 | 42.9 | 45.5 | 877.6 | 877.7 | 1042 | 1050 | 14.4 | 15.2
0 | 21/03/17 11:21:45 | 2.29 | 131.1 | 27.7 | 46.1 | 877.6 | 1047 | 15 | 0.2 | 6.4 | 8.5 | 357.8 | 27 | 28.2 | 44.9 | 48.7 | 877.6 | 877.7 | 1041 | 1050 | 15 | 15.3
0 | 21/03/17 11:26:45 | 2.18 | 113.4 | 27.3 | 47.4 | 877.7 | 1047 | 15.1 | 0 | 6 | 6.3 | 356.6 | 26.9 | 27.3 | 47.1 | 48.9 | 877.6 | 877.7 | 1041 | 1059 | 15 | 15.4
0 | 21/03/17 11:31:45 | 2.18 | 120 | 27.1 | 48.2 | 877.6 | 1054 | 15.1 | 0.2 | 7.2 | 3 | 359.3 | 26.6 | 27.2 | 47.8 | 50.2 | 877.6 | 877.7 | 1055 | 1064 | 15 | 15.4
0 | 21/03/17 11:36:45 | 2.42 | 113.6 | 27 | 48.5 | 877.6 | 1052 | 15.2 | 0.1 | 7.5 | 1.3 | 312.2 | 26.6 | 27.6 | 46.6 | 50.2 | 877.6 | 877.7 | 1044 | 1060 | 15 | 15.4
0 | 21/03/17 11:41:45 | 2.44 | 119 | 26.7 | 50.2 | 877.6 | 1050 | 15.4 | 0.3 | 8 | 6.7 | 353.4 | 25.9 | 27 | 49 | 53.3 | 877.5 | 877.7 | 1044 | 1055 | 15.3 | 15.9
0 | 21/03/17 11:46:45 | 2.33 | 119.1 | 27 | 49.5 | 877.5 | 1053 | 15.5 | 0.2 | 6.6 | 4.4 | 356.2 | 26.6 | 27.3 | 48.1 | 50.8 | 877.4 | 877.6 | 1049 | 1061 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/17 11:51:45 | 2.53 | 121.8 | 26.6 | 50.9 | 877.5 | 1053 | 15.6 | 0.1 | 7.3 | 13.6 | 349.4 | 25.9 | 26.8 | 50.2 | 53.6 | 877.4 | 877.6 | 1041 | 1061 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/17 11:56:45 | 2.89 | 109.7 | 26.3 | 51.5 | 877.5 | 1050 | 15.5 | 0.2 | 8 | 41.8 | 293.1 | 25.9 | 26.3 | 51.3 | 53.3 | 877.3 | 877.5 | 1041 | 1053 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/17 12:01:45 | 3.17 | 108.8 | 26 | 52.8 | 877.4 | 1045 | 15.6 | 0.1 | 8.6 | 4.9 | 298.6 | 25.5 | 26.2 | 51.8 | 54.9 | 877.2 | 877.5 | 1037 | 1051 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/17 12:06:45 | 3.14 | 101.1 | 25.7 | 53.5 | 877.3 | 1037 | 15.6 | 0.3 | 7 | 10.9 | 327 | 25.3 | 26.1 | 52.6 | 54.7 | 877.1 | 877.4 | 1024 | 1039 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/17 12:11:45 | 2.81 | 104.9 | 26.1 | 52.9 | 877.2 | 1023 | 15.7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 359 | 26 | 26.5 | 51 | 53.4 | 877 | 877.3 | 1005 | 1025 | 15.4 | 16
0 | 21/03/17 12:16:45 | 2.54 | 111.6 | 26 | 53.5 | 877.2 | 1010 | 15.8 | 0.2 | 7 | 11.9 | 348.8 | 25.8 | 26.1 | 52.9 | 54.6 | 877.1 | 877.2 | 993 | 1011 | 15.6 | 16
0 | 21/03/17 12:21:45 | 2.22 | 119.3 | 26.1 | 53.3 | 877.1 | 998 | 15.9 | 0 | 5.3 | 3.9 | 357.2 | 26.1 | 26.3 | 52.2 | 54.3 | 877 | 877.2 | 987 | 996 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/17 12:26:45 | 3.25 | 103.7 | 25.9 | 54.4 | 877 | 992 | 16 | 0.4 | 9.2 | 38.6 | 319.9 | 25.1 | 26.6 | 52 | 57.1 | 876.8 | 877 | 982 | 992 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/17 12:31:45 | 2.38 | 137.9 | 25.9 | 53.9 | 877 | 984 | 15.9 | 0 | 4.7 | 0.7 | 351 | 25.3 | 26.3 | 51.8 | 56.5 | 876.8 | 877 | 972 | 990 | 15.6 | 16.2
0 | 21/03/17 12:36:45 | 2.42 | 128.9 | 25.9 | 53.9 | 876.9 | 976 | 15.8 | 0.1 | 6.6 | 8.2 | 357.1 | 25.5 | 26.4 | 51.6 | 55.5 | 876.8 | 877 | 966 | 977 | 15.5 | 16
0 | 21/03/17 12:41:45 | 1.92 | 168.5 | 26.3 | 52.8 | 876.9 | 970 | 15.9 | 0 | 4.5 | 7.6 | 358.9 | 25.8 | 26.9 | 50.3 | 54.3 | 876.8 | 876.9 | 963 | 969 | 15.6 | 16
0 | 21/03/17 12:46:45 | 1.96 | 164.5 | 26.6 | 51.5 | 876.8 | 958 | 15.8 | 0.1 | 4.8 | 4 | 349.6 | 26.6 | 27.1 | 49.7 | 52 | 876.6 | 876.8 | 942 | 965 | 15.6 | 16
0 | 21/03/17 12:51:45 | 2.07 | 165.4 | 26.6 | 52.1 | 876.7 | 944 | 15.9 | 0.2 | 6.3 | 2.6 | 353.5 | 26.2 | 26.9 | 50.9 | 54 | 876.5 | 876.7 | 930 | 946 | 15.7 | 16.3
0 | 21/03/17 12:56:45 | 2.77 | 134.1 | 26.3 | 53.6 | 876.6 | 940 | 16.1 | 0.4 | 8 | 1.5 | 359 | 25.7 | 26.7 | 52 | 56.5 | 876.5 | 876.7 | 932 | 945 | 16 | 16.5
0 | 21/03/17 13:01:45 | 2.67 | 137.1 | 26 | 54.9 | 876.6 | 933 | 16.2 | 0.2 | 6.7 | 0.5 | 345.3 | 25.6 | 26 | 54.9 | 56.5 | 876.4 | 876.6 | 922 | 940 | 16 | 16.4
0 | 21/03/17 13:06:45 | 2.44 | 156.1 | 26 | 54.5 | 876.5 | 923 | 16.1 | 0.1 | 7 | 8.6 | 359.3 | 25.7 | 26.4 | 52.6 | 56.2 | 876.3 | 876.6 | 913 | 927 | 15.8 | 16.4
0 | 21/03/17 13:11:45 | 2.26 | 159.4 | 26 | 54.3 | 876.4 | 920 | 16 | 0 | 7.1 | 4.7 | 354.7 | 25.6 | 26.1 | 53.4 | 56.9 | 876.3 | 876.4 | 913 | 924 | 15.8 | 16.5
0 | 21/03/17 13:16:45 | 2.27 | 161.1 | 26 | 54.1 | 876.3 | 920 | 16 | 0.1 | 5.4 | 14.9 | 350.6 | 25.8 | 26.1 | 52.4 | 55.7 | 876.2 | 876.5 | 909 | 931 | 15.5 | 16.3
0 | 21/03/17 13:21:45 | 2.39 | 153.4 | 25.9 | 54.1 | 876.3 | 928 | 15.9 | 0 | 5.7 | 8.4 | 301.7 | 25.7 | 26.1 | 52 | 55.2 | 876.2 | 876.3 | 924 | 944 | 15.4 | 16.2
0 | 21/03/17 13:26:45 | 2.33 | 157.9 | 26 | 54.3 | 876.2 | 917 | 16 | 0.2 | 6 | 2.5 | 359.6 | 25.7 | 26.2 | 53.7 | 56.1 | 876.1 | 876.2 | 898 | 938 | 16 | 16.4
0 | 21/03/17 13:31:46 | 2.02 | 166.2 | 26.2 | 54.2 | 876.2 | 883 | 16.2 | 0 | 5 | 6.3 | 340.3 | 26 | 26.5 | 53.4 | 55.6 | 876.1 | 876.3 | 344 | 905 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/17 13:36:46 | 2.01 | 159.4 | 26.3 | 53.4 | 876.1 | 825 | 16.1 | 0.1 | 6.1 | 11.9 | 351.7 | 26.3 | 26.6 | 51.8 | 53.4 | 876 | 876.2 | 235 | 946 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/17 13:41:46 | 2.31 | 149.3 | 25.8 | 54.8 | 876.1 | 799 | 16 | 0.2 | 8 | 0.6 | 354 | 25.1 | 26.3 | 52.9 | 57 | 876 | 876.2 | 236 | 946 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/17 13:46:46 | 2.4 | 158 | 25.8 | 54.9 | 876 | 598 | 16.1 | 0.3 | 7.6 | 5.6 | 358.8 | 25.5 | 26.1 | 53.3 | 56.4 | 875.9 | 876.1 | 156 | 875 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/17 13:51:46 | 2.3 | 137.4 | 25.1 | 57.8 | 876 | 307 | 16.2 | 0 | 7.1 | 4.7 | 326.9 | 24.5 | 25.5 | 56.4 | 60.3 | 875.9 | 876.1 | 133 | 156 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/17 13:56:46 | 2.19 | 139.1 | 24.4 | 59.8 | 876 | 207 | 16.1 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 356.4 | 23.8 | 24.5 | 60 | 62.5 | 875.9 | 876.1 | 132 | 166 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/17 14:01:46 | 2.21 | 146.1 | 24.1 | 60.4 | 875.9 | 170 | 16 | 0.1 | 5.3 | 17.4 | 355.2 | 23.6 | 24.1 | 60.1 | 62.5 | 875.8 | 876 | 145 | 166 | 15.8 | 16
0 | 21/03/17 14:06:46 | 2.06 | 141.9 | 23.5 | 63.3 | 875.9 | 168 | 16.1 | 0.1 | 5.3 | 8.6 | 293.3 | 22.9 | 23.6 | 62.5 | 66.5 | 875.8 | 876 | 147 | 177 | 16 | 16.4
0 | 21/03/17 14:11:46 | 2.19 | 124.7 | 23.1 | 65.3 | 875.9 | 163 | 16.2 | 0 | 6.6 | 0 | 356.2 | 22.7 | 23.1 | 65.4 | 66.9 | 875.7 | 876 | 143 | 184 | 16 | 16.3
0 | 21/03/17 14:16:46 | 2 | 130.8 | 22.8 | 66.5 | 875.9 | 149 | 16.2 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 347.1 | 22.6 | 22.9 | 66.1 | 67.9 | 875.8 | 876 | 132 | 152 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/17 14:21:46 | 1.79 | 137.8 | 22.5 | 68 | 876 | 140 | 16.3 | 0.2 | 4.3 | 3.3 | 355.3 | 22.2 | 22.6 | 67.4 | 69.7 | 875.9 | 876.1 | 131 | 137 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/17 14:26:46 | 1.9 | 131.6 | 22.3 | 69.2 | 876 | 144 | 16.4 | 0 | 4.9 | 1.7 | 359.6 | 22.1 | 22.4 | 68.8 | 70.5 | 875.9 | 876 | 136 | 168 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/17 14:31:46 | 1.51 | 166 | 22.3 | 69 | 876 | 176 | 16.3 | 0 | 3.3 | 12 | 345.5 | 22.1 | 22.5 | 68.1 | 70.4 | 876 | 876.1 | 168 | 208 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 14:36:46 | 1.88 | 154.2 | 22.3 | 69.1 | 876 | 190 | 16.3 | 0 | 5.8 | 10.9 | 358.9 | 22.1 | 22.5 | 68 | 69.8 | 875.9 | 876.1 | 181 | 212 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/17 14:41:46 | 1.5 | 177.9 | 22.3 | 69.4 | 876 | 196 | 16.4 | 0.1 | 4.2 | 1.3 | 357.9 | 22.1 | 22.4 | 69 | 70.2 | 875.9 | 876.1 | 179 | 219 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 14:46:46 | 1.58 | 155.4 | 22.3 | 69.4 | 875.9 | 206 | 16.4 | 0.1 | 4.5 | 8.2 | 357 | 22.3 | 22.5 | 68.6 | 70.2 | 875.8 | 875.9 | 208 | 221 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/17 14:51:46 | 2.18 | 121.7 | 22 | 70.6 | 875.9 | 218 | 16.4 | 0 | 6.2 | 1.3 | 357.8 | 21.7 | 22.3 | 69.2 | 72 | 875.8 | 876.1 | 208 | 232 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/17 14:56:46 | 2.43 | 102.6 | 21.9 | 71.5 | 875.9 | 229 | 16.5 | 0.2 | 6.2 | 11.9 | 359.7 | 21.7 | 21.9 | 71.4 | 72.7 | 875.9 | 876.1 | 231 | 251 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/17 15:01:46 | 1.88 | 141.4 | 21.9 | 71.4 | 875.9 | 226 | 16.5 | 0 | 5.5 | 0.7 | 354.8 | 21.9 | 22.1 | 70.6 | 72 | 875.8 | 876 | 182 | 278 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/17 15:06:46 | 1.97 | 130.7 | 21.9 | 71.6 | 876 | 193 | 16.5 | 0.2 | 7.4 | 18.3 | 302.9 | 21.8 | 22.1 | 70.5 | 72.4 | 875.9 | 876.1 | 167 | 182 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/17 15:11:46 | 1.88 | 125.6 | 21.9 | 72 | 875.9 | 145 | 16.6 | 0.2 | 5 | 11.9 | 359.6 | 21.7 | 22 | 71.2 | 72.6 | 875.9 | 876.1 | 96 | 171 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/17 15:16:46 | 1.66 | 133 | 21.6 | 73.3 | 876 | 118 | 16.6 | 0 | 5.9 | 12 | 356 | 21.3 | 21.8 | 72.5 | 75 | 875.9 | 876.1 | 97 | 105 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/17 15:21:46 | 1.62 | 144 | 21.6 | 73.9 | 876 | 111 | 16.7 | 0.1 | 4.5 | 14.6 | 356 | 21.5 | 21.6 | 73.5 | 74.6 | 875.9 | 876.1 | 96 | 111 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/17 15:26:46 | 1.71 | 153.6 | 21.5 | 74.2 | 876.1 | 83 | 16.7 | 0 | 5 | 2 | 355.4 | 21.3 | 21.6 | 73.5 | 75 | 876 | 876.2 | 49 | 96 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/17 15:31:46 | 1.49 | 145.9 | 21.4 | 74.9 | 876.1 | 68 | 16.7 | 0.1 | 3.7 | 12 | 348.9 | 21.2 | 21.4 | 74.8 | 75.6 | 876 | 876.2 | 48 | 72 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/17 15:36:46 | 1.45 | 165.6 | 21.3 | 75.1 | 876 | 82 | 16.7 | 0 | 3.9 | 3 | 352.6 | 21.3 | 21.4 | 74.5 | 75.7 | 875.9 | 876.1 | 72 | 104 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/17 15:41:47 | 1.42 | 184.1 | 21.3 | 75.6 | 876.1 | 74 | 16.9 | 0 | 4.1 | 2.6 | 359.1 | 21.3 | 21.4 | 75.6 | 76.2 | 876 | 876.2 | 43 | 98 | 16.8 | 17
0 | 21/03/17 15:46:47 | 1.49 | 195.8 | 21.2 | 76.2 | 876.1 | 53 | 16.9 | 0 | 4.1 | 21.7 | 353.5 | 21.1 | 21.3 | 76.1 | 76.8 | 876.1 | 876.2 | 36 | 43 | 16.8 | 17
0 | 21/03/17 15:51:47 | 1.72 | 136 | 21 | 77.3 | 876.2 | 50 | 16.9 | 0.1 | 4 | 5.2 | 333.3 | 20.8 | 21.1 | 76.5 | 78.7 | 876.1 | 876.2 | 42 | 53 | 16.8 | 17
0 | 21/03/17 15:56:47 | 1.68 | 168.3 | 20.9 | 77.4 | 876.2 | 51 | 16.8 | 0 | 4 | 0.7 | 352.5 | 20.8 | 20.9 | 77.2 | 78.2 | 876.1 | 876.3 | 49 | 53 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/17 16:01:47 | 1.45 | 162.6 | 20.9 | 77.1 | 876.3 | 48 | 16.8 | 0.1 | 4.3 | 15.8 | 350.6 | 20.9 | 21 | 76.6 | 77.4 | 876.2 | 876.4 | 44 | 49 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/17 16:06:47 | 1.59 | 152.7 | 20.9 | 77.4 | 876.3 | 43 | 16.8 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | 312.1 | 20.7 | 20.9 | 77.3 | 78 | 876.2 | 876.5 | 39 | 44 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/17 16:11:47 | 2.08 | 120.4 | 20.7 | 77.3 | 876.3 | 45 | 16.6 | 0.1 | 5.8 | 1.4 | 327.1 | 20.6 | 20.8 | 76.4 | 77.8 | 876.2 | 876.4 | 41 | 48 | 16.3 | 16.8
0 | 21/03/17 16:16:47 | 1.67 | 134.3 | 20.7 | 76.7 | 876.3 | 50 | 16.4 | 0.1 | 3.8 | 0.7 | 355.8 | 20.6 | 20.8 | 75.8 | 76.9 | 876.2 | 876.4 | 46 | 64 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 16:21:47 | 1.36 | 137.1 | 20.8 | 75.8 | 876.3 | 70 | 16.4 | 0 | 5 | 6.5 | 357.3 | 20.8 | 21.1 | 74.5 | 75.8 | 876.2 | 876.4 | 64 | 124 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 16:26:47 | 1.49 | 146.9 | 20.9 | 75.5 | 876.3 | 73 | 16.4 | 0.1 | 4.8 | 3.9 | 353.6 | 20.9 | 21.1 | 74.5 | 75.9 | 876.3 | 876.4 | 69 | 77 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 16:31:47 | 1.28 | 134.6 | 21 | 75.4 | 876.4 | 63 | 16.5 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 359.5 | 20.9 | 21.1 | 74.6 | 75.8 | 876.3 | 876.5 | 51 | 69 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/17 16:36:47 | 0.97 | 164.9 | 21.1 | 74.6 | 876.4 | 60 | 16.4 | 0.1 | 1.9 | 45 | 347.6 | 21.1 | 21.3 | 73.2 | 74.7 | 876.4 | 876.5 | 47 | 77 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 16:41:47 | 0.96 | 172.3 | 21.3 | 73.2 | 876.4 | 78 | 16.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 353.6 | 21.3 | 21.6 | 71.8 | 73.2 | 876.3 | 876.6 | 62 | 108 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 16:46:49 | 0.85 | 172.6 | 21.7 | 71.8 | 876.5 | 85 | 16.3 | 0 | 2.1 | 21.4 | 337 | 21.5 | 22 | 70.2 | 72.3 | 876.4 | 876.6 | 77 | 98 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/17 16:51:49 | 1.26 | 145.4 | 21.8 | 71.3 | 876.5 | 74 | 16.4 | 0 | 3.1 | 26.7 | 312.9 | 21.9 | 22.1 | 70.1 | 71.6 | 876.4 | 876.6 | 41 | 97 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 16:56:49 | 0.94 | 164.6 | 22 | 71.1 | 876.5 | 44 | 16.5 | 0 | 1.9 | 18.3 | 353.6 | 21.9 | 22.1 | 70.5 | 71.6 | 876.5 | 876.6 | 18 | 41 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/17 17:01:49 | 0.91 | 148.7 | 22 | 71.3 | 876.6 | 26 | 16.5 | 0 | 2.5 | 11.9 | 350.9 | 21.9 | 22.1 | 70.7 | 71.9 | 876.6 | 876.8 | 15 | 19 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/17 17:06:49 | 1.01 | 143.8 | 22 | 70.9 | 876.7 | 24 | 16.4 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 345.4 | 21.9 | 22.1 | 70.3 | 71.6 | 876.6 | 876.8 | 19 | 23 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/17 17:11:49 | 0.98 | 139.2 | 21.9 | 71.1 | 876.7 | 20 | 16.4 | 0 | 2.9 | 1.8 | 341.2 | 21.7 | 21.9 | 71.2 | 71.4 | 876.7 | 876.9 | 13 | 22 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 17:16:49 | 0.93 | 153.7 | 21.9 | 71.1 | 876.8 | 15 | 16.4 | 0 | 2.7 | 0.7 | 353.6 | 21.8 | 21.9 | 70.9 | 71.5 | 876.8 | 876.9 | 11 | 16 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 17:21:49 | 1.48 | 117.8 | 21.7 | 72.2 | 876.8 | 22 | 16.4 | 0.1 | 4.4 | 25.4 | 359.7 | 21.3 | 21.9 | 71.5 | 73.7 | 876.8 | 876.9 | 16 | 30 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 17:26:49 | 1.45 | 106.5 | 21.4 | 72.9 | 876.9 | 25 | 16.3 | 0.3 | 5 | 3.9 | 356.1 | 21.3 | 21.4 | 73.2 | 73.6 | 876.8 | 877 | 21 | 31 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/17 17:31:49 | 1.6 | 106.8 | 21.3 | 73.6 | 876.9 | 19 | 16.4 | 0.2 | 4.5 | 0.8 | 359.1 | 21.2 | 21.3 | 73.6 | 74.4 | 876.8 | 877 | 11 | 21 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/17 17:36:50 | 1.53 | 101.6 | 21.2 | 74.2 | 876.9 | 12 | 16.4 | 0 | 3.4 | 23.3 | 359 | 21.1 | 21.2 | 74.3 | 74.8 | 876.9 | 877 | 6 | 12 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/17 17:41:50 | 1.61 | 89.2 | 21.1 | 74.6 | 877 | 8 | 16.4 | 0.2 | 3.9 | 15.8 | 357.4 | 21 | 21.1 | 74.7 | 75.2 | 877 | 877.1 | 4 | 6 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/17 17:46:50 | 1.64 | 96.4 | 21.1 | 75 | 877 | 5 | 16.4 | 0.2 | 4.8 | 16.4 | 300.4 | 20.9 | 21.1 | 75.1 | 75.7 | 876.9 | 877.1 | 2 | 4 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/17 17:51:50 | 1.34 | 103.8 | 21 | 75.6 | 877 | 3 | 16.5 | 0 | 4.8 | 18.2 | 248.3 | 20.9 | 21 | 75.7 | 76.2 | 877 | 877.1 | 0 | 2 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/17 17:56:50 | 1.12 | 162.5 | 21 | 75.8 | 877 | 1 | 16.5 | 0 | 2.1 | 1.4 | 355.6 | 20.9 | 21 | 75.7 | 76.1 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/17 18:01:50 | 1.07 | 146 | 20.9 | 76.6 | 877.1 | 1 | 16.6 | 0 | 3.5 | 30.5 | 262.1 | 20.8 | 21 | 76 | 77.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/03/17 18:06:50 | 1.15 | 131.9 | 20.8 | 77.5 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0 | 3.8 | 0.7 | 348.7 | 20.6 | 20.8 | 77.4 | 78.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/17 18:11:50 | 1.03 | 144.9 | 20.6 | 79.1 | 877.2 | 0 | 16.9 | 0.1 | 3.6 | 5.1 | 355.6 | 20.5 | 20.6 | 78.9 | 82.5 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.8 | 17.5
0 | 21/03/17 18:16:50 | 1.03 | 131.9 | 20.5 | 81.3 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0.1 | 2.3 | 41.5 | 347 | 20.3 | 20.5 | 80.2 | 83.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17 | 17.6
0 | 21/03/17 18:21:50 | 1.09 | 113.7 | 20.3 | 82.4 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0 | 3.3 | 9.8 | 348.7 | 20.1 | 20.3 | 82.6 | 83.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/03/17 18:26:50 | 1.55 | 94.8 | 20.2 | 83.1 | 877.5 | 0 | 17.2 | 0.4 | 4.4 | 6.2 | 150.2 | 20 | 20.2 | 82.7 | 84 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/03/17 18:31:50 | 1.18 | 115.6 | 20.1 | 83.6 | 877.5 | 0 | 17.2 | 0 | 3.3 | 0.7 | 342.9 | 20 | 20 | 83.2 | 85 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17 | 17.4
0 | 21/03/17 18:36:50 | 1.36 | 110.7 | 20 | 83.3 | 877.6 | 0 | 17.1 | 0 | 4.6 | 3 | 317.5 | 19.9 | 20 | 82.3 | 83.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17.1
0 | 21/03/17 18:41:50 | 1.47 | 103.1 | 19.9 | 82.9 | 877.7 | 0 | 16.9 | 0.1 | 4.9 | 18.3 | 184.8 | 19.9 | 20 | 81.8 | 83.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/03/17 18:46:50 | 1.58 | 91 | 19.9 | 83 | 877.7 | 0 | 16.9 | 0.3 | 4.8 | 25 | 308.5 | 19.8 | 19.9 | 82.6 | 83.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/03/17 18:51:50 | 1.08 | 121.1 | 19.9 | 83.1 | 877.8 | 0 | 16.9 | 0 | 2.5 | 12 | 346.9 | 19.8 | 19.9 | 82.6 | 83.9 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 16.8 | 17.1
0 | 21/03/17 18:56:50 | 1.13 | 148 | 19.9 | 82.2 | 877.8 | 0 | 16.8 | 0.1 | 4.3 | 3.8 | 359.7 | 19.9 | 19.9 | 81.1 | 83.1 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.5 | 17
0 | 21/03/17 19:01:50 | 1.38 | 115.3 | 19.9 | 81.3 | 877.9 | 0 | 16.5 | 0.2 | 3.8 | 12 | 230.6 | 19.8 | 19.9 | 79.8 | 81.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/17 19:06:50 | 1.41 | 108.6 | 19.9 | 80.5 | 877.9 | 0 | 16.4 | 0.3 | 5.7 | 5 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 79.7 | 80.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 19:11:50 | 1.57 | 95.1 | 19.8 | 80.5 | 878 | 0 | 16.3 | 0.1 | 4 | 5.6 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 80 | 80.7 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/17 19:16:50 | 1.43 | 102.1 | 19.8 | 80.1 | 878 | 0 | 16.3 | 0 | 3.2 | 17.4 | 347.4 | 19.8 | 19.9 | 78.8 | 80.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/03/17 19:21:50 | 1.81 | 90.5 | 19.9 | 78.5 | 878 | 0 | 16.1 | 0.3 | 5.4 | 7.6 | 350.9 | 19.8 | 20 | 77.1 | 78.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/17 19:26:50 | 1.38 | 109.2 | 20 | 78.1 | 878.1 | 0 | 16 | 0.1 | 4 | 8.2 | 342.2 | 19.9 | 20 | 77.3 | 78.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/17 19:31:50 | 1.49 | 108.3 | 20 | 77.6 | 878.1 | 0 | 16 | 0.1 | 4.1 | 4.9 | 359 | 20 | 20 | 76.5 | 78.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/17 19:36:50 | 1.83 | 97.1 | 20 | 77 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0.2 | 3.9 | 18.3 | 275.5 | 20 | 20.1 | 76.4 | 76.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/17 19:41:50 | 1.75 | 91 | 20 | 76.9 | 878.1 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3.8 | 9.5 | 357.9 | 20 | 20.1 | 76.6 | 77.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/17 19:46:50 | 1.64 | 92.5 | 20 | 77.1 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 342.8 | 20 | 20.1 | 76.6 | 77.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/17 19:51:50 | 1.34 | 122.3 | 20 | 77.5 | 878.2 | 0 | 16 | 0.1 | 2.7 | 23.2 | 353.6 | 20 | 20 | 77.5 | 78.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/17 19:56:51 | 1.02 | 147.4 | 20 | 77.9 | 878.3 | 0 | 16 | 0 | 2.2 | 3.9 | 350.9 | 20 | 20.1 | 78 | 78.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/17 20:01:51 | 0.88 | 180.5 | 20 | 78.4 | 878.3 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.9 | 18.2 | 334.1 | 20 | 20 | 78.2 | 79 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/17 20:06:51 | 0.81 | 178.9 | 20 | 78.7 | 878.3 | 0 | 16.1 | 0 | 2.4 | 38.5 | 356.8 | 20 | 20 | 78.6 | 79.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/17 20:11:51 | 0.83 | 186.1 | 19.9 | 79.3 | 878.3 | 0 | 16.2 | 0.1 | 3.2 | 16.4 | 334.1 | 19.9 | 20 | 79 | 79.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/17 20:16:51 | 0.99 | 140.5 | 19.9 | 79.7 | 878.3 | 0 | 16.2 | 0 | 2.6 | 35.8 | 277.5 | 19.8 | 19.9 | 79.6 | 80.2 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/17 20:21:51 | 0.87 | 125.5 | 19.8 | 80 | 878.3 | 0 | 16.2 | 0 | 2.2 | 11.9 | 317.6 | 19.8 | 19.8 | 80 | 80.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/17 20:26:51 | 1.29 | 103.9 | 19.8 | 80.1 | 878.4 | 0 | 16.2 | 0.2 | 4 | 17.7 | 217.2 | 19.7 | 19.8 | 79.9 | 80.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/17 20:31:51 | 1.6 | 87.1 | 19.7 | 80.1 | 878.4 | 0 | 16.2 | 0.2 | 4 | 18.3 | 100.5 | 19.7 | 19.7 | 79.9 | 80.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/17 20:36:51 | 1.37 | 87.1 | 19.7 | 79.9 | 878.5 | 0 | 16.1 | 0 | 2.7 | 8.6 | 334.5 | 19.7 | 19.8 | 79.3 | 80.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/17 20:41:51 | 1.58 | 79.9 | 19.7 | 79.5 | 878.5 | 0 | 16.1 | 0.3 | 3.3 | 28.4 | 136.6 | 19.7 | 19.8 | 79.1 | 79.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/17 20:46:51 | 1.93 | 78.3 | 19.8 | 79.1 | 878.5 | 0 | 16 | 0.5 | 4.6 | 46.6 | 111.4 | 19.7 | 19.8 | 78.6 | 79.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/17 20:51:51 | 1.55 | 80.2 | 19.7 | 79.5 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.2 | 26.9 | 122.5 | 19.7 | 19.8 | 79.2 | 80.1 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/17 20:56:51 | 1.22 | 82.9 | 19.7 | 80.2 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0 | 2.9 | 5.7 | 186.7 | 19.6 | 19.7 | 80.1 | 81 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/17 21:01:51 | 1.29 | 82.8 | 19.6 | 80.3 | 878.7 | 0 | 16.1 | 0 | 2.7 | 20.6 | 267.9 | 19.5 | 19.6 | 80 | 80.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/17 21:06:51 | 1.6 | 77.2 | 19.6 | 79.9 | 878.7 | 0 | 16.1 | 0.6 | 3.8 | 14.5 | 105.8 | 19.6 | 19.7 | 79.3 | 80.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/17 21:11:51 | 1.54 | 72 | 19.7 | 79.6 | 878.8 | 0 | 16 | 0 | 3 | 16.3 | 133.7 | 19.6 | 19.7 | 78.8 | 79.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 21:16:51 | 0.96 | 77.6 | 19.7 | 79.1 | 878.8 | 0 | 15.9 | 0 | 1.2 | 5.5 | 160.9 | 19.7 | 19.7 | 78.6 | 78.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9
0 | 21/03/17 21:21:51 | 0.77 | 83.7 | 19.7 | 79.2 | 878.8 | 0 | 16 | 0.1 | 1.6 | 33.8 | 165.4 | 19.6 | 19.7 | 78.8 | 79.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 21:26:51 | 0.63 | 83.4 | 19.6 | 79.5 | 878.9 | 0 | 16 | 0.2 | 0.9 | 30.5 | 128.6 | 19.5 | 19.6 | 79.5 | 79.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 21:31:51 | 0.58 | 95.6 | 19.6 | 79.7 | 878.9 | 0 | 16 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.5 | 19.5 | 19.6 | 79.4 | 80.3 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/17 21:36:51 | 0.52 | 65.7 | 19.6 | 79.9 | 879 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 358.9 | 19.6 | 19.7 | 79.8 | 80.5 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/17 21:41:51 | 0.56 | 62.9 | 19.6 | 80.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.4 | 2 | 359 | 19.6 | 19.6 | 80.4 | 81.7 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/17 21:46:51 | 0.88 | 72.7 | 19.6 | 80.7 | 879.1 | 1 | 16.1 | 0 | 2.3 | 0.6 | 345.3 | 19.5 | 19.6 | 80.1 | 81.7 | 879 | 879.2 | 0 | 2 | 16 | 16.4
0 | 21/03/17 21:51:51 | 0.78 | 81.1 | 19.6 | 80.7 | 879.1 | 1 | 16.1 | 0 | 1.9 | 18.2 | 356.7 | 19.5 | 19.6 | 80.3 | 81 | 879.1 | 879.2 | 1 | 2 | 16 | 16.2
0 | 21/03/17 21:56:51 | 0.64 | 91.8 | 19.6 | 80.9 | 879.1 | 1 | 16.2 | 0 | 1.2 | 26.1 | 198.4 | 19.6 | 19.7 | 80.7 | 81.4 | 879 | 879.2 | 1 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/17 22:01:51 | 0.52 | 95.9 | 19.7 | 80.4 | 879.1 | 1 | 16.2 | 0 | 1.2 | 30.2 | 277.5 | 19.6 | 19.7 | 79.7 | 80.7 | 879 | 879.1 | 1 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/17 22:06:51 | 0.46 | 152.6 | 19.7 | 80 | 879.1 | 1 | 16.1 | 0 | 1.3 | 12 | 358 | 19.7 | 19.7 | 79.1 | 80.2 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/17 22:11:51 | 0.64 | 111.4 | 19.7 | 79.2 | 879.1 | 0 | 16 | 0.1 | 1.6 | 14.4 | 146.9 | 19.7 | 19.8 | 78.6 | 79.1 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 22:16:51 | 1.3 | 89.3 | 19.8 | 78.8 | 879.1 | 0 | 16 | 0.1 | 3.3 | 38.5 | 137.4 | 19.7 | 19.8 | 78.4 | 78.7 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 22:21:51 | 1.75 | 80.7 | 19.8 | 78.3 | 879.1 | 0 | 15.9 | 0.6 | 3.6 | 38.5 | 105.5 | 19.8 | 19.9 | 77.6 | 78.6 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/03/17 22:26:51 | 1.56 | 80.1 | 19.9 | 78.2 | 879.1 | 0 | 16 | 0.2 | 2.7 | 38.5 | 129.4 | 19.9 | 19.9 | 77.6 | 78.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/17 22:31:51 | 1.74 | 77.8 | 19.9 | 77.8 | 879 | 0 | 15.9 | 0.7 | 2.9 | 30.4 | 94.5 | 19.9 | 19.9 | 77.2 | 78.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/17 22:36:51 | 1.7 | 77.4 | 19.9 | 77.3 | 879 | 0 | 15.8 | 0.1 | 2.9 | 40 | 113.3 | 19.9 | 19.9 | 76.7 | 77.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/17 22:41:51 | 1.67 | 78.7 | 19.9 | 77.1 | 878.9 | 0 | 15.7 | 0.3 | 3.1 | 43.6 | 127 | 19.8 | 19.9 | 76.8 | 77.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/17 22:46:51 | 1.34 | 76.8 | 19.8 | 77.2 | 878.9 | 0 | 15.7 | 0.3 | 2.3 | 18.3 | 347.5 | 19.7 | 19.9 | 76.9 | 77.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/17 22:51:51 | 1.14 | 84.9 | 19.8 | 77.3 | 878.8 | 0 | 15.7 | 0 | 2.4 | 17.1 | 255.4 | 19.7 | 19.8 | 77.1 | 77.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/17 22:56:51 | 0.92 | 96.4 | 19.7 | 78 | 878.8 | 0 | 15.8 | 0 | 2 | 5.1 | 338.3 | 19.6 | 19.7 | 77.6 | 79.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/17 23:01:51 | 1.04 | 85.5 | 19.7 | 78.4 | 878.7 | 0 | 15.8 | 0.1 | 2.6 | 5.7 | 170.2 | 19.6 | 19.7 | 78.2 | 79.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/17 23:06:51 | 1.56 | 81.9 | 19.7 | 78.3 | 878.7 | 0 | 15.8 | 0.2 | 3.3 | 28.3 | 132.9 | 19.6 | 19.7 | 77.4 | 79.7 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/17 23:11:51 | 1.99 | 79.6 | 19.7 | 77.3 | 878.7 | 0 | 15.6 | 0.6 | 5.2 | 44.4 | 115.4 | 19.7 | 19.8 | 76.3 | 77.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/17 23:16:51 | 2.06 | 78.4 | 19.7 | 77.1 | 878.7 | 0 | 15.6 | 0.5 | 4.5 | 20 | 344.1 | 19.7 | 19.8 | 76.5 | 77.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/17 23:21:51 | 2.54 | 80.8 | 19.7 | 77 | 878.6 | 0 | 15.6 | 0.2 | 5.4 | 16 | 300.3 | 19.7 | 19.7 | 76.7 | 77.2 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/17 23:26:51 | 2.53 | 77 | 19.7 | 77.2 | 878.6 | 0 | 15.6 | 0.6 | 5.1 | 25.8 | 355.6 | 19.6 | 19.7 | 77 | 77.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/17 23:31:51 | 2.2 | 77.5 | 19.7 | 77.1 | 878.6 | 0 | 15.5 | 0.2 | 3.6 | 10.5 | 149.9 | 19.6 | 19.7 | 76.8 | 77.5 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/17 23:36:51 | 2.05 | 77.3 | 19.5 | 78.1 | 878.5 | 0 | 15.6 | 0.3 | 4.2 | 19.1 | 339 | 19.3 | 19.6 | 77.1 | 79.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/17 23:41:51 | 2.13 | 76.9 | 19.3 | 79.3 | 878.5 | 0 | 15.6 | 0.7 | 4.6 | 25.3 | 105.6 | 19.1 | 19.3 | 79.4 | 80.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/17 23:46:51 | 2.31 | 78.3 | 19.2 | 79.8 | 878.4 | 0 | 15.6 | 0.5 | 4.6 | 4.9 | 355.5 | 19 | 19.1 | 79.9 | 80.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/17 23:51:51 | 1.81 | 73.7 | 19 | 80.6 | 878.4 | 0 | 15.6 | 0.4 | 2.8 | 17.8 | 138.8 | 18.9 | 19 | 80.5 | 81.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/17 23:56:51 | 1.99 | 79.2 | 19 | 81.1 | 878.4 | 0 | 15.6 | 0.2 | 3.8 | 26.7 | 350.9 | 18.9 | 19 | 81.2 | 81.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 00:01:51 | 2.09 | 76.7 | 18.9 | 81.3 | 878.3 | 0 | 15.6 | 0.8 | 3.8 | 36.6 | 131 | 18.9 | 19 | 81.3 | 81.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 00:06:51 | 2.07 | 78.1 | 18.9 | 81.4 | 878.2 | 0 | 15.6 | 0.4 | 4 | 41.7 | 132.9 | 18.9 | 18.9 | 81.4 | 81.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 00:11:51 | 1.61 | 85.6 | 18.9 | 81.3 | 878.1 | 0 | 15.6 | 0.1 | 2.6 | 8.1 | 359 | 18.9 | 19 | 81.1 | 81.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 00:16:51 | 1.9 | 78.2 | 18.9 | 81.2 | 878.1 | 0 | 15.6 | 0.7 | 3.1 | 31.9 | 103.7 | 18.9 | 18.9 | 81 | 81.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/18 00:21:51 | 2.12 | 73.3 | 18.9 | 81 | 878 | 0 | 15.5 | 1.3 | 3.4 | 42.6 | 92.5 | 18.8 | 18.9 | 80.7 | 81.2 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/18 00:26:51 | 2.62 | 71.6 | 18.8 | 80.8 | 877.9 | 0 | 15.4 | 1.5 | 4 | 53.4 | 88 | 18.8 | 18.9 | 80.4 | 80.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/18 00:31:51 | 2.36 | 64.6 | 18.7 | 80.8 | 877.8 | 0 | 15.3 | 1 | 3.7 | 18.3 | 100.9 | 18.5 | 18.8 | 80.5 | 81.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 00:36:51 | 2.48 | 54 | 18.6 | 80.8 | 877.8 | 0 | 15.2 | 1.4 | 4.8 | 19.4 | 91 | 18.5 | 18.6 | 80.4 | 81.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/18 00:41:51 | 2.55 | 50.1 | 18.6 | 80.8 | 877.7 | 0 | 15.2 | 0.9 | 4.3 | 6.7 | 115.6 | 18.6 | 18.7 | 80.6 | 81 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 00:46:51 | 2.7 | 48.4 | 18.7 | 80.9 | 877.6 | 0 | 15.3 | 0.9 | 5 | 11.1 | 110.7 | 18.7 | 18.7 | 80.8 | 81.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/18 00:51:51 | 2.45 | 45 | 18.7 | 81.2 | 877.6 | 0 | 15.3 | 0.7 | 4.7 | 3 | 112.1 | 18.6 | 18.7 | 80.8 | 82 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/18 00:56:51 | 2.2 | 43.7 | 18.6 | 81.7 | 877.5 | 0 | 15.4 | 0.7 | 4.5 | 7.3 | 105.4 | 18.5 | 18.6 | 81.7 | 82.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/18 01:01:51 | 2.56 | 47.6 | 18.6 | 82.1 | 877.4 | 0 | 15.5 | 0.9 | 5.2 | 11 | 96 | 18.5 | 18.7 | 82.1 | 82.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/18 01:06:51 | 2.52 | 45.6 | 18.7 | 82.2 | 877.3 | 0 | 15.6 | 1.3 | 4.8 | 20.9 | 91.1 | 18.7 | 18.9 | 82 | 83 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/18 01:11:51 | 2.04 | 51.6 | 18.7 | 82.4 | 877.3 | 0 | 15.7 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 353.6 | 18.7 | 18.8 | 82.1 | 82.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 01:16:51 | 1.79 | 50.9 | 18.7 | 82.7 | 877.2 | 0 | 15.7 | 0.7 | 3 | 6.2 | 105.8 | 18.6 | 18.7 | 82.5 | 83.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/18 01:21:51 | 1.93 | 47.2 | 18.7 | 82.9 | 877.1 | 0 | 15.7 | 1 | 3.7 | 21.3 | 97.7 | 18.6 | 18.7 | 82.7 | 83.3 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/18 01:26:51 | 1.88 | 51 | 18.7 | 83 | 877.1 | 0 | 15.7 | 0.9 | 3 | 11.1 | 96.8 | 18.6 | 18.7 | 82.9 | 83.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/18 01:31:51 | 1.87 | 48 | 18.6 | 83.3 | 877.1 | 0 | 15.7 | 0.5 | 3 | 16.1 | 119.5 | 18.5 | 18.7 | 83.1 | 83.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/18 01:36:51 | 2 | 46.5 | 18.5 | 83.5 | 877.2 | 0 | 15.7 | 0.5 | 3.3 | 14.4 | 133 | 18.4 | 18.5 | 83.2 | 83.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/18 01:41:51 | 2.12 | 54.9 | 18.5 | 82.9 | 877.1 | 0 | 15.5 | 0.9 | 3.4 | 13.5 | 120.2 | 18.4 | 18.5 | 81.4 | 83.2 | 876.9 | 877.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/18 01:46:51 | 2.08 | 55.7 | 18.4 | 82.4 | 877 | 0 | 15.3 | 0.7 | 3.7 | 18.9 | 100.3 | 18.4 | 18.5 | 81.4 | 82.6 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/18 01:51:51 | 2.09 | 56 | 18.4 | 82.7 | 877 | 0 | 15.4 | 0.6 | 3.7 | 10.2 | 359.4 | 18.3 | 18.4 | 82.5 | 83.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/18 01:56:51 | 2.09 | 53.1 | 18.3 | 83 | 876.9 | 0 | 15.3 | 0.7 | 3.6 | 13.1 | 102.8 | 18.2 | 18.3 | 82.9 | 83.3 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/18 02:01:51 | 1.92 | 49.5 | 18.2 | 82.8 | 876.9 | 0 | 15.2 | 0.8 | 3.4 | 8.7 | 93 | 18 | 18.2 | 82.3 | 83.3 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/18 02:06:51 | 1.53 | 53.6 | 18.1 | 82.1 | 876.9 | 0 | 14.9 | 0.3 | 2.8 | 10.3 | 97.9 | 18 | 18 | 81.3 | 82.4 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/18 02:11:51 | 1.31 | 54.5 | 18 | 81.6 | 876.8 | 0 | 14.8 | 0.4 | 2 | 1.3 | 129.6 | 18 | 18 | 81.1 | 81.7 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/18 02:16:51 | 1.11 | 50.3 | 18 | 82.1 | 876.8 | 0 | 14.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 358.5 | 17.9 | 18 | 81.7 | 82.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/18 02:21:51 | 1.41 | 42.3 | 17.9 | 82.9 | 876.8 | 0 | 14.9 | 0.6 | 3 | 0.5 | 356.7 | 17.8 | 17.9 | 82.9 | 83.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/18 02:26:51 | 1.28 | 44.3 | 17.8 | 83.6 | 876.7 | 0 | 15 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 359.9 | 17.8 | 17.9 | 83.5 | 84.6 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/18 02:31:51 | 1.41 | 40 | 17.8 | 84 | 876.7 | 0 | 15.1 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 88.4 | 17.8 | 17.8 | 84 | 84.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/18 02:36:51 | 1.44 | 46.6 | 17.8 | 84.5 | 876.7 | 0 | 15.1 | 0.1 | 3 | 0.6 | 353.6 | 17.8 | 17.8 | 84.5 | 85 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/18 02:41:51 | 1.49 | 38.7 | 17.8 | 84.8 | 876.7 | 0 | 15.2 | 0.5 | 2.9 | 4.1 | 354.9 | 17.8 | 17.8 | 84.7 | 85.2 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2
0 | 21/03/18 02:46:51 | 1.54 | 36.5 | 17.8 | 85.1 | 876.7 | 0 | 15.2 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 85.6 | 17.7 | 17.8 | 85.1 | 85.5 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/18 02:51:51 | 1.64 | 37.8 | 17.7 | 85.6 | 876.7 | 0 | 15.3 | 0.6 | 2.9 | 12.1 | 90.6 | 17.7 | 17.7 | 85.5 | 86 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 02:56:51 | 1.5 | 36.5 | 17.7 | 85.7 | 876.7 | 0 | 15.3 | 0.3 | 2.4 | 6.2 | 359.1 | 17.7 | 17.7 | 85.6 | 86 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 03:01:51 | 1.61 | 47.9 | 17.7 | 85.7 | 876.7 | 0 | 15.2 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 359.8 | 17.6 | 17.7 | 85.5 | 85.9 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 03:06:51 | 2.03 | 45.2 | 17.8 | 85.3 | 876.6 | 0 | 15.2 | 1 | 3.7 | 16.6 | 84.6 | 17.7 | 17.8 | 84.9 | 85.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/18 03:11:51 | 1.77 | 54.4 | 17.8 | 84.9 | 876.6 | 0 | 15.2 | 0.3 | 3 | 12 | 140.2 | 17.8 | 17.9 | 84.2 | 85.1 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/18 03:16:51 | 1.51 | 50.8 | 17.7 | 85.1 | 876.6 | 0 | 15.2 | 0.2 | 2.5 | 10.7 | 109 | 17.6 | 17.9 | 84.1 | 85.8 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/03/18 03:21:51 | 1.69 | 43.8 | 17.8 | 85.1 | 876.6 | 0 | 15.2 | 0.8 | 2.8 | 13.4 | 96 | 17.6 | 17.8 | 84.9 | 85.9 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/18 03:26:51 | 1.66 | 47 | 17.7 | 85.1 | 876.6 | 0 | 15.1 | 0.1 | 3 | 1.3 | 359.7 | 17.7 | 17.8 | 84.9 | 85.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/18 03:31:51 | 1.25 | 47.7 | 17.7 | 85.2 | 876.6 | 0 | 15.1 | 0.5 | 1.9 | 12 | 115.4 | 17.6 | 17.7 | 85.2 | 85.4 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/18 03:36:51 | 1.04 | 55.7 | 17.6 | 84.9 | 876.6 | 0 | 15.1 | 0.4 | 1.7 | 12.1 | 93.9 | 17.6 | 17.7 | 84.5 | 85.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/18 03:41:51 | 0.9 | 73.5 | 17.6 | 84.6 | 876.7 | 0 | 14.9 | 0 | 1.9 | 0.6 | 327 | 17.5 | 17.6 | 84.3 | 84.5 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/18 03:46:51 | 0.92 | 78.6 | 17.4 | 83.5 | 876.7 | 0 | 14.6 | 0 | 2 | 7.6 | 296 | 17.3 | 17.5 | 82.1 | 84.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 14.2 | 14.8
0 | 21/03/18 03:51:51 | 1.03 | 74.6 | 17.2 | 82.1 | 876.8 | 0 | 14.1 | 0.2 | 2.2 | 5.6 | 359.4 | 17 | 17.3 | 80.4 | 82.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 13.7 | 14.2
0 | 21/03/18 03:56:51 | 0.93 | 86.5 | 17 | 80.7 | 876.8 | 0 | 13.7 | 0.1 | 2 | 5.6 | 347.5 | 16.8 | 17.1 | 79.1 | 80.5 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/18 04:01:51 | 0.9 | 99.6 | 16.8 | 80 | 876.9 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | 2.4 | 359 | 16.6 | 16.8 | 78.5 | 80.4 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 12.9 | 13.4
0 | 21/03/18 04:06:51 | 0.79 | 90.2 | 16.7 | 78.9 | 876.9 | 0 | 13 | 0 | 1.8 | 2.1 | 345.4 | 16.5 | 16.6 | 77.8 | 78.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/18 04:11:51 | 0.76 | 86 | 16.5 | 78.6 | 876.9 | 0 | 12.8 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 358 | 16.4 | 16.6 | 77.8 | 78.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/18 04:16:51 | 0.52 | 89.1 | 16.4 | 78.8 | 877 | 0 | 12.7 | 0 | 1 | 1.5 | 359.4 | 16.3 | 16.4 | 78.7 | 79 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.6 | 12.7
0 | 21/03/18 04:21:51 | 0.45 | 104.8 | 16.3 | 78.5 | 877 | 0 | 12.6 | 0.1 | 1.1 | 38.6 | 297.9 | 16.3 | 16.4 | 78.2 | 78.8 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/18 04:26:51 | 0.43 | 140.5 | 16.3 | 78.4 | 877.1 | 0 | 12.5 | 0 | 0.9 | 51.2 | 249.4 | 16.2 | 16.3 | 77.9 | 79 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/18 04:31:51 | 0.69 | 119.5 | 16.3 | 78 | 877.1 | 0 | 12.4 | 0 | 1.8 | 56.9 | 260.2 | 16.2 | 16.3 | 76.4 | 79 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/18 04:36:51 | 0.6 | 94.9 | 16.3 | 77.1 | 877.1 | 0 | 12.2 | 0.1 | 1.4 | 30.3 | 135.6 | 16.3 | 16.4 | 76.3 | 76.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/18 04:41:51 | 0.56 | 73.3 | 16.3 | 76.6 | 877.1 | 0 | 12.1 | 0.3 | 1 | 23.2 | 88.9 | 16.2 | 16.3 | 76.2 | 76.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/18 04:46:51 | 0.68 | 75.9 | 16.2 | 76.9 | 877.2 | 0 | 12.2 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 102 | 16.1 | 16.3 | 76.2 | 77.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/18 04:51:51 | 0.63 | 80.3 | 16.2 | 77.6 | 877.2 | 0 | 12.2 | 0.1 | 1.4 | 17.1 | 120.3 | 16 | 16.2 | 77.7 | 78.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/18 04:56:51 | 0.62 | 82.8 | 16.1 | 77.6 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.2 | 1.4 | 25 | 146.9 | 16 | 16.1 | 77.5 | 78 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/18 05:01:51 | 0.76 | 69.8 | 16.1 | 78 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.3 | 1.3 | 24.2 | 114.4 | 16 | 16.1 | 77.7 | 78.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.1 | 12.2
0 | 21/03/18 05:06:51 | 0.81 | 53.8 | 16 | 78.5 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 346.9 | 15.9 | 16 | 78.6 | 79.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/18 05:11:51 | 0.82 | 80.4 | 15.9 | 79.2 | 877.3 | 0 | 12.2 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 356.7 | 15.7 | 15.9 | 79.1 | 79.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/18 05:16:51 | 1.06 | 56.7 | 15.8 | 79.8 | 877.4 | 0 | 12.2 | 0.4 | 2 | 19 | 87.1 | 15.7 | 15.8 | 79.9 | 80.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/18 05:21:51 | 1.12 | 51.2 | 15.7 | 80.2 | 877.4 | 0 | 12.3 | 0.3 | 1.9 | 12 | 113.3 | 15.6 | 15.7 | 80.2 | 80.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/18 05:26:51 | 1.15 | 49 | 15.6 | 80.4 | 877.5 | 0 | 12.2 | 0.4 | 2 | 17.4 | 91.2 | 15.6 | 15.6 | 80.3 | 80.8 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.3
0 | 21/03/18 05:31:51 | 1.26 | 44.8 | 15.6 | 80 | 877.5 | 0 | 12.2 | 0.6 | 2.1 | 10 | 76.9 | 15.6 | 15.7 | 79.1 | 80.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 12 | 12.2
0 | 21/03/18 05:36:51 | 1.42 | 45.2 | 15.7 | 79.1 | 877.6 | 1 | 12.1 | 0.6 | 2.3 | 24.2 | 93 | 15.7 | 15.9 | 78.3 | 79.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 2 | 12 | 12.1
0 | 21/03/18 05:41:51 | 1.52 | 42.4 | 15.9 | 78.2 | 877.6 | 2 | 12.1 | 0.6 | 2.2 | 14.8 | 93.9 | 15.9 | 16.1 | 76.7 | 78.4 | 877.6 | 877.7 | 2 | 3 | 12 | 12.1
0 | 21/03/18 05:46:51 | 1.39 | 41.2 | 16.1 | 77 | 877.7 | 4 | 12 | 0.8 | 2 | 16.2 | 76 | 16.1 | 16.3 | 75.6 | 76.9 | 877.6 | 877.8 | 3 | 6 | 11.9 | 12
0 | 21/03/18 05:51:51 | 1.05 | 36 | 16.2 | 76.1 | 877.7 | 6 | 12 | 0.5 | 1.3 | 11.9 | 57 | 16.3 | 16.4 | 75.5 | 75.7 | 877.7 | 877.7 | 6 | 9 | 12 | 12
0 | 21/03/18 05:56:51 | 1.03 | 53.2 | 16.4 | 75.3 | 877.7 | 9 | 12 | 0.3 | 1.5 | 18.5 | 92.1 | 16.3 | 16.6 | 74.6 | 75.6 | 877.7 | 877.8 | 9 | 13 | 12 | 12.1
0 | 21/03/18 06:01:51 | 1.01 | 54.2 | 16.5 | 75.3 | 877.8 | 16 | 12.1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 | 108.3 | 16.4 | 16.6 | 74.7 | 76.3 | 877.7 | 877.9 | 13 | 29 | 12 | 12.2
0 | 21/03/18 06:06:51 | 0.9 | 51.2 | 16.3 | 76.7 | 877.9 | 27 | 12.2 | 0.4 | 1.5 | 5.5 | 96.8 | 16.1 | 16.4 | 76.3 | 78 | 877.8 | 877.9 | 29 | 35 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/18 06:11:51 | 0.74 | 79.7 | 16.2 | 77.2 | 877.9 | 82 | 12.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 228.9 | 16.1 | 16.4 | 77 | 78 | 877.9 | 878 | 35 | 138 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/18 06:16:51 | 0.62 | 76.2 | 16.5 | 76.3 | 877.9 | 127 | 12.3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 167.5 | 16.4 | 16.8 | 74.9 | 77.1 | 877.9 | 878 | 138 | 164 | 12.2 | 12.4
0 | 21/03/18 06:21:51 | 0.83 | 66 | 16.7 | 75.4 | 878 | 159 | 12.3 | 0.4 | 1.3 | 17.8 | 126.4 | 16.8 | 16.9 | 74.6 | 75.3 | 877.9 | 878 | 164 | 191 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/18 06:26:51 | 1.01 | 60.4 | 16.9 | 75.1 | 878 | 184 | 12.5 | 0.3 | 2.2 | 15.8 | 97.5 | 16.9 | 17.2 | 74.4 | 75.3 | 877.9 | 878.2 | 191 | 215 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/18 06:31:51 | 1.07 | 61.1 | 17.3 | 73.8 | 878.1 | 210 | 12.6 | 0.2 | 2 | 3.8 | 359.4 | 17.2 | 17.8 | 71.6 | 74.4 | 878.1 | 878.2 | 215 | 240 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/18 06:36:51 | 1.28 | 63.3 | 17.8 | 71.7 | 878.1 | 237 | 12.7 | 0.7 | 2.4 | 16.2 | 113.3 | 17.8 | 18.5 | 69.4 | 71.7 | 878.1 | 878.3 | 240 | 264 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/18 06:41:51 | 1.39 | 62 | 18.4 | 69.8 | 878.2 | 263 | 12.8 | 0.6 | 2.3 | 20.1 | 110 | 18.5 | 18.9 | 68.4 | 69.5 | 878.2 | 878.3 | 264 | 289 | 12.7 | 13
0 | 21/03/18 06:46:51 | 1.61 | 58.8 | 18.8 | 68.9 | 878.2 | 288 | 12.9 | 0.8 | 2.8 | 13 | 110.4 | 18.9 | 19 | 68.1 | 68.7 | 878.2 | 878.3 | 289 | 313 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/18 06:51:51 | 1.67 | 55.5 | 19 | 68.5 | 878.3 | 313 | 13.1 | 0.3 | 3 | 19.1 | 116 | 19 | 19.4 | 67.7 | 68.4 | 878.2 | 878.4 | 313 | 337 | 13 | 13.4
0 | 21/03/18 06:56:51 | 1.95 | 58.6 | 19.5 | 67.6 | 878.3 | 338 | 13.3 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | 358.9 | 19.4 | 19.8 | 66.3 | 68.2 | 878.2 | 878.3 | 337 | 361 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/18 07:01:51 | 2.34 | 52.5 | 19.7 | 66.8 | 878.3 | 361 | 13.3 | 0.2 | 5.1 | 8.1 | 110.5 | 19.7 | 20 | 65.8 | 67.1 | 878.2 | 878.4 | 361 | 384 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/18 07:06:51 | 2.4 | 47.6 | 19.9 | 66.4 | 878.3 | 385 | 13.4 | 0.8 | 6.2 | 1.8 | 122.9 | 19.9 | 20.1 | 65.8 | 66.4 | 878.3 | 878.4 | 384 | 408 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/18 07:11:51 | 2.14 | 51.8 | 20.1 | 65.7 | 878.3 | 408 | 13.5 | 0.5 | 3.9 | 19.5 | 162.1 | 20.1 | 20.5 | 64.5 | 65.9 | 878.3 | 878.4 | 408 | 431 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/18 07:16:51 | 1.75 | 52.1 | 20.5 | 64.8 | 878.4 | 431 | 13.7 | 0.2 | 3.7 | 3.1 | 344 | 20.5 | 20.9 | 63.8 | 64.9 | 878.3 | 878.5 | 431 | 452 | 13.6 | 14
0 | 21/03/18 07:21:51 | 1.73 | 53.9 | 20.9 | 64.2 | 878.4 | 451 | 13.8 | 0.1 | 3.6 | 14.8 | 173.5 | 20.8 | 21.3 | 63.1 | 64.9 | 878.3 | 878.5 | 452 | 475 | 13.8 | 14
0 | 21/03/18 07:26:51 | 2.01 | 46.8 | 20.9 | 64.2 | 878.4 | 469 | 13.9 | 0.8 | 3.8 | 11.7 | 97.8 | 20.9 | 21.3 | 63.1 | 64.6 | 878.4 | 878.5 | 475 | 493 | 13.9 | 14
0 | 21/03/18 07:31:51 | 1.86 | 44 | 21.2 | 63.6 | 878.4 | 492 | 14 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 353.4 | 21 | 21.6 | 62.3 | 64.6 | 878.4 | 878.5 | 493 | 523 | 14 | 14.2
0 | 21/03/18 07:36:51 | 2.14 | 45.9 | 21.4 | 63 | 878.4 | 518 | 14 | 0.6 | 3.9 | 5.5 | 99.2 | 21.4 | 21.7 | 61.9 | 63.2 | 878.3 | 878.5 | 523 | 546 | 14 | 14.2
0 | 21/03/18 07:41:51 | 2.15 | 56.2 | 21.7 | 62.1 | 878.5 | 537 | 14.1 | 0.6 | 5.4 | 16.6 | 130.9 | 21.7 | 22 | 61 | 62.2 | 878.4 | 878.5 | 540 | 555 | 14 | 14.2
0 | 21/03/18 07:46:51 | 2.41 | 57.7 | 21.8 | 61.9 | 878.5 | 562 | 14.1 | 1 | 5.4 | 5.5 | 109.2 | 21.6 | 22 | 61 | 62.7 | 878.5 | 878.6 | 555 | 601 | 14 | 14.2
0 | 21/03/18 07:51:51 | 2.88 | 63.8 | 21.8 | 62 | 878.6 | 593 | 14.1 | 1.3 | 4.9 | 34.3 | 98.2 | 21.5 | 22 | 61.2 | 63.1 | 878.5 | 878.7 | 601 | 618 | 14 | 14.3
0 | 21/03/18 07:56:51 | 2.84 | 64 | 21.9 | 62.5 | 878.7 | 606 | 14.3 | 0.8 | 4.5 | 16.6 | 114.6 | 21.7 | 22.2 | 61.6 | 63.5 | 878.6 | 878.8 | 602 | 624 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/18 08:01:51 | 2.48 | 67.5 | 22.2 | 61.9 | 878.7 | 609 | 14.6 | 0.2 | 4.5 | 21.1 | 132.3 | 22.2 | 22.6 | 61.2 | 62 | 878.7 | 878.8 | 604 | 620 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/18 08:06:51 | 2.4 | 59.9 | 22.5 | 61.4 | 878.8 | 625 | 14.7 | 0.2 | 4.5 | 0.5 | 352.5 | 22.5 | 22.9 | 60.3 | 61.8 | 878.7 | 878.9 | 620 | 645 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/18 08:11:51 | 2.57 | 59.1 | 22.8 | 60.6 | 878.8 | 645 | 14.8 | 0.1 | 5.2 | 12.6 | 358 | 22.8 | 23 | 59.7 | 60.7 | 878.8 | 878.9 | 645 | 665 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/18 08:16:51 | 2.66 | 55.3 | 22.9 | 60 | 878.8 | 665 | 14.7 | 1.1 | 5.2 | 5.1 | 359.5 | 22.8 | 23.1 | 58.1 | 60.5 | 878.7 | 878.9 | 665 | 682 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/18 08:21:51 | 2.34 | 49.7 | 23 | 59 | 878.8 | 681 | 14.5 | 0.4 | 4.3 | 5.9 | 110.3 | 22.9 | 23.1 | 57.9 | 59.4 | 878.7 | 878.9 | 681 | 696 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/18 08:26:51 | 2.26 | 52.2 | 23.3 | 57.8 | 878.8 | 700 | 14.5 | 0.5 | 4.2 | 9 | 109.2 | 23.1 | 23.7 | 55.9 | 58.4 | 878.7 | 878.8 | 696 | 719 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/18 08:31:51 | 2.33 | 55.4 | 23.5 | 57.2 | 878.8 | 721 | 14.5 | 0.3 | 4.9 | 11.8 | 142.8 | 23.4 | 23.7 | 55.8 | 57.5 | 878.7 | 878.8 | 719 | 742 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/18 08:36:51 | 1.88 | 73.9 | 23.7 | 55.8 | 878.8 | 738 | 14.4 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 357 | 23.6 | 24.2 | 52.6 | 57 | 878.8 | 878.9 | 739 | 760 | 13.9 | 14.6
0 | 21/03/18 08:41:51 | 2.09 | 64.1 | 24.1 | 54.4 | 878.8 | 756 | 14.2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 352.5 | 24.1 | 24.4 | 51.9 | 54.2 | 878.7 | 878.8 | 759 | 778 | 13.7 | 14.4
0 | 21/03/18 08:46:51 | 1.96 | 70.8 | 24 | 54.4 | 878.8 | 771 | 14.2 | 0 | 5 | 5.4 | 359 | 23.7 | 24.2 | 52.6 | 56.6 | 878.7 | 878.9 | 771 | 788 | 13.8 | 14.7
0 | 21/03/18 08:51:51 | 1.39 | 90.7 | 24.4 | 52.2 | 878.8 | 788 | 14 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 359.5 | 24.2 | 25 | 50.3 | 53.1 | 878.8 | 878.9 | 788 | 804 | 13.5 | 14.1
0 | 21/03/18 08:56:51 | 1.52 | 90.8 | 24.8 | 50.7 | 878.8 | 803 | 13.9 | 0 | 4.3 | 0.6 | 356.6 | 24.9 | 25.2 | 49.1 | 51 | 878.7 | 878.9 | 802 | 820 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/18 09:01:51 | 1.71 | 76.1 | 25 | 50.4 | 878.8 | 821 | 14 | 0.2 | 4.6 | 3.6 | 356.3 | 25 | 25.2 | 49.5 | 50.9 | 878.7 | 878.8 | 819 | 841 | 13.7 | 14.2
0 | 21/03/18 09:06:51 | 2.27 | 58.7 | 24.9 | 50.5 | 878.8 | 837 | 13.9 | 0.6 | 4.2 | 1.8 | 99.3 | 24.6 | 25 | 49.6 | 51.1 | 878.7 | 878.8 | 841 | 856 | 13.4 | 14
0 | 21/03/18 09:11:51 | 1.2 | 140.9 | 25 | 49.9 | 878.7 | 851 | 13.8 | 0 | 2.5 | 0.4 | 359.6 | 24.6 | 25.4 | 48.4 | 50.7 | 878.6 | 878.8 | 853 | 863 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/18 09:16:51 | 1.18 | 108.8 | 25.7 | 47.2 | 878.7 | 861 | 13.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 352 | 25.4 | 26.5 | 44.7 | 48.5 | 878.6 | 878.7 | 859 | 877 | 13.2 | 13.8
0 | 21/03/18 09:21:51 | 0.96 | 135.4 | 26.2 | 46.2 | 878.7 | 875 | 13.7 | 0 | 2 | 0.5 | 358.8 | 26.3 | 26.8 | 44.9 | 46.8 | 878.6 | 878.7 | 874 | 891 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/18 09:26:51 | 1 | 129.1 | 26.6 | 44.7 | 878.7 | 887 | 13.6 | 0 | 2.6 | 4.5 | 359.3 | 26.7 | 27 | 43 | 45.4 | 878.6 | 878.8 | 889 | 899 | 13.2 | 14
0 | 21/03/18 09:31:51 | 1.32 | 89.8 | 26.6 | 44 | 878.7 | 898 | 13.3 | 0.4 | 3.7 | 10.3 | 152.7 | 26.4 | 26.8 | 42.5 | 44.5 | 878.7 | 878.8 | 898 | 914 | 13 | 13.4
0 | 21/03/18 09:36:51 | 1.36 | 94.8 | 26.8 | 43.5 | 878.8 | 911 | 13.4 | 0.1 | 4.2 | 11.8 | 347.3 | 26.5 | 27.2 | 42 | 45.2 | 878.7 | 878.8 | 913 | 927 | 13.1 | 14
0 | 21/03/18 09:41:51 | 1.56 | 130.9 | 27.2 | 44.8 | 878.7 | 921 | 14.1 | 0 | 3.6 | 5.5 | 357.6 | 26.8 | 27.6 | 44.8 | 46.9 | 878.6 | 878.9 | 913 | 937 | 14 | 14.9
0 | 21/03/18 09:46:51 | 1.61 | 116.2 | 27.2 | 45.5 | 878.8 | 927 | 14.4 | 0 | 4.6 | 7.7 | 359.2 | 26.7 | 27.6 | 44.6 | 46.9 | 878.7 | 878.8 | 920 | 937 | 14.1 | 14.8
0 | 21/03/18 09:51:51 | 1.67 | 131 | 27.3 | 45.5 | 878.7 | 937 | 14.5 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | 345.3 | 27.2 | 27.9 | 43.6 | 46.9 | 878.6 | 878.8 | 931 | 953 | 14.3 | 14.9
0 | 21/03/18 09:56:51 | 1.46 | 170.4 | 27.7 | 44.5 | 878.7 | 943 | 14.5 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 359 | 27.4 | 28.2 | 43.1 | 45.7 | 878.6 | 878.8 | 936 | 958 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/18 10:01:51 | 1.5 | 197.9 | 27.9 | 44.4 | 878.7 | 961 | 14.6 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 357.8 | 27.5 | 28.2 | 43.6 | 46.2 | 878.6 | 878.7 | 956 | 982 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/18 10:06:51 | 1.48 | 155.5 | 28.1 | 43.4 | 878.6 | 979 | 14.5 | 0.1 | 3.8 | 21.8 | 356.6 | 28 | 28.4 | 41.1 | 43.6 | 878.5 | 878.7 | 982 | 996 | 13.8 | 14.7