## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/18 10:11:51 | 1.18 | 158.4 | 28 | 43.1 | 878.6 | 988 | 14.3 | 0 | 3.1 | 0.4 | 345.2 | 27.8 | 28.4 | 41.4 | 43.9 | 878.5 | 878.6 | 988 | 1001 | 14 | 14.5
0 | 21/03/18 10:16:51 | 1.29 | 193.7 | 28.5 | 41.1 | 878.5 | 996 | 13.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 359.2 | 28.4 | 29.1 | 37.3 | 41.4 | 878.4 | 878.6 | 990 | 1015 | 13 | 14.1
0 | 21/03/18 10:21:51 | 1.36 | 197.8 | 28.9 | 37.1 | 878.5 | 1011 | 12.7 | 0.1 | 3.2 | 4.4 | 359.7 | 28.7 | 29.4 | 33.2 | 37.4 | 878.4 | 878.5 | 1014 | 1024 | 11.4 | 13
0 | 21/03/18 10:26:51 | 1.45 | 182.4 | 29 | 34.9 | 878.4 | 1021 | 11.9 | 0.1 | 4.6 | 2.3 | 355.9 | 28.7 | 29.5 | 31.3 | 36.3 | 878.3 | 878.5 | 1019 | 1032 | 10.4 | 12.4
0 | 21/03/18 10:31:52 | 1.56 | 183.3 | 28.9 | 34.2 | 878.4 | 1026 | 11.5 | 0.1 | 4.5 | 2.8 | 358.3 | 28.6 | 29.1 | 30.7 | 35.5 | 878.3 | 878.4 | 1024 | 1035 | 10 | 12
0 | 21/03/18 10:36:53 | 1.82 | 159.2 | 28.6 | 33.4 | 878.4 | 1032 | 10.9 | 0 | 4 | 39.2 | 333.4 | 28 | 29.1 | 29.2 | 35.3 | 878.4 | 878.5 | 1026 | 1043 | 8.9 | 11.5
0 | 21/03/18 10:41:53 | 2 | 143.1 | 28.4 | 36.3 | 878.4 | 1037 | 11.9 | 0.1 | 5.8 | 2.2 | 351.1 | 27.5 | 28.5 | 33.2 | 42.5 | 878.3 | 878.5 | 1036 | 1047 | 10.4 | 13.9
0 | 21/03/18 10:46:53 | 1.88 | 173.8 | 28.1 | 37.3 | 878.4 | 1040 | 12.1 | 0.3 | 4.8 | 19.9 | 347.3 | 27.5 | 28.4 | 33.5 | 42.2 | 878.3 | 878.4 | 1033 | 1046 | 10.7 | 13.5
0 | 21/03/18 10:51:53 | 1.75 | 164.5 | 28.2 | 36.6 | 878.3 | 1041 | 11.9 | 0.1 | 6.1 | 8 | 353.3 | 27.8 | 28.7 | 33 | 38.6 | 878.3 | 878.4 | 1034 | 1051 | 10.6 | 12.8
0 | 21/03/18 10:56:53 | 1.76 | 165.4 | 28.2 | 38 | 878.3 | 1045 | 12.5 | 0.2 | 4.9 | 5.9 | 357.8 | 27.9 | 28.9 | 36.3 | 42 | 878.3 | 878.4 | 1042 | 1055 | 12.3 | 13.8
0 | 21/03/18 11:01:53 | 1.85 | 158.7 | 28.2 | 39.3 | 878.3 | 1044 | 13.1 | 0 | 4.8 | 0.4 | 359.1 | 28 | 28.6 | 38.6 | 41.6 | 878.2 | 878.4 | 1026 | 1054 | 12.8 | 13.8
0 | 21/03/18 11:06:53 | 2.16 | 138.8 | 27.9 | 42 | 878.3 | 1038 | 13.8 | 0.1 | 5.9 | 0.5 | 348.6 | 27.3 | 28.2 | 40.1 | 46.7 | 878.3 | 878.4 | 1024 | 1049 | 13.3 | 15.1
0 | 21/03/18 11:11:53 | 2.39 | 122.2 | 27.8 | 43.2 | 878.4 | 1042 | 14.1 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 359.2 | 27.2 | 28.2 | 41.4 | 46.1 | 878.3 | 878.4 | 1037 | 1054 | 13.8 | 14.6
0 | 21/03/18 11:16:54 | 2.68 | 116.3 | 27.3 | 43.9 | 878.4 | 1046 | 14 | 0.2 | 6.8 | 5.9 | 357.2 | 26.8 | 27.4 | 43 | 46.9 | 878.3 | 878.4 | 1040 | 1060 | 13.3 | 14.6
0 | 21/03/18 11:21:54 | 2.3 | 121.4 | 27.2 | 44.3 | 878.3 | 1050 | 14 | 0 | 5 | 7 | 353.3 | 26.6 | 27.8 | 41.8 | 46.7 | 878.2 | 878.4 | 1049 | 1061 | 13.5 | 14.6
0 | 21/03/18 11:26:54 | 1.88 | 142.4 | 27.5 | 43.8 | 878.3 | 1049 | 14 | 0 | 3.9 | 2.3 | 359.3 | 27.4 | 27.8 | 42.3 | 45 | 878.2 | 878.4 | 1042 | 1054 | 13.7 | 14.4
0 | 21/03/18 11:31:54 | 2.52 | 120.4 | 27.2 | 44.1 | 878.2 | 1042 | 13.9 | 0.2 | 7.7 | 27.2 | 264.2 | 26.4 | 28 | 41.4 | 46.3 | 878.1 | 878.3 | 1029 | 1047 | 13.5 | 14.2
0 | 21/03/18 11:36:54 | 2.43 | 116.5 | 27.3 | 43.4 | 878.2 | 1036 | 13.8 | 0.1 | 5.5 | 7.3 | 345.2 | 26.7 | 27.8 | 39.9 | 46.2 | 878 | 878.3 | 1026 | 1038 | 12.9 | 14.4
0 | 21/03/18 11:41:54 | 3.08 | 96.4 | 27 | 43.9 | 878.2 | 1038 | 13.7 | 0 | 7.2 | 13.6 | 355.3 | 26.5 | 27.3 | 41.4 | 46.4 | 878 | 878.3 | 1032 | 1047 | 13 | 14
0 | 21/03/18 11:46:54 | 2.5 | 112.6 | 26.9 | 43.5 | 878.1 | 1044 | 13.4 | 0.1 | 7.2 | 4.1 | 356 | 26.4 | 27.3 | 41.3 | 46.7 | 878 | 878.2 | 1039 | 1052 | 12.6 | 14.1
0 | 21/03/18 11:51:54 | 2.33 | 110.6 | 27 | 42.9 | 878.1 | 1044 | 13.3 | 0.1 | 5.9 | 1 | 341.3 | 27 | 27.3 | 40.7 | 44.1 | 878 | 878.1 | 1039 | 1053 | 12.7 | 13.7
0 | 21/03/18 11:56:54 | 2.36 | 106.5 | 27.1 | 41.8 | 878 | 1041 | 13 | 0.1 | 6.4 | 0.8 | 359.5 | 26.9 | 27.4 | 39.8 | 42.3 | 877.9 | 878.1 | 1032 | 1044 | 12.4 | 13.3
0 | 21/03/18 12:01:54 | 2.04 | 145.3 | 27.6 | 41.3 | 877.9 | 1038 | 13.2 | 0 | 5.1 | 13.3 | 358.8 | 27.1 | 28.3 | 39.3 | 42.9 | 877.8 | 878 | 1032 | 1041 | 13.1 | 13.8
0 | 21/03/18 12:06:54 | 1.71 | 161.1 | 28.2 | 39.8 | 877.8 | 1036 | 13.3 | 0.1 | 4.3 | 4 | 359.2 | 27.9 | 29.4 | 36.3 | 41 | 877.6 | 877.9 | 1031 | 1037 | 12.9 | 13.6
0 | 21/03/18 12:11:54 | 1.94 | 134.7 | 28.4 | 39.6 | 877.7 | 1029 | 13.3 | 0 | 5.6 | 11.9 | 336.2 | 28.1 | 29.3 | 36.5 | 41.5 | 877.6 | 877.7 | 1020 | 1038 | 12.6 | 13.8
0 | 21/03/18 12:16:54 | 2.11 | 122.3 | 28.3 | 40 | 877.6 | 1023 | 13.3 | 0.1 | 5.5 | 13.8 | 344.2 | 27.8 | 28.5 | 39.4 | 41.4 | 877.5 | 877.7 | 1015 | 1025 | 13.1 | 14
0 | 21/03/18 12:21:54 | 2.01 | 126.7 | 28.3 | 39.8 | 877.6 | 1011 | 13.3 | 0 | 4.7 | 25.2 | 342.7 | 27.8 | 28.8 | 37.9 | 41.4 | 877.4 | 877.6 | 999 | 1016 | 13 | 13.7
0 | 21/03/18 12:26:54 | 2.14 | 136.8 | 28.3 | 41.3 | 877.5 | 1002 | 13.9 | 0.1 | 7.5 | 10.3 | 337.7 | 27.9 | 28.9 | 40.1 | 44.4 | 877.3 | 877.6 | 992 | 1005 | 13.3 | 14.8
0 | 21/03/18 12:31:54 | 1.78 | 148.6 | 28.3 | 42.5 | 877.4 | 993 | 14.3 | 0.1 | 3.8 | 1.6 | 357.9 | 28.1 | 28.6 | 42.5 | 43.7 | 877.3 | 877.5 | 981 | 997 | 14.3 | 15
0 | 21/03/18 12:36:54 | 2.59 | 117.8 | 27.8 | 44.8 | 877.4 | 932 | 14.7 | 0.3 | 7.8 | 18.2 | 309.9 | 26.8 | 28.4 | 43.5 | 48.7 | 877.2 | 877.4 | 516 | 1012 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/18 12:41:54 | 2.86 | 103 | 27.3 | 47 | 877.3 | 934 | 15 | 0.2 | 7.2 | 22.3 | 337.3 | 26.7 | 27.4 | 47.1 | 49.4 | 877.2 | 877.4 | 553 | 984 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/18 12:46:54 | 2.6 | 103.1 | 27.1 | 48.3 | 877.2 | 956 | 15.2 | 0.1 | 6.4 | 5.4 | 323.9 | 26.8 | 27.1 | 48.5 | 49.9 | 877.1 | 877.3 | 962 | 982 | 15 | 15.5
0 | 21/03/18 12:51:54 | 2.49 | 117.4 | 27 | 48.8 | 877.2 | 634 | 15.3 | 0 | 6.8 | 12 | 359.1 | 26.6 | 27.6 | 47.6 | 50.5 | 877.1 | 877.2 | 95 | 968 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/18 12:56:54 | 1.97 | 147.9 | 27 | 49.3 | 877.1 | 366 | 15.5 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 359.7 | 26.8 | 27.2 | 48 | 51.2 | 877.1 | 877.2 | 80 | 932 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/18 13:01:54 | 1.71 | 154.8 | 26.8 | 50.7 | 877.1 | 205 | 15.7 | 0.2 | 4.9 | 0.7 | 359.7 | 26.3 | 27.1 | 49.7 | 53.1 | 877 | 877.1 | 81 | 132 | 15.6 | 16
0 | 21/03/18 13:06:54 | 1.88 | 162.2 | 26.5 | 52.2 | 877 | 537 | 15.9 | 0 | 5.8 | 27.8 | 357.8 | 26.1 | 26.6 | 52.6 | 54.1 | 876.8 | 877.1 | 130 | 961 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/18 13:11:54 | 1.83 | 179.8 | 27 | 51.4 | 876.9 | 733 | 16.1 | 0.2 | 3.4 | 19.9 | 359.4 | 26.6 | 27.4 | 49.9 | 52.6 | 876.8 | 877 | 436 | 962 | 16 | 16.3
0 | 21/03/18 13:16:54 | 1.81 | 165.4 | 26.9 | 52 | 876.9 | 490 | 16.1 | 0 | 4.6 | 5.4 | 358.5 | 26.7 | 27.3 | 50 | 53.4 | 876.7 | 876.9 | 86 | 902 | 16 | 16.4
0 | 21/03/18 13:21:54 | 1.88 | 148.9 | 26.4 | 54 | 876.9 | 234 | 16.3 | 0.2 | 5.7 | 1.6 | 359.8 | 25.9 | 26.7 | 53.4 | 55.9 | 876.8 | 877 | 80 | 93 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 13:26:54 | 2.18 | 150.3 | 25.8 | 56 | 876.9 | 161 | 16.3 | 0.2 | 7.8 | 3.2 | 344.7 | 25.4 | 25.9 | 55.9 | 57.6 | 876.7 | 877 | 93 | 280 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/18 13:31:54 | 1.86 | 173 | 25.5 | 57.3 | 876.8 | 112 | 16.4 | 0.1 | 4.6 | 0 | 356.7 | 25.1 | 25.5 | 57.2 | 59.1 | 876.7 | 876.9 | 78 | 106 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/18 13:36:54 | 1.58 | 187.8 | 25.4 | 56.9 | 876.7 | 93 | 16.3 | 0.1 | 4 | 3.8 | 351.6 | 25.4 | 25.5 | 56.3 | 57.3 | 876.6 | 876.8 | 80 | 84 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/18 13:41:54 | 1.55 | 199.4 | 25.4 | 57 | 876.6 | 89 | 16.2 | 0 | 4.2 | 12 | 359.5 | 25.4 | 25.5 | 56.3 | 57.6 | 876.4 | 876.7 | 82 | 93 | 16 | 16.4
0 | 21/03/18 13:46:54 | 1.73 | 160.1 | 25.1 | 58.6 | 876.5 | 95 | 16.4 | 0.1 | 5.6 | 18.5 | 284.8 | 24.7 | 25.4 | 57.6 | 61.2 | 876.4 | 876.5 | 93 | 101 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/18 13:51:54 | 2.3 | 124.1 | 24.6 | 61 | 876.5 | 93 | 16.6 | 0.2 | 7.6 | 0.9 | 358.1 | 24 | 24.8 | 61.2 | 63.6 | 876.5 | 876.7 | 77 | 99 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/18 13:56:54 | 2.35 | 113.2 | 24 | 64.6 | 876.6 | 87 | 16.9 | 0.2 | 6.4 | 8.6 | 358.5 | 23.4 | 24.1 | 63.2 | 68.6 | 876.5 | 876.7 | 74 | 88 | 16.6 | 17.5
0 | 21/03/18 14:01:54 | 1.69 | 160.8 | 23.7 | 67.7 | 876.6 | 83 | 17.3 | 0.2 | 3.6 | 8.2 | 359.7 | 23.4 | 23.6 | 66.8 | 71.9 | 876.5 | 876.7 | 74 | 86 | 16.9 | 18.1
0 | 21/03/18 14:06:54 | 1.35 | 188.1 | 23.5 | 69.3 | 876.6 | 72 | 17.6 | 0 | 3 | 1.5 | 355.6 | 23.3 | 23.5 | 68.9 | 72 | 876.4 | 876.6 | 58 | 74 | 17.4 | 18
0 | 21/03/18 14:11:54 | 1.42 | 170.8 | 23.2 | 71.3 | 876.7 | 59 | 17.7 | 0 | 5.2 | 4.7 | 358 | 22.5 | 23.3 | 70.5 | 76.5 | 876.6 | 876.9 | 41 | 58 | 17.4 | 18.2
0 | 21/03/18 14:16:54 | 1.32 | 178.1 | 22.6 | 75.8 | 876.7 | 49 | 18.1 | 0.1 | 3.8 | 8.6 | 353.6 | 21.9 | 22.6 | 76 | 82.6 | 876.7 | 876.9 | 39 | 43 | 18 | 18.9
0 | 21/03/18 14:21:54 | 1.54 | 140 | 22.1 | 77.1 | 876.7 | 45 | 17.9 | 0 | 5.9 | 3.3 | 335.7 | 21.7 | 21.9 | 76.9 | 82 | 876.6 | 876.7 | 37 | 45 | 17.4 | 18.7
0 | 21/03/18 14:26:54 | 1.76 | 138.5 | 21.8 | 77.8 | 876.7 | 39 | 17.7 | 0 | 5.3 | 4.8 | 311 | 21.4 | 21.7 | 76.7 | 81.4 | 876.5 | 876.8 | 34 | 37 | 17.3 | 18.1
0 | 21/03/18 14:31:54 | 2.35 | 123.2 | 21.4 | 79.5 | 876.7 | 37 | 17.7 | 0.3 | 8.9 | 14.5 | 351.5 | 20.9 | 21.4 | 78.8 | 82.7 | 876.6 | 876.9 | 34 | 35 | 17.5 | 17.9
0 | 21/03/18 14:36:54 | 2.2 | 183.4 | 20.8 | 81.6 | 876.9 | 31 | 17.5 | 0.2 | 4.7 | 0.1 | 359.5 | 19.7 | 20.9 | 80.3 | 85.8 | 876.8 | 877.1 | 23 | 34 | 17 | 18
0 | 21/03/18 14:41:54 | 1.88 | 230.9 | 19.9 | 85.4 | 876.9 | 28 | 17.4 | 0.2 | 4.7 | 18.4 | 359 | 19 | 19.7 | 85.6 | 90.1 | 876.9 | 877.1 | 24 | 28 | 17 | 17.4
0 | 21/03/18 14:46:54 | 1.74 | 194.9 | 19.3 | 88 | 877 | 24 | 17.2 | 0 | 5 | 0.1 | 359.5 | 18.6 | 19 | 82.4 | 91.7 | 876.9 | 877.1 | 17 | 26 | 15.7 | 17.5
0 | 21/03/18 14:51:54 | 2.37 | 127.9 | 19.1 | 83.1 | 877 | 21 | 16.1 | 1 | 5.8 | 6.1 | 121.1 | 18.7 | 19.3 | 75.4 | 82.4 | 877 | 877.2 | 17 | 19 | 14.8 | 15.7
0 | 21/03/18 14:56:55 | 3.18 | 108.5 | 18.8 | 85.1 | 877.1 | 17 | 16.2 | 0.2 | 8.2 | 40.8 | 314.8 | 18.3 | 18.7 | 82.2 | 88.8 | 877 | 877.3 | 12 | 17 | 15.6 | 16.5
0 | 21/03/18 15:01:55 | 3.65 | 88.9 | 18.7 | 87.9 | 877.2 | 15 | 16.6 | 1.4 | 6.4 | 33.7 | 111.8 | 18.5 | 18.8 | 88.4 | 91.4 | 877.1 | 877.3 | 13 | 14 | 16.5 | 17.3
0 | 21/03/18 15:06:56 | 3.31 | 81.7 | 18.8 | 90.6 | 877.2 | 13 | 17.2 | 0.2 | 7.4 | 16.3 | 151.4 | 18.7 | 18.9 | 91.3 | 93.1 | 877.2 | 877.4 | 9 | 13 | 17.2 | 17.8
0 | 21/03/18 15:11:57 | 3.17 | 80.1 | 18.9 | 91.7 | 877.2 | 10 | 17.5 | 0.3 | 5.6 | 26.8 | 351.7 | 18.9 | 19.1 | 91.8 | 93.3 | 877.2 | 877.3 | 7 | 9 | 17.6 | 17.8
0 | 21/03/18 15:16:57 | 2.95 | 77.9 | 19 | 91.6 | 877.2 | 8 | 17.6 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 352.6 | 19.1 | 19.2 | 91.1 | 91.8 | 877.2 | 877.3 | 7 | 7 | 17.7 | 17.8
0 | 21/03/18 15:21:57 | 2.86 | 73.8 | 19.2 | 90.9 | 877.2 | 8 | 17.6 | 0.8 | 6 | 32.1 | 112.3 | 19.2 | 19.4 | 90 | 91.6 | 877.2 | 877.3 | 7 | 8 | 17.6 | 17.8
0 | 21/03/18 15:26:57 | 2.39 | 67.7 | 19.3 | 91 | 877.3 | 8 | 17.8 | 0.8 | 4 | 10.3 | 101.9 | 19.3 | 19.4 | 90.4 | 91.6 | 877.2 | 877.3 | 7 | 9 | 17.7 | 18
0 | 21/03/18 15:31:57 | 2.71 | 67.2 | 19.4 | 90.7 | 877.3 | 9 | 17.8 | 0.8 | 4.9 | 25.2 | 104.4 | 19.4 | 19.5 | 89.4 | 91.3 | 877.2 | 877.4 | 9 | 10 | 17.6 | 18
0 | 21/03/18 15:36:57 | 2.7 | 68.9 | 19.5 | 89.8 | 877.2 | 11 | 17.7 | 1.3 | 4.1 | 48.9 | 96.3 | 19.4 | 19.6 | 88.5 | 90.3 | 877.1 | 877.2 | 10 | 15 | 17.6 | 17.9
0 | 21/03/18 15:41:57 | 2.78 | 69.7 | 19.5 | 89.7 | 877.1 | 15 | 17.8 | 1.7 | 3.9 | 45.4 | 92.5 | 19.5 | 19.6 | 88.5 | 90.4 | 877 | 877.2 | 15 | 19 | 17.6 | 17.9
0 | 21/03/18 15:46:57 | 2.49 | 73.9 | 19.6 | 89.6 | 877.1 | 18 | 17.8 | 0.1 | 4.3 | 19.3 | 310.2 | 19.5 | 19.6 | 88.9 | 90.3 | 877 | 877.1 | 19 | 20 | 17.7 | 18
0 | 21/03/18 15:51:57 | 2.24 | 70.2 | 19.6 | 89.5 | 877.1 | 18 | 17.8 | 0.7 | 3.5 | 20.3 | 129.9 | 19.5 | 19.7 | 87.6 | 90.4 | 877 | 877.3 | 15 | 21 | 17.6 | 18
0 | 21/03/18 15:56:57 | 1.67 | 70.2 | 19.7 | 88.9 | 877.2 | 16 | 17.8 | 0.3 | 4 | 9.3 | 358 | 19.7 | 19.7 | 87.2 | 89.4 | 877.2 | 877.4 | 14 | 16 | 17.5 | 17.9
0 | 21/03/18 16:01:57 | 1.11 | 139.7 | 19.6 | 90 | 877.3 | 17 | 17.9 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 359.5 | 19.6 | 19.7 | 89.3 | 91.6 | 877.2 | 877.4 | 16 | 19 | 17.9 | 18.2
0 | 21/03/18 16:06:57 | 0.82 | 143.7 | 19.6 | 91.2 | 877.3 | 18 | 18.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 359 | 19.5 | 19.6 | 91.4 | 92.6 | 877.3 | 877.4 | 17 | 19 | 18 | 18.3
0 | 21/03/18 16:11:57 | 0.59 | 200.4 | 19.5 | 91.8 | 877.4 | 18 | 18.1 | 0 | 1.2 | 12 | 336.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 | 92.9 | 877.3 | 877.5 | 17 | 20 | 18 | 18.3
0 | 21/03/18 16:16:57 | 0.68 | 237.8 | 19.5 | 90.9 | 877.4 | 21 | 18 | 0 | 1.6 | 210.3 | 300.3 | 19.4 | 19.5 | 89.5 | 91.8 | 877.4 | 877.5 | 20 | 25 | 17.7 | 18.1
0 | 21/03/18 16:21:57 | 0.61 | 196 | 19.5 | 90.2 | 877.4 | 25 | 17.8 | 0 | 1.2 | 23.2 | 293.3 | 19.5 | 19.5 | 89 | 90.3 | 877.3 | 877.4 | 25 | 30 | 17.6 | 17.9
0 | 21/03/18 16:26:57 | 0.83 | 115.3 | 19.5 | 90.1 | 877.3 | 32 | 17.9 | 0.2 | 2.1 | 1.2 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 89.2 | 91.2 | 877.2 | 877.3 | 30 | 40 | 17.7 | 18
0 | 21/03/18 16:31:57 | 0.93 | 77.7 | 19.6 | 89.5 | 877.3 | 41 | 17.8 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 357.9 | 19.6 | 19.6 | 88.2 | 90.3 | 877.2 | 877.3 | 40 | 49 | 17.6 | 18
0 | 21/03/18 16:36:57 | 0.96 | 65.6 | 19.6 | 87.9 | 877.3 | 47 | 17.5 | 0 | 1.9 | 2.4 | 355.6 | 19.6 | 19.7 | 85.3 | 89.4 | 877.2 | 877.3 | 48 | 54 | 17 | 17.8
0 | 21/03/18 16:41:57 | 1.08 | 63.4 | 19.7 | 86 | 877.3 | 56 | 17.3 | 0.3 | 2.2 | 11.9 | 136.8 | 19.6 | 19.8 | 82 | 86.9 | 877.2 | 877.3 | 54 | 66 | 16.5 | 17.5
0 | 21/03/18 16:46:57 | 1.31 | 55.3 | 19.7 | 86.1 | 877.2 | 66 | 17.3 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 357.9 | 19.7 | 19.9 | 84.2 | 87.2 | 877.2 | 877.3 | 66 | 76 | 17 | 17.6
0 | 21/03/18 16:51:57 | 1.35 | 48.6 | 19.8 | 85.4 | 877.2 | 73 | 17.3 | 0.2 | 3 | 5.2 | 356.9 | 19.8 | 19.9 | 82.7 | 86.7 | 877.1 | 877.3 | 75 | 78 | 16.9 | 17.6
0 | 21/03/18 16:56:57 | 1.35 | 59.1 | 19.9 | 84.1 | 877.3 | 73 | 17.1 | 0.4 | 2.2 | 6.3 | 130.5 | 19.8 | 19.9 | 81.3 | 85.7 | 877.3 | 877.5 | 68 | 78 | 16.6 | 17.4
0 | 21/03/18 17:01:57 | 1.26 | 72 | 19.9 | 84.6 | 877.4 | 59 | 17.2 | 0.2 | 2.4 | 32.4 | 132.9 | 19.8 | 19.9 | 82.4 | 87.2 | 877.4 | 877.6 | 33 | 68 | 16.7 | 17.7
0 | 21/03/18 17:06:57 | 0.95 | 69 | 19.9 | 85.5 | 877.5 | 38 | 17.3 | 0.1 | 1.8 | 6.7 | 133.6 | 19.8 | 19.9 | 85.5 | 86.9 | 877.4 | 877.6 | 22 | 33 | 17.3 | 17.6
0 | 21/03/18 17:11:57 | 0.59 | 165.1 | 19.9 | 85.8 | 877.4 | 26 | 17.4 | 0 | 0.9 | 0.7 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 85.5 | 86.6 | 877.3 | 877.4 | 15 | 22 | 17.3 | 17.6
0 | 21/03/18 17:16:57 | 0.45 | 215.7 | 19.9 | 86.9 | 877.4 | 17 | 17.7 | 0 | 0.8 | 5.3 | 349.9 | 19.9 | 19.9 | 86.3 | 88.2 | 877.3 | 877.4 | 11 | 15 | 17.5 | 17.9
0 | 21/03/18 17:21:57 | 0.42 | 232.6 | 19.9 | 86.8 | 877.3 | 13 | 17.6 | 0 | 1 | 2.5 | 357.9 | 19.9 | 19.9 | 86 | 87.7 | 877.2 | 877.4 | 10 | 11 | 17.5 | 17.8
0 | 21/03/18 17:26:57 | 0.49 | 211.4 | 19.9 | 86.5 | 877.3 | 11 | 17.6 | 0 | 1.2 | 3.8 | 359 | 19.9 | 19.9 | 85.4 | 87 | 877.3 | 877.4 | 10 | 11 | 17.3 | 17.7
0 | 21/03/18 17:31:57 | 0.29 | 169 | 19.9 | 86.6 | 877.4 | 11 | 17.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 358 | 19.9 | 19.9 | 85.4 | 87.1 | 877.4 | 877.5 | 10 | 11 | 17.3 | 17.7
0 | 21/03/18 17:36:57 | 0.28 | 133.3 | 19.9 | 87.7 | 877.5 | 11 | 17.8 | 0 | 0.7 | 47.5 | 296 | 19.8 | 19.9 | 87.1 | 88.9 | 877.5 | 877.6 | 11 | 12 | 17.7 | 18
0 | 21/03/18 17:41:57 | 0.45 | 192.4 | 19.9 | 88.8 | 877.5 | 11 | 18 | 0 | 1.2 | 47.4 | 353.5 | 19.8 | 20 | 88.4 | 90.2 | 877.5 | 877.6 | 9 | 12 | 17.8 | 18.3
0 | 21/03/18 17:46:57 | 0.67 | 242.9 | 19.9 | 88.7 | 877.5 | 12 | 18 | 0 | 1.2 | 236.9 | 338.3 | 19.9 | 20 | 87.8 | 89.8 | 877.5 | 877.6 | 10 | 14 | 17.9 | 18.2
0 | 21/03/18 17:51:57 | 0.62 | 255.7 | 20 | 88 | 877.6 | 12 | 17.9 | 0.3 | 0.9 | 237 | 297.9 | 20 | 20 | 86.9 | 88.8 | 877.6 | 877.7 | 9 | 14 | 17.7 | 18
0 | 21/03/18 17:56:57 | 0.62 | 261.4 | 20 | 87.7 | 877.6 | 8 | 17.9 | 0.1 | 1 | 2.5 | 342.9 | 20 | 20 | 86.8 | 87.8 | 877.6 | 877.7 | 1 | 9 | 17.7 | 17.9
0 | 21/03/18 18:01:57 | 0.52 | 261.9 | 20 | 87 | 877.6 | 3 | 17.8 | 0 | 1.2 | 4.8 | 343.7 | 20 | 20 | 86.2 | 87.5 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 17.6 | 17.9
0 | 21/03/18 18:06:57 | 0.36 | 267.3 | 20 | 87.1 | 877.6 | 2 | 17.8 | 0 | 0.7 | 180.6 | 336.4 | 19.9 | 20 | 86.5 | 87.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/03/18 18:11:57 | 0.45 | 211.6 | 20 | 88.2 | 877.6 | 1 | 17.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 359 | 19.8 | 20 | 87.7 | 89.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 17.8 | 18.1
0 | 21/03/18 18:16:57 | 0.53 | 127.2 | 19.9 | 88.8 | 877.6 | 1 | 17.9 | 0.1 | 1 | 38.4 | 117.9 | 19.8 | 19.9 | 88.9 | 89.8 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/03/18 18:21:57 | 0.45 | 102.3 | 19.8 | 89.2 | 877.6 | 1 | 18 | 0 | 0.8 | 30.4 | 353.5 | 19.7 | 19.8 | 89 | 89.7 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/03/18 18:26:57 | 0.6 | 139 | 19.8 | 88.5 | 877.6 | 1 | 17.8 | 0.1 | 1.8 | 27.2 | 350.2 | 19.7 | 19.8 | 86.2 | 89.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 17.4 | 18.1
0 | 21/03/18 18:31:57 | 1.11 | 107.2 | 19.7 | 85.4 | 877.6 | 1 | 17.2 | 0.2 | 3.6 | 20.1 | 340.9 | 19.7 | 19.8 | 82.7 | 86.2 | 877.5 | 877.6 | 1 | 2 | 16.7 | 17.4
0 | 21/03/18 18:36:57 | 1.36 | 86.8 | 19.7 | 84 | 877.6 | 2 | 16.9 | 0.4 | 3.2 | 25.9 | 356.6 | 19.7 | 19.8 | 82.6 | 83.7 | 877.5 | 877.7 | 1 | 2 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/18 18:41:57 | 1.67 | 74.5 | 19.7 | 83.7 | 877.7 | 2 | 16.9 | 0.9 | 2.9 | 29.4 | 105.8 | 19.7 | 19.8 | 83.1 | 84 | 877.6 | 877.8 | 1 | 3 | 16.8 | 16.9
0 | 21/03/18 18:46:57 | 1.86 | 72.3 | 19.7 | 83.7 | 877.8 | 2 | 16.9 | 1 | 3.4 | 46.7 | 97.5 | 19.7 | 19.8 | 83.2 | 84.3 | 877.7 | 877.9 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/03/18 18:51:57 | 1.76 | 70.7 | 19.8 | 82.9 | 877.8 | 2 | 16.8 | 0.3 | 2.9 | 33 | 101.8 | 19.8 | 19.9 | 81.6 | 83.3 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/18 18:56:57 | 1.47 | 60.7 | 19.8 | 82.9 | 877.9 | 2 | 16.8 | 0.5 | 2.5 | 10.2 | 101.9 | 19.8 | 19.9 | 82.7 | 83.3 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/03/18 19:01:57 | 1.36 | 68.2 | 19.8 | 83.7 | 877.9 | 2 | 16.9 | 0.4 | 2 | 23.3 | 97.4 | 19.7 | 19.8 | 83.2 | 84.6 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/18 19:06:57 | 1.23 | 77.9 | 19.7 | 84.1 | 877.8 | 2 | 17 | 0 | 2.2 | 0.8 | 348.4 | 19.7 | 19.8 | 83.3 | 85.3 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.8 | 17.1
0 | 21/03/18 19:11:57 | 1.33 | 77.8 | 19.8 | 83.8 | 877.8 | 2 | 16.9 | 0.6 | 2.6 | 34.1 | 111.1 | 19.7 | 19.8 | 83.2 | 85 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/18 19:16:57 | 1.01 | 66.3 | 19.8 | 83.7 | 877.9 | 2 | 17 | 0.2 | 1.8 | 23.7 | 114.4 | 19.8 | 19.8 | 82.9 | 84.2 | 877.8 | 877.9 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/03/18 19:21:57 | 0.92 | 50 | 19.8 | 83.7 | 877.9 | 2 | 17 | 0.4 | 1.5 | 4.4 | 86.2 | 19.8 | 19.9 | 83.2 | 84.1 | 877.9 | 877.9 | 2 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/03/18 19:26:57 | 0.74 | 52.8 | 19.9 | 83.4 | 877.9 | 2 | 17 | 0.1 | 1.2 | 1 | 359.3 | 19.9 | 20 | 82.6 | 83.6 | 877.9 | 878 | 2 | 3 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/18 19:31:57 | 0.72 | 73.3 | 19.9 | 84.1 | 878 | 2 | 17.1 | 0.2 | 1.4 | 34 | 142.7 | 19.8 | 20 | 83.1 | 85.9 | 877.9 | 878.1 | 2 | 3 | 17 | 17.4
0 | 21/03/18 19:36:57 | 0.92 | 84.7 | 19.8 | 85.2 | 878 | 2 | 17.3 | 0 | 2.5 | 17.7 | 293.3 | 19.7 | 19.8 | 85.4 | 86.2 | 878 | 878.1 | 1 | 2 | 17.2 | 17.4
0 | 21/03/18 19:41:57 | 1.09 | 82.1 | 19.8 | 85.8 | 878.1 | 2 | 17.3 | 0 | 2.8 | 17.8 | 359 | 19.7 | 19.8 | 85.7 | 86.9 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 17.3 | 17.5
0 | 21/03/18 19:46:57 | 0.8 | 109.1 | 19.7 | 86.5 | 878.1 | 1 | 17.4 | 0.1 | 1.3 | 18.3 | 353.5 | 19.6 | 19.8 | 86.5 | 87.2 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 17.3 | 17.6
0 | 21/03/18 19:51:57 | 0.63 | 164.7 | 19.7 | 86.8 | 878.1 | 1 | 17.4 | 0 | 1.3 | 66.4 | 315.7 | 19.6 | 19.7 | 86.3 | 87.8 | 878.1 | 878.1 | 1 | 2 | 17.3 | 17.6
0 | 21/03/18 19:56:57 | 0.97 | 114 | 19.7 | 86.4 | 878.1 | 1 | 17.3 | 0.1 | 3 | 1.9 | 306.5 | 19.6 | 19.7 | 85.6 | 87.6 | 878.1 | 878.2 | 1 | 2 | 17.1 | 17.6
0 | 21/03/18 20:01:57 | 1.06 | 100.8 | 19.7 | 85.6 | 878.2 | 2 | 17.2 | 0 | 2.7 | 0.6 | 356 | 19.6 | 19.7 | 84.3 | 85.9 | 878.1 | 878.3 | 1 | 2 | 16.9 | 17.2
0 | 21/03/18 20:06:57 | 1.28 | 98.4 | 19.6 | 84.8 | 878.2 | 2 | 17 | 0.5 | 3.2 | 51.6 | 156.8 | 19.6 | 19.7 | 84 | 84.6 | 878.1 | 878.3 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/03/18 20:11:57 | 1.53 | 92.1 | 19.6 | 84.6 | 878.2 | 1 | 16.9 | 0.1 | 4.4 | 32.2 | 231.7 | 19.5 | 19.6 | 83.2 | 85.5 | 878.1 | 878.3 | 1 | 2 | 16.6 | 17
0 | 21/03/18 20:16:57 | 1.92 | 82.5 | 19.6 | 82.9 | 878.2 | 2 | 16.6 | 0.9 | 4.5 | 39.2 | 108.3 | 19.6 | 19.7 | 81 | 83.7 | 878.1 | 878.3 | 2 | 2 | 16.2 | 16.8
0 | 21/03/18 20:21:58 | 1.86 | 81.6 | 19.6 | 82.8 | 878.2 | 2 | 16.6 | 0.1 | 3.6 | 23.2 | 347.5 | 19.5 | 19.7 | 81.8 | 83.4 | 878.1 | 878.2 | 1 | 2 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/18 20:26:58 | 1.55 | 80.1 | 19.6 | 83.1 | 878.2 | 1 | 16.6 | 0.1 | 2.6 | 12 | 350.9 | 19.5 | 19.6 | 82.9 | 83.6 | 878.1 | 878.3 | 1 | 2 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/18 20:31:58 | 1.73 | 79.3 | 19.5 | 82.7 | 878.3 | 1 | 16.5 | 0.4 | 3.4 | 24.2 | 150.9 | 19.5 | 19.6 | 82.1 | 82.9 | 878.2 | 878.4 | 1 | 2 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/18 20:36:58 | 1.61 | 77 | 19.5 | 82.7 | 878.3 | 1 | 16.5 | 0.2 | 3.8 | 20.5 | 119.1 | 19.4 | 19.6 | 82.2 | 83.2 | 878.3 | 878.4 | 1 | 2 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 20:41:58 | 1.11 | 85.1 | 19.4 | 83.3 | 878.4 | 1 | 16.5 | 0.1 | 1.9 | 22 | 345.4 | 19.3 | 19.4 | 83.2 | 84.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/18 20:46:58 | 1.22 | 75.7 | 19.4 | 83.5 | 878.4 | 1 | 16.5 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 105 | 19.3 | 19.4 | 83 | 84.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 2 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/18 20:51:58 | 1.35 | 55.9 | 19.3 | 83.6 | 878.5 | 1 | 16.5 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 359.5 | 19.3 | 19.4 | 83.1 | 84 | 878.4 | 878.6 | 1 | 2 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 20:56:58 | 1.8 | 63.3 | 19.3 | 84.1 | 878.6 | 1 | 16.5 | 0.8 | 3.5 | 19.4 | 102 | 19.2 | 19.4 | 83.8 | 85.9 | 878.5 | 878.7 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/18 21:01:58 | 2 | 71.7 | 19.3 | 85.5 | 878.7 | 1 | 16.8 | 0.9 | 4.2 | 43.6 | 111.1 | 19.2 | 19.3 | 85.3 | 86.7 | 878.7 | 878.8 | 1 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/03/18 21:06:58 | 2.27 | 76.1 | 19.3 | 84.9 | 878.8 | 1 | 16.7 | 1.2 | 4.4 | 37.9 | 107 | 19.2 | 19.3 | 84.1 | 85.3 | 878.8 | 878.9 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/18 21:11:58 | 2.54 | 74.4 | 19.3 | 84.1 | 878.9 | 1 | 16.6 | 1.1 | 4 | 46.9 | 102.8 | 19.3 | 19.4 | 83.1 | 84.1 | 878.8 | 879 | 1 | 2 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/18 21:16:58 | 2.85 | 69.3 | 19.6 | 81.9 | 878.9 | 2 | 16.4 | 1.6 | 4.6 | 32 | 91.2 | 19.4 | 19.8 | 79.1 | 83.2 | 878.8 | 878.9 | 1 | 3 | 16 | 16.5
0 | 21/03/18 21:21:58 | 2.51 | 71 | 19.7 | 79.9 | 878.9 | 2 | 16.1 | 0.9 | 4.2 | 21.8 | 97.9 | 19.8 | 19.9 | 78 | 79.6 | 878.8 | 878.9 | 2 | 3 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/18 21:26:58 | 2.28 | 73 | 19.9 | 78 | 878.9 | 2 | 15.9 | 0.4 | 4.6 | 28.6 | 109.5 | 19.9 | 20.1 | 75.9 | 78.5 | 878.8 | 878.9 | 2 | 3 | 15.6 | 16
0 | 21/03/18 21:31:58 | 2.11 | 77.9 | 20 | 76.9 | 878.9 | 2 | 15.8 | 0.1 | 3.4 | 48.9 | 295.9 | 20 | 20.1 | 75.5 | 77 | 878.8 | 878.9 | 1 | 2 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/18 21:36:59 | 2.26 | 72.7 | 20.1 | 76 | 878.8 | 2 | 15.7 | 1.4 | 3.5 | 39.1 | 88.8 | 20 | 20.2 | 74.6 | 76.1 | 878.7 | 878.9 | 1 | 2 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/18 21:41:59 | 2.06 | 70.5 | 20.1 | 75.8 | 878.8 | 1 | 15.7 | 0.7 | 3.2 | 30.4 | 88.8 | 20.1 | 20.2 | 74.9 | 76.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/18 21:46:59 | 1.62 | 77 | 20.1 | 76 | 878.9 | 1 | 15.7 | 0 | 3 | 12 | 359.7 | 20 | 20.2 | 75.7 | 76.6 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/18 21:51:59 | 1.47 | 87.5 | 20.1 | 75.6 | 878.8 | 1 | 15.6 | 0.2 | 3.3 | 11.9 | 351.4 | 20 | 20.1 | 75.1 | 75.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/18 21:56:59 | 1.82 | 64.5 | 20.1 | 75.3 | 878.9 | 1 | 15.6 | 0.5 | 3.7 | 14.7 | 105.3 | 20.1 | 20.2 | 75 | 75.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/18 22:01:59 | 1.46 | 68.4 | 20.1 | 75.7 | 878.9 | 1 | 15.7 | 0.6 | 2.3 | 16.8 | 98.9 | 19.9 | 20.2 | 75 | 76.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/18 22:06:59 | 0.99 | 85.2 | 20 | 76.5 | 878.9 | 0 | 15.7 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 359 | 19.9 | 20 | 76.2 | 78 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 15.7 | 16
0 | 21/03/18 22:11:59 | 0.74 | 143.1 | 19.8 | 78.9 | 878.9 | 0 | 16 | 0 | 1.7 | 43 | 353.6 | 19.5 | 19.9 | 78 | 81.6 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/18 22:16:59 | 0.7 | 176 | 19.5 | 81.6 | 878.9 | 0 | 16.3 | 0 | 1.6 | 4.8 | 350.1 | 19.3 | 19.5 | 81.6 | 83.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/18 22:21:59 | 1.07 | 112.8 | 19.3 | 83.7 | 879 | 0 | 16.4 | 0 | 2.6 | 11.9 | 147.1 | 19 | 19.3 | 83.9 | 85.5 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/18 22:26:59 | 1.45 | 95.1 | 19.1 | 84.8 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.1 | 4.3 | 11.9 | 326.9 | 19 | 19 | 85.2 | 85.7 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 22:31:59 | 1.61 | 85.6 | 19 | 85.4 | 878.9 | 0 | 16.4 | 0.4 | 3.8 | 27.1 | 120.3 | 18.9 | 19 | 85.6 | 86 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 22:36:59 | 1.49 | 87.3 | 18.9 | 85.8 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.1 | 3.5 | 9.6 | 344 | 18.9 | 19 | 85.5 | 86.2 | 878.9 | 878.9 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/18 22:41:59 | 1.61 | 79 | 18.9 | 85.9 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.4 | 3.7 | 26.7 | 107.1 | 18.9 | 18.9 | 85.8 | 86.2 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 22:46:59 | 1.52 | 82.4 | 18.9 | 85.9 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.3 | 2.5 | 12 | 134.8 | 18.8 | 18.9 | 85.4 | 86.2 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/18 22:51:59 | 1.08 | 99 | 18.9 | 85.7 | 878.9 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2 | 1.9 | 357.9 | 18.9 | 19 | 85.2 | 86.1 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 22:56:59 | 1.12 | 89.6 | 18.9 | 85.4 | 878.9 | 0 | 16.4 | 0 | 2.2 | 4.8 | 342.9 | 18.9 | 19 | 85 | 85.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 23:02:00 | 1.26 | 106.3 | 18.9 | 85.3 | 878.9 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2.9 | 44.4 | 340.9 | 18.9 | 19 | 85 | 85.5 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 23:07:00 | 1.31 | 96.7 | 19 | 85 | 878.9 | 1 | 16.3 | 0.1 | 2.6 | 12 | 144.1 | 18.9 | 19 | 84.4 | 85.1 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/18 23:12:00 | 1.26 | 110.6 | 19 | 84.9 | 878.9 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2.8 | 35.6 | 260.1 | 19 | 19 | 84.7 | 85.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/18 23:17:00 | 1.09 | 146.5 | 19 | 85 | 878.8 | 1 | 16.4 | 0 | 2.5 | 23.3 | 326.9 | 19 | 19.1 | 84.7 | 85.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 23:22:01 | 0.98 | 131.2 | 19 | 85.8 | 878.8 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2.6 | 12 | 308.5 | 19 | 19 | 85.7 | 86.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/18 23:27:01 | 1.3 | 100.6 | 18.9 | 86.3 | 878.8 | 0 | 16.6 | 0.2 | 2.9 | 12.1 | 356 | 18.9 | 19 | 86.6 | 86.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/18 23:32:01 | 1.15 | 93.5 | 19 | 86.4 | 878.7 | 0 | 16.6 | 0.2 | 2.3 | 30.3 | 343.6 | 18.9 | 19 | 85.9 | 86.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/18 23:37:01 | 0.98 | 67.3 | 19 | 85.9 | 878.7 | 0 | 16.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 357.9 | 19 | 19 | 85.1 | 86.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/18 23:42:01 | 1.14 | 62.5 | 19 | 85.3 | 878.7 | 0 | 16.5 | 0.6 | 2.2 | 18 | 97.4 | 19 | 19.1 | 84.6 | 85.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/18 23:47:01 | 1.61 | 70.3 | 19.1 | 84.1 | 878.6 | 0 | 16.3 | 0.4 | 4 | 22.4 | 252.8 | 19.1 | 19.2 | 82.6 | 84.7 | 878.6 | 878.6 | 0 | 1 | 16 | 16.4
0 | 21/03/18 23:52:01 | 1.37 | 94.2 | 19.2 | 83 | 878.6 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 353.5 | 19.2 | 19.3 | 82 | 82.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/03/18 23:57:01 | 1.2 | 104.6 | 19.2 | 83.3 | 878.6 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.7 | 19.1 | 335.1 | 19.1 | 19.3 | 82.7 | 84.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 00:02:01 | 1.11 | 95.3 | 19.1 | 83.6 | 878.5 | 0 | 16.3 | 0.1 | 2.3 | 46.6 | 359 | 19.1 | 19.1 | 83.6 | 84 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/19 00:07:01 | 1.17 | 87.8 | 19.1 | 83.3 | 878.5 | 0 | 16.2 | 0.3 | 2.6 | 21.8 | 195.7 | 19.1 | 19.2 | 81.4 | 83.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/19 00:12:01 | 1.57 | 78.2 | 19.2 | 82.4 | 878.4 | 0 | 16.1 | 0.7 | 3.4 | 29 | 103 | 19.1 | 19.2 | 81.4 | 82.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/19 00:17:01 | 2.33 | 73.9 | 19.2 | 81.7 | 878.4 | 0 | 16 | 0.4 | 4.2 | 39.6 | 112.7 | 19.2 | 19.3 | 80.8 | 82.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/19 00:22:01 | 2.95 | 71.7 | 19.2 | 81.3 | 878.4 | 0 | 16 | 1.9 | 5 | 53.7 | 84 | 19.2 | 19.3 | 80.8 | 81.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 00:27:01 | 2.52 | 75.8 | 19.3 | 80.8 | 878.4 | 0 | 15.9 | 0.4 | 4 | 12 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 79.6 | 81 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/19 00:32:01 | 1.83 | 77.9 | 19.3 | 79.8 | 878.4 | 0 | 15.7 | 0.2 | 3.9 | 0.7 | 300.4 | 19.3 | 19.4 | 78.7 | 79.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 00:37:01 | 1.87 | 88 | 19.3 | 80.1 | 878.3 | 0 | 15.8 | 0.1 | 4.1 | 9.7 | 353.5 | 19.3 | 19.4 | 79.1 | 81.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/19 00:42:01 | 1.7 | 82.7 | 19.3 | 80.3 | 878.3 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3 | 8.9 | 151 | 19.3 | 19.3 | 80.3 | 80.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/19 00:47:01 | 1.95 | 76.6 | 19.3 | 80.7 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.7 | 3.7 | 40.2 | 101.9 | 19.2 | 19.3 | 80.4 | 81.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 00:52:01 | 1.77 | 63.3 | 19.2 | 81.3 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.6 | 3.3 | 5 | 357.9 | 19 | 19.2 | 81.2 | 82.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 00:57:01 | 1.84 | 65.2 | 19.1 | 82 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.5 | 2.7 | 26.2 | 104.2 | 19 | 19.1 | 82.1 | 82.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 01:02:01 | 1.58 | 66.2 | 19 | 82.4 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0.8 | 2 | 31.2 | 91.4 | 18.9 | 19 | 82.4 | 83 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 01:07:01 | 1.4 | 65.9 | 18.9 | 82.8 | 878 | 0 | 15.9 | 0.7 | 2.3 | 30.4 | 98.9 | 18.8 | 18.9 | 82.6 | 83.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 01:12:01 | 1.66 | 69.4 | 18.8 | 82.5 | 878 | 0 | 15.8 | 0.8 | 3 | 43 | 87.9 | 18.8 | 18.9 | 82.1 | 82.7 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/19 01:17:01 | 1.81 | 67.6 | 18.9 | 82.2 | 877.9 | 0 | 15.8 | 0.6 | 3 | 34.6 | 107.6 | 18.8 | 18.9 | 81.7 | 82.2 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 01:22:01 | 1.93 | 70.4 | 18.9 | 82.3 | 877.8 | 0 | 15.8 | 0.3 | 3.8 | 15.3 | 108.9 | 18.8 | 18.9 | 82 | 82.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/19 01:27:01 | 2.36 | 68.6 | 18.9 | 82.2 | 877.7 | 0 | 15.8 | 0.5 | 3.8 | 42.5 | 107.1 | 18.9 | 19 | 81.9 | 82.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/19 01:32:01 | 2.21 | 70.3 | 19 | 82.1 | 877.6 | 0 | 15.9 | 0.7 | 3.4 | 41.1 | 107.1 | 19 | 19 | 81.9 | 82.2 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/19 01:37:01 | 1.77 | 76.9 | 19 | 82.8 | 877.5 | 0 | 16 | 0.2 | 3.2 | 8.1 | 349.3 | 18.9 | 19 | 82.2 | 83.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/19 01:42:01 | 1.14 | 127.8 | 19 | 83.3 | 877.4 | 0 | 16.1 | 0 | 2.3 | 6.8 | 341.7 | 18.9 | 19 | 83.2 | 84.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 01:47:01 | 1.17 | 103 | 18.9 | 83.8 | 877.4 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2.6 | 12 | 164.4 | 18.8 | 18.9 | 83.5 | 84.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 01:52:01 | 1.26 | 84.9 | 18.8 | 84.3 | 877.4 | 0 | 16 | 0.2 | 3.2 | 30.3 | 110 | 18.7 | 18.8 | 84.4 | 84.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 01:57:01 | 1.21 | 76.3 | 18.7 | 84.5 | 877.4 | 0 | 16 | 0.2 | 2.3 | 26 | 120.2 | 18.6 | 18.7 | 84.4 | 84.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 02:02:01 | 1.37 | 78 | 18.7 | 84 | 877.4 | 0 | 16 | 0.6 | 2.4 | 24.1 | 135.6 | 18.7 | 18.8 | 83.3 | 84.5 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 02:07:01 | 1.54 | 65.8 | 18.8 | 82.9 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0.8 | 2.9 | 21.2 | 96.6 | 18.8 | 18.9 | 81.9 | 83.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/19 02:12:01 | 1.26 | 63.8 | 18.7 | 83.6 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 98.5 | 18.6 | 18.9 | 82.5 | 84.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 02:17:01 | 1.15 | 47.1 | 18.6 | 84.3 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 88.9 | 18.5 | 18.6 | 84.4 | 84.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 02:22:01 | 1.31 | 38.8 | 18.6 | 84.9 | 877.3 | 0 | 16 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 68.3 | 18.4 | 18.6 | 84.9 | 85.5 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 02:27:01 | 1.4 | 41.7 | 18.5 | 85 | 877.4 | 0 | 15.9 | 0.5 | 2.4 | 5 | 300.4 | 18.4 | 18.5 | 84.5 | 85.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/03/19 02:32:01 | 1.47 | 42.6 | 18.4 | 84.6 | 877.4 | 0 | 15.8 | 0.4 | 2.5 | 0 | 355.1 | 18.3 | 18.4 | 83.9 | 84.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/19 02:37:01 | 2.03 | 59.4 | 18.3 | 84.8 | 877.5 | 0 | 15.6 | 1 | 3.2 | 18.5 | 90.7 | 18.1 | 18.3 | 84 | 85.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 02:42:01 | 2.2 | 66.7 | 18.1 | 85.1 | 877.6 | 0 | 15.5 | 0.8 | 3.7 | 39.2 | 105.9 | 18 | 18.1 | 84 | 85.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/19 02:47:01 | 2.24 | 70.5 | 18.2 | 84 | 877.6 | 0 | 15.4 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 103.1 | 18.1 | 18.4 | 82.3 | 84 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/19 02:52:01 | 1.8 | 75.3 | 18.2 | 83.7 | 877.6 | 0 | 15.4 | 0.2 | 3 | 8.3 | 248.3 | 18.2 | 18.4 | 82.5 | 83.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/19 02:57:01 | 2.11 | 72.7 | 18.2 | 83.7 | 877.6 | 0 | 15.4 | 1 | 3.5 | 51.2 | 97.7 | 18.2 | 18.3 | 83.1 | 84.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/19 03:02:01 | 1.81 | 75.4 | 18.3 | 83.7 | 877.5 | 0 | 15.4 | 0.7 | 3.2 | 50.6 | 106 | 18.2 | 18.4 | 83.4 | 84.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 03:07:01 | 1.6 | 74.9 | 18.3 | 83.3 | 877.4 | 0 | 15.4 | 0.4 | 2.5 | 36.3 | 107.1 | 18.2 | 18.4 | 82.3 | 84.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/19 03:12:01 | 1.51 | 66.5 | 18.4 | 82.7 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 85.2 | 18.3 | 18.5 | 81.8 | 83.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/19 03:17:01 | 1.42 | 48.7 | 18.1 | 84.4 | 877.4 | 0 | 15.4 | 0.5 | 2.1 | 14.9 | 86.8 | 17.8 | 18.3 | 83.3 | 86.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/19 03:22:01 | 1.34 | 43.5 | 17.9 | 85.3 | 877.5 | 0 | 15.4 | 0.4 | 2 | 10.7 | 91.3 | 17.8 | 17.9 | 85.1 | 86.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/19 03:27:01 | 1.78 | 58.8 | 18 | 84.3 | 877.5 | 0 | 15.3 | 0.4 | 3 | 27.6 | 88.4 | 17.9 | 18.1 | 82.6 | 85.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/19 03:32:01 | 2.26 | 67.1 | 18.1 | 83.2 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.8 | 3.7 | 47 | 94.5 | 18 | 18.1 | 82 | 83.1 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/19 03:37:01 | 2.35 | 71 | 18 | 83.4 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.4 | 4.3 | 40.3 | 123 | 17.8 | 18 | 83.1 | 84.1 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/19 03:42:01 | 2.55 | 65.5 | 17.7 | 83.8 | 877.7 | 0 | 15 | 0.9 | 5 | 12.9 | 103.4 | 17.4 | 17.8 | 83.3 | 85.2 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 03:47:01 | 2.31 | 47 | 17.7 | 84.4 | 877.7 | 0 | 15 | 1 | 3.5 | 11.9 | 88.5 | 17.4 | 18 | 83.2 | 86.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/19 03:52:01 | 2.14 | 44 | 18 | 83 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 80.9 | 18 | 18.5 | 81 | 83.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 15 | 15.2
0 | 21/03/19 03:57:01 | 1.94 | 47.2 | 18.2 | 82 | 877.8 | 0 | 15.1 | 1 | 2.9 | 13.1 | 110.8 | 18.3 | 18.5 | 80.6 | 81.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/19 04:02:01 | 1.47 | 44 | 18.3 | 80.9 | 877.8 | 0 | 15 | 0.4 | 2 | 1.5 | 92.5 | 18.3 | 18.4 | 79.9 | 80.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 04:07:01 | 1.54 | 52.3 | 18.3 | 80.8 | 877.9 | 0 | 14.9 | 0.7 | 2.3 | 14.7 | 100.1 | 18.2 | 18.3 | 80.2 | 81.3 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 04:12:01 | 1.68 | 65.7 | 18.1 | 81.5 | 877.9 | 0 | 14.9 | 0.3 | 2.9 | 6.1 | 357.8 | 18 | 18.2 | 81.3 | 82.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 04:17:01 | 1.74 | 68.5 | 18 | 81.8 | 877.9 | 0 | 14.8 | 0.5 | 2.8 | 25 | 92.1 | 17.9 | 18 | 81.8 | 82.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/19 04:22:01 | 1.29 | 78.1 | 17.9 | 82.6 | 877.9 | 0 | 14.9 | 0.1 | 2.3 | 18.2 | 147 | 17.7 | 17.9 | 82 | 83.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 04:27:01 | 1.07 | 74.4 | 17.8 | 83.2 | 877.8 | 0 | 14.9 | 0.4 | 2 | 8.8 | 112.2 | 17.6 | 17.7 | 82.9 | 84.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 04:32:01 | 1.48 | 72.5 | 17.7 | 83.3 | 877.7 | 0 | 14.8 | 0.5 | 2.9 | 15.8 | 101.9 | 17.5 | 17.9 | 82.3 | 84.2 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/19 04:37:01 | 1.42 | 69.3 | 17.9 | 82.7 | 877.7 | 0 | 14.9 | 0.6 | 2.2 | 32.8 | 93.8 | 17.8 | 18 | 82 | 83 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/19 04:42:01 | 1.46 | 67.5 | 17.8 | 82.4 | 877.7 | 0 | 14.8 | 0.4 | 2.2 | 6.8 | 100.9 | 17.8 | 17.9 | 81.8 | 82.5 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/19 04:47:01 | 1.8 | 67.7 | 17.9 | 82 | 877.7 | 0 | 14.8 | 0.7 | 3.2 | 16 | 93.5 | 17.9 | 17.9 | 81.5 | 82.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/19 04:52:01 | 2.27 | 69.2 | 17.8 | 82.5 | 877.7 | 0 | 14.8 | 1.3 | 3.6 | 35.4 | 89.1 | 17.7 | 17.9 | 82.2 | 83.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/19 04:57:01 | 2.53 | 70.4 | 17.9 | 82.3 | 877.8 | 0 | 14.8 | 1.4 | 4 | 48 | 91.6 | 17.8 | 18 | 81.7 | 82.9 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 14.7 | 15
0 | 21/03/19 05:02:01 | 2.04 | 58.7 | 17.9 | 82.6 | 877.9 | 0 | 14.9 | 0.7 | 3 | 8.4 | 91.5 | 17.9 | 18 | 82.3 | 83.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 05:07:01 | 1.43 | 51.9 | 18.1 | 82 | 878 | 0 | 15 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 356.6 | 18 | 18.3 | 80.7 | 82.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/19 05:12:01 | 0.78 | 129.8 | 18.1 | 81.8 | 878.1 | 0 | 15 | 0 | 2.1 | 0.7 | 359 | 18.1 | 18.2 | 80.2 | 82.1 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/19 05:17:01 | 0.52 | 177.5 | 18.1 | 82.4 | 878.2 | 0 | 15 | 0 | 0.9 | 42.8 | 291.3 | 18 | 18.1 | 82.1 | 83.5 | 878.1 | 878.4 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/19 05:22:01 | 0.42 | 219.8 | 17.9 | 83.3 | 878.2 | 0 | 15 | 0 | 0.7 | 191.9 | 300.4 | 17.8 | 18 | 83.5 | 84.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/19 05:27:01 | 0.71 | 136.2 | 17.8 | 84 | 878.2 | 0 | 15 | 0 | 1.8 | 20 | 237 | 17.5 | 17.8 | 83.7 | 84.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/19 05:32:01 | 1.01 | 81.2 | 17.5 | 85 | 878.3 | 0 | 14.9 | 0.3 | 2.6 | 11.9 | 115.8 | 17.2 | 17.6 | 84.7 | 86.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/19 05:37:01 | 1.27 | 70.5 | 17.4 | 84.8 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.1 | 2.8 | 15.8 | 342.8 | 17.2 | 17.5 | 83 | 86.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/19 05:42:01 | 1.89 | 68.9 | 17.4 | 83.3 | 878.3 | 1 | 14.5 | 1 | 3.4 | 34.4 | 94.3 | 17.4 | 17.6 | 81.5 | 83 | 878.2 | 878.4 | 1 | 3 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/19 05:47:01 | 1.98 | 73.3 | 17.5 | 82.3 | 878.3 | 3 | 14.4 | 0.4 | 3.4 | 33.8 | 100.6 | 17.3 | 17.7 | 80.8 | 82.6 | 878.2 | 878.4 | 3 | 4 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/19 05:52:01 | 1.76 | 73.7 | 17.5 | 82.1 | 878.4 | 5 | 14.3 | 0.3 | 3.2 | 25 | 141.8 | 17.3 | 17.5 | 81.5 | 82.6 | 878.4 | 878.5 | 4 | 7 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/19 05:57:01 | 1.7 | 76.6 | 17.5 | 81.8 | 878.4 | 8 | 14.3 | 0.3 | 2.7 | 32.5 | 115.3 | 17.5 | 17.6 | 81.3 | 81.8 | 878.4 | 878.5 | 7 | 12 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/19 06:02:01 | 1.9 | 76.6 | 17.6 | 81.3 | 878.5 | 12 | 14.3 | 0.6 | 3.3 | 21.7 | 108.6 | 17.5 | 17.7 | 80.7 | 81.8 | 878.5 | 878.6 | 12 | 15 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/19 06:07:01 | 1.84 | 78.8 | 17.7 | 81.4 | 878.5 | 16 | 14.5 | 0.4 | 3.5 | 18.9 | 120.3 | 17.7 | 17.8 | 81 | 81.9 | 878.5 | 878.6 | 15 | 20 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/19 06:12:01 | 2.26 | 74 | 17.8 | 81.8 | 878.6 | 20 | 14.6 | 0.1 | 3.9 | 30.4 | 107.9 | 17.7 | 18 | 81.7 | 82.4 | 878.5 | 878.7 | 20 | 24 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/19 06:17:01 | 2.05 | 57.1 | 18 | 81.7 | 878.8 | 24 | 14.8 | 0.6 | 3.3 | 11.9 | 114.9 | 17.9 | 18.2 | 81.1 | 82 | 878.7 | 879 | 24 | 29 | 14.7 | 15
0 | 21/03/19 06:22:01 | 2.06 | 52.4 | 18.2 | 80.4 | 878.9 | 33 | 14.8 | 0.7 | 3.3 | 10.1 | 112.3 | 18.2 | 18.4 | 78.6 | 81.1 | 878.9 | 879 | 29 | 44 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/19 06:27:01 | 1.8 | 54.6 | 18.3 | 79 | 878.9 | 45 | 14.6 | 0.5 | 3.2 | 10.7 | 106.4 | 18.4 | 18.4 | 77.8 | 78.6 | 878.9 | 879 | 44 | 58 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/19 06:32:01 | 1.57 | 56.2 | 18.4 | 78.4 | 879 | 63 | 14.5 | 0.5 | 2.7 | 12.1 | 97.1 | 18.4 | 18.4 | 77.8 | 78.4 | 878.9 | 879.1 | 58 | 95 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/19 06:37:01 | 1.77 | 65 | 18.5 | 77.5 | 879 | 112 | 14.4 | 0.7 | 2.9 | 19.6 | 97.5 | 18.4 | 18.7 | 75.5 | 78.1 | 879 | 879.1 | 95 | 167 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/19 06:42:01 | 1.7 | 68.1 | 18.6 | 76.4 | 879 | 150 | 14.4 | 0.7 | 2.3 | 45.5 | 107.7 | 18.7 | 18.8 | 75.2 | 76.2 | 878.9 | 879.1 | 164 | 179 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/19 06:47:01 | 2.1 | 69.7 | 18.8 | 75.9 | 879 | 152 | 14.4 | 0.9 | 3.2 | 51.2 | 95.4 | 18.8 | 19 | 75.2 | 76.5 | 878.9 | 879 | 149 | 164 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/19 06:52:01 | 1.83 | 77.4 | 19 | 76 | 879 | 179 | 14.6 | 0.3 | 3 | 1.8 | 333.3 | 19 | 19.1 | 74.9 | 77.3 | 878.9 | 879.1 | 153 | 238 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/19 06:57:01 | 1.25 | 99.2 | 19.1 | 76.3 | 879.1 | 232 | 14.8 | 0 | 1.8 | 3.8 | 350.2 | 19 | 19.5 | 75.6 | 77.5 | 879.1 | 879.2 | 238 | 279 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/19 07:02:01 | 0.98 | 130.7 | 19.5 | 76.3 | 879.2 | 266 | 15.2 | 0 | 2 | 2.4 | 349.5 | 19.5 | 19.8 | 75.6 | 76.8 | 879.2 | 879.3 | 279 | 294 | 15 | 15.6
0 | 21/03/19 07:07:01 | 1.2 | 112.8 | 19.7 | 76.9 | 879.2 | 232 | 15.5 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 359.3 | 19.7 | 19.9 | 76.3 | 78 | 879.2 | 879.3 | 185 | 293 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 07:12:01 | 1.27 | 92.5 | 19.7 | 77.5 | 879.3 | 263 | 15.6 | 0.1 | 2.9 | 36.9 | 146.8 | 19.6 | 19.8 | 77.4 | 78.4 | 879.3 | 879.4 | 204 | 325 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 07:17:01 | 1.31 | 83.2 | 19.8 | 76.1 | 879.4 | 308 | 15.5 | 0.2 | 2.9 | 19.9 | 227.4 | 19.8 | 20.1 | 74.2 | 77.4 | 879.4 | 879.5 | 318 | 364 | 15.1 | 15.8
0 | 21/03/19 07:22:01 | 1.12 | 95.6 | 20.3 | 74 | 879.4 | 329 | 15.5 | 0 | 2.3 | 0.6 | 353.4 | 20.1 | 20.8 | 71.2 | 74.2 | 879.4 | 879.5 | 324 | 359 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/19 07:27:01 | 1.65 | 83 | 20.4 | 73.6 | 879.4 | 339 | 15.5 | 0.3 | 4 | 32.4 | 345.5 | 20.4 | 20.8 | 71.6 | 74.5 | 879.4 | 879.5 | 327 | 359 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/19 07:32:01 | 1.62 | 94.6 | 20.4 | 74 | 879.5 | 316 | 15.6 | 0 | 4.4 | 4.8 | 342.8 | 20.2 | 20.5 | 72.9 | 75.5 | 879.4 | 879.7 | 242 | 354 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/19 07:37:01 | 1.15 | 116.7 | 20.5 | 73.5 | 879.6 | 266 | 15.6 | 0 | 1.9 | 40.9 | 341.9 | 20.3 | 20.7 | 72.4 | 75.5 | 879.6 | 879.7 | 210 | 256 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/19 07:42:01 | 0.82 | 140.1 | 20.6 | 72.5 | 879.7 | 222 | 15.5 | 0 | 2 | 25.9 | 279.3 | 20.5 | 20.7 | 70.7 | 73.3 | 879.7 | 879.8 | 192 | 210 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/19 07:47:01 | 1.13 | 113.2 | 20.5 | 72.6 | 879.8 | 211 | 15.3 | 0.2 | 2.9 | 33 | 210.3 | 20.2 | 20.7 | 71 | 73.8 | 879.7 | 879.9 | 197 | 209 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/19 07:52:01 | 1.3 | 90.5 | 20.5 | 71.9 | 879.9 | 199 | 15.2 | 0.1 | 2.6 | 36.9 | 176.7 | 20.3 | 20.5 | 71 | 72.6 | 879.8 | 880 | 182 | 209 | 15 | 15.3
0 | 21/03/19 07:57:01 | 1.17 | 83 | 20.4 | 72.1 | 880 | 201 | 15.2 | 0.1 | 2.4 | 20.3 | 191.9 | 20.2 | 20.4 | 71.7 | 73 | 879.9 | 880.1 | 196 | 207 | 15 | 15.3
0 | 21/03/19 08:02:01 | 1.28 | 67.7 | 20.5 | 71.8 | 880 | 249 | 15.2 | 0.1 | 2.8 | 3 | 165.3 | 20.4 | 20.7 | 70.8 | 72.5 | 879.9 | 880.1 | 207 | 324 | 15 | 15.3
0 | 21/03/19 08:07:01 | 1.39 | 65.5 | 20.7 | 71.3 | 880 | 298 | 15.3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 128.4 | 20.6 | 20.9 | 70.6 | 72 | 879.9 | 880.1 | 273 | 367 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/19 08:12:01 | 1.34 | 67.2 | 20.7 | 71.8 | 880 | 298 | 15.4 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 359.4 | 20.6 | 20.9 | 71.5 | 72.6 | 879.9 | 880 | 259 | 380 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 08:17:01 | 1.15 | 69.4 | 20.9 | 71.1 | 880 | 285 | 15.5 | 0.1 | 2.5 | 19.1 | 113.1 | 20.9 | 21.2 | 70.1 | 71.5 | 879.9 | 880.1 | 268 | 300 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 08:22:01 | 1.17 | 74.9 | 21 | 71.2 | 880 | 248 | 15.6 | 0.2 | 2.4 | 31.4 | 159.8 | 20.9 | 21.2 | 70.2 | 72.1 | 880 | 880.1 | 198 | 268 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/19 08:27:01 | 0.98 | 85.4 | 21 | 71.6 | 880.1 | 179 | 15.7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 170.1 | 20.9 | 21.2 | 71.6 | 72.3 | 880 | 880.1 | 98 | 198 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/19 08:32:01 | 0.72 | 134.3 | 21.2 | 72.3 | 880.1 | 117 | 16 | 0 | 1.8 | 34.1 | 353.5 | 21.1 | 21.3 | 71.8 | 73.4 | 880 | 880.1 | 78 | 98 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/19 08:37:01 | 1.27 | 146.6 | 21.3 | 73.4 | 880 | 101 | 16.3 | 0 | 4.7 | 2.5 | 357.1 | 21 | 21.4 | 73.1 | 74.8 | 879.9 | 880.1 | 83 | 93 | 16.1 | 16.6
0 | 21/03/19 08:42:01 | 1.2 | 148.3 | 21.1 | 74.1 | 880 | 89 | 16.3 | 0.1 | 4 | 3.9 | 356.6 | 20.8 | 21.2 | 73.4 | 76 | 880 | 880.2 | 75 | 92 | 16 | 16.5
0 | 21/03/19 08:47:01 | 1.33 | 143.3 | 20.8 | 76.2 | 880.1 | 83 | 16.4 | 0.3 | 3.8 | 40.2 | 285.3 | 20.5 | 20.8 | 76 | 77.9 | 880 | 880.1 | 75 | 85 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/19 08:52:01 | 1.19 | 110.8 | 20.6 | 76.9 | 880 | 95 | 16.4 | 0 | 3.2 | 14.2 | 286.2 | 20.5 | 20.6 | 76.6 | 78 | 880 | 880.1 | 85 | 117 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 08:57:01 | 2.07 | 87.8 | 20.6 | 76.6 | 880 | 128 | 16.3 | 0.6 | 4.8 | 29.4 | 136.1 | 20.4 | 20.6 | 75.8 | 77.1 | 879.9 | 880.1 | 117 | 166 | 16 | 16.4
0 | 21/03/19 09:02:01 | 1.65 | 95.1 | 20.5 | 76.6 | 880 | 144 | 16.2 | 0 | 4.1 | 8.1 | 353.5 | 20.4 | 20.6 | 76 | 77 | 879.9 | 880.1 | 146 | 167 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 09:07:01 | 1.79 | 97.7 | 20.6 | 75.6 | 880 | 151 | 16.1 | 0.1 | 3.9 | 8.1 | 355.4 | 20.6 | 20.7 | 73.9 | 76.5 | 879.9 | 880.1 | 144 | 170 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/19 09:12:01 | 1.57 | 81.9 | 20.6 | 74.8 | 880 | 180 | 16 | 0.1 | 3.6 | 8.8 | 358.9 | 20.5 | 20.7 | 74 | 74.9 | 879.9 | 880 | 170 | 218 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 09:17:01 | 1.41 | 81.3 | 20.7 | 74.1 | 880 | 198 | 16 | 0.2 | 3.2 | 14.2 | 355.9 | 20.7 | 21 | 73.1 | 74.4 | 879.9 | 880.1 | 189 | 218 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 09:22:01 | 1.36 | 131.6 | 21 | 74.1 | 880 | 177 | 16.2 | 0.2 | 3 | 2.9 | 344 | 21 | 21.2 | 73.2 | 74.6 | 880 | 880.1 | 159 | 189 | 16 | 16.5
0 | 21/03/19 09:27:01 | 1.37 | 127.8 | 21.1 | 74.3 | 880.1 | 157 | 16.3 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 358.9 | 21 | 21.2 | 73.9 | 75.5 | 880 | 880.1 | 126 | 165 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/19 09:32:01 | 1.85 | 107.9 | 21.1 | 73.9 | 880.1 | 114 | 16.2 | 0 | 6 | 1.4 | 357.9 | 20.8 | 21.1 | 72.6 | 74.4 | 880 | 880.2 | 69 | 126 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/19 09:37:01 | 2.07 | 124.3 | 20.8 | 74.8 | 880.2 | 75 | 16.1 | 0 | 7.3 | 3 | 347.5 | 20.6 | 20.8 | 73.8 | 75.8 | 880 | 880.3 | 46 | 69 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 09:42:06 | 1.69 | 92.1 | 20.7 | 75.4 | 880.2 | 59 | 16.2 | 0.1 | 2.7 | 15.7 | 333.2 | 20.5 | 20.7 | 75.3 | 76.6 | 880.2 | 880.3 | 45 | 56 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 09:47:06 | 1.01 | 110.5 | 20.6 | 75.8 | 880.2 | 65 | 16.2 | 0 | 2 | 1.6 | 356.1 | 20.4 | 20.7 | 75.3 | 76.9 | 880.1 | 880.3 | 56 | 76 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 09:52:06 | 0.62 | 147.9 | 20.8 | 75 | 880.2 | 79 | 16.1 | 0 | 1.4 | 11.9 | 356 | 20.7 | 20.9 | 73.8 | 75.7 | 880.1 | 880.2 | 76 | 100 | 16 | 16.3
0 | 21/03/19 09:57:06 | 0.55 | 161.3 | 20.9 | 74.2 | 880.2 | 112 | 16.1 | 0 | 1.4 | 11.8 | 350.7 | 20.9 | 21.2 | 73.1 | 74.4 | 880.1 | 880.2 | 100 | 147 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 10:02:06 | 0.74 | 123.4 | 21.1 | 73.7 | 880.1 | 137 | 16.1 | 0.1 | 2.1 | 25.8 | 218.4 | 21.1 | 21.2 | 73 | 73.7 | 880.1 | 880.2 | 147 | 164 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 10:07:06 | 0.72 | 178.7 | 21.2 | 73.5 | 880.1 | 140 | 16.3 | 0.1 | 1.6 | 2 | 358.4 | 21.1 | 21.5 | 72.6 | 75.1 | 880.1 | 880.2 | 138 | 151 | 16.2 | 16.6