## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/19 10:12:06 | 1.12 | 178.7 | 21.3 | 73.6 | 880.1 | 130 | 16.4 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 358.9 | 21.2 | 21.5 | 72.6 | 74.7 | 880 | 880.2 | 96 | 155 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/19 10:17:06 | 1.23 | 183.9 | 21.2 | 75 | 880.1 | 96 | 16.5 | 0.1 | 4.7 | 0.6 | 357.9 | 21 | 21.2 | 74.7 | 76.2 | 880 | 880.1 | 66 | 96 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 10:22:06 | 1.55 | 150.3 | 20.9 | 76.5 | 880 | 70 | 16.5 | 0.1 | 4 | 9.6 | 356.3 | 20.5 | 21 | 75.9 | 77.8 | 880 | 880.2 | 52 | 66 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/19 10:27:06 | 1.42 | 145.2 | 20.6 | 77.6 | 880.1 | 72 | 16.5 | 0.1 | 3.7 | 1.4 | 355.2 | 20.4 | 20.5 | 77.4 | 78.9 | 880 | 880.1 | 56 | 80 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/19 10:32:06 | 1.73 | 148.1 | 20.4 | 78.9 | 880 | 75 | 16.6 | 0.1 | 4.2 | 13 | 343.9 | 20 | 20.4 | 78.6 | 80.9 | 879.9 | 880.1 | 75 | 78 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/19 10:37:06 | 1.98 | 119.6 | 20.1 | 80 | 880 | 78 | 16.5 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 339.3 | 19.9 | 20.1 | 80.3 | 81 | 879.9 | 880 | 78 | 81 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/19 10:42:06 | 2.34 | 94 | 19.9 | 81 | 880 | 74 | 16.5 | 0.1 | 7 | 5.5 | 145.5 | 19.6 | 19.9 | 80.9 | 81.9 | 879.8 | 880.1 | 64 | 79 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/19 10:47:06 | 2.24 | 108.3 | 19.7 | 81 | 879.9 | 63 | 16.3 | 0.1 | 5.3 | 1.8 | 354.9 | 19.6 | 19.7 | 80.4 | 81.9 | 879.8 | 880 | 49 | 64 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/19 10:52:06 | 2.5 | 116.5 | 19.6 | 80.8 | 879.9 | 57 | 16.2 | 0.3 | 6.7 | 3.4 | 359.4 | 19.5 | 19.7 | 80.2 | 81.1 | 879.8 | 880 | 29 | 59 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 10:57:06 | 3.05 | 96.7 | 19.5 | 81.1 | 879.9 | 53 | 16.2 | 0.3 | 8.1 | 22.8 | 278.1 | 19.3 | 19.6 | 80.5 | 81.9 | 879.8 | 880 | 46 | 59 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 11:02:06 | 3.05 | 85.1 | 19.4 | 81.4 | 879.9 | 45 | 16.1 | 0.8 | 7.6 | 12 | 155.6 | 19.3 | 19.4 | 81 | 81.9 | 879.8 | 880 | 35 | 46 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 11:07:06 | 2.55 | 87.2 | 19.4 | 81.4 | 880 | 41 | 16.1 | 0.2 | 4.9 | 18.2 | 356 | 19.4 | 19.5 | 81.2 | 81.7 | 879.9 | 880.1 | 35 | 41 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 11:12:06 | 2.98 | 79.2 | 19.4 | 81.1 | 879.9 | 39 | 16.1 | 1.3 | 6.4 | 29.8 | 108.7 | 19.4 | 19.5 | 80.7 | 81.5 | 879.8 | 880 | 37 | 40 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 11:17:06 | 2.82 | 77.3 | 19.4 | 80.7 | 879.9 | 39 | 16 | 0.3 | 7.2 | 17.5 | 338.8 | 19.4 | 19.6 | 79.8 | 80.9 | 879.8 | 880 | 35 | 41 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/19 11:22:06 | 2.45 | 74.6 | 19.5 | 80.2 | 879.9 | 34 | 16 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 355.2 | 19.5 | 19.6 | 79.3 | 80.4 | 879.8 | 879.9 | 30 | 35 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 11:27:06 | 2.82 | 73.3 | 19.5 | 79.9 | 879.8 | 34 | 15.9 | 0.4 | 5.5 | 2.6 | 112.8 | 19.5 | 19.6 | 79.2 | 80.5 | 879.7 | 879.8 | 31 | 39 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 11:32:06 | 2.08 | 80.5 | 19.6 | 79.4 | 879.7 | 52 | 15.9 | 0.2 | 4.3 | 32.1 | 357.9 | 19.5 | 19.7 | 78.6 | 79.7 | 879.5 | 879.8 | 39 | 90 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 11:37:06 | 1.56 | 106 | 19.7 | 78.5 | 879.6 | 88 | 15.9 | 0 | 2.5 | 16 | 284.6 | 19.7 | 19.9 | 77.4 | 78.6 | 879.4 | 879.7 | 90 | 119 | 15.7 | 16
0 | 21/03/19 11:42:06 | 1.63 | 93.7 | 19.9 | 77.5 | 879.5 | 123 | 15.9 | 0.1 | 3.7 | 17.6 | 310.2 | 19.9 | 20.1 | 76.6 | 77.6 | 879.3 | 879.5 | 119 | 153 | 15.7 | 16
0 | 21/03/19 11:47:06 | 2.09 | 93.6 | 20.1 | 76.6 | 879.3 | 131 | 15.9 | 0.1 | 5.7 | 12 | 320.6 | 20.1 | 20.3 | 75.7 | 76.8 | 879.2 | 879.4 | 111 | 148 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 11:52:06 | 1.49 | 133.6 | 20.3 | 76.5 | 879.3 | 92 | 16 | 0.1 | 3.5 | 12.1 | 357.3 | 20.2 | 20.4 | 75.9 | 77.4 | 879.1 | 879.3 | 52 | 111 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/19 11:57:13 | 1.92 | 116.8 | 20.1 | 78.1 | 879.2 | 59 | 16.2 | 0.1 | 5.1 | 7.7 | 348 | 19.8 | 20.4 | 77.2 | 80.6 | 879 | 879.3 | 35 | 52 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 12:02:13 | 2.68 | 95.2 | 19.8 | 79.9 | 879.1 | 45 | 16.2 | 0.7 | 7.3 | 20 | 249.8 | 19.6 | 19.8 | 80.6 | 81.2 | 879 | 879.2 | 35 | 39 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 12:07:13 | 2.72 | 89.7 | 19.6 | 81.1 | 879.1 | 41 | 16.2 | 0.2 | 7 | 20 | 228.8 | 19.4 | 19.6 | 81.2 | 82.2 | 879 | 879.2 | 37 | 41 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 12:12:13 | 2.24 | 108 | 19.5 | 82 | 879.1 | 39 | 16.3 | 0.1 | 5.9 | 12 | 311.5 | 19.3 | 19.4 | 82.2 | 83.4 | 879 | 879.1 | 36 | 38 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/19 12:17:13 | 1.9 | 89.5 | 19.4 | 82 | 879 | 38 | 16.2 | 0.2 | 3.6 | 20.1 | 180.7 | 19.3 | 19.4 | 81.6 | 82.3 | 878.9 | 879.1 | 36 | 39 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 12:22:13 | 1.49 | 101.4 | 19.4 | 81.6 | 879 | 34 | 16.2 | 0.1 | 3.9 | 5.5 | 358.8 | 19.4 | 19.5 | 80.8 | 81.8 | 878.9 | 879 | 32 | 36 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 12:27:13 | 1.28 | 122.3 | 19.5 | 80.6 | 878.9 | 33 | 16.1 | 0 | 3.1 | 6.8 | 359.2 | 19.5 | 19.6 | 79.6 | 80.8 | 878.8 | 878.9 | 32 | 34 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 12:32:13 | 2.08 | 98.3 | 19.6 | 79.7 | 878.8 | 36 | 16 | 0.3 | 5 | 36.4 | 327 | 19.6 | 19.7 | 78.9 | 79.7 | 878.7 | 878.8 | 34 | 39 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 12:37:13 | 2.1 | 81.7 | 19.6 | 79.3 | 878.8 | 38 | 15.9 | 0.2 | 4.9 | 6.7 | 147 | 19.6 | 19.7 | 78.6 | 79.5 | 878.6 | 878.8 | 37 | 41 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 12:42:13 | 1.56 | 92.2 | 19.7 | 79.1 | 878.7 | 43 | 16 | 0.2 | 3.6 | 6.8 | 358.7 | 19.7 | 19.8 | 78.8 | 79.2 | 878.6 | 878.8 | 41 | 50 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/19 12:47:13 | 1.46 | 92.8 | 19.7 | 79.1 | 878.6 | 51 | 16 | 0 | 3.3 | 16.7 | 358.7 | 19.7 | 19.8 | 78.7 | 79.4 | 878.5 | 878.7 | 50 | 59 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 12:52:13 | 1.53 | 91 | 19.8 | 78.8 | 878.5 | 55 | 16 | 0 | 3.4 | 0.7 | 338.3 | 19.7 | 19.9 | 78.1 | 79.4 | 878.4 | 878.5 | 43 | 61 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 12:57:13 | 1.71 | 84.5 | 19.9 | 78.2 | 878.4 | 53 | 16 | 0 | 4.1 | 2.2 | 137.2 | 19.9 | 20.1 | 77.4 | 78.5 | 878.3 | 878.5 | 43 | 56 | 15.9 | 16
0 | 21/03/19 13:02:13 | 1.88 | 86.7 | 20 | 77.8 | 878.3 | 52 | 16 | 0.1 | 4.8 | 2.7 | 355.8 | 20 | 20.1 | 77 | 78 | 878.2 | 878.4 | 49 | 57 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 13:07:13 | 1.75 | 146.5 | 20.1 | 77.6 | 878.2 | 59 | 16 | 0.1 | 6 | 7.2 | 359 | 20.1 | 20.2 | 77.3 | 77.8 | 878 | 878.2 | 57 | 65 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 13:12:13 | 1.78 | 129.1 | 20.1 | 78.2 | 878.1 | 59 | 16.1 | 0 | 5.5 | 5.7 | 342.9 | 20 | 20.1 | 77.6 | 78.9 | 878 | 878.2 | 57 | 61 | 16 | 16.3
0 | 21/03/19 13:17:13 | 1.98 | 100.8 | 20 | 78.8 | 878.1 | 64 | 16.2 | 0.3 | 5.4 | 18.4 | 348.9 | 20 | 20.1 | 78.9 | 79.4 | 878 | 878.1 | 61 | 74 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/19 13:22:13 | 2.38 | 90 | 19.9 | 79.7 | 878 | 88 | 16.3 | 0.4 | 5.9 | 30.4 | 255.4 | 19.8 | 20 | 79.3 | 81 | 877.8 | 878 | 74 | 116 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/19 13:27:13 | 2.51 | 87.1 | 19.9 | 80.1 | 877.9 | 97 | 16.3 | 0.1 | 6 | 15.4 | 243.8 | 19.8 | 19.9 | 79.9 | 81 | 877.9 | 878 | 97 | 116 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 13:32:13 | 2.44 | 84.2 | 19.9 | 79.7 | 877.9 | 104 | 16.3 | 0.3 | 7 | 2.8 | 355.4 | 19.9 | 20.1 | 78.8 | 80.1 | 877.8 | 877.9 | 98 | 111 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 13:37:13 | 2.16 | 95 | 20.1 | 78.6 | 877.9 | 94 | 16.3 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 356.1 | 20.1 | 20.3 | 77.5 | 78.9 | 877.8 | 877.9 | 80 | 107 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 13:42:13 | 1.98 | 88.9 | 20.2 | 78.1 | 877.8 | 76 | 16.3 | 0.1 | 4.5 | 1.9 | 359 | 20.2 | 20.4 | 77.5 | 78.2 | 877.8 | 877.9 | 55 | 80 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 13:47:13 | 1.84 | 88.2 | 20.3 | 77.6 | 877.9 | 58 | 16.2 | 0.1 | 4.7 | 6.9 | 170.1 | 20.3 | 20.5 | 76.8 | 77.8 | 877.8 | 877.9 | 46 | 55 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/19 13:52:13 | 2.11 | 93.7 | 20.2 | 78 | 877.9 | 52 | 16.2 | 0.1 | 5 | 21.4 | 350.1 | 20.1 | 20.3 | 77.6 | 78.7 | 877.8 | 877.9 | 46 | 52 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 13:57:13 | 2.06 | 92.6 | 20.2 | 78.3 | 877.8 | 56 | 16.2 | 0.2 | 5.2 | 29.2 | 357.2 | 20.1 | 20.1 | 78.2 | 78.9 | 877.7 | 877.9 | 52 | 59 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 14:02:13 | 2.12 | 84.2 | 20.1 | 78.9 | 877.8 | 54 | 16.3 | 0.5 | 3.9 | 24.9 | 151.8 | 20 | 20.1 | 78.6 | 79.5 | 877.6 | 877.8 | 49 | 58 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/19 14:07:13 | 1.49 | 116.5 | 20 | 79.4 | 877.7 | 49 | 16.3 | 0 | 2.9 | 0.7 | 347.6 | 20 | 20.1 | 79.4 | 80.1 | 877.6 | 877.7 | 43 | 49 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 14:12:13 | 1.18 | 136.1 | 20.1 | 79.6 | 877.6 | 43 | 16.4 | 0 | 2.6 | 14.8 | 353.6 | 20 | 20.1 | 79.4 | 80.3 | 877.5 | 877.7 | 37 | 43 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/19 14:17:13 | 1.02 | 147.5 | 20.1 | 79.7 | 877.6 | 39 | 16.4 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 359.9 | 20.1 | 20.2 | 79.4 | 80.1 | 877.4 | 877.6 | 35 | 37 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/19 14:22:13 | 1.05 | 177.5 | 20.1 | 80.1 | 877.5 | 36 | 16.5 | 0.1 | 2.6 | 40.5 | 327 | 20 | 20.1 | 79.9 | 80.7 | 877.3 | 877.5 | 33 | 36 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/19 14:27:13 | 1.02 | 189 | 20 | 80.3 | 877.4 | 30 | 16.5 | 0.1 | 2.9 | 3 | 332.7 | 20 | 20.1 | 80.2 | 80.8 | 877.2 | 877.3 | 21 | 33 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 14:32:13 | 1.27 | 128.6 | 19.9 | 81 | 877.3 | 22 | 16.5 | 0 | 3.2 | 1.9 | 357.9 | 19.8 | 20 | 80.6 | 81.9 | 877.3 | 877.4 | 17 | 21 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/19 14:37:13 | 1.51 | 96 | 19.8 | 81.6 | 877.3 | 20 | 16.5 | 0.2 | 4.4 | 5.6 | 338.3 | 19.7 | 19.8 | 81.8 | 82.2 | 877.3 | 877.4 | 17 | 20 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 14:42:13 | 1.7 | 93.5 | 19.8 | 81.8 | 877.3 | 21 | 16.6 | 0.2 | 4.5 | 2.5 | 349.5 | 19.7 | 19.8 | 81.6 | 82.2 | 877.2 | 877.4 | 20 | 23 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/19 14:47:13 | 2.32 | 86 | 19.7 | 81.7 | 877.3 | 23 | 16.5 | 0.2 | 7 | 2.5 | 359.4 | 19.5 | 19.8 | 81.3 | 82.2 | 877.2 | 877.4 | 23 | 26 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/19 14:52:13 | 2.07 | 98 | 19.6 | 82 | 877.3 | 27 | 16.4 | 0 | 6.2 | 5.6 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 82 | 82.3 | 877.2 | 877.4 | 26 | 32 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 14:57:13 | 2.25 | 90.1 | 19.6 | 82.1 | 877.2 | 32 | 16.4 | 0.2 | 5.2 | 15 | 326.9 | 19.5 | 19.6 | 81.6 | 82.7 | 877.1 | 877.3 | 32 | 36 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 15:02:13 | 2.88 | 81.3 | 19.6 | 81.9 | 877.2 | 35 | 16.3 | 0.7 | 6.7 | 16 | 131.5 | 19.5 | 19.6 | 81.6 | 82 | 877 | 877.2 | 36 | 39 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/19 15:07:13 | 2.16 | 101.3 | 19.6 | 81.6 | 877.1 | 37 | 16.3 | 0 | 5.9 | 8.1 | 327.1 | 19.5 | 19.6 | 81.2 | 81.9 | 877 | 877.2 | 37 | 40 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 15:12:13 | 2.31 | 98.8 | 19.6 | 81.5 | 877.1 | 38 | 16.3 | 0.2 | 5.9 | 13.2 | 332.3 | 19.6 | 19.6 | 81.2 | 81.7 | 877 | 877.2 | 36 | 39 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/19 15:17:13 | 1.67 | 136.7 | 19.6 | 81.8 | 877.1 | 37 | 16.4 | 0.1 | 3.4 | 5.6 | 358.9 | 19.6 | 19.6 | 81.5 | 82.1 | 877 | 877.2 | 36 | 39 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/19 15:22:13 | 1.43 | 162 | 19.6 | 82.1 | 877.1 | 37 | 16.4 | 0.1 | 3 | 0.6 | 347.5 | 19.5 | 19.6 | 81.6 | 82.6 | 877 | 877.2 | 36 | 37 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 15:27:13 | 1.33 | 149.2 | 19.5 | 82.5 | 877.2 | 36 | 16.4 | 0.1 | 4.8 | 2.6 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 82.4 | 83.1 | 877.1 | 877.2 | 35 | 38 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/19 15:32:13 | 1.34 | 166.6 | 19.5 | 82.4 | 877.1 | 41 | 16.4 | 0 | 3.7 | 5.7 | 348.2 | 19.5 | 19.6 | 82.1 | 82.8 | 877 | 877.2 | 38 | 46 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 15:37:13 | 1.44 | 173.3 | 19.5 | 82.4 | 877.2 | 46 | 16.4 | 0.1 | 3.5 | 33.3 | 355.4 | 19.5 | 19.6 | 82.2 | 82.6 | 877.1 | 877.3 | 46 | 53 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/19 15:42:13 | 1.44 | 162.6 | 19.5 | 82.4 | 877.2 | 54 | 16.4 | 0.1 | 6.3 | 7.6 | 353.5 | 19.4 | 19.5 | 82.1 | 82.6 | 877.1 | 877.3 | 53 | 61 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/19 15:47:13 | 1.63 | 163.8 | 19.5 | 82.1 | 877.2 | 46 | 16.3 | 0.1 | 4.2 | 2 | 359.2 | 19.4 | 19.5 | 81.5 | 82.3 | 877.1 | 877.3 | 34 | 56 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 15:52:13 | 1.48 | 153.3 | 19.4 | 82.2 | 877.3 | 36 | 16.2 | 0.1 | 4.4 | 14.1 | 307.4 | 19.3 | 19.4 | 81.9 | 82.6 | 877.2 | 877.4 | 28 | 34 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 15:57:13 | 1.35 | 160.2 | 19.3 | 82.9 | 877.3 | 29 | 16.3 | 0.1 | 4.2 | 15.9 | 347.6 | 19.2 | 19.3 | 82.5 | 84.2 | 877.2 | 877.4 | 22 | 28 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/19 16:02:13 | 1.83 | 131.4 | 19.2 | 83.9 | 877.2 | 27 | 16.4 | 0.1 | 6.9 | 9.7 | 336.5 | 19 | 19.3 | 83.8 | 85.8 | 877.2 | 877.4 | 23 | 27 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/19 16:07:13 | 1.98 | 114.1 | 19 | 85.9 | 877.2 | 28 | 16.6 | 0.2 | 4.7 | 11.9 | 332.2 | 18.8 | 19 | 85.8 | 87.7 | 877.1 | 877.3 | 27 | 31 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/19 16:12:13 | 1.84 | 121.6 | 18.8 | 87.6 | 877.2 | 30 | 16.7 | 0 | 4.6 | 18.3 | 348.8 | 18.6 | 18.8 | 87.6 | 89.4 | 877.1 | 877.2 | 30 | 32 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/19 16:17:13 | 2.43 | 92.8 | 18.6 | 89.3 | 877.2 | 29 | 16.8 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 167 | 18.3 | 18.6 | 89.2 | 91.1 | 877.1 | 877.4 | 26 | 32 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/19 16:22:13 | 2 | 84 | 18.5 | 90 | 877.3 | 25 | 16.8 | 0.2 | 3.4 | 27.2 | 158.8 | 18.3 | 18.4 | 89.5 | 91.2 | 877.3 | 877.5 | 21 | 26 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/19 16:27:13 | 1.79 | 86.9 | 18.4 | 90.1 | 877.4 | 23 | 16.8 | 0.1 | 4 | 3.9 | 345.4 | 18.4 | 18.4 | 89.4 | 90.7 | 877.4 | 877.6 | 21 | 22 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/19 16:32:13 | 1.75 | 99.8 | 18.4 | 90 | 877.4 | 21 | 16.7 | 0.1 | 4.6 | 12.1 | 265.3 | 18.4 | 18.5 | 89 | 90.4 | 877.4 | 877.5 | 17 | 21 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/19 16:37:13 | 2.03 | 86.5 | 18.4 | 90 | 877.5 | 18 | 16.8 | 0.3 | 5.1 | 14.1 | 140.2 | 18.4 | 18.5 | 89 | 90.8 | 877.4 | 877.6 | 15 | 17 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/19 16:42:13 | 1.68 | 93.4 | 18.4 | 90 | 877.5 | 18 | 16.8 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 356.1 | 18.4 | 18.5 | 89.2 | 90.4 | 877.4 | 877.6 | 16 | 19 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/19 16:47:13 | 1.96 | 83.8 | 18.4 | 89.8 | 877.6 | 16 | 16.7 | 0.1 | 5.2 | 15.9 | 359 | 18.4 | 18.5 | 88.8 | 90.2 | 877.5 | 877.7 | 13 | 18 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/19 16:52:13 | 2.24 | 81.1 | 18.4 | 89.6 | 877.6 | 15 | 16.7 | 0.5 | 5.7 | 14.6 | 163.8 | 18.4 | 18.5 | 88.9 | 90.3 | 877.5 | 877.7 | 13 | 15 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/19 16:57:13 | 2.26 | 98.8 | 18.4 | 89.7 | 877.6 | 17 | 16.7 | 0.2 | 5.8 | 12.1 | 348.9 | 18.4 | 18.5 | 89.2 | 90.5 | 877.6 | 877.7 | 15 | 19 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/19 17:02:13 | 2.27 | 84.7 | 18.4 | 89.8 | 877.7 | 16 | 16.7 | 0.6 | 5 | 22.9 | 111.7 | 18.3 | 18.4 | 89.3 | 90.4 | 877.6 | 877.8 | 14 | 18 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/19 17:07:13 | 2.24 | 83.7 | 18.3 | 90.1 | 877.7 | 13 | 16.7 | 0.1 | 5.1 | 12.1 | 338.4 | 18.3 | 18.4 | 89.6 | 90.7 | 877.6 | 877.8 | 9 | 14 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/19 17:12:13 | 1.74 | 88.4 | 18.4 | 90 | 877.7 | 10 | 16.7 | 0.2 | 4.9 | 30.5 | 353.6 | 18.3 | 18.4 | 89.6 | 90.3 | 877.6 | 877.8 | 6 | 9 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/19 17:17:13 | 1.82 | 84.8 | 18.4 | 89.9 | 877.7 | 7 | 16.7 | 0.1 | 5.1 | 16.8 | 294.9 | 18.3 | 18.4 | 89.6 | 90.1 | 877.7 | 877.8 | 5 | 7 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 17:22:13 | 1.38 | 96.9 | 18.4 | 89.9 | 877.8 | 6 | 16.7 | 0.1 | 2.8 | 6.3 | 357.9 | 18.3 | 18.4 | 89.5 | 90.4 | 877.8 | 877.9 | 5 | 5 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/19 17:27:13 | 1.97 | 88.4 | 18.4 | 89.6 | 877.8 | 5 | 16.6 | 0.1 | 4.9 | 30.4 | 295 | 18.3 | 18.4 | 88.9 | 90.5 | 877.8 | 877.9 | 3 | 5 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/19 17:32:13 | 2.41 | 79.9 | 18.4 | 89.5 | 877.8 | 4 | 16.6 | 0.8 | 5.6 | 24.1 | 114.2 | 18.3 | 18.4 | 88.9 | 89.9 | 877.8 | 877.9 | 3 | 4 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 17:37:13 | 2.58 | 75.8 | 18.4 | 89.4 | 877.9 | 3 | 16.6 | 0.7 | 5.7 | 32.9 | 104.8 | 18.4 | 18.4 | 88.8 | 89.6 | 877.9 | 878 | 3 | 3 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/19 17:42:13 | 1.97 | 77.6 | 18.4 | 89.3 | 878 | 3 | 16.6 | 0 | 3.2 | 5.2 | 359.2 | 18.4 | 18.5 | 89 | 89.6 | 878 | 878.1 | 2 | 3 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/19 17:47:13 | 2.04 | 68.6 | 18.5 | 88.9 | 878.1 | 2 | 16.6 | 0.9 | 3.2 | 4.8 | 100.6 | 18.4 | 18.5 | 88.1 | 89.5 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/19 17:52:13 | 2.35 | 68.7 | 18.6 | 87.6 | 878.1 | 2 | 16.4 | 0.4 | 4 | 7.9 | 155 | 18.5 | 18.7 | 86 | 88.6 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/19 17:57:13 | 1.98 | 86.9 | 18.7 | 86.3 | 878.1 | 1 | 16.3 | 0 | 4.5 | 6.9 | 353.5 | 18.7 | 18.8 | 85 | 86.1 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 18:02:13 | 1.36 | 94.5 | 18.7 | 86.8 | 878 | 1 | 16.4 | 0.1 | 2.4 | 30.4 | 227.4 | 18.6 | 18.8 | 86.1 | 87.6 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 18:07:13 | 1.58 | 86.1 | 18.6 | 86.8 | 878 | 0 | 16.4 | 0.2 | 3.5 | 11.9 | 345.3 | 18.6 | 18.7 | 85 | 87.6 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/19 18:12:13 | 1.61 | 79.2 | 18.8 | 85.6 | 878 | 0 | 16.3 | 0.4 | 3.6 | 37.2 | 110.9 | 18.7 | 18.9 | 84.5 | 85.5 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 18:17:13 | 1.45 | 75.8 | 18.8 | 85.4 | 878.1 | 0 | 16.3 | 0.7 | 2.2 | 34.3 | 110.8 | 18.8 | 18.9 | 84.9 | 85.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 18:22:13 | 1.18 | 91.2 | 18.9 | 84.9 | 878.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 353.4 | 18.9 | 18.9 | 84.1 | 85.1 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 18:27:13 | 1.75 | 85.1 | 18.9 | 84.3 | 878.2 | 0 | 16.2 | 0.2 | 3.6 | 39.1 | 215.9 | 18.9 | 19 | 83.3 | 84.4 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 18:32:13 | 2.23 | 80 | 19 | 83.4 | 878.3 | 0 | 16.1 | 0.6 | 4 | 39.2 | 125.1 | 19 | 19.2 | 82.6 | 83.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 18:37:13 | 2.14 | 79.5 | 19.1 | 83.4 | 878.4 | 0 | 16.1 | 0.2 | 5.4 | 34.6 | 146.9 | 19 | 19.2 | 82.7 | 84.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/03/19 18:42:13 | 1.71 | 99.2 | 19 | 84.1 | 878.4 | 0 | 16.2 | 0 | 3.6 | 2.9 | 347 | 18.9 | 19 | 83.8 | 85.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 18:47:13 | 1.89 | 87.3 | 18.9 | 84.4 | 878.5 | 0 | 16.2 | 0.1 | 4 | 1.8 | 332.7 | 18.8 | 18.9 | 84.2 | 85.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 18:52:13 | 1.39 | 97 | 18.8 | 85.2 | 878.6 | 0 | 16.2 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 358.9 | 18.7 | 18.8 | 85.1 | 86 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/19 18:57:13 | 1.28 | 99 | 18.7 | 86 | 878.6 | 0 | 16.3 | 0 | 3.9 | 21.5 | 247.2 | 18.6 | 18.7 | 85.7 | 86.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 19:02:13 | 1.42 | 84.4 | 18.6 | 86.4 | 878.8 | 0 | 16.3 | 0.3 | 4.2 | 6.7 | 350.1 | 18.6 | 18.6 | 85.7 | 87.4 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 19:07:13 | 1.92 | 81.9 | 18.5 | 87.4 | 878.8 | 0 | 16.3 | 0.5 | 5.5 | 28.2 | 132.9 | 18.3 | 18.6 | 87.2 | 88.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/19 19:12:13 | 2.24 | 78.3 | 18.4 | 88 | 878.8 | 0 | 16.3 | 0.3 | 6.1 | 4.8 | 107.8 | 18.3 | 18.3 | 87.9 | 88.7 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/19 19:17:13 | 2.33 | 71.5 | 18.4 | 87.8 | 878.9 | 0 | 16.3 | 0.5 | 4.2 | 28.4 | 96.1 | 18.3 | 18.4 | 86.9 | 88.4 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 19:22:13 | 2.28 | 73.2 | 18.4 | 87.1 | 878.8 | 0 | 16.2 | 0.6 | 5.2 | 38.6 | 109.6 | 18.4 | 18.4 | 86.2 | 87.1 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 19:27:13 | 2.38 | 65.9 | 18.5 | 85.5 | 878.9 | 0 | 16 | 0.6 | 4.4 | 5.6 | 144.6 | 18.4 | 18.8 | 83.1 | 86.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/19 19:32:13 | 2.18 | 53.7 | 18.7 | 84.8 | 878.9 | 0 | 16 | 0.7 | 3.8 | 10.4 | 97.5 | 18.7 | 18.8 | 83.2 | 85.3 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/19 19:37:13 | 2 | 47.5 | 18.7 | 85.2 | 878.9 | 0 | 16.1 | 0.6 | 3.3 | 12.8 | 88.6 | 18.6 | 18.7 | 85.2 | 85.8 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 19:42:13 | 1.29 | 110.7 | 18.7 | 85.4 | 879 | 0 | 16.1 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 358.9 | 18.7 | 18.8 | 85.2 | 85.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/19 19:47:13 | 1.32 | 94.9 | 18.7 | 85.5 | 879 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.6 | 7.5 | 356.7 | 18.6 | 18.7 | 84.6 | 87.2 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 16 | 16.5
0 | 21/03/19 19:52:13 | 0.92 | 118.3 | 18.7 | 85.6 | 879.1 | 0 | 16.2 | 0 | 2.1 | 11.9 | 356 | 18.7 | 18.8 | 84.8 | 86.4 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 19:57:13 | 1.17 | 92.1 | 18.7 | 85.7 | 879.1 | 0 | 16.2 | 0.2 | 2.6 | 9.9 | 355 | 18.6 | 18.7 | 85.2 | 86.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/19 20:02:13 | 1.81 | 80.6 | 18.7 | 85.3 | 879.2 | 0 | 16.2 | 1 | 3.6 | 33.8 | 99.8 | 18.6 | 18.8 | 84.4 | 86 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/03/19 20:07:13 | 1.97 | 70.3 | 18.9 | 82.6 | 879.2 | 0 | 15.9 | 0.6 | 3.9 | 2.7 | 107.2 | 18.8 | 19.1 | 79.3 | 84.5 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1
0 | 21/03/19 20:12:13 | 1.8 | 66.7 | 19 | 82.2 | 879.3 | 0 | 15.9 | 0.4 | 2.8 | 7.2 | 107.2 | 19 | 19.1 | 81.3 | 82.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 20:17:13 | 1.36 | 77.4 | 19 | 82.1 | 879.3 | 0 | 15.9 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 353.6 | 19 | 19.1 | 81.7 | 82.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/19 20:22:13 | 0.84 | 93.1 | 18.9 | 83.6 | 879.3 | 0 | 16.1 | 0 | 1.4 | 15 | 358 | 18.8 | 19 | 82.7 | 85.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/03/19 20:27:13 | 0.64 | 135.5 | 18.8 | 84.3 | 879.3 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.2 | 56.8 | 288.2 | 18.7 | 18.8 | 84.1 | 85.3 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/19 20:32:13 | 0.46 | 145.3 | 18.7 | 84.5 | 879.2 | 0 | 16 | 0 | 0.9 | 0.6 | 359 | 18.7 | 18.7 | 84 | 85.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/19 20:37:13 | 0.4 | 177.8 | 18.7 | 85.5 | 879.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.2 | 5.6 | 353.6 | 18.6 | 18.7 | 85.2 | 86.6 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 20:42:13 | 0.4 | 103.7 | 18.6 | 85.9 | 879.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 357.9 | 18.6 | 18.6 | 85.8 | 87 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/19 20:47:13 | 0.52 | 99.4 | 18.6 | 87.1 | 879.2 | 0 | 16.4 | 0 | 1.3 | 20.1 | 356.8 | 18.5 | 18.6 | 86.6 | 88.7 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/19 20:52:13 | 0.72 | 124.1 | 18.4 | 87.3 | 879.3 | 0 | 16.3 | 0 | 2.2 | 5.6 | 351.4 | 18.3 | 18.5 | 86.2 | 88.8 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16 | 16.6
0 | 21/03/19 20:57:13 | 1.11 | 117.9 | 18.4 | 85.1 | 879.2 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3.4 | 9.9 | 334 | 18.4 | 18.4 | 82.5 | 86.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.3 | 16.1
0 | 21/03/19 21:02:13 | 1.98 | 89.7 | 18.4 | 82.5 | 879.2 | 0 | 15.4 | 0.3 | 5.9 | 5.6 | 317.4 | 18.4 | 18.5 | 80.1 | 82.7 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15.4
0 | 21/03/19 21:07:13 | 2.47 | 82.6 | 18.4 | 81.8 | 879.3 | 0 | 15.2 | 0.8 | 6 | 43.8 | 357 | 18.4 | 18.5 | 80.5 | 81.8 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/19 21:12:13 | 2.2 | 90.5 | 18.4 | 81.6 | 879.3 | 0 | 15.1 | 0.5 | 5.7 | 32.1 | 274.8 | 18.3 | 18.4 | 80.9 | 82.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 1 | 15 | 15.2
0 | 21/03/19 21:17:13 | 2.09 | 87 | 18.3 | 81.7 | 879.4 | 0 | 15.1 | 0.1 | 5.1 | 1.9 | 353.6 | 18.3 | 18.4 | 81.2 | 82.2 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 15 | 15.2
0 | 21/03/19 21:22:13 | 1.61 | 115 | 18.3 | 81.6 | 879.4 | 0 | 15.1 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 333.3 | 18.3 | 18.3 | 81 | 82.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 15 | 15.3
0 | 21/03/19 21:27:13 | 1.18 | 100.1 | 18.3 | 81.6 | 879.5 | 1 | 15.1 | 0.1 | 2.2 | 11.9 | 182.6 | 18.3 | 18.3 | 80.9 | 82 | 879.5 | 879.6 | 0 | 1 | 15 | 15.1
0 | 21/03/19 21:32:13 | 1.26 | 85.5 | 18.4 | 81.8 | 879.5 | 1 | 15.2 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 353.5 | 18.3 | 18.5 | 81.3 | 82.3 | 879.5 | 879.6 | 1 | 1 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/19 21:37:13 | 1.34 | 63.2 | 18.4 | 82.1 | 879.6 | 1 | 15.3 | 0.5 | 3.1 | 18.8 | 118.6 | 18.4 | 18.5 | 81.2 | 83.2 | 879.5 | 879.6 | 0 | 1 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/19 21:42:21 | 1.22 | 72.9 | 18.4 | 83.1 | 879.6 | 1 | 15.5 | 0.1 | 2.7 | 16.4 | 353.5 | 18.3 | 18.5 | 82.9 | 84.5 | 879.6 | 879.6 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 21:47:21 | 1.28 | 75.9 | 18.3 | 84.2 | 879.7 | 0 | 15.6 | 0 | 2.7 | 0.6 | 356.7 | 18.2 | 18.3 | 84.5 | 85.2 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 21:52:21 | 1.44 | 67.4 | 18.3 | 85 | 879.7 | 0 | 15.7 | 0.4 | 3.2 | 8.8 | 186.2 | 18.2 | 18.3 | 84.9 | 85.8 | 879.7 | 879.8 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/19 21:57:21 | 1.16 | 121.9 | 18.3 | 85.1 | 879.7 | 0 | 15.7 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 359.6 | 18.2 | 18.3 | 84.8 | 85.4 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 22:02:21 | 1.11 | 95.4 | 18.2 | 85.4 | 879.7 | 0 | 15.7 | 0 | 2.5 | 0.5 | 359.5 | 18.2 | 18.3 | 85.1 | 86.1 | 879.6 | 879.7 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/19 22:07:22 | 0.9 | 109.1 | 18.2 | 84.9 | 879.7 | 1 | 15.6 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359.7 | 18.2 | 18.3 | 84.2 | 85.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 22:12:23 | 0.75 | 138.9 | 18.2 | 85.1 | 879.7 | 0 | 15.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 358.9 | 18.2 | 18.3 | 84.5 | 86.3 | 879.7 | 879.8 | 0 | 1 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/19 22:17:23 | 0.67 | 125.1 | 18.2 | 85.5 | 879.8 | 0 | 15.7 | 0.1 | 1.4 | 42.9 | 288.2 | 18.1 | 18.2 | 84.5 | 86.5 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/19 22:22:23 | 0.63 | 188.1 | 18.1 | 84.9 | 879.8 | 0 | 15.6 | 0 | 1.4 | 18.3 | 319.7 | 18.1 | 18.2 | 84.3 | 85.1 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 22:27:23 | 0.54 | 214.3 | 18.2 | 84.5 | 879.7 | 0 | 15.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.9 | 18.1 | 18.2 | 84.1 | 84.5 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/19 22:32:23 | 0.82 | 145.9 | 18.1 | 84.2 | 879.7 | 0 | 15.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 359.2 | 18.1 | 18.1 | 83.8 | 84.3 | 879.5 | 879.7 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/19 22:37:23 | 1.11 | 80.9 | 18.1 | 83.7 | 879.6 | 1 | 15.3 | 0 | 2.9 | 0.6 | 156.4 | 18.1 | 18.2 | 83.1 | 83.9 | 879.5 | 879.6 | 0 | 1 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/19 22:42:23 | 1.08 | 83.6 | 18.1 | 83.5 | 879.5 | 1 | 15.2 | 0 | 2.7 | 3.8 | 359 | 18.1 | 18.2 | 83.1 | 83.9 | 879.5 | 879.5 | 1 | 1 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/19 22:47:23 | 1.37 | 56.4 | 18.1 | 83.8 | 879.4 | 1 | 15.3 | 0.1 | 3.4 | 0.6 | 359.4 | 18.1 | 18.1 | 83.5 | 84.5 | 879.3 | 879.5 | 1 | 2 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/19 22:52:23 | 1.78 | 50.9 | 18.2 | 83.6 | 879.4 | 1 | 15.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 358.8 | 18.1 | 18.2 | 83.1 | 84 | 879.3 | 879.4 | 1 | 2 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/19 22:57:23 | 1.74 | 61.8 | 18.1 | 84.1 | 879.3 | 1 | 15.4 | 0.1 | 4.6 | 0.6 | 359 | 18.1 | 18.2 | 84 | 84.8 | 879.2 | 879.4 | 1 | 2 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/19 23:02:23 | 1.51 | 65.4 | 18.1 | 84.7 | 879.3 | 1 | 15.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 358.9 | 18 | 18.1 | 84.6 | 85.4 | 879.2 | 879.3 | 1 | 2 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 23:07:23 | 1.54 | 63.8 | 18.1 | 84.8 | 879.2 | 1 | 15.5 | 0.2 | 3.7 | 1.6 | 359 | 18 | 18.1 | 84.5 | 85.3 | 879.1 | 879.3 | 1 | 2 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 23:12:23 | 1.06 | 89.5 | 18.1 | 85.2 | 879.2 | 1 | 15.5 | 0 | 2.2 | 0.7 | 359.6 | 18 | 18.1 | 85 | 85.6 | 879.1 | 879.2 | 1 | 2 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/19 23:17:23 | 0.85 | 83.7 | 18 | 85.6 | 879.1 | 1 | 15.6 | 0 | 2 | 4.5 | 255.5 | 18 | 18.1 | 85.3 | 86.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 23:22:23 | 0.75 | 88.1 | 18 | 86 | 879.1 | 1 | 15.6 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 194.3 | 17.9 | 18 | 85.9 | 86.8 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/19 23:27:23 | 0.69 | 86.1 | 17.9 | 86.7 | 879 | 1 | 15.6 | 0.2 | 1.2 | 7.5 | 162.8 | 17.8 | 17.9 | 86.8 | 87.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/19 23:32:23 | 0.9 | 63.3 | 17.8 | 87.1 | 879 | 1 | 15.6 | 0.2 | 1.8 | 5.1 | 105.7 | 17.8 | 17.8 | 87.1 | 87.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/19 23:37:23 | 0.81 | 80.9 | 17.8 | 87.4 | 879 | 1 | 15.7 | 0 | 1.6 | 18.2 | 357.9 | 17.7 | 17.8 | 87.1 | 87.9 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/19 23:42:23 | 0.73 | 84.5 | 17.7 | 88 | 879 | 1 | 15.7 | 0 | 1.4 | 26 | 178 | 17.7 | 17.8 | 87.9 | 88.8 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/19 23:47:23 | 0.45 | 81.7 | 17.7 | 88.4 | 879 | 1 | 15.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 357.8 | 17.6 | 17.7 | 88.5 | 88.9 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/19 23:52:23 | 0.46 | 130.4 | 17.6 | 88.8 | 878.9 | 1 | 15.8 | 0 | 1.1 | 47.4 | 300.2 | 17.6 | 17.6 | 88.5 | 89.3 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/19 23:57:23 | 0.38 | 151.7 | 17.6 | 88.9 | 878.9 | 1 | 15.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 358 | 17.6 | 17.6 | 89 | 89.1 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.8 | 15.8
0 | 21/03/20 00:02:23 | 0.58 | 107.8 | 17.6 | 88.3 | 878.9 | 1 | 15.7 | 0.1 | 1.4 | 23.2 | 198.3 | 17.6 | 17.7 | 87.1 | 89 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 00:07:23 | 0.57 | 86.9 | 17.7 | 87.4 | 878.9 | 1 | 15.5 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 358.4 | 17.7 | 17.8 | 86.2 | 87.4 | 878.8 | 878.9 | 1 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 00:12:23 | 0.93 | 81.5 | 17.8 | 87.1 | 878.8 | 1 | 15.6 | 0.3 | 1.8 | 40.1 | 118.3 | 17.8 | 17.9 | 86.5 | 87.3 | 878.8 | 878.9 | 1 | 2 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/20 00:17:23 | 1.08 | 68.4 | 17.8 | 86.8 | 878.8 | 1 | 15.6 | 0.2 | 2.1 | 18.5 | 105.2 | 17.8 | 17.9 | 86.2 | 87.2 | 878.7 | 878.9 | 1 | 1 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/20 00:22:23 | 1.33 | 79 | 17.8 | 87.1 | 878.8 | 1 | 15.6 | 0.2 | 2.6 | 23.1 | 319.9 | 17.8 | 17.8 | 86.9 | 87.9 | 878.7 | 878.8 | 1 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 00:27:23 | 1.68 | 76.2 | 17.8 | 86.7 | 878.8 | 1 | 15.6 | 0.3 | 3.2 | 41 | 112.3 | 17.8 | 18 | 85.1 | 87.4 | 878.7 | 878.8 | 1 | 2 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/20 00:32:23 | 1.95 | 71.7 | 18 | 85.3 | 878.8 | 2 | 15.5 | 0.8 | 3.5 | 43.5 | 96.7 | 18 | 18.1 | 84.3 | 85.1 | 878.7 | 878.9 | 1 | 2 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 00:37:23 | 1.36 | 77 | 18.1 | 84.9 | 878.8 | 1 | 15.5 | 0.2 | 2.4 | 38.5 | 133.4 | 18.1 | 18.1 | 84.5 | 85.1 | 878.7 | 878.8 | 1 | 2 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 00:42:23 | 1.6 | 63.4 | 18.1 | 84.6 | 878.7 | 1 | 15.5 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 117.1 | 18.1 | 18.2 | 84 | 84.9 | 878.6 | 878.8 | 1 | 2 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 00:47:23 | 1.33 | 58.8 | 18.1 | 84.8 | 878.7 | 1 | 15.5 | 0.5 | 2 | 13.6 | 121.9 | 18.1 | 18.2 | 84.4 | 85.3 | 878.6 | 878.7 | 1 | 2 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 00:52:23 | 1.15 | 61.9 | 18.1 | 84.7 | 878.7 | 1 | 15.5 | 0.1 | 2.7 | 5.6 | 358.9 | 18.1 | 18.2 | 84.4 | 85.6 | 878.6 | 878.7 | 1 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 00:57:23 | 0.89 | 65 | 18.2 | 84.4 | 878.6 | 1 | 15.5 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 18.2 | 18.2 | 83.9 | 84.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 01:02:23 | 0.63 | 91.1 | 18.2 | 84.2 | 878.6 | 1 | 15.4 | 0 | 1.7 | 17.6 | 260.2 | 18.2 | 18.2 | 83.8 | 84.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 01:07:23 | 0.35 | 101.5 | 18.2 | 84.5 | 878.5 | 1 | 15.5 | 0 | 0.6 | 35.1 | 120.4 | 18.2 | 18.2 | 84.2 | 84.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/20 01:12:23 | 0.28 | 80.1 | 18.1 | 84.9 | 878.5 | 1 | 15.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 356.7 | 18.1 | 18.2 | 84.9 | 85.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/20 01:17:23 | 0.22 | 119.8 | 18.1 | 85.3 | 878.5 | 1 | 15.6 | 0 | 0.4 | 56.9 | 255.4 | 18.1 | 18.1 | 85.1 | 86.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 01:22:23 | 0.27 | 132.2 | 18.1 | 86.2 | 878.5 | 1 | 15.7 | 0 | 0.7 | 49.8 | 272.5 | 18 | 18.1 | 86.2 | 87.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/20 01:27:23 | 0.27 | 152.1 | 18 | 86.8 | 878.4 | 1 | 15.8 | 0 | 0.7 | 66.4 | 287.2 | 18 | 18 | 86.7 | 87.5 | 878.4 | 878.5 | 1 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/20 01:32:23 | 0.35 | 122.9 | 18 | 86.4 | 878.4 | 1 | 15.7 | 0 | 0.8 | 62.2 | 197.2 | 17.9 | 18 | 85.8 | 86.7 | 878.4 | 878.5 | 1 | 1 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/20 01:37:23 | 0.41 | 83.7 | 18 | 85.6 | 878.4 | 1 | 15.6 | 0.1 | 1.6 | 15.8 | 115.9 | 18 | 18.1 | 84.7 | 85.8 | 878.3 | 878.4 | 1 | 2 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 01:42:23 | 0.68 | 95.7 | 18.1 | 84.5 | 878.3 | 1 | 15.5 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 356.7 | 18.1 | 18.3 | 83.7 | 84.8 | 878.2 | 878.4 | 1 | 2 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 01:47:23 | 0.48 | 75.2 | 18.2 | 84.2 | 878.3 | 1 | 15.5 | 0 | 1.1 | 18.3 | 117.2 | 18.2 | 18.3 | 83.7 | 84.7 | 878.2 | 878.3 | 1 | 2 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/20 01:52:23 | 0.53 | 77.7 | 18.2 | 84.9 | 878.2 | 1 | 15.6 | 0.2 | 0.9 | 32 | 122 | 18.2 | 18.3 | 84.5 | 85.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 01:57:23 | 0.59 | 81.4 | 18.2 | 85.1 | 878.1 | 1 | 15.6 | 0 | 1.4 | 3.8 | 270.6 | 18.2 | 18.2 | 84.9 | 85.7 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 02:02:23 | 0.8 | 65.1 | 18.2 | 85.6 | 878.1 | 0 | 15.7 | 0 | 2.2 | 6.7 | 321.2 | 18.1 | 18.2 | 85.2 | 86.1 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/20 02:07:23 | 1.11 | 72.5 | 18.1 | 85.8 | 878.1 | 1 | 15.7 | 0.4 | 2.5 | 30.4 | 113.2 | 18.1 | 18.1 | 85.8 | 86.4 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/20 02:12:23 | 1.49 | 70.5 | 18.2 | 84.3 | 878.1 | 1 | 15.5 | 0.4 | 3.6 | 15.2 | 108.9 | 18.1 | 18.4 | 82.6 | 85.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 2 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/20 02:17:23 | 1.33 | 66.3 | 18.3 | 83.8 | 878.1 | 1 | 15.5 | 0.5 | 2.4 | 17.1 | 106.3 | 18.3 | 18.4 | 83 | 84.1 | 878 | 878.1 | 1 | 1 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/20 02:22:23 | 1.13 | 90.1 | 18.3 | 84 | 878.1 | 1 | 15.5 | 0.1 | 2.8 | 32.5 | 345.4 | 18.2 | 18.3 | 83 | 84.6 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/20 02:27:23 | 1.38 | 75.5 | 18.3 | 83.7 | 878.1 | 1 | 15.4 | 0.8 | 2.6 | 27.9 | 93 | 18.2 | 18.3 | 83 | 84.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/20 02:32:23 | 1.32 | 69.5 | 18.3 | 83 | 878.1 | 1 | 15.4 | 0.6 | 2.3 | 6.3 | 118.5 | 18.3 | 18.4 | 82.1 | 83.2 | 878.1 | 878.2 | 1 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/20 02:37:23 | 1.44 | 89.8 | 18.4 | 82.2 | 878.1 | 1 | 15.3 | 0.1 | 3.3 | 6.7 | 353.5 | 18.3 | 18.5 | 81.2 | 83.2 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/20 02:42:23 | 0.91 | 124.6 | 18.4 | 82 | 878.1 | 1 | 15.3 | 0 | 2.5 | 36.3 | 317.4 | 18.4 | 18.5 | 81.2 | 82.6 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/20 02:47:23 | 0.78 | 135.9 | 18.4 | 82.5 | 878.1 | 0 | 15.3 | 0.1 | 1.7 | 5.5 | 357.7 | 18.3 | 18.4 | 82.1 | 83.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 02:52:23 | 0.71 | 135 | 18.4 | 82.6 | 878.1 | 0 | 15.3 | 0 | 2 | 20.1 | 303.6 | 18.3 | 18.4 | 82.1 | 83 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/20 02:57:23 | 0.89 | 106.3 | 18.3 | 82.8 | 878.1 | 0 | 15.3 | 0.1 | 2.7 | 11.9 | 353.4 | 18.2 | 18.3 | 82.7 | 83.2 | 878.1 | 878.1 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/20 03:02:23 | 0.86 | 91.8 | 18.2 | 83 | 878.1 | 0 | 15.3 | 0.1 | 1.7 | 9.6 | 357.8 | 18.2 | 18.2 | 82.8 | 83.3 | 878.1 | 878.1 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/20 03:07:23 | 0.65 | 94.8 | 18.2 | 83.1 | 878.2 | 1 | 15.3 | 0.1 | 1 | 17 | 353.4 | 18.2 | 18.2 | 83.1 | 83.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3
0 | 21/03/20 03:12:23 | 0.38 | 156.7 | 18.2 | 83.2 | 878.2 | 1 | 15.3 | 0 | 0.7 | 115.8 | 310.9 | 18.2 | 18.2 | 83.1 | 83.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/20 03:17:23 | 0.32 | 184.2 | 18.2 | 83.3 | 878.2 | 1 | 15.3 | 0 | 0.7 | 47.3 | 306.2 | 18.2 | 18.2 | 83.3 | 83.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3
0 | 21/03/20 03:22:23 | 0.36 | 176.9 | 18.2 | 83.9 | 878.2 | 1 | 15.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 357.7 | 18.2 | 18.2 | 83.6 | 85 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/20 03:27:23 | 0.4 | 191.7 | 18.2 | 84.5 | 878.2 | 1 | 15.5 | 0.1 | 0.8 | 18.1 | 327 | 18.1 | 18.2 | 84.5 | 85.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 03:32:23 | 0.39 | 165.2 | 18.1 | 84.9 | 878.3 | 0 | 15.5 | 0 | 1.1 | 48.7 | 294.7 | 18.1 | 18.2 | 84.6 | 85.8 | 878.3 | 878.3 | 0 | 1 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/20 03:37:24 | 0.44 | 131.8 | 18.1 | 85.3 | 878.3 | 0 | 15.6 | 0 | 1 | 23.2 | 255.3 | 18.1 | 18.1 | 84.7 | 86.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 03:42:24 | 0.41 | 138.4 | 18.1 | 85.9 | 878.3 | 0 | 15.7 | 0 | 1.1 | 26 | 252.1 | 18 | 18.1 | 84.9 | 86.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/20 03:47:24 | 1.68 | 99.8 | 18.1 | 83.5 | 878.3 | 1 | 15.3 | 0.3 | 5.6 | 11.9 | 330.6 | 18 | 18.2 | 81.2 | 84.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/20 03:52:24 | 1.66 | 94.9 | 18.2 | 82 | 878.3 | 1 | 15.1 | 0 | 4.1 | 12 | 335 | 18.2 | 18.2 | 81 | 81.5 | 878.2 | 878.4 | 1 | 1 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 03:57:24 | 2.27 | 77.2 | 18.2 | 81.2 | 878.3 | 1 | 15 | 1 | 5.9 | 31.5 | 105.7 | 18.2 | 18.3 | 80.4 | 81.2 | 878.2 | 878.3 | 1 | 1 | 14.8 | 15
0 | 21/03/20 04:02:24 | 2.63 | 71 | 18.3 | 81 | 878.3 | 1 | 15 | 1.4 | 4.4 | 27.3 | 95.5 | 18.2 | 18.3 | 80.6 | 81.3 | 878.3 | 878.4 | 1 | 1 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 04:07:24 | 2.31 | 70.5 | 18.2 | 81.1 | 878.4 | 1 | 15 | 0.6 | 3.9 | 17.8 | 108.1 | 18.2 | 18.3 | 80.8 | 81.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 04:12:24 | 1.87 | 77.4 | 18.2 | 81.4 | 878.4 | 1 | 15 | 0.1 | 3 | 24.9 | 350 | 18.2 | 18.2 | 81.4 | 81.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 15 | 15
0 | 21/03/20 04:17:24 | 1.65 | 73.9 | 18.2 | 81.6 | 878.4 | 0 | 15 | 0.7 | 2.3 | 23.3 | 103.6 | 18.2 | 18.2 | 81.6 | 81.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 15 | 15
0 | 21/03/20 04:22:24 | 1.59 | 69.8 | 18.2 | 81.5 | 878.4 | 1 | 15 | 0.5 | 3.5 | 11.9 | 355.7 | 18.2 | 18.3 | 80.8 | 81.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 04:27:24 | 1.24 | 79.1 | 18.3 | 81.9 | 878.4 | 1 | 15.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 357.9 | 18.3 | 18.4 | 79.8 | 83.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 14.8 | 15.4
0 | 21/03/20 04:32:24 | 0.75 | 156.5 | 18.3 | 82.7 | 878.4 | 0 | 15.3 | 0 | 1.2 | 48.8 | 353.6 | 18.3 | 18.3 | 82.1 | 83.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/20 04:37:24 | 0.55 | 135.2 | 18.3 | 82.2 | 878.5 | 1 | 15.2 | 0 | 1.7 | 0.6 | 297.1 | 18.3 | 18.4 | 81 | 82.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15 | 15.4
0 | 21/03/20 04:42:24 | 0.47 | 149.1 | 18.3 | 82.3 | 878.5 | 0 | 15.2 | 0 | 1 | 0.5 | 358.9 | 18.3 | 18.4 | 82.1 | 82.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/20 04:47:24 | 0.52 | 104 | 18.3 | 83.2 | 878.5 | 0 | 15.4 | 0.3 | 1 | 7.6 | 126.3 | 18.2 | 18.4 | 82.6 | 84.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/20 04:52:24 | 0.58 | 87.6 | 18.2 | 84.2 | 878.6 | 0 | 15.5 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 359.7 | 18.2 | 18.2 | 84.3 | 85.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/20 04:57:24 | 0.73 | 85.3 | 18.2 | 85.2 | 878.6 | 0 | 15.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 359.7 | 18.1 | 18.2 | 85.1 | 86.5 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 05:02:24 | 0.85 | 74.2 | 18.1 | 86.1 | 878.7 | 0 | 15.7 | 0 | 2.2 | 0.6 | 352.4 | 18 | 18.1 | 86.5 | 86.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/20 05:07:24 | 0.81 | 89.5 | 18 | 86.8 | 878.7 | 0 | 15.8 | 0 | 1.5 | 14.9 | 254.5 | 18 | 18 | 86.8 | 87.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/20 05:12:24 | 0.51 | 140.3 | 18 | 87.3 | 878.8 | 0 | 15.9 | 0 | 1 | 5.6 | 326.9 | 18 | 18 | 87.2 | 87.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/03/20 05:17:24 | 0.58 | 110 | 18 | 87.2 | 878.8 | 0 | 15.8 | 0.1 | 1.3 | 38.5 | 146.9 | 17.9 | 18 | 87 | 87.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/20 05:22:24 | 0.66 | 95.6 | 18 | 87.3 | 878.9 | 0 | 15.8 | 0.3 | 1.3 | 24.2 | 126.1 | 17.9 | 18 | 87.1 | 87.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/20 05:27:24 | 1.16 | 82.2 | 17.9 | 86.6 | 878.9 | 0 | 15.7 | 0.1 | 4.2 | 29.1 | 236.9 | 17.9 | 18 | 83.6 | 87.3 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/20 05:32:24 | 1.97 | 85 | 18 | 83.7 | 878.9 | 1 | 15.2 | 0.2 | 5.7 | 27.2 | 341.9 | 18 | 18.1 | 81.6 | 83.6 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/20 05:37:24 | 1.74 | 67.7 | 18.1 | 82.9 | 878.9 | 1 | 15.1 | 0.2 | 4.1 | 0.6 | 359.8 | 18.1 | 18.2 | 81.8 | 82.9 | 878.8 | 879 | 1 | 2 | 15 | 15.2
0 | 21/03/20 05:42:24 | 2.36 | 68.5 | 18.1 | 82.2 | 878.9 | 1 | 15 | 1 | 5 | 36.6 | 105.3 | 18 | 18.1 | 81.6 | 82.5 | 878.9 | 879 | 1 | 2 | 14.8 | 15
0 | 21/03/20 05:47:24 | 2.05 | 75.5 | 18 | 81.8 | 879 | 2 | 14.9 | 0.7 | 3.9 | 26.9 | 152.9 | 18 | 18.1 | 81.4 | 81.9 | 878.9 | 879 | 1 | 2 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/20 05:52:24 | 2.44 | 72.9 | 18.1 | 81.1 | 879 | 2 | 14.8 | 0.7 | 5 | 43.3 | 119 | 18 | 18.2 | 79.6 | 81.7 | 879 | 879 | 2 | 4 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/20 05:57:24 | 2.05 | 67.5 | 18.2 | 80.6 | 879 | 3 | 14.8 | 0.4 | 3.1 | 16.8 | 101.9 | 18.2 | 18.2 | 79.6 | 80.9 | 879 | 879.1 | 3 | 4 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 06:02:24 | 1.17 | 61.8 | 18.2 | 81.1 | 879.1 | 5 | 14.9 | 0.1 | 1.9 | 11.9 | 115.9 | 18.2 | 18.2 | 80.9 | 81.7 | 879 | 879.1 | 4 | 7 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 06:07:24 | 0.67 | 58.9 | 18.2 | 81.7 | 879.1 | 7 | 15 | 0 | 0.8 | 0.7 | 357.2 | 18.2 | 18.2 | 81.7 | 82.3 | 879 | 879.2 | 6 | 9 | 15 | 15.1
0 | 21/03/20 06:12:24 | 0.42 | 130.3 | 18.2 | 82.2 | 879.2 | 10 | 15.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 356.8 | 18.2 | 18.3 | 82.3 | 82.7 | 879.1 | 879.3 | 9 | 14 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/20 06:17:24 | 0.36 | 175.9 | 18.2 | 82.6 | 879.2 | 14 | 15.2 | 0 | 0.9 | 9.3 | 317.6 | 18.2 | 18.3 | 82.6 | 83.1 | 879.1 | 879.3 | 14 | 20 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/20 06:22:24 | 0.47 | 90.4 | 18.2 | 83.1 | 879.3 | 20 | 15.3 | 0.1 | 1.2 | 5 | 353.6 | 18.2 | 18.3 | 83.1 | 83.7 | 879.3 | 879.4 | 19 | 27 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 06:27:24 | 0.43 | 142.5 | 18.3 | 83.3 | 879.4 | 26 | 15.4 | 0 | 1 | 0.6 | 359 | 18.2 | 18.3 | 83.3 | 83.8 | 879.3 | 879.5 | 27 | 31 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 06:32:24 | 0.71 | 91.9 | 18.3 | 83.4 | 879.5 | 30 | 15.4 | 0.1 | 1.7 | 28.3 | 295.9 | 18.3 | 18.3 | 83.4 | 83.6 | 879.5 | 879.6 | 29 | 37 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 06:37:24 | 0.62 | 109.9 | 18.3 | 83.3 | 879.5 | 36 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 359 | 18.3 | 18.4 | 83 | 83.6 | 879.5 | 879.6 | 36 | 39 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 06:42:24 | 0.72 | 107.7 | 18.4 | 83.2 | 879.6 | 39 | 15.4 | 0 | 1.8 | 0 | 357.1 | 18.3 | 18.4 | 82.7 | 83.4 | 879.6 | 879.7 | 39 | 42 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 06:47:24 | 1.4 | 73.3 | 18.4 | 83.1 | 879.6 | 44 | 15.4 | 0.1 | 3.3 | 6.8 | 357.5 | 18.4 | 18.4 | 82.8 | 83.4 | 879.6 | 879.7 | 41 | 53 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 06:52:24 | 1.5 | 65.1 | 18.4 | 83.2 | 879.6 | 55 | 15.5 | 0 | 3.2 | 0.2 | 358.8 | 18.3 | 18.4 | 82.8 | 83.6 | 879.5 | 879.6 | 52 | 67 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/20 06:57:24 | 1.66 | 72.6 | 18.4 | 83.3 | 879.6 | 67 | 15.5 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 359.9 | 18.3 | 18.4 | 83.1 | 83.8 | 879.6 | 879.7 | 67 | 78 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 07:02:24 | 1.44 | 60.4 | 18.4 | 83.2 | 879.6 | 80 | 15.5 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 353.5 | 18.4 | 18.5 | 83 | 83.3 | 879.5 | 879.7 | 78 | 94 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 07:07:24 | 1.34 | 69.7 | 18.5 | 82.9 | 879.7 | 87 | 15.5 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 358.6 | 18.5 | 18.6 | 82.2 | 83.1 | 879.6 | 879.8 | 88 | 95 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 07:12:24 | 1.26 | 89.1 | 18.6 | 82.4 | 879.7 | 91 | 15.5 | 0.1 | 2.9 | 20.1 | 310.9 | 18.6 | 18.7 | 82 | 82.5 | 879.6 | 879.8 | 90 | 98 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 07:17:24 | 1.5 | 62.9 | 18.7 | 81.8 | 879.7 | 89 | 15.4 | 0.3 | 2.9 | 10.2 | 144.1 | 18.7 | 18.7 | 81.1 | 82.1 | 879.7 | 879.8 | 81 | 96 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/20 07:22:24 | 1.52 | 59.8 | 18.7 | 81.3 | 879.8 | 88 | 15.4 | 0.2 | 2.9 | 7.3 | 100.2 | 18.7 | 18.8 | 79.8 | 81.6 | 879.7 | 879.8 | 82 | 97 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 07:27:24 | 1.25 | 67.7 | 18.8 | 80.6 | 879.8 | 109 | 15.3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 359.2 | 18.8 | 18.9 | 79.9 | 80.5 | 879.7 | 879.9 | 89 | 133 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/20 07:32:24 | 1.01 | 74.6 | 18.9 | 80.1 | 879.8 | 122 | 15.3 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 165.4 | 18.9 | 19.1 | 79.3 | 80.7 | 879.7 | 879.9 | 124 | 135 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/20 07:37:24 | 0.71 | 167.2 | 19.1 | 79.5 | 879.8 | 120 | 15.5 | 0.1 | 1.3 | 101.8 | 342.2 | 19.1 | 19.4 | 78.2 | 80.2 | 879.8 | 879.9 | 113 | 133 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/20 07:42:24 | 0.91 | 191.9 | 19.4 | 77.7 | 879.8 | 155 | 15.4 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 355.9 | 19.4 | 19.6 | 76.2 | 78.2 | 879.7 | 879.9 | 122 | 215 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 07:47:24 | 0.66 | 172.2 | 19.5 | 77 | 879.9 | 200 | 15.3 | 0 | 2 | 1.9 | 359.4 | 19.5 | 19.7 | 76.1 | 76.8 | 879.8 | 880 | 183 | 311 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 07:52:24 | 0.78 | 132.6 | 19.7 | 76.3 | 880 | 146 | 15.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 359.4 | 19.7 | 19.8 | 75.5 | 76.4 | 879.9 | 880.1 | 79 | 183 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 07:57:24 | 1.63 | 134.8 | 19.7 | 76 | 880.1 | 103 | 15.3 | 0 | 6.5 | 2.8 | 350.6 | 19.6 | 19.8 | 74 | 77.4 | 880 | 880.2 | 70 | 95 | 14.9 | 15.7
0 | 21/03/20 08:02:24 | 1.9 | 133.3 | 19.5 | 76.4 | 880.2 | 113 | 15.2 | 0.1 | 6.1 | 13.4 | 345.4 | 19.1 | 19.6 | 75.6 | 77.9 | 880.2 | 880.3 | 91 | 162 | 15 | 15.3
0 | 21/03/20 08:07:24 | 2.18 | 121.5 | 19.1 | 77.8 | 880.2 | 240 | 15.1 | 0.1 | 7.6 | 4.3 | 357.8 | 18.7 | 19.1 | 76.8 | 79.7 | 880.2 | 880.3 | 162 | 730 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/20 08:12:24 | 2.51 | 101.9 | 18.9 | 77.3 | 880.2 | 311 | 14.8 | 0.2 | 5.4 | 30.4 | 212.3 | 18.7 | 18.9 | 76 | 77.6 | 880.1 | 880.3 | 268 | 792 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 08:17:24 | 1.85 | 108.9 | 18.9 | 76.9 | 880.2 | 273 | 14.7 | 0.1 | 5.9 | 1.9 | 357.9 | 18.7 | 19 | 75.6 | 77.6 | 880.2 | 880.3 | 208 | 327 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 08:22:24 | 2.4 | 103.1 | 19 | 76 | 880.2 | 214 | 14.6 | 0.2 | 6.8 | 10.1 | 359.8 | 19 | 19.1 | 74.8 | 76.4 | 880.1 | 880.3 | 166 | 208 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/20 08:27:24 | 2.53 | 120.4 | 19 | 75 | 880.2 | 195 | 14.5 | 0.2 | 6.1 | 3.3 | 340.9 | 19 | 19.2 | 73.5 | 75.7 | 880.1 | 880.2 | 166 | 202 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/20 08:32:24 | 2.79 | 103.8 | 19.2 | 73.3 | 880.1 | 225 | 14.3 | 0.1 | 7.2 | 2.9 | 327 | 19.2 | 19.5 | 70.8 | 73.5 | 880 | 880.2 | 202 | 259 | 14 | 14.3
0 | 21/03/20 08:37:25 | 2.88 | 88.9 | 19.6 | 71.1 | 880.1 | 217 | 14.1 | 0.2 | 6.7 | 3.4 | 163.3 | 19.5 | 19.9 | 68.9 | 70.8 | 880 | 880.2 | 183 | 257 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/20 08:42:25 | 3.24 | 81.9 | 19.8 | 69.6 | 880.2 | 197 | 14.1 | 0.5 | 8.3 | 20.1 | 143.1 | 19.9 | 20.1 | 68.1 | 69.2 | 880.1 | 880.3 | 171 | 197 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/20 08:47:25 | 2.84 | 96.4 | 20.1 | 68.4 | 880.2 | 219 | 14.1 | 0.1 | 8.6 | 34.7 | 250.9 | 20.1 | 20.4 | 66.5 | 70.5 | 880.2 | 880.3 | 197 | 259 | 13.8 | 14.6
0 | 21/03/20 08:52:25 | 2.28 | 81.7 | 20.3 | 68.4 | 880.2 | 306 | 14.3 | 0.2 | 6.1 | 1.5 | 359.9 | 20.4 | 20.5 | 66.7 | 70.6 | 880.1 | 880.2 | 259 | 475 | 14 | 15
0 | 21/03/20 08:57:25 | 1.67 | 120 | 20.6 | 67.8 | 880.2 | 379 | 14.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 357.4 | 20.5 | 21 | 63.3 | 70.8 | 880.1 | 880.3 | 331 | 943 | 13.8 | 15.3
0 | 21/03/20 09:02:25 | 1.48 | 145.7 | 21.1 | 64.9 | 880.1 | 543 | 14.2 | 0.1 | 4.9 | 2.9 | 353.4 | 21 | 21.7 | 62.5 | 64.5 | 880 | 880.2 | 376 | 1122 | 13.9 | 14.5
0 | 21/03/20 09:07:25 | 1.46 | 168.7 | 21.6 | 64.4 | 880.1 | 429 | 14.6 | 0.1 | 4.6 | 2 | 358.5 | 21.6 | 22.1 | 62.7 | 66.3 | 879.9 | 880.2 | 344 | 512 | 14.3 | 15.1
0 | 21/03/20 09:12:25 | 2.99 | 125.2 | 21.4 | 65.8 | 880.1 | 368 | 14.7 | 0.3 | 8.1 | 28.3 | 339 | 20.9 | 21.7 | 64.5 | 68.2 | 879.9 | 880.1 | 237 | 637 | 14.5 | 15.1
0 | 21/03/20 09:17:25 | 2.76 | 89.3 | 20.9 | 69.7 | 880.1 | 253 | 15.1 | 0.2 | 7 | 1.6 | 353.4 | 20.5 | 21 | 68 | 73.8 | 880 | 880.4 | 169 | 237 | 14.8 | 15.7
0 | 21/03/20 09:22:25 | 1.83 | 146.5 | 20.6 | 72 | 880.2 | 189 | 15.4 | 0 | 3.1 | 0.6 | 359.6 | 20.4 | 20.5 | 72.9 | 74 | 880.2 | 880.4 | 145 | 169 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/20 09:27:25 | 1.37 | 161.5 | 20.5 | 72.5 | 880.2 | 202 | 15.4 | 0 | 2.8 | 0.6 | 358.7 | 20.4 | 20.5 | 72.3 | 73.6 | 880.2 | 880.3 | 156 | 274 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 09:32:25 | 1.02 | 160.8 | 20.7 | 71.6 | 880.2 | 463 | 15.4 | 0 | 2.4 | 0.5 | 358.9 | 20.5 | 21.2 | 69.3 | 72.5 | 880.1 | 880.3 | 274 | 1020 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/20 09:37:25 | 1.02 | 174.5 | 21.2 | 69.2 | 880.1 | 714 | 15.3 | 0 | 2.7 | 30.2 | 306.1 | 21.2 | 21.7 | 67.1 | 69.4 | 880 | 880.2 | 595 | 1177 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/20 09:42:25 | 0.92 | 129.3 | 21.8 | 66.6 | 880.1 | 615 | 15.2 | 0 | 2.1 | 11.8 | 208.3 | 21.7 | 22.2 | 64.3 | 67.9 | 880 | 880.1 | 312 | 1062 | 15 | 15.6
0 | 21/03/20 09:47:25 | 1.25 | 168.9 | 22 | 65.8 | 880 | 393 | 15.3 | 0.1 | 5 | 0.7 | 359.4 | 22 | 22.3 | 64.5 | 66.4 | 879.9 | 880.1 | 186 | 811 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/20 09:52:25 | 1.83 | 149.3 | 21.7 | 66.7 | 880 | 250 | 15.3 | 0.1 | 7.8 | 4.2 | 357.9 | 21.4 | 22.3 | 64.4 | 68.4 | 880 | 880.1 | 161 | 186 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/20 09:57:25 | 1.97 | 125.2 | 21.4 | 67.9 | 880.1 | 179 | 15.2 | 0 | 6.6 | 1.9 | 357.2 | 21 | 21.5 | 67.9 | 69.3 | 880 | 880.2 | 121 | 162 | 15 | 15.3
0 | 21/03/20 10:02:25 | 2.45 | 108.7 | 21.1 | 68.5 | 880.1 | 131 | 15.1 | 0 | 6.7 | 16.1 | 359.2 | 20.8 | 21.2 | 68.1 | 69.3 | 880 | 880.2 | 89 | 121 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/20 10:07:25 | 2.54 | 113.1 | 20.8 | 68.9 | 880.1 | 96 | 14.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 336.4 | 20.4 | 20.9 | 68.2 | 70 | 880 | 880.2 | 70 | 89 | 14.7 | 15