## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/20 10:12:25 | 2.2 | 112.4 | 20.6 | 69.4 | 880.1 | 88 | 14.8 | 0 | 5.2 | 6.4 | 359.1 | 20.3 | 20.5 | 69 | 70.3 | 880 | 880.2 | 72 | 89 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 10:17:25 | 2.15 | 106.7 | 20.5 | 69.6 | 880.1 | 88 | 14.7 | 0 | 6.8 | 21.4 | 316.2 | 20.3 | 20.5 | 69.3 | 70.6 | 880 | 880.2 | 86 | 89 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 10:22:25 | 2.33 | 80.6 | 20.4 | 70.7 | 880.2 | 90 | 14.9 | 0.4 | 5.6 | 13.1 | 349.3 | 20.2 | 20.5 | 69.5 | 72.8 | 880 | 880.3 | 85 | 101 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/20 10:27:25 | 2.42 | 92.4 | 20.3 | 70.9 | 880.1 | 100 | 14.8 | 0 | 7.2 | 3.7 | 269 | 20 | 20.4 | 69.6 | 72.4 | 880 | 880.2 | 101 | 110 | 14.5 | 15.2
0 | 21/03/20 10:32:25 | 1.99 | 108.5 | 20.2 | 70.7 | 880 | 109 | 14.7 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 358.9 | 20 | 20.3 | 69.9 | 71.6 | 879.9 | 880.1 | 101 | 132 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 10:37:25 | 1.82 | 98.1 | 20.3 | 69.9 | 880 | 116 | 14.6 | 0.3 | 5.8 | 9.6 | 339.7 | 20.2 | 20.4 | 69.1 | 69.9 | 879.9 | 880.1 | 105 | 136 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/20 10:42:25 | 1.47 | 118.6 | 20.3 | 69.7 | 879.9 | 106 | 14.6 | 0.1 | 3 | 9 | 326.9 | 20.3 | 20.5 | 69.1 | 70.1 | 879.8 | 880 | 98 | 105 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 10:47:25 | 2.58 | 92.4 | 20.3 | 69.8 | 879.9 | 98 | 14.6 | 0.9 | 6.6 | 16.7 | 126 | 20.1 | 20.4 | 69.5 | 70.3 | 879.8 | 880 | 91 | 98 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/20 10:52:25 | 2.51 | 89.4 | 20.2 | 70.2 | 879.9 | 93 | 14.6 | 0.5 | 5.8 | 22.3 | 315 | 20.1 | 20.2 | 70.1 | 71 | 879.8 | 880 | 87 | 97 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 10:57:25 | 1.87 | 105 | 20.3 | 70.2 | 879.9 | 116 | 14.7 | 0.2 | 3.9 | 6.7 | 358.9 | 20.2 | 20.4 | 69.6 | 70.9 | 879.8 | 880 | 97 | 151 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 11:02:25 | 3.54 | 87.2 | 20.3 | 70.3 | 879.9 | 157 | 14.8 | 0.2 | 8.2 | 2 | 342.8 | 20.3 | 20.5 | 69.3 | 71.4 | 879.8 | 879.9 | 151 | 197 | 14.6 | 15
0 | 21/03/20 11:07:25 | 3.71 | 75 | 20.4 | 70.3 | 879.8 | 151 | 14.8 | 0.9 | 7.4 | 19.8 | 108 | 20.2 | 20.5 | 69.6 | 71.6 | 879.7 | 879.9 | 128 | 195 | 14.7 | 15
0 | 21/03/20 11:12:25 | 2.92 | 79.3 | 20.5 | 70 | 879.8 | 137 | 14.8 | 0.8 | 5.4 | 15.4 | 153.2 | 20.5 | 20.6 | 69.2 | 70.4 | 879.7 | 879.9 | 126 | 131 | 14.8 | 15
0 | 21/03/20 11:17:25 | 2.33 | 93.8 | 20.5 | 70.3 | 879.7 | 131 | 14.9 | 0 | 4.9 | 11 | 343 | 20.5 | 20.7 | 69.3 | 71.6 | 879.6 | 879.8 | 113 | 134 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/20 11:22:25 | 2.11 | 68.8 | 20.5 | 71.4 | 879.8 | 109 | 15.1 | 0.3 | 4.5 | 7.9 | 346.5 | 20.3 | 20.5 | 71.6 | 72.2 | 879.7 | 879.9 | 91 | 113 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/20 11:27:25 | 1.38 | 77.3 | 20.4 | 71.8 | 879.7 | 102 | 15.1 | 0.1 | 3 | 0.7 | 359.1 | 20.3 | 20.4 | 71.6 | 72.4 | 879.6 | 879.8 | 95 | 98 | 15 | 15.2
0 | 21/03/20 11:32:25 | 1.65 | 66.2 | 20.4 | 71.6 | 879.7 | 97 | 15.1 | 0.2 | 5.2 | 2.6 | 353.5 | 20.3 | 20.5 | 71 | 72 | 879.6 | 879.8 | 92 | 103 | 15 | 15.2
0 | 21/03/20 11:37:25 | 1.42 | 57.9 | 20.4 | 71.4 | 879.6 | 98 | 15 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 359.8 | 20.3 | 20.5 | 70.8 | 71.8 | 879.6 | 879.6 | 89 | 106 | 14.9 | 15
0 | 21/03/20 11:42:25 | 1.67 | 48.8 | 20.4 | 71.4 | 879.6 | 86 | 15 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 90.2 | 20.3 | 20.5 | 70.5 | 72 | 879.5 | 879.7 | 74 | 89 | 15 | 15.1
0 | 21/03/20 11:47:25 | 1.7 | 66.7 | 20.4 | 71.7 | 879.6 | 85 | 15.1 | 0.2 | 4.3 | 21 | 258 | 20.4 | 20.5 | 70.4 | 72.6 | 879.4 | 879.7 | 72 | 105 | 14.9 | 15.4
0 | 21/03/20 11:52:25 | 2.66 | 79.8 | 20.4 | 72.4 | 879.4 | 104 | 15.3 | 0.2 | 7.1 | 9 | 359 | 20.3 | 20.5 | 72.4 | 73.1 | 879.3 | 879.4 | 105 | 124 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 11:57:25 | 2.7 | 70.6 | 20.5 | 72 | 879.4 | 121 | 15.3 | 1.4 | 7.1 | 22.1 | 104.5 | 20.4 | 20.7 | 71.4 | 72.9 | 879.3 | 879.4 | 124 | 133 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/20 12:02:25 | 2.58 | 77 | 20.7 | 71.2 | 879.3 | 112 | 15.2 | 0 | 5.6 | 17.7 | 208.8 | 20.6 | 20.9 | 70.3 | 71.6 | 879.2 | 879.4 | 87 | 130 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/20 12:07:25 | 2.52 | 68.3 | 20.8 | 71.1 | 879.3 | 88 | 15.3 | 1 | 4.9 | 3.3 | 142.9 | 20.8 | 21 | 70.3 | 71.6 | 879.2 | 879.3 | 69 | 87 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 12:12:25 | 2.42 | 57 | 20.8 | 71.4 | 879.3 | 84 | 15.4 | 0.5 | 4.8 | 6.9 | 105.4 | 20.6 | 20.9 | 70.9 | 71.9 | 879.2 | 879.3 | 72 | 84 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 12:17:25 | 2.06 | 62.9 | 20.7 | 71.7 | 879.3 | 80 | 15.4 | 0.4 | 4 | 1.9 | 358.9 | 20.6 | 20.7 | 71.6 | 72.3 | 879.2 | 879.3 | 74 | 85 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 12:22:25 | 2.15 | 83.6 | 20.7 | 72.2 | 879.2 | 90 | 15.5 | 0 | 4.6 | 37.3 | 295.8 | 20.6 | 20.8 | 72 | 73 | 879.1 | 879.3 | 85 | 99 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 12:27:25 | 2.56 | 80.1 | 20.5 | 73.2 | 879.2 | 136 | 15.6 | 0.2 | 6.2 | 5.1 | 191.9 | 20.3 | 20.6 | 73 | 74.4 | 879.2 | 879.3 | 99 | 226 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 12:32:25 | 2.38 | 81.7 | 20.5 | 73.8 | 879.2 | 158 | 15.6 | 0.4 | 4.8 | 34.6 | 177.2 | 20.3 | 20.5 | 73.7 | 74.6 | 879 | 879.2 | 130 | 230 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 12:37:25 | 2.65 | 86.3 | 20.4 | 74.3 | 879.1 | 121 | 15.7 | 0.3 | 5.6 | 0.7 | 356.8 | 20.3 | 20.5 | 74 | 75.2 | 879 | 879.1 | 85 | 130 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 12:42:25 | 2.47 | 76.5 | 20.5 | 74.4 | 879 | 122 | 15.8 | 0.3 | 5.2 | 17.2 | 326.8 | 20.4 | 20.6 | 73.7 | 75 | 878.9 | 879 | 88 | 137 | 15.7 | 16
0 | 21/03/20 12:47:25 | 2.36 | 86 | 20.6 | 73.6 | 878.9 | 134 | 15.7 | 0.2 | 6.3 | 0.5 | 359.6 | 20.5 | 20.8 | 72.1 | 74.8 | 878.7 | 878.9 | 135 | 145 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/20 12:52:25 | 2.46 | 77.8 | 20.7 | 73.2 | 878.7 | 151 | 15.7 | 0.3 | 5.2 | 26 | 358.9 | 20.5 | 20.8 | 72.3 | 73.8 | 878.6 | 878.7 | 144 | 166 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 12:57:25 | 2.12 | 84.9 | 20.5 | 73.8 | 878.7 | 154 | 15.7 | 0.1 | 5.5 | 3.9 | 359.3 | 20.4 | 20.6 | 73.5 | 74.9 | 878.6 | 878.7 | 152 | 163 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 13:02:25 | 1.52 | 113 | 20.6 | 73.9 | 878.6 | 185 | 15.8 | 0 | 3.4 | 0.5 | 357.9 | 20.5 | 20.7 | 73.4 | 74.6 | 878.5 | 878.7 | 155 | 240 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/20 13:07:25 | 1.28 | 127.9 | 20.7 | 72.5 | 878.5 | 245 | 15.6 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 358.9 | 20.7 | 20.9 | 70.8 | 73.5 | 878.4 | 878.6 | 240 | 292 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/20 13:12:25 | 1.07 | 121.5 | 20.9 | 71.2 | 878.5 | 339 | 15.5 | 0 | 2.5 | 0.5 | 354.9 | 20.8 | 21.1 | 69.9 | 71.3 | 878.4 | 878.5 | 290 | 648 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/20 13:17:25 | 0.9 | 156.1 | 21.3 | 69.7 | 878.3 | 306 | 15.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 358.9 | 21.1 | 21.9 | 67.4 | 71 | 878.2 | 878.4 | 246 | 375 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/20 13:22:25 | 0.84 | 168.7 | 21.7 | 68.2 | 878.3 | 218 | 15.6 | 0 | 1.8 | 5.1 | 359 | 21.9 | 22.2 | 66.6 | 67.6 | 878.1 | 878.3 | 126 | 246 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 13:27:25 | 1.05 | 181.4 | 21.9 | 67.7 | 878.2 | 176 | 15.6 | 0.1 | 2.7 | 12 | 353.5 | 21.8 | 22.2 | 66 | 68.8 | 878.1 | 878.2 | 127 | 181 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 13:32:25 | 1.62 | 148.1 | 21.8 | 67.7 | 878.1 | 273 | 15.6 | 0 | 5.1 | 26 | 337.9 | 21.7 | 22 | 66.8 | 68.6 | 878.1 | 878.2 | 181 | 733 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 13:37:25 | 1.83 | 146.1 | 21.9 | 68.1 | 878.1 | 237 | 15.8 | 0 | 7.6 | 8.1 | 348.8 | 21.7 | 22.1 | 67.6 | 69.5 | 878 | 878.1 | 200 | 246 | 15.7 | 16
0 | 21/03/20 13:42:25 | 3.01 | 103.8 | 21.5 | 69.8 | 878 | 269 | 15.8 | 0.4 | 7.4 | 20.9 | 191.9 | 21.2 | 21.7 | 68.7 | 71.3 | 877.9 | 878 | 180 | 418 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/20 13:47:25 | 2.79 | 103.8 | 21.3 | 70.1 | 877.9 | 263 | 15.7 | 0.2 | 6.9 | 10.8 | 358.1 | 21.2 | 21.4 | 69.9 | 70.6 | 877.8 | 878 | 178 | 505 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/20 13:52:25 | 3 | 96.5 | 21.4 | 69.7 | 877.8 | 238 | 15.6 | 0.1 | 8.6 | 7.5 | 357.9 | 21.2 | 21.5 | 68.6 | 70.6 | 877.7 | 877.9 | 210 | 240 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/20 13:57:25 | 3.28 | 84.4 | 21.2 | 70.6 | 877.8 | 195 | 15.6 | 0.3 | 7.1 | 37.2 | 165.4 | 21 | 21.3 | 69.6 | 71.8 | 877.7 | 877.9 | 151 | 210 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/20 14:02:25 | 3.61 | 81.2 | 21 | 71.6 | 877.8 | 201 | 15.7 | 0.4 | 7.1 | 11.9 | 352.1 | 20.7 | 21.1 | 71.5 | 72.8 | 877.7 | 877.8 | 159 | 246 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 14:07:25 | 3.59 | 76.6 | 21 | 71.6 | 877.7 | 227 | 15.7 | 0.8 | 6.9 | 23.4 | 104.6 | 20.8 | 21.1 | 70.8 | 72.7 | 877.5 | 877.8 | 211 | 259 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 14:12:25 | 3.83 | 78.6 | 20.9 | 72 | 877.7 | 171 | 15.6 | 0.1 | 9.4 | 28.6 | 318 | 20.6 | 21.1 | 70.3 | 73.7 | 877.5 | 877.7 | 109 | 211 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 14:17:25 | 3.93 | 78.8 | 20.6 | 72.9 | 877.6 | 129 | 15.6 | 0.3 | 8.5 | 6.6 | 168.5 | 20.4 | 20.6 | 73.1 | 73.8 | 877.5 | 877.7 | 101 | 109 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/20 14:22:25 | 3.14 | 79.5 | 20.6 | 72.9 | 877.7 | 102 | 15.5 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 140.8 | 20.5 | 20.6 | 72.4 | 73.3 | 877.6 | 877.8 | 78 | 103 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/20 14:27:25 | 3.75 | 83.9 | 20.5 | 73.3 | 877.7 | 92 | 15.6 | 0.1 | 8.8 | 32.6 | 272.9 | 20.4 | 20.7 | 72.9 | 74.2 | 877.6 | 877.8 | 82 | 92 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/20 14:32:25 | 2.65 | 117.4 | 20.4 | 74.5 | 877.7 | 92 | 15.7 | 0 | 9.6 | 4.5 | 354.2 | 20.2 | 20.4 | 74.2 | 76.1 | 877.7 | 877.8 | 88 | 95 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/20 14:37:25 | 2.48 | 123.1 | 20.1 | 75.9 | 877.7 | 90 | 15.7 | 0.1 | 7 | 1.9 | 357 | 19.9 | 20.2 | 75.8 | 77.2 | 877.6 | 877.8 | 87 | 91 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/20 14:42:25 | 2.27 | 112.9 | 19.8 | 77 | 877.7 | 90 | 15.7 | 0.3 | 5.6 | 11.8 | 342.4 | 19.6 | 19.9 | 76.8 | 78 | 877.6 | 877.8 | 87 | 91 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/20 14:47:25 | 2.38 | 120.8 | 19.8 | 76.4 | 877.7 | 91 | 15.5 | 0.1 | 8.4 | 8.1 | 357 | 19.5 | 19.9 | 75.2 | 77.4 | 877.6 | 877.8 | 82 | 100 | 15 | 15.7
0 | 21/03/20 14:52:25 | 3.5 | 94.8 | 19.5 | 76.6 | 877.7 | 79 | 15.2 | 0.9 | 8.4 | 42.3 | 147 | 19.2 | 19.5 | 75.6 | 77.5 | 877.6 | 877.8 | 60 | 82 | 15 | 15.2
0 | 21/03/20 14:57:25 | 2.75 | 106.1 | 19.3 | 76.9 | 877.7 | 61 | 15.1 | 0.1 | 7.7 | 5.1 | 356 | 19.1 | 19.3 | 76.6 | 77.6 | 877.7 | 877.8 | 46 | 60 | 15 | 15.2
0 | 21/03/20 15:02:25 | 2.62 | 127.3 | 19.2 | 76.7 | 877.7 | 63 | 15 | 0.2 | 8 | 1.6 | 356.6 | 19.1 | 19.2 | 76.1 | 77.5 | 877.5 | 877.7 | 50 | 76 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/20 15:07:25 | 2.41 | 121 | 19.2 | 76.4 | 877.6 | 60 | 14.9 | 0.2 | 5.9 | 1.6 | 274.7 | 19.1 | 19.2 | 75.9 | 76.7 | 877.5 | 877.7 | 43 | 77 | 14.7 | 15
0 | 21/03/20 15:12:25 | 2.17 | 120.6 | 19.2 | 75.8 | 877.7 | 60 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 13.9 | 357.2 | 19.1 | 19.2 | 75.1 | 76.2 | 877.5 | 877.7 | 43 | 76 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 15:17:25 | 2.63 | 95.1 | 19.1 | 75.5 | 877.7 | 80 | 14.7 | 0.5 | 6.2 | 20.9 | 357.9 | 19.1 | 19.1 | 75.2 | 75.7 | 877.6 | 877.7 | 76 | 96 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/20 15:22:25 | 2.99 | 94.2 | 19.1 | 75.6 | 877.6 | 94 | 14.7 | 0.3 | 8.6 | 15.1 | 307.9 | 19 | 19.1 | 75.2 | 75.9 | 877.4 | 877.8 | 96 | 108 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/20 15:27:25 | 2.92 | 96.2 | 19.1 | 75.6 | 877.6 | 92 | 14.6 | 0.1 | 7 | 4 | 356.5 | 19 | 19.2 | 75 | 75.9 | 877.5 | 877.7 | 82 | 104 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/20 15:32:25 | 3.13 | 104.5 | 19.1 | 75.9 | 877.6 | 88 | 14.7 | 0.1 | 8.3 | 31.2 | 303.3 | 18.9 | 19.1 | 75.4 | 76.7 | 877.5 | 877.7 | 72 | 107 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/20 15:37:25 | 2.38 | 121.7 | 19.1 | 75.7 | 877.6 | 84 | 14.7 | 0 | 5.4 | 25.9 | 350.4 | 19 | 19.1 | 74.7 | 76.6 | 877.5 | 877.6 | 71 | 91 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 15:42:25 | 2.45 | 121.1 | 19.1 | 75.2 | 877.6 | 88 | 14.6 | 0.1 | 7.5 | 1.6 | 303.5 | 19.1 | 19.1 | 74.6 | 75.5 | 877.5 | 877.7 | 77 | 97 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/20 15:47:25 | 2.51 | 105.6 | 19.1 | 74.9 | 877.7 | 77 | 14.5 | 0.3 | 6.9 | 12 | 342.9 | 19 | 19.2 | 74.4 | 75.3 | 877.6 | 877.7 | 69 | 77 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/20 15:52:25 | 2.17 | 134.2 | 19.1 | 75 | 877.7 | 75 | 14.5 | 0.1 | 5.6 | 20.7 | 349.7 | 19 | 19.1 | 74.8 | 75.6 | 877.6 | 877.8 | 71 | 75 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/20 15:57:26 | 2.33 | 103.4 | 19 | 75.1 | 877.7 | 66 | 14.4 | 0.3 | 5.6 | 2.9 | 353.6 | 18.7 | 19.1 | 74.6 | 75.6 | 877.7 | 877.9 | 56 | 71 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/20 16:02:26 | 2.6 | 94.9 | 18.8 | 73.3 | 877.8 | 62 | 13.9 | 0.6 | 7 | 15.8 | 337.4 | 18.7 | 18.8 | 71.1 | 75.6 | 877.7 | 877.9 | 57 | 61 | 13.3 | 14.3
0 | 21/03/20 16:07:26 | 2.96 | 89 | 18.8 | 72.2 | 877.8 | 66 | 13.7 | 0.6 | 6 | 27.5 | 160 | 18.7 | 18.8 | 71.2 | 71.9 | 877.8 | 878 | 61 | 76 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/20 16:12:26 | 3.15 | 84.5 | 18.8 | 72 | 877.8 | 71 | 13.6 | 0.4 | 6.5 | 23.3 | 240.2 | 18.7 | 18.9 | 71.2 | 72.3 | 877.7 | 877.9 | 66 | 80 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/20 16:17:27 | 2.7 | 85 | 18.8 | 72.5 | 877.8 | 66 | 13.7 | 0.1 | 6.4 | 18.8 | 308.4 | 18.7 | 18.8 | 72.1 | 73.2 | 877.6 | 877.8 | 56 | 66 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/20 16:22:27 | 2.89 | 84.1 | 18.8 | 72.9 | 877.8 | 58 | 13.8 | 0.1 | 7 | 4.9 | 341.3 | 18.8 | 18.8 | 72.8 | 73.3 | 877.6 | 877.9 | 50 | 56 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/20 16:27:27 | 2.45 | 90.4 | 18.9 | 73 | 877.8 | 58 | 13.9 | 0.3 | 5.5 | 6.9 | 353.4 | 18.8 | 19 | 72.7 | 73.5 | 877.8 | 877.9 | 51 | 64 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 16:32:27 | 2.18 | 97.4 | 19 | 72.6 | 877.8 | 57 | 14 | 0.2 | 6.6 | 27.3 | 288.3 | 19 | 19.2 | 72.2 | 72.7 | 877.8 | 877.9 | 50 | 65 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 16:37:27 | 2.76 | 91.2 | 19.1 | 72.4 | 877.9 | 46 | 14 | 0.4 | 8 | 14.5 | 347 | 19.1 | 19.2 | 71.9 | 72.9 | 877.7 | 878 | 37 | 50 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 16:42:27 | 2.43 | 100.1 | 19.2 | 73.1 | 877.9 | 42 | 14.2 | 0.1 | 4.6 | 5.6 | 351.8 | 19.1 | 19.2 | 72.9 | 74 | 877.8 | 878 | 35 | 42 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/20 16:47:27 | 2.88 | 90.7 | 19.1 | 74.6 | 877.9 | 35 | 14.4 | 0 | 7.6 | 2 | 342.8 | 18.9 | 19.2 | 73.8 | 76.4 | 877.8 | 878 | 26 | 35 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/20 16:52:27 | 3.08 | 91.7 | 19 | 75.2 | 877.9 | 25 | 14.5 | 0 | 7.7 | 0.6 | 348 | 18.9 | 19 | 75 | 76.4 | 877.8 | 878 | 16 | 26 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/20 16:57:27 | 3.3 | 78.9 | 18.9 | 74.7 | 878 | 23 | 14.3 | 0.9 | 7.1 | 22.7 | 111.5 | 18.9 | 19 | 73.9 | 75.2 | 878 | 878.1 | 17 | 23 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/20 17:02:27 | 2.17 | 111.7 | 18.9 | 75.8 | 878 | 23 | 14.5 | 0.1 | 4.1 | 11.9 | 351.3 | 18.8 | 19 | 74.1 | 78.5 | 878 | 878.2 | 22 | 24 | 14.1 | 15
0 | 21/03/20 17:07:27 | 2.06 | 98.8 | 18.7 | 78.6 | 878 | 21 | 14.8 | 0.3 | 4.7 | 30.4 | 259.2 | 18.4 | 18.8 | 78.5 | 81.4 | 878 | 878.2 | 18 | 22 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/20 17:12:27 | 2.81 | 86.5 | 18.3 | 80.5 | 878.1 | 20 | 14.9 | 0.4 | 6.4 | 25.3 | 268.8 | 18 | 18.4 | 81.3 | 82 | 878 | 878.1 | 18 | 19 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/20 17:17:27 | 2.44 | 91.1 | 18.2 | 80.5 | 878 | 18 | 14.7 | 0 | 5 | 4.3 | 359.4 | 18 | 18.1 | 78.9 | 81.6 | 877.9 | 878.1 | 16 | 18 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/20 17:22:27 | 2.73 | 83.7 | 18.2 | 78.5 | 878 | 22 | 14.4 | 0.1 | 5.8 | 24.7 | 256.9 | 18.1 | 18.3 | 76.6 | 78.9 | 878 | 878 | 17 | 32 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/20 17:27:27 | 3.3 | 80.6 | 18.3 | 76.9 | 878 | 21 | 14.2 | 0.3 | 6.8 | 29.2 | 285.7 | 18.3 | 18.4 | 75.6 | 76.6 | 877.9 | 878.1 | 17 | 30 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 17:32:27 | 2.88 | 78.2 | 18.4 | 76.3 | 878 | 17 | 14.1 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 137.5 | 18.4 | 18.5 | 75.8 | 76 | 877.9 | 878.1 | 13 | 17 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 17:37:27 | 2.41 | 76.1 | 18.6 | 75.6 | 878 | 15 | 14.1 | 0.5 | 4.6 | 33.7 | 106.2 | 18.5 | 18.7 | 74.8 | 76 | 878 | 878.2 | 13 | 16 | 14 | 14.3
0 | 21/03/20 17:42:27 | 2.1 | 74.7 | 18.7 | 75.3 | 878.1 | 12 | 14.2 | 0.1 | 3.9 | 23.3 | 115.7 | 18.7 | 18.9 | 74.8 | 75.4 | 878.1 | 878.2 | 8 | 13 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/20 17:47:27 | 1.78 | 75.1 | 18.8 | 75.4 | 878.1 | 7 | 14.4 | 0.4 | 2.9 | 26.6 | 100.8 | 18.9 | 18.9 | 75.2 | 75.7 | 878 | 878.1 | 3 | 8 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/20 17:52:27 | 1.59 | 99.6 | 18.8 | 76.1 | 878.1 | 3 | 14.5 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | 351.5 | 18.8 | 18.9 | 75.7 | 77.1 | 878 | 878.1 | 0 | 3 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 17:57:27 | 2.15 | 87.3 | 18.5 | 78.2 | 878.1 | 1 | 14.6 | 0.4 | 6.1 | 3 | 341 | 18.2 | 18.8 | 76.7 | 80.4 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/20 18:02:27 | 2.56 | 84.2 | 18.2 | 79.7 | 878.1 | 0 | 14.7 | 0.2 | 6.4 | 7.9 | 338.2 | 18 | 18.2 | 80.4 | 80.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/20 18:07:27 | 2.3 | 97.3 | 18.1 | 80.3 | 878.2 | 0 | 14.6 | 0.2 | 6.7 | 5.9 | 357.9 | 18 | 18 | 80.3 | 81 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/20 18:12:27 | 3.05 | 89.8 | 18.1 | 80.4 | 878.2 | 0 | 14.6 | 0.2 | 7.2 | 8.7 | 359.9 | 18 | 18.1 | 79.9 | 81 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/20 18:17:27 | 2.31 | 91.5 | 18 | 81.2 | 878.3 | 0 | 14.7 | 0.2 | 5.8 | 8.1 | 358.4 | 17.9 | 18 | 81 | 82.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/20 18:22:27 | 2.37 | 96.4 | 17.9 | 81.7 | 878.3 | 0 | 14.7 | 0.1 | 6.1 | 6 | 351 | 17.9 | 17.9 | 81.8 | 82.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/20 18:27:27 | 2.39 | 93.1 | 17.9 | 81.2 | 878.3 | 0 | 14.7 | 0.3 | 6.3 | 2.6 | 346 | 17.9 | 18 | 80.3 | 81.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/20 18:32:27 | 2.73 | 86.5 | 18 | 80.1 | 878.4 | 0 | 14.5 | 0.2 | 6.2 | 30.3 | 359 | 18 | 18.1 | 78.4 | 80.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/20 18:37:27 | 2.17 | 94.9 | 18.1 | 79.1 | 878.4 | 0 | 14.4 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 347.5 | 18.1 | 18.2 | 77.6 | 78.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/20 18:42:27 | 2.07 | 100.3 | 18.2 | 78.3 | 878.4 | 0 | 14.3 | 0.1 | 5.8 | 1.7 | 346.4 | 18.1 | 18.3 | 77 | 78.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/20 18:47:27 | 2.3 | 86.3 | 18.2 | 77.4 | 878.4 | 0 | 14.2 | 0.5 | 4.8 | 32.7 | 123.8 | 18.1 | 18.3 | 76.5 | 78.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/20 18:52:27 | 1.46 | 109 | 18.2 | 77.5 | 878.5 | 0 | 14.2 | 0 | 2.9 | 6.3 | 354.4 | 18.1 | 18.3 | 76.8 | 77.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/20 18:57:27 | 0.93 | 125.5 | 18.2 | 77.1 | 878.5 | 0 | 14.1 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 351.5 | 18.2 | 18.3 | 76.5 | 77.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 19:02:27 | 1.05 | 131.6 | 18.1 | 77.1 | 878.5 | 0 | 14 | 0 | 2.8 | 39.7 | 334.1 | 18 | 18.2 | 76.8 | 77.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 19:07:27 | 1.22 | 118.6 | 18 | 77.3 | 878.6 | 0 | 14 | 0.1 | 3.3 | 15.7 | 353.5 | 18 | 18 | 77.1 | 77.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 19:12:27 | 1.18 | 136.7 | 18 | 76.9 | 878.6 | 0 | 13.9 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 353.5 | 17.9 | 18 | 76.3 | 77.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/20 19:17:27 | 1.15 | 162.5 | 18 | 76.6 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 356 | 17.9 | 18 | 76.3 | 76.7 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/20 19:22:27 | 0.96 | 160.6 | 17.9 | 77.3 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0 | 3.2 | 0.6 | 359.4 | 17.8 | 17.9 | 76.7 | 78.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/20 19:27:27 | 0.9 | 146.9 | 17.8 | 78.4 | 878.5 | 0 | 13.9 | 0 | 3 | 20.1 | 327 | 17.6 | 17.8 | 78.1 | 79.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 19:32:27 | 0.88 | 122.3 | 17.6 | 79.5 | 878.5 | 0 | 14 | 0.1 | 2.4 | 38.5 | 213.8 | 17.5 | 17.6 | 79.7 | 80.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 19:37:27 | 0.69 | 131.4 | 17.5 | 80.3 | 878.5 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 43.8 | 288.4 | 17.4 | 17.5 | 80.6 | 81.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 19:42:27 | 0.64 | 125.1 | 17.4 | 80.8 | 878.5 | 0 | 14 | 0 | 1.5 | 5.5 | 317.3 | 17.2 | 17.4 | 81 | 81.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 19:47:27 | 0.82 | 120.6 | 17.4 | 80.6 | 878.5 | 0 | 14 | 0.1 | 2.1 | 18.7 | 294.4 | 17.2 | 17.4 | 80 | 81.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 19:52:27 | 0.91 | 121.6 | 17.4 | 80.5 | 878.5 | 0 | 14 | 0.1 | 2 | 20.5 | 317.6 | 17.3 | 17.4 | 80.2 | 80.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 19:57:27 | 1.29 | 84.4 | 17.3 | 80.8 | 878.6 | 0 | 14 | 0.5 | 2.6 | 9.8 | 89.4 | 17.2 | 17.3 | 80.5 | 81.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 20:02:27 | 1.06 | 90.4 | 17.3 | 80.9 | 878.7 | 0 | 14 | 0 | 1.9 | 42.9 | 295.9 | 17.1 | 17.3 | 80.3 | 82.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/20 20:07:27 | 1.66 | 86 | 17.3 | 81.1 | 878.8 | 0 | 14 | 0.2 | 6 | 0.6 | 355.6 | 17.1 | 17.4 | 80.3 | 82.4 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 14 | 14.1
0 | 21/03/20 20:12:27 | 2.01 | 79.9 | 17.4 | 80.8 | 878.8 | 0 | 14 | 0.7 | 4.8 | 24.6 | 124 | 17.4 | 17.4 | 80.3 | 80.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/20 20:17:27 | 2.03 | 75.8 | 17.4 | 80.8 | 878.8 | 0 | 14.1 | 0.2 | 4.7 | 14.8 | 113.9 | 17.4 | 17.5 | 80.7 | 81.1 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 20:22:27 | 1.46 | 95.2 | 17.4 | 81.2 | 878.8 | 0 | 14.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 353.5 | 17.3 | 17.5 | 80.7 | 81.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/20 20:27:27 | 1.68 | 96.6 | 17.4 | 81.3 | 878.8 | 0 | 14.1 | 0.1 | 4.6 | 0.7 | 358.9 | 17.3 | 17.5 | 80.7 | 81.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 20:32:27 | 1.53 | 100.9 | 17.4 | 80.9 | 878.8 | 0 | 14.1 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | 276.7 | 17.4 | 17.5 | 80.4 | 80.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/20 20:37:27 | 2.09 | 85.4 | 17.5 | 79.9 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.2 | 5 | 24.9 | 349.4 | 17.4 | 17.5 | 79 | 80.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/20 20:42:27 | 1.87 | 74.8 | 17.5 | 79.6 | 878.9 | 0 | 13.9 | 0.4 | 3.7 | 2.5 | 344.3 | 17.4 | 17.5 | 79 | 79.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/20 20:47:27 | 1.58 | 74.4 | 17.4 | 79.4 | 878.9 | 0 | 13.8 | 0.3 | 3 | 9.7 | 137.4 | 17.4 | 17.5 | 78.6 | 80 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/20 20:52:27 | 1.28 | 89.1 | 17.4 | 78.8 | 878.9 | 0 | 13.7 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 317.5 | 17.4 | 17.5 | 78.1 | 78.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/20 20:57:27 | 1.15 | 117 | 17.4 | 78.9 | 878.9 | 0 | 13.7 | 0 | 3.4 | 18.3 | 349.3 | 17.3 | 17.4 | 78.7 | 79.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/20 21:02:27 | 1.37 | 101.6 | 17.4 | 78.8 | 878.9 | 0 | 13.6 | 0 | 4.6 | 6.7 | 350.2 | 17.3 | 17.4 | 78.5 | 79.1 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/20 21:07:27 | 1.4 | 96.9 | 17.4 | 78.9 | 878.9 | 0 | 13.6 | 0 | 3.6 | 4.8 | 356.6 | 17.3 | 17.4 | 78.5 | 79.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/20 21:12:27 | 1 | 150.7 | 17.4 | 78.7 | 878.9 | 0 | 13.6 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 342.8 | 17.3 | 17.4 | 78.4 | 79 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/20 21:17:27 | 1.06 | 98.4 | 17.3 | 78.7 | 879 | 0 | 13.6 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 357.9 | 17.2 | 17.3 | 78.2 | 79.1 | 878.8 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/20 21:22:27 | 0.83 | 76.4 | 17.2 | 78.8 | 879 | 0 | 13.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 355.6 | 17.2 | 17.3 | 78.4 | 79.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/20 21:27:27 | 0.74 | 93 | 17.3 | 77.4 | 879 | 0 | 13.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 359.4 | 17.2 | 17.4 | 73.4 | 78.7 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 12.5 | 13.4
0 | 21/03/20 21:32:27 | 0.55 | 173.5 | 17.3 | 77.1 | 879.1 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 83.5 | 303.7 | 17.2 | 17.4 | 74.2 | 77.9 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 12.7 | 13.4
0 | 21/03/20 21:37:27 | 0.91 | 149.2 | 17.2 | 76.5 | 879.1 | 0 | 13.1 | 0 | 3.1 | 46 | 336.5 | 17.1 | 17.3 | 75.2 | 77.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/20 21:42:27 | 1.77 | 99.8 | 17.4 | 75.4 | 879.1 | 0 | 13 | 0.6 | 4.3 | 10.4 | 154.1 | 17.3 | 17.5 | 74.4 | 75.6 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 12.7 | 13
0 | 21/03/20 21:47:27 | 2.31 | 85.4 | 17.4 | 76 | 879.1 | 0 | 13.1 | 0.4 | 6.2 | 28.7 | 335.1 | 17.4 | 17.4 | 75.6 | 77 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/20 21:52:27 | 2.08 | 81.6 | 17.3 | 77 | 879.1 | 0 | 13.2 | 0.3 | 4.2 | 5.6 | 355.9 | 17.2 | 17.4 | 77 | 77.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/20 21:57:27 | 2.02 | 82.4 | 17.3 | 77.1 | 879 | 0 | 13.2 | 0.2 | 5.6 | 24.7 | 297.9 | 17.2 | 17.3 | 76.5 | 78 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/20 22:02:27 | 1.85 | 84.3 | 17.3 | 76.4 | 879 | 0 | 13.1 | 0.2 | 4.4 | 1.6 | 356.6 | 17.3 | 17.3 | 75.4 | 76.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/20 22:07:27 | 1.65 | 99 | 17.3 | 75.1 | 879 | 0 | 12.9 | 0.1 | 5 | 15.8 | 358.9 | 17.3 | 17.4 | 74 | 76.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/20 22:12:27 | 2.52 | 82.7 | 17.4 | 74.9 | 879 | 0 | 12.9 | 0.1 | 5.5 | 4.1 | 350.2 | 17.3 | 17.5 | 73.3 | 75.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/20 22:17:27 | 1.88 | 114.9 | 17.3 | 76.3 | 879 | 0 | 13.1 | 0.1 | 5.8 | 20.1 | 346.6 | 17.2 | 17.3 | 75.7 | 77.7 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/20 22:22:27 | 1.91 | 124.6 | 17.1 | 77.3 | 879 | 0 | 13.1 | 0.1 | 4.6 | 11.9 | 351 | 17 | 17.2 | 76.7 | 78.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/20 22:27:27 | 2.55 | 96.7 | 17.1 | 77.6 | 879 | 0 | 13.1 | 0.2 | 6.9 | 20.1 | 134.1 | 17 | 17.2 | 76.8 | 78.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/20 22:32:27 | 2.49 | 92.9 | 17 | 77.9 | 879 | 0 | 13.1 | 0 | 4.6 | 22.4 | 316.3 | 17 | 17 | 77.8 | 78.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/20 22:37:27 | 3.06 | 83.3 | 17 | 78.4 | 879 | 0 | 13.2 | 0.4 | 6 | 21.4 | 346.6 | 17 | 17 | 78 | 79.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/20 22:42:27 | 2.7 | 83.7 | 17 | 78.6 | 879 | 0 | 13.2 | 0.1 | 6.2 | 9.8 | 355.6 | 16.9 | 17 | 77.8 | 79.4 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/20 22:47:27 | 2.08 | 110.8 | 17.1 | 77.1 | 878.9 | 0 | 13 | 0.1 | 5 | 5.6 | 355.5 | 17 | 17.2 | 75.6 | 78 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 12.8 | 13.1
0 | 21/03/20 22:52:27 | 2.21 | 105.9 | 17.1 | 76 | 878.8 | 0 | 12.9 | 0.2 | 5.2 | 15.3 | 355.3 | 17.1 | 17.2 | 74.5 | 76.4 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/20 22:57:27 | 1.71 | 133.6 | 17.1 | 76.2 | 878.8 | 0 | 12.9 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 354.5 | 17.1 | 17.2 | 75.5 | 76.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/20 23:02:27 | 2.17 | 105.5 | 17.1 | 76.8 | 878.8 | 0 | 13 | 0.3 | 8.6 | 7.1 | 341.4 | 17 | 17.1 | 76.3 | 77.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/20 23:07:27 | 2.35 | 99.6 | 17 | 77.1 | 878.8 | 0 | 13 | 0.2 | 6.1 | 10.1 | 357.2 | 16.9 | 17 | 76.7 | 78.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/20 23:12:27 | 2.7 | 87.2 | 17 | 77.8 | 878.8 | 0 | 13 | 0.6 | 7 | 24.7 | 134.2 | 16.9 | 17 | 77.5 | 78.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/20 23:17:27 | 2.54 | 84.3 | 16.9 | 78.5 | 878.7 | 0 | 13.1 | 0.3 | 5.7 | 6.5 | 167.5 | 16.8 | 16.9 | 78.4 | 79.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/20 23:22:27 | 2.81 | 91.5 | 16.9 | 78.5 | 878.7 | 0 | 13.1 | 0.2 | 9 | 8.1 | 359.5 | 16.8 | 17 | 77.7 | 79.3 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/20 23:27:27 | 2.42 | 92.4 | 17 | 77.8 | 878.6 | 0 | 13 | 0.1 | 6.5 | 1.7 | 359.5 | 16.9 | 17 | 76.8 | 78 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/20 23:32:27 | 2.46 | 92.4 | 16.9 | 78.4 | 878.6 | 0 | 13.1 | 0.1 | 7.3 | 16.9 | 318 | 16.9 | 17 | 78 | 79 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/20 23:37:27 | 2.4 | 94.4 | 16.9 | 79 | 878.5 | 0 | 13.2 | 0.1 | 6.3 | 3.7 | 355.7 | 16.8 | 16.9 | 78.8 | 79.6 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/20 23:42:27 | 2.46 | 96 | 16.9 | 79.1 | 878.5 | 0 | 13.2 | 0.2 | 6.8 | 26.2 | 354.9 | 16.8 | 17 | 78.8 | 79.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/20 23:47:27 | 3.05 | 86.8 | 16.9 | 79.4 | 878.4 | 0 | 13.3 | 0.2 | 9.2 | 10.5 | 326.9 | 16.9 | 16.9 | 79.3 | 79.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/20 23:52:27 | 2.88 | 87 | 16.9 | 79.5 | 878.4 | 0 | 13.3 | 0.3 | 7.4 | 28.5 | 276.1 | 16.9 | 16.9 | 79.4 | 79.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/20 23:57:27 | 2.91 | 80.8 | 17 | 79 | 878.4 | 0 | 13.3 | 0.8 | 5.6 | 38.9 | 314.7 | 16.9 | 17 | 78 | 79.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/21 00:02:27 | 2.43 | 81.1 | 17 | 78.1 | 878.4 | 0 | 13.2 | 0 | 5.2 | 14.4 | 337.2 | 17 | 17.1 | 77.3 | 78.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/21 00:07:27 | 2.26 | 77.3 | 17.2 | 76.5 | 878.4 | 0 | 13 | 0.6 | 3.9 | 23.7 | 358 | 17.1 | 17.5 | 74.1 | 77.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/21 00:12:27 | 1.68 | 76.6 | 17.2 | 76 | 878.4 | 0 | 13 | 0.2 | 2.8 | 18.3 | 127.7 | 17.2 | 17.4 | 74.6 | 76.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/21 00:17:27 | 1.45 | 99.1 | 17.2 | 76 | 878.3 | 0 | 13 | 0 | 3.1 | 36.5 | 303.7 | 17.2 | 17.3 | 75.7 | 76.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/21 00:22:27 | 1.01 | 84.2 | 17.2 | 75.3 | 878.2 | 0 | 12.8 | 0 | 2 | 5 | 356 | 17.1 | 17.4 | 73.2 | 76 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.9
0 | 21/03/21 00:27:27 | 0.74 | 82.6 | 17.1 | 75.5 | 878.3 | 0 | 12.7 | 0 | 1.2 | 11.9 | 207.3 | 17 | 17.1 | 75.3 | 76.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/21 00:32:27 | 0.98 | 128.9 | 17 | 75.8 | 878.2 | 0 | 12.7 | 0 | 3.2 | 12 | 358 | 16.9 | 17 | 75.6 | 77.2 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/21 00:37:27 | 1.11 | 129 | 17 | 76.7 | 878.2 | 0 | 12.8 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 358.9 | 16.8 | 17 | 77 | 78.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/21 00:42:27 | 1.36 | 114.1 | 17 | 77 | 878.1 | 0 | 13 | 0.1 | 3.6 | 5.3 | 359.9 | 16.8 | 17.2 | 76.3 | 78.6 | 877.9 | 878.2 | 0 | 1 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/21 00:47:27 | 1.01 | 88.4 | 17 | 77.5 | 878 | 0 | 13 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 359.8 | 17 | 17.1 | 77.3 | 78.3 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/21 00:52:27 | 0.98 | 194.9 | 17 | 77.5 | 877.9 | 0 | 13 | 0 | 1.8 | 2.6 | 357.2 | 17 | 17 | 77.1 | 77.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/21 00:57:27 | 0.81 | 235.9 | 17 | 76.7 | 877.8 | 0 | 12.9 | 0 | 1.5 | 30.3 | 357.2 | 17 | 17 | 75.7 | 77.1 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/21 01:02:27 | 0.76 | 256.3 | 16.9 | 76.9 | 877.7 | 0 | 12.9 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 350 | 16.9 | 17 | 76.4 | 77.5 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/21 01:07:27 | 0.68 | 274.9 | 16.9 | 77.6 | 877.6 | 0 | 12.9 | 0 | 1.7 | 208 | 359 | 16.8 | 16.9 | 77.5 | 78.5 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/21 01:12:27 | 0.72 | 229 | 16.8 | 78.6 | 877.6 | 0 | 13 | 0 | 2.2 | 0.6 | 359.9 | 16.7 | 16.8 | 78.5 | 79.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/21 01:17:27 | 1.31 | 140 | 16.8 | 78.9 | 877.6 | 0 | 13.1 | 0.2 | 4.4 | 24.5 | 270.6 | 16.7 | 16.9 | 78.7 | 79.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/21 01:22:27 | 2.26 | 98.3 | 16.9 | 79.8 | 877.6 | 0 | 13.4 | 0.3 | 5.7 | 18.3 | 354.8 | 16.8 | 17 | 79.3 | 81 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/21 01:27:27 | 2.73 | 83.2 | 16.9 | 81.2 | 877.5 | 0 | 13.7 | 0.6 | 7.4 | 38.2 | 109.2 | 16.9 | 17 | 80.9 | 82.7 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/03/21 01:32:27 | 2.6 | 79.6 | 17 | 82.2 | 877.5 | 0 | 13.9 | 0.4 | 6.2 | 0.6 | 310.4 | 17 | 17.1 | 81.9 | 83.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 01:37:27 | 3.2 | 86.1 | 17 | 82.7 | 877.4 | 0 | 14.1 | 0.2 | 9.4 | 12 | 353.6 | 17 | 17.1 | 82.8 | 83.3 | 877.2 | 877.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/21 01:42:27 | 2.92 | 84.2 | 17.1 | 83.4 | 877.3 | 0 | 14.2 | 0.2 | 7.4 | 14.5 | 357.9 | 17 | 17.1 | 83.1 | 84.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/21 01:47:27 | 2.13 | 89.7 | 17 | 84.2 | 877.3 | 0 | 14.3 | 0 | 5.2 | 0.6 | 353.5 | 17 | 17.1 | 84.2 | 84.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 01:52:27 | 1.9 | 103.1 | 17 | 84.6 | 877.3 | 0 | 14.4 | 0.1 | 4.9 | 3.3 | 356.9 | 17 | 17 | 84.2 | 85.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 01:57:27 | 1.01 | 138.4 | 17 | 84.2 | 877.3 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | 3.8 | 358 | 17 | 17 | 83.8 | 84.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/21 02:02:27 | 0.94 | 127.7 | 17 | 83.5 | 877.3 | 0 | 14.1 | 0 | 2.5 | 16.3 | 353.5 | 17 | 17.1 | 81.6 | 84.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13.8 | 14.3
0 | 21/03/21 02:07:27 | 1.1 | 111.2 | 17.1 | 82.3 | 877.2 | 0 | 14 | 0.1 | 2.4 | 5.6 | 327 | 17 | 17.1 | 81.3 | 81.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 13.8 | 14
0 | 21/03/21 02:12:27 | 1.6 | 88.5 | 17.1 | 81.8 | 877.2 | 0 | 14 | 0.1 | 3.4 | 4.9 | 170.9 | 17.1 | 17.3 | 80.8 | 81.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 02:17:27 | 1.41 | 122.2 | 17.3 | 81.2 | 877.2 | 0 | 14 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | 358 | 17.3 | 17.4 | 80.1 | 81.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/21 02:22:27 | 1.12 | 105.8 | 17.3 | 82 | 877.1 | 0 | 14.1 | 0 | 2.7 | 0.5 | 347.6 | 17.2 | 17.3 | 81.9 | 82.7 | 877.1 | 877.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/21 02:27:27 | 0.91 | 97.5 | 17.2 | 82.6 | 877.1 | 0 | 14.2 | 0 | 2.8 | 18.2 | 335 | 17.1 | 17.2 | 82.7 | 83.3 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/21 02:32:27 | 1.13 | 84.1 | 17.3 | 81.6 | 877.1 | 1 | 14.1 | 0.2 | 2.4 | 30.3 | 144.6 | 17.1 | 17.4 | 79.9 | 82.8 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 13.8 | 14.2
0 | 21/03/21 02:37:27 | 1.02 | 100.6 | 17.3 | 81 | 877 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1.9 | 351.3 | 17.3 | 17.4 | 80.2 | 81.5 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 02:42:27 | 1.58 | 88.4 | 17.3 | 80.9 | 877 | 0 | 14 | 0 | 4.3 | 22 | 165.4 | 17.2 | 17.4 | 80.1 | 81.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 02:47:27 | 2.08 | 82.9 | 17.3 | 81 | 877.1 | 0 | 14 | 0 | 4.1 | 2.4 | 296 | 17.2 | 17.3 | 80.9 | 81.2 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 02:52:27 | 2.63 | 78.8 | 17.2 | 82.5 | 877 | 0 | 14.2 | 0.4 | 5.3 | 20.7 | 349.8 | 17.1 | 17.3 | 81.1 | 84.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14 | 14.5
0 | 21/03/21 02:57:27 | 2.09 | 86.2 | 17.1 | 83.7 | 877 | 0 | 14.3 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 359.1 | 17.1 | 17.2 | 84 | 84.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 03:02:27 | 1.6 | 123.4 | 17.1 | 84.1 | 877 | 0 | 14.4 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 347.2 | 17.1 | 17.2 | 84.1 | 84.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/21 03:07:27 | 1.58 | 128.5 | 17.1 | 84.7 | 876.9 | 0 | 14.4 | 0.1 | 4.8 | 2.2 | 355.4 | 17 | 17.1 | 84.7 | 85.3 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/21 03:12:27 | 1.1 | 116 | 17.1 | 84.4 | 876.9 | 0 | 14.4 | 0 | 2.1 | 2.5 | 279.4 | 17 | 17.1 | 83.9 | 84.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/21 03:17:27 | 0.94 | 107.5 | 17 | 84.2 | 876.9 | 0 | 14.3 | 0 | 2.1 | 15.8 | 326.9 | 16.9 | 17 | 83.4 | 84.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 03:22:27 | 0.83 | 115.4 | 17 | 83.5 | 877 | 0 | 14.1 | 0 | 1.8 | 18.3 | 351.4 | 17 | 17 | 83 | 83.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 03:27:27 | 1.65 | 96.4 | 17.1 | 83.6 | 877 | 0 | 14.2 | 0 | 6 | 29.3 | 348.7 | 17 | 17.1 | 82.8 | 84.3 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 03:32:27 | 1.91 | 119.4 | 17 | 84.9 | 877 | 0 | 14.5 | 0.2 | 5 | 18.3 | 343.6 | 16.9 | 17.1 | 84.3 | 86.4 | 876.8 | 877.1 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/21 03:37:27 | 1.85 | 137.1 | 17 | 86.2 | 876.8 | 0 | 14.6 | 0.2 | 5.9 | 8.6 | 352.9 | 16.8 | 17 | 86.4 | 87.4 | 876.7 | 877 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/21 03:42:27 | 1.95 | 118.7 | 16.9 | 86.9 | 876.8 | 0 | 14.7 | 0.1 | 5.2 | 19.2 | 321.2 | 16.8 | 16.9 | 87.3 | 87.7 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/21 03:47:27 | 2.43 | 98.4 | 16.8 | 87.5 | 876.8 | 0 | 14.8 | 0.3 | 7.1 | 0.7 | 343 | 16.8 | 16.9 | 87.7 | 88 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/21 03:52:27 | 2.4 | 95.7 | 16.8 | 88 | 876.9 | 0 | 14.8 | 0.2 | 6.1 | 19.5 | 357.8 | 16.8 | 16.8 | 87.9 | 88.6 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/21 03:57:27 | 2.05 | 105.7 | 16.8 | 88.3 | 876.9 | 0 | 14.9 | 0.1 | 5.5 | 7.6 | 343 | 16.8 | 16.8 | 88.1 | 88.6 | 876.8 | 877.1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/21 04:02:27 | 2.69 | 96.1 | 16.9 | 87.4 | 877 | 0 | 14.8 | 0 | 7 | 19.9 | 333.3 | 16.8 | 17 | 85.5 | 88.1 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/21 04:07:27 | 2.82 | 81.5 | 17 | 86.3 | 877.1 | 0 | 14.7 | 0.6 | 5.6 | 21.3 | 114.9 | 17 | 17.1 | 85.3 | 86 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/21 04:12:27 | 2.88 | 79.7 | 17.1 | 85.9 | 877.1 | 0 | 14.7 | 0.8 | 6.8 | 10.4 | 332.4 | 17 | 17.1 | 85.2 | 86 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/21 04:17:27 | 2.36 | 91 | 17 | 86.1 | 877.1 | 0 | 14.7 | 0 | 4.8 | 21 | 293.2 | 17 | 17.1 | 85.8 | 86.4 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/21 04:22:27 | 2.52 | 79.4 | 17.1 | 86 | 877.1 | 0 | 14.7 | 0.5 | 6.2 | 23.3 | 110.7 | 17 | 17.1 | 85.7 | 86.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/21 04:27:27 | 2.46 | 87.4 | 17.1 | 85.9 | 877.2 | 0 | 14.7 | 0 | 6.3 | 9.7 | 359.9 | 17.1 | 17.2 | 84.9 | 86.4 | 877.1 | 877.4 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/21 04:32:27 | 2.14 | 78.4 | 17.3 | 84.4 | 877.3 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | 16.5 | 146.9 | 17.2 | 17.4 | 83 | 84.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/21 04:37:27 | 1.31 | 80.4 | 17.4 | 83.8 | 877.5 | 0 | 14.6 | 0.2 | 2.6 | 18.1 | 128.5 | 17.4 | 17.4 | 83.3 | 83.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/21 04:42:27 | 0.69 | 69.7 | 17.3 | 83.8 | 877.5 | 0 | 14.5 | 0 | 1.1 | 25.6 | 83.5 | 17.3 | 17.4 | 83.6 | 83.8 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/21 04:47:27 | 0.56 | 173.9 | 17.3 | 84 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0 | 1.8 | 66.2 | 358 | 17.2 | 17.3 | 83.7 | 84.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/21 04:52:27 | 0.61 | 209.5 | 17.1 | 84.5 | 877.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1.7 | 33 | 353.5 | 17 | 17.2 | 84.4 | 85 | 877.7 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 04:57:27 | 0.56 | 166.3 | 17.1 | 84.4 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 356.8 | 16.9 | 17.1 | 83.4 | 85.1 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/21 05:02:27 | 0.41 | 197.6 | 17 | 85.1 | 878 | 0 | 14.4 | 0 | 1 | 0.7 | 353.5 | 16.8 | 17 | 85.1 | 85.6 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 05:07:27 | 0.39 | 243.5 | 16.8 | 85.7 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0 | 1 | 226.5 | 319.9 | 16.7 | 16.8 | 85.6 | 86.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 05:12:27 | 0.34 | 206.6 | 16.7 | 86 | 877.9 | 0 | 14.3 | 0.1 | 1 | 18.3 | 358 | 16.6 | 16.7 | 86 | 86.4 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/21 05:17:27 | 0.41 | 210.6 | 16.6 | 86.2 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 358 | 16.5 | 16.6 | 86.3 | 86.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/21 05:22:27 | 0.48 | 205 | 16.6 | 86.4 | 877.8 | 0 | 14.2 | 0 | 1.7 | 0.6 | 357.2 | 16.5 | 16.5 | 86.1 | 86.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/21 05:27:27 | 0.73 | 173.7 | 16.5 | 85.6 | 877.9 | 0 | 14.1 | 0 | 3.1 | 17.1 | 317.4 | 16.5 | 16.6 | 83.9 | 86.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/21 05:32:27 | 1.62 | 116.3 | 16.6 | 84.1 | 877.9 | 1 | 13.9 | 0 | 4.8 | 5.6 | 243 | 16.6 | 16.7 | 82.3 | 83.9 | 877.9 | 878 | 0 | 2 | 13.7 | 14
0 | 21/03/21 05:37:27 | 2.11 | 89.6 | 16.6 | 83.7 | 878 | 2 | 13.8 | 1 | 5.2 | 32.9 | 103.5 | 16.6 | 16.6 | 83.2 | 83.8 | 878 | 878.1 | 1 | 2 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 05:42:27 | 2.69 | 80.6 | 16.7 | 83.6 | 878.1 | 3 | 13.9 | 1.2 | 5.7 | 35 | 102.9 | 16.6 | 16.8 | 83.4 | 83.9 | 878.1 | 878.2 | 2 | 5 | 13.8 | 14
0 | 21/03/21 05:47:27 | 2.82 | 76.3 | 16.8 | 83.3 | 878.1 | 5 | 14 | 0.4 | 5.3 | 22 | 115.5 | 16.8 | 17 | 82.9 | 83.5 | 878 | 878.2 | 5 | 8 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 05:52:27 | 2.67 | 72.7 | 16.9 | 83.4 | 878.1 | 8 | 14.1 | 0.7 | 5.9 | 1.2 | 359.7 | 16.9 | 17.1 | 83 | 84.3 | 878.1 | 878.3 | 8 | 10 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 05:57:27 | 2.2 | 88.1 | 17 | 84.6 | 878.2 | 7 | 14.3 | 0 | 4.5 | 6.8 | 357.9 | 16.9 | 17 | 84.2 | 86.4 | 878.2 | 878.4 | 7 | 8 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/21 06:02:27 | 2.08 | 69.9 | 16.9 | 85.5 | 878.4 | 8 | 14.4 | 0.6 | 3.8 | 18.3 | 122.3 | 16.7 | 16.9 | 84.3 | 86.9 | 878.3 | 878.5 | 8 | 10 | 14 | 14.7
0 | 21/03/21 06:07:27 | 1.97 | 56.2 | 16.8 | 84.8 | 878.4 | 12 | 14.2 | 0.4 | 3.4 | 1.5 | 95.3 | 16.6 | 16.8 | 83.5 | 85 | 878.3 | 878.5 | 9 | 16 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 06:12:27 | 2.47 | 63.7 | 16.8 | 83.9 | 878.4 | 14 | 14.1 | 1.7 | 4.2 | 44.1 | 92.1 | 16.7 | 16.8 | 83.2 | 83.7 | 878.3 | 878.5 | 14 | 16 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 06:17:27 | 2.33 | 66.3 | 16.9 | 83.2 | 878.5 | 15 | 14 | 1 | 3.8 | 25.7 | 94.7 | 16.8 | 17.1 | 82.1 | 83.7 | 878.5 | 878.6 | 14 | 18 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 06:22:27 | 1.86 | 60.5 | 17 | 83.4 | 878.5 | 18 | 14.1 | 0.5 | 3.2 | 16.9 | 112 | 16.9 | 17 | 82.9 | 84.1 | 878.5 | 878.6 | 18 | 23 | 14 | 14.2
0 | 21/03/21 06:27:27 | 1.83 | 51.4 | 17 | 83.8 | 878.6 | 24 | 14.2 | 0.8 | 3.1 | 15.2 | 99.9 | 16.9 | 17.1 | 83.7 | 84.3 | 878.5 | 878.7 | 23 | 30 | 14.2 | 14.3
0 | 21/03/21 06:32:27 | 1.33 | 48.5 | 17.1 | 83.4 | 878.6 | 43 | 14.2 | 0.2 | 2.2 | 0 | 359.8 | 17.1 | 17.2 | 81.9 | 83.7 | 878.5 | 878.7 | 30 | 108 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 06:37:27 | 1.57 | 61.1 | 17.2 | 82.6 | 878.7 | 126 | 14.2 | 0.2 | 3 | 8.7 | 357.9 | 17.2 | 17.4 | 81.3 | 82.8 | 878.6 | 878.8 | 107 | 265 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 06:42:27 | 1.27 | 66.8 | 17.4 | 82 | 878.7 | 224 | 14.3 | 0.2 | 1.7 | 20.9 | 102 | 17.3 | 17.7 | 80.4 | 82.5 | 878.7 | 878.8 | 186 | 325 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/21 06:47:27 | 1.62 | 68.4 | 17.8 | 79.8 | 878.8 | 296 | 14.2 | 0.8 | 3.1 | 40.6 | 111.3 | 17.7 | 18.1 | 77.8 | 80.4 | 878.7 | 878.9 | 322 | 350 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 06:52:27 | 1.26 | 69.7 | 18.2 | 77.5 | 878.8 | 303 | 14.1 | 0.4 | 2.6 | 32 | 138.2 | 18.1 | 18.6 | 75.3 | 77.8 | 878.8 | 878.9 | 288 | 322 | 14 | 14.2
0 | 21/03/21 06:57:27 | 1.22 | 90.3 | 18.6 | 75.7 | 878.8 | 292 | 14.2 | 0 | 2.6 | 30.3 | 353.6 | 18.6 | 19 | 73.8 | 75.5 | 878.8 | 879 | 110 | 425 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/21 07:02:27 | 0.94 | 138.7 | 18.8 | 75.1 | 878.9 | 273 | 14.3 | 0 | 1.8 | 11.9 | 358.9 | 18.7 | 19.2 | 74.1 | 75.9 | 878.9 | 879 | 99 | 331 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 07:07:27 | 0.97 | 152 | 19.2 | 73.8 | 878.9 | 325 | 14.4 | 0 | 3 | 5.6 | 358.9 | 19.1 | 19.6 | 72.1 | 74.6 | 878.8 | 879 | 254 | 390 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/21 07:12:27 | 0.94 | 129.6 | 19.5 | 72.8 | 879 | 267 | 14.5 | 0.1 | 2 | 17.9 | 359 | 19.6 | 19.8 | 71.5 | 72.7 | 878.9 | 879.1 | 94 | 406 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/21 07:17:27 | 0.93 | 105.7 | 19.4 | 73.3 | 879.1 | 208 | 14.5 | 0.2 | 1.8 | 17.1 | 173.4 | 19.3 | 19.6 | 72.7 | 74.3 | 879 | 879.2 | 89 | 319 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/21 07:22:27 | 1.4 | 112 | 19.4 | 72.8 | 879.1 | 301 | 14.4 | 0.1 | 5.2 | 32.9 | 350.1 | 19.3 | 19.6 | 71.3 | 73.7 | 879 | 879.1 | 142 | 428 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/21 07:27:27 | 1.73 | 106.5 | 19.3 | 73.3 | 879.1 | 348 | 14.4 | 0.1 | 5.5 | 22.2 | 359.8 | 19.2 | 19.5 | 71.9 | 74.2 | 879 | 879.2 | 336 | 402 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/21 07:32:27 | 1.66 | 131.4 | 19.3 | 73.8 | 879.1 | 399 | 14.5 | 0 | 5.5 | 4.7 | 358.9 | 19.2 | 19.5 | 73.4 | 74.8 | 879 | 879.2 | 314 | 520 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/21 07:37:27 | 2.07 | 104.5 | 19.4 | 73.2 | 879.1 | 426 | 14.5 | 0.1 | 6.5 | 18.2 | 232.5 | 19.3 | 19.7 | 71.6 | 74.1 | 879 | 879.3 | 295 | 505 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/21 07:42:27 | 2.71 | 88.8 | 19.3 | 73.4 | 879.2 | 469 | 14.4 | 0.6 | 7.8 | 18.7 | 146.9 | 19.1 | 19.3 | 72.7 | 74.3 | 879.2 | 879.4 | 295 | 536 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/21 07:47:27 | 2.36 | 101.5 | 19.5 | 72.1 | 879.2 | 501 | 14.3 | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 355.7 | 19.2 | 19.8 | 70.1 | 73.2 | 879.2 | 879.4 | 439 | 545 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 07:52:27 | 2.32 | 123 | 19.6 | 71.2 | 879.3 | 548 | 14.3 | 0.2 | 7 | 20 | 346.9 | 19.6 | 20 | 69.6 | 71.5 | 879.2 | 879.4 | 528 | 680 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 07:57:27 | 2.06 | 121.9 | 20 | 69.2 | 879.3 | 641 | 14.2 | 0.2 | 6 | 7.7 | 342.7 | 19.9 | 20.5 | 66.7 | 69.7 | 879.1 | 879.4 | 676 | 713 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 08:02:27 | 2.2 | 111.7 | 20.4 | 67.7 | 879.3 | 699 | 14.2 | 0.3 | 5.8 | 3.4 | 358.9 | 20.5 | 20.8 | 66.1 | 67.6 | 879.2 | 879.3 | 700 | 750 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 08:07:27 | 2.45 | 119.4 | 20.7 | 66.9 | 879.2 | 725 | 14.3 | 0.1 | 9.1 | 1.8 | 337.1 | 20.6 | 21.2 | 64.8 | 67.5 | 879.1 | 879.3 | 727 | 754 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/21 08:12:27 | 2.21 | 117.2 | 20.7 | 67.3 | 879.3 | 705 | 14.4 | 0.2 | 6.2 | 4.5 | 359.1 | 20.5 | 21 | 66.5 | 68.5 | 879.2 | 879.4 | 666 | 736 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/21 08:17:27 | 2.16 | 122.5 | 20.8 | 67.2 | 879.3 | 670 | 14.5 | 0.3 | 5.8 | 23.2 | 357.9 | 20.8 | 21 | 66.3 | 67.8 | 879.2 | 879.3 | 359 | 749 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/21 08:22:27 | 2.52 | 114 | 20.8 | 68.2 | 879.3 | 678 | 14.7 | 0 | 7.2 | 18.4 | 324.2 | 20.5 | 20.9 | 67.7 | 69.8 | 879.2 | 879.4 | 496 | 761 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/21 08:27:27 | 2.29 | 124.2 | 20.7 | 69.3 | 879.3 | 623 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 5.4 | 350.2 | 20.3 | 21 | 68.3 | 71.4 | 879.3 | 879.4 | 400 | 758 | 14.8 | 15
0 | 21/03/21 08:32:27 | 2.14 | 112.9 | 20.6 | 69.9 | 879.4 | 653 | 14.9 | 0.2 | 6 | 14 | 358.9 | 20.4 | 20.9 | 69 | 71.3 | 879.3 | 879.5 | 380 | 807 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/21 08:37:27 | 2.67 | 96.7 | 20.6 | 70.1 | 879.4 | 719 | 14.9 | 0.4 | 7.2 | 3.9 | 359.7 | 20.4 | 20.7 | 69.6 | 70.9 | 879.3 | 879.5 | 419 | 909 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/21 08:42:27 | 2.7 | 109.4 | 20.7 | 69.5 | 879.4 | 680 | 14.9 | 0.2 | 6.9 | 2.3 | 357.7 | 20.5 | 21 | 68 | 70.8 | 879.4 | 879.5 | 447 | 930 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/21 08:47:27 | 2.48 | 127.2 | 20.6 | 70.2 | 879.5 | 672 | 15 | 0.1 | 7.8 | 0 | 358.6 | 20.3 | 20.8 | 69.1 | 72 | 879.4 | 879.6 | 356 | 797 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/21 08:52:27 | 2.06 | 144.1 | 20.8 | 69.9 | 879.5 | 594 | 15.1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 358.8 | 20.8 | 21 | 68.7 | 70.6 | 879.5 | 879.6 | 360 | 737 | 15 | 15.3
0 | 21/03/21 08:57:27 | 2.12 | 129.4 | 20.9 | 69.9 | 879.6 | 544 | 15.2 | 0.1 | 6.6 | 0.5 | 358.3 | 20.7 | 21.2 | 68.9 | 71.1 | 879.5 | 879.7 | 292 | 614 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/21 09:02:27 | 2.06 | 110.9 | 20.9 | 69.6 | 879.7 | 643 | 15.1 | 0.1 | 4.2 | 3.6 | 355.8 | 20.6 | 21.1 | 68.2 | 71.4 | 879.6 | 879.8 | 339 | 961 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/21 09:07:27 | 1.72 | 125.6 | 21.3 | 68 | 879.7 | 837 | 15.2 | 0.1 | 4.3 | 9.2 | 357.8 | 21 | 21.8 | 65.9 | 69.3 | 879.6 | 879.8 | 623 | 1067 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/21 09:12:27 | 1.65 | 135.4 | 21.7 | 66.7 | 879.8 | 769 | 15.2 | 0 | 4.5 | 5.4 | 359 | 21.6 | 22.1 | 65 | 67.4 | 879.7 | 879.9 | 398 | 1094 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/21 09:17:27 | 1.82 | 133.2 | 21.6 | 67.4 | 879.8 | 488 | 15.2 | 0.1 | 5 | 51.7 | 336.4 | 21.3 | 22.1 | 65.1 | 69 | 879.8 | 880 | 252 | 439 | 15 | 15.4
0 | 21/03/21 09:22:27 | 1.59 | 127.1 | 21.3 | 68.6 | 879.9 | 332 | 15.3 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 358.9 | 21.1 | 21.3 | 68.9 | 69.8 | 879.9 | 880 | 231 | 252 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/21 09:27:27 | 1.55 | 149.7 | 21.1 | 69.8 | 879.9 | 255 | 15.3 | 0.2 | 4.1 | 7.5 | 347.1 | 20.8 | 21.2 | 69.1 | 71.4 | 879.8 | 880 | 166 | 246 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/21 09:32:27 | 1.44 | 152.7 | 20.8 | 71.2 | 879.9 | 203 | 15.4 | 0 | 4.5 | 9.8 | 357.2 | 20.4 | 20.9 | 70.7 | 73.2 | 879.8 | 880 | 147 | 200 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/21 09:37:27 | 1.35 | 142.6 | 20.6 | 71.9 | 879.9 | 197 | 15.4 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | 358.2 | 20.4 | 20.7 | 71.6 | 73.3 | 879.8 | 880 | 191 | 200 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/21 09:42:27 | 1.47 | 157.6 | 20.5 | 72.6 | 879.9 | 222 | 15.4 | 0 | 4.2 | 1.4 | 356.2 | 20.3 | 20.6 | 71.6 | 74.3 | 879.8 | 879.9 | 200 | 284 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/21 09:47:27 | 1.76 | 122.2 | 20.3 | 73.9 | 879.9 | 292 | 15.4 | 0 | 4.6 | 8.7 | 326.9 | 19.8 | 20.3 | 73.4 | 76.3 | 879.9 | 880 | 284 | 357 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/21 09:52:27 | 1.65 | 138.5 | 20.1 | 74.5 | 879.9 | 272 | 15.4 | 0.2 | 4.4 | 0.6 | 357.9 | 19.8 | 20.2 | 74 | 76.4 | 879.8 | 880 | 210 | 350 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/21 09:57:27 | 1.55 | 146.2 | 20.2 | 74.1 | 879.9 | 233 | 15.4 | 0 | 4 | 2.4 | 346.8 | 20.1 | 20.3 | 73.4 | 74.9 | 879.8 | 880 | 192 | 233 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/21 10:02:27 | 1.37 | 165.5 | 20.3 | 73.4 | 879.8 | 285 | 15.4 | 0 | 3.4 | 5.1 | 355.3 | 20.2 | 20.6 | 72.4 | 74.1 | 879.8 | 879.9 | 233 | 366 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/21 10:07:27 | 1.69 | 152.5 | 20.4 | 73.5 | 879.8 | 479 | 15.5 | 0.1 | 5.1 | 20.9 | 357.3 | 20.3 | 20.6 | 72.1 | 74.4 | 879.7 | 879.9 | 366 | 1057 | 15.4 | 15.7