## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/21 10:12:27 | 2.08 | 114.1 | 20.6 | 72.7 | 879.8 | 492 | 15.5 | 0.2 | 5.5 | 11.9 | 333.5 | 20.6 | 20.9 | 71.3 | 73.3 | 879.7 | 879.8 | 432 | 851 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/21 10:17:27 | 2.01 | 126.6 | 21 | 71.4 | 879.7 | 898 | 15.6 | 0.2 | 5.2 | 11.7 | 356.6 | 20.5 | 21.6 | 68.4 | 73.6 | 879.5 | 879.8 | 724 | 1225 | 15.5 | 16
0 | 21/03/21 10:22:27 | 1.89 | 130.6 | 21.8 | 68.3 | 879.6 | 1074 | 15.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 335.7 | 21.6 | 22.6 | 65 | 69.6 | 879.5 | 879.6 | 1028 | 1269 | 15.6 | 16
0 | 21/03/21 10:27:27 | 2.14 | 129.5 | 22.1 | 67.8 | 879.5 | 857 | 15.8 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 354.3 | 22 | 22.6 | 65.4 | 69.4 | 879.4 | 879.6 | 387 | 1255 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/21 10:32:27 | 2.08 | 132.1 | 22.1 | 68.2 | 879.5 | 812 | 15.9 | 0.3 | 5.8 | 28.4 | 359.1 | 22 | 22.3 | 67.4 | 69.5 | 879.4 | 879.5 | 405 | 1283 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/21 10:37:27 | 2.02 | 132.7 | 22.1 | 68.4 | 879.5 | 879 | 16 | 0 | 5.9 | 1.3 | 340.2 | 21.9 | 22.4 | 67.1 | 70.1 | 879.4 | 879.6 | 492 | 1227 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/21 10:42:27 | 2.99 | 99.5 | 21.8 | 69.9 | 879.5 | 678 | 16 | 0.2 | 6.8 | 8.1 | 339.8 | 21.1 | 22.3 | 67.3 | 73 | 879.3 | 879.5 | 409 | 773 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/21 10:47:27 | 2.71 | 113.2 | 21.8 | 69.8 | 879.4 | 578 | 16 | 0.1 | 5.8 | 2.1 | 358.8 | 21.2 | 22.1 | 68 | 72.5 | 879.3 | 879.6 | 393 | 803 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/21 10:52:27 | 2.18 | 122.7 | 21.8 | 69.7 | 879.4 | 482 | 16 | 0.1 | 5.4 | 16.7 | 353.3 | 21.5 | 21.9 | 68.5 | 70.8 | 879.3 | 879.5 | 340 | 535 | 15.7 | 16
0 | 21/03/21 10:57:27 | 2.6 | 105.8 | 21.7 | 69.7 | 879.3 | 541 | 16 | 0.2 | 6.2 | 11.8 | 343.7 | 21.4 | 22 | 68.4 | 71.3 | 879.2 | 879.4 | 456 | 848 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/21 11:02:27 | 3.45 | 87.5 | 21.5 | 70.9 | 879.3 | 454 | 15.9 | 0.3 | 9.4 | 5.9 | 136.5 | 21.1 | 21.5 | 70.5 | 72.9 | 879 | 879.3 | 328 | 835 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/21 11:07:27 | 2.76 | 98.2 | 21.4 | 71.1 | 879.3 | 496 | 15.9 | 0.4 | 6.8 | 2.2 | 359.7 | 21 | 21.6 | 69.9 | 72.6 | 879.1 | 879.4 | 334 | 753 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/21 11:12:27 | 2.46 | 114.8 | 21.3 | 71.4 | 879.2 | 469 | 16 | 0.2 | 7.2 | 28.7 | 286.4 | 21.1 | 21.6 | 70.3 | 72.5 | 879.1 | 879.3 | 400 | 547 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/21 11:17:27 | 2.01 | 123.8 | 21.6 | 70.2 | 879.1 | 439 | 16 | 0 | 5 | 1.5 | 358.4 | 21.6 | 22 | 68.6 | 70.5 | 878.9 | 879.1 | 357 | 502 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/21 11:22:27 | 1.93 | 158 | 21.8 | 69.9 | 879 | 569 | 16 | 0.2 | 5.2 | 8.5 | 353.4 | 21.7 | 22.1 | 68.6 | 71 | 878.9 | 879.1 | 356 | 795 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/21 11:27:27 | 1.8 | 164.5 | 21.9 | 69.4 | 878.9 | 526 | 16.1 | 0.1 | 5 | 13.8 | 354.6 | 21.8 | 22.2 | 68.2 | 70.6 | 878.8 | 879 | 459 | 714 | 16 | 16.3
0 | 21/03/21 11:32:27 | 1.97 | 146.8 | 22 | 69.4 | 878.9 | 426 | 16.1 | 0.2 | 4.6 | 3.7 | 343.9 | 21.7 | 22.2 | 68.4 | 71 | 878.7 | 878.9 | 339 | 466 | 16 | 16.2
0 | 21/03/21 11:37:27 | 1.75 | 159.1 | 21.9 | 70 | 878.8 | 378 | 16.2 | 0.1 | 6.2 | 0.7 | 356 | 21.6 | 22.1 | 69.2 | 71.9 | 878.7 | 878.9 | 263 | 430 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/21 11:42:27 | 1.53 | 170.4 | 21.9 | 70.3 | 878.8 | 302 | 16.2 | 0 | 3.9 | 8 | 356.7 | 21.8 | 22 | 69.6 | 71.8 | 878.7 | 878.8 | 200 | 298 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/21 11:47:27 | 1.47 | 170.6 | 22 | 70.1 | 878.7 | 212 | 16.3 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 357.3 | 21.9 | 22.1 | 69.6 | 71.1 | 878.7 | 878.8 | 145 | 200 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 11:52:27 | 1.84 | 148.4 | 21.7 | 71.6 | 878.7 | 169 | 16.3 | 0.1 | 7.4 | 17.9 | 350.7 | 21.3 | 21.9 | 70.9 | 73.6 | 878.7 | 878.8 | 141 | 148 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 11:57:27 | 1.78 | 139.4 | 21.5 | 72.6 | 878.7 | 151 | 16.3 | 0 | 4.9 | 24.3 | 346.9 | 21.3 | 21.5 | 72.4 | 73.9 | 878.6 | 878.8 | 131 | 149 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/21 12:02:27 | 1.94 | 131.1 | 21.2 | 73.6 | 878.6 | 131 | 16.3 | 0 | 5.3 | 7.2 | 357.9 | 20.9 | 21.3 | 73.5 | 74.9 | 878.5 | 878.6 | 111 | 131 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 12:07:27 | 2.2 | 139 | 21.1 | 74.5 | 878.6 | 105 | 16.3 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 356.7 | 20.8 | 21.2 | 73.9 | 76 | 878.5 | 878.6 | 82 | 111 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 12:12:27 | 2.51 | 126.5 | 20.9 | 75.1 | 878.5 | 94 | 16.3 | 0.2 | 7.1 | 3.9 | 345.5 | 20.6 | 21 | 74.7 | 77 | 878.4 | 878.6 | 83 | 90 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 12:17:27 | 2.17 | 135.9 | 20.7 | 76.3 | 878.5 | 90 | 16.4 | 0 | 4.9 | 8.4 | 356 | 20.5 | 20.7 | 76.5 | 77.4 | 878.4 | 878.6 | 86 | 90 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 12:22:27 | 1.93 | 139 | 20.6 | 77.1 | 878.5 | 94 | 16.5 | 0 | 6 | 30.4 | 353.5 | 20.5 | 20.6 | 77 | 78.2 | 878.4 | 878.6 | 86 | 113 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/21 12:27:27 | 2.17 | 124 | 20.4 | 78.1 | 878.5 | 124 | 16.5 | 0.2 | 5.6 | 19.4 | 346.9 | 20.3 | 20.6 | 77.3 | 79.1 | 878.3 | 878.5 | 113 | 159 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/21 12:32:27 | 2.26 | 135.1 | 20.3 | 78.6 | 878.3 | 129 | 16.5 | 0.2 | 5.9 | 11.9 | 358.5 | 20.2 | 20.5 | 78 | 79.6 | 878.1 | 878.4 | 125 | 153 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/21 12:37:27 | 2.38 | 130.8 | 20.3 | 78.6 | 878.3 | 131 | 16.4 | 0.1 | 7.4 | 26.1 | 356 | 20.2 | 20.4 | 77.8 | 79.3 | 878.1 | 878.3 | 124 | 148 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/21 12:42:27 | 2.67 | 106.9 | 20.3 | 78.1 | 878.2 | 153 | 16.3 | 0 | 7.6 | 20.1 | 356.7 | 20.2 | 20.4 | 77.1 | 78.3 | 878.1 | 878.2 | 148 | 181 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/21 12:47:27 | 2.52 | 123.5 | 20.3 | 77.8 | 878.2 | 181 | 16.3 | 0 | 7.9 | 2.2 | 357.7 | 20.3 | 20.4 | 76.7 | 78.3 | 878 | 878.2 | 181 | 208 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/21 12:52:27 | 2.37 | 135.2 | 20.4 | 77.9 | 878.1 | 182 | 16.3 | 0.2 | 5.6 | 2.6 | 358.3 | 20.3 | 20.5 | 77.1 | 79.1 | 878 | 878.1 | 144 | 205 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 12:57:27 | 2.56 | 121.3 | 20.2 | 79.3 | 878.1 | 145 | 16.5 | 0.2 | 8.8 | 0.6 | 352.2 | 19.8 | 20.4 | 78.3 | 81.8 | 877.9 | 878.1 | 114 | 144 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/21 13:02:27 | 2.01 | 122 | 20 | 80.3 | 878 | 130 | 16.5 | 0.2 | 5 | 8.6 | 353.5 | 19.8 | 20 | 80.2 | 81.5 | 877.9 | 878.2 | 115 | 127 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/21 13:07:27 | 2.1 | 151.4 | 20.1 | 79.7 | 878 | 140 | 16.4 | 0.1 | 7 | 0.6 | 358.5 | 20 | 20.2 | 78.9 | 80.2 | 877.8 | 878 | 127 | 155 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 13:12:27 | 1.94 | 129.9 | 20 | 80.2 | 878 | 132 | 16.4 | 0 | 7.4 | 1.9 | 357.9 | 19.8 | 20.1 | 79.3 | 81.1 | 877.8 | 878.1 | 92 | 155 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 13:17:27 | 2.01 | 148.2 | 20 | 80.5 | 877.9 | 112 | 16.5 | 0.2 | 7.1 | 0.6 | 359.3 | 19.8 | 20 | 80.3 | 81.3 | 877.6 | 878 | 87 | 113 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/21 13:22:27 | 1.98 | 132.9 | 19.8 | 81.1 | 877.8 | 114 | 16.4 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 346.6 | 19.6 | 19.8 | 81 | 81.8 | 877.7 | 877.9 | 112 | 119 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 13:27:27 | 1.74 | 147.3 | 19.8 | 80.5 | 877.7 | 130 | 16.3 | 0.2 | 4.6 | 2 | 341 | 19.7 | 20 | 79.3 | 81.3 | 877.6 | 877.7 | 113 | 175 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/21 13:32:27 | 1.8 | 156.4 | 19.9 | 79.4 | 877.6 | 157 | 16.2 | 0 | 6.5 | 18.7 | 357.1 | 20 | 20 | 78.4 | 79.3 | 877.4 | 877.6 | 139 | 193 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/21 13:37:27 | 2.15 | 128.8 | 20.1 | 78.2 | 877.5 | 133 | 16.1 | 0.1 | 6.2 | 2.5 | 260.1 | 20 | 20.2 | 76.4 | 78.5 | 877.3 | 877.6 | 113 | 139 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/21 13:42:27 | 1.93 | 122.8 | 20.2 | 76.9 | 877.4 | 141 | 16 | 0.1 | 5.7 | 8.6 | 334.1 | 20.2 | 20.4 | 75.7 | 76.4 | 877.3 | 877.5 | 120 | 171 | 15.9 | 16
0 | 21/03/21 13:47:27 | 2.41 | 139.2 | 20.4 | 75.5 | 877.3 | 199 | 15.9 | 0.2 | 8.2 | 1.4 | 354.5 | 20.4 | 20.6 | 74.1 | 75.9 | 877.1 | 877.4 | 171 | 263 | 15.8 | 16
0 | 21/03/21 13:52:27 | 2.05 | 151.5 | 20.6 | 74.4 | 877.2 | 224 | 15.9 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 336.4 | 20.6 | 20.8 | 72.9 | 74.2 | 877.1 | 877.3 | 225 | 267 | 15.7 | 16
0 | 21/03/21 13:57:27 | 2.16 | 138.1 | 20.8 | 73.1 | 877.1 | 263 | 15.8 | 0.2 | 6.9 | 14 | 341.8 | 20.7 | 21 | 71.1 | 73.8 | 876.9 | 877.2 | 234 | 338 | 15.5 | 16
0 | 21/03/21 14:02:27 | 2.32 | 124.7 | 20.9 | 72.2 | 877 | 195 | 15.7 | 0.1 | 6.6 | 12 | 359.6 | 20.9 | 21.1 | 71.2 | 72.2 | 876.7 | 877.1 | 116 | 241 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/21 14:07:27 | 1.93 | 112.5 | 20.9 | 72 | 877 | 146 | 15.7 | 0.2 | 8.9 | 1.4 | 338.4 | 20.8 | 21 | 71 | 72.1 | 876.8 | 877 | 110 | 133 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/21 14:12:27 | 1.88 | 121.3 | 20.9 | 72.8 | 876.9 | 154 | 15.9 | 0.1 | 7 | 2.9 | 357.9 | 20.8 | 21.1 | 71.9 | 74 | 876.7 | 877 | 133 | 164 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/21 14:17:27 | 1.93 | 138.5 | 20.9 | 73.7 | 876.8 | 161 | 16 | 0.1 | 6.9 | 10.5 | 349.5 | 20.8 | 21 | 73.5 | 74.9 | 876.7 | 876.8 | 155 | 184 | 16 | 16.1
0 | 21/03/21 14:22:27 | 2.46 | 119.4 | 20.8 | 74.6 | 876.7 | 175 | 16.1 | 0.1 | 6.4 | 2.2 | 357.9 | 20.6 | 20.9 | 74.4 | 76.3 | 876.5 | 876.8 | 172 | 195 | 16 | 16.3
0 | 21/03/21 14:27:27 | 2.26 | 143.7 | 20.8 | 75.1 | 876.7 | 183 | 16.2 | 0 | 5.5 | 3.3 | 354.9 | 20.6 | 20.9 | 74.9 | 76.3 | 876.5 | 876.8 | 178 | 206 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/21 14:32:27 | 3.13 | 106.5 | 20.7 | 75.3 | 876.6 | 206 | 16.2 | 0.2 | 8.1 | 12 | 356.2 | 20.6 | 20.8 | 74.8 | 76.3 | 876.5 | 876.7 | 158 | 302 | 16 | 16.3
0 | 21/03/21 14:37:27 | 2.14 | 137.5 | 20.8 | 75.3 | 876.6 | 152 | 16.3 | 0.2 | 6.7 | 4.9 | 355 | 20.6 | 21 | 74.7 | 76.3 | 876.5 | 876.7 | 89 | 158 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/21 14:42:27 | 2.11 | 134.5 | 20.7 | 76.3 | 876.6 | 105 | 16.3 | 0.2 | 6.8 | 0.7 | 358.9 | 20.5 | 21 | 75 | 77.7 | 876.4 | 876.6 | 73 | 89 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 14:47:27 | 1.96 | 137.3 | 20.5 | 77.4 | 876.6 | 99 | 16.4 | 0.2 | 5.5 | 27.5 | 357.2 | 20.3 | 20.6 | 76.9 | 78.7 | 876.5 | 876.7 | 79 | 106 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/21 14:52:27 | 2.59 | 128.7 | 20.4 | 78.1 | 876.6 | 111 | 16.4 | 0.1 | 8.6 | 26 | 318.2 | 20.2 | 20.5 | 78 | 78.9 | 876.5 | 876.7 | 106 | 128 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/21 14:57:27 | 2.6 | 119.2 | 20.3 | 78 | 876.6 | 124 | 16.3 | 0.2 | 8.8 | 14 | 358.4 | 20.1 | 20.3 | 77 | 79.1 | 876.5 | 876.7 | 128 | 137 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/21 15:02:27 | 2.04 | 144.3 | 20.3 | 77.4 | 876.6 | 129 | 16.2 | 0 | 7.2 | 8.2 | 358.4 | 20.3 | 20.4 | 76.8 | 77.8 | 876.5 | 876.7 | 127 | 134 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/21 15:07:27 | 2.5 | 128.8 | 20.3 | 77.4 | 876.6 | 133 | 16.2 | 0.1 | 8.6 | 8.2 | 359.4 | 20.1 | 20.4 | 76.9 | 77.8 | 876.5 | 876.7 | 131 | 138 | 16 | 16.3
0 | 21/03/21 15:12:27 | 2.34 | 130.3 | 20.3 | 77.6 | 876.6 | 140 | 16.2 | 0.2 | 8.6 | 27.9 | 356.3 | 20.1 | 20.3 | 77.2 | 78.2 | 876.5 | 876.7 | 135 | 154 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/21 15:17:27 | 2.45 | 110.8 | 20.1 | 78.5 | 876.6 | 145 | 16.2 | 0.2 | 7.1 | 1.6 | 355.6 | 19.9 | 20.1 | 78.2 | 79.3 | 876.5 | 876.7 | 138 | 154 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/21 15:22:27 | 2.79 | 115.1 | 20 | 79 | 876.6 | 148 | 16.2 | 0.2 | 9.2 | 42.9 | 349.3 | 19.7 | 20 | 78.5 | 79.8 | 876.5 | 876.7 | 136 | 161 | 16 | 16.3
0 | 21/03/21 15:27:27 | 3.46 | 95.9 | 19.7 | 80.1 | 876.6 | 123 | 16.1 | 0.1 | 9 | 14 | 252.3 | 19.4 | 19.8 | 79.8 | 81.5 | 876.5 | 876.7 | 89 | 158 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/21 15:32:27 | 2.54 | 109.6 | 19.6 | 80.3 | 876.7 | 105 | 16.1 | 0.1 | 9.2 | 4.7 | 357.1 | 19.4 | 19.7 | 79.8 | 81.5 | 876.6 | 876.8 | 88 | 98 | 16 | 16.2
0 | 21/03/21 15:37:27 | 3.3 | 96 | 19.5 | 80.1 | 876.7 | 95 | 16 | 0.1 | 9 | 17.7 | 353.5 | 19.4 | 19.7 | 79.3 | 80.4 | 876.6 | 876.8 | 81 | 96 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/21 15:42:27 | 3.11 | 119.5 | 19.5 | 79.5 | 876.7 | 88 | 15.9 | 0 | 9.5 | 1.5 | 359 | 19.4 | 19.7 | 78.2 | 80.2 | 876.5 | 876.8 | 80 | 87 | 15.7 | 16
0 | 21/03/21 15:47:27 | 2.99 | 111 | 19.5 | 78.9 | 876.7 | 92 | 15.8 | 0.2 | 9 | 6.7 | 335.9 | 19.5 | 19.6 | 78.1 | 78.9 | 876.5 | 876.8 | 87 | 99 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/21 15:52:27 | 2.79 | 123.8 | 19.6 | 78.4 | 876.8 | 88 | 15.8 | 0.3 | 5.9 | 34.8 | 356.5 | 19.6 | 19.8 | 77.9 | 78.6 | 876.7 | 876.9 | 80 | 95 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/21 15:57:27 | 2.56 | 122 | 19.6 | 78.6 | 876.8 | 114 | 15.8 | 0 | 8.4 | 14.5 | 351.7 | 19.6 | 19.7 | 77.9 | 79.5 | 876.8 | 877 | 95 | 175 | 15.6 | 16
0 | 21/03/21 16:02:27 | 2.71 | 106.4 | 19.5 | 78.6 | 876.8 | 142 | 15.7 | 0.1 | 8.3 | 12 | 353.6 | 19.4 | 19.7 | 77.8 | 79.2 | 876.7 | 877 | 137 | 182 | 15.5 | 16
0 | 21/03/21 16:07:27 | 2.62 | 127.4 | 19.4 | 78.6 | 876.8 | 145 | 15.6 | 0.1 | 8 | 9.9 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 78.3 | 79.1 | 876.7 | 876.8 | 136 | 156 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/21 16:12:27 | 2.52 | 122.7 | 19.3 | 79 | 876.7 | 138 | 15.6 | 0.1 | 7.6 | 0.7 | 345.4 | 19.1 | 19.3 | 78.6 | 80 | 876.6 | 876.8 | 131 | 140 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/21 16:17:27 | 2.27 | 133.4 | 19.2 | 79.5 | 876.7 | 138 | 15.6 | 0 | 6.9 | 1.6 | 338.2 | 19.1 | 19.2 | 79.5 | 80.2 | 876.6 | 876.8 | 125 | 162 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/21 16:22:27 | 3.24 | 101.8 | 19.1 | 79.9 | 876.7 | 126 | 15.5 | 0.3 | 8.7 | 14.5 | 345.3 | 18.9 | 19.2 | 79.4 | 80.9 | 876.7 | 876.8 | 112 | 137 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/21 16:27:27 | 3.59 | 93.7 | 18.9 | 80.7 | 876.8 | 116 | 15.5 | 0.1 | 9.4 | 13.3 | 348.8 | 18.7 | 18.9 | 80.8 | 81.5 | 876.7 | 876.9 | 106 | 115 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/21 16:32:27 | 3.66 | 87.9 | 18.8 | 81 | 876.9 | 110 | 15.5 | 0.8 | 8.8 | 8.3 | 332.9 | 18.7 | 18.8 | 80.9 | 81.5 | 876.8 | 877 | 92 | 118 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/21 16:37:27 | 3.47 | 90.6 | 18.8 | 81.1 | 876.9 | 91 | 15.4 | 0.1 | 7.5 | 13.5 | 314.3 | 18.7 | 18.7 | 80.9 | 81.5 | 876.8 | 877.1 | 72 | 92 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/21 16:42:27 | 3.17 | 96.4 | 18.7 | 81.1 | 877 | 73 | 15.4 | 0.2 | 8.3 | 0.7 | 358.7 | 18.6 | 18.8 | 80.6 | 81.6 | 877 | 877.2 | 58 | 72 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/21 16:47:27 | 3.06 | 101.7 | 18.6 | 81.8 | 877.1 | 64 | 15.4 | 0.1 | 8.8 | 34.1 | 333.1 | 18.5 | 18.6 | 81.4 | 82.4 | 877 | 877.2 | 57 | 59 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/21 16:52:27 | 3.02 | 98 | 18.5 | 82.3 | 877.1 | 59 | 15.4 | 0.1 | 7.9 | 0.7 | 355.9 | 18.3 | 18.5 | 82 | 83.1 | 877 | 877.2 | 51 | 59 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/21 16:57:27 | 2.59 | 108.8 | 18.4 | 82.9 | 877.1 | 51 | 15.4 | 0.1 | 8.1 | 14 | 355.8 | 18.3 | 18.4 | 83 | 83.4 | 877 | 877.3 | 44 | 52 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/21 17:02:27 | 3.02 | 93.8 | 18.3 | 83 | 877.2 | 49 | 15.4 | 0.1 | 7.3 | 4.5 | 341.4 | 18.2 | 18.3 | 83 | 83.3 | 877.2 | 877.3 | 45 | 51 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/21 17:07:27 | 3.49 | 85.1 | 18.2 | 83.5 | 877.3 | 43 | 15.3 | 0.2 | 7.7 | 15.7 | 356.1 | 18 | 18.2 | 83.3 | 84.3 | 877.3 | 877.5 | 34 | 45 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/21 17:12:27 | 3.86 | 79.6 | 18 | 84.4 | 877.4 | 36 | 15.3 | 0.6 | 8.1 | 11.9 | 128 | 17.8 | 18 | 84.3 | 85.3 | 877.3 | 877.5 | 28 | 34 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/21 17:17:27 | 3.58 | 77.3 | 17.9 | 84.8 | 877.4 | 28 | 15.3 | 0.7 | 7.3 | 21.4 | 124.8 | 17.7 | 17.8 | 84.7 | 85.5 | 877.4 | 877.5 | 20 | 28 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/21 17:22:27 | 3.61 | 76.1 | 17.8 | 84.3 | 877.5 | 21 | 15.1 | 1.1 | 7.3 | 27.4 | 165.4 | 17.7 | 17.9 | 83.5 | 84.9 | 877.4 | 877.6 | 15 | 20 | 15 | 15.2
0 | 21/03/21 17:27:27 | 4.14 | 72.8 | 17.9 | 83.3 | 877.5 | 16 | 15 | 1.1 | 9.3 | 31.2 | 99.4 | 17.9 | 18 | 81.7 | 83.5 | 877.5 | 877.7 | 11 | 15 | 14.8 | 15
0 | 21/03/21 17:32:27 | 3.26 | 73 | 18.1 | 81.7 | 877.6 | 12 | 14.9 | 0.7 | 6 | 9.6 | 154.1 | 18 | 18.3 | 80.3 | 82.2 | 877.6 | 877.7 | 10 | 11 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/21 17:37:27 | 3.24 | 82.7 | 18.1 | 80.9 | 877.6 | 13 | 14.8 | 0.1 | 7.1 | 25.2 | 300.4 | 18 | 18.3 | 80.2 | 80.6 | 877.5 | 877.7 | 11 | 15 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/21 17:42:27 | 2.46 | 104.6 | 18 | 80.2 | 877.7 | 10 | 14.6 | 0 | 6 | 10.4 | 359.5 | 18 | 18.1 | 79.2 | 80.3 | 877.6 | 877.7 | 6 | 12 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/21 17:47:27 | 3.15 | 100.7 | 18 | 79.3 | 877.7 | 6 | 14.3 | 0.1 | 7.6 | 18.4 | 345.4 | 17.9 | 18 | 78.4 | 79.3 | 877.7 | 877.9 | 2 | 7 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/21 17:52:27 | 3.28 | 92.3 | 17.9 | 79.1 | 877.8 | 3 | 14.2 | 0.3 | 8.6 | 0.7 | 353.6 | 17.8 | 17.9 | 78.6 | 79.2 | 877.7 | 878 | 1 | 2 | 14 | 14.2
0 | 21/03/21 17:57:27 | 3.17 | 102.5 | 17.8 | 79.2 | 877.9 | 1 | 14.1 | 0.3 | 9.6 | 17.1 | 307.3 | 17.6 | 17.8 | 78.6 | 79.6 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 18:02:27 | 2.73 | 104.8 | 17.7 | 79.2 | 878 | 0 | 14 | 0.2 | 6.7 | 5.1 | 358.3 | 17.6 | 17.7 | 79 | 79.5 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 18:07:27 | 3.28 | 87.1 | 17.6 | 79.7 | 878 | 0 | 14 | 0.8 | 8.1 | 13.9 | 115.5 | 17.4 | 17.6 | 79.4 | 80.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/21 18:12:27 | 3.47 | 90.5 | 17.5 | 79.8 | 877.9 | 0 | 14 | 0.3 | 8.2 | 10.8 | 280.1 | 17.4 | 17.5 | 79.3 | 80.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 18:17:27 | 3.52 | 86 | 17.6 | 79.4 | 877.9 | 0 | 14 | 0.3 | 7.4 | 18.2 | 357.2 | 17.5 | 17.6 | 79 | 79.4 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/21 18:22:27 | 3.35 | 85.9 | 17.6 | 79.2 | 878 | 0 | 13.9 | 0.3 | 7.4 | 0.7 | 353.5 | 17.5 | 17.6 | 79 | 79.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 18:27:27 | 3.07 | 85.6 | 17.7 | 78.9 | 878.1 | 0 | 14 | 0.2 | 6.1 | 0.6 | 332.9 | 17.5 | 18 | 77.9 | 80 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 13.8 | 14.5
0 | 21/03/21 18:32:27 | 2.09 | 103.9 | 17.9 | 77.8 | 878.2 | 0 | 14 | 0 | 4.2 | 1.3 | 357.4 | 18 | 18.1 | 76.8 | 80 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 13.9 | 14.5
0 | 21/03/21 18:37:27 | 1.74 | 108.1 | 17.9 | 78 | 878.3 | 0 | 14 | 0.1 | 4.7 | 0.6 | 359.5 | 17.8 | 18 | 77.4 | 78.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 18:42:27 | 1.94 | 95.1 | 17.8 | 78.9 | 878.4 | 0 | 14.1 | 0.3 | 4.9 | 22 | 353.5 | 17.7 | 17.8 | 78.9 | 80.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/21 18:47:27 | 2.03 | 70.2 | 17.9 | 79.3 | 878.5 | 0 | 14.3 | 0.5 | 4.4 | 2.5 | 357.9 | 17.8 | 18.2 | 78.7 | 80 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 14 | 14.6
0 | 21/03/21 18:52:27 | 1.69 | 80 | 18 | 79 | 878.6 | 0 | 14.3 | 0 | 4 | 12 | 348.7 | 18 | 18.2 | 78.1 | 79.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/21 18:57:27 | 1.18 | 81.2 | 18 | 79.1 | 878.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2.4 | 0.7 | 147 | 18 | 18 | 79.1 | 79.4 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/21 19:02:27 | 1.08 | 99.7 | 18 | 79.3 | 878.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2.6 | 14.6 | 278.5 | 18 | 18.1 | 79.1 | 79.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.3 | 14.6
0 | 21/03/21 19:07:27 | 0.96 | 144.3 | 18 | 79.2 | 878.6 | 0 | 14.3 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 342.9 | 18 | 18.1 | 78.4 | 79.8 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/21 19:12:27 | 1.84 | 104.1 | 18 | 78.4 | 878.6 | 0 | 14.1 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 155.1 | 17.9 | 18 | 77.7 | 78.4 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 19:17:27 | 1.75 | 91 | 18 | 77.9 | 878.7 | 0 | 14 | 0.1 | 4.8 | 27.4 | 300.3 | 17.9 | 18 | 77.4 | 78.2 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 19:22:27 | 1.63 | 86.6 | 18 | 77.7 | 878.7 | 0 | 14 | 0 | 3.9 | 27.2 | 182.5 | 18 | 18 | 77.4 | 77.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/21 19:27:27 | 1.39 | 84.8 | 18 | 77.8 | 878.8 | 0 | 14 | 0 | 3.9 | 27.9 | 185.7 | 18 | 18 | 77.6 | 78 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 19:32:27 | 1.86 | 93.7 | 18.1 | 77.1 | 878.8 | 1 | 14 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | 354.5 | 18 | 18.3 | 76.1 | 77.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/21 19:37:27 | 1.92 | 111.1 | 18.2 | 76.7 | 878.8 | 0 | 14 | 0.2 | 5.6 | 12 | 323.4 | 18.2 | 18.2 | 76.2 | 76.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 14 | 14
0 | 21/03/21 19:42:27 | 1.68 | 111 | 18.2 | 76.8 | 878.8 | 0 | 14 | 0.2 | 3.3 | 9 | 348.7 | 18.1 | 18.2 | 76.5 | 77.2 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/21 19:47:27 | 1.38 | 91.2 | 18.1 | 77 | 878.8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11.9 | 317.4 | 18.1 | 18.1 | 76.9 | 77.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 14 | 14
0 | 21/03/21 19:52:27 | 1.42 | 107.5 | 18.1 | 77.9 | 878.9 | 0 | 14.2 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 357.7 | 18.1 | 18.2 | 77.3 | 79.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.5
0 | 21/03/21 19:57:27 | 1.07 | 111.8 | 18.2 | 78.8 | 879 | 0 | 14.4 | 0 | 2.5 | 1.2 | 359.7 | 18.2 | 18.3 | 79.3 | 79.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/21 20:02:27 | 0.95 | 101.4 | 18.2 | 79.3 | 879.1 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | 0.2 | 359.3 | 18.2 | 18.3 | 79.2 | 79.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/21 20:07:27 | 1 | 93.4 | 18.2 | 78.7 | 879.2 | 0 | 14.5 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 243.3 | 18.2 | 18.3 | 77.9 | 79.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 1 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/21 20:12:27 | 0.81 | 161.4 | 18.2 | 79.2 | 879.3 | 0 | 14.6 | 0 | 1.9 | 5.7 | 352 | 18.2 | 18.3 | 78.5 | 79.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/21 20:17:27 | 1.3 | 173.1 | 18.2 | 78.4 | 879.3 | 0 | 14.3 | 0.1 | 3.8 | 18.4 | 358 | 18.1 | 18.2 | 77.3 | 79.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14 | 14.5
0 | 21/03/21 20:22:27 | 1.5 | 167.8 | 18 | 78.6 | 879.4 | 0 | 14.2 | 0 | 7.5 | 0.6 | 355.5 | 17.8 | 18.1 | 78 | 79.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/21 20:27:27 | 2.18 | 134.2 | 17.9 | 78.1 | 879.5 | 0 | 14 | 0.2 | 9.2 | 1.3 | 354.6 | 17.8 | 17.9 | 77.6 | 78.4 | 879.3 | 879.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/21 20:32:27 | 2.01 | 113.1 | 17.8 | 77.8 | 879.6 | 0 | 13.9 | 0.1 | 4.5 | 0.5 | 356 | 17.8 | 17.9 | 77.2 | 78.2 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/21 20:37:28 | 1.92 | 88.9 | 17.9 | 77.3 | 879.7 | 0 | 13.8 | 0.3 | 4.8 | 19.9 | 199.3 | 17.8 | 17.9 | 76.5 | 77.3 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 20:42:28 | 2.96 | 77.2 | 18 | 75.9 | 879.7 | 0 | 13.7 | 1.1 | 6.6 | 25.3 | 118.6 | 17.9 | 18.2 | 74.3 | 76.6 | 879.6 | 879.9 | 0 | 1 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/21 20:47:28 | 1.6 | 128.2 | 18.1 | 76.1 | 879.8 | 0 | 13.8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 359.6 | 18.1 | 18.1 | 75.5 | 76.6 | 879.8 | 880 | 0 | 1 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 20:52:28 | 1.04 | 134.4 | 18.1 | 76.4 | 879.9 | 0 | 13.9 | 0 | 1.7 | 0.6 | 358.6 | 18.1 | 18.1 | 76.5 | 76.7 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/21 20:57:28 | 0.94 | 133.5 | 18.1 | 76.5 | 880 | 0 | 13.8 | 0 | 2.2 | 0.6 | 359.7 | 18 | 18.1 | 76.2 | 76.7 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/21 21:02:28 | 0.68 | 126.2 | 18 | 76.7 | 880.1 | 0 | 13.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 358 | 17.9 | 18 | 76.6 | 77 | 880.1 | 880.1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/21 21:07:28 | 0.5 | 196 | 18 | 76.9 | 880.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1.1 | 147 | 342.9 | 17.9 | 18 | 76.9 | 77.1 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/21 21:12:28 | 0.64 | 230.3 | 17.9 | 77.2 | 880.1 | 0 | 13.8 | 0 | 1.5 | 198.3 | 292.5 | 17.8 | 17.9 | 77.1 | 77.5 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/21 21:17:28 | 0.84 | 125.1 | 17.8 | 77.6 | 880.1 | 0 | 13.9 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 359.7 | 17.7 | 17.8 | 77.4 | 78.1 | 880 | 880.3 | 0 | 1 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/21 21:22:28 | 0.81 | 106.9 | 17.7 | 77.8 | 880.2 | 0 | 13.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 359.4 | 17.7 | 17.7 | 77.8 | 78.1 | 880.2 | 880.3 | 0 | 1 | 13.8 | 13.8
0 | 21/03/21 21:27:28 | 1.25 | 70.2 | 17.7 | 78 | 880.3 | 0 | 13.8 | 0.1 | 3.5 | 5 | 356.3 | 17.6 | 17.7 | 78 | 78.3 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 21:32:28 | 1.17 | 66.1 | 17.6 | 78.3 | 880.3 | 0 | 13.8 | 0 | 3.1 | 0.7 | 355.6 | 17.5 | 17.6 | 78.2 | 78.7 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 21:37:28 | 1.29 | 61.1 | 17.5 | 78.7 | 880.4 | 0 | 13.8 | 0.1 | 2.7 | 3.8 | 345.3 | 17.5 | 17.6 | 78.7 | 79.1 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/21 21:42:28 | 1.75 | 61.7 | 17.5 | 79 | 880.4 | 0 | 13.8 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 358.2 | 17.4 | 17.5 | 78.9 | 79.4 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/21 21:47:28 | 1.6 | 64.1 | 17.4 | 79.2 | 880.4 | 0 | 13.8 | 0.1 | 3.7 | 1.1 | 359.4 | 17.4 | 17.4 | 79.1 | 79.4 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/21 21:52:28 | 1.74 | 67.1 | 17.4 | 79.3 | 880.4 | 0 | 13.8 | 0.6 | 3.1 | 32.1 | 111.8 | 17.3 | 17.4 | 79.1 | 79.7 | 880.3 | 880.5 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/21 21:57:28 | 1.76 | 55.1 | 17.3 | 79.6 | 880.4 | 0 | 13.8 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 175.1 | 17.3 | 17.3 | 79.6 | 80 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/21 22:02:28 | 2.05 | 57.1 | 17.3 | 79.5 | 880.5 | 0 | 13.7 | 0.5 | 4.2 | 7 | 108.3 | 17.3 | 17.3 | 79.2 | 79.9 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/21 22:07:28 | 2.06 | 51.8 | 17.3 | 79.4 | 880.5 | 0 | 13.7 | 0.9 | 3.4 | 7.3 | 114.7 | 17.2 | 17.3 | 79.1 | 79.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/21 22:12:28 | 1.93 | 52.9 | 17.3 | 78.9 | 880.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 3.8 | 1.5 | 359.6 | 17.2 | 17.4 | 78.2 | 79.1 | 880.4 | 880.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/21 22:17:28 | 2.06 | 60.5 | 17.3 | 78.7 | 880.5 | 0 | 13.6 | 0.2 | 4.8 | 6.1 | 356.3 | 17.3 | 17.4 | 78.2 | 78.8 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/21 22:22:28 | 2.06 | 61.5 | 17.3 | 78.2 | 880.5 | 0 | 13.5 | 0.4 | 3.8 | 6.3 | 348 | 17.3 | 17.3 | 77.6 | 78.4 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/21 22:27:28 | 1.8 | 63.2 | 17.3 | 77.7 | 880.5 | 0 | 13.3 | 0.3 | 4.9 | 1 | 357.1 | 17.2 | 17.3 | 76.4 | 77.9 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/21 22:32:28 | 1.87 | 59.9 | 17.2 | 76.7 | 880.5 | 0 | 13.1 | 0.1 | 3.8 | 8.8 | 220.3 | 17.2 | 17.3 | 75.7 | 76.5 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/21 22:37:28 | 2.2 | 67.2 | 17.2 | 76.4 | 880.6 | 0 | 13 | 0.2 | 5.2 | 1.9 | 108.7 | 17.1 | 17.2 | 76 | 76.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/21 22:42:28 | 2.07 | 64.1 | 17.2 | 75.8 | 880.5 | 0 | 12.9 | 0.8 | 4.2 | 19.1 | 106.7 | 17.1 | 17.3 | 74.9 | 76.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/21 22:47:28 | 1.84 | 74.6 | 17.2 | 75.3 | 880.6 | 0 | 12.8 | 0.1 | 3.1 | 1.3 | 358 | 17.2 | 17.3 | 74.7 | 75.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/21 22:52:28 | 1.75 | 74.6 | 17.3 | 75.2 | 880.6 | 0 | 12.8 | 0 | 3.1 | 5.5 | 147 | 17.2 | 17.4 | 74.5 | 75.9 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/21 22:57:28 | 1.88 | 72.9 | 17.4 | 74.9 | 880.6 | 0 | 12.9 | 1 | 3.1 | 39.3 | 96.6 | 17.3 | 17.4 | 74.5 | 75.3 | 880.5 | 880.6 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/21 23:02:28 | 2.07 | 69 | 17.4 | 74.6 | 880.5 | 0 | 12.9 | 0.6 | 3.8 | 19.1 | 105.5 | 17.4 | 17.4 | 74.2 | 74.8 | 880.4 | 880.6 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/21 23:07:28 | 1.94 | 67.4 | 17.4 | 74.8 | 880.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 3.7 | 4.6 | 357 | 17.3 | 17.4 | 74.7 | 75.2 | 880.3 | 880.4 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/21 23:12:28 | 1.9 | 67.5 | 17.4 | 75.1 | 880.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 353.5 | 17.3 | 17.4 | 74.9 | 75.4 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/21 23:17:28 | 2.47 | 59.3 | 17.4 | 75.3 | 880.2 | 0 | 13 | 0.5 | 6.2 | 12 | 122 | 17.3 | 17.4 | 75.2 | 75.7 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/21 23:22:28 | 2.84 | 59.4 | 17.4 | 75.1 | 880.1 | 0 | 13 | 0.1 | 5.4 | 2.9 | 204.2 | 17.4 | 17.5 | 74.4 | 75.4 | 879.9 | 880.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/21 23:27:28 | 3.42 | 56.3 | 17.3 | 76 | 880 | 0 | 13 | 0.3 | 7 | 0.4 | 350.6 | 17.1 | 17.4 | 75.4 | 77.1 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/21 23:32:28 | 3.71 | 53.3 | 17.1 | 76.8 | 879.9 | 0 | 13 | 1.3 | 6.9 | 10.3 | 109.7 | 17 | 17.1 | 76.9 | 77.6 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/21 23:37:28 | 3.36 | 56 | 17 | 77.6 | 879.9 | 0 | 13 | 0.3 | 7 | 11.9 | 113.5 | 16.9 | 17 | 77.6 | 78.4 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/21 23:42:28 | 3.52 | 54.6 | 16.9 | 78.3 | 879.9 | 0 | 13.1 | 0.5 | 6.3 | 7.5 | 106.5 | 16.8 | 16.9 | 78.3 | 78.9 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/21 23:47:28 | 3.27 | 56.3 | 16.8 | 79 | 879.8 | 0 | 13.1 | 0.2 | 6.8 | 0.3 | 357.6 | 16.7 | 16.8 | 78.9 | 79.8 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/21 23:52:28 | 3.35 | 57.4 | 16.7 | 79.7 | 879.8 | 0 | 13.1 | 0.8 | 7.1 | 8.5 | 333.1 | 16.6 | 16.7 | 79.8 | 80.4 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.2
0 | 21/03/21 23:57:28 | 3.41 | 57.5 | 16.7 | 80.2 | 879.8 | 0 | 13.2 | 1.5 | 6.3 | 11.9 | 352.7 | 16.6 | 16.7 | 80.2 | 80.6 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/22 00:02:28 | 3.31 | 61.3 | 16.7 | 80.5 | 879.8 | 0 | 13.3 | 0.9 | 5.3 | 10.5 | 111.9 | 16.6 | 16.7 | 80.6 | 81 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/22 00:07:28 | 3.07 | 57.7 | 16.6 | 80.9 | 879.7 | 0 | 13.3 | 0 | 5.6 | 1.8 | 357.2 | 16.6 | 16.7 | 80.8 | 81.3 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:12:28 | 4.01 | 52.3 | 16.6 | 81.2 | 879.6 | 0 | 13.3 | 0.2 | 8.6 | 11 | 104.1 | 16.5 | 16.6 | 81 | 81.5 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/22 00:17:28 | 4.33 | 53.3 | 16.5 | 81.8 | 879.6 | 0 | 13.3 | 1.5 | 8.9 | 1.7 | 354.2 | 16.4 | 16.5 | 81.5 | 82.5 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:22:28 | 4.31 | 52.6 | 16.4 | 82.2 | 879.5 | 0 | 13.3 | 0.7 | 7.8 | 0.5 | 359.5 | 16.3 | 16.4 | 82.1 | 82.6 | 879.3 | 879.6 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:27:28 | 4.13 | 56.2 | 16.3 | 82.5 | 879.4 | 0 | 13.3 | 0.6 | 7.8 | 2 | 345.4 | 16.2 | 16.3 | 82.5 | 83 | 879.2 | 879.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:32:28 | 3.75 | 51.9 | 16.3 | 82.9 | 879.4 | 0 | 13.3 | 0.6 | 8.4 | 1.6 | 106.4 | 16.2 | 16.3 | 82.9 | 83.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:37:28 | 4.08 | 50.1 | 16.2 | 83.3 | 879.3 | 0 | 13.3 | 1 | 7.8 | 3.6 | 105.4 | 16.1 | 16.2 | 83.3 | 83.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:42:28 | 3.5 | 55.9 | 16.1 | 83.8 | 879.2 | 0 | 13.4 | 0.8 | 6.2 | 2.5 | 356.5 | 16.1 | 16.1 | 83.7 | 84.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:47:28 | 3.37 | 60.1 | 16.2 | 83.5 | 879.2 | 0 | 13.3 | 1.1 | 6 | 3.7 | 93.6 | 16.1 | 16.2 | 83 | 83.9 | 879.1 | 879.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/22 00:52:28 | 3.32 | 60 | 16.2 | 82.7 | 879.1 | 0 | 13.3 | 1.4 | 6.1 | 8.2 | 108.5 | 16.2 | 16.3 | 81.2 | 83 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/22 00:57:28 | 3.2 | 62.4 | 16.3 | 81.7 | 879 | 0 | 13.2 | 1 | 5.5 | 25.5 | 110.6 | 16.3 | 16.4 | 80.8 | 81.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/22 01:02:28 | 2.78 | 61.6 | 16.4 | 81.2 | 878.9 | 0 | 13.1 | 0.8 | 5.9 | 11.1 | 106.7 | 16.4 | 16.4 | 80.7 | 81.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:07:28 | 2.27 | 63.5 | 16.3 | 81.3 | 878.8 | 0 | 13.1 | 0.2 | 3.6 | 15.2 | 345.4 | 16.3 | 16.4 | 81.1 | 81.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:12:28 | 2.29 | 64.8 | 16.3 | 81.4 | 878.7 | 0 | 13.1 | 0.9 | 4.9 | 11.1 | 358.8 | 16.3 | 16.3 | 81.2 | 81.8 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:17:28 | 2.43 | 68.7 | 16.3 | 81.5 | 878.6 | 0 | 13.1 | 1.3 | 4.4 | 47.6 | 109.7 | 16.2 | 16.3 | 81.2 | 82.1 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/22 01:22:28 | 2.53 | 65.3 | 16.3 | 81.4 | 878.5 | 0 | 13.1 | 0.9 | 5 | 9.8 | 107.5 | 16.2 | 16.3 | 81.1 | 81.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:27:28 | 2.74 | 61.8 | 16.3 | 81.3 | 878.4 | 0 | 13.1 | 0.7 | 5.3 | 7.5 | 104.4 | 16.2 | 16.3 | 81.2 | 81.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:32:28 | 3.29 | 51.9 | 16.3 | 81.3 | 878.4 | 0 | 13.1 | 1.6 | 7.5 | 15.2 | 98.1 | 16.2 | 16.3 | 81.1 | 81.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:37:28 | 3.31 | 54.5 | 16.3 | 81.2 | 878.4 | 0 | 13 | 0.8 | 6.5 | 10.7 | 116.1 | 16.3 | 16.3 | 81 | 81.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/22 01:42:28 | 2.9 | 55.3 | 16.3 | 81.3 | 878.3 | 0 | 13.1 | 0.7 | 5.6 | 14 | 122.1 | 16.3 | 16.3 | 81.1 | 81.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:47:28 | 2.69 | 50.6 | 16.2 | 81.6 | 878.3 | 0 | 13.1 | 0.5 | 5.5 | 10.5 | 120.3 | 16.2 | 16.3 | 81.6 | 81.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:52:28 | 2.54 | 50.7 | 16.2 | 81.8 | 878.3 | 0 | 13.1 | 1 | 4.9 | 11.1 | 98.5 | 16.1 | 16.2 | 81.8 | 82.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 01:57:28 | 2.82 | 46.1 | 16.2 | 81.6 | 878.2 | 0 | 13 | 1.3 | 4.9 | 16.6 | 104.9 | 16.1 | 16.2 | 81.3 | 81.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 02:02:28 | 2.56 | 54.5 | 16.3 | 80.6 | 878.3 | 0 | 13 | 0.1 | 5.3 | 0.6 | 350.6 | 16.2 | 16.5 | 78.5 | 81.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/22 02:07:28 | 2.17 | 72.8 | 16.4 | 79.4 | 878.4 | 0 | 12.8 | 0.1 | 4.3 | 5.1 | 358.3 | 16.5 | 16.5 | 78.2 | 79 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/22 02:12:28 | 1.95 | 73.4 | 16.5 | 78.3 | 878.3 | 0 | 12.7 | 0.2 | 3.3 | 39.8 | 131 | 16.5 | 16.6 | 77.2 | 79 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.9
0 | 21/03/22 02:17:28 | 2.06 | 76.3 | 16.7 | 77 | 878.3 | 0 | 12.6 | 0.2 | 4.9 | 29.2 | 194.9 | 16.6 | 16.9 | 75.5 | 77.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/22 02:22:28 | 2.1 | 78.1 | 16.9 | 75.6 | 878.3 | 0 | 12.5 | 0.5 | 5.1 | 1.9 | 356.3 | 16.9 | 17 | 74.5 | 75.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.5
0 | 21/03/22 02:27:28 | 2.22 | 83.8 | 17 | 75.2 | 878.3 | 0 | 12.5 | 0 | 5.3 | 0.6 | 335.7 | 17 | 17.1 | 74.4 | 75.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/22 02:32:28 | 2.03 | 67.7 | 17.1 | 74.7 | 878.2 | 0 | 12.5 | 0.8 | 3.8 | 7.7 | 100 | 17.1 | 17.2 | 74 | 75.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.4 | 12.7
0 | 21/03/22 02:37:28 | 1.22 | 75.7 | 17 | 75.2 | 878.2 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | 5.6 | 358 | 16.9 | 17.1 | 75.1 | 76 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/22 02:42:28 | 0.77 | 158.4 | 16.9 | 76 | 878.2 | 0 | 12.7 | 0 | 1.5 | 0.6 | 348.7 | 16.8 | 17 | 76 | 76.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/22 02:47:28 | 0.76 | 120.7 | 16.8 | 76.8 | 878.2 | 0 | 12.7 | 0 | 1.8 | 11.9 | 336.4 | 16.7 | 16.9 | 76.1 | 77.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/22 02:52:28 | 0.75 | 142.3 | 16.8 | 77 | 878.2 | 0 | 12.7 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 358 | 16.7 | 16.8 | 76.8 | 77.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/22 02:57:28 | 0.58 | 151.6 | 16.7 | 77.8 | 878.1 | 0 | 12.8 | 0.1 | 1.2 | 83.4 | 294.9 | 16.6 | 16.7 | 77.3 | 79.1 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/22 03:02:28 | 0.6 | 167.4 | 16.6 | 79 | 878.1 | 0 | 12.9 | 0.1 | 2 | 0.6 | 349.5 | 16.4 | 16.6 | 79.1 | 79.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/22 03:07:28 | 0.65 | 176.7 | 16.5 | 79.5 | 878.1 | 0 | 12.9 | 0 | 1.6 | 2.5 | 343.6 | 16.4 | 16.4 | 79.5 | 80.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/22 03:12:28 | 0.66 | 169.1 | 16.3 | 80.4 | 878.2 | 0 | 13 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 359.5 | 16.2 | 16.4 | 80.2 | 81.4 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/22 03:17:28 | 0.95 | 150.6 | 16.3 | 79.9 | 878.3 | 0 | 12.8 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | 355.5 | 16.2 | 16.4 | 78.8 | 81.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.6 | 13
0 | 21/03/22 03:22:28 | 1.05 | 135.3 | 16.4 | 79.7 | 878.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 2.7 | 14.4 | 358.5 | 16.3 | 16.4 | 78.9 | 80.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 12.6 | 13
0 | 21/03/22 03:27:28 | 1.21 | 120.2 | 16.4 | 79.4 | 878.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 341 | 16.4 | 16.5 | 78.3 | 80 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 12.6 | 13
0 | 21/03/22 03:32:28 | 0.96 | 133.3 | 16.4 | 80.1 | 878.4 | 0 | 13 | 0.2 | 2.8 | 24 | 345.4 | 16.3 | 16.5 | 79.9 | 80.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/22 03:37:28 | 1.01 | 177 | 16.3 | 80.5 | 878.3 | 0 | 13 | 0.1 | 2.6 | 23.3 | 320.5 | 16.3 | 16.4 | 80.6 | 81 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 13 | 13
0 | 21/03/22 03:42:28 | 1.12 | 131.9 | 16.3 | 80.4 | 878.2 | 0 | 13 | 0 | 2.6 | 42.9 | 333.3 | 16.3 | 16.3 | 79.6 | 80.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/22 03:47:28 | 0.89 | 189.9 | 16.3 | 79.9 | 878.2 | 0 | 12.9 | 0 | 2.9 | 26.5 | 349.6 | 16.3 | 16.4 | 79.2 | 80 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/22 03:52:28 | 0.93 | 127.1 | 16.3 | 80.3 | 878.2 | 0 | 12.9 | 0 | 2.2 | 3.8 | 342.9 | 16.2 | 16.3 | 79.9 | 80.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/22 03:57:28 | 1.26 | 96 | 16.2 | 80.5 | 878.2 | 0 | 12.8 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 123.9 | 16.1 | 16.2 | 80.4 | 80.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/22 04:02:28 | 1.43 | 82.5 | 16.1 | 80.5 | 878.2 | 0 | 12.7 | 0.3 | 3.6 | 34.5 | 132.8 | 15.9 | 16.1 | 80.4 | 80.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/22 04:07:28 | 1.65 | 73.9 | 16 | 80.6 | 878.2 | 0 | 12.6 | 0.5 | 3.7 | 22.5 | 106.2 | 15.8 | 16 | 80.2 | 81.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/22 04:12:28 | 1.39 | 74.2 | 15.8 | 81.4 | 878.3 | 0 | 12.6 | 0.5 | 2.6 | 36.1 | 120.4 | 15.6 | 15.8 | 81.3 | 82 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/22 04:17:28 | 1.7 | 75.6 | 15.7 | 81.3 | 878.4 | 0 | 12.4 | 0.5 | 3.5 | 31.8 | 115.3 | 15.6 | 15.6 | 81 | 81.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.5
0 | 21/03/22 04:22:28 | 1.81 | 74.4 | 15.7 | 81.3 | 878.4 | 0 | 12.5 | 0.3 | 4 | 4.8 | 345.3 | 15.6 | 15.8 | 81 | 81.7 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/22 04:27:28 | 1.76 | 71.9 | 15.8 | 81 | 878.4 | 0 | 12.5 | 0.8 | 3.9 | 36.4 | 112 | 15.7 | 15.9 | 80.5 | 81.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6
0 | 21/03/22 04:32:28 | 1.83 | 75.8 | 16 | 80.6 | 878.4 | 0 | 12.6 | 0.2 | 4.5 | 18.9 | 353.6 | 15.9 | 16.2 | 80 | 81.1 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/22 04:37:28 | 1.52 | 85.5 | 16.1 | 80.7 | 878.3 | 0 | 12.8 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | 359.6 | 16.1 | 16.2 | 80.4 | 81 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/22 04:42:28 | 0.97 | 93.5 | 16.1 | 81 | 878.3 | 0 | 12.9 | 0.1 | 1.7 | 5.5 | 356.6 | 16.1 | 16.2 | 80.8 | 81.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/22 04:47:28 | 0.8 | 149.6 | 16.1 | 80.7 | 878.3 | 0 | 12.7 | 0 | 1.7 | 0.6 | 358.9 | 16 | 16.1 | 77.5 | 82 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 12 | 13
0 | 21/03/22 04:52:28 | 0.81 | 115.9 | 16.1 | 81.3 | 878.3 | 0 | 12.9 | 0.3 | 1.5 | 40.3 | 194.9 | 16 | 16.1 | 80.2 | 82.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/22 04:57:28 | 1.26 | 102.2 | 15.9 | 82.2 | 878.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 318.1 | 15.7 | 16 | 82.3 | 82.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/22 05:02:28 | 1.52 | 88.9 | 15.7 | 82.7 | 878.5 | 0 | 12.8 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 345.5 | 15.5 | 15.8 | 82.8 | 83.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.9
0 | 21/03/22 05:07:28 | 1.5 | 106.3 | 15.7 | 81.6 | 878.5 | 0 | 12.5 | 0.1 | 4.7 | 1.9 | 346.3 | 15.5 | 15.7 | 79.8 | 83.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 12.2 | 12.7
0 | 21/03/22 05:12:28 | 1.6 | 83.5 | 16 | 77.4 | 878.5 | 0 | 12 | 0.4 | 3.2 | 4.9 | 358.2 | 15.7 | 16.5 | 72.4 | 79.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 11.5 | 12.3
0 | 21/03/22 05:17:28 | 1.42 | 84.6 | 16.4 | 74.4 | 878.4 | 0 | 11.8 | 0 | 2.3 | 14.9 | 340.9 | 16.5 | 16.6 | 72.1 | 73.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 2 | 11.5 | 11.9
0 | 21/03/22 05:22:28 | 1.09 | 80.8 | 16.4 | 75.8 | 878.5 | 0 | 12.1 | 0 | 2.5 | 3.8 | 261.3 | 16.4 | 16.5 | 73.7 | 77.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 11.8 | 12.6
0 | 21/03/22 05:27:28 | 1 | 109.7 | 16.4 | 77.6 | 878.5 | 0 | 12.4 | 0.1 | 2.9 | 17 | 353.5 | 16.3 | 16.5 | 77.5 | 79.6 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.8
0 | 21/03/22 05:32:28 | 1.18 | 92.5 | 16.4 | 78.9 | 878.4 | 1 | 12.7 | 0.2 | 2.8 | 16.3 | 173.6 | 16.3 | 16.4 | 79.3 | 79.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/22 05:37:28 | 1.13 | 82.3 | 16.3 | 79.7 | 878.5 | 1 | 12.8 | 0.2 | 1.9 | 14.9 | 248.2 | 16.2 | 16.4 | 79.7 | 80.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 2 | 12.8 | 12.9
0 | 21/03/22 05:42:28 | 1.26 | 60.3 | 16.1 | 80.5 | 878.6 | 2 | 12.8 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 104.4 | 15.9 | 16.2 | 80.3 | 81.3 | 878.5 | 878.7 | 2 | 4 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/22 05:47:28 | 1.9 | 66.1 | 15.9 | 81.5 | 878.7 | 5 | 12.7 | 0.7 | 3.8 | 37.4 | 87.5 | 15.6 | 15.9 | 80.9 | 83.1 | 878.6 | 878.9 | 4 | 8 | 12.5 | 12.7
0 | 21/03/22 05:52:28 | 1.47 | 76.9 | 15.6 | 83.1 | 878.7 | 7 | 12.7 | 0.1 | 2.4 | 23.3 | 173.5 | 15.3 | 15.6 | 82.6 | 84.6 | 878.7 | 878.8 | 8 | 10 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/22 05:57:28 | 2 | 77.7 | 15.4 | 83.1 | 878.8 | 11 | 12.5 | 0.7 | 4.5 | 39 | 127.4 | 15.2 | 15.3 | 81.8 | 84.8 | 878.7 | 878.9 | 10 | 15 | 12.2 | 12.8
0 | 21/03/22 06:02:28 | 2.19 | 75.2 | 15.5 | 81.4 | 878.8 | 16 | 12.3 | 0.4 | 4 | 16.5 | 115.4 | 15.3 | 15.7 | 79 | 81.8 | 878.7 | 878.9 | 15 | 23 | 12 | 12.3
0 | 21/03/22 06:07:28 | 2.56 | 69.1 | 15.7 | 79.3 | 878.9 | 27 | 12.1 | 0.9 | 4.9 | 12.9 | 96.8 | 15.7 | 16.1 | 77.4 | 79 | 878.8 | 878.9 | 23 | 65 | 12 | 12.1
0 | 21/03/22 06:12:28 | 2.19 | 67.9 | 16 | 78.1 | 878.9 | 52 | 12.1 | 0.8 | 3.4 | 7.8 | 119.6 | 16.1 | 16.1 | 77.2 | 77.5 | 878.8 | 879 | 49 | 104 | 12.1 | 12.1
0 | 21/03/22 06:17:28 | 1.85 | 68.2 | 16.1 | 77.6 | 878.9 | 75 | 12.1 | 0.8 | 2.4 | 37.8 | 93.4 | 16.1 | 16.1 | 77.2 | 77.5 | 878.8 | 878.9 | 60 | 104 | 12.1 | 12.1
0 | 21/03/22 06:22:28 | 1.76 | 66.9 | 16.1 | 77.9 | 878.9 | 66 | 12.2 | 0.6 | 2.9 | 33.2 | 93.8 | 16 | 16.3 | 77.4 | 78.7 | 878.8 | 879 | 57 | 74 | 12.1 | 12.5
0 | 21/03/22 06:27:28 | 1.6 | 52.5 | 16.2 | 78 | 879 | 69 | 12.3 | 0.8 | 2.9 | 7.8 | 107.3 | 16 | 16.4 | 76.6 | 79.3 | 878.9 | 879.1 | 63 | 78 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/22 06:32:28 | 1.24 | 83.2 | 16.3 | 78.1 | 879 | 107 | 12.4 | 0.1 | 2.8 | 5.6 | 357.9 | 16 | 16.5 | 77.4 | 79.4 | 878.9 | 879.1 | 78 | 187 | 12.4 | 12.6
0 | 21/03/22 06:37:29 | 1.41 | 117.2 | 16.6 | 76.3 | 878.9 | 122 | 12.4 | 0.1 | 4.3 | 22.7 | 350.9 | 16.5 | 17 | 74.5 | 77.4 | 878.8 | 879 | 101 | 151 | 12.2 | 12.6
0 | 21/03/22 06:42:29 | 1.88 | 98.8 | 16.9 | 75.1 | 878.9 | 117 | 12.4 | 0.1 | 4.4 | 42.9 | 300.4 | 17 | 17 | 73.2 | 75.3 | 878.7 | 879 | 82 | 149 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/22 06:47:29 | 2.07 | 87.5 | 17 | 73.9 | 879 | 107 | 12.3 | 0.1 | 4.4 | 8.6 | 351.4 | 17 | 17.1 | 72.6 | 73.6 | 878.9 | 879.1 | 84 | 114 | 12 | 12.3
0 | 21/03/22 06:52:29 | 2.14 | 85.7 | 17.1 | 72.7 | 879 | 109 | 12.1 | 0.2 | 4.6 | 12 | 338.3 | 17.1 | 17.3 | 71 | 72.7 | 879 | 879.1 | 92 | 139 | 11.9 | 12.2
0 | 21/03/22 06:57:29 | 1.91 | 82.2 | 17.3 | 71.7 | 879.1 | 165 | 12.1 | 0.1 | 4.3 | 25.4 | 118.8 | 17.2 | 17.6 | 70.5 | 71.9 | 879.1 | 879.2 | 139 | 231 | 12 | 12.2
0 | 21/03/22 07:02:29 | 2.09 | 84.5 | 17.6 | 71.3 | 879.2 | 222 | 12.3 | 0.2 | 4 | 24.8 | 334.1 | 17.6 | 17.8 | 70.3 | 71.6 | 879.2 | 879.3 | 216 | 273 | 12.1 | 12.6
0 | 21/03/22 07:07:29 | 1.98 | 66.9 | 17.8 | 71.5 | 879.3 | 255 | 12.5 | 0.4 | 4.7 | 6.7 | 141.1 | 17.8 | 18.1 | 71 | 71.8 | 879.2 | 879.4 | 259 | 287 | 12.5 | 12.8
0 | 21/03/22 07:12:29 | 1.77 | 78 | 18 | 71.4 | 879.3 | 319 | 12.8 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 358.7 | 18 | 18.2 | 71 | 72.2 | 879.3 | 879.4 | 279 | 397 | 12.8 | 13
0 | 21/03/22 07:17:29 | 1.83 | 72.1 | 18.2 | 71.5 | 879.3 | 374 | 13 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 136.5 | 18.2 | 18.4 | 71.2 | 72 | 879.3 | 879.4 | 348 | 459 | 12.9 | 13.2
0 | 21/03/22 07:22:29 | 2.05 | 72.4 | 18.4 | 71.2 | 879.3 | 420 | 13.1 | 0.3 | 5.4 | 26.7 | 129.1 | 18.4 | 18.7 | 70 | 72.2 | 879.2 | 879.4 | 404 | 469 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/22 07:27:29 | 1.86 | 97.1 | 18.6 | 70.9 | 879.4 | 471 | 13.2 | 0.2 | 5.2 | 17.2 | 342.9 | 18.4 | 19.1 | 69.3 | 72.4 | 879.3 | 879.4 | 460 | 523 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/22 07:32:29 | 2.03 | 96.1 | 18.9 | 69.7 | 879.3 | 509 | 13.2 | 0.1 | 5.4 | 9 | 355.2 | 19 | 19.1 | 68.4 | 69.8 | 879.3 | 879.4 | 523 | 541 | 13 | 13.4
0 | 21/03/22 07:37:29 | 2.28 | 95.1 | 19.1 | 68.6 | 879.4 | 536 | 13.1 | 0.1 | 5.3 | 3 | 356.4 | 19.1 | 19.3 | 67.1 | 68.7 | 879.3 | 879.4 | 541 | 562 | 13 | 13.3
0 | 21/03/22 07:42:29 | 2.27 | 95.6 | 19.4 | 66.6 | 879.4 | 561 | 13 | 0.1 | 5.1 | 6.8 | 356.5 | 19.3 | 19.6 | 64.8 | 67.2 | 879.3 | 879.5 | 558 | 587 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/22 07:47:29 | 1.9 | 82.1 | 19.7 | 64.9 | 879.4 | 586 | 12.9 | 0 | 4.2 | 15.4 | 271.9 | 19.6 | 20.2 | 61.8 | 65.3 | 879.4 | 879.5 | 582 | 612 | 12.5 | 13
0 | 21/03/22 07:52:29 | 1.73 | 106.3 | 20 | 64.1 | 879.5 | 609 | 13 | 0.1 | 4.8 | 33.4 | 344.6 | 19.9 | 20.4 | 62.1 | 64.6 | 879.4 | 879.5 | 612 | 634 | 12.6 | 13.3
0 | 21/03/22 07:57:29 | 1.74 | 100.2 | 20.4 | 63.2 | 879.5 | 620 | 13.1 | 0.1 | 4.2 | 15.8 | 283.2 | 20.4 | 20.9 | 61.4 | 63.7 | 879.4 | 879.5 | 480 | 652 | 13.1 | 13.6
0 | 21/03/22 08:02:29 | 1.86 | 94.3 | 20.5 | 63 | 879.5 | 648 | 13.2 | 0.4 | 4.3 | 2.1 | 358.9 | 20.3 | 20.8 | 62.4 | 63.6 | 879.4 | 879.6 | 558 | 674 | 13 | 13.5
0 | 21/03/22 08:07:29 | 1.95 | 92.9 | 20.7 | 63 | 879.5 | 674 | 13.4 | 0.1 | 5.2 | 23.3 | 314.5 | 20.7 | 20.9 | 62.2 | 63.6 | 879.5 | 879.6 | 662 | 698 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/22 08:12:29 | 1.75 | 101.4 | 20.9 | 63 | 879.6 | 693 | 13.6 | 0.1 | 4.1 | 23.3 | 346.6 | 20.7 | 21.1 | 62.2 | 64.2 | 879.6 | 879.8 | 697 | 710 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/22 08:17:29 | 1.52 | 124.1 | 21 | 62.8 | 879.6 | 707 | 13.7 | 0.1 | 4 | 6 | 359.6 | 20.9 | 21.4 | 61.8 | 63.5 | 879.5 | 879.7 | 635 | 726 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/22 08:22:29 | 1.53 | 142.5 | 21.3 | 62 | 879.6 | 728 | 13.8 | 0.1 | 4.7 | 2.4 | 357.9 | 21.2 | 21.8 | 60.7 | 62.5 | 879.5 | 879.7 | 726 | 748 | 13.6 | 14
0 | 21/03/22 08:27:29 | 1.52 | 139.4 | 21.6 | 61.4 | 879.6 | 748 | 13.9 | 0.1 | 4.4 | 3.4 | 358.1 | 21.6 | 22 | 60.2 | 62.3 | 879.5 | 879.7 | 747 | 767 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/22 08:32:29 | 1.58 | 152.2 | 21.9 | 60.6 | 879.6 | 766 | 13.9 | 0.2 | 4.1 | 14.7 | 352.5 | 21.9 | 22.2 | 59.3 | 60.8 | 879.5 | 879.7 | 766 | 786 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/22 08:37:29 | 1.42 | 190.7 | 22.2 | 59.6 | 879.6 | 786 | 13.9 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 359.1 | 22.1 | 22.6 | 58.3 | 60.1 | 879.5 | 879.6 | 784 | 807 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/22 08:42:29 | 1.92 | 123.3 | 22.2 | 59.7 | 879.6 | 805 | 14 | 0.2 | 6 | 12 | 355.3 | 21.7 | 22.7 | 57.7 | 62.3 | 879.6 | 879.8 | 806 | 825 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/22 08:47:29 | 2.02 | 114.7 | 22 | 60.9 | 879.7 | 826 | 14 | 0.2 | 7 | 1.1 | 322.4 | 21.6 | 22.1 | 60.2 | 62.8 | 879.6 | 879.7 | 824 | 850 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/22 08:52:29 | 1.95 | 146 | 22 | 61.4 | 879.7 | 848 | 14.2 | 0.4 | 4.5 | 2.6 | 340.9 | 21.7 | 22.3 | 59.9 | 63 | 879.6 | 879.7 | 845 | 874 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/22 08:57:29 | 2.04 | 113.8 | 22 | 61.2 | 879.7 | 864 | 14.2 | 0 | 5.2 | 0.6 | 344 | 21.8 | 22.3 | 59.7 | 62.3 | 879.6 | 879.8 | 843 | 884 | 14 | 14.3
0 | 21/03/22 09:02:29 | 2 | 110.2 | 21.9 | 61.7 | 879.7 | 806 | 14.2 | 0.2 | 5.3 | 9.2 | 353.5 | 21.8 | 21.9 | 61.8 | 62.5 | 879.6 | 879.8 | 535 | 851 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/22 09:07:29 | 2.21 | 126.9 | 21.7 | 62.5 | 879.7 | 831 | 14.2 | 0.1 | 6.8 | 26 | 290.7 | 21.2 | 22 | 61.6 | 64.5 | 879.7 | 879.8 | 745 | 879 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/22 09:12:29 | 2.01 | 140.7 | 22.1 | 61.2 | 879.7 | 843 | 14.2 | 0.2 | 4.6 | 0.6 | 357.9 | 22 | 22.5 | 59.1 | 62.2 | 879.6 | 879.8 | 829 | 891 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/22 09:17:29 | 2.02 | 131.6 | 22.2 | 60.6 | 879.7 | 862 | 14.2 | 0.1 | 6.4 | 2.4 | 339 | 22.1 | 22.6 | 59.2 | 61.5 | 879.7 | 879.8 | 836 | 906 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 09:22:29 | 2.15 | 133.8 | 22.1 | 60.8 | 879.7 | 879 | 14.2 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 323.5 | 22 | 22.2 | 60.1 | 61.7 | 879.6 | 879.8 | 857 | 912 | 14 | 14.3
0 | 21/03/22 09:27:29 | 1.99 | 128.8 | 22.3 | 60 | 879.7 | 912 | 14.1 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 353.4 | 22 | 22.5 | 58.6 | 60.9 | 879.6 | 879.8 | 893 | 943 | 13.9 | 14.4
0 | 21/03/22 09:32:29 | 2.3 | 108.5 | 22.3 | 59.9 | 879.7 | 942 | 14.1 | 0 | 5.7 | 3.9 | 355.5 | 22.1 | 22.6 | 58.7 | 61 | 879.6 | 879.8 | 935 | 987 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 09:37:29 | 2.46 | 117.7 | 22.2 | 60.4 | 879.7 | 879 | 14.1 | 0.2 | 6.5 | 12.1 | 352.5 | 22 | 22.3 | 59.8 | 61.8 | 879.6 | 879.8 | 349 | 990 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 09:42:29 | 1.9 | 163.4 | 22.4 | 59.7 | 879.7 | 886 | 14.1 | 0 | 4.7 | 3.8 | 353.6 | 22 | 22.7 | 57.7 | 61.1 | 879.5 | 879.8 | 296 | 950 | 14 | 14.3
0 | 21/03/22 09:47:29 | 1.67 | 163.6 | 22.6 | 59.1 | 879.6 | 919 | 14.2 | 0 | 4.4 | 2.5 | 357.6 | 22.5 | 23.2 | 57.2 | 60.2 | 879.5 | 879.7 | 861 | 977 | 14 | 14.6
0 | 21/03/22 09:52:29 | 2.09 | 131 | 22.7 | 58.8 | 879.6 | 952 | 14.2 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 349.3 | 22.4 | 23.3 | 56.1 | 59.8 | 879.5 | 879.6 | 937 | 992 | 14 | 14.3
0 | 21/03/22 09:57:29 | 1.75 | 147.3 | 22.8 | 58.4 | 879.6 | 968 | 14.2 | 0.1 | 4.5 | 14.6 | 345.9 | 22.6 | 23.3 | 56.3 | 59.4 | 879.5 | 879.7 | 953 | 1008 | 14 | 14.6
0 | 21/03/22 10:02:29 | 1.89 | 137.8 | 23 | 58.2 | 879.5 | 959 | 14.3 | 0.1 | 5.1 | 0.7 | 357.4 | 22.7 | 23.3 | 56.8 | 59.6 | 879.4 | 879.5 | 903 | 998 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/22 10:07:29 | 1.71 | 150.2 | 23 | 58.3 | 879.5 | 926 | 14.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 356.7 | 22.8 | 23.3 | 56.9 | 59.5 | 879.4 | 879.5 | 811 | 939 | 14.2 | 14.6