## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/22 10:12:29 | 2.06 | 115.6 | 22.8 | 59.2 | 879.5 | 975 | 14.4 | 0.2 | 6.3 | 8.2 | 356.7 | 22.3 | 23.2 | 57.6 | 61.4 | 879.3 | 879.6 | 864 | 1057 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/22 10:17:29 | 1.96 | 175.7 | 23.2 | 57.9 | 879.4 | 1006 | 14.4 | 0.1 | 4.4 | 17.5 | 343.9 | 22.8 | 23.6 | 55.7 | 59.5 | 879.2 | 879.5 | 989 | 1078 | 14.1 | 14.7
0 | 21/03/22 10:22:29 | 1.79 | 172.6 | 23.6 | 56.3 | 879.3 | 1009 | 14.3 | 0.1 | 5.6 | 2.8 | 359.4 | 23.4 | 24 | 54.5 | 57.4 | 879.2 | 879.4 | 953 | 1033 | 14 | 14.6
0 | 21/03/22 10:27:29 | 1.81 | 164.3 | 23.7 | 56.3 | 879.3 | 1038 | 14.5 | 0.1 | 5.1 | 0 | 356 | 23.5 | 23.9 | 55.3 | 57.4 | 879.2 | 879.4 | 941 | 1109 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/22 10:32:29 | 1.88 | 165.7 | 23.8 | 55.8 | 879.2 | 1037 | 14.5 | 0.1 | 5.2 | 3.2 | 356.7 | 23.7 | 24.1 | 54.6 | 57.1 | 879.1 | 879.3 | 927 | 1105 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/22 10:37:29 | 2.82 | 115.1 | 23.4 | 56.6 | 879.2 | 910 | 14.3 | 0.2 | 8 | 19.9 | 353.4 | 22.5 | 23.9 | 54.9 | 59 | 879 | 879.2 | 262 | 1009 | 14 | 14.6
0 | 21/03/22 10:42:29 | 2.91 | 116.7 | 22.9 | 57.9 | 879.2 | 1022 | 14.2 | 0.1 | 6.8 | 15.7 | 348.1 | 22.4 | 23 | 57.5 | 59.4 | 879.1 | 879.2 | 837 | 1144 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/22 10:47:29 | 2.36 | 132.9 | 23.3 | 56.8 | 879.1 | 971 | 14.2 | 0.1 | 5.5 | 2.4 | 359 | 23 | 23.7 | 54.5 | 58 | 879.1 | 879.2 | 727 | 1081 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 10:52:29 | 2.37 | 136.2 | 23.2 | 57.2 | 879.1 | 869 | 14.3 | 0.1 | 5.6 | 1.3 | 352.6 | 23 | 23.4 | 56 | 58.4 | 878.9 | 879.1 | 705 | 1005 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/22 10:57:29 | 2.48 | 139.1 | 23.3 | 57 | 879 | 975 | 14.3 | 0.2 | 5.2 | 20.1 | 334.2 | 23.2 | 23.7 | 55.2 | 58 | 878.9 | 879.1 | 680 | 1175 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/22 11:02:29 | 2.49 | 147.4 | 23.4 | 57.1 | 879 | 1015 | 14.4 | 0.2 | 8.2 | 0.6 | 358.6 | 22.7 | 23.9 | 54.2 | 61.2 | 878.9 | 879 | 900 | 1087 | 14 | 14.9
0 | 21/03/22 11:07:29 | 2.04 | 147.5 | 23.6 | 55.8 | 878.9 | 956 | 14.2 | 0.1 | 5.8 | 1.1 | 353.5 | 23.5 | 24.1 | 53.9 | 56.5 | 878.8 | 879 | 670 | 1054 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 11:12:29 | 2.26 | 136.9 | 24 | 54.8 | 878.8 | 1055 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 16 | 357.7 | 23.8 | 24.6 | 52.4 | 57 | 878.7 | 878.9 | 1013 | 1210 | 14.1 | 14.8
0 | 21/03/22 11:17:29 | 2.62 | 112.4 | 23.9 | 55.4 | 878.8 | 943 | 14.4 | 0.1 | 7 | 3.7 | 358.9 | 23.4 | 24.1 | 54.5 | 57.2 | 878.6 | 878.8 | 713 | 1058 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/22 11:22:29 | 2.98 | 91.7 | 23.2 | 57.9 | 878.7 | 684 | 14.5 | 0 | 6.9 | 1.8 | 158.3 | 22.7 | 23.4 | 57.2 | 59.9 | 878.5 | 878.8 | 446 | 713 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/22 11:27:29 | 2.38 | 116.4 | 23.1 | 58.8 | 878.6 | 624 | 14.5 | 0 | 5.1 | 14.6 | 359.3 | 22.7 | 23.2 | 58.4 | 60.4 | 878.5 | 878.7 | 492 | 693 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/22 11:32:29 | 2.5 | 109 | 23 | 58.9 | 878.6 | 694 | 14.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 336.3 | 22.8 | 23 | 58.4 | 60.1 | 878.5 | 878.7 | 646 | 788 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/22 11:37:29 | 1.84 | 136.2 | 23.2 | 57.5 | 878.6 | 548 | 14.3 | 0.1 | 4.8 | 9.6 | 356.6 | 22.9 | 23.4 | 55.6 | 58.4 | 878.6 | 878.7 | 339 | 666 | 14 | 14.4
0 | 21/03/22 11:42:29 | 1.7 | 152.4 | 23.2 | 57.7 | 878.5 | 472 | 14.3 | 0.1 | 6.5 | 3.9 | 353.6 | 23 | 23.5 | 55.7 | 58.6 | 878.4 | 878.6 | 340 | 536 | 14 | 14.7
0 | 21/03/22 11:47:29 | 1.58 | 171.2 | 23.2 | 58.6 | 878.4 | 557 | 14.6 | 0 | 4.8 | 0.6 | 357.9 | 23.1 | 23.3 | 58.3 | 60.1 | 878.3 | 878.5 | 380 | 1001 | 14.6 | 15
0 | 21/03/22 11:52:29 | 1.72 | 166.6 | 23.5 | 58.1 | 878.4 | 809 | 14.8 | 0.1 | 4 | 40.8 | 338.3 | 23.3 | 23.9 | 56.8 | 59 | 878.2 | 878.4 | 766 | 1252 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/22 11:57:29 | 1.91 | 151.1 | 23.5 | 58.1 | 878.3 | 736 | 14.8 | 0.1 | 6.3 | 3.3 | 347.6 | 23.3 | 23.9 | 56.8 | 59.2 | 878.2 | 878.4 | 585 | 908 | 14.6 | 15
0 | 21/03/22 12:02:29 | 2.27 | 147.6 | 23.6 | 57.9 | 878.3 | 980 | 14.9 | 0.3 | 6.9 | 3.8 | 358.7 | 23.4 | 24 | 56.2 | 59.1 | 878.2 | 878.3 | 866 | 1203 | 14.7 | 15.2
0 | 21/03/22 12:07:29 | 2.35 | 130.2 | 23.4 | 58.9 | 878.2 | 1051 | 14.9 | 0.2 | 7.4 | 15.9 | 345.3 | 23 | 23.7 | 58.3 | 60.9 | 878.1 | 878.3 | 710 | 1194 | 14.7 | 15.3
0 | 21/03/22 12:12:29 | 2.01 | 159.4 | 24.1 | 56.9 | 878.2 | 1077 | 15 | 0 | 5.4 | 7.8 | 359.6 | 23.7 | 24.7 | 54.6 | 58.5 | 878.1 | 878.3 | 1039 | 1174 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/22 12:17:29 | 1.79 | 177.9 | 24.5 | 56 | 878.2 | 1083 | 15.2 | 0.2 | 4.4 | 0.1 | 356.6 | 24.4 | 25.1 | 54.2 | 57.1 | 878 | 878.2 | 995 | 1186 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/22 12:22:39 | 2.09 | 168.5 | 24.6 | 56.4 | 878.2 | 1071 | 15.3 | 0.1 | 6.9 | 2.3 | 357.9 | 24.4 | 24.9 | 54.6 | 58.4 | 878 | 878.3 | 759 | 1189 | 15 | 15.9
0 | 21/03/22 12:27:39 | 2.08 | 180 | 24.8 | 55.8 | 878.1 | 959 | 15.4 | 0.2 | 5 | 6.7 | 359 | 24.5 | 25.3 | 54 | 57.2 | 877.9 | 878.1 | 688 | 1005 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/22 12:32:39 | 2.11 | 145.7 | 24.6 | 56.5 | 878.1 | 781 | 15.3 | 0.2 | 6.2 | 20.9 | 293.2 | 24.2 | 24.7 | 56.1 | 58 | 878 | 878.2 | 252 | 931 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/22 12:37:39 | 1.76 | 163.4 | 24.4 | 57 | 878.1 | 431 | 15.3 | 0.2 | 5 | 4.7 | 353.6 | 24.1 | 24.5 | 56.1 | 58.5 | 878 | 878.2 | 195 | 252 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/22 12:42:39 | 2.27 | 121 | 23.8 | 58.8 | 878.2 | 325 | 15.3 | 0.4 | 4.8 | 21.4 | 341 | 23.1 | 24.2 | 57 | 61.6 | 878.1 | 878.3 | 233 | 366 | 15 | 15.4
0 | 21/03/22 12:47:39 | 2.86 | 93.5 | 23.2 | 61.4 | 878.2 | 254 | 15.3 | 0.6 | 6 | 12 | 358.4 | 22.6 | 23.1 | 61.6 | 63.7 | 878.1 | 878.3 | 202 | 233 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/22 12:52:39 | 2.74 | 86.8 | 22.8 | 62.8 | 878.2 | 306 | 15.3 | 0.2 | 6.2 | 28.4 | 177.2 | 22.5 | 22.8 | 62.8 | 64.1 | 878.2 | 878.3 | 205 | 430 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/22 12:57:39 | 2.88 | 85.8 | 22.7 | 63.6 | 878.2 | 325 | 15.4 | 0.1 | 5.8 | 47.5 | 285.3 | 22.3 | 22.8 | 63 | 65.4 | 878.1 | 878.3 | 312 | 424 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/22 13:02:39 | 2.96 | 85.8 | 22.3 | 65.3 | 878.1 | 349 | 15.5 | 0.2 | 7 | 6.2 | 358.9 | 22 | 22.3 | 65.3 | 66.7 | 878 | 878.1 | 336 | 415 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/22 13:07:39 | 2.16 | 110.8 | 22.3 | 65.5 | 878 | 406 | 15.5 | 0 | 6.4 | 1.6 | 356.2 | 22.2 | 22.5 | 64.4 | 66.4 | 877.8 | 878.1 | 352 | 520 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/22 13:12:39 | 2.87 | 90 | 22.3 | 65.4 | 877.9 | 456 | 15.4 | 0.4 | 5.8 | 17.8 | 208.1 | 22.1 | 22.5 | 64.2 | 65.8 | 877.7 | 877.9 | 397 | 626 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/22 13:17:39 | 3.17 | 86.5 | 22.2 | 65.7 | 877.7 | 750 | 15.4 | 0.7 | 6.3 | 21.6 | 318.1 | 22 | 22.3 | 65.2 | 66.5 | 877.6 | 877.8 | 366 | 1087 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/22 13:22:39 | 2.83 | 88.7 | 22.7 | 63.7 | 877.6 | 902 | 15.4 | 0 | 5.8 | 17.7 | 237 | 22.3 | 23.4 | 60.3 | 65.2 | 877.5 | 877.7 | 841 | 1068 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/22 13:27:39 | 2.17 | 137.5 | 23.4 | 61 | 877.6 | 979 | 15.4 | 0.1 | 5.7 | 3.8 | 351.7 | 23.4 | 24.4 | 56.8 | 61.2 | 877.5 | 877.6 | 996 | 1041 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/22 13:32:39 | 2.02 | 146.2 | 24.2 | 58.2 | 877.5 | 962 | 15.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 359.3 | 24.4 | 24.7 | 55.6 | 58.3 | 877.3 | 877.6 | 826 | 1018 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/22 13:37:39 | 3.04 | 105.6 | 24 | 58.1 | 877.3 | 682 | 15.3 | 0.3 | 6.6 | 31.7 | 168.7 | 23.5 | 24.6 | 53.4 | 60.3 | 877.2 | 877.3 | 284 | 834 | 13.8 | 15.7
0 | 21/03/22 13:42:39 | 2.9 | 83.3 | 23.7 | 56.5 | 877.3 | 505 | 14.5 | 0.1 | 5.6 | 12.2 | 120.4 | 23.2 | 23.8 | 43.9 | 61.8 | 877.2 | 877.3 | 298 | 518 | 10.8 | 15.6
0 | 21/03/22 13:47:39 | 2.8 | 69.4 | 23.8 | 50.5 | 877.2 | 398 | 12.8 | 0.1 | 5.8 | 6.9 | 303.1 | 23.8 | 24 | 43.9 | 51.5 | 877.1 | 877.2 | 310 | 439 | 10.9 | 13.3
0 | 21/03/22 13:52:39 | 3 | 66.5 | 23.7 | 47.7 | 877.1 | 387 | 11.8 | 0.5 | 7 | 12.7 | 357.4 | 23.4 | 23.9 | 42.3 | 48.8 | 877 | 877.2 | 301 | 525 | 10.1 | 12.3
0 | 21/03/22 13:57:39 | 2.96 | 64.5 | 23.6 | 46.5 | 877.1 | 401 | 11.4 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 113.4 | 23.3 | 23.7 | 44.5 | 46.9 | 877 | 877.2 | 390 | 507 | 10.8 | 11.6
0 | 21/03/22 14:02:39 | 2.95 | 65.2 | 23.5 | 46.7 | 877.1 | 420 | 11.4 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 117.4 | 23.3 | 23.6 | 45.3 | 47.6 | 877 | 877.2 | 388 | 486 | 11 | 11.6
0 | 21/03/22 14:07:39 | 2.7 | 62.2 | 23.5 | 47.3 | 877 | 502 | 11.6 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 350.8 | 23.1 | 23.7 | 46.3 | 49.2 | 876.9 | 877.1 | 484 | 603 | 11.4 | 12
0 | 21/03/22 14:12:39 | 2.18 | 86.4 | 23.5 | 48 | 877 | 370 | 11.9 | 0.2 | 4.9 | 0.9 | 359.6 | 23.4 | 23.7 | 46.4 | 49.7 | 876.9 | 877 | 231 | 484 | 11.4 | 12.4
0 | 21/03/22 14:17:39 | 2.06 | 97.1 | 23.6 | 53.3 | 876.9 | 285 | 13.4 | 0 | 4.1 | 25.9 | 336.3 | 23.2 | 23.9 | 48.1 | 60 | 876.8 | 876.9 | 220 | 258 | 12 | 15
0 | 21/03/22 14:22:39 | 2.57 | 87.5 | 23.1 | 58.7 | 876.8 | 277 | 14.5 | 0.2 | 6.7 | 11.8 | 153.1 | 22.7 | 23.2 | 60 | 62.4 | 876.7 | 876.8 | 258 | 284 | 15 | 15.3
0 | 21/03/22 14:27:39 | 2.49 | 99.7 | 23 | 61.5 | 876.7 | 258 | 15.1 | 0.2 | 5.6 | 2.7 | 355.5 | 22.8 | 23 | 62.2 | 64.2 | 876.6 | 876.8 | 217 | 273 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/22 14:32:39 | 2.74 | 94.8 | 22.6 | 63.4 | 876.7 | 260 | 15.3 | 0.1 | 6.9 | 11.7 | 345.8 | 22.2 | 22.8 | 63.6 | 65.4 | 876.6 | 876.7 | 213 | 314 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/22 14:37:39 | 2.05 | 129.7 | 22.7 | 63.7 | 876.7 | 320 | 15.5 | 0 | 4.3 | 3.7 | 348.3 | 22.4 | 23 | 62.1 | 65.5 | 876.6 | 876.7 | 314 | 380 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/22 14:42:39 | 1.86 | 135.8 | 22.8 | 62.9 | 876.7 | 348 | 15.4 | 0.1 | 5.7 | 9 | 356.9 | 22.8 | 23.1 | 61.2 | 64 | 876.6 | 876.8 | 320 | 401 | 15.1 | 15.7
0 | 21/03/22 14:47:39 | 1.74 | 140.1 | 22.9 | 63.3 | 876.7 | 317 | 15.5 | 0.1 | 5.6 | 2.8 | 353.3 | 22.8 | 23 | 62.5 | 64.5 | 876.6 | 876.8 | 265 | 325 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/22 14:52:39 | 2.21 | 114.3 | 22.7 | 64.1 | 876.7 | 281 | 15.6 | 0.2 | 6.2 | 20.5 | 331.2 | 22.3 | 23 | 62.8 | 65.9 | 876.6 | 876.8 | 244 | 266 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/22 14:57:39 | 1.73 | 121 | 22.6 | 65.1 | 876.7 | 240 | 15.7 | 0 | 4.1 | 8.2 | 357.7 | 22.3 | 22.6 | 65.1 | 66.2 | 876.6 | 876.8 | 204 | 244 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/22 15:02:39 | 1.75 | 129 | 22.5 | 65.9 | 876.7 | 211 | 15.8 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 358.2 | 22.2 | 22.7 | 65.3 | 67.8 | 876.6 | 876.9 | 188 | 204 | 15.8 | 16
0 | 21/03/22 15:07:39 | 1.48 | 148 | 22.4 | 66.5 | 876.8 | 195 | 15.9 | 0.1 | 6.1 | 11.8 | 359.2 | 22.2 | 22.4 | 66 | 67.9 | 876.8 | 876.9 | 185 | 189 | 15.7 | 16
0 | 21/03/22 15:12:39 | 2.09 | 117.6 | 22.3 | 66.1 | 876.8 | 189 | 15.7 | 0 | 6.3 | 14 | 359.8 | 22 | 22.5 | 64.8 | 66.7 | 876.7 | 876.9 | 181 | 188 | 15.4 | 16
0 | 21/03/22 15:17:39 | 2.78 | 90.6 | 22 | 66.7 | 876.8 | 180 | 15.5 | 0.7 | 5.7 | 35.5 | 167.8 | 21.7 | 22 | 66.6 | 67.5 | 876.7 | 876.8 | 170 | 183 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/22 15:22:39 | 2.52 | 87.3 | 21.9 | 66.4 | 876.8 | 169 | 15.3 | 0.2 | 7.3 | 13.1 | 144 | 21.7 | 21.9 | 65.8 | 67 | 876.6 | 876.8 | 156 | 171 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/22 15:27:39 | 2.2 | 85 | 21.9 | 66 | 876.8 | 155 | 15.2 | 0.4 | 4.6 | 42.7 | 166.7 | 21.9 | 22 | 65.5 | 66 | 876.7 | 876.8 | 141 | 156 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/22 15:32:39 | 2.31 | 80.6 | 21.8 | 66.3 | 876.8 | 142 | 15.2 | 0.2 | 5.3 | 6.9 | 129.7 | 21.7 | 22 | 65.7 | 67.2 | 876.7 | 876.8 | 130 | 141 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/22 15:37:39 | 2 | 96.2 | 21.8 | 67.1 | 876.7 | 131 | 15.4 | 0.1 | 4.1 | 25.7 | 348.4 | 21.7 | 21.8 | 66.6 | 68.3 | 876.6 | 876.8 | 121 | 130 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/22 15:42:39 | 1.63 | 112.6 | 21.8 | 68.5 | 876.6 | 124 | 15.7 | 0 | 3 | 0.3 | 355 | 21.7 | 21.9 | 68.3 | 70.2 | 876.5 | 876.7 | 118 | 121 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/22 15:47:39 | 1.55 | 122.2 | 21.6 | 70.5 | 876.7 | 118 | 16 | 0 | 5 | 21.2 | 358.7 | 21.3 | 21.7 | 70.2 | 72.3 | 876.6 | 876.8 | 112 | 118 | 16 | 16.2
0 | 21/03/22 15:52:39 | 1.8 | 103.7 | 21.6 | 70.5 | 876.7 | 112 | 16 | 0.1 | 4.1 | 17.5 | 353.4 | 21.5 | 21.7 | 70.2 | 71.8 | 876.7 | 876.8 | 106 | 112 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/22 15:57:39 | 1.88 | 85.7 | 21.6 | 68.9 | 876.7 | 107 | 15.7 | 0.2 | 4.3 | 21.7 | 176.3 | 21.5 | 21.7 | 63.6 | 70.2 | 876.7 | 876.8 | 102 | 106 | 14.5 | 15.8
0 | 21/03/22 16:02:39 | 1.96 | 76.6 | 21.5 | 69.5 | 876.8 | 101 | 15.7 | 0.2 | 4.3 | 5.4 | 357.7 | 21.2 | 21.6 | 66.2 | 71.1 | 876.7 | 876.8 | 93 | 102 | 14.9 | 16
0 | 21/03/22 16:07:39 | 2.23 | 70.2 | 21.5 | 66.9 | 876.7 | 94 | 15.1 | 0.2 | 4.4 | 5.5 | 326.8 | 21.3 | 21.6 | 62.6 | 69.4 | 876.7 | 876.8 | 88 | 93 | 14.1 | 15.5
0 | 21/03/22 16:12:39 | 2.23 | 63.3 | 21.6 | 64 | 876.7 | 89 | 14.5 | 0.4 | 4.6 | 8.5 | 103 | 21.6 | 21.8 | 61.9 | 62.9 | 876.7 | 876.7 | 85 | 88 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/22 16:17:39 | 2.23 | 63.2 | 21.7 | 63 | 876.7 | 85 | 14.3 | 0.2 | 3.8 | 13.3 | 111.8 | 21.6 | 21.8 | 62.1 | 62.8 | 876.7 | 876.8 | 80 | 85 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/22 16:22:39 | 2.71 | 66.3 | 21.7 | 62.3 | 876.7 | 80 | 14.1 | 0.4 | 5 | 16.9 | 91.6 | 21.6 | 21.8 | 61.4 | 62.6 | 876.7 | 876.9 | 76 | 80 | 14 | 14.2
0 | 21/03/22 16:27:39 | 2.07 | 81.8 | 21.6 | 63.9 | 876.8 | 77 | 14.5 | 0.3 | 3.3 | 40.5 | 242.5 | 21.5 | 21.6 | 62.4 | 67.5 | 876.7 | 876.9 | 74 | 76 | 14 | 15.2
0 | 21/03/22 16:32:39 | 2.55 | 79.4 | 21.4 | 67 | 876.8 | 75 | 15 | 1 | 5.3 | 33 | 155.7 | 20.9 | 21.6 | 63.7 | 72.6 | 876.7 | 876.9 | 71 | 75 | 14.4 | 15.8
0 | 21/03/22 16:37:39 | 2.54 | 77 | 21.1 | 70.4 | 876.8 | 71 | 15.5 | 0.1 | 5.9 | 21.2 | 131 | 20.8 | 20.9 | 72 | 72.9 | 876.8 | 876.9 | 68 | 72 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/22 16:42:39 | 2.22 | 77.8 | 20.9 | 71.5 | 876.9 | 67 | 15.6 | 0 | 4.8 | 11.8 | 183.6 | 20.8 | 20.9 | 71.7 | 72.6 | 876.8 | 876.9 | 62 | 68 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/22 16:47:39 | 1.78 | 91.3 | 20.9 | 71.7 | 876.9 | 62 | 15.6 | 0 | 3.9 | 11.7 | 326.7 | 20.8 | 20.9 | 71.5 | 72.3 | 876.9 | 877.1 | 56 | 62 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/22 16:52:39 | 2.18 | 84.8 | 20.8 | 71.9 | 877 | 56 | 15.6 | 0.3 | 5 | 28.9 | 157.5 | 20.7 | 20.9 | 71.4 | 72.5 | 876.9 | 877.1 | 50 | 56 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/22 16:57:39 | 2.14 | 79.2 | 20.8 | 72.2 | 877.1 | 49 | 15.5 | 0.4 | 4.6 | 0.4 | 141.5 | 20.6 | 20.8 | 71.7 | 73 | 877 | 877.2 | 42 | 50 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/22 17:02:39 | 2.45 | 83.6 | 20.7 | 72.2 | 877.1 | 42 | 15.5 | 0.1 | 5.3 | 39.6 | 333.4 | 20.5 | 20.8 | 71.6 | 72.5 | 877.1 | 877.3 | 34 | 42 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/22 17:07:39 | 2.15 | 98.2 | 20.6 | 73.2 | 877.2 | 35 | 15.6 | 0.1 | 5.7 | 13.2 | 288.6 | 20.4 | 20.7 | 72.5 | 75 | 877.2 | 877.4 | 28 | 34 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/22 17:12:39 | 2.14 | 90.2 | 20.4 | 74.7 | 877.3 | 29 | 15.7 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 318.6 | 20.2 | 20.4 | 75 | 75.9 | 877.3 | 877.5 | 23 | 28 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/22 17:17:39 | 2.35 | 82.9 | 20.2 | 75.7 | 877.4 | 24 | 15.8 | 0.5 | 5 | 0.3 | 118.3 | 20 | 20.2 | 75.7 | 76.6 | 877.4 | 877.6 | 19 | 24 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/22 17:22:39 | 2.32 | 80.3 | 20.1 | 76 | 877.5 | 19 | 15.7 | 0.2 | 5 | 20.7 | 154.9 | 20 | 20.1 | 75.8 | 76.6 | 877.5 | 877.6 | 14 | 19 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/22 17:27:39 | 2.21 | 80.3 | 20.1 | 75.2 | 877.6 | 14 | 15.6 | 0.3 | 4.7 | 18.2 | 173.3 | 20 | 20.2 | 74.4 | 75.9 | 877.5 | 877.7 | 10 | 14 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/22 17:32:39 | 1.88 | 80 | 20.1 | 75 | 877.7 | 10 | 15.5 | 0.4 | 3.1 | 35.6 | 114.6 | 20.1 | 20.2 | 74.4 | 75.1 | 877.7 | 877.8 | 6 | 10 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/22 17:37:39 | 2.26 | 75.4 | 20.1 | 74.3 | 877.7 | 6 | 15.4 | 0.8 | 4.4 | 34.8 | 106.6 | 20.1 | 20.2 | 73.6 | 74.7 | 877.6 | 877.7 | 3 | 6 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/22 17:42:39 | 2.1 | 80.9 | 20.2 | 74.2 | 877.7 | 4 | 15.4 | 0.3 | 4.2 | 19 | 356.4 | 20.1 | 20.3 | 73.4 | 74.9 | 877.7 | 877.8 | 1 | 3 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/22 17:47:39 | 2.22 | 80.2 | 20.1 | 75.1 | 877.7 | 2 | 15.5 | 0.4 | 4.8 | 42.9 | 167.5 | 20 | 20.1 | 74.9 | 76.1 | 877.6 | 877.8 | 1 | 2 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/22 17:52:39 | 2.36 | 84 | 19.9 | 76.3 | 877.7 | 1 | 15.6 | 0.3 | 5.6 | 3.2 | 357.9 | 19.8 | 20 | 76.1 | 77.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/22 17:57:39 | 2.32 | 77.3 | 19.8 | 77.2 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0.6 | 4.5 | 28.3 | 357.4 | 19.7 | 19.8 | 77.4 | 78.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/22 18:02:39 | 1.99 | 77.2 | 19.7 | 77.6 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0.6 | 3.5 | 5.1 | 113.3 | 19.7 | 19.7 | 77.6 | 78.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/22 18:07:39 | 2.38 | 79.5 | 19.7 | 77.6 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0.3 | 6 | 12 | 192 | 19.6 | 19.7 | 77.3 | 77.7 | 877.6 | 877.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/22 18:12:39 | 1.85 | 95.2 | 19.7 | 77.8 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0 | 4.4 | 14 | 299.4 | 19.6 | 19.7 | 77.3 | 78.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/22 18:17:39 | 1.44 | 120.6 | 19.5 | 79.6 | 877.8 | 0 | 15.9 | 0 | 3.6 | 18.2 | 311.8 | 19.3 | 19.6 | 78.7 | 81.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/22 18:22:39 | 1.62 | 104.2 | 19.3 | 80.9 | 877.9 | 0 | 16 | 0.1 | 4 | 1.2 | 357.2 | 19.2 | 19.3 | 81.3 | 81.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/22 18:27:39 | 1.52 | 129.6 | 19.2 | 81.3 | 878 | 0 | 15.9 | 0.1 | 4.2 | 10.5 | 321.3 | 19 | 19.2 | 81.2 | 82 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 18:32:39 | 2.03 | 98.2 | 19.1 | 82 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0.2 | 5.5 | 0.6 | 346.5 | 18.9 | 19 | 82 | 82.7 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 18:37:39 | 2.14 | 82.8 | 19 | 81.9 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0 | 5.5 | 18.4 | 275.7 | 18.9 | 19 | 81.4 | 82.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/22 18:42:39 | 2.49 | 82.7 | 18.9 | 82.1 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.1 | 5.4 | 22.5 | 351.4 | 18.9 | 19 | 81.4 | 82.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/22 18:47:39 | 1.88 | 79.8 | 18.9 | 82.3 | 878.3 | 0 | 15.8 | 0.1 | 4.6 | 18.3 | 122.2 | 18.9 | 18.9 | 82 | 82.5 | 878.2 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 18:52:39 | 1.77 | 78.3 | 19 | 81.8 | 878.4 | 0 | 15.8 | 0.4 | 3.7 | 12 | 188.2 | 18.9 | 19 | 81.4 | 82.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/22 18:57:39 | 1.65 | 95.9 | 19 | 82.1 | 878.5 | 0 | 15.8 | 0 | 3.8 | 19.2 | 288.8 | 18.9 | 19 | 81.8 | 82.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 19:02:42 | 1.77 | 89 | 19 | 82.3 | 878.6 | 0 | 15.9 | 0 | 4.1 | 13.6 | 268.8 | 18.9 | 19 | 82.2 | 82.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/22 19:07:42 | 1.85 | 81.7 | 19 | 82.3 | 878.6 | 0 | 15.9 | 0 | 3.6 | 12 | 123.3 | 18.9 | 19 | 82.1 | 82.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9
0 | 21/03/22 19:12:42 | 1.88 | 78.6 | 18.9 | 82.4 | 878.7 | 0 | 15.9 | 0.2 | 3.8 | 18.9 | 181.4 | 18.9 | 19 | 82.2 | 82.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/22 19:17:42 | 2.16 | 76.5 | 18.9 | 82.5 | 878.7 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.1 | 7.9 | 122 | 18.9 | 19 | 82.3 | 82.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 19:22:42 | 1.86 | 80 | 18.9 | 83 | 878.7 | 0 | 15.9 | 0.1 | 4.5 | 9.7 | 352.1 | 18.7 | 18.9 | 82.7 | 84.2 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 19:27:43 | 1.81 | 84.1 | 18.8 | 84 | 878.8 | 0 | 16 | 0 | 3.9 | 6.8 | 258.1 | 18.6 | 18.7 | 84.2 | 85 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 19:32:43 | 1.98 | 81.2 | 18.6 | 85 | 878.8 | 0 | 16 | 0.3 | 4.2 | 37.4 | 162.9 | 18.5 | 18.6 | 85 | 85.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 19:37:43 | 1.7 | 76.7 | 18.5 | 85.4 | 878.9 | 0 | 16 | 0.6 | 3 | 26.5 | 114 | 18.4 | 18.6 | 85.3 | 85.9 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 19:42:43 | 1.82 | 75.8 | 18.5 | 85.6 | 878.9 | 0 | 16 | 0.6 | 3.4 | 38 | 113.3 | 18.4 | 18.5 | 85.3 | 85.8 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/22 19:47:43 | 1.72 | 75.6 | 18.5 | 85.5 | 878.9 | 0 | 16 | 0.4 | 3.2 | 15.3 | 101.9 | 18.4 | 18.5 | 85.1 | 86 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 19:52:43 | 1.71 | 75.1 | 18.4 | 85.4 | 879 | 0 | 15.9 | 0.5 | 3.2 | 24.3 | 97.9 | 18.4 | 18.5 | 84.8 | 85.7 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 19:57:43 | 1.68 | 97.5 | 18.4 | 85 | 879 | 0 | 15.9 | 0.1 | 3.8 | 25 | 334.1 | 18.4 | 18.5 | 84.6 | 85.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 20:02:43 | 1.49 | 89.9 | 18.4 | 85.1 | 879.1 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.1 | 12 | 349.5 | 18.3 | 18.4 | 84.7 | 85.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/22 20:07:43 | 1.53 | 83.4 | 18.3 | 85.6 | 879.2 | 0 | 15.9 | 0 | 3.4 | 0.7 | 353.6 | 18.2 | 18.3 | 85.4 | 86.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/22 20:12:43 | 1.58 | 91.2 | 18.2 | 86.7 | 879.2 | 0 | 15.9 | 0.1 | 4.7 | 6.2 | 310.3 | 18 | 18.2 | 86.6 | 88 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 20:17:43 | 1.59 | 102.1 | 18 | 88.2 | 879.3 | 0 | 16 | 0 | 4.3 | 2.5 | 357.2 | 17.8 | 18 | 88 | 89.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 20:22:43 | 1.57 | 98.9 | 17.8 | 89.7 | 879.4 | 0 | 16.1 | 0.2 | 5 | 3.8 | 353.5 | 17.6 | 17.8 | 89.9 | 90.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 20:27:43 | 1.41 | 102.8 | 17.7 | 90.6 | 879.4 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 353.5 | 17.5 | 17.7 | 90.6 | 91.4 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 20:32:43 | 1.21 | 133.2 | 17.6 | 91.1 | 879.4 | 0 | 16.1 | 0 | 2.8 | 30.4 | 357.9 | 17.5 | 17.6 | 91.3 | 91.6 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/22 20:37:43 | 1.29 | 119.2 | 17.5 | 91.2 | 879.4 | 0 | 16 | 0.2 | 3 | 8.9 | 265.2 | 17.4 | 17.5 | 91.1 | 91.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/22 20:42:43 | 1.14 | 112.3 | 17.5 | 90.9 | 879.4 | 0 | 16 | 0.1 | 2.6 | 39.9 | 327 | 17.5 | 17.5 | 90.7 | 91.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 16 | 16
0 | 21/03/22 20:47:43 | 1.15 | 91.6 | 17.5 | 90.5 | 879.5 | 0 | 16 | 0.1 | 2.4 | 8.2 | 133.7 | 17.5 | 17.6 | 90 | 90.7 | 879.4 | 879.6 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 20:52:43 | 1.08 | 85.9 | 17.6 | 90 | 879.6 | 0 | 16 | 0.2 | 1.9 | 15.3 | 342.9 | 17.6 | 17.7 | 89.6 | 90 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 20:57:43 | 0.84 | 107.9 | 17.7 | 89.4 | 879.7 | 0 | 15.9 | 0 | 1.7 | 24.4 | 350.9 | 17.7 | 17.8 | 88.9 | 89.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/03/22 21:02:43 | 0.64 | 123 | 17.8 | 88.9 | 879.8 | 0 | 15.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | 351.8 | 17.8 | 17.8 | 88.6 | 89 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/03/22 21:07:43 | 0.76 | 142.5 | 17.8 | 88.5 | 879.8 | 0 | 15.9 | 0 | 2.3 | 14.3 | 331.4 | 17.8 | 17.8 | 87.8 | 88.7 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/22 21:12:43 | 1.02 | 103.4 | 17.8 | 87.8 | 879.9 | 0 | 15.8 | 0.1 | 3.5 | 5.6 | 356.7 | 17.8 | 17.9 | 87.2 | 87.9 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/22 21:17:43 | 1.3 | 92.8 | 17.9 | 87.3 | 879.9 | 0 | 15.7 | 0.2 | 3.3 | 36.4 | 190.2 | 17.8 | 17.9 | 86.7 | 87.2 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/22 21:22:43 | 1.72 | 85.5 | 17.8 | 87 | 879.9 | 0 | 15.6 | 0.6 | 4.3 | 23.3 | 137 | 17.8 | 17.9 | 86.7 | 87 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/22 21:27:43 | 1.86 | 83.4 | 17.8 | 87 | 880 | 0 | 15.6 | 0.2 | 4 | 3.9 | 357.2 | 17.7 | 17.8 | 86.9 | 87.1 | 879.9 | 880.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/22 21:32:43 | 2.18 | 79.1 | 17.7 | 86.9 | 880 | 0 | 15.5 | 0.1 | 4.7 | 12 | 346.6 | 17.7 | 17.8 | 86.5 | 87 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/22 21:37:43 | 2.18 | 79.2 | 17.7 | 86.5 | 880.1 | 0 | 15.4 | 0.3 | 3.9 | 25.9 | 147 | 17.7 | 17.8 | 86 | 86.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/22 21:42:43 | 2.09 | 78.6 | 17.8 | 86.2 | 880.1 | 0 | 15.4 | 0.7 | 4 | 37.8 | 124.6 | 17.7 | 17.8 | 85.9 | 86.2 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/22 21:47:43 | 2 | 78.3 | 17.8 | 85.8 | 880.1 | 0 | 15.4 | 0.4 | 4.1 | 15.2 | 130.1 | 17.8 | 17.8 | 85.4 | 85.9 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/22 21:52:43 | 1.75 | 81.1 | 17.8 | 85.6 | 880.1 | 0 | 15.3 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 353.5 | 17.8 | 17.8 | 85.3 | 85.5 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3
0 | 21/03/22 21:57:43 | 1.68 | 81.1 | 17.8 | 85.3 | 880.1 | 0 | 15.3 | 0.4 | 3.3 | 14.4 | 359.8 | 17.8 | 17.9 | 85 | 85.4 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/22 22:02:43 | 1.51 | 78.9 | 17.9 | 85 | 880.1 | 0 | 15.3 | 0.2 | 3.1 | 6.8 | 126.5 | 17.8 | 17.9 | 84.7 | 85 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/22 22:07:43 | 1.51 | 75.4 | 17.9 | 84.7 | 880.2 | 0 | 15.2 | 0.5 | 2.4 | 29 | 110.1 | 17.9 | 17.9 | 84.5 | 84.7 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/22 22:12:43 | 1.34 | 71.8 | 17.9 | 84.6 | 880.2 | 0 | 15.2 | 0.6 | 2.9 | 31.5 | 100.2 | 17.9 | 18 | 84.4 | 84.6 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/22 22:17:43 | 1.06 | 62.4 | 18 | 84.6 | 880.2 | 0 | 15.3 | 0.3 | 1.8 | 17.3 | 90.6 | 18 | 18 | 84.5 | 84.9 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/22 22:22:43 | 0.83 | 62.4 | 18 | 84.8 | 880.1 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 359 | 17.9 | 18 | 84.8 | 85.1 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/22 22:27:43 | 0.81 | 49.6 | 17.9 | 85 | 880.1 | 0 | 15.3 | 0.2 | 1.3 | 9.6 | 125.1 | 17.9 | 18 | 85 | 85.1 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/22 22:32:43 | 0.85 | 42.1 | 17.9 | 84.9 | 880.2 | 0 | 15.3 | 0.2 | 1.7 | 10.4 | 123.6 | 17.9 | 17.9 | 84.5 | 85.1 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/22 22:37:43 | 0.84 | 72.4 | 17.9 | 84.7 | 880.2 | 0 | 15.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 359.6 | 17.8 | 17.9 | 84 | 84.9 | 880.1 | 880.2 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/03/22 22:42:43 | 1.26 | 61 | 17.7 | 84.5 | 880.2 | 0 | 15.1 | 0.1 | 4 | 1.3 | 296.7 | 17.6 | 17.8 | 84 | 84.7 | 880.1 | 880.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/22 22:47:43 | 1.65 | 51.5 | 17.6 | 84.6 | 880.1 | 0 | 15 | 0.3 | 4.4 | 0.7 | 358.7 | 17.5 | 17.6 | 84.5 | 84.8 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/22 22:52:43 | 1.92 | 44.9 | 17.5 | 84.7 | 880.1 | 0 | 14.9 | 0.4 | 4.3 | 14.5 | 96.2 | 17.5 | 17.5 | 84.5 | 84.9 | 880 | 880.2 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9
0 | 21/03/22 22:57:43 | 1.79 | 44.5 | 17.5 | 84.6 | 880 | 0 | 14.9 | 0.2 | 3.5 | 1.6 | 358.1 | 17.4 | 17.5 | 84.4 | 84.7 | 880 | 880.1 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/22 23:02:43 | 1.43 | 65.7 | 17.4 | 84.7 | 880 | 0 | 14.8 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 359.5 | 17.3 | 17.4 | 84.6 | 84.9 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/22 23:07:43 | 1.12 | 90.9 | 17.3 | 84.8 | 879.9 | 0 | 14.8 | 0 | 2.5 | 2.1 | 359.4 | 17.3 | 17.4 | 84.8 | 85 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/22 23:12:43 | 1.09 | 71.3 | 17.3 | 84.9 | 879.8 | 0 | 14.8 | 0.5 | 1.9 | 21.1 | 93.8 | 17.3 | 17.3 | 84.9 | 85 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/22 23:17:43 | 1.34 | 59.3 | 17.3 | 84.9 | 879.7 | 0 | 14.7 | 0.6 | 2.6 | 3 | 106 | 17.2 | 17.3 | 84.8 | 84.9 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:22:43 | 1.64 | 54.8 | 17.2 | 84.9 | 879.7 | 0 | 14.6 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 117.7 | 17.2 | 17.3 | 84.6 | 85.2 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:27:43 | 2.1 | 52.4 | 17.2 | 85.1 | 879.6 | 0 | 14.6 | 0.7 | 4.4 | 1.2 | 96.7 | 17.1 | 17.2 | 85.2 | 85.4 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:32:43 | 1.86 | 50.6 | 17.1 | 85.4 | 879.6 | 0 | 14.7 | 0.7 | 3.4 | 10.5 | 122.1 | 17.1 | 17.1 | 85.4 | 85.9 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:37:43 | 1.59 | 54.2 | 17.1 | 85.9 | 879.5 | 0 | 14.7 | 0.7 | 2.6 | 18.9 | 104.6 | 17 | 17.1 | 85.9 | 86.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:42:43 | 1.42 | 52.3 | 17 | 86.2 | 879.5 | 0 | 14.7 | 0.4 | 2.5 | 23.3 | 89.4 | 16.9 | 17 | 86.2 | 86.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:47:43 | 1.2 | 50.9 | 16.9 | 86.2 | 879.4 | 0 | 14.6 | 0.2 | 2.3 | 13.5 | 120.4 | 16.9 | 17 | 86.2 | 86.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/22 23:52:43 | 1.14 | 43.2 | 16.9 | 86.2 | 879.4 | 0 | 14.6 | 0.3 | 2 | 4.4 | 130.2 | 16.9 | 16.9 | 86 | 86.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/22 23:57:43 | 1.24 | 42.4 | 16.9 | 86.1 | 879.3 | 0 | 14.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 350.5 | 16.8 | 16.9 | 86 | 86.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/23 00:02:43 | 1.5 | 46.1 | 16.8 | 86.1 | 879.2 | 0 | 14.5 | 0.4 | 2.6 | 13.1 | 119.2 | 16.8 | 16.8 | 86 | 86.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/23 00:07:43 | 1.45 | 45.4 | 16.8 | 86 | 879.2 | 0 | 14.4 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 359.1 | 16.7 | 16.8 | 85.9 | 86.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/23 00:12:43 | 1.43 | 48.9 | 16.8 | 85.6 | 879.2 | 0 | 14.3 | 0 | 2.9 | 0.6 | 359.2 | 16.8 | 16.8 | 85 | 85.9 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/23 00:17:43 | 1.56 | 44.6 | 16.8 | 85 | 879.1 | 0 | 14.2 | 0.4 | 2.9 | 10 | 357.5 | 16.8 | 16.8 | 84.4 | 85 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 14.1 | 14.2
0 | 21/03/23 00:22:43 | 1.64 | 55.5 | 16.8 | 84.4 | 879 | 0 | 14.1 | 0.4 | 2.9 | 9.9 | 138 | 16.8 | 16.9 | 83.7 | 84.6 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/23 00:27:43 | 1.87 | 51.8 | 16.9 | 83.6 | 879 | 0 | 14.1 | 0.7 | 3.2 | 12.9 | 113 | 16.8 | 16.9 | 82.8 | 83.7 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 14 | 14.1
0 | 21/03/23 00:32:43 | 1.91 | 52 | 16.9 | 82.9 | 878.9 | 0 | 14 | 0.3 | 4.1 | 10.7 | 142.6 | 16.9 | 17 | 82.1 | 82.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.9 | 14
0 | 21/03/23 00:37:43 | 1.84 | 51.8 | 17 | 82.2 | 878.8 | 0 | 13.9 | 0.4 | 3.6 | 2 | 353.5 | 16.9 | 17 | 81.3 | 82.2 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/23 00:42:43 | 1.86 | 46.8 | 17 | 81.6 | 878.6 | 0 | 13.8 | 0.3 | 3.8 | 8.6 | 123.8 | 16.9 | 17 | 81.1 | 81.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/23 00:47:43 | 2 | 45.6 | 16.9 | 81.2 | 878.5 | 0 | 13.7 | 0.2 | 3.9 | 5.3 | 113.3 | 16.9 | 17 | 80.8 | 81.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 00:52:43 | 2.49 | 60.2 | 16.9 | 81.2 | 878.4 | 0 | 13.7 | 0.4 | 4.7 | 18.2 | 99.2 | 16.9 | 16.9 | 81 | 81.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 00:57:43 | 2.34 | 61.8 | 16.9 | 81.5 | 878.4 | 0 | 13.7 | 0.8 | 4 | 27.7 | 100.1 | 16.8 | 16.9 | 81.4 | 82 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 01:02:43 | 2.08 | 62.9 | 16.8 | 82.2 | 878.3 | 0 | 13.7 | 0.8 | 3 | 19.8 | 108.6 | 16.7 | 16.8 | 82 | 82.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 01:07:43 | 2.37 | 53.2 | 16.8 | 82.2 | 878.2 | 0 | 13.7 | 0.8 | 4.6 | 18 | 95.4 | 16.7 | 16.8 | 81.9 | 82.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/23 01:12:43 | 2.16 | 48.5 | 16.8 | 81.9 | 878.2 | 0 | 13.7 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 101.9 | 16.7 | 16.8 | 81.3 | 82.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/23 01:17:43 | 2.08 | 49.7 | 16.8 | 81.2 | 878.1 | 0 | 13.6 | 0.6 | 3.5 | 14.1 | 123.7 | 16.8 | 16.9 | 80.5 | 81.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 01:22:43 | 1.7 | 57.6 | 16.9 | 80.8 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.6 | 2.4 | 10 | 100.4 | 16.8 | 16.9 | 80.5 | 80.7 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/23 01:27:44 | 1.41 | 51.6 | 16.8 | 80.7 | 878 | 0 | 13.5 | 0.2 | 2.2 | 7.1 | 350.2 | 16.8 | 16.9 | 80.4 | 81 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/23 01:32:44 | 1.84 | 46.4 | 16.8 | 80.4 | 877.9 | 0 | 13.4 | 0.2 | 3.8 | 8.7 | 102 | 16.8 | 16.9 | 79.7 | 81 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/23 01:37:45 | 2.18 | 46.7 | 16.9 | 79.9 | 877.8 | 0 | 13.3 | 0.9 | 4.1 | 5.7 | 109 | 16.8 | 17 | 79.1 | 79.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 01:42:45 | 2.17 | 44.5 | 17 | 79.3 | 877.8 | 0 | 13.3 | 0.2 | 4.6 | 1 | 118.8 | 17 | 17.1 | 78.5 | 79.1 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 01:47:45 | 2.48 | 46.6 | 17.1 | 78.9 | 877.7 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5.2 | 0.7 | 334.7 | 17 | 17.3 | 77.9 | 79.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 01:52:45 | 2.11 | 47.6 | 17.2 | 78.5 | 877.6 | 0 | 13.4 | 0.7 | 3.9 | 6.8 | 106.3 | 17.3 | 17.4 | 77.9 | 78.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 01:57:45 | 2.21 | 48.5 | 17.3 | 78.5 | 877.6 | 0 | 13.5 | 1 | 3.9 | 5.4 | 92.1 | 17.3 | 17.4 | 78.2 | 78.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 02:02:45 | 2.22 | 49.6 | 17.4 | 78.2 | 877.6 | 0 | 13.5 | 0.7 | 4.3 | 15.9 | 97.4 | 17.4 | 17.5 | 77.7 | 78.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 02:07:45 | 1.93 | 49.4 | 17.3 | 78.4 | 877.6 | 0 | 13.5 | 0.6 | 3.3 | 10.7 | 92 | 17.3 | 17.4 | 78.4 | 78.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/23 02:12:45 | 1.99 | 57.3 | 17.3 | 78.7 | 877.5 | 0 | 13.6 | 0.3 | 3.7 | 17.1 | 105.5 | 17.3 | 17.3 | 78.5 | 79 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/23 02:17:45 | 1.95 | 63.6 | 17.3 | 79.1 | 877.5 | 0 | 13.6 | 0.4 | 3.4 | 17.5 | 105.1 | 17.1 | 17.3 | 79 | 79.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 02:22:45 | 2.4 | 65.6 | 17.2 | 79.2 | 877.5 | 0 | 13.5 | 1.1 | 4.1 | 37.2 | 83.4 | 17.1 | 17.2 | 79.1 | 79.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 02:27:45 | 2.03 | 79.9 | 17.1 | 79.4 | 877.6 | 0 | 13.4 | 0 | 3.5 | 42.9 | 287 | 16.9 | 17.1 | 79.1 | 79.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 02:32:45 | 2.33 | 74.1 | 17.1 | 78.9 | 877.6 | 0 | 13.4 | 0.8 | 4.1 | 35.8 | 107.1 | 16.9 | 17.3 | 77.3 | 79.8 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 02:37:45 | 2.21 | 73.4 | 17.3 | 77.1 | 877.5 | 0 | 13.3 | 1 | 3.8 | 41.2 | 95.6 | 17.3 | 17.6 | 75.8 | 77.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/23 02:42:45 | 2.27 | 72 | 17.5 | 76.4 | 877.4 | 0 | 13.2 | 1.3 | 3.2 | 53.3 | 85.8 | 17.4 | 17.6 | 75.4 | 76.7 | 877.4 | 877.4 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/23 02:47:45 | 2.57 | 70.6 | 17.4 | 76.7 | 877.4 | 0 | 13.2 | 1.2 | 4 | 41.2 | 95.4 | 17.2 | 17.4 | 76 | 77.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/23 02:52:45 | 2.82 | 71.1 | 17.4 | 75.7 | 877.3 | 0 | 13.1 | 0.4 | 5 | 16.2 | 345.4 | 17.4 | 17.5 | 74.5 | 76 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/23 02:57:45 | 2.88 | 73.6 | 17.4 | 75.2 | 877.3 | 0 | 13 | 1.3 | 4.5 | 41.4 | 101.1 | 17.4 | 17.6 | 74.4 | 75.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/23 03:02:45 | 2.59 | 74.4 | 17.5 | 75 | 877.2 | 0 | 13 | 0.7 | 3.9 | 36.4 | 117.3 | 17.5 | 17.7 | 74.3 | 75.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/23 03:07:45 | 2.1 | 71.1 | 17.5 | 75.6 | 877.2 | 0 | 13.1 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 154.1 | 17.4 | 17.6 | 74.3 | 76.6 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/23 03:12:45 | 1.75 | 61.5 | 17.6 | 76 | 877.2 | 0 | 13.3 | 0.1 | 3 | 5.6 | 353.5 | 17.5 | 17.6 | 75.7 | 76.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 03:17:45 | 1.71 | 57.6 | 17.5 | 76.7 | 877.2 | 0 | 13.4 | 0.4 | 3.1 | 10.3 | 107.1 | 17.4 | 17.6 | 76.7 | 77.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 03:22:45 | 1.54 | 63.1 | 17.4 | 77.4 | 877.2 | 0 | 13.4 | 0.5 | 2.2 | 12 | 118.6 | 17.3 | 17.4 | 77.6 | 78 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/23 03:27:45 | 1.23 | 66.9 | 17.3 | 78.1 | 877.3 | 0 | 13.4 | 0.4 | 2 | 22.5 | 120.3 | 17.1 | 17.3 | 78 | 78.9 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/23 03:32:45 | 1.23 | 62.8 | 17.1 | 78.9 | 877.3 | 0 | 13.4 | 0.4 | 1.9 | 10.7 | 101.9 | 16.9 | 17.1 | 78.9 | 79.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 03:37:45 | 1.63 | 65 | 17 | 79.2 | 877.3 | 0 | 13.4 | 0.8 | 2.7 | 29.2 | 99.1 | 16.9 | 17 | 79.1 | 79.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/23 03:42:45 | 2.44 | 68.1 | 17 | 79.3 | 877.3 | 0 | 13.4 | 1.7 | 4.1 | 43.4 | 101 | 16.9 | 17 | 79.2 | 79.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/23 03:47:45 | 3.13 | 69.5 | 17 | 79.5 | 877.3 | 0 | 13.4 | 1.8 | 5.3 | 31.6 | 89.4 | 17 | 17.1 | 79.3 | 79.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5
0 | 21/03/23 03:52:45 | 3.07 | 70.2 | 16.9 | 79.7 | 877.4 | 0 | 13.4 | 1.5 | 5.1 | 42.3 | 103.8 | 16.8 | 17 | 79.5 | 80.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/23 03:57:45 | 2.91 | 70 | 16.9 | 79.4 | 877.4 | 0 | 13.3 | 0.4 | 4.6 | 29.1 | 107.2 | 16.8 | 17 | 78.9 | 80.1 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 04:02:45 | 2.96 | 70.5 | 17 | 79 | 877.4 | 0 | 13.3 | 1.4 | 4.2 | 42.6 | 94.1 | 17 | 17 | 78.7 | 79.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/23 04:07:45 | 3.45 | 70.1 | 17.1 | 78.8 | 877.4 | 0 | 13.3 | 1.2 | 6.2 | 29.3 | 96.2 | 17 | 17.1 | 78.5 | 78.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/23 04:12:45 | 4.1 | 69.6 | 17.2 | 78.6 | 877.4 | 0 | 13.4 | 2.4 | 7 | 46.9 | 94.9 | 17.1 | 17.4 | 78 | 79.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 04:17:45 | 3.82 | 68.1 | 17.3 | 78.4 | 877.4 | 0 | 13.5 | 1.6 | 6.8 | 23.9 | 95.5 | 17.4 | 17.4 | 78 | 78.5 | 877.2 | 877.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/23 04:22:45 | 3.06 | 66.8 | 17.4 | 78.4 | 877.5 | 0 | 13.6 | 1 | 4.2 | 7.7 | 128.5 | 17.4 | 17.5 | 78.2 | 78.7 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 04:27:45 | 3.11 | 68.7 | 17.4 | 78.5 | 877.5 | 0 | 13.6 | 0.9 | 5.3 | 41.4 | 101.9 | 17.4 | 17.5 | 77.8 | 79 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 04:32:45 | 3.27 | 72.3 | 17.4 | 78.5 | 877.5 | 0 | 13.7 | 0 | 6.4 | 39.8 | 252.8 | 17.4 | 17.5 | 78.2 | 79 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 04:37:45 | 2.82 | 73.6 | 17.4 | 78.7 | 877.5 | 0 | 13.7 | 0.9 | 4.5 | 32.9 | 108.2 | 17.4 | 17.5 | 78.5 | 79 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 04:42:45 | 2.53 | 73.6 | 17.3 | 79.4 | 877.6 | 0 | 13.7 | 0.8 | 4.4 | 50.3 | 100.3 | 17.2 | 17.4 | 79 | 80.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 04:47:45 | 2.33 | 73 | 17.2 | 79.9 | 877.7 | 0 | 13.7 | 1 | 3.1 | 42.1 | 91.8 | 17.1 | 17.2 | 80 | 80.4 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 04:52:45 | 2.3 | 72 | 17.1 | 80.5 | 877.7 | 0 | 13.7 | 0.7 | 3.6 | 37.7 | 90.2 | 16.9 | 17.1 | 80.4 | 81.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/23 04:57:45 | 2.27 | 72.2 | 16.9 | 81 | 877.7 | 0 | 13.6 | 0.8 | 3.5 | 37.6 | 92.8 | 16.6 | 16.9 | 80.7 | 81.7 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 05:02:45 | 2.92 | 71 | 16.6 | 81.3 | 877.8 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5 | 21.5 | 351.6 | 16.5 | 16.6 | 81.2 | 81.7 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/23 05:07:47 | 2.65 | 67.7 | 16.6 | 81.6 | 877.8 | 0 | 13.4 | 0.7 | 4.9 | 20.9 | 104.6 | 16.4 | 16.6 | 81.5 | 82.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/23 05:12:47 | 2.71 | 65.2 | 16.6 | 82.2 | 877.9 | 0 | 13.5 | 0.6 | 6.6 | 2.5 | 337 | 16.5 | 16.8 | 81.9 | 82.9 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/23 05:17:47 | 2.71 | 64.9 | 16.8 | 81.9 | 877.9 | 0 | 13.7 | 0.6 | 5.7 | 8.8 | 99.8 | 16.8 | 16.9 | 81.7 | 82.1 | 877.9 | 877.9 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 05:22:47 | 2.69 | 63.5 | 16.9 | 81.9 | 877.9 | 0 | 13.7 | 0.6 | 4.8 | 11.9 | 99.9 | 16.8 | 17 | 81.4 | 82.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 05:27:47 | 2.46 | 57.1 | 16.9 | 81.9 | 877.9 | 0 | 13.7 | 0.9 | 4.5 | 3.1 | 115.7 | 16.9 | 17 | 81.5 | 82.1 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 05:32:47 | 2.22 | 51 | 16.9 | 82.1 | 878 | 1 | 13.8 | 0.5 | 4.3 | 6.3 | 116.5 | 16.8 | 16.9 | 81.9 | 82.5 | 877.9 | 878 | 0 | 2 | 13.8 | 13.9
0 | 21/03/23 05:37:47 | 2.18 | 48 | 16.8 | 82.3 | 878 | 2 | 13.8 | 0.9 | 3.8 | 12 | 100.6 | 16.8 | 16.9 | 82.2 | 82.9 | 877.9 | 878.1 | 2 | 4 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/23 05:42:47 | 2.53 | 45.3 | 16.9 | 81.9 | 878.1 | 4 | 13.8 | 1.1 | 5 | 14 | 95 | 16.8 | 17 | 81.2 | 82.6 | 878.1 | 878.2 | 4 | 7 | 13.7 | 13.8
0 | 21/03/23 05:47:47 | 2.29 | 50.9 | 17 | 81.2 | 878.1 | 7 | 13.7 | 0.6 | 4.6 | 10.5 | 107.2 | 17 | 17 | 80.8 | 81.2 | 878.1 | 878.2 | 7 | 10 | 13.7 | 13.7
0 | 21/03/23 05:52:47 | 2.18 | 54.5 | 17 | 80.8 | 878.2 | 10 | 13.7 | 0.8 | 3.8 | 11.9 | 132 | 17 | 17.1 | 80.4 | 80.9 | 878.1 | 878.3 | 10 | 13 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/23 05:57:47 | 2.06 | 57.6 | 17.1 | 80.2 | 878.2 | 13 | 13.6 | 0.6 | 3.3 | 12.7 | 122.1 | 17 | 17.2 | 79.2 | 80.4 | 878.2 | 878.3 | 13 | 17 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 06:02:47 | 1.83 | 60.9 | 17.2 | 79.2 | 878.3 | 24 | 13.5 | 0.3 | 3.6 | 7 | 122.1 | 17.2 | 17.4 | 77.6 | 79.5 | 878.2 | 878.4 | 17 | 33 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/23 06:07:47 | 1.26 | 91.2 | 17.3 | 78.7 | 878.3 | 40 | 13.5 | 0 | 2.2 | 27.2 | 357.9 | 17.2 | 17.4 | 77.6 | 79.3 | 878.3 | 878.5 | 30 | 67 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 06:12:47 | 0.83 | 106.6 | 17.2 | 79.1 | 878.5 | 72 | 13.5 | 0 | 1.4 | 6.7 | 357.9 | 17.1 | 17.2 | 79.2 | 79.5 | 878.4 | 878.6 | 47 | 104 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 06:17:47 | 0.76 | 91.6 | 17.3 | 78.5 | 878.5 | 124 | 13.5 | 0 | 1.4 | 1.9 | 357.9 | 17.1 | 17.4 | 77.5 | 79.3 | 878.5 | 878.6 | 99 | 173 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/23 06:22:47 | 0.81 | 60.9 | 17.3 | 78.5 | 878.6 | 123 | 13.5 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 91.5 | 17.3 | 17.4 | 77.8 | 78.7 | 878.5 | 878.8 | 90 | 152 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/23 06:27:47 | 0.96 | 47.5 | 17.4 | 78.2 | 878.8 | 112 | 13.6 | 0.3 | 2 | 3 | 359 | 17.3 | 17.5 | 77.8 | 78.4 | 878.7 | 878.9 | 81 | 145 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 06:32:47 | 1.34 | 44.4 | 17.5 | 77.8 | 878.8 | 146 | 13.6 | 0.8 | 2.6 | 10.5 | 88.4 | 17.4 | 17.7 | 77 | 78.3 | 878.8 | 879 | 129 | 194 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 06:37:47 | 1.62 | 46.7 | 17.7 | 77.1 | 878.9 | 127 | 13.6 | 0.7 | 2.7 | 7.6 | 104.3 | 17.7 | 17.8 | 76.3 | 77.1 | 878.9 | 879 | 67 | 205 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/23 06:42:47 | 1.72 | 55.9 | 18 | 75.4 | 879 | 227 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | 17.4 | 100.5 | 17.8 | 18.6 | 72.4 | 76.6 | 878.9 | 879 | 138 | 315 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/23 06:47:47 | 2.08 | 63.6 | 18.5 | 72.6 | 879 | 290 | 13.5 | 0.7 | 3.8 | 15.7 | 131.1 | 18.5 | 19 | 70 | 72.4 | 878.9 | 879 | 315 | 338 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 06:52:47 | 2.25 | 66.5 | 18.8 | 70.9 | 879 | 314 | 13.4 | 1.3 | 3.4 | 46.9 | 88.9 | 19 | 19.1 | 69.6 | 70.3 | 879 | 879.1 | 276 | 389 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/23 06:57:47 | 2.16 | 65.4 | 19.2 | 69.4 | 879.1 | 379 | 13.5 | 0.7 | 3.5 | 30.2 | 101.6 | 19.1 | 19.6 | 68.1 | 69.6 | 879.1 | 879.2 | 334 | 471 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/23 07:02:47 | 2.33 | 67.2 | 19.5 | 69 | 879.2 | 338 | 13.6 | 0.9 | 4.3 | 24.7 | 106.3 | 19.5 | 19.7 | 67.8 | 69.4 | 879.1 | 879.4 | 238 | 461 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/23 07:07:47 | 2.09 | 70.6 | 19.7 | 68 | 879.3 | 390 | 13.6 | 0.5 | 3.2 | 30.4 | 107.6 | 19.6 | 20.1 | 66.2 | 69 | 879.3 | 879.4 | 226 | 508 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/23 07:12:47 | 2.21 | 70.4 | 20.1 | 66.6 | 879.3 | 442 | 13.7 | 0.8 | 3.9 | 33.9 | 111.6 | 20.1 | 20.5 | 65.3 | 66.7 | 879.3 | 879.4 | 343 | 511 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/23 07:17:47 | 1.91 | 74.1 | 20.4 | 66.3 | 879.4 | 343 | 13.9 | 0.5 | 3.1 | 32.9 | 129.1 | 20.4 | 20.7 | 65.8 | 66.3 | 879.3 | 879.5 | 199 | 464 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/23 07:22:47 | 1.92 | 74.1 | 20.6 | 66.3 | 879.4 | 402 | 14 | 0.6 | 4.2 | 17.8 | 114.9 | 20.4 | 20.8 | 65.5 | 67.4 | 879.4 | 879.5 | 198 | 579 | 14 | 14.2
0 | 21/03/23 07:27:47 | 1.61 | 92.9 | 21 | 65 | 879.4 | 492 | 14.1 | 0 | 4.4 | 2.6 | 358 | 20.8 | 21.5 | 63.6 | 65.6 | 879.3 | 879.5 | 537 | 551 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/23 07:32:47 | 2.25 | 85.6 | 21.2 | 64.5 | 879.3 | 520 | 14.2 | 0.4 | 5.6 | 16.6 | 355.7 | 21.1 | 21.6 | 62.9 | 65 | 879.2 | 879.4 | 535 | 541 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/23 07:37:47 | 2.06 | 84.5 | 21.3 | 64.3 | 879.3 | 542 | 14.2 | 0.2 | 5.3 | 24.2 | 297.1 | 21.1 | 21.6 | 63.3 | 65.1 | 879.2 | 879.4 | 541 | 564 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/23 07:42:47 | 2.37 | 80.1 | 21.5 | 63.3 | 879.4 | 563 | 14.2 | 0.4 | 4.6 | 26.9 | 356.7 | 21.5 | 21.7 | 62.3 | 63.3 | 879.3 | 879.4 | 564 | 583 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/23 07:47:47 | 2.39 | 72.2 | 21.6 | 63 | 879.4 | 584 | 14.2 | 0.3 | 4.7 | 7.2 | 227.4 | 21.5 | 21.8 | 62 | 63.8 | 879.3 | 879.4 | 582 | 604 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/23 07:52:47 | 2.22 | 67.4 | 21.7 | 62.4 | 879.4 | 603 | 14.1 | 0.1 | 3.9 | 6.1 | 352.1 | 21.6 | 21.9 | 61.3 | 62.7 | 879.3 | 879.5 | 604 | 621 | 14 | 14.2
0 | 21/03/23 07:57:47 | 1.72 | 69 | 22 | 61.2 | 879.4 | 620 | 14.1 | 0.1 | 3.2 | 6.1 | 357.9 | 21.9 | 22.3 | 59.6 | 61.4 | 879.4 | 879.5 | 621 | 640 | 14 | 14.3
0 | 21/03/23 08:02:47 | 1.79 | 60.6 | 22.3 | 59.9 | 879.5 | 640 | 14.1 | 0.3 | 3.9 | 5.5 | 353.4 | 22.2 | 22.6 | 58.3 | 61.1 | 879.4 | 879.5 | 640 | 660 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/23 08:07:47 | 1.79 | 57.8 | 22.3 | 59.4 | 879.5 | 659 | 14 | 0.2 | 4.1 | 3.2 | 356.3 | 22.2 | 22.6 | 58 | 59.9 | 879.4 | 879.5 | 659 | 679 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/23 08:12:47 | 1.76 | 55.5 | 22.5 | 58.4 | 879.5 | 680 | 13.9 | 0.1 | 3 | 1.3 | 355.2 | 22.5 | 22.9 | 56.5 | 58.4 | 879.4 | 879.5 | 678 | 699 | 13.7 | 14
0 | 21/03/23 08:17:47 | 1.8 | 59.8 | 22.8 | 57.8 | 879.4 | 700 | 14 | 0.6 | 3.3 | 14.2 | 112.5 | 22.5 | 23.2 | 56.4 | 58.4 | 879.4 | 879.5 | 699 | 719 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/23 08:22:47 | 1.83 | 68.6 | 23 | 57.4 | 879.4 | 718 | 14.1 | 0.3 | 3.6 | 36.5 | 177.8 | 22.9 | 23.3 | 56.1 | 58 | 879.4 | 879.5 | 718 | 737 | 14 | 14.4
0 | 21/03/23 08:27:47 | 1.82 | 68.7 | 23.2 | 57.1 | 879.4 | 735 | 14.2 | 0.3 | 3.4 | 4.9 | 117.4 | 23.1 | 23.5 | 55.9 | 58 | 879.4 | 879.5 | 737 | 752 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/23 08:32:47 | 1.67 | 130 | 23.4 | 57.4 | 879.4 | 750 | 14.5 | 0 | 4.5 | 1.9 | 359.7 | 23.3 | 23.7 | 57 | 58.1 | 879.4 | 879.5 | 751 | 768 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/23 08:37:47 | 1.28 | 184.3 | 23.7 | 56.8 | 879.4 | 767 | 14.6 | 0 | 4.1 | 2.3 | 358.9 | 23.6 | 24.1 | 55.6 | 57.3 | 879.3 | 879.5 | 765 | 786 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/23 08:42:47 | 1.02 | 192.3 | 24.2 | 55 | 879.4 | 783 | 14.6 | 0 | 2.5 | 4.6 | 354.4 | 24 | 24.7 | 53 | 56.2 | 879.4 | 879.5 | 782 | 797 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/23 08:47:47 | 1.12 | 192.7 | 24.4 | 54.6 | 879.5 | 798 | 14.6 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 358.9 | 24.2 | 24.7 | 53.6 | 55.4 | 879.4 | 879.6 | 795 | 814 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/23 08:52:47 | 1.4 | 219 | 24.3 | 55 | 879.5 | 815 | 14.7 | 0.1 | 3.5 | 5.6 | 357.2 | 24.1 | 24.6 | 53.6 | 55.9 | 879.4 | 879.6 | 814 | 832 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/23 08:57:47 | 1.25 | 174.7 | 24.7 | 53.9 | 879.5 | 831 | 14.7 | 0 | 2.9 | 0.5 | 357.8 | 24.2 | 25 | 52.2 | 55.7 | 879.4 | 879.6 | 832 | 846 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/23 09:02:47 | 1.21 | 206.8 | 24.7 | 53.6 | 879.5 | 846 | 14.7 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 359.7 | 24.7 | 24.9 | 52.9 | 54 | 879.4 | 879.6 | 844 | 862 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/23 09:07:47 | 1.43 | 241.4 | 24.6 | 53.9 | 879.5 | 862 | 14.7 | 0.4 | 3.5 | 188.1 | 320.8 | 24.5 | 24.7 | 53.7 | 54.7 | 879.5 | 879.6 | 860 | 878 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/23 09:12:47 | 1.24 | 235.4 | 24.8 | 53 | 879.5 | 879 | 14.5 | 0 | 3.9 | 7.6 | 356.8 | 24.6 | 25 | 51.6 | 53.9 | 879.4 | 879.6 | 877 | 895 | 14.3 | 14.8
0 | 21/03/23 09:17:47 | 1.45 | 230.8 | 25 | 52 | 879.5 | 897 | 14.5 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 345.4 | 25 | 25.3 | 50.6 | 52.2 | 879.4 | 879.5 | 895 | 919 | 14.2 | 14.6
0 | 21/03/23 09:22:47 | 1.52 | 258.1 | 25.3 | 51.1 | 879.4 | 892 | 14.5 | 0.1 | 3.4 | 6.3 | 342.8 | 25.2 | 25.8 | 49.7 | 52 | 879.3 | 879.5 | 769 | 949 | 14.2 | 14.8
0 | 21/03/23 09:27:47 | 1.19 | 227.2 | 25.6 | 49.8 | 879.4 | 860 | 14.4 | 0.2 | 2.4 | 93.8 | 284.7 | 25.7 | 25.9 | 48.2 | 50.7 | 879.2 | 879.5 | 752 | 921 | 14.1 | 14.8
0 | 21/03/23 09:32:47 | 1.29 | 189.6 | 25.9 | 49 | 879.4 | 924 | 14.4 | 0.3 | 2.6 | 3.7 | 358.4 | 25.8 | 26.3 | 47.7 | 49.8 | 879.2 | 879.4 | 833 | 978 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/23 09:37:47 | 1.46 | 126.7 | 26 | 49 | 879.3 | 972 | 14.4 | 0.4 | 4.7 | 34.5 | 155 | 25.9 | 26.1 | 48.5 | 50 | 879.2 | 879.4 | 969 | 1026 | 14.2 | 14.8
0 | 21/03/23 09:42:47 | 1.89 | 100.4 | 26 | 50.2 | 879.2 | 1002 | 14.8 | 0.2 | 4.3 | 18.4 | 309.4 | 25.7 | 26.3 | 49.6 | 51.9 | 879.1 | 879.2 | 579 | 1072 | 14.6 | 15.1
0 | 21/03/23 09:47:47 | 1.97 | 89.9 | 25.9 | 51 | 879.2 | 919 | 14.9 | 0.1 | 4.8 | 16.1 | 345.3 | 25.7 | 26.1 | 50.7 | 52.3 | 879.1 | 879.3 | 189 | 1058 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/23 09:52:47 | 2.04 | 86.5 | 26 | 50.8 | 879.2 | 1030 | 15 | 0.2 | 4.8 | 11.8 | 320.4 | 25.8 | 26.3 | 50 | 51.4 | 879.1 | 879.3 | 1058 | 1111 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/23 09:57:47 | 1.67 | 132.1 | 26.2 | 50.9 | 879.2 | 870 | 15.2 | 0.2 | 3.9 | 52.6 | 294.9 | 25.9 | 26.6 | 49.7 | 52.3 | 879.1 | 879.2 | 228 | 1131 | 15 | 15.8
0 | 21/03/23 10:02:47 | 1.89 | 115.3 | 26.3 | 50.5 | 879.2 | 795 | 15.2 | 0.1 | 5.2 | 6.7 | 326.9 | 26 | 26.8 | 48.8 | 51.1 | 879.1 | 879.3 | 321 | 1150 | 15 | 15.4
0 | 21/03/23 10:07:47 | 1.67 | 166.6 | 26.6 | 49.9 | 879.1 | 1003 | 15.3 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 358.7 | 26 | 27.1 | 48.1 | 52.3 | 879 | 879.2 | 734 | 1145 | 15 | 15.6