## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/23 10:12:47 | 1.83 | 173.4 | 26.9 | 49 | 879.1 | 1066 | 15.3 | 0.2 | 4.9 | 2.3 | 358.7 | 26.8 | 27.3 | 47.8 | 49.5 | 879 | 879.1 | 860 | 1146 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/23 10:17:47 | 1.81 | 157.4 | 26.9 | 49.3 | 879 | 1107 | 15.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 359.3 | 26.7 | 27 | 48.4 | 50.4 | 878.9 | 879.1 | 1052 | 1154 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/23 10:22:47 | 2.23 | 124.6 | 26.7 | 50 | 878.9 | 1102 | 15.4 | 0.3 | 5.4 | 21.2 | 284.4 | 26 | 26.9 | 48.8 | 52.6 | 878.8 | 879 | 1080 | 1132 | 15.1 | 15.9
0 | 21/03/23 10:27:47 | 2.15 | 135.1 | 26.3 | 51.6 | 878.9 | 1092 | 15.5 | 0.1 | 6.1 | 30.2 | 338.8 | 25.8 | 26.4 | 50.9 | 54.2 | 878.8 | 878.9 | 1076 | 1094 | 15.2 | 16
0 | 21/03/23 10:32:47 | 1.83 | 137.9 | 26.3 | 51.3 | 878.9 | 1080 | 15.5 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 353.4 | 26.1 | 26.8 | 49.4 | 52.7 | 878.8 | 878.9 | 1070 | 1078 | 15.3 | 15.9
0 | 21/03/23 10:37:47 | 2.23 | 126 | 26.5 | 50.6 | 878.8 | 1076 | 15.4 | 0 | 6.4 | 1.3 | 357.7 | 25.9 | 27 | 48.3 | 52.1 | 878.7 | 878.8 | 1069 | 1079 | 15 | 15.8
0 | 21/03/23 10:42:47 | 1.9 | 121.4 | 26.5 | 50.8 | 878.8 | 1073 | 15.4 | 0.1 | 5.7 | 13.8 | 352.1 | 25.9 | 26.9 | 49.6 | 52.7 | 878.7 | 878.8 | 1064 | 1076 | 15.3 | 16
0 | 21/03/23 10:47:47 | 2.18 | 118.9 | 26.8 | 49.6 | 878.8 | 1077 | 15.3 | 0.2 | 5.8 | 3.6 | 341.7 | 26.5 | 27.4 | 47.2 | 50.2 | 878.6 | 878.8 | 1075 | 1085 | 15 | 15.5
0 | 21/03/23 10:52:47 | 2.13 | 133.2 | 26.7 | 49.8 | 878.7 | 1084 | 15.3 | 0.2 | 5.9 | 3.5 | 351.1 | 26.3 | 27.1 | 47.9 | 52 | 878.6 | 878.8 | 1083 | 1095 | 15 | 16
0 | 21/03/23 10:57:47 | 2.03 | 143.6 | 27 | 48.4 | 878.6 | 1088 | 15.2 | 0 | 4 | 3.6 | 351.9 | 26.7 | 27.6 | 46.4 | 49.3 | 878.5 | 878.7 | 1084 | 1095 | 15 | 15.4
0 | 21/03/23 11:02:47 | 1.69 | 163.5 | 27.1 | 48.3 | 878.5 | 1089 | 15.2 | 0.1 | 4 | 11.8 | 353.3 | 26.6 | 27.6 | 46.6 | 50.8 | 878.4 | 878.6 | 1082 | 1098 | 14.9 | 15.8
0 | 21/03/23 11:07:47 | 1.61 | 172.2 | 27.2 | 48.5 | 878.5 | 1095 | 15.4 | 0.2 | 4.7 | 1.8 | 358.8 | 26.8 | 27.8 | 45.8 | 50.9 | 878.4 | 878.6 | 1082 | 1112 | 15 | 16
0 | 21/03/23 11:12:47 | 1.94 | 171.2 | 27.2 | 48.9 | 878.5 | 1099 | 15.5 | 0.1 | 4.8 | 11.8 | 356.5 | 26.8 | 28 | 45 | 51.3 | 878.4 | 878.5 | 1088 | 1121 | 14.9 | 16
0 | 21/03/23 11:17:47 | 1.77 | 145.8 | 27.1 | 48.5 | 878.4 | 1083 | 15.3 | 0 | 4.1 | 1.7 | 359.5 | 26.9 | 27.4 | 47 | 49.7 | 878.3 | 878.5 | 1064 | 1088 | 15 | 15.5
0 | 21/03/23 11:22:47 | 1.53 | 146.4 | 27.3 | 48.2 | 878.3 | 1046 | 15.4 | 0.1 | 3.8 | 1.9 | 355.3 | 27 | 28 | 46.1 | 51.2 | 878.2 | 878.4 | 558 | 1115 | 14.9 | 16
0 | 21/03/23 11:27:47 | 1.81 | 130.5 | 27.4 | 47.8 | 878.2 | 1071 | 15.4 | 0 | 5.7 | 2.8 | 358.5 | 27.1 | 28.1 | 45.3 | 49.2 | 878.1 | 878.3 | 1080 | 1095 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/23 11:32:47 | 1.82 | 125.2 | 27.3 | 48.5 | 878.2 | 1078 | 15.5 | 0 | 5.7 | 0.6 | 281.7 | 27 | 27.5 | 47.8 | 50 | 878.1 | 878.2 | 1077 | 1095 | 15.3 | 16
0 | 21/03/23 11:37:47 | 1.94 | 116.5 | 27.2 | 49.2 | 878.1 | 1088 | 15.6 | 0.3 | 5.4 | 22.4 | 293 | 26.7 | 27.6 | 47.3 | 52 | 878 | 878.2 | 1082 | 1102 | 15.3 | 16
0 | 21/03/23 11:42:47 | 1.81 | 145.8 | 27.6 | 48.5 | 878 | 1109 | 15.7 | 0.1 | 4.8 | 3 | 359.7 | 26.8 | 28.1 | 46.9 | 52.5 | 877.9 | 878.1 | 1099 | 1141 | 15.4 | 16.3
0 | 21/03/23 11:47:47 | 1.74 | 159.1 | 27.9 | 47.7 | 877.9 | 1136 | 15.8 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 359.8 | 27.7 | 28.5 | 45.1 | 49.6 | 877.8 | 878 | 1138 | 1172 | 15.3 | 16.2
0 | 21/03/23 11:52:47 | 1.94 | 144.7 | 27.6 | 48.3 | 877.9 | 1134 | 15.7 | 0.1 | 5.4 | 7.4 | 334.4 | 27.2 | 28.4 | 45.5 | 50.9 | 877.7 | 877.9 | 1102 | 1154 | 15.3 | 16.2
0 | 21/03/23 11:57:47 | 2.21 | 137.1 | 27.6 | 48.4 | 877.8 | 1147 | 15.8 | 0.1 | 6.1 | 5.2 | 357.4 | 26.9 | 28.2 | 46.8 | 51.1 | 877.6 | 877.8 | 1137 | 1166 | 15.6 | 16.3
0 | 21/03/23 12:02:47 | 2.29 | 132.4 | 27.5 | 49.4 | 877.6 | 1150 | 16 | 0.2 | 6.1 | 1.2 | 357.7 | 26.9 | 27.9 | 48.6 | 51.2 | 877.4 | 877.7 | 1119 | 1166 | 15.8 | 16.4
0 | 21/03/23 12:07:47 | 2.13 | 139.9 | 27.5 | 49.4 | 877.6 | 1131 | 16 | 0.1 | 6.2 | 3.1 | 352.1 | 27.2 | 28.2 | 46.6 | 51.4 | 877.4 | 877.6 | 665 | 1202 | 15.6 | 16.3
0 | 21/03/23 12:12:47 | 2.99 | 109.7 | 26.7 | 52.2 | 877.5 | 695 | 16 | 0.4 | 7.1 | 16.5 | 346.7 | 25.3 | 27.3 | 50.4 | 56.2 | 877.4 | 877.6 | 295 | 1065 | 15.8 | 16.4
0 | 21/03/23 12:17:47 | 3.09 | 90.5 | 25.9 | 54 | 877.5 | 841 | 15.9 | 0.2 | 7.4 | 7.1 | 253.2 | 25.3 | 25.8 | 53.9 | 56.2 | 877.4 | 877.6 | 319 | 1165 | 15.7 | 16
0 | 21/03/23 12:22:47 | 2.98 | 96 | 25.7 | 54.6 | 877.4 | 508 | 15.9 | 0.1 | 6.7 | 13.4 | 343.4 | 25.2 | 25.9 | 53.2 | 56.1 | 877.3 | 877.6 | 211 | 828 | 15.6 | 16
0 | 21/03/23 12:27:47 | 2.65 | 122.1 | 25.2 | 56.3 | 877.4 | 310 | 15.9 | 0.2 | 6.3 | 14.1 | 337.3 | 24.7 | 25.3 | 56 | 57.7 | 877.3 | 877.5 | 178 | 211 | 15.6 | 16.2
0 | 21/03/23 12:32:47 | 2.54 | 122.1 | 24.8 | 58.3 | 877.4 | 229 | 16 | 0.1 | 7.4 | 10.5 | 340.9 | 24.3 | 25.4 | 55.6 | 60.9 | 877.2 | 877.4 | 162 | 251 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/23 12:37:47 | 2.8 | 107.8 | 24.4 | 60 | 877.3 | 190 | 16.1 | 0 | 6.7 | 33.8 | 354.7 | 24 | 24.4 | 59.7 | 61.8 | 877.2 | 877.4 | 153 | 184 | 16 | 16.3
0 | 21/03/23 12:42:47 | 2.71 | 107.7 | 24.1 | 61.5 | 877.3 | 163 | 16.2 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 355.6 | 23.7 | 24.2 | 61.2 | 63.6 | 877.2 | 877.3 | 143 | 153 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/23 12:47:47 | 2.88 | 99.4 | 23.6 | 63.3 | 877.3 | 151 | 16.2 | 0.2 | 8 | 14.5 | 356.7 | 23.2 | 23.8 | 62.7 | 64.9 | 877.1 | 877.3 | 143 | 145 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/23 12:52:47 | 2 | 132.9 | 23.6 | 63.7 | 877.2 | 141 | 16.2 | 0.1 | 4.8 | 0.7 | 355.9 | 23.3 | 23.7 | 63.5 | 64.7 | 877.1 | 877.3 | 131 | 144 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/23 12:57:47 | 1.76 | 145.5 | 23.6 | 64.1 | 877.1 | 142 | 16.4 | 0.1 | 4.8 | 9.3 | 345.5 | 23.5 | 23.7 | 63.6 | 65 | 876.9 | 877.2 | 132 | 192 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/23 13:02:47 | 2.5 | 123.4 | 23.4 | 64.9 | 877.1 | 143 | 16.4 | 0 | 7 | 9 | 358.5 | 23 | 23.5 | 64.2 | 66.8 | 876.9 | 877.1 | 129 | 171 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/23 13:07:47 | 2.28 | 125.2 | 23.2 | 66 | 877 | 167 | 16.4 | 0 | 6 | 11.9 | 357.9 | 22.9 | 23.2 | 65.9 | 67 | 876.8 | 877.1 | 171 | 186 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 13:12:47 | 2.55 | 117.5 | 23 | 66.8 | 876.9 | 173 | 16.4 | 0.2 | 8.2 | 15.2 | 300.4 | 22.7 | 23.2 | 66 | 67.9 | 876.7 | 877 | 174 | 181 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 13:17:47 | 2.53 | 102.5 | 22.8 | 67.7 | 876.8 | 174 | 16.5 | 0.4 | 7.3 | 27.9 | 350.1 | 22.6 | 22.8 | 67.6 | 68.6 | 876.7 | 876.9 | 163 | 181 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 13:22:47 | 2.59 | 110.2 | 22.7 | 68.4 | 876.8 | 164 | 16.5 | 0.1 | 5.5 | 6.8 | 358 | 22.5 | 22.7 | 68.3 | 69.5 | 876.6 | 876.8 | 150 | 170 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/23 13:27:47 | 2.82 | 105.2 | 22.5 | 69.4 | 876.7 | 169 | 16.6 | 0.3 | 6.7 | 22.1 | 355.4 | 22.4 | 22.5 | 69.5 | 70.6 | 876.6 | 876.8 | 167 | 179 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/23 13:32:47 | 2.41 | 100.8 | 22.4 | 70.2 | 876.6 | 158 | 16.7 | 0.1 | 6.5 | 0.7 | 351.9 | 22.3 | 22.5 | 69.9 | 71.3 | 876.4 | 876.7 | 143 | 170 | 16.7 | 17
0 | 21/03/23 13:37:47 | 2.42 | 117.7 | 22.4 | 70.2 | 876.6 | 145 | 16.7 | 0.2 | 8 | 15.7 | 345.5 | 22.2 | 22.4 | 69.6 | 70.7 | 876.5 | 876.7 | 132 | 143 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/23 13:42:47 | 2.58 | 100 | 22.3 | 70.5 | 876.6 | 125 | 16.6 | 0 | 7.4 | 5.3 | 332.7 | 22.1 | 22.3 | 70 | 71.5 | 876.5 | 876.7 | 105 | 132 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/23 13:47:47 | 2.19 | 113.9 | 22.2 | 70.7 | 876.5 | 114 | 16.7 | 0 | 7 | 3.9 | 351.5 | 22.1 | 22.4 | 70.2 | 71.5 | 876.3 | 876.6 | 95 | 114 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 13:52:47 | 1.98 | 128.2 | 22.2 | 71 | 876.5 | 95 | 16.6 | 0.2 | 5.4 | 0.4 | 357.3 | 22 | 22.2 | 70.7 | 72.1 | 876.4 | 876.5 | 81 | 95 | 16.6 | 16.7
0 | 21/03/23 13:57:48 | 2.34 | 120.7 | 21.9 | 72.2 | 876.5 | 90 | 16.7 | 0.2 | 6.4 | 12 | 304.6 | 21.6 | 22 | 72 | 73.8 | 876.3 | 876.5 | 79 | 92 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/23 14:02:48 | 2.66 | 97.8 | 21.6 | 73.7 | 876.5 | 87 | 16.7 | 0 | 6.2 | 30.5 | 277.3 | 21.2 | 21.6 | 73.8 | 75.2 | 876.4 | 876.6 | 78 | 96 | 16.6 | 16.7
0 | 21/03/23 14:07:48 | 2.01 | 149.1 | 21.5 | 73.8 | 876.4 | 109 | 16.6 | 0.1 | 4.2 | 9.7 | 356.3 | 21.3 | 21.6 | 73.2 | 75.2 | 876.2 | 876.5 | 96 | 132 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/23 14:12:48 | 2.21 | 138 | 21.5 | 74 | 876.4 | 127 | 16.7 | 0.1 | 7.1 | 1.3 | 355.7 | 21.4 | 21.6 | 73.1 | 74.9 | 876.2 | 876.4 | 132 | 148 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/23 14:17:48 | 2.37 | 111 | 21.2 | 75.6 | 876.4 | 148 | 16.7 | 0.3 | 7.8 | 14.2 | 331.1 | 21 | 21.4 | 74.9 | 77 | 876.3 | 876.4 | 148 | 163 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/23 14:22:48 | 2 | 136.7 | 21.2 | 75.8 | 876.3 | 163 | 16.7 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 351.4 | 21 | 21.2 | 75.4 | 77 | 876.2 | 876.4 | 162 | 184 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 14:27:48 | 1.76 | 163 | 21.1 | 75.4 | 876.3 | 185 | 16.6 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 359.8 | 21.1 | 21.2 | 74.3 | 76 | 876.2 | 876.3 | 184 | 205 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/23 14:32:48 | 1.78 | 159.7 | 21.2 | 75 | 876.3 | 175 | 16.6 | 0.1 | 5 | 0.8 | 356.4 | 21.1 | 21.3 | 74.5 | 75.3 | 876.2 | 876.4 | 158 | 195 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/23 14:37:48 | 1.92 | 138.1 | 21.2 | 75.3 | 876.3 | 157 | 16.6 | 0.1 | 5.7 | 3 | 342.3 | 21 | 21.3 | 74.7 | 76.1 | 876.1 | 876.3 | 141 | 160 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/23 14:42:48 | 1.89 | 128.6 | 21.2 | 75.4 | 876.2 | 152 | 16.6 | 0 | 6.3 | 6.4 | 346.3 | 21.1 | 21.3 | 74.7 | 76 | 876.1 | 876.2 | 141 | 154 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/23 14:47:48 | 2.14 | 131.5 | 21.1 | 75.7 | 876.2 | 130 | 16.7 | 0.2 | 7.8 | 2.2 | 348.1 | 21 | 21.2 | 75.1 | 76.5 | 876.1 | 876.2 | 98 | 151 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 14:52:48 | 1.92 | 126.8 | 21 | 75.8 | 876.2 | 104 | 16.6 | 0.1 | 6.4 | 0.6 | 359.4 | 20.8 | 21.1 | 75 | 76.9 | 876 | 876.3 | 86 | 98 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/23 14:57:48 | 2.14 | 121.7 | 20.9 | 76.1 | 876.1 | 105 | 16.5 | 0.2 | 6.7 | 0.7 | 342 | 20.7 | 21 | 75.2 | 76.9 | 876.1 | 876.2 | 89 | 115 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 15:02:48 | 2.48 | 96.7 | 20.7 | 76.8 | 876.1 | 99 | 16.5 | 0.5 | 10 | 16.7 | 349.6 | 20.5 | 20.8 | 76.4 | 78.3 | 876.1 | 876.2 | 75 | 115 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 15:07:48 | 2.71 | 98.5 | 20.6 | 77.3 | 876.1 | 76 | 16.5 | 0.1 | 7.8 | 8.7 | 350.2 | 20.5 | 20.6 | 77.1 | 78.3 | 876 | 876.2 | 58 | 75 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/23 15:12:48 | 2.31 | 103.4 | 20.5 | 77.4 | 876.1 | 57 | 16.5 | 0.2 | 6.3 | 7.3 | 356.1 | 20.5 | 20.6 | 77.4 | 77.7 | 876 | 876.2 | 38 | 58 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 15:17:48 | 2.19 | 122.3 | 20.6 | 77.6 | 876.1 | 45 | 16.5 | 0 | 5.3 | 5.6 | 331.1 | 20.5 | 20.7 | 77.4 | 78.3 | 876 | 876.2 | 37 | 39 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/23 15:22:48 | 2.76 | 95.5 | 20.4 | 78.4 | 876.1 | 37 | 16.5 | 0.4 | 6.6 | 11.9 | 354.6 | 20.3 | 20.5 | 78.3 | 79.2 | 876 | 876.2 | 28 | 37 | 16.5 | 16.6
0 | 21/03/23 15:27:48 | 3.25 | 84.6 | 20.3 | 79 | 876.1 | 28 | 16.5 | 0.9 | 6.8 | 28.1 | 122.1 | 20.1 | 20.3 | 78.8 | 80 | 876.1 | 876.2 | 18 | 29 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/23 15:32:48 | 2.86 | 93.7 | 20.1 | 80.2 | 876.2 | 19 | 16.6 | 0.2 | 6.2 | 4.9 | 327 | 20 | 20.2 | 79.9 | 81.8 | 876.1 | 876.3 | 11 | 18 | 16.5 | 16.8
0 | 21/03/23 15:37:48 | 2.55 | 91.1 | 20 | 81.4 | 876.2 | 14 | 16.7 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 355.9 | 19.8 | 20 | 81.3 | 83 | 876.2 | 876.3 | 11 | 13 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/23 15:42:48 | 3.21 | 84 | 19.8 | 82.6 | 876.2 | 17 | 16.7 | 0.7 | 8 | 15.8 | 341 | 19.5 | 19.8 | 82.7 | 83.7 | 876.1 | 876.3 | 13 | 22 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 15:47:48 | 2.51 | 91.3 | 19.7 | 83.1 | 876.2 | 20 | 16.7 | 0.2 | 5.8 | 15.8 | 326.9 | 19.5 | 19.6 | 83.2 | 83.7 | 876.2 | 876.3 | 20 | 24 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 15:52:48 | 2.26 | 94 | 19.6 | 83.3 | 876.2 | 19 | 16.7 | 0.1 | 6.8 | 34.7 | 198.3 | 19.5 | 19.6 | 83.2 | 83.7 | 876.2 | 876.4 | 18 | 20 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 15:57:48 | 2.36 | 85.7 | 19.6 | 83.3 | 876.2 | 21 | 16.7 | 0.2 | 5 | 23.3 | 353.6 | 19.5 | 19.6 | 83 | 83.7 | 876.2 | 876.3 | 19 | 23 | 16.6 | 16.7
0 | 21/03/23 16:02:48 | 1.66 | 97.3 | 19.6 | 83.3 | 876.3 | 20 | 16.7 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 359.3 | 19.5 | 19.7 | 82.8 | 83.8 | 876.2 | 876.4 | 19 | 22 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 16:07:48 | 1.37 | 105.1 | 19.7 | 83 | 876.3 | 21 | 16.7 | 0 | 3.8 | 5.5 | 323.5 | 19.7 | 19.8 | 82.4 | 83.2 | 876.2 | 876.4 | 19 | 24 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 16:12:48 | 1.15 | 128 | 19.8 | 82.6 | 876.2 | 23 | 16.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 321.3 | 19.7 | 19.9 | 81.9 | 83 | 876.2 | 876.3 | 23 | 25 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 16:17:48 | 1.17 | 125.1 | 19.8 | 82.2 | 876.3 | 25 | 16.7 | 0 | 3 | 20.2 | 358 | 19.8 | 19.9 | 81.5 | 82.6 | 876.2 | 876.3 | 23 | 33 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/23 16:22:48 | 1.11 | 113.3 | 19.9 | 82 | 876.3 | 37 | 16.7 | 0.1 | 3 | 17.2 | 356.8 | 19.9 | 20 | 81.6 | 82 | 876.2 | 876.3 | 33 | 46 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 16:27:48 | 1.47 | 103.4 | 19.9 | 82 | 876.3 | 34 | 16.8 | 0 | 4.3 | 21.3 | 347.6 | 19.9 | 20 | 80.8 | 83.4 | 876.3 | 876.5 | 28 | 44 | 16.6 | 17.1
0 | 21/03/23 16:32:48 | 1.17 | 114.4 | 20 | 82.5 | 876.4 | 33 | 16.9 | 0.1 | 2.8 | 2 | 358 | 19.9 | 20 | 81.9 | 83.6 | 876.4 | 876.5 | 28 | 38 | 16.7 | 17.1
0 | 21/03/23 16:37:48 | 1.05 | 119.5 | 20 | 82.7 | 876.5 | 39 | 16.9 | 0 | 2.7 | 0.7 | 347 | 20 | 20 | 81.5 | 84.2 | 876.4 | 876.5 | 38 | 43 | 16.7 | 17.2
0 | 21/03/23 16:42:48 | 0.8 | 114.4 | 20.1 | 83 | 876.5 | 39 | 17 | 0 | 1.6 | 2 | 342.9 | 20 | 20.1 | 82.4 | 84.1 | 876.4 | 876.6 | 37 | 42 | 16.9 | 17.3
0 | 21/03/23 16:47:48 | 0.87 | 107.6 | 20.1 | 83.1 | 876.5 | 39 | 17.1 | 0.1 | 1.9 | 28.9 | 345.4 | 20.1 | 20.2 | 82.5 | 83.6 | 876.4 | 876.6 | 37 | 41 | 17 | 17.3
0 | 21/03/23 16:52:48 | 0.71 | 166.2 | 20.2 | 83 | 876.5 | 43 | 17.2 | 0 | 1.5 | 61.3 | 327 | 20.2 | 20.3 | 81.1 | 84.4 | 876.5 | 876.6 | 41 | 48 | 16.9 | 17.6
0 | 21/03/23 16:57:48 | 0.75 | 159 | 20.2 | 83 | 876.6 | 37 | 17.2 | 0 | 2.2 | 36.4 | 356.7 | 20.2 | 20.3 | 82 | 84.1 | 876.5 | 876.7 | 26 | 47 | 17 | 17.5
0 | 21/03/23 17:02:48 | 0.83 | 176.2 | 20.3 | 82.7 | 876.6 | 28 | 17.2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 358 | 20.2 | 20.3 | 82 | 83.2 | 876.6 | 876.7 | 20 | 26 | 17 | 17.3
0 | 21/03/23 17:07:48 | 0.88 | 177.8 | 20.2 | 82.4 | 876.6 | 19 | 17.1 | 0.1 | 2 | 0.7 | 359 | 20.2 | 20.3 | 81.2 | 83.3 | 876.6 | 876.7 | 11 | 20 | 16.9 | 17.3
0 | 21/03/23 17:12:48 | 1.12 | 157.7 | 20.2 | 81.7 | 876.7 | 13 | 17 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 359.3 | 20.2 | 20.2 | 79.9 | 82.8 | 876.7 | 876.8 | 8 | 11 | 16.6 | 17.1
0 | 21/03/23 17:17:48 | 1.03 | 166.3 | 20.2 | 81.3 | 876.7 | 10 | 16.9 | 0 | 2.3 | 0.6 | 357.3 | 20.1 | 20.2 | 80.6 | 81.6 | 876.6 | 876.8 | 7 | 8 | 16.7 | 17
0 | 21/03/23 17:22:48 | 1.13 | 195.9 | 20.1 | 81.7 | 876.7 | 8 | 16.8 | 0.2 | 3.3 | 11.9 | 351.7 | 20 | 20.1 | 80.8 | 82.2 | 876.6 | 876.8 | 7 | 8 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/23 17:27:48 | 1.15 | 167 | 19.9 | 82.3 | 876.8 | 6 | 16.8 | 0.1 | 3.4 | 3 | 350.2 | 19.7 | 20 | 81.9 | 83.3 | 876.7 | 876.9 | 4 | 7 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/23 17:32:48 | 1.24 | 149.5 | 19.8 | 83 | 876.9 | 4 | 16.8 | 0 | 3.3 | 5.7 | 359.5 | 19.6 | 19.8 | 82.9 | 83.7 | 876.8 | 877 | 2 | 5 | 16.7 | 17
0 | 21/03/23 17:37:48 | 1.43 | 115.3 | 19.7 | 83.5 | 877 | 2 | 16.8 | 0 | 4 | 0.6 | 345.3 | 19.5 | 19.6 | 83.3 | 83.9 | 876.9 | 877.1 | 1 | 2 | 16.7 | 16.8
0 | 21/03/23 17:42:48 | 1.17 | 141.4 | 19.6 | 83.8 | 877 | 1 | 16.8 | 0 | 2.4 | 0.6 | 331.7 | 19.5 | 19.6 | 83.5 | 84.2 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/03/23 17:47:48 | 1.07 | 173.8 | 19.5 | 83.9 | 877.1 | 1 | 16.7 | 0.1 | 2.4 | 4.6 | 354.7 | 19.5 | 19.5 | 83.5 | 84.4 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/23 17:52:48 | 1.17 | 158.1 | 19.4 | 83.9 | 877.2 | 0 | 16.6 | 0 | 3 | 2.4 | 358 | 19.2 | 19.5 | 83.5 | 84.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.4 | 16.7
0 | 21/03/23 17:57:48 | 1.04 | 161.2 | 19.3 | 84.2 | 877.3 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 340.9 | 19.2 | 19.2 | 84.1 | 84.7 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/23 18:02:48 | 1.14 | 160.1 | 19.2 | 84.1 | 877.3 | 0 | 16.5 | 0 | 3.6 | 6 | 292 | 19.1 | 19.3 | 83.8 | 84.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/23 18:07:48 | 1.27 | 138.3 | 19.1 | 84.5 | 877.4 | 0 | 16.4 | 0 | 4.3 | 20.8 | 327 | 18.9 | 19.1 | 83.9 | 85.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:12:48 | 1.46 | 129.2 | 19 | 85 | 877.4 | 0 | 16.4 | 0 | 4.6 | 3 | 359 | 18.9 | 19 | 85 | 85.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:17:48 | 1.59 | 99.8 | 18.9 | 85.3 | 877.5 | 0 | 16.4 | 0.5 | 4.3 | 21.5 | 168.8 | 18.8 | 18.9 | 85.3 | 85.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:22:48 | 1.89 | 87.1 | 18.9 | 85.6 | 877.6 | 0 | 16.4 | 0.6 | 4.8 | 36.7 | 128.5 | 18.8 | 18.9 | 85.3 | 86 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:27:48 | 1.78 | 91.4 | 18.9 | 85.6 | 877.6 | 0 | 16.4 | 0.2 | 4.3 | 0.7 | 359.7 | 18.8 | 18.9 | 85.4 | 85.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:32:48 | 1.35 | 113.2 | 18.9 | 85.5 | 877.6 | 0 | 16.4 | 0.2 | 4.1 | 23.2 | 347.4 | 18.9 | 18.9 | 85.1 | 85.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/03/23 18:37:48 | 0.94 | 165.9 | 19 | 85 | 877.6 | 0 | 16.4 | 0 | 1.5 | 2.6 | 326.9 | 18.9 | 19 | 84.6 | 85.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/23 18:42:48 | 0.92 | 131.9 | 19 | 84.6 | 877.7 | 0 | 16.3 | 0 | 2.5 | 6.4 | 358.9 | 19 | 19.1 | 84.2 | 84.7 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/03/23 18:47:48 | 1.18 | 114.7 | 19 | 84.1 | 877.7 | 0 | 16.2 | 0.1 | 4.8 | 13.2 | 297.2 | 19 | 19.1 | 83.6 | 84.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/23 18:52:48 | 1.33 | 93.7 | 19 | 83.9 | 877.8 | 0 | 16.2 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 258.9 | 19 | 19.1 | 83.6 | 83.9 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/03/23 18:57:48 | 1.9 | 88 | 19 | 83.9 | 877.8 | 0 | 16.2 | 0.4 | 4.7 | 23.9 | 277.5 | 18.9 | 19.1 | 83.4 | 84.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/23 19:02:48 | 1.97 | 88.2 | 19 | 83.7 | 877.9 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.8 | 4.9 | 319.9 | 18.9 | 19 | 83.5 | 84 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 19:07:48 | 2.29 | 82.5 | 18.9 | 83.7 | 877.9 | 0 | 16.1 | 0.4 | 4.3 | 12 | 326.9 | 18.9 | 19 | 83.2 | 84 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 19:12:48 | 1.75 | 87.3 | 18.9 | 83.6 | 878 | 0 | 16 | 0 | 3.8 | 0.6 | 349.5 | 18.9 | 19 | 83.1 | 83.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 19:17:48 | 1.74 | 100.9 | 18.9 | 83.5 | 878 | 0 | 16 | 0.1 | 4.5 | 14.6 | 357.8 | 18.9 | 18.9 | 83.1 | 83.7 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 16 | 16
0 | 21/03/23 19:22:48 | 1.28 | 123.4 | 18.9 | 83.4 | 878 | 0 | 16 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 351.2 | 18.9 | 18.9 | 83.2 | 83.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/23 19:27:48 | 2.04 | 98.5 | 18.9 | 83.2 | 878 | 0 | 16 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | 350.8 | 18.9 | 18.9 | 82.8 | 83.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 19:32:48 | 1.92 | 91.7 | 18.9 | 83 | 878 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.7 | 21.3 | 175.6 | 18.9 | 18.9 | 82.7 | 83 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 19:37:48 | 1.94 | 83.2 | 18.9 | 82.6 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0.6 | 4 | 32.5 | 121.5 | 18.9 | 19 | 82.2 | 82.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 19:42:48 | 1.67 | 76.4 | 19 | 82.4 | 878.1 | 0 | 16 | 0.7 | 3.4 | 39.7 | 104.9 | 19 | 19.1 | 82 | 82.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 19:47:48 | 1.75 | 72.7 | 19 | 82.6 | 878.2 | 0 | 16 | 0.6 | 3.4 | 38.4 | 104.9 | 19 | 19.1 | 82 | 82.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 19:52:48 | 1.97 | 69.1 | 19.1 | 83 | 878.3 | 0 | 16.1 | 0.8 | 3.2 | 31.5 | 108.5 | 19 | 19.2 | 82.3 | 83.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 19:57:48 | 2.4 | 70.3 | 19.1 | 82.7 | 878.3 | 0 | 16.1 | 1.3 | 3.7 | 36.7 | 89.4 | 19 | 19.2 | 82.1 | 83.9 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:02:48 | 2.33 | 71.8 | 19.2 | 82.5 | 878.3 | 0 | 16.1 | 1.4 | 3.1 | 42.8 | 88.4 | 19.1 | 19.3 | 82 | 82.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:07:48 | 2.02 | 75 | 19.1 | 82.7 | 878.4 | 0 | 16.1 | 0.6 | 2.8 | 44.5 | 93.1 | 19.1 | 19.3 | 82 | 83.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:12:48 | 1.86 | 78.1 | 19.1 | 82.4 | 878.5 | 0 | 16 | 0.7 | 2.8 | 39.5 | 109.6 | 19.1 | 19.2 | 82.1 | 82.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 20:17:48 | 1.79 | 75.2 | 19.1 | 82.4 | 878.5 | 0 | 16 | 0.6 | 3.4 | 40.6 | 109.8 | 19.1 | 19.2 | 82.2 | 82.7 | 878.5 | 878.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 20:22:48 | 1.79 | 74.3 | 19.2 | 82.3 | 878.5 | 0 | 16.1 | 0.9 | 3 | 24.9 | 117 | 19.1 | 19.3 | 82 | 82.8 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:27:48 | 1.51 | 70.2 | 19.2 | 82.2 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 355 | 19.2 | 19.3 | 81.6 | 82.5 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:32:48 | 1.34 | 62.1 | 19.2 | 82.4 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0.1 | 2.7 | 9.2 | 359.5 | 19.2 | 19.3 | 82.2 | 82.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/23 20:37:48 | 1.34 | 64.4 | 19.2 | 82.8 | 878.7 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.6 | 7.2 | 140.6 | 19.1 | 19.2 | 82.9 | 83.4 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/23 20:42:48 | 1.37 | 70.1 | 19.1 | 83.2 | 878.7 | 0 | 16.2 | 0.6 | 2.3 | 34.7 | 109.4 | 19 | 19.2 | 82.8 | 83.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/23 20:47:48 | 1.45 | 73.1 | 19.1 | 83.2 | 878.8 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2.6 | 23.3 | 99.9 | 19 | 19.2 | 82.8 | 83.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/03/23 20:52:48 | 1.03 | 89.6 | 19 | 83.6 | 878.8 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.1 | 5.6 | 185.7 | 18.9 | 19 | 83.7 | 84 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 20:57:48 | 1.54 | 84.8 | 18.9 | 83.6 | 878.9 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.6 | 28.8 | 327.1 | 18.8 | 18.9 | 83.3 | 84 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:02:48 | 1.95 | 81 | 18.8 | 84.4 | 878.9 | 0 | 16.1 | 0.1 | 4.7 | 33.3 | 327.1 | 18.6 | 18.8 | 83.9 | 85.2 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:07:48 | 1.96 | 76.8 | 18.8 | 84.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0.8 | 3.6 | 24.4 | 119.6 | 18.7 | 18.8 | 84.1 | 85.1 | 879 | 879 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:12:48 | 1.63 | 81.2 | 18.8 | 84.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0 | 2.8 | 18.3 | 306.4 | 18.7 | 18.8 | 84.1 | 85 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/03/23 21:17:48 | 1.43 | 81.5 | 18.8 | 84.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0.2 | 2.8 | 9.7 | 355.8 | 18.8 | 18.8 | 84.1 | 84.6 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:22:48 | 1.48 | 79.2 | 18.8 | 84.3 | 879 | 0 | 16.1 | 0.1 | 3.1 | 25.9 | 125 | 18.8 | 18.8 | 83.8 | 84.4 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:27:48 | 1.71 | 76.3 | 18.7 | 84.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0.6 | 4.6 | 21.8 | 131.4 | 18.6 | 18.8 | 84.2 | 84.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/23 21:32:48 | 1.79 | 77.2 | 18.7 | 84.8 | 878.9 | 0 | 16 | 0.2 | 3.6 | 19.5 | 124.8 | 18.5 | 18.7 | 84.8 | 85.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/23 21:37:48 | 1.69 | 81.8 | 18.6 | 85 | 878.9 | 0 | 16 | 0 | 3.5 | 27.9 | 358.9 | 18.5 | 18.6 | 84.9 | 85.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 21:42:48 | 2.07 | 81.8 | 18.5 | 85.4 | 878.9 | 0 | 16 | 0.1 | 4.5 | 22.2 | 347.1 | 18.3 | 18.5 | 85.1 | 85.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/23 21:47:48 | 1.9 | 78.7 | 18.4 | 85.5 | 878.9 | 0 | 15.9 | 0 | 4.6 | 4.6 | 341.9 | 18.3 | 18.3 | 85.5 | 85.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/23 21:52:48 | 1.92 | 81.1 | 18.3 | 85.3 | 879 | 0 | 15.7 | 0.2 | 5.3 | 43 | 303.8 | 18.2 | 18.3 | 85 | 85.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/23 21:57:48 | 2.08 | 75.7 | 18.2 | 84.9 | 879 | 0 | 15.6 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 129.3 | 18.1 | 18.2 | 84.6 | 85 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/23 22:02:48 | 2.37 | 73.1 | 18.1 | 84.7 | 879.1 | 0 | 15.5 | 0.7 | 5.5 | 20.9 | 103.3 | 18.1 | 18.2 | 84.3 | 84.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/23 22:07:48 | 2.43 | 80.5 | 18.1 | 84.5 | 879.1 | 0 | 15.4 | 0.2 | 4.9 | 14.4 | 355 | 18.1 | 18.1 | 84.3 | 84.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4
0 | 21/03/23 22:12:48 | 2.58 | 81.5 | 18.1 | 84.8 | 879.1 | 0 | 15.4 | 0.3 | 5.6 | 10.2 | 356.1 | 18 | 18.1 | 84.4 | 85.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/23 22:17:48 | 2.96 | 79 | 18 | 85 | 879.1 | 0 | 15.4 | 0.9 | 5.6 | 26.6 | 134.6 | 18 | 18.1 | 84.9 | 85.5 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/23 22:22:48 | 3.04 | 78.6 | 18 | 85.5 | 879.1 | 0 | 15.5 | 0.2 | 5.5 | 34.4 | 147 | 17.9 | 18.1 | 85 | 86.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/23 22:27:48 | 3.16 | 76.1 | 17.9 | 86.2 | 879.1 | 0 | 15.6 | 1.1 | 5.6 | 36.3 | 110.6 | 17.9 | 17.9 | 86.4 | 86.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6
0 | 21/03/23 22:32:48 | 3.24 | 77.1 | 17.9 | 86.7 | 879.1 | 0 | 15.6 | 1.5 | 6.2 | 40.3 | 112.8 | 17.8 | 17.9 | 86.6 | 87.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/23 22:37:48 | 3.22 | 75.8 | 17.8 | 87.1 | 879.1 | 0 | 15.6 | 0.3 | 5.9 | 38.2 | 147 | 17.8 | 17.8 | 87 | 87.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/23 22:42:48 | 3.25 | 77.4 | 17.8 | 86.5 | 879 | 0 | 15.5 | 0.7 | 6.7 | 28.8 | 128.4 | 17.8 | 17.8 | 85.5 | 87.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/23 22:47:48 | 3.01 | 76.7 | 17.8 | 86 | 879 | 0 | 15.4 | 0.8 | 7.3 | 36.3 | 108.6 | 17.7 | 17.8 | 85.2 | 86.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/23 22:52:48 | 2.8 | 76.8 | 17.7 | 86 | 878.9 | 0 | 15.3 | 0.6 | 6.1 | 12.1 | 320.3 | 17.7 | 17.7 | 85.6 | 86.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/23 22:57:48 | 2.91 | 75.7 | 17.7 | 85.8 | 878.9 | 0 | 15.3 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 350.2 | 17.6 | 17.7 | 85.6 | 85.9 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/23 23:02:48 | 2.79 | 80.5 | 17.7 | 85.6 | 878.8 | 0 | 15.2 | 0.4 | 6.7 | 10.1 | 351.4 | 17.6 | 17.7 | 85.3 | 85.7 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/23 23:07:48 | 3.01 | 77.9 | 17.7 | 85.4 | 878.8 | 0 | 15.1 | 0.8 | 5.6 | 44.4 | 105.5 | 17.6 | 17.7 | 85.1 | 85.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/23 23:12:48 | 2.66 | 76.5 | 17.6 | 85.4 | 878.7 | 0 | 15.1 | 0.2 | 5.5 | 21.5 | 115.9 | 17.6 | 17.7 | 85.3 | 85.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/23 23:17:48 | 2.65 | 77.2 | 17.6 | 85.5 | 878.7 | 0 | 15.1 | 0.6 | 5.1 | 12 | 345.4 | 17.6 | 17.7 | 85.4 | 85.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/23 23:22:48 | 2.69 | 76.7 | 17.6 | 85.9 | 878.7 | 0 | 15.2 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 293.3 | 17.6 | 17.6 | 85.8 | 86.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/23 23:27:48 | 2.83 | 76.6 | 17.6 | 86.5 | 878.7 | 0 | 15.3 | 0.8 | 6 | 28.2 | 298.7 | 17.5 | 17.6 | 86.4 | 87.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/23 23:32:48 | 3.07 | 74.3 | 17.6 | 86.8 | 878.7 | 0 | 15.3 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 353.5 | 17.5 | 17.6 | 86.6 | 87.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/23 23:37:48 | 3.12 | 74.2 | 17.6 | 86.7 | 878.7 | 0 | 15.3 | 0.3 | 6 | 5.7 | 105 | 17.6 | 17.6 | 86.4 | 86.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/23 23:42:48 | 3.14 | 73.8 | 17.6 | 86.6 | 878.6 | 0 | 15.3 | 1.3 | 5.9 | 38.2 | 116 | 17.6 | 17.6 | 86.3 | 86.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/23 23:47:48 | 3.2 | 76.2 | 17.6 | 86.6 | 878.5 | 0 | 15.3 | 0.7 | 5.3 | 38.6 | 138.9 | 17.6 | 17.6 | 86.2 | 86.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/23 23:52:48 | 2.95 | 76.7 | 17.6 | 86.4 | 878.5 | 0 | 15.3 | 0.6 | 5.6 | 29.4 | 119.2 | 17.6 | 17.6 | 86.1 | 86.3 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/23 23:57:48 | 2.96 | 83.3 | 17.6 | 86 | 878.5 | 0 | 15.2 | 0.4 | 6.6 | 5.7 | 332.7 | 17.6 | 17.7 | 85.5 | 86.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 00:02:48 | 3.19 | 79.2 | 17.6 | 85.8 | 878.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 5.8 | 47.3 | 327 | 17.6 | 17.7 | 85.7 | 85.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 00:07:48 | 3.12 | 77.3 | 17.6 | 85.8 | 878.3 | 0 | 15.2 | 1 | 5.3 | 24.6 | 123.3 | 17.6 | 17.7 | 85.5 | 86.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 00:12:48 | 2.65 | 75.3 | 17.6 | 86 | 878.3 | 0 | 15.2 | 0.2 | 4.6 | 2.5 | 354.2 | 17.5 | 17.6 | 86 | 86.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 00:17:48 | 2.46 | 74.6 | 17.6 | 86.2 | 878.2 | 0 | 15.2 | 0.9 | 4.1 | 29.3 | 117.6 | 17.5 | 17.6 | 86.1 | 86.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 00:22:48 | 2.59 | 77.8 | 17.5 | 86.1 | 878.1 | 0 | 15.1 | 0.2 | 5.4 | 8.2 | 262.5 | 17.5 | 17.6 | 86 | 86.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 00:27:48 | 2.65 | 78.4 | 17.6 | 86 | 878 | 0 | 15.2 | 0.7 | 4.4 | 43.3 | 138.6 | 17.5 | 17.6 | 85.8 | 86.1 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 00:32:48 | 2.51 | 75.3 | 17.5 | 86.1 | 878 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4.6 | 37.8 | 136.2 | 17.5 | 17.6 | 86 | 86.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 00:37:48 | 2.67 | 73.4 | 17.5 | 86.1 | 877.9 | 0 | 15.1 | 1.3 | 4.8 | 41.6 | 94.9 | 17.5 | 17.5 | 86 | 86.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.1 | 15.1
0 | 21/03/24 00:42:48 | 2.6 | 72.3 | 17.5 | 85.9 | 877.8 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4.9 | 23.8 | 109.3 | 17.5 | 17.6 | 85.4 | 86.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/24 00:47:48 | 2.38 | 79 | 17.5 | 85.6 | 877.7 | 0 | 15.1 | 0.2 | 3.8 | 17.2 | 352 | 17.5 | 17.6 | 85.2 | 85.6 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 00:52:48 | 2.36 | 74.3 | 17.5 | 85.5 | 877.7 | 0 | 15 | 1.1 | 3.6 | 45.7 | 93.6 | 17.5 | 17.6 | 85.2 | 85.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 00:57:48 | 2.22 | 76.9 | 17.5 | 85.8 | 877.6 | 0 | 15 | 0.2 | 3.8 | 33.7 | 308.4 | 17.4 | 17.5 | 85.6 | 86.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 01:02:48 | 2.14 | 77.2 | 17.4 | 86.1 | 877.5 | 0 | 15 | 0.4 | 4.5 | 17.7 | 117.6 | 17.3 | 17.4 | 86.1 | 86.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 01:07:48 | 2.43 | 77.2 | 17.4 | 86.3 | 877.4 | 0 | 15 | 0.6 | 5.8 | 9.8 | 357.9 | 17.3 | 17.4 | 86.2 | 86.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 01:12:48 | 2.75 | 79.1 | 17.4 | 86.1 | 877.4 | 0 | 15 | 0.1 | 6 | 8.9 | 224.4 | 17.3 | 17.4 | 86 | 86.5 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 01:17:48 | 2.76 | 76.7 | 17.4 | 85.8 | 877.3 | 0 | 15 | 1.3 | 5.2 | 35.8 | 109.9 | 17.4 | 17.4 | 85.4 | 86.1 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/24 01:22:48 | 2.89 | 75.9 | 17.4 | 85.3 | 877.3 | 0 | 14.9 | 0.5 | 5.6 | 43.7 | 111.8 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85.4 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9
0 | 21/03/24 01:27:48 | 2.68 | 76.4 | 17.4 | 85.1 | 877.2 | 0 | 14.9 | 0.5 | 4.9 | 31.8 | 119.8 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85.1 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/24 01:32:48 | 2.69 | 76 | 17.4 | 85.1 | 877.1 | 0 | 14.9 | 0.4 | 5.8 | 14.9 | 127.5 | 17.4 | 17.5 | 84.8 | 85.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/24 01:37:48 | 2.7 | 74.8 | 17.4 | 85 | 877 | 0 | 14.9 | 0.1 | 4.8 | 37.5 | 343.3 | 17.4 | 17.4 | 84.9 | 85 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/24 01:42:48 | 2.8 | 75.2 | 17.4 | 84.9 | 877 | 0 | 14.8 | 0.1 | 5.8 | 41 | 156.4 | 17.4 | 17.4 | 84.7 | 84.9 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8
0 | 21/03/24 01:47:48 | 2.78 | 74.4 | 17.3 | 84.9 | 877 | 0 | 14.8 | 0.7 | 4.7 | 43.3 | 134 | 17.2 | 17.4 | 84.7 | 85.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/24 01:52:48 | 2.62 | 74.1 | 17.3 | 84.8 | 876.9 | 0 | 14.7 | 0.9 | 4.9 | 0.6 | 107.8 | 17.2 | 17.3 | 84.5 | 85.2 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/24 01:57:48 | 2.34 | 72.3 | 17.2 | 84.9 | 876.9 | 0 | 14.7 | 0.4 | 4.3 | 22.8 | 101.9 | 17.2 | 17.2 | 84.8 | 85.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/24 02:02:48 | 2.26 | 72.9 | 17.2 | 84.9 | 876.9 | 0 | 14.6 | 1.2 | 3.4 | 33.2 | 105.2 | 17.1 | 17.2 | 84.7 | 85.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 02:07:48 | 2.24 | 73.2 | 17.2 | 84.7 | 876.9 | 0 | 14.6 | 0.5 | 4.8 | 33.3 | 123.8 | 17.1 | 17.2 | 84.5 | 84.8 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 02:12:48 | 2.54 | 74.5 | 17.2 | 84.2 | 876.9 | 0 | 14.5 | 0.8 | 4.6 | 41.7 | 100.5 | 17.1 | 17.3 | 83.3 | 84.5 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 02:17:48 | 2.12 | 74.2 | 17.3 | 83.6 | 876.9 | 0 | 14.5 | 0.7 | 3.3 | 11.9 | 134.1 | 17.3 | 17.4 | 82.8 | 83.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 02:22:48 | 2.28 | 72.9 | 17.4 | 83.5 | 876.8 | 0 | 14.5 | 0.8 | 3.9 | 16.8 | 107.9 | 17.3 | 17.5 | 82.6 | 83.9 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/24 02:27:48 | 2.63 | 71.5 | 17.5 | 83.2 | 876.8 | 0 | 14.6 | 1.5 | 4.3 | 44.1 | 92.8 | 17.5 | 17.6 | 82.7 | 83.5 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 02:32:48 | 2.06 | 69.8 | 17.5 | 83.1 | 876.8 | 0 | 14.6 | 0.7 | 3 | 3.3 | 107.7 | 17.5 | 17.6 | 82.8 | 83.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 02:37:48 | 2.26 | 71.9 | 17.6 | 82.5 | 876.7 | 0 | 14.6 | 1.1 | 4.1 | 38 | 106.6 | 17.6 | 17.7 | 81.8 | 82.9 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 02:42:48 | 2.44 | 75.9 | 17.6 | 81.9 | 876.7 | 0 | 14.5 | 0.1 | 5.1 | 9 | 355.5 | 17.6 | 17.6 | 81.2 | 82.1 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/24 02:47:48 | 2.37 | 75.3 | 17.6 | 81.8 | 876.7 | 0 | 14.4 | 0.6 | 4.7 | 39.8 | 135.2 | 17.5 | 17.6 | 81.2 | 82.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/24 02:52:48 | 2.32 | 73.5 | 17.7 | 82.2 | 876.6 | 0 | 14.6 | 0.5 | 4.7 | 32.2 | 119.3 | 17.6 | 17.8 | 81.7 | 82.9 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/24 02:57:48 | 2.59 | 73.3 | 17.8 | 82.1 | 876.6 | 0 | 14.7 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 260.9 | 17.8 | 17.9 | 81.7 | 82.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.6 | 14.8
0 | 21/03/24 03:02:48 | 2.97 | 72.2 | 17.8 | 82.4 | 876.7 | 0 | 14.8 | 1.4 | 4.9 | 35.2 | 90.2 | 17.8 | 17.9 | 82.2 | 82.9 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/24 03:07:48 | 2.55 | 64.9 | 17.8 | 82.9 | 876.6 | 0 | 14.8 | 0.6 | 4.4 | 2.5 | 108.9 | 17.8 | 17.8 | 82.8 | 83.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/03/24 03:12:48 | 2.38 | 57.8 | 17.8 | 83.6 | 876.6 | 0 | 15 | 0.8 | 3.8 | 7.4 | 100 | 17.8 | 17.8 | 83.5 | 84.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 03:17:48 | 2.2 | 59.3 | 17.7 | 83.5 | 876.6 | 0 | 14.9 | 0.6 | 3.8 | 6.8 | 112.4 | 17.7 | 17.8 | 82.6 | 84.4 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.7 | 15.1
0 | 21/03/24 03:22:48 | 1.99 | 58.6 | 17.6 | 82.6 | 876.6 | 0 | 14.7 | 0.7 | 3.7 | 16 | 98.1 | 17.5 | 17.7 | 81.5 | 82.6 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/24 03:27:48 | 2.21 | 56.8 | 17.6 | 83.2 | 876.6 | 0 | 14.7 | 1 | 3.8 | 9.5 | 101 | 17.5 | 17.6 | 82.6 | 84.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/24 03:32:48 | 2.22 | 56.4 | 17.6 | 84.1 | 876.6 | 0 | 14.9 | 0.9 | 4.2 | 9 | 347.5 | 17.6 | 17.7 | 83.9 | 85.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/24 03:37:48 | 2.61 | 56.1 | 17.7 | 84.9 | 876.7 | 0 | 15.1 | 0.6 | 5.6 | 13.6 | 117.6 | 17.6 | 17.7 | 85 | 85.7 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/24 03:42:48 | 2.78 | 57.6 | 17.7 | 85.1 | 876.7 | 0 | 15.2 | 1 | 5.3 | 10.6 | 103.7 | 17.7 | 17.8 | 85 | 85.6 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/24 03:47:48 | 2.95 | 59.9 | 17.8 | 85.3 | 876.7 | 0 | 15.2 | 1.2 | 5.2 | 19.4 | 111.5 | 17.7 | 17.8 | 85 | 85.6 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/24 03:52:48 | 3.17 | 59.6 | 17.7 | 86 | 876.7 | 0 | 15.3 | 1.2 | 6.6 | 2.9 | 98.1 | 17.5 | 17.7 | 85.6 | 86.7 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/24 03:57:48 | 2.99 | 56.4 | 17.6 | 86.5 | 876.8 | 0 | 15.2 | 1 | 5 | 11.1 | 133.7 | 17.5 | 17.6 | 86.6 | 86.9 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/24 04:02:48 | 2.88 | 52.6 | 17.5 | 86.4 | 876.8 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4.5 | 12 | 358.8 | 17.4 | 17.5 | 85.6 | 86.9 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/03/24 04:07:48 | 2.63 | 50 | 17.4 | 85.4 | 876.9 | 0 | 14.9 | 0.8 | 4.3 | 14.3 | 106.6 | 17.3 | 17.4 | 84.5 | 85.6 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/24 04:12:48 | 2.61 | 50.7 | 17.4 | 85.6 | 877 | 0 | 14.9 | 0.5 | 4.5 | 15.5 | 103 | 17.3 | 17.4 | 84.7 | 86.4 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/24 04:17:48 | 2.65 | 53 | 17.3 | 86.4 | 877 | 0 | 15 | 0.9 | 5 | 6.9 | 107.3 | 17.2 | 17.3 | 86.4 | 87.2 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/24 04:22:48 | 2.97 | 59.5 | 17.2 | 87.2 | 877 | 0 | 15 | 0.7 | 5.4 | 20.4 | 99 | 17.1 | 17.3 | 87 | 87.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 04:27:48 | 2.72 | 59.3 | 17.2 | 86.9 | 877.1 | 0 | 15 | 0.5 | 5 | 17.6 | 165.5 | 17.2 | 17.3 | 86.6 | 87.5 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 04:32:48 | 2.58 | 60.1 | 17.2 | 86.7 | 877.1 | 0 | 15 | 0.8 | 4.1 | 6 | 140.2 | 17.1 | 17.2 | 86.4 | 86.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/24 04:37:48 | 2.57 | 64.9 | 17.2 | 86.6 | 877 | 0 | 14.9 | 1.1 | 4.2 | 27.1 | 96.5 | 17.1 | 17.3 | 85.1 | 87 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/24 04:42:48 | 2.28 | 63 | 17.3 | 85.6 | 877 | 0 | 14.9 | 0.6 | 3.9 | 10.3 | 103.1 | 17.3 | 17.4 | 84.8 | 85.1 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/03/24 04:47:48 | 2.04 | 59.3 | 17.3 | 85.6 | 877.1 | 0 | 14.9 | 0.9 | 3.6 | 13 | 96.2 | 17.3 | 17.4 | 85.1 | 85.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/24 04:52:48 | 2.25 | 60.6 | 17.3 | 86.1 | 877.1 | 0 | 14.9 | 1.1 | 3.7 | 15.6 | 98 | 17.2 | 17.3 | 85.9 | 87.1 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/24 04:57:48 | 2.42 | 60.1 | 17.2 | 87 | 877.1 | 0 | 15 | 0.5 | 4.2 | 2.8 | 339.5 | 17.1 | 17.2 | 87.1 | 87.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 05:02:48 | 2.49 | 61.6 | 17.1 | 87.1 | 877.2 | 0 | 14.9 | 0.7 | 5 | 1.2 | 111.4 | 17 | 17.2 | 85.5 | 87.8 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.5 | 15.1
0 | 21/03/24 05:07:48 | 2.9 | 66.7 | 17 | 84.8 | 877.2 | 0 | 14.4 | 1.1 | 4.8 | 18.4 | 120.4 | 16.9 | 17 | 82.3 | 85.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14 | 14.5
0 | 21/03/24 05:12:48 | 3.23 | 65.6 | 17.1 | 83.2 | 877.3 | 0 | 14.2 | 1.6 | 5.3 | 7.3 | 86.3 | 16.9 | 17.3 | 81.9 | 82.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/24 05:17:48 | 3.06 | 65.3 | 17.2 | 83.1 | 877.3 | 0 | 14.3 | 1 | 5.4 | 15 | 105 | 17.2 | 17.4 | 82.4 | 83.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/24 05:22:48 | 4.05 | 67.4 | 17.4 | 82.8 | 877.3 | 0 | 14.5 | 2 | 7 | 47.9 | 85.9 | 17.4 | 17.7 | 81.2 | 83.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 14.3 | 14.7
0 | 21/03/24 05:27:48 | 3.76 | 69.9 | 17.4 | 82.8 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.7 | 5.6 | 22.5 | 110.7 | 17.2 | 17.5 | 80 | 83.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 14 | 14.7
0 | 21/03/24 05:32:48 | 3.1 | 57.6 | 17.5 | 81 | 877.4 | 1 | 14.1 | 1 | 5.2 | 5.7 | 113.8 | 17.4 | 17.6 | 78.9 | 80.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 2 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/24 05:37:48 | 2.19 | 49.9 | 17.4 | 81 | 877.5 | 1 | 14 | 0.7 | 4.1 | 2.9 | 114.8 | 17.2 | 17.5 | 79.3 | 81.8 | 877.5 | 877.7 | 1 | 3 | 13.9 | 14
0 | 21/03/24 05:42:48 | 1.77 | 59.2 | 17.2 | 81.5 | 877.6 | 3 | 14 | 0.8 | 2.5 | 27.3 | 95.9 | 17 | 17.2 | 81.2 | 82.3 | 877.6 | 877.8 | 2 | 5 | 13.9 | 14
0 | 21/03/24 05:47:48 | 2.02 | 56.9 | 17 | 81.6 | 877.8 | 5 | 13.8 | 0.2 | 3.8 | 14.3 | 107.2 | 16.8 | 17 | 81.2 | 82.4 | 877.7 | 877.9 | 5 | 8 | 13.5 | 14
0 | 21/03/24 05:52:48 | 2.01 | 51.3 | 16.9 | 81.4 | 877.8 | 8 | 13.7 | 0.8 | 3.5 | 10.4 | 91.8 | 16.8 | 16.8 | 81.2 | 81.5 | 877.8 | 878 | 8 | 11 | 13.5 | 13.6
0 | 21/03/24 05:57:48 | 2.48 | 57.9 | 16.9 | 81.6 | 877.9 | 11 | 13.7 | 0.8 | 5 | 24.2 | 100.2 | 16.8 | 16.9 | 81.2 | 82.5 | 877.9 | 878.1 | 11 | 18 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/24 06:02:48 | 2.36 | 60.6 | 16.9 | 82.7 | 878.1 | 23 | 13.9 | 0.6 | 4.1 | 13.5 | 96.6 | 16.9 | 17 | 82.2 | 84 | 878.1 | 878.2 | 18 | 33 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/24 06:07:48 | 2.62 | 66.7 | 17 | 83.6 | 878.1 | 72 | 14.1 | 1 | 4 | 44.5 | 94.6 | 16.9 | 17.1 | 83.9 | 84.3 | 878.1 | 878.2 | 33 | 131 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/24 06:12:48 | 2.42 | 70 | 17.1 | 83.6 | 878.2 | 118 | 14.2 | 1 | 3.7 | 34.5 | 94.3 | 17.1 | 17.2 | 83.5 | 83.9 | 878.2 | 878.3 | 131 | 155 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/24 06:17:48 | 1.81 | 64.1 | 17.3 | 83.2 | 878.3 | 150 | 14.3 | 0.6 | 2.2 | 8.3 | 109.6 | 17.2 | 17.5 | 82.3 | 83.5 | 878.3 | 878.4 | 155 | 180 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/24 06:22:48 | 2.19 | 63.8 | 17.5 | 82.6 | 878.4 | 178 | 14.5 | 0.4 | 3.7 | 12 | 97.5 | 17.5 | 17.7 | 82.1 | 82.5 | 878.3 | 878.6 | 180 | 205 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 06:27:48 | 1.74 | 81 | 17.7 | 81.2 | 878.5 | 207 | 14.4 | 0.2 | 2.9 | 20 | 356.3 | 17.6 | 18 | 78.5 | 82.5 | 878.4 | 878.6 | 205 | 235 | 14.2 | 14.7
0 | 21/03/24 06:32:48 | 2.14 | 75.4 | 17.9 | 79.6 | 878.5 | 233 | 14.3 | 0.3 | 4 | 27.9 | 99.1 | 17.9 | 18.2 | 78.3 | 79.3 | 878.5 | 878.7 | 235 | 258 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/24 06:37:48 | 2.37 | 68.7 | 18.1 | 78.8 | 878.6 | 258 | 14.4 | 1 | 4.1 | 28 | 89.6 | 18.2 | 18.3 | 77.8 | 78.7 | 878.6 | 878.7 | 258 | 284 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/24 06:42:48 | 2.1 | 67.1 | 18.4 | 78.2 | 878.7 | 284 | 14.5 | 0.4 | 3.4 | 13.4 | 101.8 | 18.3 | 18.6 | 77.1 | 78.5 | 878.6 | 878.8 | 284 | 308 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 06:47:48 | 1.79 | 65.3 | 18.6 | 77 | 878.7 | 308 | 14.5 | 0.1 | 3.1 | 22.4 | 222.9 | 18.6 | 18.9 | 75.5 | 77.4 | 878.7 | 878.8 | 308 | 333 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 06:52:48 | 1.66 | 63.6 | 18.9 | 74.6 | 878.8 | 332 | 14.3 | 0.3 | 3 | 3.8 | 353.5 | 18.9 | 19.3 | 71.7 | 76 | 878.7 | 878.8 | 333 | 355 | 13.9 | 14.6
0 | 21/03/24 06:57:48 | 1.4 | 66.9 | 19.1 | 73 | 878.8 | 354 | 14.2 | 0.3 | 2.1 | 26 | 120.3 | 19 | 19.5 | 71.5 | 72.7 | 878.8 | 878.9 | 355 | 378 | 14 | 14.2
0 | 21/03/24 07:02:48 | 1.66 | 67.8 | 19.2 | 73 | 878.9 | 379 | 14.3 | 0.5 | 3.1 | 17.6 | 116.8 | 19.2 | 19.5 | 71.8 | 73.6 | 878.8 | 878.9 | 378 | 405 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/24 07:07:48 | 1.79 | 67.5 | 19.4 | 71.7 | 878.9 | 404 | 14.1 | 0.6 | 3.1 | 32.8 | 112.2 | 19.4 | 19.7 | 69.9 | 72.4 | 878.9 | 879 | 405 | 431 | 14 | 14.4
0 | 21/03/24 07:12:48 | 2.07 | 67.5 | 19.7 | 70.2 | 879 | 430 | 14.1 | 1.2 | 3.6 | 36.5 | 101.8 | 19.6 | 20.1 | 68.3 | 70.7 | 878.9 | 879.1 | 431 | 456 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/24 07:17:48 | 1.82 | 70.3 | 20.1 | 68.2 | 879 | 454 | 14 | 0.2 | 3.2 | 5.5 | 347.8 | 20 | 20.5 | 66.2 | 68.3 | 878.9 | 879.1 | 456 | 481 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/24 07:22:48 | 2.23 | 69.6 | 20.3 | 67.2 | 879 | 481 | 14 | 0.7 | 3.7 | 35.9 | 161.8 | 20.4 | 20.5 | 65.9 | 67 | 878.9 | 879 | 481 | 505 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/24 07:27:48 | 1.97 | 78.2 | 20.7 | 65.9 | 878.9 | 503 | 14.1 | 0.1 | 3.8 | 38.4 | 152.4 | 20.4 | 21.1 | 64.4 | 67.1 | 878.9 | 879 | 504 | 525 | 14 | 14.3
0 | 21/03/24 07:32:48 | 1.58 | 107.2 | 21 | 65.8 | 878.9 | 524 | 14.3 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 358.9 | 20.9 | 21.4 | 64.5 | 66.8 | 878.9 | 879 | 525 | 548 | 14.1 | 14.6
0 | 21/03/24 07:37:48 | 1.41 | 91.3 | 21.4 | 64.6 | 879 | 547 | 14.5 | 0.2 | 2.7 | 24.9 | 132.9 | 21.2 | 22 | 62.4 | 65.7 | 878.9 | 879 | 547 | 569 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/24 07:42:48 | 1.3 | 100.9 | 21.8 | 63.6 | 879 | 568 | 14.6 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 338.2 | 21.6 | 22.4 | 62.2 | 64.4 | 878.9 | 879.1 | 569 | 593 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/24 07:47:48 | 1.66 | 87.8 | 21.8 | 64.3 | 879 | 591 | 14.8 | 0.4 | 3.7 | 26 | 175.1 | 21.6 | 22.3 | 62.4 | 65.5 | 879 | 879.2 | 592 | 614 | 14.7 | 15
0 | 21/03/24 07:52:48 | 1.86 | 82.8 | 21.7 | 64.2 | 879.1 | 612 | 14.7 | 0.2 | 4.1 | 18.3 | 138.1 | 21.5 | 21.8 | 63.5 | 65 | 879 | 879.2 | 614 | 634 | 14.4 | 14.8
0 | 21/03/24 07:57:48 | 1.85 | 80.3 | 21.9 | 63.1 | 879.1 | 631 | 14.6 | 0.4 | 3.9 | 25.9 | 146.8 | 21.8 | 22.2 | 60.6 | 63.8 | 879.1 | 879.2 | 632 | 651 | 14.1 | 14.8
0 | 21/03/24 08:02:48 | 1.76 | 89.3 | 22.3 | 62.1 | 879.1 | 652 | 14.7 | 0.1 | 3.7 | 5.6 | 322 | 22 | 22.9 | 59.7 | 63.4 | 879.1 | 879.2 | 651 | 672 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/24 08:07:48 | 2.06 | 79.3 | 22.2 | 62.5 | 879.2 | 669 | 14.7 | 0.7 | 4.2 | 35.2 | 104.6 | 21.9 | 22.3 | 62 | 63.7 | 879.2 | 879.3 | 672 | 688 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/24 08:12:48 | 1.79 | 81.9 | 22.3 | 62.2 | 879.2 | 689 | 14.7 | 0.2 | 3.4 | 20.9 | 182.9 | 22.1 | 22.6 | 61.1 | 62.9 | 879.2 | 879.3 | 688 | 710 | 14.5 | 14.9
0 | 21/03/24 08:17:48 | 1.89 | 95.8 | 22.4 | 63.1 | 879.3 | 708 | 15 | 0.1 | 4.5 | 5.4 | 326.8 | 22.2 | 22.8 | 60.9 | 65.3 | 879.2 | 879.3 | 709 | 727 | 14.7 | 15.5
0 | 21/03/24 08:22:48 | 2.18 | 92.9 | 22.7 | 62.4 | 879.3 | 727 | 15.1 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 353.3 | 22.7 | 23.2 | 60.4 | 63.3 | 879.2 | 879.3 | 727 | 748 | 15 | 15.4
0 | 21/03/24 08:27:48 | 2.06 | 82 | 22.9 | 61.7 | 879.3 | 747 | 15.2 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | 175.4 | 22.8 | 23.3 | 60.2 | 63.1 | 879.2 | 879.4 | 748 | 768 | 15 | 15.4
0 | 21/03/24 08:32:48 | 1.53 | 106.8 | 23.1 | 61.6 | 879.3 | 765 | 15.3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 353.3 | 22.9 | 23.5 | 60.6 | 62.5 | 879.2 | 879.4 | 767 | 783 | 15.2 | 15.6
0 | 21/03/24 08:37:48 | 1.76 | 97 | 23.4 | 60.8 | 879.3 | 782 | 15.4 | 0.2 | 3.7 | 1.6 | 359.3 | 23.4 | 23.8 | 58.7 | 61.5 | 879.2 | 879.3 | 783 | 799 | 15.1 | 15.6
0 | 21/03/24 08:42:48 | 1.87 | 90.4 | 23.5 | 60.6 | 879.3 | 672 | 15.4 | 0.1 | 3.9 | 5.6 | 334 | 23.4 | 23.9 | 58.6 | 61.3 | 879.2 | 879.4 | 106 | 841 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/24 08:47:48 | 1.48 | 137.5 | 23.8 | 60.1 | 879.3 | 741 | 15.6 | 0 | 3.1 | 11.8 | 353.5 | 23.3 | 24.6 | 57.1 | 62.2 | 879.1 | 879.3 | 109 | 852 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/24 08:52:48 | 1.52 | 131.7 | 24 | 59.6 | 879.2 | 790 | 15.6 | 0.1 | 4.6 | 1.3 | 348.7 | 23.9 | 24.6 | 57.1 | 61.1 | 879.2 | 879.3 | 416 | 880 | 15.4 | 16
0 | 21/03/24 08:57:48 | 1.66 | 112.4 | 24.1 | 59.3 | 879.2 | 835 | 15.6 | 0 | 4.4 | 5.8 | 351.6 | 23.8 | 24.4 | 57.8 | 60.6 | 879.1 | 879.3 | 811 | 872 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/24 09:02:48 | 1.53 | 154.9 | 24.4 | 58 | 879.2 | 862 | 15.6 | 0.1 | 3.4 | 27.9 | 345.2 | 24.3 | 24.9 | 56.1 | 58.5 | 879.1 | 879.3 | 865 | 889 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/24 09:07:48 | 1.78 | 144.9 | 24.6 | 57.1 | 879.2 | 884 | 15.5 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 357.1 | 24.2 | 25.1 | 55.3 | 58.3 | 879.1 | 879.2 | 882 | 914 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/24 09:12:48 | 1.59 | 165.2 | 24.7 | 56.9 | 879.2 | 898 | 15.6 | 0 | 4 | 40.2 | 359.5 | 24.3 | 25 | 55.2 | 58.3 | 879.1 | 879.3 | 899 | 921 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/24 09:17:48 | 1.68 | 142.6 | 24.6 | 57.2 | 879.2 | 910 | 15.6 | 0.1 | 5.4 | 44.7 | 350.8 | 24.4 | 25 | 55.1 | 58.5 | 879.1 | 879.3 | 904 | 925 | 15.3 | 15.9
0 | 21/03/24 09:22:48 | 1.44 | 162.7 | 24.9 | 56 | 879.2 | 906 | 15.5 | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 358.3 | 24.8 | 25.5 | 53.9 | 57.5 | 879.2 | 879.3 | 507 | 971 | 15.3 | 15.8
0 | 21/03/24 09:27:48 | 1.35 | 180.3 | 25.6 | 54.1 | 879.2 | 938 | 15.6 | 0.1 | 4 | 2.4 | 359.2 | 25.5 | 26.1 | 52.2 | 54 | 879.1 | 879.3 | 946 | 965 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/24 09:32:48 | 1.39 | 193.1 | 26 | 53.6 | 879.2 | 949 | 15.8 | 0 | 2.9 | 8.2 | 356.6 | 25.9 | 26.5 | 51.7 | 54.5 | 879.1 | 879.2 | 704 | 1002 | 15.7 | 16.2
0 | 21/03/24 09:37:48 | 1.9 | 136.5 | 25.5 | 55.2 | 879.2 | 964 | 15.8 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 358.9 | 24.8 | 26.2 | 52.8 | 58.2 | 879.1 | 879.2 | 962 | 987 | 15.7 | 16
0 | 21/03/24 09:42:48 | 1.68 | 119.4 | 25.4 | 55.3 | 879.1 | 978 | 15.8 | 0.3 | 4 | 1.9 | 342.8 | 24.9 | 25.7 | 53.7 | 57.4 | 879.1 | 879.2 | 980 | 994 | 15.6 | 16
0 | 21/03/24 09:47:48 | 1.67 | 120.6 | 25.3 | 55.7 | 879.1 | 871 | 15.8 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | 359.4 | 25 | 25.6 | 54.3 | 57.2 | 879 | 879.2 | 86 | 1026 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/24 09:52:48 | 1.34 | 204.1 | 25.9 | 54 | 879.1 | 953 | 15.9 | 0 | 3 | 3.7 | 358.9 | 25.6 | 26.6 | 51.9 | 56 | 879 | 879.1 | 994 | 1007 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/24 09:57:48 | 1.37 | 148.7 | 26.3 | 52.8 | 879.1 | 992 | 15.9 | 0.1 | 4.5 | 43.6 | 291.2 | 26.2 | 26.7 | 51 | 53.4 | 879 | 879.1 | 1007 | 1022 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/24 10:02:48 | 1.49 | 128.2 | 26 | 54 | 879.1 | 1015 | 16 | 0.4 | 3.8 | 14.8 | 311.4 | 25.6 | 26.2 | 53.4 | 55.8 | 879 | 879.1 | 1014 | 1037 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/24 10:07:48 | 1.54 | 98.3 | 26 | 51 | 879 | 1027 | 15.1 | 0.1 | 4.1 | 12.8 | 345.2 | 26 | 26.2 | 46.2 | 53.8 | 879 | 879.1 | 1028 | 1039 | 13.5 | 16