## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/24 10:12:48 | 2.04 | 86.5 | 26.2 | 48 | 879 | 1040 | 14.3 | 0.2 | 4.9 | 9.3 | 337 | 26 | 26.5 | 44.5 | 48.2 | 878.9 | 879 | 1038 | 1053 | 13.2 | 14.3
0 | 21/03/24 10:17:48 | 2.8 | 76.9 | 26 | 46.8 | 878.9 | 1049 | 13.7 | 0.8 | 5.8 | 41.5 | 96 | 25.7 | 26.2 | 44.2 | 47 | 878.9 | 879 | 1048 | 1058 | 12.7 | 13.8
0 | 21/03/24 10:22:48 | 2.76 | 74.8 | 25.8 | 46.4 | 878.9 | 1054 | 13.5 | 0.1 | 4.9 | 1.2 | 357.3 | 25.6 | 25.8 | 44.6 | 48.6 | 878.8 | 879 | 1046 | 1062 | 12.8 | 14
0 | 21/03/24 10:27:48 | 2.2 | 85.1 | 25.9 | 46.9 | 878.9 | 1054 | 13.6 | 0.2 | 5 | 7.7 | 352.8 | 25.7 | 26.2 | 44.6 | 48.4 | 878.7 | 878.9 | 1050 | 1060 | 12.8 | 14.2
0 | 21/03/24 10:32:48 | 1.88 | 116.3 | 26.2 | 49.8 | 878.7 | 1056 | 14.8 | 0.1 | 5.5 | 6 | 356.5 | 26 | 26.8 | 45.7 | 56 | 878.6 | 878.8 | 1047 | 1067 | 13.5 | 16.5
0 | 21/03/24 10:37:48 | 1.68 | 127.8 | 26.5 | 51.6 | 878.6 | 1036 | 15.7 | 0 | 3.7 | 19.9 | 357.7 | 26 | 27 | 51.6 | 55.7 | 878.5 | 878.6 | 575 | 1085 | 16 | 16.5
0 | 21/03/24 10:42:48 | 1.73 | 147.7 | 26.7 | 52.8 | 878.6 | 1055 | 16.3 | 0.2 | 4 | 0.5 | 357.7 | 26.6 | 27.1 | 52.3 | 54.7 | 878.5 | 878.7 | 1058 | 1082 | 16.4 | 16.9
0 | 21/03/24 10:47:48 | 1.72 | 134.7 | 26.8 | 52.9 | 878.6 | 1059 | 16.4 | 0.1 | 5 | 4.1 | 357.8 | 26.5 | 27.2 | 51.7 | 54.2 | 878.5 | 878.7 | 1056 | 1069 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/24 10:52:48 | 1.48 | 169.6 | 27.1 | 52.3 | 878.6 | 1059 | 16.5 | 0.1 | 3.2 | 0 | 358.4 | 26.6 | 27.7 | 50.8 | 53.9 | 878.4 | 878.7 | 1055 | 1065 | 16.3 | 16.7
0 | 21/03/24 10:57:48 | 1.6 | 155.8 | 27.1 | 52.7 | 878.5 | 1061 | 16.6 | 0.2 | 6.7 | 9 | 359.5 | 26.7 | 27.7 | 50.8 | 55.5 | 878.3 | 878.5 | 1059 | 1072 | 16.3 | 17
0 | 21/03/24 11:02:48 | 2.2 | 115.6 | 26.6 | 54.5 | 878.5 | 1061 | 16.7 | 0.2 | 6.6 | 14.1 | 358.2 | 26 | 27.1 | 53.1 | 56.8 | 878.4 | 878.5 | 1055 | 1066 | 16.5 | 16.9
0 | 21/03/24 11:07:48 | 2.68 | 98.4 | 26.1 | 55.9 | 878.4 | 1066 | 16.6 | 0 | 6.2 | 7.1 | 180.5 | 25.6 | 26.2 | 55.3 | 58.2 | 878.3 | 878.5 | 1061 | 1076 | 16.3 | 16.8
0 | 21/03/24 11:12:48 | 3.39 | 83.4 | 25.6 | 57.3 | 878.4 | 1042 | 16.5 | 0.7 | 7.2 | 2.9 | 105 | 25.2 | 25.6 | 56.6 | 58.9 | 878.2 | 878.4 | 831 | 1081 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/24 11:17:48 | 2.3 | 130.8 | 25.9 | 56.1 | 878.3 | 1060 | 16.5 | 0.2 | 4.1 | 26.5 | 355.1 | 25.2 | 26.6 | 53.4 | 59.2 | 878.1 | 878.4 | 1064 | 1075 | 16.2 | 17
0 | 21/03/24 11:22:48 | 2.07 | 139.5 | 26.4 | 54.7 | 878.1 | 1064 | 16.6 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 355.4 | 26.3 | 27 | 52.8 | 55.7 | 877.9 | 878.3 | 1062 | 1074 | 16.3 | 17
0 | 21/03/24 11:27:48 | 1.94 | 164.6 | 26.8 | 53.5 | 878 | 1062 | 16.6 | 0.2 | 5.3 | 2.8 | 356.5 | 26.7 | 27.4 | 51.2 | 54.5 | 877.9 | 878 | 1056 | 1067 | 16.3 | 16.8
0 | 21/03/24 11:32:48 | 1.73 | 165.4 | 26.9 | 52.9 | 877.9 | 1056 | 16.5 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 353.4 | 26.8 | 27.3 | 51.4 | 54.2 | 877.8 | 878 | 1012 | 1064 | 16.2 | 16.8
0 | 21/03/24 11:37:48 | 1.86 | 150.5 | 27 | 52.4 | 877.8 | 1055 | 16.4 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 352 | 26.9 | 27.5 | 50.6 | 53.8 | 877.7 | 877.9 | 1037 | 1067 | 16.3 | 16.7
0 | 21/03/24 11:42:48 | 2.84 | 105 | 26.6 | 53.7 | 877.8 | 1066 | 16.4 | 0.5 | 6 | 6.4 | 145 | 25.8 | 27.1 | 51.7 | 56 | 877.7 | 877.8 | 1054 | 1094 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/24 11:47:48 | 2.37 | 117.8 | 26.4 | 54.1 | 877.7 | 1048 | 16.4 | 0.2 | 6.2 | 0.6 | 358.9 | 25.7 | 26.6 | 53.1 | 57 | 877.6 | 877.8 | 859 | 1116 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/24 11:52:48 | 2.04 | 170.4 | 26.7 | 53.5 | 877.6 | 1048 | 16.4 | 0 | 4.9 | 6.7 | 358.4 | 26.3 | 27.3 | 51.1 | 55.4 | 877.4 | 877.6 | 856 | 1131 | 16.3 | 16.7
0 | 21/03/24 11:57:48 | 2.07 | 149.6 | 27 | 52.4 | 877.5 | 1075 | 16.4 | 0.2 | 6 | 28.9 | 359.6 | 26.8 | 27.4 | 50.7 | 53.3 | 877.4 | 877.5 | 998 | 1112 | 16.2 | 16.8
0 | 21/03/24 12:02:48 | 2.05 | 124.7 | 26.9 | 52.6 | 877.5 | 1084 | 16.4 | 0 | 5.7 | 6.3 | 354.3 | 26.7 | 27.2 | 51.5 | 53.9 | 877.3 | 877.5 | 1050 | 1126 | 16.2 | 16.7
0 | 21/03/24 12:07:48 | 2.37 | 134.3 | 26.6 | 54 | 877.4 | 879 | 16.5 | 0.1 | 7.2 | 35.2 | 350.2 | 25.9 | 27 | 52.4 | 57.2 | 877.2 | 877.5 | 132 | 1073 | 16.3 | 17.2
0 | 21/03/24 12:12:48 | 2.09 | 140.8 | 26.4 | 54.3 | 877.4 | 844 | 16.4 | 0 | 6.2 | 25 | 353.4 | 26.1 | 26.8 | 52.7 | 55.6 | 877.2 | 877.4 | 135 | 1081 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/24 12:17:48 | 1.74 | 160.6 | 26.8 | 52.9 | 877.3 | 965 | 16.4 | 0.1 | 4.4 | 1.7 | 357.2 | 26.4 | 27.6 | 49.8 | 54.6 | 877.2 | 877.3 | 1026 | 1044 | 16.1 | 16.8
0 | 21/03/24 12:22:48 | 2.55 | 128.3 | 26.7 | 53.2 | 877.2 | 1011 | 16.3 | 0.2 | 7.5 | 3.7 | 359.7 | 26.1 | 27.5 | 49.9 | 55.5 | 877.1 | 877.3 | 1026 | 1049 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/24 12:27:48 | 2.25 | 113.8 | 26.5 | 53.7 | 877.2 | 1017 | 16.3 | 0 | 6.9 | 8.6 | 359.4 | 26 | 26.9 | 51.8 | 56.1 | 877 | 877.2 | 1014 | 1034 | 16.1 | 16.8
0 | 21/03/24 12:32:48 | 2.47 | 130.5 | 26.7 | 53.4 | 877.1 | 1021 | 16.4 | 0 | 7.4 | 3.4 | 342.1 | 26.5 | 27.3 | 51.3 | 54.5 | 876.9 | 877.1 | 1016 | 1031 | 16.2 | 16.8
0 | 21/03/24 12:37:48 | 2.78 | 113.6 | 26.6 | 53.6 | 877 | 1027 | 16.3 | 0.5 | 6.1 | 4.7 | 353.4 | 26.2 | 26.8 | 52.6 | 55.2 | 876.9 | 877.1 | 1024 | 1043 | 16 | 16.7
0 | 21/03/24 12:42:48 | 2.25 | 130.8 | 26.5 | 53.5 | 877 | 958 | 16.3 | 0.2 | 6.1 | 14.6 | 353.4 | 26.1 | 26.8 | 52.5 | 55.3 | 876.9 | 877 | 704 | 1044 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/24 12:47:48 | 2.58 | 132.1 | 26.5 | 54.4 | 876.9 | 969 | 16.5 | 0.1 | 7.7 | 0.5 | 355.2 | 25.8 | 27.1 | 52.1 | 59.1 | 876.8 | 877 | 967 | 982 | 16.2 | 17.3
0 | 21/03/24 12:52:48 | 2.31 | 134.5 | 26.3 | 54.9 | 876.9 | 967 | 16.5 | 0.2 | 6.3 | 11.9 | 347.1 | 25.9 | 26.6 | 54 | 58.3 | 876.7 | 876.9 | 958 | 976 | 16.3 | 17.1
0 | 21/03/24 12:57:48 | 1.96 | 157 | 26.5 | 54.6 | 876.8 | 952 | 16.6 | 0 | 5.3 | 8.1 | 353.4 | 26.4 | 26.8 | 53.4 | 56 | 876.6 | 876.8 | 939 | 958 | 16.5 | 17
0 | 21/03/24 13:02:48 | 1.96 | 141.9 | 26.5 | 55.5 | 876.7 | 951 | 16.8 | 0.1 | 6.5 | 8.8 | 357.4 | 26.3 | 26.8 | 53.6 | 57.1 | 876.6 | 876.8 | 936 | 962 | 16.5 | 17.2
0 | 21/03/24 13:07:48 | 2.18 | 137.7 | 26.2 | 57 | 876.7 | 956 | 17 | 0.2 | 6 | 3.7 | 342.1 | 25.7 | 26.6 | 55.6 | 60 | 876.6 | 876.8 | 946 | 967 | 16.9 | 17.5
0 | 21/03/24 13:12:48 | 3.04 | 103.3 | 25.7 | 58.9 | 876.6 | 938 | 17 | 0.1 | 9.1 | 20.3 | 337.5 | 25.1 | 26.1 | 57.9 | 61.2 | 876.5 | 876.7 | 912 | 954 | 16.9 | 17.5
0 | 21/03/24 13:17:48 | 2.88 | 112.3 | 25.5 | 59.5 | 876.5 | 915 | 17 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 352.7 | 25.1 | 25.8 | 57.8 | 62 | 876.3 | 876.6 | 897 | 915 | 16.8 | 17.4
0 | 21/03/24 13:22:48 | 2.92 | 105.5 | 25.4 | 60 | 876.5 | 888 | 17 | 0.1 | 8.4 | 11.8 | 352.8 | 25 | 25.7 | 57.8 | 61.3 | 876.3 | 876.5 | 796 | 899 | 16.8 | 17.2
0 | 21/03/24 13:27:48 | 3.08 | 102.2 | 25.3 | 60.2 | 876.4 | 866 | 17 | 0.3 | 7.9 | 2.9 | 310.2 | 24.8 | 25.7 | 58.1 | 62.3 | 876.3 | 876.4 | 788 | 870 | 16.8 | 17.2
0 | 21/03/24 13:32:48 | 2.98 | 105.5 | 25.1 | 61.2 | 876.3 | 859 | 17 | 0.1 | 7.8 | 4.9 | 358.3 | 24.8 | 25.1 | 60.9 | 62.8 | 876.1 | 876.3 | 847 | 862 | 16.8 | 17.3
0 | 21/03/24 13:37:48 | 3.89 | 98.9 | 24.9 | 61.8 | 876.2 | 848 | 17 | 0.1 | 9.6 | 13.1 | 344.4 | 24.3 | 25.2 | 59.9 | 63.5 | 876 | 876.3 | 834 | 852 | 16.7 | 17.3
0 | 21/03/24 13:42:48 | 2.98 | 128.2 | 24.8 | 62.1 | 876.1 | 834 | 17 | 0.1 | 7.7 | 9.7 | 354.6 | 24.3 | 25 | 60.7 | 64 | 876 | 876.2 | 820 | 837 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/24 13:47:48 | 3.05 | 120.9 | 24.7 | 62 | 876.1 | 822 | 16.9 | 0.2 | 9.4 | 2.2 | 326.9 | 24.4 | 25 | 60.3 | 63.7 | 875.9 | 876.1 | 807 | 822 | 16.6 | 17.2
0 | 21/03/24 13:52:48 | 2.55 | 120.7 | 24.8 | 61.9 | 875.9 | 803 | 17 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 335.6 | 24.6 | 25 | 61.1 | 62.8 | 875.7 | 876 | 782 | 809 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/24 13:57:48 | 2.46 | 133.1 | 25.1 | 61.1 | 875.8 | 741 | 17 | 0.2 | 6.1 | 1.6 | 356.2 | 24.8 | 25.6 | 58.6 | 62.3 | 875.6 | 875.8 | 122 | 800 | 16.9 | 17.2
0 | 21/03/24 14:02:48 | 2.25 | 155.7 | 25 | 61.4 | 875.7 | 713 | 17 | 0 | 5.9 | 5.5 | 333.6 | 24.7 | 25.2 | 60.3 | 63.3 | 875.6 | 875.8 | 120 | 757 | 16.9 | 17.2
0 | 21/03/24 14:07:48 | 2.33 | 160.2 | 25.1 | 60.7 | 875.8 | 693 | 16.9 | 0.2 | 6.3 | 1.9 | 358.8 | 24.9 | 25.4 | 58.7 | 62.2 | 875.7 | 875.9 | 317 | 748 | 16.7 | 17.1
0 | 21/03/24 14:12:48 | 2.47 | 146.6 | 24.7 | 61.9 | 875.9 | 672 | 16.9 | 0.2 | 6.7 | 4.2 | 349.3 | 24.1 | 24.9 | 60.7 | 64.2 | 875.8 | 876 | 232 | 743 | 16.7 | 17.2
0 | 21/03/24 14:17:48 | 2.5 | 127.4 | 23.9 | 65.4 | 876 | 352 | 17 | 0.1 | 7.9 | 2.8 | 350.9 | 23.1 | 24.1 | 64.2 | 68.6 | 875.8 | 876.2 | 149 | 232 | 16.8 | 17.1
0 | 21/03/24 14:22:48 | 2.42 | 156.1 | 23.2 | 68.4 | 876.2 | 218 | 17 | 0.1 | 8.2 | 0.7 | 359.6 | 22.6 | 23.1 | 68.6 | 71.2 | 876.1 | 876.4 | 128 | 207 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/24 14:27:48 | 1.91 | 180.5 | 22.8 | 69.7 | 876.3 | 178 | 17 | 0 | 6.3 | 9.2 | 350.4 | 22.5 | 22.8 | 69.1 | 71 | 876.2 | 876.5 | 141 | 207 | 16.8 | 17
0 | 21/03/24 14:32:48 | 2.02 | 166.1 | 22.4 | 71.6 | 876.2 | 149 | 17 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 354.9 | 21.8 | 22.6 | 70.5 | 73.9 | 876.1 | 876.3 | 123 | 141 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/24 14:37:48 | 2.26 | 167.8 | 22 | 73 | 876.2 | 125 | 17 | 0.2 | 6.7 | 5 | 358.3 | 21.6 | 21.9 | 73.1 | 74.8 | 876.2 | 876.3 | 106 | 123 | 16.9 | 17
0 | 21/03/24 14:42:48 | 2.01 | 158.5 | 21.6 | 74.6 | 876.3 | 110 | 16.9 | 0 | 6 | 1.6 | 338.3 | 21.3 | 21.6 | 74.8 | 76.7 | 876.3 | 876.4 | 97 | 108 | 16.8 | 17
0 | 21/03/24 14:47:48 | 2.41 | 134.9 | 21.3 | 75.8 | 876.3 | 100 | 16.9 | 0.2 | 6.8 | 34.8 | 309.7 | 21 | 21.4 | 75.3 | 77.2 | 876.2 | 876.5 | 92 | 98 | 16.8 | 16.9
0 | 21/03/24 14:52:48 | 2.06 | 142.4 | 21.1 | 77.2 | 876.2 | 98 | 16.9 | 0 | 5.8 | 8.9 | 348.2 | 20.9 | 21 | 77.1 | 78.8 | 876 | 876.3 | 93 | 98 | 16.8 | 17.1
0 | 21/03/24 14:57:48 | 2.5 | 114.2 | 20.9 | 78.6 | 876.1 | 96 | 17.1 | 0.2 | 6.3 | 29.3 | 358.4 | 20.7 | 21 | 78 | 80.1 | 875.9 | 876.2 | 94 | 98 | 17 | 17.2
0 | 21/03/24 15:02:48 | 2.95 | 104.8 | 20.6 | 80.5 | 876 | 93 | 17.1 | 0.3 | 8 | 0.7 | 359.4 | 20.4 | 20.7 | 80 | 82.1 | 875.8 | 876.1 | 85 | 95 | 17.1 | 17.2
0 | 21/03/24 15:07:48 | 2.67 | 104.3 | 20.4 | 82.6 | 876 | 82 | 17.3 | 0.1 | 7.7 | 28.5 | 358.9 | 20.2 | 20.4 | 82.1 | 84.6 | 875.8 | 876.1 | 70 | 85 | 17.1 | 17.6
0 | 21/03/24 15:12:48 | 2.51 | 119.9 | 20.2 | 84.5 | 876 | 68 | 17.5 | 0.1 | 7.5 | 3.2 | 355 | 19.9 | 20.3 | 84.5 | 86.4 | 876 | 876.2 | 56 | 70 | 17.4 | 17.9
0 | 21/03/24 15:17:48 | 2.51 | 119.7 | 19.9 | 85.9 | 876.1 | 61 | 17.5 | 0.1 | 9 | 3.2 | 352 | 19.7 | 19.9 | 86.4 | 87.4 | 876 | 876.2 | 55 | 58 | 17.3 | 17.6
0 | 21/03/24 15:22:48 | 2.31 | 116 | 19.8 | 86.2 | 876.2 | 52 | 17.4 | 0 | 7.4 | 5 | 356.7 | 19.7 | 19.8 | 85.9 | 87.2 | 876.1 | 876.4 | 41 | 56 | 17.2 | 17.6
0 | 21/03/24 15:27:48 | 1.96 | 111.2 | 19.7 | 86.3 | 876.2 | 44 | 17.4 | 0.1 | 6 | 6 | 356.7 | 19.6 | 19.7 | 85.9 | 86.6 | 876.2 | 876.3 | 38 | 41 | 17.2 | 17.4
0 | 21/03/24 15:32:48 | 2.15 | 117.7 | 19.7 | 85.8 | 876.2 | 38 | 17.2 | 0.1 | 5.7 | 18.7 | 337.2 | 19.6 | 19.8 | 84.9 | 86.2 | 876.2 | 876.4 | 34 | 39 | 17 | 17.3
0 | 21/03/24 15:37:48 | 2.51 | 105.3 | 19.7 | 85.2 | 876.3 | 36 | 17.1 | 0.3 | 6.9 | 7.3 | 359.6 | 19.6 | 19.7 | 84.4 | 85.4 | 876.2 | 876.4 | 34 | 37 | 16.9 | 17.1
0 | 21/03/24 15:42:48 | 2.89 | 90.2 | 19.7 | 84.6 | 876.4 | 39 | 17 | 0.1 | 6.3 | 27.7 | 124.5 | 19.6 | 19.7 | 84.1 | 84.4 | 876.3 | 876.5 | 37 | 42 | 16.8 | 17
0 | 21/03/24 15:47:48 | 2.29 | 113.5 | 19.7 | 84.1 | 876.4 | 42 | 16.9 | 0 | 6.2 | 9.3 | 344.3 | 19.7 | 19.8 | 83.4 | 84.2 | 876.3 | 876.5 | 42 | 45 | 16.8 | 17
0 | 21/03/24 15:52:48 | 2.01 | 118.6 | 19.7 | 83.8 | 876.5 | 46 | 16.9 | 0.2 | 4.9 | 6.7 | 347.5 | 19.7 | 19.8 | 82.9 | 84.3 | 876.4 | 876.5 | 44 | 51 | 16.7 | 17
0 | 21/03/24 15:57:48 | 2.3 | 99.5 | 19.8 | 83.4 | 876.5 | 51 | 16.9 | 0.1 | 8.1 | 3.8 | 355.5 | 19.7 | 19.8 | 82.7 | 83.5 | 876.4 | 876.6 | 51 | 56 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/24 16:02:48 | 2.33 | 97.6 | 19.7 | 83.4 | 876.6 | 56 | 16.8 | 0.3 | 7 | 2 | 352.5 | 19.6 | 19.7 | 82.8 | 83.7 | 876.5 | 876.7 | 56 | 62 | 16.7 | 16.9
0 | 21/03/24 16:07:48 | 2.22 | 109.4 | 19.8 | 82.7 | 876.6 | 67 | 16.7 | 0.2 | 5.9 | 0.7 | 353.5 | 19.7 | 19.8 | 81.9 | 83.2 | 876.5 | 876.7 | 62 | 80 | 16.6 | 16.8
0 | 21/03/24 16:12:48 | 3.19 | 96 | 19.8 | 82.1 | 876.6 | 77 | 16.6 | 0.1 | 8.5 | 27.3 | 253.3 | 19.7 | 19.9 | 81.1 | 82.3 | 876.4 | 876.7 | 79 | 89 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/24 16:17:48 | 2.96 | 93.7 | 19.9 | 81.6 | 876.5 | 115 | 16.6 | 0.2 | 7.3 | 7.1 | 354.1 | 19.8 | 20 | 80.9 | 82 | 876.4 | 876.5 | 89 | 200 | 16.5 | 16.7
0 | 21/03/24 16:22:48 | 3.24 | 89.1 | 20.1 | 80.2 | 876.5 | 106 | 16.5 | 0.2 | 7.3 | 22.1 | 308.6 | 20 | 20.3 | 78.2 | 81.2 | 876.4 | 876.6 | 98 | 103 | 16.2 | 16.7
0 | 21/03/24 16:27:48 | 2.82 | 88 | 20.2 | 79.1 | 876.6 | 109 | 16.5 | 0.7 | 6.2 | 23.2 | 158.7 | 20.2 | 20.4 | 77.6 | 79.2 | 876.6 | 876.8 | 103 | 117 | 16.3 | 16.6
0 | 21/03/24 16:32:48 | 2.57 | 84.4 | 20.4 | 77.7 | 876.7 | 118 | 16.3 | 0 | 5.8 | 7.5 | 338.2 | 20.4 | 20.6 | 76.6 | 77.6 | 876.6 | 876.8 | 117 | 125 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/24 16:37:48 | 2.51 | 91.5 | 20.5 | 77.6 | 876.8 | 114 | 16.4 | 0.3 | 6.2 | 24.2 | 189.6 | 20.4 | 20.6 | 76.9 | 78.2 | 876.6 | 876.9 | 104 | 123 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/24 16:42:48 | 2.78 | 85.9 | 20.5 | 77.9 | 876.9 | 106 | 16.5 | 0.1 | 8.4 | 8.6 | 265.3 | 20.3 | 20.6 | 77.5 | 78.6 | 876.9 | 877 | 98 | 104 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/24 16:47:48 | 2.55 | 92 | 20.3 | 78.6 | 876.9 | 95 | 16.5 | 0.2 | 5.9 | 11.9 | 324.6 | 20.2 | 20.3 | 78.6 | 79.4 | 876.9 | 877 | 84 | 98 | 16.4 | 16.5
0 | 21/03/24 16:52:48 | 2.7 | 85.4 | 20.3 | 78.6 | 877 | 84 | 16.4 | 0 | 6.6 | 22.6 | 351.3 | 20.2 | 20.4 | 78.2 | 78.8 | 876.9 | 877.1 | 69 | 84 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/24 16:57:48 | 2.5 | 82 | 20.4 | 77.8 | 877 | 71 | 16.3 | 0.5 | 5.5 | 4.6 | 162.4 | 20.3 | 20.5 | 76.8 | 78.6 | 876.9 | 877 | 61 | 69 | 16.2 | 16.4
0 | 21/03/24 17:02:48 | 2.28 | 85.5 | 20.5 | 76.4 | 877 | 62 | 16.2 | 0.4 | 5.5 | 13.9 | 194.7 | 20.5 | 20.6 | 75 | 76.9 | 876.9 | 877.2 | 56 | 61 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/24 17:07:48 | 2.06 | 98.7 | 20.5 | 76.8 | 877.1 | 58 | 16.2 | 0.1 | 5 | 12 | 358.9 | 20.4 | 20.5 | 76.1 | 77.7 | 877.1 | 877.2 | 55 | 57 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/24 17:12:48 | 2.04 | 105.2 | 20.4 | 77.9 | 877.2 | 58 | 16.4 | 0 | 4.8 | 11.9 | 335.1 | 20.2 | 20.4 | 77.7 | 79.2 | 877.2 | 877.3 | 55 | 60 | 16.3 | 16.5
0 | 21/03/24 17:17:48 | 2 | 101.9 | 20.2 | 79.2 | 877.2 | 59 | 16.5 | 0 | 4.6 | 14.9 | 351.4 | 20.1 | 20.2 | 79.2 | 80.3 | 877.1 | 877.3 | 60 | 61 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/24 17:22:48 | 2.52 | 87.5 | 20.2 | 79.4 | 877.2 | 57 | 16.4 | 0.5 | 5.4 | 25.9 | 154 | 20.1 | 20.2 | 79.3 | 80 | 877.1 | 877.2 | 53 | 60 | 16.4 | 16.6
0 | 21/03/24 17:27:48 | 2.63 | 83.7 | 20.1 | 79.2 | 877.2 | 52 | 16.4 | 0.3 | 5.4 | 28.1 | 333.3 | 20 | 20.2 | 78.4 | 79.7 | 877.1 | 877.2 | 47 | 53 | 16.2 | 16.5
0 | 21/03/24 17:32:48 | 2.47 | 81.5 | 20.2 | 77.9 | 877.2 | 47 | 16.2 | 0.3 | 4.8 | 25.9 | 129.4 | 20.1 | 20.4 | 76 | 78.4 | 877.1 | 877.2 | 40 | 47 | 16 | 16.3
0 | 21/03/24 17:37:48 | 2.22 | 92.7 | 20.3 | 76.8 | 877.2 | 37 | 16.1 | 0.1 | 5.3 | 11.9 | 353.5 | 20.3 | 20.5 | 75.6 | 76.6 | 877.2 | 877.3 | 26 | 40 | 16 | 16.1
0 | 21/03/24 17:42:48 | 1.68 | 113.9 | 20.4 | 76.6 | 877.3 | 27 | 16.1 | 0.1 | 4.2 | 6.3 | 341 | 20.3 | 20.4 | 76.2 | 76.7 | 877.2 | 877.3 | 17 | 26 | 16 | 16.1
0 | 21/03/24 17:47:48 | 2.19 | 92.7 | 20.3 | 76.4 | 877.2 | 18 | 16 | 0.4 | 6.2 | 26 | 207.8 | 20.2 | 20.4 | 75.9 | 76.8 | 877.1 | 877.3 | 10 | 17 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/24 17:52:48 | 2.24 | 85 | 20.2 | 76.3 | 877.3 | 11 | 15.9 | 0.6 | 6.1 | 39.6 | 127.2 | 20.1 | 20.2 | 75.6 | 76.4 | 877.2 | 877.3 | 4 | 10 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/24 17:57:48 | 2.29 | 79.8 | 20.1 | 75.8 | 877.3 | 5 | 15.7 | 0.6 | 5.4 | 21.4 | 111.5 | 20 | 20.2 | 75.1 | 76.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 4 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/24 18:02:48 | 2.53 | 77 | 20.1 | 75.5 | 877.3 | 2 | 15.6 | 0.6 | 5.7 | 9.9 | 123 | 20 | 20.1 | 75.2 | 75.5 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/24 18:07:48 | 2.96 | 77.1 | 20 | 75.3 | 877.4 | 1 | 15.4 | 0.9 | 6 | 2.2 | 125.4 | 19.9 | 20 | 74.7 | 75.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/24 18:12:48 | 2.45 | 79.1 | 19.9 | 75.5 | 877.4 | 0 | 15.4 | 0.3 | 5.1 | 7.1 | 285.3 | 19.8 | 19.9 | 75.1 | 75.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/24 18:17:48 | 2.43 | 78 | 19.8 | 76.4 | 877.4 | 0 | 15.5 | 0.3 | 5 | 3.5 | 347 | 19.6 | 19.8 | 75.9 | 78 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/24 18:22:48 | 3.03 | 78.2 | 19.5 | 78.1 | 877.5 | 0 | 15.6 | 0.5 | 6.4 | 37.9 | 351.7 | 19.3 | 19.6 | 78 | 79.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/24 18:27:48 | 3.41 | 78.5 | 19.3 | 79.3 | 877.5 | 0 | 15.7 | 0.7 | 6.6 | 3.2 | 129.4 | 19.2 | 19.3 | 79.6 | 80.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/24 18:32:48 | 3.47 | 77.9 | 19.3 | 79.6 | 877.6 | 0 | 15.6 | 0.5 | 8.4 | 31.6 | 353.5 | 19.2 | 19.2 | 79.7 | 80.2 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/24 18:37:48 | 3.37 | 75.2 | 19.3 | 79.1 | 877.7 | 0 | 15.5 | 0.3 | 5.6 | 21.8 | 105.3 | 19.2 | 19.3 | 78.3 | 79.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/24 18:42:48 | 2.7 | 89.6 | 19.3 | 78.9 | 877.7 | 0 | 15.5 | 0.3 | 5.1 | 0.6 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 78.4 | 79 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/24 18:47:48 | 2.08 | 96.4 | 19.3 | 78.5 | 877.8 | 0 | 15.4 | 0 | 4 | 14.9 | 293.2 | 19.3 | 19.4 | 77.9 | 78.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/24 18:52:48 | 2.38 | 81.9 | 19.4 | 78.3 | 877.9 | 0 | 15.4 | 0.4 | 5 | 28.4 | 201.7 | 19.3 | 19.5 | 77.9 | 78.6 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/24 18:57:48 | 2.17 | 77.3 | 19.4 | 78.5 | 877.9 | 0 | 15.5 | 0.1 | 4.6 | 0.7 | 355.8 | 19.3 | 19.5 | 78.1 | 79.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.5 | 15.6
0 | 21/03/24 19:02:48 | 1.94 | 75.9 | 19.4 | 78.8 | 878 | 0 | 15.6 | 0.4 | 3.1 | 8.2 | 357.8 | 19.3 | 19.4 | 78.3 | 79.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/24 19:07:48 | 1.73 | 82.3 | 19.4 | 79.2 | 878 | 0 | 15.7 | 0.4 | 4 | 15.7 | 160.3 | 19.3 | 19.4 | 79.1 | 80 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/24 19:12:48 | 1.87 | 91.3 | 19.3 | 80 | 878.1 | 0 | 15.7 | 0.2 | 4.4 | 25 | 340.8 | 19.2 | 19.3 | 80 | 80.7 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/24 19:17:48 | 1.62 | 107.4 | 19.2 | 80.9 | 878.1 | 0 | 15.8 | 0.1 | 5.3 | 16.6 | 353.4 | 19.1 | 19.2 | 80.7 | 81.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/24 19:22:48 | 2.2 | 94.8 | 19.1 | 81.4 | 878.1 | 0 | 15.8 | 0.2 | 6.2 | 36.3 | 289 | 19 | 19.1 | 81.3 | 82 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/24 19:27:48 | 2.48 | 80.5 | 19.1 | 81.7 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.5 | 4.8 | 19.1 | 118.7 | 19 | 19.1 | 81.7 | 82.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/24 19:32:48 | 2.27 | 80.8 | 19.1 | 81.7 | 878.3 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.5 | 17.8 | 157.7 | 19 | 19.1 | 81.3 | 82.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/24 19:37:48 | 2.09 | 85.9 | 19.1 | 81.4 | 878.3 | 0 | 15.8 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 340.9 | 19.1 | 19.2 | 81 | 81.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/03/24 19:42:48 | 2.02 | 94.3 | 19.1 | 81.1 | 878.3 | 0 | 15.8 | 0 | 5.6 | 15.4 | 215.2 | 19.1 | 19.1 | 80.8 | 81 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/24 19:47:48 | 2.18 | 85 | 19.1 | 80.9 | 878.4 | 0 | 15.7 | 0.1 | 4.6 | 14.7 | 356 | 19.1 | 19.1 | 80.4 | 81.1 | 878.4 | 878.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/24 19:52:48 | 2.63 | 81.8 | 19.1 | 80.7 | 878.4 | 0 | 15.6 | 0.1 | 5.4 | 9.7 | 154 | 19 | 19.1 | 80.3 | 80.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/24 19:57:48 | 2.61 | 76.6 | 19 | 80.6 | 878.4 | 0 | 15.6 | 0.2 | 5 | 16.2 | 105.3 | 19 | 19.1 | 80.1 | 81 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/24 20:02:48 | 2.88 | 71.7 | 19 | 80.8 | 878.5 | 0 | 15.6 | 0.6 | 5.5 | 6.5 | 182.9 | 19 | 19 | 80.6 | 81.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/03/24 20:07:48 | 3.06 | 71.8 | 19 | 80.2 | 878.5 | 0 | 15.5 | 1.3 | 5.2 | 35.1 | 96 | 18.9 | 19.1 | 79.1 | 80.8 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/24 20:12:48 | 2.44 | 74.1 | 19 | 79.9 | 878.5 | 0 | 15.4 | 0.6 | 4.2 | 20.1 | 119.2 | 19 | 19.1 | 79.1 | 80 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/24 20:17:48 | 2.99 | 72.1 | 18.9 | 80.3 | 878.6 | 0 | 15.4 | 1 | 5.4 | 46.7 | 108.6 | 18.8 | 19 | 80 | 80.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/24 20:22:48 | 2.75 | 76.8 | 18.8 | 80.6 | 878.6 | 0 | 15.4 | 0.8 | 4.5 | 34 | 168.8 | 18.8 | 18.8 | 80.7 | 81 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4
0 | 21/03/24 20:27:48 | 2.69 | 80.2 | 18.8 | 80.8 | 878.6 | 0 | 15.4 | 0.1 | 5.2 | 22.7 | 254.5 | 18.7 | 18.8 | 80.6 | 81.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/24 20:32:48 | 2.62 | 80.2 | 18.8 | 80.6 | 878.7 | 0 | 15.3 | 0 | 6.2 | 5.6 | 355.9 | 18.7 | 18.8 | 79.9 | 80.7 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/24 20:37:48 | 2.59 | 78.4 | 18.7 | 80.8 | 878.8 | 0 | 15.3 | 0.1 | 4.6 | 25.4 | 156.4 | 18.7 | 18.8 | 80.6 | 81.4 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/24 20:42:48 | 2.93 | 75.7 | 18.7 | 81.3 | 878.8 | 0 | 15.4 | 0.8 | 5.7 | 5.2 | 108.3 | 18.6 | 18.7 | 81.3 | 81.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/24 20:47:48 | 3.13 | 80.5 | 18.6 | 81.4 | 878.9 | 0 | 15.4 | 0.3 | 5.7 | 11.9 | 355.3 | 18.5 | 18.7 | 80.8 | 81.8 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/24 20:52:48 | 2.56 | 87 | 18.7 | 80.8 | 879 | 0 | 15.3 | 0.2 | 4.9 | 6.8 | 355.5 | 18.6 | 18.7 | 80.2 | 80.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 20:57:48 | 2.76 | 79.8 | 18.7 | 80.6 | 879.1 | 0 | 15.2 | 0.2 | 6.6 | 19.1 | 333.7 | 18.6 | 18.7 | 80.3 | 80.8 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 21:02:48 | 2.93 | 75.3 | 18.7 | 80.4 | 879.1 | 0 | 15.2 | 1.1 | 5.3 | 30.3 | 101.1 | 18.6 | 18.8 | 79.3 | 80.8 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/03/24 21:07:48 | 2.64 | 74.2 | 18.7 | 79.9 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4.1 | 45.3 | 138.5 | 18.6 | 18.8 | 79.2 | 80.2 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 21:12:48 | 2.22 | 79 | 18.6 | 80.2 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.3 | 4.8 | 34.4 | 359.5 | 18.6 | 18.7 | 80.1 | 80.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 21:17:48 | 1.99 | 83 | 18.6 | 80.4 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.2 | 4.4 | 24.6 | 185.7 | 18.5 | 18.6 | 80.3 | 80.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 21:22:48 | 1.92 | 89.2 | 18.6 | 80.1 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.1 | 4.3 | 15.4 | 336.5 | 18.6 | 18.6 | 79.8 | 80.4 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 21:27:48 | 1.76 | 108.8 | 18.6 | 80.5 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0 | 5.3 | 2.6 | 358.5 | 18.5 | 18.6 | 80 | 81 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/24 21:32:48 | 1.92 | 89.9 | 18.5 | 80.7 | 879.3 | 0 | 15.1 | 0.7 | 3.9 | 24.8 | 121.3 | 18.5 | 18.6 | 80.7 | 81.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 21:37:48 | 1.78 | 81.9 | 18.5 | 81.3 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.7 | 3.8 | 14.2 | 116.7 | 18.4 | 18.5 | 81.2 | 81.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 21:42:48 | 2.07 | 75.5 | 18.4 | 81.9 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.6 | 4 | 32.9 | 109.1 | 18.3 | 18.4 | 81.6 | 82.5 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 21:47:48 | 2.4 | 73.4 | 18.3 | 82.1 | 879.4 | 0 | 15.2 | 1 | 4.4 | 29.7 | 101 | 18.3 | 18.4 | 81.9 | 82.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/24 21:52:48 | 2.44 | 71.9 | 18.3 | 81.9 | 879.5 | 0 | 15.2 | 0.9 | 4.4 | 35.5 | 94.9 | 18.3 | 18.4 | 81.6 | 82.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/24 21:57:48 | 2.48 | 72.1 | 18.3 | 81.6 | 879.5 | 0 | 15.1 | 0.8 | 4.8 | 19.5 | 124 | 18.3 | 18.4 | 80.6 | 82 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/24 22:02:48 | 2.75 | 69.4 | 18.4 | 81 | 879.5 | 0 | 15 | 1.3 | 5.1 | 33 | 112.2 | 18.3 | 18.5 | 80.2 | 80.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/24 22:07:48 | 2.45 | 67.4 | 18.3 | 80.3 | 879.5 | 0 | 14.9 | 1 | 4.7 | 29.1 | 107.4 | 18.3 | 18.4 | 79.7 | 80.3 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.7 | 15
0 | 21/03/24 22:12:48 | 2.64 | 67.8 | 18.3 | 80.1 | 879.4 | 0 | 14.8 | 0.9 | 4.7 | 42.9 | 89.6 | 18.2 | 18.3 | 79.6 | 80.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/24 22:17:48 | 2.5 | 59.4 | 18.2 | 79.8 | 879.4 | 0 | 14.7 | 0.8 | 4.7 | 7 | 355.8 | 18.2 | 18.3 | 78.6 | 80.4 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14.4 | 14.9
0 | 21/03/24 22:22:48 | 2.58 | 65.1 | 18.2 | 79.7 | 879.4 | 0 | 14.6 | 1 | 5.2 | 23.3 | 98 | 18.1 | 18.2 | 78.5 | 80 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/24 22:27:48 | 2.57 | 63.3 | 18.2 | 80 | 879.4 | 0 | 14.7 | 0.3 | 4.1 | 17.2 | 115 | 18.1 | 18.2 | 80 | 80.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/24 22:32:48 | 2.74 | 67.1 | 18.1 | 79.9 | 879.4 | 0 | 14.6 | 0.4 | 5.4 | 0 | 357.1 | 18.1 | 18.2 | 79.3 | 80.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/24 22:37:48 | 2.53 | 73.3 | 18.2 | 79.3 | 879.4 | 0 | 14.5 | 0.6 | 4.6 | 28.3 | 112 | 18.2 | 18.3 | 78.5 | 79.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 22:42:48 | 2.3 | 73.4 | 18.2 | 79.3 | 879.4 | 0 | 14.5 | 0.6 | 4 | 33.3 | 117.8 | 18.1 | 18.2 | 78.9 | 79.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/24 22:47:48 | 2.35 | 71.1 | 18.1 | 78.6 | 879.3 | 0 | 14.3 | 0.9 | 4.2 | 42.9 | 111.7 | 18.1 | 18.1 | 77.7 | 79.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 14.1 | 14.4
0 | 21/03/24 22:52:48 | 2.62 | 69.4 | 18.1 | 77.4 | 879.3 | 0 | 14 | 1.7 | 4.6 | 43.3 | 112.9 | 17.9 | 18.1 | 76.1 | 77.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/24 22:57:48 | 2.55 | 70.4 | 18 | 76.6 | 879.2 | 0 | 13.8 | 1.2 | 4.2 | 33.1 | 107 | 17.9 | 17.9 | 75.7 | 76.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 13.5 | 13.7
0 | 21/03/24 23:02:48 | 2.63 | 69 | 17.9 | 75.2 | 879.1 | 0 | 13.4 | 0.6 | 4.7 | 14 | 93.9 | 17.8 | 17.9 | 73.7 | 75.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/24 23:07:48 | 3.09 | 69.2 | 18 | 74 | 879.1 | 0 | 13.2 | 1.6 | 5.3 | 43.7 | 91.2 | 17.9 | 18.2 | 72.2 | 74.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/24 23:12:48 | 3 | 67.4 | 18.3 | 72.8 | 879.1 | 0 | 13.3 | 0.4 | 6 | 27.3 | 97.1 | 18.2 | 18.5 | 71.6 | 73.1 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 13.1 | 13.5
0 | 21/03/24 23:17:48 | 2.56 | 70 | 18.3 | 72.3 | 879.1 | 0 | 13.2 | 0.8 | 4 | 33 | 104.1 | 18.3 | 18.4 | 71.7 | 72.6 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/24 23:22:48 | 2.25 | 67.7 | 18.4 | 72.5 | 879 | 0 | 13.3 | 0.6 | 3.7 | 21.1 | 99 | 18.4 | 18.4 | 72 | 73.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/24 23:27:48 | 2.13 | 68.9 | 18.4 | 72.7 | 879 | 0 | 13.4 | 0.1 | 3.8 | 15.2 | 136.7 | 18.4 | 18.4 | 72.5 | 73.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/24 23:32:48 | 2.08 | 68.9 | 18.4 | 72.8 | 879 | 0 | 13.4 | 0.9 | 3.2 | 37.1 | 102 | 18.3 | 18.4 | 72.5 | 72.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/24 23:37:48 | 1.77 | 66.8 | 18.3 | 72.8 | 878.9 | 0 | 13.3 | 0.4 | 2.7 | 22.9 | 118.5 | 18.2 | 18.3 | 72.7 | 73 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/24 23:42:48 | 1.71 | 64.9 | 18.2 | 72.7 | 878.9 | 0 | 13.2 | 0.3 | 2.8 | 14.4 | 109.6 | 18.2 | 18.3 | 72.4 | 73 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.4
0 | 21/03/24 23:47:48 | 2.03 | 65.9 | 18.2 | 73 | 878.9 | 0 | 13.2 | 0.8 | 4 | 30.4 | 92.3 | 18.1 | 18.2 | 72.8 | 73.5 | 878.9 | 878.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/24 23:52:48 | 1.89 | 61.5 | 18.1 | 73.1 | 878.8 | 0 | 13.2 | 0.7 | 3.6 | 11.9 | 100 | 18.1 | 18.1 | 72.6 | 73.6 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/24 23:57:48 | 1.89 | 54.9 | 18.1 | 72.8 | 878.8 | 0 | 13.1 | 0.3 | 3.3 | 10.6 | 104.1 | 18.1 | 18.1 | 72 | 73.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/25 00:02:48 | 1.79 | 60.1 | 18.1 | 72.7 | 878.7 | 0 | 13.1 | 0.5 | 3.3 | 23.3 | 129 | 18.1 | 18.1 | 72.3 | 72.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/25 00:07:48 | 2.04 | 60.7 | 18 | 72.7 | 878.6 | 0 | 13 | 1.2 | 3.8 | 21 | 102 | 18 | 18.1 | 72.6 | 73 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.1
0 | 21/03/25 00:12:48 | 2.16 | 62.5 | 18 | 73 | 878.6 | 0 | 13.1 | 0.8 | 3.9 | 24.6 | 109.3 | 18 | 18 | 72.7 | 73.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/25 00:17:48 | 2.48 | 63.5 | 18 | 74 | 878.5 | 0 | 13.2 | 0.8 | 4.6 | 0.6 | 103.8 | 17.9 | 18 | 73.6 | 75.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/25 00:22:48 | 2.38 | 64.8 | 17.9 | 75.3 | 878.5 | 0 | 13.4 | 0.6 | 4.6 | 12.7 | 112.4 | 17.7 | 17.9 | 75.2 | 76.3 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 13.4 | 13.6
0 | 21/03/25 00:27:48 | 2.41 | 68.4 | 17.7 | 75.9 | 878.3 | 0 | 13.4 | 0.8 | 4.4 | 18.3 | 132.1 | 17.5 | 17.8 | 75.7 | 76.5 | 878.1 | 878.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/25 00:32:48 | 2.25 | 71.1 | 17.6 | 76.5 | 878.2 | 0 | 13.4 | 1 | 3.4 | 45.3 | 109.5 | 17.4 | 17.5 | 76.2 | 77.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/25 00:37:48 | 2.11 | 71.9 | 17.5 | 77 | 878.1 | 0 | 13.4 | 0.8 | 3.6 | 41.4 | 98.4 | 17.4 | 17.5 | 76.9 | 77.8 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/25 00:42:48 | 2.16 | 67.3 | 17.4 | 77.4 | 878 | 0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 | 16.4 | 93.1 | 17.3 | 17.4 | 77.1 | 78.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/25 00:47:48 | 2.23 | 66.9 | 17.4 | 77.7 | 878 | 0 | 13.4 | 0.6 | 3.9 | 22.3 | 95.2 | 17.3 | 17.4 | 77.5 | 78 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/25 00:52:48 | 2.52 | 62.1 | 17.4 | 77.4 | 878 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5.5 | 8.1 | 111.6 | 17.4 | 17.6 | 76.8 | 77.8 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/25 00:57:48 | 2.8 | 65 | 17.5 | 76.6 | 877.9 | 0 | 13.4 | 0.4 | 5.2 | 26.7 | 116.9 | 17.6 | 17.7 | 75.6 | 77.4 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/25 01:02:48 | 2.58 | 63 | 17.6 | 75.8 | 877.8 | 0 | 13.3 | 0.8 | 4.3 | 16.9 | 105.8 | 17.6 | 17.7 | 75 | 75.9 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3
0 | 21/03/25 01:07:48 | 2.21 | 66 | 17.7 | 74.8 | 877.7 | 0 | 13.1 | 0.6 | 3.5 | 24.3 | 124.5 | 17.6 | 17.7 | 73.8 | 75.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/25 01:12:48 | 2.18 | 60.1 | 17.7 | 74.1 | 877.7 | 0 | 13 | 0.8 | 4.1 | 14.5 | 103.2 | 17.7 | 17.7 | 73.4 | 74 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/25 01:17:48 | 2.3 | 73 | 17.8 | 73.7 | 877.6 | 0 | 13 | 0.2 | 4.5 | 20.9 | 355.3 | 17.7 | 17.9 | 73 | 73.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/25 01:22:48 | 2.83 | 71.8 | 17.8 | 73.6 | 877.5 | 0 | 13.1 | 1.5 | 4.4 | 45.2 | 91.6 | 17.9 | 18 | 72.8 | 74.3 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/25 01:27:48 | 2.98 | 71.6 | 17.9 | 73.8 | 877.5 | 0 | 13.1 | 1.3 | 4.9 | 46.1 | 94.4 | 17.8 | 17.9 | 73.3 | 75.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/25 01:32:48 | 3 | 69.4 | 17.9 | 75 | 877.5 | 0 | 13.4 | 1.6 | 4.8 | 42.3 | 92.3 | 17.8 | 18 | 74.4 | 76.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.8
0 | 21/03/25 01:37:48 | 2.98 | 70.9 | 18 | 75.6 | 877.5 | 0 | 13.6 | 1.6 | 4.8 | 50.1 | 106.5 | 17.9 | 18.1 | 75.4 | 77 | 877.4 | 877.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/25 01:42:48 | 2.88 | 67.7 | 18 | 76.3 | 877.6 | 0 | 13.8 | 1.2 | 4.7 | 9.5 | 93.8 | 18 | 18.1 | 75.8 | 77.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.7 | 14
0 | 21/03/25 01:47:48 | 2.97 | 59 | 18 | 77.3 | 877.5 | 0 | 13.9 | 0.6 | 6.8 | 16.4 | 351.1 | 17.9 | 18 | 76.5 | 78.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/25 01:52:48 | 2.36 | 54 | 17.9 | 77.1 | 877.5 | 0 | 13.9 | 0.6 | 4.6 | 2.5 | 100.1 | 17.8 | 18 | 76.6 | 77.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/25 01:57:48 | 2.35 | 51.4 | 17.9 | 77 | 877.5 | 0 | 13.8 | 1 | 4.2 | 10.3 | 98.7 | 17.8 | 17.9 | 75.9 | 77.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.9
0 | 21/03/25 02:02:48 | 2.15 | 56.7 | 17.8 | 76.2 | 877.5 | 0 | 13.5 | 0.9 | 3.1 | 18.8 | 95 | 17.7 | 17.8 | 75.6 | 76 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/25 02:07:48 | 1.92 | 60.2 | 17.6 | 76.1 | 877.5 | 0 | 13.3 | 0.5 | 3.4 | 12 | 107.1 | 17.4 | 17.7 | 75.6 | 76.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.4
0 | 21/03/25 02:12:48 | 2.12 | 64.6 | 17.5 | 75.5 | 877.5 | 0 | 13.1 | 0.9 | 3.6 | 30.4 | 91.2 | 17.3 | 17.4 | 74.8 | 75.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/25 02:17:48 | 2.37 | 64.9 | 17.4 | 75.4 | 877.4 | 0 | 13 | 0.7 | 4.1 | 15.1 | 93.1 | 17.3 | 17.4 | 74.6 | 75.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13.1
0 | 21/03/25 02:22:48 | 2.33 | 68 | 17.4 | 75.3 | 877.5 | 0 | 13 | 0.7 | 3.5 | 31.9 | 96.8 | 17.3 | 17.5 | 75 | 76 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13.1
0 | 21/03/25 02:27:48 | 2.39 | 70 | 17.4 | 74.9 | 877.4 | 0 | 13 | 1.3 | 3.4 | 47.3 | 88.1 | 17.2 | 17.6 | 74.3 | 75.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13
0 | 21/03/25 02:32:48 | 2.01 | 75.6 | 17.6 | 74.6 | 877.4 | 0 | 13 | 0.5 | 3.7 | 22.5 | 153.9 | 17.6 | 17.8 | 74 | 75.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 13 | 13.2
0 | 21/03/25 02:37:48 | 2.25 | 72.2 | 17.6 | 74.9 | 877.3 | 0 | 13.1 | 0.9 | 4 | 30 | 98.4 | 17.6 | 17.8 | 74.1 | 76.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13 | 13.3
0 | 21/03/25 02:42:48 | 2.42 | 60.9 | 17.7 | 76.4 | 877.3 | 0 | 13.4 | 0.8 | 7 | 10.6 | 104.4 | 17.6 | 17.7 | 76.1 | 77.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.8
0 | 21/03/25 02:47:48 | 2.29 | 56.7 | 17.8 | 76.2 | 877.2 | 0 | 13.5 | 0.4 | 5.8 | 12 | 100.7 | 17.7 | 17.9 | 75.5 | 77.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 13.5 | 13.8
0 | 21/03/25 02:52:48 | 1.79 | 61.6 | 17.8 | 75.8 | 877.3 | 0 | 13.5 | 0.2 | 2.9 | 12 | 107.2 | 17.8 | 17.9 | 75.3 | 76.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/25 02:57:48 | 1.73 | 65.2 | 17.8 | 75.6 | 877.2 | 0 | 13.4 | 0.8 | 2.6 | 39.3 | 83.5 | 17.7 | 17.8 | 75.3 | 75.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/25 03:02:48 | 1.57 | 62.9 | 17.7 | 76 | 877.2 | 0 | 13.4 | 0.6 | 2.4 | 8.8 | 95.1 | 17.5 | 17.8 | 75.6 | 76.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/25 03:07:48 | 1.41 | 53 | 17.5 | 76.6 | 877.2 | 0 | 13.3 | 0.6 | 2 | 16.7 | 92.8 | 17.4 | 17.5 | 76.6 | 77.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.3 | 13.4
0 | 21/03/25 03:12:48 | 1.34 | 48.6 | 17.4 | 76.9 | 877.2 | 0 | 13.3 | 0.5 | 2.1 | 4.2 | 88.8 | 17.3 | 17.4 | 76.7 | 77.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.3
0 | 21/03/25 03:17:48 | 1.05 | 103.5 | 17.3 | 77.3 | 877.2 | 0 | 13.3 | 0.1 | 2 | 0.7 | 347.6 | 17.2 | 17.3 | 77.1 | 77.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/25 03:22:48 | 1.24 | 71.7 | 17.2 | 77.9 | 877.3 | 0 | 13.3 | 0.5 | 2.8 | 13.4 | 96.8 | 17.1 | 17.2 | 77.7 | 78.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/25 03:27:48 | 1.45 | 63 | 17 | 77.8 | 877.3 | 0 | 13 | 0.5 | 3.1 | 17.7 | 101.9 | 16.5 | 17.2 | 77.1 | 78.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13.3
0 | 21/03/25 03:32:48 | 1.83 | 52.7 | 16.5 | 79.2 | 877.3 | 0 | 12.9 | 0.4 | 3.7 | 14.5 | 97.4 | 16.2 | 16.5 | 78.6 | 80.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/25 03:37:48 | 1.8 | 43.8 | 16.5 | 79.4 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.2 | 2.8 | 7.7 | 130.9 | 16.3 | 16.5 | 78.9 | 80.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/25 03:42:48 | 1.55 | 41.9 | 16.4 | 79.6 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.4 | 2.2 | 16.9 | 101.9 | 16.3 | 16.5 | 78.9 | 80.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.8 | 13
0 | 21/03/25 03:47:48 | 1.38 | 39.7 | 16.5 | 80 | 877.5 | 0 | 13 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 106.3 | 16.5 | 16.6 | 79.3 | 80.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.9 | 13.3
0 | 21/03/25 03:52:48 | 1.47 | 50.1 | 16.5 | 80.8 | 877.5 | 0 | 13.2 | 0.6 | 2.7 | 0.6 | 93.3 | 16.5 | 16.6 | 80.2 | 82.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.5
0 | 21/03/25 03:57:48 | 1.4 | 52.3 | 16.5 | 81.2 | 877.4 | 0 | 13.3 | 0.5 | 2.6 | 11.9 | 101.9 | 16.5 | 16.6 | 80.8 | 81.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/25 04:02:48 | 1.83 | 63.1 | 16.6 | 81.4 | 877.4 | 0 | 13.3 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 359.5 | 16.5 | 16.6 | 81 | 82.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.3 | 13.6
0 | 21/03/25 04:07:48 | 1.45 | 64.5 | 16.5 | 81.4 | 877.4 | 0 | 13.3 | 0.5 | 2 | 8.3 | 114.6 | 16.4 | 16.6 | 81.1 | 81.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/25 04:12:48 | 1.48 | 70.1 | 16.4 | 81.5 | 877.4 | 0 | 13.2 | 0.8 | 2.7 | 42.1 | 97 | 16.2 | 16.4 | 81.3 | 81.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13 | 13.2
0 | 21/03/25 04:17:48 | 1.1 | 87.8 | 16.2 | 81.1 | 877.4 | 0 | 13 | 0.1 | 2.2 | 3.8 | 359 | 16.1 | 16.2 | 80.5 | 81.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 12.7 | 13
0 | 21/03/25 04:22:48 | 0.87 | 121.8 | 16.1 | 81.1 | 877.4 | 0 | 12.9 | 0.1 | 2 | 18.3 | 350.4 | 15.9 | 16.1 | 80.8 | 81.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 12.7 | 12.9
0 | 21/03/25 04:27:48 | 0.8 | 91.2 | 15.9 | 81.5 | 877.5 | 0 | 12.8 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 336.4 | 15.8 | 15.9 | 81.4 | 81.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8
0 | 21/03/25 04:32:48 | 0.65 | 90.9 | 16 | 81.1 | 877.5 | 0 | 12.7 | 0.1 | 1.1 | 18.3 | 137.5 | 15.9 | 16 | 80.4 | 81.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/25 04:37:48 | 1.18 | 79.1 | 16 | 81 | 877.6 | 0 | 12.7 | 0.2 | 2.8 | 17.2 | 291.3 | 15.9 | 16 | 80.4 | 81.5 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 12.6 | 12.8
0 | 21/03/25 04:42:48 | 1.59 | 70.2 | 15.8 | 80.7 | 877.7 | 0 | 12.5 | 1.2 | 2.7 | 34.1 | 118.1 | 15.6 | 16 | 79.9 | 81 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 12.3 | 12.6
0 | 21/03/25 04:47:48 | 1.82 | 66.2 | 15.6 | 80.7 | 877.7 | 0 | 12.3 | 0.6 | 3.3 | 33.7 | 118.4 | 15.4 | 15.6 | 80.6 | 81 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/25 04:52:48 | 2.11 | 67 | 15.4 | 80.9 | 877.8 | 0 | 12.2 | 0.9 | 2.9 | 46.8 | 91.9 | 15.3 | 15.4 | 80.9 | 81.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.1
0 | 21/03/25 04:57:48 | 2.28 | 68.9 | 15.5 | 80.5 | 877.8 | 0 | 12.1 | 1.1 | 3.6 | 46.6 | 87.1 | 15.3 | 15.6 | 79.7 | 81.3 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.3
0 | 21/03/25 05:02:48 | 2.04 | 70.8 | 15.5 | 80.7 | 877.9 | 0 | 12.2 | 0.8 | 4 | 31.4 | 119 | 15.4 | 15.7 | 79.8 | 82.9 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12 | 12.6
0 | 21/03/25 05:07:48 | 1.87 | 74.7 | 15.7 | 80.9 | 877.9 | 0 | 12.4 | 0.2 | 3.7 | 35.6 | 263.5 | 15.7 | 16 | 79.6 | 83.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 12.3 | 13.2
0 | 21/03/25 05:12:48 | 1.67 | 71 | 15.9 | 81.3 | 877.9 | 0 | 12.7 | 0.4 | 3 | 26 | 120.4 | 16 | 16.1 | 81 | 83.7 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 12.7 | 13.2
0 | 21/03/25 05:17:48 | 1.61 | 74 | 16.2 | 83.2 | 878 | 0 | 13.3 | 0.1 | 3.3 | 11.9 | 287.1 | 16 | 16.4 | 83.3 | 85.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 13.2 | 13.8
0 | 21/03/25 05:22:48 | 1.14 | 106.8 | 16.3 | 84.7 | 878 | 0 | 13.7 | 0.1 | 2.7 | 11.9 | 347.9 | 16.4 | 16.4 | 84.7 | 86.3 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/25 05:27:48 | 0.76 | 126.7 | 16.4 | 85.6 | 878.1 | 0 | 13.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 326.9 | 16.3 | 16.4 | 85.7 | 86.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/25 05:32:48 | 0.8 | 142.5 | 16.2 | 84.4 | 878.2 | 0 | 13.6 | 0 | 2.4 | 21 | 318.8 | 16 | 16.3 | 83 | 86 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 13.1 | 14
0 | 21/03/25 05:37:48 | 1.12 | 97.2 | 16.1 | 85.3 | 878.3 | 2 | 13.6 | 0.4 | 3.5 | 11.8 | 141.7 | 15.9 | 16.2 | 83.1 | 89.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 4 | 13 | 14.5
0 | 21/03/25 05:42:48 | 1.48 | 71.8 | 16 | 84.5 | 878.3 | 4 | 13.3 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 358.5 | 15.7 | 16.3 | 82.3 | 89.5 | 878.2 | 878.4 | 3 | 5 | 13 | 14.4
0 | 21/03/25 05:47:48 | 1.16 | 93.4 | 15.9 | 84.2 | 878.4 | 6 | 13.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 358 | 15.7 | 15.9 | 83.5 | 86.6 | 878.3 | 878.5 | 5 | 8 | 13 | 13.6
0 | 21/03/25 05:52:48 | 1.36 | 71.1 | 15.8 | 82.3 | 878.4 | 8 | 12.7 | 0.2 | 4.1 | 5.2 | 357.2 | 15.7 | 15.8 | 78.4 | 84.1 | 878.4 | 878.6 | 8 | 11 | 12 | 13.1
0 | 21/03/25 05:57:48 | 2.18 | 68.6 | 15.7 | 78.6 | 878.5 | 12 | 11.9 | 1.7 | 4.4 | 31.8 | 97 | 15.3 | 15.8 | 75.1 | 78.9 | 878.4 | 878.6 | 11 | 17 | 11.3 | 12
0 | 21/03/25 06:02:48 | 1.87 | 60.8 | 15.4 | 79.2 | 878.6 | 24 | 11.8 | 0.7 | 3.2 | 7.5 | 94.7 | 15.2 | 15.3 | 78.9 | 79.9 | 878.6 | 878.7 | 17 | 37 | 11.7 | 11.9
0 | 21/03/25 06:07:48 | 1.73 | 53.2 | 15.4 | 79.4 | 878.7 | 81 | 11.9 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 354.5 | 15.3 | 15.6 | 78.6 | 80.1 | 878.6 | 878.7 | 37 | 137 | 11.8 | 12
0 | 21/03/25 06:12:48 | 1.67 | 49.8 | 15.7 | 78.8 | 878.7 | 120 | 12 | 0.4 | 2.6 | 18.8 | 100 | 15.6 | 16 | 77.9 | 78.8 | 878.6 | 878.7 | 124 | 162 | 11.9 | 12.3
0 | 21/03/25 06:17:48 | 1.68 | 45.2 | 15.9 | 78.4 | 878.7 | 155 | 12.2 | 0.9 | 2.8 | 18.9 | 110.5 | 16 | 16.1 | 77.6 | 78.7 | 878.6 | 878.8 | 121 | 191 | 12.1 | 12.3
0 | 21/03/25 06:22:48 | 1.79 | 46.6 | 16.2 | 77.9 | 878.8 | 186 | 12.3 | 0.8 | 3.1 | 15.5 | 106.7 | 16.1 | 16.4 | 77.3 | 78.3 | 878.7 | 878.9 | 191 | 214 | 12.2 | 12.5
0 | 21/03/25 06:27:48 | 2.14 | 43.8 | 16.4 | 78.1 | 878.8 | 212 | 12.5 | 0.6 | 4.1 | 8.7 | 99.7 | 16.4 | 16.6 | 77.4 | 78.6 | 878.8 | 879 | 214 | 240 | 12.4 | 12.9
0 | 21/03/25 06:32:48 | 2 | 48 | 16.7 | 78.1 | 878.9 | 238 | 12.8 | 0.6 | 3.7 | 6.5 | 104.5 | 16.6 | 17 | 77.6 | 79 | 878.8 | 879 | 240 | 263 | 12.8 | 13.2
0 | 21/03/25 06:37:49 | 2 | 59.5 | 17.1 | 78.6 | 878.9 | 261 | 13.4 | 0.5 | 4.2 | 34.2 | 123 | 17 | 17.7 | 78 | 80 | 878.9 | 879.1 | 262 | 287 | 13.1 | 14.2
0 | 21/03/25 06:42:49 | 1.77 | 64.4 | 17.7 | 78.4 | 879 | 282 | 13.8 | 0.4 | 3.2 | 18.6 | 113.8 | 17.7 | 18.3 | 77.5 | 80.2 | 878.9 | 879.1 | 287 | 309 | 13.9 | 14.6
0 | 21/03/25 06:47:49 | 1.69 | 74.5 | 18.2 | 78.3 | 879.1 | 309 | 14.3 | 0 | 3.5 | 4.7 | 356.6 | 18.3 | 18.8 | 76.9 | 78.7 | 879 | 879.2 | 294 | 368 | 14.3 | 15
0 | 21/03/25 06:52:49 | 1.89 | 78.3 | 18.6 | 78.7 | 879.1 | 239 | 14.8 | 0.5 | 6.7 | 30.3 | 164.3 | 18.7 | 18.9 | 78.2 | 80.9 | 879.1 | 879.2 | 76 | 374 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/25 06:57:49 | 2.11 | 81.5 | 18.7 | 79.9 | 879.1 | 297 | 15.1 | 0.2 | 4.5 | 36.3 | 356.7 | 18.7 | 18.9 | 80.4 | 81.1 | 879.1 | 879.2 | 103 | 418 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/25 07:02:49 | 2.05 | 85.5 | 18.9 | 80.1 | 879.1 | 353 | 15.3 | 0.2 | 4.8 | 16.2 | 347.8 | 18.8 | 19.1 | 79.6 | 81 | 879.1 | 879.2 | 291 | 418 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/25 07:07:49 | 1.96 | 81.7 | 19.1 | 79.6 | 879.2 | 397 | 15.5 | 0.1 | 4.5 | 7.1 | 194.9 | 19.1 | 19.4 | 78.6 | 80 | 879.1 | 879.2 | 413 | 432 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 07:12:49 | 1.88 | 81.3 | 19.5 | 78.5 | 879.2 | 426 | 15.6 | 0.3 | 5 | 27.2 | 163.5 | 19.3 | 19.9 | 76.5 | 79.7 | 879.2 | 879.3 | 430 | 450 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 07:17:49 | 2.24 | 86.6 | 19.6 | 78.1 | 879.3 | 453 | 15.7 | 0 | 6.7 | 7.5 | 355 | 19.6 | 19.9 | 76.3 | 78.7 | 879.1 | 879.3 | 450 | 481 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/25 07:22:49 | 2.55 | 83.3 | 19.7 | 77.7 | 879.3 | 478 | 15.7 | 0.3 | 6 | 2.3 | 357.8 | 19.7 | 19.9 | 77.1 | 77.7 | 879.2 | 879.4 | 480 | 504 | 15.7 | 15.8
0 | 21/03/25 07:27:49 | 1.95 | 98.5 | 20 | 76.7 | 879.3 | 502 | 15.8 | 0.1 | 5.8 | 19.1 | 267.8 | 19.7 | 20.4 | 74.7 | 78.1 | 879.3 | 879.4 | 504 | 527 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/25 07:32:49 | 2.59 | 95.4 | 20.1 | 76.1 | 879.3 | 526 | 15.7 | 0.1 | 6.8 | 14.8 | 303 | 20 | 20.4 | 74.6 | 76.4 | 879.2 | 879.4 | 526 | 550 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/25 07:37:49 | 3.35 | 88.2 | 20 | 76.5 | 879.4 | 550 | 15.8 | 0.1 | 7.3 | 27.9 | 353.5 | 19.8 | 20.2 | 75.8 | 77.9 | 879.4 | 879.5 | 550 | 575 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/25 07:42:49 | 3.23 | 90.5 | 20.1 | 76.2 | 879.5 | 572 | 15.8 | 0.1 | 6.9 | 15.8 | 341.1 | 19.8 | 20.4 | 74.5 | 78 | 879.4 | 879.6 | 572 | 596 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/25 07:47:49 | 3.68 | 81 | 20 | 76.2 | 879.5 | 595 | 15.7 | 0.5 | 8.1 | 7.4 | 124.1 | 19.9 | 20.1 | 75.6 | 77 | 879.4 | 879.7 | 596 | 616 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/25 07:52:50 | 3.29 | 93.3 | 20.2 | 75.4 | 879.6 | 614 | 15.7 | 0 | 8.4 | 1.6 | 307.6 | 20.1 | 20.5 | 73.7 | 75.7 | 879.5 | 879.7 | 616 | 638 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 07:57:50 | 2.66 | 113.7 | 20.5 | 74.2 | 879.6 | 632 | 15.7 | 0.3 | 6.5 | 17.9 | 357.6 | 20.5 | 20.9 | 72.6 | 74.3 | 879.5 | 879.7 | 637 | 659 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/25 08:02:50 | 2.39 | 108 | 20.6 | 74.2 | 879.6 | 651 | 15.8 | 0.1 | 7.2 | 7.4 | 330.7 | 20.3 | 20.9 | 72.8 | 75.8 | 879.6 | 879.8 | 658 | 675 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 08:07:50 | 2.06 | 108 | 20.8 | 73.2 | 879.7 | 670 | 15.9 | 0.1 | 5.8 | 20.8 | 350.5 | 20.9 | 21.2 | 71.7 | 73.2 | 879.6 | 879.8 | 675 | 694 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 08:12:50 | 2.51 | 102.9 | 20.7 | 74.1 | 879.7 | 690 | 15.9 | 0.2 | 7.1 | 10.9 | 350.7 | 20.3 | 21.2 | 71.6 | 76.5 | 879.6 | 879.9 | 694 | 719 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 08:17:50 | 2.14 | 113.6 | 20.8 | 73.9 | 879.8 | 710 | 16 | 0.1 | 5.5 | 9.2 | 359.7 | 20.5 | 21.1 | 72.6 | 75.3 | 879.7 | 879.9 | 678 | 733 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 08:22:50 | 2.22 | 132.5 | 20.8 | 73.9 | 879.8 | 729 | 16 | 0.2 | 6.6 | 14.8 | 355.6 | 20.6 | 21 | 72.8 | 75.5 | 879.7 | 879.8 | 729 | 752 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/25 08:27:50 | 2.35 | 124.2 | 20.8 | 74 | 879.8 | 750 | 16 | 0.1 | 6.9 | 1.3 | 337.1 | 20.7 | 21 | 72.8 | 75.3 | 879.7 | 879.9 | 751 | 771 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 08:32:50 | 2.8 | 113.3 | 20.7 | 74.4 | 879.8 | 779 | 16 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 356.6 | 20.5 | 20.9 | 73 | 75.4 | 879.8 | 879.9 | 770 | 821 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 08:37:50 | 2.44 | 107.4 | 21.1 | 72.4 | 879.9 | 804 | 15.9 | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 272.4 | 20.9 | 21.5 | 70 | 73.5 | 879.8 | 880 | 708 | 852 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 08:42:50 | 2.58 | 114.3 | 21.3 | 71.6 | 879.8 | 827 | 15.9 | 0.1 | 7 | 15.4 | 350 | 21.1 | 21.6 | 69.5 | 72.6 | 879.7 | 879.9 | 788 | 853 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/25 08:47:50 | 3.05 | 102.5 | 21.5 | 70.3 | 879.8 | 820 | 15.9 | 0.1 | 7.3 | 4.2 | 315.5 | 21.2 | 21.9 | 68 | 71.8 | 879.7 | 879.9 | 509 | 939 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 08:52:50 | 2.52 | 132.7 | 21.7 | 69.7 | 879.8 | 853 | 15.9 | 0 | 5.6 | 2.4 | 357.5 | 21.2 | 22.1 | 67.8 | 72.1 | 879.7 | 879.9 | 615 | 939 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 08:57:50 | 2.42 | 135.7 | 21.8 | 69 | 879.8 | 887 | 15.9 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 354.8 | 21.8 | 22.1 | 67.6 | 69.7 | 879.7 | 879.9 | 743 | 946 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/25 09:02:50 | 2.54 | 119.3 | 21.9 | 68.9 | 879.8 | 902 | 15.9 | 0.1 | 7 | 18.5 | 342.4 | 21.7 | 22 | 68.3 | 69.7 | 879.7 | 879.9 | 895 | 925 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 09:07:51 | 2.81 | 108.5 | 21.8 | 69.1 | 879.8 | 911 | 15.9 | 0.1 | 7.8 | 14.3 | 355.3 | 21.5 | 22 | 68.3 | 70.8 | 879.7 | 879.9 | 870 | 934 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 09:12:51 | 2.94 | 108.3 | 21.7 | 69.7 | 879.8 | 853 | 15.9 | 0.2 | 8.3 | 5.7 | 358.2 | 21.4 | 21.9 | 68.8 | 71.2 | 879.7 | 880 | 262 | 968 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 09:17:51 | 2.26 | 127.5 | 22 | 68.6 | 879.8 | 908 | 16 | 0 | 5.6 | 1.6 | 357.6 | 21.7 | 22.4 | 67 | 70 | 879.7 | 879.9 | 790 | 972 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 09:22:51 | 2.99 | 111.2 | 22.1 | 68.4 | 879.9 | 873 | 16 | 0.2 | 8.6 | 0.4 | 344.7 | 21.6 | 22.7 | 65.9 | 71 | 879.7 | 880 | 407 | 1006 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 09:27:51 | 2.38 | 158 | 22.3 | 67.5 | 879.9 | 937 | 16 | 0 | 6.4 | 0.4 | 350.3 | 21.6 | 22.7 | 65.2 | 70.6 | 879.8 | 880 | 956 | 993 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/25 09:32:51 | 1.98 | 147.2 | 22.6 | 66.1 | 879.8 | 960 | 16 | 0.1 | 5.4 | 3.6 | 345.2 | 22.6 | 22.9 | 64.5 | 66.7 | 879.7 | 879.9 | 818 | 1002 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 09:37:51 | 2.2 | 134.6 | 22.9 | 65.2 | 879.8 | 984 | 16 | 0.2 | 7.8 | 8.4 | 358.9 | 22.9 | 23.2 | 63.4 | 65.4 | 879.7 | 879.9 | 984 | 1020 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 09:42:51 | 2.72 | 119.3 | 22.6 | 66.3 | 879.8 | 991 | 16 | 0.1 | 6.8 | 11.8 | 355.5 | 22.3 | 23 | 64.9 | 68.2 | 879.6 | 879.9 | 872 | 1023 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/25 09:47:51 | 2.79 | 108.6 | 22.5 | 66.4 | 879.8 | 1002 | 15.9 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 357.2 | 22.1 | 22.9 | 64.7 | 68.3 | 879.7 | 879.9 | 996 | 1020 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 09:52:51 | 2.44 | 113.3 | 22.8 | 65.2 | 879.8 | 1017 | 15.9 | 0.3 | 5.8 | 15.9 | 355.2 | 22.9 | 23.2 | 63.5 | 65.2 | 879.7 | 879.9 | 1019 | 1039 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 09:57:51 | 2.25 | 131.3 | 23 | 64.7 | 879.8 | 1022 | 16 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 353.3 | 22.8 | 23.3 | 63 | 65.9 | 879.7 | 879.9 | 688 | 1162 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/25 10:02:51 | 2.59 | 120.8 | 23.1 | 64.6 | 879.8 | 890 | 16 | 0.1 | 6.1 | 4.8 | 349.9 | 22.8 | 23.6 | 62.3 | 66.3 | 879.7 | 879.9 | 258 | 1133 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 10:07:51 | 3.25 | 114.4 | 22.9 | 65.5 | 879.8 | 801 | 16 | 0.2 | 8.2 | 18.9 | 356 | 22.2 | 23.1 | 64.3 | 68.3 | 879.7 | 879.9 | 358 | 1121 | 15.9 | 16.2