## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/03/25 10:12:51 | 2.76 | 115.9 | 22.8 | 65.8 | 879.9 | 784 | 16 | 0.3 | 6.5 | 1.4 | 358.9 | 22.1 | 23.1 | 63.8 | 68.6 | 879.8 | 880 | 269 | 1154 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/25 10:17:51 | 2.63 | 115.5 | 22.8 | 65.9 | 879.8 | 872 | 16 | 0.1 | 6.5 | 1.5 | 355.3 | 22.4 | 23.4 | 63.2 | 67.6 | 879.8 | 879.9 | 319 | 1220 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/25 10:22:51 | 2.67 | 105.2 | 22.9 | 65.3 | 879.8 | 1021 | 16 | 0.1 | 6.6 | 0 | 349.2 | 22.6 | 23.4 | 62.4 | 67 | 879.7 | 879.8 | 546 | 1190 | 15.7 | 16.2
0 | 21/03/25 10:27:51 | 2.52 | 104.7 | 23.3 | 64.1 | 879.7 | 949 | 16.1 | 0.1 | 5.1 | 11.1 | 340.5 | 23.2 | 23.8 | 61.9 | 64.6 | 879.6 | 879.8 | 430 | 1222 | 15.8 | 16.3
0 | 21/03/25 10:32:51 | 3.38 | 89.2 | 23.1 | 64.9 | 879.7 | 899 | 16.1 | 0.2 | 7.7 | 4.6 | 346.8 | 22.7 | 23.8 | 62.3 | 66.3 | 879.6 | 879.7 | 375 | 1300 | 16 | 16.3
0 | 21/03/25 10:37:51 | 2.54 | 120.3 | 23.2 | 64.9 | 879.7 | 1043 | 16.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 335.7 | 22.7 | 23.8 | 63.1 | 67.6 | 879.6 | 879.8 | 375 | 1326 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/25 10:42:51 | 2.19 | 142.1 | 23.7 | 63.1 | 879.6 | 856 | 16.2 | 0.2 | 5.9 | 4.4 | 354.8 | 23.7 | 24.3 | 60 | 63.7 | 879.5 | 879.6 | 261 | 1309 | 16 | 16.6
0 | 21/03/25 10:47:51 | 2.24 | 119.1 | 23.8 | 62.8 | 879.5 | 1000 | 16.3 | 0 | 4.8 | 1.9 | 336.3 | 23.7 | 24.2 | 61.3 | 63.9 | 879.3 | 879.5 | 657 | 1265 | 16.2 | 16.7
0 | 21/03/25 10:52:51 | 2.33 | 125.2 | 23.8 | 63.1 | 879.5 | 720 | 16.4 | 0.3 | 6.2 | 4.7 | 343.5 | 23.6 | 24.3 | 60.7 | 64.4 | 879.4 | 879.5 | 294 | 1346 | 16.2 | 16.7
0 | 21/03/25 10:57:51 | 2.02 | 132.4 | 23.7 | 62.8 | 879.5 | 503 | 16.2 | 0 | 7.2 | 15.8 | 339.6 | 23.4 | 23.9 | 61.8 | 63.9 | 879.4 | 879.5 | 222 | 1002 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/25 11:02:52 | 2.11 | 129.7 | 23.4 | 63.5 | 879.5 | 329 | 16.1 | 0.1 | 6.4 | 26.8 | 338.2 | 22.8 | 23.6 | 62.1 | 65.8 | 879.4 | 879.6 | 166 | 222 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/25 11:07:52 | 1.77 | 152 | 23.2 | 63.9 | 879.5 | 261 | 16 | 0.1 | 5.2 | 28.4 | 325.1 | 22.9 | 23.3 | 63.2 | 65.3 | 879.4 | 879.6 | 194 | 243 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 11:12:52 | 2.38 | 136 | 22.8 | 65.4 | 879.4 | 249 | 16 | 0.1 | 7.2 | 7.6 | 346.5 | 22.2 | 23.2 | 63.8 | 68 | 879.3 | 879.5 | 213 | 281 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 11:17:52 | 2.37 | 122.4 | 22.6 | 66.2 | 879.4 | 400 | 15.9 | 0.2 | 7 | 0.1 | 301.3 | 22.1 | 22.8 | 64.9 | 68.1 | 879.3 | 879.4 | 238 | 1268 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 11:22:52 | 2.38 | 159.9 | 22.7 | 65.8 | 879.3 | 437 | 15.9 | 0.2 | 7.6 | 24.2 | 354.6 | 22.5 | 22.8 | 64.4 | 66.8 | 879.1 | 879.4 | 306 | 1277 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/25 11:27:52 | 2.2 | 142.5 | 22.8 | 65.5 | 879.2 | 661 | 16 | 0.2 | 5.4 | 11.9 | 358.8 | 22.5 | 23 | 63.9 | 67.2 | 879.1 | 879.3 | 343 | 1346 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/25 11:32:52 | 3.26 | 113.1 | 22.8 | 65.8 | 879.1 | 824 | 16 | 0.5 | 8.3 | 16.3 | 296.2 | 22.3 | 23.1 | 64.6 | 68 | 879 | 879.2 | 355 | 1350 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 11:37:52 | 2.87 | 114.7 | 22.8 | 65.8 | 879 | 1001 | 16.1 | 0.2 | 6.1 | 2.3 | 354.9 | 22.3 | 23.1 | 64 | 68 | 878.9 | 879.1 | 662 | 1260 | 15.9 | 16.4
0 | 21/03/25 11:42:52 | 2.51 | 115.1 | 23.1 | 64.2 | 878.9 | 1084 | 15.9 | 0.1 | 8 | 15.1 | 355.4 | 22.8 | 23.7 | 60.8 | 65.7 | 878.7 | 879 | 1121 | 1153 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 11:47:52 | 2.89 | 110.7 | 23.5 | 62.2 | 878.8 | 1055 | 15.8 | 0 | 7 | 0.8 | 359.9 | 23.4 | 24 | 59.4 | 62.5 | 878.6 | 878.8 | 643 | 1241 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/25 11:52:52 | 3.02 | 94.1 | 23.4 | 62.7 | 878.7 | 1084 | 15.9 | 0.7 | 7.4 | 4.1 | 343.4 | 23 | 23.7 | 61.8 | 63.9 | 878.5 | 878.7 | 1080 | 1139 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 11:57:52 | 3.56 | 88.8 | 23.6 | 62.7 | 878.6 | 1075 | 16 | 0.3 | 8.7 | 25.8 | 326.7 | 23.1 | 23.9 | 61.1 | 65.1 | 878.5 | 878.6 | 566 | 1190 | 15.8 | 16.4
0 | 21/03/25 12:02:52 | 2.77 | 118.3 | 23.7 | 62.3 | 878.5 | 919 | 16 | 0.1 | 7.4 | 9.2 | 357.7 | 23.1 | 24.1 | 60.1 | 65.8 | 878.3 | 878.6 | 393 | 1235 | 15.8 | 16.6
0 | 21/03/25 12:07:52 | 2.38 | 131.8 | 23.9 | 61.9 | 878.5 | 705 | 16.1 | 0.2 | 5.1 | 32.6 | 346.2 | 23.9 | 24.1 | 60.5 | 62.7 | 878.4 | 878.6 | 336 | 1255 | 15.9 | 16.3
0 | 21/03/25 12:12:52 | 2.23 | 131.2 | 23.9 | 61.6 | 878.5 | 512 | 16 | 0.1 | 6.9 | 0 | 357.9 | 23.7 | 24.1 | 59.5 | 62.8 | 878.4 | 878.5 | 310 | 1098 | 15.7 | 16.4
0 | 21/03/25 12:17:52 | 2.88 | 119.3 | 23.7 | 61.8 | 878.5 | 427 | 15.9 | 0.2 | 8.6 | 16.9 | 358.7 | 23.1 | 24 | 60.2 | 63 | 878.4 | 878.6 | 280 | 1123 | 15.5 | 16.1
0 | 21/03/25 12:22:52 | 3.81 | 95.6 | 23.3 | 62.7 | 878.5 | 634 | 15.8 | 0.5 | 8.7 | 14.5 | 188.6 | 22.9 | 23.2 | 62.3 | 64.2 | 878.4 | 878.6 | 282 | 1247 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 12:27:52 | 2.66 | 133.1 | 23.3 | 62.1 | 878.4 | 682 | 15.7 | 0.1 | 7.1 | 8 | 351.8 | 22.9 | 24.1 | 59.9 | 63.2 | 878.3 | 878.5 | 261 | 1210 | 15.3 | 16
0 | 21/03/25 12:32:52 | 3.02 | 116.5 | 23.5 | 61.6 | 878.3 | 388 | 15.7 | 0.3 | 10.3 | 14.2 | 353.6 | 23.1 | 24.3 | 58.5 | 62.8 | 878.2 | 878.4 | 207 | 261 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 12:37:52 | 3.39 | 96.6 | 23 | 62.3 | 878.3 | 435 | 15.4 | 0.7 | 8.2 | 36.5 | 155.1 | 22.6 | 23.1 | 62.2 | 63.4 | 878.2 | 878.4 | 234 | 1113 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/25 12:42:52 | 3.44 | 90.4 | 23 | 62.5 | 878.3 | 454 | 15.4 | 0.3 | 7.8 | 6.1 | 341 | 22.8 | 23.3 | 61.2 | 63.7 | 878.2 | 878.4 | 286 | 1175 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/25 12:47:52 | 3 | 106.3 | 22.9 | 63 | 878.2 | 488 | 15.5 | 0.1 | 8.1 | 5.5 | 354.4 | 22.7 | 23.3 | 61.8 | 64.1 | 878.1 | 878.3 | 304 | 1197 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/25 12:52:52 | 2.77 | 115.8 | 23.4 | 61.1 | 878.1 | 600 | 15.5 | 0.1 | 8.8 | 16.7 | 338.2 | 23.3 | 23.8 | 59 | 62.5 | 878 | 878.2 | 294 | 1177 | 15.2 | 15.7
0 | 21/03/25 12:57:52 | 2.49 | 112.6 | 23.7 | 59.8 | 878 | 704 | 15.4 | 0.1 | 7.5 | 5.5 | 354.2 | 23.4 | 24.4 | 57.3 | 60.4 | 877.9 | 878.1 | 319 | 1122 | 15.1 | 15.8
0 | 21/03/25 13:02:52 | 2.03 | 149.5 | 24.2 | 58.9 | 877.9 | 879 | 15.6 | 0.1 | 6.4 | 1.9 | 345.2 | 24.2 | 24.8 | 57.6 | 59.1 | 877.7 | 878 | 359 | 1189 | 15.5 | 16
0 | 21/03/25 13:07:52 | 1.95 | 181.1 | 24.8 | 57.5 | 877.8 | 1030 | 15.8 | 0.1 | 7.8 | 14.5 | 357.5 | 24.6 | 25.7 | 54 | 58.8 | 877.6 | 877.8 | 1066 | 1132 | 15.6 | 16.2
0 | 21/03/25 13:12:52 | 2.23 | 149.4 | 24.7 | 57.8 | 877.7 | 761 | 15.9 | 0 | 7.8 | 1.6 | 356.2 | 24.2 | 25.7 | 53.7 | 60.5 | 877.5 | 877.7 | 281 | 1123 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 13:17:52 | 3.31 | 109 | 24.2 | 59.4 | 877.7 | 712 | 15.8 | 0.3 | 7.9 | 15.8 | 340.2 | 23.7 | 24.6 | 58.1 | 61.7 | 877.5 | 877.8 | 388 | 1178 | 15.5 | 16
0 | 21/03/25 13:22:52 | 3.08 | 110 | 24.2 | 59.1 | 877.6 | 727 | 15.7 | 0 | 7.6 | 8.2 | 355.3 | 23.8 | 24.6 | 57.4 | 60.2 | 877.5 | 877.7 | 354 | 1114 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/25 13:27:52 | 3.43 | 95.6 | 24 | 59.9 | 877.6 | 598 | 15.8 | 0.2 | 9.2 | 19.2 | 357.8 | 23.5 | 24.4 | 58.8 | 61.8 | 877.5 | 877.7 | 325 | 1049 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 13:32:52 | 3.26 | 113.2 | 23.9 | 60.4 | 877.6 | 481 | 15.8 | 0.2 | 9.1 | 0.6 | 357.8 | 23.5 | 24.2 | 58.5 | 62.1 | 877.4 | 877.7 | 258 | 984 | 15.5 | 16
0 | 21/03/25 13:37:52 | 2.3 | 147.1 | 24.1 | 59.7 | 877.5 | 619 | 15.8 | 0 | 5.4 | 9.6 | 353.3 | 23.7 | 24.5 | 57.6 | 62.1 | 877.5 | 877.6 | 330 | 1030 | 15.5 | 16
0 | 21/03/25 13:42:52 | 2.32 | 141.8 | 24.5 | 58.6 | 877.5 | 633 | 15.8 | 0.2 | 6.3 | 4.4 | 352.1 | 24.5 | 25 | 56.9 | 58.7 | 877.3 | 877.5 | 316 | 1094 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/25 13:47:52 | 2.44 | 137.9 | 24.4 | 59.2 | 877.4 | 630 | 15.9 | 0.1 | 8.2 | 0.5 | 358.2 | 24.2 | 24.7 | 58.3 | 61.7 | 877.3 | 877.4 | 310 | 988 | 15.6 | 16.4
0 | 21/03/25 13:52:52 | 2.45 | 139.7 | 24.2 | 59.1 | 877.3 | 482 | 15.7 | 0.2 | 6.7 | 1.6 | 357.1 | 23.7 | 24.5 | 57.7 | 60.7 | 877 | 877.3 | 220 | 972 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/25 13:57:52 | 2.16 | 127 | 23.9 | 59.9 | 877.3 | 624 | 15.6 | 0.1 | 5.3 | 4.4 | 350.1 | 23.4 | 24.1 | 58.9 | 61.7 | 877.2 | 877.4 | 224 | 871 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/25 14:02:52 | 2.86 | 112.6 | 24 | 61.5 | 877.2 | 749 | 15.7 | 0.1 | 7.2 | 26.2 | 337.4 | 23.8 | 24.4 | 58.4 | 606 | 877 | 877.3 | 500 | 8805 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 14:07:52 | 3.38 | 87.6 | 23.8 | 60.8 | 877.2 | 745 | 15.6 | 0 | 7.7 | 27.7 | 132.8 | 23.6 | 23.9 | 59.5 | 61 | 877.1 | 877.3 | 297 | 794 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/25 14:12:52 | 2.71 | 144 | 24.1 | 59.9 | 877 | 744 | 15.8 | 0.1 | 6.1 | 17.4 | 354.3 | 23.8 | 24.7 | 57.5 | 61.6 | 876.8 | 877.2 | 736 | 756 | 15.5 | 16.1
0 | 21/03/25 14:17:52 | 2.49 | 164.1 | 24.4 | 58.4 | 877 | 735 | 15.7 | 0 | 8.2 | 33.9 | 359.9 | 24.3 | 24.8 | 56.3 | 59.1 | 876.8 | 877 | 720 | 745 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/25 14:22:52 | 2.23 | 139.6 | 24.7 | 57.7 | 876.9 | 754 | 15.8 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 326.8 | 24.5 | 25 | 56.7 | 58.2 | 876.8 | 877 | 739 | 799 | 15.5 | 16.1
0 | 21/03/25 14:27:52 | 2.13 | 155 | 24.8 | 57.8 | 876.8 | 559 | 15.9 | 0 | 7.9 | 0.7 | 356.5 | 24.7 | 25 | 57 | 59.2 | 876.7 | 876.9 | 102 | 803 | 15.8 | 16.2
0 | 21/03/25 14:32:52 | 2.41 | 146.8 | 24.5 | 58.7 | 876.8 | 615 | 15.9 | 0.2 | 7.3 | 1.9 | 356 | 24.2 | 24.8 | 58 | 60.4 | 876.7 | 876.8 | 150 | 686 | 15.7 | 16.1
0 | 21/03/25 14:37:52 | 2.34 | 146.1 | 24.5 | 58.7 | 876.7 | 627 | 15.9 | 0.2 | 6 | 9.4 | 357.9 | 24.1 | 24.8 | 56.9 | 60.5 | 876.6 | 876.8 | 629 | 640 | 15.6 | 16.1
0 | 21/03/25 14:42:52 | 2.04 | 159 | 24.5 | 58.2 | 876.6 | 623 | 15.8 | 0 | 6 | 6.8 | 347.2 | 24.2 | 24.8 | 56.4 | 59.5 | 876.5 | 876.7 | 605 | 632 | 15.4 | 15.9
0 | 21/03/25 14:47:52 | 2.31 | 154.9 | 24.6 | 58 | 876.5 | 613 | 15.8 | 0.3 | 6.3 | 3.7 | 345.2 | 24.5 | 24.9 | 56.1 | 59 | 876.3 | 876.6 | 600 | 616 | 15.5 | 16.1
0 | 21/03/25 14:52:52 | 2.32 | 145 | 24.4 | 58.9 | 876.4 | 429 | 15.8 | 0.1 | 6.6 | 5.5 | 354.7 | 24 | 24.5 | 58.1 | 60.7 | 876.2 | 876.4 | 92 | 619 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 14:57:52 | 2.45 | 146.6 | 24.1 | 60.3 | 876.4 | 445 | 15.9 | 0.2 | 7.6 | 2.3 | 358.6 | 23.7 | 24.1 | 60 | 62.3 | 876.3 | 876.6 | 98 | 606 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 15:02:52 | 2.38 | 153.3 | 24.1 | 60.2 | 876.4 | 491 | 15.9 | 0.1 | 6.1 | 30.3 | 351.1 | 24 | 24.3 | 59.1 | 61.2 | 876.3 | 876.5 | 137 | 584 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 15:07:53 | 2.55 | 147 | 24.2 | 60.1 | 876.3 | 516 | 16 | 0.3 | 7.5 | 2.4 | 359.4 | 24 | 24.6 | 58.8 | 61.7 | 876.1 | 876.5 | 137 | 549 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/25 15:12:53 | 2.4 | 155.2 | 24.1 | 59.9 | 876.3 | 513 | 15.8 | 0.1 | 7.6 | 25.2 | 330.6 | 23.8 | 24.2 | 58.9 | 60.6 | 876.2 | 876.4 | 500 | 538 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/25 15:17:53 | 2.22 | 141.1 | 24.1 | 59.5 | 876.4 | 494 | 15.7 | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 357.1 | 24 | 24.3 | 58.3 | 60.3 | 876.3 | 876.5 | 385 | 516 | 15.4 | 16
0 | 21/03/25 15:22:53 | 2.42 | 134.6 | 24 | 60.1 | 876.3 | 466 | 15.8 | 0.2 | 9.4 | 2.5 | 330.8 | 23.8 | 24.2 | 59.4 | 61.8 | 876.2 | 876.5 | 441 | 461 | 15.6 | 16
0 | 21/03/25 15:27:53 | 2.31 | 133.7 | 23.9 | 60.3 | 876.3 | 440 | 15.7 | 0.2 | 5.8 | 21.4 | 326.9 | 23.7 | 24 | 59.1 | 61 | 876.1 | 876.4 | 412 | 442 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/25 15:32:53 | 2.45 | 152.1 | 23.8 | 60.8 | 876.3 | 413 | 15.8 | 0.2 | 7.2 | 38.9 | 348.1 | 23.5 | 24.1 | 59.2 | 62.7 | 876.1 | 876.4 | 343 | 412 | 15.5 | 16
0 | 21/03/25 15:37:53 | 2.29 | 165.6 | 23.8 | 61.1 | 876.3 | 393 | 15.9 | 0.1 | 6.6 | 2.8 | 359.8 | 23.6 | 24 | 60.6 | 62.2 | 876.2 | 876.5 | 374 | 390 | 15.7 | 16
0 | 21/03/25 15:42:53 | 2.35 | 154.5 | 23.7 | 61.3 | 876.3 | 372 | 15.8 | 0.1 | 6.3 | 14.8 | 359 | 23.5 | 23.8 | 60.7 | 62.3 | 876.2 | 876.4 | 350 | 374 | 15.7 | 15.9
0 | 21/03/25 15:47:53 | 2.65 | 121.7 | 23.4 | 62.6 | 876.3 | 347 | 15.9 | 0.2 | 8.6 | 6.4 | 346.8 | 23 | 23.5 | 62.1 | 64.4 | 876.2 | 876.4 | 323 | 350 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 15:52:53 | 2.06 | 158.2 | 23.6 | 61.9 | 876.2 | 325 | 15.9 | 0 | 4.6 | 0.5 | 349.9 | 23.2 | 24.1 | 60.1 | 63.9 | 876.1 | 876.4 | 302 | 323 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 15:57:53 | 2.05 | 171.9 | 23.7 | 61.8 | 876.2 | 302 | 15.9 | 0.1 | 6 | 0.6 | 356.6 | 23.5 | 24 | 60.5 | 62.8 | 876.1 | 876.3 | 281 | 302 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/25 16:02:53 | 2.01 | 150.6 | 23.5 | 62.7 | 876.2 | 283 | 16 | 0.2 | 6.4 | 1.5 | 359 | 23.3 | 23.6 | 62.5 | 64.1 | 876.1 | 876.3 | 264 | 282 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 16:07:53 | 1.95 | 154.2 | 23.4 | 63.2 | 876.2 | 262 | 16 | 0.2 | 5.3 | 2.8 | 347.9 | 23.2 | 23.3 | 62.9 | 64.2 | 876.1 | 876.4 | 243 | 266 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 16:12:53 | 1.87 | 167 | 23.3 | 63.6 | 876.2 | 240 | 16 | 0 | 5.4 | 8.6 | 359.3 | 23.1 | 23.4 | 62.7 | 64.6 | 876.2 | 876.3 | 216 | 243 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 16:17:53 | 2.1 | 173.1 | 23.2 | 63.6 | 876.3 | 217 | 15.9 | 0.1 | 6.4 | 12 | 357.3 | 23 | 23.4 | 63.3 | 64.1 | 876.1 | 876.4 | 193 | 216 | 15.7 | 16.2
0 | 21/03/25 16:22:53 | 2.52 | 148.7 | 23.2 | 63.8 | 876.3 | 199 | 15.9 | 0.1 | 8.1 | 5.8 | 351.3 | 22.6 | 23.5 | 62 | 67 | 876.2 | 876.4 | 180 | 194 | 15.7 | 16.2
0 | 21/03/25 16:27:53 | 2.17 | 153.7 | 22.9 | 65.3 | 876.4 | 182 | 16 | 0.2 | 6.3 | 4.9 | 347.4 | 22.6 | 23 | 65.2 | 67 | 876.3 | 876.5 | 164 | 180 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 16:32:53 | 2.26 | 156 | 22.8 | 65.8 | 876.4 | 158 | 16 | 0.1 | 5.2 | 19.1 | 349.6 | 22.6 | 22.9 | 65.2 | 66.8 | 876.2 | 876.5 | 132 | 164 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 16:37:53 | 2.21 | 150.4 | 22.6 | 66.5 | 876.4 | 135 | 16.1 | 0.2 | 5.6 | 17.8 | 359.7 | 22.5 | 22.7 | 66.4 | 67.6 | 876.3 | 876.5 | 113 | 132 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 16:42:53 | 2.34 | 113.8 | 22.3 | 68.1 | 876.5 | 116 | 16.1 | 0.1 | 9.3 | 20 | 342.1 | 21.9 | 22.5 | 67.2 | 69.8 | 876.3 | 876.7 | 95 | 113 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 16:47:53 | 3.05 | 99.6 | 22 | 69.4 | 876.6 | 98 | 16.1 | 0.1 | 8.8 | 12 | 357.1 | 21.6 | 22.1 | 68.6 | 71 | 876.5 | 876.7 | 81 | 97 | 16 | 16.2
0 | 21/03/25 16:52:53 | 3.19 | 88.3 | 21.7 | 70.6 | 876.7 | 80 | 16.1 | 0.2 | 7.9 | 3.8 | 305.2 | 21.4 | 21.7 | 70.4 | 71.8 | 876.6 | 876.8 | 62 | 81 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 16:57:53 | 3.13 | 109 | 21.7 | 70.4 | 876.7 | 64 | 16 | 0 | 8.6 | 15.8 | 355.2 | 21.4 | 21.9 | 69.3 | 71.8 | 876.6 | 876.8 | 49 | 62 | 15.9 | 16.2
0 | 21/03/25 17:02:53 | 2.89 | 98.9 | 21.5 | 71 | 876.7 | 47 | 16 | 0.2 | 8.2 | 0.7 | 346.3 | 21.3 | 21.5 | 70.6 | 71.6 | 876.7 | 876.9 | 29 | 49 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:07:53 | 2.22 | 121.1 | 21.4 | 71.2 | 876.8 | 32 | 16 | 0.1 | 6.3 | 14.9 | 358 | 21.3 | 21.5 | 70.9 | 71.5 | 876.7 | 876.9 | 21 | 30 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:12:53 | 2.46 | 96.6 | 21.3 | 71.6 | 876.9 | 25 | 16 | 0 | 5.6 | 20.1 | 350.2 | 21.1 | 21.5 | 70.5 | 72.8 | 876.8 | 877 | 19 | 22 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 17:17:53 | 2.61 | 92.2 | 21.2 | 72.4 | 876.9 | 21 | 16 | 0.2 | 7 | 9.5 | 339.5 | 20.9 | 21.1 | 72.2 | 73.5 | 876.9 | 877.1 | 17 | 20 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 17:22:53 | 2.24 | 103.9 | 21 | 72.8 | 877 | 18 | 16 | 0.1 | 5.9 | 12.2 | 327.1 | 20.9 | 21 | 72.9 | 73.5 | 877 | 877.1 | 15 | 17 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:27:53 | 2.19 | 107.1 | 20.9 | 73.5 | 877 | 15 | 16 | 0.2 | 5.7 | 25.7 | 355.6 | 20.7 | 20.9 | 73.5 | 74.4 | 877 | 877.1 | 12 | 15 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:32:54 | 2.17 | 113.1 | 20.8 | 74.2 | 877 | 12 | 16 | 0.1 | 5.7 | 7.6 | 359.8 | 20.5 | 20.7 | 74.4 | 75.4 | 877 | 877.1 | 9 | 12 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 17:37:54 | 2.18 | 106.5 | 20.5 | 75.3 | 877.1 | 9 | 16 | 0.1 | 6.2 | 4.5 | 353.4 | 20.3 | 20.5 | 75.4 | 76.5 | 877 | 877.2 | 6 | 9 | 16 | 16
0 | 21/03/25 17:42:54 | 2.63 | 96.8 | 20.4 | 76.2 | 877.1 | 6 | 16 | 0.4 | 6.3 | 23.3 | 341.9 | 20.2 | 20.3 | 76.3 | 77.1 | 877 | 877.2 | 3 | 6 | 16 | 16
0 | 21/03/25 17:47:54 | 3.05 | 85.7 | 20.2 | 77 | 877.1 | 4 | 16 | 0.3 | 7.2 | 8.1 | 297.2 | 20 | 20.2 | 77 | 77.7 | 877 | 877.2 | 1 | 3 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:52:54 | 3.24 | 80.4 | 20 | 77.6 | 877.2 | 2 | 16 | 1.2 | 7 | 30.4 | 112.9 | 19.9 | 20 | 77.5 | 78.3 | 877.1 | 877.4 | 0 | 2 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 17:57:54 | 2.75 | 83.9 | 19.9 | 78 | 877.2 | 1 | 16 | 0.2 | 5.6 | 1.8 | 357.2 | 19.8 | 20 | 77.7 | 78.7 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 18:02:54 | 2.41 | 105.1 | 19.8 | 78.3 | 877.3 | 0 | 16 | 0.1 | 7.3 | 25 | 335.5 | 19.7 | 19.8 | 78.3 | 78.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 18:07:54 | 2.24 | 98.4 | 19.8 | 78.8 | 877.3 | 0 | 16 | 0.1 | 5.1 | 22.4 | 317.3 | 19.7 | 19.8 | 78.5 | 79.3 | 877.2 | 877.5 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 18:12:54 | 2.67 | 84.7 | 19.7 | 79.2 | 877.4 | 0 | 16 | 0.5 | 6.3 | 11.8 | 137.6 | 19.6 | 19.7 | 79.1 | 80 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/03/25 18:17:54 | 3.22 | 80.2 | 19.6 | 79.7 | 877.5 | 0 | 16 | 0.3 | 7.4 | 10.9 | 249.9 | 19.5 | 19.6 | 79.7 | 80.2 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 18:22:54 | 2.79 | 82.8 | 19.5 | 79.8 | 877.5 | 0 | 16 | 0.1 | 7.7 | 25.2 | 356.7 | 19.4 | 19.5 | 79.7 | 80.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 18:27:54 | 2.55 | 100.6 | 19.5 | 79.6 | 877.6 | 0 | 15.9 | 0.2 | 6.1 | 8.1 | 357.2 | 19.5 | 19.6 | 79 | 79.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 18:32:54 | 2.69 | 87.4 | 19.5 | 80.1 | 877.6 | 0 | 15.9 | 0 | 6.6 | 8.1 | 320.6 | 19.3 | 19.5 | 79.3 | 81 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 18:37:54 | 2.66 | 88.6 | 19.4 | 80.8 | 877.6 | 0 | 16 | 0.2 | 5.9 | 17.5 | 336.4 | 19.3 | 19.4 | 81 | 81.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 18:42:54 | 3.09 | 80.7 | 19.3 | 81.2 | 877.7 | 0 | 16 | 0.9 | 6.4 | 8.7 | 106.6 | 19.3 | 19.4 | 80.9 | 81.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 18:47:54 | 2.99 | 79.2 | 19.3 | 81.5 | 877.7 | 0 | 16 | 0.8 | 6.5 | 23.9 | 219.5 | 19.2 | 19.3 | 81.2 | 82.2 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 18:52:54 | 2.63 | 80.3 | 19.2 | 82 | 877.8 | 0 | 16.1 | 0.4 | 4.5 | 34 | 133 | 19.2 | 19.2 | 82.1 | 82.4 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 18:57:54 | 2.71 | 83.9 | 19.2 | 82.3 | 877.8 | 0 | 16.1 | 0.1 | 6.5 | 2.3 | 357.1 | 19.1 | 19.2 | 82.1 | 82.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:02:54 | 3.04 | 80.4 | 19.2 | 82.5 | 877.9 | 0 | 16.1 | 0.2 | 7.4 | 27.9 | 126.5 | 19.1 | 19.2 | 82.1 | 82.9 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:07:54 | 2.7 | 85.1 | 19.1 | 82.7 | 877.9 | 0 | 16.1 | 0.2 | 6.2 | 19.9 | 349.7 | 19.1 | 19.1 | 82.6 | 82.9 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:12:54 | 3.04 | 84.3 | 19.1 | 82.4 | 878 | 0 | 16 | 0 | 6.8 | 3.2 | 357.4 | 19.1 | 19.2 | 81.8 | 82.6 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 19:17:54 | 3.06 | 80.3 | 19.1 | 82.5 | 878.1 | 0 | 16 | 0.4 | 6.3 | 7.9 | 333.4 | 19 | 19.1 | 82.2 | 83.1 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:22:54 | 2.73 | 80 | 19.1 | 82.6 | 878.2 | 0 | 16 | 0.3 | 5 | 36 | 253 | 19 | 19.2 | 81.9 | 83.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:27:54 | 2.47 | 77.6 | 19 | 82.7 | 878.2 | 0 | 16 | 0.9 | 4.1 | 33.5 | 112.8 | 19 | 19.1 | 82.5 | 83.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/03/25 19:32:54 | 2.24 | 72.5 | 19.1 | 82.3 | 878.3 | 0 | 16 | 0.5 | 3.6 | 30.5 | 141.2 | 19 | 19.2 | 81.4 | 82.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 19:37:54 | 2.77 | 71 | 19.1 | 82.1 | 878.4 | 0 | 15.9 | 0.8 | 6.5 | 18.1 | 104.1 | 19 | 19.2 | 81.1 | 82.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 19:42:54 | 2.73 | 68.4 | 19.1 | 82.2 | 878.4 | 0 | 16 | 1.3 | 5.3 | 8.9 | 94.9 | 19 | 19.1 | 82 | 82.8 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/03/25 19:47:54 | 2.66 | 67.5 | 19 | 82.4 | 878.5 | 0 | 16 | 0.4 | 6 | 0.6 | 353.5 | 18.9 | 19.1 | 81.8 | 83.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/25 19:52:54 | 2.39 | 67.5 | 19 | 81.9 | 878.6 | 0 | 15.9 | 0.8 | 4 | 10.1 | 352.1 | 19 | 19.1 | 81.1 | 82.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/03/25 19:57:54 | 2.59 | 61.1 | 19.1 | 80.6 | 878.7 | 0 | 15.7 | 1.2 | 5.5 | 11.9 | 101 | 19.1 | 19.2 | 79 | 81.1 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.8
0 | 21/03/25 20:02:54 | 2.42 | 65.9 | 19.2 | 79.2 | 878.7 | 0 | 15.5 | 0.5 | 4.3 | 1.7 | 359.9 | 19.2 | 19.4 | 77.9 | 79 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/25 20:07:54 | 2.26 | 69.6 | 19.3 | 78.9 | 878.8 | 0 | 15.5 | 0.5 | 4 | 42.9 | 112.6 | 19.2 | 19.4 | 77.8 | 79.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/25 20:12:54 | 2.93 | 73.5 | 19.4 | 77.6 | 878.9 | 0 | 15.3 | 0.4 | 5.9 | 11.9 | 150.4 | 19.4 | 19.6 | 75.6 | 77.8 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/25 20:17:54 | 3.16 | 66.9 | 19.6 | 76.4 | 879 | 0 | 15.3 | 1.3 | 5.3 | 11 | 94.6 | 19.6 | 19.7 | 75 | 76.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/25 20:22:54 | 2.86 | 59.2 | 19.7 | 75.5 | 879 | 0 | 15.2 | 0.5 | 5.1 | 13.3 | 345.4 | 19.6 | 19.8 | 73.8 | 75.5 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 15 | 15.3
0 | 21/03/25 20:27:54 | 2.4 | 71.3 | 19.7 | 76.1 | 879.1 | 0 | 15.3 | 0.1 | 4.3 | 12 | 354.9 | 19.6 | 19.8 | 75.4 | 77.1 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/25 20:32:54 | 2.14 | 65.3 | 19.7 | 75.2 | 879.1 | 0 | 15.2 | 0.5 | 3.3 | 7.1 | 356.7 | 19.7 | 19.8 | 73.2 | 75.9 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/25 20:37:54 | 2.14 | 75.4 | 19.8 | 74.3 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.1 | 4 | 30.5 | 314.4 | 19.8 | 20 | 72.9 | 74.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.9 | 15.2
0 | 21/03/25 20:42:54 | 2.35 | 62.3 | 19.8 | 74.1 | 879.2 | 0 | 15 | 0.4 | 4.6 | 11.9 | 102 | 19.7 | 19.9 | 72.8 | 75.1 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.8 | 15.2
0 | 21/03/25 20:47:54 | 2 | 71.6 | 19.9 | 72.8 | 879.2 | 0 | 14.8 | 0.5 | 4.1 | 0.6 | 114.7 | 19.9 | 20 | 71.6 | 72.8 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9
0 | 21/03/25 20:52:54 | 2.12 | 74.2 | 19.9 | 73.3 | 879.2 | 0 | 14.9 | 0.5 | 4.4 | 45.3 | 127.4 | 19.7 | 20 | 72.2 | 74.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 14.8 | 15.1
0 | 21/03/25 20:57:54 | 2.01 | 83 | 19.8 | 73.9 | 879.2 | 0 | 15 | 0.2 | 5.1 | 10.2 | 351.1 | 19.7 | 19.8 | 74.2 | 74.4 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/25 21:02:54 | 1.84 | 91.3 | 19.7 | 74.7 | 879.2 | 0 | 15 | 0.1 | 6.5 | 16.1 | 358.2 | 19.6 | 19.8 | 74.3 | 75.6 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/25 21:07:54 | 2.21 | 82.9 | 19.6 | 75.3 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 322.9 | 19.5 | 19.6 | 75.3 | 76 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/03/25 21:12:54 | 1.98 | 93.3 | 19.5 | 75.9 | 879.2 | 0 | 15.1 | 0 | 5.2 | 5.7 | 340.9 | 19.4 | 19.5 | 76 | 76.7 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 21:17:54 | 2.29 | 90.9 | 19.5 | 76.3 | 879.2 | 0 | 15.2 | 0.1 | 6.8 | 21.7 | 260.1 | 19.4 | 19.5 | 76.5 | 76.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 21:22:54 | 2.3 | 86.1 | 19.4 | 77 | 879.3 | 0 | 15.2 | 0.1 | 4.5 | 13.8 | 307.2 | 19.2 | 19.4 | 76.8 | 78.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 21:27:54 | 2.59 | 79.2 | 19.3 | 77.5 | 879.3 | 0 | 15.2 | 0.8 | 5 | 23.8 | 98.2 | 19.2 | 19.3 | 77.6 | 78 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/25 21:32:54 | 2.06 | 77.8 | 19.2 | 77.6 | 879.3 | 0 | 15.2 | 0.6 | 3.7 | 32.6 | 110.1 | 19.1 | 19.2 | 77.4 | 78.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 21:37:54 | 2.22 | 77.7 | 19.2 | 78.2 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.4 | 4.3 | 16 | 162.9 | 19.1 | 19.2 | 77.6 | 79.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/25 21:42:54 | 2.15 | 76.2 | 19.1 | 78.4 | 879.4 | 0 | 15.3 | 0.6 | 3.6 | 38.2 | 121.5 | 19.1 | 19.1 | 78.2 | 79 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/03/25 21:47:54 | 1.87 | 73.8 | 19.1 | 77.9 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | 358.4 | 19.1 | 19.2 | 77.2 | 78.2 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/03/25 21:52:54 | 1.86 | 94.7 | 19.1 | 78.6 | 879.4 | 0 | 15.3 | 0.2 | 4.8 | 13.5 | 355 | 19 | 19.1 | 78 | 79.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/25 21:57:54 | 2.42 | 91.8 | 19.1 | 78.9 | 879.3 | 0 | 15.3 | 0 | 6 | 12.8 | 347.5 | 19 | 19.2 | 78.5 | 79.8 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/25 22:02:54 | 2.48 | 81.9 | 19.1 | 79.3 | 879.3 | 0 | 15.4 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 237 | 19 | 19.2 | 79 | 80 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/03/25 22:07:54 | 2.69 | 80.1 | 19 | 80 | 879.4 | 0 | 15.5 | 0.2 | 6.7 | 37 | 252.8 | 19 | 19.1 | 79.9 | 80.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/25 22:12:54 | 2.89 | 73.6 | 19 | 80 | 879.4 | 0 | 15.4 | 1.4 | 6 | 30.4 | 112.2 | 19 | 19 | 79.6 | 80.6 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/03/25 22:17:54 | 3.13 | 74.1 | 18.9 | 80.8 | 879.4 | 0 | 15.5 | 0.4 | 6.5 | 32 | 155.2 | 18.8 | 19 | 79.9 | 81.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/03/25 22:22:54 | 2.56 | 61.4 | 18.8 | 81.4 | 879.4 | 0 | 15.6 | 0.6 | 4.8 | 11 | 100.5 | 18.8 | 18.8 | 81.2 | 82.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/03/25 22:27:54 | 2.12 | 61.5 | 18.8 | 80.9 | 879.4 | 0 | 15.4 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 350.8 | 18.7 | 18.8 | 80.1 | 81.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/25 22:32:54 | 2.18 | 59.4 | 18.8 | 80 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 5.4 | 0 | 358.5 | 18.7 | 18.8 | 78.1 | 80.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15.3
0 | 21/03/25 22:37:54 | 2.11 | 63.4 | 18.7 | 80.5 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 4 | 1.6 | 147 | 18.6 | 18.7 | 79.8 | 81.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 22:42:54 | 2.42 | 62.7 | 18.6 | 81.3 | 879.4 | 0 | 15.3 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 353.6 | 18.5 | 18.6 | 80.9 | 82.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/25 22:47:54 | 3.04 | 80 | 18.6 | 81.1 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0.4 | 7.2 | 32.4 | 333.3 | 18.4 | 18.6 | 80.5 | 82 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 22:52:54 | 3.08 | 82.7 | 18.5 | 81.3 | 879.4 | 0 | 15.2 | 0 | 6.8 | 1.6 | 351 | 18.4 | 18.6 | 80.1 | 82.8 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15 | 15.4
0 | 21/03/25 22:57:54 | 2.82 | 80.8 | 18.3 | 83.2 | 879.4 | 0 | 15.4 | 0.2 | 5.5 | 2.8 | 206.1 | 18.1 | 18.4 | 82.8 | 84.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/25 23:02:54 | 3.15 | 82.3 | 18.1 | 84.1 | 879.3 | 0 | 15.4 | 0.2 | 8 | 3.2 | 357.9 | 18 | 18.1 | 84.2 | 85.2 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/25 23:07:54 | 3.73 | 76.8 | 18 | 85.1 | 879.3 | 0 | 15.4 | 1.4 | 7.7 | 36 | 118.5 | 17.9 | 18 | 85.2 | 85.9 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/03/25 23:12:54 | 3.66 | 72.2 | 17.9 | 85.3 | 879.3 | 0 | 15.4 | 0.9 | 6.6 | 35.1 | 103.4 | 17.9 | 17.9 | 85.2 | 85.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/25 23:17:54 | 2.9 | 75.8 | 18 | 84.9 | 879.3 | 0 | 15.3 | 0.9 | 5 | 5.6 | 111.9 | 17.9 | 18 | 84.5 | 85.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/25 23:22:54 | 2.69 | 73.6 | 17.9 | 85.1 | 879.2 | 0 | 15.3 | 0.2 | 4.7 | 21.8 | 167.5 | 17.9 | 18 | 84.7 | 85.3 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/25 23:27:54 | 2.68 | 78.5 | 17.9 | 85.5 | 879.1 | 0 | 15.4 | 0.4 | 5.6 | 33.7 | 138.2 | 17.8 | 17.9 | 85.2 | 86 | 878.9 | 879.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/25 23:32:54 | 2.64 | 76 | 17.8 | 85.8 | 879 | 0 | 15.4 | 0.4 | 5.5 | 22.7 | 135.9 | 17.8 | 17.8 | 85.8 | 86.1 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.4 | 15.4
0 | 21/03/25 23:37:54 | 2.4 | 77.7 | 17.8 | 86 | 879 | 0 | 15.4 | 0.2 | 4.3 | 6.8 | 341 | 17.7 | 17.8 | 85.8 | 86.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/25 23:42:54 | 2.65 | 74 | 17.7 | 86.2 | 879 | 0 | 15.3 | 0.6 | 4.8 | 30.4 | 113.6 | 17.6 | 17.7 | 86.1 | 86.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/03/25 23:47:54 | 2.7 | 73.4 | 17.6 | 86.3 | 878.9 | 0 | 15.3 | 1.4 | 4.8 | 32.3 | 104.2 | 17.5 | 17.6 | 86.2 | 86.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/25 23:52:54 | 2.23 | 91.3 | 17.6 | 85.9 | 878.8 | 0 | 15.2 | 0.1 | 4.6 | 19.5 | 326.9 | 17.5 | 17.6 | 85.3 | 86.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/03/25 23:57:54 | 2.39 | 96.4 | 17.6 | 85.1 | 878.7 | 0 | 15.1 | 0.2 | 8 | 16.6 | 343.4 | 17.6 | 17.7 | 84.4 | 85.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/26 00:02:54 | 2.39 | 105.2 | 17.6 | 84.9 | 878.6 | 0 | 15 | 0 | 6.1 | 0.7 | 357.4 | 17.6 | 17.7 | 84.5 | 85 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/03/26 00:07:54 | 2.52 | 91.7 | 17.6 | 85 | 878.5 | 0 | 15 | 0.3 | 5.5 | 22.3 | 358 | 17.5 | 17.6 | 84.9 | 85.2 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/26 00:12:54 | 2.2 | 105 | 17.5 | 85.2 | 878.4 | 0 | 15 | 0.2 | 5.2 | 4.6 | 358.9 | 17.5 | 17.6 | 85.1 | 85.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/26 00:17:54 | 2.09 | 110.1 | 17.5 | 85.3 | 878.4 | 0 | 15 | 0.1 | 4.3 | 39 | 355.5 | 17.4 | 17.5 | 85 | 85.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 15 | 15
0 | 21/03/26 00:22:54 | 2.09 | 90.2 | 17.5 | 85 | 878.4 | 0 | 14.9 | 0.2 | 3.7 | 16.3 | 355.2 | 17.5 | 17.5 | 84.7 | 85 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/03/26 00:27:54 | 2.02 | 78.2 | 17.5 | 84.8 | 878.4 | 0 | 14.9 | 0.2 | 3.9 | 0.6 | 105.7 | 17.4 | 17.5 | 84.4 | 84.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/03/26 00:32:54 | 2.2 | 74.8 | 17.5 | 84.4 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.4 | 5 | 30.4 | 111.3 | 17.5 | 17.5 | 84 | 84.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8
0 | 21/03/26 00:37:54 | 2.39 | 72.3 | 17.5 | 83.9 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.4 | 5.9 | 2.5 | 331.3 | 17.5 | 17.6 | 83.5 | 84 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/26 00:42:54 | 2.42 | 67.7 | 17.5 | 84.1 | 878.3 | 0 | 14.8 | 0.6 | 4 | 21.3 | 147 | 17.5 | 17.5 | 83.9 | 84.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8
0 | 21/03/26 00:47:54 | 2.72 | 76.5 | 17.6 | 83 | 878.2 | 0 | 14.7 | 0.6 | 7.1 | 38.5 | 178.5 | 17.5 | 17.8 | 81.6 | 84 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8
0 | 21/03/26 00:52:54 | 2.78 | 82.1 | 17.8 | 81.9 | 878.1 | 0 | 14.6 | 0.2 | 6.6 | 28.4 | 356 | 17.8 | 17.9 | 80.8 | 81.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/26 00:57:54 | 2.7 | 78.7 | 17.8 | 81.6 | 878 | 0 | 14.6 | 0.4 | 5.8 | 37.2 | 311 | 17.8 | 17.9 | 81 | 81.7 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/26 01:02:54 | 2.66 | 71.8 | 17.8 | 81.8 | 878 | 0 | 14.6 | 1.2 | 4.7 | 30.9 | 94.9 | 17.6 | 17.8 | 81.5 | 82.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/26 01:07:54 | 2.54 | 69.1 | 17.7 | 81.4 | 878 | 0 | 14.5 | 0.9 | 4.7 | 33.3 | 98.2 | 17.6 | 17.8 | 80.1 | 81.8 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/26 01:12:54 | 2.65 | 72.7 | 17.7 | 81 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.2 | 5 | 15.3 | 126.1 | 17.7 | 17.8 | 80 | 81 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/26 01:17:54 | 1.93 | 64.8 | 17.8 | 80.9 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 357.9 | 17.7 | 17.8 | 80.8 | 81 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/26 01:22:54 | 2.08 | 62.9 | 17.7 | 81.3 | 877.8 | 0 | 14.4 | 0.4 | 3.9 | 9 | 98.6 | 17.6 | 17.7 | 80.9 | 81.9 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 01:27:54 | 2.43 | 66.3 | 17.6 | 82.2 | 877.8 | 0 | 14.5 | 0.9 | 4.4 | 27.2 | 94.1 | 17.5 | 17.6 | 81.8 | 83.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/03/26 01:32:54 | 2.9 | 71.5 | 17.6 | 82.8 | 877.8 | 0 | 14.6 | 0.1 | 5.9 | 1.4 | 118.9 | 17.5 | 17.6 | 82.9 | 83.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 14.6 | 14.7
0 | 21/03/26 01:37:54 | 2.64 | 82.8 | 17.6 | 82.6 | 877.7 | 0 | 14.6 | 0.1 | 5.8 | 8.9 | 318.8 | 17.6 | 17.7 | 81.6 | 83.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/03/26 01:42:54 | 2.31 | 79.3 | 17.7 | 82.2 | 877.6 | 0 | 14.6 | 0.2 | 4.2 | 23.9 | 212.2 | 17.7 | 17.7 | 81.6 | 82.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/26 01:47:54 | 2.52 | 77.5 | 17.6 | 82.3 | 877.6 | 0 | 14.6 | 0.1 | 4.9 | 39.9 | 112.3 | 17.6 | 17.7 | 82.2 | 82.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/26 01:52:54 | 2.54 | 76.6 | 17.6 | 82.6 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0.4 | 4.9 | 2.4 | 136.2 | 17.5 | 17.6 | 82.6 | 82.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/26 01:57:54 | 2.43 | 73.2 | 17.5 | 82.7 | 877.6 | 0 | 14.5 | 0.4 | 4.7 | 9 | 96 | 17.4 | 17.5 | 82.7 | 82.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 02:02:54 | 2.64 | 73.6 | 17.5 | 82.6 | 877.5 | 0 | 14.5 | 0.4 | 5.8 | 36.8 | 136.7 | 17.4 | 17.5 | 82.3 | 82.8 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 02:07:54 | 2.47 | 76.2 | 17.4 | 82.7 | 877.5 | 0 | 14.4 | 0.7 | 5.6 | 30.4 | 114.6 | 17.4 | 17.5 | 82.5 | 82.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 02:12:54 | 2.75 | 77.4 | 17.4 | 82.4 | 877.5 | 0 | 14.4 | 0.3 | 5.4 | 51.2 | 142.2 | 17.4 | 17.5 | 81.5 | 82.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/26 02:17:54 | 2.94 | 75.4 | 17.5 | 81.5 | 877.4 | 0 | 14.3 | 1 | 5.2 | 13.4 | 116.9 | 17.5 | 17.6 | 80.1 | 81.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/26 02:22:54 | 3.31 | 73.3 | 17.5 | 80.7 | 877.4 | 0 | 14.2 | 0.8 | 7.1 | 44.4 | 108.3 | 17.5 | 17.7 | 78.7 | 81 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.9 | 14.3
0 | 21/03/26 02:27:54 | 3.16 | 67 | 17.6 | 78.7 | 877.4 | 0 | 13.9 | 1.5 | 4.8 | 22.4 | 93.3 | 17.6 | 17.8 | 76.1 | 78.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.4 | 14
0 | 21/03/26 02:32:54 | 2.88 | 62.8 | 17.7 | 77.7 | 877.4 | 0 | 13.8 | 0.6 | 5.2 | 15.8 | 94.1 | 17.7 | 17.8 | 76.6 | 77.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/26 02:37:54 | 2.85 | 65.5 | 17.7 | 77.9 | 877.4 | 0 | 13.8 | 0.9 | 5.7 | 24.7 | 108.8 | 17.6 | 17.8 | 77.3 | 78.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/26 02:42:54 | 3.16 | 69.2 | 17.7 | 78 | 877.3 | 0 | 13.8 | 1 | 5.6 | 28.1 | 124.7 | 17.6 | 17.7 | 77.5 | 78.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/03/26 02:47:54 | 3.24 | 70.9 | 17.6 | 78 | 877.4 | 0 | 13.7 | 0.4 | 6.9 | 0.7 | 342.2 | 17.5 | 17.7 | 77.6 | 78.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/26 02:52:54 | 2.7 | 64.9 | 17.5 | 78.8 | 877.4 | 0 | 13.8 | 0.1 | 5.6 | 2.5 | 110.1 | 17.4 | 17.6 | 78.4 | 79.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/26 02:57:54 | 2.48 | 66.1 | 17.4 | 79.7 | 877.4 | 0 | 13.9 | 0.4 | 5.8 | 18.1 | 182.5 | 17.3 | 17.4 | 79.7 | 81.2 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 13.8 | 14
0 | 21/03/26 03:02:54 | 2.41 | 68.7 | 17.3 | 80.6 | 877.4 | 0 | 14 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 356.2 | 17.2 | 17.4 | 80.1 | 82.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 13.8 | 14.3
0 | 21/03/26 03:07:54 | 2.59 | 71.3 | 17.3 | 81.6 | 877.4 | 0 | 14.1 | 0.4 | 5.7 | 8.1 | 309.5 | 17.2 | 17.3 | 81.4 | 82.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14 | 14.3
0 | 21/03/26 03:12:54 | 2.92 | 71.9 | 17.3 | 82.5 | 877.4 | 0 | 14.2 | 0.2 | 6.6 | 29.4 | 357.1 | 17.2 | 17.3 | 82.5 | 83.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.2 | 14.5
0 | 21/03/26 03:17:54 | 3.02 | 74.3 | 17.3 | 83.1 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.2 | 6.2 | 30.4 | 173.5 | 17.3 | 17.3 | 83.2 | 83.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 03:22:54 | 3.08 | 76.1 | 17.2 | 83.7 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.7 | 6.4 | 37.9 | 153.5 | 17.2 | 17.3 | 83.5 | 84.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 03:27:54 | 2.92 | 78.3 | 17.3 | 83.6 | 877.4 | 0 | 14.5 | 0.4 | 7.7 | 31.7 | 316.3 | 17.2 | 17.3 | 83.3 | 83.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/03/26 03:32:54 | 2.93 | 81.8 | 17.3 | 83 | 877.4 | 0 | 14.4 | 0.4 | 6.6 | 20.9 | 353.5 | 17.3 | 17.4 | 82.3 | 83.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.3 | 14.4
0 | 21/03/26 03:37:54 | 2.37 | 93.3 | 17.4 | 82.5 | 877.5 | 0 | 14.3 | 0.1 | 7.3 | 8.9 | 356.3 | 17.3 | 17.4 | 81.7 | 82.8 | 877.3 | 877.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.4
0 | 21/03/26 03:42:54 | 1.92 | 79.9 | 17.4 | 82.1 | 877.5 | 0 | 14.3 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 353.5 | 17.4 | 17.4 | 81.4 | 82 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/26 03:47:54 | 2.17 | 81 | 17.4 | 82.1 | 877.5 | 0 | 14.2 | 0.1 | 4.2 | 15.7 | 305.1 | 17.3 | 17.4 | 81.7 | 82.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.1 | 14.3
0 | 21/03/26 03:52:54 | 2.33 | 75.2 | 17.4 | 81.7 | 877.6 | 0 | 14.2 | 0.3 | 4.6 | 15 | 120.4 | 17.3 | 17.4 | 81.2 | 81.9 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/26 03:57:54 | 2.16 | 76.3 | 17.3 | 81.5 | 877.6 | 0 | 14.1 | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 353.4 | 17.3 | 17.4 | 80.9 | 81.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/26 04:02:54 | 2.26 | 67.8 | 17.3 | 81.5 | 877.6 | 0 | 14.1 | 0.9 | 4.8 | 19.1 | 107.6 | 17.2 | 17.3 | 80.8 | 82.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/26 04:07:54 | 2.42 | 63.5 | 17.3 | 81.7 | 877.6 | 0 | 14.1 | 0.4 | 5 | 23.3 | 121.2 | 17.2 | 17.3 | 81.1 | 82.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 13.9 | 14.2
0 | 21/03/26 04:12:55 | 2.33 | 62.2 | 17.3 | 80.8 | 877.7 | 0 | 14 | 0.8 | 5.6 | 18.6 | 139.3 | 17.2 | 17.4 | 79.5 | 81.2 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/26 04:17:55 | 1.81 | 56 | 17.3 | 80.5 | 877.7 | 0 | 13.9 | 0.3 | 3 | 1.9 | 97.6 | 17.2 | 17.4 | 79.3 | 81 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.7 | 13.9
0 | 21/03/26 04:22:55 | 2.28 | 63.6 | 17.2 | 82 | 877.7 | 0 | 14.1 | 0.6 | 4.4 | 0 | 354.6 | 17.1 | 17.2 | 80.8 | 84.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 13.9 | 14.5
0 | 21/03/26 04:27:55 | 2.58 | 67.9 | 17.2 | 83.4 | 877.7 | 0 | 14.3 | 1.1 | 5 | 43.6 | 100.7 | 17.2 | 17.2 | 84.1 | 84.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/03/26 04:32:55 | 2.29 | 62.9 | 17.1 | 83.4 | 877.8 | 0 | 14.3 | 0.9 | 4 | 11.9 | 101.9 | 17 | 17.2 | 83 | 84.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/26 04:37:55 | 2.61 | 73.3 | 17.1 | 82.6 | 877.8 | 0 | 14.1 | 0.1 | 5.1 | 3 | 336.4 | 17.1 | 17.2 | 81.7 | 83.3 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14 | 14.2
0 | 21/03/26 04:42:55 | 2.42 | 73.4 | 17.2 | 81.1 | 877.9 | 0 | 13.9 | 0.8 | 3.9 | 27 | 133.5 | 17.1 | 17.2 | 79.6 | 82.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 13.6 | 14.1
0 | 21/03/26 04:47:55 | 2.83 | 71.3 | 17.2 | 80.6 | 877.9 | 0 | 13.8 | 0.8 | 5.4 | 43.8 | 123.3 | 17.1 | 17.2 | 79.3 | 81.3 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/03/26 04:53:00 | 2.58 | 72 | 17.2 | 80.1 | 877.9 | 0 | 13.7 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 116 | 17.2 | 17.3 | 78.4 | 81.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 13.4 | 14
0 | 21/03/26 04:58:00 | 2.93 | 69.4 | 17.3 | 80.6 | 878 | 0 | 13.9 | 0.2 | 5.2 | 36.4 | 114.7 | 17.2 | 17.4 | 80.2 | 81.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.9 | 14.1
0 | 21/03/26 05:03:00 | 2.73 | 66.1 | 17.3 | 79.6 | 878.1 | 0 | 13.8 | 1.1 | 4.9 | 17.8 | 104.6 | 17.3 | 17.5 | 78.3 | 80.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 13.6 | 14
0 | 21/03/26 05:08:00 | 2.69 | 66.4 | 17.4 | 78.5 | 878.1 | 0 | 13.6 | 1.2 | 4.8 | 27.7 | 96.1 | 17.4 | 17.5 | 77.2 | 78.7 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.4 | 13.7
0 | 21/03/26 05:13:00 | 2.22 | 67.3 | 17.5 | 77.5 | 878.1 | 0 | 13.5 | 0.4 | 3.8 | 8.7 | 97.3 | 17.5 | 17.6 | 76.6 | 77.4 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.5
0 | 21/03/26 05:18:00 | 2.14 | 66.1 | 17.4 | 77.3 | 878.2 | 0 | 13.4 | 1.1 | 3.6 | 29.7 | 92.5 | 17.3 | 17.5 | 76.6 | 78.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/26 05:23:00 | 1.97 | 64.3 | 17.2 | 78.1 | 878.2 | 0 | 13.4 | 0.6 | 2.7 | 20 | 101.9 | 17.1 | 17.3 | 77.5 | 79.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.6
0 | 21/03/26 05:28:00 | 2.08 | 67.3 | 17.2 | 79.4 | 878.2 | 0 | 13.5 | 1 | 3.8 | 25.2 | 92.9 | 17.1 | 17.2 | 79.1 | 80.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 13.4 | 13.8
0 | 21/03/26 05:33:00 | 2.39 | 71.2 | 17.2 | 80.6 | 878.3 | 1 | 13.8 | 0.4 | 4.4 | 14.1 | 136.6 | 17.1 | 17.2 | 80.3 | 82.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 2 | 13.7 | 14.1
0 | 21/03/26 05:38:00 | 2.26 | 67.4 | 17.2 | 81.2 | 878.3 | 2 | 13.9 | 0.7 | 4.6 | 31.3 | 96.7 | 17.1 | 17.2 | 80.9 | 82.4 | 878.3 | 878.4 | 1 | 3 | 13.8 | 14.1
0 | 21/03/26 05:43:01 | 2.53 | 68 | 17.1 | 81.6 | 878.3 | 3 | 13.9 | 0.7 | 4.6 | 23.3 | 107.1 | 17 | 17.1 | 81.6 | 82.3 | 878.3 | 878.4 | 3 | 6 | 13.9 | 14
0 | 21/03/26 05:48:01 | 2.93 | 68.6 | 17.2 | 80.8 | 878.3 | 6 | 13.8 | 1.1 | 5.6 | 39.5 | 95.2 | 17.1 | 17.2 | 79.5 | 81.6 | 878.3 | 878.4 | 6 | 8 | 13.6 | 14
0 | 21/03/26 05:53:01 | 3.03 | 67.8 | 17.1 | 80 | 878.4 | 8 | 13.6 | 1.2 | 5.2 | 29.9 | 93.2 | 17 | 17.2 | 78.7 | 80 | 878.4 | 878.6 | 8 | 11 | 13.2 | 13.7
0 | 21/03/26 05:58:01 | 2.76 | 60.7 | 17.1 | 79.6 | 878.5 | 13 | 13.5 | 0.7 | 4.7 | 8.2 | 96.3 | 16.9 | 17.1 | 78.8 | 80.1 | 878.5 | 878.7 | 11 | 20 | 13.2 | 13.5
0 | 21/03/26 06:03:01 | 2.44 | 57.4 | 17 | 79.3 | 878.6 | 27 | 13.4 | 1 | 3.6 | 12 | 92.7 | 16.9 | 17 | 78.8 | 79.6 | 878.5 | 878.7 | 20 | 54 | 13.2 | 13.4
0 | 21/03/26 06:08:01 | 2.08 | 57.3 | 17 | 79.7 | 878.6 | 87 | 13.5 | 0.8 | 3.7 | 5.9 | 358.6 | 16.9 | 17.2 | 79.4 | 80.6 | 878.6 | 878.7 | 54 | 138 | 13.3 | 13.7
0 | 21/03/26 06:13:01 | 1.83 | 56.7 | 17.2 | 79.5 | 878.6 | 127 | 13.6 | 0.6 | 3 | 4.9 | 100.6 | 17.2 | 17.3 | 79.1 | 79.6 | 878.5 | 878.7 | 138 | 162 | 13.6 | 13.7
0 | 21/03/26 06:18:01 | 2.18 | 56.9 | 17.3 | 79.5 | 878.6 | 161 | 13.7 | 1.2 | 4.2 | 15 | 108.9 | 17.3 | 17.4 | 78.8 | 80 | 878.6 | 878.8 | 162 | 189 | 13.6 | 13.9
0 | 21/03/26 06:23:01 | 2.02 | 65.5 | 17.4 | 78.9 | 878.8 | 185 | 13.7 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | 132.9 | 17.4 | 17.6 | 78 | 79.1 | 878.7 | 878.9 | 181 | 215 | 13.6 | 13.8
0 | 21/03/26 06:28:01 | 2.45 | 67.5 | 17.6 | 79.4 | 878.8 | 212 | 14 | 0.6 | 5.2 | 37 | 101.9 | 17.5 | 17.8 | 78.6 | 80 | 878.8 | 878.9 | 214 | 239 | 13.7 | 14.2
0 | 21/03/26 06:33:01 | 2.74 | 67.4 | 17.8 | 79.1 | 878.9 | 238 | 14.1 | 0.4 | 6.1 | 17.5 | 115.3 | 17.8 | 18 | 78.6 | 79.9 | 878.8 | 879 | 238 | 268 | 14.1 | 14.5
0 | 21/03/26 06:38:01 | 2.2 | 74.3 | 18 | 79 | 878.9 | 233 | 14.3 | 0 | 4.9 | 7.5 | 219.5 | 18 | 18.3 | 78.2 | 80 | 878.8 | 879 | 65 | 280 | 14.4 | 14.5
0 | 21/03/26 06:43:01 | 1.77 | 73.6 | 18.4 | 78 | 879 | 230 | 14.4 | 0.2 | 2.8 | 4.7 | 157.6 | 18.3 | 18.7 | 76.8 | 78.3 | 879 | 879.1 | 63 | 316 | 14.4 | 14.7
0 | 21/03/26 06:48:01 | 2.23 | 75.3 | 18.5 | 78.5 | 879 | 295 | 14.7 | 0.2 | 5 | 15.5 | 353.4 | 18.5 | 18.7 | 78.1 | 79.3 | 879 | 879.1 | 135 | 348 | 14.6 | 15
0 | 21/03/26 06:53:01 | 2.43 | 75.3 | 18.6 | 78.6 | 879 | 335 | 14.8 | 0.2 | 5 | 14.5 | 134.9 | 18.6 | 18.8 | 78.1 | 79.1 | 879 | 879.1 | 341 | 369 | 14.9 | 15
0 | 21/03/26 06:58:01 | 2.45 | 75.6 | 18.8 | 78.4 | 879 | 348 | 14.9 | 0.5 | 4.8 | 13.6 | 184.8 | 18.7 | 19 | 77.9 | 79 | 878.9 | 879.1 | 148 | 398 | 14.9 | 15.1
0 | 21/03/26 07:03:01 | 2.58 | 74 | 18.9 | 78.6 | 879.1 | 387 | 15 | 0.6 | 5.8 | 28 | 134.8 | 18.8 | 19 | 77.9 | 79.5 | 879 | 879.2 | 397 | 419 | 15 | 15.2
0 | 21/03/26 07:08:01 | 2.75 | 76.9 | 19 | 78.3 | 879.1 | 415 | 15.1 | 0.6 | 5.4 | 11.9 | 149.6 | 18.9 | 19.1 | 77.6 | 78.7 | 879 | 879.2 | 410 | 442 | 15 | 15.2
0 | 21/03/26 07:13:01 | 2.52 | 86 | 19.1 | 77.5 | 879.2 | 442 | 15.1 | 0.3 | 5.6 | 31.4 | 359.2 | 19.1 | 19.4 | 76.3 | 77.8 | 879.1 | 879.2 | 441 | 468 | 15 | 15.2
0 | 21/03/26 07:18:01 | 2.16 | 92.3 | 19.5 | 75.9 | 879.2 | 466 | 15.1 | 0.4 | 4.5 | 13.7 | 353.3 | 19.4 | 19.8 | 74 | 76.3 | 879.1 | 879.2 | 468 | 488 | 15 | 15.2
0 | 21/03/26 07:23:01 | 1.58 | 113.2 | 19.8 | 74.7 | 879.2 | 489 | 15.1 | 0 | 4.3 | 5.5 | 353.4 | 19.7 | 20.3 | 72.6 | 75.4 | 879.1 | 879.3 | 487 | 512 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/26 07:28:01 | 2.68 | 99.2 | 20 | 74.2 | 879.1 | 513 | 15.2 | 0.1 | 8 | 15.7 | 350.1 | 19.7 | 20.4 | 72.3 | 75.7 | 879.1 | 879.2 | 511 | 540 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/26 07:33:01 | 2.36 | 120 | 20 | 74 | 879.2 | 536 | 15.2 | 0.3 | 5.7 | 3.4 | 359.5 | 19.7 | 20.3 | 72.5 | 75.8 | 879.2 | 879.4 | 539 | 561 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/26 07:38:01 | 2.56 | 102.3 | 20.1 | 73.7 | 879.2 | 556 | 15.2 | 0.3 | 6.5 | 13.9 | 351.5 | 20 | 20.4 | 72.6 | 74.4 | 879.2 | 879.3 | 559 | 584 | 15.1 | 15.3
0 | 21/03/26 07:43:01 | 2.75 | 128.3 | 20.2 | 73.5 | 879.3 | 581 | 15.3 | 0.2 | 6.5 | 2.4 | 351.9 | 20 | 20.5 | 72.1 | 74.5 | 879.2 | 879.4 | 584 | 606 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/26 07:48:01 | 2.63 | 108.1 | 20.3 | 72.7 | 879.3 | 604 | 15.2 | 0.4 | 7.2 | 2.9 | 351.7 | 20.3 | 20.7 | 71 | 73.2 | 879.2 | 879.3 | 606 | 623 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/26 07:53:01 | 2.24 | 120.8 | 20.6 | 71.5 | 879.3 | 625 | 15.3 | 0.1 | 5.9 | 24.8 | 318.7 | 20.6 | 21 | 69.8 | 71.9 | 879.2 | 879.4 | 622 | 644 | 15.1 | 15.4
0 | 21/03/26 07:58:01 | 1.71 | 138.9 | 21.2 | 69.2 | 879.3 | 644 | 15.3 | 0.1 | 3.9 | 1.3 | 357.9 | 21 | 21.8 | 66.9 | 70.5 | 879.2 | 879.4 | 644 | 663 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/26 08:03:01 | 1.86 | 132 | 21.4 | 68.3 | 879.3 | 662 | 15.3 | 0.1 | 6.6 | 5.6 | 329.7 | 21.4 | 21.8 | 66.5 | 68.5 | 879.2 | 879.4 | 661 | 683 | 15.2 | 15.5
0 | 21/03/26 08:08:01 | 2.15 | 119.7 | 21.5 | 68 | 879.4 | 683 | 15.3 | 0.1 | 6.5 | 1.1 | 354.4 | 21.3 | 21.7 | 66.6 | 68.8 | 879.3 | 879.5 | 683 | 703 | 15.2 | 15.4
0 | 21/03/26 08:13:01 | 2.08 | 133 | 21.7 | 67.1 | 879.3 | 700 | 15.3 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 356.6 | 21.6 | 22 | 65.1 | 68.1 | 879.2 | 879.4 | 701 | 717 | 15.1 | 15.5
0 | 21/03/26 08:18:01 | 1.92 | 147.4 | 21.8 | 66.8 | 879.3 | 715 | 15.3 | 0.2 | 5.1 | 14.1 | 345.3 | 21.7 | 22.1 | 65.4 | 68 | 879.2 | 879.4 | 717 | 738 | 15.3 | 15.5
0 | 21/03/26 08:23:01 | 1.84 | 155.5 | 22 | 66.5 | 879.3 | 732 | 15.5 | 0 | 5.9 | 3.7 | 359.2 | 22 | 22.3 | 65.1 | 67 | 879.2 | 879.5 | 737 | 749 | 15.3 | 15.7
0 | 21/03/26 08:28:01 | 2.11 | 150.4 | 22.1 | 66.5 | 879.4 | 749 | 15.6 | 0.2 | 5.2 | 24 | 345.2 | 22.1 | 22.5 | 65 | 67.8 | 879.3 | 879.5 | 749 | 775 | 15.5 | 15.9
0 | 21/03/26 08:33:01 | 1.98 | 157.2 | 22.1 | 67.2 | 879.4 | 768 | 15.7 | 0 | 4.4 | 0.5 | 348.6 | 21.8 | 22.3 | 66.7 | 68.5 | 879.3 | 879.4 | 766 | 792 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/26 08:38:01 | 1.85 | 142.9 | 22.3 | 66.2 | 879.4 | 788 | 15.7 | 0.1 | 5.2 | 3.7 | 358.9 | 22.3 | 22.7 | 64.9 | 66.8 | 879.3 | 879.5 | 790 | 807 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/26 08:43:01 | 2.51 | 130.8 | 22.2 | 67 | 879.4 | 809 | 15.7 | 0.1 | 8.2 | 0.9 | 342.8 | 21.8 | 22.7 | 64.8 | 68.9 | 879.3 | 879.6 | 805 | 832 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/26 08:48:01 | 2.44 | 121.2 | 22.1 | 67 | 879.4 | 827 | 15.7 | 0.1 | 8.4 | 0.5 | 358.3 | 21.7 | 22.4 | 65.6 | 68.6 | 879.3 | 879.5 | 830 | 843 | 15.5 | 15.8
0 | 21/03/26 08:53:01 | 2.81 | 103.4 | 22.1 | 67.1 | 879.4 | 844 | 15.7 | 0.2 | 7.4 | 4.2 | 355.6 | 21.9 | 22.4 | 65.5 | 68.5 | 879.3 | 879.6 | 843 | 861 | 15.6 | 15.8
0 | 21/03/26 08:58:01 | 2.39 | 129.5 | 22.3 | 66.3 | 879.4 | 861 | 15.7 | 0.1 | 5.2 | 10.1 | 359.3 | 22 | 22.7 | 64.4 | 68.2 | 879.4 | 879.5 | 861 | 879 | 15.6 | 16
0 | 21/03/26 09:03:01 | 2.2 | 140.6 | 22.7 | 64.9 | 879.4 | 878 | 15.7 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 356.4 | 22.4 | 23.1 | 62.6 | 66.3 | 879.3 | 879.6 | 877 | 894 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/26 09:08:01 | 2.84 | 106.3 | 22.5 | 65.9 | 879.5 | 898 | 15.8 | 0.1 | 8.8 | 8.3 | 344.9 | 22.2 | 22.8 | 64.6 | 67.1 | 879.4 | 879.6 | 891 | 931 | 15.6 | 15.9
0 | 21/03/26 09:13:01 | 2.36 | 128.3 | 22.5 | 66.3 | 879.5 | 916 | 15.9 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 359 | 22.3 | 22.5 | 66 | 67.1 | 879.4 | 879.6 | 922 | 933 | 15.8 | 16.1
0 | 21/03/26 09:18:01 | 2.24 | 160.6 | 22.5 | 66.7 | 879.4 | 930 | 16 | 0.2 | 6.2 | 2.8 | 351.6 | 22.2 | 22.6 | 65.8 | 68.5 | 879.3 | 879.5 | 921 | 946 | 15.9 | 16.1
0 | 21/03/26 09:23:01 | 2.93 | 132 | 22.4 | 67.2 | 879.5 | 943 | 16 | 0.3 | 8.8 | 30 | 348.1 | 21.8 | 22.8 | 65.5 | 70.4 | 879.4 | 879.7 | 917 | 968 | 16 | 16.1
0 | 21/03/26 09:28:02 | 2.8 | 143.2 | 22.1 | 68.9 | 879.5 | 950 | 16.1 | 0 | 7.5 | 11.6 | 342 | 21.6 | 22.2 | 68.4 | 71.6 | 879.3 | 879.6 | 945 | 969 | 16 | 16.3
0 | 21/03/26 09:33:02 | 2.47 | 162.4 | 22.2 | 68.7 | 879.4 | 961 | 16.2 | 0.2 | 5.2 | 5.8 | 357 | 22 | 22.4 | 67.8 | 69.7 | 879.2 | 879.5 | 964 | 982 | 16.1 | 16.4
0 | 21/03/26 09:38:02 | 2.3 | 161.6 | 22.2 | 69.2 | 879.4 | 972 | 16.2 | 0.2 | 6.1 | 1.2 | 344.1 | 21.9 | 22.5 | 68.1 | 71.5 | 879.3 | 879.5 | 971 | 988 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/26 09:43:02 | 2.21 | 164.3 | 22.3 | 68.9 | 879.4 | 985 | 16.3 | 0.2 | 6.3 | 3.5 | 359.8 | 22.2 | 22.6 | 66.7 | 70.6 | 879.3 | 879.5 | 983 | 1000 | 16.1 | 16.6
0 | 21/03/26 09:48:02 | 2.77 | 138 | 22.3 | 68.8 | 879.4 | 999 | 16.3 | 0.2 | 8.1 | 0.5 | 356.7 | 22.1 | 22.6 | 67.3 | 70.4 | 879.3 | 879.5 | 995 | 1018 | 16.1 | 16.5
0 | 21/03/26 09:53:02 | 2.82 | 110.6 | 22.3 | 68.8 | 879.4 | 952 | 16.2 | 0.2 | 7.9 | 16 | 353.1 | 22 | 22.4 | 67.4 | 70.5 | 879.4 | 879.6 | 236 | 1030 | 16 | 16.4
0 | 21/03/26 09:58:02 | 3.1 | 115.9 | 22.4 | 68.3 | 879.4 | 951 | 16.3 | 0.4 | 7 | 28.2 | 343.6 | 22.2 | 22.9 | 66.2 | 69.9 | 879.3 | 879.6 | 271 | 1075 | 16.1 | 16.6
0 | 21/03/26 10:03:02 | 2.97 | 129.5 | 22.3 | 69.1 | 879.4 | 1010 | 16.4 | 0.2 | 7.6 | 11.5 | 346.3 | 22.1 | 22.5 | 69 | 70.3 | 879.2 | 879.6 | 1034 | 1069 | 16.2 | 16.6
0 | 21/03/26 10:08:02 | 2.85 | 124.4 | 22.3 | 69.7 | 879.4 | 1037 | 16.5 | 0.2 | 7.7 | 2.8 | 330.3 | 22.1 | 22.8 | 67.6 | 71.2 | 879.3 | 879.5 | 1040 | 1062 | 16.4 | 16.8