## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/08 15:15:03 | 1.2 | 262.5 | 18.9 | 95.9 | 876.3 | 10 | 18.2 | 1.2 | 1.2 | 262.5 | 262.5 | 18.9 | 18.9 | 95.9 | 95.9 | 876.3 | 876.3 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2
0 | 21/04/08 15:20:03 | 0.97 | 211.9 | 18.9 | 95.9 | 876.4 | 8 | 18.2 | 0 | 2 | 0.8 | 358 | 18.8 | 18.9 | 95.8 | 96.2 | 876.3 | 876.7 | 4 | 10 | 18.1 | 18.2
0 | 21/04/08 15:25:03 | 1.09 | 216.7 | 18.8 | 96 | 876.6 | 5 | 18.1 | 0 | 3.8 | 3 | 359.6 | 18.7 | 18.8 | 95.8 | 96.2 | 876.5 | 876.8 | 3 | 4 | 18 | 18.1
0 | 21/04/08 15:30:03 | 1.97 | 250.3 | 18.7 | 96.1 | 876.4 | 7 | 18.1 | 0 | 5.2 | 30.4 | 344.1 | 18.6 | 18.8 | 96 | 96.4 | 876.1 | 876.5 | 4 | 10 | 18 | 18.1
0 | 21/04/08 15:35:03 | 1.78 | 269.1 | 18.6 | 96.3 | 876.2 | 9 | 18 | 0.4 | 3 | 1.5 | 356.4 | 18.6 | 18.7 | 96 | 96.6 | 875.9 | 876.2 | 9 | 11 | 18 | 18.1
0 | 21/04/08 15:40:03 | 1.6 | 245.5 | 18.6 | 96.2 | 876.1 | 10 | 18 | 0.1 | 4.4 | 0.7 | 359 | 18.5 | 18.7 | 96 | 96.6 | 875.9 | 876.2 | 8 | 11 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/08 15:45:03 | 1.27 | 210.5 | 18.6 | 95.9 | 876.2 | 7 | 17.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 353.6 | 18.5 | 18.6 | 95.5 | 96 | 876.2 | 876.3 | 4 | 8 | 17.8 | 18
0 | 21/04/08 15:50:03 | 0.9 | 207.7 | 18.5 | 94.6 | 876.3 | 5 | 17.6 | 0 | 2.1 | 3.9 | 358.1 | 18.3 | 18.6 | 92.8 | 95.7 | 876.3 | 876.4 | 3 | 5 | 17.1 | 17.9
0 | 21/04/08 15:55:03 | 1.37 | 109.6 | 18.4 | 93.5 | 876.4 | 6 | 17.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 357.1 | 18.3 | 18.4 | 91.2 | 93.7 | 876.3 | 876.4 | 4 | 7 | 16.8 | 17.3
0 | 21/04/08 16:00:03 | 1.21 | 84.6 | 18.3 | 91.3 | 876.3 | 6 | 16.8 | 0.1 | 3 | 2.5 | 357.9 | 18.2 | 18.3 | 89.3 | 91.2 | 876 | 876.4 | 6 | 7 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/08 16:05:03 | 0.75 | 165.6 | 18.2 | 91 | 876 | 7 | 16.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 353.6 | 18.2 | 18.2 | 90.1 | 91.1 | 875.8 | 876 | 6 | 7 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/08 16:10:03 | 1.02 | 134.3 | 18.2 | 91.3 | 875.9 | 7 | 16.8 | 0.2 | 2.4 | 36.9 | 276.7 | 18.2 | 18.3 | 91.1 | 91.9 | 875.8 | 875.9 | 6 | 8 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/08 16:15:03 | 1.25 | 98.1 | 18.3 | 90.8 | 875.9 | 7 | 16.8 | 0.3 | 2.7 | 12 | 291.4 | 18.3 | 18.4 | 89.9 | 91.4 | 875.8 | 875.9 | 7 | 8 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/08 16:20:03 | 1.44 | 82.7 | 18.4 | 90.3 | 875.9 | 8 | 16.8 | 0.7 | 2.7 | 25.4 | 114.2 | 18.4 | 18.5 | 89.4 | 90.7 | 875.8 | 876 | 7 | 8 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/08 16:25:03 | 1.51 | 82.4 | 18.4 | 90.3 | 876 | 8 | 16.8 | 0.7 | 2.9 | 32.6 | 107.9 | 18.4 | 18.5 | 89.5 | 90.8 | 875.9 | 876.1 | 8 | 9 | 16.7 | 17
0 | 21/04/08 16:30:03 | 1.37 | 81.8 | 18.5 | 90.1 | 876 | 8 | 16.8 | 0.1 | 2.6 | 34.2 | 120.5 | 18.5 | 18.5 | 89.2 | 90.6 | 875.9 | 876.2 | 8 | 9 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/08 16:35:03 | 0.97 | 110.7 | 18.6 | 90.6 | 876.2 | 7 | 16.9 | 0 | 2 | 14.6 | 343.7 | 18.5 | 18.6 | 90.5 | 91.6 | 876.2 | 876.4 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/08 16:40:03 | 0.62 | 213.6 | 18.6 | 91.9 | 876.2 | 8 | 17.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 358 | 18.6 | 18.7 | 91.6 | 93.2 | 876.2 | 876.4 | 7 | 10 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/08 16:45:03 | 0.61 | 249.5 | 18.6 | 93.1 | 876.2 | 9 | 17.4 | 0 | 1.4 | 2.6 | 351 | 18.6 | 18.7 | 93.2 | 94 | 876.1 | 876.3 | 9 | 10 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/08 16:50:03 | 0.5 | 240.2 | 18.6 | 93.7 | 876.2 | 9 | 17.5 | 0.1 | 1 | 0.7 | 358 | 18.6 | 18.6 | 93.9 | 94.2 | 876.1 | 876.3 | 7 | 9 | 17.6 | 17.6
0 | 21/04/08 16:55:03 | 0.53 | 259.1 | 18.7 | 94.1 | 876.2 | 7 | 17.7 | 0 | 1.9 | 0.7 | 358.1 | 18.6 | 18.7 | 94.2 | 94.4 | 876.1 | 876.2 | 5 | 7 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/08 17:00:03 | 0.82 | 268.4 | 18.7 | 94.2 | 876.1 | 5 | 17.7 | 0.1 | 1.9 | 21.5 | 357.9 | 18.6 | 18.7 | 94.2 | 94.5 | 876 | 876.2 | 4 | 5 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/08 17:05:03 | 0.83 | 272.7 | 18.7 | 94.4 | 876.3 | 5 | 17.8 | 0 | 1.3 | 5.7 | 321.3 | 18.6 | 18.7 | 94.5 | 94.6 | 876.2 | 876.4 | 4 | 4 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/08 17:10:03 | 0.94 | 272.7 | 18.7 | 94.3 | 876.4 | 4 | 17.7 | 0.2 | 1.6 | 231.4 | 327 | 18.6 | 18.7 | 93.9 | 94.5 | 876.4 | 876.6 | 3 | 4 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/08 17:15:03 | 0.88 | 270 | 18.7 | 93.9 | 876.5 | 3 | 17.7 | 0 | 2.1 | 92.4 | 342.3 | 18.7 | 18.8 | 93.7 | 93.9 | 876.5 | 876.6 | 2 | 4 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/08 17:20:03 | 0.82 | 203.1 | 18.7 | 93.3 | 876.6 | 3 | 17.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 359.5 | 18.7 | 18.8 | 92.1 | 93.8 | 876.5 | 876.9 | 2 | 4 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/08 17:25:03 | 0.73 | 206 | 18.7 | 92.3 | 876.8 | 2 | 17.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 356.8 | 18.5 | 18.7 | 91.3 | 92.1 | 876.8 | 877 | 1 | 2 | 17 | 17.4
0 | 21/04/08 17:30:03 | 0.8 | 157.4 | 18.6 | 91.8 | 876.9 | 1 | 17.2 | 0 | 2.2 | 0.7 | 358.4 | 18.5 | 18.6 | 91.3 | 91.7 | 876.9 | 877 | 1 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 17:35:03 | 0.74 | 123.2 | 18.5 | 91.2 | 877 | 1 | 17 | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 359 | 18.4 | 18.6 | 90.1 | 91.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 2 | 16.7 | 17.2
0 | 21/04/08 17:40:03 | 0.77 | 88.4 | 18.5 | 90.7 | 877.1 | 0 | 17 | 0.2 | 1.5 | 5.2 | 358.1 | 18.4 | 18.5 | 90 | 90.9 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/08 17:45:03 | 0.56 | 76.9 | 18.6 | 90.9 | 877.2 | 0 | 17 | 0 | 1.5 | 0.7 | 358 | 18.5 | 18.6 | 90.9 | 91.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/08 17:50:03 | 0.6 | 111 | 18.6 | 91.3 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 358 | 18.5 | 18.6 | 91 | 91.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 17:55:03 | 0.47 | 148.9 | 18.6 | 91.7 | 877.5 | 0 | 17.2 | 0 | 1.3 | 2.5 | 358 | 18.5 | 18.6 | 91.7 | 92 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 18:00:03 | 0.7 | 97.9 | 18.6 | 91.6 | 877.6 | 0 | 17.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 359.7 | 18.5 | 18.6 | 91.4 | 92.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/08 18:05:03 | 0.88 | 83.2 | 18.6 | 91.5 | 877.6 | 0 | 17.2 | 0 | 1.7 | 23.7 | 147 | 18.6 | 18.7 | 90.9 | 91.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 18:10:03 | 1.05 | 58.3 | 18.7 | 91.4 | 877.7 | 0 | 17.2 | 0.2 | 2.3 | 6.5 | 109.5 | 18.6 | 18.8 | 91 | 91.5 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/08 18:15:03 | 0.72 | 54.6 | 18.7 | 91 | 877.7 | 0 | 17.2 | 0 | 1.8 | 2.5 | 356.7 | 18.7 | 18.8 | 90.6 | 91 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/08 18:20:03 | 0.46 | 88.6 | 18.7 | 91 | 877.7 | 0 | 17.2 | 0 | 0.7 | 50.5 | 173.6 | 18.7 | 18.7 | 90.6 | 91.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 18:25:03 | 0.47 | 160.7 | 18.7 | 91.6 | 877.8 | 0 | 17.3 | 0 | 1.2 | 5.7 | 359 | 18.7 | 18.7 | 91.3 | 92.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 18:30:03 | 0.39 | 166.9 | 18.7 | 92.1 | 877.9 | 0 | 17.4 | 0 | 0.9 | 21.4 | 272.3 | 18.7 | 18.7 | 92.2 | 92.6 | 877.8 | 878.1 | 0 | 1 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 18:35:03 | 0.33 | 123 | 18.7 | 92.2 | 878 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | 23.4 | 147 | 18.6 | 18.7 | 92.2 | 92.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/08 18:40:03 | 0.52 | 210 | 18.7 | 92.4 | 878.1 | 0 | 17.4 | 0.1 | 1.2 | 87.9 | 356.6 | 18.6 | 18.7 | 92.2 | 92.9 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/08 18:45:03 | 0.51 | 247.7 | 18.7 | 92.7 | 878.1 | 0 | 17.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 358.1 | 18.7 | 18.7 | 92.7 | 93 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 17.5 | 17.5
0 | 21/04/08 18:50:03 | 0.71 | 266.8 | 18.7 | 92.9 | 878.2 | 0 | 17.5 | 0 | 2 | 0.5 | 358.9 | 18.7 | 18.7 | 92.7 | 93.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/08 18:55:03 | 0.81 | 264.5 | 18.7 | 93.7 | 878.2 | 0 | 17.6 | 0 | 2.2 | 120.3 | 342.8 | 18.6 | 18.7 | 93.4 | 94.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/08 19:00:03 | 0.61 | 258.7 | 18.6 | 94.5 | 878.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 358 | 18.6 | 18.6 | 94.6 | 95.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/08 19:05:03 | 0.59 | 241.5 | 18.6 | 94.8 | 878.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1.6 | 0.6 | 351.4 | 18.5 | 18.6 | 94.9 | 95.2 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/08 19:10:03 | 0.56 | 238.6 | 18.5 | 94.7 | 878.2 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.1 | 5.6 | 355.5 | 18.4 | 18.5 | 94.4 | 94.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/08 19:15:03 | 0.57 | 251.4 | 18.4 | 94.5 | 878.2 | 0 | 17.5 | 0 | 1.3 | 6.7 | 353.5 | 18.4 | 18.4 | 94.3 | 94.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 19:20:03 | 0.63 | 257.8 | 18.4 | 94.4 | 878.2 | 0 | 17.5 | 0 | 2 | 0.6 | 357.2 | 18.4 | 18.4 | 94.3 | 94.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 19:25:03 | 0.57 | 251.1 | 18.4 | 94.5 | 878.2 | 0 | 17.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 357.9 | 18.3 | 18.4 | 94.5 | 94.6 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 19:30:03 | 0.59 | 254 | 18.3 | 94.6 | 878.2 | 0 | 17.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 359.4 | 18.3 | 18.4 | 94.5 | 94.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 19:35:03 | 0.91 | 267.5 | 18.3 | 94.6 | 878.3 | 0 | 17.4 | 0.1 | 2.5 | 15.3 | 358 | 18.3 | 18.3 | 94.6 | 94.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/08 19:40:03 | 1.17 | 278.7 | 18.3 | 94.8 | 878.5 | 0 | 17.4 | 0 | 2.9 | 2.1 | 359.5 | 18.2 | 18.3 | 94.6 | 95 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/08 19:45:03 | 0.99 | 269.6 | 18.3 | 95 | 878.7 | 0 | 17.5 | 0.1 | 2.5 | 5.7 | 359 | 18.2 | 18.3 | 94.9 | 95.3 | 878.7 | 879 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/08 19:50:03 | 0.7 | 268.2 | 18.3 | 95.2 | 878.8 | 0 | 17.5 | 0 | 1.7 | 0.8 | 358 | 18.2 | 18.3 | 95.3 | 95.5 | 878.8 | 878.9 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/08 19:55:03 | 0.48 | 241.7 | 18.3 | 95.5 | 878.9 | 0 | 17.6 | 0 | 1.2 | 83.5 | 356.7 | 18.2 | 18.3 | 95.5 | 95.7 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/08 20:00:03 | 0.49 | 250.3 | 18.2 | 95.5 | 878.9 | 0 | 17.5 | 0.1 | 1.8 | 6.8 | 345.3 | 18.2 | 18.3 | 95.5 | 95.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/08 20:05:03 | 0.62 | 157.7 | 18.2 | 95.3 | 879 | 0 | 17.4 | 0 | 1.6 | 36.9 | 282 | 18.2 | 18.3 | 94.7 | 95.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/08 20:10:03 | 0.51 | 103.8 | 18.2 | 95 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0 | 1 | 18.2 | 146.9 | 18.2 | 18.3 | 94.7 | 95.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/08 20:15:03 | 0.48 | 199 | 18.3 | 94.9 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0 | 1.6 | 2.4 | 358.9 | 18.2 | 18.3 | 94.6 | 95 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/08 20:20:03 | 0.69 | 247.2 | 18.3 | 95.1 | 879.2 | 0 | 17.5 | 0.2 | 1.5 | 5.6 | 333.3 | 18.3 | 18.3 | 94.9 | 95.4 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/08 20:25:03 | 0.69 | 254.6 | 18.3 | 95.3 | 879.2 | 0 | 17.5 | 0.1 | 1.4 | 191.9 | 290.5 | 18.2 | 18.3 | 95.2 | 95.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/08 20:30:03 | 0.42 | 225.1 | 18.2 | 95.3 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | 38.5 | 327 | 18.2 | 18.2 | 95.2 | 95.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/08 20:35:03 | 0.41 | 199.3 | 18.2 | 95.3 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0 | 1.4 | 8.1 | 353.5 | 18.2 | 18.2 | 95.2 | 95.3 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/08 20:40:03 | 0.54 | 234.7 | 18.2 | 95.3 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 356.8 | 18.2 | 18.2 | 95.3 | 95.4 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/08 20:45:03 | 0.52 | 262.1 | 18.2 | 95.3 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0.2 | 1 | 5.7 | 356.7 | 18.2 | 18.2 | 95.2 | 95.3 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/08 20:50:03 | 0.47 | 197.4 | 18.2 | 95.2 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0.1 | 0.9 | 43 | 300.3 | 18.1 | 18.2 | 95 | 95.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 20:55:03 | 0.61 | 105.3 | 18.1 | 95.1 | 879.4 | 0 | 17.3 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 359.5 | 18.1 | 18.2 | 95 | 95.2 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 21:00:03 | 0.59 | 137.3 | 18.1 | 95 | 879.4 | 0 | 17.2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 356.8 | 18.1 | 18.2 | 94.9 | 95.1 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 21:05:03 | 0.57 | 159.2 | 18.1 | 95.1 | 879.4 | 0 | 17.3 | 0 | 1.4 | 9 | 345.5 | 18.1 | 18.2 | 95 | 95.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 21:10:03 | 0.82 | 107.1 | 18.1 | 94.9 | 879.4 | 0 | 17.2 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 359.8 | 18.1 | 18.2 | 94.6 | 95.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/08 21:15:03 | 0.9 | 75.6 | 18.1 | 94.9 | 879.4 | 0 | 17.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 358.1 | 18.1 | 18.1 | 94.6 | 94.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 21:20:03 | 0.81 | 81 | 18.1 | 94.8 | 879.4 | 0 | 17.2 | 0 | 1.7 | 4.6 | 356 | 18 | 18.1 | 94.7 | 94.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 21:25:03 | 0.87 | 89.1 | 18.1 | 94.9 | 879.4 | 0 | 17.2 | 0 | 2.2 | 2 | 359.4 | 18.1 | 18.1 | 94.8 | 95 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 21:30:03 | 0.78 | 88.7 | 18.1 | 94.9 | 879.3 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | 1.8 | 358.6 | 18.1 | 18.1 | 94.7 | 95 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 21:35:03 | 1.04 | 74 | 18.1 | 94.9 | 879.3 | 0 | 17.2 | 0.1 | 2.5 | 4.8 | 359.5 | 18 | 18.1 | 94.8 | 95 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 21:40:03 | 1.09 | 54.3 | 18.1 | 94.9 | 879.2 | 0 | 17.2 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 357.3 | 18 | 18.1 | 94.8 | 95 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 21:45:03 | 1.09 | 46.6 | 18.1 | 95 | 879.2 | 0 | 17.2 | 0 | 2.4 | 3.9 | 126.3 | 18.1 | 18.1 | 94.9 | 95 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 21:50:03 | 1.06 | 46.9 | 18.1 | 94.8 | 879.1 | 0 | 17.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 359.6 | 18.1 | 18.1 | 94.5 | 95 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 21:55:03 | 1.14 | 50.9 | 18.1 | 94.5 | 879.1 | 0 | 17.2 | 0.4 | 2.3 | 8.9 | 104.2 | 18.1 | 18.2 | 94.1 | 94.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 22:00:03 | 1.16 | 53.9 | 18.2 | 94.2 | 879 | 0 | 17.2 | 0.4 | 1.9 | 6.7 | 110.7 | 18.2 | 18.2 | 93.9 | 94.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/08 22:05:03 | 1.07 | 59.6 | 18.2 | 94 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 88.5 | 18.2 | 18.2 | 93.8 | 93.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 22:10:03 | 0.76 | 138.4 | 18.2 | 94 | 879 | 0 | 17.2 | 0 | 1.5 | 6.6 | 358.9 | 18.2 | 18.3 | 93.8 | 94 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/08 22:15:03 | 0.6 | 166.1 | 18.2 | 93.9 | 879 | 0 | 17.2 | 0 | 1.7 | 0.7 | 359.7 | 18.2 | 18.3 | 93.8 | 94 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/08 22:20:03 | 0.68 | 109 | 18.2 | 93.6 | 878.9 | 0 | 17.1 | 0 | 1.7 | 0.6 | 359.8 | 18.2 | 18.3 | 93.2 | 93.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 22:25:03 | 1.07 | 70.9 | 18.3 | 93.3 | 878.8 | 0 | 17.1 | 0.2 | 2 | 0.7 | 357.9 | 18.2 | 18.3 | 93 | 93.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 22:30:03 | 1.19 | 54.7 | 18.3 | 93.1 | 878.8 | 0 | 17.1 | 0.3 | 2.1 | 10 | 102 | 18.3 | 18.4 | 92.9 | 93.1 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/08 22:35:03 | 1.15 | 55.8 | 18.3 | 92.8 | 878.7 | 0 | 17.1 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 98.8 | 18.3 | 18.4 | 92.6 | 93 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 22:40:03 | 1.4 | 44.9 | 18.4 | 92.3 | 878.7 | 0 | 17.1 | 0.7 | 2.4 | 8.5 | 100.2 | 18.4 | 18.5 | 91.4 | 92.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/08 22:45:03 | 1.19 | 45.6 | 18.4 | 91.9 | 878.6 | 0 | 17.1 | 0.3 | 2.1 | 7.6 | 345.4 | 18.4 | 18.5 | 91.5 | 92 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/08 22:50:03 | 1.33 | 43 | 18.4 | 92 | 878.5 | 0 | 17.1 | 0.5 | 2.4 | 6.1 | 127.3 | 18.4 | 18.5 | 91.2 | 92.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/08 22:55:03 | 1.36 | 46 | 18.5 | 91.1 | 878.5 | 0 | 17 | 0.6 | 2.3 | 16.1 | 96.8 | 18.5 | 18.6 | 90.3 | 91.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/08 23:00:03 | 1.96 | 49.4 | 18.6 | 90 | 878.4 | 0 | 17 | 0.8 | 4.8 | 8.7 | 102 | 18.6 | 18.8 | 87.9 | 90.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/04/08 23:05:03 | 2.42 | 51.5 | 18.8 | 88.1 | 878.2 | 0 | 16.8 | 0.5 | 5.1 | 4.3 | 355 | 18.8 | 19 | 86.6 | 87.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/08 23:10:03 | 2.44 | 48.5 | 18.9 | 87.8 | 878.1 | 0 | 16.8 | 0.9 | 4.2 | 6.6 | 132.3 | 18.9 | 19 | 87.2 | 88 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/08 23:15:03 | 2.7 | 51.7 | 19 | 87.5 | 878.1 | 0 | 16.8 | 0.2 | 5.3 | 4.7 | 203.3 | 18.9 | 19.1 | 86 | 88.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/04/08 23:20:03 | 2.79 | 46.5 | 19.1 | 86.1 | 877.9 | 0 | 16.7 | 0.9 | 4.7 | 9.5 | 117.2 | 19.1 | 19.3 | 84.5 | 86.3 | 877.7 | 878 | 0 | 0 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/08 23:25:03 | 2.27 | 50.5 | 19.1 | 86.1 | 877.8 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | 355.6 | 19 | 19.3 | 84.5 | 87.8 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/08 23:30:03 | 1.73 | 71.4 | 18.9 | 87.6 | 877.7 | 0 | 16.8 | 0 | 2.7 | 0.5 | 358.6 | 18.8 | 19 | 87.8 | 88.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/08 23:35:03 | 1.34 | 61.1 | 18.8 | 88.7 | 877.6 | 0 | 16.9 | 0 | 2.3 | 0.6 | 355.2 | 18.6 | 18.8 | 88.7 | 89.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/08 23:40:03 | 1.25 | 50.1 | 18.7 | 89.4 | 877.5 | 0 | 16.9 | 0 | 2.7 | 0.1 | 359 | 18.6 | 18.6 | 89.6 | 90 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/08 23:45:04 | 1.59 | 52.5 | 18.6 | 89.3 | 877.4 | 0 | 16.8 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 359.6 | 18.6 | 18.7 | 88.7 | 90 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/08 23:50:04 | 2.11 | 45 | 18.7 | 88.4 | 877.3 | 0 | 16.8 | 0.6 | 4.8 | 1 | 101.9 | 18.7 | 18.9 | 87.4 | 88.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/08 23:55:04 | 1.94 | 55.4 | 18.8 | 87.9 | 877.2 | 0 | 16.8 | 0 | 4 | 0.6 | 359.7 | 18.9 | 18.9 | 87.3 | 87.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/09 00:00:04 | 2.17 | 50 | 18.9 | 88 | 877.2 | 0 | 16.8 | 0.3 | 4.9 | 6.4 | 126.3 | 18.8 | 18.9 | 87.5 | 88.3 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 00:05:04 | 2.51 | 48.3 | 19 | 86.9 | 877.1 | 1 | 16.8 | 0.4 | 4.2 | 13.5 | 105.6 | 18.9 | 19.2 | 85.9 | 87.5 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/09 00:10:04 | 2.37 | 54.1 | 19.2 | 86.3 | 877.1 | 1 | 16.8 | 0.3 | 4.6 | 3.5 | 353.6 | 19.2 | 19.3 | 85.4 | 86.3 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 00:15:04 | 1.77 | 69.1 | 19.2 | 86.7 | 877.1 | 0 | 16.9 | 0.1 | 4.5 | 12 | 355.6 | 19.1 | 19.2 | 86.3 | 87.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 00:20:04 | 1.23 | 66.1 | 19.1 | 87 | 877 | 0 | 16.8 | 0.4 | 1.6 | 15.4 | 106 | 19 | 19.1 | 86.9 | 87.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 00:25:04 | 1.45 | 74.8 | 19.1 | 85.9 | 877 | 0 | 16.7 | 0.2 | 3.2 | 6.8 | 359.8 | 19 | 19.4 | 83.4 | 87.5 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/09 00:30:04 | 1.17 | 75.3 | 19.4 | 84.1 | 877 | 1 | 16.6 | 0.2 | 2.6 | 12 | 358 | 19.4 | 19.5 | 82.8 | 83.4 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/09 00:35:04 | 1.05 | 81.5 | 19.4 | 83.6 | 877 | 0 | 16.5 | 0 | 3.6 | 38.5 | 156.5 | 19.4 | 19.5 | 82.3 | 83.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/09 00:40:04 | 1.42 | 78.9 | 19.5 | 83.2 | 876.9 | 1 | 16.6 | 0.3 | 4 | 21.5 | 128.5 | 19.5 | 19.6 | 81.9 | 83.7 | 876.8 | 877 | 1 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/09 00:45:04 | 1.93 | 80.4 | 19.5 | 84 | 876.8 | 1 | 16.7 | 0 | 4.7 | 28.1 | 227.6 | 19.4 | 19.5 | 83.7 | 84.9 | 876.7 | 876.8 | 1 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 00:50:04 | 2.57 | 79.8 | 19.5 | 84.2 | 876.8 | 1 | 16.7 | 0.5 | 5.3 | 33 | 123.7 | 19.4 | 19.5 | 83.7 | 85 | 876.7 | 876.8 | 1 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/09 00:55:04 | 2.83 | 71.1 | 19.5 | 83.5 | 876.7 | 1 | 16.6 | 0.9 | 5.3 | 20.3 | 102.7 | 19.5 | 19.6 | 82.8 | 83.7 | 876.6 | 876.8 | 1 | 2 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 01:00:04 | 2.01 | 94.2 | 19.5 | 83.6 | 876.6 | 1 | 16.6 | 0.1 | 4.7 | 0.7 | 329.2 | 19.4 | 19.5 | 83 | 84 | 876.4 | 876.7 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 01:05:04 | 2.11 | 82.3 | 19.4 | 83.7 | 876.5 | 1 | 16.6 | 0.6 | 5.4 | 28.3 | 121.5 | 19.4 | 19.5 | 83.5 | 84.3 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 01:10:04 | 1.54 | 80.4 | 19.5 | 83.2 | 876.5 | 1 | 16.5 | 0.1 | 3.2 | 8.1 | 353.6 | 19.4 | 19.5 | 82.3 | 83.5 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/09 01:15:04 | 1.09 | 91.8 | 19.4 | 83.7 | 876.6 | 0 | 16.6 | 0.1 | 3.3 | 38.6 | 260.9 | 19.4 | 19.5 | 82.8 | 84.4 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/09 01:20:04 | 1.32 | 96 | 19.5 | 83 | 876.6 | 1 | 16.5 | 0.2 | 4.1 | 28.8 | 210.5 | 19.4 | 19.6 | 82.2 | 82.9 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/09 01:25:04 | 2.08 | 82.6 | 19.6 | 82.7 | 876.6 | 1 | 16.5 | 0.4 | 5.2 | 32.7 | 124.3 | 19.5 | 19.7 | 81.9 | 83.7 | 876.5 | 876.7 | 1 | 2 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/09 01:30:04 | 2.04 | 85.9 | 19.5 | 84.2 | 876.6 | 1 | 16.7 | 0 | 6.6 | 0 | 357.9 | 19.3 | 19.5 | 83.7 | 86 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/09 01:35:04 | 2.15 | 81.3 | 19.3 | 85.8 | 876.5 | 0 | 16.9 | 0.2 | 6.5 | 9.5 | 350.8 | 19.2 | 19.3 | 86 | 87.2 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 01:40:04 | 1.83 | 76.6 | 19.2 | 86.3 | 876.5 | 0 | 16.9 | 0.3 | 2.9 | 15.3 | 344 | 19.2 | 19.2 | 86.4 | 87.3 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 01:45:04 | 1.69 | 74.6 | 19.2 | 86.8 | 876.5 | 0 | 16.9 | 0.6 | 2.6 | 26.3 | 117.5 | 19.1 | 19.2 | 86.5 | 87.2 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/09 01:50:04 | 1.18 | 56.9 | 19.1 | 87.3 | 876.5 | 0 | 16.9 | 0 | 1.7 | 0.6 | 359.2 | 19 | 19.1 | 87.2 | 87.9 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 01:55:04 | 0.68 | 132.9 | 19 | 87.9 | 876.5 | 0 | 17 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359.7 | 19 | 19 | 87.9 | 88.4 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/09 02:00:04 | 0.8 | 88.8 | 19 | 88.3 | 876.5 | 0 | 17 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 359.7 | 18.9 | 19 | 88.3 | 88.8 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 02:05:04 | 1 | 77.7 | 18.9 | 88.7 | 876.5 | 0 | 17 | 0.4 | 1.6 | 52.2 | 90.7 | 18.8 | 18.9 | 88.8 | 89.2 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/09 02:10:04 | 0.79 | 85 | 18.9 | 89.4 | 876.6 | 1 | 17 | 0 | 1.4 | 46.7 | 163.7 | 18.8 | 18.9 | 89.2 | 89.9 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 02:15:04 | 0.89 | 80.9 | 18.8 | 89.8 | 876.6 | 1 | 17.1 | 0.1 | 2 | 5.6 | 170.9 | 18.8 | 18.8 | 89.7 | 90.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/09 02:20:04 | 1.5 | 66.7 | 19 | 88.5 | 876.6 | 1 | 17 | 0.4 | 3 | 12 | 130.2 | 18.8 | 19.1 | 87.2 | 89.7 | 876.6 | 876.7 | 1 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/09 02:25:04 | 1.96 | 59 | 19 | 87.8 | 876.6 | 1 | 17 | 0.6 | 4.1 | 6.6 | 111.7 | 19.1 | 19.1 | 87.1 | 87.8 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 02:30:04 | 2.33 | 66.5 | 19.1 | 87.9 | 876.6 | 1 | 17 | 0.4 | 4.3 | 12 | 357 | 19.1 | 19.1 | 87.7 | 88.1 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/09 02:35:04 | 2.09 | 67.6 | 19.1 | 87.7 | 876.6 | 1 | 17 | 0.1 | 4 | 8.7 | 345.4 | 19.1 | 19.2 | 87.4 | 88 | 876.5 | 876.6 | 1 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/09 02:40:04 | 1.69 | 78.4 | 19.1 | 87.9 | 876.6 | 1 | 17 | 0 | 2.8 | 25.2 | 266 | 19.1 | 19.2 | 87.5 | 88.3 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/09 02:45:04 | 1.39 | 79.3 | 19.1 | 88.3 | 876.6 | 0 | 17.1 | 0.1 | 2.5 | 35.1 | 159.5 | 19 | 19.1 | 88.3 | 88.7 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 02:50:04 | 1.24 | 83.5 | 19.1 | 88.2 | 876.7 | 0 | 17 | 0 | 3.5 | 3.8 | 357.4 | 19 | 19.1 | 87.6 | 88.8 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 02:55:04 | 1.32 | 82.9 | 19.1 | 87.8 | 876.7 | 0 | 17 | 0 | 3.4 | 18.3 | 345.4 | 19.1 | 19.1 | 87.3 | 87.8 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 03:00:04 | 1.76 | 79.2 | 19.1 | 87.1 | 876.7 | 1 | 16.9 | 0.5 | 3.9 | 36.2 | 135.6 | 19.1 | 19.2 | 86.1 | 87.3 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/09 03:05:04 | 1.81 | 72.1 | 19.2 | 86.3 | 876.8 | 1 | 16.9 | 0.7 | 3.4 | 20.5 | 90.6 | 19.2 | 19.3 | 85.4 | 86.2 | 876.8 | 876.9 | 1 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 03:10:04 | 2.01 | 73.9 | 19.3 | 85.9 | 876.8 | 1 | 16.8 | 0.1 | 4.2 | 11.9 | 130.6 | 19.3 | 19.3 | 85.3 | 85.9 | 876.8 | 877 | 1 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 03:15:04 | 1.76 | 68.2 | 19.3 | 85.8 | 876.9 | 1 | 16.8 | 0.6 | 3.3 | 29.2 | 97.7 | 19.3 | 19.3 | 85.3 | 86.1 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 03:20:04 | 1.5 | 66.8 | 19.3 | 86 | 876.9 | 1 | 16.9 | 0.4 | 2.2 | 23.3 | 128.5 | 19.2 | 19.3 | 85.9 | 86.4 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/09 03:25:04 | 1.45 | 50.9 | 19.3 | 86.2 | 876.9 | 1 | 16.9 | 0.6 | 2.4 | 12.9 | 97.8 | 19.2 | 19.3 | 86.1 | 86.6 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 03:30:04 | 1.71 | 44.6 | 19.3 | 87 | 877 | 1 | 17.1 | 0.9 | 3 | 5 | 347.4 | 19.2 | 19.3 | 86.6 | 87.9 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 03:35:04 | 1.37 | 54.1 | 19.2 | 87.6 | 877 | 0 | 17.1 | 0.6 | 2.6 | 24.6 | 101.8 | 19.2 | 19.3 | 87.5 | 88.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 03:40:04 | 1.25 | 50.3 | 19.3 | 87.6 | 877.1 | 1 | 17.1 | 0.4 | 2.2 | 18.3 | 81.9 | 19.2 | 19.3 | 87.4 | 87.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 03:45:04 | 1.41 | 55.4 | 19.3 | 88 | 877.1 | 0 | 17.2 | 0.5 | 3.6 | 12 | 98.8 | 19.2 | 19.3 | 87.6 | 88.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 03:50:04 | 1.76 | 65.1 | 19.3 | 87.7 | 877.1 | 0 | 17.1 | 0.9 | 3.3 | 43.2 | 107.1 | 19.2 | 19.4 | 86.6 | 88.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 17 | 17.4
0 | 21/04/09 03:55:04 | 1.8 | 76.8 | 19.4 | 86.6 | 877.1 | 1 | 17.1 | 0.4 | 3 | 16.3 | 166.3 | 19.3 | 19.5 | 85.5 | 86.6 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/09 04:00:04 | 1.79 | 76.5 | 19.4 | 86.3 | 877 | 1 | 17.1 | 0.4 | 3.1 | 4.9 | 98.9 | 19.4 | 19.5 | 85.4 | 86.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 04:05:04 | 1.89 | 74.1 | 19.5 | 86 | 877 | 1 | 17 | 0.5 | 3.2 | 30.3 | 115.2 | 19.5 | 19.5 | 85.6 | 86.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/09 04:10:04 | 1.49 | 66.8 | 19.4 | 86.6 | 877 | 0 | 17.1 | 0.1 | 2.6 | 17.7 | 134.4 | 19.3 | 19.5 | 86 | 87.4 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 04:15:04 | 2.08 | 68.1 | 19.4 | 87 | 877 | 1 | 17.2 | 0.6 | 4 | 18.8 | 156.9 | 19.3 | 19.4 | 87.1 | 87.3 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 04:20:04 | 1.86 | 70.4 | 19.4 | 87.2 | 877.1 | 1 | 17.2 | 0.8 | 3.2 | 47.8 | 100.2 | 19.3 | 19.4 | 87.2 | 87.4 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 04:25:04 | 1.91 | 71.3 | 19.4 | 87.1 | 877.1 | 1 | 17.1 | 0.5 | 3.4 | 39.3 | 136.1 | 19.4 | 19.4 | 86.9 | 87.3 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 04:30:04 | 1.97 | 71.4 | 19.4 | 87.2 | 877 | 0 | 17.2 | 0.6 | 4.1 | 22 | 123.3 | 19.3 | 19.4 | 87 | 87.5 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 04:35:04 | 1.51 | 76.8 | 19.3 | 87.7 | 877.1 | 0 | 17.2 | 0 | 2.9 | 5.6 | 357.9 | 19.2 | 19.4 | 87.5 | 88.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/09 04:40:04 | 1.74 | 76.9 | 19.2 | 87.8 | 877.1 | 0 | 17.1 | 0.3 | 3.7 | 35.1 | 168.7 | 19.1 | 19.2 | 87.3 | 88.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/09 04:45:04 | 2 | 75.8 | 19.2 | 87.5 | 877.1 | 0 | 17 | 0.3 | 5.2 | 0.7 | 330 | 19.1 | 19.2 | 87.1 | 87.6 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/09 04:50:04 | 2.43 | 77 | 19.2 | 86.9 | 877.1 | 1 | 17 | 0.3 | 5.4 | 45.4 | 127.3 | 19.2 | 19.3 | 85.9 | 87.1 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/09 04:55:04 | 2.42 | 74.5 | 19.3 | 86.1 | 877.1 | 1 | 16.9 | 1.1 | 3.6 | 39.2 | 96.7 | 19.2 | 19.3 | 85.4 | 85.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 05:00:04 | 2.45 | 74.2 | 19.3 | 85.7 | 877.1 | 1 | 16.8 | 1.1 | 4 | 40.6 | 106.4 | 19.3 | 19.3 | 85.4 | 85.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.8 | 16.8
0 | 21/04/09 05:05:04 | 1.93 | 78.3 | 19.3 | 85.6 | 877.1 | 0 | 16.8 | 0.1 | 3.2 | 15.5 | 139.9 | 19.3 | 19.4 | 85.3 | 85.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 05:10:04 | 1.83 | 78.7 | 19.3 | 85.4 | 877.2 | 0 | 16.8 | 0 | 4.1 | 12 | 353.5 | 19.3 | 19.4 | 84.8 | 85.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 05:15:04 | 2.26 | 74.1 | 19.4 | 85 | 877.2 | 1 | 16.8 | 0.9 | 4.3 | 42.4 | 96.7 | 19.4 | 19.4 | 84.5 | 85 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/09 05:20:04 | 2.53 | 71.5 | 19.4 | 84.8 | 877.3 | 1 | 16.7 | 1.5 | 3.9 | 34.1 | 116.2 | 19.4 | 19.4 | 84.5 | 84.7 | 877.3 | 877.4 | 1 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/09 05:25:04 | 2.51 | 73.1 | 19.4 | 84.8 | 877.3 | 1 | 16.8 | 0.7 | 4.6 | 33 | 139.4 | 19.4 | 19.5 | 84.7 | 85.2 | 877.3 | 877.4 | 1 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/09 05:30:04 | 2.67 | 75.4 | 19.4 | 85.3 | 877.4 | 1 | 16.9 | 0.8 | 5.1 | 33.2 | 115.7 | 19.4 | 19.5 | 85.2 | 85.7 | 877.4 | 877.5 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 05:35:04 | 2.71 | 73.3 | 19.4 | 85.5 | 877.5 | 3 | 16.9 | 1.3 | 5 | 40.8 | 93.2 | 19.4 | 19.4 | 85.6 | 85.8 | 877.4 | 877.5 | 2 | 6 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 05:40:04 | 2.23 | 74.1 | 19.4 | 85.9 | 877.5 | 7 | 16.9 | 0.7 | 3.3 | 28.9 | 111.6 | 19.3 | 19.4 | 85.7 | 86.4 | 877.5 | 877.6 | 5 | 12 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 05:45:04 | 2.03 | 72.4 | 19.4 | 85.8 | 877.5 | 12 | 16.9 | 1 | 3.8 | 30.4 | 114.9 | 19.3 | 19.4 | 85.6 | 86.1 | 877.5 | 877.7 | 11 | 18 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 05:50:04 | 2 | 69.9 | 19.4 | 85.7 | 877.6 | 19 | 17 | 0.6 | 3.6 | 33.3 | 106.2 | 19.4 | 19.4 | 85.6 | 85.8 | 877.6 | 877.8 | 18 | 25 | 16.9 | 17
0 | 21/04/09 05:55:04 | 2.38 | 70.8 | 19.4 | 85.9 | 877.7 | 26 | 17 | 0.9 | 4.9 | 33.7 | 100.3 | 19.4 | 19.5 | 85.8 | 86.1 | 877.7 | 877.8 | 25 | 32 | 17 | 17
0 | 21/04/09 06:00:04 | 2.66 | 73.3 | 19.4 | 86.1 | 877.8 | 31 | 17 | 0.8 | 4.8 | 26.4 | 120.9 | 19.4 | 19.5 | 85.9 | 86.8 | 877.8 | 877.9 | 32 | 37 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 06:05:04 | 2.63 | 73.2 | 19.4 | 86.9 | 877.9 | 38 | 17.1 | 0.4 | 5.3 | 31.5 | 167.6 | 19.4 | 19.4 | 86.8 | 87.5 | 877.9 | 878 | 37 | 46 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 06:10:04 | 2.54 | 70.9 | 19.4 | 86.9 | 878 | 48 | 17.1 | 1.2 | 4.6 | 42.1 | 95.4 | 19.4 | 19.5 | 86.8 | 87.4 | 877.9 | 878.2 | 45 | 63 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 06:15:04 | 2.39 | 69.3 | 19.5 | 86.4 | 878.1 | 63 | 17.1 | 0.5 | 4.1 | 32.4 | 122.9 | 19.4 | 19.6 | 85.6 | 86.8 | 878.1 | 878.3 | 63 | 78 | 17 | 17.2
0 | 21/04/09 06:20:04 | 2.15 | 67.3 | 19.6 | 85.8 | 878.2 | 74 | 17.1 | 0.4 | 4.2 | 10.3 | 94.5 | 19.6 | 19.7 | 85.2 | 85.6 | 878.2 | 878.3 | 78 | 80 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 06:25:04 | 2.09 | 68.9 | 19.7 | 85.4 | 878.2 | 74 | 17.1 | 0.8 | 3.7 | 33.8 | 106.3 | 19.7 | 19.8 | 85.1 | 85.4 | 878.2 | 878.3 | 71 | 79 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 06:30:04 | 1.28 | 81.2 | 19.8 | 85 | 878.3 | 88 | 17.1 | 0.1 | 2.5 | 25 | 326.9 | 19.7 | 19.9 | 84.5 | 85.2 | 878.3 | 878.5 | 72 | 111 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/09 06:35:04 | 0.71 | 125.6 | 20 | 84.5 | 878.4 | 104 | 17.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 353.5 | 19.9 | 20.2 | 83.8 | 84.6 | 878.4 | 878.6 | 95 | 129 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 06:40:04 | 0.82 | 110 | 20.2 | 83.8 | 878.5 | 93 | 17.3 | 0.1 | 2.5 | 3.9 | 350 | 20.2 | 20.3 | 82.9 | 83.9 | 878.5 | 878.6 | 83 | 95 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 06:45:04 | 0.77 | 164.1 | 20.3 | 83.6 | 878.6 | 102 | 17.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 356.7 | 20.2 | 20.4 | 82.7 | 83.8 | 878.6 | 878.7 | 84 | 177 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/09 06:50:04 | 0.96 | 190.3 | 20.4 | 83.5 | 878.7 | 97 | 17.5 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 353.6 | 20.4 | 20.5 | 83.1 | 83.9 | 878.6 | 878.9 | 90 | 96 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/09 06:55:04 | 0.82 | 231.3 | 20.4 | 83.2 | 878.8 | 107 | 17.4 | 0 | 2.1 | 0.6 | 356 | 20.4 | 20.4 | 82.6 | 83.3 | 878.8 | 878.9 | 92 | 137 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/09 07:00:04 | 1 | 254.1 | 20.4 | 82.9 | 878.9 | 135 | 17.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 359.8 | 20.3 | 20.4 | 82.3 | 83 | 878.8 | 879 | 137 | 155 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:05:04 | 0.85 | 259.4 | 20.4 | 82.7 | 879 | 162 | 17.3 | 0 | 1.9 | 9.3 | 355.4 | 20.3 | 20.4 | 82.3 | 83.1 | 879 | 879.1 | 155 | 204 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:10:04 | 0.91 | 250.3 | 20.4 | 82.6 | 879.1 | 199 | 17.3 | 0.1 | 2.5 | 5.5 | 357.9 | 20.4 | 20.4 | 82.2 | 82.8 | 879 | 879.2 | 194 | 233 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:15:04 | 0.98 | 259.9 | 20.5 | 82.1 | 879.1 | 164 | 17.3 | 0.1 | 2.2 | 27.2 | 352.1 | 20.4 | 20.5 | 81.6 | 82.3 | 879.1 | 879.2 | 121 | 194 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/09 07:20:04 | 0.95 | 269.3 | 20.5 | 82.1 | 879.2 | 124 | 17.3 | 0.1 | 2.2 | 216.4 | 350.6 | 20.4 | 20.5 | 81.5 | 82.5 | 879.1 | 879.3 | 88 | 121 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:25:04 | 0.98 | 268.7 | 20.4 | 82.4 | 879.2 | 95 | 17.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 353.5 | 20.3 | 20.5 | 81.9 | 83 | 879.1 | 879.3 | 74 | 88 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:30:04 | 0.97 | 268.3 | 20.3 | 82.7 | 879.2 | 98 | 17.3 | 0 | 2.4 | 16.3 | 357.9 | 20.3 | 20.3 | 82.7 | 83.1 | 879.2 | 879.3 | 84 | 108 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/09 07:35:04 | 0.89 | 266.2 | 20.3 | 82.8 | 879.2 | 110 | 17.3 | 0 | 2 | 56.8 | 336.5 | 20.3 | 20.4 | 82.6 | 83.2 | 879.2 | 879.3 | 108 | 125 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:40:04 | 0.75 | 238.4 | 20.4 | 82.7 | 879.2 | 115 | 17.3 | 0 | 1.9 | 7.5 | 359.5 | 20.3 | 20.4 | 82.3 | 82.9 | 879.1 | 879.3 | 115 | 126 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:45:04 | 0.68 | 236.6 | 20.4 | 82.3 | 879.3 | 112 | 17.3 | 0.1 | 1.4 | 8.6 | 353.4 | 20.4 | 20.5 | 81.8 | 82.7 | 879.2 | 879.4 | 106 | 118 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:50:04 | 0.7 | 244.5 | 20.5 | 81.8 | 879.4 | 132 | 17.3 | 0 | 2.1 | 50.7 | 356.7 | 20.5 | 20.6 | 81.1 | 82 | 879.3 | 879.4 | 106 | 188 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 07:55:04 | 1.06 | 261.4 | 20.6 | 81.5 | 879.4 | 198 | 17.3 | 0.1 | 3.1 | 1.7 | 355.3 | 20.6 | 20.7 | 80.6 | 81.8 | 879.3 | 879.5 | 188 | 253 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/09 08:00:04 | 0.93 | 263 | 20.8 | 80.8 | 879.5 | 202 | 17.3 | 0 | 2.1 | 18.3 | 353.4 | 20.7 | 21 | 79.9 | 81.7 | 879.4 | 879.6 | 196 | 229 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/09 08:05:04 | 1 | 263.2 | 20.9 | 80.1 | 879.5 | 211 | 17.3 | 0 | 2.2 | 0.7 | 356.1 | 21 | 21 | 79.3 | 80.3 | 879.5 | 879.6 | 196 | 231 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/09 08:10:04 | 1.18 | 263.3 | 21 | 79.9 | 879.6 | 229 | 17.4 | 0.1 | 2.5 | 192 | 315.7 | 21 | 21.1 | 79.2 | 80.4 | 879.5 | 879.6 | 231 | 245 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/09 08:15:04 | 1.11 | 254.4 | 21.2 | 79.2 | 879.6 | 244 | 17.4 | 0 | 2.7 | 0.6 | 351.8 | 21.1 | 21.5 | 77.9 | 80 | 879.5 | 879.7 | 244 | 260 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/09 08:20:04 | 1.24 | 263.3 | 21.4 | 78.1 | 879.6 | 267 | 17.4 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 346.9 | 21.5 | 21.6 | 76.6 | 78.2 | 879.5 | 879.6 | 248 | 339 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/09 08:25:04 | 1.18 | 268.3 | 21.5 | 78 | 879.6 | 269 | 17.5 | 0.2 | 2.6 | 215.3 | 357.9 | 21.4 | 21.6 | 77.4 | 78.7 | 879.5 | 879.7 | 261 | 283 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/09 08:30:04 | 1.16 | 266.8 | 21.5 | 77.6 | 879.6 | 245 | 17.4 | 0.2 | 2.3 | 222.1 | 327 | 21.5 | 21.6 | 76.8 | 77.8 | 879.6 | 879.7 | 221 | 264 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/09 08:35:04 | 0.93 | 261.3 | 21.6 | 77.3 | 879.7 | 241 | 17.5 | 0.1 | 1.8 | 8.6 | 358 | 21.5 | 21.9 | 76.1 | 77.7 | 879.6 | 879.8 | 228 | 255 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/09 08:40:04 | 0.82 | 257.8 | 22 | 75.8 | 879.7 | 211 | 17.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359.9 | 21.9 | 22.3 | 73.9 | 76.1 | 879.6 | 879.8 | 177 | 228 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/09 08:45:04 | 0.73 | 210.3 | 22.1 | 74.9 | 879.7 | 208 | 17.4 | 0 | 1.5 | 77.5 | 297.3 | 22.1 | 22.3 | 73.7 | 74.8 | 879.7 | 879.8 | 173 | 267 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/09 08:50:04 | 0.7 | 234.4 | 22.3 | 74.6 | 879.7 | 370 | 17.5 | 0 | 1.7 | 56.7 | 351.2 | 22.1 | 22.5 | 73.4 | 75.3 | 879.6 | 879.7 | 267 | 653 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/09 08:55:04 | 0.91 | 171.1 | 22.8 | 71.9 | 879.6 | 575 | 17.5 | 0.1 | 3 | 3 | 359.5 | 22.5 | 23.6 | 67.6 | 73.4 | 879.5 | 879.7 | 535 | 836 | 17.1 | 17.8
0 | 21/04/09 09:00:05 | 1.05 | 136.1 | 22.9 | 71.5 | 879.6 | 648 | 17.5 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 356.6 | 22.9 | 23.3 | 69.3 | 72.3 | 879.5 | 879.6 | 543 | 878 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/09 09:05:05 | 1.01 | 194 | 23.5 | 69.5 | 879.4 | 707 | 17.6 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 357.9 | 23.1 | 24.1 | 66.6 | 70.6 | 879.2 | 879.5 | 599 | 994 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/09 09:10:05 | 0.96 | 133.7 | 23.7 | 68.6 | 879.3 | 602 | 17.6 | 0 | 2.4 | 4.8 | 359 | 23.8 | 24 | 67.1 | 68.7 | 879.2 | 879.3 | 510 | 599 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/09 09:15:05 | 0.82 | 106.3 | 23.9 | 68.2 | 879.3 | 470 | 17.6 | 0.1 | 1.8 | 15.7 | 277.1 | 23.9 | 24 | 67.2 | 69 | 879.2 | 879.3 | 288 | 577 | 17.5 | 18
0 | 21/04/09 09:20:05 | 1.05 | 97.7 | 24 | 68 | 879.2 | 367 | 17.7 | 0.2 | 2.4 | 12 | 353.5 | 23.8 | 24.3 | 66.8 | 69.3 | 879.1 | 879.2 | 286 | 357 | 17.7 | 18
0 | 21/04/09 09:25:06 | 1.1 | 96.9 | 24 | 68.2 | 879.1 | 410 | 17.8 | 0.1 | 2.6 | 39.6 | 210.5 | 23.7 | 24.2 | 67 | 69.9 | 879 | 879.2 | 344 | 648 | 17.6 | 18
0 | 21/04/09 09:30:06 | 1.13 | 83.1 | 23.9 | 68.2 | 879.1 | 724 | 17.7 | 0.1 | 2.6 | 14.9 | 335 | 23.8 | 24.1 | 67 | 70 | 879 | 879.2 | 484 | 1165 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/09 09:35:06 | 0.84 | 166.2 | 24.2 | 66.7 | 879 | 658 | 17.6 | 0 | 1.8 | 88.5 | 310.9 | 23.9 | 24.6 | 64.6 | 67.8 | 878.9 | 879.1 | 378 | 1091 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/09 09:40:06 | 0.8 | 151.6 | 24.6 | 64.9 | 879 | 587 | 17.6 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 358.9 | 24.6 | 25.1 | 62.6 | 65.1 | 878.9 | 879 | 388 | 886 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/09 09:45:06 | 0.78 | 172.8 | 25.1 | 63.3 | 878.9 | 360 | 17.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 357.8 | 25.1 | 25.5 | 61.1 | 63.5 | 878.8 | 879 | 172 | 450 | 17.3 | 18
0 | 21/04/09 09:50:06 | 0.94 | 131.4 | 24.8 | 65 | 878.9 | 257 | 17.8 | 0 | 3 | 12 | 348.1 | 24.5 | 25.3 | 62.9 | 67.1 | 878.9 | 879 | 172 | 218 | 17.7 | 18
0 | 21/04/09 09:55:06 | 1.2 | 124.9 | 24.7 | 65.7 | 879 | 195 | 17.8 | 0.1 | 3.2 | 2 | 357.5 | 24.1 | 24.8 | 65.2 | 67.1 | 878.9 | 879.1 | 153 | 178 | 17.6 | 18
0 | 21/04/09 10:00:06 | 1.39 | 95.3 | 24.2 | 67.9 | 879 | 165 | 17.9 | 0 | 3.4 | 19.4 | 135.6 | 23.8 | 24.1 | 67.1 | 70.6 | 879 | 879.1 | 140 | 157 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/09 10:05:06 | 1.55 | 87.6 | 23.9 | 69.6 | 879.1 | 132 | 18 | 0.1 | 3.5 | 11.9 | 334.1 | 23.6 | 23.9 | 70 | 71.4 | 879 | 879.2 | 98 | 140 | 18 | 18.2
0 | 21/04/09 10:10:06 | 1.33 | 103.7 | 23.7 | 70.9 | 879.1 | 110 | 18.1 | 0 | 3.7 | 26 | 334.7 | 23.5 | 23.6 | 71.1 | 72.3 | 879.1 | 879.2 | 95 | 100 | 18 | 18.2
0 | 21/04/09 10:15:06 | 1.41 | 125.1 | 23.6 | 71.3 | 879.1 | 99 | 18.1 | 0.1 | 3.3 | 0.8 | 356.1 | 23.5 | 23.6 | 70.5 | 72.2 | 879.1 | 879.2 | 89 | 98 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/09 10:20:06 | 1.71 | 104.7 | 23.3 | 72.2 | 879.1 | 88 | 18 | 0.1 | 4.5 | 39.6 | 220.3 | 23.1 | 23.5 | 71.5 | 73.3 | 879 | 879.2 | 69 | 99 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/09 10:25:06 | 1.36 | 136.1 | 23.2 | 73 | 879.1 | 73 | 18 | 0 | 4.3 | 39.2 | 350 | 23 | 23.1 | 72.7 | 74.3 | 879 | 879.1 | 62 | 69 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/09 10:30:06 | 2.45 | 99.7 | 22.9 | 74 | 879.1 | 64 | 18 | 0.7 | 6.3 | 33.1 | 123.7 | 22.5 | 23.1 | 73.2 | 75.4 | 879 | 879.2 | 56 | 62 | 17.9 | 18
0 | 21/04/09 10:35:06 | 3.66 | 82.5 | 22.4 | 76.9 | 879.1 | 72 | 18.1 | 1.7 | 6.9 | 50 | 92.7 | 21.6 | 22.5 | 75.3 | 82.8 | 879.1 | 879.3 | 61 | 90 | 17.9 | 18.6
0 | 21/04/09 10:40:06 | 3.17 | 76.2 | 21.7 | 82.1 | 879.2 | 96 | 18.5 | 1.3 | 4.8 | 34.9 | 97.8 | 21.2 | 21.6 | 82.8 | 86 | 879.2 | 879.4 | 89 | 129 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/09 10:45:06 | 2.43 | 77.5 | 21.3 | 84.8 | 879.2 | 146 | 18.7 | 0.1 | 4.8 | 15.3 | 150 | 21.1 | 21.2 | 85.6 | 87.4 | 879.1 | 879.3 | 129 | 217 | 18.6 | 19
0 | 21/04/09 10:50:06 | 2.07 | 82.9 | 21.3 | 86.2 | 879.2 | 248 | 18.8 | 0.2 | 4.2 | 0.5 | 169.1 | 21.1 | 21.3 | 85.8 | 88.6 | 879.1 | 879.2 | 217 | 422 | 18.6 | 19.3
0 | 21/04/09 10:55:06 | 1.73 | 99.4 | 21.3 | 87.3 | 879.1 | 490 | 19.1 | 0 | 3.6 | 24.1 | 345.3 | 21.2 | 21.4 | 86.7 | 90.2 | 879 | 879.2 | 422 | 834 | 19 | 19.7
0 | 21/04/09 11:00:06 | 2.2 | 90.6 | 21.5 | 86.2 | 879.1 | 673 | 19.1 | 0.3 | 5.1 | 11.8 | 333.7 | 21.4 | 21.7 | 83.7 | 88.5 | 879 | 879.1 | 559 | 1039 | 18.7 | 19.5
0 | 21/04/09 11:05:06 | 1.76 | 103 | 22 | 84.5 | 879 | 912 | 19.2 | 0.1 | 4.4 | 1.1 | 356.8 | 21.6 | 22.6 | 80 | 86.7 | 878.9 | 879 | 665 | 1190 | 18.9 | 19.7
0 | 21/04/09 11:10:06 | 2.59 | 90.9 | 22.4 | 81.5 | 878.9 | 917 | 19.1 | 0.2 | 6.8 | 10.6 | 353.4 | 22.5 | 23 | 78.1 | 82.4 | 878.8 | 879 | 805 | 1131 | 18.5 | 19.7
0 | 21/04/09 11:15:06 | 2.9 | 86.5 | 22.6 | 79.8 | 878.9 | 809 | 18.9 | 0.7 | 6.1 | 19.5 | 334.9 | 22.4 | 22.8 | 76.9 | 80.6 | 878.9 | 879 | 628 | 942 | 18.5 | 19.2
0 | 21/04/09 11:20:06 | 3.13 | 81.9 | 22.6 | 79.4 | 878.9 | 736 | 18.8 | 0.2 | 8.1 | 8.8 | 141.6 | 22.4 | 22.7 | 77.4 | 80.7 | 878.8 | 879 | 609 | 775 | 18.5 | 19.1
0 | 21/04/09 11:25:06 | 2.74 | 82.5 | 22.7 | 78.3 | 878.8 | 695 | 18.8 | 0.1 | 5.4 | 16.2 | 346.8 | 22.5 | 23 | 75.8 | 79.8 | 878.6 | 878.8 | 595 | 764 | 18.4 | 19.1
0 | 21/04/09 11:30:06 | 2.38 | 90.2 | 23 | 77.3 | 878.6 | 750 | 18.8 | 0.1 | 6 | 19.1 | 347.6 | 22.8 | 23.5 | 74 | 78.6 | 878.3 | 878.6 | 687 | 925 | 18.4 | 19.1
0 | 21/04/09 11:35:06 | 2.55 | 88.9 | 23.3 | 75.3 | 878.5 | 766 | 18.6 | 0.2 | 7 | 22.6 | 289.9 | 23.3 | 23.5 | 73.2 | 75.4 | 878.3 | 878.4 | 481 | 1095 | 18.2 | 18.8
0 | 21/04/09 11:40:06 | 2.12 | 99.2 | 23.6 | 73.5 | 878.3 | 936 | 18.6 | 0.1 | 5.4 | 4.2 | 354.8 | 23.4 | 24.1 | 69.7 | 75.7 | 878.1 | 878.3 | 911 | 1130 | 18 | 19
0 | 21/04/09 11:45:06 | 2.4 | 99 | 23.9 | 71.5 | 878.2 | 768 | 18.4 | 0.3 | 5.5 | 9 | 330.3 | 24 | 24.4 | 67.9 | 73.2 | 878 | 878.2 | 337 | 1154 | 18 | 18.9
0 | 21/04/09 11:50:06 | 3.59 | 80.4 | 23.9 | 71.7 | 878.1 | 912 | 18.4 | 1.1 | 6.8 | 42 | 136.1 | 23.4 | 24.1 | 70.3 | 73.8 | 878 | 878.1 | 352 | 1178 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/09 11:55:06 | 2.78 | 95.8 | 23.9 | 71.6 | 878 | 857 | 18.4 | 0.1 | 5.8 | 14 | 339.8 | 23.4 | 24.2 | 70.3 | 74 | 877.8 | 878 | 526 | 1123 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/09 12:00:06 | 3.23 | 92.4 | 24 | 71 | 877.9 | 788 | 18.4 | 0.1 | 7.1 | 17 | 359.8 | 23.7 | 24.5 | 68.6 | 71.9 | 877.7 | 877.9 | 483 | 1217 | 18 | 18.9
0 | 21/04/09 12:05:06 | 3.04 | 91.6 | 24 | 70.7 | 877.8 | 829 | 18.3 | 0.4 | 6.8 | 3.4 | 358.1 | 23.6 | 24.4 | 68.6 | 71.7 | 877.7 | 877.9 | 491 | 1212 | 18 | 18.5
0 | 21/04/09 12:10:06 | 3.44 | 85.1 | 24 | 70.7 | 877.8 | 756 | 18.3 | 0.3 | 8.1 | 0.6 | 342.2 | 23.7 | 24.4 | 68.1 | 72 | 877.6 | 877.8 | 488 | 1146 | 18 | 18.5
0 | 21/04/09 12:15:06 | 3.46 | 85.3 | 23.8 | 70.9 | 877.8 | 598 | 18.1 | 0.4 | 10.5 | 6.7 | 345.3 | 23.3 | 24.2 | 68.6 | 72.8 | 877.6 | 877.8 | 428 | 576 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/09 12:20:06 | 3.08 | 90.3 | 23.8 | 70.6 | 877.7 | 471 | 18.1 | 0.1 | 6.4 | 7.1 | 357.1 | 23.7 | 24 | 68.6 | 71.8 | 877.5 | 877.8 | 348 | 428 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/09 12:25:06 | 2.44 | 114.3 | 23.8 | 70.4 | 877.5 | 450 | 18.1 | 0.2 | 5.3 | 4.3 | 356.7 | 23.7 | 24 | 69.2 | 71.8 | 877.3 | 877.6 | 340 | 637 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/09 12:30:06 | 2.46 | 110.1 | 24 | 70 | 877.3 | 488 | 18.2 | 0.3 | 6.2 | 25.7 | 359 | 24 | 24.2 | 68.8 | 70.8 | 877.1 | 877.4 | 432 | 802 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/09 12:35:06 | 2.72 | 124.6 | 23.9 | 70.6 | 877.2 | 453 | 18.2 | 0.2 | 7.6 | 3.2 | 351.6 | 23.5 | 24 | 69.6 | 72.3 | 877 | 877.2 | 342 | 602 | 18 | 18.5
0 | 21/04/09 12:40:06 | 2.79 | 122.5 | 23.8 | 70.8 | 877.2 | 399 | 18.1 | 0.2 | 8.5 | 14.3 | 331.7 | 23.5 | 24 | 69.7 | 72.4 | 877.1 | 877.2 | 313 | 431 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/09 12:45:06 | 2.6 | 125.3 | 23.7 | 70.3 | 877.1 | 476 | 17.9 | 0.3 | 6.8 | 4.5 | 352.2 | 23.3 | 23.7 | 69 | 72.9 | 877 | 877.2 | 406 | 763 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/09 12:50:06 | 2.64 | 126.8 | 23.6 | 70.3 | 877.1 | 412 | 17.9 | 0.2 | 8.8 | 16.5 | 355.6 | 23.3 | 23.8 | 69.5 | 72.3 | 877 | 877.1 | 368 | 406 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/09 12:55:06 | 3.04 | 106.8 | 23.4 | 70.3 | 876.9 | 447 | 17.7 | 0.1 | 7.8 | 18.2 | 356.8 | 23.2 | 23.8 | 68.7 | 71.3 | 876.7 | 877.1 | 370 | 611 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/09 13:00:06 | 2.74 | 119.9 | 23.4 | 70.3 | 876.8 | 401 | 17.6 | 0.3 | 8.6 | 1.6 | 358.8 | 23.2 | 23.4 | 69.5 | 71.2 | 876.6 | 876.8 | 229 | 611 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/09 13:05:06 | 2.63 | 115.4 | 23.4 | 70.1 | 876.8 | 248 | 17.6 | 0.2 | 8.6 | 1.2 | 324.1 | 23.2 | 23.6 | 68.8 | 70.8 | 876.7 | 877 | 115 | 229 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/09 13:10:06 | 2.68 | 115 | 23.3 | 70.1 | 876.9 | 156 | 17.5 | 0.3 | 6.1 | 3.9 | 341 | 23 | 23.3 | 69.2 | 71.2 | 876.9 | 877 | 98 | 115 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/09 13:15:06 | 2.94 | 102.9 | 23 | 70.9 | 876.9 | 124 | 17.4 | 0.3 | 7.8 | 25.4 | 359 | 22.7 | 23 | 70.1 | 71.9 | 876.8 | 877 | 101 | 106 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/09 13:20:06 | 3.14 | 99.4 | 22.7 | 72.4 | 876.8 | 110 | 17.5 | 0.1 | 10 | 32.7 | 351.8 | 22.4 | 22.7 | 71.8 | 74.7 | 876.7 | 876.9 | 98 | 106 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/09 13:25:06 | 3.03 | 96.1 | 22.4 | 74.7 | 876.8 | 95 | 17.7 | 0.2 | 8.4 | 30.4 | 276.8 | 22.1 | 22.4 | 74.7 | 76.7 | 876.7 | 876.9 | 73 | 98 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/09 13:30:06 | 2.27 | 136.9 | 22.3 | 75.6 | 876.9 | 68 | 17.8 | 0.2 | 5 | 14.9 | 349.1 | 22.1 | 22.3 | 75.7 | 77.3 | 876.8 | 877 | 38 | 73 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/09 13:35:06 | 2.54 | 112.5 | 22 | 76.7 | 876.9 | 43 | 17.8 | 0.2 | 7.6 | 19.5 | 295.3 | 21.7 | 22.1 | 76.3 | 78.1 | 876.9 | 877 | 26 | 38 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/09 13:40:06 | 2.53 | 90.2 | 21.8 | 77.8 | 876.9 | 35 | 17.8 | 0.4 | 5.9 | 12.1 | 122.4 | 21.6 | 21.7 | 78.1 | 78.7 | 876.7 | 876.9 | 27 | 33 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/09 13:45:06 | 2.64 | 94.4 | 21.7 | 77.9 | 876.7 | 37 | 17.7 | 0.3 | 7.5 | 28.6 | 347 | 21.6 | 21.7 | 77.6 | 78.6 | 876.6 | 876.8 | 33 | 40 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/09 13:50:06 | 2.15 | 117.3 | 21.7 | 78 | 876.7 | 38 | 17.6 | 0.2 | 6.1 | 33.8 | 357.1 | 21.6 | 21.7 | 77.7 | 78.3 | 876.6 | 876.7 | 37 | 40 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/09 13:55:06 | 2.48 | 106.5 | 21.6 | 78.1 | 876.8 | 31 | 17.6 | 0.1 | 6.8 | 27.6 | 327 | 21.4 | 21.7 | 77.7 | 78.6 | 876.6 | 877 | 19 | 37 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/09 14:00:06 | 2.37 | 97.4 | 21.5 | 78.4 | 876.9 | 22 | 17.5 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 347.6 | 21.3 | 21.5 | 78.1 | 78.8 | 876.9 | 877 | 15 | 19 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/09 14:05:06 | 1.69 | 127.6 | 21.4 | 78.9 | 876.9 | 19 | 17.5 | 0 | 4 | 30.4 | 359.8 | 21.3 | 21.4 | 78.7 | 80.1 | 876.9 | 877 | 16 | 19 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/09 14:10:06 | 1.3 | 156.4 | 21.3 | 80.2 | 876.9 | 19 | 17.8 | 0 | 2.9 | 2 | 357.2 | 21.3 | 21.4 | 80.1 | 81.7 | 876.8 | 876.9 | 17 | 20 | 17.7 | 18
0 | 21/04/09 14:15:06 | 1.57 | 140.3 | 21.2 | 81.2 | 876.8 | 21 | 17.9 | 0.1 | 4 | 0.7 | 342.6 | 21 | 21.3 | 81.2 | 82.6 | 876.8 | 876.9 | 20 | 23 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/09 14:20:06 | 1.38 | 139.7 | 21.1 | 82.6 | 876.8 | 28 | 18 | 0.2 | 3.3 | 8.9 | 357.9 | 20.9 | 21 | 82.4 | 83.9 | 876.7 | 876.9 | 23 | 41 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/09 14:25:06 | 1.92 | 110.9 | 20.9 | 83.6 | 876.7 | 40 | 18 | 0.2 | 5.6 | 6 | 313 | 20.8 | 20.9 | 83.3 | 84.9 | 876.6 | 876.7 | 41 | 49 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/09 14:30:06 | 1.9 | 102.5 | 20.8 | 83.9 | 876.7 | 38 | 18 | 0 | 4.6 | 0.7 | 327 | 20.7 | 20.8 | 83.4 | 85.1 | 876.6 | 876.7 | 22 | 49 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/09 14:35:06 | 1.76 | 104.9 | 20.7 | 83.7 | 876.7 | 25 | 17.9 | 0 | 4 | 11.9 | 358 | 20.7 | 20.7 | 83.3 | 84 | 876.6 | 876.8 | 16 | 22 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/09 14:40:06 | 2.07 | 91.9 | 20.7 | 83.7 | 876.8 | 15 | 17.9 | 0 | 4.8 | 3 | 357.3 | 20.7 | 20.7 | 83 | 84.3 | 876.7 | 876.9 | 7 | 16 | 17.7 | 18
0 | 21/04/09 14:45:06 | 2.09 | 86.8 | 20.7 | 84.1 | 876.9 | 11 | 17.9 | 0 | 4.8 | 36.4 | 256.6 | 20.5 | 20.7 | 83.5 | 85.8 | 876.8 | 877 | 7 | 10 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/09 14:50:06 | 1.47 | 122.1 | 20.5 | 85.9 | 876.9 | 14 | 18.1 | 0.2 | 3 | 26 | 318.8 | 20.4 | 20.6 | 85.7 | 87.7 | 876.9 | 877 | 10 | 17 | 18 | 18.3
0 | 21/04/09 14:55:06 | 1.28 | 120.5 | 20.4 | 87 | 876.9 | 19 | 18.1 | 0.1 | 3.2 | 36 | 353.7 | 20.2 | 20.4 | 86.6 | 88.3 | 876.8 | 877 | 17 | 24 | 18 | 18.4
0 | 21/04/09 15:00:06 | 1.06 | 154.5 | 20.3 | 87.8 | 876.8 | 25 | 18.1 | 0.2 | 2 | 3.9 | 359.5 | 20.1 | 20.2 | 87.5 | 89.3 | 876.7 | 876.9 | 23 | 31 | 18 | 18.4
0 | 21/04/09 15:05:06 | 1.47 | 107.6 | 20.2 | 87.3 | 876.8 | 27 | 18 | 0.2 | 3.8 | 12 | 160.5 | 20.1 | 20.2 | 85.5 | 88.6 | 876.8 | 876.9 | 27 | 33 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/09 15:10:06 | 1.66 | 71.7 | 20.2 | 85.6 | 876.8 | 23 | 17.7 | 0 | 3.2 | 5.6 | 359.9 | 20.1 | 20.2 | 83.1 | 87.1 | 876.8 | 876.9 | 16 | 27 | 17.2 | 18