## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/09 15:15:06 | 2.08 | 66.6 | 20.1 | 84.7 | 876.8 | 17 | 17.4 | 0.9 | 4.4 | 0.6 | 356 | 20.1 | 20.2 | 83.1 | 85.1 | 876.7 | 876.9 | 13 | 16 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/09 15:20:06 | 1.86 | 59.5 | 20 | 85 | 876.7 | 29 | 17.4 | 0.1 | 4.3 | 1.5 | 359.4 | 19.9 | 20.1 | 84.3 | 85.8 | 876.6 | 876.8 | 16 | 51 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/09 15:25:06 | 1.92 | 61.2 | 19.9 | 85.5 | 876.6 | 51 | 17.4 | 0.2 | 5.1 | 1.7 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 84.8 | 86.3 | 876.5 | 876.6 | 51 | 75 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/09 15:30:06 | 1.66 | 75 | 19.8 | 86.1 | 876.6 | 64 | 17.4 | 0 | 3.8 | 1.2 | 358.8 | 19.7 | 19.8 | 85.6 | 87 | 876.5 | 876.7 | 66 | 76 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/09 15:35:06 | 1.63 | 78.6 | 19.8 | 86 | 876.7 | 68 | 17.3 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | 358.3 | 19.7 | 19.8 | 85.3 | 86.8 | 876.6 | 876.8 | 66 | 77 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/09 15:40:06 | 2.15 | 63.1 | 19.7 | 85.8 | 876.7 | 80 | 17.2 | 0.7 | 4.8 | 11.5 | 114.7 | 19.6 | 19.7 | 84.7 | 86.6 | 876.6 | 876.7 | 77 | 96 | 17 | 17.4
0 | 21/04/09 15:45:06 | 1.84 | 65.5 | 19.7 | 86 | 876.7 | 91 | 17.3 | 0 | 4.8 | 0.7 | 359.2 | 19.6 | 19.7 | 84.6 | 87.3 | 876.6 | 876.8 | 93 | 101 | 17 | 17.5
0 | 21/04/09 15:50:06 | 1.53 | 73 | 19.7 | 85.4 | 876.7 | 82 | 17.2 | 0.2 | 3.8 | 6.8 | 359.4 | 19.7 | 19.7 | 84.3 | 86 | 876.7 | 876.8 | 66 | 93 | 17 | 17.3
0 | 21/04/09 15:55:06 | 1.7 | 60.5 | 19.8 | 84.3 | 876.8 | 66 | 17 | 0.4 | 3.9 | 2.2 | 352 | 19.7 | 19.8 | 81.7 | 86.1 | 876.7 | 876.9 | 52 | 66 | 16.6 | 17.4
0 | 21/04/09 16:00:06 | 1.59 | 82.2 | 19.8 | 83.6 | 876.8 | 54 | 17 | 0.2 | 3.6 | 4.6 | 356.1 | 19.8 | 19.9 | 81.8 | 83.9 | 876.8 | 876.9 | 42 | 53 | 16.7 | 17.1
0 | 21/04/09 16:05:06 | 2.18 | 72.5 | 19.9 | 82.4 | 876.9 | 43 | 16.8 | 0.3 | 4 | 5.9 | 147 | 19.9 | 20 | 80.7 | 82.8 | 876.9 | 876.9 | 34 | 42 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/09 16:10:06 | 2.22 | 67.5 | 19.9 | 82 | 876.9 | 39 | 16.7 | 0.8 | 4.4 | 11 | 120.4 | 19.9 | 20 | 80.4 | 83.3 | 876.9 | 877 | 34 | 40 | 16.4 | 17
0 | 21/04/09 16:15:06 | 2.5 | 55.8 | 19.9 | 81.9 | 876.9 | 40 | 16.7 | 1 | 4.4 | 2.1 | 112.3 | 19.8 | 20 | 81.1 | 82.6 | 876.8 | 877 | 39 | 42 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/09 16:20:06 | 2.75 | 54.6 | 19.8 | 82.6 | 876.9 | 36 | 16.8 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 342.5 | 19.7 | 19.8 | 82.4 | 83.5 | 876.9 | 877 | 30 | 39 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 16:25:06 | 2.73 | 56 | 19.8 | 83.4 | 877 | 29 | 16.9 | 0.1 | 5 | 7 | 347.5 | 19.7 | 19.8 | 82.8 | 84.4 | 876.9 | 877 | 20 | 31 | 16.7 | 17.1
0 | 21/04/09 16:30:06 | 2.23 | 50.6 | 19.9 | 83.2 | 877 | 21 | 16.9 | 0.7 | 4 | 0.8 | 104.3 | 19.8 | 19.9 | 81.7 | 83.8 | 877 | 877.2 | 16 | 20 | 16.6 | 17
0 | 21/04/09 16:35:06 | 2.24 | 51.9 | 19.9 | 82 | 877.1 | 18 | 16.7 | 0.1 | 4.5 | 11.1 | 347.7 | 19.8 | 20.1 | 79.4 | 84.5 | 877 | 877.2 | 16 | 17 | 16.3 | 17.2
0 | 21/04/09 16:40:06 | 2.29 | 50.8 | 19.9 | 82.3 | 877.1 | 17 | 16.8 | 0.8 | 3.8 | 13.4 | 134.4 | 19.9 | 20.1 | 80.6 | 83.2 | 877.1 | 877.2 | 16 | 16 | 16.6 | 17
0 | 21/04/09 16:45:06 | 2.17 | 52.4 | 20 | 82.6 | 877.1 | 17 | 16.9 | 0.5 | 3.6 | 12 | 117.6 | 20 | 20 | 82.2 | 83.4 | 877 | 877.1 | 16 | 17 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/09 16:50:06 | 1.77 | 51.4 | 20.1 | 81.7 | 877.2 | 14 | 16.9 | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 182 | 20 | 20.3 | 79.9 | 83.1 | 877.1 | 877.3 | 10 | 16 | 16.7 | 17
0 | 21/04/09 16:55:06 | 1.46 | 64 | 20.2 | 81.3 | 877.3 | 11 | 16.9 | 0.2 | 2.3 | 18.3 | 105.3 | 20.2 | 20.3 | 80 | 81.4 | 877.2 | 877.4 | 8 | 10 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 17:00:06 | 1.15 | 74.7 | 20.2 | 81.5 | 877.4 | 9 | 17 | 0.1 | 1.9 | 12 | 359.7 | 20.2 | 20.3 | 80.8 | 82.9 | 877.3 | 877.5 | 7 | 8 | 16.9 | 17.3
0 | 21/04/09 17:05:06 | 1.29 | 77.6 | 20.3 | 81.8 | 877.4 | 8 | 17 | 0.2 | 2.8 | 30.3 | 357.9 | 20.2 | 20.4 | 80.8 | 83.8 | 877.4 | 877.5 | 6 | 8 | 17 | 17.4
0 | 21/04/09 17:10:06 | 1.38 | 77 | 20.4 | 81.8 | 877.5 | 7 | 17.1 | 0.4 | 3.1 | 15 | 176.7 | 20.4 | 20.4 | 80.7 | 82.3 | 877.4 | 877.6 | 6 | 8 | 17 | 17.3
0 | 21/04/09 17:15:06 | 1.5 | 78.7 | 20.4 | 82.1 | 877.5 | 6 | 17.2 | 0.2 | 3.3 | 34 | 126.3 | 20.3 | 20.4 | 81.2 | 83.3 | 877.5 | 877.6 | 5 | 6 | 17 | 17.4
0 | 21/04/09 17:20:06 | 1.16 | 77.8 | 20.3 | 83.6 | 877.5 | 6 | 17.4 | 0.3 | 1.9 | 21.5 | 113.3 | 20.2 | 20.3 | 83.3 | 85.1 | 877.4 | 877.5 | 5 | 6 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/09 17:25:06 | 1.03 | 75.9 | 20.2 | 84.2 | 877.5 | 5 | 17.5 | 0 | 1.8 | 34.2 | 110.1 | 20.2 | 20.3 | 83.9 | 85.2 | 877.4 | 877.6 | 4 | 5 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/09 17:30:06 | 0.79 | 66.8 | 20.2 | 84.8 | 877.6 | 4 | 17.6 | 0 | 1.4 | 5.6 | 353.6 | 20.2 | 20.3 | 84 | 85.8 | 877.6 | 877.8 | 2 | 4 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/09 17:35:06 | 0.89 | 56.7 | 20.2 | 85 | 877.7 | 3 | 17.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 359.4 | 20.2 | 20.2 | 84.1 | 86 | 877.7 | 877.8 | 1 | 3 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/09 17:40:06 | 0.85 | 63.8 | 20.2 | 85.3 | 877.8 | 2 | 17.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 125.1 | 20.2 | 20.2 | 84.7 | 85.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/09 17:45:06 | 1.09 | 50.9 | 20.2 | 83.3 | 877.8 | 1 | 17.3 | 0.4 | 2.3 | 4.3 | 358.3 | 20.2 | 20.5 | 78.1 | 85.4 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 16.4 | 17.7
0 | 21/04/09 17:50:06 | 0.81 | 65.6 | 20.4 | 81.3 | 877.9 | 0 | 17.1 | 0 | 2.2 | 6.7 | 353.5 | 20.4 | 20.6 | 77.2 | 81.8 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 16.3 | 17.3
0 | 21/04/09 17:55:06 | 0.65 | 92 | 20.4 | 81.3 | 878 | 0 | 17 | 0 | 2.1 | 0.6 | 357.9 | 20.3 | 20.4 | 80.4 | 82 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/09 18:00:06 | 0.61 | 129.6 | 20.2 | 81.8 | 878 | 0 | 17 | 0 | 1.9 | 1.7 | 359.7 | 20.1 | 20.3 | 81.8 | 82.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/09 18:05:06 | 0.85 | 101.2 | 20 | 82.1 | 878 | 0 | 16.9 | 0 | 2.7 | 4.5 | 357.9 | 19.9 | 20.1 | 81.8 | 82.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/04/09 18:10:06 | 0.95 | 83.9 | 19.9 | 82.3 | 878.1 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 357.9 | 19.7 | 19.9 | 81.7 | 83.1 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/09 18:15:06 | 1.12 | 64.9 | 19.8 | 82.7 | 878.1 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 359 | 19.7 | 19.8 | 80.3 | 84.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.9
0 | 21/04/09 18:20:06 | 1.64 | 50.6 | 19.8 | 80.6 | 878.1 | 0 | 16.4 | 0.1 | 4.3 | 0 | 90.6 | 19.8 | 19.9 | 78.2 | 82.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.9 | 16.7
0 | 21/04/09 18:25:06 | 1.55 | 59.9 | 19.8 | 80.1 | 878.2 | 0 | 16.2 | 0 | 3 | 4.6 | 359.1 | 19.7 | 19.9 | 79.3 | 80.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16 | 16.4
0 | 21/04/09 18:30:06 | 1.61 | 52 | 19.7 | 80.3 | 878.2 | 0 | 16.2 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 348.8 | 19.6 | 19.7 | 79.8 | 81.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/09 18:35:06 | 1.16 | 70.8 | 19.6 | 81 | 878.2 | 0 | 16.3 | 0 | 2.4 | 0 | 359.7 | 19.5 | 19.6 | 81 | 81.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/09 18:40:06 | 1.2 | 80.6 | 19.5 | 81.1 | 878.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 3 | 0 | 359.9 | 19.4 | 19.6 | 80.7 | 81.5 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/09 18:45:06 | 1.2 | 72.8 | 19.4 | 81.2 | 878.1 | 0 | 16.1 | 0 | 2.7 | 0.7 | 359.7 | 19.4 | 19.5 | 81.1 | 81.5 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/04/09 18:50:06 | 1.4 | 77.5 | 19.4 | 81.1 | 878 | 0 | 16.1 | 0 | 4.1 | 0.6 | 359.9 | 19.4 | 19.5 | 79.9 | 81.8 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/09 18:55:06 | 1.58 | 60.8 | 19.4 | 80.6 | 878 | 0 | 16 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 358.6 | 19.4 | 19.5 | 79.5 | 80.8 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/09 19:00:06 | 1.86 | 51.9 | 19.4 | 80.2 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0 | 4 | 7.7 | 326.9 | 19.4 | 19.5 | 79.3 | 80.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.7 | 16
0 | 21/04/09 19:05:06 | 1.78 | 53.7 | 19.4 | 80 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.5 | 2.7 | 8.9 | 122.1 | 19.4 | 19.4 | 79.6 | 80.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/09 19:10:06 | 1.59 | 53.8 | 19.4 | 80.5 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.5 | 2.7 | 15.5 | 358.3 | 19.3 | 19.4 | 80.1 | 81.2 | 878.2 | 878.2 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/09 19:15:06 | 1.73 | 52.6 | 19.3 | 80.7 | 878.2 | 0 | 15.9 | 0.8 | 3.1 | 19.2 | 88.8 | 19.3 | 19.3 | 80.2 | 81.3 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/09 19:20:06 | 2.03 | 50.7 | 19.3 | 80.3 | 878.3 | 1 | 15.9 | 0.7 | 4 | 14.8 | 132.1 | 19.3 | 19.4 | 78.8 | 81.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 15.6 | 16
0 | 21/04/09 19:25:06 | 2.29 | 56.4 | 19.4 | 79.1 | 878.4 | 1 | 15.7 | 0.6 | 4.4 | 16.6 | 102.5 | 19.4 | 19.5 | 78 | 78.8 | 878.4 | 878.5 | 1 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/09 19:30:06 | 1.85 | 61.7 | 19.5 | 80 | 878.4 | 1 | 15.9 | 0.2 | 3 | 11.9 | 90.1 | 19.4 | 19.5 | 78.8 | 81.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 15.7 | 16.1
0 | 21/04/09 19:35:06 | 1.49 | 61.4 | 19.4 | 81.5 | 878.5 | 0 | 16.2 | 0.4 | 2.2 | 22 | 101.9 | 19.4 | 19.5 | 81.2 | 83.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/09 19:40:07 | 1.41 | 51.5 | 19.4 | 82.9 | 878.5 | 0 | 16.4 | 0.8 | 2.1 | 15.3 | 84.7 | 19.3 | 19.4 | 82.9 | 84.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/09 19:45:07 | 1.27 | 49.5 | 19.3 | 83.9 | 878.5 | 0 | 16.5 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 356.3 | 19.2 | 19.3 | 83.8 | 85.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 19:50:07 | 1.02 | 63.2 | 19.2 | 84.9 | 878.5 | 0 | 16.6 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 359.9 | 19.2 | 19.2 | 85.2 | 85.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/09 19:55:07 | 0.87 | 71.5 | 19.2 | 84.7 | 878.5 | 0 | 16.6 | 0 | 2.2 | 0.7 | 359 | 19.2 | 19.2 | 83.7 | 85.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/09 20:00:07 | 1.01 | 68.5 | 19.2 | 83.6 | 878.5 | 0 | 16.3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 359 | 19.2 | 19.3 | 82.7 | 83.7 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/09 20:05:07 | 1.25 | 53.6 | 19.3 | 82.4 | 878.5 | 0 | 16.2 | 0.2 | 3.2 | 11.9 | 111 | 19.2 | 19.3 | 81.4 | 82.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 15.9 | 16.2
0 | 21/04/09 20:10:07 | 1.31 | 49 | 19.2 | 81.8 | 878.6 | 0 | 16 | 0.4 | 2.5 | 8.2 | 359.8 | 19.2 | 19.3 | 80.9 | 82.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/09 20:15:07 | 1.26 | 54.9 | 19.2 | 81.5 | 878.6 | 0 | 16 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 357.9 | 19.2 | 19.2 | 80.6 | 81.8 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/09 20:20:07 | 1.24 | 65 | 19.1 | 81.9 | 878.6 | 0 | 16 | 0.3 | 2.4 | 5.5 | 96.3 | 19.1 | 19.2 | 81.5 | 82.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/09 20:25:07 | 0.74 | 118.4 | 19.1 | 82.3 | 878.6 | 0 | 16 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.9 | 19 | 19.1 | 82.2 | 82.9 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/09 20:30:07 | 0.41 | 121.8 | 19.1 | 82.6 | 878.7 | 0 | 16 | 0 | 0.7 | 5.6 | 357.9 | 19 | 19.1 | 82.6 | 82.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/04/09 20:35:07 | 0.3 | 220.5 | 19 | 83 | 878.7 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 203.2 | 306.4 | 19 | 19 | 82.9 | 83.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/09 20:40:07 | 0.19 | 268.2 | 18.9 | 83.4 | 878.8 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | 295.8 | 296.1 | 18.9 | 19 | 83.3 | 83.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/09 20:45:07 | 0.34 | 200.9 | 18.9 | 84.2 | 878.9 | 0 | 16.1 | 0 | 1.1 | 26 | 296 | 18.8 | 18.9 | 83.9 | 85.3 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/09 20:50:07 | 1.63 | 129.4 | 19 | 84.1 | 879 | 1 | 16.2 | 0 | 4.7 | 40.7 | 176.8 | 18.8 | 19.3 | 83.1 | 85.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 2 | 16 | 16.4
0 | 21/04/09 20:55:07 | 2.27 | 96 | 19.2 | 84.1 | 879.1 | 1 | 16.4 | 0.3 | 5.6 | 40.5 | 165.4 | 19.3 | 19.3 | 83.2 | 84.9 | 879.1 | 879.3 | 1 | 2 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/09 21:00:07 | 2.42 | 84.3 | 19.2 | 85.3 | 879.3 | 1 | 16.6 | 0.6 | 4.8 | 33.7 | 155.1 | 19.1 | 19.3 | 84.9 | 86.5 | 879.2 | 879.4 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/09 21:05:07 | 2.26 | 84.1 | 19.1 | 86.3 | 879.3 | 0 | 16.8 | 0.1 | 4.8 | 8.5 | 316.6 | 19 | 19.1 | 86.5 | 87.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 21:10:07 | 2.4 | 82.2 | 19.1 | 86.5 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 9.7 | 359.7 | 19 | 19.1 | 86.1 | 86.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/09 21:15:07 | 2.34 | 83.9 | 19.1 | 86.2 | 879.5 | 0 | 16.7 | 0.2 | 6.9 | 30.4 | 348.7 | 19.1 | 19.2 | 85.7 | 86.3 | 879.4 | 879.6 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/09 21:20:07 | 2.47 | 82.4 | 19.1 | 85.9 | 879.6 | 0 | 16.7 | 0.4 | 6.6 | 17.1 | 348.7 | 19.1 | 19.2 | 84.8 | 86.4 | 879.6 | 879.7 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/09 21:25:07 | 2.52 | 82.3 | 19.2 | 85.3 | 879.7 | 0 | 16.6 | 0.3 | 5.8 | 19.8 | 344.4 | 19.2 | 19.2 | 84.6 | 85.3 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 21:30:07 | 2.51 | 85.5 | 19.2 | 85 | 879.8 | 0 | 16.6 | 0.2 | 5.6 | 13.7 | 309.4 | 19.2 | 19.2 | 84.5 | 85.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/09 21:35:07 | 2.56 | 80.1 | 19.2 | 84.8 | 879.8 | 0 | 16.5 | 0.3 | 5.4 | 21.4 | 207.6 | 19.2 | 19.2 | 84.5 | 85 | 879.8 | 879.9 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/09 21:40:07 | 2.53 | 79.8 | 19.2 | 84.6 | 879.8 | 0 | 16.5 | 0.1 | 5 | 8.1 | 359.6 | 19.2 | 19.3 | 84.4 | 84.7 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/09 21:45:07 | 1.7 | 118.4 | 19.2 | 84.6 | 879.9 | 0 | 16.5 | 0.1 | 4.1 | 30.5 | 326.9 | 19.2 | 19.3 | 84.3 | 85 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 21:50:07 | 1.16 | 115.8 | 19.2 | 84.8 | 879.9 | 0 | 16.6 | 0.1 | 1.8 | 5.7 | 358 | 19.2 | 19.3 | 84.8 | 85.1 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/09 21:55:07 | 1.3 | 105.5 | 19.2 | 85.1 | 879.8 | 0 | 16.6 | 0.1 | 3.3 | 8.6 | 239.5 | 19.1 | 19.2 | 85 | 85.5 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 22:00:07 | 1.17 | 98.9 | 19.2 | 85.1 | 879.9 | 0 | 16.6 | 0 | 1.9 | 3.8 | 348.7 | 19.1 | 19.2 | 84.9 | 85.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/09 22:05:07 | 1.46 | 76.5 | 19.2 | 85.2 | 879.8 | 0 | 16.6 | 0.5 | 3.3 | 6.5 | 93.2 | 19.2 | 19.2 | 85.2 | 85.4 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/09 22:10:07 | 1.25 | 79.2 | 19.2 | 85.5 | 879.8 | 0 | 16.7 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 359.9 | 19.1 | 19.2 | 85.4 | 85.8 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/09 22:15:07 | 0.71 | 127.1 | 19.1 | 85.8 | 879.8 | 0 | 16.7 | 0 | 1.6 | 56.9 | 281.9 | 19.1 | 19.1 | 85.7 | 86 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/09 22:20:07 | 0.96 | 98.4 | 19.1 | 85.6 | 879.8 | 0 | 16.6 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 180.6 | 19.1 | 19.1 | 85.1 | 86.2 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/09 22:25:07 | 1.69 | 80.1 | 19.1 | 85.2 | 879.8 | 0 | 16.5 | 1.2 | 3.2 | 42.6 | 91.5 | 19 | 19.1 | 84.6 | 85.4 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/09 22:30:07 | 1.59 | 66.3 | 19 | 85.8 | 879.9 | 0 | 16.5 | 0.6 | 2.6 | 11.9 | 101.9 | 18.9 | 19 | 85.4 | 86.6 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/09 22:35:07 | 1.54 | 57.5 | 18.9 | 86.2 | 879.9 | 0 | 16.5 | 0.3 | 3 | 11 | 117.4 | 18.8 | 18.9 | 85.8 | 86.9 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/09 22:40:07 | 1.13 | 89.9 | 18.8 | 86.1 | 879.9 | 0 | 16.5 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 359.9 | 18.8 | 18.9 | 85.5 | 86.5 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/09 22:45:07 | 0.67 | 129.9 | 18.8 | 85.3 | 879.9 | 0 | 16.3 | 0 | 1 | 0.6 | 359.4 | 18.8 | 18.8 | 84 | 85.8 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/04/09 22:50:07 | 0.42 | 208.3 | 18.8 | 84.7 | 879.9 | 0 | 16.1 | 0 | 0.8 | 177.9 | 358 | 18.8 | 18.8 | 83.9 | 84.6 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/09 22:55:07 | 0.84 | 126.6 | 18.8 | 84.5 | 879.9 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.9 | 39.7 | 268 | 18.7 | 18.8 | 83.6 | 85.8 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 15.9 | 16.3
0 | 21/04/09 23:00:07 | 0.93 | 93.4 | 18.8 | 83.5 | 879.9 | 0 | 15.9 | 0.1 | 1.9 | 26 | 122.5 | 18.7 | 18.8 | 82.4 | 83.8 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/09 23:05:07 | 0.61 | 157.3 | 18.8 | 83.9 | 879.9 | 0 | 16 | 0 | 1.2 | 69 | 288.3 | 18.7 | 18.8 | 82.9 | 84.5 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 15.7 | 16.1
0 | 21/04/09 23:10:07 | 0.64 | 111.1 | 18.7 | 83.9 | 879.8 | 0 | 15.9 | 0.2 | 1.2 | 30.4 | 170 | 18.6 | 18.7 | 83.2 | 84.2 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/09 23:15:07 | 0.79 | 84.2 | 18.7 | 83.1 | 879.7 | 0 | 15.8 | 0.4 | 1.4 | 33 | 97.2 | 18.6 | 18.7 | 82.2 | 83.6 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/09 23:20:07 | 1.11 | 75.5 | 18.8 | 82.3 | 879.6 | 0 | 15.7 | 0.6 | 2.1 | 44.4 | 99.4 | 18.7 | 18.8 | 81.3 | 82.4 | 879.5 | 879.7 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/09 23:25:07 | 1.29 | 67 | 18.8 | 82 | 879.5 | 0 | 15.6 | 0.5 | 2.4 | 13.3 | 134.7 | 18.8 | 18.8 | 81.4 | 82 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/09 23:30:07 | 1.71 | 56.9 | 18.8 | 82.1 | 879.5 | 0 | 15.6 | 0.4 | 3.1 | 7.6 | 359.6 | 18.7 | 18.8 | 81.5 | 82.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/09 23:35:07 | 1.9 | 50.8 | 18.7 | 82.8 | 879.4 | 0 | 15.7 | 0.3 | 3.8 | 0 | 357.8 | 18.6 | 18.7 | 82.6 | 83.8 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/09 23:40:07 | 2.35 | 48.9 | 18.6 | 83.8 | 879.3 | 0 | 15.8 | 0.5 | 5.7 | 11.9 | 150.5 | 18.5 | 18.6 | 83.8 | 84.9 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/09 23:45:07 | 2.31 | 49.8 | 18.5 | 84.8 | 879.3 | 0 | 15.9 | 0.2 | 4.6 | 0.6 | 351.7 | 18.4 | 18.5 | 84.8 | 85.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/09 23:50:07 | 2.43 | 50.6 | 18.4 | 85.4 | 879.1 | 0 | 16 | 0.5 | 5 | 12.4 | 356.6 | 18.4 | 18.4 | 85.4 | 85.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/09 23:55:07 | 2.35 | 50.7 | 18.4 | 85.8 | 879 | 0 | 16 | 0.2 | 3.4 | 1.2 | 113.2 | 18.4 | 18.4 | 85.9 | 86.3 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/04/10 00:00:07 | 1.8 | 50.8 | 18.4 | 86.1 | 878.9 | 0 | 16 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 356.1 | 18.4 | 18.4 | 86 | 86.4 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/04/10 00:05:07 | 1.7 | 45.9 | 18.4 | 86 | 878.8 | 0 | 16 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 140.7 | 18.4 | 18.4 | 85.9 | 86.2 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16
0 | 21/04/10 00:10:07 | 1.66 | 42.7 | 18.4 | 85.8 | 878.7 | 0 | 16 | 0.4 | 2.8 | 6.6 | 92.2 | 18.4 | 18.5 | 85.4 | 86 | 878.7 | 878.8 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/10 00:15:07 | 1.51 | 45.2 | 18.5 | 85.4 | 878.7 | 0 | 16 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 354.5 | 18.4 | 18.5 | 85 | 85.5 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/10 00:20:07 | 1.46 | 41.3 | 18.5 | 84.9 | 878.6 | 0 | 15.9 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 358 | 18.5 | 18.6 | 84.5 | 85.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 00:25:07 | 1.09 | 42.7 | 18.5 | 84.7 | 878.6 | 0 | 15.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 358.3 | 18.5 | 18.6 | 84.5 | 84.7 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 00:30:07 | 0.94 | 47.7 | 18.6 | 84.4 | 878.5 | 0 | 15.9 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 117.1 | 18.5 | 18.6 | 83.8 | 84.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 00:35:07 | 1.24 | 61.5 | 18.6 | 84.2 | 878.4 | 0 | 15.9 | 0.3 | 2.1 | 12 | 358.9 | 18.6 | 18.6 | 84 | 84.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/10 00:40:07 | 1.41 | 66.9 | 18.6 | 84.4 | 878.4 | 0 | 15.9 | 1 | 2 | 47.4 | 92.1 | 18.5 | 18.6 | 84.2 | 84.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 00:45:07 | 1.42 | 74.2 | 18.5 | 85 | 878.3 | 0 | 15.9 | 0.4 | 2.2 | 45.6 | 342.9 | 18.4 | 18.5 | 84.7 | 85.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/10 00:50:07 | 1.37 | 75.3 | 18.4 | 85.2 | 878.1 | 0 | 15.9 | 0.4 | 2.6 | 30.4 | 138.2 | 18.4 | 18.4 | 85.1 | 85.5 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9
0 | 21/04/10 00:55:07 | 1.35 | 71.4 | 18.4 | 84.9 | 878 | 0 | 15.9 | 0.5 | 2.2 | 12 | 96.7 | 18.4 | 18.4 | 84.6 | 85.4 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/10 01:00:07 | 1.08 | 67.5 | 18.4 | 85.2 | 877.9 | 0 | 15.9 | 0.2 | 1.7 | 4.2 | 130.3 | 18.3 | 18.4 | 84.7 | 86 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 01:05:07 | 0.87 | 64.5 | 18.4 | 85.1 | 877.8 | 0 | 15.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | 358.6 | 18.3 | 18.4 | 84.6 | 86 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 01:10:07 | 1.13 | 51.9 | 18.4 | 84.6 | 877.6 | 0 | 15.8 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 338.7 | 18.4 | 18.5 | 83.6 | 84.7 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/10 01:15:07 | 1.27 | 55.4 | 18.5 | 84.1 | 877.5 | 0 | 15.8 | 0.4 | 2.2 | 11.9 | 99.9 | 18.5 | 18.5 | 83.5 | 84.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/10 01:20:07 | 1.11 | 54.6 | 18.5 | 83.6 | 877.4 | 0 | 15.7 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 355.6 | 18.5 | 18.6 | 82.8 | 83.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/10 01:25:07 | 0.85 | 49.3 | 18.5 | 84.4 | 877.3 | 0 | 15.8 | 0.3 | 1.3 | 3 | 348.7 | 18.4 | 18.6 | 83.8 | 85.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/10 01:30:07 | 0.54 | 99.9 | 18.5 | 84.7 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.4 | 18.4 | 18.5 | 84.5 | 85.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 01:35:07 | 0.59 | 70.7 | 18.5 | 84.8 | 877.3 | 0 | 15.9 | 0 | 1.5 | 0.5 | 359.3 | 18.5 | 18.5 | 84.2 | 85.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 01:40:07 | 0.72 | 89.3 | 18.6 | 84.4 | 877.2 | 0 | 15.9 | 0 | 1.6 | 6.1 | 359.1 | 18.5 | 18.6 | 83.9 | 85.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/10 01:45:07 | 0.85 | 82.5 | 18.5 | 85.2 | 877.2 | 0 | 16 | 0.2 | 2.1 | 16 | 340.9 | 18.4 | 18.6 | 84.2 | 86.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/10 01:50:07 | 1.03 | 78.1 | 18.4 | 86.6 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 356 | 18.2 | 18.4 | 86.4 | 87.8 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/10 01:55:07 | 1.34 | 80.7 | 18.3 | 87 | 877.1 | 0 | 16 | 0.2 | 2.6 | 11.9 | 359.8 | 18.2 | 18.3 | 87 | 87.8 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/10 02:00:07 | 1.11 | 105.5 | 18.3 | 86.9 | 877 | 0 | 16 | 0 | 2.8 | 0.6 | 356.7 | 18.2 | 18.3 | 86.3 | 87.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/10 02:05:07 | 0.86 | 111.8 | 18.3 | 87.1 | 877.1 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 6.7 | 358 | 18.2 | 18.3 | 86.4 | 87.8 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/10 02:10:07 | 0.8 | 115.8 | 18.2 | 87.9 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0 | 2.3 | 4.4 | 356 | 18.1 | 18.2 | 87.8 | 88.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/10 02:15:07 | 0.54 | 156.5 | 18.1 | 88.3 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0 | 1 | 1.9 | 356.7 | 18.1 | 18.1 | 88.3 | 88.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/10 02:20:07 | 0.38 | 199.2 | 18.1 | 88.4 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 359 | 18.1 | 18.1 | 88.4 | 88.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/10 02:25:07 | 0.57 | 245.4 | 18.1 | 88.8 | 877.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 358 | 18.1 | 18.1 | 88.7 | 89.4 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/10 02:30:07 | 0.77 | 262.9 | 18.1 | 89.5 | 877.2 | 0 | 16.3 | 0 | 2.4 | 1.9 | 359 | 18 | 18.1 | 89.4 | 90.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/10 02:35:07 | 0.67 | 269 | 18 | 90.4 | 877.2 | 0 | 16.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 358.9 | 18 | 18 | 90.4 | 91.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 02:40:07 | 0.49 | 256 | 18 | 91.1 | 877.2 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 0.6 | 351 | 17.9 | 18 | 91.2 | 91.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/10 02:45:07 | 0.38 | 232.2 | 17.9 | 91.5 | 877.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.8 | 5.6 | 358.9 | 17.9 | 17.9 | 91.6 | 91.9 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5
0 | 21/04/10 02:50:07 | 0.39 | 188.5 | 17.9 | 91.6 | 877 | 0 | 16.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 357.9 | 17.8 | 17.9 | 91.5 | 91.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 02:55:07 | 0.39 | 201.3 | 17.9 | 91.5 | 877 | 0 | 16.4 | 0 | 1 | 11.9 | 356.7 | 17.8 | 17.9 | 91.3 | 91.6 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/10 03:00:07 | 0.36 | 163.7 | 17.8 | 91.5 | 877 | 0 | 16.4 | 0 | 0.8 | 41.1 | 355.6 | 17.8 | 17.9 | 91.4 | 91.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 03:05:07 | 0.44 | 140.1 | 17.8 | 91.7 | 877 | 0 | 16.4 | 0 | 0.9 | 28.4 | 300.4 | 17.8 | 17.8 | 91.7 | 91.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4
0 | 21/04/10 03:10:07 | 0.32 | 163.2 | 17.8 | 91.9 | 877 | 0 | 16.4 | 0 | 0.6 | 5.6 | 317.6 | 17.8 | 17.8 | 91.8 | 92.2 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 03:15:07 | 0.54 | 213.2 | 17.8 | 92.1 | 877 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.2 | 179 | 317.4 | 17.7 | 17.8 | 92.1 | 92.3 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 03:20:07 | 0.38 | 209.8 | 17.8 | 92.3 | 877 | 0 | 16.5 | 0 | 0.6 | 156.3 | 295.8 | 17.7 | 17.8 | 92.2 | 92.5 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/10 03:25:07 | 0.39 | 256.1 | 17.8 | 92.6 | 877.1 | 0 | 16.5 | 0 | 1 | 5.5 | 358 | 17.7 | 17.8 | 92.4 | 92.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/10 03:30:07 | 0.36 | 267.6 | 17.8 | 93 | 877.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 359.7 | 17.8 | 17.8 | 92.9 | 93.4 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/10 03:35:07 | 0.28 | 274.2 | 17.8 | 93.3 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 348.7 | 17.8 | 17.8 | 93.4 | 93.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.7 | 16.7
0 | 21/04/10 03:40:07 | 0.29 | 256.7 | 17.8 | 93.5 | 877.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 357.9 | 17.8 | 17.8 | 93.5 | 93.8 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/10 03:45:07 | 0.49 | 262.9 | 17.8 | 93.8 | 877.2 | 0 | 16.8 | 0.1 | 1.4 | 12 | 358 | 17.8 | 17.8 | 93.8 | 94.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
0 | 21/04/10 03:50:07 | 0.49 | 258.9 | 17.8 | 94.2 | 877.3 | 0 | 16.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 358 | 17.8 | 17.9 | 94.1 | 94.7 | 877.3 | 877.3 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 03:55:07 | 0.59 | 269.3 | 17.9 | 94.8 | 877.4 | 0 | 17 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 358.9 | 17.9 | 17.9 | 94.7 | 95.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 04:00:07 | 0.39 | 253.2 | 17.9 | 95.3 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0 | 1.1 | 177.8 | 341.1 | 17.9 | 17.9 | 95.4 | 95.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 04:05:07 | 0.34 | 215.7 | 17.9 | 95.6 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0.7 | 5.6 | 327 | 17.9 | 17.9 | 95.7 | 95.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/10 04:10:07 | 0.38 | 243.9 | 17.9 | 95.9 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0 | 1.3 | 92.3 | 358 | 17.9 | 17.9 | 95.8 | 96.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/10 04:15:07 | 0.57 | 145.7 | 17.9 | 96.1 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 197 | 17.9 | 18 | 96.1 | 96.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/10 04:20:07 | 0.64 | 109.7 | 17.9 | 96.3 | 877.5 | 0 | 17.3 | 0.1 | 1.4 | 45.5 | 146.8 | 17.9 | 17.9 | 96.4 | 96.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3
0 | 21/04/10 04:25:07 | 0.67 | 112.8 | 17.9 | 96.4 | 877.5 | 0 | 17.3 | 0.2 | 1.6 | 27.9 | 178.9 | 17.9 | 17.9 | 96.4 | 96.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3
0 | 21/04/10 04:30:07 | 0.91 | 91.6 | 17.9 | 96.4 | 877.5 | 0 | 17.3 | 0.2 | 2.1 | 33.7 | 130.9 | 17.8 | 17.9 | 96.3 | 96.5 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/10 04:35:07 | 0.77 | 90.1 | 17.9 | 96.3 | 877.5 | 0 | 17.3 | 0.2 | 1.9 | 30.4 | 156.4 | 17.9 | 17.9 | 96.2 | 96.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/10 04:40:07 | 0.73 | 89.4 | 17.9 | 96.2 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0.2 | 1.6 | 44.4 | 138.7 | 17.8 | 17.9 | 96 | 96.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 04:45:07 | 0.73 | 85.5 | 17.9 | 95.9 | 877.4 | 0 | 17.2 | 0 | 1.4 | 35.1 | 345.4 | 17.8 | 17.9 | 95.5 | 96 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 04:50:07 | 0.6 | 85.3 | 17.9 | 95.5 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.1 | 1.4 | 11.9 | 317.5 | 17.9 | 17.9 | 95.2 | 95.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/10 04:55:07 | 0.32 | 108.4 | 17.9 | 95.3 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0 | 0.6 | 11.9 | 300.4 | 17.9 | 17.9 | 95.1 | 95.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/10 05:00:07 | 0.34 | 202.1 | 18 | 95.3 | 877.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0.8 | 210.3 | 334 | 17.9 | 18 | 95.1 | 95.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 05:05:07 | 0.47 | 142.5 | 18 | 95.2 | 877.3 | 0 | 17.2 | 0 | 1 | 30.3 | 263.4 | 18 | 18 | 95.1 | 95.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/10 05:10:07 | 0.61 | 95.9 | 18 | 94.9 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0.4 | 1.1 | 7.5 | 104.5 | 18 | 18 | 94.4 | 95.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 05:15:07 | 0.73 | 83.1 | 18 | 94.3 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0.4 | 1.3 | 39.7 | 108.9 | 18 | 18.1 | 93.7 | 94.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 05:20:07 | 0.85 | 70.7 | 18.1 | 93.8 | 877.4 | 0 | 17 | 0.4 | 1.4 | 36.4 | 92.9 | 18.1 | 18.1 | 93.4 | 93.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/10 05:25:07 | 0.64 | 66.1 | 18.1 | 93.7 | 877.4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6.1 | 125.8 | 18.1 | 18.1 | 93.5 | 93.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 05:30:07 | 1.03 | 65.6 | 18.1 | 93.4 | 877.4 | 0 | 17 | 0.1 | 1.8 | 21.3 | 92.3 | 18.1 | 18.2 | 93 | 93.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 05:35:07 | 0.96 | 59.1 | 18.2 | 93.4 | 877.4 | 1 | 17 | 0.5 | 1.3 | 24.8 | 92 | 18.2 | 18.2 | 93 | 93.5 | 877.4 | 877.5 | 1 | 3 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 05:40:07 | 0.98 | 46 | 18.2 | 93.2 | 877.4 | 3 | 17 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 117.2 | 18.2 | 18.2 | 92.8 | 93.5 | 877.4 | 877.5 | 3 | 6 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 05:45:07 | 0.99 | 56.1 | 18.2 | 92.9 | 877.4 | 6 | 17 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 96.1 | 18.2 | 18.2 | 92.6 | 92.9 | 877.4 | 877.5 | 6 | 9 | 17 | 17
0 | 21/04/10 05:50:07 | 0.97 | 61.6 | 18.2 | 92.8 | 877.4 | 9 | 17 | 0.2 | 1.6 | 21.4 | 115.9 | 18.2 | 18.2 | 92.6 | 92.8 | 877.3 | 877.5 | 9 | 12 | 17 | 17
0 | 21/04/10 05:55:07 | 0.85 | 62.1 | 18.2 | 92.7 | 877.5 | 12 | 17 | 0.1 | 1.3 | 3.7 | 357.8 | 18.2 | 18.2 | 92.6 | 92.8 | 877.5 | 877.6 | 11 | 14 | 17 | 17
0 | 21/04/10 06:00:07 | 0.71 | 51 | 18.2 | 92.7 | 877.5 | 14 | 17 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 87.8 | 18.2 | 18.2 | 92.5 | 92.7 | 877.5 | 877.6 | 13 | 17 | 17 | 17
0 | 21/04/10 06:05:07 | 0.56 | 45.7 | 18.2 | 92.4 | 877.5 | 18 | 17 | 0.2 | 0.8 | 12 | 80.8 | 18.2 | 18.3 | 92 | 92.6 | 877.5 | 877.6 | 17 | 24 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 06:10:07 | 0.53 | 53 | 18.3 | 91.9 | 877.5 | 23 | 16.9 | 0.3 | 0.7 | 21.4 | 97.5 | 18.3 | 18.3 | 91.5 | 92 | 877.5 | 877.6 | 24 | 27 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 06:15:07 | 0.72 | 64.3 | 18.3 | 91.4 | 877.6 | 26 | 16.9 | 0.4 | 1.2 | 44.7 | 101.8 | 18.3 | 18.4 | 90.6 | 91.7 | 877.5 | 877.6 | 27 | 29 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 06:20:07 | 0.87 | 67.6 | 18.4 | 90.9 | 877.6 | 29 | 16.9 | 0.4 | 1.8 | 28.2 | 105.6 | 18.4 | 18.5 | 89.9 | 91.1 | 877.5 | 877.6 | 29 | 32 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 06:25:07 | 0.79 | 61 | 18.5 | 90.6 | 877.6 | 33 | 16.9 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 117.8 | 18.5 | 18.5 | 89.9 | 90.8 | 877.5 | 877.6 | 32 | 37 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 06:30:07 | 0.56 | 178.6 | 18.5 | 91 | 877.6 | 36 | 17 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 358.9 | 18.5 | 18.6 | 90.8 | 91.6 | 877.5 | 877.7 | 36 | 40 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 06:35:07 | 0.66 | 231 | 18.6 | 91.5 | 877.7 | 39 | 17.1 | 0.2 | 1.3 | 191.9 | 293.1 | 18.6 | 18.6 | 91.4 | 91.9 | 877.6 | 877.9 | 40 | 41 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 06:40:07 | 0.7 | 261.5 | 18.6 | 91.9 | 877.9 | 39 | 17.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 338.2 | 18.6 | 18.6 | 91.9 | 92.4 | 877.9 | 878.1 | 37 | 41 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/10 06:45:07 | 0.73 | 273.4 | 18.6 | 92.3 | 878.1 | 38 | 17.3 | 0.2 | 1.6 | 7.5 | 357.9 | 18.6 | 18.7 | 92.3 | 92.7 | 878 | 878.2 | 35 | 39 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/10 06:50:07 | 0.78 | 265.7 | 18.7 | 92.7 | 878.2 | 43 | 17.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 356.6 | 18.6 | 18.7 | 92.7 | 93.1 | 878.1 | 878.4 | 39 | 48 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/10 06:55:07 | 0.72 | 259.7 | 18.7 | 92.8 | 878.4 | 49 | 17.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 356.5 | 18.7 | 18.8 | 92.7 | 93 | 878.4 | 878.6 | 48 | 55 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/10 07:00:07 | 0.58 | 243.5 | 18.8 | 91 | 878.5 | 56 | 17.2 | 0 | 1.6 | 3.7 | 359.4 | 18.7 | 18.9 | 88.1 | 92.7 | 878.6 | 878.7 | 55 | 63 | 16.8 | 17.6
0 | 21/04/10 07:05:07 | 0.83 | 183.7 | 18.9 | 87.6 | 878.6 | 63 | 16.8 | 0 | 3.1 | 9.9 | 350.8 | 18.9 | 19.1 | 83.8 | 88.1 | 878.6 | 878.8 | 63 | 76 | 16.2 | 16.9
0 | 21/04/10 07:10:07 | 0.92 | 162.8 | 19 | 85.2 | 878.6 | 78 | 16.4 | 0.1 | 3.7 | 6.2 | 305.9 | 19 | 19.1 | 83 | 84.6 | 878.6 | 878.7 | 76 | 95 | 16 | 16.4
0 | 21/04/10 07:15:07 | 1.27 | 117.2 | 19.1 | 84.1 | 878.6 | 97 | 16.3 | 0 | 4.4 | 11.9 | 335.6 | 19.1 | 19.1 | 83.1 | 84.6 | 878.6 | 878.7 | 95 | 116 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/10 07:20:07 | 1.89 | 91.6 | 19.1 | 83.5 | 878.6 | 114 | 16.2 | 0.1 | 4.5 | 17.6 | 146.9 | 19.1 | 19.2 | 82.8 | 83.9 | 878.6 | 878.7 | 116 | 130 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/10 07:25:07 | 2.46 | 79.1 | 19.2 | 83 | 878.6 | 129 | 16.2 | 0.8 | 6.5 | 37.4 | 98.1 | 19.2 | 19.3 | 82.3 | 83.2 | 878.6 | 878.7 | 130 | 146 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/10 07:30:07 | 2.65 | 79 | 19.3 | 82.7 | 878.6 | 147 | 16.3 | 0.2 | 5.8 | 23.3 | 126 | 19.3 | 19.4 | 81.8 | 82.9 | 878.6 | 878.7 | 146 | 166 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/10 07:35:07 | 2.06 | 87.2 | 19.5 | 81.9 | 878.6 | 168 | 16.3 | 0.4 | 4 | 20.9 | 350.2 | 19.4 | 19.8 | 80.5 | 82.3 | 878.6 | 878.7 | 166 | 193 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/10 07:40:07 | 1.93 | 88.7 | 19.7 | 80.7 | 878.6 | 191 | 16.3 | 0.2 | 4 | 27.9 | 347.5 | 19.8 | 19.9 | 79.4 | 80.8 | 878.6 | 878.7 | 193 | 211 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/10 07:45:07 | 2.05 | 86.6 | 19.9 | 79.3 | 878.6 | 209 | 16.2 | 0.2 | 6.2 | 14.1 | 335.7 | 19.9 | 20.1 | 77.6 | 79.9 | 878.6 | 878.7 | 211 | 227 | 16 | 16.3
0 | 21/04/10 07:50:07 | 2.08 | 90.8 | 20.1 | 78.2 | 878.6 | 234 | 16.2 | 0.1 | 5.6 | 0.5 | 359.5 | 20.1 | 20.3 | 76.7 | 78.6 | 878.6 | 878.7 | 227 | 266 | 16 | 16.3
0 | 21/04/10 07:55:07 | 2.32 | 85 | 20.3 | 77.2 | 878.7 | 235 | 16.2 | 0.2 | 5.3 | 20.1 | 196.3 | 20.3 | 20.5 | 75.9 | 77.6 | 878.6 | 878.8 | 221 | 262 | 16 | 16.3
0 | 21/04/10 08:00:07 | 2.15 | 81.1 | 20.4 | 76.7 | 878.8 | 220 | 16.2 | 0.2 | 4.6 | 3.7 | 144.5 | 20.4 | 20.6 | 75.9 | 76.7 | 878.7 | 878.9 | 204 | 221 | 16 | 16.3
0 | 21/04/10 08:05:07 | 2.2 | 81.7 | 20.6 | 75.7 | 878.8 | 207 | 16.1 | 0.3 | 4.5 | 16.6 | 154 | 20.6 | 20.7 | 74.6 | 76.3 | 878.8 | 878.9 | 198 | 204 | 15.9 | 16.3
0 | 21/04/10 08:10:07 | 1.44 | 96 | 20.7 | 74.4 | 878.9 | 203 | 16 | 0 | 2.8 | 6.1 | 358.8 | 20.6 | 21 | 72.9 | 74.8 | 878.9 | 879 | 198 | 201 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/10 08:15:07 | 1.07 | 133.3 | 21 | 73.5 | 879 | 201 | 16 | 0 | 2.2 | 0.7 | 356.8 | 21 | 21.3 | 72 | 73.7 | 879 | 879.1 | 197 | 201 | 15.9 | 16.3
0 | 21/04/10 08:20:07 | 0.71 | 162.4 | 21.3 | 72.8 | 879.1 | 202 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 356.8 | 21.3 | 21.5 | 71.3 | 73.7 | 879 | 879.1 | 197 | 209 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/10 08:25:07 | 0.84 | 125.4 | 21.5 | 71.1 | 879.1 | 218 | 16.1 | 0 | 2.7 | 0.6 | 357.9 | 21.5 | 21.7 | 69 | 71.4 | 879 | 879.1 | 208 | 255 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/10 08:30:07 | 1.56 | 91.9 | 21.5 | 70.3 | 879.1 | 258 | 15.9 | 0.8 | 3.8 | 14.3 | 116 | 21.5 | 21.7 | 69.1 | 70.3 | 879 | 879.1 | 255 | 304 | 15.7 | 16
0 | 21/04/10 08:35:07 | 1.31 | 100.7 | 21.7 | 69.9 | 879.1 | 353 | 15.9 | 0.1 | 3.6 | 11.9 | 326.9 | 21.4 | 22 | 67.7 | 71.2 | 879 | 879.1 | 292 | 471 | 15.7 | 16.1
0 | 21/04/10 08:40:07 | 1.22 | 87.7 | 22 | 68.2 | 879 | 448 | 15.8 | 0.2 | 2.2 | 20.1 | 189.7 | 22 | 22.3 | 66.3 | 68.1 | 879 | 879.1 | 392 | 554 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/10 08:45:07 | 1.47 | 73.1 | 22.3 | 66.5 | 879 | 520 | 15.7 | 0.5 | 3.3 | 14.9 | 113.2 | 22.3 | 22.6 | 64.6 | 66.5 | 878.9 | 879 | 543 | 583 | 15.4 | 15.8
0 | 21/04/10 08:50:07 | 1.73 | 63.1 | 22.7 | 65.6 | 878.9 | 515 | 15.9 | 0.4 | 3.8 | 2.3 | 125.2 | 22.6 | 23 | 64.5 | 65.7 | 878.8 | 879 | 493 | 550 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/10 08:55:07 | 2.43 | 59.4 | 22.7 | 65.9 | 878.8 | 487 | 16 | 0.6 | 5.8 | 3.1 | 359.8 | 22.5 | 22.9 | 63.8 | 68.6 | 878.6 | 878.9 | 448 | 496 | 15.5 | 16.4
0 | 21/04/10 09:00:07 | 2.24 | 55.6 | 22.4 | 68.1 | 878.8 | 480 | 16.2 | 0.3 | 5 | 1.4 | 356.9 | 22.1 | 22.5 | 68.4 | 70 | 878.7 | 878.8 | 440 | 518 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/10 09:05:07 | 2.45 | 56.9 | 22.4 | 67.7 | 878.7 | 466 | 16.1 | 0.2 | 4.6 | 8 | 353.3 | 22.2 | 22.6 | 66.3 | 69.5 | 878.7 | 878.8 | 437 | 525 | 15.8 | 16.5
0 | 21/04/10 09:10:07 | 2.66 | 55.8 | 22.4 | 67.3 | 878.7 | 456 | 16 | 1.3 | 5.4 | 19.8 | 94.9 | 22.2 | 22.4 | 66.1 | 67.9 | 878.7 | 878.8 | 413 | 488 | 15.8 | 16
0 | 21/04/10 09:15:07 | 2.26 | 55.4 | 22.4 | 66.5 | 878.8 | 414 | 15.9 | 0.4 | 5.1 | 6.1 | 115.6 | 22.3 | 22.6 | 64.9 | 67 | 878.8 | 878.9 | 321 | 488 | 15.6 | 16
0 | 21/04/10 09:20:07 | 2.13 | 70.2 | 22.5 | 66 | 878.8 | 388 | 15.9 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 357.9 | 22.5 | 22.7 | 65.1 | 66.2 | 878.8 | 878.9 | 329 | 387 | 15.7 | 16
0 | 21/04/10 09:25:07 | 2.17 | 77 | 22.6 | 65.4 | 878.8 | 492 | 15.8 | 0.3 | 4 | 0.9 | 358.6 | 22.5 | 22.8 | 64.2 | 66.1 | 878.8 | 878.9 | 367 | 638 | 15.6 | 16
0 | 21/04/10 09:30:07 | 2.6 | 61.9 | 22.6 | 65.5 | 878.8 | 594 | 15.8 | 0 | 5.1 | 6.4 | 130 | 22.5 | 22.8 | 64.4 | 66.7 | 878.7 | 878.9 | 488 | 799 | 15.6 | 16
0 | 21/04/10 09:35:07 | 2.46 | 59.5 | 22.9 | 65.3 | 878.7 | 740 | 16 | 0.7 | 5.1 | 3.9 | 140.1 | 22.5 | 23.5 | 63.4 | 67 | 878.6 | 878.8 | 488 | 1217 | 16 | 16.2
0 | 21/04/10 09:40:07 | 2.66 | 54.8 | 23.2 | 64 | 878.6 | 858 | 16 | 0.5 | 5.1 | 7 | 115.8 | 23.1 | 23.6 | 62 | 63.8 | 878.5 | 878.7 | 646 | 1203 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/10 09:45:07 | 2.44 | 54 | 23.4 | 63.3 | 878.6 | 742 | 16 | 0.4 | 5 | 2 | 359.7 | 23 | 23.8 | 60.8 | 64.7 | 878.5 | 878.7 | 450 | 999 | 15.7 | 16.2
0 | 21/04/10 09:50:07 | 2.26 | 58.7 | 23.3 | 62.4 | 878.6 | 613 | 15.7 | 0.1 | 5.1 | 0.7 | 341.1 | 23.1 | 23.6 | 61 | 62.9 | 878.5 | 878.7 | 449 | 612 | 15.4 | 15.8
0 | 21/04/10 09:55:07 | 2.2 | 61.1 | 23.3 | 62.1 | 878.6 | 556 | 15.6 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 359.6 | 23.1 | 23.5 | 60.7 | 62.7 | 878.5 | 878.6 | 462 | 612 | 15.3 | 15.8
0 | 21/04/10 10:00:07 | 1.83 | 71.6 | 23.3 | 62.2 | 878.5 | 490 | 15.6 | 0.1 | 4 | 0.1 | 358.8 | 23.1 | 23.5 | 61.3 | 63 | 878.4 | 878.6 | 431 | 498 | 15.4 | 15.8
0 | 21/04/10 10:05:07 | 1.53 | 118.3 | 23.5 | 61.7 | 878.5 | 626 | 15.7 | 0 | 3.4 | 0.7 | 359 | 23.4 | 23.8 | 61.1 | 63.1 | 878.4 | 878.5 | 477 | 978 | 15.5 | 16
0 | 21/04/10 10:10:07 | 1.38 | 142.8 | 23.6 | 61.8 | 878.5 | 589 | 15.8 | 0 | 3.1 | 0 | 356.7 | 23.5 | 23.8 | 60.7 | 62.6 | 878.4 | 878.6 | 474 | 932 | 15.7 | 16
0 | 21/04/10 10:15:07 | 1.95 | 99.2 | 23.5 | 61.9 | 878.5 | 489 | 15.8 | 0 | 5.3 | 0.6 | 359.6 | 23.4 | 23.6 | 61.4 | 62.6 | 878.4 | 878.6 | 397 | 481 | 15.6 | 16
0 | 21/04/10 10:20:07 | 1.74 | 122 | 23.4 | 61.8 | 878.4 | 442 | 15.7 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 359 | 23.3 | 23.5 | 61.1 | 62.7 | 878.4 | 878.5 | 386 | 450 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/10 10:25:07 | 1.64 | 112.7 | 23.4 | 61.4 | 878.4 | 415 | 15.6 | 0 | 4.7 | 0.2 | 359.9 | 23.4 | 23.5 | 60.2 | 61.8 | 878.3 | 878.4 | 366 | 445 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/10 10:30:07 | 1.51 | 105.9 | 23.4 | 61 | 878.3 | 426 | 15.4 | 0.1 | 4.3 | 2.4 | 359.8 | 23.3 | 23.5 | 60.3 | 61.3 | 878.2 | 878.4 | 388 | 518 | 15.2 | 15.5
0 | 21/04/10 10:35:07 | 1.26 | 106.5 | 23.5 | 60.5 | 878.3 | 424 | 15.4 | 0 | 2.9 | 0.6 | 359.8 | 23.5 | 23.7 | 59.3 | 60.9 | 878.2 | 878.4 | 397 | 515 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/10 10:40:07 | 1.39 | 81.4 | 23.5 | 60.5 | 878.3 | 404 | 15.4 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | 359.5 | 23.4 | 23.6 | 59.6 | 60.8 | 878.2 | 878.4 | 362 | 425 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/10 10:45:07 | 1.54 | 97.9 | 23.7 | 59.9 | 878.2 | 481 | 15.4 | 0 | 4.2 | 2.4 | 356 | 23.6 | 24 | 58.4 | 60.9 | 878.1 | 878.3 | 364 | 663 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/10 10:50:07 | 1.53 | 90.3 | 23.7 | 59.9 | 878.2 | 650 | 15.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | 357.7 | 23.7 | 23.9 | 58.8 | 60.6 | 878.1 | 878.2 | 663 | 829 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/10 10:55:07 | 1.13 | 101.1 | 24.1 | 59.1 | 878.1 | 855 | 15.6 | 0 | 2.5 | 4.2 | 357.8 | 23.9 | 24.8 | 57.6 | 59.8 | 878 | 878.2 | 829 | 1037 | 15.4 | 16
0 | 21/04/10 11:00:07 | 1.48 | 101.2 | 24.8 | 57.5 | 878 | 1002 | 15.8 | 0 | 3.8 | 17.6 | 345.2 | 24.8 | 25.6 | 54.9 | 59.8 | 877.9 | 878.1 | 1029 | 1122 | 15.7 | 16.6
0 | 21/04/10 11:05:07 | 1.54 | 94 | 25 | 56.8 | 878 | 915 | 15.8 | 0.3 | 3.1 | 42.8 | 334.4 | 25 | 25.3 | 55.5 | 57.7 | 877.9 | 878.1 | 399 | 1122 | 15.6 | 16.1
0 | 21/04/10 11:10:07 | 2.01 | 89.5 | 25.2 | 56.3 | 878 | 996 | 15.9 | 0.2 | 5.3 | 0.4 | 354.6 | 25 | 25.6 | 54.8 | 58.6 | 877.9 | 878 | 816 | 1077 | 15.7 | 16.3
0 | 21/04/10 11:15:07 | 1.73 | 92.4 | 25.4 | 56 | 877.9 | 1037 | 16 | 0 | 3.4 | 23.6 | 220.9 | 25 | 25.9 | 54.1 | 57.7 | 877.8 | 878 | 1043 | 1075 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/10 11:20:07 | 1.53 | 139 | 25.9 | 55.3 | 877.8 | 1040 | 16.2 | 0 | 3.8 | 0.5 | 345.3 | 25.8 | 26.5 | 53.6 | 58.1 | 877.7 | 877.9 | 1012 | 1060 | 16 | 17.3
0 | 21/04/10 11:25:07 | 1.64 | 119.6 | 25.8 | 55.7 | 877.8 | 1066 | 16.3 | 0.1 | 4.5 | 25.9 | 270 | 25.4 | 26.5 | 53.2 | 57.3 | 877.6 | 877.8 | 981 | 1115 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/10 11:30:07 | 1.5 | 109.9 | 25.9 | 55.9 | 877.7 | 949 | 16.4 | 0.1 | 4 | 3.7 | 351.7 | 25.4 | 26.4 | 54.7 | 56.8 | 877.5 | 877.7 | 412 | 1110 | 16 | 16.8
0 | 21/04/10 11:35:07 | 1.55 | 131.8 | 26.2 | 55 | 877.5 | 929 | 16.5 | 0 | 4.6 | 5.5 | 332.8 | 25.9 | 26.8 | 52 | 58.1 | 877.4 | 877.6 | 203 | 1113 | 16 | 17.1
0 | 21/04/10 11:40:07 | 1.37 | 169.2 | 26.9 | 53 | 877.4 | 990 | 16.5 | 0 | 3.4 | 1.2 | 357.8 | 26.6 | 27.6 | 50 | 54 | 877.2 | 877.5 | 375 | 1149 | 15.9 | 17
0 | 21/04/10 11:45:07 | 1.42 | 169.8 | 27.6 | 51.3 | 877.3 | 1048 | 16.6 | 0 | 3.3 | 6.6 | 355.2 | 27.6 | 28.2 | 48.5 | 52.7 | 877.2 | 877.3 | 1076 | 1093 | 16.3 | 17.1
0 | 21/04/10 11:50:07 | 1.83 | 133.9 | 27.4 | 51 | 877.2 | 1079 | 16.4 | 0.2 | 5.6 | 0.5 | 337 | 26.8 | 27.9 | 48.6 | 53.8 | 877 | 877.3 | 1081 | 1131 | 15.9 | 16.7
0 | 21/04/10 11:55:07 | 1.62 | 122.3 | 27.1 | 52.1 | 877.1 | 1100 | 16.4 | 0 | 3.9 | 15.1 | 353.3 | 26.5 | 27.3 | 50.7 | 54.2 | 876.9 | 877.2 | 1090 | 1137 | 16 | 16.9
0 | 21/04/10 12:00:07 | 1.73 | 102 | 27.1 | 51.8 | 877 | 1110 | 16.3 | 0 | 4.2 | 7.4 | 353.3 | 26.9 | 27.2 | 50.8 | 52.7 | 876.8 | 877 | 1099 | 1133 | 16 | 16.5
0 | 21/04/10 12:05:07 | 1.79 | 97.8 | 27.2 | 50.9 | 876.8 | 1101 | 16.1 | 0.2 | 4.2 | 45.5 | 357.8 | 26.9 | 27.6 | 48.5 | 51.5 | 876.7 | 876.9 | 1078 | 1129 | 15.6 | 16.5
0 | 21/04/10 12:10:07 | 1.5 | 130.1 | 27.3 | 50.2 | 876.7 | 1076 | 16 | 0 | 4.1 | 11.8 | 347.7 | 26.9 | 27.6 | 48.5 | 52 | 876.6 | 876.8 | 920 | 1108 | 15.7 | 16.5
0 | 21/04/10 12:15:07 | 1.46 | 148.7 | 27.8 | 49.3 | 876.6 | 1019 | 16.1 | 0.1 | 3.7 | 0.4 | 357.3 | 27.6 | 28.5 | 47.1 | 50.7 | 876.5 | 876.6 | 798 | 1101 | 15.8 | 16.6
0 | 21/04/10 12:20:07 | 1.46 | 134.2 | 28.2 | 47.7 | 876.6 | 988 | 16 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 359.6 | 27.8 | 28.9 | 44.6 | 49.3 | 876.5 | 876.7 | 729 | 1099 | 15.6 | 16.4
0 | 21/04/10 12:25:07 | 1.52 | 149 | 28 | 48.8 | 876.5 | 676 | 16.2 | 0.1 | 5 | 9.3 | 357.9 | 27.5 | 28.3 | 47.6 | 50.7 | 876.4 | 876.6 | 92 | 794 | 15.7 | 16.7
0 | 21/04/10 12:30:07 | 1.19 | 159.2 | 28 | 48.7 | 876.5 | 726 | 16.2 | 0 | 3.2 | 0.1 | 359.9 | 27.7 | 28.3 | 47 | 51.9 | 876.4 | 876.5 | 536 | 883 | 15.9 | 17.1
0 | 21/04/10 12:35:07 | 1.23 | 144.5 | 28.1 | 48.8 | 876.4 | 554 | 16.3 | 0 | 3 | 0 | 338.6 | 28 | 28.3 | 47.3 | 50.4 | 876.3 | 876.4 | 303 | 589 | 16 | 16.8
0 | 21/04/10 12:40:07 | 1.26 | 195 | 28.1 | 48.9 | 876.3 | 534 | 16.3 | 0 | 3.8 | 1.5 | 356 | 27.8 | 28.3 | 47.5 | 50.3 | 876.2 | 876.3 | 280 | 663 | 15.9 | 16.6
0 | 21/04/10 12:45:07 | 1.36 | 238.9 | 28.1 | 50.7 | 876.3 | 339 | 16.9 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 356.8 | 27.7 | 28.4 | 47.7 | 55.8 | 876.1 | 876.3 | 211 | 280 | 16.1 | 18.1
0 | 21/04/10 12:50:07 | 1.59 | 249.3 | 27.4 | 55.7 | 876.3 | 281 | 17.6 | 0.1 | 4.3 | 0.7 | 359.8 | 26.6 | 27.7 | 55.8 | 59.5 | 876.2 | 876.4 | 229 | 260 | 18 | 18.2
0 | 21/04/10 12:55:07 | 1.89 | 264.9 | 26.6 | 59.1 | 876.3 | 378 | 17.9 | 0.2 | 4.7 | 4 | 353.6 | 25.9 | 26.6 | 59.3 | 61.9 | 876.2 | 876.4 | 252 | 606 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/10 13:00:07 | 2.06 | 273.5 | 26.1 | 61.3 | 876.2 | 396 | 18 | 0.2 | 4.7 | 2 | 356.7 | 25.6 | 26 | 61.5 | 64.1 | 876 | 876.3 | 272 | 658 | 18 | 18.3
0 | 21/04/10 13:05:07 | 2.19 | 265.1 | 25.8 | 63 | 876.1 | 325 | 18.1 | 0.2 | 5.4 | 0 | 356 | 25.2 | 25.7 | 63.2 | 64.7 | 876 | 876.1 | 146 | 669 | 18 | 18.4
0 | 21/04/10 13:10:07 | 2.05 | 261.7 | 25.2 | 65.1 | 876.1 | 186 | 18.2 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 356.8 | 24.8 | 25.2 | 64.7 | 66.9 | 876.1 | 876.2 | 91 | 146 | 18 | 18.3
0 | 21/04/10 13:15:07 | 1.9 | 257.3 | 24.7 | 67.5 | 876.1 | 133 | 18.3 | 0.1 | 6.3 | 5.2 | 354.6 | 24.3 | 24.8 | 66.6 | 69.9 | 875.9 | 876.2 | 93 | 109 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/10 13:20:07 | 1.57 | 262.5 | 24.4 | 69.1 | 875.9 | 125 | 18.4 | 0.2 | 3 | 8.7 | 359.7 | 24.3 | 24.3 | 69.6 | 70.3 | 875.7 | 876 | 109 | 132 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/10 13:25:07 | 1.47 | 262.8 | 24.2 | 70.2 | 875.9 | 144 | 18.4 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 348.8 | 23.9 | 24.3 | 70.2 | 71.4 | 875.8 | 876 | 132 | 170 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/10 13:30:07 | 1.39 | 263.2 | 24 | 70.1 | 875.9 | 170 | 18.2 | 0.1 | 4.4 | 57 | 353.6 | 23.9 | 24 | 69.6 | 70.7 | 875.8 | 876 | 170 | 193 | 18 | 18.3
0 | 21/04/10 13:35:07 | 1.3 | 250.4 | 24 | 69.6 | 875.8 | 191 | 18.1 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 355.6 | 23.9 | 24.1 | 68.4 | 70.2 | 875.6 | 875.8 | 193 | 215 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/10 13:40:07 | 1.09 | 232.9 | 24.1 | 68.9 | 875.6 | 215 | 18 | 0 | 2.3 | 0.7 | 358.7 | 24.1 | 24.2 | 67.5 | 69.2 | 875.5 | 875.6 | 215 | 240 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/10 13:45:07 | 1.12 | 235.6 | 24.1 | 68 | 875.6 | 240 | 17.9 | 0.1 | 2.6 | 1.2 | 358.2 | 24.1 | 24.2 | 67 | 68.1 | 875.5 | 875.7 | 240 | 286 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/10 13:50:07 | 1.24 | 244.5 | 24.3 | 67.7 | 875.6 | 405 | 17.9 | 0.1 | 3.9 | 3 | 350.3 | 24.2 | 24.4 | 66.6 | 68.7 | 875.5 | 875.7 | 286 | 654 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/10 13:55:07 | 1.19 | 236.8 | 24.7 | 66.4 | 875.6 | 619 | 18 | 0 | 3 | 0.6 | 357.9 | 24.4 | 25.3 | 64.3 | 67.8 | 875.5 | 875.7 | 487 | 850 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/10 14:00:07 | 1.25 | 228.8 | 25.2 | 64.2 | 875.5 | 435 | 17.9 | 0 | 3 | 3.8 | 356.7 | 25.3 | 25.6 | 61.8 | 64.4 | 875.4 | 875.6 | 265 | 487 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/10 14:05:07 | 1.13 | 217.6 | 25.4 | 62.8 | 875.5 | 333 | 17.8 | 0.1 | 3 | 0.7 | 359 | 25.4 | 25.7 | 61.2 | 63 | 875.4 | 875.6 | 252 | 343 | 17.6 | 18
0 | 21/04/10 14:10:07 | 1.12 | 206.8 | 25.5 | 63.3 | 875.4 | 291 | 18 | 0 | 3.2 | 7.7 | 358 | 25.4 | 25.7 | 61.4 | 65.6 | 875.3 | 875.5 | 247 | 329 | 17.7 | 18.6
0 | 21/04/10 14:15:07 | 2.02 | 144 | 24.9 | 66.7 | 875.3 | 235 | 18.3 | 0.1 | 6.3 | 7.6 | 353.6 | 23.7 | 25.5 | 64.8 | 72.9 | 875.1 | 875.3 | 172 | 247 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 14:20:07 | 2.14 | 108.4 | 24 | 71.1 | 875.2 | 171 | 18.4 | 0.3 | 5.3 | 3 | 348.2 | 23.4 | 23.7 | 72.9 | 74.2 | 875 | 875.3 | 106 | 172 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/10 14:25:07 | 1.47 | 137.8 | 23.8 | 71.7 | 875.1 | 144 | 18.4 | 0 | 2.9 | 4.1 | 358.4 | 23.4 | 23.9 | 70.6 | 73.8 | 875 | 875.1 | 105 | 142 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/10 14:30:07 | 1.48 | 132.1 | 23.7 | 71.7 | 875.2 | 146 | 18.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 359.6 | 23.4 | 23.7 | 70.7 | 72.3 | 875.1 | 875.3 | 140 | 155 | 18 | 18.3
0 | 21/04/10 14:35:07 | 2.08 | 97.9 | 23.3 | 73.5 | 875.3 | 145 | 18.3 | 0.6 | 5.3 | 25.7 | 198.3 | 22.9 | 23.4 | 72.2 | 75.6 | 875.2 | 875.4 | 134 | 165 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/10 14:40:07 | 1.66 | 130.8 | 23.2 | 74.1 | 875.3 | 171 | 18.3 | 0.1 | 3.4 | 10.4 | 357.9 | 22.9 | 23.2 | 73.4 | 75.8 | 875.2 | 875.4 | 165 | 203 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/10 14:45:07 | 1.43 | 179.6 | 23.3 | 73.5 | 875.2 | 196 | 18.2 | 0.2 | 3.7 | 0.6 | 357.9 | 23.2 | 23.4 | 72.6 | 73.7 | 875.1 | 875.3 | 202 | 219 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/10 14:50:07 | 1.68 | 193.9 | 23.3 | 73.2 | 875.2 | 198 | 18.2 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 357.6 | 23 | 23.5 | 72.1 | 74.8 | 875.1 | 875.3 | 180 | 219 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/10 14:55:07 | 1.48 | 196 | 23.2 | 74.1 | 875.2 | 184 | 18.3 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 358.6 | 23 | 23.1 | 74.2 | 75.2 | 875.1 | 875.3 | 171 | 180 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/10 15:00:07 | 1.39 | 177.6 | 22.9 | 75.2 | 875.3 | 169 | 18.3 | 0.1 | 4.3 | 0.7 | 356.6 | 22.7 | 23.1 | 74 | 77 | 875.2 | 875.4 | 156 | 171 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/10 15:05:07 | 1.32 | 189.7 | 22.8 | 76.3 | 875.3 | 163 | 18.3 | 0.1 | 4.2 | 1.7 | 358.7 | 22.6 | 22.8 | 76.2 | 77.3 | 875.3 | 875.4 | 157 | 162 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/10 15:10:07 | 1.09 | 173 | 22.7 | 76.5 | 875.3 | 160 | 18.4 | 0 | 3.5 | 0.7 | 353.5 | 22.6 | 22.8 | 76.2 | 77.6 | 875.3 | 875.4 | 146 | 180 | 18.3 | 18.5