## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/10 15:15:07 | 1.35 | 153.5 | 22.5 | 77.9 | 875.3 | 188 | 18.4 | 0.2 | 3.8 | 11.1 | 297.8 | 22.2 | 22.6 | 77.6 | 79.7 | 875.1 | 875.3 | 180 | 213 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 15:20:07 | 1.16 | 145.8 | 22.4 | 78.6 | 875.3 | 142 | 18.4 | 0 | 2.9 | 8.9 | 357.8 | 22.2 | 22.3 | 78.8 | 79.5 | 875.2 | 875.5 | 89 | 198 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/10 15:25:07 | 1.14 | 163.5 | 22.3 | 79 | 875.4 | 112 | 18.4 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | 359.8 | 22.1 | 22.4 | 78.2 | 79.9 | 875.3 | 875.4 | 85 | 116 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/10 15:30:07 | 0.98 | 159.3 | 22.3 | 79 | 875.4 | 141 | 18.4 | 0.1 | 2.4 | 8.1 | 326.9 | 22.2 | 22.4 | 78.4 | 79.7 | 875.3 | 875.5 | 116 | 175 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 15:35:07 | 1.14 | 171.5 | 22.3 | 79.2 | 875.3 | 143 | 18.5 | 0 | 3.6 | 2.2 | 357.2 | 22.3 | 22.5 | 78.7 | 79.8 | 875.3 | 875.4 | 128 | 176 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/10 15:40:07 | 1.21 | 170.1 | 22.2 | 79.5 | 875.4 | 130 | 18.5 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 351.9 | 22 | 22.4 | 78.9 | 80.3 | 875.3 | 875.5 | 118 | 128 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 15:45:07 | 1.23 | 194.5 | 22.2 | 79.4 | 875.4 | 133 | 18.4 | 0 | 2.5 | 1.9 | 346.9 | 22.1 | 22.2 | 79 | 80.1 | 875.3 | 875.4 | 126 | 138 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/10 15:50:07 | 1.14 | 191.9 | 22.1 | 79.9 | 875.4 | 112 | 18.4 | 0.1 | 3.2 | 30.4 | 353.6 | 21.9 | 22.2 | 79.1 | 81 | 875.3 | 875.5 | 74 | 130 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 15:55:07 | 1.11 | 172.7 | 21.9 | 80.8 | 875.4 | 111 | 18.4 | 0 | 4.2 | 30.5 | 343.7 | 21.7 | 21.9 | 80.6 | 82 | 875.4 | 875.5 | 74 | 137 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/10 16:00:07 | 0.98 | 161.1 | 21.9 | 80.9 | 875.4 | 122 | 18.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 347.6 | 21.8 | 21.9 | 80.4 | 81.7 | 875.4 | 875.5 | 118 | 144 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/10 16:05:07 | 0.87 | 175.1 | 21.9 | 80.3 | 875.3 | 101 | 18.4 | 0 | 2.4 | 4.9 | 359.7 | 21.9 | 22 | 79.3 | 80.7 | 875.2 | 875.4 | 56 | 118 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/10 16:10:07 | 1.82 | 128.6 | 21.8 | 80.6 | 875.3 | 63 | 18.2 | 0.1 | 6 | 11.9 | 348.9 | 21.3 | 21.9 | 79.4 | 82 | 875.2 | 875.3 | 32 | 56 | 18 | 18.3
0 | 21/04/10 16:15:07 | 2.37 | 98.9 | 21.4 | 81.8 | 875.3 | 39 | 18.1 | 0 | 5.8 | 19.1 | 332.7 | 21 | 21.3 | 81.8 | 83.1 | 875.2 | 875.3 | 21 | 32 | 18 | 18.1
0 | 21/04/10 16:20:07 | 2 | 96.4 | 21.2 | 81.5 | 875.2 | 26 | 17.9 | 0.4 | 4 | 14.1 | 269.3 | 21 | 21.2 | 80 | 83.1 | 875.1 | 875.3 | 17 | 22 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/10 16:25:07 | 1.43 | 111.7 | 21.2 | 80.3 | 875.3 | 18 | 17.7 | 0 | 2.9 | 1.7 | 348.7 | 21.1 | 21.3 | 79.3 | 80.3 | 875.1 | 875.4 | 10 | 17 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/10 16:30:07 | 1.12 | 100.4 | 21.1 | 80 | 875.4 | 12 | 17.5 | 0 | 2.6 | 3.8 | 359 | 21 | 21.2 | 79.1 | 80.3 | 875.3 | 875.5 | 9 | 10 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/10 16:35:07 | 0.98 | 96.6 | 21.1 | 80.3 | 875.4 | 11 | 17.5 | 0 | 2.6 | 12 | 270.6 | 21 | 21.1 | 80.1 | 80.9 | 875.4 | 875.5 | 9 | 11 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/10 16:40:07 | 1.04 | 119.9 | 21 | 80.8 | 875.5 | 9 | 17.6 | 0 | 3.6 | 6.8 | 355.2 | 20.8 | 21.1 | 80.5 | 82.9 | 875.4 | 875.6 | 7 | 10 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/10 16:45:07 | 1.39 | 99.4 | 20.7 | 83.3 | 875.5 | 8 | 17.8 | 0.2 | 4.2 | 6.8 | 342.9 | 20.4 | 20.9 | 82.7 | 86.2 | 875.5 | 875.6 | 7 | 9 | 17.7 | 18
0 | 21/04/10 16:50:07 | 1.62 | 87.5 | 20.5 | 85.3 | 875.6 | 11 | 17.9 | 0.2 | 3.3 | 33.7 | 178.9 | 20.3 | 20.4 | 85.7 | 87.1 | 875.5 | 875.6 | 9 | 17 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/10 16:55:07 | 1.16 | 98.3 | 20.4 | 86.1 | 875.6 | 17 | 18 | 0.2 | 2.2 | 41.4 | 188.5 | 20.4 | 20.5 | 85.8 | 87.3 | 875.5 | 875.7 | 17 | 22 | 18 | 18.2
0 | 21/04/10 17:00:07 | 0.65 | 140.7 | 20.5 | 86.9 | 875.7 | 21 | 18.2 | 0 | 1 | 5.5 | 275.2 | 20.4 | 20.5 | 86.5 | 88.1 | 875.6 | 875.8 | 22 | 24 | 18 | 18.4
0 | 21/04/10 17:05:07 | 0.58 | 182.5 | 20.5 | 87.3 | 875.7 | 19 | 18.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359.6 | 20.5 | 20.5 | 87.2 | 88.3 | 875.7 | 875.8 | 15 | 23 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/10 17:10:07 | 0.61 | 191.2 | 20.5 | 87.7 | 875.8 | 16 | 18.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 359.3 | 20.4 | 20.5 | 87.3 | 88.6 | 875.7 | 875.8 | 14 | 16 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/10 17:15:07 | 0.77 | 129.1 | 20.4 | 87.6 | 875.8 | 19 | 18.3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 359.4 | 20.3 | 20.4 | 87 | 88.1 | 875.7 | 875.8 | 16 | 22 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/10 17:20:07 | 0.77 | 81.4 | 20.4 | 87.6 | 875.8 | 24 | 18.3 | 0 | 1.7 | 5.6 | 358.9 | 20.4 | 20.5 | 86.7 | 88.1 | 875.7 | 875.8 | 22 | 29 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/10 17:25:07 | 0.67 | 95.1 | 20.5 | 88 | 875.8 | 26 | 18.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 356.7 | 20.4 | 20.6 | 87.1 | 88.9 | 875.7 | 875.9 | 24 | 29 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/10 17:30:07 | 0.52 | 119.4 | 20.6 | 88.5 | 875.8 | 19 | 18.6 | 0 | 1.1 | 33.7 | 288.2 | 20.5 | 20.6 | 88.6 | 89 | 875.8 | 875.9 | 11 | 24 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/10 17:35:07 | 0.63 | 117.8 | 20.6 | 87.3 | 875.9 | 11 | 18.4 | 0 | 2.1 | 33.1 | 357.9 | 20.5 | 20.6 | 85.6 | 89.2 | 875.8 | 876 | 5 | 11 | 18.1 | 18.8
0 | 21/04/10 17:40:17 | 1.1 | 114.6 | 20.5 | 87 | 875.8 | 7 | 18.3 | 0.2 | 3 | 4.8 | 334.5 | 20.3 | 20.6 | 86.2 | 87.8 | 875.7 | 875.9 | 2 | 6 | 18 | 18.4
0 | 21/04/10 17:45:17 | 1.47 | 96.9 | 20.3 | 87.2 | 875.8 | 3 | 18.1 | 0.1 | 3.6 | 14 | 336.3 | 20.1 | 20.3 | 86.9 | 87.8 | 875.7 | 875.9 | 0 | 2 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/10 17:50:17 | 1.27 | 102.6 | 20.2 | 87.2 | 875.8 | 1 | 18 | 0.1 | 3.2 | 33.7 | 265.2 | 20.1 | 20.2 | 86.9 | 87.6 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/10 17:55:17 | 1.38 | 96.3 | 20.1 | 86.7 | 875.9 | 0 | 17.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | 356.8 | 19.9 | 20.1 | 85.8 | 87.6 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 17.4 | 18
0 | 21/04/10 18:00:17 | 1.44 | 90.8 | 20 | 85.8 | 876 | 0 | 17.5 | 0.2 | 3.8 | 34.4 | 265.9 | 19.9 | 20 | 84.8 | 86.5 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/10 18:05:17 | 1.4 | 90.7 | 20 | 85.2 | 876.1 | 0 | 17.4 | 0.1 | 4 | 24.9 | 245 | 19.9 | 20 | 84.3 | 85.7 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/10 18:10:17 | 1.31 | 98.1 | 20 | 85 | 876.1 | 0 | 17.3 | 0 | 3.2 | 18.3 | 318.9 | 19.9 | 20 | 84 | 85.4 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/10 18:15:17 | 1.29 | 83.1 | 19.9 | 84.7 | 876.2 | 0 | 17.2 | 0 | 4 | 0.7 | 353.5 | 19.8 | 19.9 | 84.1 | 85 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 18:20:17 | 0.87 | 93.5 | 19.9 | 84.8 | 876.1 | 0 | 17.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 353.5 | 19.8 | 19.9 | 84.5 | 85.4 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/10 18:25:17 | 0.73 | 153.7 | 19.8 | 85.1 | 876.1 | 0 | 17.2 | 0 | 1.9 | 7.6 | 358 | 19.8 | 19.9 | 84.4 | 86 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/10 18:30:17 | 0.61 | 143.1 | 19.9 | 85 | 876.2 | 0 | 17.2 | 0 | 1.5 | 25.9 | 327 | 19.8 | 19.9 | 84.4 | 85.5 | 876.1 | 876.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/10 18:35:17 | 0.67 | 133.3 | 19.8 | 84.8 | 876.3 | 0 | 17.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 84.2 | 85.1 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/10 18:40:17 | 0.69 | 154.2 | 19.8 | 84.7 | 876.4 | 0 | 17.1 | 0 | 1.9 | 6.7 | 355 | 19.8 | 19.9 | 84 | 85.1 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/10 18:45:17 | 0.79 | 157.3 | 19.8 | 84.6 | 876.4 | 0 | 17.1 | 0 | 2.3 | 12 | 340.9 | 19.8 | 19.9 | 84 | 85.1 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/10 18:50:17 | 0.7 | 215.8 | 19.8 | 84.7 | 876.5 | 0 | 17.1 | 0 | 1.7 | 0.6 | 356.8 | 19.8 | 19.8 | 84.6 | 84.9 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/10 18:55:17 | 0.66 | 252.4 | 19.8 | 84.7 | 876.6 | 0 | 17.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 19.8 | 19.9 | 84.3 | 84.9 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 19:00:17 | 0.57 | 227.1 | 19.8 | 84.8 | 876.7 | 0 | 17.1 | 0 | 1.1 | 5.6 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 84.6 | 85.5 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/10 19:05:17 | 0.93 | 137.3 | 19.7 | 84.8 | 876.6 | 0 | 17.1 | 0 | 2.2 | 11.9 | 350.1 | 19.6 | 19.8 | 84.5 | 85.2 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 19:10:17 | 1.26 | 98.6 | 19.7 | 84.5 | 876.7 | 0 | 17 | 0.3 | 3.1 | 22 | 119.1 | 19.6 | 19.7 | 84.1 | 84.8 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 19:15:17 | 1.17 | 89 | 19.7 | 84.2 | 876.7 | 0 | 17 | 0.1 | 2.1 | 26.1 | 177.9 | 19.7 | 19.7 | 83.6 | 84.4 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 19:20:17 | 0.97 | 79.8 | 19.7 | 84.1 | 876.7 | 0 | 16.9 | 0.2 | 1.5 | 32.1 | 99.6 | 19.7 | 19.7 | 83.6 | 84.3 | 876.7 | 876.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 19:25:17 | 0.92 | 76 | 19.7 | 84.3 | 876.7 | 0 | 17 | 0.4 | 1.4 | 42 | 101.9 | 19.6 | 19.7 | 84.3 | 84.6 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 19:30:18 | 0.93 | 71.5 | 19.6 | 84.7 | 876.7 | 0 | 17 | 0.4 | 1.6 | 30.4 | 118.8 | 19.6 | 19.7 | 84.6 | 85.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/10 19:35:18 | 1.26 | 62 | 19.6 | 85.4 | 876.7 | 0 | 17.1 | 0.7 | 2.3 | 13.2 | 106 | 19.6 | 19.6 | 85.1 | 86.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 19:40:18 | 1.36 | 52.7 | 19.6 | 86.3 | 876.8 | 0 | 17.2 | 0.3 | 2.6 | 7.9 | 135.2 | 19.6 | 19.6 | 86.4 | 87.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/10 19:45:18 | 1.28 | 51.2 | 19.6 | 87.3 | 876.7 | 0 | 17.4 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 359.2 | 19.6 | 19.6 | 87.2 | 88.3 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/10 19:50:18 | 1.46 | 48.1 | 19.6 | 88.3 | 876.7 | 0 | 17.6 | 0.2 | 2.9 | 4.9 | 359.7 | 19.6 | 19.6 | 88.3 | 89.6 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/10 19:55:18 | 1.72 | 47.8 | 19.6 | 89.3 | 876.8 | 0 | 17.8 | 1 | 3.1 | 10 | 114.6 | 19.6 | 19.6 | 89.6 | 90.1 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/10 20:00:18 | 1.53 | 49.8 | 19.6 | 89.8 | 876.8 | 0 | 17.9 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 359.2 | 19.5 | 19.6 | 90.1 | 90.2 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 17.8 | 18
0 | 21/04/10 20:05:18 | 1.48 | 49.5 | 19.6 | 89.8 | 876.7 | 0 | 17.9 | 0.6 | 2.6 | 2 | 103.7 | 19.5 | 19.6 | 89.4 | 90.2 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 17.7 | 18
0 | 21/04/10 20:10:18 | 1.47 | 47.8 | 19.6 | 89.4 | 876.7 | 0 | 17.8 | 0.4 | 2.7 | 9.2 | 339.8 | 19.5 | 19.6 | 88.9 | 89.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/10 20:15:18 | 0.95 | 68.6 | 19.6 | 89.1 | 876.6 | 0 | 17.8 | 0 | 1.6 | 0 | 358.6 | 19.6 | 19.6 | 88.6 | 89.3 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/10 20:20:18 | 0.72 | 139.1 | 19.6 | 88.7 | 876.6 | 0 | 17.7 | 0 | 1.2 | 18.2 | 357.8 | 19.6 | 19.6 | 88.3 | 88.6 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/10 20:25:18 | 0.61 | 189.9 | 19.6 | 88.5 | 876.6 | 0 | 17.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 353.4 | 19.6 | 19.6 | 88 | 88.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/10 20:30:18 | 0.53 | 184.9 | 19.6 | 88.4 | 876.6 | 0 | 17.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 359.4 | 19.6 | 19.6 | 88.3 | 88.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17.6 | 17.6
0 | 21/04/10 20:35:18 | 0.58 | 191.2 | 19.6 | 88.5 | 876.7 | 0 | 17.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359 | 19.6 | 19.6 | 88.2 | 88.7 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/10 20:40:18 | 0.72 | 112.6 | 19.6 | 88.6 | 876.8 | 0 | 17.7 | 0 | 1.8 | 3.3 | 339.1 | 19.6 | 19.6 | 88.6 | 88.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 17.7 | 17.7
0 | 21/04/10 20:45:18 | 0.93 | 64.3 | 19.6 | 88.6 | 876.9 | 0 | 17.7 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 89.7 | 19.6 | 19.7 | 88.4 | 88.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/10 20:50:18 | 0.65 | 64.6 | 19.6 | 88.7 | 876.9 | 0 | 17.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 355.6 | 19.6 | 19.7 | 88.6 | 88.9 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/10 20:55:18 | 0.4 | 149.7 | 19.6 | 88.8 | 877 | 0 | 17.7 | 0 | 0.7 | 12 | 327.1 | 19.6 | 19.6 | 88.7 | 89.2 | 877 | 877 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/10 21:00:18 | 0.43 | 148.7 | 19.6 | 89.2 | 877 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 65 | 270.6 | 19.5 | 19.6 | 89 | 89.7 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/10 21:05:18 | 1.09 | 95 | 19.6 | 87.7 | 877 | 0 | 17.5 | 0.3 | 2.8 | 12 | 192 | 19.5 | 19.8 | 85.8 | 89.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 17.2 | 17.8
0 | 21/04/10 21:10:19 | 1.45 | 77.1 | 19.7 | 86.1 | 877 | 0 | 17.3 | 0.3 | 3 | 3.4 | 357.1 | 19.7 | 19.9 | 85 | 85.9 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/10 21:15:19 | 1.73 | 61.1 | 19.8 | 85.4 | 877 | 1 | 17.3 | 0.9 | 3.7 | 5.2 | 356.9 | 19.8 | 19.9 | 84.7 | 85.2 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/10 21:20:19 | 1.93 | 54.9 | 19.9 | 84.5 | 877 | 1 | 17.2 | 0.7 | 4.6 | 0.7 | 358.8 | 19.8 | 20 | 83.4 | 84.9 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/10 21:25:19 | 1.82 | 51.2 | 19.9 | 84.6 | 877 | 1 | 17.2 | 0.9 | 3.4 | 7.9 | 94.2 | 19.8 | 19.9 | 84 | 85.5 | 877 | 877 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/10 21:30:19 | 1.84 | 62.8 | 19.7 | 85.9 | 877 | 0 | 17.2 | 0.5 | 3.1 | 28.8 | 95.1 | 19.5 | 19.8 | 85.5 | 87.4 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/10 21:35:19 | 2.12 | 66.8 | 19.5 | 87.2 | 877 | 0 | 17.2 | 1 | 3.5 | 37.4 | 94.1 | 19.3 | 19.5 | 87.4 | 88.2 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/10 21:40:19 | 2.19 | 68.8 | 19.4 | 87.6 | 877 | 0 | 17.2 | 1 | 3.3 | 35.7 | 91.2 | 19.2 | 19.3 | 87.4 | 88.2 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/10 21:45:19 | 1.89 | 68.3 | 19.3 | 87.3 | 877 | 0 | 17.1 | 0.8 | 3.1 | 36.3 | 97.8 | 19.2 | 19.3 | 87.1 | 87.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 21:50:19 | 1.42 | 66.2 | 19.2 | 87.3 | 877 | 0 | 17 | 0.5 | 2.3 | 25.3 | 110.7 | 19.1 | 19.2 | 87.1 | 87.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 21:55:19 | 0.99 | 73.9 | 19.2 | 87.2 | 877.1 | 0 | 17 | 0.2 | 2 | 22 | 128.5 | 19.1 | 19.2 | 86.9 | 87.2 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 22:00:19 | 1.11 | 70.4 | 19.1 | 87.1 | 877.1 | 0 | 16.9 | 0.4 | 1.8 | 25.9 | 124.3 | 19.1 | 19.2 | 86.7 | 87.2 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 22:05:19 | 1.3 | 69.2 | 19.1 | 86.9 | 877 | 0 | 16.9 | 0.7 | 1.8 | 43.3 | 94.6 | 19.1 | 19.2 | 86.6 | 87.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/10 22:10:19 | 1.08 | 82.7 | 19.1 | 87.3 | 877.1 | 0 | 16.9 | 0 | 1.8 | 4.8 | 317.5 | 19 | 19.1 | 87.1 | 87.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 22:15:19 | 0.88 | 82.8 | 19.1 | 86.6 | 877.1 | 0 | 16.8 | 0 | 1.7 | 15.8 | 359 | 19 | 19.1 | 85.3 | 87.5 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/10 22:20:19 | 0.92 | 82.7 | 19.1 | 86.3 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.2 | 1.6 | 38.5 | 131.6 | 19 | 19.1 | 85.3 | 86.5 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/10 22:25:19 | 1.3 | 78.8 | 19.1 | 85.8 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | 345.3 | 19 | 19.2 | 85 | 86.4 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/10 22:30:19 | 2.35 | 75.5 | 19.2 | 85.4 | 877.1 | 1 | 16.7 | 0.8 | 6.6 | 9 | 106.3 | 19.1 | 19.2 | 84.6 | 85.9 | 877.1 | 877.2 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/10 22:35:19 | 2.96 | 72 | 19.1 | 86.3 | 877.2 | 1 | 16.8 | 1.5 | 5.2 | 23.1 | 115.5 | 19.1 | 19.2 | 85.9 | 87.3 | 877.2 | 877.3 | 1 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/10 22:40:19 | 3.25 | 70.7 | 19.1 | 87.5 | 877.3 | 1 | 16.9 | 1.4 | 5.1 | 39 | 103.9 | 19 | 19.1 | 87.3 | 88.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/10 22:45:19 | 2.64 | 72.6 | 19 | 88.3 | 877.3 | 0 | 17 | 0.5 | 4.7 | 44.1 | 112.6 | 18.9 | 19 | 88.5 | 88.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 22:50:19 | 2.63 | 73.4 | 18.9 | 88.9 | 877.3 | 0 | 17 | 0.2 | 5.8 | 24.1 | 107.1 | 18.9 | 19 | 88.9 | 89.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 22:55:19 | 2.62 | 74.9 | 18.9 | 89.5 | 877.2 | 0 | 17.1 | 0.6 | 5.9 | 5.3 | 131.7 | 18.9 | 18.9 | 89.6 | 90.1 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 23:00:19 | 2.41 | 76.9 | 18.9 | 89.9 | 877.3 | 0 | 17.2 | 0.1 | 4.3 | 26 | 107.4 | 18.8 | 18.9 | 89.9 | 90.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 23:05:19 | 2.6 | 72.6 | 18.9 | 89.6 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.5 | 4.6 | 6.1 | 129.1 | 18.9 | 19 | 89.3 | 89.9 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/10 23:10:19 | 2.31 | 68.7 | 18.9 | 89.5 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.5 | 3.4 | 37.2 | 101.8 | 18.9 | 18.9 | 89.3 | 89.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/10 23:15:19 | 2.44 | 68.7 | 18.9 | 89.5 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.7 | 4.5 | 17.9 | 104.1 | 18.9 | 18.9 | 89.3 | 89.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/10 23:20:19 | 1.63 | 86.8 | 18.9 | 89.2 | 877.4 | 0 | 17 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 353.5 | 18.9 | 18.9 | 88.9 | 89.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/10 23:25:19 | 1.04 | 136.5 | 18.9 | 89.2 | 877.3 | 0 | 17 | 0 | 1.7 | 0.6 | 359 | 18.9 | 18.9 | 89 | 89.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/10 23:30:19 | 0.93 | 101.6 | 18.9 | 88.3 | 877.3 | 1 | 16.9 | 0.1 | 2.5 | 5.6 | 300.3 | 18.8 | 19 | 87.2 | 89 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/10 23:35:19 | 0.93 | 82.1 | 19 | 87.3 | 877.3 | 1 | 16.9 | 0 | 1.9 | 5.6 | 165.5 | 19 | 19.1 | 86.6 | 87.2 | 877.3 | 877.5 | 1 | 2 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/10 23:40:19 | 1.04 | 69 | 19.1 | 86.6 | 877.4 | 2 | 16.8 | 0.3 | 1.8 | 7.6 | 101.9 | 19.1 | 19.2 | 86 | 86.6 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/10 23:45:19 | 1.22 | 67.2 | 19.2 | 86 | 877.4 | 2 | 16.8 | 0.7 | 2.4 | 32 | 97.1 | 19.2 | 19.3 | 85.3 | 86 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/10 23:50:19 | 0.91 | 64.6 | 19.3 | 85.5 | 877.4 | 2 | 16.8 | 0 | 1.6 | 8.9 | 120.3 | 19.3 | 19.4 | 85.2 | 85.4 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/10 23:55:19 | 0.74 | 72.9 | 19.3 | 85.3 | 877.3 | 1 | 16.8 | 0.1 | 1.2 | 7.6 | 306.4 | 19.3 | 19.4 | 85 | 85.3 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/11 00:00:19 | 0.73 | 63.6 | 19.3 | 84.6 | 877.3 | 1 | 16.7 | 0.2 | 1.2 | 23.3 | 92.4 | 19.3 | 19.4 | 84 | 85 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/11 00:05:19 | 0.9 | 69.2 | 19.4 | 84.5 | 877.3 | 1 | 16.7 | 0.1 | 1.9 | 21.4 | 348 | 19.3 | 19.4 | 84.2 | 84.9 | 877.2 | 877.4 | 1 | 2 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/11 00:10:23 | 1.11 | 84.4 | 19.4 | 85 | 877.2 | 1 | 16.9 | 0 | 2.7 | 16.3 | 351.7 | 19.4 | 19.5 | 84.5 | 85.7 | 877 | 877.2 | 1 | 2 | 16.7 | 17
0 | 21/04/11 00:15:23 | 1.03 | 106 | 19.4 | 85.4 | 877.1 | 1 | 16.9 | 0.2 | 2.3 | 2 | 274.8 | 19.4 | 19.5 | 85.5 | 85.7 | 876.9 | 877 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 00:20:23 | 0.79 | 140.6 | 19.5 | 85.7 | 877.1 | 1 | 17 | 0 | 2.5 | 40.3 | 355.6 | 19.4 | 19.5 | 85.6 | 86.1 | 877 | 877.2 | 1 | 2 | 17 | 17.1
0 | 21/04/11 00:25:23 | 0.87 | 109.5 | 19.5 | 85.4 | 877.1 | 1 | 17 | 0 | 2.4 | 20 | 237.1 | 19.5 | 19.5 | 85.1 | 85.7 | 877.1 | 877.2 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 00:30:23 | 1.13 | 88 | 19.5 | 85.7 | 877.1 | 1 | 17 | 0.3 | 2.6 | 18.2 | 173.6 | 19.4 | 19.5 | 85.4 | 86.3 | 877 | 877.2 | 1 | 2 | 17 | 17.1
0 | 21/04/11 00:35:23 | 1.38 | 77.1 | 19.5 | 85.8 | 877 | 1 | 17 | 0.1 | 3.4 | 6.8 | 106.2 | 19.4 | 19.5 | 85.7 | 86 | 876.8 | 877.1 | 1 | 2 | 17 | 17.1
0 | 21/04/11 00:40:23 | 1.63 | 78.3 | 19.5 | 85.6 | 876.8 | 1 | 17 | 0.5 | 3.4 | 25.4 | 136 | 19.4 | 19.5 | 84.6 | 85.9 | 876.6 | 876.9 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/11 00:45:23 | 1.73 | 77.4 | 19.5 | 84.9 | 876.7 | 2 | 16.9 | 0.6 | 3.5 | 24.1 | 130.6 | 19.5 | 19.6 | 84.2 | 84.7 | 876.5 | 876.7 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/11 00:50:23 | 1.91 | 75.6 | 19.5 | 85 | 876.6 | 1 | 16.9 | 0.4 | 3.7 | 12 | 110.1 | 19.5 | 19.6 | 84.7 | 85.2 | 876.5 | 876.6 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 00:55:23 | 1.75 | 74.9 | 19.5 | 85.1 | 876.5 | 1 | 16.9 | 0.5 | 3.1 | 42.1 | 96 | 19.5 | 19.5 | 84.9 | 85.2 | 876.4 | 876.6 | 1 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 01:00:23 | 1.39 | 70.4 | 19.5 | 85.2 | 876.5 | 1 | 16.9 | 0.5 | 1.9 | 20.7 | 107.5 | 19.4 | 19.5 | 85.2 | 85.4 | 876.4 | 876.6 | 1 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 01:05:23 | 1.24 | 66 | 19.4 | 85.4 | 876.5 | 1 | 16.9 | 0.6 | 1.8 | 31.6 | 97.4 | 19.4 | 19.4 | 85.4 | 85.8 | 876.4 | 876.6 | 1 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 01:10:23 | 1.03 | 50.2 | 19.4 | 86 | 876.4 | 1 | 17 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 359 | 19.3 | 19.4 | 85.8 | 86.5 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 01:15:23 | 0.94 | 58.9 | 19.3 | 86.6 | 876.3 | 0 | 17 | 0.4 | 1.4 | 21.9 | 107.1 | 19.2 | 19.3 | 86.5 | 87.2 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/11 01:20:23 | 0.93 | 60.8 | 19.1 | 87.1 | 876.2 | 0 | 17 | 0.2 | 1.8 | 21.8 | 137.5 | 19 | 19.2 | 87.2 | 87.6 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 01:25:23 | 0.95 | 47.5 | 19.1 | 87.1 | 876.2 | 0 | 16.9 | 0.2 | 1.6 | 3.2 | 359.4 | 18.9 | 19 | 86.8 | 87.6 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/11 01:30:23 | 0.86 | 42.9 | 19 | 86.7 | 876.2 | 0 | 16.7 | 0.3 | 1.2 | 14.8 | 95.6 | 18.9 | 19 | 86.1 | 86.8 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/11 01:35:23 | 0.47 | 122.8 | 18.9 | 86.5 | 876.2 | 0 | 16.6 | 0 | 1.1 | 3.9 | 358.1 | 18.9 | 19 | 86.2 | 86.5 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/11 01:40:23 | 0.33 | 231.8 | 18.9 | 86.6 | 876.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0.6 | 236.9 | 336.6 | 18.8 | 18.9 | 86.4 | 87.4 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/11 01:45:23 | 0.44 | 249.9 | 18.8 | 87.4 | 876.3 | 0 | 16.6 | 0.2 | 1 | 228.8 | 296 | 18.7 | 18.8 | 87.4 | 88.3 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/11 01:50:23 | 0.44 | 209.2 | 18.7 | 88.3 | 876.3 | 0 | 16.7 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 359.5 | 18.6 | 18.7 | 88.3 | 89.2 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/11 01:55:23 | 0.78 | 114 | 18.5 | 89.5 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.3 | 1.7 | 5.6 | 347.6 | 18.4 | 18.6 | 89.2 | 90.9 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/11 02:00:23 | 1.12 | 72.5 | 18.4 | 90.4 | 876.1 | 0 | 16.8 | 0.8 | 2 | 20.1 | 83.5 | 18.2 | 18.4 | 90.6 | 91 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/11 02:05:23 | 1.11 | 51.5 | 18.3 | 90.8 | 875.9 | 0 | 16.7 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 87.9 | 18.2 | 18.3 | 90.9 | 91.1 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/11 02:10:23 | 0.89 | 89.5 | 18.2 | 90.6 | 875.9 | 0 | 16.6 | 0 | 2.1 | 21 | 263.5 | 18.1 | 18.2 | 90.3 | 90.9 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/11 02:15:23 | 0.83 | 108.6 | 18.1 | 90.7 | 875.9 | 0 | 16.5 | 0 | 2.1 | 0.6 | 353.5 | 18 | 18.1 | 90.3 | 91 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/11 02:20:23 | 0.8 | 105.8 | 18 | 90.4 | 875.8 | 0 | 16.4 | 0.1 | 1.9 | 5.6 | 356.7 | 18 | 18 | 89.7 | 90.8 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/11 02:25:23 | 0.9 | 114.3 | 18.1 | 89.4 | 875.8 | 0 | 16.3 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 358.9 | 18 | 18.1 | 87.9 | 89.7 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/11 02:30:23 | 0.85 | 110.9 | 18.1 | 88.3 | 875.8 | 0 | 16.1 | 0.1 | 1.7 | 8.1 | 356.6 | 18.1 | 18.2 | 87.5 | 88 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/11 02:35:23 | 1.13 | 97.1 | 18.1 | 87.8 | 875.8 | 0 | 16 | 0 | 2.7 | 32 | 319.8 | 18.1 | 18.2 | 86.8 | 87.9 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/11 02:40:23 | 1.42 | 85.9 | 18.2 | 86.6 | 875.9 | 1 | 15.9 | 0 | 3.3 | 0.7 | 335 | 18.2 | 18.4 | 85.1 | 86.8 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 02:45:23 | 1.61 | 79.7 | 18.4 | 85.2 | 875.8 | 1 | 15.9 | 0.3 | 3.2 | 30.4 | 110.2 | 18.4 | 18.5 | 84.2 | 85.1 | 875.8 | 875.9 | 1 | 2 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/11 02:50:23 | 1.38 | 75.8 | 18.5 | 84.9 | 875.9 | 1 | 15.9 | 0.3 | 2.4 | 23.3 | 135.6 | 18.4 | 18.6 | 83.9 | 85.2 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/11 02:55:23 | 1.51 | 75.4 | 18.5 | 84.6 | 875.9 | 1 | 15.9 | 0.7 | 2.7 | 39.1 | 142 | 18.4 | 18.7 | 83.5 | 85.3 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:00:23 | 1.27 | 66.4 | 18.7 | 83.4 | 875.9 | 1 | 15.9 | 0.4 | 1.9 | 19 | 95.9 | 18.7 | 18.9 | 82.4 | 83.5 | 875.8 | 876 | 1 | 2 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:05:23 | 0.99 | 55.5 | 18.9 | 82.4 | 875.8 | 1 | 15.9 | 0.2 | 1.6 | 14.1 | 102 | 18.9 | 19.1 | 81.4 | 82.9 | 875.7 | 875.9 | 1 | 2 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:10:23 | 1.13 | 59.8 | 18.9 | 82.5 | 875.8 | 1 | 15.9 | 0.1 | 2.2 | 17.5 | 295.9 | 18.8 | 19.1 | 81.8 | 83.8 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:15:23 | 1.07 | 63.2 | 18.9 | 82.9 | 875.8 | 1 | 15.9 | 0.5 | 1.8 | 32.2 | 91.6 | 18.8 | 18.9 | 82.6 | 83.8 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/11 03:20:23 | 1.04 | 58.3 | 18.9 | 82.9 | 875.8 | 1 | 15.9 | 0.5 | 2.1 | 9.7 | 118.2 | 18.8 | 19 | 82.4 | 83.6 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:25:23 | 1 | 50.6 | 18.7 | 83.7 | 875.8 | 0 | 15.9 | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 101.8 | 18.5 | 18.8 | 83.5 | 84.5 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 03:30:23 | 0.98 | 57.4 | 18.5 | 84.6 | 875.8 | 0 | 15.9 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 353.5 | 18.2 | 18.5 | 84.5 | 85.8 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/11 03:35:23 | 0.94 | 50.5 | 18.3 | 85.6 | 875.8 | 0 | 15.8 | 0.3 | 1.6 | 19 | 98.6 | 18.1 | 18.3 | 85.8 | 86.4 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/11 03:40:23 | 0.95 | 42.7 | 18.1 | 86.4 | 875.9 | 0 | 15.8 | 0.2 | 2 | 0.6 | 358.5 | 17.9 | 18.1 | 86.4 | 87.6 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/11 03:45:23 | 1.28 | 44 | 17.9 | 87.8 | 876 | 0 | 15.8 | 0.2 | 3 | 7.5 | 359.4 | 17.7 | 17.9 | 87.6 | 88.9 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/11 03:50:23 | 1.72 | 42.4 | 17.7 | 88.5 | 876 | 0 | 15.8 | 0 | 3.5 | 7.8 | 110.1 | 17.6 | 17.7 | 88.7 | 89.2 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/11 03:55:23 | 2.07 | 42.4 | 17.8 | 88.2 | 875.9 | 1 | 15.8 | 1 | 3.7 | 9.6 | 90.1 | 17.6 | 17.9 | 87.1 | 88.7 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/11 04:00:23 | 1.8 | 57.1 | 17.8 | 87.3 | 875.8 | 1 | 15.7 | 0.4 | 2.9 | 20.7 | 94.6 | 17.8 | 17.9 | 86.4 | 87.1 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/11 04:05:23 | 1.57 | 62.1 | 17.9 | 86.5 | 875.8 | 1 | 15.6 | 0.4 | 2.8 | 3.9 | 107.5 | 17.9 | 17.9 | 85.9 | 86.4 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/11 04:10:23 | 1.37 | 57.1 | 17.9 | 86.3 | 875.8 | 1 | 15.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 101.9 | 17.8 | 17.9 | 85.9 | 86.2 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 04:15:23 | 1.23 | 50.4 | 17.8 | 86.1 | 875.8 | 0 | 15.4 | 0.4 | 2.1 | 16.1 | 116.5 | 17.8 | 17.9 | 85.6 | 86.2 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/11 04:20:23 | 1.4 | 46.9 | 17.9 | 85.5 | 875.9 | 1 | 15.4 | 0.7 | 2.3 | 15.3 | 100.2 | 17.9 | 17.9 | 85 | 85.6 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/11 04:25:23 | 1.54 | 48.1 | 17.9 | 85.5 | 875.9 | 1 | 15.4 | 0.6 | 2.2 | 15.1 | 84.2 | 17.8 | 17.9 | 85.3 | 85.6 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/11 04:30:24 | 1.58 | 49.5 | 17.9 | 85.4 | 875.8 | 1 | 15.4 | 0.6 | 2.9 | 5.6 | 91.8 | 17.9 | 18 | 85.1 | 85.5 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 04:35:24 | 1.67 | 52.9 | 18 | 85.4 | 875.9 | 1 | 15.5 | 0.8 | 3 | 17.2 | 103.4 | 18 | 18.1 | 85.1 | 85.7 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/11 04:40:24 | 1.78 | 54.6 | 18.1 | 85.4 | 875.9 | 1 | 15.6 | 0.3 | 3.1 | 10.8 | 117.9 | 18.1 | 18.2 | 85 | 85.7 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/11 04:45:24 | 1.9 | 47.8 | 18.2 | 85.1 | 875.9 | 1 | 15.6 | 0.5 | 3.2 | 10.9 | 123 | 18.2 | 18.2 | 84.8 | 85.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 15.6 | 15.6
0 | 21/04/11 04:50:24 | 1.83 | 56.1 | 18.2 | 84.9 | 875.9 | 1 | 15.6 | 0.7 | 2.6 | 18.9 | 101.9 | 18.1 | 18.2 | 84.1 | 85.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/11 04:55:24 | 1.57 | 53.5 | 18.2 | 84.3 | 875.9 | 1 | 15.5 | 0.5 | 2.3 | 20.1 | 105.8 | 18.2 | 18.3 | 83.6 | 84.4 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/11 05:00:24 | 1.44 | 48.1 | 18.2 | 84.4 | 876 | 0 | 15.5 | 0.8 | 2.1 | 19.6 | 94.8 | 18.2 | 18.2 | 84.1 | 84.6 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 05:05:24 | 1.46 | 42.8 | 18.2 | 84.2 | 876 | 0 | 15.5 | 0.6 | 2.5 | 15.4 | 72 | 18.2 | 18.3 | 83.9 | 84.5 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/11 05:10:24 | 1.42 | 41.7 | 18.2 | 84.3 | 876 | 1 | 15.5 | 0.4 | 2.9 | 9.7 | 107 | 18.2 | 18.2 | 84 | 84.5 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 05:15:24 | 1.72 | 46 | 18.1 | 84.5 | 876 | 1 | 15.5 | 0.8 | 3.5 | 20.7 | 88.1 | 18.1 | 18.2 | 84.3 | 84.8 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 05:20:24 | 2.31 | 49.4 | 18.2 | 83.7 | 875.9 | 1 | 15.4 | 0.9 | 4.4 | 10.6 | 111.3 | 18.1 | 18.5 | 82.2 | 84.5 | 875.7 | 875.9 | 1 | 3 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/11 05:25:24 | 2.34 | 48.8 | 18.4 | 82.7 | 875.8 | 2 | 15.4 | 0.6 | 4.3 | 8.6 | 109.6 | 18.4 | 18.5 | 81.8 | 82.7 | 875.7 | 875.8 | 2 | 3 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/11 05:30:24 | 2.08 | 57 | 18.4 | 82.8 | 875.7 | 4 | 15.4 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 102 | 18.4 | 18.5 | 82.7 | 83 | 875.7 | 875.8 | 3 | 5 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/11 05:35:24 | 2.01 | 52.1 | 18.5 | 82.9 | 875.8 | 6 | 15.5 | 0.8 | 3.6 | 5.4 | 106.9 | 18.4 | 18.5 | 82.6 | 83.4 | 875.7 | 875.8 | 5 | 8 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/11 05:40:24 | 1.97 | 52.5 | 18.4 | 83.3 | 875.7 | 8 | 15.5 | 0.7 | 3 | 15.5 | 112.4 | 18.4 | 18.4 | 83.3 | 83.9 | 875.6 | 875.7 | 8 | 11 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/11 05:45:24 | 2.01 | 51 | 18.4 | 83.7 | 875.7 | 11 | 15.6 | 1 | 3.6 | 13 | 97.6 | 18.4 | 18.4 | 83.7 | 84.1 | 875.6 | 875.7 | 11 | 14 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/11 05:50:24 | 2.12 | 46.3 | 18.4 | 83.7 | 875.7 | 14 | 15.6 | 1.1 | 3.7 | 7.5 | 92.3 | 18.4 | 18.5 | 83.6 | 84.1 | 875.6 | 875.7 | 13 | 18 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/11 05:55:24 | 2.15 | 45.9 | 18.4 | 83.9 | 875.7 | 19 | 15.6 | 0.6 | 3.4 | 12.6 | 107.2 | 18.4 | 18.4 | 83.7 | 84.1 | 875.7 | 875.8 | 18 | 25 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/11 06:00:24 | 1.79 | 44.5 | 18.4 | 83.9 | 875.8 | 26 | 15.6 | 0.7 | 2.6 | 7 | 86.6 | 18.4 | 18.4 | 83.8 | 84 | 875.7 | 875.8 | 25 | 34 | 15.6 | 15.6
0 | 21/04/11 06:05:24 | 1.74 | 43.1 | 18.4 | 83.6 | 875.8 | 36 | 15.5 | 0.4 | 3.1 | 9.2 | 107.1 | 18.4 | 18.4 | 83.3 | 83.9 | 875.7 | 875.9 | 34 | 49 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/11 06:10:24 | 1.31 | 41.6 | 18.4 | 83.7 | 875.9 | 56 | 15.6 | 0 | 2.3 | 7.2 | 357.8 | 18.4 | 18.4 | 83.4 | 84 | 875.8 | 876 | 49 | 135 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/11 06:15:24 | 1.1 | 70.3 | 18.6 | 82.9 | 876 | 171 | 15.6 | 0.1 | 2 | 0 | 359.7 | 18.4 | 18.9 | 81.1 | 84 | 876 | 876.1 | 135 | 256 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/11 06:20:24 | 1.33 | 59.6 | 18.8 | 81.7 | 876 | 203 | 15.6 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 359.9 | 18.9 | 19.1 | 80.5 | 81.4 | 876 | 876.1 | 124 | 277 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/11 06:25:24 | 1.89 | 48.9 | 19.1 | 80.9 | 876.1 | 251 | 15.7 | 0.9 | 4.1 | 13.2 | 106.7 | 19 | 19.3 | 79.7 | 81.2 | 876 | 876.1 | 264 | 286 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/11 06:30:24 | 1.97 | 47.8 | 19.3 | 80 | 876.1 | 283 | 15.7 | 0.9 | 3.6 | 10.2 | 105 | 19.2 | 19.5 | 78.8 | 79.8 | 876 | 876.2 | 276 | 311 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/11 06:35:24 | 1.61 | 56.1 | 19.6 | 79.1 | 876.1 | 293 | 15.8 | 0.1 | 2.7 | 6.8 | 359.5 | 19.5 | 20 | 77.3 | 79.6 | 876.1 | 876.2 | 273 | 310 | 15.7 | 16
0 | 21/04/11 06:40:24 | 1.72 | 50.9 | 19.8 | 77.9 | 876.1 | 295 | 15.9 | 0 | 3.8 | 4.9 | 358.9 | 19.9 | 20.2 | 76.4 | 77.9 | 876 | 876.1 | 281 | 306 | 15.8 | 16
0 | 21/04/11 06:45:24 | 1.8 | 48.2 | 20 | 76.9 | 876.1 | 302 | 15.9 | 0.2 | 3.3 | 8.5 | 357.9 | 20.1 | 20.3 | 75.5 | 77 | 876 | 876.1 | 268 | 360 | 15.7 | 16
0 | 21/04/11 06:50:24 | 1.57 | 53.2 | 20.4 | 75.4 | 876.1 | 361 | 15.9 | 0.4 | 2.6 | 8.9 | 344.7 | 20.2 | 20.9 | 73 | 75.7 | 876 | 876.1 | 355 | 409 | 15.7 | 16
0 | 21/04/11 06:55:24 | 1.83 | 53.4 | 20.9 | 73.1 | 876 | 399 | 15.9 | 0.6 | 4.2 | 6.7 | 359.6 | 20.9 | 21.4 | 70.1 | 73.3 | 876 | 876.1 | 409 | 427 | 15.7 | 16
0 | 21/04/11 07:00:24 | 2.24 | 51.9 | 21.1 | 71.4 | 876 | 421 | 15.8 | 0.9 | 4.7 | 0.6 | 349.1 | 21.2 | 21.5 | 69.6 | 71.1 | 875.9 | 876.1 | 417 | 453 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/11 07:05:24 | 2.04 | 51.1 | 21.5 | 69.7 | 876 | 450 | 15.7 | 0.4 | 4.3 | 7.5 | 355.2 | 21.5 | 21.8 | 68.1 | 69.6 | 875.9 | 876.1 | 453 | 478 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/11 07:10:24 | 1.48 | 63.3 | 22 | 67.5 | 876.1 | 470 | 15.7 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 355.2 | 21.8 | 22.5 | 65.2 | 68.5 | 876 | 876.2 | 470 | 489 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/11 07:15:24 | 1.43 | 65.8 | 22.4 | 66.2 | 876.2 | 489 | 15.8 | 0.5 | 2.6 | 3 | 358.8 | 22.4 | 22.9 | 64.7 | 66.3 | 876.2 | 876.3 | 489 | 507 | 15.7 | 16
0 | 21/04/11 07:20:24 | 1.16 | 74 | 22.9 | 63.7 | 876.2 | 508 | 15.6 | 0 | 3.2 | 8.2 | 356.6 | 22.8 | 23.4 | 60.2 | 64.7 | 876.1 | 876.3 | 507 | 528 | 15.2 | 15.9
0 | 21/04/11 07:25:24 | 0.98 | 82.8 | 23.4 | 60 | 876.3 | 527 | 15.2 | 0 | 2.2 | 5.4 | 345.3 | 23.4 | 24 | 56.8 | 60.2 | 876.2 | 876.4 | 528 | 548 | 14.7 | 15.2
0 | 21/04/11 07:30:24 | 1.07 | 69.9 | 23.8 | 57.9 | 876.3 | 511 | 15 | 0 | 2.6 | 0.6 | 357.8 | 23.8 | 24.2 | 56 | 57.8 | 876.3 | 876.5 | 401 | 554 | 14.7 | 15.1
0 | 21/04/11 07:35:24 | 0.88 | 99.4 | 24.1 | 57.2 | 876.3 | 552 | 15.1 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 357.9 | 23.9 | 24.4 | 56.3 | 57.7 | 876.3 | 876.4 | 534 | 589 | 15 | 15.3
0 | 21/04/11 07:40:24 | 1.06 | 85.3 | 24.4 | 56.9 | 876.3 | 585 | 15.2 | 0.1 | 2.5 | 4.8 | 350.6 | 24.4 | 24.7 | 56.1 | 57.2 | 876.2 | 876.4 | 589 | 614 | 15.2 | 15.5
0 | 21/04/11 07:45:24 | 1.22 | 90.8 | 24.7 | 56.1 | 876.4 | 613 | 15.3 | 0.3 | 2.7 | 35.1 | 212.4 | 24.5 | 24.9 | 55 | 56.4 | 876.3 | 876.5 | 614 | 644 | 15.2 | 15.5
0 | 21/04/11 07:50:24 | 1.08 | 94.4 | 24.7 | 55.7 | 876.4 | 641 | 15.2 | 0.1 | 2.2 | 11.9 | 199 | 24.4 | 25 | 54.4 | 56.2 | 876.4 | 876.5 | 644 | 670 | 15 | 15.3
0 | 21/04/11 07:55:24 | 0.92 | 134.5 | 24.9 | 54.8 | 876.4 | 668 | 15.2 | 0 | 2.4 | 5.6 | 310.7 | 24.9 | 25.4 | 53.6 | 55.1 | 876.3 | 876.5 | 670 | 702 | 15 | 15.4
0 | 21/04/11 08:00:24 | 0.82 | 191.8 | 25.8 | 52.5 | 876.3 | 677 | 15.3 | 0 | 1.9 | 5 | 335.6 | 25.4 | 26.6 | 49.4 | 53.6 | 876.2 | 876.4 | 661 | 708 | 15 | 15.6
0 | 21/04/11 08:05:24 | 0.97 | 139.7 | 26.1 | 50.8 | 876.4 | 683 | 15.1 | 0.1 | 2.2 | 8.5 | 318.7 | 26.2 | 26.5 | 48.5 | 51.7 | 876.2 | 876.4 | 658 | 703 | 14.7 | 15.7
0 | 21/04/11 08:10:24 | 0.94 | 118.6 | 26.2 | 50.7 | 876.4 | 685 | 15.2 | 0.1 | 2.3 | 30.3 | 221.6 | 26.2 | 26.4 | 49.6 | 51.2 | 876.3 | 876.5 | 669 | 700 | 15 | 15.4
0 | 21/04/11 08:15:24 | 1.03 | 144.2 | 26.4 | 49.9 | 876.4 | 667 | 15 | 0.1 | 3.2 | 0.4 | 334.5 | 26.2 | 26.7 | 47.6 | 51.6 | 876.3 | 876.5 | 632 | 671 | 14.5 | 15.7
0 | 21/04/11 08:20:24 | 1.08 | 129.7 | 26.5 | 49.4 | 876.4 | 614 | 15 | 0.1 | 2.7 | 19.1 | 356.3 | 26.4 | 26.8 | 48.3 | 50.1 | 876.3 | 876.5 | 516 | 632 | 14.8 | 15.2
0 | 21/04/11 08:25:24 | 1.3 | 141.8 | 26.5 | 49.7 | 876.4 | 557 | 15.1 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 352.4 | 26.3 | 26.6 | 49 | 50.9 | 876.3 | 876.5 | 477 | 559 | 14.9 | 15.6
0 | 21/04/11 08:30:24 | 1 | 134 | 26.5 | 49.9 | 876.4 | 596 | 15.1 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 357.8 | 26.1 | 26.7 | 48.4 | 51 | 876.4 | 876.5 | 521 | 693 | 14.9 | 15.3
0 | 21/04/11 08:35:24 | 0.91 | 166.4 | 26.7 | 49.3 | 876.4 | 587 | 15.1 | 0 | 2 | 0.5 | 359.4 | 26.6 | 27 | 48 | 49.9 | 876.3 | 876.4 | 518 | 671 | 14.9 | 15.4
0 | 21/04/11 08:40:24 | 1.07 | 184.5 | 26.8 | 48.7 | 876.3 | 667 | 15.1 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 357.7 | 26.7 | 27.1 | 47 | 49.6 | 876.2 | 876.4 | 637 | 823 | 14.8 | 15.3
0 | 21/04/11 08:45:24 | 1.21 | 183.6 | 27.1 | 47.9 | 876.3 | 792 | 15.1 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 359.6 | 26.8 | 27.6 | 46.1 | 49 | 876.2 | 876.4 | 823 | 890 | 14.9 | 15.3
0 | 21/04/11 08:50:24 | 1.36 | 146.4 | 27.3 | 47.8 | 876.3 | 837 | 15.2 | 0.1 | 2.9 | 11.7 | 311.5 | 27.1 | 27.5 | 46.4 | 49.1 | 876.2 | 876.4 | 855 | 878 | 15 | 15.7
0 | 21/04/11 08:55:24 | 1.2 | 177.1 | 27.1 | 49.6 | 876.3 | 828 | 15.6 | 0 | 2.8 | 6.6 | 353.4 | 26.7 | 27.4 | 48.8 | 52 | 876.3 | 876.4 | 758 | 876 | 15.4 | 16.2
0 | 21/04/11 09:00:24 | 1 | 166.9 | 27.5 | 48.1 | 876.3 | 842 | 15.5 | 0 | 2.1 | 6.6 | 342.1 | 27.4 | 27.9 | 45.9 | 50.2 | 876.2 | 876.4 | 758 | 887 | 15.1 | 16.1
0 | 21/04/11 09:05:24 | 1.04 | 163.3 | 27.7 | 46.8 | 876.3 | 856 | 15.3 | 0 | 3.2 | 28.6 | 358.9 | 27.5 | 28.1 | 44.8 | 47.8 | 876.2 | 876.3 | 826 | 893 | 14.9 | 15.5
0 | 21/04/11 09:10:24 | 1.02 | 160.9 | 27.8 | 46.4 | 876.3 | 869 | 15.2 | 0.1 | 2 | 52.9 | 345.3 | 27.6 | 28.2 | 44.7 | 47.1 | 876.3 | 876.4 | 843 | 897 | 14.9 | 15.8
0 | 21/04/11 09:15:24 | 0.92 | 147.7 | 28 | 45.7 | 876.3 | 891 | 15.2 | 0 | 2.7 | 0.4 | 359.7 | 27.6 | 28.6 | 43.4 | 47.5 | 876.3 | 876.4 | 850 | 922 | 14.8 | 15.5
0 | 21/04/11 09:20:24 | 1.19 | 155.1 | 28.2 | 45.2 | 876.3 | 895 | 15.2 | 0.1 | 2.8 | 34.5 | 289.8 | 28.2 | 28.6 | 43.4 | 46.7 | 876.2 | 876.4 | 876 | 921 | 14.9 | 15.8
0 | 21/04/11 09:25:24 | 1.28 | 154.2 | 28.1 | 45.3 | 876.3 | 885 | 15.2 | 0.1 | 3.6 | 4.4 | 356.6 | 27.6 | 28.6 | 43.6 | 46.6 | 876.2 | 876.4 | 863 | 904 | 14.9 | 15.6
0 | 21/04/11 09:30:24 | 1.4 | 212.6 | 28.4 | 44.9 | 876.3 | 875 | 15.3 | 0.2 | 3 | 0.6 | 355.9 | 28.1 | 28.7 | 43.8 | 45.8 | 876.2 | 876.3 | 840 | 904 | 15 | 15.6
0 | 21/04/11 09:35:24 | 1.42 | 221 | 28.6 | 44.5 | 876.2 | 896 | 15.3 | 0.1 | 3.4 | 2 | 356.8 | 28.5 | 28.8 | 42.8 | 45.8 | 876.2 | 876.3 | 872 | 931 | 14.9 | 15.8
0 | 21/04/11 09:40:24 | 1.45 | 142.5 | 28.4 | 44.4 | 876.2 | 905 | 15.1 | 0.1 | 3.4 | 5.6 | 304.1 | 27.9 | 28.6 | 43.2 | 45.5 | 876.2 | 876.3 | 841 | 961 | 14.7 | 15.6
0 | 21/04/11 09:45:24 | 1.28 | 103.3 | 27.9 | 45.1 | 876.3 | 838 | 14.9 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 356.2 | 27.4 | 27.9 | 44.6 | 46.6 | 876.2 | 876.4 | 661 | 923 | 14.7 | 15
0 | 21/04/11 09:50:24 | 0.9 | 139.7 | 28 | 44.9 | 876.3 | 855 | 14.9 | 0 | 1.5 | 2.4 | 358.4 | 27.6 | 28.3 | 44 | 46.3 | 876.2 | 876.4 | 716 | 1014 | 14.7 | 15.6
0 | 21/04/11 09:55:24 | 1.09 | 141.6 | 28.2 | 44.4 | 876.3 | 948 | 14.9 | 0.1 | 2.7 | 46.3 | 311 | 28 | 28.6 | 42.7 | 46.1 | 876.3 | 876.4 | 953 | 1037 | 14.6 | 15.4
0 | 21/04/11 10:00:24 | 1.16 | 113.5 | 28.1 | 44.3 | 876.3 | 989 | 14.8 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 359.6 | 27.9 | 28.3 | 43.6 | 45 | 876.2 | 876.3 | 980 | 1037 | 14.6 | 14.9
0 | 21/04/11 10:05:24 | 1.21 | 202.4 | 28.6 | 43.6 | 876.2 | 897 | 15 | 0.1 | 3.4 | 23.2 | 336.3 | 28.3 | 29.1 | 42.2 | 45.1 | 876 | 876.3 | 216 | 1090 | 14.7 | 15.7
0 | 21/04/11 10:10:24 | 1.93 | 133.6 | 28.3 | 44.2 | 876.2 | 891 | 14.9 | 0.3 | 6 | 38 | 211.5 | 27.5 | 29.2 | 41 | 46.4 | 876.1 | 876.3 | 180 | 1091 | 14.5 | 15.1
0 | 21/04/11 10:15:24 | 1.47 | 151.6 | 28.7 | 42.8 | 876.1 | 981 | 14.8 | 0.1 | 3.2 | 6.6 | 358.3 | 27.9 | 29.3 | 40 | 45.2 | 875.9 | 876.2 | 1010 | 1047 | 14.3 | 15.2
0 | 21/04/11 10:20:24 | 1.41 | 118.4 | 29.4 | 40.4 | 876 | 1015 | 14.5 | 0.2 | 4 | 9.6 | 345.3 | 29.3 | 30.1 | 37.9 | 41.2 | 875.9 | 876 | 987 | 1051 | 14.2 | 15
0 | 21/04/11 10:25:24 | 1.8 | 117.7 | 29.3 | 41.7 | 876 | 1051 | 14.9 | 0.2 | 7.5 | 18.2 | 293.4 | 29.1 | 29.6 | 39.7 | 44.4 | 875.9 | 876.1 | 1002 | 1110 | 14.3 | 15.7
0 | 21/04/11 10:30:24 | 1.44 | 174.2 | 29.6 | 41.6 | 876 | 1044 | 15.1 | 0 | 2.7 | 5.4 | 357.4 | 29.2 | 30.2 | 40.1 | 44.1 | 875.9 | 876.1 | 927 | 1108 | 14.9 | 15.7
0 | 21/04/11 10:35:24 | 1.35 | 184.9 | 30 | 40.6 | 876 | 1051 | 15.1 | 0 | 3.6 | 2.6 | 353.3 | 30 | 30.5 | 38.4 | 41.8 | 875.9 | 876.1 | 937 | 1083 | 14.7 | 15.7
0 | 21/04/11 10:40:24 | 1.24 | 159 | 29.8 | 41.2 | 876 | 1044 | 15.2 | 0.1 | 3.6 | 11.8 | 355.9 | 29.5 | 30 | 40.1 | 43.3 | 875.9 | 876.1 | 1033 | 1058 | 15 | 15.8
0 | 21/04/11 10:45:24 | 1.58 | 115.7 | 29.6 | 41.1 | 875.9 | 1043 | 15 | 0.2 | 4 | 9.4 | 326.7 | 29.3 | 29.9 | 39.6 | 42.6 | 875.8 | 876 | 1036 | 1046 | 14.5 | 15.3
0 | 21/04/11 10:50:24 | 1.76 | 198.3 | 29.9 | 40.5 | 875.9 | 888 | 15 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 331.6 | 29.8 | 30.2 | 39.3 | 41.6 | 875.9 | 876 | 211 | 1083 | 14.6 | 15.5
0 | 21/04/11 10:55:24 | 1.68 | 238.6 | 29.7 | 40.9 | 875.9 | 978 | 15 | 0.2 | 3.7 | 168.6 | 310.2 | 29.4 | 29.8 | 39.7 | 42.3 | 875.9 | 876 | 527 | 1058 | 14.5 | 15.5
0 | 21/04/11 11:00:24 | 1.16 | 175.8 | 29.5 | 41.1 | 875.9 | 1030 | 14.9 | 0 | 1.9 | 0.5 | 357.8 | 29.2 | 29.4 | 40.7 | 42.3 | 875.8 | 876 | 1038 | 1085 | 14.6 | 15.2
0 | 21/04/11 11:05:24 | 1.32 | 180 | 29.4 | 40.6 | 875.9 | 911 | 14.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 358.2 | 29.3 | 29.5 | 37.8 | 42.8 | 875.7 | 875.9 | 156 | 1146 | 13.5 | 15.3
0 | 21/04/11 11:10:24 | 2.4 | 244 | 29.1 | 40.8 | 875.7 | 777 | 14.4 | 0 | 8.5 | 10.2 | 355.4 | 28.7 | 29.4 | 36.4 | 43.1 | 875.4 | 875.7 | 134 | 1136 | 12.9 | 15.1
0 | 21/04/11 11:15:24 | 1.89 | 207.8 | 29.4 | 42.8 | 875.6 | 542 | 15.4 | 0 | 4.2 | 2.3 | 358.2 | 28.9 | 29.8 | 42.3 | 47.8 | 875.5 | 875.7 | 113 | 1126 | 15 | 17
0 | 21/04/11 11:20:24 | 1.59 | 211.8 | 28.9 | 47.2 | 875.7 | 330 | 16.5 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 359.5 | 28.5 | 29.2 | 47.8 | 50.3 | 875.6 | 875.9 | 113 | 1129 | 17 | 17.2
0 | 21/04/11 11:25:24 | 1.53 | 228.6 | 28.7 | 49.2 | 875.7 | 515 | 17 | 0.1 | 4 | 18.1 | 355.3 | 28.4 | 28.8 | 49.7 | 51.2 | 875.6 | 875.9 | 195 | 1206 | 17 | 17.7
0 | 21/04/11 11:30:24 | 1.82 | 250.2 | 28.5 | 52.4 | 875.7 | 504 | 17.7 | 0.1 | 5.1 | 9.1 | 350.2 | 27.9 | 28.8 | 51.2 | 55.6 | 875.6 | 875.7 | 191 | 1176 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/11 11:35:24 | 1.56 | 252.7 | 28.2 | 53.7 | 875.6 | 317 | 17.9 | 0.2 | 3.8 | 2 | 357.1 | 27.9 | 28 | 54.1 | 55.4 | 875.5 | 875.7 | 133 | 1025 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/11 11:40:24 | 1.46 | 253.6 | 27.9 | 54.6 | 875.6 | 226 | 17.9 | 0 | 3.5 | 7.6 | 350.9 | 27.6 | 28 | 54.1 | 56.1 | 875.5 | 875.6 | 136 | 185 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/11 11:45:24 | 1.61 | 254.1 | 27.6 | 55.8 | 875.6 | 263 | 18 | 0 | 5.3 | 0.7 | 356.6 | 27.2 | 27.6 | 55.9 | 57 | 875.4 | 875.6 | 165 | 813 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/11 11:50:24 | 1.31 | 240 | 27.3 | 56.7 | 875.5 | 202 | 18 | 0 | 4 | 28.4 | 335.1 | 27.1 | 27.2 | 56.9 | 57.6 | 875.4 | 875.6 | 144 | 382 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/11 11:55:24 | 1.17 | 240.9 | 27.1 | 57.4 | 875.5 | 173 | 18 | 0 | 2.3 | 50 | 356.8 | 27 | 27.1 | 57.1 | 58.6 | 875.4 | 875.5 | 147 | 165 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/11 12:00:24 | 1.19 | 227.9 | 27.1 | 57.7 | 875.4 | 148 | 18 | 0.2 | 2.3 | 5.7 | 345.5 | 27 | 27.1 | 57.2 | 58.5 | 875.3 | 875.5 | 115 | 162 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/11 12:05:24 | 1.16 | 232.5 | 27.1 | 57.9 | 875.4 | 157 | 18.1 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 358.1 | 27 | 27.1 | 57.6 | 58.5 | 875.3 | 875.4 | 114 | 255 | 18 | 18.2
0 | 21/04/11 12:10:24 | 1.33 | 242.4 | 27 | 58.3 | 875.3 | 196 | 18.1 | 0.1 | 3.5 | 0.7 | 359.9 | 26.9 | 27.1 | 58.1 | 59 | 875.3 | 875.4 | 182 | 262 | 18 | 18.3
0 | 21/04/11 12:15:24 | 1.35 | 235.2 | 27 | 58.9 | 875.3 | 380 | 18.2 | 0.1 | 4.6 | 0 | 359.7 | 26.9 | 27 | 58.8 | 59.6 | 875.2 | 875.4 | 253 | 1229 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/11 12:20:24 | 1.62 | 238 | 27.1 | 58.8 | 875.2 | 387 | 18.3 | 0 | 5.2 | 6.3 | 353.5 | 27 | 27.4 | 57.2 | 59.9 | 875 | 875.3 | 251 | 1229 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/11 12:25:24 | 1.48 | 216.1 | 27.3 | 58.4 | 875.2 | 316 | 18.4 | 0.3 | 4.6 | 0 | 356.2 | 27.2 | 27.4 | 57.2 | 59 | 875.1 | 875.3 | 244 | 309 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/11 12:30:24 | 1.53 | 245.8 | 27.3 | 57.9 | 875.2 | 654 | 18.3 | 0.2 | 4.9 | 23.2 | 357 | 27.1 | 27.7 | 55 | 59.7 | 875.1 | 875.3 | 296 | 1175 | 17.8 | 18.6
0 | 21/04/11 12:35:24 | 1.86 | 256.5 | 27.5 | 56.4 | 875.1 | 737 | 18.1 | 0.1 | 5.8 | 1.5 | 358 | 27.5 | 27.8 | 54.8 | 56 | 874.9 | 875.1 | 373 | 1110 | 17.8 | 18
0 | 21/04/11 12:40:24 | 1.75 | 256.4 | 27.6 | 55.7 | 875 | 501 | 17.9 | 0.1 | 3.7 | 2 | 359.9 | 27.4 | 27.9 | 54 | 56.2 | 874.9 | 875 | 271 | 634 | 17.7 | 18
0 | 21/04/11 12:45:24 | 1.86 | 259.6 | 27.5 | 56 | 875 | 580 | 18 | 0.2 | 4.4 | 22.8 | 356.8 | 27.4 | 27.6 | 55.4 | 57.2 | 874.9 | 875 | 324 | 1080 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/11 12:50:24 | 1.69 | 254.4 | 27.6 | 56 | 874.9 | 565 | 18 | 0.3 | 3.9 | 1.4 | 355.5 | 27.5 | 27.7 | 55.5 | 56.8 | 874.8 | 875 | 269 | 819 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/11 12:55:24 | 1.68 | 250.6 | 27.6 | 55.5 | 874.8 | 408 | 17.9 | 0.1 | 4.1 | 10.5 | 358.2 | 27.4 | 27.8 | 54.6 | 56.1 | 874.7 | 874.9 | 259 | 636 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/11 13:00:24 | 1.37 | 243.8 | 27.5 | 56.1 | 874.7 | 460 | 17.9 | 0 | 3.4 | 0.8 | 355.3 | 27.3 | 27.5 | 55.5 | 57.1 | 874.6 | 874.7 | 258 | 1005 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/11 13:05:24 | 1.61 | 250.1 | 27.7 | 56.2 | 874.6 | 601 | 18.2 | 0.1 | 4.8 | 1.3 | 357.7 | 27.5 | 28 | 55.2 | 57.6 | 874.5 | 874.7 | 250 | 1099 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/11 13:10:24 | 1.63 | 242.4 | 27.8 | 55.8 | 874.6 | 754 | 18.2 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 357.8 | 27.8 | 28 | 55 | 56.5 | 874.5 | 874.6 | 405 | 999 | 18 | 18.4
0 | 21/04/11 13:15:24 | 1.8 | 247 | 28 | 55.1 | 874.5 | 673 | 18.1 | 0.1 | 5.1 | 0.1 | 355.1 | 28 | 28.2 | 54 | 55.4 | 874.4 | 874.5 | 313 | 1022 | 18 | 18.4
0 | 21/04/11 13:20:24 | 1.8 | 242.8 | 27.9 | 55.2 | 874.4 | 684 | 18.1 | 0.1 | 4.9 | 5 | 356.7 | 27.8 | 28.1 | 54.3 | 55.8 | 874.3 | 874.4 | 274 | 1052 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/11 13:25:24 | 1.65 | 248.1 | 28.2 | 54.3 | 874.3 | 782 | 18.1 | 0 | 4 | 14 | 358.5 | 28 | 28.6 | 53.1 | 55 | 874.2 | 874.4 | 374 | 1039 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/11 13:30:24 | 2 | 259.8 | 28.4 | 54.4 | 874.3 | 816 | 18.3 | 0.3 | 6.1 | 0.6 | 357.4 | 28.4 | 28.8 | 53.1 | 55.9 | 874.1 | 874.3 | 312 | 994 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/11 13:35:24 | 2.2 | 270.2 | 28.4 | 54.8 | 874.2 | 834 | 18.4 | 0.2 | 5.6 | 14.6 | 357.6 | 28.3 | 28.4 | 54.3 | 55.9 | 874 | 874.2 | 360 | 989 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/11 13:40:24 | 2.16 | 272.2 | 28.4 | 54.8 | 874.1 | 883 | 18.4 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 357.3 | 28.3 | 28.5 | 54.1 | 55.4 | 873.9 | 874.1 | 891 | 934 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/11 13:45:24 | 1.92 | 258.7 | 28.6 | 54.2 | 874 | 895 | 18.4 | 0.2 | 4.4 | 1.6 | 357.4 | 28.4 | 29 | 53.3 | 54.8 | 873.9 | 874 | 862 | 927 | 18.1 | 18.8
0 | 21/04/11 13:50:24 | 2.25 | 266 | 28.9 | 54 | 873.9 | 823 | 18.7 | 0.1 | 7.2 | 2.5 | 358.4 | 28.8 | 29.2 | 53.1 | 55.5 | 873.8 | 874 | 358 | 930 | 18.6 | 19
0 | 21/04/11 13:55:24 | 2.04 | 259.6 | 28.9 | 54.6 | 874 | 737 | 18.9 | 0.1 | 5.2 | 1.2 | 353.4 | 28.7 | 29.1 | 53.9 | 56.3 | 873.9 | 874.1 | 350 | 964 | 18.8 | 19.2
0 | 21/04/11 14:00:24 | 2.08 | 255.6 | 28.8 | 55 | 874 | 532 | 18.9 | 0 | 6.9 | 0.2 | 358.9 | 28.2 | 29 | 53.6 | 58 | 873.9 | 874.1 | 200 | 923 | 18.6 | 19.2
0 | 21/04/11 14:05:24 | 1.86 | 203.5 | 27.5 | 61 | 874 | 283 | 19.3 | 0 | 5.4 | 1.5 | 354.8 | 26 | 28.2 | 58 | 67.8 | 874 | 874.2 | 112 | 200 | 19.1 | 19.7
0 | 21/04/11 14:10:24 | 2.2 | 159.7 | 25.8 | 68.8 | 874.1 | 177 | 19.5 | 0.2 | 6.7 | 3.8 | 358.4 | 24.1 | 26 | 67.8 | 76.4 | 874 | 874.3 | 105 | 128 | 19.5 | 19.8
0 | 21/04/11 14:15:24 | 1.82 | 129.1 | 24.5 | 73.7 | 874.2 | 142 | 19.5 | 0.1 | 5.4 | 0.7 | 350.6 | 23.7 | 24.3 | 74.9 | 77.5 | 874.1 | 874.3 | 110 | 138 | 19.3 | 19.7
0 | 21/04/11 14:20:24 | 2.29 | 113.9 | 23.8 | 76.3 | 874.1 | 150 | 19.3 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 320.8 | 23.2 | 23.9 | 75.6 | 78.5 | 874 | 874.2 | 138 | 163 | 19.1 | 19.3
0 | 21/04/11 14:25:24 | 3.07 | 94.1 | 23.2 | 78.1 | 874.1 | 133 | 19.1 | 0.4 | 7.2 | 30.4 | 245.2 | 22.7 | 23.2 | 78.3 | 79.8 | 874 | 874.1 | 89 | 151 | 18.9 | 19.2
0 | 21/04/11 14:30:24 | 3.31 | 88.7 | 22.7 | 79.3 | 874.1 | 87 | 18.9 | 0.3 | 7.1 | 12.1 | 352.3 | 22.2 | 22.8 | 79.1 | 80.9 | 874.1 | 874.2 | 53 | 89 | 18.6 | 19
0 | 21/04/11 14:35:24 | 2.29 | 119.1 | 22.4 | 80 | 874.1 | 85 | 18.8 | 0 | 5.8 | 4.8 | 359.4 | 22.1 | 22.3 | 79.3 | 82.4 | 874 | 874.3 | 60 | 97 | 18.4 | 19.1
0 | 21/04/11 14:40:24 | 1.91 | 123.9 | 22.1 | 79.7 | 874.1 | 56 | 18.4 | 0.1 | 4.7 | 2.2 | 343.3 | 21.6 | 22.3 | 77.7 | 81.8 | 873.9 | 874.1 | 18 | 94 | 17.5 | 18.9
0 | 21/04/11 14:45:24 | 1.76 | 105.8 | 21.6 | 81.4 | 874.1 | 30 | 18.2 | 0.1 | 5.4 | 9.5 | 358.3 | 21.1 | 21.6 | 77.7 | 84.9 | 874 | 874.3 | 11 | 18 | 17.4 | 18.5
0 | 21/04/11 14:50:24 | 1.5 | 136 | 21.2 | 85.5 | 874.2 | 19 | 18.7 | 0 | 3.6 | 8.9 | 358.6 | 21 | 21.1 | 84.8 | 91.7 | 874.2 | 874.4 | 11 | 14 | 18.4 | 19.7
0 | 21/04/11 14:55:24 | 1.61 | 164.2 | 21.1 | 89.4 | 874.3 | 19 | 19.2 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 356.6 | 20.8 | 21.1 | 90.6 | 92.3 | 874.3 | 874.5 | 14 | 21 | 19.4 | 19.7
0 | 21/04/11 15:00:24 | 1.69 | 172.8 | 20.8 | 91.9 | 874.4 | 21 | 19.4 | 0.1 | 4.6 | 2.1 | 357.9 | 20.4 | 20.8 | 92.1 | 93.9 | 874.4 | 874.6 | 18 | 25 | 19.3 | 19.6
0 | 21/04/11 15:05:24 | 2.03 | 118.6 | 20.4 | 93 | 874.6 | 29 | 19.2 | 0.5 | 4.9 | 27.7 | 171.8 | 20.1 | 20.4 | 93.2 | 94.7 | 874.5 | 874.8 | 25 | 43 | 19 | 19.4
0 | 21/04/11 15:10:24 | 2.32 | 84 | 20.2 | 92.2 | 874.7 | 40 | 18.9 | 0.9 | 4.5 | 29.9 | 96.5 | 20.1 | 20.2 | 89.8 | 93.7 | 874.6 | 874.9 | 43 | 53 | 18.4 | 19.1