## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/11 15:15:24 | 2.44 | 74.1 | 20.3 | 90.5 | 874.6 | 64 | 18.7 | 0.8 | 4 | 31.9 | 108.7 | 20.2 | 20.5 | 88.8 | 90.3 | 874.5 | 874.6 | 53 | 84 | 18.4 | 18.8
0 | 21/04/11 15:20:24 | 1.81 | 79.2 | 20.4 | 91.5 | 874.6 | 63 | 19 | 0.2 | 3.4 | 30.4 | 155.1 | 20.4 | 20.5 | 90.3 | 92.4 | 874.6 | 874.8 | 56 | 79 | 18.8 | 19.2
0 | 21/04/11 15:25:24 | 1.87 | 73.6 | 20.5 | 91.4 | 874.6 | 59 | 19 | 0.2 | 3.4 | 32.6 | 107.8 | 20.5 | 20.6 | 90.6 | 92.4 | 874.6 | 874.8 | 55 | 59 | 18.9 | 19.3
0 | 21/04/11 15:30:24 | 1.84 | 74.5 | 20.6 | 90.9 | 874.6 | 56 | 19.1 | 0.4 | 3.7 | 21.4 | 101.9 | 20.6 | 20.8 | 89.8 | 91.6 | 874.5 | 874.7 | 51 | 59 | 19 | 19.2
0 | 21/04/11 15:35:24 | 1.13 | 119 | 20.7 | 91.4 | 874.7 | 54 | 19.3 | 0 | 2.1 | 0.6 | 356.8 | 20.7 | 20.8 | 90.3 | 92.6 | 874.6 | 874.8 | 51 | 53 | 19 | 19.5
0 | 21/04/11 15:40:24 | 1.31 | 109.4 | 20.8 | 91.7 | 874.7 | 52 | 19.4 | 0 | 3.8 | 18.2 | 357.9 | 20.8 | 20.9 | 91 | 92.5 | 874.5 | 874.8 | 49 | 54 | 19.2 | 19.6
0 | 21/04/11 15:45:24 | 2.23 | 88.8 | 20.9 | 90 | 874.6 | 60 | 19.2 | 0.3 | 4.9 | 11.9 | 359.1 | 20.9 | 21 | 88.5 | 91.5 | 874.5 | 874.6 | 54 | 77 | 18.9 | 19.4
0 | 21/04/11 15:50:24 | 1.72 | 118.3 | 21 | 90 | 874.5 | 86 | 19.2 | 0 | 4.5 | 3.8 | 340.9 | 20.9 | 21.1 | 88.4 | 91.5 | 874.4 | 874.6 | 77 | 110 | 18.9 | 19.6
0 | 21/04/11 15:55:24 | 1.2 | 142.2 | 21.1 | 90.7 | 874.5 | 95 | 19.5 | 0.1 | 2.1 | 8.1 | 341.9 | 21.1 | 21.2 | 90 | 92 | 874.4 | 874.5 | 97 | 110 | 19.4 | 19.8
0 | 21/04/11 16:00:24 | 1.38 | 110.1 | 21.1 | 89.8 | 874.5 | 96 | 19.3 | 0 | 3.5 | 3.2 | 356 | 21.1 | 21.1 | 88.5 | 90.1 | 874.4 | 874.5 | 96 | 98 | 19.1 | 19.4
0 | 21/04/11 16:05:24 | 1.21 | 89.2 | 21.1 | 88.7 | 874.5 | 91 | 19.2 | 0 | 3.3 | 23.2 | 142.5 | 21.1 | 21.2 | 87.3 | 88.9 | 874.4 | 874.5 | 85 | 96 | 18.9 | 19.2
0 | 21/04/11 16:10:24 | 0.83 | 100.5 | 21.2 | 88.5 | 874.5 | 80 | 19.2 | 0 | 1.4 | 7.5 | 257.5 | 21.2 | 21.3 | 87.8 | 89.2 | 874.4 | 874.5 | 62 | 86 | 19.1 | 19.4
0 | 21/04/11 16:15:24 | 0.72 | 132.6 | 21.2 | 88.2 | 874.5 | 63 | 19.2 | 0 | 2 | 0.6 | 359 | 21.2 | 21.3 | 87.6 | 88.5 | 874.4 | 874.7 | 47 | 62 | 19 | 19.3
0 | 21/04/11 16:20:24 | 0.54 | 165.4 | 21.1 | 88.5 | 874.6 | 48 | 19.1 | 0 | 1.6 | 52.8 | 357.9 | 21 | 21.2 | 87.7 | 89.3 | 874.6 | 874.7 | 31 | 47 | 19 | 19.3
0 | 21/04/11 16:25:24 | 0.56 | 214 | 21.1 | 89.5 | 874.7 | 34 | 19.3 | 0 | 1.2 | 5.6 | 350.1 | 21 | 21.1 | 88.8 | 90.8 | 874.6 | 874.7 | 24 | 31 | 19 | 19.5
0 | 21/04/11 16:30:24 | 0.62 | 238.8 | 21 | 89.9 | 874.7 | 23 | 19.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 358.9 | 20.9 | 21.1 | 89.4 | 90.6 | 874.7 | 874.8 | 14 | 24 | 19.1 | 19.4
0 | 21/04/11 16:35:24 | 1.11 | 258.7 | 20.9 | 89.9 | 874.7 | 20 | 19.1 | 0.1 | 2.3 | 15.7 | 353.5 | 20.7 | 21 | 89.5 | 90.2 | 874.6 | 874.8 | 14 | 23 | 18.9 | 19.3
0 | 21/04/11 16:40:24 | 0.9 | 253.1 | 20.7 | 90.1 | 874.6 | 22 | 19 | 0 | 1.7 | 146.9 | 317.4 | 20.5 | 20.7 | 89.5 | 90.7 | 874.5 | 874.6 | 21 | 23 | 18.8 | 19
0 | 21/04/11 16:45:24 | 0.71 | 244.5 | 20.6 | 90.4 | 874.5 | 21 | 18.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 359.5 | 20.5 | 20.6 | 90.5 | 90.7 | 874.4 | 874.6 | 19 | 22 | 18.9 | 19
0 | 21/04/11 16:50:24 | 1.22 | 259.8 | 20.5 | 90.3 | 874.6 | 17 | 18.9 | 0 | 3 | 48.9 | 300.3 | 20.4 | 20.5 | 89.6 | 91 | 874.5 | 874.8 | 11 | 21 | 18.7 | 19
0 | 21/04/11 16:55:24 | 1.46 | 267.7 | 20.5 | 90.2 | 874.7 | 14 | 18.8 | 0.5 | 2.8 | 236.9 | 303.7 | 20.4 | 20.5 | 89.7 | 91 | 874.7 | 874.8 | 11 | 13 | 18.6 | 19
0 | 21/04/11 17:00:24 | 1.01 | 267.7 | 20.4 | 89.6 | 874.8 | 14 | 18.7 | 0 | 1.9 | 192 | 318.8 | 20.3 | 20.4 | 88.9 | 89.7 | 874.8 | 874.9 | 13 | 15 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 17:05:24 | 0.76 | 258.7 | 20.4 | 89.4 | 874.8 | 13 | 18.6 | 0 | 1.5 | 11.9 | 356 | 20.4 | 20.4 | 88.9 | 89.9 | 874.8 | 874.9 | 10 | 15 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/11 17:10:24 | 0.85 | 269.1 | 20.4 | 88.9 | 874.9 | 10 | 18.5 | 0 | 1.9 | 214.5 | 339.4 | 20.4 | 20.5 | 88.1 | 89.3 | 874.8 | 875 | 7 | 10 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/11 17:15:24 | 0.8 | 271.6 | 20.5 | 88.5 | 875 | 8 | 18.5 | 0 | 1.3 | 6.8 | 357.9 | 20.5 | 20.5 | 87.7 | 88.6 | 874.9 | 875.1 | 7 | 9 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 17:20:24 | 0.64 | 259.6 | 20.5 | 88.3 | 875 | 10 | 18.5 | 0 | 1.3 | 0.7 | 358.9 | 20.5 | 20.5 | 87.7 | 88.9 | 874.9 | 875.1 | 9 | 12 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 17:25:24 | 0.55 | 237.4 | 20.5 | 89.1 | 874.9 | 10 | 18.6 | 0.1 | 1 | 25.9 | 357.9 | 20.5 | 20.6 | 88.9 | 89.9 | 874.9 | 875 | 10 | 12 | 18.6 | 18.9
0 | 21/04/11 17:30:24 | 0.74 | 261.2 | 20.6 | 88.6 | 874.9 | 9 | 18.6 | 0.2 | 2.2 | 11.9 | 359.7 | 20.5 | 20.6 | 87.6 | 89.6 | 874.8 | 875 | 6 | 10 | 18.4 | 18.8
0 | 21/04/11 17:35:24 | 0.76 | 259.5 | 20.5 | 88.9 | 875 | 7 | 18.6 | 0 | 2.3 | 0 | 356.3 | 20.4 | 20.6 | 87.6 | 89.8 | 875 | 875.2 | 5 | 7 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/11 17:40:24 | 0.77 | 265.4 | 20.4 | 89.7 | 875.1 | 6 | 18.7 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 359.4 | 20.3 | 20.4 | 89.8 | 90.5 | 875 | 875.2 | 4 | 6 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/11 17:45:24 | 0.93 | 267.7 | 20.3 | 90.2 | 875.2 | 4 | 18.6 | 0.1 | 2.2 | 16.3 | 338.2 | 20.1 | 20.3 | 90 | 90.8 | 875.1 | 875.4 | 2 | 4 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 17:50:24 | 1.12 | 272 | 20.1 | 90.9 | 875.3 | 2 | 18.5 | 0.2 | 2.9 | 38.5 | 329.5 | 19.9 | 20.1 | 90.7 | 91.5 | 875.3 | 875.5 | 1 | 2 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 17:55:24 | 0.96 | 235.5 | 19.9 | 91.5 | 875.4 | 1 | 18.4 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 353.6 | 19.7 | 19.9 | 91.3 | 92.2 | 875.3 | 875.5 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 18:00:24 | 0.8 | 257.8 | 19.8 | 91.8 | 875.4 | 1 | 18.4 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 359.9 | 19.7 | 19.7 | 91.8 | 92.3 | 875.3 | 875.5 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 18:05:24 | 0.6 | 244.6 | 19.7 | 92 | 875.5 | 0 | 18.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 356.8 | 19.7 | 19.7 | 91.9 | 92.2 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 18:10:24 | 0.8 | 160.3 | 19.7 | 92.5 | 875.6 | 0 | 18.4 | 0 | 1.9 | 30.3 | 310.9 | 19.6 | 19.7 | 92.2 | 93.3 | 875.5 | 875.7 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 18:15:24 | 0.63 | 158.7 | 19.6 | 93.3 | 875.6 | 0 | 18.5 | 0 | 2 | 0.6 | 358.9 | 19.6 | 19.6 | 93.2 | 94 | 875.6 | 875.7 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 18:20:24 | 0.52 | 213.1 | 19.7 | 93.6 | 875.7 | 0 | 18.6 | 0 | 1.4 | 0.6 | 358.9 | 19.6 | 19.7 | 93.7 | 94 | 875.6 | 875.7 | 0 | 1 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/11 18:25:24 | 0.52 | 184 | 19.7 | 93.6 | 875.6 | 0 | 18.6 | 0 | 1.2 | 30.3 | 317.5 | 19.6 | 19.7 | 93.5 | 93.8 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/11 18:30:24 | 0.64 | 112.6 | 19.6 | 93.7 | 875.6 | 0 | 18.5 | 0.3 | 1.1 | 16.6 | 105.7 | 19.6 | 19.6 | 93.5 | 94 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 18:35:24 | 0.75 | 80.2 | 19.6 | 93.5 | 875.5 | 0 | 18.5 | 0.2 | 1.4 | 21.4 | 118.2 | 19.6 | 19.6 | 93.3 | 94.1 | 875.3 | 875.6 | 0 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 18:40:24 | 0.74 | 187.9 | 19.6 | 93.5 | 875.5 | 0 | 18.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 353.4 | 19.6 | 19.7 | 93.3 | 93.7 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 18:45:24 | 0.66 | 223.9 | 19.6 | 93.5 | 875.5 | 0 | 18.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 358.9 | 19.6 | 19.7 | 93.2 | 93.8 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 18:50:24 | 1.05 | 113 | 19.6 | 93.5 | 875.4 | 0 | 18.5 | 0.3 | 2.6 | 3.9 | 130.2 | 19.5 | 19.6 | 93.1 | 93.6 | 875.3 | 875.5 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 18:55:24 | 0.68 | 168.1 | 19.6 | 93.6 | 875.5 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 359 | 19.5 | 19.6 | 93.6 | 93.7 | 875.3 | 875.6 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 19:00:24 | 0.48 | 196.4 | 19.6 | 93.6 | 875.5 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.1 | 137.4 | 319.6 | 19.5 | 19.6 | 93.5 | 93.6 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 19:05:24 | 0.53 | 231.3 | 19.6 | 93.7 | 875.6 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.1 | 165.3 | 300.4 | 19.5 | 19.6 | 93.5 | 93.9 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 19:10:24 | 0.56 | 179.9 | 19.5 | 93.8 | 875.7 | 1 | 18.5 | 0 | 1.3 | 50.5 | 291.9 | 19.5 | 19.6 | 93.7 | 93.9 | 875.6 | 875.8 | 0 | 1 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 19:15:24 | 0.93 | 113.8 | 19.6 | 93.3 | 875.6 | 0 | 18.5 | 0.1 | 2 | 37.4 | 107.1 | 19.5 | 19.7 | 92.7 | 93.7 | 875.6 | 875.7 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 19:20:24 | 0.65 | 153.4 | 19.6 | 93 | 875.6 | 0 | 18.4 | 0 | 1 | 1.9 | 359 | 19.6 | 19.7 | 92.6 | 93 | 875.5 | 875.8 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/11 19:25:24 | 0.5 | 223.3 | 19.6 | 93.1 | 875.8 | 0 | 18.4 | 0 | 1.1 | 5.5 | 357.9 | 19.6 | 19.6 | 92.9 | 93.4 | 875.7 | 876 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 19:30:24 | 0.36 | 237.6 | 19.6 | 93.4 | 875.8 | 0 | 18.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 353.6 | 19.6 | 19.6 | 93.4 | 93.8 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 19:35:24 | 0.39 | 239.4 | 19.6 | 93.8 | 875.8 | 0 | 18.6 | 0 | 1 | 0.6 | 359.4 | 19.6 | 19.6 | 93.8 | 94.1 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 18.6 | 18.6
0 | 21/04/11 19:40:24 | 0.44 | 176.7 | 19.6 | 94 | 875.8 | 0 | 18.6 | 0.1 | 0.9 | 65.7 | 297.2 | 19.5 | 19.6 | 94 | 94.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 19:45:24 | 0.4 | 180.5 | 19.5 | 94 | 875.9 | 0 | 18.5 | 0 | 1 | 0.6 | 358.9 | 19.5 | 19.5 | 93.9 | 94.1 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5
0 | 21/04/11 19:50:24 | 0.53 | 129.8 | 19.5 | 93.9 | 875.9 | 0 | 18.5 | 0.2 | 1.2 | 25.9 | 207.8 | 19.5 | 19.5 | 93.7 | 94 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 19:55:24 | 0.49 | 134 | 19.5 | 93.8 | 875.8 | 0 | 18.4 | 0.1 | 1 | 30.3 | 275.5 | 19.5 | 19.5 | 93.6 | 93.8 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 20:00:24 | 0.6 | 144.2 | 19.5 | 93.6 | 875.9 | 0 | 18.4 | 0 | 1.7 | 15.7 | 353.5 | 19.5 | 19.5 | 93.4 | 93.6 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4
0 | 21/04/11 20:05:24 | 0.61 | 117.3 | 19.5 | 93.4 | 875.9 | 0 | 18.4 | 0 | 1.4 | 30.2 | 336.5 | 19.5 | 19.5 | 93.2 | 93.6 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 20:10:24 | 0.58 | 125.1 | 19.5 | 93.4 | 876 | 0 | 18.4 | 0 | 1.3 | 69.5 | 336.4 | 19.5 | 19.5 | 93.2 | 93.4 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 20:15:24 | 0.83 | 94.6 | 19.6 | 93.1 | 876 | 0 | 18.4 | 0.4 | 1.6 | 44.9 | 132.9 | 19.5 | 19.7 | 92.6 | 93.3 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 20:20:24 | 0.73 | 90.8 | 19.7 | 92.7 | 876.1 | 1 | 18.4 | 0.2 | 1.6 | 21.3 | 355.9 | 19.6 | 19.7 | 92.3 | 92.7 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/11 20:25:24 | 0.95 | 81.3 | 19.7 | 92.4 | 876.1 | 1 | 18.4 | 0.4 | 1.9 | 24.1 | 114.8 | 19.7 | 19.8 | 91.8 | 92.8 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/11 20:30:24 | 0.83 | 75.3 | 19.8 | 91.9 | 876.2 | 1 | 18.4 | 0.1 | 1.4 | 12 | 113.2 | 19.8 | 19.8 | 91.5 | 91.8 | 876.1 | 876.3 | 1 | 2 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 20:35:24 | 0.54 | 81.6 | 19.8 | 91.6 | 876.2 | 1 | 18.3 | 0 | 0.9 | 47.4 | 120.4 | 19.8 | 19.8 | 91.3 | 91.7 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/11 20:40:24 | 0.52 | 87.7 | 19.8 | 91.2 | 876.2 | 1 | 18.3 | 0.2 | 0.8 | 30.3 | 132.9 | 19.8 | 19.9 | 90.7 | 91.4 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/11 20:45:24 | 0.41 | 136.6 | 19.9 | 90.8 | 876.3 | 1 | 18.3 | 0 | 0.7 | 16.3 | 345.4 | 19.8 | 19.9 | 90.3 | 90.9 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/11 20:50:24 | 0.46 | 131.1 | 19.9 | 91.4 | 876.4 | 1 | 18.4 | 0 | 1.3 | 1.9 | 359.6 | 19.9 | 19.9 | 90.9 | 92.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/11 20:55:24 | 0.62 | 107.1 | 19.9 | 91.9 | 876.4 | 1 | 18.5 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 359.6 | 19.9 | 19.9 | 91.9 | 92.5 | 876.3 | 876.4 | 1 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 21:00:24 | 0.74 | 93.6 | 19.9 | 92.3 | 876.3 | 1 | 18.6 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 341.1 | 19.9 | 19.9 | 92.3 | 92.7 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/11 21:05:24 | 0.75 | 68.9 | 19.9 | 92.5 | 876.4 | 1 | 18.6 | 0 | 1.5 | 4.5 | 359.4 | 19.9 | 19.9 | 92.3 | 92.9 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/11 21:10:24 | 0.62 | 63 | 19.9 | 92.3 | 876.4 | 0 | 18.6 | 0 | 1.2 | 3.8 | 339.4 | 19.9 | 20 | 92.1 | 92.3 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/11 21:15:24 | 0.87 | 67.5 | 19.9 | 92.3 | 876.4 | 0 | 18.6 | 0.1 | 2 | 3.8 | 359.4 | 19.8 | 19.9 | 92.1 | 92.5 | 876.4 | 876.4 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/11 21:20:24 | 0.98 | 72.4 | 19.8 | 92.3 | 876.4 | 0 | 18.5 | 0.5 | 1.7 | 23.2 | 93.1 | 19.8 | 19.8 | 91.9 | 92.6 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:25:24 | 0.82 | 62.6 | 19.8 | 92.2 | 876.3 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 359.4 | 19.8 | 19.8 | 91.9 | 92.3 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:30:25 | 0.99 | 42.6 | 19.8 | 92 | 876.3 | 0 | 18.5 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 111.3 | 19.8 | 19.9 | 91.6 | 92.2 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:35:25 | 0.96 | 38.8 | 19.8 | 92.2 | 876.3 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 359.9 | 19.7 | 19.8 | 92.2 | 92.5 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:40:25 | 0.8 | 56.8 | 19.7 | 92.5 | 876.3 | 0 | 18.5 | 0 | 1.5 | 3.8 | 357.8 | 19.7 | 19.7 | 92.4 | 92.8 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:45:25 | 0.62 | 63.2 | 19.7 | 92.6 | 876.3 | 0 | 18.5 | 0.2 | 1.1 | 16.7 | 97.4 | 19.6 | 19.8 | 92.4 | 92.9 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/11 21:50:25 | 0.43 | 70.4 | 19.6 | 92.9 | 876.3 | 0 | 18.4 | 0 | 0.7 | 18.4 | 116 | 19.6 | 19.7 | 92.9 | 93.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 21:55:25 | 0.51 | 63.8 | 19.6 | 93.2 | 876.3 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.1 | 8.9 | 116.1 | 19.5 | 19.6 | 93.2 | 93.5 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 22:00:25 | 0.56 | 53.2 | 19.5 | 93.5 | 876.3 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 359.3 | 19.5 | 19.6 | 93.5 | 93.7 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 22:05:25 | 0.5 | 52.6 | 19.5 | 93.5 | 876.3 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1 | 2.4 | 107 | 19.5 | 19.6 | 93.5 | 93.6 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/11 22:10:25 | 0.54 | 57.3 | 19.5 | 93.6 | 876.3 | 0 | 18.4 | 0 | 0.8 | 24.4 | 126.3 | 19.4 | 19.5 | 93.5 | 93.8 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/11 22:15:25 | 0.69 | 55.6 | 19.4 | 93.2 | 876.2 | 0 | 18.3 | 0.4 | 1.3 | 26.6 | 92.1 | 19.4 | 19.5 | 92.4 | 93.7 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/11 22:20:25 | 0.82 | 55.3 | 19.4 | 92.4 | 876.1 | 0 | 18.1 | 0.4 | 1.6 | 20.1 | 94.5 | 19.3 | 19.4 | 91.7 | 92.4 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/11 22:25:25 | 1.27 | 64.6 | 19.3 | 91.1 | 876 | 0 | 17.8 | 0.8 | 2.5 | 42.8 | 89.6 | 19.3 | 19.3 | 88.5 | 91.7 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.9
0 | 21/04/11 22:30:25 | 1.88 | 69.5 | 19.4 | 88.4 | 876 | 0 | 17.4 | 1.1 | 3.3 | 52.5 | 89.7 | 19.3 | 19.4 | 85.8 | 88.5 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 17 | 17.3
0 | 21/04/11 22:35:25 | 2 | 70.8 | 19.4 | 86.1 | 876 | 1 | 17 | 0.8 | 3.6 | 32.8 | 99.9 | 19.4 | 19.5 | 83.8 | 85.9 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 16.6 | 17
0 | 21/04/11 22:40:25 | 1.41 | 60.8 | 19.4 | 85.6 | 876 | 1 | 16.9 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 357.8 | 19.3 | 19.5 | 83.5 | 86.4 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.6 | 17
0 | 21/04/11 22:45:25 | 1.1 | 48.7 | 19.3 | 86.5 | 876 | 0 | 17 | 0.2 | 1.7 | 0 | 354.8 | 19.2 | 19.3 | 86.4 | 87.3 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 22:50:25 | 0.78 | 59.2 | 19.3 | 87 | 876.1 | 0 | 17 | 0 | 1.3 | 0.6 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 87.2 | 87.5 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/11 22:55:25 | 0.81 | 54.7 | 19.3 | 87.3 | 876 | 1 | 17.1 | 0.1 | 1.4 | 5 | 345.4 | 19.3 | 19.3 | 87.1 | 88 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/11 23:00:25 | 1.03 | 44.3 | 19.3 | 88 | 876 | 1 | 17.2 | 0.2 | 1.9 | 5.2 | 355.6 | 19.2 | 19.3 | 88 | 88.6 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/11 23:05:25 | 1.08 | 52.2 | 19.3 | 88.4 | 876 | 1 | 17.3 | 0.4 | 1.8 | 5.9 | 354.9 | 19.2 | 19.3 | 88.6 | 88.9 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/11 23:10:25 | 1.26 | 46.3 | 19.2 | 88.8 | 875.9 | 1 | 17.3 | 0.7 | 2 | 19.3 | 90 | 19.2 | 19.3 | 88.7 | 89.3 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/11 23:15:25 | 1.58 | 42.7 | 19.2 | 88.8 | 875.9 | 1 | 17.3 | 1 | 2.8 | 18.4 | 80.8 | 19.2 | 19.3 | 88.5 | 89.3 | 875.8 | 875.9 | 1 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/11 23:20:25 | 1.69 | 43.5 | 19.3 | 88.6 | 875.9 | 1 | 17.3 | 1 | 2.8 | 10.1 | 76.5 | 19.2 | 19.3 | 88.3 | 88.6 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/11 23:25:25 | 1.62 | 43.8 | 19.2 | 88.1 | 875.8 | 1 | 17.2 | 0.5 | 2.8 | 4.3 | 124.5 | 19.2 | 19.3 | 87.5 | 88.4 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 17 | 17.3
0 | 21/04/11 23:30:25 | 1.41 | 46.5 | 19.2 | 87.7 | 875.8 | 1 | 17.1 | 0.2 | 2.5 | 17.3 | 88.3 | 19.2 | 19.3 | 87.4 | 87.7 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/11 23:35:25 | 1.72 | 60.1 | 19.2 | 87.3 | 875.8 | 1 | 17 | 0.8 | 3.2 | 20.1 | 97.3 | 19.2 | 19.3 | 86.7 | 87.6 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/11 23:40:25 | 1.74 | 59.1 | 19.3 | 86.5 | 875.7 | 1 | 17 | 1 | 3.3 | 27.8 | 95 | 19.3 | 19.4 | 85.9 | 86.7 | 875.6 | 875.8 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 23:45:25 | 1.78 | 57.2 | 19.4 | 86.1 | 875.7 | 1 | 17 | 0.7 | 3.3 | 14 | 103.4 | 19.4 | 19.5 | 85.6 | 86.2 | 875.6 | 875.7 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/11 23:50:25 | 2.25 | 64 | 19.5 | 85.3 | 875.6 | 1 | 17 | 0.9 | 4.2 | 34.3 | 98.7 | 19.5 | 19.6 | 84.1 | 85.6 | 875.5 | 875.7 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/11 23:55:25 | 3.07 | 68 | 19.6 | 84 | 875.6 | 2 | 16.8 | 1.4 | 5.2 | 50.9 | 93.7 | 19.6 | 19.8 | 83 | 84.1 | 875.5 | 875.6 | 2 | 3 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/12 00:00:25 | 2.78 | 61.3 | 19.6 | 83.8 | 875.6 | 2 | 16.8 | 0.8 | 5.1 | 6.7 | 103.9 | 19.6 | 19.8 | 82.9 | 84 | 875.5 | 875.6 | 2 | 3 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/12 00:05:25 | 2.12 | 52.7 | 19.6 | 83.3 | 875.6 | 2 | 16.7 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 97.6 | 19.6 | 19.7 | 81.9 | 84.4 | 875.5 | 875.6 | 1 | 2 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/12 00:10:25 | 2.06 | 55.2 | 19.7 | 82.2 | 875.5 | 2 | 16.6 | 1 | 3.3 | 3.8 | 101.8 | 19.7 | 19.8 | 81.1 | 82 | 875.4 | 875.6 | 1 | 3 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/12 00:15:25 | 2.03 | 67.2 | 19.7 | 81.9 | 875.5 | 2 | 16.5 | 0.8 | 3.3 | 27.8 | 97.5 | 19.7 | 19.8 | 81.3 | 82.3 | 875.5 | 875.6 | 1 | 2 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/12 00:20:25 | 1.74 | 73.2 | 19.7 | 82.4 | 875.5 | 2 | 16.6 | 0.2 | 2.9 | 34.4 | 134 | 19.7 | 19.8 | 82.1 | 82.9 | 875.4 | 875.5 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/12 00:25:25 | 1.73 | 72.8 | 19.7 | 83 | 875.4 | 1 | 16.7 | 0.4 | 2.8 | 15.7 | 101.9 | 19.6 | 19.7 | 82.8 | 84 | 875.3 | 875.5 | 1 | 2 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/12 00:30:25 | 2.02 | 70.6 | 19.6 | 83.9 | 875.4 | 1 | 16.8 | 1.3 | 3.2 | 42 | 101.8 | 19.6 | 19.6 | 84 | 84.7 | 875.3 | 875.5 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 00:35:25 | 1.91 | 84.3 | 19.6 | 84.4 | 875.4 | 1 | 16.9 | 0.1 | 4 | 18.2 | 308.4 | 19.6 | 19.6 | 84.5 | 85 | 875.3 | 875.4 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 00:40:25 | 1.4 | 86.1 | 19.6 | 85.2 | 875.4 | 1 | 17 | 0 | 3.2 | 8.2 | 356.7 | 19.5 | 19.6 | 84.7 | 86.4 | 875.3 | 875.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 00:45:25 | 1.6 | 78.8 | 19.5 | 85.9 | 875.3 | 0 | 17 | 0.6 | 3.6 | 25.2 | 106.5 | 19.4 | 19.5 | 85.9 | 86.4 | 875.2 | 875.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 00:50:25 | 2.25 | 80 | 19.5 | 84.6 | 875.2 | 1 | 16.8 | 0.2 | 5.3 | 30.3 | 342.5 | 19.4 | 19.6 | 82.7 | 85.9 | 875.1 | 875.2 | 0 | 2 | 16.6 | 17
0 | 21/04/12 00:55:25 | 2.55 | 74.1 | 19.5 | 83.7 | 875.1 | 1 | 16.7 | 1.2 | 4.6 | 38.5 | 113.1 | 19.5 | 19.6 | 82.7 | 83.5 | 875 | 875.2 | 1 | 2 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/12 01:00:25 | 2.47 | 72.6 | 19.5 | 83.5 | 875.1 | 1 | 16.6 | 0.4 | 4 | 27.8 | 95.4 | 19.4 | 19.5 | 83 | 83.9 | 875 | 875.2 | 1 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/12 01:05:25 | 2.44 | 71.8 | 19.4 | 83.3 | 875.1 | 1 | 16.5 | 1 | 3.3 | 49 | 91.4 | 19.3 | 19.5 | 82.9 | 83.4 | 875 | 875.2 | 1 | 1 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/12 01:10:25 | 2.64 | 71.1 | 19.3 | 83.1 | 875.1 | 1 | 16.3 | 1.6 | 4 | 43 | 87 | 19.2 | 19.3 | 82.7 | 83.4 | 875 | 875.2 | 1 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/12 01:15:25 | 2.43 | 71.2 | 19.3 | 82.6 | 875.1 | 1 | 16.2 | 1.1 | 3.8 | 49.8 | 89.5 | 19.2 | 19.3 | 81.8 | 82.7 | 875 | 875.1 | 1 | 2 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/12 01:20:25 | 1.83 | 83.9 | 19.2 | 82.9 | 875.1 | 1 | 16.2 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 358.9 | 19.1 | 19.2 | 82.5 | 83.5 | 874.9 | 875.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/12 01:25:25 | 1.65 | 84 | 19.2 | 83.3 | 875 | 1 | 16.2 | 0.3 | 2.6 | 32.6 | 353.6 | 19.1 | 19.2 | 82.9 | 84 | 875 | 875.1 | 0 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/12 01:30:25 | 1.09 | 90 | 19.2 | 83.5 | 875 | 1 | 16.3 | 0 | 2 | 6.7 | 358.9 | 19.2 | 19.2 | 82.9 | 84.3 | 875 | 875.1 | 0 | 1 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/12 01:35:31 | 0.99 | 90.3 | 19.2 | 84.2 | 875 | 1 | 16.4 | 0.1 | 2.4 | 42.1 | 326.9 | 19.2 | 19.3 | 84.3 | 84.7 | 875 | 875.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/12 01:40:31 | 1.09 | 83 | 19.2 | 84.7 | 875 | 1 | 16.6 | 0 | 2.9 | 5.5 | 137.4 | 19.2 | 19.3 | 84.5 | 85.4 | 875 | 875 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/12 01:45:31 | 1.12 | 103.7 | 19.3 | 85.2 | 875 | 1 | 16.7 | 0 | 2.8 | 0.6 | 356.6 | 19.2 | 19.3 | 85 | 85.7 | 875 | 875.1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/12 01:50:31 | 1.1 | 120.8 | 19.2 | 85.3 | 875 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 334.8 | 19.1 | 19.2 | 85 | 85.6 | 874.9 | 875 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/12 01:55:31 | 1.52 | 99.4 | 19.1 | 85.1 | 874.9 | 0 | 16.5 | 0 | 3.5 | 38.1 | 298.5 | 18.9 | 19.1 | 84.3 | 85.5 | 874.8 | 875 | 0 | 1 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/12 02:00:31 | 1.81 | 83 | 18.9 | 85.1 | 874.9 | 0 | 16.3 | 0.4 | 3.4 | 4.5 | 123.9 | 18.8 | 18.9 | 84.5 | 85.5 | 874.9 | 875 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/12 02:05:31 | 1.84 | 78.1 | 18.8 | 85.1 | 874.9 | 0 | 16.2 | 0.5 | 3.7 | 35.2 | 113.1 | 18.6 | 18.8 | 84.7 | 85.4 | 874.9 | 875 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/04/12 02:10:31 | 1.84 | 78.4 | 18.7 | 86.1 | 874.9 | 0 | 16.3 | 0.1 | 3.8 | 17.6 | 115.6 | 18.6 | 18.8 | 85.4 | 88.5 | 874.8 | 874.9 | 0 | 1 | 16.1 | 16.8
0 | 21/04/12 02:15:31 | 1.97 | 73.3 | 18.8 | 86.6 | 874.9 | 1 | 16.5 | 0.4 | 3.6 | 23.4 | 110.1 | 18.8 | 18.9 | 86.6 | 87.7 | 874.8 | 874.9 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/12 02:20:31 | 2.08 | 70.9 | 18.9 | 86.6 | 874.8 | 1 | 16.6 | 1 | 3.8 | 19.9 | 110.9 | 18.9 | 19 | 86.4 | 87.1 | 874.8 | 874.9 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/12 02:25:31 | 1.79 | 57.1 | 19 | 86.6 | 874.8 | 1 | 16.7 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 88.9 | 19 | 19 | 86.3 | 87 | 874.8 | 874.9 | 1 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/12 02:30:31 | 1.62 | 58.4 | 19 | 86.5 | 874.8 | 1 | 16.7 | 0.3 | 3.1 | 3.8 | 356.7 | 19 | 19 | 86.2 | 86.6 | 874.8 | 874.9 | 1 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/12 02:35:31 | 1.57 | 63.4 | 19 | 86.2 | 874.8 | 1 | 16.6 | 0.5 | 3.5 | 12.9 | 104.4 | 19 | 19 | 86 | 86.3 | 874.8 | 874.9 | 1 | 2 | 16.6 | 16.6
0 | 21/04/12 02:40:31 | 1.18 | 54.8 | 19 | 86.3 | 874.9 | 1 | 16.6 | 0.2 | 2 | 3.1 | 353.5 | 18.9 | 19 | 86.1 | 86.5 | 874.8 | 874.9 | 1 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/12 02:45:31 | 1.14 | 53.7 | 18.9 | 86.5 | 874.8 | 1 | 16.6 | 0.1 | 2.3 | 9.7 | 120.4 | 18.8 | 18.9 | 86.4 | 87.1 | 874.7 | 874.9 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/12 02:50:31 | 1.43 | 66 | 18.8 | 86.6 | 874.8 | 1 | 16.5 | 0.3 | 3 | 11.8 | 353.4 | 18.7 | 18.8 | 85.8 | 87 | 874.8 | 874.9 | 0 | 1 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/12 02:55:31 | 1.97 | 68.3 | 18.6 | 86.3 | 874.8 | 1 | 16.3 | 0.6 | 3.2 | 35.1 | 100.8 | 18.4 | 18.7 | 85.5 | 86.6 | 874.7 | 874.9 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/12 03:00:31 | 2.37 | 69.6 | 18.4 | 86.7 | 874.8 | 1 | 16.1 | 1.8 | 3.6 | 50.1 | 91.7 | 18.3 | 18.4 | 86.5 | 87.1 | 874.7 | 874.9 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 03:05:31 | 2.09 | 68.5 | 18.4 | 86.2 | 874.7 | 1 | 16.1 | 1 | 3.4 | 33.8 | 111.5 | 18.3 | 18.5 | 85.4 | 86.9 | 874.7 | 874.8 | 1 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 03:10:31 | 2.12 | 70.8 | 18.5 | 85.4 | 874.7 | 1 | 16 | 0.7 | 3.2 | 44.1 | 96.3 | 18.5 | 18.6 | 84.8 | 85.4 | 874.6 | 874.8 | 1 | 1 | 16 | 16
0 | 21/04/12 03:15:31 | 2.5 | 70.3 | 18.7 | 84.7 | 874.7 | 1 | 16 | 1.2 | 4.2 | 38.5 | 93.4 | 18.6 | 18.8 | 83.7 | 84.9 | 874.6 | 874.7 | 1 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 03:20:31 | 2.89 | 70.3 | 18.9 | 83.5 | 874.7 | 1 | 16 | 1.8 | 4.3 | 42 | 84.7 | 18.8 | 19.1 | 82.1 | 83.7 | 874.6 | 874.8 | 1 | 2 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 03:25:31 | 2.39 | 67.4 | 19 | 82.8 | 874.7 | 1 | 16 | 1 | 3.6 | 34.4 | 106.1 | 19 | 19.1 | 82 | 82.8 | 874.7 | 874.9 | 1 | 2 | 16 | 16
0 | 21/04/12 03:30:31 | 1.98 | 70.9 | 19 | 83.1 | 874.8 | 1 | 16 | 0.6 | 2.9 | 16.8 | 103.1 | 18.9 | 19 | 82.8 | 83.5 | 874.7 | 874.9 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 03:35:31 | 1.6 | 72.6 | 18.8 | 83.9 | 874.8 | 0 | 16 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 356 | 18.7 | 18.9 | 83.5 | 85 | 874.7 | 874.8 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 03:40:31 | 1.07 | 72.5 | 18.7 | 84.7 | 874.8 | 0 | 16 | 0.1 | 1.6 | 12 | 131 | 18.6 | 18.7 | 85 | 85.3 | 874.7 | 874.9 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 03:45:31 | 1.05 | 77 | 18.7 | 84.3 | 874.9 | 0 | 16 | 0 | 2.6 | 26.1 | 170.8 | 18.6 | 18.8 | 83.8 | 85.3 | 874.8 | 875 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 03:50:31 | 1.26 | 69.3 | 18.8 | 83.6 | 874.9 | 1 | 16 | 0.5 | 2.1 | 33.5 | 111.4 | 18.8 | 18.9 | 82.9 | 84 | 874.8 | 875 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 03:55:31 | 1.5 | 71.8 | 18.9 | 82.8 | 874.9 | 1 | 15.9 | 0.2 | 2.6 | 17.2 | 102 | 18.9 | 19 | 81.7 | 83.1 | 874.8 | 874.9 | 1 | 2 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 04:00:31 | 1.12 | 71.8 | 19 | 82.2 | 874.9 | 1 | 15.9 | 0.2 | 1.5 | 17.2 | 132.1 | 19 | 19.1 | 81.5 | 82.2 | 874.8 | 875 | 1 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 04:05:31 | 0.96 | 58.1 | 19 | 82.8 | 874.9 | 1 | 16 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 356.7 | 18.8 | 19.1 | 82 | 83.9 | 874.9 | 875 | 0 | 1 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/12 04:10:31 | 0.9 | 67 | 18.8 | 83.9 | 875 | 1 | 16 | 0 | 2.4 | 0.5 | 359.5 | 18.7 | 18.9 | 83.9 | 85.1 | 875 | 875.2 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 04:15:31 | 1.46 | 48.6 | 18.7 | 84.6 | 875.1 | 1 | 16 | 0.6 | 3.1 | 6.9 | 77.8 | 18.6 | 18.7 | 84.9 | 85.3 | 875.1 | 875.2 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 04:20:31 | 1.6 | 49.2 | 18.6 | 85 | 875.2 | 1 | 16 | 0.7 | 2.6 | 8 | 91.3 | 18.5 | 18.6 | 85 | 85.4 | 875.1 | 875.3 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 04:25:31 | 1.5 | 51.5 | 18.4 | 85.6 | 875.2 | 0 | 16 | 0.7 | 2.8 | 14 | 113.8 | 18.2 | 18.5 | 85.3 | 86.7 | 875.2 | 875.3 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 04:30:31 | 1.47 | 52.9 | 18.2 | 86.4 | 875.3 | 0 | 15.9 | 0.1 | 2.7 | 10.3 | 87.8 | 18.1 | 18.2 | 86.5 | 87 | 875.2 | 875.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 04:35:31 | 1.37 | 49.4 | 18.2 | 86.5 | 875.4 | 0 | 15.9 | 0.6 | 2.1 | 9 | 87.8 | 18.1 | 18.2 | 86.3 | 86.8 | 875.4 | 875.6 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 04:40:31 | 1.31 | 55.3 | 18.2 | 86.5 | 875.5 | 0 | 15.9 | 0.4 | 2 | 3.8 | 94.3 | 18.2 | 18.3 | 86.3 | 86.7 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 04:45:31 | 1.54 | 59.3 | 18.3 | 86.6 | 875.5 | 1 | 16 | 0.5 | 2.6 | 25.3 | 103.3 | 18.3 | 18.4 | 86.4 | 86.9 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 04:50:31 | 1.69 | 49.3 | 18.4 | 86.4 | 875.5 | 1 | 16 | 0.9 | 2.9 | 12.9 | 103.7 | 18.3 | 18.5 | 85.9 | 86.8 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 04:55:31 | 1.88 | 50.6 | 18.5 | 86.1 | 875.5 | 1 | 16.1 | 0.6 | 3.3 | 18.3 | 99.4 | 18.5 | 18.6 | 85.9 | 86 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/12 05:00:31 | 2.12 | 57.3 | 18.5 | 85.8 | 875.5 | 1 | 16.1 | 1.1 | 3.5 | 22.3 | 90.2 | 18.5 | 18.6 | 85.4 | 85.9 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 05:05:31 | 2.34 | 60.9 | 18.6 | 85.2 | 875.5 | 1 | 16 | 0.6 | 4.6 | 15.9 | 118.3 | 18.6 | 18.7 | 84.2 | 85.4 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 05:10:32 | 3.14 | 66 | 18.7 | 84.2 | 875.4 | 1 | 16 | 1.9 | 6 | 41.2 | 98.6 | 18.7 | 18.8 | 83.1 | 84.2 | 875.4 | 875.5 | 1 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/12 05:15:32 | 3.55 | 67.4 | 18.8 | 83.6 | 875.4 | 1 | 15.9 | 1.7 | 5.4 | 25.7 | 102.5 | 18.8 | 18.9 | 82.9 | 83.6 | 875.3 | 875.5 | 1 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 05:20:32 | 3.77 | 67.2 | 18.9 | 82.6 | 875.4 | 2 | 15.9 | 2.1 | 6 | 26.7 | 96.4 | 18.9 | 19.1 | 81.1 | 82.9 | 875.3 | 875.5 | 1 | 3 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 05:25:32 | 3.14 | 65 | 19.1 | 81.6 | 875.5 | 2 | 15.8 | 0.9 | 4.6 | 15.7 | 100.9 | 19.1 | 19.2 | 80.5 | 81.5 | 875.5 | 875.6 | 2 | 4 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/12 05:30:32 | 2.58 | 61.3 | 19.1 | 81.4 | 875.6 | 2 | 15.8 | 0.8 | 3.8 | 15.5 | 107.6 | 19.1 | 19.2 | 80.8 | 81.6 | 875.5 | 875.6 | 2 | 3 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/12 05:35:32 | 2.13 | 52.8 | 19.1 | 81 | 875.6 | 3 | 15.8 | 0.3 | 3.6 | 1.9 | 352.7 | 19.1 | 19.2 | 80.4 | 81.2 | 875.6 | 875.8 | 3 | 5 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/12 05:40:34 | 1.57 | 49.5 | 19.1 | 81.7 | 875.7 | 5 | 15.8 | 0.4 | 2.4 | 14.5 | 97.4 | 18.9 | 19.2 | 80.8 | 82.9 | 875.7 | 875.8 | 5 | 6 | 15.7 | 16
0 | 21/04/12 05:45:34 | 1.44 | 57.6 | 18.9 | 82.7 | 875.7 | 6 | 15.9 | 0.6 | 2.5 | 21.9 | 101.7 | 18.7 | 18.9 | 82.8 | 83.7 | 875.7 | 875.8 | 6 | 9 | 15.8 | 16
0 | 21/04/12 05:50:34 | 1.86 | 67.9 | 18.7 | 83.2 | 875.8 | 10 | 15.8 | 0.9 | 3.6 | 36.7 | 106 | 18.6 | 18.7 | 82.8 | 84.1 | 875.7 | 875.9 | 9 | 13 | 15.6 | 16
0 | 21/04/12 05:55:34 | 2.18 | 72 | 18.9 | 80.9 | 875.8 | 14 | 15.5 | 1 | 3.4 | 52.1 | 95.3 | 18.6 | 19.2 | 77.7 | 82.8 | 875.7 | 875.9 | 13 | 18 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/12 06:00:34 | 2.05 | 68.9 | 19.2 | 78.7 | 875.9 | 18 | 15.4 | 1 | 3.4 | 32.6 | 95.1 | 19.1 | 19.5 | 76.8 | 78.4 | 875.8 | 876 | 18 | 23 | 15.2 | 15.4
0 | 21/04/12 06:05:34 | 2.29 | 67 | 19.3 | 78.1 | 875.9 | 23 | 15.4 | 0.3 | 3.8 | 34.3 | 95.8 | 19.3 | 19.5 | 77.4 | 78.4 | 875.9 | 876 | 23 | 29 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/12 06:10:34 | 2.4 | 62 | 19.5 | 77.2 | 875.9 | 29 | 15.4 | 1.1 | 3.9 | 19 | 103.9 | 19.5 | 19.7 | 76.2 | 77.6 | 875.8 | 876 | 29 | 35 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/12 06:15:34 | 1.98 | 50.8 | 19.6 | 77 | 875.9 | 34 | 15.5 | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 108.1 | 19.7 | 19.7 | 76.3 | 77.4 | 875.9 | 876 | 35 | 39 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/12 06:20:34 | 1.15 | 128.9 | 19.7 | 77.4 | 875.9 | 39 | 15.6 | 0 | 2.6 | 0.7 | 359.3 | 19.6 | 19.7 | 77.3 | 77.8 | 875.9 | 876 | 39 | 44 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/12 06:25:34 | 0.83 | 150.8 | 19.7 | 77.3 | 875.9 | 45 | 15.6 | 0 | 2 | 0.6 | 358.9 | 19.7 | 19.7 | 77.1 | 77.6 | 875.9 | 876 | 44 | 52 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/12 06:30:34 | 0.71 | 120.4 | 19.7 | 77.7 | 876 | 53 | 15.7 | 0 | 1.2 | 2.3 | 358.9 | 19.6 | 19.7 | 77.6 | 78.3 | 875.9 | 876 | 52 | 63 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/12 06:35:34 | 1.43 | 89 | 19.6 | 78.4 | 876 | 64 | 15.7 | 0.8 | 3.1 | 49.1 | 101.8 | 19.4 | 19.6 | 77.8 | 79.2 | 876 | 876.1 | 63 | 78 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/12 06:40:34 | 1.82 | 65.7 | 19.5 | 79.4 | 876 | 79 | 15.8 | 1.1 | 3.5 | 8.5 | 91 | 19.3 | 19.5 | 79.2 | 81.1 | 876 | 876.1 | 78 | 94 | 15.7 | 16
0 | 21/04/12 06:45:34 | 1.51 | 52.8 | 19.3 | 81 | 876.1 | 94 | 16 | 0.5 | 3 | 1.2 | 358.9 | 19.2 | 19.3 | 81.1 | 82.1 | 876.1 | 876.2 | 94 | 109 | 16 | 16.1
0 | 21/04/12 06:50:34 | 1.32 | 58.3 | 19.4 | 80.5 | 876.2 | 110 | 15.9 | 0.1 | 2.2 | 6.4 | 358.1 | 19.2 | 19.6 | 78.7 | 82.2 | 876.2 | 876.3 | 109 | 128 | 15.7 | 16.2
0 | 21/04/12 06:55:34 | 1.87 | 68 | 19.5 | 78.9 | 876.2 | 131 | 15.8 | 0.5 | 4.1 | 29 | 113.7 | 19.6 | 19.7 | 77.3 | 78.7 | 876.2 | 876.3 | 128 | 156 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/12 07:00:34 | 1.86 | 67.7 | 19.7 | 77.2 | 876.3 | 158 | 15.6 | 0.6 | 4 | 13 | 119.2 | 19.6 | 20 | 75.7 | 77.4 | 876.2 | 876.4 | 156 | 184 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/12 07:05:34 | 1.37 | 61.9 | 20 | 75.6 | 876.3 | 196 | 15.5 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 358.7 | 20 | 20.4 | 74 | 75.7 | 876.3 | 876.4 | 184 | 236 | 15.5 | 15.6
0 | 21/04/12 07:10:34 | 1.59 | 66.8 | 20.3 | 73.7 | 876.4 | 218 | 15.5 | 0.8 | 2.6 | 25.3 | 111.9 | 20.3 | 20.6 | 72.1 | 74 | 876.3 | 876.5 | 226 | 236 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/12 07:15:34 | 1.7 | 66.8 | 20.7 | 71.7 | 876.4 | 239 | 15.3 | 0.5 | 3.4 | 23.2 | 131.3 | 20.6 | 21 | 69.3 | 72.1 | 876.3 | 876.5 | 224 | 281 | 15.1 | 15.5
0 | 21/04/12 07:20:34 | 1.81 | 67.8 | 21 | 70.1 | 876.4 | 270 | 15.3 | 0.2 | 3.5 | 11.8 | 357.8 | 21 | 21.3 | 68.6 | 70.4 | 876.3 | 876.5 | 267 | 301 | 15.1 | 15.7
0 | 21/04/12 07:25:34 | 1.17 | 66.5 | 21.1 | 71.1 | 876.5 | 274 | 15.7 | 0 | 1.9 | 0.5 | 143.4 | 21.1 | 21.3 | 70.4 | 72.1 | 876.4 | 876.6 | 246 | 316 | 15.7 | 16
0 | 21/04/12 07:30:34 | 0.93 | 83.8 | 21.4 | 70.8 | 876.5 | 298 | 15.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 345.2 | 21.3 | 21.8 | 70 | 71.6 | 876.5 | 876.7 | 298 | 348 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/12 07:35:34 | 0.83 | 113.8 | 21.7 | 69.2 | 876.6 | 303 | 15.8 | 0 | 2.3 | 1.8 | 359.6 | 21.8 | 22 | 67.8 | 70 | 876.5 | 876.6 | 293 | 319 | 15.7 | 16
0 | 21/04/12 07:40:34 | 1.23 | 88.8 | 21.8 | 68.7 | 876.6 | 323 | 15.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 351.3 | 21.7 | 22 | 67.4 | 69.3 | 876.6 | 876.8 | 308 | 350 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/12 07:45:34 | 0.99 | 119.1 | 21.9 | 68.4 | 876.6 | 348 | 15.8 | 0 | 3.1 | 0.6 | 358.9 | 21.7 | 22.2 | 65.9 | 69.8 | 876.5 | 876.7 | 307 | 397 | 15.5 | 16
0 | 21/04/12 07:50:34 | 1.18 | 78.5 | 22.3 | 66.4 | 876.6 | 439 | 15.7 | 0.3 | 2.6 | 13.7 | 168.4 | 22.2 | 22.6 | 64.1 | 66.3 | 876.5 | 876.7 | 339 | 543 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/12 07:55:34 | 1.38 | 68.2 | 22.6 | 64.4 | 876.7 | 555 | 15.5 | 0.4 | 2.6 | 4.4 | 136.8 | 22.6 | 23.1 | 61.4 | 64.3 | 876.6 | 876.8 | 522 | 656 | 15.2 | 15.5
0 | 21/04/12 08:00:34 | 0.98 | 120.7 | 23.1 | 62.1 | 876.7 | 614 | 15.4 | 0 | 2.4 | 0.6 | 358.4 | 23 | 23.7 | 59.8 | 62.1 | 876.6 | 876.7 | 640 | 656 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/12 08:05:34 | 1.24 | 102.3 | 23.6 | 61 | 876.7 | 646 | 15.6 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 359.3 | 23.7 | 24 | 58.8 | 61.5 | 876.6 | 876.8 | 648 | 685 | 15.4 | 16
0 | 21/04/12 08:10:34 | 1.94 | 73.6 | 23.5 | 62.3 | 876.8 | 684 | 15.9 | 0.2 | 4.7 | 1.1 | 342.8 | 23.3 | 23.9 | 61.2 | 64.2 | 876.7 | 876.9 | 685 | 737 | 15.9 | 16.2
0 | 21/04/12 08:15:34 | 2.19 | 64.9 | 23.7 | 62.6 | 876.7 | 725 | 16.1 | 0.4 | 5 | 3.6 | 193.5 | 23.3 | 24.1 | 61.3 | 64.5 | 876.6 | 876.8 | 737 | 761 | 16 | 16.3
0 | 21/04/12 08:20:34 | 2.52 | 53.7 | 23.7 | 62.7 | 876.7 | 734 | 16.1 | 0.7 | 5.2 | 3.5 | 117.9 | 23.6 | 24.1 | 61 | 63.7 | 876.7 | 876.8 | 656 | 777 | 16 | 16.3
0 | 21/04/12 08:25:34 | 2.53 | 63.1 | 23.8 | 62.3 | 876.7 | 749 | 16.1 | 0.2 | 5.4 | 22.6 | 116.2 | 23.7 | 24 | 61.3 | 62.8 | 876.6 | 876.8 | 729 | 784 | 16 | 16.3
0 | 21/04/12 08:30:34 | 2.21 | 64.5 | 24.1 | 61.6 | 876.7 | 764 | 16.2 | 0.1 | 4.8 | 4 | 359.8 | 23.9 | 24.6 | 59.9 | 62.2 | 876.7 | 876.8 | 722 | 799 | 16 | 16.4
0 | 21/04/12 08:35:34 | 2.33 | 53 | 24.2 | 61.3 | 876.7 | 794 | 16.2 | 0.2 | 4.6 | 2.3 | 347.6 | 24 | 24.6 | 59.8 | 62.1 | 876.7 | 876.8 | 789 | 819 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/12 08:40:34 | 2.37 | 59.8 | 24.2 | 61.2 | 876.7 | 769 | 16.3 | 0.4 | 5.6 | 0.5 | 359.7 | 24.1 | 24.4 | 60.2 | 62.1 | 876.6 | 876.8 | 660 | 819 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/12 08:45:34 | 2.29 | 60 | 24.4 | 60.5 | 876.7 | 790 | 16.3 | 0.2 | 5.6 | 3.6 | 139.6 | 24.2 | 24.7 | 59.2 | 61.4 | 876.6 | 876.7 | 750 | 843 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/12 08:50:34 | 2.34 | 61 | 24.6 | 59.5 | 876.6 | 855 | 16.2 | 0.2 | 5 | 0 | 338.1 | 24.5 | 24.9 | 57 | 60.6 | 876.5 | 876.7 | 840 | 923 | 15.8 | 16.4
0 | 21/04/12 08:55:34 | 1.94 | 70.2 | 25 | 58.3 | 876.5 | 866 | 16.2 | 0.5 | 3.3 | 11.7 | 133.8 | 24.7 | 25.7 | 56.5 | 59.3 | 876.4 | 876.6 | 701 | 930 | 16 | 16.6
0 | 21/04/12 09:00:34 | 1.67 | 106.9 | 25.5 | 56.5 | 876.5 | 875 | 16.2 | 0.1 | 4.6 | 3.7 | 358.2 | 25.7 | 26 | 54.2 | 57.1 | 876.4 | 876.6 | 834 | 904 | 15.9 | 16.6
0 | 21/04/12 09:05:34 | 1.48 | 129 | 26 | 54.7 | 876.6 | 904 | 16.2 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 347.8 | 25.9 | 26.7 | 52.4 | 54.9 | 876.5 | 876.7 | 879 | 936 | 16 | 16.5
0 | 21/04/12 09:10:35 | 1.4 | 194.6 | 26.5 | 53.7 | 876.7 | 899 | 16.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 359.8 | 26.4 | 27.1 | 52 | 55.1 | 876.7 | 876.9 | 774 | 943 | 16 | 16.8
0 | 21/04/12 09:15:35 | 1.37 | 211.4 | 26.5 | 53.7 | 876.8 | 899 | 16.3 | 0.1 | 2.6 | 76.1 | 326.9 | 26.3 | 26.9 | 52.1 | 55.2 | 876.6 | 876.9 | 810 | 984 | 16 | 16.6
0 | 21/04/12 09:20:35 | 1.48 | 214.3 | 26.7 | 53.3 | 876.7 | 922 | 16.4 | 0.1 | 3 | 35 | 345.2 | 26.6 | 26.9 | 52 | 54.1 | 876.5 | 876.8 | 850 | 968 | 16.2 | 16.7
0 | 21/04/12 09:25:35 | 1.49 | 166.6 | 26.8 | 53.5 | 876.6 | 904 | 16.5 | 0 | 4.3 | 14.5 | 326.8 | 26.4 | 27 | 52.6 | 55.2 | 876.4 | 876.6 | 832 | 948 | 16.2 | 17
0 | 21/04/12 09:30:35 | 1.48 | 181.2 | 26.8 | 54 | 876.6 | 946 | 16.7 | 0.1 | 4.1 | 21.7 | 353.3 | 26.2 | 27.3 | 52.7 | 57.2 | 876.5 | 876.6 | 877 | 992 | 16.6 | 17.2
0 | 21/04/12 09:35:35 | 1.38 | 181.2 | 27.3 | 53 | 876.6 | 973 | 16.9 | 0 | 3.9 | 1.2 | 357.2 | 27.3 | 27.7 | 50.8 | 53.6 | 876.5 | 876.6 | 985 | 994 | 16.5 | 17.3
0 | 21/04/12 09:40:35 | 2.08 | 123.3 | 27 | 54.2 | 876.6 | 989 | 17 | 0.1 | 6.8 | 0.4 | 358.2 | 26.2 | 27.7 | 51.9 | 57.1 | 876.6 | 876.7 | 992 | 1004 | 16.8 | 17.3
0 | 21/04/12 09:45:35 | 1.56 | 165 | 26.9 | 55.1 | 876.6 | 984 | 17.1 | 0 | 3.4 | 14.2 | 349.8 | 26.2 | 27.1 | 54.8 | 57.4 | 876.5 | 876.7 | 964 | 1002 | 17 | 17.5
0 | 21/04/12 09:50:35 | 1.62 | 146 | 26.9 | 55.6 | 876.5 | 991 | 17.2 | 0.1 | 4.6 | 4.1 | 358.1 | 26.6 | 27.1 | 54.4 | 58.1 | 876.4 | 876.5 | 969 | 1013 | 17 | 17.8
0 | 21/04/12 09:55:35 | 2.02 | 134.9 | 26.9 | 55.8 | 876.5 | 1006 | 17.3 | 0.1 | 5.6 | 7 | 356 | 26.4 | 27.2 | 54.5 | 58.3 | 876.4 | 876.6 | 1009 | 1020 | 17.1 | 17.9
0 | 21/04/12 10:00:35 | 3.09 | 98.4 | 26.1 | 58.2 | 876.5 | 1020 | 17.2 | 0.7 | 6.5 | 28.5 | 105.6 | 25.5 | 26.4 | 57 | 60.8 | 876.5 | 876.6 | 1018 | 1036 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/12 10:05:35 | 2.38 | 115.9 | 25.9 | 59.1 | 876.5 | 1019 | 17.3 | 0 | 6 | 22 | 355.3 | 25.4 | 26.3 | 57.9 | 60.7 | 876.4 | 876.5 | 985 | 1041 | 17.1 | 17.6
0 | 21/04/12 10:10:35 | 2.24 | 127 | 26.1 | 59 | 876.5 | 1010 | 17.4 | 0.1 | 5.8 | 25.3 | 343.1 | 26 | 26.4 | 57.7 | 60 | 876.4 | 876.6 | 941 | 1047 | 17.2 | 17.8
0 | 21/04/12 10:15:35 | 2.13 | 120.7 | 26.3 | 58.5 | 876.5 | 1024 | 17.5 | 0.1 | 5.2 | 24.7 | 358.8 | 26.2 | 26.7 | 57.1 | 60.3 | 876.4 | 876.6 | 1010 | 1051 | 17.4 | 18
0 | 21/04/12 10:20:35 | 1.71 | 151.4 | 26.8 | 57.5 | 876.5 | 1035 | 17.7 | 0.2 | 5.4 | 9.1 | 359.6 | 26.4 | 27.7 | 54.6 | 59.1 | 876.3 | 876.5 | 1029 | 1046 | 17.5 | 18
0 | 21/04/12 10:25:35 | 1.81 | 163.1 | 27.1 | 56.7 | 876.4 | 1047 | 17.8 | 0 | 4.9 | 0.5 | 355.8 | 27.1 | 27.7 | 54.4 | 57.6 | 876.2 | 876.4 | 1043 | 1068 | 17.7 | 18
0 | 21/04/12 10:30:35 | 2.01 | 159.6 | 27 | 57.4 | 876.3 | 1059 | 17.9 | 0.1 | 5.3 | 0.5 | 339.3 | 26.8 | 27.2 | 57 | 58.6 | 876.2 | 876.4 | 1055 | 1075 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/12 10:35:35 | 1.89 | 193 | 27.2 | 57.1 | 876.3 | 1065 | 17.9 | 0.1 | 5.9 | 1.8 | 354.3 | 27.1 | 27.4 | 55.8 | 58.2 | 876.2 | 876.4 | 1063 | 1079 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/12 10:40:35 | 2.19 | 178.1 | 27.1 | 57.4 | 876.3 | 1067 | 17.9 | 0.2 | 6.5 | 39.1 | 339.3 | 26.8 | 27.4 | 55.9 | 59.9 | 876.1 | 876.3 | 1055 | 1075 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/12 10:45:35 | 2.35 | 152.2 | 27 | 57.8 | 876.3 | 1042 | 17.9 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 359.4 | 26.6 | 27.1 | 56.8 | 59.9 | 876.2 | 876.4 | 982 | 1061 | 17.6 | 18.4
0 | 21/04/12 10:50:35 | 2.1 | 134.8 | 26.8 | 58.2 | 876.3 | 1001 | 17.9 | 0.2 | 6.5 | 2.2 | 342.6 | 26.4 | 27 | 56.8 | 59.7 | 876.3 | 876.4 | 823 | 1094 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/12 10:55:35 | 2.11 | 137.8 | 26.8 | 58.2 | 876.3 | 1037 | 17.9 | 0.2 | 5.8 | 1.4 | 357.7 | 26.6 | 27 | 56.9 | 59.8 | 876.1 | 876.4 | 882 | 1088 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/12 11:00:35 | 2.13 | 160.7 | 26.9 | 57.8 | 876.2 | 1066 | 17.9 | 0 | 5.1 | 18.7 | 350.6 | 26.9 | 27.2 | 56.6 | 58.7 | 876.2 | 876.3 | 598 | 1187 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/12 11:05:35 | 2.23 | 162.6 | 26.9 | 58.3 | 876.2 | 961 | 18 | 0.1 | 5.9 | 0.5 | 355.8 | 26.6 | 27.2 | 57.2 | 60.4 | 876.1 | 876.3 | 267 | 1199 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/12 11:10:35 | 2.38 | 150.7 | 26.8 | 58.9 | 876.3 | 1072 | 18 | 0 | 7.2 | 4.4 | 354.5 | 26.4 | 27 | 57.8 | 60.9 | 876.2 | 876.3 | 817 | 1180 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/12 11:15:35 | 2.38 | 154.9 | 26.6 | 59.3 | 876.3 | 776 | 18.1 | 0 | 6.4 | 4.5 | 357.3 | 26.1 | 26.8 | 58.1 | 61.2 | 876.1 | 876.3 | 361 | 1115 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/12 11:20:35 | 2.18 | 159.1 | 26.5 | 59.8 | 876.2 | 821 | 18 | 0.1 | 5.2 | 1.2 | 358.9 | 26.1 | 26.7 | 58.6 | 61.7 | 876.1 | 876.3 | 425 | 1249 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/12 11:25:35 | 2.16 | 145.8 | 26.5 | 59.8 | 876.2 | 795 | 18.1 | 0 | 6.8 | 0.6 | 350 | 26.3 | 26.8 | 58.1 | 61.3 | 876.1 | 876.2 | 398 | 1143 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/12 11:30:35 | 2.6 | 125.1 | 26.5 | 60.3 | 876.1 | 683 | 18.1 | 0.3 | 6 | 3.8 | 351.3 | 26.1 | 26.6 | 59.6 | 61.9 | 876 | 876.1 | 370 | 1016 | 18 | 18.6
0 | 21/04/12 11:35:35 | 2.26 | 148.1 | 26.3 | 61 | 876 | 657 | 18.2 | 0.1 | 7.6 | 0.6 | 359.9 | 26 | 26.6 | 59.7 | 63.3 | 875.9 | 876.1 | 414 | 1054 | 18 | 18.5
0 | 21/04/12 11:40:35 | 2.09 | 132.5 | 26.3 | 61 | 876 | 594 | 18.1 | 0.1 | 5.8 | 7.2 | 357.7 | 26.1 | 26.6 | 59.5 | 61.9 | 876 | 876.1 | 326 | 1017 | 18 | 18.2
0 | 21/04/12 11:45:35 | 2.07 | 141.4 | 26.3 | 60.8 | 876 | 816 | 18.1 | 0.2 | 7 | 11.8 | 353.2 | 25.9 | 26.7 | 58.5 | 63.1 | 875.8 | 876 | 680 | 1100 | 17.9 | 18.5
0 | 21/04/12 11:50:35 | 1.89 | 147.9 | 26.6 | 60 | 875.9 | 1000 | 18.2 | 0.1 | 6.9 | 2.4 | 357.5 | 26.4 | 27.1 | 57.8 | 62.3 | 875.7 | 875.9 | 1069 | 1143 | 18 | 18.7
0 | 21/04/12 11:55:35 | 2.44 | 121.4 | 26.5 | 60.4 | 875.8 | 1041 | 18.2 | 0.3 | 8.5 | 17.2 | 345 | 25.9 | 27.1 | 57.7 | 64.3 | 875.7 | 875.9 | 986 | 1122 | 18 | 18.8
0 | 21/04/12 12:00:35 | 2.97 | 116 | 26.5 | 60.5 | 875.7 | 1042 | 18.2 | 0.2 | 8.2 | 3.1 | 346.5 | 26.2 | 26.9 | 58.1 | 62 | 875.6 | 875.8 | 890 | 1125 | 18 | 18.6
0 | 21/04/12 12:05:35 | 2.72 | 117.8 | 26.6 | 60.5 | 875.7 | 1056 | 18.3 | 0.2 | 8.1 | 0.3 | 348.1 | 26.2 | 26.8 | 59.5 | 62.6 | 875.5 | 875.7 | 830 | 1147 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/12 12:10:35 | 2.82 | 123.7 | 26.4 | 61.3 | 875.6 | 1012 | 18.4 | 0.1 | 9 | 2.1 | 354.3 | 25.9 | 26.7 | 60 | 64 | 875.5 | 875.8 | 712 | 1123 | 18.2 | 18.9
0 | 21/04/12 12:15:35 | 2.73 | 126 | 26.2 | 62.7 | 875.5 | 1096 | 18.5 | 0.1 | 7.2 | 2.2 | 323.4 | 25.9 | 26.2 | 62 | 64.9 | 875.4 | 875.6 | 1122 | 1155 | 18.2 | 18.9
0 | 21/04/12 12:20:35 | 3.44 | 99.8 | 26.1 | 63.1 | 875.4 | 1144 | 18.5 | 0.2 | 9.2 | 2.3 | 354.1 | 25.4 | 26.6 | 60.3 | 65.8 | 875.3 | 875.5 | 1131 | 1208 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/12 12:25:35 | 3.29 | 109.4 | 25.8 | 63.9 | 875.5 | 828 | 18.4 | 0.1 | 8.8 | 11.9 | 350.8 | 25.3 | 26 | 62.7 | 65.9 | 875.3 | 875.6 | 225 | 1271 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/12 12:30:35 | 3.22 | 105.8 | 25.3 | 65.4 | 875.5 | 380 | 18.3 | 0.3 | 8.2 | 1.5 | 335.1 | 24.5 | 25.4 | 65.1 | 67.9 | 875.3 | 875.6 | 102 | 225 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/12 12:35:35 | 4.42 | 89.3 | 24.4 | 68.8 | 875.4 | 220 | 18.3 | 0.3 | 9.5 | 15.1 | 355.8 | 23.5 | 24.5 | 67.9 | 72.8 | 875.3 | 875.5 | 110 | 134 | 18 | 18.3
0 | 21/04/12 12:40:35 | 3.28 | 84.5 | 23.9 | 70.7 | 875.5 | 152 | 18.2 | 0.1 | 7.8 | 8.6 | 273.8 | 23.5 | 23.7 | 71.5 | 72.4 | 875.4 | 875.7 | 106 | 126 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/12 12:45:35 | 2.63 | 108.7 | 23.8 | 71.4 | 875.5 | 134 | 18.3 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 347.9 | 23.6 | 23.8 | 71.2 | 72.6 | 875.3 | 875.6 | 106 | 141 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/12 12:50:35 | 2.51 | 109.2 | 23.6 | 72.5 | 875.4 | 146 | 18.3 | 0.3 | 5.5 | 10.2 | 355.9 | 23.3 | 23.6 | 72.2 | 74.1 | 875.2 | 875.4 | 141 | 160 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/12 12:55:35 | 2.89 | 93.4 | 23.3 | 73.2 | 875.3 | 135 | 18.3 | 0.2 | 7 | 9 | 355.7 | 23.1 | 23.3 | 73 | 74.3 | 875.1 | 875.4 | 118 | 144 | 18 | 18.4
0 | 21/04/12 13:00:35 | 3.08 | 93.5 | 23.2 | 73.3 | 875.2 | 120 | 18.1 | 0 | 6.8 | 5.1 | 356.7 | 23 | 23.1 | 72.9 | 74 | 875.1 | 875.2 | 105 | 118 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/12 13:05:35 | 2.46 | 104.1 | 23.1 | 73.4 | 875.2 | 108 | 18.1 | 0.1 | 5.2 | 18.4 | 353.6 | 22.9 | 23.2 | 73.2 | 74.1 | 875.1 | 875.2 | 92 | 106 | 18 | 18.1
0 | 21/04/12 13:10:35 | 2.24 | 110.7 | 23.1 | 73.3 | 875.1 | 92 | 18 | 0.3 | 5.5 | 35.2 | 309.8 | 23 | 23.2 | 72.5 | 74.2 | 875 | 875.2 | 80 | 92 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/12 13:15:35 | 2.37 | 94.6 | 23 | 73.1 | 875 | 88 | 17.9 | 0.1 | 6.6 | 12 | 346.7 | 23 | 23.1 | 72.5 | 73.2 | 874.9 | 875.1 | 81 | 90 | 17.8 | 18
0 | 21/04/12 13:20:35 | 1.75 | 125 | 23.1 | 72.4 | 875 | 81 | 17.9 | 0 | 6 | 1.8 | 353.6 | 23 | 23.3 | 71.1 | 73.2 | 874.9 | 875 | 72 | 85 | 17.7 | 18
0 | 21/04/12 13:25:35 | 2.22 | 105.6 | 23.1 | 72.1 | 874.9 | 88 | 17.8 | 0.1 | 5.4 | 3.9 | 358 | 23.1 | 23.3 | 71.1 | 72.4 | 874.7 | 875 | 74 | 105 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/12 13:30:35 | 2.03 | 108 | 23.1 | 72.4 | 874.8 | 105 | 17.8 | 0.1 | 7.9 | 8.5 | 354.5 | 22.9 | 23.1 | 71.9 | 73.3 | 874.6 | 874.8 | 105 | 121 | 17.7 | 18
0 | 21/04/12 13:35:35 | 2.39 | 91.6 | 23 | 73.4 | 874.7 | 99 | 17.9 | 0.3 | 6 | 10 | 147 | 22.8 | 23 | 73.2 | 74.5 | 874.6 | 874.7 | 89 | 112 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/12 13:40:35 | 1.94 | 119 | 23 | 73.7 | 874.7 | 91 | 18 | 0 | 5.4 | 2.3 | 353.7 | 22.9 | 23.1 | 73.5 | 74.5 | 874.6 | 874.7 | 70 | 102 | 18 | 18.3
0 | 21/04/12 13:45:35 | 1.8 | 140.9 | 23 | 74.4 | 874.7 | 85 | 18.2 | 0.1 | 4.2 | 2 | 356.5 | 22.9 | 23.1 | 74.2 | 75.4 | 874.6 | 874.8 | 69 | 94 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/12 13:50:36 | 1.67 | 179.4 | 22.9 | 75.3 | 874.8 | 97 | 18.3 | 0 | 4 | 0.7 | 359.5 | 22.8 | 22.9 | 75.4 | 76.5 | 874.8 | 874.9 | 94 | 110 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/12 13:55:36 | 1.81 | 155.9 | 22.9 | 75.3 | 874.8 | 111 | 18.3 | 0.1 | 4.2 | 11.2 | 302 | 22.7 | 23 | 74.6 | 76.1 | 874.7 | 874.9 | 110 | 133 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/12 14:00:36 | 1.52 | 141.9 | 22.8 | 76.3 | 874.6 | 144 | 18.4 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 309.8 | 22.6 | 22.8 | 75.9 | 77.8 | 874.4 | 874.7 | 133 | 184 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/12 14:05:36 | 1.28 | 166.8 | 22.9 | 76.2 | 874.4 | 149 | 18.5 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 355.3 | 22.8 | 23.1 | 75.3 | 77.1 | 874.2 | 874.4 | 149 | 157 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/12 14:10:36 | 1.53 | 159.4 | 23 | 77.3 | 874.3 | 150 | 18.8 | 0.1 | 3.8 | 8.2 | 359.2 | 22.8 | 23.2 | 74.9 | 81.5 | 874.2 | 874.4 | 109 | 164 | 18.4 | 19.4
0 | 21/04/12 14:15:36 | 1.68 | 151.5 | 22.7 | 80.5 | 874.4 | 115 | 19.1 | 0.1 | 5.6 | 4.5 | 357.9 | 22.3 | 22.8 | 80.3 | 84.2 | 874.3 | 874.5 | 81 | 119 | 19.1 | 19.7
0 | 21/04/12 14:20:36 | 1.52 | 167.4 | 22.4 | 82 | 874.4 | 154 | 19.2 | 0 | 3.4 | 8.8 | 351.4 | 22.2 | 22.3 | 81.7 | 84.4 | 874.3 | 874.5 | 119 | 193 | 18.9 | 19.5
0 | 21/04/12 14:25:36 | 2.05 | 131.9 | 22.2 | 82.4 | 874.5 | 155 | 19.1 | 0.2 | 7.2 | 11.9 | 353.5 | 22 | 22.2 | 81.7 | 83.8 | 874.5 | 874.7 | 133 | 184 | 18.8 | 19.3
0 | 21/04/12 14:30:36 | 1.99 | 106.1 | 22 | 83.2 | 874.5 | 138 | 19 | 0.2 | 5.9 | 20.1 | 327 | 21.8 | 22 | 82.8 | 84.5 | 874.4 | 874.6 | 113 | 138 | 18.8 | 19.1
0 | 21/04/12 14:35:36 | 2.01 | 96.8 | 21.9 | 83.4 | 874.6 | 88 | 18.9 | 0.1 | 6.7 | 2.1 | 349.6 | 21.8 | 21.9 | 82.7 | 84.2 | 874.4 | 874.8 | 36 | 113 | 18.7 | 19.1
0 | 21/04/12 14:40:36 | 2.4 | 90.6 | 21.7 | 83.8 | 874.6 | 51 | 18.9 | 0 | 7.2 | 24.1 | 288.4 | 21.5 | 21.8 | 82.7 | 85.3 | 874.6 | 874.8 | 26 | 36 | 18.6 | 19
0 | 21/04/12 14:45:36 | 1.57 | 116.9 | 21.6 | 85.1 | 874.7 | 33 | 18.9 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 351.4 | 21.4 | 21.5 | 84.8 | 87.2 | 874.7 | 874.8 | 18 | 27 | 18.8 | 19.2
0 | 21/04/12 14:50:36 | 1.41 | 139.5 | 21.5 | 85.2 | 874.6 | 22 | 18.9 | 0.1 | 5.1 | 0.7 | 355 | 21.3 | 21.4 | 84.1 | 86.6 | 874.4 | 874.7 | 15 | 18 | 18.6 | 19
0 | 21/04/12 14:55:36 | 1.62 | 121.6 | 21.4 | 84.3 | 874.5 | 20 | 18.6 | 0.1 | 6 | 15 | 335.1 | 21.3 | 21.4 | 82.8 | 85.7 | 874.4 | 874.5 | 15 | 20 | 18.2 | 18.9
0 | 21/04/12 15:00:36 | 1.27 | 163.2 | 21.3 | 84.5 | 874.4 | 23 | 18.6 | 0 | 3 | 12 | 358.6 | 21.3 | 21.4 | 83.4 | 85.3 | 874.3 | 874.4 | 20 | 28 | 18.3 | 18.8
0 | 21/04/12 15:05:36 | 1.11 | 162.6 | 21.3 | 84.9 | 874.4 | 27 | 18.7 | 0.1 | 3.3 | 1.9 | 344.1 | 21.3 | 21.3 | 84.5 | 85.6 | 874.3 | 874.5 | 28 | 31 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/12 15:10:36 | 1.31 | 153.2 | 21.3 | 85 | 874.4 | 28 | 18.7 | 0.1 | 3.6 | 2 | 356.8 | 21.3 | 21.3 | 84.5 | 86.3 | 874.3 | 874.5 | 24 | 31 | 18.6 | 18.9