## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/12 15:15:36 | 1 | 167 | 21.3 | 84.8 | 874.4 | 25 | 18.6 | 0 | 3.4 | 12 | 356.8 | 21.3 | 21.4 | 83.8 | 84.9 | 874.4 | 874.5 | 22 | 25 | 18.4 | 18.8
0 | 21/04/12 15:20:36 | 1.22 | 151 | 21.4 | 84.3 | 874.4 | 21 | 18.6 | 0 | 4 | 3.8 | 351.6 | 21.4 | 21.5 | 83.1 | 84.7 | 874.4 | 874.5 | 16 | 22 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/12 15:25:36 | 1.51 | 153.9 | 21.4 | 83.8 | 874.4 | 16 | 18.5 | 0.2 | 4.2 | 12 | 356.7 | 21.4 | 21.4 | 83 | 84.3 | 874.3 | 874.5 | 12 | 16 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/12 15:30:36 | 1.6 | 120.3 | 21.4 | 83.9 | 874.5 | 15 | 18.5 | 0.1 | 5 | 12 | 321.3 | 21.3 | 21.4 | 83.6 | 84.5 | 874.4 | 874.6 | 12 | 17 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/12 15:35:36 | 1.48 | 122.1 | 21.4 | 84.3 | 874.5 | 18 | 18.6 | 0 | 4.7 | 14.9 | 339.5 | 21.3 | 21.4 | 83.8 | 85.3 | 874.4 | 874.6 | 17 | 21 | 18.4 | 18.8
0 | 21/04/12 15:40:36 | 1.52 | 111.1 | 21.3 | 85.4 | 874.4 | 16 | 18.7 | 0.1 | 4 | 7.6 | 358.5 | 21.1 | 21.3 | 85.1 | 86.6 | 874.3 | 874.5 | 11 | 19 | 18.6 | 19
0 | 21/04/12 15:45:36 | 1.98 | 98.2 | 21.1 | 85.8 | 874.5 | 11 | 18.6 | 0.1 | 4.6 | 29 | 260.7 | 21 | 21.1 | 85.7 | 86.7 | 874.4 | 874.7 | 7 | 11 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/12 15:50:36 | 1.65 | 111.4 | 21 | 86.2 | 874.7 | 8 | 18.6 | 0.1 | 3.7 | 5.6 | 356.2 | 20.9 | 21 | 85.9 | 86.8 | 874.7 | 874.9 | 5 | 7 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/12 15:55:36 | 1.97 | 91.3 | 20.9 | 86 | 874.8 | 6 | 18.5 | 0.4 | 5.2 | 42.9 | 274.8 | 20.8 | 20.9 | 84.6 | 86.7 | 874.7 | 874.9 | 4 | 6 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/12 16:00:36 | 2.15 | 79.2 | 21 | 84.9 | 874.8 | 6 | 18.3 | 0.3 | 5.4 | 0.6 | 118.3 | 20.9 | 21.1 | 82.8 | 85.1 | 874.8 | 875 | 5 | 7 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/12 16:05:36 | 1.81 | 72 | 21 | 84.4 | 874.9 | 6 | 18.2 | 0.4 | 3.3 | 7.9 | 357.8 | 20.9 | 21.1 | 82.9 | 85.2 | 874.9 | 875 | 6 | 7 | 18 | 18.4
0 | 21/04/12 16:10:36 | 1.98 | 69 | 20.9 | 83.3 | 874.9 | 7 | 18 | 0.2 | 3.7 | 12 | 351.8 | 20.9 | 21 | 80.7 | 85.1 | 874.8 | 874.9 | 6 | 9 | 17.4 | 18.3
0 | 21/04/12 16:15:36 | 1.59 | 78.9 | 20.9 | 82.5 | 874.9 | 9 | 17.8 | 0.2 | 3.2 | 7.2 | 357.9 | 20.8 | 20.9 | 81 | 83.3 | 874.8 | 874.9 | 8 | 10 | 17.4 | 18
0 | 21/04/12 16:20:36 | 1.43 | 87.5 | 20.9 | 82 | 874.8 | 10 | 17.7 | 0.1 | 4.2 | 8.1 | 345.4 | 20.8 | 20.9 | 80.6 | 82.8 | 874.8 | 874.9 | 10 | 11 | 17.3 | 17.9
0 | 21/04/12 16:25:36 | 1.21 | 122 | 20.8 | 82.8 | 874.8 | 11 | 17.8 | 0 | 3.6 | 0.7 | 358 | 20.8 | 20.9 | 82.1 | 84.2 | 874.8 | 874.9 | 11 | 13 | 17.6 | 18
0 | 21/04/12 16:30:36 | 0.86 | 139.5 | 20.8 | 84 | 874.8 | 12 | 18 | 0.1 | 1.8 | 27.3 | 327 | 20.7 | 20.8 | 84.2 | 85.8 | 874.7 | 874.8 | 13 | 13 | 18 | 18.3
0 | 21/04/12 16:35:36 | 0.6 | 161.9 | 20.8 | 84.8 | 874.7 | 13 | 18.1 | 0 | 1 | 56.9 | 326.9 | 20.8 | 20.8 | 84.6 | 85.9 | 874.6 | 874.8 | 12 | 15 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/12 16:40:36 | 0.89 | 123.4 | 20.7 | 85 | 874.7 | 15 | 18.1 | 0 | 2.6 | 5.5 | 263.4 | 20.7 | 20.8 | 84.5 | 85.5 | 874.6 | 874.7 | 15 | 17 | 18 | 18.2
0 | 21/04/12 16:45:36 | 0.85 | 101.5 | 20.7 | 85.3 | 874.7 | 14 | 18.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359.7 | 20.7 | 20.8 | 85.3 | 86 | 874.6 | 874.8 | 11 | 16 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/12 16:50:36 | 0.68 | 91.9 | 20.7 | 86 | 874.8 | 11 | 18.3 | 0 | 1.4 | 8.1 | 356.1 | 20.6 | 20.8 | 85 | 87.1 | 874.8 | 874.9 | 8 | 11 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/12 16:55:36 | 0.82 | 192.9 | 20.7 | 86.4 | 874.9 | 9 | 18.3 | 0 | 1.9 | 57 | 340.9 | 20.6 | 20.7 | 86 | 87.2 | 874.8 | 875.1 | 5 | 9 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/12 17:00:36 | 0.93 | 241 | 20.7 | 87 | 875 | 5 | 18.4 | 0.2 | 2.2 | 208.3 | 347.5 | 20.6 | 20.7 | 86.8 | 87.6 | 875.1 | 875.2 | 2 | 5 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/12 17:05:36 | 1.2 | 261.6 | 20.7 | 87.3 | 875.1 | 3 | 18.4 | 0.2 | 2.4 | 170.1 | 356 | 20.6 | 20.7 | 87 | 88 | 875.1 | 875.2 | 2 | 3 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/12 17:10:36 | 0.96 | 249.6 | 20.7 | 87.7 | 875.2 | 3 | 18.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 358.9 | 20.6 | 20.7 | 87.7 | 88.2 | 875.1 | 875.2 | 3 | 3 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/12 17:15:36 | 0.83 | 263.9 | 20.7 | 87.7 | 875.2 | 3 | 18.6 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 353.6 | 20.7 | 20.8 | 87 | 88.3 | 875.1 | 875.3 | 3 | 5 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/12 17:20:36 | 0.82 | 258.5 | 20.8 | 87.6 | 875.2 | 4 | 18.6 | 0 | 2 | 0.5 | 356.7 | 20.7 | 20.8 | 85.6 | 88.4 | 875.2 | 875.3 | 4 | 5 | 18.2 | 18.8
0 | 21/04/12 17:25:36 | 0.85 | 252.4 | 20.8 | 85.9 | 875.3 | 5 | 18.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 353.4 | 20.8 | 20.9 | 84.1 | 85.9 | 875.2 | 875.5 | 4 | 5 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/12 17:30:36 | 0.73 | 266.4 | 20.9 | 84.7 | 875.5 | 4 | 18.2 | 0 | 2 | 2.4 | 353.5 | 20.8 | 20.9 | 83.7 | 84.7 | 875.5 | 875.7 | 3 | 5 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/12 17:35:36 | 0.77 | 268 | 20.9 | 84 | 875.7 | 4 | 18.1 | 0.1 | 2.1 | 5.6 | 359 | 20.9 | 21 | 82.2 | 84.5 | 875.7 | 875.9 | 3 | 4 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/12 17:40:36 | 1.37 | 153.9 | 21 | 82.5 | 875.8 | 3 | 17.9 | 0 | 3.6 | 32.6 | 255.4 | 20.9 | 21.1 | 81.1 | 82.3 | 875.8 | 875.9 | 2 | 3 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/12 17:45:36 | 1.34 | 104.7 | 21 | 81.5 | 875.9 | 2 | 17.7 | 0 | 3.4 | 18.2 | 218.5 | 21 | 21.1 | 80.4 | 81.6 | 875.8 | 876 | 1 | 2 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/12 17:50:36 | 1.35 | 71.4 | 21 | 81.2 | 875.8 | 2 | 17.7 | 0.3 | 2.4 | 12.9 | 354.9 | 21 | 21.1 | 79.6 | 82 | 875.7 | 875.9 | 1 | 2 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/12 17:55:36 | 1.57 | 70.7 | 21 | 80.6 | 875.8 | 2 | 17.5 | 0.7 | 3.3 | 18.6 | 118.8 | 21 | 21.1 | 79.6 | 80.4 | 875.7 | 875.8 | 1 | 2 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/12 18:00:36 | 1.62 | 71.9 | 21 | 80 | 875.8 | 2 | 17.4 | 0.5 | 2.5 | 36.1 | 108.2 | 21 | 21.1 | 79.1 | 80.6 | 875.7 | 875.9 | 1 | 2 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/12 18:05:36 | 1.67 | 74.8 | 21 | 80 | 876 | 2 | 17.4 | 0.2 | 3.2 | 5.1 | 339.9 | 21 | 21 | 79.5 | 80.5 | 875.9 | 876.1 | 2 | 3 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/12 18:10:36 | 1.63 | 81 | 20.9 | 80.7 | 876 | 2 | 17.5 | 0.2 | 4.4 | 14.8 | 348.9 | 20.8 | 21 | 80 | 81.8 | 876 | 876.1 | 2 | 2 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/12 18:15:36 | 1.65 | 86.3 | 20.8 | 81.7 | 876.1 | 2 | 17.5 | 0.2 | 3.3 | 5 | 351.6 | 20.6 | 20.8 | 81.8 | 82.7 | 876 | 876.2 | 2 | 2 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/12 18:20:37 | 1.63 | 81.3 | 20.7 | 82.6 | 876.1 | 2 | 17.6 | 0.3 | 3.6 | 10 | 142.6 | 20.5 | 20.7 | 82.7 | 83.4 | 876.1 | 876.3 | 2 | 3 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/12 18:25:37 | 1.06 | 120.8 | 20.6 | 83.2 | 876.2 | 2 | 17.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 355.6 | 20.5 | 20.6 | 83.2 | 83.9 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/12 18:30:37 | 1.53 | 100.3 | 20.5 | 83.2 | 876.2 | 2 | 17.6 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 166.6 | 20.4 | 20.6 | 82.9 | 83.7 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/12 18:35:37 | 2.07 | 84.8 | 20.5 | 83.1 | 876.1 | 2 | 17.5 | 0.3 | 5 | 21.4 | 119.1 | 20.4 | 20.5 | 82.7 | 83.4 | 876 | 876.2 | 2 | 2 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/12 18:40:37 | 2.22 | 79.9 | 20.4 | 82.7 | 876.1 | 2 | 17.4 | 1 | 4.6 | 46.4 | 103.3 | 20.4 | 20.5 | 82 | 83.1 | 876 | 876.1 | 2 | 3 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/12 18:45:37 | 2 | 74.3 | 20.4 | 82.5 | 876 | 2 | 17.3 | 0.4 | 3.5 | 20.8 | 124.1 | 20.3 | 20.4 | 81.8 | 82.8 | 875.9 | 876 | 2 | 2 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/12 18:50:37 | 1.94 | 72.9 | 20.4 | 82.2 | 876 | 2 | 17.2 | 0.5 | 3.2 | 19.4 | 118.2 | 20.3 | 20.4 | 81.4 | 82.4 | 875.9 | 876 | 2 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 18:55:37 | 1.64 | 76.6 | 20.4 | 81.7 | 876 | 2 | 17.1 | 0.4 | 2.7 | 27.9 | 142.1 | 20.3 | 20.4 | 81 | 82.4 | 876 | 876 | 2 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 19:00:37 | 2.03 | 78.2 | 20.4 | 80.8 | 876 | 3 | 17 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 351.3 | 20.4 | 20.6 | 79.6 | 81.3 | 875.9 | 876 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 19:05:37 | 2.1 | 71 | 20.5 | 81.2 | 876 | 3 | 17.1 | 0.9 | 4.1 | 25.9 | 126.7 | 20.4 | 20.6 | 79.5 | 83 | 876 | 876.2 | 2 | 3 | 16.9 | 17.4
0 | 21/04/12 19:10:37 | 1.84 | 55.2 | 20.4 | 83.7 | 876.1 | 2 | 17.5 | 0.5 | 3.1 | 5.9 | 356 | 20.2 | 20.4 | 83 | 86.2 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/12 19:15:37 | 1.49 | 72 | 20.3 | 85.1 | 876.1 | 2 | 17.7 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | 359.6 | 20.2 | 20.3 | 85.5 | 86.2 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/12 19:20:37 | 0.92 | 119.6 | 20.3 | 85.2 | 876.1 | 2 | 17.7 | 0 | 2.3 | 0.6 | 358.9 | 20.3 | 20.3 | 85.1 | 85.6 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/12 19:25:37 | 0.89 | 82.9 | 20.3 | 85.2 | 876.2 | 2 | 17.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 357.3 | 20.3 | 20.3 | 85 | 85.4 | 876.2 | 876.4 | 1 | 2 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/12 19:30:37 | 0.7 | 139 | 20.3 | 85.1 | 876.4 | 2 | 17.7 | 0 | 1.6 | 6.8 | 358 | 20.3 | 20.4 | 84.8 | 85.4 | 876.3 | 876.6 | 1 | 2 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/12 19:35:37 | 0.48 | 187.4 | 20.4 | 85.3 | 876.6 | 2 | 17.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 359 | 20.3 | 20.4 | 85 | 85.7 | 876.5 | 876.8 | 1 | 2 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/12 19:40:37 | 0.55 | 178.5 | 20.4 | 85.1 | 876.7 | 2 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0.7 | 347.6 | 20.3 | 20.4 | 84.8 | 85.4 | 876.7 | 876.9 | 1 | 2 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/12 19:45:37 | 0.67 | 158.4 | 20.3 | 84.8 | 876.8 | 1 | 17.7 | 0.1 | 2.1 | 26.7 | 347 | 20.3 | 20.4 | 83.6 | 85.9 | 876.8 | 876.9 | 1 | 2 | 17.4 | 18
0 | 21/04/12 19:50:37 | 0.96 | 120.2 | 20.3 | 84 | 876.8 | 1 | 17.5 | 0.1 | 2.5 | 8.2 | 237 | 20.3 | 20.4 | 82.7 | 84 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/12 19:55:38 | 1.39 | 91.7 | 20.3 | 83 | 876.8 | 1 | 17.3 | 0.3 | 2.9 | 41.9 | 108.2 | 20.2 | 20.4 | 81.6 | 82.8 | 876.7 | 876.9 | 1 | 2 | 17 | 17.3
0 | 21/04/12 20:00:38 | 1.57 | 75.6 | 20.3 | 82.4 | 876.9 | 2 | 17.2 | 0.6 | 3.2 | 23.3 | 108.3 | 20.3 | 20.4 | 81.3 | 82.8 | 876.8 | 877 | 2 | 3 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 20:05:38 | 2.26 | 71.7 | 20.4 | 81.5 | 877 | 2 | 17.1 | 1.5 | 4.2 | 42 | 87.1 | 20.2 | 20.5 | 80.1 | 82.5 | 876.9 | 877.1 | 2 | 3 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/12 20:10:38 | 2.43 | 70.7 | 20.3 | 81.5 | 877 | 3 | 17 | 1.3 | 4.2 | 29 | 95 | 20.2 | 20.4 | 80.9 | 82 | 877 | 877.2 | 2 | 3 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 20:15:38 | 2.87 | 71.2 | 20.3 | 81.2 | 877 | 3 | 17 | 1.3 | 5.9 | 29.7 | 108.4 | 20.3 | 20.4 | 80.2 | 81.5 | 877 | 877.1 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:20:38 | 2.77 | 69.9 | 20.4 | 80.4 | 877 | 3 | 16.9 | 0.3 | 4.2 | 30.3 | 92.7 | 20.3 | 20.5 | 79.3 | 80.4 | 877 | 877.1 | 2 | 3 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/12 20:25:38 | 3.14 | 69.1 | 20.4 | 80.4 | 877.1 | 3 | 16.9 | 1.6 | 5.9 | 39.4 | 104.8 | 20.3 | 20.4 | 80.1 | 81 | 877 | 877.1 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:30:38 | 3.6 | 69.8 | 20.3 | 80.8 | 877.1 | 3 | 16.9 | 1.4 | 6.3 | 24.2 | 95 | 20.2 | 20.4 | 80.6 | 81.4 | 877 | 877.1 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:35:38 | 3.45 | 68.8 | 20.3 | 80.9 | 877.1 | 3 | 16.9 | 1.6 | 5.5 | 20.1 | 93.3 | 20.2 | 20.4 | 80.5 | 81.4 | 877.1 | 877.2 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:40:38 | 2.89 | 67.7 | 20.3 | 80.8 | 877.1 | 2 | 16.9 | 0.8 | 4.6 | 19.3 | 97.1 | 20.2 | 20.3 | 80.5 | 81.2 | 877.1 | 877.3 | 2 | 3 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/12 20:45:38 | 2.63 | 64.6 | 20.3 | 80.9 | 877.2 | 2 | 16.9 | 1.1 | 4.8 | 8.8 | 95.9 | 20.2 | 20.4 | 80.5 | 81.3 | 877.2 | 877.3 | 2 | 3 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:50:38 | 2.17 | 62.8 | 20.3 | 81.1 | 877.3 | 2 | 16.9 | 0.3 | 4 | 16.4 | 134 | 20.2 | 20.4 | 80.4 | 81.5 | 877.3 | 877.4 | 2 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 20:55:38 | 1.99 | 62.9 | 20.2 | 81.3 | 877.4 | 2 | 16.9 | 0.5 | 3.8 | 7.5 | 115.7 | 20.2 | 20.3 | 81.2 | 81.9 | 877.3 | 877.5 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 21:00:38 | 1.95 | 63.1 | 20.2 | 81.5 | 877.4 | 2 | 17 | 0.5 | 3.5 | 13.9 | 102 | 20.1 | 20.3 | 81.1 | 82.2 | 877.4 | 877.5 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 21:05:38 | 1.76 | 73.9 | 20.2 | 82.3 | 877.4 | 1 | 17 | 0.2 | 3.1 | 10.3 | 342.9 | 20.1 | 20.3 | 81.3 | 83.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 2 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/12 21:10:38 | 1.82 | 73.3 | 20.2 | 82.5 | 877.5 | 1 | 17.1 | 0.6 | 3.2 | 30.3 | 97.3 | 20.1 | 20.2 | 82.3 | 83.1 | 877.4 | 877.6 | 1 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 21:15:38 | 1.45 | 80.7 | 20.1 | 83 | 877.6 | 1 | 17.1 | 0.2 | 2.4 | 29.3 | 326.9 | 20 | 20.1 | 83.1 | 83.4 | 877.6 | 877.7 | 1 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 21:20:38 | 1.35 | 74.8 | 20.1 | 83.2 | 877.7 | 1 | 17.1 | 0.2 | 2 | 7.1 | 356.6 | 20 | 20.1 | 82.9 | 83.7 | 877.6 | 877.8 | 1 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 21:25:38 | 1.35 | 75.9 | 20.1 | 82.9 | 877.7 | 1 | 17 | 0.3 | 2.9 | 30.3 | 106.6 | 20 | 20.1 | 82.2 | 83.1 | 877.6 | 877.7 | 1 | 1 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/12 21:30:38 | 1.02 | 80.6 | 20.1 | 82 | 877.7 | 1 | 16.9 | 0.2 | 2.7 | 23.2 | 162.8 | 20.1 | 20.3 | 80.4 | 82.2 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 16.7 | 17
0 | 21/04/12 21:35:38 | 0.83 | 81 | 20.2 | 81.1 | 877.7 | 1 | 16.9 | 0.3 | 1.3 | 17.2 | 140.5 | 20.3 | 20.4 | 80 | 81 | 877.6 | 877.8 | 1 | 2 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/12 21:40:38 | 0.78 | 68.5 | 20.3 | 81.2 | 877.6 | 1 | 16.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 356 | 20.3 | 20.3 | 81 | 81.4 | 877.6 | 877.7 | 1 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 21:45:38 | 1.27 | 70.6 | 20.3 | 81.2 | 877.6 | 1 | 17 | 0.3 | 2.2 | 15.3 | 357.2 | 20.3 | 20.4 | 80.6 | 81.5 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 21:50:38 | 1.15 | 75.5 | 20.3 | 81.3 | 877.6 | 1 | 17 | 0.4 | 2.1 | 25.4 | 104.6 | 20.3 | 20.3 | 81.3 | 81.6 | 877.5 | 877.7 | 1 | 2 | 17 | 17
0 | 21/04/12 21:55:38 | 0.83 | 78 | 20.3 | 81.6 | 877.7 | 2 | 17 | 0.2 | 1.3 | 26 | 138.8 | 20.3 | 20.3 | 81.5 | 81.9 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 22:00:38 | 0.98 | 67.9 | 20.3 | 81.9 | 877.7 | 2 | 17.1 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 108.2 | 20.3 | 20.3 | 81.9 | 82.2 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/12 22:05:38 | 1.08 | 75 | 20.3 | 82.1 | 877.6 | 2 | 17.1 | 0.4 | 2 | 14 | 120.5 | 20.3 | 20.3 | 82 | 82.6 | 877.5 | 877.7 | 1 | 2 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/12 22:10:38 | 1.09 | 76.5 | 20.3 | 82.1 | 877.6 | 2 | 17.1 | 0.4 | 1.9 | 20.1 | 116 | 20.3 | 20.4 | 81.8 | 82.6 | 877.5 | 877.6 | 1 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 22:15:38 | 1.21 | 70 | 20.3 | 81.8 | 877.5 | 1 | 17.1 | 0.4 | 2.5 | 12 | 100.4 | 20.3 | 20.4 | 81.3 | 82.1 | 877.4 | 877.6 | 1 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 22:20:38 | 0.96 | 81.2 | 20.4 | 81.6 | 877.4 | 1 | 17.1 | 0 | 2.5 | 12 | 353.6 | 20.3 | 20.4 | 80.8 | 82.1 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 22:25:38 | 0.97 | 86.8 | 20.3 | 81.9 | 877.4 | 1 | 17.1 | 0.2 | 2.4 | 33.8 | 146.9 | 20.3 | 20.4 | 81.9 | 82.6 | 877.3 | 877.5 | 1 | 2 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/12 22:30:38 | 0.73 | 122.1 | 20.3 | 82.5 | 877.5 | 1 | 17.2 | 0 | 1.7 | 69.5 | 270.7 | 20.2 | 20.3 | 82.5 | 82.9 | 877.5 | 877.6 | 1 | 2 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/12 22:35:38 | 0.95 | 98.1 | 20.2 | 82.5 | 877.5 | 1 | 17.1 | 0.1 | 2 | 38.6 | 192 | 20.2 | 20.3 | 82.2 | 82.8 | 877.5 | 877.6 | 1 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 22:40:38 | 1.09 | 88.9 | 20.2 | 82.2 | 877.5 | 1 | 17.1 | 0.3 | 2.1 | 33 | 141.3 | 20.2 | 20.3 | 81.8 | 82.2 | 877.4 | 877.5 | 1 | 2 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 22:45:38 | 1.01 | 99.1 | 20.2 | 82.3 | 877.4 | 1 | 17 | 0 | 3.2 | 2.5 | 327 | 20.1 | 20.2 | 82.1 | 82.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 22:50:38 | 0.83 | 106.1 | 20.1 | 82.8 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0 | 1.6 | 30.3 | 263.5 | 20 | 20.1 | 82.7 | 83.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 22:55:38 | 0.73 | 128.7 | 20 | 83.1 | 877.3 | 0 | 17 | 0 | 2.4 | 46.9 | 287.1 | 20 | 20.1 | 83 | 83.6 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 23:00:38 | 1.17 | 97.8 | 20 | 82.8 | 877.2 | 1 | 17 | 0.2 | 2.6 | 34.8 | 146.9 | 19.9 | 20 | 82.2 | 83.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/12 23:05:38 | 1.38 | 77.5 | 20 | 82.4 | 877.1 | 1 | 16.9 | 0.6 | 2.8 | 19 | 94.3 | 19.9 | 20.1 | 81.8 | 82.8 | 877.1 | 877.2 | 1 | 2 | 16.8 | 17
0 | 21/04/12 23:10:38 | 1.59 | 75.4 | 20 | 82.2 | 877.1 | 1 | 16.9 | 0.5 | 4 | 40.4 | 137 | 20 | 20.1 | 81.8 | 82.1 | 877 | 877.1 | 1 | 2 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/12 23:15:38 | 1.41 | 81 | 20.1 | 81.8 | 877 | 1 | 16.9 | 0 | 2.6 | 28.6 | 331.7 | 20.1 | 20.2 | 81.2 | 82 | 876.9 | 877 | 1 | 2 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/12 23:20:38 | 0.99 | 95.3 | 20.1 | 81.9 | 876.9 | 1 | 16.9 | 0 | 1.9 | 0.6 | 357.9 | 20.1 | 20.1 | 81.8 | 82.2 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 23:25:38 | 0.68 | 130.2 | 20 | 82.4 | 876.9 | 0 | 17 | 0 | 1.3 | 5.6 | 308.4 | 20 | 20.1 | 82.1 | 83.1 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/12 23:30:38 | 0.42 | 192.3 | 20 | 82.9 | 876.8 | 0 | 17 | 0 | 1.4 | 75.4 | 326.9 | 19.9 | 20 | 83.1 | 83.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/12 23:35:38 | 0.29 | 185.3 | 19.9 | 83.3 | 876.8 | 0 | 17 | 0 | 0.5 | 107.1 | 218.6 | 19.8 | 19.9 | 83.3 | 83.8 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/12 23:40:38 | 0.43 | 129.3 | 19.8 | 84.2 | 876.8 | 0 | 17 | 0.1 | 1 | 52.2 | 132.9 | 19.7 | 19.8 | 83.8 | 85.3 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/12 23:45:38 | 0.48 | 144 | 19.7 | 84.9 | 876.7 | 1 | 17.1 | 0 | 1.2 | 5.6 | 359.5 | 19.7 | 19.7 | 85.1 | 85.5 | 876.6 | 876.8 | 1 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/12 23:50:38 | 0.62 | 133 | 19.7 | 85.1 | 876.6 | 1 | 17.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 356.7 | 19.7 | 19.8 | 84.9 | 85.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/12 23:55:38 | 0.77 | 105.8 | 19.7 | 85.4 | 876.7 | 1 | 17.1 | 0.2 | 1.6 | 30.5 | 155.1 | 19.6 | 19.7 | 85.4 | 85.7 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 00:00:38 | 0.73 | 94 | 19.6 | 85.7 | 876.7 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 147 | 19.5 | 19.6 | 85.6 | 86.1 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 00:05:38 | 0.43 | 99.1 | 19.5 | 86 | 876.6 | 0 | 17.1 | 0 | 0.7 | 63.2 | 131 | 19.5 | 19.5 | 86 | 86.2 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/13 00:10:38 | 0.44 | 115.9 | 19.5 | 86 | 876.6 | 1 | 17.1 | 0.1 | 1.2 | 56.9 | 293.2 | 19.4 | 19.5 | 85.9 | 86.1 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 00:15:38 | 0.59 | 98.2 | 19.5 | 85.9 | 876.6 | 1 | 17 | 0.3 | 1.6 | 36.3 | 131 | 19.5 | 19.5 | 85.8 | 86 | 876.4 | 876.6 | 1 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 00:20:38 | 0.65 | 86.3 | 19.5 | 85.9 | 876.5 | 1 | 17 | 0.2 | 1.2 | 25 | 127 | 19.5 | 19.6 | 85.8 | 86.2 | 876.4 | 876.5 | 1 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 00:25:38 | 0.44 | 110.2 | 19.5 | 86.1 | 876.4 | 1 | 17.1 | 0 | 0.6 | 73.6 | 192 | 19.5 | 19.6 | 86.1 | 86.6 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 00:30:38 | 0.24 | 125.5 | 19.5 | 85.9 | 876.4 | 0 | 17 | 0 | 0.3 | 115.9 | 267.9 | 19.5 | 19.6 | 85.7 | 86.1 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 00:35:38 | 0.3 | 175.5 | 19.5 | 86.2 | 876.3 | 0 | 17.1 | 0 | 0.7 | 87.8 | 275.6 | 19.5 | 19.6 | 85.9 | 86.5 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 00:40:38 | 0.49 | 116.7 | 19.5 | 86.2 | 876.4 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1 | 37 | 228.7 | 19.5 | 19.5 | 86 | 86.5 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 00:45:38 | 0.33 | 96.6 | 19.5 | 86.3 | 876.3 | 0 | 17.1 | 0 | 0.6 | 36.4 | 116 | 19.5 | 19.5 | 86.1 | 86.7 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 00:50:38 | 0.46 | 76.1 | 19.5 | 86.6 | 876.3 | 0 | 17.2 | 0 | 1.4 | 0.7 | 359.6 | 19.5 | 19.5 | 86.7 | 86.9 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/13 00:55:38 | 0.66 | 92.9 | 19.5 | 86.5 | 876.3 | 0 | 17.2 | 0 | 1.4 | 15 | 352.2 | 19.5 | 19.5 | 85.5 | 86.9 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 01:00:38 | 1.03 | 58.6 | 19.4 | 86.8 | 876.3 | 0 | 17.1 | 0.3 | 1.9 | 10.3 | 105.3 | 19.3 | 19.5 | 86.8 | 87.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 01:05:38 | 1.22 | 51.2 | 19.4 | 86.8 | 876.3 | 0 | 17.1 | 0.7 | 2.1 | 19.2 | 89.2 | 19.3 | 19.4 | 86.7 | 87 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 01:10:38 | 1.28 | 46.3 | 19.3 | 87.1 | 876.3 | 0 | 17 | 0.2 | 2.2 | 14.4 | 106.3 | 19.2 | 19.3 | 86.9 | 87.5 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 01:15:38 | 1.28 | 43.8 | 19.2 | 87.1 | 876.2 | 0 | 17 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 85.6 | 19.1 | 19.2 | 86.7 | 87.5 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 01:20:38 | 1.32 | 52.7 | 19.1 | 86.9 | 876.1 | 0 | 16.9 | 0.5 | 2.6 | 16.6 | 114.3 | 19 | 19.2 | 86.8 | 86.9 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 01:25:38 | 1.4 | 57.6 | 19 | 87 | 876.1 | 0 | 16.8 | 0.3 | 2.6 | 14.2 | 128.6 | 18.9 | 19.1 | 86.9 | 87.2 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 01:30:38 | 1.65 | 49.8 | 19 | 87.1 | 876 | 0 | 16.7 | 0.3 | 3 | 13.7 | 85.7 | 18.9 | 19 | 87.1 | 87.3 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 01:35:38 | 1.85 | 50.3 | 18.9 | 87.3 | 876 | 0 | 16.7 | 0.5 | 3.4 | 15.7 | 91.2 | 18.8 | 18.9 | 87.1 | 87.7 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 01:40:38 | 2.09 | 48.1 | 18.8 | 87.6 | 876 | 0 | 16.7 | 0.3 | 4.4 | 6.3 | 359.3 | 18.8 | 18.8 | 87.6 | 87.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7
0 | 21/04/13 01:45:38 | 2.23 | 48.6 | 18.9 | 87.1 | 875.9 | 0 | 16.7 | 0.9 | 4.6 | 17.9 | 99.2 | 18.8 | 18.9 | 86.6 | 87.6 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 01:50:38 | 1.88 | 53.3 | 18.9 | 87 | 875.9 | 0 | 16.7 | 0.5 | 3.1 | 6.7 | 115 | 18.8 | 18.9 | 86.8 | 87.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 01:55:38 | 1.84 | 50.5 | 18.9 | 86.7 | 875.9 | 0 | 16.6 | 0.2 | 3.3 | 1.2 | 121.4 | 18.8 | 19 | 86.2 | 87.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/13 02:00:38 | 1.99 | 48.3 | 19 | 86.2 | 875.8 | 0 | 16.6 | 0.1 | 4.6 | 9.1 | 138.9 | 18.9 | 19 | 85.5 | 86.2 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/13 02:05:38 | 2.2 | 49.5 | 19 | 85.7 | 875.8 | 0 | 16.6 | 0.9 | 4.4 | 15.9 | 109.3 | 19 | 19.1 | 85.4 | 85.6 | 875.6 | 875.8 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/13 02:10:38 | 2.12 | 55.6 | 19 | 85.7 | 875.7 | 0 | 16.6 | 0.4 | 4 | 14.1 | 139.8 | 19 | 19.1 | 85.3 | 85.9 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/13 02:15:38 | 2.07 | 63.7 | 19 | 85.9 | 875.6 | 0 | 16.6 | 0.7 | 3.4 | 9 | 358.6 | 19 | 19 | 85.9 | 86.1 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6
0 | 21/04/13 02:20:38 | 1.89 | 65.5 | 19 | 86.1 | 875.5 | 0 | 16.6 | 1 | 2.9 | 38.5 | 99.8 | 18.9 | 19 | 85.9 | 86.3 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/13 02:25:38 | 1.89 | 69.2 | 18.9 | 86.1 | 875.5 | 0 | 16.5 | 0.5 | 2.8 | 43.7 | 94.6 | 18.8 | 18.9 | 85.9 | 86.4 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/13 02:30:38 | 1.82 | 71 | 18.8 | 85.9 | 875.5 | 0 | 16.4 | 0.3 | 3.3 | 5.6 | 95.7 | 18.7 | 18.8 | 85.7 | 86.1 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/13 02:35:38 | 1.89 | 74.1 | 18.8 | 84.6 | 875.5 | 0 | 16.1 | 0.6 | 3.6 | 30.8 | 114.8 | 18.7 | 18.9 | 82.5 | 85.7 | 875.4 | 875.5 | 0 | 0 | 15.9 | 16.2
0 | 21/04/13 02:40:38 | 1.63 | 72.2 | 18.9 | 83.1 | 875.5 | 0 | 16 | 0 | 2.6 | 34.4 | 129.9 | 18.9 | 19 | 81.8 | 82.5 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/13 02:45:38 | 1.24 | 67.2 | 18.9 | 82.8 | 875.5 | 0 | 15.9 | 0.3 | 2 | 18 | 117.9 | 18.9 | 19 | 82 | 82.8 | 875.4 | 875.6 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/13 02:50:38 | 0.92 | 82.6 | 18.9 | 83 | 875.5 | 0 | 15.9 | 0 | 1.4 | 0.5 | 356.7 | 18.8 | 18.9 | 82.7 | 83.5 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/13 02:55:38 | 0.79 | 117.8 | 18.8 | 83.5 | 875.5 | 0 | 16 | 0 | 1.9 | 2 | 359.6 | 18.8 | 18.8 | 83.4 | 83.9 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/13 03:00:38 | 0.9 | 74.4 | 18.9 | 83.5 | 875.5 | 0 | 16 | 0 | 2.2 | 0.6 | 359.5 | 18.8 | 19 | 83.1 | 84.1 | 875.4 | 875.5 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 03:05:38 | 1.43 | 62.6 | 19 | 82.9 | 875.5 | 1 | 16 | 0.1 | 3 | 1.9 | 357.1 | 19 | 19.3 | 81.8 | 83.2 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 03:10:38 | 1.45 | 53.4 | 19.2 | 82.3 | 875.6 | 1 | 16 | 0.6 | 2.3 | 19.5 | 86.1 | 19.2 | 19.3 | 81.5 | 82.1 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 03:15:38 | 1.66 | 55.6 | 19.2 | 82.3 | 875.6 | 0 | 16.1 | 0.3 | 3.5 | 16.3 | 141.7 | 19.1 | 19.3 | 81.7 | 83.6 | 875.5 | 875.7 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/13 03:20:38 | 1.35 | 74.5 | 19.3 | 82 | 875.6 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 344 | 19.2 | 19.5 | 81 | 82.8 | 875.5 | 875.7 | 0 | 1 | 16 | 16.4
0 | 21/04/13 03:25:38 | 1.39 | 68.1 | 19.4 | 82.4 | 875.6 | 0 | 16.3 | 0.1 | 5 | 6.8 | 356.7 | 19.4 | 19.5 | 81.9 | 83.4 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/13 03:30:38 | 1.75 | 56.3 | 19.4 | 83.3 | 875.5 | 0 | 16.5 | 0.8 | 4 | 19 | 108.2 | 19.4 | 19.5 | 83.3 | 84.1 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/13 03:35:38 | 1.9 | 48.9 | 19.4 | 83.8 | 875.5 | 0 | 16.6 | 0.6 | 3.6 | 14.9 | 103.6 | 19.4 | 19.4 | 83.7 | 84.3 | 875.3 | 875.5 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 03:40:38 | 2.06 | 58 | 19.3 | 84 | 875.4 | 0 | 16.6 | 0.6 | 3.3 | 16.1 | 102.9 | 19.2 | 19.4 | 83.2 | 84.4 | 875.4 | 875.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/13 03:45:38 | 2.38 | 64.7 | 19.3 | 82.7 | 875.5 | 0 | 16.3 | 1 | 4.2 | 42.4 | 89.3 | 19.2 | 19.4 | 80.9 | 83.2 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/13 03:50:38 | 2.53 | 60.1 | 19.4 | 82.2 | 875.5 | 0 | 16.2 | 1.3 | 5.4 | 17.6 | 87.5 | 19.4 | 19.5 | 81.1 | 82.9 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16 | 16.4
0 | 21/04/13 03:55:38 | 2.22 | 65.9 | 19.4 | 82.5 | 875.5 | 0 | 16.3 | 0.8 | 3.1 | 13.9 | 97.6 | 19.4 | 19.5 | 82.3 | 83.4 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/13 04:00:38 | 2.19 | 60.2 | 19.4 | 83.7 | 875.6 | 0 | 16.6 | 0.6 | 4.1 | 12 | 108.4 | 19.4 | 19.5 | 82.8 | 84.9 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/13 04:05:38 | 2.07 | 54.1 | 19.5 | 84.6 | 875.6 | 0 | 16.8 | 0.7 | 4.8 | 9.3 | 107.7 | 19.5 | 19.6 | 84.9 | 85.5 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/13 04:10:38 | 1.62 | 51.3 | 19.5 | 85.2 | 875.6 | 0 | 16.9 | 0.4 | 2.7 | 16.3 | 97.2 | 19.5 | 19.6 | 85.2 | 85.7 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/13 04:15:38 | 1.15 | 52.8 | 19.5 | 85.8 | 875.6 | 0 | 17 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 96.3 | 19.4 | 19.5 | 85.7 | 86.5 | 875.6 | 875.7 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 04:20:38 | 1.33 | 63.4 | 19.4 | 86.6 | 875.7 | 0 | 17 | 0.5 | 2.6 | 38.4 | 109.4 | 19.3 | 19.4 | 86.5 | 87.3 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/13 04:25:38 | 1.68 | 70.3 | 19.3 | 87.1 | 875.7 | 0 | 17.1 | 0.4 | 3.1 | 34.3 | 132.8 | 19.2 | 19.3 | 87.2 | 87.6 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 04:30:38 | 2.19 | 66.4 | 19.3 | 87.3 | 875.7 | 0 | 17.1 | 0.9 | 5 | 11.9 | 103.6 | 19.2 | 19.3 | 87.2 | 87.7 | 875.6 | 875.8 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 04:35:38 | 2.4 | 50.6 | 19.3 | 86.9 | 875.7 | 0 | 17 | 1.1 | 4.8 | 10.5 | 107 | 19.2 | 19.3 | 86.2 | 87.2 | 875.6 | 875.7 | 0 | 0 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/13 04:40:38 | 2.67 | 54.1 | 19.3 | 85.6 | 875.7 | 0 | 16.9 | 1 | 5.2 | 8 | 107.3 | 19.2 | 19.5 | 84.2 | 86.7 | 875.6 | 875.8 | 0 | 1 | 16.6 | 17
0 | 21/04/13 04:45:38 | 2.22 | 59.1 | 19.2 | 84.8 | 875.7 | 0 | 16.6 | 0.4 | 3.7 | 9.9 | 347.5 | 19 | 19.3 | 83.7 | 85.3 | 875.6 | 875.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.7
0 | 21/04/13 04:50:38 | 1.51 | 54.4 | 19 | 85 | 875.8 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2 | 16.3 | 133.9 | 18.8 | 19.1 | 84.5 | 85.7 | 875.7 | 875.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/13 04:55:38 | 1.19 | 65.6 | 18.8 | 85.8 | 875.9 | 0 | 16.4 | 0.3 | 1.7 | 33 | 112.2 | 18.7 | 18.8 | 85.7 | 86.7 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/13 05:00:38 | 0.87 | 69.7 | 18.7 | 86.4 | 875.9 | 0 | 16.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 137.4 | 18.7 | 18.7 | 86.5 | 86.8 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4
0 | 21/04/13 05:05:38 | 0.62 | 86.4 | 18.7 | 86.5 | 875.9 | 0 | 16.4 | 0 | 0.8 | 18.3 | 137.6 | 18.7 | 18.8 | 86.5 | 86.8 | 875.8 | 876.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/13 05:10:38 | 0.45 | 82.3 | 18.6 | 86.9 | 876 | 0 | 16.4 | 0 | 0.7 | 23.2 | 128.5 | 18.5 | 18.7 | 86.6 | 87.4 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/13 05:15:38 | 0.71 | 83.3 | 18.6 | 87.5 | 876 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2 | 36.9 | 293.3 | 18.5 | 18.7 | 87.4 | 88.4 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/13 05:20:38 | 0.87 | 66.8 | 18.6 | 87.3 | 876 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2.2 | 4.6 | 99.6 | 18.5 | 18.6 | 86.8 | 87.8 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/13 05:25:38 | 0.69 | 61.6 | 18.5 | 87.4 | 876.1 | 1 | 16.3 | 0.1 | 1.2 | 11.9 | 116 | 18.4 | 18.5 | 87.1 | 87.9 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/13 05:30:39 | 0.87 | 52 | 18.4 | 87.8 | 876.1 | 1 | 16.3 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 356.8 | 18.2 | 18.4 | 87.7 | 88.6 | 876.1 | 876.2 | 1 | 2 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/13 05:35:39 | 0.74 | 60.7 | 18.3 | 87.7 | 876.2 | 2 | 16.1 | 0.2 | 1.3 | 9.5 | 147 | 18.2 | 18.3 | 87.4 | 87.8 | 876.1 | 876.3 | 2 | 3 | 16 | 16.2
0 | 21/04/13 05:40:39 | 0.71 | 59.8 | 18.2 | 87.4 | 876.2 | 3 | 16.1 | 0.2 | 1.3 | 11.8 | 115 | 18.2 | 18.3 | 86.9 | 87.5 | 876.1 | 876.3 | 3 | 4 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 05:45:39 | 0.72 | 57.7 | 18.2 | 87.3 | 876.2 | 4 | 16 | 0.3 | 1 | 27.2 | 105.7 | 18.2 | 18.3 | 86.9 | 87.3 | 876.1 | 876.3 | 4 | 7 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 05:50:39 | 0.97 | 75.1 | 18.3 | 86.5 | 876.3 | 8 | 16 | 0.2 | 2.3 | 15 | 215 | 18.2 | 18.5 | 85.4 | 87.3 | 876.2 | 876.4 | 7 | 12 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/13 05:55:39 | 1.16 | 73.1 | 18.5 | 85.9 | 876.3 | 12 | 16 | 0.2 | 2 | 30.4 | 108.1 | 18.5 | 18.6 | 85.3 | 85.8 | 876.3 | 876.4 | 12 | 15 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 06:00:39 | 1.23 | 62.3 | 18.5 | 86.2 | 876.4 | 15 | 16.1 | 0.5 | 2.4 | 6.2 | 86.2 | 18.5 | 18.5 | 85.7 | 87 | 876.4 | 876.5 | 15 | 20 | 16 | 16.3
0 | 21/04/13 06:05:39 | 1.85 | 57.7 | 18.6 | 86.2 | 876.5 | 21 | 16.2 | 0.6 | 3.8 | 9.8 | 95.9 | 18.5 | 18.7 | 85.4 | 87.2 | 876.5 | 876.6 | 19 | 27 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/13 06:10:39 | 1.86 | 54 | 18.7 | 85.7 | 876.6 | 28 | 16.2 | 1.1 | 3.2 | 19.8 | 96.3 | 18.7 | 18.8 | 85.2 | 85.7 | 876.5 | 876.6 | 27 | 36 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/13 06:15:39 | 1.79 | 56.1 | 18.7 | 85.4 | 876.6 | 35 | 16.2 | 0.7 | 2.9 | 8.5 | 99.1 | 18.7 | 18.8 | 84.6 | 85.4 | 876.6 | 876.7 | 35 | 44 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/13 06:20:39 | 2.11 | 66.3 | 18.8 | 84.1 | 876.7 | 42 | 16 | 1.4 | 3.1 | 39.5 | 89.6 | 18.8 | 18.9 | 82.6 | 84.6 | 876.6 | 876.9 | 43 | 47 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/13 06:25:39 | 1.79 | 66 | 18.8 | 84 | 876.8 | 43 | 16 | 0.4 | 2.6 | 23.2 | 121.5 | 18.7 | 18.8 | 83.5 | 84.4 | 876.8 | 876.9 | 41 | 47 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/13 06:30:39 | 1.47 | 73.3 | 18.8 | 84 | 876.9 | 41 | 16 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 218.7 | 18.7 | 18.9 | 83.6 | 84.5 | 876.8 | 876.9 | 39 | 41 | 16 | 16.1
0 | 21/04/13 06:35:39 | 0.87 | 107.1 | 18.9 | 83.6 | 876.9 | 39 | 16.1 | 0 | 1.5 | 5.4 | 335 | 18.9 | 19.2 | 82.6 | 84 | 876.9 | 877 | 35 | 40 | 16 | 16.2
0 | 21/04/13 06:40:39 | 0.63 | 98.2 | 19.2 | 82.9 | 877 | 36 | 16.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 345.2 | 19.2 | 19.4 | 82.3 | 82.6 | 876.9 | 877.1 | 31 | 36 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/13 06:45:39 | 0.98 | 85.4 | 19.3 | 82.2 | 877.1 | 31 | 16.2 | 0.1 | 2.3 | 17.6 | 108.1 | 19.4 | 19.5 | 81.6 | 82.4 | 877 | 877.2 | 27 | 31 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/13 06:50:39 | 1.02 | 86.3 | 19.5 | 83.5 | 877.1 | 30 | 16.6 | 0 | 2.1 | 12 | 242.5 | 19.5 | 19.7 | 82 | 85.7 | 877.1 | 877.2 | 27 | 30 | 16.3 | 17.2
0 | 21/04/13 06:55:39 | 0.9 | 151.8 | 19.7 | 85.2 | 877.2 | 31 | 17.1 | 0.1 | 2.4 | 8.6 | 331.6 | 19.7 | 19.8 | 85.7 | 86.4 | 877.2 | 877.4 | 30 | 33 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/13 07:00:39 | 0.66 | 164.2 | 19.8 | 85.7 | 877.3 | 40 | 17.3 | 0 | 1.3 | 50.9 | 293 | 19.8 | 19.9 | 85.6 | 86.3 | 877.3 | 877.5 | 33 | 63 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/13 07:05:39 | 0.69 | 125.3 | 19.9 | 84.9 | 877.4 | 68 | 17.3 | 0 | 1.7 | 30.3 | 236.9 | 19.9 | 20.1 | 83.6 | 85.6 | 877.4 | 877.6 | 63 | 94 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/13 07:10:39 | 0.72 | 108.1 | 20.1 | 84 | 877.5 | 92 | 17.3 | 0.1 | 1.6 | 6.3 | 252.8 | 20.1 | 20.3 | 83.1 | 84 | 877.4 | 877.6 | 94 | 112 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/13 07:15:39 | 0.98 | 101.4 | 20.3 | 82.8 | 877.5 | 107 | 17.3 | 0.1 | 2.9 | 6.7 | 356 | 20.3 | 20.5 | 81.5 | 83.2 | 877.4 | 877.5 | 109 | 120 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/13 07:20:39 | 0.68 | 137 | 20.5 | 82 | 877.5 | 155 | 17.3 | 0 | 1.3 | 42.8 | 267.8 | 20.5 | 20.7 | 80.8 | 81.9 | 877.4 | 877.6 | 120 | 225 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/13 07:25:39 | 0.64 | 132.9 | 20.9 | 79.8 | 877.5 | 321 | 17.3 | 0 | 1.8 | 0.5 | 357.8 | 20.7 | 21.5 | 76.2 | 80.8 | 877.4 | 877.5 | 203 | 518 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/13 07:30:39 | 0.58 | 130.2 | 21.5 | 76.8 | 877.4 | 355 | 17.2 | 0 | 1.4 | 11.8 | 353.5 | 21.5 | 22.2 | 73.3 | 76.4 | 877.4 | 877.5 | 296 | 485 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/13 07:35:39 | 1.37 | 99.9 | 21.8 | 75.5 | 877.4 | 347 | 17.2 | 0.2 | 4.2 | 25.4 | 157.6 | 21.7 | 22.2 | 73.1 | 75.8 | 877.4 | 877.5 | 203 | 420 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/13 07:40:39 | 1.26 | 93.4 | 21.9 | 75.3 | 877.4 | 273 | 17.3 | 0 | 3.2 | 3 | 359.4 | 21.7 | 22 | 74.6 | 76.1 | 877.3 | 877.5 | 166 | 387 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/13 07:45:39 | 1.26 | 102.6 | 22 | 75.7 | 877.5 | 271 | 17.4 | 0.1 | 3.9 | 6.7 | 317.5 | 21.9 | 22.1 | 74.6 | 76.8 | 877.4 | 877.6 | 175 | 394 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/13 07:50:39 | 1.33 | 101.2 | 22 | 76.4 | 877.5 | 269 | 17.6 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | 357.3 | 21.9 | 22.2 | 75.5 | 77.8 | 877.4 | 877.6 | 231 | 334 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/13 07:55:39 | 1.7 | 96.9 | 21.9 | 77.1 | 877.5 | 328 | 17.7 | 0.2 | 5.5 | 11.8 | 337.1 | 21.8 | 22 | 76.6 | 78.3 | 877.4 | 877.6 | 282 | 485 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/13 08:00:39 | 1.42 | 131.9 | 22 | 77.2 | 877.5 | 314 | 17.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 350 | 21.9 | 22.2 | 76.4 | 77.9 | 877.5 | 877.6 | 264 | 386 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 08:05:39 | 1.71 | 117.8 | 22 | 77.3 | 877.5 | 328 | 17.8 | 0.2 | 4.6 | 11.9 | 353.4 | 21.8 | 22.2 | 76.1 | 78.3 | 877.5 | 877.6 | 290 | 449 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/13 08:10:39 | 2.06 | 103.1 | 21.9 | 77.7 | 877.5 | 463 | 17.8 | 0.2 | 5.3 | 20 | 258.2 | 21.7 | 22 | 76.7 | 79 | 877.5 | 877.6 | 330 | 741 | 17.6 | 18
0 | 21/04/13 08:15:39 | 2.07 | 123.8 | 22.2 | 76.6 | 877.5 | 517 | 17.9 | 0.1 | 5.6 | 9.6 | 326.9 | 22 | 22.5 | 74.7 | 77.8 | 877.4 | 877.6 | 332 | 791 | 17.7 | 18
0 | 21/04/13 08:20:39 | 2.46 | 104.1 | 22.4 | 75.4 | 877.4 | 601 | 17.8 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 288.7 | 22.3 | 22.7 | 73.3 | 76.7 | 877.3 | 877.5 | 417 | 764 | 17.6 | 18
0 | 21/04/13 08:25:39 | 2.34 | 120.7 | 22.7 | 74 | 877.4 | 538 | 17.8 | 0.2 | 7 | 3.7 | 354.9 | 22.4 | 23.1 | 71.5 | 75.5 | 877.3 | 877.4 | 284 | 735 | 17.6 | 18
0 | 21/04/13 08:30:39 | 2.57 | 101.4 | 22.7 | 73.6 | 877.4 | 500 | 17.7 | 0 | 6.6 | 13.6 | 355.5 | 22.6 | 22.8 | 72.8 | 74.2 | 877.3 | 877.6 | 365 | 769 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/13 08:35:39 | 3.12 | 85.9 | 22.6 | 74.5 | 877.5 | 426 | 17.8 | 1 | 7 | 6.3 | 128.4 | 22.4 | 22.6 | 74.2 | 75.9 | 877.4 | 877.6 | 290 | 786 | 17.7 | 18
0 | 21/04/13 08:40:39 | 2.24 | 119.7 | 22.6 | 75 | 877.6 | 317 | 17.9 | 0.1 | 6 | 19.1 | 327 | 22.4 | 22.6 | 74.8 | 75.8 | 877.5 | 877.7 | 184 | 414 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/13 08:45:39 | 1.91 | 149.1 | 22.5 | 75.7 | 877.6 | 227 | 18 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 358.3 | 22.3 | 22.7 | 74.7 | 76.9 | 877.5 | 877.8 | 157 | 205 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/13 08:50:39 | 1.85 | 159.2 | 22.3 | 76.9 | 877.7 | 233 | 18.1 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 358.4 | 22 | 22.3 | 76.8 | 78.4 | 877.6 | 877.8 | 205 | 261 | 18 | 18.2
0 | 21/04/13 08:55:39 | 1.84 | 135.6 | 22.2 | 77.6 | 877.7 | 253 | 18 | 0.1 | 5.4 | 18.3 | 301.9 | 21.9 | 22.2 | 76.8 | 78.9 | 877.6 | 877.8 | 195 | 503 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/13 09:00:39 | 2.31 | 104.5 | 22 | 78 | 877.8 | 212 | 17.9 | 0.2 | 5.9 | 25 | 357.5 | 21.8 | 22.1 | 76.8 | 78.8 | 877.7 | 877.9 | 170 | 232 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:05:39 | 2.11 | 110.5 | 21.8 | 78.7 | 877.8 | 169 | 17.9 | 0.2 | 6.2 | 20.6 | 350.2 | 21.6 | 21.9 | 78 | 79.5 | 877.7 | 878 | 132 | 173 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:10:39 | 2.34 | 93.2 | 21.8 | 78.7 | 877.9 | 195 | 17.9 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 342.8 | 21.7 | 21.8 | 78.2 | 79.2 | 877.8 | 878 | 153 | 230 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:15:39 | 2.86 | 84.3 | 21.7 | 78.8 | 877.9 | 210 | 17.9 | 0.3 | 6.6 | 17.6 | 316.4 | 21.6 | 21.8 | 78.4 | 79.4 | 877.8 | 878 | 188 | 277 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:20:39 | 2.18 | 118 | 21.8 | 78.3 | 877.9 | 222 | 17.9 | 0 | 4.8 | 38.4 | 327 | 21.7 | 22.1 | 76.9 | 79 | 877.8 | 878 | 199 | 282 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:25:39 | 1.97 | 115.2 | 21.9 | 77.9 | 877.9 | 218 | 17.9 | 0.1 | 5.9 | 0.6 | 353.5 | 21.9 | 22.1 | 77.1 | 78.4 | 877.9 | 878 | 200 | 227 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 09:30:39 | 1.68 | 123.4 | 22 | 77.7 | 877.9 | 261 | 18 | 0.1 | 3.7 | 3.2 | 359.5 | 22.1 | 22.1 | 77.2 | 77.9 | 877.8 | 878 | 200 | 354 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 09:35:39 | 1.75 | 142.3 | 22.2 | 77.2 | 877.9 | 352 | 18 | 0 | 6.9 | 3.2 | 334 | 22 | 22.6 | 75.6 | 78.1 | 877.8 | 877.9 | 246 | 932 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/13 09:40:39 | 1.73 | 129.5 | 22.4 | 76.2 | 877.8 | 282 | 18 | 0.1 | 4.7 | 9.1 | 356.2 | 22.5 | 22.7 | 74.5 | 76.5 | 877.8 | 877.9 | 232 | 275 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/13 09:45:39 | 2.46 | 101.2 | 22.4 | 76.3 | 877.8 | 226 | 18 | 0.4 | 6.8 | 30.5 | 349.6 | 22.1 | 22.5 | 75.8 | 77.6 | 877.8 | 877.9 | 148 | 273 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/13 09:50:39 | 2.5 | 92.1 | 22.2 | 76.9 | 877.9 | 211 | 18 | 0.1 | 7.4 | 14.4 | 359 | 22.1 | 22.2 | 76.8 | 77.5 | 877.8 | 878 | 146 | 249 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 09:55:39 | 2.16 | 107.1 | 22.3 | 76.8 | 877.9 | 241 | 18 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 350.2 | 22.1 | 22.5 | 75.9 | 77.8 | 877.8 | 878 | 249 | 266 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/13 10:00:39 | 1.84 | 137.8 | 22.5 | 76.2 | 877.9 | 254 | 18 | 0.1 | 4.5 | 2 | 356.8 | 22.3 | 22.7 | 74.6 | 77 | 877.8 | 878 | 244 | 296 | 18 | 18.2
0 | 21/04/13 10:05:45 | 1.97 | 127 | 22.6 | 75.2 | 877.8 | 256 | 18 | 0.1 | 8.6 | 23.2 | 353.5 | 22.6 | 22.8 | 74 | 75.4 | 877.7 | 877.9 | 237 | 295 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/13 10:10:45 | 2.41 | 127.1 | 22.5 | 75.8 | 877.8 | 269 | 18 | 0.1 | 8.1 | 1.7 | 354.8 | 22.3 | 22.6 | 74.8 | 76.6 | 877.6 | 877.9 | 197 | 551 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/13 10:15:45 | 2.84 | 97 | 22.4 | 75.6 | 877.9 | 226 | 17.9 | 0.4 | 8.3 | 3 | 356.7 | 22.3 | 22.6 | 74.4 | 76.4 | 877.8 | 878 | 190 | 209 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/13 10:20:45 | 2.6 | 93.5 | 22.4 | 75.1 | 877.9 | 234 | 17.8 | 0.1 | 7.1 | 0.8 | 350.1 | 22.3 | 22.6 | 74.3 | 75.2 | 877.8 | 878 | 200 | 425 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/13 10:25:45 | 2.49 | 96.9 | 22.6 | 74.2 | 877.9 | 307 | 17.8 | 0.2 | 6.6 | 14 | 345.3 | 22.6 | 22.9 | 72.5 | 74.4 | 877.8 | 877.9 | 265 | 674 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/13 10:30:45 | 3.08 | 90 | 22.8 | 73.3 | 877.8 | 660 | 17.7 | 0.1 | 8.8 | 4.5 | 326.9 | 22.7 | 23.1 | 71.9 | 73.8 | 877.7 | 877.9 | 304 | 1369 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/13 10:35:45 | 2.31 | 123.8 | 23.2 | 71.7 | 877.8 | 543 | 17.8 | 0.2 | 5.8 | 17.6 | 355.2 | 23.1 | 23.7 | 69.5 | 72.1 | 877.7 | 877.9 | 378 | 927 | 17.7 | 18
0 | 21/04/13 10:40:45 | 1.88 | 152.9 | 23.5 | 70.8 | 877.8 | 409 | 17.9 | 0.1 | 5.6 | 2.8 | 352.3 | 23.4 | 23.8 | 69.7 | 71.5 | 877.7 | 877.9 | 294 | 927 | 17.7 | 18
0 | 21/04/13 10:45:45 | 1.75 | 148.3 | 23.5 | 71 | 877.8 | 419 | 17.9 | 0.1 | 7.2 | 13.7 | 357.9 | 23.4 | 23.8 | 69.6 | 71.9 | 877.7 | 878 | 266 | 864 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/13 10:50:45 | 2.21 | 123.1 | 23.6 | 70.6 | 877.9 | 348 | 17.9 | 0 | 7.5 | 2.2 | 349 | 23.3 | 24 | 68.4 | 71.7 | 877.7 | 878 | 255 | 459 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/13 10:55:45 | 2.53 | 103.5 | 23.4 | 71.5 | 877.9 | 296 | 17.9 | 0.1 | 8.5 | 12 | 356 | 23.2 | 23.3 | 71.5 | 72.8 | 877.8 | 878 | 242 | 329 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/13 11:00:45 | 2.71 | 108.6 | 23.1 | 72.6 | 877.9 | 321 | 17.9 | 0.2 | 7.4 | 16.6 | 358.9 | 22.8 | 23.2 | 71.6 | 74.2 | 877.8 | 878 | 257 | 715 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/13 11:05:45 | 2.36 | 99.2 | 23.1 | 72.6 | 877.9 | 337 | 17.9 | 0.4 | 4.9 | 9.6 | 312.9 | 22.9 | 23.1 | 72.3 | 73 | 877.8 | 877.9 | 294 | 557 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/13 11:10:45 | 2.12 | 107.4 | 23.1 | 72.2 | 877.8 | 275 | 17.8 | 0.1 | 6.6 | 10.6 | 355.9 | 23 | 23.1 | 71.1 | 72.5 | 877.7 | 877.9 | 209 | 341 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/13 11:15:45 | 2.04 | 119 | 23.1 | 71.8 | 877.7 | 299 | 17.8 | 0.1 | 6 | 41.9 | 261.9 | 23.1 | 23.3 | 71.1 | 72.3 | 877.6 | 877.8 | 249 | 324 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/13 11:20:45 | 1.66 | 135 | 23.3 | 71.2 | 877.6 | 300 | 17.7 | 0.2 | 3.6 | 4.1 | 359.1 | 23.1 | 23.6 | 69.9 | 72.4 | 877.4 | 877.7 | 269 | 368 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/13 11:25:45 | 1.84 | 154.7 | 23.5 | 70.6 | 877.5 | 563 | 17.8 | 0.2 | 5.3 | 18.2 | 343.3 | 23.5 | 23.7 | 69.7 | 70.9 | 877.3 | 877.5 | 320 | 1117 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/13 11:30:45 | 2.25 | 141.5 | 23.7 | 69.2 | 877.3 | 497 | 17.8 | 0.1 | 7.2 | 4.1 | 359.4 | 23.7 | 24.2 | 66.7 | 69.8 | 877.2 | 877.4 | 249 | 1109 | 17.5 | 18
0 | 21/04/13 11:35:45 | 2.09 | 143.5 | 24 | 68.1 | 877.2 | 488 | 17.7 | 0.1 | 5.7 | 0.6 | 350.8 | 23.9 | 24.2 | 66.4 | 69.7 | 877 | 877.3 | 210 | 1127 | 17.5 | 18
0 | 21/04/13 11:40:45 | 2.05 | 133.4 | 24 | 68.1 | 877.1 | 799 | 17.8 | 0.1 | 5.6 | 16.1 | 335 | 23.8 | 24.5 | 66.1 | 69.6 | 876.9 | 877.2 | 264 | 1181 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/13 11:45:45 | 2.16 | 154.3 | 24.5 | 66 | 877 | 859 | 17.7 | 0.2 | 5.8 | 0.7 | 356.7 | 24.5 | 24.8 | 63.6 | 66.4 | 876.7 | 877 | 353 | 1165 | 17.3 | 17.9
0 | 21/04/13 11:50:45 | 2.07 | 175.1 | 24.7 | 65.3 | 876.9 | 748 | 17.7 | 0.1 | 7.7 | 11.8 | 349.4 | 24.5 | 25 | 64 | 67.1 | 876.8 | 877.1 | 193 | 1168 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/13 11:55:45 | 1.93 | 160.2 | 24.9 | 64.5 | 876.8 | 926 | 17.8 | 0.1 | 5.3 | 7.4 | 350.7 | 24.8 | 25.5 | 61.9 | 65.8 | 876.7 | 876.9 | 662 | 1099 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/13 12:00:45 | 2.45 | 133.4 | 25 | 64.6 | 876.8 | 998 | 17.9 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 358.5 | 24.7 | 25.4 | 62.5 | 66.5 | 876.6 | 876.9 | 867 | 1062 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/13 12:05:45 | 2.26 | 137.2 | 25.2 | 64.1 | 876.6 | 986 | 17.9 | 0.2 | 6.3 | 8.4 | 336.2 | 24.7 | 25.6 | 62 | 67.3 | 876.5 | 876.8 | 333 | 1115 | 17.7 | 18.4
0 | 21/04/13 12:10:45 | 2.18 | 147 | 25.4 | 63.6 | 876.6 | 989 | 18 | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 353.4 | 25.3 | 25.7 | 61.9 | 64.5 | 876.4 | 876.6 | 307 | 1039 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/13 12:15:45 | 2.13 | 152.1 | 25.6 | 62.6 | 876.5 | 991 | 17.9 | 0.2 | 6.9 | 1.2 | 356.4 | 25.5 | 25.8 | 61.2 | 64.5 | 876.4 | 876.6 | 443 | 1051 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/13 12:20:45 | 2.17 | 151.1 | 25.6 | 62.8 | 876.4 | 1027 | 18 | 0.2 | 7 | 1.8 | 359.3 | 25.4 | 25.9 | 61.5 | 64.4 | 876.3 | 876.5 | 992 | 1079 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/13 12:25:45 | 2.77 | 135.8 | 25.5 | 63.2 | 876.4 | 1041 | 18 | 0.4 | 8.4 | 2.3 | 350.1 | 25 | 26 | 61.3 | 66.2 | 876.3 | 876.4 | 801 | 1082 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/13 12:30:45 | 2.97 | 123.2 | 25.3 | 63.9 | 876.4 | 992 | 17.9 | 0.2 | 9 | 5 | 348.7 | 24.9 | 25.3 | 63.4 | 66.6 | 876.2 | 876.5 | 284 | 1157 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/13 12:35:45 | 2.44 | 146.6 | 25.4 | 63.6 | 876.3 | 902 | 18 | 0.2 | 5.9 | 5.2 | 359.9 | 25.3 | 25.7 | 62.6 | 64.9 | 876.2 | 876.5 | 219 | 1110 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/13 12:40:45 | 2.47 | 144.2 | 25.5 | 63.5 | 876.3 | 955 | 18 | 0.1 | 6.3 | 20 | 357.3 | 25.3 | 25.8 | 62.2 | 65.2 | 876.2 | 876.4 | 521 | 1127 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/13 12:45:45 | 2.32 | 143.8 | 25.6 | 63.3 | 876.3 | 848 | 18 | 0.1 | 8.6 | 2.9 | 356.2 | 25.4 | 25.8 | 61.9 | 65 | 876.1 | 876.3 | 266 | 1125 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/13 12:50:45 | 2.56 | 150 | 25.4 | 64 | 876.2 | 583 | 18.1 | 0 | 7.5 | 0.1 | 355.4 | 25.1 | 25.7 | 62.2 | 66 | 876 | 876.2 | 233 | 1065 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/13 12:55:45 | 2.54 | 138.9 | 25 | 65.3 | 876.1 | 523 | 18.1 | 0.1 | 7.2 | 4.4 | 354.4 | 24.4 | 25.2 | 64.4 | 68 | 875.9 | 876.2 | 211 | 1032 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/13 13:00:45 | 2.33 | 146.2 | 24.8 | 66.8 | 876.1 | 477 | 18.1 | 0 | 6.5 | 4.1 | 353.4 | 24.4 | 24.9 | 66.1 | 69.4 | 876 | 876.2 | 216 | 1043 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:05:45 | 2.25 | 140.9 | 24.8 | 67 | 876 | 675 | 18.2 | 0.1 | 6.3 | 0.7 | 352.3 | 24.5 | 24.9 | 66.1 | 69.1 | 875.8 | 876.1 | 215 | 993 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:10:45 | 2.37 | 156.2 | 24.7 | 66.9 | 875.9 | 621 | 18.1 | 0.2 | 7.9 | 2.7 | 358.7 | 24.6 | 24.8 | 66 | 67.9 | 875.7 | 875.9 | 191 | 993 | 18 | 18.3
0 | 21/04/13 13:15:45 | 2.74 | 134.2 | 24.7 | 66.7 | 875.8 | 795 | 18.1 | 0 | 7.6 | 9.8 | 357.4 | 24.4 | 25 | 64.6 | 67.9 | 875.6 | 875.9 | 640 | 1029 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/13 13:20:45 | 2.43 | 140.7 | 24.8 | 66.3 | 875.8 | 737 | 18 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 352.7 | 24.6 | 25 | 64.8 | 66.9 | 875.6 | 875.9 | 235 | 1021 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/13 13:25:45 | 2.2 | 157.3 | 25.2 | 65.1 | 875.7 | 829 | 18.1 | 0.2 | 6.2 | 1.1 | 357 | 25 | 25.8 | 62.4 | 67.1 | 875.4 | 875.8 | 872 | 901 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:30:45 | 2.14 | 158.2 | 25.6 | 63.3 | 875.6 | 848 | 18.1 | 0.1 | 6.4 | 0.7 | 356 | 25.6 | 26.3 | 60 | 64.2 | 875.5 | 875.7 | 847 | 898 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/13 13:35:46 | 2.19 | 136.4 | 25.6 | 63.5 | 875.6 | 837 | 18.1 | 0.1 | 5.6 | 3.8 | 346.7 | 25.3 | 25.8 | 62.2 | 64.7 | 875.5 | 875.7 | 802 | 850 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:40:46 | 2.26 | 154.5 | 25.3 | 64.6 | 875.6 | 838 | 18.1 | 0.1 | 5.8 | 4.2 | 359.7 | 24.9 | 25.4 | 63.8 | 67.4 | 875.4 | 875.6 | 802 | 856 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:45:46 | 2.99 | 115.2 | 25.2 | 65 | 875.5 | 875 | 18.1 | 0.4 | 9.3 | 4.5 | 347.7 | 24.8 | 25.6 | 63 | 66.5 | 875.3 | 875.5 | 856 | 917 | 18 | 18.3
0 | 21/04/13 13:50:46 | 3.26 | 121.9 | 25 | 65.9 | 875.4 | 757 | 18.1 | 0.3 | 9.2 | 7 | 344.7 | 24.5 | 25.2 | 64.6 | 67.8 | 875.2 | 875.5 | 194 | 913 | 18 | 18.5
0 | 21/04/13 13:55:46 | 2.86 | 148.7 | 25 | 65.8 | 875.4 | 835 | 18.1 | 0.1 | 8.2 | 0.6 | 347.4 | 24.6 | 25.4 | 63.7 | 67.7 | 875.3 | 875.5 | 850 | 899 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/13 14:00:46 | 2.5 | 162.6 | 25.1 | 65.5 | 875.4 | 528 | 18.2 | 0.2 | 5.6 | 1.7 | 357.3 | 25.1 | 25.4 | 63.9 | 65.7 | 875.3 | 875.5 | 278 | 897 | 18 | 18.4
0 | 21/04/13 14:05:46 | 2.43 | 151 | 25.1 | 66 | 875.4 | 609 | 18.3 | 0.1 | 6 | 0.2 | 353.5 | 24.9 | 25.2 | 65.2 | 67.6 | 875.3 | 875.6 | 309 | 912 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/13 14:10:46 | 2.33 | 166 | 25 | 66.6 | 875.5 | 398 | 18.3 | 0.1 | 5.8 | 17.4 | 357.2 | 24.8 | 25.1 | 66.2 | 67.7 | 875.4 | 875.6 | 249 | 693 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/13 14:15:46 | 2.96 | 140.4 | 24.8 | 66.8 | 875.5 | 428 | 18.2 | 0.2 | 8.4 | 2.1 | 351.7 | 24.5 | 24.8 | 65 | 68.6 | 875.4 | 875.6 | 246 | 645 | 17.8 | 18.5
0 | 21/04/13 14:20:46 | 2.93 | 139.7 | 24.6 | 66.9 | 875.5 | 254 | 18 | 0.3 | 8 | 7.5 | 357.9 | 24.2 | 24.6 | 65.9 | 67.8 | 875.3 | 875.6 | 128 | 439 | 17.7 | 18
0 | 21/04/13 14:25:46 | 2.7 | 143.8 | 24.3 | 68.4 | 875.4 | 191 | 18.1 | 0.3 | 7.2 | 9.4 | 356.8 | 23.7 | 24.4 | 67.4 | 71.3 | 875.2 | 875.5 | 147 | 162 | 18 | 18.3
0 | 21/04/13 14:30:46 | 2.28 | 141 | 23.9 | 70.6 | 875.4 | 158 | 18.2 | 0.1 | 5.6 | 15.8 | 320.4 | 23.6 | 23.8 | 70.9 | 72.8 | 875.3 | 875.5 | 123 | 148 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/13 14:35:46 | 1.89 | 155.7 | 23.8 | 71.7 | 875.3 | 121 | 18.3 | 0.2 | 5 | 2.8 | 359.1 | 23.6 | 23.7 | 71.9 | 73 | 875.2 | 875.4 | 93 | 123 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/13 14:40:46 | 2.12 | 149.2 | 23.5 | 72.3 | 875.3 | 106 | 18.2 | 0 | 5.7 | 20.7 | 354.4 | 23.3 | 23.7 | 71.7 | 73.2 | 875.2 | 875.4 | 81 | 109 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 14:45:46 | 1.84 | 151.4 | 23.4 | 73 | 875.3 | 74 | 18.2 | 0.1 | 4.7 | 2.4 | 359.1 | 23.2 | 23.4 | 72.7 | 73.9 | 875.3 | 875.4 | 46 | 81 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 14:50:46 | 1.92 | 140.1 | 23.2 | 73.7 | 875.4 | 52 | 18.2 | 0 | 6.4 | 9 | 356.7 | 23.1 | 23.2 | 73.6 | 74.5 | 875.3 | 875.5 | 35 | 46 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/13 14:55:46 | 1.84 | 127.6 | 23.1 | 74.4 | 875.4 | 48 | 18.2 | 0 | 8.4 | 4.5 | 355.1 | 22.9 | 23.1 | 74.2 | 75.3 | 875.3 | 875.5 | 34 | 66 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 15:00:46 | 1.91 | 129.9 | 22.9 | 74.9 | 875.4 | 93 | 18.2 | 0.1 | 6.1 | 8.7 | 336.5 | 22.8 | 23 | 74.2 | 75.5 | 875.4 | 875.5 | 66 | 147 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 15:05:46 | 1.89 | 143.6 | 23 | 74.9 | 875.4 | 133 | 18.2 | 0.1 | 5.7 | 15.4 | 359.9 | 22.9 | 23 | 74.3 | 75.4 | 875.3 | 875.6 | 147 | 164 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 15:10:46 | 1.49 | 158.7 | 23 | 75.2 | 875.4 | 156 | 18.3 | 0 | 3.2 | 5.7 | 355 | 22.9 | 23.1 | 74.8 | 75.8 | 875.3 | 875.6 | 164 | 173 | 18.3 | 18.5