## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/13 15:15:46 | 1.45 | 156.3 | 22.9 | 75.9 | 875.4 | 171 | 18.4 | 0.2 | 5 | 42.5 | 347 | 22.7 | 23 | 75.3 | 77.5 | 875.3 | 875.5 | 171 | 183 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/13 15:20:46 | 1.53 | 145.1 | 22.9 | 75.8 | 875.4 | 158 | 18.4 | 0 | 7.2 | 5.3 | 353.6 | 22.9 | 23 | 75.2 | 76.3 | 875.3 | 875.5 | 134 | 179 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/13 15:25:46 | 1.85 | 138.3 | 22.9 | 76 | 875.4 | 131 | 18.4 | 0 | 6.2 | 2.2 | 355.6 | 22.7 | 23 | 75 | 76.6 | 875.4 | 875.5 | 100 | 134 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/13 15:30:46 | 1.91 | 133.6 | 22.9 | 76.1 | 875.5 | 113 | 18.4 | 0.2 | 6.6 | 26.2 | 278.3 | 22.8 | 23 | 75.8 | 76.6 | 875.4 | 875.6 | 99 | 104 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/13 15:35:46 | 2.72 | 101 | 22.8 | 76.4 | 875.5 | 103 | 18.4 | 0.1 | 6.6 | 32.4 | 261 | 22.6 | 22.8 | 75.9 | 77.2 | 875.4 | 875.7 | 93 | 108 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/13 15:40:46 | 2.78 | 90.1 | 22.7 | 76.9 | 875.6 | 114 | 18.4 | 0.4 | 5.7 | 3 | 136.4 | 22.5 | 22.7 | 76.8 | 77.4 | 875.6 | 875.8 | 108 | 128 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/13 15:45:46 | 3.12 | 84.7 | 22.5 | 78 | 875.6 | 133 | 18.4 | 0.8 | 8.3 | 0.7 | 359.7 | 22.2 | 22.6 | 77.3 | 79.3 | 875.5 | 875.7 | 128 | 159 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/13 15:50:46 | 3.26 | 77.6 | 22.5 | 77.8 | 875.6 | 172 | 18.4 | 0.4 | 6.8 | 14.5 | 155.1 | 22.3 | 22.7 | 77.2 | 78.6 | 875.5 | 875.8 | 159 | 207 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/13 15:55:46 | 2.79 | 94.4 | 22.6 | 77.3 | 875.6 | 187 | 18.4 | 0 | 6 | 8.6 | 341.1 | 22.5 | 23 | 75.4 | 78.1 | 875.5 | 875.7 | 191 | 209 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/13 16:00:46 | 1.99 | 120 | 22.9 | 75.7 | 875.5 | 167 | 18.4 | 0.1 | 3.9 | 31.5 | 356.1 | 23 | 23.2 | 74.5 | 75.5 | 875.4 | 875.6 | 139 | 192 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/13 16:05:46 | 1.71 | 126.4 | 23 | 75.6 | 875.6 | 128 | 18.4 | 0.1 | 5.5 | 15.3 | 353.6 | 22.9 | 23.2 | 74.6 | 76.3 | 875.4 | 875.7 | 79 | 139 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/13 16:10:46 | 1.59 | 161.5 | 23 | 75.9 | 875.7 | 87 | 18.5 | 0.1 | 4 | 50.6 | 348 | 22.9 | 23.2 | 75.3 | 76.7 | 875.7 | 875.9 | 56 | 79 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/13 16:15:46 | 1.47 | 150.5 | 22.9 | 76.6 | 875.8 | 74 | 18.5 | 0.1 | 5.4 | 15.7 | 340.3 | 22.7 | 23 | 75.7 | 77.8 | 875.7 | 875.9 | 57 | 72 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/13 16:20:46 | 1.58 | 177.3 | 22.7 | 77.7 | 875.8 | 75 | 18.6 | 0.1 | 4.2 | 31.5 | 359.6 | 22.5 | 22.8 | 77.2 | 78.7 | 875.7 | 876 | 72 | 79 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/13 16:25:46 | 1.4 | 182.6 | 22.6 | 78.4 | 876 | 66 | 18.6 | 0 | 3.6 | 6.6 | 357.2 | 22.4 | 22.6 | 78.1 | 79.4 | 875.9 | 876.3 | 52 | 72 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/13 16:30:46 | 1.37 | 158.6 | 22.4 | 79 | 876.2 | 56 | 18.5 | 0.2 | 3.7 | 9.3 | 358.9 | 22.1 | 22.4 | 78.7 | 80.1 | 876.1 | 876.4 | 47 | 56 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/13 16:35:46 | 1.55 | 145.1 | 22.2 | 79.2 | 876.2 | 63 | 18.4 | 0 | 4.3 | 12 | 346 | 22 | 22.1 | 78.9 | 79.8 | 876.2 | 876.3 | 56 | 70 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/13 16:40:46 | 1.82 | 139.6 | 22 | 79.4 | 876.2 | 60 | 18.3 | 0.1 | 5.4 | 28.8 | 336.7 | 21.8 | 22.1 | 78.6 | 80.3 | 876.2 | 876.3 | 51 | 67 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/13 16:45:46 | 1.87 | 144.6 | 21.9 | 79.9 | 876.1 | 51 | 18.2 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 348.8 | 21.7 | 21.8 | 79.9 | 80.5 | 876 | 876.2 | 41 | 51 | 18 | 18.3
0 | 21/04/13 16:50:46 | 1.7 | 146.8 | 21.8 | 79.9 | 876.1 | 43 | 18.1 | 0.1 | 4.1 | 40.3 | 306.9 | 21.7 | 21.8 | 79.7 | 80.2 | 876 | 876.2 | 36 | 41 | 18 | 18.2
0 | 21/04/13 16:55:46 | 1.88 | 125.2 | 21.6 | 80.8 | 876.2 | 36 | 18.1 | 0.1 | 8.6 | 6.8 | 359.5 | 21.4 | 21.7 | 80.2 | 81.6 | 876 | 876.2 | 30 | 36 | 18 | 18.2
0 | 21/04/13 17:00:46 | 2.38 | 109.4 | 21.4 | 81.5 | 876.2 | 30 | 18.1 | 0.2 | 7 | 12 | 333.6 | 21.3 | 21.4 | 81.3 | 82.4 | 876 | 876.3 | 26 | 31 | 18 | 18.2
0 | 21/04/13 17:05:46 | 1.88 | 118.2 | 21.3 | 82.1 | 876.2 | 26 | 18.1 | 0.1 | 4.1 | 16.4 | 358 | 21.2 | 21.3 | 82.3 | 82.7 | 876.1 | 876.3 | 21 | 27 | 18.1 | 18.2
0 | 21/04/13 17:10:46 | 2.3 | 97.6 | 21.2 | 82.7 | 876.3 | 21 | 18.1 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 156 | 21.1 | 21.3 | 82.5 | 83.4 | 876.2 | 876.4 | 14 | 21 | 18.1 | 18.2
0 | 21/04/13 17:15:46 | 2.9 | 86.5 | 21.2 | 82.5 | 876.2 | 15 | 18.1 | 0.1 | 7.4 | 25.4 | 356.8 | 21.1 | 21.2 | 82 | 83 | 876.1 | 876.3 | 9 | 14 | 18 | 18.1
0 | 21/04/13 17:20:46 | 3.23 | 80.1 | 21.1 | 83.1 | 876.2 | 9 | 18 | 0.3 | 6.8 | 1.7 | 305 | 20.9 | 21.1 | 82.6 | 83.6 | 876.1 | 876.3 | 4 | 9 | 18 | 18.1
0 | 21/04/13 17:25:46 | 3.19 | 76.6 | 21 | 83.3 | 876.3 | 5 | 18 | 0.2 | 8.2 | 19 | 113.3 | 20.9 | 21 | 83.1 | 83.8 | 876.1 | 876.4 | 1 | 4 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/13 17:30:46 | 2.95 | 77.6 | 20.9 | 83.4 | 876.4 | 3 | 18 | 0.3 | 6 | 20.2 | 131.9 | 20.8 | 20.9 | 83 | 83.8 | 876.4 | 876.5 | 1 | 2 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 17:35:46 | 2.57 | 69.8 | 20.8 | 83.9 | 876.5 | 2 | 18 | 0.8 | 5.8 | 4.6 | 134.4 | 20.7 | 20.8 | 83.8 | 84.5 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 17:40:46 | 2.5 | 79 | 20.8 | 83.6 | 876.5 | 1 | 18 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 358 | 20.8 | 20.9 | 83.2 | 83.8 | 876.5 | 876.7 | 1 | 1 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 17:45:46 | 2.23 | 80.6 | 20.8 | 83.6 | 876.5 | 1 | 17.9 | 0.2 | 5.2 | 2.5 | 170.1 | 20.8 | 20.8 | 83.2 | 83.9 | 876.3 | 876.6 | 0 | 1 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 17:50:46 | 2.79 | 86.8 | 20.7 | 84.5 | 876.5 | 0 | 18 | 0.2 | 7.4 | 20.1 | 356.2 | 20.5 | 20.8 | 83.9 | 85.4 | 876.4 | 876.7 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 17:55:46 | 2.51 | 84.4 | 20.6 | 85 | 876.7 | 0 | 18 | 0 | 5.8 | 5.2 | 347.5 | 20.5 | 20.6 | 84.9 | 85.7 | 876.6 | 876.9 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 18:00:46 | 1.88 | 110.5 | 20.6 | 84.9 | 876.8 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0.6 | 345.4 | 20.5 | 20.6 | 84.6 | 85 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 18:05:46 | 1.5 | 143.3 | 20.6 | 84.8 | 876.9 | 0 | 17.9 | 0.1 | 3.1 | 8.6 | 345.4 | 20.6 | 20.6 | 84.5 | 84.9 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/13 18:10:46 | 1.46 | 143.4 | 20.6 | 84.7 | 876.9 | 0 | 17.9 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 348.5 | 20.5 | 20.6 | 84.5 | 85 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/13 18:15:46 | 1.89 | 134.3 | 20.5 | 84.8 | 876.9 | 0 | 17.9 | 0.1 | 5.3 | 2.4 | 355 | 20.4 | 20.6 | 84.6 | 85.3 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 18:20:46 | 1.84 | 119.2 | 20.4 | 85.1 | 877 | 0 | 17.9 | 0.1 | 5.7 | 10.2 | 352.8 | 20.3 | 20.5 | 84.9 | 85.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/13 18:25:46 | 1.8 | 121.7 | 20.4 | 85.2 | 877.2 | 0 | 17.8 | 0.2 | 4.9 | 28.6 | 353.7 | 20.3 | 20.5 | 84.9 | 85.5 | 877.1 | 877.4 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/13 18:30:46 | 1.45 | 142 | 20.3 | 85.5 | 877.3 | 0 | 17.8 | 0 | 3.2 | 10.9 | 358.7 | 20.2 | 20.4 | 85.5 | 86 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/13 18:35:46 | 1.45 | 153.4 | 20.3 | 85.8 | 877.4 | 0 | 17.8 | 0.1 | 5 | 12 | 358.8 | 20.2 | 20.3 | 85.3 | 86.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/13 18:40:46 | 1.44 | 134.8 | 20.2 | 86 | 877.5 | 0 | 17.7 | 0.1 | 5.2 | 7.1 | 349.6 | 20.1 | 20.3 | 85.3 | 86.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/13 18:45:46 | 1.96 | 104.4 | 20.1 | 86 | 877.5 | 0 | 17.7 | 0.1 | 7.5 | 17.6 | 356.6 | 20 | 20.1 | 85.6 | 86.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/13 18:50:46 | 1.83 | 119.2 | 20.1 | 85.4 | 877.5 | 0 | 17.6 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 345.4 | 20.1 | 20.1 | 84.9 | 85.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/13 18:55:46 | 2.14 | 108.2 | 20.1 | 84.9 | 877.5 | 0 | 17.5 | 0.2 | 6.8 | 11.9 | 312.8 | 20.1 | 20.2 | 84.1 | 85.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/13 19:00:46 | 2.41 | 106.3 | 20.2 | 84.5 | 877.5 | 0 | 17.4 | 0.1 | 7 | 1.6 | 353.6 | 20.2 | 20.2 | 84 | 84.5 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/13 19:05:46 | 3.6 | 85.2 | 20.3 | 83.5 | 877.6 | 0 | 17.4 | 0.1 | 7.7 | 6.2 | 350.9 | 20.2 | 20.4 | 82.3 | 84 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/13 19:10:46 | 3.77 | 78.9 | 20.3 | 83.7 | 877.7 | 0 | 17.4 | 0.2 | 7.6 | 6.7 | 136.7 | 20.2 | 20.4 | 83 | 84.4 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/13 19:15:46 | 3.94 | 78.5 | 20.2 | 84.6 | 877.8 | 0 | 17.5 | 0.5 | 7 | 33 | 152.3 | 20.1 | 20.2 | 84.3 | 85.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/13 19:20:46 | 3.08 | 79 | 20.1 | 85 | 877.9 | 0 | 17.5 | 0.9 | 5.7 | 32.5 | 108.2 | 20.1 | 20.2 | 84.9 | 85.5 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/13 19:25:46 | 2.92 | 79.2 | 20.1 | 85.3 | 878 | 0 | 17.5 | 0.4 | 6.2 | 8.6 | 358.9 | 20 | 20.2 | 84.9 | 86.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/13 19:30:46 | 2.36 | 79.8 | 20 | 86 | 878 | 0 | 17.6 | 0.3 | 6.1 | 14 | 156.4 | 19.9 | 20 | 86 | 86.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/13 19:35:46 | 2.44 | 79.1 | 20 | 85.5 | 878.1 | 0 | 17.5 | 0.8 | 5.1 | 13.3 | 131.9 | 20 | 20.1 | 84.9 | 86 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/13 19:40:46 | 2.39 | 78.3 | 20.1 | 84.8 | 878 | 0 | 17.4 | 0.2 | 5.2 | 24.2 | 348 | 20.1 | 20.2 | 83.9 | 84.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/13 19:45:46 | 2.83 | 79.6 | 20.1 | 84.3 | 878 | 0 | 17.4 | 0.4 | 6.8 | 32.1 | 335.2 | 20.1 | 20.2 | 83.6 | 84.3 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/13 19:50:46 | 2.63 | 79.5 | 20.2 | 83.8 | 878 | 0 | 17.3 | 0.3 | 5.3 | 11.9 | 353.5 | 20.1 | 20.2 | 83.2 | 83.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/13 19:55:46 | 2.33 | 84.3 | 20.2 | 83.4 | 878 | 0 | 17.2 | 0.1 | 4.9 | 10.5 | 275.6 | 20.1 | 20.2 | 83.1 | 83.4 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/13 20:00:46 | 2.41 | 70.7 | 20.2 | 82.7 | 878 | 0 | 17.1 | 0.7 | 5.1 | 15.5 | 94.9 | 20.1 | 20.3 | 81.7 | 83.4 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 20:05:46 | 2.37 | 71.9 | 20.3 | 82 | 878.1 | 0 | 17.1 | 0.1 | 5.2 | 11.9 | 357.9 | 20.3 | 20.4 | 80.1 | 82.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/13 20:10:46 | 2.47 | 77 | 20.4 | 80.7 | 878.2 | 0 | 17 | 0 | 5.6 | 31.4 | 245.1 | 20.4 | 20.5 | 79.4 | 80.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 20:15:46 | 2.88 | 77.8 | 20.4 | 81 | 878.2 | 0 | 17 | 0.3 | 6.9 | 25.9 | 177.9 | 20.4 | 20.5 | 80.6 | 82.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 20:20:46 | 2.5 | 86.1 | 20.3 | 82.5 | 878.2 | 0 | 17.2 | 0.1 | 6.4 | 5 | 359.1 | 20.2 | 20.4 | 82.2 | 83.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/13 20:25:46 | 2.85 | 86.7 | 20.3 | 82.7 | 878.2 | 0 | 17.2 | 0.2 | 6.8 | 22.6 | 345.4 | 20.2 | 20.3 | 82.5 | 83.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/13 20:30:46 | 2.75 | 81.7 | 20.3 | 82.5 | 878.2 | 0 | 17.2 | 0.5 | 5.5 | 15.7 | 180.7 | 20.3 | 20.3 | 82.2 | 82.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 20:35:46 | 2.49 | 80.4 | 20.3 | 82.7 | 878.3 | 0 | 17.2 | 0 | 6.1 | 7.5 | 347.3 | 20.2 | 20.3 | 82.5 | 83.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 20:40:46 | 2.25 | 80.9 | 20.1 | 83.7 | 878.3 | 0 | 17.2 | 0.2 | 5.3 | 19.5 | 170.1 | 20 | 20.2 | 83.3 | 84.6 | 878.2 | 878.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/13 20:45:46 | 2.58 | 82.8 | 20 | 84.1 | 878.4 | 0 | 17.2 | 0.2 | 5.5 | 39.7 | 311.8 | 19.9 | 20 | 84 | 84.6 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/13 20:50:46 | 2.61 | 74.2 | 20 | 83.9 | 878.5 | 0 | 17.1 | 1.1 | 5.4 | 26.6 | 104.9 | 19.8 | 20 | 83.2 | 84.6 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 20:55:46 | 2.02 | 72.9 | 20 | 83.5 | 878.6 | 0 | 17.1 | 0.4 | 2.8 | 23.3 | 120.4 | 19.9 | 20 | 82.8 | 83.9 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/13 21:00:46 | 2.1 | 76.8 | 20 | 82.8 | 878.7 | 0 | 17 | 0.3 | 4.7 | 8.5 | 357.9 | 20 | 20 | 82 | 82.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 21:05:46 | 2.26 | 80.6 | 20 | 82 | 878.7 | 0 | 16.9 | 0.2 | 6.2 | 8.1 | 300.9 | 20 | 20.1 | 81.3 | 82.3 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 21:10:46 | 2.51 | 80.4 | 20 | 81.7 | 878.7 | 0 | 16.8 | 0.1 | 5.8 | 18.3 | 156.4 | 20 | 20.1 | 81.3 | 81.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 21:15:46 | 2.7 | 81 | 20 | 81.6 | 878.7 | 0 | 16.8 | 0.3 | 5.7 | 3.8 | 357.9 | 20 | 20.1 | 81.1 | 81.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/13 21:20:46 | 2.66 | 81.5 | 20 | 81.6 | 878.8 | 0 | 16.7 | 0.4 | 5.8 | 25 | 277.5 | 20 | 20.1 | 81.4 | 81.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 21:25:46 | 2.16 | 98.5 | 20 | 81.7 | 878.8 | 0 | 16.8 | 0.2 | 5.1 | 3.8 | 351.6 | 20 | 20 | 81.6 | 81.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 21:30:46 | 2.32 | 97.3 | 20 | 81.7 | 878.9 | 0 | 16.8 | 0.1 | 5 | 27.9 | 352.3 | 20 | 20 | 81.5 | 82 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 21:35:46 | 2.41 | 85.9 | 20 | 81.4 | 879 | 0 | 16.7 | 0.1 | 5.2 | 0.7 | 122.9 | 20 | 20.1 | 81 | 81.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/13 21:40:46 | 2.59 | 80.4 | 20.1 | 80.9 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0.4 | 6 | 2.5 | 117.2 | 20 | 20.2 | 80 | 81.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/13 21:45:46 | 2.67 | 80.6 | 20.1 | 80.7 | 879.2 | 0 | 16.6 | 0 | 6.6 | 44.4 | 210.4 | 20.1 | 20.2 | 80 | 80.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/13 21:50:46 | 2.2 | 80.5 | 20.1 | 81 | 879.2 | 0 | 16.7 | 0.7 | 5.4 | 26 | 143.9 | 20 | 20.1 | 80.7 | 81.5 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/13 21:55:46 | 1.86 | 83.4 | 20 | 81.5 | 879.2 | 0 | 16.8 | 0 | 3.7 | 6.8 | 353.5 | 19.9 | 20 | 81.5 | 82.3 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 22:00:46 | 1.5 | 80.4 | 20 | 82.1 | 879.2 | 0 | 16.8 | 0 | 3.7 | 5.6 | 271.9 | 19.9 | 20 | 82.3 | 82.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/13 22:05:46 | 1.04 | 132.3 | 19.9 | 82.8 | 879.1 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | 30.4 | 299 | 19.8 | 19.9 | 82.7 | 83.5 | 878.9 | 879.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 22:10:46 | 1.19 | 135.8 | 19.8 | 83.1 | 879 | 0 | 16.9 | 0.1 | 3.1 | 43.7 | 316.3 | 19.8 | 19.8 | 82.8 | 83.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/13 22:15:46 | 1.49 | 121 | 19.9 | 82.4 | 879 | 0 | 16.7 | 0.2 | 4.5 | 3 | 359 | 19.8 | 19.9 | 81.5 | 83 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/13 22:20:46 | 2.49 | 102.8 | 19.9 | 82 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0.3 | 6.8 | 3.1 | 346.9 | 19.9 | 19.9 | 81.5 | 81.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 22:25:46 | 2.22 | 91 | 19.9 | 81.9 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0 | 4 | 24.6 | 350.9 | 19.8 | 20 | 81.4 | 82.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 22:30:46 | 2.21 | 79.2 | 19.9 | 81.5 | 879.1 | 0 | 16.6 | 0.3 | 4.5 | 12 | 105.6 | 19.8 | 20 | 80.8 | 82.1 | 879 | 879.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/13 22:35:46 | 1.83 | 93.7 | 19.9 | 81.6 | 879.1 | 0 | 16.6 | 0.1 | 4.9 | 7.5 | 336.4 | 19.8 | 19.9 | 81 | 82 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/13 22:40:46 | 1.76 | 89.5 | 19.9 | 81.9 | 879 | 0 | 16.7 | 0.1 | 4.6 | 16.4 | 255.4 | 19.8 | 19.9 | 81.9 | 82.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 22:45:46 | 2.03 | 76.4 | 19.9 | 81.8 | 878.9 | 0 | 16.7 | 0.9 | 3.6 | 23.7 | 100.2 | 19.8 | 20 | 81.2 | 82 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 22:50:46 | 1.46 | 116.9 | 19.9 | 81.6 | 878.8 | 0 | 16.6 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 359.4 | 19.8 | 19.9 | 81.4 | 81.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 22:55:46 | 1.12 | 170 | 19.9 | 82.4 | 878.7 | 0 | 16.8 | 0 | 2.5 | 16.4 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 81.7 | 83.5 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 23:00:46 | 1.03 | 135.6 | 19.8 | 82.9 | 878.7 | 0 | 16.8 | 0 | 2.2 | 11.9 | 357.2 | 19.7 | 19.8 | 82.8 | 83.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/13 23:05:46 | 1.63 | 97.1 | 19.8 | 81.8 | 878.7 | 0 | 16.5 | 0.3 | 3.8 | 23.3 | 345.3 | 19.7 | 19.8 | 80.4 | 82.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/13 23:10:46 | 1.97 | 81 | 19.7 | 81.3 | 878.7 | 0 | 16.4 | 1 | 3.4 | 37.9 | 89.9 | 19.7 | 19.8 | 80.5 | 81.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/13 23:15:46 | 1.96 | 76.1 | 19.7 | 81.6 | 878.7 | 0 | 16.4 | 0.9 | 3.3 | 42.9 | 93.4 | 19.6 | 19.8 | 80.6 | 82.3 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/13 23:20:46 | 1.65 | 78.7 | 19.6 | 82 | 878.7 | 0 | 16.4 | 0.2 | 3.1 | 11.9 | 338.2 | 19.5 | 19.6 | 81.9 | 82.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/13 23:25:46 | 1.82 | 82.3 | 19.7 | 79.8 | 878.8 | 0 | 16.1 | 0.2 | 3.7 | 8.6 | 346.9 | 19.5 | 20.2 | 76.1 | 82.2 | 878.7 | 878.9 | 0 | 2 | 15.7 | 16.4
0 | 21/04/13 23:30:46 | 1.41 | 93.7 | 20 | 78.1 | 878.7 | 0 | 16.1 | 0 | 4 | 0.6 | 356.6 | 20.1 | 20.3 | 76.2 | 77.7 | 878.6 | 878.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/13 23:35:46 | 1.07 | 180.6 | 20.1 | 78 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0 | 2.5 | 0.7 | 357.4 | 20.1 | 20.3 | 77.3 | 79.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/13 23:40:46 | 0.96 | 190.4 | 20 | 80.1 | 878.5 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2.5 | 6.8 | 353.5 | 19.9 | 20.1 | 79.5 | 81.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/13 23:45:46 | 0.91 | 147.9 | 19.9 | 81.5 | 878.4 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | 0.7 | 356 | 19.8 | 19.9 | 81.9 | 82.5 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/13 23:50:46 | 0.87 | 137.7 | 19.8 | 82.2 | 878.3 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | 5.6 | 347.5 | 19.7 | 19.8 | 82.4 | 82.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/13 23:55:46 | 1.58 | 95.2 | 19.7 | 81.7 | 878.3 | 0 | 16.5 | 0.5 | 3.5 | 27.9 | 107.1 | 19.6 | 19.7 | 80.8 | 82.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/14 00:00:46 | 2.12 | 78.7 | 19.6 | 81.5 | 878.2 | 0 | 16.3 | 0.9 | 4 | 22.1 | 87.9 | 19.5 | 19.6 | 81 | 82 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/14 00:05:46 | 1.91 | 75.7 | 19.5 | 81.9 | 878.2 | 0 | 16.3 | 0.3 | 3.2 | 14.5 | 144 | 19.4 | 19.5 | 81.5 | 82.4 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 00:10:46 | 1.77 | 72.9 | 19.5 | 81.2 | 878.2 | 0 | 16.2 | 0.5 | 3.2 | 21.9 | 130.2 | 19.5 | 19.7 | 80.3 | 81.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 00:15:46 | 1.32 | 86.5 | 19.6 | 80.8 | 878.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.8 | 6.7 | 229.4 | 19.6 | 19.7 | 79.8 | 81 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 00:20:46 | 1.07 | 114.9 | 19.6 | 81.3 | 878 | 0 | 16.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 359.7 | 19.6 | 19.7 | 80.9 | 81.9 | 877.8 | 878.1 | 0 | 0 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/14 00:25:46 | 0.79 | 165.1 | 19.6 | 82 | 877.9 | 0 | 16.4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 356.8 | 19.6 | 19.7 | 81.9 | 82.6 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/14 00:30:46 | 0.77 | 193.7 | 19.6 | 82.5 | 877.8 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 359.7 | 19.6 | 19.6 | 82.6 | 83.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/14 00:35:46 | 0.66 | 168.8 | 19.5 | 83 | 877.7 | 0 | 16.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359 | 19.5 | 19.6 | 83.1 | 83.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/14 00:40:46 | 0.59 | 186.2 | 19.5 | 83.5 | 877.7 | 0 | 16.6 | 0 | 1.4 | 15.7 | 353.4 | 19.4 | 19.5 | 83.4 | 84.1 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/14 00:45:46 | 1.2 | 149.1 | 19.4 | 84.1 | 877.7 | 0 | 16.7 | 0 | 3.8 | 21.9 | 342.9 | 19.3 | 19.5 | 84.1 | 84.7 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/14 00:50:46 | 1.42 | 114.4 | 19.4 | 83.6 | 877.6 | 0 | 16.5 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 350.1 | 19.3 | 19.4 | 83 | 84.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/14 00:55:46 | 1.03 | 116.9 | 19.3 | 83.1 | 877.5 | 0 | 16.4 | 0 | 2.1 | 3.8 | 357.8 | 19.3 | 19.4 | 82.5 | 83 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/14 01:00:46 | 1.18 | 109.3 | 19.4 | 82.9 | 877.4 | 0 | 16.4 | 0.1 | 3 | 3.8 | 359.8 | 19.4 | 19.4 | 82.5 | 83.2 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 01:05:46 | 1.17 | 99.5 | 19.4 | 83 | 877.3 | 0 | 16.4 | 0 | 2.8 | 18.3 | 342.8 | 19.4 | 19.4 | 82.9 | 83.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/14 01:10:46 | 1.76 | 87.7 | 19.4 | 83.9 | 877.3 | 0 | 16.6 | 0.3 | 4.4 | 24.6 | 155.7 | 19.3 | 19.4 | 83 | 84.9 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/14 01:15:46 | 1.46 | 93.5 | 19.3 | 84.7 | 877.2 | 0 | 16.7 | 0.1 | 2.9 | 25.9 | 303.7 | 19.3 | 19.3 | 84.9 | 85.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/14 01:20:46 | 0.93 | 106.9 | 19.3 | 85.2 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.1 | 1.5 | 39.4 | 300.4 | 19.2 | 19.3 | 85.4 | 85.6 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/14 01:25:46 | 0.71 | 108.8 | 19.2 | 85.7 | 877.1 | 0 | 16.8 | 0 | 1.6 | 47.4 | 192 | 19.1 | 19.2 | 85.6 | 86.2 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/14 01:30:46 | 0.89 | 94.9 | 19.1 | 86 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.2 | 2.3 | 8.1 | 353.4 | 19.1 | 19.2 | 86.1 | 86.3 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/14 01:35:46 | 0.81 | 101.8 | 19.1 | 85.8 | 877.2 | 0 | 16.7 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 221.1 | 19.1 | 19.2 | 85.5 | 86.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/14 01:40:46 | 0.78 | 150.6 | 19.1 | 85.6 | 877.1 | 0 | 16.6 | 0 | 1.9 | 42.9 | 311 | 19.1 | 19.2 | 85 | 85.9 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/14 01:45:46 | 0.79 | 188.5 | 19.2 | 84.9 | 877 | 0 | 16.6 | 0 | 1.8 | 3.8 | 357.9 | 19.1 | 19.2 | 84.3 | 85 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/14 01:50:46 | 0.82 | 154.3 | 19.2 | 84.3 | 876.9 | 0 | 16.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 359.4 | 19.2 | 19.3 | 83.6 | 84.3 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 01:55:46 | 0.71 | 182.1 | 19.2 | 83.9 | 876.9 | 0 | 16.4 | 0.1 | 1.8 | 72.9 | 281.8 | 19.2 | 19.2 | 83.6 | 83.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/14 02:00:46 | 0.5 | 192.4 | 19.2 | 83.8 | 876.9 | 0 | 16.3 | 0 | 1.1 | 38.5 | 345.5 | 19.2 | 19.2 | 83.6 | 83.7 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3
0 | 21/04/14 02:05:46 | 1.16 | 121.6 | 19.2 | 83.5 | 876.9 | 0 | 16.3 | 0 | 2.8 | 34.9 | 246.4 | 19.2 | 19.3 | 83.1 | 83.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 02:10:46 | 1.22 | 93.3 | 19.2 | 83.6 | 876.8 | 0 | 16.3 | 0.2 | 3.1 | 5.6 | 327.1 | 19.2 | 19.3 | 83.1 | 84 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 02:15:46 | 1.14 | 84.4 | 19.2 | 83.4 | 876.8 | 0 | 16.3 | 0 | 3 | 3.8 | 359.5 | 19.2 | 19.3 | 83 | 83.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 02:20:46 | 1.08 | 78.5 | 19.2 | 83.1 | 876.8 | 0 | 16.2 | 0.2 | 2.2 | 32.8 | 113.1 | 19.2 | 19.3 | 82.4 | 83.6 | 876.8 | 876.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 02:25:46 | 0.8 | 108 | 19.3 | 82.5 | 876.7 | 0 | 16.2 | 0.1 | 1.3 | 26.7 | 326.9 | 19.2 | 19.3 | 82 | 82.4 | 876.5 | 876.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 02:30:46 | 0.66 | 121.6 | 19.3 | 82 | 876.6 | 0 | 16.1 | 0 | 1.9 | 3 | 358.9 | 19.2 | 19.3 | 81.3 | 82.3 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 02:35:46 | 0.55 | 136.6 | 19.3 | 81.8 | 876.5 | 0 | 16.1 | 0 | 1.1 | 56.9 | 336.5 | 19.3 | 19.3 | 81.5 | 81.7 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 02:40:46 | 0.47 | 95.4 | 19.3 | 81.6 | 876.4 | 0 | 16 | 0 | 1.1 | 5.5 | 104.9 | 19.3 | 19.3 | 81.4 | 81.7 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 02:45:46 | 0.53 | 88.5 | 19.3 | 81.6 | 876.5 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 17.2 | 356.8 | 19.2 | 19.3 | 81.4 | 81.7 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 02:50:46 | 0.68 | 149.9 | 19.2 | 81.8 | 876.5 | 0 | 16 | 0.1 | 1.6 | 16.3 | 314.4 | 19.2 | 19.3 | 81.5 | 82.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 02:55:46 | 0.75 | 150.1 | 19.2 | 82.5 | 876.5 | 0 | 16.1 | 0 | 2.5 | 0.6 | 358.9 | 19.1 | 19.2 | 82.5 | 83.4 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/04/14 03:00:46 | 0.67 | 151 | 19.1 | 83.2 | 876.7 | 0 | 16.2 | 0 | 2.3 | 0.6 | 353.7 | 19.1 | 19.2 | 83.1 | 84 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 03:05:46 | 0.7 | 202 | 19.1 | 84 | 876.8 | 0 | 16.3 | 0.1 | 1.4 | 3.7 | 356.7 | 19 | 19.1 | 84 | 84.7 | 876.8 | 877.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/14 03:10:46 | 0.6 | 199.7 | 19 | 84.8 | 877 | 0 | 16.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359 | 19 | 19 | 84.7 | 85.7 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 03:15:46 | 0.6 | 201.5 | 19 | 85.8 | 877.1 | 0 | 16.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 358.9 | 18.9 | 19 | 85.7 | 86.8 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/14 03:20:46 | 0.56 | 186.1 | 18.9 | 86.6 | 877.2 | 0 | 16.6 | 0 | 1.5 | 5.6 | 326.9 | 18.8 | 18.9 | 86.8 | 87.1 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/14 03:25:46 | 0.51 | 191.3 | 18.8 | 87 | 877.3 | 0 | 16.6 | 0 | 1.3 | 5.6 | 311 | 18.8 | 18.8 | 87.1 | 87.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/14 03:30:46 | 0.71 | 189.4 | 18.8 | 87 | 877.3 | 0 | 16.6 | 0 | 1.8 | 7.5 | 358.5 | 18.8 | 18.8 | 86.8 | 87.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/14 03:35:46 | 0.9 | 122.9 | 18.8 | 86.8 | 877.3 | 0 | 16.5 | 0 | 2.4 | 7.6 | 255.4 | 18.8 | 18.8 | 86.6 | 86.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 16.5 | 16.5
0 | 21/04/14 03:40:46 | 0.86 | 117.1 | 18.8 | 86.6 | 877.4 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2 | 15.7 | 350.9 | 18.8 | 18.8 | 86.4 | 86.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5
0 | 21/04/14 03:45:46 | 0.75 | 76.7 | 18.8 | 86.5 | 877.5 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.4 | 5.7 | 138.7 | 18.8 | 18.9 | 86.3 | 86.6 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/14 03:50:46 | 0.79 | 74.9 | 18.8 | 86 | 877.4 | 0 | 16.4 | 0.2 | 1.6 | 20.1 | 113.2 | 18.8 | 18.9 | 85.4 | 86.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 03:55:46 | 1.02 | 71.1 | 18.9 | 85.6 | 877.4 | 0 | 16.4 | 0.4 | 1.7 | 38.5 | 118.2 | 18.8 | 18.9 | 85.2 | 85.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/14 04:00:46 | 0.91 | 57.7 | 18.8 | 85.7 | 877.3 | 0 | 16.3 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 156.3 | 18.7 | 18.8 | 85.5 | 85.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 04:05:46 | 0.77 | 73.7 | 18.7 | 85.8 | 877.4 | 0 | 16.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 359 | 18.7 | 18.7 | 85.7 | 86 | 877.2 | 877.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/14 04:10:46 | 0.66 | 57.4 | 18.7 | 85.7 | 877.4 | 0 | 16.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 356.8 | 18.7 | 18.7 | 85.6 | 85.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2
0 | 21/04/14 04:15:46 | 0.37 | 172.5 | 18.7 | 85.6 | 877.4 | 0 | 16.2 | 0 | 0.6 | 66.3 | 312.9 | 18.6 | 18.7 | 85.3 | 85.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 04:20:46 | 0.5 | 107.1 | 18.7 | 85.5 | 877.3 | 0 | 16.2 | 0.2 | 0.9 | 20.9 | 246.5 | 18.7 | 18.7 | 85.3 | 85.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 04:25:46 | 0.66 | 76.9 | 18.7 | 85.4 | 877.2 | 0 | 16.2 | 0.4 | 1.2 | 18.2 | 90.6 | 18.7 | 18.7 | 85.3 | 85.6 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 04:30:46 | 0.82 | 65 | 18.7 | 85.6 | 877.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.5 | 15.8 | 120.3 | 18.6 | 18.7 | 85.5 | 85.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 04:35:46 | 0.8 | 58.7 | 18.6 | 85.9 | 877.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 1.4 | 11.9 | 156.4 | 18.6 | 18.7 | 85.8 | 86.3 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 04:40:46 | 1.08 | 66 | 18.6 | 85.7 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.6 | 1.7 | 46.7 | 90.6 | 18.6 | 18.6 | 85.4 | 86.3 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/14 04:45:46 | 1.14 | 68.3 | 18.6 | 85.7 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.3 | 1.8 | 16.3 | 104.6 | 18.5 | 18.6 | 85.4 | 86 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 04:50:46 | 1.13 | 73.5 | 18.6 | 85.5 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2 | 35.2 | 126.3 | 18.5 | 18.6 | 85.2 | 85.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 04:55:46 | 1.23 | 71.9 | 18.5 | 85.8 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2.5 | 16.4 | 117.9 | 18.4 | 18.6 | 85.5 | 86.3 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/14 05:00:46 | 1.16 | 78.7 | 18.4 | 86.1 | 877.2 | 0 | 16 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 351.4 | 18.3 | 18.4 | 85.9 | 86.5 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/14 05:05:46 | 1.07 | 77.2 | 18.4 | 85.4 | 877.4 | 0 | 15.9 | 0.3 | 1.9 | 33.6 | 118.2 | 18.3 | 18.5 | 84.1 | 85.9 | 877.3 | 877.6 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/14 05:10:46 | 1.09 | 78 | 18.6 | 84.1 | 877.5 | 0 | 15.8 | 0.2 | 2 | 17.8 | 116.7 | 18.5 | 18.7 | 83 | 84.1 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/14 05:15:46 | 1.02 | 77.5 | 18.7 | 83.4 | 877.6 | 0 | 15.8 | 0.4 | 2.1 | 24.9 | 105.2 | 18.7 | 18.8 | 82.8 | 83.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/14 05:20:46 | 0.78 | 74.3 | 18.8 | 82.7 | 877.7 | 1 | 15.8 | 0.2 | 1.2 | 25.9 | 115.8 | 18.8 | 19 | 81.7 | 82.8 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/14 05:25:46 | 0.57 | 73 | 18.9 | 82 | 877.9 | 1 | 15.8 | 0.2 | 1 | 20.1 | 111.3 | 19 | 19 | 81.4 | 81.8 | 877.8 | 878 | 1 | 2 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/14 05:30:46 | 0.51 | 80 | 18.9 | 82.3 | 877.9 | 1 | 15.8 | 0 | 1.1 | 33.7 | 120.2 | 18.9 | 19 | 81.8 | 82.9 | 877.9 | 878 | 1 | 3 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/14 05:35:46 | 0.38 | 85.9 | 18.9 | 82.8 | 877.9 | 3 | 15.9 | 0 | 0.7 | 48.7 | 154.1 | 18.8 | 18.9 | 82.9 | 83.2 | 877.9 | 878 | 2 | 4 | 15.9 | 16
0 | 21/04/14 05:40:46 | 0.51 | 106.9 | 18.8 | 83.3 | 877.9 | 4 | 15.9 | 0.1 | 1.7 | 40.9 | 246.3 | 18.8 | 18.8 | 83.1 | 84.7 | 877.9 | 878 | 4 | 7 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/14 05:45:46 | 0.46 | 122.4 | 18.9 | 84.1 | 877.9 | 7 | 16.1 | 0 | 1.3 | 48.7 | 317.5 | 18.8 | 18.9 | 84.3 | 85 | 877.8 | 877.9 | 7 | 9 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 05:50:46 | 0.81 | 88.3 | 18.9 | 84.7 | 877.9 | 9 | 16.3 | 0.2 | 2.2 | 5.5 | 107.1 | 18.8 | 19.1 | 84.6 | 85.4 | 877.8 | 878 | 9 | 12 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/14 05:55:46 | 1.09 | 76.5 | 19.1 | 84.2 | 878 | 12 | 16.3 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 356.7 | 19.1 | 19.2 | 83.6 | 84.6 | 878 | 878 | 12 | 15 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/14 06:00:46 | 0.81 | 81.4 | 19.2 | 83.9 | 877.9 | 14 | 16.4 | 0.1 | 1.8 | 5.5 | 346.8 | 19.2 | 19.3 | 83.4 | 83.9 | 877.8 | 878 | 15 | 16 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 06:05:46 | 0.58 | 91.4 | 19.2 | 83.9 | 877.9 | 16 | 16.4 | 0 | 1.6 | 28.3 | 146.9 | 19.1 | 19.3 | 83.7 | 84.1 | 877.8 | 877.9 | 15 | 17 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 06:10:46 | 0.61 | 94.9 | 19.1 | 84.2 | 877.9 | 20 | 16.3 | 0.2 | 1.4 | 38.5 | 162.1 | 18.9 | 19.2 | 83.8 | 84.9 | 877.8 | 877.9 | 15 | 27 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 06:15:46 | 0.42 | 82.5 | 19 | 84.9 | 878 | 21 | 16.3 | 0 | 1.2 | 11.8 | 357.8 | 18.9 | 18.9 | 84.9 | 85.4 | 877.9 | 878.1 | 17 | 28 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/14 06:20:46 | 0.48 | 64.7 | 18.9 | 84.8 | 878 | 20 | 16.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 358.5 | 18.9 | 18.9 | 84.5 | 85.3 | 878 | 878.2 | 17 | 22 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/14 06:25:46 | 0.68 | 49.1 | 18.9 | 84.7 | 878.1 | 26 | 16.2 | 0.2 | 1.4 | 2 | 359.4 | 18.9 | 18.9 | 84.3 | 84.9 | 878.1 | 878.1 | 22 | 33 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/14 06:30:46 | 0.51 | 82.9 | 19 | 83.9 | 878.1 | 31 | 16.1 | 0 | 1 | 0.6 | 358 | 18.9 | 19 | 83.2 | 84.3 | 878.1 | 878.2 | 30 | 40 | 16 | 16.2
0 | 21/04/14 06:35:46 | 0.61 | 107 | 19 | 84.1 | 878.1 | 51 | 16.2 | 0 | 1.3 | 6.8 | 356.6 | 19 | 19.1 | 83.5 | 84.3 | 878.1 | 878.2 | 40 | 71 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/14 06:40:46 | 1 | 89.8 | 19.1 | 83.9 | 878.2 | 100 | 16.3 | 0.3 | 2.1 | 27.2 | 132.8 | 19.1 | 19.2 | 82.9 | 84.3 | 878.1 | 878.3 | 71 | 200 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/14 06:45:46 | 1.07 | 83.6 | 19.3 | 82.3 | 878.2 | 221 | 16.2 | 0.1 | 2 | 2.4 | 357.9 | 19.2 | 19.8 | 80 | 82.9 | 878.2 | 878.3 | 200 | 336 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 06:50:46 | 0.77 | 88.4 | 19.9 | 79.7 | 878.3 | 203 | 16.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 346.6 | 19.8 | 20.4 | 77.7 | 80 | 878.2 | 878.5 | 125 | 375 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 06:55:46 | 0.68 | 81.9 | 20.3 | 78.1 | 878.4 | 235 | 16.3 | 0 | 1.3 | 12.1 | 163.1 | 20.4 | 20.7 | 76.4 | 77.8 | 878.4 | 878.6 | 124 | 366 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/14 07:00:46 | 0.64 | 80.2 | 20.7 | 76.5 | 878.5 | 287 | 16.4 | 0 | 1.3 | 20.1 | 353.5 | 20.7 | 21.1 | 75 | 76.6 | 878.5 | 878.6 | 233 | 401 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/14 07:05:46 | 0.68 | 120.2 | 21.3 | 74.2 | 878.5 | 400 | 16.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 359 | 21.1 | 22 | 70.9 | 75.2 | 878.5 | 878.6 | 276 | 544 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/14 07:10:46 | 0.7 | 132.7 | 21.8 | 72.3 | 878.5 | 473 | 16.6 | 0.1 | 2.5 | 42.8 | 311.7 | 21.9 | 22.4 | 69.8 | 72.1 | 878.5 | 878.6 | 429 | 554 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/14 07:15:46 | 0.76 | 161.1 | 22.4 | 70.1 | 878.5 | 398 | 16.7 | 0 | 2.2 | 4.3 | 352.7 | 22.3 | 23 | 67.8 | 69.8 | 878.4 | 878.6 | 156 | 532 | 16.4 | 17
0 | 21/04/14 07:20:46 | 1 | 151.9 | 22.7 | 70.4 | 878.6 | 260 | 17 | 0 | 2.9 | 0.6 | 353.5 | 22.6 | 23.1 | 68.9 | 71.8 | 878.5 | 878.6 | 167 | 187 | 17 | 17.3
0 | 21/04/14 07:25:46 | 1.02 | 124.2 | 22.3 | 72.4 | 878.6 | 189 | 17.1 | 0 | 2.3 | 2 | 318.2 | 22 | 22.6 | 71.8 | 74.7 | 878.5 | 878.7 | 127 | 195 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/14 07:30:46 | 1.03 | 177.9 | 22.3 | 73.2 | 878.6 | 183 | 17.2 | 0 | 3.6 | 2.5 | 356.3 | 22.1 | 22.4 | 73.2 | 74.7 | 878.5 | 878.6 | 143 | 191 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/14 07:35:46 | 1.1 | 180.2 | 22.2 | 74.2 | 878.5 | 367 | 17.4 | 0.2 | 2.9 | 10.3 | 357.9 | 22.1 | 22.4 | 73.9 | 75.4 | 878.4 | 878.6 | 174 | 620 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/14 07:40:46 | 1.12 | 155.1 | 22.3 | 74 | 878.5 | 489 | 17.4 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 350.8 | 22.3 | 22.6 | 72.9 | 74.5 | 878.3 | 878.5 | 420 | 607 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/14 07:45:46 | 1.28 | 161.5 | 22.4 | 73.7 | 878.4 | 570 | 17.5 | 0.2 | 3.4 | 16.8 | 348.7 | 22.4 | 22.6 | 72.7 | 74.4 | 878.3 | 878.4 | 604 | 629 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/14 07:50:46 | 1.09 | 200.2 | 22.6 | 73.4 | 878.4 | 604 | 17.6 | 0 | 2.2 | 0.5 | 357.7 | 22.4 | 23 | 72.2 | 74.3 | 878.3 | 878.5 | 532 | 639 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/14 07:55:46 | 1.17 | 184.4 | 23 | 72.3 | 878.5 | 636 | 17.7 | 0.2 | 3 | 26 | 357.9 | 23 | 23.4 | 70.7 | 72.8 | 878.5 | 878.6 | 610 | 673 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/14 08:00:46 | 1.15 | 206.5 | 23.5 | 70 | 878.6 | 468 | 17.7 | 0 | 3.1 | 2.8 | 358.5 | 23.4 | 24 | 67.7 | 70.7 | 878.5 | 878.7 | 211 | 707 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/14 08:05:46 | 1.33 | 179.7 | 23.5 | 69.6 | 878.7 | 353 | 17.7 | 0 | 3.8 | 33 | 353.5 | 23.4 | 23.9 | 67.8 | 70.4 | 878.7 | 878.9 | 216 | 502 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/14 08:10:46 | 1.38 | 202.7 | 23.4 | 70.2 | 878.8 | 275 | 17.7 | 0.1 | 3.6 | 0.7 | 359.5 | 23.3 | 23.6 | 69.4 | 71.2 | 878.8 | 879 | 215 | 278 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/14 08:15:46 | 1.37 | 163.1 | 23.1 | 71.9 | 879 | 247 | 17.7 | 0.1 | 3.7 | 35.2 | 327 | 22.7 | 23.3 | 71.1 | 74 | 879 | 879.2 | 221 | 242 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/14 08:20:46 | 1.21 | 151.5 | 22.9 | 72.3 | 879.1 | 253 | 17.7 | 0.1 | 3.2 | 5.6 | 342.8 | 22.7 | 22.9 | 72.2 | 73.1 | 879.2 | 879.3 | 225 | 308 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/14 08:25:46 | 1.28 | 131.5 | 22.9 | 72.3 | 879.2 | 354 | 17.7 | 0.1 | 3.2 | 21.3 | 315.6 | 22.8 | 23 | 71.7 | 73 | 879.2 | 879.3 | 263 | 739 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/14 08:30:46 | 1.15 | 163.5 | 23 | 72.1 | 879.3 | 260 | 17.7 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 359.4 | 22.8 | 23.2 | 70.6 | 72.9 | 879.2 | 879.4 | 188 | 291 | 17.5 | 17.9
0 | 21/04/14 08:35:46 | 1.08 | 120.3 | 23.1 | 71.5 | 879.3 | 227 | 17.6 | 0 | 2.9 | 30.3 | 248.2 | 22.9 | 23.2 | 70.4 | 72 | 879.3 | 879.4 | 188 | 223 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/14 08:40:46 | 0.96 | 135.2 | 23.1 | 71.3 | 879.3 | 198 | 17.6 | 0 | 2.2 | 44.4 | 341.1 | 22.9 | 23.2 | 70.2 | 72.4 | 879.3 | 879.4 | 169 | 214 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/14 08:45:46 | 0.87 | 151 | 23.2 | 70.4 | 879.3 | 173 | 17.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 353.4 | 23.1 | 23.4 | 69.1 | 71.2 | 879.2 | 879.4 | 153 | 175 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/14 08:50:46 | 1.13 | 120.8 | 23.1 | 70.9 | 879.4 | 178 | 17.6 | 0.1 | 3.2 | 0 | 356.4 | 23 | 23.3 | 69.4 | 72.3 | 879.3 | 879.5 | 154 | 216 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/14 08:55:46 | 1.2 | 97.6 | 23 | 72 | 879.4 | 187 | 17.6 | 0.2 | 2.7 | 32.6 | 226.7 | 22.8 | 23 | 71.6 | 73.2 | 879.3 | 879.5 | 181 | 220 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/14 09:00:46 | 1.03 | 161.1 | 23.1 | 71.8 | 879.5 | 195 | 17.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 359.2 | 23 | 23.4 | 71.2 | 72.1 | 879.4 | 879.6 | 180 | 250 | 17.5 | 18
0 | 21/04/14 09:05:46 | 0.9 | 182.5 | 23.4 | 71.1 | 879.5 | 296 | 17.9 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 356.6 | 23.4 | 23.7 | 69.5 | 71.7 | 879.4 | 879.6 | 250 | 578 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/14 09:10:46 | 0.81 | 209.2 | 23.7 | 70 | 879.4 | 341 | 17.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 359.6 | 23.6 | 24.1 | 67.7 | 71.3 | 879.3 | 879.5 | 232 | 597 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/14 09:15:46 | 0.91 | 238.5 | 24.1 | 68.6 | 879.3 | 342 | 17.9 | 0 | 2.3 | 6.2 | 358.5 | 24.1 | 24.4 | 67 | 68.3 | 879.2 | 879.4 | 233 | 558 | 17.8 | 18
0 | 21/04/14 09:20:46 | 0.91 | 249.5 | 24.3 | 67.8 | 879.2 | 261 | 17.9 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 358.6 | 24.3 | 24.4 | 66.8 | 67.8 | 879.1 | 879.3 | 197 | 312 | 17.8 | 18
0 | 21/04/14 09:25:46 | 0.93 | 242 | 24.4 | 67.9 | 879.3 | 188 | 18 | 0 | 2.1 | 6.7 | 337.2 | 24.4 | 24.5 | 67.2 | 68.5 | 879.2 | 879.5 | 111 | 201 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 09:30:46 | 1.09 | 186 | 24.1 | 68.8 | 879.4 | 131 | 18 | 0.1 | 2.4 | 3.9 | 338.3 | 23.8 | 24.4 | 67.3 | 71 | 879.4 | 879.5 | 90 | 111 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/14 09:35:46 | 1.06 | 185.5 | 23.9 | 70.6 | 879.4 | 103 | 18.2 | 0 | 2.5 | 3.9 | 358.5 | 23.7 | 23.9 | 70.7 | 72.4 | 879.4 | 879.5 | 83 | 90 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/14 09:40:46 | 1.03 | 165.6 | 23.7 | 71.5 | 879.4 | 116 | 18.2 | 0 | 2.6 | 32.6 | 327.1 | 23.5 | 23.7 | 71.8 | 72.5 | 879.3 | 879.5 | 87 | 179 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 09:45:46 | 0.84 | 176.3 | 23.6 | 71.3 | 879.4 | 183 | 18.1 | 0 | 2.2 | 47.6 | 305.2 | 23.5 | 23.7 | 70.6 | 72 | 879.2 | 879.4 | 179 | 250 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/14 09:50:46 | 0.86 | 216.5 | 23.9 | 70.1 | 879.3 | 287 | 18 | 0 | 2.6 | 1.3 | 358.9 | 23.7 | 24.1 | 68.5 | 71 | 879.2 | 879.3 | 250 | 608 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/14 09:55:46 | 1.06 | 185.9 | 24 | 69.4 | 879.2 | 247 | 18 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 359.1 | 24 | 24.2 | 67.8 | 70.1 | 879.1 | 879.3 | 165 | 562 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/14 10:00:46 | 1.28 | 180.5 | 23.9 | 70.7 | 879.2 | 165 | 18.2 | 0.1 | 3.3 | 0.8 | 356.7 | 23.5 | 24.2 | 69.1 | 73.2 | 879.1 | 879.3 | 84 | 167 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 10:05:46 | 1.61 | 175.2 | 23.6 | 72.2 | 879.1 | 115 | 18.3 | 0 | 4.8 | 4.5 | 356.3 | 23.1 | 23.6 | 72.8 | 73.8 | 879 | 879.2 | 82 | 88 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 10:10:46 | 1.56 | 136.3 | 23.1 | 74.4 | 879.2 | 112 | 18.3 | 0.2 | 3.9 | 2.9 | 357.8 | 22.6 | 23.1 | 73.8 | 76.6 | 879.1 | 879.3 | 86 | 131 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 10:15:46 | 1.6 | 106.4 | 22.8 | 75.8 | 879.2 | 96 | 18.2 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 177.9 | 22.5 | 22.7 | 76.1 | 77.4 | 879.1 | 879.3 | 84 | 110 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 10:20:46 | 1.76 | 97.6 | 22.6 | 76.9 | 879.1 | 90 | 18.3 | 0.2 | 3.6 | 42.3 | 350.9 | 22.4 | 22.5 | 77.3 | 77.7 | 879 | 879.2 | 82 | 90 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/14 10:25:46 | 2.42 | 84.9 | 22.4 | 77.4 | 879.1 | 95 | 18.2 | 0.8 | 6.5 | 37.6 | 102.9 | 22.1 | 22.4 | 76.9 | 78.4 | 879 | 879.2 | 90 | 103 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 10:30:46 | 2.48 | 75.3 | 22.1 | 78.5 | 879.2 | 99 | 18.2 | 0.7 | 5 | 18.9 | 106.6 | 21.9 | 22.2 | 78.3 | 79.8 | 879.1 | 879.3 | 97 | 107 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 10:35:46 | 1.78 | 86 | 22.1 | 78.9 | 879.3 | 93 | 18.2 | 0.1 | 3.3 | 11.9 | 338.2 | 21.9 | 22.1 | 78.5 | 79.5 | 879.2 | 879.4 | 72 | 107 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 10:40:46 | 1.51 | 83.1 | 22 | 79.2 | 879.3 | 70 | 18.2 | 0.2 | 3.6 | 19.5 | 348.8 | 22 | 22.1 | 78.6 | 79.8 | 879.3 | 879.4 | 48 | 72 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/14 10:45:46 | 1.31 | 75.7 | 22 | 79.5 | 879.3 | 54 | 18.3 | 0 | 3.4 | 11.9 | 151.7 | 22 | 22.1 | 79.3 | 80 | 879.2 | 879.4 | 42 | 48 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/14 10:50:46 | 1.05 | 88.6 | 22.1 | 78.5 | 879.3 | 56 | 18.1 | 0 | 2.4 | 0.6 | 349.3 | 22 | 22.2 | 76.4 | 79.6 | 879.2 | 879.3 | 47 | 64 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/14 10:55:46 | 0.83 | 106.5 | 22.2 | 77.7 | 879.2 | 61 | 18.1 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 358 | 22.2 | 22.3 | 76.7 | 78.2 | 879.1 | 879.2 | 63 | 67 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/14 11:00:46 | 0.73 | 168.7 | 22.3 | 77.4 | 879.1 | 53 | 18.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 356.6 | 22.3 | 22.4 | 76.7 | 78.1 | 879 | 879.2 | 40 | 63 | 18 | 18.3
0 | 21/04/14 11:05:46 | 0.75 | 159.5 | 22.3 | 78.1 | 879.1 | 45 | 18.3 | 0 | 2.1 | 11.9 | 359 | 22.2 | 22.4 | 77.9 | 79.5 | 879 | 879.1 | 39 | 41 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/14 11:10:46 | 0.84 | 151.2 | 22.2 | 80 | 879 | 40 | 18.6 | 0 | 2.5 | 9.8 | 300.3 | 22 | 22.3 | 79.2 | 82 | 878.8 | 879 | 36 | 40 | 18.4 | 19
0 | 21/04/14 11:15:46 | 0.77 | 217.3 | 22.1 | 81.7 | 878.9 | 47 | 18.8 | 0 | 2.5 | 0 | 356.2 | 22 | 22.1 | 82 | 83.2 | 878.7 | 878.9 | 38 | 57 | 18.8 | 19
0 | 21/04/14 11:20:46 | 0.87 | 192 | 22 | 83 | 878.7 | 65 | 18.9 | 0.1 | 2.7 | 18.5 | 344.1 | 21.8 | 22 | 82.5 | 84.9 | 878.6 | 878.7 | 56 | 91 | 18.8 | 19.2
0 | 21/04/14 11:25:46 | 1 | 109.3 | 21.9 | 80.9 | 878.7 | 97 | 18.5 | 0.1 | 3.4 | 15.1 | 108.5 | 21.8 | 22 | 78.5 | 83.7 | 878.6 | 878.7 | 91 | 152 | 17.9 | 18.9
0 | 21/04/14 11:30:46 | 0.69 | 206.1 | 22 | 80.2 | 878.5 | 177 | 18.4 | 0 | 1.4 | 75.3 | 341 | 21.9 | 22.1 | 78.8 | 81 | 878.3 | 878.6 | 152 | 262 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/14 11:35:46 | 0.68 | 191.5 | 22.2 | 80.1 | 878.4 | 196 | 18.6 | 0.1 | 1.7 | 23.4 | 326.9 | 22.1 | 22.5 | 78.5 | 81.7 | 878.2 | 878.4 | 175 | 262 | 18.2 | 19.2
0 | 21/04/14 11:40:46 | 2.01 | 123 | 22.5 | 77.4 | 878.3 | 152 | 18.3 | 0.1 | 5.9 | 0.6 | 358.9 | 22.5 | 22.7 | 74 | 81.8 | 878.2 | 878.3 | 101 | 175 | 17.8 | 19.2
0 | 21/04/14 11:45:46 | 1.7 | 143 | 22.7 | 76.5 | 878.3 | 107 | 18.3 | 0.1 | 5.5 | 4.9 | 359.4 | 22.7 | 22.9 | 74.8 | 76.7 | 878.2 | 878.3 | 75 | 101 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 11:50:46 | 1.32 | 159.4 | 22.7 | 76.8 | 878.2 | 85 | 18.4 | 0.1 | 4 | 39.7 | 311 | 22.7 | 22.8 | 76.1 | 77.6 | 878.1 | 878.2 | 70 | 75 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/14 11:55:46 | 1.81 | 125.5 | 22.8 | 76 | 878.1 | 71 | 18.3 | 0.1 | 6.1 | 6.6 | 355.7 | 22.7 | 22.8 | 74.9 | 77.2 | 877.9 | 878.2 | 58 | 70 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/14 12:00:46 | 1.74 | 111.9 | 22.9 | 75.6 | 878 | 66 | 18.3 | 0.2 | 3.8 | 4.6 | 347.6 | 22.8 | 23 | 74.8 | 75.8 | 877.9 | 878.1 | 58 | 68 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/14 12:05:46 | 1.69 | 86.8 | 23 | 74.9 | 877.9 | 78 | 18.3 | 0.7 | 2.9 | 19.8 | 118.5 | 23 | 23.1 | 73.9 | 74.8 | 877.9 | 878 | 68 | 92 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 12:10:46 | 1.24 | 99.4 | 23.2 | 73.8 | 877.9 | 67 | 18.2 | 0 | 2.6 | 0.5 | 358.4 | 23.1 | 23.3 | 71.8 | 74.2 | 877.8 | 878 | 47 | 90 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/14 12:15:46 | 1.69 | 160.8 | 23.1 | 73.3 | 877.8 | 52 | 18.1 | 0.1 | 4.2 | 6.8 | 359 | 23 | 23.2 | 71.8 | 74 | 877.6 | 878 | 42 | 47 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/14 12:20:46 | 1.71 | 145.8 | 22.9 | 73.4 | 877.7 | 46 | 17.9 | 0.1 | 7 | 0.8 | 353.5 | 22.7 | 23 | 72.6 | 74.2 | 877.6 | 877.7 | 41 | 43 | 17.6 | 18
0 | 21/04/14 12:25:46 | 1.13 | 120.2 | 22.8 | 73.5 | 877.7 | 40 | 17.8 | 0 | 2 | 0.7 | 359.4 | 22.7 | 22.8 | 73.1 | 74 | 877.6 | 877.7 | 33 | 41 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/14 12:30:46 | 1 | 150.3 | 22.7 | 74.1 | 877.6 | 33 | 17.9 | 0 | 2.5 | 3.9 | 358.9 | 22.6 | 22.7 | 73.9 | 75.6 | 877.5 | 877.7 | 24 | 33 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/14 12:35:46 | 1.42 | 152.9 | 22.6 | 76.2 | 877.6 | 26 | 18.2 | 0.2 | 4 | 0.7 | 359.7 | 22.3 | 22.7 | 75.3 | 79 | 877.4 | 877.6 | 21 | 24 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 12:40:46 | 1.96 | 124.7 | 22.3 | 78.6 | 877.5 | 27 | 18.4 | 0.2 | 5.2 | 0.2 | 327 | 22.1 | 22.3 | 79 | 80.5 | 877.3 | 877.5 | 23 | 32 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/14 12:45:46 | 2.03 | 90.5 | 22.1 | 79.9 | 877.4 | 37 | 18.4 | 0.5 | 4.5 | 26.8 | 136.3 | 21.9 | 22.1 | 80.2 | 80.9 | 877.2 | 877.4 | 32 | 49 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/14 12:50:46 | 1.57 | 88.8 | 22 | 80.8 | 877.2 | 48 | 18.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 165.6 | 21.9 | 21.9 | 80.4 | 82 | 877 | 877.3 | 45 | 73 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/14 12:55:46 | 1.79 | 84.4 | 21.9 | 81.6 | 877.2 | 60 | 18.6 | 0.3 | 4.8 | 22.8 | 357.3 | 21.8 | 21.9 | 81.6 | 82.7 | 877 | 877.2 | 50 | 76 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/14 13:00:46 | 2.02 | 74.1 | 21.9 | 81.8 | 877.2 | 61 | 18.6 | 0.3 | 4.5 | 16.5 | 109.7 | 21.7 | 21.9 | 81 | 82.7 | 877.1 | 877.3 | 50 | 68 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 13:05:46 | 2.75 | 71.2 | 21.9 | 80.4 | 877.2 | 55 | 18.3 | 0.8 | 6.9 | 25.9 | 93.5 | 21.9 | 22 | 79 | 81.2 | 877.1 | 877.2 | 49 | 57 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 13:10:46 | 2.13 | 61.6 | 22 | 80.3 | 877.2 | 57 | 18.4 | 0.6 | 3.8 | 13 | 108.6 | 21.9 | 22 | 79.5 | 81.2 | 877.1 | 877.2 | 52 | 64 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/14 13:15:46 | 1.92 | 59.5 | 21.9 | 80.1 | 877.1 | 65 | 18.3 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 353.6 | 21.8 | 22 | 78.2 | 81.4 | 877 | 877.2 | 64 | 73 | 17.9 | 18.5
0 | 21/04/14 13:20:46 | 1.49 | 81.1 | 21.8 | 81.8 | 877 | 63 | 18.5 | 0.1 | 4 | 0.7 | 359.6 | 21.6 | 21.9 | 81.3 | 83.7 | 876.9 | 877 | 54 | 73 | 18.4 | 18.9
0 | 21/04/14 13:25:46 | 1.07 | 89.8 | 21.7 | 82.9 | 877 | 53 | 18.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 355.7 | 21.6 | 21.7 | 82.6 | 84.3 | 876.9 | 877 | 38 | 54 | 18.6 | 18.9
0 | 21/04/14 13:30:46 | 0.99 | 96.7 | 21.7 | 81.8 | 876.9 | 39 | 18.4 | 0 | 3.8 | 2 | 359.1 | 21.7 | 21.8 | 80 | 82.8 | 876.9 | 877 | 27 | 38 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/14 13:35:46 | 0.7 | 141.4 | 21.8 | 80.9 | 876.9 | 44 | 18.3 | 0 | 2 | 2.6 | 359.1 | 21.7 | 21.9 | 80 | 81.3 | 876.7 | 876.9 | 30 | 67 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 13:40:46 | 0.45 | 131.8 | 21.8 | 80.6 | 876.8 | 56 | 18.3 | 0 | 1.1 | 23.3 | 270.6 | 21.8 | 21.9 | 79.6 | 81.6 | 876.7 | 876.8 | 54 | 72 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/14 13:45:46 | 0.46 | 166.5 | 21.9 | 81.7 | 876.7 | 53 | 18.6 | 0 | 1.1 | 2.6 | 356.8 | 21.9 | 22 | 80.4 | 83.5 | 876.7 | 876.8 | 48 | 55 | 18.3 | 19
0 | 21/04/14 13:50:46 | 0.51 | 192 | 22 | 82.8 | 876.6 | 69 | 18.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 357.9 | 22 | 22 | 82.5 | 84.1 | 876.5 | 876.7 | 55 | 96 | 18.9 | 19.1
0 | 21/04/14 13:55:46 | 0.63 | 219.1 | 22 | 82.7 | 876.6 | 77 | 18.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 359 | 22 | 22.1 | 81.4 | 83.7 | 876.4 | 876.6 | 69 | 98 | 18.7 | 19.1
0 | 21/04/14 14:00:46 | 1.15 | 173 | 22.1 | 81.9 | 876.5 | 104 | 18.9 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 358.2 | 22.1 | 22.2 | 80.6 | 82.7 | 876.3 | 876.5 | 81 | 146 | 18.6 | 19
0 | 21/04/14 14:05:46 | 1.26 | 149.3 | 22.2 | 81.5 | 876.4 | 138 | 18.8 | 0 | 4.3 | 0.7 | 359.7 | 22.2 | 22.3 | 80.4 | 82.5 | 876.3 | 876.5 | 139 | 174 | 18.7 | 19
0 | 21/04/14 14:10:46 | 2.33 | 103 | 22.1 | 80.9 | 876.4 | 144 | 18.7 | 0.1 | 7.1 | 30.5 | 288.6 | 22 | 22.2 | 79.6 | 81.5 | 876.2 | 876.5 | 136 | 157 | 18.4 | 18.9
0 | 21/04/14 14:15:46 | 2.86 | 87.2 | 22.1 | 80.6 | 876.3 | 135 | 18.6 | 0 | 7.6 | 0.7 | 335.1 | 22 | 22.2 | 79.4 | 81.8 | 876.2 | 876.4 | 122 | 140 | 18.3 | 18.8
0 | 21/04/14 14:20:46 | 2.56 | 87.3 | 22 | 80.8 | 876.2 | 124 | 18.5 | 0 | 6.8 | 3.3 | 349.6 | 21.8 | 22 | 79.8 | 81.8 | 876.1 | 876.3 | 113 | 125 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/14 14:25:46 | 2.1 | 91.1 | 21.9 | 80.9 | 876.2 | 133 | 18.4 | 0.1 | 4.4 | 11.9 | 356 | 21.8 | 21.9 | 80.4 | 81.5 | 876.1 | 876.2 | 125 | 142 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 14:30:46 | 2.66 | 83.7 | 21.8 | 80.7 | 876.1 | 120 | 18.3 | 0.7 | 5.8 | 24.6 | 127.7 | 21.8 | 21.8 | 80.1 | 81.5 | 876 | 876.2 | 99 | 137 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 14:35:46 | 2.43 | 87.7 | 21.9 | 80.3 | 876.1 | 104 | 18.3 | 0 | 5.2 | 12.1 | 323.2 | 21.8 | 22 | 79.6 | 80.6 | 875.9 | 876.1 | 93 | 99 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/14 14:40:46 | 2.13 | 93.3 | 22 | 80 | 876 | 109 | 18.3 | 0.1 | 4.8 | 30.4 | 346.9 | 22 | 22.1 | 79.4 | 80.8 | 875.8 | 876 | 99 | 115 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 14:45:46 | 1.92 | 86.5 | 22.1 | 78.4 | 876 | 89 | 18.2 | 0 | 3.9 | 15.4 | 351.8 | 22 | 22.4 | 76.1 | 79.8 | 875.9 | 876.2 | 56 | 112 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/14 14:50:46 | 1.44 | 113.5 | 22.1 | 79.2 | 876.1 | 55 | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 358.9 | 22 | 22.3 | 78 | 80.4 | 876.1 | 876.3 | 28 | 56 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 14:55:46 | 1.56 | 84.1 | 21.9 | 80.5 | 876.2 | 34 | 18.4 | 0.1 | 3.3 | 1.7 | 359.8 | 21.8 | 22 | 80.4 | 81.7 | 876.2 | 876.3 | 21 | 28 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/14 15:00:46 | 1.46 | 68.6 | 21.9 | 80.7 | 876.3 | 23 | 18.4 | 0 | 3 | 4.4 | 358.5 | 21.8 | 21.9 | 80.4 | 81.2 | 876.2 | 876.4 | 12 | 22 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 15:05:46 | 2.02 | 60.4 | 21.8 | 80.7 | 876.3 | 18 | 18.3 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 97.4 | 21.6 | 21.8 | 79.9 | 81.8 | 876.3 | 876.4 | 12 | 18 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 15:10:46 | 1.74 | 61.2 | 21.6 | 81.7 | 876.3 | 20 | 18.3 | 0.1 | 3 | 1.8 | 355.4 | 21.4 | 21.6 | 81.8 | 82.7 | 876.3 | 876.4 | 18 | 23 | 18.2 | 18.4