## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/14 15:15:46 | 1.24 | 73.1 | 21.5 | 82.3 | 876.4 | 16 | 18.3 | 0.1 | 2 | 3 | 349.7 | 21.4 | 21.5 | 81.8 | 83.3 | 876.3 | 876.4 | 9 | 21 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 15:20:46 | 1.61 | 96.1 | 21.4 | 81.6 | 876.3 | 15 | 18.1 | 0.1 | 4 | 8.9 | 333.3 | 21.4 | 21.5 | 80.2 | 83.3 | 876.2 | 876.4 | 9 | 21 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/14 15:25:46 | 2.52 | 83.9 | 21.4 | 80.7 | 876.2 | 20 | 17.9 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 339.8 | 21.3 | 21.4 | 79.8 | 80.6 | 876 | 876.2 | 21 | 24 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/14 15:30:46 | 2.5 | 69.6 | 21.3 | 81 | 876.2 | 19 | 17.9 | 0.7 | 5.6 | 6.6 | 112.3 | 21.1 | 21.4 | 80.2 | 82.1 | 876 | 876.2 | 18 | 22 | 17.7 | 18
0 | 21/04/14 15:35:46 | 1.92 | 60.8 | 21.2 | 81.9 | 876.2 | 15 | 18 | 0 | 2.9 | 5.7 | 175.6 | 21.1 | 21.2 | 81.8 | 83.6 | 876.2 | 876.3 | 8 | 18 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/14 15:40:46 | 1.53 | 69.4 | 21.1 | 83.1 | 876.3 | 10 | 18.1 | 0.2 | 2.8 | 9.1 | 356.2 | 21 | 21.1 | 83.1 | 84.3 | 876.2 | 876.3 | 6 | 8 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 15:45:46 | 1.49 | 76.4 | 21 | 83.9 | 876.2 | 9 | 18.1 | 0.1 | 3.8 | 12 | 355.5 | 20.8 | 21 | 83.5 | 85.6 | 876.1 | 876.3 | 6 | 9 | 18 | 18.3
0 | 21/04/14 15:50:46 | 2.15 | 73.7 | 20.9 | 83.8 | 876.2 | 8 | 18 | 0.4 | 4.6 | 27.3 | 114.1 | 20.7 | 20.9 | 82.1 | 86.1 | 876.1 | 876.3 | 7 | 8 | 17.6 | 18.4
0 | 21/04/14 15:55:46 | 2.02 | 94.9 | 20.8 | 83.3 | 876.2 | 7 | 17.9 | 0.1 | 5.2 | 14.1 | 331.1 | 20.7 | 20.9 | 82.2 | 83.7 | 876.1 | 876.3 | 6 | 8 | 17.6 | 18
0 | 21/04/14 16:00:46 | 2.18 | 81.5 | 20.7 | 83.5 | 876.2 | 7 | 17.8 | 0.2 | 4.7 | 10.3 | 358 | 20.5 | 20.8 | 82.5 | 85 | 876.1 | 876.3 | 6 | 7 | 17.6 | 18
0 | 21/04/14 16:05:46 | 1.84 | 99.9 | 20.5 | 85.9 | 876.2 | 6 | 18 | 0.1 | 5.4 | 2.5 | 359 | 20.1 | 20.6 | 84.6 | 89.4 | 876.1 | 876.3 | 6 | 6 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/14 16:10:46 | 1.32 | 125.6 | 20.1 | 88.3 | 876.1 | 6 | 18.1 | 0.1 | 3.8 | 5.6 | 356.6 | 19.9 | 20.1 | 89 | 90.3 | 875.9 | 876.2 | 6 | 7 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 16:15:46 | 1.15 | 114 | 19.9 | 89.7 | 876.1 | 6 | 18.2 | 0 | 2.9 | 0.7 | 359 | 19.8 | 19.9 | 90.1 | 91.1 | 876 | 876.2 | 6 | 6 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/14 16:20:46 | 1.56 | 88.3 | 19.9 | 89.8 | 876.2 | 6 | 18.1 | 0.2 | 3.4 | 34.7 | 117 | 19.8 | 19.9 | 89.4 | 90.8 | 876.2 | 876.4 | 6 | 6 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 16:25:46 | 1.35 | 64.1 | 19.9 | 89.8 | 876.2 | 6 | 18.1 | 0.4 | 3 | 0 | 355.4 | 19.8 | 19.9 | 89.6 | 90.1 | 876.2 | 876.3 | 6 | 7 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 16:30:46 | 0.75 | 170.8 | 19.8 | 90.3 | 876.2 | 7 | 18.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359.4 | 19.8 | 19.9 | 89.7 | 90.8 | 876 | 876.2 | 7 | 7 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 16:35:46 | 0.54 | 209.3 | 19.8 | 91 | 876.1 | 7 | 18.3 | 0 | 1 | 2.5 | 357.9 | 19.8 | 19.8 | 90.6 | 92.1 | 876 | 876.2 | 7 | 8 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/14 16:40:46 | 0.6 | 170.3 | 19.8 | 91.4 | 876.2 | 8 | 18.3 | 0 | 1.6 | 2 | 351.3 | 19.7 | 19.8 | 90.6 | 92.3 | 876.1 | 876.4 | 8 | 9 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/14 16:45:46 | 0.95 | 111.2 | 19.8 | 89.8 | 876.3 | 9 | 18.1 | 0.1 | 2.4 | 18.2 | 105.8 | 19.7 | 20 | 87.6 | 90.7 | 876.3 | 876.4 | 9 | 9 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/14 16:50:46 | 0.55 | 172.7 | 19.9 | 88.8 | 876.4 | 8 | 18 | 0 | 1.6 | 62.1 | 317.6 | 20 | 20 | 87.5 | 88.8 | 876.3 | 876.4 | 7 | 9 | 17.9 | 18
0 | 21/04/14 16:55:46 | 0.43 | 162.4 | 19.9 | 89.4 | 876.4 | 7 | 18.1 | 0 | 0.9 | 36.4 | 275.6 | 19.9 | 20 | 88.8 | 90.1 | 876.3 | 876.5 | 6 | 7 | 18 | 18.3
0 | 21/04/14 17:00:46 | 0.41 | 221.4 | 19.9 | 90.1 | 876.5 | 6 | 18.2 | 0 | 1 | 210.2 | 308.5 | 19.9 | 19.9 | 89.9 | 91 | 876.4 | 876.7 | 4 | 6 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/14 17:05:46 | 0.73 | 253.7 | 19.9 | 91 | 876.6 | 5 | 18.4 | 0.2 | 3.1 | 210.4 | 312.9 | 19.9 | 19.9 | 91 | 91.9 | 876.6 | 876.7 | 4 | 6 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/14 17:10:46 | 1.41 | 266.2 | 19.8 | 91.4 | 876.7 | 5 | 18.4 | 0.6 | 3.4 | 208.5 | 342.2 | 19.8 | 19.9 | 91.4 | 92 | 876.6 | 876.8 | 4 | 6 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/14 17:15:46 | 1.24 | 275.5 | 19.8 | 91.6 | 876.8 | 5 | 18.4 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 351.4 | 19.8 | 19.8 | 91.6 | 91.9 | 876.7 | 877 | 4 | 5 | 18.4 | 18.4
0 | 21/04/14 17:20:46 | 1.18 | 270.9 | 19.8 | 91.4 | 876.9 | 4 | 18.3 | 0.3 | 2.2 | 212.9 | 314.9 | 19.8 | 19.8 | 91 | 91.8 | 876.9 | 877.2 | 3 | 5 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/14 17:25:46 | 0.8 | 195.8 | 19.8 | 91.4 | 877.1 | 3 | 18.3 | 0 | 1.6 | 23.4 | 353.4 | 19.8 | 19.8 | 91.1 | 91.6 | 877.1 | 877.2 | 2 | 3 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/14 17:30:46 | 0.94 | 224.1 | 19.8 | 91.2 | 877.1 | 2 | 18.3 | 0 | 2.6 | 0.7 | 353.4 | 19.7 | 19.8 | 90.5 | 91.6 | 877.1 | 877.2 | 1 | 2 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/14 17:35:46 | 0.84 | 260.9 | 19.8 | 91.3 | 877.2 | 1 | 18.3 | 0.1 | 2 | 27.1 | 357.8 | 19.7 | 19.8 | 90.3 | 92 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 18 | 18.4
0 | 21/04/14 17:40:46 | 0.56 | 254.8 | 19.7 | 92 | 877.2 | 1 | 18.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 357.9 | 19.7 | 19.7 | 92 | 92.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/14 17:45:46 | 0.51 | 246.2 | 19.7 | 92.7 | 877.2 | 0 | 18.4 | 0.1 | 0.9 | 11.9 | 353.6 | 19.6 | 19.7 | 92.8 | 93.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 1 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/14 17:50:46 | 0.75 | 260.6 | 19.6 | 93 | 877.3 | 0 | 18.4 | 0.3 | 1.4 | 214.3 | 334 | 19.5 | 19.6 | 93.1 | 93.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/14 17:55:46 | 0.66 | 269.9 | 19.5 | 93.5 | 877.3 | 0 | 18.4 | 0.3 | 1.3 | 231.2 | 335 | 19.5 | 19.5 | 93.3 | 94.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/14 18:00:46 | 0.54 | 268.7 | 19.5 | 94.1 | 877.4 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.2 | 185.5 | 357.9 | 19.4 | 19.5 | 94.1 | 94.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/14 18:05:46 | 0.56 | 226.8 | 19.5 | 94.7 | 877.5 | 0 | 18.6 | 0 | 1.2 | 116 | 303.7 | 19.4 | 19.5 | 94.6 | 95.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 18:10:46 | 0.45 | 181 | 19.5 | 95.2 | 877.5 | 0 | 18.7 | 0 | 1 | 75.3 | 236.9 | 19.4 | 19.5 | 95.3 | 95.5 | 877.4 | 877.7 | 0 | 1 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/14 18:15:46 | 0.67 | 115 | 19.4 | 95.1 | 877.5 | 0 | 18.6 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 355.9 | 19.4 | 19.4 | 94.9 | 95.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/14 18:20:46 | 0.55 | 112.1 | 19.4 | 95.1 | 877.4 | 0 | 18.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.9 | 19.4 | 19.5 | 94.8 | 95.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 18:25:46 | 0.6 | 92.3 | 19.4 | 95.2 | 877.4 | 0 | 18.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 357.9 | 19.4 | 19.4 | 95.3 | 95.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6
0 | 21/04/14 18:30:46 | 0.57 | 96.4 | 19.4 | 95.3 | 877.4 | 0 | 18.6 | 0.1 | 1.2 | 12 | 335.1 | 19.3 | 19.4 | 95.2 | 95.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/14 18:35:46 | 0.6 | 90.4 | 19.4 | 95.4 | 877.5 | 0 | 18.6 | 0.1 | 1.3 | 26 | 139.7 | 19.3 | 19.4 | 95.3 | 95.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 18:40:46 | 0.81 | 68.2 | 19.4 | 95.4 | 877.6 | 0 | 18.6 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 115.3 | 19.3 | 19.4 | 95.2 | 95.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 18:45:46 | 0.86 | 66.5 | 19.4 | 95.1 | 877.5 | 0 | 18.6 | 0.1 | 1.8 | 5.6 | 359.4 | 19.3 | 19.4 | 94.8 | 95.2 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/14 18:50:46 | 0.57 | 104.9 | 19.4 | 95 | 877.6 | 0 | 18.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 357.9 | 19.4 | 19.4 | 94.7 | 95 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/14 18:55:46 | 0.69 | 211.9 | 19.4 | 95.2 | 877.5 | 0 | 18.6 | 0.1 | 1.8 | 207.9 | 336.5 | 19.4 | 19.4 | 94.9 | 95.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/14 19:00:46 | 0.59 | 213.4 | 19.4 | 95.6 | 877.6 | 0 | 18.6 | 0 | 1.7 | 0.6 | 356.7 | 19.3 | 19.4 | 95.6 | 96.1 | 877.4 | 877.9 | 0 | 0 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/14 19:05:46 | 0.75 | 133.9 | 19.4 | 96 | 877.9 | 0 | 18.7 | 0 | 1.5 | 46.9 | 236.9 | 19.3 | 19.4 | 96.1 | 96.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 18.7 | 18.8
0 | 21/04/14 19:10:46 | 0.68 | 88 | 19.3 | 95.9 | 877.9 | 0 | 18.7 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 132.8 | 19.3 | 19.4 | 95.8 | 96.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/14 19:15:46 | 0.69 | 204.8 | 19.3 | 95.9 | 878 | 0 | 18.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 353.5 | 19.3 | 19.4 | 95.8 | 96.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/14 19:20:46 | 0.59 | 245.3 | 19.4 | 96.1 | 878.1 | 0 | 18.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 358 | 19.3 | 19.4 | 96 | 96.2 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/14 19:25:46 | 0.51 | 201.5 | 19.3 | 95.4 | 878.1 | 0 | 18.5 | 0 | 1.8 | 17.2 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 94.3 | 96 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/14 19:30:46 | 1.34 | 125.8 | 19.3 | 91.8 | 878 | 0 | 17.9 | 0.6 | 4 | 12 | 281.8 | 19.2 | 19.5 | 86.5 | 94.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 17.2 | 18.2
0 | 21/04/14 19:35:46 | 1.93 | 93.8 | 19.5 | 88.7 | 878.1 | 0 | 17.6 | 0.9 | 3.6 | 36.9 | 97.2 | 19.5 | 19.7 | 85.8 | 87.6 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 17 | 17.6
0 | 21/04/14 19:40:46 | 2.03 | 81.1 | 19.5 | 88.5 | 878.1 | 0 | 17.6 | 0.8 | 3.2 | 54.1 | 92.8 | 19.5 | 19.7 | 87.6 | 89.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/14 19:45:46 | 1.77 | 69.9 | 19.6 | 88.3 | 878.1 | 0 | 17.6 | 0.7 | 3 | 20.5 | 104.6 | 19.5 | 19.7 | 86.8 | 88.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/14 19:50:46 | 1.51 | 56.9 | 19.6 | 88.3 | 878.1 | 0 | 17.6 | 0.2 | 2.4 | 4.7 | 350.4 | 19.5 | 19.6 | 88.1 | 89 | 878 | 878.1 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/14 19:55:46 | 1.54 | 49.9 | 19.5 | 88.7 | 878.1 | 0 | 17.6 | 0.7 | 2.8 | 5.1 | 95.6 | 19.4 | 19.5 | 88.6 | 89.3 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/14 20:00:46 | 1.44 | 46.8 | 19.5 | 88.7 | 878.1 | 0 | 17.5 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 359 | 19.4 | 19.5 | 88.5 | 89 | 878 | 878.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/14 20:05:47 | 0.98 | 59.7 | 19.4 | 90.3 | 878.1 | 0 | 17.8 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 359.9 | 19.4 | 19.5 | 88.8 | 92.6 | 878 | 878.3 | 0 | 1 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/14 20:10:47 | 1.03 | 61.6 | 19.4 | 91.7 | 878.2 | 0 | 18 | 0.1 | 2 | 3 | 359 | 19.3 | 19.4 | 92 | 93.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 20:15:47 | 0.94 | 56.7 | 19.3 | 92.3 | 878.2 | 0 | 18 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359.4 | 19.3 | 19.4 | 92.4 | 92.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 18 | 18.2
0 | 21/04/14 20:20:47 | 1.1 | 57.5 | 19.3 | 93.1 | 878.2 | 0 | 18.1 | 0 | 2.8 | 0.6 | 353.5 | 19.3 | 19.4 | 92.5 | 94.7 | 878 | 878.3 | 0 | 1 | 18 | 18.4
0 | 21/04/14 20:25:47 | 1.25 | 60.8 | 19.3 | 94.7 | 878.3 | 0 | 18.4 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 94.7 | 96 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/14 20:30:47 | 1.49 | 62.2 | 19.2 | 95.6 | 878.2 | 0 | 18.5 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 357.2 | 19.2 | 19.2 | 96 | 96.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/14 20:35:47 | 1.36 | 65.7 | 19.2 | 95.8 | 878.2 | 0 | 18.4 | 0 | 2.7 | 3.5 | 359.4 | 19.1 | 19.2 | 95.9 | 96.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/14 20:40:47 | 1.76 | 57.6 | 19.2 | 95.6 | 878.3 | 0 | 18.4 | 0.6 | 3.4 | 4.2 | 359.9 | 19.1 | 19.2 | 95.1 | 96 | 878.2 | 878.6 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/14 20:45:47 | 1.38 | 55.6 | 19.2 | 95 | 878.5 | 0 | 18.4 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 94.2 | 95.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/14 20:50:47 | 1.26 | 58.7 | 19.3 | 93.7 | 878.6 | 0 | 18.2 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 355 | 19.2 | 19.4 | 91 | 94.2 | 878.6 | 878.9 | 0 | 0 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/14 20:55:47 | 1.53 | 64.8 | 19.4 | 91.5 | 878.9 | 0 | 18 | 0.1 | 3 | 26 | 123.7 | 19.4 | 19.5 | 89.6 | 91 | 878.8 | 879.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/14 21:00:47 | 1.76 | 58 | 19.5 | 90.5 | 879.1 | 0 | 17.9 | 0.8 | 3.2 | 9.8 | 104 | 19.4 | 19.5 | 89.4 | 90.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/14 21:05:47 | 1.45 | 64.1 | 19.4 | 90.3 | 879.1 | 0 | 17.8 | 0.6 | 2.8 | 15.5 | 106.7 | 19.4 | 19.5 | 90 | 90.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/14 21:10:47 | 0.91 | 69.5 | 19.4 | 90.7 | 879.2 | 0 | 17.8 | 0 | 1.4 | 26 | 123.7 | 19.4 | 19.4 | 90.5 | 91.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/14 21:15:47 | 0.89 | 66.7 | 19.4 | 90.7 | 879.4 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | 27.2 | 106.5 | 19.3 | 19.4 | 90.5 | 91 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/14 21:20:47 | 0.67 | 117.3 | 19.3 | 91.4 | 879.2 | 0 | 17.9 | 0 | 2.1 | 24.5 | 310.5 | 19.2 | 19.4 | 90.9 | 92.2 | 878.9 | 879.4 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/14 21:25:47 | 1.26 | 205.9 | 19.2 | 91.4 | 879 | 0 | 17.8 | 0 | 3.8 | 96.6 | 302.1 | 19.2 | 19.2 | 89.2 | 92.4 | 878.7 | 879 | 0 | 1 | 17.3 | 17.9
0 | 21/04/14 21:30:47 | 1.02 | 154.5 | 19.3 | 89.9 | 878.8 | 0 | 17.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 343.6 | 19.2 | 19.4 | 86.7 | 90.3 | 878.6 | 878.8 | 0 | 1 | 16.9 | 17.7
0 | 21/04/14 21:35:47 | 1.14 | 105.7 | 19.3 | 86.2 | 878.8 | 0 | 16.9 | 0 | 3.2 | 0 | 359.9 | 19.2 | 19.3 | 82.8 | 89.5 | 878.7 | 878.9 | 0 | 1 | 16.3 | 17.5
0 | 21/04/14 21:40:47 | 1.69 | 75.7 | 19.3 | 83.6 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.4 | 3.4 | 6.4 | 359 | 19.3 | 19.4 | 80.8 | 83.4 | 878.8 | 879.1 | 0 | 1 | 16 | 16.5
0 | 21/04/14 21:45:47 | 1.28 | 110.7 | 19.2 | 84.1 | 878.9 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2.5 | 7.5 | 359.5 | 19.1 | 19.3 | 82.1 | 87 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 16 | 16.9
0 | 21/04/14 21:50:47 | 0.82 | 134.7 | 19.1 | 87 | 878.9 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 353.6 | 19 | 19.1 | 87 | 90.2 | 878.8 | 879.1 | 0 | 1 | 16.9 | 17.3
0 | 21/04/14 21:55:47 | 0.69 | 176.4 | 19 | 89.8 | 878.8 | 0 | 17.3 | 0 | 1.3 | 51.8 | 308.5 | 18.9 | 19 | 90.2 | 92.4 | 878.6 | 878.8 | 0 | 1 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/14 22:00:47 | 0.58 | 165.1 | 19 | 91.5 | 878.7 | 0 | 17.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358 | 18.9 | 19 | 92.4 | 92.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/14 22:05:47 | 0.66 | 96 | 18.9 | 92 | 878.6 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 347.6 | 18.9 | 18.9 | 92.3 | 92.6 | 878.4 | 878.7 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/14 22:10:47 | 1.26 | 74.9 | 18.9 | 92.2 | 878.5 | 0 | 17.6 | 0.2 | 2.7 | 27.8 | 82.7 | 18.9 | 18.9 | 91.8 | 92.5 | 878.5 | 878.5 | 0 | 1 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/14 22:15:47 | 1.45 | 71.9 | 19 | 92.1 | 878.5 | 0 | 17.6 | 0.6 | 2.6 | 29.5 | 93.4 | 18.9 | 19 | 91.6 | 92.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/14 22:20:47 | 1.41 | 70.7 | 19 | 91.4 | 878.4 | 0 | 17.6 | 0.5 | 2.2 | 23.6 | 99.9 | 19 | 19.1 | 90.3 | 91.9 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/14 22:25:47 | 1.21 | 73.7 | 19.1 | 90.6 | 878.4 | 0 | 17.5 | 0.2 | 2.4 | 8.1 | 120.3 | 19.1 | 19.2 | 89.6 | 90.4 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/14 22:30:47 | 0.98 | 66.6 | 19.2 | 90.1 | 878.4 | 0 | 17.5 | 0.2 | 2 | 19.3 | 113.2 | 19.1 | 19.2 | 89.3 | 90.7 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/14 22:35:47 | 0.9 | 66.9 | 19.1 | 91.1 | 878.4 | 0 | 17.6 | 0 | 1.5 | 15 | 358.9 | 19 | 19.2 | 90.7 | 92.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/14 22:40:47 | 1 | 68.5 | 19 | 91.9 | 878.4 | 0 | 17.6 | 0.1 | 2 | 12 | 161.1 | 18.9 | 19 | 92.1 | 92.7 | 878.3 | 878.6 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/14 22:45:47 | 1.03 | 64.7 | 18.9 | 92.5 | 878.3 | 0 | 17.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 359.7 | 18.8 | 18.9 | 92.4 | 93.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/14 22:50:47 | 0.81 | 118 | 18.8 | 92.4 | 878.2 | 0 | 17.5 | 0 | 2.1 | 0.5 | 358.6 | 18.8 | 18.8 | 92 | 92.5 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/14 22:55:47 | 0.7 | 132.7 | 18.8 | 91.4 | 878.1 | 0 | 17.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 357.3 | 18.7 | 18.8 | 90.1 | 92.2 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 17 | 17.5
0 | 21/04/14 23:00:47 | 1.03 | 76.7 | 18.7 | 90.3 | 878.1 | 0 | 17 | 0.4 | 2.3 | 11.9 | 116.7 | 18.5 | 18.7 | 89.1 | 90.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/14 23:05:47 | 0.73 | 119.3 | 18.6 | 90.4 | 878.1 | 0 | 17 | 0 | 2.2 | 0.6 | 359 | 18.4 | 18.6 | 90 | 90.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/04/14 23:10:47 | 0.82 | 87.8 | 18.5 | 90.1 | 878.1 | 0 | 16.8 | 0 | 1.5 | 8.6 | 170.2 | 18.3 | 18.5 | 88.7 | 90.5 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/14 23:15:47 | 0.67 | 86.8 | 18.4 | 89.7 | 878 | 0 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 358 | 18.3 | 18.4 | 89 | 89.7 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/14 23:20:47 | 0.53 | 172.1 | 18.4 | 89.9 | 878 | 0 | 16.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 358.9 | 18.3 | 18.4 | 89.6 | 90.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/14 23:25:47 | 0.82 | 119.4 | 18.3 | 90.7 | 877.9 | 0 | 16.8 | 0 | 1.7 | 35.5 | 345.4 | 18.3 | 18.3 | 90.1 | 91.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/14 23:30:47 | 1.32 | 81.3 | 18.4 | 89.4 | 877.8 | 0 | 16.6 | 0.4 | 2.8 | 17.5 | 97 | 18.3 | 18.4 | 87.9 | 90.1 | 877.6 | 877.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/14 23:35:47 | 1.52 | 74.9 | 18.4 | 88 | 877.7 | 0 | 16.4 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 355.1 | 18.4 | 18.5 | 86.2 | 88.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16 | 16.5
0 | 21/04/14 23:40:47 | 1.45 | 72.6 | 18.5 | 87.2 | 877.7 | 0 | 16.3 | 0.5 | 2.9 | 33.9 | 106.2 | 18.5 | 18.5 | 86.3 | 87 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 23:45:47 | 1.13 | 56 | 18.5 | 86.9 | 877.7 | 0 | 16.2 | 0.4 | 1.6 | 12 | 97.4 | 18.5 | 18.5 | 86.2 | 87.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/14 23:50:47 | 1.21 | 75.6 | 18.5 | 86.9 | 877.7 | 0 | 16.3 | 0.1 | 2.7 | 6.7 | 336.4 | 18.5 | 18.7 | 86.4 | 87.4 | 877.5 | 877.8 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/14 23:55:47 | 1.44 | 75.4 | 18.9 | 84.8 | 877.7 | 1 | 16.3 | 0.5 | 2.8 | 20.2 | 195.4 | 18.7 | 19.4 | 82.8 | 86.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/15 00:00:47 | 1.51 | 80.6 | 19.2 | 84.1 | 877.7 | 1 | 16.4 | 0.1 | 3.7 | 12 | 353.5 | 19.3 | 19.4 | 83 | 84.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/15 00:05:47 | 2.16 | 79.4 | 19.3 | 84.7 | 877.5 | 0 | 16.7 | 0.6 | 5.7 | 14.6 | 135.6 | 19.3 | 19.4 | 84.2 | 85.4 | 877.3 | 877.7 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 00:10:47 | 2.97 | 72.3 | 19.3 | 84.2 | 877.5 | 1 | 16.6 | 0.7 | 7.1 | 4.4 | 111.8 | 19.3 | 19.4 | 83.3 | 85.6 | 877.3 | 877.6 | 0 | 1 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/15 00:15:47 | 3.09 | 66.3 | 19.3 | 84.3 | 877.5 | 0 | 16.6 | 0.7 | 5.4 | 10.4 | 93.3 | 19.2 | 19.3 | 83.4 | 85.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/15 00:20:47 | 2.61 | 67.7 | 19.3 | 84.2 | 877.5 | 1 | 16.5 | 0.7 | 3.6 | 19.2 | 353.4 | 19.2 | 19.3 | 83.1 | 84.9 | 877.3 | 877.6 | 0 | 1 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/15 00:25:47 | 2.5 | 67.9 | 19.3 | 84.1 | 877.4 | 1 | 16.5 | 0.2 | 4.5 | 7 | 357.7 | 19.2 | 19.3 | 83.2 | 84.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 00:30:47 | 2.54 | 70.4 | 19.3 | 83.9 | 877.2 | 1 | 16.5 | 0.4 | 5.2 | 21.7 | 143.6 | 19.2 | 19.3 | 83.2 | 84.4 | 877 | 877.3 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 00:35:47 | 1.79 | 76.2 | 19.2 | 84.6 | 877.1 | 0 | 16.5 | 0.2 | 3.3 | 7.9 | 356.8 | 19.1 | 19.3 | 84.1 | 85.6 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/15 00:40:47 | 1.65 | 58.6 | 19.1 | 85.4 | 877.1 | 0 | 16.6 | 0.4 | 2.9 | 8.4 | 207.9 | 19 | 19.1 | 85.4 | 86.4 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/15 00:45:47 | 1.51 | 55.4 | 19 | 86.5 | 877.2 | 0 | 16.7 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 355.7 | 18.9 | 19.1 | 85.8 | 87.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 00:50:47 | 2.07 | 56.3 | 18.9 | 87.1 | 877.2 | 0 | 16.7 | 0.2 | 4.1 | 6.3 | 353.5 | 18.6 | 19 | 86.7 | 88.3 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 00:55:47 | 1.82 | 51.5 | 18.6 | 88.7 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.5 | 3.5 | 17.3 | 130.9 | 18.4 | 18.6 | 88.3 | 89.9 | 876.9 | 877.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 01:00:47 | 1.58 | 55.2 | 18.4 | 89.9 | 877 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3 | 15.4 | 98.4 | 18.3 | 18.4 | 89.9 | 91.4 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 01:05:47 | 1.32 | 68 | 18.3 | 90.7 | 877 | 0 | 16.8 | 0.2 | 2.7 | 30.4 | 147.1 | 18.2 | 18.3 | 90.8 | 91.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 01:10:47 | 1.37 | 65.4 | 18.5 | 89.7 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0.8 | 2.2 | 23.3 | 108.4 | 18.3 | 18.6 | 88.3 | 90.8 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/15 01:15:47 | 1.46 | 57.8 | 18.5 | 89.3 | 877.1 | 0 | 16.7 | 0 | 2.8 | 13.7 | 131.3 | 18.5 | 18.6 | 88 | 89.6 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/15 01:20:47 | 1.63 | 75.5 | 18.5 | 88.8 | 876.9 | 0 | 16.6 | 0 | 6 | 0.6 | 359.4 | 18.5 | 18.7 | 88 | 89.2 | 876.6 | 877 | 0 | 1 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/15 01:25:47 | 1.68 | 81 | 18.7 | 88.6 | 876.7 | 0 | 16.8 | 0.1 | 5.2 | 2.5 | 294.9 | 18.7 | 18.9 | 87.7 | 89.3 | 876.4 | 876.7 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/15 01:30:47 | 2.08 | 69.4 | 18.8 | 89.1 | 876.6 | 0 | 16.9 | 0.8 | 4.8 | 0.7 | 356.8 | 18.8 | 18.9 | 89 | 89.7 | 876.4 | 876.7 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 01:35:47 | 1.91 | 68.5 | 18.7 | 89.6 | 876.7 | 0 | 16.9 | 0 | 4 | 0.6 | 359.9 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 90.9 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 01:40:47 | 1.46 | 67.9 | 18.4 | 91.3 | 876.8 | 0 | 17 | 0.1 | 2.9 | 0 | 358.5 | 18.1 | 18.4 | 90.9 | 92.8 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 01:45:47 | 1.62 | 67.7 | 18.2 | 92.1 | 876.7 | 0 | 16.9 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 358.3 | 18.1 | 18.2 | 92.3 | 92.7 | 876.6 | 876.9 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 01:50:47 | 1.93 | 57.5 | 18.2 | 91.7 | 876.6 | 0 | 16.8 | 0.4 | 3.8 | 6.3 | 346.6 | 18 | 18.2 | 90.9 | 92.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 01:55:47 | 1.51 | 51.7 | 18.1 | 92.2 | 876.4 | 0 | 16.8 | 0 | 3.2 | 0.6 | 347.5 | 18 | 18.2 | 91.4 | 92.9 | 876 | 876.6 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/15 02:00:47 | 1.75 | 56.2 | 18.1 | 92.1 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.3 | 4 | 13.6 | 88.6 | 18 | 18.2 | 91.4 | 92.8 | 876 | 876.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 02:05:47 | 1.49 | 56 | 18.2 | 91.7 | 876.3 | 0 | 16.8 | 0.1 | 3.6 | 2.1 | 359.5 | 18.2 | 18.2 | 91.1 | 91.8 | 876.2 | 876.4 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/15 02:10:47 | 1.77 | 58.4 | 18.2 | 91.1 | 876.3 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.8 | 28.7 | 117.6 | 18.2 | 18.3 | 90.2 | 91.4 | 876.2 | 876.5 | 0 | 1 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/15 02:15:47 | 1.86 | 55.9 | 18.2 | 91.1 | 876.4 | 0 | 16.7 | 0.8 | 4.2 | 13.4 | 114.3 | 18.2 | 18.3 | 88 | 91.8 | 876.3 | 876.6 | 0 | 1 | 16.2 | 16.9
0 | 21/04/15 02:20:47 | 1.72 | 56.5 | 18.3 | 90.5 | 876.3 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 359.9 | 18.2 | 18.5 | 86.8 | 91.8 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 16.1 | 16.9
0 | 21/04/15 02:25:47 | 1.96 | 49.1 | 18.2 | 91.5 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 356.5 | 18.1 | 18.2 | 91.7 | 92.3 | 876.1 | 876.4 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/15 02:30:47 | 2.12 | 45.6 | 18.2 | 91.7 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.5 | 4.1 | 0.2 | 105.8 | 18.1 | 18.2 | 91.1 | 92.5 | 876 | 876.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 02:35:47 | 1.55 | 45.3 | 18.2 | 91.8 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 358 | 18.1 | 18.2 | 91.1 | 92.5 | 876.1 | 876.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 02:40:47 | 1.06 | 93.9 | 18.1 | 92.6 | 876.2 | 0 | 16.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 359.1 | 18.1 | 18.1 | 92.5 | 93.4 | 876.1 | 876.3 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 02:45:47 | 1.56 | 67.7 | 18.1 | 92 | 876.2 | 0 | 16.8 | 0.5 | 3.8 | 18.8 | 136.1 | 18 | 18.1 | 91.2 | 93 | 876.1 | 876.3 | 0 | 1 | 16.6 | 17
0 | 21/04/15 02:50:47 | 1.68 | 55.4 | 18.1 | 91.5 | 876.2 | 0 | 16.7 | 0.3 | 3.2 | 8.2 | 120.3 | 18.1 | 18.2 | 90.8 | 91.7 | 876.1 | 876.3 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 02:55:47 | 1.76 | 63.5 | 18.1 | 91.7 | 876.1 | 0 | 16.7 | 0.6 | 3 | 23.3 | 115.2 | 18 | 18.1 | 91.5 | 92 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:00:47 | 1.91 | 60.5 | 18 | 92.1 | 876.1 | 0 | 16.7 | 0.6 | 3.1 | 14.6 | 104.1 | 18 | 18.1 | 91.8 | 92.6 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:05:47 | 1.68 | 54.5 | 18 | 92.5 | 875.9 | 0 | 16.8 | 0.4 | 3 | 12 | 111.4 | 18 | 18 | 92.3 | 93 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/15 03:10:47 | 1.72 | 66.6 | 18 | 92.2 | 875.8 | 0 | 16.8 | 0.3 | 4 | 27.9 | 109.4 | 18 | 18.1 | 91.8 | 92.7 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:15:47 | 1.63 | 65 | 18.1 | 91.9 | 875.8 | 0 | 16.7 | 0.5 | 2.6 | 19.2 | 119 | 18 | 18.1 | 91.1 | 92.1 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:20:47 | 2.19 | 68.1 | 18.2 | 91.2 | 875.9 | 0 | 16.7 | 0.9 | 4.2 | 20.9 | 111.4 | 18.1 | 18.3 | 90.6 | 91.1 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:25:47 | 2.2 | 65.9 | 18.2 | 90.9 | 875.9 | 0 | 16.7 | 1 | 3.7 | 5.1 | 356 | 18.2 | 18.3 | 90.5 | 90.9 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:30:47 | 2.6 | 67.7 | 18.3 | 90.4 | 875.8 | 1 | 16.7 | 1 | 4.6 | 22.3 | 99.4 | 18.3 | 18.4 | 89.9 | 90.9 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/15 03:35:47 | 2.03 | 91.5 | 18.4 | 90.3 | 875.9 | 1 | 16.7 | 0 | 4 | 8.5 | 353.5 | 18.4 | 18.4 | 89.4 | 90.8 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 03:40:47 | 1.87 | 81.7 | 18.5 | 89.4 | 875.8 | 1 | 16.7 | 0.2 | 3.8 | 25.9 | 342.9 | 18.4 | 18.6 | 87.8 | 90.6 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/15 03:45:47 | 1.32 | 100.6 | 18.4 | 90.4 | 875.8 | 0 | 16.8 | 0.1 | 3 | 24.7 | 327 | 18.3 | 18.5 | 89.5 | 91.5 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 03:50:47 | 1.86 | 70.8 | 18.4 | 89.4 | 875.9 | 0 | 16.6 | 0.7 | 3.6 | 18.3 | 106.4 | 18.3 | 18.5 | 88.1 | 90.9 | 875.8 | 876.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/15 03:55:47 | 2.08 | 63.2 | 18.5 | 88.3 | 876 | 0 | 16.5 | 0.6 | 4 | 13 | 103.4 | 18.4 | 18.8 | 84.9 | 89.7 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 16.1 | 16.8
0 | 21/04/15 04:00:47 | 1.92 | 71 | 18.7 | 86.7 | 876.1 | 0 | 16.4 | 0.1 | 3.4 | 16.5 | 116.7 | 18.8 | 18.9 | 83.9 | 86.4 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 16 | 16.5
0 | 21/04/15 04:05:47 | 1.54 | 71.1 | 18.8 | 86.1 | 876.1 | 0 | 16.4 | 0.4 | 2.3 | 24.9 | 105.1 | 18.8 | 19 | 85.3 | 86.2 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 04:10:47 | 1.24 | 67.2 | 18.9 | 86.5 | 876.1 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2.2 | 15.3 | 128.5 | 18.7 | 19 | 85.3 | 87.8 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/15 04:15:47 | 1.64 | 49.2 | 18.8 | 86.2 | 876.2 | 0 | 16.4 | 0.5 | 4.8 | 2.6 | 108.8 | 18.7 | 18.9 | 85 | 87.9 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/15 04:20:47 | 2.24 | 46.9 | 18.8 | 86 | 876.2 | 0 | 16.4 | 0.9 | 4.5 | 11.9 | 133.2 | 18.8 | 18.9 | 85.5 | 86.4 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 04:25:47 | 2.25 | 48.6 | 18.9 | 85.2 | 876.2 | 0 | 16.4 | 0.4 | 4.1 | 6 | 117.1 | 18.9 | 19 | 84.4 | 85.5 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/15 04:30:47 | 2.03 | 48.4 | 18.9 | 85.7 | 876.3 | 0 | 16.4 | 0.6 | 3.8 | 2.7 | 93.8 | 18.8 | 19 | 85.2 | 86.4 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 04:35:47 | 1.97 | 56.1 | 18.8 | 86.1 | 876.3 | 0 | 16.4 | 0.7 | 4 | 20.9 | 108.8 | 18.7 | 18.8 | 85.8 | 86.7 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 04:40:47 | 2.41 | 52.6 | 18.7 | 86.7 | 876.3 | 0 | 16.5 | 0.9 | 4.5 | 15.2 | 124.6 | 18.6 | 18.7 | 86.5 | 87.5 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 04:45:47 | 2.45 | 49.3 | 18.7 | 87.3 | 876.4 | 0 | 16.5 | 1 | 4.4 | 6.9 | 104.6 | 18.6 | 18.6 | 87.3 | 87.9 | 876.3 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 04:50:47 | 2.88 | 60.3 | 18.7 | 86.9 | 876.4 | 0 | 16.4 | 0.6 | 5.2 | 16 | 110.4 | 18.6 | 18.7 | 86.4 | 87.5 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 04:55:47 | 2.78 | 67.2 | 18.6 | 87.3 | 876.5 | 0 | 16.5 | 1.2 | 4.7 | 39.7 | 94.8 | 18.6 | 18.7 | 87 | 87.7 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:00:47 | 2.61 | 67.2 | 18.6 | 87.5 | 876.4 | 0 | 16.5 | 0.8 | 4 | 13 | 94.4 | 18.6 | 18.6 | 87.3 | 87.9 | 876.4 | 876.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:05:47 | 2.46 | 63.8 | 18.6 | 87.5 | 876.4 | 0 | 16.5 | 0.9 | 3.9 | 18.8 | 117.6 | 18.6 | 18.7 | 87.2 | 87.7 | 876.4 | 876.4 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:10:47 | 2.73 | 67.3 | 18.6 | 87.3 | 876.5 | 0 | 16.5 | 1.2 | 4.5 | 29.8 | 90.2 | 18.6 | 18.7 | 86.7 | 87.6 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 05:15:47 | 2.69 | 68.8 | 18.7 | 86.9 | 876.5 | 1 | 16.4 | 1.3 | 4.1 | 49.8 | 91 | 18.7 | 18.7 | 86.5 | 87 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:20:47 | 2.6 | 63.1 | 18.7 | 86.7 | 876.6 | 1 | 16.4 | 0.8 | 4.5 | 10.2 | 98.8 | 18.7 | 18.8 | 86.2 | 86.9 | 876.6 | 876.7 | 1 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:25:47 | 2.36 | 55.6 | 18.8 | 86.4 | 876.6 | 1 | 16.4 | 0.6 | 5.2 | 0.2 | 112.4 | 18.8 | 18.9 | 85.8 | 86.6 | 876.5 | 876.8 | 1 | 2 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/15 05:30:47 | 2.05 | 55.4 | 18.8 | 86.4 | 876.7 | 1 | 16.5 | 0.5 | 4.8 | 9.2 | 143.1 | 18.8 | 18.9 | 86 | 86.8 | 876.6 | 876.8 | 1 | 2 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 05:35:47 | 1.69 | 52.7 | 18.8 | 86.6 | 876.8 | 2 | 16.5 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 355.2 | 18.8 | 18.8 | 86.3 | 87 | 876.8 | 876.9 | 2 | 3 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 05:40:47 | 1.19 | 59.9 | 18.8 | 86.6 | 876.9 | 3 | 16.5 | 0.3 | 1.7 | 5.5 | 342.8 | 18.8 | 18.8 | 86.3 | 86.9 | 876.8 | 877 | 3 | 4 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 05:45:47 | 1.45 | 50.7 | 18.9 | 86.2 | 876.9 | 4 | 16.5 | 0.7 | 2.6 | 11.9 | 101.8 | 18.8 | 18.9 | 85.5 | 86.9 | 876.9 | 877 | 4 | 6 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 05:50:47 | 1.47 | 53.9 | 18.9 | 85.9 | 876.9 | 6 | 16.5 | 0.5 | 2.5 | 12.8 | 139.2 | 18.9 | 19 | 85.5 | 86.2 | 876.9 | 877 | 5 | 7 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 05:55:47 | 1.6 | 61.5 | 18.9 | 86.1 | 877 | 7 | 16.5 | 0.4 | 2.7 | 17.6 | 88.2 | 18.9 | 19 | 85.7 | 86.4 | 877 | 877.2 | 7 | 10 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 06:00:47 | 1.74 | 53.6 | 19 | 85.3 | 877.1 | 10 | 16.4 | 0.7 | 3.3 | 21.2 | 84.3 | 18.9 | 19.1 | 83.8 | 86 | 877.1 | 877.3 | 10 | 12 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/15 06:05:47 | 1.63 | 53.1 | 19.1 | 83.6 | 877.2 | 13 | 16.3 | 0.3 | 3.2 | 11.9 | 88.1 | 19.1 | 19.4 | 81.4 | 84.3 | 877.1 | 877.3 | 12 | 19 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/15 06:10:47 | 2.22 | 49.3 | 19.3 | 82.9 | 877.2 | 20 | 16.3 | 0.6 | 4.7 | 8.9 | 149 | 19.4 | 19.5 | 81.6 | 83 | 877.2 | 877.3 | 19 | 26 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/15 06:15:47 | 2.17 | 58.7 | 19.4 | 83.1 | 877.3 | 26 | 16.4 | 0.3 | 4 | 0.1 | 357.2 | 19.4 | 19.5 | 82.7 | 83.4 | 877.2 | 877.3 | 26 | 32 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 06:20:47 | 2.51 | 59.6 | 19.3 | 84.1 | 877.3 | 33 | 16.6 | 0.8 | 4.8 | 8 | 110 | 19.2 | 19.4 | 83.4 | 85.5 | 877.2 | 877.3 | 32 | 42 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/15 06:25:47 | 2.66 | 58.1 | 19.3 | 85 | 877.2 | 42 | 16.7 | 0.3 | 5 | 12.9 | 117.7 | 19.2 | 19.3 | 85.3 | 85.8 | 877.1 | 877.3 | 42 | 52 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/15 06:30:47 | 2.13 | 57.7 | 19.3 | 85.3 | 877.3 | 51 | 16.8 | 0.2 | 3.7 | 4.3 | 117.3 | 19.3 | 19.3 | 85.4 | 85.8 | 877.2 | 877.4 | 52 | 61 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/15 06:35:47 | 2.04 | 58 | 19.4 | 85 | 877.4 | 57 | 16.8 | 0.3 | 4.2 | 3.1 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 84.3 | 85.7 | 877.3 | 877.5 | 60 | 61 | 16.7 | 17
0 | 21/04/15 06:40:47 | 2.02 | 52.7 | 19.4 | 84.8 | 877.4 | 56 | 16.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 104.7 | 19.4 | 19.5 | 84.3 | 85 | 877.4 | 877.6 | 52 | 60 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 06:45:47 | 1.69 | 58.7 | 19.4 | 85.1 | 877.5 | 50 | 16.8 | 0 | 3 | 1.1 | 348.1 | 19.4 | 19.5 | 84.9 | 85.7 | 877.5 | 877.6 | 43 | 52 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 06:50:47 | 1.87 | 63.4 | 19.4 | 85.4 | 877.5 | 45 | 16.9 | 0.3 | 3.8 | 5 | 103.1 | 19.4 | 19.5 | 85.4 | 85.9 | 877.5 | 877.6 | 41 | 44 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 06:55:47 | 2.05 | 69.1 | 19.4 | 85.6 | 877.6 | 41 | 16.9 | 0.4 | 4.4 | 31.5 | 146.9 | 19.4 | 19.5 | 85.6 | 85.9 | 877.5 | 877.8 | 37 | 41 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 07:00:47 | 2.13 | 68.5 | 19.5 | 85.6 | 877.7 | 39 | 17 | 0.8 | 3.8 | 33.3 | 91.7 | 19.4 | 19.5 | 85.4 | 85.9 | 877.7 | 877.8 | 37 | 40 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 07:05:47 | 1.59 | 66.6 | 19.5 | 85 | 877.7 | 43 | 16.9 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 359.6 | 19.5 | 19.6 | 83.9 | 85.5 | 877.6 | 877.8 | 39 | 48 | 16.7 | 17
0 | 21/04/15 07:10:47 | 1.76 | 52.8 | 19.6 | 84 | 877.6 | 49 | 16.8 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 336.3 | 19.5 | 19.7 | 82.5 | 85.2 | 877.6 | 877.7 | 48 | 56 | 16.5 | 17
0 | 21/04/15 07:15:47 | 1.92 | 51 | 19.6 | 83.8 | 877.6 | 57 | 16.8 | 0.7 | 3.8 | 12.8 | 99.6 | 19.6 | 19.7 | 83.3 | 84.1 | 877.5 | 877.6 | 56 | 65 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 07:20:47 | 1.78 | 51.7 | 19.7 | 83.5 | 877.5 | 66 | 16.8 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 113.1 | 19.7 | 19.8 | 83 | 83.8 | 877.4 | 877.6 | 64 | 80 | 16.7 | 17
0 | 21/04/15 07:25:47 | 1.66 | 57.8 | 19.7 | 83.5 | 877.6 | 84 | 16.9 | 0.6 | 3.4 | 20.5 | 99.6 | 19.7 | 19.9 | 83.1 | 83.8 | 877.5 | 877.7 | 80 | 111 | 16.7 | 17
0 | 21/04/15 07:30:47 | 1.62 | 53.4 | 19.8 | 83.4 | 877.7 | 103 | 16.9 | 0.4 | 2.8 | 8.1 | 109.4 | 19.8 | 19.9 | 83 | 83.6 | 877.6 | 877.8 | 106 | 121 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 07:35:47 | 1.87 | 51.3 | 19.9 | 83.5 | 877.8 | 99 | 17 | 0.5 | 4 | 9.6 | 113.2 | 19.9 | 20 | 83.2 | 83.8 | 877.7 | 877.9 | 87 | 111 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 07:40:47 | 2.58 | 54.7 | 20 | 83.4 | 877.9 | 92 | 17 | 0.3 | 5.8 | 15.6 | 125.9 | 19.9 | 20 | 82.3 | 83.8 | 877.9 | 878.1 | 81 | 91 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/15 07:45:47 | 2.74 | 54.4 | 20 | 83.8 | 878.1 | 92 | 17.1 | 0.3 | 5.2 | 9.9 | 173.5 | 19.9 | 20 | 83.7 | 84.5 | 878 | 878.2 | 81 | 99 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/15 07:50:47 | 2.32 | 55 | 20 | 83.9 | 878.2 | 101 | 17.1 | 0.2 | 4.1 | 9.9 | 131.7 | 19.9 | 20.1 | 83.2 | 84.5 | 878.1 | 878.3 | 99 | 110 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/15 07:55:47 | 2.02 | 68.6 | 20.1 | 82.9 | 878.3 | 105 | 17.1 | 0 | 4.2 | 1 | 358.8 | 20.1 | 20.3 | 81.9 | 83.2 | 878.2 | 878.5 | 103 | 114 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 08:00:47 | 2.12 | 59.4 | 20.2 | 82.6 | 878.4 | 114 | 17.1 | 0.6 | 4.3 | 16.1 | 134.1 | 20.1 | 20.2 | 81.7 | 83.1 | 878.4 | 878.6 | 105 | 127 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 08:05:47 | 2.23 | 66.8 | 20.2 | 82.2 | 878.5 | 114 | 17 | 0.3 | 4.7 | 40.6 | 93.1 | 20.2 | 20.3 | 81.4 | 82.3 | 878.4 | 878.6 | 107 | 115 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/15 08:10:47 | 1.44 | 73.6 | 20.4 | 81.7 | 878.5 | 107 | 17.1 | 0.3 | 2 | 24.5 | 359.1 | 20.3 | 20.5 | 80.9 | 81.9 | 878.3 | 878.5 | 98 | 107 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 08:15:47 | 1.28 | 65.9 | 20.5 | 81 | 878.4 | 91 | 17.1 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 334 | 20.5 | 20.6 | 79.9 | 81.5 | 878.2 | 878.4 | 67 | 107 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 08:20:47 | 1.02 | 68.4 | 20.6 | 80.8 | 878.3 | 84 | 17.1 | 0.1 | 2.4 | 12 | 113.3 | 20.6 | 20.7 | 79.8 | 81.5 | 878.2 | 878.3 | 67 | 90 | 17 | 17.3
0 | 21/04/15 08:25:47 | 1.26 | 70.3 | 20.6 | 80.3 | 878.2 | 107 | 17.1 | 0.4 | 2.6 | 25.7 | 120.3 | 20.6 | 20.7 | 79.2 | 81.6 | 878.1 | 878.3 | 89 | 151 | 17 | 17.3
0 | 21/04/15 08:30:47 | 1.81 | 67.9 | 20.7 | 79.7 | 878.2 | 129 | 17 | 0.8 | 3.9 | 21.5 | 127.1 | 20.7 | 20.8 | 79 | 80.2 | 878.1 | 878.2 | 107 | 163 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 08:35:47 | 2 | 72.5 | 20.8 | 80 | 878.2 | 106 | 17.2 | 0.1 | 4.2 | 7.3 | 353.6 | 20.8 | 20.9 | 79.4 | 80.6 | 878.1 | 878.3 | 87 | 107 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/15 08:40:47 | 1.97 | 57.4 | 20.9 | 79.6 | 878.3 | 107 | 17.2 | 0.2 | 4.2 | 6.1 | 318.9 | 20.8 | 21 | 78.6 | 80.4 | 878.2 | 878.4 | 94 | 123 | 17 | 17.4
0 | 21/04/15 08:45:47 | 1.57 | 62.5 | 20.9 | 78.9 | 878.4 | 118 | 17.1 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 355.4 | 20.8 | 21 | 77.3 | 79.7 | 878.3 | 878.5 | 118 | 137 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/15 08:50:47 | 1.61 | 70.9 | 21 | 77.7 | 878.4 | 121 | 17 | 0.1 | 4 | 0.7 | 358.4 | 21 | 21.2 | 75.1 | 78 | 878.3 | 878.4 | 80 | 159 | 16.6 | 17.1
0 | 21/04/15 08:55:47 | 1.74 | 61.9 | 21.2 | 76.2 | 878.4 | 86 | 16.9 | 0.2 | 5.1 | 3.9 | 350.2 | 21.2 | 21.4 | 74.2 | 75.7 | 878.3 | 878.5 | 61 | 80 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/15 09:00:47 | 1.11 | 114.5 | 21.3 | 76.8 | 878.5 | 74 | 17.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 357.8 | 21.4 | 21.4 | 75.2 | 78.7 | 878.4 | 878.6 | 64 | 69 | 16.8 | 17.5
0 | 21/04/15 09:05:47 | 0.84 | 119.8 | 21.3 | 78.1 | 878.4 | 70 | 17.3 | 0 | 1.7 | 3.8 | 357.9 | 21.2 | 21.4 | 77.9 | 79.7 | 878.3 | 878.5 | 56 | 92 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/15 09:10:47 | 0.62 | 154.3 | 21.3 | 79.3 | 878.4 | 81 | 17.5 | 0 | 1.3 | 34.4 | 308.4 | 21.2 | 21.3 | 78.2 | 81.1 | 878.4 | 878.5 | 74 | 104 | 17.2 | 17.9
0 | 21/04/15 09:15:47 | 0.74 | 101.3 | 21.1 | 79.2 | 878.5 | 87 | 17.4 | 0.1 | 3.1 | 5.1 | 341.1 | 21 | 21.2 | 78 | 79.9 | 878.4 | 878.6 | 74 | 97 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/15 09:20:47 | 0.55 | 125.5 | 21 | 79.8 | 878.5 | 76 | 17.4 | 0 | 1.4 | 6.8 | 358.1 | 21 | 21.1 | 79.3 | 80.7 | 878.4 | 878.5 | 57 | 93 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/15 09:25:47 | 0.45 | 142 | 21 | 80.5 | 878.5 | 57 | 17.4 | 0 | 1.3 | 8.4 | 358 | 20.9 | 21 | 80.3 | 81.2 | 878.4 | 878.6 | 38 | 57 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/15 09:30:47 | 0.39 | 172.3 | 21 | 81.4 | 878.5 | 44 | 17.7 | 0 | 1 | 36.4 | 343 | 20.9 | 21 | 81 | 82.6 | 878.5 | 878.6 | 35 | 40 | 17.5 | 17.9
0 | 21/04/15 09:35:47 | 0.5 | 199.9 | 20.9 | 82.1 | 878.6 | 47 | 17.8 | 0 | 1.6 | 87.9 | 282.1 | 20.9 | 21 | 81.4 | 83 | 878.6 | 878.7 | 40 | 56 | 17.7 | 18
0 | 21/04/15 09:40:47 | 0.42 | 244.6 | 20.9 | 82 | 878.6 | 60 | 17.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 347.6 | 20.9 | 20.9 | 80.8 | 83.4 | 878.5 | 878.7 | 52 | 78 | 17.5 | 18
0 | 21/04/15 09:45:47 | 0.43 | 262.7 | 20.9 | 81.9 | 878.6 | 44 | 17.7 | 0.1 | 1.2 | 170.2 | 311.1 | 20.9 | 21 | 81.3 | 82.8 | 878.6 | 878.7 | 32 | 52 | 17.6 | 18
0 | 21/04/15 09:50:47 | 0.6 | 272.7 | 20.9 | 82.2 | 878.6 | 43 | 17.8 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 350.2 | 20.9 | 21 | 81.2 | 83.3 | 878.6 | 878.7 | 33 | 52 | 17.5 | 18
0 | 21/04/15 09:55:47 | 0.67 | 278.7 | 20.9 | 83.4 | 878.6 | 49 | 18 | 0 | 1.5 | 8.2 | 350.3 | 20.8 | 20.9 | 83.1 | 84.8 | 878.5 | 878.6 | 49 | 55 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/15 10:00:47 | 0.67 | 234.3 | 20.9 | 83.8 | 878.6 | 49 | 18 | 0 | 1.6 | 21.5 | 331.8 | 20.8 | 20.9 | 83.4 | 84.7 | 878.5 | 878.7 | 48 | 49 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/15 10:05:47 | 1.29 | 163.4 | 20.8 | 82.2 | 878.6 | 56 | 17.7 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 359.1 | 20.8 | 20.9 | 79.9 | 83.6 | 878.5 | 878.6 | 49 | 70 | 17.2 | 18
0 | 21/04/15 10:10:47 | 1.4 | 124.4 | 20.9 | 80.4 | 878.5 | 62 | 17.4 | 0 | 4.6 | 7.2 | 359.1 | 20.8 | 21 | 77.7 | 81.4 | 878.4 | 878.6 | 61 | 71 | 16.8 | 17.6
0 | 21/04/15 10:15:47 | 1.4 | 96.7 | 20.9 | 79.8 | 878.6 | 57 | 17.3 | 0.1 | 3 | 10.3 | 313 | 20.8 | 20.9 | 77.7 | 81.4 | 878.5 | 878.7 | 46 | 61 | 16.8 | 17.6
0 | 21/04/15 10:20:47 | 1.34 | 85.9 | 20.7 | 80.3 | 878.6 | 45 | 17.2 | 0.1 | 2.6 | 18.4 | 171.8 | 20.5 | 20.9 | 78.5 | 81.9 | 878.6 | 878.8 | 33 | 46 | 16.9 | 17.3
0 | 21/04/15 10:25:47 | 1.28 | 69.6 | 20.5 | 81.8 | 878.7 | 37 | 17.2 | 0.6 | 2.2 | 18.7 | 95.6 | 20.2 | 20.5 | 81.3 | 84 | 878.7 | 878.8 | 31 | 34 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/15 10:30:47 | 0.95 | 93 | 20.3 | 83.8 | 878.7 | 43 | 17.4 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 359.9 | 20.1 | 20.2 | 84 | 86 | 878.5 | 878.7 | 34 | 62 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/15 10:35:47 | 0.88 | 190.6 | 20.2 | 84.9 | 878.6 | 76 | 17.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 359.1 | 20.1 | 20.1 | 85 | 85.9 | 878.4 | 878.6 | 62 | 109 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/15 10:40:47 | 0.81 | 176.7 | 20.1 | 85.2 | 878.6 | 88 | 17.5 | 0 | 1.9 | 2.5 | 359 | 20 | 20.1 | 84.6 | 86 | 878.5 | 878.6 | 84 | 109 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/15 10:45:47 | 0.8 | 109.3 | 20.1 | 85.3 | 878.6 | 74 | 17.5 | 0.2 | 1.7 | 9 | 122.7 | 20 | 20.1 | 84.7 | 86.4 | 878.5 | 878.6 | 60 | 84 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/15 10:50:47 | 0.59 | 154.5 | 20 | 85.2 | 878.6 | 59 | 17.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 359.5 | 20 | 20.1 | 84.8 | 85.8 | 878.5 | 878.6 | 40 | 61 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/15 10:55:47 | 0.7 | 103 | 20 | 85.1 | 878.6 | 51 | 17.4 | 0 | 1.8 | 6.9 | 134.4 | 20 | 20.1 | 84.4 | 85.6 | 878.6 | 878.7 | 38 | 62 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/15 11:00:47 | 0.86 | 133.3 | 20.1 | 84.8 | 878.5 | 84 | 17.4 | 0 | 2.1 | 12.3 | 334.1 | 20 | 20.3 | 83.1 | 85.5 | 878.4 | 878.6 | 62 | 118 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/15 11:05:47 | 0.94 | 123.2 | 20.3 | 83.4 | 878.5 | 86 | 17.4 | 0 | 2.4 | 4.6 | 347 | 20.3 | 20.6 | 82 | 83.2 | 878.4 | 878.5 | 73 | 112 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/15 11:10:47 | 0.71 | 164.6 | 20.5 | 83.4 | 878.5 | 77 | 17.6 | 0 | 1.4 | 4.6 | 358 | 20.6 | 20.7 | 81.8 | 85 | 878.4 | 878.6 | 69 | 74 | 17.4 | 18
0 | 21/04/15 11:15:47 | 0.73 | 225.1 | 20.6 | 84.7 | 878.4 | 76 | 17.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 345.5 | 20.7 | 20.8 | 84.8 | 86.2 | 878.2 | 878.4 | 74 | 78 | 18 | 18.3
0 | 21/04/15 11:20:47 | 0.95 | 255 | 20.6 | 85.1 | 878.3 | 70 | 18 | 0.2 | 2.3 | 215.7 | 316.6 | 20.6 | 20.7 | 83.8 | 86.2 | 878.1 | 878.3 | 58 | 78 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/15 11:25:47 | 0.74 | 265.5 | 20.6 | 85.8 | 878.2 | 58 | 18.1 | 0 | 1.6 | 218.6 | 320.6 | 20.6 | 20.6 | 85.2 | 86.7 | 878.2 | 878.2 | 48 | 58 | 18 | 18.3
0 | 21/04/15 11:30:47 | 0.62 | 260.1 | 20.6 | 86.4 | 878.2 | 58 | 18.2 | 0 | 1.3 | 5.6 | 357.9 | 20.6 | 20.7 | 86.1 | 87.5 | 878.2 | 878.3 | 48 | 65 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/15 11:35:47 | 0.47 | 224.4 | 20.6 | 86 | 878.2 | 71 | 18.1 | 0.1 | 0.7 | 113.3 | 294.9 | 20.6 | 20.6 | 85.1 | 86.2 | 878 | 878.2 | 65 | 88 | 18 | 18.2
0 | 21/04/15 11:40:47 | 0.43 | 210.4 | 20.6 | 85.4 | 878 | 83 | 18.1 | 0 | 1 | 0.7 | 358.9 | 20.6 | 20.7 | 84.4 | 85.6 | 877.9 | 878.1 | 88 | 92 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/15 11:45:47 | 0.52 | 247 | 20.7 | 85.4 | 878 | 73 | 18.1 | 0 | 1.3 | 18.3 | 358.1 | 20.6 | 20.7 | 85 | 86.6 | 877.8 | 878 | 57 | 89 | 18 | 18.4
0 | 21/04/15 11:50:47 | 0.48 | 262.7 | 20.7 | 86.9 | 877.9 | 57 | 18.4 | 0 | 1.1 | 12 | 358 | 20.7 | 20.7 | 86.6 | 88.4 | 877.8 | 877.9 | 44 | 57 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/15 11:55:47 | 0.5 | 268.7 | 20.7 | 87.8 | 877.9 | 49 | 18.6 | 0 | 1 | 0.7 | 358 | 20.7 | 20.7 | 87.7 | 88.6 | 877.8 | 877.9 | 43 | 44 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/15 12:00:47 | 0.41 | 278.7 | 20.7 | 88.3 | 877.9 | 40 | 18.7 | 0 | 0.8 | 218.5 | 353.5 | 20.6 | 20.7 | 87.9 | 88.8 | 877.8 | 877.9 | 29 | 43 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/15 12:05:47 | 0.46 | 252.2 | 20.6 | 88.6 | 877.8 | 34 | 18.7 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358 | 20.6 | 20.7 | 88.5 | 89.1 | 877.8 | 877.9 | 29 | 33 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/15 12:10:47 | 0.34 | 210.9 | 20.6 | 88.9 | 877.8 | 36 | 18.6 | 0 | 0.8 | 5.6 | 311.1 | 20.5 | 20.6 | 88.6 | 89.3 | 877.7 | 877.9 | 33 | 39 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/15 12:15:47 | 0.37 | 163.8 | 20.5 | 88.7 | 877.7 | 26 | 18.6 | 0 | 1.2 | 23.4 | 317.5 | 20.4 | 20.6 | 87.8 | 89.5 | 877.6 | 877.8 | 15 | 35 | 18.3 | 18.8
0 | 21/04/15 12:20:47 | 0.82 | 152.8 | 20.4 | 87.8 | 877.7 | 22 | 18.3 | 0 | 2.4 | 32.6 | 345.5 | 20.2 | 20.5 | 85.6 | 88.7 | 877.5 | 877.8 | 16 | 27 | 17.9 | 18.6
0 | 21/04/15 12:25:47 | 1.32 | 101.9 | 20.2 | 88.8 | 877.6 | 35 | 18.2 | 0.4 | 2.9 | 7.7 | 96.7 | 19.9 | 20.2 | 88.4 | 89.9 | 877.5 | 877.7 | 27 | 47 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/15 12:30:47 | 0.72 | 111.2 | 20 | 90.1 | 877.6 | 38 | 18.3 | 0 | 1.4 | 30.4 | 246.4 | 19.8 | 19.9 | 89.7 | 91.5 | 877.5 | 877.6 | 35 | 47 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/15 12:35:47 | 0.48 | 130.9 | 19.9 | 91.8 | 877.5 | 44 | 18.5 | 0 | 0.7 | 2 | 358 | 19.8 | 19.9 | 91.5 | 93.4 | 877.4 | 877.6 | 36 | 55 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/15 12:40:47 | 0.42 | 176.5 | 19.8 | 93 | 877.5 | 52 | 18.6 | 0 | 1 | 2.5 | 359.4 | 19.7 | 19.8 | 93.4 | 93.9 | 877.4 | 877.5 | 51 | 60 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/15 12:45:47 | 0.34 | 162.9 | 19.7 | 93.6 | 877.4 | 58 | 18.7 | 0 | 0.7 | 63.3 | 306.4 | 19.7 | 19.8 | 93.7 | 94.4 | 877.3 | 877.4 | 51 | 67 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/15 12:50:47 | 0.38 | 221.7 | 19.7 | 94.3 | 877.3 | 65 | 18.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 359 | 19.7 | 19.7 | 94.4 | 94.9 | 877.2 | 877.3 | 65 | 70 | 18.8 | 18.9
0 | 21/04/15 12:55:47 | 0.32 | 212.4 | 19.7 | 94.6 | 877.2 | 59 | 18.8 | 0 | 0.9 | 2.5 | 357.9 | 19.6 | 19.7 | 94.7 | 94.9 | 877.2 | 877.3 | 47 | 65 | 18.7 | 18.9
0 | 21/04/15 13:00:47 | 0.5 | 189.6 | 19.6 | 94.7 | 877.2 | 45 | 18.7 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 359.5 | 19.5 | 19.7 | 94.3 | 95 | 877.2 | 877.3 | 32 | 47 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/15 13:05:47 | 0.64 | 175.5 | 19.6 | 94.5 | 877.2 | 38 | 18.6 | 0 | 2 | 6.7 | 357.9 | 19.4 | 19.6 | 93.4 | 95.1 | 877.1 | 877.3 | 30 | 41 | 18.3 | 18.8
0 | 21/04/15 13:10:47 | 0.84 | 174.7 | 19.5 | 93.6 | 877.2 | 46 | 18.4 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 359.7 | 19.3 | 19.5 | 92.3 | 93.5 | 877.1 | 877.2 | 41 | 56 | 18 | 18.4
0 | 21/04/15 13:15:47 | 0.92 | 150.8 | 19.3 | 93.3 | 877.2 | 55 | 18.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 353.5 | 19.2 | 19.3 | 92.3 | 93.7 | 877.1 | 877.3 | 56 | 64 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 13:20:47 | 0.83 | 161 | 19.2 | 94 | 877.1 | 60 | 18.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 358.1 | 19.1 | 19.2 | 93.7 | 94.7 | 877 | 877.2 | 59 | 65 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/15 13:25:47 | 0.64 | 200.3 | 19.1 | 94.4 | 877.1 | 59 | 18.2 | 0 | 1.8 | 3.8 | 359.6 | 19 | 19.1 | 94.2 | 94.8 | 877 | 877.2 | 58 | 60 | 18 | 18.2
0 | 21/04/15 13:30:47 | 0.58 | 219.5 | 19.2 | 94.6 | 877 | 66 | 18.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 357.9 | 19.1 | 19.2 | 94.7 | 95 | 877 | 877.1 | 59 | 75 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/15 13:35:47 | 0.56 | 196.1 | 19.2 | 94.7 | 877 | 62 | 18.3 | 0 | 1.3 | 5.8 | 359 | 19.2 | 19.2 | 94.4 | 94.8 | 876.9 | 877 | 44 | 75 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/15 13:40:47 | 0.46 | 209 | 19.2 | 94.5 | 876.9 | 44 | 18.3 | 0 | 1.3 | 72.9 | 358 | 19.2 | 19.2 | 94.4 | 94.7 | 876.9 | 877 | 32 | 44 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/15 13:45:47 | 0.39 | 192.5 | 19.2 | 94.5 | 876.9 | 40 | 18.3 | 0 | 0.7 | 65 | 281.8 | 19.2 | 19.3 | 94.3 | 94.7 | 876.8 | 877 | 32 | 42 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/15 13:50:47 | 0.44 | 168.6 | 19.2 | 94.7 | 876.9 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0.9 | 3.8 | 358.9 | 19.2 | 19.3 | 94.6 | 95 | 876.9 | 877 | 35 | 44 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/15 13:55:49 | 0.53 | 145.2 | 19.2 | 94.7 | 876.9 | 32 | 18.3 | 0.2 | 1.1 | 86 | 186.8 | 19.2 | 19.2 | 94.5 | 94.7 | 876.9 | 877 | 24 | 35 | 18.3 | 18.3
0 | 21/04/15 14:00:49 | 0.35 | 112 | 19.2 | 94.8 | 876.9 | 25 | 18.3 | 0 | 0.6 | 30.4 | 156.4 | 19.2 | 19.2 | 94.6 | 94.9 | 876.9 | 877 | 20 | 24 | 18.3 | 18.3
0 | 21/04/15 14:05:49 | 0.27 | 148.9 | 19.2 | 95 | 876.9 | 23 | 18.3 | 0 | 0.5 | 66.3 | 267.9 | 19.2 | 19.2 | 94.9 | 95.2 | 876.9 | 877 | 20 | 24 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/15 14:10:49 | 0.33 | 203.7 | 19.2 | 95.3 | 876.9 | 25 | 18.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 357.9 | 19.2 | 19.2 | 95.2 | 95.7 | 876.9 | 877 | 24 | 28 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/15 14:15:49 | 0.47 | 135.4 | 19.2 | 95.1 | 876.9 | 27 | 18.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 353.5 | 19.1 | 19.2 | 94.7 | 95.6 | 876.9 | 877 | 27 | 29 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/15 14:20:49 | 0.43 | 170.6 | 19.1 | 95 | 876.9 | 31 | 18.2 | 0 | 0.9 | 2.6 | 357.9 | 19 | 19.1 | 94.8 | 95.3 | 876.8 | 876.9 | 29 | 37 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/15 14:25:49 | 0.41 | 191.2 | 19.1 | 95.1 | 876.9 | 32 | 18.2 | 0 | 1 | 0.7 | 350.1 | 19 | 19.1 | 94.6 | 95.4 | 876.8 | 876.9 | 29 | 37 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/15 14:30:49 | 0.57 | 212.8 | 19 | 95.1 | 876.9 | 28 | 18.2 | 0 | 1.7 | 75.5 | 335.1 | 18.9 | 19 | 94.7 | 95.4 | 876.8 | 877 | 21 | 29 | 18 | 18.2
0 | 21/04/15 14:35:49 | 0.47 | 236.8 | 19 | 95.4 | 876.9 | 22 | 18.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 357.9 | 18.9 | 19 | 95.4 | 95.7 | 876.9 | 877 | 18 | 21 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/15 14:40:49 | 0.5 | 243.5 | 18.9 | 95.6 | 876.9 | 24 | 18.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 359.5 | 18.9 | 19 | 95.6 | 95.7 | 876.8 | 877 | 21 | 27 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/15 14:45:49 | 0.47 | 212.5 | 18.9 | 95.4 | 876.9 | 22 | 18.1 | 0 | 1.2 | 78.8 | 327 | 18.8 | 18.9 | 95.2 | 95.6 | 876.8 | 876.9 | 19 | 26 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 14:50:49 | 0.45 | 166.3 | 18.8 | 95.5 | 876.9 | 22 | 18 | 0.1 | 0.9 | 30.4 | 250.2 | 18.8 | 18.8 | 95.4 | 95.6 | 876.8 | 877 | 20 | 24 | 18 | 18
0 | 21/04/15 14:55:49 | 0.49 | 149.6 | 18.8 | 95.5 | 876.9 | 22 | 18 | 0 | 1.7 | 18.3 | 336.6 | 18.7 | 18.8 | 95.5 | 95.6 | 876.8 | 876.9 | 21 | 24 | 18 | 18
0 | 21/04/15 15:00:49 | 0.45 | 136.8 | 18.7 | 95.4 | 876.8 | 23 | 18 | 0 | 1.1 | 30.4 | 327 | 18.7 | 18.8 | 95.2 | 95.5 | 876.8 | 876.9 | 23 | 24 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 15:05:49 | 0.42 | 192 | 18.8 | 95.4 | 876.8 | 24 | 18 | 0 | 1.2 | 0.7 | 358.9 | 18.7 | 18.8 | 95.3 | 95.6 | 876.7 | 876.9 | 24 | 25 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 15:10:49 | 0.63 | 153.7 | 18.8 | 95.4 | 876.8 | 26 | 18 | 0 | 1.8 | 12 | 343 | 18.8 | 18.8 | 95.1 | 95.6 | 876.7 | 876.8 | 25 | 29 | 18 | 18