## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/15 15:15:49 | 0.5 | 156.1 | 18.8 | 95.2 | 876.8 | 28 | 18 | 0 | 1.2 | 2.6 | 342.9 | 18.8 | 18.8 | 95 | 95.2 | 876.7 | 876.9 | 28 | 29 | 18 | 18
0 | 21/04/15 15:20:49 | 0.49 | 126.9 | 18.8 | 95 | 876.7 | 30 | 18 | 0 | 1.4 | 30.4 | 257.4 | 18.8 | 18.9 | 94.8 | 95.1 | 876.6 | 876.8 | 29 | 32 | 18 | 18
0 | 21/04/15 15:25:49 | 0.53 | 139.2 | 18.9 | 94.9 | 876.7 | 29 | 18 | 0 | 1.4 | 56.9 | 295.9 | 18.9 | 18.9 | 94.6 | 95.1 | 876.6 | 876.7 | 26 | 32 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 15:30:49 | 0.45 | 133.4 | 18.9 | 94.7 | 876.7 | 30 | 18 | 0.1 | 1 | 40.2 | 267.9 | 18.9 | 18.9 | 94.4 | 94.6 | 876.6 | 876.8 | 26 | 37 | 18 | 18
0 | 21/04/15 15:35:49 | 0.51 | 103.5 | 18.9 | 94.2 | 876.7 | 33 | 18 | 0.3 | 1 | 33.7 | 153.3 | 18.9 | 18.9 | 93.8 | 94.4 | 876.6 | 876.8 | 31 | 39 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 15:40:49 | 0.49 | 108.6 | 18.9 | 93.8 | 876.7 | 28 | 17.9 | 0.2 | 0.8 | 38.5 | 170.9 | 18.9 | 19 | 93.2 | 93.8 | 876.7 | 876.8 | 23 | 31 | 17.8 | 18
0 | 21/04/15 15:45:49 | 0.47 | 99.3 | 19 | 93 | 876.8 | 25 | 17.8 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 357.9 | 19 | 19.1 | 91.8 | 93.2 | 876.7 | 876.9 | 21 | 23 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/15 15:50:49 | 0.54 | 83.7 | 19.1 | 92.3 | 876.8 | 21 | 17.8 | 0.1 | 1.2 | 3.8 | 357.9 | 19.1 | 19.2 | 91.6 | 92.4 | 876.7 | 876.8 | 16 | 21 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/15 15:55:49 | 0.5 | 77.1 | 19.2 | 91.5 | 876.8 | 17 | 17.7 | 0 | 1.2 | 9.5 | 138.8 | 19.1 | 19.2 | 90.8 | 91.7 | 876.7 | 876.8 | 14 | 16 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/15 16:00:49 | 0.54 | 61 | 19.2 | 91.2 | 876.8 | 16 | 17.7 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 359.4 | 19.2 | 19.3 | 90.8 | 91.4 | 876.7 | 876.8 | 14 | 16 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/15 16:05:49 | 0.5 | 101.9 | 19.2 | 91.4 | 876.7 | 16 | 17.8 | 0.1 | 1.3 | 5.6 | 303.7 | 19.2 | 19.3 | 91.1 | 92 | 876.7 | 876.8 | 16 | 17 | 17.7 | 18
0 | 21/04/15 16:10:49 | 0.61 | 66.5 | 19.3 | 91.2 | 876.7 | 18 | 17.8 | 0 | 1.2 | 5.6 | 357.8 | 19.3 | 19.4 | 90.9 | 92 | 876.6 | 876.7 | 17 | 20 | 17.8 | 18
0 | 21/04/15 16:15:49 | 0.65 | 92.2 | 19.3 | 91.1 | 876.6 | 19 | 17.8 | 0 | 1.7 | 0.6 | 359 | 19.3 | 19.3 | 90.7 | 91.4 | 876.6 | 876.7 | 19 | 22 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/15 16:20:49 | 0.45 | 147.6 | 19.3 | 91.4 | 876.6 | 17 | 17.8 | 0 | 1.1 | 2.5 | 358 | 19.2 | 19.3 | 90.9 | 91.8 | 876.5 | 876.6 | 14 | 19 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/15 16:25:49 | 0.62 | 81.4 | 19.3 | 91.5 | 876.6 | 17 | 17.9 | 0.2 | 1.5 | 6.7 | 357.8 | 19.2 | 19.3 | 91.4 | 91.8 | 876.6 | 876.7 | 14 | 21 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/15 16:30:49 | 0.48 | 75.2 | 19.3 | 91.6 | 876.7 | 24 | 17.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 91.4 | 92.1 | 876.6 | 876.7 | 21 | 31 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 16:35:50 | 0.44 | 161 | 19.3 | 91.9 | 876.7 | 28 | 17.9 | 0 | 1.2 | 5.6 | 287.1 | 19.2 | 19.3 | 91.9 | 92.3 | 876.6 | 876.7 | 29 | 32 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 16:40:50 | 0.31 | 172.9 | 19.2 | 92.1 | 876.7 | 31 | 17.9 | 0 | 0.6 | 33.7 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 91.9 | 92.5 | 876.6 | 876.7 | 29 | 38 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 16:45:50 | 0.25 | 197.6 | 19.2 | 92.3 | 876.7 | 35 | 17.9 | 0 | 0.5 | 38.4 | 345.5 | 19.2 | 19.3 | 92 | 92.6 | 876.7 | 876.8 | 32 | 40 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 16:50:50 | 0.28 | 142.5 | 19.2 | 92.2 | 876.8 | 29 | 17.9 | 0 | 0.6 | 33.7 | 156.4 | 19.2 | 19.3 | 92 | 92.5 | 876.8 | 876.9 | 22 | 32 | 17.9 | 18
0 | 21/04/15 16:55:50 | 0.26 | 154.1 | 19.2 | 92.5 | 876.8 | 22 | 18 | 0 | 0.5 | 95.6 | 255.4 | 19.2 | 19.3 | 92.5 | 93 | 876.8 | 877 | 13 | 22 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 17:00:50 | 0.23 | 162.2 | 19.3 | 93.2 | 876.9 | 14 | 18.1 | 0 | 0.5 | 16.3 | 296 | 19.3 | 19.3 | 93 | 93.8 | 876.9 | 877 | 8 | 14 | 18.1 | 18.2
0 | 21/04/15 17:05:50 | 0.35 | 140.6 | 19.2 | 93.4 | 877 | 9 | 18.1 | 0 | 1.2 | 38.5 | 237 | 19.2 | 19.3 | 93.3 | 93.8 | 876.9 | 877.1 | 5 | 8 | 18 | 18.2
0 | 21/04/15 17:10:50 | 0.69 | 109 | 19.2 | 93.3 | 877 | 6 | 18.1 | 0.2 | 2.1 | 16.3 | 351.7 | 19.1 | 19.2 | 93.1 | 93.7 | 876.9 | 877.1 | 3 | 5 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 17:15:50 | 0.57 | 175.8 | 19.1 | 93.6 | 877.1 | 4 | 18 | 0 | 1.5 | 12 | 353.6 | 19 | 19.1 | 93.2 | 93.9 | 877 | 877.2 | 2 | 3 | 18 | 18.1
0 | 21/04/15 17:20:50 | 0.9 | 143.4 | 19 | 93.6 | 877.2 | 2 | 17.9 | 0.1 | 2.3 | 26 | 336.5 | 18.8 | 19 | 93.1 | 94 | 877.2 | 877.4 | 1 | 2 | 17.7 | 18
0 | 21/04/15 17:25:50 | 0.97 | 108.4 | 18.8 | 94.2 | 877.3 | 2 | 17.9 | 0.2 | 2.3 | 35 | 140.6 | 18.7 | 18.8 | 93.9 | 94.9 | 877.3 | 877.4 | 1 | 2 | 17.8 | 18
0 | 21/04/15 17:30:50 | 0.92 | 115.4 | 18.7 | 94.7 | 877.3 | 1 | 17.9 | 0 | 1.9 | 39.6 | 318.8 | 18.6 | 18.7 | 94.8 | 95.1 | 877.3 | 877.4 | 1 | 1 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/15 17:35:50 | 1.34 | 91.5 | 18.7 | 94.9 | 877.4 | 1 | 17.8 | 0.7 | 2.7 | 47.8 | 103.1 | 18.6 | 18.6 | 94.9 | 95.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.8 | 17.8
0 | 21/04/15 17:40:50 | 1.52 | 83.5 | 18.6 | 95.2 | 877.4 | 1 | 17.8 | 0.2 | 4 | 23.3 | 287.1 | 18.6 | 18.6 | 95.3 | 95.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/15 17:45:50 | 1.3 | 82.5 | 18.6 | 95.3 | 877.4 | 0 | 17.8 | 0.1 | 2.4 | 17.2 | 178 | 18.5 | 18.6 | 95.2 | 95.5 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/15 17:50:50 | 1.21 | 73.5 | 18.5 | 94.8 | 877.3 | 0 | 17.7 | 0.4 | 1.9 | 25 | 114.6 | 18.5 | 18.6 | 93.7 | 95.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/15 17:55:50 | 1.19 | 60.3 | 18.6 | 93.6 | 877.3 | 0 | 17.5 | 0.4 | 2.1 | 17.5 | 131.8 | 18.5 | 18.6 | 92.6 | 93.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/15 18:00:50 | 1.19 | 50.2 | 18.6 | 93.4 | 877.3 | 0 | 17.5 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 104.8 | 18.6 | 18.7 | 92.6 | 93.9 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/15 18:05:50 | 0.97 | 43.6 | 18.6 | 93.9 | 877.2 | 0 | 17.6 | 0 | 1.9 | 5.1 | 347.6 | 18.6 | 18.6 | 93.9 | 94.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/15 18:10:50 | 1.29 | 52.9 | 18.6 | 93.7 | 877.2 | 0 | 17.6 | 0.6 | 2.4 | 19.8 | 122.2 | 18.6 | 18.7 | 92.7 | 94.1 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/15 18:15:50 | 1.65 | 46.2 | 18.7 | 92.8 | 877.1 | 0 | 17.5 | 0.4 | 3 | 15.8 | 104.9 | 18.7 | 18.8 | 91.9 | 92.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/15 18:20:50 | 1.83 | 47.1 | 18.8 | 92.3 | 877.2 | 0 | 17.5 | 0.8 | 3 | 21.6 | 84.3 | 18.8 | 18.8 | 91.9 | 92.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/15 18:25:50 | 1.64 | 46.3 | 18.8 | 92 | 877.2 | 0 | 17.4 | 0.2 | 2.7 | 20.5 | 108.5 | 18.8 | 18.8 | 91.7 | 92.1 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/15 18:30:50 | 1.67 | 59.6 | 18.8 | 91.6 | 877.3 | 0 | 17.4 | 0.5 | 3 | 1.6 | 118.9 | 18.8 | 18.8 | 90.6 | 92.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/15 18:35:50 | 1.55 | 50 | 18.8 | 90.9 | 877.2 | 0 | 17.3 | 0.3 | 2.6 | 4 | 120.3 | 18.8 | 18.8 | 90.3 | 90.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/15 18:40:50 | 1.66 | 45.4 | 18.8 | 90.7 | 877.2 | 0 | 17.2 | 0.6 | 2.6 | 9.9 | 94.5 | 18.8 | 18.8 | 90.4 | 90.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/15 18:45:50 | 1.94 | 42.4 | 18.8 | 90.4 | 877.2 | 0 | 17.2 | 0.7 | 3.6 | 5.7 | 105.2 | 18.8 | 18.9 | 89.3 | 90.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 18:50:50 | 1.54 | 55.9 | 18.8 | 90.1 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0.3 | 2.4 | 5 | 348.7 | 18.8 | 18.9 | 89.2 | 90.3 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 18:55:50 | 1.64 | 65.3 | 18.8 | 90.1 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.7 | 2.8 | 20.8 | 120.3 | 18.8 | 18.8 | 89.9 | 90.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/15 19:00:50 | 1.73 | 67.9 | 18.8 | 90.1 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.6 | 2.8 | 39.1 | 94.6 | 18.8 | 18.8 | 89.8 | 90.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 19:05:50 | 1.8 | 57.3 | 18.8 | 90.1 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0.6 | 3.2 | 8.2 | 119.1 | 18.8 | 18.8 | 89.6 | 90.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 19:10:50 | 1.49 | 64 | 18.8 | 89.8 | 877.4 | 0 | 17 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 358 | 18.8 | 18.8 | 89.2 | 90.1 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 19:15:50 | 1.06 | 69.2 | 18.8 | 90 | 877.5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0.6 | 357.3 | 18.7 | 18.8 | 89.9 | 90.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 19:20:50 | 1.51 | 72 | 18.7 | 90 | 877.6 | 0 | 17 | 0 | 3.8 | 0.6 | 137.4 | 18.7 | 18.8 | 88.4 | 90.9 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 16.8 | 17.1
0 | 21/04/15 19:25:50 | 1.61 | 59.5 | 18.8 | 89.1 | 877.6 | 0 | 16.9 | 0.6 | 3.1 | 15.3 | 108.8 | 18.8 | 18.8 | 88.3 | 88.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/15 19:30:50 | 2 | 65.5 | 18.8 | 88.8 | 877.6 | 0 | 16.9 | 0.3 | 3.6 | 10.1 | 354.5 | 18.7 | 18.8 | 88.1 | 89.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 19:35:50 | 1.79 | 65.9 | 18.8 | 88.2 | 877.6 | 0 | 16.8 | 0.5 | 3 | 20 | 358.5 | 18.8 | 18.9 | 87.4 | 88.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 19:40:50 | 1.84 | 59.3 | 18.9 | 88 | 877.7 | 0 | 16.9 | 0.3 | 3.1 | 4.6 | 95 | 18.8 | 19.1 | 87.3 | 88.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 19:45:50 | 1.93 | 68.9 | 19 | 88.6 | 877.8 | 0 | 17 | 0.1 | 3.3 | 1.6 | 356.7 | 18.9 | 19.1 | 87.9 | 89.3 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 19:50:50 | 1.8 | 76.8 | 19 | 88.6 | 877.9 | 0 | 17.1 | 0.2 | 3.8 | 4.3 | 353.5 | 19 | 19.2 | 88 | 89.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 19:55:50 | 1.94 | 75.4 | 19.1 | 88.5 | 878 | 0 | 17.1 | 0.7 | 3.1 | 41.5 | 101.9 | 19.1 | 19.2 | 88.1 | 88.9 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 20:00:50 | 1.64 | 78.6 | 19.1 | 89.4 | 878.1 | 0 | 17.2 | 0 | 3.3 | 33.2 | 180.6 | 19 | 19.1 | 88.9 | 90.3 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/15 20:05:50 | 1.93 | 74.8 | 19 | 90 | 878.2 | 0 | 17.3 | 0.3 | 4.5 | 42.4 | 124.4 | 18.9 | 19 | 90.1 | 90.7 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/15 20:10:50 | 1.68 | 77.3 | 19 | 90.3 | 878.4 | 0 | 17.3 | 0.3 | 2.7 | 17 | 171.5 | 18.9 | 19 | 90.1 | 90.7 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/15 20:15:50 | 1.92 | 78.6 | 19 | 89.9 | 878.5 | 0 | 17.2 | 0.2 | 4.8 | 38 | 297.1 | 18.9 | 19 | 89.4 | 90.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/15 20:20:50 | 2.22 | 75.2 | 19 | 89.9 | 878.6 | 0 | 17.3 | 1 | 4.2 | 35.8 | 107.5 | 18.9 | 19 | 89.5 | 90.1 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/15 20:25:50 | 1.98 | 69.7 | 19 | 90.1 | 878.6 | 0 | 17.3 | 0.6 | 3.1 | 26.7 | 94.6 | 18.9 | 19 | 89.9 | 90.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/15 20:30:50 | 2.01 | 63 | 18.9 | 90.2 | 878.7 | 0 | 17.2 | 0.1 | 3.9 | 10.2 | 111.9 | 18.9 | 19 | 89.7 | 90.5 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/15 20:35:50 | 1.99 | 64.9 | 19 | 89.9 | 878.8 | 0 | 17.2 | 0.9 | 3.1 | 23.2 | 98.1 | 18.9 | 19 | 89.3 | 90.1 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/15 20:40:50 | 1.64 | 87.5 | 19 | 89.2 | 878.8 | 0 | 17.1 | 0.1 | 4 | 6.2 | 359.1 | 19 | 19.1 | 88.3 | 89.3 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 20:45:50 | 1.29 | 98.3 | 19.1 | 88.2 | 878.9 | 0 | 17.1 | 0 | 2.5 | 11.9 | 353.4 | 19.1 | 19.2 | 87.2 | 88.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 20:50:50 | 0.86 | 136.5 | 19.2 | 87.8 | 878.9 | 0 | 17.1 | 0 | 3 | 23.2 | 311 | 19.2 | 19.3 | 86.8 | 88.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 20:55:50 | 0.78 | 203.8 | 19.1 | 88.7 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0 | 1.8 | 109 | 322.2 | 19 | 19.2 | 88.3 | 90 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/15 21:00:50 | 0.66 | 233.1 | 19 | 89.9 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 357.9 | 18.9 | 19 | 90 | 91 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/15 21:05:50 | 0.8 | 258.3 | 18.9 | 90.7 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0.2 | 1.9 | 219.5 | 335 | 18.8 | 18.9 | 91 | 91.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/15 21:10:50 | 0.64 | 202.8 | 18.8 | 90.8 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0 | 1.8 | 0.5 | 356.6 | 18.7 | 18.8 | 90.6 | 91.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/15 21:15:50 | 0.52 | 161.3 | 18.8 | 90.4 | 878.9 | 0 | 17.1 | 0 | 1.4 | 0.5 | 357.8 | 18.7 | 18.8 | 89.9 | 90.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/15 21:20:50 | 0.52 | 146.8 | 18.7 | 90.3 | 878.8 | 0 | 17 | 0 | 1.5 | 0.5 | 357.8 | 18.6 | 18.7 | 89.9 | 90.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/15 21:25:50 | 0.63 | 87.7 | 18.6 | 90.3 | 878.7 | 0 | 17 | 0.1 | 1.6 | 5.7 | 358.9 | 18.6 | 18.7 | 90.2 | 90.6 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 21:30:50 | 1.27 | 60.1 | 18.6 | 89.9 | 878.6 | 0 | 16.9 | 0.3 | 3.6 | 3 | 355.6 | 18.6 | 18.6 | 89.2 | 90.3 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 21:35:50 | 1.45 | 70.6 | 18.5 | 89.8 | 878.5 | 0 | 16.8 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 353.5 | 18.5 | 18.6 | 89.4 | 89.9 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 21:40:50 | 1.72 | 59.4 | 18.4 | 90.6 | 878.5 | 0 | 16.9 | 0.3 | 3.5 | 5.2 | 358 | 18.3 | 18.5 | 89.9 | 91.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 21:45:50 | 2.19 | 64.2 | 18.4 | 91.2 | 878.4 | 0 | 16.9 | 0.7 | 3.8 | 6.5 | 100.5 | 18.3 | 18.3 | 91 | 92 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 21:50:50 | 2.27 | 64.4 | 18.4 | 90.3 | 878.5 | 0 | 16.8 | 0.4 | 4.2 | 0.1 | 120.4 | 18.3 | 18.5 | 89.4 | 91 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 21:55:50 | 1.79 | 67.2 | 18.5 | 89.7 | 878.5 | 0 | 16.7 | 0.1 | 2.6 | 9.9 | 357.2 | 18.5 | 18.5 | 89.3 | 89.5 | 878.4 | 878.7 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7
0 | 21/04/15 22:00:50 | 1.62 | 56.6 | 18.5 | 89.3 | 878.6 | 0 | 16.7 | 0.3 | 3.3 | 9.4 | 106.4 | 18.5 | 18.6 | 88.7 | 89.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/15 22:05:50 | 1.66 | 50.9 | 18.5 | 88.5 | 878.7 | 0 | 16.6 | 0.4 | 4.2 | 0.6 | 343 | 18.5 | 18.6 | 87.6 | 88.8 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/15 22:10:50 | 1.74 | 52.8 | 18.6 | 88.1 | 878.7 | 0 | 16.5 | 0.6 | 3 | 13.4 | 95.8 | 18.6 | 18.6 | 87.5 | 88.1 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/15 22:15:50 | 1.47 | 47.6 | 18.6 | 88.2 | 878.6 | 0 | 16.6 | 0.4 | 2.2 | 9.4 | 135.7 | 18.5 | 18.6 | 87.9 | 88.5 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/15 22:20:50 | 1.48 | 59.7 | 18.6 | 88.1 | 878.6 | 0 | 16.5 | 0.3 | 2.4 | 5.6 | 358 | 18.5 | 18.6 | 87.9 | 88.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 22:25:50 | 1.29 | 54.5 | 18.5 | 88.3 | 878.5 | 0 | 16.5 | 0.6 | 2.1 | 17.4 | 93.7 | 18.5 | 18.6 | 88.1 | 88.8 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/15 22:30:50 | 1.02 | 62.9 | 18.5 | 88.8 | 878.5 | 0 | 16.6 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 356 | 18.4 | 18.5 | 88.8 | 89.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/15 22:35:50 | 1 | 67.3 | 18.5 | 88.3 | 878.4 | 0 | 16.5 | 0.4 | 1.5 | 38.5 | 101.9 | 18.4 | 18.5 | 87.7 | 88.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/15 22:40:50 | 0.67 | 102.8 | 18.6 | 87.8 | 878.4 | 0 | 16.5 | 0 | 1.1 | 11.9 | 350.1 | 18.5 | 18.6 | 87.1 | 87.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/15 22:45:50 | 0.57 | 93 | 18.5 | 88.4 | 878.4 | 0 | 16.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 358 | 18.5 | 18.6 | 87.9 | 89.1 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/15 22:50:50 | 0.52 | 108.9 | 18.6 | 88.9 | 878.3 | 0 | 16.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 358.9 | 18.5 | 18.6 | 88.8 | 89.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/15 22:55:50 | 0.55 | 89.7 | 18.7 | 89.1 | 878.3 | 1 | 16.9 | 0 | 1.3 | 30.3 | 281.9 | 18.6 | 18.8 | 89 | 90 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:00:50 | 0.45 | 200.9 | 18.7 | 89.2 | 878.2 | 0 | 16.9 | 0.1 | 0.7 | 207.2 | 300.3 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 89.8 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 23:05:50 | 0.5 | 174.7 | 18.6 | 90 | 878.2 | 0 | 16.9 | 0.1 | 1 | 5.7 | 358.9 | 18.5 | 18.6 | 89.8 | 90.9 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:10:50 | 0.9 | 160.2 | 18.6 | 90.7 | 878.2 | 1 | 17 | 0.1 | 2.1 | 11.9 | 349.5 | 18.5 | 18.6 | 90.6 | 91.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/15 23:15:50 | 0.72 | 102.1 | 18.6 | 90.6 | 878.2 | 0 | 17 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 359 | 18.6 | 18.6 | 90.5 | 90.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/15 23:20:50 | 0.86 | 66.3 | 18.6 | 90.6 | 878.1 | 0 | 17 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 359.9 | 18.5 | 18.6 | 90.3 | 90.7 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:25:50 | 1.01 | 47.2 | 18.5 | 90.6 | 878.1 | 0 | 17 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 359.2 | 18.5 | 18.5 | 90.4 | 90.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:30:50 | 1.35 | 42.5 | 18.5 | 90.5 | 878 | 0 | 16.9 | 0.3 | 2.6 | 13.6 | 82.3 | 18.5 | 18.5 | 90.3 | 90.7 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:35:50 | 1.38 | 43 | 18.5 | 90.3 | 877.9 | 0 | 16.9 | 0.8 | 2.1 | 16.6 | 93.3 | 18.5 | 18.6 | 90.1 | 90.3 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/15 23:40:50 | 1.33 | 42.9 | 18.5 | 90.4 | 877.8 | 0 | 16.9 | 0.6 | 2.1 | 14.5 | 104 | 18.4 | 18.5 | 90.2 | 90.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/15 23:45:50 | 1.64 | 58.9 | 18.5 | 90.3 | 877.7 | 0 | 16.9 | 0.2 | 2.9 | 9 | 94.8 | 18.4 | 18.6 | 89 | 90.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/15 23:50:50 | 1.7 | 66 | 18.6 | 89.4 | 877.6 | 1 | 16.8 | 0.2 | 3.1 | 27.9 | 104.6 | 18.6 | 18.7 | 88.6 | 89.3 | 877.5 | 877.7 | 1 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/15 23:55:50 | 2.16 | 66.8 | 18.6 | 88.9 | 877.6 | 1 | 16.8 | 0.7 | 4.2 | 26 | 96.3 | 18.6 | 18.8 | 88 | 89.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 2 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 00:00:50 | 2.04 | 55.8 | 18.7 | 88.3 | 877.5 | 1 | 16.8 | 0.8 | 2.9 | 8.6 | 117.4 | 18.7 | 18.9 | 87.5 | 88.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/16 00:05:50 | 1.44 | 68.4 | 18.8 | 87.8 | 877.4 | 1 | 16.8 | 0 | 2.8 | 1.9 | 358.5 | 18.9 | 19 | 86.9 | 88 | 877.2 | 877.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 00:10:50 | 1.34 | 58.9 | 18.8 | 88.3 | 877.3 | 0 | 16.8 | 0.1 | 3.6 | 2.2 | 359.4 | 18.7 | 18.9 | 88 | 89.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/16 00:15:50 | 1.82 | 54.2 | 18.7 | 88.8 | 877.3 | 1 | 16.9 | 0.6 | 3.9 | 11.8 | 185.5 | 18.6 | 18.7 | 88.9 | 89.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/16 00:20:50 | 1.76 | 58.3 | 18.7 | 89.1 | 877.2 | 1 | 16.8 | 0.4 | 2.8 | 3.7 | 111.3 | 18.6 | 18.7 | 88.7 | 89.8 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 00:25:50 | 1.73 | 50.9 | 18.6 | 88.8 | 877.2 | 1 | 16.8 | 0.7 | 2.9 | 18.3 | 109.2 | 18.6 | 18.7 | 88.2 | 88.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 00:30:50 | 1.43 | 53.5 | 18.6 | 89 | 877.2 | 0 | 16.8 | 0.5 | 2 | 0.7 | 117.2 | 18.5 | 18.6 | 88.8 | 89.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/16 00:35:50 | 1.38 | 52 | 18.6 | 88.7 | 877.1 | 1 | 16.7 | 0.1 | 2.4 | 5.9 | 355.1 | 18.6 | 18.6 | 88.3 | 88.8 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/16 00:40:50 | 0.97 | 63.2 | 18.6 | 88.7 | 877.1 | 1 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 358.9 | 18.6 | 18.6 | 88.3 | 89.2 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 00:45:51 | 0.81 | 80.6 | 18.6 | 89.2 | 877 | 0 | 16.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 273.8 | 18.5 | 18.6 | 89.1 | 89.7 | 877 | 877 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 00:50:51 | 0.83 | 94.2 | 18.6 | 89.3 | 877 | 1 | 16.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 357.9 | 18.5 | 18.6 | 89 | 89.8 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/16 00:55:51 | 0.77 | 147.9 | 18.6 | 88.9 | 876.9 | 1 | 16.7 | 0 | 1.6 | 47.4 | 339.4 | 18.6 | 18.7 | 88.2 | 89.2 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:00:51 | 0.6 | 169.3 | 18.7 | 88.6 | 876.9 | 1 | 16.7 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 18.7 | 18.8 | 87.9 | 88.8 | 876.8 | 876.9 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:05:51 | 0.45 | 160.9 | 18.7 | 88.1 | 876.8 | 1 | 16.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 356.7 | 18.7 | 18.8 | 87.4 | 88.3 | 876.7 | 876.9 | 1 | 2 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:10:51 | 0.34 | 229.3 | 18.8 | 88.3 | 876.8 | 1 | 16.8 | 0 | 1 | 49.2 | 350.3 | 18.7 | 18.8 | 87.9 | 88.6 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 01:15:51 | 0.57 | 153.9 | 18.8 | 88.8 | 876.7 | 1 | 16.9 | 0 | 1.8 | 24.6 | 296 | 18.7 | 18.8 | 88.6 | 89.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/16 01:20:51 | 1.05 | 85.9 | 18.8 | 88.1 | 876.7 | 1 | 16.8 | 0.7 | 2.5 | 19.4 | 92.8 | 18.7 | 19.1 | 85.4 | 89.3 | 876.6 | 876.8 | 1 | 2 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/16 01:25:51 | 1.25 | 62.1 | 19 | 86.5 | 876.7 | 2 | 16.7 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 355.4 | 19.1 | 19.2 | 85 | 86.2 | 876.6 | 876.8 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/16 01:30:51 | 1.45 | 58.7 | 19.1 | 85.9 | 876.6 | 1 | 16.7 | 0.7 | 3.2 | 1.2 | 359.3 | 19.1 | 19.2 | 85.1 | 86 | 876.5 | 876.6 | 1 | 2 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:35:51 | 1.48 | 58 | 19.2 | 85.6 | 876.6 | 1 | 16.7 | 0.2 | 3.1 | 1.9 | 359.4 | 19.2 | 19.3 | 84.9 | 85.9 | 876.5 | 876.6 | 1 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:40:51 | 1.55 | 51.5 | 19.2 | 85.2 | 876.5 | 1 | 16.7 | 0.2 | 2.9 | 6.8 | 358.3 | 19.2 | 19.3 | 84.7 | 85.3 | 876.5 | 876.6 | 1 | 2 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/16 01:45:51 | 1.42 | 60.5 | 19.2 | 85.4 | 876.5 | 1 | 16.7 | 0.2 | 3.6 | 1.2 | 331.8 | 19.2 | 19.3 | 84.7 | 85.9 | 876.4 | 876.6 | 1 | 2 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 01:50:51 | 1.23 | 65.8 | 19.2 | 86 | 876.5 | 1 | 16.8 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 353.6 | 19.1 | 19.2 | 85.5 | 86.8 | 876.4 | 876.5 | 1 | 2 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 01:55:51 | 1.17 | 52.5 | 19.1 | 86.5 | 876.4 | 1 | 16.8 | 0 | 2.6 | 0.6 | 356.7 | 19 | 19.1 | 86.6 | 87 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 02:00:51 | 1.31 | 45.3 | 19.1 | 86.7 | 876.4 | 1 | 16.8 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 356.8 | 19 | 19.1 | 86.5 | 87.1 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 02:05:51 | 1.99 | 49.3 | 19.1 | 86.4 | 876.4 | 1 | 16.7 | 1 | 4.2 | 21.1 | 96.7 | 19 | 19.1 | 85.3 | 87.3 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 02:10:51 | 1.82 | 57.6 | 19 | 86.4 | 876.3 | 1 | 16.7 | 0.6 | 3.7 | 16.1 | 105.9 | 19 | 19.1 | 85.3 | 87 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 02:15:51 | 2.03 | 58 | 19 | 86.6 | 876.3 | 1 | 16.7 | 0.7 | 3.9 | 16.3 | 103 | 18.9 | 19 | 86.5 | 87 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 02:20:51 | 1.85 | 67.6 | 18.9 | 86.9 | 876.3 | 1 | 16.7 | 0.4 | 3.3 | 31.1 | 357.5 | 18.9 | 19 | 86.6 | 87.1 | 876.1 | 876.3 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/16 02:25:51 | 1.73 | 59 | 18.9 | 86.7 | 876.2 | 1 | 16.6 | 0.6 | 2.7 | 8.3 | 104.5 | 18.9 | 19 | 86.3 | 87.2 | 876.1 | 876.2 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/16 02:30:51 | 1.53 | 51.4 | 19 | 86.2 | 876.2 | 1 | 16.6 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 354.7 | 18.9 | 19 | 85.6 | 86.4 | 876.1 | 876.2 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/16 02:35:51 | 1.41 | 61.5 | 19 | 86.3 | 876.1 | 1 | 16.6 | 0.2 | 2.3 | 9.3 | 111.6 | 18.8 | 19 | 85.7 | 87.6 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/16 02:40:51 | 1.35 | 70.8 | 18.8 | 87.3 | 876 | 0 | 16.6 | 0.5 | 2.2 | 22.3 | 111.1 | 18.7 | 18.8 | 87.5 | 88.2 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/16 02:45:51 | 1.44 | 68.1 | 18.8 | 87.1 | 876 | 0 | 16.6 | 0.5 | 2.4 | 6.7 | 359.3 | 18.7 | 18.9 | 85.9 | 87.8 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/16 02:50:51 | 0.96 | 76.8 | 18.8 | 86.5 | 876 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.6 | 41.7 | 121.9 | 18.8 | 18.9 | 85.8 | 86.7 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/16 02:55:51 | 0.94 | 53.9 | 18.8 | 87.1 | 876 | 0 | 16.6 | 0.4 | 1.4 | 16 | 94.4 | 18.7 | 18.8 | 86.7 | 87.8 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/16 03:00:51 | 1.19 | 42.8 | 18.7 | 87.1 | 876 | 1 | 16.5 | 0.8 | 2.2 | 18.9 | 75.3 | 18.7 | 18.7 | 86.8 | 87.7 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/16 03:05:51 | 1.27 | 55.4 | 18.7 | 87 | 876 | 1 | 16.5 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 357.2 | 18.6 | 18.7 | 86.8 | 87.1 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/16 03:10:51 | 1.35 | 64.9 | 18.6 | 87.1 | 876 | 0 | 16.4 | 0.4 | 2.1 | 30.4 | 100.7 | 18.6 | 18.6 | 87 | 87.2 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.4 | 16.4
0 | 21/04/16 03:15:51 | 1.5 | 66.1 | 18.5 | 87.5 | 875.9 | 0 | 16.4 | 0.1 | 2.4 | 11 | 93.4 | 18.4 | 18.6 | 87.2 | 87.9 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:20:51 | 1.39 | 69.8 | 18.5 | 87.4 | 875.9 | 0 | 16.3 | 0.2 | 2.4 | 24.2 | 107.9 | 18.4 | 18.5 | 86.9 | 87.8 | 875.8 | 876 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/16 03:25:51 | 1.11 | 74.1 | 18.5 | 87.5 | 876 | 0 | 16.4 | 0.1 | 1.8 | 7.6 | 353.4 | 18.4 | 18.5 | 87.5 | 87.6 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:30:51 | 0.97 | 74.8 | 18.5 | 87.6 | 876 | 0 | 16.3 | 0.2 | 1.5 | 7.6 | 122.4 | 18.4 | 18.5 | 87.3 | 87.9 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:35:51 | 1.09 | 51.9 | 18.4 | 87.8 | 876 | 0 | 16.3 | 0.5 | 1.8 | 16 | 81.7 | 18.4 | 18.4 | 87.6 | 88.3 | 875.9 | 876.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:40:51 | 1.21 | 57.2 | 18.4 | 88.1 | 876 | 0 | 16.4 | 0 | 2.2 | 7.5 | 110.1 | 18.3 | 18.4 | 88.1 | 88.4 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:45:51 | 1.42 | 62.1 | 18.4 | 87.9 | 876 | 0 | 16.3 | 0.6 | 2.4 | 15.4 | 123.7 | 18.4 | 18.4 | 87.5 | 88.2 | 876 | 876 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:50:51 | 1.46 | 52.6 | 18.4 | 88.1 | 876 | 0 | 16.3 | 0.6 | 2.5 | 14.9 | 106 | 18.3 | 18.4 | 87.8 | 88.5 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 03:55:51 | 1.64 | 52 | 18.4 | 87.9 | 876.1 | 0 | 16.3 | 0.6 | 2.9 | 13.2 | 128.5 | 18.4 | 18.4 | 87.6 | 88.1 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 04:00:51 | 1.51 | 55.5 | 18.3 | 88 | 876.1 | 0 | 16.3 | 0.4 | 2.6 | 5.7 | 126.3 | 18.3 | 18.4 | 88 | 88.2 | 876.1 | 876.2 | 0 | 1 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/16 04:05:51 | 1.65 | 54.9 | 18.3 | 87.7 | 876.1 | 0 | 16.2 | 1 | 2.9 | 18 | 90 | 18.2 | 18.3 | 87.4 | 88 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/04/16 04:10:51 | 2.24 | 64.4 | 18.2 | 87.2 | 876 | 0 | 16.1 | 0.6 | 3.8 | 37.3 | 106.2 | 18.1 | 18.3 | 86.3 | 87.5 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/16 04:15:51 | 2.67 | 69.2 | 18.3 | 86.1 | 876 | 1 | 15.9 | 1.3 | 5.3 | 31.4 | 97 | 18.3 | 18.4 | 84.9 | 86.3 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 15.8 | 16
0 | 21/04/16 04:20:51 | 2.96 | 69.3 | 18.5 | 84.9 | 876.1 | 1 | 15.9 | 1.8 | 4.7 | 47.4 | 86.4 | 18.4 | 18.6 | 84 | 85.1 | 876 | 876.2 | 1 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/16 04:25:51 | 3.01 | 70.1 | 18.5 | 84.6 | 876.1 | 1 | 15.9 | 1.4 | 4.6 | 38.8 | 90.7 | 18.5 | 18.6 | 84.2 | 84.7 | 876 | 876.2 | 1 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/16 04:30:51 | 2.42 | 71.3 | 18.6 | 84 | 876.1 | 1 | 15.9 | 0.5 | 3.6 | 35.1 | 138.9 | 18.5 | 18.7 | 83 | 84.8 | 876 | 876.2 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/16 04:35:51 | 2.15 | 74.4 | 18.6 | 83.8 | 876 | 1 | 15.8 | 0.7 | 3.2 | 35.7 | 181.6 | 18.5 | 18.7 | 83.1 | 84.3 | 876 | 876.1 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/16 04:40:51 | 2.25 | 73.7 | 18.5 | 84.1 | 876 | 0 | 15.8 | 0.2 | 4.1 | 44.9 | 104.1 | 18.3 | 18.6 | 83.3 | 85.3 | 875.9 | 876 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/16 04:45:51 | 2.28 | 73.9 | 18.3 | 84.9 | 876.1 | 0 | 15.7 | 0.7 | 3.9 | 38.6 | 139.8 | 18.2 | 18.3 | 84.8 | 85.7 | 876 | 876.2 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/16 04:50:51 | 1.8 | 61.3 | 18.1 | 86.3 | 876.2 | 0 | 15.8 | 0 | 2.7 | 0.7 | 173.5 | 17.7 | 18.3 | 84.8 | 88.7 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/16 04:55:51 | 1.59 | 52.9 | 17.9 | 87.7 | 876.3 | 0 | 15.8 | 0.5 | 2.3 | 11.9 | 89 | 17.7 | 17.8 | 88.1 | 88.9 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/16 05:00:51 | 1.53 | 55.1 | 17.9 | 87.7 | 876.3 | 0 | 15.8 | 0.3 | 2.6 | 17.7 | 125.1 | 17.8 | 17.9 | 87.5 | 88.2 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/16 05:05:51 | 1.31 | 49.3 | 18 | 87 | 876.3 | 0 | 15.8 | 0.1 | 2.3 | 9.6 | 346.9 | 17.9 | 18.1 | 85.8 | 87.7 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/16 05:10:51 | 1.63 | 43 | 17.9 | 87.8 | 876.4 | 0 | 15.8 | 0.6 | 3 | 0.7 | 85.2 | 17.7 | 18 | 87.3 | 88.7 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/16 05:15:51 | 1.63 | 43.9 | 17.8 | 88.3 | 876.4 | 0 | 15.8 | 0.1 | 2.9 | 18 | 96.1 | 17.7 | 17.8 | 87.9 | 88.9 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/16 05:20:51 | 1.75 | 56.3 | 18 | 86.9 | 876.4 | 1 | 15.8 | 0.3 | 3.1 | 8.8 | 156.3 | 17.8 | 18.2 | 85.4 | 87.9 | 876.4 | 876.5 | 1 | 2 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/16 05:25:51 | 2.03 | 62.2 | 18.1 | 86.7 | 876.4 | 2 | 15.9 | 1 | 3.8 | 32.7 | 97.1 | 18.2 | 18.3 | 86.4 | 86.9 | 876.4 | 876.6 | 2 | 3 | 15.9 | 16
0 | 21/04/16 05:30:51 | 2.16 | 65 | 18.1 | 87.5 | 876.5 | 4 | 16 | 1 | 3.4 | 29.7 | 105.9 | 18.1 | 18.2 | 86.9 | 88.6 | 876.4 | 876.6 | 3 | 6 | 16 | 16.2
0 | 21/04/16 05:35:51 | 2.48 | 69.3 | 18.2 | 88.3 | 876.4 | 7 | 16.2 | 1.2 | 4.2 | 43.4 | 108.9 | 18.1 | 18.2 | 88.3 | 89.1 | 876.4 | 876.5 | 6 | 10 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/16 05:40:51 | 2.79 | 69.5 | 18.2 | 88.8 | 876.4 | 10 | 16.3 | 1.5 | 4.5 | 39.6 | 89.8 | 18.2 | 18.2 | 88.8 | 89.4 | 876.4 | 876.5 | 10 | 14 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/16 05:45:51 | 2.52 | 69.8 | 18.2 | 89.3 | 876.4 | 14 | 16.4 | 0.7 | 3.6 | 39.8 | 91.6 | 18.2 | 18.2 | 89.2 | 89.8 | 876.4 | 876.5 | 14 | 19 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/16 05:50:51 | 2.43 | 71.7 | 18.2 | 89.5 | 876.4 | 20 | 16.4 | 0.4 | 3.7 | 36.6 | 106.1 | 18.2 | 18.2 | 89.4 | 89.9 | 876.4 | 876.5 | 19 | 28 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/16 05:55:51 | 2.89 | 72.7 | 18.3 | 89 | 876.5 | 57 | 16.4 | 1.4 | 4.8 | 35 | 93.8 | 18.2 | 18.5 | 87.7 | 89.8 | 876.5 | 876.6 | 28 | 92 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/16 06:00:51 | 3.39 | 71.3 | 18.6 | 87.2 | 876.6 | 88 | 16.4 | 1.6 | 6.1 | 46.5 | 94.9 | 18.5 | 18.9 | 85.4 | 87.7 | 876.6 | 876.8 | 92 | 116 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/16 06:05:51 | 3.96 | 70.3 | 19 | 84.8 | 876.7 | 113 | 16.3 | 1.9 | 6.3 | 45.4 | 102.8 | 18.9 | 19.4 | 82.5 | 85.4 | 876.7 | 876.9 | 116 | 140 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/16 06:10:51 | 3.39 | 71.3 | 19.4 | 82.7 | 876.9 | 143 | 16.3 | 0.8 | 6.6 | 29.5 | 122.1 | 19.4 | 19.7 | 80.8 | 82.5 | 876.8 | 877 | 140 | 169 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/16 06:15:51 | 2.67 | 71.8 | 19.5 | 81.6 | 877 | 169 | 16.2 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 120.3 | 19.4 | 19.6 | 80.1 | 81.9 | 877 | 877.2 | 168 | 194 | 16 | 16.3
0 | 21/04/16 06:20:51 | 2.44 | 68.2 | 19.5 | 80.8 | 877.1 | 200 | 16.1 | 0.8 | 4.3 | 36.4 | 94.3 | 19.4 | 19.6 | 79.9 | 80.8 | 877.1 | 877.2 | 194 | 228 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/16 06:25:51 | 1.95 | 66.3 | 19.5 | 81.1 | 877.2 | 211 | 16.1 | 0.6 | 2.9 | 24.2 | 358.3 | 19.5 | 19.6 | 80.8 | 81.8 | 877.2 | 877.3 | 208 | 228 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/16 06:30:51 | 1.5 | 58 | 19.7 | 80.8 | 877.2 | 238 | 16.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 120.1 | 19.6 | 19.8 | 80.4 | 81.3 | 877.1 | 877.3 | 217 | 270 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/16 06:35:51 | 1.72 | 56.3 | 19.8 | 80.6 | 877.3 | 272 | 16.4 | 0.1 | 3 | 14.2 | 160.9 | 19.8 | 20 | 79.6 | 81.2 | 877.2 | 877.3 | 270 | 304 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/16 06:40:51 | 1.65 | 66 | 20.1 | 79.6 | 877.3 | 291 | 16.4 | 0.2 | 3.6 | 4.8 | 146.8 | 20 | 20.4 | 78.3 | 79.9 | 877.3 | 877.4 | 299 | 311 | 16.4 | 16.6
0 | 21/04/16 06:45:51 | 2.12 | 67.8 | 20.2 | 80 | 877.4 | 312 | 16.6 | 1.1 | 4.1 | 8.6 | 119.3 | 20.2 | 20.3 | 79 | 80.8 | 877.3 | 877.5 | 311 | 336 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/16 06:50:51 | 2.5 | 64.3 | 20.4 | 79.9 | 877.4 | 339 | 16.8 | 1.1 | 4.8 | 23.6 | 104.3 | 20.3 | 20.6 | 79 | 80.5 | 877.3 | 877.5 | 335 | 373 | 16.8 | 17
0 | 21/04/16 06:55:51 | 2.74 | 66.2 | 20.6 | 79.4 | 877.4 | 375 | 16.9 | 1 | 4.9 | 9.3 | 94.5 | 20.6 | 20.8 | 78.7 | 79.6 | 877.4 | 877.5 | 373 | 401 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/16 07:00:51 | 2.37 | 74 | 20.9 | 78.2 | 877.4 | 396 | 16.9 | 0.5 | 4.3 | 28.7 | 163.6 | 20.8 | 21.2 | 76.4 | 79.4 | 877.4 | 877.5 | 400 | 413 | 16.8 | 17.1
0 | 21/04/16 07:05:51 | 2.8 | 72.1 | 21.1 | 77.3 | 877.5 | 412 | 17 | 0.2 | 6.3 | 23.8 | 163.6 | 21.1 | 21.3 | 75.6 | 77.7 | 877.5 | 877.6 | 411 | 438 | 16.8 | 17
0 | 21/04/16 07:10:51 | 2.8 | 69.2 | 21.2 | 76.3 | 877.5 | 443 | 16.9 | 0.9 | 5.3 | 10.2 | 154.2 | 21.3 | 21.4 | 74.6 | 76.5 | 877.4 | 877.6 | 438 | 471 | 16.6 | 17
0 | 21/04/16 07:15:51 | 2.81 | 60.3 | 21.4 | 75.8 | 877.4 | 459 | 16.9 | 0.2 | 6 | 1.3 | 346 | 21.4 | 21.6 | 74.9 | 76.3 | 877.3 | 877.5 | 464 | 477 | 16.8 | 17
0 | 21/04/16 07:20:51 | 2.87 | 51.9 | 21.5 | 75.4 | 877.4 | 481 | 17 | 0.8 | 5.3 | 3.9 | 357.9 | 21.5 | 21.7 | 74.4 | 76 | 877.3 | 877.5 | 477 | 506 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/16 07:25:51 | 2.86 | 69.4 | 21.6 | 75.1 | 877.4 | 506 | 17 | 0.3 | 5.6 | 3.8 | 355.2 | 21.6 | 21.7 | 74.4 | 75.5 | 877.3 | 877.5 | 506 | 530 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/16 07:30:51 | 2.94 | 64.4 | 21.7 | 75.2 | 877.5 | 524 | 17 | 1 | 6.7 | 17 | 126.2 | 21.6 | 21.8 | 74.2 | 75.7 | 877.4 | 877.5 | 529 | 544 | 17 | 17.2
0 | 21/04/16 07:35:51 | 2.98 | 62.3 | 21.9 | 74.7 | 877.5 | 547 | 17.1 | 0.6 | 5.9 | 10.4 | 124 | 21.8 | 22.1 | 73.6 | 75.1 | 877.5 | 877.6 | 544 | 567 | 17 | 17.3
0 | 21/04/16 07:40:51 | 3.33 | 59 | 21.9 | 74.7 | 877.5 | 575 | 17.2 | 1.2 | 7.1 | 14.4 | 105.4 | 21.8 | 22.1 | 73.7 | 75.1 | 877.4 | 877.6 | 567 | 610 | 17 | 17.4
0 | 21/04/16 07:45:51 | 3.68 | 54.7 | 21.9 | 74.8 | 877.6 | 605 | 17.2 | 1.7 | 6.6 | 9.1 | 103.3 | 21.7 | 22 | 74.3 | 75.4 | 877.5 | 877.7 | 610 | 630 | 17 | 17.3
0 | 21/04/16 07:50:51 | 3.63 | 54.3 | 22.1 | 73.6 | 877.6 | 627 | 17.2 | 1.4 | 6.3 | 14.5 | 132 | 22 | 22.4 | 71.9 | 74.4 | 877.5 | 877.7 | 630 | 645 | 17 | 17.3
0 | 21/04/16 07:55:51 | 3.82 | 56.8 | 22.5 | 72 | 877.6 | 645 | 17.1 | 1.4 | 6.6 | 10.5 | 106.5 | 22.4 | 22.8 | 70 | 72.8 | 877.5 | 877.7 | 645 | 660 | 17 | 17.3
0 | 21/04/16 08:00:51 | 3.09 | 61.3 | 22.9 | 70.3 | 877.6 | 657 | 17.2 | 0.4 | 5.8 | 5 | 353.3 | 22.7 | 23.4 | 67.7 | 71.5 | 877.5 | 877.6 | 660 | 669 | 17 | 17.4
0 | 21/04/16 08:05:51 | 2.93 | 53.8 | 23.2 | 68.7 | 877.6 | 672 | 17.1 | 0.5 | 5.3 | 7.8 | 111.2 | 23.2 | 23.5 | 66.5 | 68.8 | 877.5 | 877.7 | 669 | 690 | 16.9 | 17.3
0 | 21/04/16 08:10:51 | 3.53 | 59 | 23.2 | 68.1 | 877.6 | 693 | 17 | 0.8 | 6.5 | 18.1 | 127.8 | 23.1 | 23.5 | 66.4 | 68.3 | 877.5 | 877.7 | 690 | 715 | 16.8 | 17.1
0 | 21/04/16 08:15:51 | 3.07 | 60.9 | 23.7 | 66.4 | 877.6 | 715 | 17 | 0.8 | 6 | 11.3 | 145.1 | 23.4 | 24.2 | 63.2 | 67.6 | 877.5 | 877.6 | 715 | 738 | 16.8 | 17.2
0 | 21/04/16 08:20:51 | 2.52 | 66.5 | 24.2 | 64.5 | 877.5 | 733 | 17 | 0.3 | 4.8 | 2.9 | 336.2 | 24 | 24.8 | 61.4 | 65 | 877.5 | 877.6 | 737 | 754 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/16 08:25:51 | 2.83 | 62.2 | 24.1 | 63.9 | 877.5 | 754 | 16.9 | 0.1 | 7 | 0.5 | 357.6 | 23.8 | 24.8 | 61.4 | 64.6 | 877.5 | 877.6 | 754 | 772 | 16.5 | 17
0 | 21/04/16 08:30:51 | 2.78 | 65.4 | 24.2 | 63.2 | 877.5 | 774 | 16.8 | 0 | 7.5 | 6.6 | 265.9 | 24 | 24.6 | 61.6 | 63.9 | 877.3 | 877.6 | 772 | 795 | 16.4 | 17
0 | 21/04/16 08:35:51 | 2.49 | 70 | 24.6 | 61.8 | 877.5 | 792 | 16.8 | 0.3 | 5 | 9.1 | 353.4 | 24.6 | 25.1 | 60.1 | 62 | 877.4 | 877.7 | 794 | 809 | 16.5 | 17
0 | 21/04/16 08:40:51 | 2.62 | 65.1 | 24.8 | 62 | 877.6 | 810 | 17 | 0.6 | 4.8 | 15.5 | 112.1 | 24.6 | 25.2 | 59.8 | 64.6 | 877.6 | 877.7 | 808 | 830 | 16.7 | 17.7
0 | 21/04/16 08:45:51 | 1.84 | 85.2 | 25.1 | 62.4 | 877.7 | 827 | 17.4 | 0 | 3.1 | 11.7 | 357.7 | 24.7 | 25.8 | 60.6 | 64.9 | 877.6 | 877.8 | 828 | 846 | 17.5 | 18
0 | 21/04/16 08:50:51 | 1.57 | 143.5 | 25.8 | 61 | 877.7 | 846 | 17.7 | 0.1 | 3.4 | 44.8 | 347.8 | 25.8 | 26.4 | 58.5 | 62.1 | 877.6 | 877.8 | 846 | 873 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/16 08:55:51 | 1.49 | 162.1 | 26.1 | 61.2 | 877.8 | 880 | 18.1 | 0 | 4.8 | 2.7 | 359.6 | 26.1 | 26.6 | 59.9 | 63 | 877.7 | 877.9 | 708 | 964 | 18 | 18.5
0 | 21/04/16 09:00:51 | 1.37 | 178.2 | 26.2 | 61.9 | 877.8 | 746 | 18.3 | 0 | 3.4 | 0 | 359.3 | 26 | 26.6 | 60.2 | 63.8 | 877.7 | 878 | 186 | 1011 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/16 09:05:51 | 1.83 | 155.5 | 25.8 | 63.7 | 877.8 | 834 | 18.4 | 0.1 | 6.2 | 1.8 | 353.4 | 25.3 | 26 | 62.9 | 66.3 | 877.8 | 877.9 | 523 | 1007 | 18.2 | 18.9
0 | 21/04/16 09:10:51 | 2.35 | 132.9 | 25.5 | 64.7 | 877.8 | 896 | 18.3 | 0.2 | 7.1 | 24.8 | 345.3 | 25.1 | 25.5 | 64.2 | 67 | 877.8 | 877.9 | 918 | 976 | 18 | 18.8
0 | 21/04/16 09:15:51 | 2.93 | 123.7 | 25 | 66.4 | 877.8 | 924 | 18.3 | 0.3 | 7.3 | 11.8 | 272.9 | 24.4 | 25.1 | 65.6 | 68.8 | 877.8 | 877.9 | 837 | 964 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/16 09:20:51 | 2.33 | 137.5 | 25 | 66.3 | 877.8 | 934 | 18.2 | 0.3 | 4.8 | 13.2 | 359.3 | 24.7 | 25.2 | 65.4 | 68.6 | 877.7 | 877.9 | 761 | 964 | 18 | 18.5
0 | 21/04/16 09:25:51 | 2.44 | 141.2 | 25.2 | 65.7 | 877.8 | 955 | 18.3 | 0.1 | 7.5 | 8.8 | 359.3 | 25 | 25.6 | 63.9 | 67 | 877.7 | 877.8 | 958 | 976 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/16 09:30:51 | 2.1 | 160.4 | 25.1 | 66.5 | 877.8 | 969 | 18.4 | 0.2 | 7.4 | 1.8 | 339.8 | 24.6 | 25.4 | 64.6 | 69.1 | 877.7 | 877.9 | 961 | 990 | 18.2 | 18.8
0 | 21/04/16 09:35:51 | 2.52 | 120.8 | 25 | 66.7 | 877.8 | 951 | 18.3 | 0.1 | 6.1 | 8 | 355.9 | 24.6 | 25.4 | 64.8 | 68.3 | 877.7 | 877.9 | 914 | 989 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/16 09:40:51 | 2 | 116.8 | 25 | 66.5 | 877.7 | 926 | 18.3 | 0 | 5.3 | 0.5 | 356.6 | 24.6 | 25.3 | 64.6 | 68.4 | 877.6 | 877.8 | 892 | 930 | 18 | 18.6
0 | 21/04/16 09:45:51 | 2.77 | 98.4 | 24.9 | 66.2 | 877.7 | 930 | 18.1 | 0.4 | 6.5 | 2.3 | 342.2 | 24.5 | 25.2 | 64.4 | 67.2 | 877.6 | 877.7 | 893 | 952 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/16 09:50:51 | 2.53 | 95.3 | 24.9 | 65.8 | 877.6 | 955 | 18 | 0.2 | 5.8 | 25.4 | 211.7 | 24.6 | 25.3 | 65 | 66.5 | 877.5 | 877.8 | 949 | 1003 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/16 09:55:51 | 1.81 | 118.3 | 25.5 | 64.4 | 877.6 | 880 | 18.3 | 0.1 | 3 | 5.4 | 326.9 | 25.3 | 26.2 | 62 | 67.5 | 877.5 | 877.7 | 648 | 1042 | 18 | 19
0 | 21/04/16 10:00:51 | 1.38 | 143.5 | 26 | 62.9 | 877.6 | 549 | 18.3 | 0 | 3.3 | 2.9 | 358.4 | 26.1 | 26.4 | 61.4 | 63 | 877.5 | 877.6 | 295 | 823 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/16 10:05:51 | 1.36 | 157.8 | 25.9 | 63.8 | 877.6 | 489 | 18.5 | 0.1 | 3.3 | 1.4 | 359.1 | 25.7 | 26.1 | 62.2 | 65.1 | 877.5 | 877.7 | 342 | 540 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/16 10:10:51 | 1.2 | 185.2 | 25.8 | 63.9 | 877.5 | 473 | 18.4 | 0 | 2.5 | 2.9 | 346.4 | 25.7 | 26 | 62.2 | 65.7 | 877.5 | 877.6 | 387 | 770 | 18.2 | 18.8
0 | 21/04/16 10:15:51 | 1.08 | 225.5 | 26.1 | 61.6 | 877.5 | 517 | 18.1 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 358 | 26 | 26.4 | 58.9 | 62.2 | 877.4 | 877.5 | 387 | 669 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/16 10:20:51 | 1.12 | 242.5 | 26.4 | 59.6 | 877.5 | 681 | 17.9 | 0.1 | 2.5 | 40.9 | 345.3 | 26.3 | 26.9 | 56.7 | 61 | 877.4 | 877.6 | 607 | 1018 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/16 10:25:51 | 1.28 | 247.6 | 26.9 | 58.1 | 877.5 | 784 | 17.9 | 0.1 | 3 | 9.3 | 353.4 | 26.9 | 27.3 | 55.5 | 58.8 | 877.5 | 877.6 | 462 | 1251 | 17.5 | 18.4
0 | 21/04/16 10:30:51 | 1.45 | 260.8 | 27 | 57.4 | 877.6 | 628 | 17.9 | 0.2 | 2.9 | 226.1 | 344.5 | 26.9 | 27.4 | 55.6 | 58 | 877.5 | 877.6 | 433 | 660 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/16 10:35:51 | 1 | 253.8 | 27 | 57 | 877.6 | 730 | 17.8 | 0 | 1.9 | 3.9 | 345.4 | 26.8 | 27.3 | 55.8 | 58.5 | 877.5 | 877.7 | 364 | 1239 | 17.5 | 18
0 | 21/04/16 10:40:51 | 1.51 | 189.2 | 27.2 | 57.4 | 877.5 | 562 | 18 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 356.1 | 26.7 | 27.9 | 53.5 | 62.1 | 877.4 | 877.6 | 226 | 1175 | 17.4 | 18.9
0 | 21/04/16 10:45:51 | 2.28 | 142.2 | 26.9 | 59.8 | 877.5 | 459 | 18.4 | 0.1 | 7.7 | 12 | 352.3 | 26.1 | 27 | 59.9 | 63.5 | 877.4 | 877.5 | 281 | 837 | 18.5 | 18.9
0 | 21/04/16 10:50:51 | 2.67 | 102.6 | 26 | 63.3 | 877.5 | 327 | 18.5 | 0.4 | 7.3 | 12.1 | 353.6 | 25.3 | 26.1 | 63.5 | 66 | 877.4 | 877.5 | 221 | 400 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/16 10:55:51 | 2.5 | 104.1 | 25.6 | 65.1 | 877.5 | 255 | 18.5 | 0 | 6.2 | 0.7 | 356 | 24.9 | 25.5 | 64.9 | 67.5 | 877.4 | 877.5 | 174 | 688 | 18.3 | 18.8
0 | 21/04/16 11:00:51 | 2.11 | 111.4 | 25.1 | 67.1 | 877.5 | 252 | 18.5 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 349.3 | 24.7 | 24.9 | 67.5 | 68.8 | 877.4 | 877.6 | 206 | 275 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/16 11:05:51 | 2.11 | 122.7 | 24.7 | 68.6 | 877.5 | 240 | 18.5 | 0.2 | 5.1 | 9.6 | 352.9 | 24.4 | 24.7 | 68.6 | 70.3 | 877.4 | 877.6 | 206 | 410 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/16 11:10:51 | 2.04 | 130.1 | 24.3 | 70.8 | 877.5 | 204 | 18.6 | 0.2 | 5.4 | 3.9 | 354.9 | 23.8 | 24.4 | 70 | 73.6 | 877.4 | 877.6 | 175 | 206 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/16 11:15:51 | 2.59 | 111.3 | 23.8 | 72.2 | 877.6 | 225 | 18.5 | 0.2 | 6.7 | 8 | 353.4 | 23.4 | 23.8 | 72.2 | 73.3 | 877.5 | 877.6 | 176 | 273 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/16 11:20:51 | 2.79 | 100.7 | 23.5 | 72.8 | 877.5 | 548 | 18.3 | 0.2 | 7.1 | 10.3 | 353.4 | 23.2 | 23.8 | 71.7 | 74 | 877.4 | 877.6 | 273 | 1254 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/16 11:25:51 | 2.42 | 122.8 | 24.1 | 70.4 | 877.4 | 617 | 18.3 | 0.1 | 6.2 | 15.9 | 356.5 | 23.8 | 24.6 | 67.4 | 73 | 877.2 | 877.5 | 231 | 1236 | 18.1 | 18.9
0 | 21/04/16 11:30:51 | 2.25 | 122.8 | 24.3 | 69.2 | 877.3 | 356 | 18.3 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 312.8 | 24 | 24.8 | 67.1 | 70.2 | 877.2 | 877.4 | 194 | 231 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/16 11:35:51 | 2.48 | 99 | 24 | 70.7 | 877.3 | 382 | 18.3 | 0.3 | 6.7 | 11.9 | 343.1 | 23.8 | 24 | 70.2 | 73.2 | 877.2 | 877.4 | 227 | 706 | 18.1 | 18.8
0 | 21/04/16 11:40:51 | 3.14 | 83 | 23.7 | 73 | 877.4 | 321 | 18.6 | 0.8 | 6.7 | 32.7 | 116 | 23.3 | 24 | 71.9 | 76.5 | 877.3 | 877.5 | 252 | 303 | 18.4 | 19
0 | 21/04/16 11:45:51 | 3 | 77.9 | 23.3 | 76.2 | 877.3 | 276 | 18.9 | 0.9 | 6 | 30.9 | 109.1 | 22.9 | 23.3 | 75.8 | 80.9 | 877.1 | 877.4 | 229 | 296 | 18.6 | 19.6
0 | 21/04/16 11:50:51 | 2.35 | 76.7 | 23 | 78 | 877.1 | 229 | 18.9 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 358.9 | 22.8 | 22.9 | 77.7 | 80.7 | 876.8 | 877.2 | 186 | 229 | 18.7 | 19.3
0 | 21/04/16 11:55:51 | 2.23 | 75.5 | 22.8 | 78.2 | 876.9 | 207 | 18.8 | 0.9 | 3.5 | 40.5 | 110.5 | 22.7 | 22.8 | 77.5 | 79.2 | 876.6 | 876.9 | 187 | 210 | 18.5 | 19
0 | 21/04/16 12:00:51 | 2.09 | 72.5 | 22.9 | 78.5 | 876.6 | 226 | 18.9 | 1.1 | 3.3 | 35.1 | 93.2 | 22.8 | 23 | 77.3 | 80.1 | 876.3 | 876.7 | 210 | 251 | 18.6 | 19.4
0 | 21/04/16 12:05:51 | 1.74 | 73.1 | 23.1 | 78.3 | 876.3 | 320 | 19.1 | 0.7 | 2.6 | 42.7 | 110.1 | 23 | 23.2 | 76.8 | 80.5 | 875.9 | 876.3 | 251 | 488 | 18.8 | 19.6
0 | 21/04/16 12:10:51 | 1.66 | 63.4 | 23.3 | 77.6 | 876 | 322 | 19.1 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 351.7 | 23.2 | 23.5 | 74.9 | 78.7 | 875.7 | 876 | 301 | 387 | 18.7 | 19.6
0 | 21/04/16 12:15:51 | 1.97 | 53.6 | 23.5 | 75 | 875.7 | 352 | 18.7 | 0.6 | 4.1 | 6.7 | 110 | 23.4 | 23.7 | 71 | 76.8 | 875.4 | 875.7 | 343 | 400 | 18 | 19.1
0 | 21/04/16 12:20:51 | 1.56 | 62 | 23.7 | 71.7 | 875.6 | 419 | 18.2 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 358.7 | 23.7 | 24 | 66.9 | 74.6 | 875.4 | 875.6 | 356 | 582 | 17.3 | 18.9
0 | 21/04/16 12:25:51 | 1.46 | 62 | 24.1 | 68.1 | 875.6 | 452 | 17.8 | 0.6 | 2.7 | 4.7 | 358.7 | 24 | 24.6 | 62.5 | 67.5 | 875.5 | 875.6 | 357 | 677 | 16.6 | 18.1
0 | 21/04/16 12:30:51 | 1.29 | 59.9 | 24.5 | 65.6 | 875.5 | 464 | 17.6 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 359.7 | 24.6 | 24.8 | 62.5 | 67 | 875.4 | 875.6 | 361 | 746 | 17.1 | 18.1
0 | 21/04/16 12:35:51 | 1.36 | 76.2 | 25 | 62.8 | 875.5 | 763 | 17.3 | 0 | 3.2 | 0.5 | 357.8 | 24.8 | 25.4 | 56.9 | 65.1 | 875.4 | 875.5 | 746 | 1035 | 16 | 18.2
0 | 21/04/16 12:40:51 | 1.12 | 116.1 | 25.6 | 61.2 | 875.4 | 853 | 17.5 | 0.2 | 1.9 | 44.9 | 310.9 | 25.3 | 26.3 | 57.1 | 62.3 | 875.3 | 875.5 | 804 | 939 | 16.2 | 18.3
0 | 21/04/16 12:45:51 | 1.37 | 97 | 25.8 | 59 | 875.3 | 886 | 17.2 | 0.4 | 2.8 | 7.4 | 129.6 | 25.8 | 26.3 | 56.9 | 59.8 | 875.1 | 875.3 | 892 | 940 | 16.8 | 17.5
0 | 21/04/16 12:50:51 | 1.17 | 153.8 | 26.4 | 57 | 875.2 | 849 | 17.2 | 0.1 | 2.2 | 14.1 | 358.8 | 26 | 27.1 | 52.7 | 60 | 875 | 875.2 | 711 | 897 | 16.6 | 17.9
0 | 21/04/16 12:55:51 | 1.96 | 140.3 | 26.1 | 62.6 | 875 | 553 | 18.3 | 0.1 | 7.7 | 14.1 | 355.8 | 24.5 | 27.3 | 54.3 | 74.8 | 874.8 | 875.1 | 214 | 779 | 17 | 19.8
0 | 21/04/16 13:00:51 | 2.58 | 124.9 | 24.9 | 71.1 | 875 | 545 | 19.2 | 0.1 | 7.7 | 7.1 | 353.4 | 23.8 | 24.6 | 74.8 | 77.9 | 874.8 | 875.1 | 225 | 899 | 19.5 | 20
0 | 21/04/16 13:05:51 | 3.13 | 116.4 | 23.8 | 75.2 | 875 | 374 | 19.1 | 0.2 | 8.9 | 15.3 | 338.2 | 23 | 24 | 74.7 | 78.7 | 874.9 | 875.1 | 224 | 567 | 18.9 | 19.8
0 | 21/04/16 13:10:51 | 2.68 | 116 | 23.4 | 76.2 | 875 | 305 | 18.9 | 0.3 | 6.8 | 1.8 | 359.8 | 23 | 23.2 | 76.2 | 77.9 | 874.8 | 875.1 | 252 | 271 | 18.7 | 19
0 | 21/04/16 13:15:51 | 2.44 | 110.7 | 23 | 76.9 | 874.9 | 271 | 18.8 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 359.5 | 22.7 | 23.1 | 75.9 | 78.1 | 874.8 | 875 | 238 | 266 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/16 13:20:51 | 3.38 | 100.2 | 22.7 | 77.2 | 874.8 | 249 | 18.5 | 0.6 | 9.4 | 26.2 | 311.4 | 22.3 | 23 | 75.6 | 77.9 | 874.5 | 874.8 | 228 | 246 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/16 13:25:51 | 2.92 | 127.8 | 22.6 | 77.2 | 874.6 | 223 | 18.3 | 0.2 | 7.2 | 4.6 | 355.4 | 22.3 | 22.7 | 76.6 | 77.7 | 874.4 | 874.7 | 195 | 243 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/16 13:30:51 | 2.31 | 166.3 | 22.6 | 77.1 | 874.5 | 201 | 18.3 | 0.4 | 5.7 | 18.4 | 356.8 | 22.5 | 22.7 | 76.2 | 77.7 | 874.4 | 874.6 | 151 | 340 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/16 13:35:51 | 2.33 | 134.3 | 22.3 | 78 | 874.4 | 171 | 18.3 | 0.1 | 6.8 | 16.6 | 349.4 | 22.1 | 22.5 | 77 | 79.1 | 874.3 | 874.5 | 139 | 167 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/16 13:40:51 | 2.05 | 149.2 | 22.2 | 78.2 | 874.4 | 161 | 18.2 | 0.3 | 5.4 | 3.8 | 351.7 | 22.1 | 22.3 | 77.6 | 78.9 | 874.3 | 874.5 | 137 | 171 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/16 13:45:51 | 1.8 | 163.5 | 22.2 | 78.3 | 874.5 | 131 | 18.2 | 0 | 5 | 0.7 | 359.7 | 22.1 | 22.2 | 78 | 79.1 | 874.4 | 874.6 | 106 | 137 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/16 13:50:51 | 1.73 | 184.8 | 22.1 | 79 | 874.6 | 100 | 18.2 | 0.1 | 4.8 | 0 | 357.1 | 21.9 | 22.1 | 78.8 | 79.9 | 874.5 | 874.7 | 60 | 106 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/16 13:55:51 | 1.69 | 208.6 | 21.9 | 79.6 | 874.7 | 63 | 18.1 | 0.2 | 4.6 | 0.6 | 359.4 | 21.7 | 21.9 | 79.6 | 80.1 | 874.7 | 874.9 | 34 | 60 | 18 | 18.2
0 | 21/04/16 14:00:51 | 1.8 | 223.4 | 21.7 | 80.1 | 874.8 | 47 | 18.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 358.5 | 21.5 | 21.7 | 80 | 80.8 | 874.8 | 875 | 30 | 48 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/16 14:05:51 | 1.74 | 242.7 | 21.5 | 79.9 | 874.9 | 64 | 17.9 | 0.1 | 5.4 | 0 | 359.8 | 21.3 | 21.5 | 79.4 | 80.1 | 874.7 | 875 | 48 | 89 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/16 14:10:51 | 1.64 | 230.5 | 21.4 | 79.1 | 874.8 | 83 | 17.6 | 0.1 | 5 | 0.7 | 359.7 | 21.3 | 21.4 | 78.2 | 79.6 | 874.6 | 874.9 | 86 | 97 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/16 14:15:51 | 1.54 | 228.9 | 21.3 | 78.6 | 874.8 | 64 | 17.4 | 0.1 | 4.6 | 0.5 | 359.5 | 21.2 | 21.3 | 78 | 78.6 | 874.6 | 875 | 32 | 86 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/16 14:20:51 | 1.44 | 234.7 | 21.2 | 78.6 | 875 | 39 | 17.4 | 0.1 | 3.9 | 0.6 | 357.4 | 21.2 | 21.3 | 78.3 | 78.9 | 874.9 | 875.2 | 23 | 32 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/16 14:25:51 | 1.6 | 199.9 | 21.1 | 79 | 874.9 | 34 | 17.3 | 0.1 | 5.1 | 1.5 | 353.6 | 20.9 | 21.2 | 78.4 | 80.2 | 874.8 | 875.1 | 26 | 35 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/16 14:30:51 | 1.62 | 203.4 | 21 | 79.7 | 874.8 | 33 | 17.3 | 0.1 | 4.4 | 0.7 | 357.5 | 20.8 | 20.9 | 79.8 | 80.3 | 874.6 | 874.8 | 31 | 35 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 14:35:51 | 1.41 | 212.3 | 20.9 | 79.9 | 874.8 | 31 | 17.3 | 0.2 | 3.6 | 0 | 359.4 | 20.8 | 20.9 | 79.7 | 80.5 | 874.7 | 874.9 | 27 | 32 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/16 14:40:51 | 1.28 | 212.2 | 20.9 | 80.1 | 874.9 | 26 | 17.3 | 0.1 | 4.2 | 0.7 | 358.9 | 20.9 | 20.9 | 79.8 | 80.4 | 874.8 | 875 | 20 | 27 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/16 14:45:51 | 1.21 | 217.4 | 20.9 | 80.4 | 875.1 | 22 | 17.4 | 0 | 3.5 | 0.7 | 359.1 | 20.8 | 20.9 | 80.2 | 80.9 | 875 | 875.3 | 19 | 20 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/16 14:50:51 | 1.36 | 191.2 | 20.8 | 81.1 | 875.2 | 21 | 17.4 | 0.1 | 4.1 | 5 | 359.4 | 20.7 | 20.9 | 80.9 | 82.1 | 875.2 | 875.4 | 19 | 23 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/16 14:55:51 | 1.34 | 165.9 | 20.8 | 81.5 | 875.2 | 24 | 17.5 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 357.9 | 20.7 | 20.8 | 81.3 | 82.1 | 875.1 | 875.3 | 23 | 28 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/16 15:00:51 | 1.52 | 178.8 | 20.7 | 81.7 | 875.3 | 25 | 17.4 | 0 | 4 | 1.2 | 358 | 20.7 | 20.7 | 81.6 | 82 | 875.2 | 875.4 | 25 | 27 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/16 15:05:51 | 1.37 | 207.3 | 20.8 | 81.6 | 875.3 | 27 | 17.5 | 0 | 3.4 | 0.6 | 359.1 | 20.7 | 20.8 | 81.3 | 81.8 | 875.3 | 875.5 | 27 | 29 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/16 15:10:51 | 1.14 | 225.6 | 20.8 | 81.5 | 875.4 | 30 | 17.5 | 0 | 3.6 | 0.8 | 359.4 | 20.8 | 20.8 | 81.3 | 81.8 | 875.3 | 875.5 | 25 | 44 | 17.5 | 17.6