## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/16 15:15:51 | 0.97 | 242.9 | 20.7 | 82.9 | 875.3 | 43 | 17.7 | 0.1 | 3.5 | 0.7 | 357.2 | 20.6 | 20.8 | 81.8 | 85.1 | 875.3 | 875.4 | 44 | 54 | 17.6 | 18
0 | 21/04/16 15:20:51 | 0.88 | 208.5 | 20.6 | 83.9 | 875.4 | 46 | 17.8 | 0 | 2.9 | 0.7 | 358 | 20.5 | 20.6 | 83.9 | 85.1 | 875.3 | 875.5 | 44 | 53 | 17.7 | 18
0 | 21/04/16 15:25:51 | 1.12 | 217.6 | 20.6 | 83.4 | 875.4 | 52 | 17.7 | 0.1 | 3.5 | 1.5 | 358 | 20.5 | 20.6 | 82.7 | 84 | 875.3 | 875.5 | 53 | 56 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/16 15:30:51 | 0.92 | 227.4 | 20.6 | 83.4 | 875.2 | 55 | 17.7 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 357.9 | 20.6 | 20.7 | 83.1 | 83.7 | 875 | 875.3 | 53 | 58 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/16 15:35:51 | 0.82 | 243.8 | 20.7 | 83.4 | 875 | 62 | 17.8 | 0 | 1.7 | 5.6 | 357.8 | 20.7 | 20.8 | 83.3 | 83.7 | 874.8 | 875.1 | 57 | 70 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/16 15:40:51 | 0.82 | 212.9 | 20.8 | 83.3 | 874.9 | 71 | 17.8 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 358.7 | 20.7 | 20.8 | 82.6 | 84.2 | 874.8 | 875 | 69 | 77 | 17.7 | 18
0 | 21/04/16 15:45:51 | 0.99 | 207.6 | 20.8 | 83.1 | 875 | 69 | 17.8 | 0 | 2.9 | 0.7 | 349.9 | 20.8 | 20.9 | 82.1 | 83.9 | 874.9 | 875.3 | 56 | 76 | 17.6 | 18
0 | 21/04/16 15:50:51 | 0.85 | 231.8 | 20.8 | 83.1 | 875.2 | 52 | 17.8 | 0 | 2.6 | 0.7 | 356.7 | 20.8 | 20.9 | 82.3 | 83.3 | 875.2 | 875.4 | 35 | 56 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/16 15:55:51 | 0.97 | 245.6 | 20.8 | 83.2 | 875.3 | 38 | 17.8 | 0 | 3 | 0.7 | 359 | 20.8 | 20.8 | 82.8 | 83.4 | 875.2 | 875.4 | 30 | 35 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/16 16:00:51 | 1.22 | 206.3 | 20.7 | 83.5 | 875.3 | 32 | 17.8 | 0.2 | 3.9 | 2 | 359.8 | 20.6 | 20.8 | 83.4 | 84 | 875.2 | 875.4 | 22 | 32 | 17.7 | 18
0 | 21/04/16 16:05:51 | 1.08 | 220.8 | 20.6 | 83.9 | 875.3 | 24 | 17.8 | 0 | 4.2 | 0.6 | 358.6 | 20.5 | 20.6 | 83.7 | 84.3 | 875.3 | 875.4 | 18 | 22 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/16 16:10:51 | 1.07 | 219 | 20.5 | 84.1 | 875.3 | 18 | 17.8 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 357.4 | 20.4 | 20.6 | 83.9 | 84.4 | 875.2 | 875.4 | 11 | 19 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/16 16:15:51 | 1.01 | 240 | 20.5 | 84.4 | 875.3 | 14 | 17.7 | 0 | 2.5 | 0.6 | 359.9 | 20.4 | 20.5 | 84.3 | 84.8 | 875.2 | 875.3 | 11 | 13 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/16 16:20:51 | 1.03 | 180.6 | 20.4 | 84.8 | 875.3 | 9 | 17.7 | 0 | 2.6 | 0.7 | 359.4 | 20.2 | 20.4 | 84.7 | 85.5 | 875.2 | 875.5 | 4 | 12 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/16 16:25:51 | 0.94 | 176.8 | 20.3 | 84.9 | 875.5 | 5 | 17.7 | 0.1 | 2.5 | 5.6 | 317.4 | 20.3 | 20.3 | 84.7 | 85.4 | 875.5 | 875.6 | 3 | 4 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/16 16:30:51 | 1.09 | 183.2 | 20.4 | 84.5 | 875.5 | 5 | 17.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 358.9 | 20.3 | 20.4 | 83.8 | 84.9 | 875.5 | 875.7 | 4 | 5 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/16 16:35:51 | 1.32 | 175.1 | 20.3 | 85.1 | 875.5 | 4 | 17.7 | 0.1 | 4.3 | 1.7 | 359.7 | 20.2 | 20.4 | 84.3 | 86.1 | 875.5 | 875.6 | 3 | 5 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/16 16:40:51 | 1.29 | 170.2 | 20.2 | 86.3 | 875.5 | 3 | 17.8 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 351.9 | 20.1 | 20.2 | 85.8 | 87.5 | 875.5 | 875.6 | 3 | 4 | 17.7 | 18
0 | 21/04/16 16:45:51 | 1.3 | 170 | 20.1 | 87 | 875.6 | 3 | 17.9 | 0.1 | 3.9 | 6.7 | 344.3 | 19.9 | 20.1 | 87 | 88 | 875.5 | 875.7 | 2 | 3 | 17.8 | 18
0 | 21/04/16 16:50:51 | 1.16 | 164.1 | 20 | 87.8 | 875.8 | 2 | 17.9 | 0 | 3 | 3 | 357.8 | 19.9 | 20 | 87.4 | 88.8 | 875.7 | 876.1 | 1 | 2 | 17.7 | 18
0 | 21/04/16 16:55:51 | 1.29 | 161.2 | 19.9 | 88.4 | 876 | 1 | 17.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 359.4 | 19.8 | 19.9 | 88.3 | 89.1 | 876 | 876.2 | 1 | 1 | 17.8 | 18
0 | 21/04/16 17:00:51 | 1.01 | 176.4 | 19.8 | 88.7 | 876.1 | 1 | 17.9 | 0 | 2.3 | 5 | 346.8 | 19.8 | 19.8 | 88.6 | 89.3 | 876.1 | 876.3 | 1 | 2 | 17.9 | 18
0 | 21/04/16 17:05:51 | 0.83 | 161.2 | 19.8 | 88.5 | 876.2 | 1 | 17.8 | 0 | 2.2 | 8.4 | 358.2 | 19.8 | 19.8 | 88 | 89 | 876.3 | 876.4 | 1 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/16 17:10:51 | 0.89 | 111.3 | 19.8 | 88.2 | 876.3 | 1 | 17.8 | 0 | 1.9 | 23.3 | 152.7 | 19.8 | 19.8 | 87.9 | 88.2 | 876.3 | 876.4 | 0 | 1 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/16 17:15:51 | 1.03 | 101.1 | 19.8 | 88.1 | 876.3 | 1 | 17.8 | 0.1 | 3.2 | 30.6 | 345.6 | 19.8 | 19.8 | 87.9 | 88.4 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/16 17:20:51 | 0.81 | 141.2 | 19.8 | 89.2 | 876.4 | 1 | 17.9 | 0 | 2.2 | 15.9 | 347.5 | 19.7 | 19.8 | 88.4 | 90.6 | 876.4 | 876.5 | 0 | 1 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/16 17:25:51 | 0.8 | 150.4 | 19.7 | 90.4 | 876.5 | 1 | 18 | 0.1 | 2.1 | 15.9 | 315.7 | 19.6 | 19.7 | 90.4 | 92 | 876.4 | 876.6 | 0 | 1 | 18 | 18.2
0 | 21/04/16 17:30:51 | 0.71 | 208.1 | 19.6 | 91.6 | 876.5 | 0 | 18.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 359.5 | 19.6 | 19.6 | 92 | 92.5 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/16 17:35:51 | 0.67 | 242.6 | 19.6 | 92.3 | 876.6 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | 0.7 | 359.1 | 19.5 | 19.6 | 92.5 | 93 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/16 17:40:51 | 0.79 | 181.8 | 19.5 | 92.5 | 876.6 | 0 | 18.2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 358.9 | 19.5 | 19.5 | 92.2 | 93.1 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/16 17:45:51 | 1.06 | 138.7 | 19.5 | 92.7 | 876.6 | 0 | 18.2 | 0.2 | 3 | 56.9 | 216.4 | 19.4 | 19.5 | 91.9 | 93.4 | 876.5 | 876.6 | 0 | 0 | 18 | 18.3
0 | 21/04/16 17:50:51 | 1.65 | 97.7 | 19.4 | 93.2 | 876.7 | 0 | 18.2 | 0.3 | 3.8 | 12 | 103.8 | 19.3 | 19.4 | 93.3 | 93.8 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/16 17:55:51 | 1.61 | 86.1 | 19.4 | 93.8 | 876.8 | 0 | 18.3 | 0.2 | 3.3 | 33.4 | 356 | 19.3 | 19.4 | 93.8 | 94.3 | 876.7 | 876.9 | 0 | 1 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/16 18:00:51 | 1.34 | 94.8 | 19.3 | 94.3 | 876.9 | 0 | 18.4 | 0.2 | 2.8 | 11.9 | 335.1 | 19.3 | 19.4 | 94.2 | 94.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/16 18:05:51 | 1.01 | 137.7 | 19.3 | 94.4 | 877.1 | 0 | 18.4 | 0 | 2.2 | 48.3 | 327.1 | 19.3 | 19.3 | 94.4 | 94.7 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/16 18:10:51 | 0.94 | 108.1 | 19.4 | 93.5 | 877.2 | 0 | 18.3 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 358.6 | 19.3 | 19.4 | 92.3 | 94.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/16 18:15:51 | 0.79 | 129.8 | 19.4 | 92.7 | 877.3 | 0 | 18.1 | 0.1 | 1.7 | 30.4 | 300.4 | 19.4 | 19.5 | 92 | 92.7 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 18 | 18.2
0 | 21/04/16 18:20:51 | 0.57 | 181.3 | 19.5 | 92.9 | 877.3 | 0 | 18.2 | 0 | 1.4 | 59.7 | 302.9 | 19.4 | 19.5 | 92.2 | 93.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/16 18:25:51 | 0.58 | 205.1 | 19.4 | 93.4 | 877.4 | 0 | 18.3 | 0 | 1.2 | 72.8 | 308.5 | 19.4 | 19.5 | 93.3 | 94.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/16 18:30:51 | 0.62 | 141.5 | 19.4 | 93.8 | 877.5 | 0 | 18.4 | 0 | 1.5 | 36.7 | 294.9 | 19.4 | 19.5 | 93.6 | 94.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/16 18:35:51 | 0.58 | 158.1 | 19.4 | 92.6 | 877.5 | 0 | 18.2 | 0 | 1.8 | 0.7 | 358 | 19.4 | 19.4 | 91.3 | 93.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 18 | 18.3
0 | 21/04/16 18:40:51 | 0.52 | 190.1 | 19.4 | 92.1 | 877.5 | 0 | 18.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 358 | 19.4 | 19.4 | 91.6 | 92.3 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 18 | 18.1
0 | 21/04/16 18:45:51 | 0.72 | 242.3 | 19.4 | 92.4 | 877.6 | 0 | 18.1 | 0 | 2.1 | 7.5 | 347.5 | 19.4 | 19.4 | 92.3 | 92.9 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 18.1 | 18.2
0 | 21/04/16 18:50:51 | 1.13 | 271 | 19.4 | 92.9 | 877.6 | 0 | 18.2 | 0.2 | 2.3 | 249.8 | 339.7 | 19.4 | 19.4 | 92.9 | 93.5 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/16 18:55:51 | 1.13 | 278.5 | 19.4 | 93.4 | 877.6 | 0 | 18.3 | 0 | 2.1 | 40.2 | 345.3 | 19.4 | 19.4 | 93.4 | 94 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/16 19:00:51 | 1.03 | 284 | 19.4 | 93.9 | 877.6 | 0 | 18.4 | 0.2 | 2.5 | 213 | 334.1 | 19.3 | 19.4 | 94 | 94.3 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/16 19:05:51 | 1.13 | 284.9 | 19.4 | 94.3 | 877.6 | 0 | 18.4 | 0.1 | 2.4 | 11.9 | 348.7 | 19.3 | 19.4 | 94.3 | 94.7 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/16 19:10:51 | 0.83 | 269.4 | 19.3 | 94.7 | 877.7 | 0 | 18.4 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 359 | 19.3 | 19.3 | 94.7 | 95 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/16 19:15:51 | 0.72 | 234.4 | 19.3 | 94.9 | 877.7 | 0 | 18.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 353.5 | 19.2 | 19.3 | 95 | 95.2 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/16 19:20:51 | 0.49 | 183.2 | 19.2 | 95 | 877.8 | 0 | 18.4 | 0 | 1.1 | 11.9 | 356.6 | 19.1 | 19.2 | 94.9 | 95.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/16 19:25:51 | 0.51 | 158.2 | 19.2 | 95 | 877.9 | 0 | 18.3 | 0 | 1.3 | 5.5 | 353.5 | 19.1 | 19.2 | 94.9 | 95 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/16 19:30:51 | 1.13 | 231.8 | 19.2 | 93 | 878.1 | 0 | 18 | 0.2 | 3.3 | 237 | 313.9 | 19 | 19.2 | 89.7 | 95 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 17.3 | 18.3
0 | 21/04/16 19:35:51 | 0.83 | 222.2 | 19.2 | 91 | 878.2 | 0 | 17.6 | 0 | 1.9 | 12 | 359 | 19.2 | 19.3 | 88.8 | 90.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/16 19:40:51 | 0.66 | 235.3 | 19.2 | 91.9 | 878.3 | 0 | 17.9 | 0 | 1.5 | 5.6 | 350.2 | 19.2 | 19.3 | 89.7 | 93 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/16 19:45:51 | 0.85 | 241.8 | 19.2 | 92.9 | 878.4 | 0 | 18 | 0 | 2.6 | 0.6 | 358 | 19.1 | 19.2 | 93 | 94 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 18 | 18.2
0 | 21/04/16 19:50:51 | 0.94 | 266.2 | 19.1 | 93.3 | 878.5 | 0 | 18 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 358.5 | 19 | 19.2 | 93.2 | 94.1 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/16 19:55:51 | 0.91 | 270.8 | 19 | 92.5 | 878.5 | 0 | 17.7 | 0.2 | 1.8 | 224.5 | 320.7 | 18.9 | 19.1 | 90 | 93.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 17.2 | 18
0 | 21/04/16 20:00:51 | 1.1 | 277.1 | 19 | 91.7 | 878.5 | 0 | 17.5 | 0.2 | 2 | 245 | 334 | 18.9 | 19 | 90.6 | 92 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/16 20:05:51 | 1.27 | 276.3 | 18.9 | 90.8 | 878.5 | 0 | 17.3 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 359 | 18.8 | 18.9 | 88.8 | 90.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.9 | 17.3
0 | 21/04/16 20:10:51 | 0.89 | 191.5 | 18.8 | 88 | 878.4 | 0 | 16.8 | 0 | 2.5 | 0.6 | 359.7 | 18.8 | 18.9 | 85.1 | 88.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16.2 | 16.9
0 | 21/04/16 20:15:51 | 0.75 | 239.4 | 18.8 | 88.4 | 878.4 | 0 | 16.8 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 327 | 18.7 | 18.9 | 86.1 | 89.6 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 16.4 | 17
0 | 21/04/16 20:20:51 | 0.61 | 197.6 | 18.7 | 88.4 | 878.3 | 0 | 16.7 | 0 | 2.4 | 1.5 | 356.7 | 18.5 | 18.7 | 86.4 | 89.8 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16.2 | 17
0 | 21/04/16 20:25:51 | 1.1 | 103.9 | 18.7 | 86.1 | 878.2 | 0 | 16.3 | 0.4 | 3.1 | 7.6 | 356.4 | 18.6 | 18.9 | 83.7 | 86.5 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/16 20:30:51 | 1.03 | 64.7 | 18.8 | 85.3 | 878.3 | 0 | 16.2 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 349.8 | 18.8 | 18.8 | 84.5 | 85.2 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/16 20:35:51 | 0.83 | 161.9 | 18.8 | 86 | 878.3 | 0 | 16.3 | 0 | 2 | 6.8 | 358 | 18.6 | 18.8 | 84.9 | 86.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/16 20:40:51 | 1.02 | 226.2 | 18.6 | 88.5 | 878.3 | 0 | 16.7 | 0 | 2.2 | 199.1 | 318.8 | 18.5 | 18.7 | 86.9 | 91 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 16.5 | 17
0 | 21/04/16 20:45:51 | 0.86 | 252.1 | 18.5 | 90.3 | 878.3 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | 199.1 | 334.5 | 18.3 | 18.5 | 91 | 91.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/16 20:50:51 | 1.01 | 260.4 | 18.4 | 90.8 | 878.3 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.4 | 204.7 | 310.4 | 18.3 | 18.3 | 90.5 | 91.7 | 878.3 | 878.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/16 20:55:51 | 0.71 | 252.6 | 18.3 | 90.5 | 878.3 | 0 | 16.7 | 0 | 1.6 | 0.7 | 353.5 | 18.3 | 18.3 | 90.1 | 90.5 | 878.3 | 878.3 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/16 21:00:51 | 0.51 | 211.3 | 18.3 | 90 | 878.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 359 | 18.3 | 18.3 | 89 | 90.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/16 21:05:51 | 0.65 | 127 | 18.4 | 88 | 878.3 | 0 | 16.4 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 359.7 | 18.3 | 18.6 | 85.4 | 89.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 16 | 16.5
0 | 21/04/16 21:10:51 | 0.57 | 142.2 | 18.5 | 86.6 | 878.2 | 0 | 16.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 358.6 | 18.6 | 18.7 | 85.2 | 86.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 16 | 16.3
0 | 21/04/16 21:15:51 | 0.42 | 177.4 | 18.6 | 87.1 | 878.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0.8 | 2.5 | 359.4 | 18.5 | 18.6 | 86 | 88.2 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/16 21:20:51 | 0.47 | 169.5 | 18.6 | 87.7 | 878.3 | 0 | 16.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 357.9 | 18.5 | 18.6 | 86.2 | 89.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 16.2 | 16.8
0 | 21/04/16 21:25:51 | 0.77 | 109.7 | 18.5 | 89.6 | 878.3 | 0 | 16.8 | 0.2 | 1.8 | 12 | 136.7 | 18.4 | 18.6 | 89.4 | 91.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/16 21:30:51 | 0.89 | 90.1 | 18.4 | 90.6 | 878.4 | 0 | 16.9 | 0.1 | 2 | 0.6 | 356.7 | 18.4 | 18.5 | 91.2 | 91.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/16 21:35:51 | 0.85 | 88.6 | 18.4 | 91.5 | 878.5 | 0 | 17 | 0 | 1.7 | 3 | 357.2 | 18.4 | 18.5 | 91.4 | 92.4 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/16 21:40:51 | 1.12 | 78.4 | 18.4 | 92 | 878.6 | 0 | 17.1 | 0.3 | 2.5 | 30.4 | 101.9 | 18.4 | 18.4 | 92.1 | 92.4 | 878.5 | 878.7 | 0 | 1 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/16 21:45:51 | 0.8 | 93.4 | 18.4 | 92.5 | 878.6 | 0 | 17.1 | 0 | 1.8 | 24.9 | 356 | 18.4 | 18.4 | 92.2 | 93.1 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/16 21:50:51 | 0.93 | 82.7 | 18.4 | 93 | 878.7 | 0 | 17.2 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 357.9 | 18.4 | 18.4 | 93 | 93.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 21:55:51 | 0.86 | 82.2 | 18.4 | 93.2 | 878.7 | 0 | 17.2 | 0.1 | 1.8 | 27 | 180.6 | 18.4 | 18.4 | 93.2 | 93.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 22:00:51 | 0.64 | 107.2 | 18.4 | 93.4 | 878.8 | 0 | 17.3 | 0 | 1.4 | 21.4 | 228.8 | 18.4 | 18.4 | 93.4 | 93.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3
0 | 21/04/16 22:05:51 | 0.45 | 195.5 | 18.4 | 93.7 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 356.7 | 18.4 | 18.4 | 93.6 | 94.1 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 22:10:51 | 0.54 | 239.7 | 18.4 | 94.1 | 879 | 0 | 17.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 356.6 | 18.4 | 18.4 | 94.1 | 94.5 | 879.1 | 879.1 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/16 22:15:51 | 0.62 | 265.2 | 18.4 | 94.5 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 358.9 | 18.3 | 18.4 | 94.5 | 94.9 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/16 22:20:51 | 0.85 | 264.8 | 18.3 | 94.7 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 350.9 | 18.2 | 18.3 | 94.5 | 94.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 22:25:51 | 0.76 | 270.2 | 18.2 | 94.6 | 879.1 | 0 | 17.3 | 0.1 | 1.8 | 3.2 | 357.9 | 18.2 | 18.3 | 94.5 | 94.7 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 22:30:51 | 0.69 | 273.1 | 18.2 | 94.6 | 879.1 | 0 | 17.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 357.9 | 18.2 | 18.2 | 94.5 | 94.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3
0 | 21/04/16 22:35:51 | 0.46 | 261.3 | 18.2 | 94.5 | 879.1 | 0 | 17.3 | 0 | 1 | 0.7 | 356.8 | 18.1 | 18.2 | 94.5 | 94.5 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 22:40:51 | 0.45 | 266 | 18.1 | 94.6 | 879 | 0 | 17.2 | 0 | 1.1 | 5.6 | 359 | 18.1 | 18.2 | 94.5 | 94.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 22:45:51 | 0.42 | 268.6 | 18.1 | 94.7 | 879.1 | 0 | 17.2 | 0 | 1.2 | 227.5 | 319.8 | 18.1 | 18.1 | 94.7 | 94.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/16 22:50:51 | 0.33 | 188.7 | 18.1 | 94.8 | 879.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0.6 | 23.2 | 281.9 | 18 | 18.1 | 94.8 | 95 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/16 22:55:51 | 0.64 | 236.9 | 18 | 94.8 | 879.2 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1.7 | 230.6 | 304.2 | 18 | 18.1 | 94.5 | 95 | 879.2 | 879.2 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/16 23:00:51 | 0.62 | 255.9 | 18.1 | 94.4 | 879.2 | 0 | 17.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 353.6 | 18 | 18.1 | 94.1 | 94.5 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/16 23:05:51 | 0.36 | 240.1 | 18.1 | 94.3 | 879.2 | 0 | 17.1 | 0 | 0.4 | 146.9 | 336.3 | 18.1 | 18.1 | 94.1 | 94.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/16 23:10:51 | 0.38 | 146.1 | 18.1 | 94.4 | 879.1 | 0 | 17.1 | 0.2 | 0.7 | 42.8 | 177.9 | 18.1 | 18.2 | 94.2 | 94.6 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/16 23:15:51 | 0.28 | 120.5 | 18.1 | 94.6 | 879.1 | 0 | 17.2 | 0 | 0.5 | 5.5 | 357.9 | 18.1 | 18.2 | 94.6 | 94.8 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 23:20:51 | 0.34 | 153 | 18.2 | 94.8 | 879 | 0 | 17.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 358.9 | 18.1 | 18.2 | 94.8 | 94.9 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/16 23:25:51 | 0.35 | 112.9 | 18.2 | 94.9 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0 | 0.8 | 11.9 | 353.6 | 18.2 | 18.2 | 94.9 | 95 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 23:30:52 | 0.55 | 75.7 | 18.2 | 95 | 878.9 | 0 | 17.4 | 0.2 | 1.2 | 24.9 | 95.6 | 18.1 | 18.2 | 95 | 95.2 | 878.8 | 878.8 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 23:35:52 | 0.61 | 60.8 | 18.2 | 95.2 | 878.8 | 0 | 17.4 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 101.9 | 18.1 | 18.2 | 95.2 | 95.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 23:40:52 | 0.64 | 67.3 | 18.2 | 95.2 | 878.7 | 0 | 17.4 | 0.1 | 1.2 | 8.1 | 132.8 | 18.1 | 18.2 | 95.1 | 95.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 23:45:52 | 0.48 | 147 | 18.2 | 95.2 | 878.6 | 0 | 17.4 | 0 | 1.1 | 50.6 | 293.2 | 18.2 | 18.2 | 95.1 | 95.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4
0 | 21/04/16 23:50:52 | 0.4 | 188.8 | 18.2 | 95.2 | 878.6 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | 47.5 | 336.4 | 18.2 | 18.2 | 94.9 | 95.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/16 23:55:52 | 0.64 | 229.3 | 18.2 | 94.4 | 878.5 | 0 | 17.2 | 0.2 | 1.5 | 218.5 | 327 | 18.1 | 18.2 | 93.4 | 94.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 00:00:52 | 0.62 | 189.5 | 18.2 | 93.3 | 878.4 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | 11.9 | 306.4 | 18.2 | 18.2 | 92.5 | 93.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 00:05:52 | 0.45 | 122.5 | 18.2 | 92.8 | 878.3 | 0 | 17 | 0 | 0.7 | 25.9 | 162.9 | 18.2 | 18.2 | 92.5 | 92.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 00:10:52 | 0.84 | 88.9 | 18.2 | 93.1 | 878.3 | 0 | 17.1 | 0.1 | 1.7 | 23.3 | 137.6 | 18.2 | 18.3 | 92.6 | 93.7 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 00:15:52 | 1.13 | 74.7 | 18.2 | 93.8 | 878.2 | 0 | 17.2 | 0.6 | 2 | 26.8 | 99.2 | 18.2 | 18.2 | 93.7 | 94.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 00:20:52 | 1.24 | 68.4 | 18.2 | 94 | 878.1 | 0 | 17.2 | 0.7 | 2.3 | 27.1 | 90.7 | 18.2 | 18.2 | 93.9 | 94.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/17 00:25:52 | 1.15 | 53.5 | 18.2 | 93.9 | 878 | 0 | 17.2 | 0.2 | 1.9 | 3.8 | 113.2 | 18.2 | 18.2 | 93.8 | 94.1 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/17 00:30:52 | 1.15 | 46.6 | 18.2 | 93.8 | 877.9 | 0 | 17.1 | 0.3 | 1.7 | 14.6 | 101.9 | 18.2 | 18.2 | 93.4 | 93.9 | 877.7 | 878 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/17 00:35:52 | 0.95 | 39.7 | 18.2 | 93.2 | 877.7 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 358 | 18.2 | 18.2 | 92.6 | 93.4 | 877.5 | 877.8 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 00:40:52 | 0.95 | 37 | 18.2 | 93 | 877.6 | 0 | 17 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 18.2 | 18.2 | 92.7 | 93 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 00:45:52 | 0.8 | 33.5 | 18.2 | 92.9 | 877.5 | 0 | 17 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 115.9 | 18.1 | 18.2 | 92.6 | 93.1 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 00:50:52 | 0.52 | 88.1 | 18.1 | 93.3 | 877.4 | 0 | 17 | 0 | 1.1 | 0.6 | 356.7 | 18.1 | 18.2 | 93.1 | 93.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 00:55:52 | 0.4 | 120.3 | 18.1 | 93.9 | 877.3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 358.9 | 18 | 18.1 | 93.8 | 94.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 01:00:52 | 0.75 | 70.4 | 18 | 94.5 | 877.2 | 0 | 17 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 359.4 | 17.9 | 18 | 94.5 | 95.1 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 01:05:52 | 0.84 | 50.8 | 17.9 | 95 | 877.1 | 0 | 17 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 359.7 | 17.8 | 17.9 | 95.1 | 95.4 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 01:10:52 | 0.88 | 42.3 | 17.8 | 95.4 | 877 | 0 | 17 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 359.4 | 17.7 | 17.8 | 95.4 | 95.7 | 876.8 | 877 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 01:15:52 | 0.87 | 52.5 | 17.7 | 95.7 | 876.8 | 0 | 17 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 359.7 | 17.7 | 17.8 | 95.7 | 96 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 01:20:52 | 1.06 | 43.3 | 17.7 | 96 | 876.7 | 0 | 17 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 358.4 | 17.6 | 17.7 | 96 | 96.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 01:25:52 | 1.07 | 41.5 | 17.6 | 96.2 | 876.7 | 0 | 17 | 0 | 2.2 | 0.7 | 359.9 | 17.6 | 17.6 | 96.3 | 96.4 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 01:30:52 | 1.11 | 48.8 | 17.6 | 96.2 | 876.6 | 0 | 17 | 0 | 2.1 | 1.6 | 359.9 | 17.5 | 17.6 | 96.2 | 96.3 | 876.5 | 876.7 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 01:35:52 | 1.24 | 39.5 | 17.6 | 96.1 | 876.5 | 0 | 16.9 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 358.6 | 17.5 | 17.6 | 95.8 | 96.2 | 876.4 | 876.6 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/17 01:40:52 | 1.46 | 41.6 | 17.6 | 95.7 | 876.4 | 0 | 16.9 | 0.4 | 2.4 | 9.1 | 104.7 | 17.5 | 17.6 | 95.2 | 95.8 | 876.3 | 876.4 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/17 01:45:52 | 1.59 | 43 | 17.6 | 95 | 876.4 | 0 | 16.8 | 0.9 | 2.4 | 20.1 | 88.8 | 17.6 | 17.6 | 94.3 | 95.2 | 876.2 | 876.4 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/17 01:50:52 | 1.6 | 45.1 | 17.6 | 94.6 | 876.3 | 0 | 16.7 | 0.7 | 2.4 | 13.5 | 90.5 | 17.6 | 17.6 | 94.2 | 94.5 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/17 01:55:52 | 1.55 | 46.3 | 17.6 | 94.6 | 876.2 | 0 | 16.7 | 0.7 | 2.4 | 16.8 | 85.9 | 17.5 | 17.6 | 94.5 | 94.6 | 876.2 | 876.3 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/17 02:00:52 | 1.37 | 46.8 | 17.6 | 94.3 | 876.2 | 0 | 16.6 | 0.1 | 2.3 | 6.7 | 359.3 | 17.5 | 17.6 | 93.7 | 94.5 | 876.1 | 876.2 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/17 02:05:52 | 1.44 | 40.6 | 17.6 | 93.4 | 876.1 | 0 | 16.5 | 0.6 | 2.8 | 6 | 96.7 | 17.6 | 17.7 | 92.4 | 93.7 | 876 | 876.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/17 02:10:52 | 1.35 | 39.7 | 17.6 | 92.6 | 876 | 0 | 16.4 | 0.4 | 2.3 | 12 | 95.6 | 17.6 | 17.7 | 91.9 | 92.4 | 875.9 | 876.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.4
0 | 21/04/17 02:15:52 | 1.2 | 39.4 | 17.6 | 92.1 | 876 | 0 | 16.3 | 0.2 | 1.7 | 10.3 | 78.2 | 17.6 | 17.7 | 91.7 | 91.9 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/17 02:20:52 | 1.3 | 37.7 | 17.6 | 92.1 | 876 | 0 | 16.3 | 0.4 | 2.4 | 9.4 | 90.7 | 17.5 | 17.6 | 91.8 | 92.2 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/17 02:25:52 | 1.3 | 37.6 | 17.5 | 91.9 | 875.9 | 0 | 16.2 | 0.7 | 2.4 | 17.5 | 73.4 | 17.5 | 17.5 | 91.5 | 92.3 | 875.8 | 875.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/17 02:30:52 | 1.24 | 40.7 | 17.5 | 92 | 875.9 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2.2 | 0 | 356.6 | 17.4 | 17.5 | 91.8 | 92.3 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/17 02:35:52 | 1.45 | 39.9 | 17.4 | 91.8 | 875.9 | 0 | 16 | 0.6 | 2.7 | 7.2 | 114.4 | 17.3 | 17.4 | 91.2 | 92.1 | 875.9 | 876 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/17 02:40:52 | 1.45 | 43.3 | 17.3 | 91.2 | 875.9 | 0 | 15.9 | 0.7 | 2.6 | 7.6 | 97.1 | 17.2 | 17.3 | 90.5 | 91.3 | 875.8 | 876 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 02:45:52 | 1.5 | 53.6 | 17.2 | 90.2 | 875.8 | 0 | 15.6 | 0.4 | 3.4 | 12 | 123 | 17.2 | 17.3 | 87.9 | 90.6 | 875.7 | 875.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/17 02:50:52 | 1.99 | 65.9 | 17.5 | 86.4 | 875.7 | 0 | 15.2 | 0.6 | 3.7 | 34 | 95.8 | 17.3 | 18.1 | 78.9 | 87.9 | 875.6 | 875.8 | 0 | 1 | 14.4 | 15.2
0 | 21/04/17 02:55:52 | 2.12 | 74.2 | 18.3 | 80 | 875.6 | 1 | 14.7 | 0.7 | 3.9 | 49.2 | 119.4 | 18.1 | 18.9 | 75.1 | 79 | 875.5 | 875.6 | 1 | 2 | 14 | 14.6
0 | 21/04/17 03:00:52 | 1.8 | 74.5 | 18.8 | 76.9 | 875.6 | 1 | 14.6 | 0.6 | 4.1 | 37.5 | 126.7 | 18.9 | 19.2 | 74.5 | 76.5 | 875.5 | 875.6 | 0 | 2 | 14.4 | 14.7
0 | 21/04/17 03:05:52 | 1.34 | 77.6 | 18.9 | 76.8 | 875.5 | 0 | 14.7 | 0 | 2.4 | 8.6 | 353.5 | 18.8 | 19.2 | 75.2 | 79.3 | 875.4 | 875.6 | 0 | 1 | 14.6 | 15.1
0 | 21/04/17 03:10:52 | 1.35 | 56.7 | 18.3 | 81.9 | 875.5 | 0 | 15.1 | 0.2 | 2.3 | 6.3 | 123.7 | 17.6 | 18.8 | 79.3 | 86.7 | 875.5 | 875.6 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/04/17 03:15:52 | 1.77 | 63.4 | 17.8 | 84.5 | 875.6 | 0 | 15.1 | 0.5 | 3.8 | 21.7 | 125.1 | 17.4 | 17.6 | 85 | 86.9 | 875.5 | 875.7 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/04/17 03:20:52 | 2.09 | 66.7 | 17.7 | 83.4 | 875.6 | 0 | 14.8 | 0.7 | 3.8 | 32.9 | 99.6 | 17.5 | 17.8 | 80.3 | 85.1 | 875.6 | 875.7 | 0 | 1 | 14.3 | 15
0 | 21/04/17 03:25:52 | 1.85 | 51.6 | 17.8 | 81.9 | 875.6 | 0 | 14.6 | 0.6 | 2.8 | 9.7 | 105.9 | 17.8 | 17.8 | 80.6 | 81.3 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 14.4 | 14.5
0 | 21/04/17 03:30:52 | 1.66 | 57.2 | 17.8 | 81 | 875.6 | 0 | 14.5 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 107.9 | 17.8 | 17.9 | 79.7 | 81 | 875.5 | 875.6 | 0 | 1 | 14.3 | 14.5
0 | 21/04/17 03:35:52 | 1.82 | 53.5 | 18.1 | 78.9 | 875.7 | 1 | 14.4 | 0.3 | 4.6 | 2.8 | 101.8 | 17.9 | 18.5 | 76.4 | 79.7 | 875.6 | 875.7 | 0 | 3 | 14.1 | 14.5
0 | 21/04/17 03:40:52 | 1.85 | 48.9 | 18.1 | 80.3 | 875.7 | 1 | 14.6 | 0.4 | 3 | 4.2 | 110 | 18 | 18.2 | 79.2 | 81.7 | 875.7 | 875.8 | 0 | 1 | 14.5 | 14.8
0 | 21/04/17 03:45:52 | 1.7 | 48.4 | 18 | 81 | 875.8 | 1 | 14.6 | 0.5 | 2.7 | 7.6 | 116.8 | 17.9 | 18 | 81 | 82.3 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 14.6 | 14.9
0 | 21/04/17 03:50:52 | 1.76 | 44.7 | 17.8 | 82.5 | 875.8 | 0 | 14.8 | 0.4 | 3.1 | 7.3 | 113.2 | 17.6 | 17.9 | 81.2 | 84.5 | 875.7 | 875.9 | 0 | 1 | 14.6 | 15
0 | 21/04/17 03:55:52 | 1.88 | 44.2 | 17.8 | 81.6 | 875.8 | 1 | 14.6 | 1 | 3 | 13 | 89.4 | 17.6 | 18 | 79.3 | 83.1 | 875.8 | 875.9 | 0 | 1 | 14.3 | 14.8
0 | 21/04/17 04:00:52 | 2.13 | 57.5 | 18.3 | 78.7 | 875.8 | 2 | 14.5 | 0.7 | 4.3 | 22.6 | 97.2 | 18 | 18.8 | 75 | 80.4 | 875.8 | 875.9 | 0 | 3 | 14.2 | 14.7
0 | 21/04/17 04:05:52 | 2.38 | 62.6 | 18.6 | 77.5 | 875.9 | 2 | 14.6 | 0.5 | 4.4 | 6.7 | 326.9 | 18.5 | 18.9 | 76 | 78.4 | 875.8 | 875.9 | 1 | 3 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 04:10:52 | 2.45 | 66.1 | 18.8 | 76.7 | 875.9 | 2 | 14.6 | 0.7 | 3.8 | 33.8 | 95 | 18.9 | 19 | 75.6 | 76.7 | 875.9 | 876 | 1 | 2 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 04:15:52 | 2.28 | 66.4 | 18.9 | 76.1 | 875.9 | 2 | 14.6 | 1 | 3.4 | 22.3 | 86 | 19 | 19 | 75.4 | 76 | 875.9 | 876 | 1 | 2 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 04:20:52 | 2.1 | 72.4 | 18.8 | 76.6 | 876 | 1 | 14.6 | 0.2 | 3 | 3 | 327 | 18.6 | 19 | 75.9 | 77.6 | 876 | 876.1 | 1 | 2 | 14.4 | 14.8
0 | 21/04/17 04:25:52 | 1.85 | 78.2 | 18.7 | 76.9 | 876 | 1 | 14.5 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 359.6 | 18.6 | 18.7 | 76.5 | 77.4 | 876 | 876.2 | 1 | 1 | 14.4 | 14.6
0 | 21/04/17 04:30:52 | 1.76 | 55.8 | 18.5 | 77.7 | 876.1 | 1 | 14.6 | 0.7 | 2.7 | 13.3 | 94.3 | 18.2 | 18.7 | 76.2 | 79.8 | 876 | 876.3 | 1 | 2 | 14.3 | 14.7
0 | 21/04/17 04:35:52 | 1.83 | 53.5 | 18.3 | 79.3 | 876.2 | 1 | 14.6 | 0.6 | 3.1 | 17.1 | 93.8 | 18 | 18.2 | 79.4 | 81.2 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 14.6 | 14.7
0 | 21/04/17 04:40:52 | 1.75 | 58.1 | 18 | 80.7 | 876.3 | 1 | 14.6 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 357.1 | 17.8 | 18 | 81.2 | 81.9 | 876.3 | 876.5 | 0 | 1 | 14.6 | 14.8
0 | 21/04/17 04:45:52 | 1.34 | 76.8 | 17.9 | 81.1 | 876.3 | 1 | 14.6 | 0 | 3.3 | 3.2 | 357.8 | 17.8 | 17.9 | 80.9 | 81.8 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 14.5 | 14.6
0 | 21/04/17 04:50:52 | 1.29 | 51.6 | 17.7 | 81.9 | 876.3 | 1 | 14.6 | 0.4 | 2.2 | 6 | 104.4 | 17.5 | 17.8 | 81.7 | 83.3 | 876.2 | 876.3 | 0 | 1 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 04:55:52 | 1.57 | 67.8 | 17.7 | 82.2 | 876.2 | 1 | 14.6 | 0.1 | 3.5 | 6.2 | 355.9 | 17.5 | 18 | 79.6 | 83.6 | 876.2 | 876.3 | 0 | 2 | 14.4 | 14.8
0 | 21/04/17 05:00:52 | 1.74 | 67.6 | 17.8 | 81.6 | 876.2 | 1 | 14.6 | 0.8 | 3.3 | 24 | 101.8 | 17.7 | 18 | 79.3 | 82.1 | 876.2 | 876.3 | 1 | 3 | 14.3 | 14.6
0 | 21/04/17 05:05:52 | 1.55 | 60 | 17.7 | 82 | 876.3 | 1 | 14.6 | 0.1 | 2.3 | 8 | 344 | 17.6 | 17.7 | 81.5 | 82.7 | 876.2 | 876.3 | 1 | 1 | 14.4 | 14.6
0 | 21/04/17 05:10:52 | 1.8 | 54.4 | 17.8 | 81.1 | 876.3 | 2 | 14.5 | 0.4 | 3.3 | 7.6 | 342.9 | 17.7 | 17.9 | 79.9 | 81.5 | 876.3 | 876.4 | 1 | 2 | 14.4 | 14.5
0 | 21/04/17 05:15:52 | 2.26 | 52.2 | 17.9 | 80 | 876.4 | 2 | 14.4 | 1.2 | 5.7 | 16.1 | 89.4 | 17.9 | 18.3 | 78.1 | 80.3 | 876.3 | 876.5 | 1 | 3 | 14.3 | 14.5
0 | 21/04/17 05:20:52 | 2.1 | 50.4 | 18.2 | 78.8 | 876.4 | 3 | 14.5 | 0.2 | 3.9 | 4.9 | 110.4 | 18.3 | 18.5 | 77.5 | 79.8 | 876.3 | 876.5 | 2 | 4 | 14.3 | 14.7
0 | 21/04/17 05:25:52 | 1.84 | 42.3 | 18.1 | 80.4 | 876.5 | 3 | 14.7 | 0 | 3.1 | 9.9 | 122.9 | 18 | 18.3 | 79.8 | 81.9 | 876.5 | 876.7 | 2 | 4 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/17 05:30:52 | 1.74 | 43.5 | 18 | 81.4 | 876.6 | 5 | 14.8 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 105.9 | 17.9 | 18 | 81.8 | 82.6 | 876.5 | 876.7 | 4 | 9 | 14.8 | 14.9
0 | 21/04/17 05:35:52 | 1.95 | 47.9 | 18 | 82 | 876.6 | 12 | 14.8 | 0.7 | 4.2 | 8.7 | 96.7 | 17.8 | 18.1 | 80.3 | 83.1 | 876.5 | 876.6 | 9 | 19 | 14.6 | 15
0 | 21/04/17 05:40:52 | 2.61 | 61.9 | 18.3 | 79.6 | 876.6 | 19 | 14.7 | 1.2 | 4.9 | 20.5 | 91 | 18.1 | 18.6 | 77.4 | 80.3 | 876.4 | 876.7 | 19 | 27 | 14.5 | 14.8
0 | 21/04/17 05:45:52 | 2.24 | 57.2 | 18.3 | 79.6 | 876.6 | 27 | 14.7 | 1.1 | 3.5 | 9.6 | 103.4 | 18.3 | 18.4 | 79.1 | 79.8 | 876.6 | 876.8 | 27 | 35 | 14.7 | 14.8
0 | 21/04/17 05:50:52 | 2.13 | 51.5 | 18.4 | 79 | 876.7 | 37 | 14.6 | 0.7 | 3.9 | 10.4 | 96.9 | 18.3 | 18.5 | 78 | 79.6 | 876.6 | 876.8 | 35 | 55 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 05:55:52 | 2.39 | 60.5 | 18.6 | 77.3 | 876.7 | 93 | 14.5 | 1 | 4 | 15.3 | 100.8 | 18.5 | 18.9 | 75.4 | 78.5 | 876.7 | 876.8 | 55 | 157 | 14.3 | 14.7
0 | 21/04/17 06:00:52 | 2.12 | 67.8 | 18.8 | 76.7 | 876.8 | 144 | 14.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 357.6 | 18.8 | 19.1 | 75.2 | 76.9 | 876.7 | 876.8 | 157 | 181 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/17 06:05:52 | 2.36 | 63.6 | 19 | 76 | 876.8 | 177 | 14.6 | 1 | 4.4 | 13.4 | 93.9 | 19 | 19.1 | 75.1 | 76.1 | 876.8 | 876.9 | 180 | 203 | 14.6 | 14.8
0 | 21/04/17 06:10:52 | 1.72 | 60.1 | 19.1 | 76.1 | 876.8 | 206 | 14.8 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 147 | 19.1 | 19.2 | 75.6 | 76.3 | 876.8 | 876.9 | 201 | 234 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/17 06:15:52 | 1.46 | 71 | 19.2 | 76.1 | 876.9 | 233 | 14.9 | 0.1 | 2.5 | 5.6 | 158.9 | 19.2 | 19.4 | 75.4 | 76.9 | 876.8 | 877 | 234 | 259 | 14.7 | 15
0 | 21/04/17 06:20:52 | 1.05 | 75.4 | 19.4 | 75.5 | 876.9 | 220 | 15 | 0 | 1.9 | 7.5 | 356.6 | 19.4 | 19.7 | 74.5 | 75.7 | 876.8 | 876.9 | 177 | 259 | 14.9 | 15.2
0 | 21/04/17 06:25:52 | 1.67 | 59.8 | 19.3 | 76.8 | 877 | 190 | 15.1 | 0.6 | 3.6 | 6.7 | 134.9 | 18.9 | 19.6 | 75.3 | 79.2 | 876.9 | 877.1 | 151 | 190 | 15 | 15.3
0 | 21/04/17 06:30:52 | 1.51 | 54.2 | 19.1 | 77.8 | 877.1 | 189 | 15.1 | 0.4 | 2.5 | 15 | 103.4 | 18.9 | 19 | 77.4 | 79.5 | 877 | 877.2 | 152 | 211 | 15 | 15.3
0 | 21/04/17 06:35:52 | 1.18 | 76.9 | 19.1 | 77.6 | 877.1 | 212 | 15.1 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 358.5 | 19 | 19.3 | 76.6 | 78.3 | 877.1 | 877.3 | 211 | 230 | 15 | 15.2
0 | 21/04/17 06:40:52 | 1.23 | 58.4 | 19.2 | 77.2 | 877.2 | 228 | 15.1 | 0 | 2.8 | 3.7 | 358.5 | 19.3 | 19.4 | 76 | 77.5 | 877.2 | 877.3 | 209 | 286 | 15 | 15.2
0 | 21/04/17 06:45:52 | 1.14 | 63.8 | 19.6 | 76 | 877.3 | 305 | 15.2 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359.6 | 19.4 | 20 | 74.3 | 76.8 | 877.3 | 877.4 | 286 | 368 | 15.1 | 15.3
0 | 21/04/17 06:50:52 | 1.19 | 66.1 | 19.9 | 75.8 | 877.4 | 349 | 15.4 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 358.9 | 19.9 | 20.2 | 74.6 | 76.4 | 877.3 | 877.4 | 367 | 383 | 15.3 | 15.9
0 | 21/04/17 06:55:52 | 1.63 | 68.4 | 20 | 75.7 | 877.4 | 383 | 15.6 | 0.8 | 3 | 20 | 141.1 | 20 | 20.3 | 74.9 | 76.4 | 877.4 | 877.6 | 383 | 413 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 07:00:52 | 1.73 | 59.1 | 20.2 | 75.1 | 877.5 | 407 | 15.6 | 0.6 | 3 | 15.5 | 119.6 | 20.1 | 20.3 | 74 | 75.8 | 877.5 | 877.6 | 409 | 428 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/17 07:05:52 | 1.47 | 60 | 20.4 | 74.2 | 877.5 | 425 | 15.6 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 358.7 | 20.3 | 20.7 | 73.1 | 74.6 | 877.5 | 877.6 | 426 | 446 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/17 07:10:52 | 1.45 | 62.8 | 20.7 | 73.4 | 877.6 | 449 | 15.7 | 0.1 | 3.3 | 7.7 | 173.3 | 20.7 | 20.9 | 71.6 | 73.6 | 877.5 | 877.7 | 446 | 473 | 15.5 | 16
0 | 21/04/17 07:15:52 | 1.3 | 65 | 21 | 72.1 | 877.6 | 473 | 15.8 | 0.1 | 3.3 | 1 | 359.4 | 20.9 | 21.4 | 69.2 | 73.2 | 877.5 | 877.6 | 473 | 500 | 15.5 | 16.1
0 | 21/04/17 07:20:52 | 1.81 | 66.2 | 21.4 | 69.5 | 877.6 | 498 | 15.5 | 0.1 | 4.9 | 6.7 | 344 | 21.4 | 21.7 | 66.2 | 69.4 | 877.5 | 877.7 | 500 | 524 | 15.1 | 15.8
0 | 21/04/17 07:25:52 | 1.71 | 59.5 | 21.5 | 68.5 | 877.6 | 521 | 15.4 | 0.1 | 3.7 | 2 | 359.5 | 21.4 | 21.7 | 67.1 | 68.8 | 877.5 | 877.7 | 524 | 545 | 15.2 | 15.5
0 | 21/04/17 07:30:52 | 1.57 | 75.9 | 21.7 | 67.9 | 877.7 | 543 | 15.4 | 0 | 3.1 | 0.1 | 358.5 | 21.5 | 22 | 66.9 | 68.4 | 877.6 | 877.8 | 545 | 562 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/17 07:35:52 | 1.24 | 105.6 | 21.8 | 67.6 | 877.8 | 561 | 15.5 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 359.5 | 21.7 | 22.1 | 66.5 | 68.6 | 877.7 | 877.9 | 562 | 575 | 15.4 | 15.8
0 | 21/04/17 07:40:52 | 1.57 | 85.6 | 22 | 66.9 | 877.8 | 579 | 15.6 | 0 | 3.2 | 2.2 | 353.4 | 22.1 | 22.3 | 65.2 | 67.8 | 877.8 | 878 | 575 | 597 | 15.3 | 16
0 | 21/04/17 07:45:52 | 1.49 | 95.2 | 22.3 | 66.3 | 877.9 | 599 | 15.7 | 0 | 3.2 | 2.6 | 358.9 | 22.2 | 22.5 | 65.2 | 67.5 | 877.9 | 878.1 | 596 | 618 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 07:50:52 | 1.31 | 86.2 | 22.4 | 66 | 878 | 617 | 15.8 | 0 | 2.7 | 1.1 | 359.1 | 22.3 | 22.7 | 64.8 | 67.1 | 878 | 878.1 | 617 | 636 | 15.6 | 16
0 | 21/04/17 07:55:52 | 1.39 | 74.9 | 22.5 | 65.6 | 878.1 | 638 | 15.8 | 0.1 | 3 | 0.6 | 355.1 | 22.4 | 22.8 | 64.4 | 66.5 | 878.1 | 878.2 | 635 | 662 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 08:00:52 | 2.03 | 69.5 | 22.8 | 64.6 | 878.2 | 662 | 15.8 | 0.1 | 4.6 | 0.6 | 345.2 | 22.8 | 23.1 | 63 | 65 | 878.1 | 878.3 | 659 | 687 | 15.6 | 16
0 | 21/04/17 08:05:52 | 2.65 | 77.2 | 22.9 | 64.1 | 878.2 | 685 | 15.8 | 0.4 | 5.9 | 35.7 | 155.3 | 22.8 | 23.2 | 62.5 | 64.9 | 878.2 | 878.3 | 683 | 712 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 08:10:52 | 2.31 | 83 | 23.1 | 63.3 | 878.2 | 711 | 15.8 | 0.1 | 4.3 | 24.6 | 348.6 | 22.9 | 23.4 | 62.2 | 64 | 878.2 | 878.3 | 712 | 733 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/17 08:15:52 | 1.99 | 84.5 | 23.3 | 62.6 | 878.2 | 732 | 15.8 | 0.3 | 4.3 | 18.1 | 177 | 23.2 | 23.8 | 61.5 | 63 | 878.2 | 878.3 | 732 | 753 | 15.6 | 16
0 | 21/04/17 08:20:52 | 1.69 | 167.7 | 23.9 | 61.4 | 878.2 | 749 | 16.1 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 341.4 | 23.8 | 24.4 | 59.4 | 62 | 878.2 | 878.3 | 751 | 769 | 15.9 | 16.4
0 | 21/04/17 08:25:52 | 1.36 | 176.4 | 24.4 | 60.3 | 878.3 | 769 | 16.2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 357.7 | 24.3 | 24.9 | 58.3 | 61.2 | 878.2 | 878.4 | 760 | 787 | 15.9 | 16.4
0 | 21/04/17 08:30:52 | 1.74 | 152.8 | 24.5 | 60.2 | 878.3 | 723 | 16.2 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 353.3 | 24.3 | 25 | 57.3 | 62.1 | 878.2 | 878.4 | 212 | 865 | 15.9 | 16.7
0 | 21/04/17 08:35:52 | 1.68 | 139.5 | 24.4 | 59.6 | 878.3 | 739 | 16.1 | 0.1 | 4.4 | 32.7 | 310.1 | 24.3 | 24.6 | 58.7 | 60.6 | 878.2 | 878.4 | 212 | 847 | 15.8 | 16.5
0 | 21/04/17 08:40:52 | 2.2 | 111.4 | 24.4 | 59.3 | 878.3 | 794 | 16 | 0.1 | 5.5 | 19 | 321 | 24.1 | 24.6 | 57.7 | 60.4 | 878.3 | 878.4 | 366 | 884 | 15.6 | 16.1
0 | 21/04/17 08:45:52 | 1.87 | 115.7 | 24.3 | 60.1 | 878.3 | 829 | 16 | 0.1 | 5 | 6.6 | 345.1 | 23.9 | 24.7 | 59 | 61.7 | 878.3 | 878.4 | 835 | 865 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/17 08:50:52 | 2.29 | 123.8 | 24.5 | 60 | 878.4 | 867 | 16.2 | 0.4 | 5.6 | 38.6 | 284 | 24.1 | 24.9 | 58.1 | 61.9 | 878.3 | 878.5 | 864 | 904 | 16 | 16.7
0 | 21/04/17 08:55:52 | 2.02 | 99.1 | 24.4 | 60.6 | 878.4 | 866 | 16.2 | 0.2 | 4.2 | 2.3 | 350.7 | 24 | 24.5 | 59.8 | 63 | 878.4 | 878.5 | 347 | 952 | 16 | 16.6
0 | 21/04/17 09:00:53 | 1.85 | 94.8 | 24.2 | 61.7 | 878.4 | 458 | 16.4 | 0.1 | 5 | 3.9 | 355.9 | 24 | 24.3 | 60.7 | 63 | 878.4 | 878.5 | 170 | 347 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/17 09:05:53 | 1.42 | 145.5 | 24.3 | 61.9 | 878.4 | 657 | 16.6 | 0 | 2.8 | 0.5 | 353.5 | 24 | 24.8 | 60.6 | 63 | 878.3 | 878.5 | 209 | 1123 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/17 09:10:53 | 1.64 | 117.3 | 24.7 | 60.9 | 878.4 | 914 | 16.7 | 0.2 | 5.2 | 18.1 | 344.1 | 24.7 | 25.2 | 58.9 | 61.6 | 878.2 | 878.4 | 804 | 1105 | 16.5 | 17.1
0 | 21/04/17 09:15:53 | 1.58 | 123.4 | 25.2 | 59.5 | 878.3 | 729 | 16.7 | 0.1 | 3.8 | 6.7 | 350.1 | 25 | 25.8 | 56.2 | 61.1 | 878.2 | 878.3 | 254 | 1117 | 16.3 | 17.2
0 | 21/04/17 09:20:53 | 1.25 | 119.3 | 25.1 | 59.7 | 878.3 | 530 | 16.7 | 0.1 | 3 | 11.9 | 295.8 | 24.9 | 25.2 | 58.8 | 61.3 | 878.3 | 878.5 | 255 | 1056 | 16.4 | 17.1
0 | 21/04/17 09:25:53 | 1.07 | 110.4 | 25 | 58.8 | 878.4 | 535 | 16.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 355.8 | 24.8 | 25.2 | 57.6 | 59.7 | 878.3 | 878.5 | 248 | 1127 | 16 | 16.6
0 | 21/04/17 09:30:53 | 1.13 | 175.4 | 25 | 58.3 | 878.4 | 736 | 16.2 | 0 | 4.4 | 0.4 | 357.8 | 24.7 | 25.3 | 57.2 | 59.7 | 878.2 | 878.5 | 311 | 1176 | 16 | 16.5
0 | 21/04/17 09:35:53 | 1.13 | 198.4 | 25.4 | 58.8 | 878.3 | 436 | 16.7 | 0.1 | 5 | 0.5 | 358 | 25.3 | 25.7 | 58.3 | 59.7 | 878.2 | 878.4 | 239 | 312 | 16.5 | 17.1
0 | 21/04/17 09:40:53 | 2.01 | 149.8 | 25 | 60.3 | 878.3 | 293 | 16.8 | 0.2 | 6.1 | 0.6 | 357.9 | 24.1 | 25.6 | 58.3 | 64.5 | 878.2 | 878.4 | 178 | 239 | 16.3 | 17.1
0 | 21/04/17 09:45:53 | 1.61 | 140.6 | 24.4 | 63.4 | 878.4 | 212 | 17 | 0.1 | 3.5 | 6.1 | 357.9 | 24 | 24.2 | 64.3 | 65.9 | 878.4 | 878.5 | 157 | 178 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/17 09:50:53 | 1.31 | 170.3 | 24.2 | 64.7 | 878.4 | 191 | 17.1 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 354.4 | 24 | 24.1 | 65.1 | 66.5 | 878.4 | 878.5 | 171 | 192 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 09:55:53 | 1.61 | 147.3 | 23.9 | 65.7 | 878.4 | 208 | 17.1 | 0 | 5.5 | 2.5 | 357.8 | 23.5 | 24.1 | 64.8 | 67.3 | 878.4 | 878.5 | 192 | 249 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 10:00:53 | 1.84 | 142.8 | 23.7 | 66.5 | 878.4 | 255 | 17.1 | 0.1 | 5.7 | 10.9 | 357.9 | 23.4 | 23.7 | 66.2 | 67.9 | 878.3 | 878.5 | 249 | 381 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 10:05:53 | 1.89 | 119.8 | 23.6 | 67.2 | 878.4 | 343 | 17.1 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 343.7 | 23.3 | 23.5 | 67.1 | 68.4 | 878.3 | 878.5 | 256 | 827 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 10:10:53 | 1.71 | 160.2 | 23.6 | 67.2 | 878.3 | 316 | 17.2 | 0.1 | 4.9 | 0.6 | 346.8 | 23.5 | 23.8 | 66.3 | 68.3 | 878.3 | 878.4 | 246 | 463 | 17 | 17.5
0 | 21/04/17 10:15:53 | 2.3 | 115.1 | 23.4 | 67.6 | 878.3 | 314 | 17.1 | 0.1 | 8 | 0.7 | 356 | 23.1 | 23.7 | 66.5 | 68.7 | 878.2 | 878.5 | 244 | 380 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/17 10:20:53 | 2.53 | 105.7 | 23.3 | 67.8 | 878.3 | 465 | 17 | 0.1 | 6.3 | 26.8 | 355.9 | 23.2 | 23.4 | 66.9 | 69.2 | 878.2 | 878.4 | 302 | 1179 | 16.8 | 17.2
0 | 21/04/17 10:25:53 | 3.09 | 89.2 | 23.2 | 68.6 | 878.2 | 395 | 17.1 | 0.3 | 6.8 | 5.4 | 355.9 | 22.9 | 23.5 | 67.4 | 70.4 | 878.1 | 878.3 | 268 | 771 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 10:30:53 | 3.13 | 87.5 | 23 | 69.5 | 878.2 | 348 | 17.1 | 0.1 | 6.4 | 17.4 | 359.7 | 22.8 | 22.9 | 69.6 | 70.4 | 878.1 | 878.3 | 300 | 522 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 10:35:53 | 2.35 | 115.1 | 23.2 | 68.8 | 878.2 | 302 | 17.1 | 0 | 5.3 | 5.5 | 355.3 | 22.9 | 23.4 | 67.2 | 70.2 | 878.1 | 878.2 | 260 | 349 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 10:40:53 | 2.75 | 94.3 | 23 | 69.6 | 878.1 | 476 | 17.1 | 0 | 7.4 | 39 | 141.3 | 22.7 | 23.2 | 68.5 | 70.8 | 878 | 878.2 | 262 | 1235 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 10:45:53 | 2.66 | 89.8 | 23.2 | 69 | 878 | 523 | 17.2 | 0.2 | 6.2 | 13.4 | 187.5 | 22.9 | 23.5 | 67.6 | 70.6 | 877.8 | 878.1 | 356 | 1258 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/17 10:50:53 | 1.96 | 120.4 | 23.3 | 69.2 | 878 | 694 | 17.3 | 0.1 | 5.1 | 1.1 | 350 | 23 | 24 | 66.2 | 71.1 | 877.8 | 878 | 370 | 1305 | 17.2 | 17.9
0 | 21/04/17 10:55:53 | 2.45 | 111.7 | 23.5 | 68.7 | 877.9 | 780 | 17.3 | 0.3 | 8.2 | 14.1 | 357.4 | 23.2 | 24.1 | 65.7 | 71.3 | 877.8 | 878 | 418 | 1282 | 17.1 | 18.1
0 | 21/04/17 11:00:53 | 2.14 | 127.9 | 23.6 | 68.5 | 877.9 | 563 | 17.5 | 0.1 | 6.7 | 0.5 | 359 | 23.4 | 23.8 | 67 | 71.3 | 877.8 | 878 | 325 | 1092 | 17.2 | 18.1
0 | 21/04/17 11:05:53 | 2.89 | 106.5 | 23.5 | 69 | 877.9 | 561 | 17.4 | 0.5 | 6.6 | 8.2 | 356.6 | 23 | 24 | 66.7 | 71 | 877.8 | 877.9 | 282 | 1164 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/17 11:10:53 | 2.58 | 100.5 | 23.4 | 68.6 | 877.8 | 540 | 17.3 | 0.2 | 5.3 | 25 | 199 | 23 | 23.6 | 67.7 | 70.6 | 877.7 | 877.9 | 321 | 1215 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/17 11:15:53 | 2.57 | 98.9 | 23.5 | 68.3 | 877.7 | 626 | 17.3 | 0.1 | 5.7 | 17.2 | 341.6 | 23.3 | 23.7 | 67.3 | 69.1 | 877.6 | 877.8 | 324 | 1129 | 17.1 | 17.6
0 | 21/04/17 11:20:53 | 2.06 | 132.4 | 23.9 | 66.6 | 877.6 | 902 | 17.3 | 0.2 | 4.4 | 18.1 | 315.4 | 23.7 | 24.7 | 63.5 | 68.2 | 877.4 | 877.7 | 660 | 1147 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/17 11:25:53 | 1.94 | 128.2 | 24.5 | 64.7 | 877.4 | 801 | 17.4 | 0.1 | 4.6 | 22.2 | 358.5 | 24.6 | 25 | 62.5 | 65 | 877.2 | 877.5 | 315 | 1125 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/17 11:30:53 | 2.38 | 111.3 | 24.3 | 65.9 | 877.4 | 984 | 17.5 | 0.3 | 6.3 | 3.6 | 348.6 | 23.8 | 24.7 | 64.1 | 68.2 | 877.2 | 877.4 | 492 | 1142 | 17.3 | 18
0 | 21/04/17 11:35:53 | 2.77 | 99.5 | 24.4 | 65.5 | 877.3 | 904 | 17.5 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 346.8 | 24.1 | 24.9 | 63.1 | 68.3 | 877.2 | 877.3 | 352 | 1206 | 17.3 | 18.2
0 | 21/04/17 11:40:53 | 2.45 | 97 | 24.1 | 66.6 | 877.3 | 632 | 17.4 | 0.2 | 5.1 | 13.5 | 356 | 23.8 | 24.1 | 66.1 | 68.1 | 877.2 | 877.4 | 342 | 757 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/17 11:45:53 | 2.39 | 99.7 | 24.1 | 66.5 | 877.2 | 621 | 17.5 | 0 | 5.6 | 23.8 | 294.9 | 23.8 | 24.3 | 65.1 | 68.8 | 877.1 | 877.3 | 397 | 1130 | 17.3 | 18.1
0 | 21/04/17 11:50:53 | 1.84 | 124.2 | 24.3 | 66.1 | 877.2 | 681 | 17.6 | 0 | 5 | 3.8 | 359.7 | 24 | 24.9 | 64.4 | 67.9 | 877 | 877.2 | 409 | 1149 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/17 11:55:53 | 2.01 | 100.4 | 24.7 | 64.5 | 877 | 880 | 17.5 | 0.5 | 5.4 | 17 | 353.4 | 24.7 | 25 | 62.4 | 64.4 | 876.9 | 877.1 | 784 | 1126 | 17.3 | 17.8
0 | 21/04/17 12:00:53 | 1.46 | 126.4 | 25.2 | 63.3 | 876.9 | 863 | 17.7 | 0.2 | 3.9 | 7.4 | 357 | 25 | 25.8 | 61 | 65.1 | 876.8 | 877 | 507 | 1059 | 17.5 | 18.2
0 | 21/04/17 12:05:53 | 1.43 | 135.4 | 25.7 | 61.8 | 876.8 | 952 | 17.8 | 0 | 3.6 | 1.3 | 357.8 | 25.8 | 26.3 | 58.9 | 62.9 | 876.5 | 876.8 | 937 | 1065 | 17.6 | 18.4
0 | 21/04/17 12:10:53 | 1.41 | 123.1 | 26 | 60.4 | 876.6 | 879 | 17.7 | 0 | 5.1 | 2.9 | 347.6 | 26 | 26.3 | 58.8 | 60.9 | 876.5 | 876.6 | 367 | 1135 | 17.5 | 18
0 | 21/04/17 12:15:53 | 1.33 | 130.9 | 26.1 | 59.3 | 876.6 | 900 | 17.5 | 0 | 4.2 | 2.3 | 355.9 | 26 | 26.5 | 56.8 | 60.2 | 876.4 | 876.6 | 382 | 1075 | 17.1 | 17.7
0 | 21/04/17 12:20:53 | 1.93 | 118.8 | 26.1 | 58.6 | 876.5 | 970 | 17.3 | 0.2 | 5 | 15.6 | 275.5 | 25.7 | 26.6 | 55.6 | 60.4 | 876.4 | 876.5 | 536 | 1057 | 16.9 | 17.8
0 | 21/04/17 12:25:53 | 2.06 | 114.7 | 26.3 | 58.1 | 876.5 | 959 | 17.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 358.2 | 25.8 | 26.7 | 56.3 | 63.2 | 876.3 | 876.5 | 711 | 1052 | 17.1 | 18.4
0 | 21/04/17 12:30:53 | 2.12 | 109 | 26 | 58.3 | 876.4 | 705 | 17.2 | 0.1 | 6.1 | 25.9 | 343.5 | 25.6 | 26.2 | 56.4 | 60.3 | 876.2 | 876.4 | 384 | 937 | 16.7 | 17.4
0 | 21/04/17 12:35:53 | 2.4 | 89.6 | 25.8 | 58.6 | 876.2 | 551 | 17 | 0.4 | 4.2 | 17.3 | 120.8 | 25.5 | 26.1 | 56.6 | 60 | 876.1 | 876.2 | 377 | 654 | 16.6 | 17.1
0 | 21/04/17 12:40:53 | 1.66 | 147 | 26.2 | 57.2 | 876.1 | 532 | 17.1 | 0.1 | 3.5 | 8.8 | 359 | 25.6 | 26.9 | 53.8 | 59.7 | 876 | 876.2 | 390 | 797 | 16.7 | 17.5
0 | 21/04/17 12:45:53 | 1.45 | 149.1 | 26.7 | 55.9 | 876.1 | 436 | 17.1 | 0.2 | 3.1 | 0.8 | 358.9 | 26.6 | 27.3 | 52.9 | 57.1 | 876 | 876.1 | 358 | 391 | 16.8 | 17.5
0 | 21/04/17 12:50:53 | 1.91 | 123.3 | 26.4 | 58.4 | 876 | 407 | 17.6 | 0.1 | 5.4 | 0.5 | 351.6 | 25.8 | 26.8 | 56.9 | 62.7 | 875.9 | 876.1 | 342 | 432 | 17.4 | 18.1
0 | 21/04/17 12:55:53 | 2.61 | 108.6 | 25.9 | 61.6 | 876 | 393 | 17.9 | 0.1 | 8 | 15.8 | 300.2 | 24.8 | 25.9 | 62.2 | 66.2 | 875.9 | 876 | 336 | 431 | 17.9 | 18.5
0 | 21/04/17 13:00:53 | 3.24 | 96.1 | 24.9 | 65.9 | 875.9 | 396 | 18 | 0.4 | 8.8 | 25.2 | 350.1 | 24.1 | 24.8 | 66.2 | 69.4 | 875.7 | 876 | 339 | 446 | 18 | 18.2
0 | 21/04/17 13:05:53 | 3.51 | 101.9 | 24.4 | 67.9 | 875.8 | 392 | 18.1 | 0.7 | 9.1 | 32.4 | 286.7 | 24 | 24.4 | 68.4 | 69.8 | 875.5 | 875.9 | 354 | 447 | 18 | 18.5
0 | 21/04/17 13:10:53 | 3.53 | 99.8 | 24 | 68.8 | 875.7 | 363 | 17.9 | 0.4 | 8.8 | 7.4 | 347.8 | 23.5 | 24.5 | 66.3 | 70.9 | 875.5 | 875.7 | 333 | 362 | 17.7 | 18.3
0 | 21/04/17 13:15:53 | 2.93 | 115.3 | 23.8 | 69 | 875.7 | 359 | 17.8 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 358.8 | 23.5 | 23.8 | 67.6 | 70.8 | 875.5 | 875.7 | 345 | 368 | 17.3 | 17.9
0 | 21/04/17 13:20:53 | 2.44 | 135.4 | 23.6 | 69.6 | 875.6 | 335 | 17.7 | 0.2 | 5.4 | 3.8 | 349.8 | 23.4 | 23.6 | 68.4 | 71.3 | 875.4 | 875.7 | 316 | 348 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/17 13:25:53 | 2.31 | 156.8 | 23.4 | 71.5 | 875.6 | 330 | 17.9 | 0.2 | 5.3 | 19.1 | 354.6 | 23.1 | 23.5 | 70.9 | 73.6 | 875.5 | 875.7 | 317 | 336 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/17 13:30:53 | 2.23 | 162.1 | 23.2 | 72.7 | 875.7 | 321 | 18 | 0 | 7.5 | 5.7 | 358.8 | 22.9 | 23.2 | 72 | 75.2 | 875.6 | 875.9 | 285 | 340 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/17 13:35:53 | 1.87 | 163.1 | 23.1 | 72.6 | 875.8 | 289 | 17.9 | 0.1 | 5.1 | 3.8 | 357.9 | 23 | 23.2 | 71.9 | 73.3 | 875.8 | 876 | 267 | 285 | 17.8 | 18
0 | 21/04/17 13:40:53 | 1.87 | 186.5 | 23.2 | 72.2 | 875.9 | 270 | 17.9 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 358 | 23.1 | 23.4 | 70.8 | 72.9 | 875.8 | 876 | 240 | 269 | 17.7 | 18
0 | 21/04/17 13:45:54 | 1.96 | 198.6 | 23 | 72.9 | 875.9 | 246 | 17.9 | 0.1 | 4.8 | 0.6 | 355.7 | 22.9 | 23.1 | 72.2 | 73.9 | 875.9 | 876.1 | 223 | 240 | 17.8 | 18
0 | 21/04/17 13:50:54 | 1.98 | 196.9 | 22.8 | 73.7 | 875.9 | 217 | 17.9 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 349.6 | 22.4 | 23 | 72.5 | 75.6 | 875.8 | 876 | 184 | 223 | 17.8 | 18
0 | 21/04/17 13:55:54 | 2.43 | 195 | 22.4 | 74.8 | 875.9 | 181 | 17.7 | 0 | 6.8 | 0.7 | 355.3 | 21.9 | 22.4 | 74.8 | 76.4 | 875.9 | 876.1 | 135 | 184 | 17.4 | 18
0 | 21/04/17 14:00:54 | 2.07 | 196.3 | 22.1 | 75.2 | 876 | 152 | 17.5 | 0.2 | 4.6 | 11.9 | 359.9 | 21.9 | 21.9 | 74.8 | 76.4 | 875.9 | 876 | 131 | 136 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/17 14:05:54 | 2.21 | 188.7 | 21.8 | 74.8 | 876 | 129 | 17.1 | 0.1 | 5.8 | 0.8 | 349.8 | 21.5 | 21.9 | 73.8 | 75.3 | 875.8 | 876.1 | 100 | 131 | 16.8 | 17.2
0 | 21/04/17 14:10:54 | 1.87 | 164.6 | 21.6 | 75.4 | 876 | 88 | 17 | 0.1 | 5.3 | 2.1 | 354.9 | 21.3 | 21.6 | 74.9 | 76.6 | 875.9 | 876.1 | 40 | 100 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 14:15:54 | 1.63 | 176.7 | 21.3 | 76.3 | 875.9 | 49 | 17 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 358 | 21 | 21.3 | 76.2 | 77.8 | 875.8 | 876 | 19 | 40 | 16.8 | 17
0 | 21/04/17 14:20:54 | 2.08 | 148.9 | 21 | 77.6 | 875.9 | 28 | 16.9 | 0.2 | 6.7 | 24.3 | 353.6 | 20.6 | 21 | 77.7 | 78.9 | 875.8 | 875.9 | 14 | 19 | 16.7 | 17
0 | 21/04/17 14:25:54 | 1.98 | 140.1 | 20.8 | 78.7 | 875.9 | 19 | 16.9 | 0.2 | 6.1 | 42 | 353.6 | 20.6 | 20.7 | 78.7 | 80.1 | 875.9 | 876.1 | 13 | 14 | 16.8 | 17
0 | 21/04/17 14:30:54 | 1.63 | 141.3 | 20.6 | 80.4 | 876.1 | 15 | 17.1 | 0.2 | 5.4 | 8.1 | 358 | 20.4 | 20.6 | 80.1 | 82.3 | 876 | 876.2 | 12 | 13 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 14:35:54 | 1.69 | 143.7 | 20.4 | 82.1 | 876.2 | 13 | 17.2 | 0 | 3.3 | 15.9 | 340.4 | 20.2 | 20.4 | 82.2 | 83.7 | 876.1 | 876.3 | 11 | 13 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/17 14:40:54 | 1.65 | 110.4 | 20.2 | 83.2 | 876.3 | 12 | 17.2 | 0.2 | 3.7 | 6.5 | 346.4 | 20.1 | 20.2 | 83.5 | 84.1 | 876.3 | 876.5 | 11 | 11 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/17 14:45:54 | 1.81 | 94.6 | 20.1 | 84 | 876.4 | 12 | 17.3 | 0.1 | 4.8 | 14.5 | 203.3 | 20 | 20.1 | 83.7 | 85.4 | 876.4 | 876.6 | 10 | 12 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/17 14:50:54 | 1.5 | 94.7 | 19.9 | 85.2 | 876.6 | 13 | 17.3 | 0 | 4 | 1.7 | 358 | 19.8 | 20 | 84.5 | 86.9 | 876.6 | 876.8 | 12 | 14 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/17 14:55:54 | 1.43 | 211.6 | 19.9 | 87.4 | 876.7 | 14 | 17.7 | 0.2 | 2.6 | 204.5 | 342.6 | 19.7 | 19.8 | 86.9 | 90 | 876.7 | 876.9 | 13 | 16 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/17 15:00:54 | 1.67 | 253.7 | 19.7 | 88.9 | 876.8 | 15 | 17.8 | 0.2 | 3.8 | 227.1 | 343.8 | 19.5 | 19.7 | 88 | 91 | 876.8 | 876.9 | 15 | 17 | 17.6 | 18.1
0 | 21/04/17 15:05:54 | 1.47 | 262.1 | 19.5 | 90.1 | 876.9 | 16 | 17.8 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 356 | 19.3 | 19.5 | 89.8 | 91.4 | 876.8 | 877 | 16 | 18 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 15:10:54 | 1.17 | 264.5 | 19.3 | 91.3 | 876.9 | 16 | 17.9 | 0.1 | 2.6 | 0.7 | 359 | 19.2 | 19.3 | 91.4 | 92.8 | 876.8 | 877 | 15 | 16 | 17.8 | 18.1