## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/17 15:15:54 | 1.03 | 232 | 19.2 | 92 | 877 | 15 | 17.9 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | 356.6 | 19 | 19.2 | 91.5 | 93 | 876.9 | 877.1 | 14 | 15 | 17.7 | 18
0 | 21/04/17 15:20:54 | 0.89 | 249.3 | 19.1 | 92.7 | 877 | 15 | 17.9 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 358.1 | 18.9 | 19.1 | 92.5 | 93.6 | 876.9 | 877.1 | 14 | 16 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 15:25:54 | 0.88 | 240.4 | 19 | 93.3 | 877 | 16 | 17.9 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 349.5 | 18.9 | 19 | 93.3 | 93.9 | 876.9 | 877.1 | 15 | 17 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/17 15:30:54 | 0.8 | 242 | 18.9 | 93.3 | 877 | 15 | 17.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 359.6 | 18.8 | 18.9 | 93.1 | 93.6 | 876.9 | 877.1 | 14 | 17 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/17 15:35:54 | 0.77 | 189.5 | 18.9 | 93.2 | 877.1 | 13 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0.6 | 358.9 | 18.9 | 19 | 91.6 | 93.7 | 877 | 877.2 | 12 | 14 | 17.5 | 18
0 | 21/04/17 15:40:54 | 0.76 | 129.3 | 18.9 | 92.1 | 877.1 | 13 | 17.6 | 0 | 1.8 | 3.8 | 353.5 | 18.9 | 19 | 91 | 91.8 | 877.1 | 877.3 | 12 | 14 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/17 15:45:54 | 0.83 | 109.5 | 19 | 91.2 | 877.2 | 13 | 17.5 | 0 | 2.5 | 38.6 | 180.8 | 19 | 19.1 | 90.2 | 91.5 | 877.1 | 877.2 | 13 | 14 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/17 15:50:54 | 0.93 | 97.4 | 19 | 90.4 | 877.2 | 13 | 17.4 | 0.4 | 2.2 | 0.7 | 351 | 19 | 19.1 | 88.8 | 90.8 | 877.1 | 877.2 | 12 | 13 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/17 15:55:54 | 0.64 | 111.1 | 19.1 | 89.9 | 877.2 | 12 | 17.3 | 0 | 1.5 | 23.3 | 285.8 | 19.1 | 19.1 | 88.8 | 90.7 | 877.2 | 877.3 | 11 | 12 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/17 16:00:54 | 0.6 | 217.7 | 19.1 | 91.4 | 877.2 | 11 | 17.6 | 0 | 1.5 | 33.7 | 358 | 19.1 | 19.1 | 90.7 | 93.1 | 877.1 | 877.3 | 11 | 11 | 17.5 | 18
0 | 21/04/17 16:05:54 | 0.64 | 251.6 | 19 | 92.6 | 877.2 | 11 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0.7 | 359 | 19 | 19.1 | 93 | 93.7 | 877.2 | 877.3 | 11 | 12 | 17.8 | 18
0 | 21/04/17 16:10:54 | 0.54 | 174.8 | 19 | 93.4 | 877.4 | 10 | 17.9 | 0 | 1.4 | 17.2 | 358 | 19 | 19 | 93.6 | 94.2 | 877.3 | 877.6 | 8 | 11 | 17.9 | 18
0 | 21/04/17 16:15:54 | 0.45 | 181.2 | 19 | 93.2 | 877.5 | 7 | 17.8 | 0 | 0.9 | 102 | 288.3 | 18.9 | 19 | 92.8 | 93.6 | 877.5 | 877.7 | 4 | 8 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 16:20:54 | 0.52 | 223.6 | 18.9 | 93.5 | 877.6 | 6 | 17.9 | 0.1 | 1.2 | 156.5 | 311.1 | 18.9 | 19 | 93.3 | 94.1 | 877.6 | 877.7 | 5 | 6 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/17 16:25:54 | 0.48 | 203.3 | 18.9 | 94.1 | 877.6 | 5 | 17.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.5 | 18.9 | 18.9 | 94.1 | 95 | 877.6 | 877.7 | 4 | 6 | 17.9 | 18
0 | 21/04/17 16:30:54 | 0.6 | 248.3 | 18.9 | 94.8 | 877.6 | 5 | 18 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 359 | 18.9 | 18.9 | 95 | 95.6 | 877.5 | 877.6 | 5 | 6 | 18 | 18.1
0 | 21/04/17 16:35:54 | 0.59 | 180.2 | 18.8 | 95 | 877.6 | 5 | 18 | 0 | 1.5 | 12 | 331.3 | 18.7 | 18.9 | 94.6 | 95.6 | 877.6 | 877.7 | 4 | 5 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/17 16:40:54 | 0.55 | 154 | 18.7 | 94.3 | 877.7 | 5 | 17.7 | 0 | 1.4 | 61.8 | 263.5 | 18.6 | 18.7 | 93.5 | 94.6 | 877.7 | 877.8 | 4 | 6 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/17 16:45:54 | 0.61 | 220.7 | 18.7 | 94.6 | 877.8 | 5 | 17.8 | 0 | 1.4 | 12 | 353.6 | 18.6 | 18.7 | 94 | 95.2 | 877.7 | 877.8 | 5 | 6 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/17 16:50:54 | 0.7 | 244.5 | 18.6 | 95 | 877.8 | 5 | 17.8 | 0.3 | 1.6 | 173.5 | 296 | 18.5 | 18.7 | 95 | 95.4 | 877.7 | 877.9 | 5 | 6 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 16:55:54 | 0.77 | 241.4 | 18.5 | 95.5 | 877.8 | 5 | 17.8 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 351.4 | 18.5 | 18.5 | 95.4 | 96.1 | 877.8 | 877.9 | 4 | 5 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 17:00:54 | 0.89 | 236.3 | 18.5 | 96.2 | 877.8 | 4 | 17.9 | 0.1 | 2.2 | 5.6 | 353.5 | 18.5 | 18.5 | 96.1 | 96.8 | 877.8 | 877.9 | 3 | 4 | 17.9 | 18
0 | 21/04/17 17:05:54 | 1.03 | 251.7 | 18.5 | 96.7 | 877.8 | 4 | 17.9 | 0.1 | 3 | 20.1 | 358.9 | 18.4 | 18.5 | 96.7 | 97.1 | 877.7 | 877.9 | 4 | 5 | 17.9 | 18
0 | 21/04/17 17:10:54 | 1.42 | 264.9 | 18.3 | 97 | 877.8 | 4 | 17.8 | 0.3 | 3.3 | 226.9 | 322.6 | 18.2 | 18.4 | 97 | 97.3 | 877.8 | 877.9 | 3 | 4 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/17 17:15:54 | 0.99 | 228.8 | 18.3 | 97.2 | 877.9 | 3 | 17.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 355.9 | 18.1 | 18.2 | 97.3 | 97.5 | 877.9 | 878 | 2 | 3 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:20:54 | 0.75 | 192.5 | 18.2 | 97.4 | 877.9 | 3 | 17.8 | 0 | 1.8 | 0.7 | 358 | 18.1 | 18.2 | 97.5 | 97.6 | 877.9 | 878 | 2 | 3 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:25:54 | 0.57 | 218.2 | 18.2 | 97.6 | 877.9 | 2 | 17.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 355 | 18.1 | 18.2 | 97.5 | 97.7 | 877.9 | 878.1 | 2 | 3 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:30:54 | 0.71 | 213.2 | 18.1 | 97.6 | 877.9 | 2 | 17.7 | 0 | 2.5 | 3.8 | 359.4 | 18.1 | 18.2 | 97.6 | 97.7 | 877.8 | 877.9 | 2 | 2 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:35:54 | 0.66 | 192.2 | 18.1 | 97.7 | 877.8 | 2 | 17.7 | 0 | 1.5 | 0.6 | 359.7 | 18.1 | 18.2 | 97.6 | 97.8 | 877.7 | 877.9 | 1 | 2 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:40:54 | 0.73 | 153.1 | 18.1 | 97.7 | 877.7 | 1 | 17.7 | 0 | 2.5 | 0.6 | 358 | 18.1 | 18.2 | 97.6 | 97.8 | 877.6 | 877.8 | 1 | 2 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/17 17:45:54 | 0.94 | 119.7 | 18.1 | 97.1 | 877.7 | 1 | 17.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 358.3 | 18.1 | 18.2 | 96.2 | 97.6 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/17 17:50:54 | 1.04 | 81.6 | 18.2 | 96.2 | 877.7 | 1 | 17.6 | 0 | 2.4 | 0.5 | 359 | 18.2 | 18.3 | 95.3 | 96.2 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/17 17:55:54 | 1.43 | 57.4 | 18.3 | 95.6 | 877.6 | 0 | 17.5 | 0.3 | 2.7 | 11.9 | 102 | 18.3 | 18.3 | 95 | 95.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 17.5 | 17.5
0 | 21/04/17 18:00:54 | 1.45 | 52.8 | 18.3 | 95.3 | 877.5 | 0 | 17.5 | 0.6 | 2.7 | 11.9 | 109.1 | 18.3 | 18.3 | 94.7 | 95.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/17 18:05:54 | 1.5 | 48.7 | 18.4 | 93.9 | 877.5 | 0 | 17.4 | 0.3 | 2.6 | 7.1 | 138.1 | 18.3 | 18.5 | 92.6 | 94.8 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/17 18:10:54 | 1.36 | 46.1 | 18.5 | 93 | 877.4 | 0 | 17.3 | 0.4 | 2.3 | 10.6 | 109 | 18.5 | 18.5 | 91.8 | 93 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 18:15:54 | 1.05 | 57 | 18.5 | 91.7 | 877.3 | 0 | 17.1 | 0.1 | 2.4 | 9.2 | 207.9 | 18.5 | 18.6 | 90.1 | 92 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 16.8 | 17.2
0 | 21/04/17 18:20:54 | 0.62 | 145.8 | 18.5 | 91.2 | 877.3 | 0 | 17 | 0 | 1.1 | 2.1 | 358 | 18.4 | 18.5 | 90.2 | 91.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 18:25:54 | 0.46 | 113.1 | 18.4 | 90.8 | 877.4 | 0 | 16.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 358.9 | 18.4 | 18.5 | 89.9 | 91.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/17 18:30:54 | 0.35 | 166.1 | 18.4 | 91.2 | 877.4 | 0 | 16.9 | 0 | 0.6 | 30.3 | 336.5 | 18.4 | 18.4 | 89.9 | 92.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 16.7 | 17.1
0 | 21/04/17 18:35:54 | 0.28 | 230.3 | 18.4 | 92.3 | 877.4 | 0 | 17.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 357.9 | 18.3 | 18.4 | 92.4 | 93.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 18:40:54 | 0.59 | 162.9 | 18.4 | 92.5 | 877.5 | 1 | 17.1 | 0 | 2.4 | 2 | 356.7 | 18.3 | 18.4 | 90.3 | 93.7 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 16.8 | 17.3
0 | 21/04/17 18:45:54 | 1.69 | 101 | 18.6 | 89.3 | 877.6 | 1 | 16.7 | 0 | 5 | 6.7 | 357.6 | 18.4 | 18.9 | 85.8 | 90.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/17 18:50:54 | 1.97 | 81.6 | 18.8 | 87.7 | 877.8 | 1 | 16.7 | 0.6 | 3.7 | 15.2 | 103.4 | 18.8 | 19 | 85.6 | 87.7 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/17 18:55:54 | 2.34 | 72.4 | 18.7 | 88.4 | 878 | 0 | 16.8 | 0.9 | 3.6 | 40.9 | 99.6 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 89.9 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 16.7 | 17
0 | 21/04/17 19:00:54 | 2.14 | 67.6 | 18.6 | 89.7 | 878.2 | 0 | 16.9 | 0.9 | 3.6 | 23.2 | 97.2 | 18.6 | 18.6 | 89.9 | 90.9 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 19:05:54 | 1.76 | 63.5 | 18.6 | 90.9 | 878.3 | 0 | 17 | 0.8 | 2.9 | 15.7 | 90.6 | 18.5 | 18.6 | 90.9 | 92 | 878.3 | 878.5 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 19:10:54 | 1.44 | 62.8 | 18.6 | 91.7 | 878.4 | 0 | 17.2 | 0.6 | 2.1 | 20.1 | 124.5 | 18.5 | 18.6 | 92 | 92.5 | 878.4 | 878.6 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 19:15:54 | 1.3 | 63.2 | 18.5 | 92.2 | 878.5 | 0 | 17.2 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 119.2 | 18.5 | 18.5 | 92.3 | 92.6 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/17 19:20:54 | 1.53 | 60.6 | 18.6 | 91.9 | 878.6 | 0 | 17.2 | 0.3 | 2.5 | 5.4 | 131.7 | 18.5 | 18.6 | 91.4 | 92.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 19:25:54 | 1.47 | 50.4 | 18.6 | 91.7 | 878.7 | 0 | 17.2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 109.4 | 18.6 | 18.7 | 91.3 | 91.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/17 19:30:54 | 1.3 | 50.7 | 18.6 | 91.9 | 878.8 | 0 | 17.3 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 359.3 | 18.6 | 18.7 | 91.3 | 92.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/17 19:35:54 | 1.14 | 69.3 | 18.6 | 91.7 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0 | 3.7 | 0.6 | 359.4 | 18.6 | 18.7 | 90.3 | 92.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/17 19:40:54 | 0.94 | 65.9 | 18.7 | 89.4 | 879 | 0 | 16.9 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 359.4 | 18.7 | 18.8 | 86.7 | 90.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.5 | 17
0 | 21/04/17 19:45:54 | 0.83 | 71.9 | 18.8 | 87.3 | 879.1 | 0 | 16.6 | 0 | 2.1 | 0.6 | 359.9 | 18.8 | 19 | 84.8 | 87.4 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.2 | 16.8
0 | 21/04/17 19:50:54 | 0.76 | 151.5 | 18.9 | 87.3 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0 | 1.9 | 0.6 | 357.9 | 18.8 | 18.9 | 86.2 | 88 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/17 19:55:54 | 0.87 | 105.9 | 18.8 | 87.9 | 879.2 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 359 | 18.8 | 18.9 | 87.7 | 88.8 | 879.2 | 879.3 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/17 20:00:54 | 0.71 | 171.2 | 18.8 | 88.7 | 879.3 | 0 | 16.9 | 0 | 2.4 | 0.7 | 359.5 | 18.7 | 18.8 | 88.8 | 89.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 20:05:54 | 0.6 | 160.3 | 18.7 | 89.2 | 879.4 | 0 | 16.9 | 0 | 1.4 | 0.6 | 359.4 | 18.6 | 18.7 | 89.1 | 89.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/17 20:10:54 | 0.86 | 99.7 | 18.7 | 89 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.6 | 3.8 | 359.2 | 18.6 | 18.7 | 88.4 | 89.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 16.6 | 17
0 | 21/04/17 20:15:54 | 0.74 | 72.2 | 18.6 | 89.3 | 879.5 | 0 | 16.8 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 355.6 | 18.5 | 18.6 | 89 | 90.1 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/17 20:20:54 | 0.89 | 59.9 | 18.5 | 90.2 | 879.6 | 0 | 16.9 | 0 | 1.7 | 2.6 | 216.4 | 18.4 | 18.5 | 90.1 | 91 | 879.5 | 879.7 | 0 | 1 | 16.8 | 17
0 | 21/04/17 20:25:54 | 1.18 | 52.5 | 18.4 | 90.3 | 879.7 | 0 | 16.8 | 0.5 | 2.5 | 11.9 | 96.8 | 18.4 | 18.4 | 89.8 | 91 | 879.6 | 879.8 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/17 20:30:54 | 1.17 | 56.8 | 18.4 | 89.3 | 879.7 | 0 | 16.6 | 0.2 | 2.3 | 15.8 | 118.2 | 18.4 | 18.4 | 87.3 | 89.8 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 16.2 | 16.7
0 | 21/04/17 20:35:54 | 1.37 | 55.1 | 18.4 | 87 | 879.8 | 0 | 16.2 | 0.3 | 2.6 | 8.1 | 107.3 | 18.4 | 18.4 | 84.6 | 87.6 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 15.8 | 16.3
0 | 21/04/17 20:40:54 | 1.22 | 51.3 | 18.4 | 86.2 | 879.8 | 0 | 16 | 0.3 | 2.4 | 8.6 | 97.8 | 18.3 | 18.4 | 84.7 | 86.4 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/17 20:45:54 | 1.24 | 59.2 | 18.3 | 86.8 | 879.8 | 0 | 16.1 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 111.4 | 18.3 | 18.3 | 86.4 | 87.6 | 879.7 | 879.9 | 0 | 1 | 16 | 16.2
0 | 21/04/17 20:50:54 | 1.65 | 64.8 | 18.4 | 86.1 | 879.7 | 0 | 16 | 1.1 | 2.7 | 46.8 | 88.1 | 18.3 | 18.4 | 85.1 | 87 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/17 20:55:54 | 1.53 | 66.4 | 18.4 | 86 | 879.7 | 0 | 16 | 1.1 | 1.9 | 47.4 | 87.5 | 18.3 | 18.4 | 85.6 | 86.1 | 879.6 | 879.7 | 0 | 1 | 15.9 | 16
0 | 21/04/17 21:00:54 | 1.16 | 63.7 | 18.4 | 85.8 | 879.7 | 0 | 16 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 113.2 | 18.4 | 18.5 | 85.1 | 86.5 | 879.6 | 879.8 | 0 | 1 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/17 21:05:54 | 0.75 | 58.3 | 18.4 | 86.3 | 879.7 | 0 | 16 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 357.9 | 18.3 | 18.4 | 85.4 | 87 | 879.6 | 879.9 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/17 21:10:54 | 0.75 | 56.7 | 18.3 | 87 | 879.8 | 0 | 16.1 | 0.3 | 1.2 | 17.1 | 101.9 | 18.2 | 18.3 | 86.5 | 88.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16 | 16.3
0 | 21/04/17 21:15:54 | 0.8 | 49.6 | 18.2 | 88 | 879.8 | 0 | 16.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 18.2 | 18.2 | 88 | 89.1 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/17 21:20:54 | 0.7 | 60.6 | 18.2 | 89.3 | 879.8 | 0 | 16.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 356.7 | 18.1 | 18.2 | 89.1 | 90.8 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/17 21:25:54 | 0.91 | 54.2 | 18.1 | 90.4 | 879.9 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 358.3 | 18.1 | 18.1 | 90.8 | 91.3 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6
0 | 21/04/17 21:30:54 | 0.48 | 113.7 | 18.1 | 91.2 | 879.9 | 0 | 16.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 358.9 | 18.1 | 18.1 | 91.2 | 91.9 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/17 21:35:54 | 0.45 | 77.9 | 18.1 | 91.8 | 879.8 | 0 | 16.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 357.9 | 18 | 18.1 | 91.8 | 92.5 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/17 21:40:54 | 0.49 | 185.9 | 18 | 92.2 | 879.9 | 0 | 16.7 | 0 | 1 | 0.6 | 356.7 | 18 | 18 | 92.3 | 92.5 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/17 21:45:54 | 0.52 | 242.9 | 18 | 92.6 | 879.9 | 0 | 16.8 | 0 | 1 | 244 | 310.9 | 18 | 18 | 92.4 | 93.2 | 879.8 | 879.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/17 21:50:54 | 0.31 | 229.7 | 18 | 93 | 879.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0.4 | 56.9 | 358 | 18 | 18 | 93.2 | 93.3 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 21:55:55 | 0.24 | 263 | 18 | 93.3 | 879.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0.5 | 236.9 | 317.5 | 18 | 18 | 93.3 | 93.5 | 879.9 | 880 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 22:00:55 | 0.25 | 227.7 | 18 | 93.6 | 879.9 | 0 | 17 | 0 | 0.7 | 5.6 | 356.8 | 18 | 18 | 93.5 | 94.1 | 879.8 | 880 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 22:05:55 | 0.21 | 263.4 | 18 | 94 | 879.8 | 0 | 17 | 0 | 0.6 | 198.4 | 336.5 | 18 | 18 | 94.1 | 94.3 | 879.7 | 879.9 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 22:10:55 | 0.32 | 272.9 | 18 | 94.2 | 879.8 | 0 | 17 | 0 | 0.9 | 0.7 | 353.6 | 17.9 | 18 | 94.3 | 94.4 | 879.7 | 879.8 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 22:15:55 | 0.39 | 244.9 | 18 | 94.4 | 879.7 | 0 | 17 | 0.1 | 0.7 | 73.6 | 336.5 | 17.9 | 18 | 94.3 | 94.7 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 22:20:55 | 0.47 | 260.2 | 18 | 94.7 | 879.7 | 0 | 17.1 | 0 | 0.9 | 228.8 | 336.4 | 18 | 18 | 94.7 | 95 | 879.6 | 879.7 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/17 22:25:55 | 0.6 | 264.8 | 18 | 94.9 | 879.6 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1.2 | 210.4 | 314.5 | 18 | 18 | 95 | 95.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/17 22:30:55 | 0.38 | 202.7 | 18 | 95.1 | 879.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0.6 | 115.8 | 291.4 | 18 | 18 | 95.1 | 95.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2
0 | 21/04/17 22:35:55 | 0.28 | 186.1 | 18 | 95.2 | 879.5 | 0 | 17.2 | 0 | 0.4 | 56.8 | 303.7 | 17.9 | 18 | 95.2 | 95.3 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/17 22:40:55 | 0.46 | 115.3 | 17.9 | 95 | 879.5 | 0 | 17.1 | 0.2 | 0.9 | 33.7 | 115.9 | 17.9 | 18 | 94.6 | 95.4 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/17 22:45:55 | 0.55 | 87.2 | 17.9 | 94.6 | 879.4 | 0 | 17 | 0.4 | 0.9 | 30.4 | 113.2 | 17.9 | 17.9 | 94.2 | 94.6 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 22:50:55 | 0.65 | 79.6 | 17.9 | 94.2 | 879.3 | 0 | 17 | 0.4 | 1 | 43 | 110.6 | 17.9 | 18 | 93.8 | 94.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 22:55:55 | 0.7 | 64.3 | 18 | 94.1 | 879.2 | 0 | 17 | 0.1 | 1.6 | 9.9 | 113.2 | 17.9 | 18 | 93.9 | 94.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 23:00:55 | 0.56 | 84.1 | 18 | 94 | 879.1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 8.1 | 357.9 | 18 | 18 | 93.8 | 94.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/17 23:05:55 | 0.59 | 71.5 | 18 | 94.2 | 879 | 0 | 17 | 0.2 | 1 | 11.9 | 359.4 | 18 | 18 | 93.9 | 94.6 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 23:10:55 | 0.62 | 55.6 | 18 | 94.6 | 878.9 | 0 | 17 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 357.9 | 17.9 | 18 | 94.6 | 95.1 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 23:15:55 | 0.58 | 76.1 | 17.9 | 95 | 878.8 | 0 | 17.1 | 0 | 1.4 | 11.9 | 358 | 17.9 | 17.9 | 95.1 | 95.4 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.1 | 17.1
0 | 21/04/17 23:20:55 | 0.76 | 54.6 | 17.9 | 95.2 | 878.7 | 0 | 17.1 | 0.2 | 1.4 | 11.8 | 110.1 | 17.8 | 17.9 | 95.3 | 95.4 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 23:25:55 | 0.78 | 47.1 | 17.9 | 95.2 | 878.6 | 0 | 17.1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 357.9 | 17.8 | 17.9 | 94.8 | 95.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/17 23:30:55 | 0.95 | 41 | 17.8 | 94.6 | 878.5 | 0 | 17 | 0.1 | 1.8 | 10 | 358.2 | 17.8 | 17.8 | 94.2 | 94.9 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/17 23:35:55 | 0.93 | 39.8 | 17.8 | 94.4 | 878.3 | 0 | 16.9 | 0.3 | 1.6 | 9.8 | 116 | 17.8 | 17.8 | 94.2 | 94.4 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 23:40:55 | 0.99 | 43.3 | 17.8 | 94.5 | 878.1 | 0 | 16.9 | 0.4 | 1.7 | 18.2 | 90.6 | 17.8 | 17.8 | 94.4 | 94.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 23:45:55 | 1.02 | 46 | 17.8 | 94.5 | 878.1 | 0 | 16.9 | 0.5 | 1.5 | 26.5 | 71.1 | 17.8 | 17.8 | 94.4 | 94.6 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 23:50:55 | 0.93 | 53.8 | 17.8 | 94.4 | 878 | 0 | 16.9 | 0.4 | 1.2 | 22.3 | 94.5 | 17.8 | 17.8 | 94.3 | 94.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
0 | 21/04/17 23:55:55 | 0.94 | 49.3 | 17.8 | 94.3 | 877.8 | 0 | 16.9 | 0.3 | 1.6 | 18 | 97.2 | 17.7 | 17.8 | 94.1 | 94.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/18 00:00:55 | 0.89 | 48.8 | 17.8 | 94.3 | 877.7 | 0 | 16.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 351.4 | 17.7 | 17.8 | 94.2 | 94.4 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/18 00:05:55 | 1.04 | 38.6 | 17.7 | 94 | 877.6 | 0 | 16.8 | 0.3 | 1.9 | 6.8 | 73.3 | 17.7 | 17.8 | 93.1 | 94.4 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/18 00:10:55 | 1.05 | 36.5 | 17.8 | 92.6 | 877.5 | 0 | 16.5 | 0.3 | 1.7 | 12 | 95.6 | 17.7 | 17.8 | 91.2 | 93.1 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/18 00:15:55 | 0.98 | 43.1 | 17.8 | 92.2 | 877.4 | 0 | 16.5 | 0.5 | 1.6 | 14.4 | 88.6 | 17.8 | 17.8 | 91.4 | 92.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/18 00:20:55 | 1.06 | 41.2 | 17.8 | 92.4 | 877.4 | 0 | 16.5 | 0.3 | 2 | 16.1 | 101.9 | 17.8 | 17.8 | 92.4 | 92.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/18 00:25:55 | 1.29 | 42.6 | 17.7 | 92.2 | 877.3 | 0 | 16.4 | 0.5 | 2.3 | 18.3 | 92.2 | 17.7 | 17.8 | 90.6 | 92.6 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/18 00:30:55 | 1.04 | 47 | 17.8 | 90.7 | 877.1 | 0 | 16.2 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 116 | 17.7 | 17.8 | 88.3 | 91 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.8 | 16.3
0 | 21/04/18 00:35:55 | 1.2 | 46.8 | 17.8 | 89.9 | 877.1 | 0 | 16.1 | 0.3 | 1.9 | 10.7 | 101.9 | 17.8 | 17.8 | 88.5 | 89.9 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/18 00:40:55 | 1.35 | 42.8 | 17.8 | 89.3 | 877 | 0 | 16 | 0.4 | 2.4 | 7.5 | 111.7 | 17.8 | 17.8 | 88.5 | 89.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/18 00:45:55 | 0.93 | 46.8 | 17.8 | 88.9 | 876.9 | 0 | 15.9 | 0 | 1.6 | 0.7 | 358 | 17.8 | 17.8 | 88.2 | 89 | 876.7 | 876.9 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/18 00:50:55 | 1.09 | 45.7 | 17.8 | 89.4 | 876.8 | 0 | 16 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 356.6 | 17.7 | 17.8 | 89 | 90.1 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/18 00:55:55 | 1.31 | 47.7 | 17.7 | 89.3 | 876.7 | 0 | 15.9 | 0.7 | 2.4 | 11.9 | 118.3 | 17.7 | 17.7 | 88.1 | 89.9 | 876.7 | 876.8 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/18 01:00:55 | 1.35 | 48.1 | 17.8 | 87.9 | 876.7 | 0 | 15.7 | 0.6 | 2.2 | 13.2 | 111.4 | 17.7 | 17.8 | 86.5 | 88.1 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/18 01:05:55 | 0.9 | 75.2 | 17.8 | 88.3 | 876.7 | 0 | 15.8 | 0 | 1.6 | 0.6 | 358 | 17.7 | 17.8 | 86.8 | 89.3 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 15.6 | 16
0 | 21/04/18 01:10:55 | 0.92 | 66.5 | 17.7 | 88.8 | 876.7 | 0 | 15.8 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 359 | 17.6 | 17.7 | 88.8 | 89.5 | 876.6 | 876.7 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/18 01:15:55 | 0.69 | 102.3 | 17.6 | 89.4 | 876.6 | 0 | 15.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359.8 | 17.6 | 17.6 | 89.4 | 89.8 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/18 01:20:55 | 0.73 | 75.6 | 17.6 | 89.2 | 876.6 | 0 | 15.8 | 0 | 1.6 | 2 | 357.2 | 17.5 | 17.6 | 88.5 | 89.7 | 876.5 | 876.6 | 0 | 1 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/18 01:25:55 | 0.81 | 78.9 | 17.6 | 88.5 | 876.6 | 0 | 15.7 | 0 | 1.8 | 7.2 | 353.5 | 17.6 | 17.6 | 87.6 | 88.7 | 876.5 | 876.7 | 0 | 1 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/18 01:30:55 | 1.03 | 81.5 | 17.6 | 88.6 | 876.6 | 0 | 15.7 | 0.2 | 2.1 | 26.7 | 210.4 | 17.6 | 17.6 | 87.6 | 89.4 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/18 01:35:55 | 0.96 | 96.9 | 17.7 | 86.4 | 876.7 | 0 | 15.4 | 0 | 2.1 | 11.9 | 336.4 | 17.6 | 17.9 | 83.9 | 87.8 | 876.6 | 876.8 | 0 | 0 | 15 | 15.5
0 | 21/04/18 01:40:55 | 0.73 | 135.5 | 17.8 | 84.7 | 876.7 | 0 | 15.2 | 0 | 1.6 | 5.5 | 358 | 17.8 | 18 | 79.3 | 86 | 876.6 | 876.7 | 0 | 0 | 14.1 | 15.5
0 | 21/04/18 01:45:55 | 0.58 | 145.7 | 18.1 | 80.1 | 876.7 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | 0.7 | 359 | 18 | 18.3 | 74.5 | 81.4 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 13.7 | 14.8
0 | 21/04/18 01:50:55 | 0.53 | 125.8 | 18.3 | 77.5 | 876.7 | 0 | 14.3 | 0 | 1.7 | 0.6 | 356 | 18.3 | 18.6 | 73.9 | 77.5 | 876.6 | 876.8 | 0 | 1 | 13.7 | 14.5
0 | 21/04/18 01:55:55 | 0.74 | 155.3 | 18.4 | 76.8 | 876.7 | 0 | 14.3 | 0 | 2.9 | 25.9 | 350.2 | 18.4 | 18.6 | 72.4 | 79.8 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 13.4 | 15
0 | 21/04/18 02:00:55 | 0.93 | 96.8 | 18.6 | 76.2 | 876.7 | 0 | 14.3 | 0.3 | 2.6 | 18.3 | 92.9 | 18.5 | 18.7 | 74 | 77.3 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 14 | 14.5
0 | 21/04/18 02:05:55 | 1.34 | 70.3 | 18.5 | 77 | 876.7 | 0 | 14.4 | 0.5 | 2.6 | 15.1 | 93.8 | 18.3 | 18.6 | 75.9 | 78.9 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 14.2 | 14.7
0 | 21/04/18 02:10:55 | 1.74 | 60.8 | 18.4 | 77.7 | 876.7 | 0 | 14.4 | 0.6 | 3.4 | 2.9 | 359.2 | 18.3 | 18.4 | 77 | 78.8 | 876.7 | 876.8 | 0 | 1 | 14.2 | 14.6
0 | 21/04/18 02:15:55 | 2.71 | 67.5 | 18.5 | 76.3 | 876.8 | 1 | 14.2 | 1.3 | 4.6 | 41.3 | 96.8 | 18.4 | 18.7 | 74.4 | 77.4 | 876.7 | 876.8 | 0 | 2 | 14 | 14.4
0 | 21/04/18 02:20:55 | 3.13 | 69 | 18.7 | 74.8 | 876.7 | 1 | 14.1 | 2 | 5 | 43.6 | 94.6 | 18.7 | 18.9 | 73.1 | 75.2 | 876.7 | 876.8 | 1 | 2 | 13.9 | 14.2
0 | 21/04/18 02:25:55 | 2.14 | 71 | 18.9 | 73.3 | 876.7 | 2 | 14 | 0.2 | 3.5 | 22.1 | 112.1 | 18.8 | 19.1 | 71.5 | 73.3 | 876.7 | 876.8 | 1 | 2 | 13.7 | 14.1
0 | 21/04/18 02:30:55 | 2.24 | 73.7 | 18.9 | 72.4 | 876.8 | 1 | 13.9 | 0.1 | 5.7 | 15.8 | 347.5 | 18.9 | 19.2 | 69.1 | 73.3 | 876.7 | 876.8 | 1 | 3 | 13.4 | 14
0 | 21/04/18 02:35:55 | 2.15 | 71.6 | 19.2 | 70.8 | 876.8 | 2 | 13.7 | 0.8 | 4.2 | 38.6 | 102.8 | 19.2 | 19.4 | 68.7 | 70.6 | 876.7 | 876.8 | 2 | 3 | 13.4 | 13.8
0 | 21/04/18 02:40:55 | 2.06 | 69.1 | 19.1 | 71.4 | 876.8 | 2 | 13.8 | 0.7 | 4.2 | 35.5 | 100.6 | 19 | 19.2 | 70.6 | 72.4 | 876.7 | 876.8 | 1 | 2 | 13.7 | 14
0 | 21/04/18 02:45:55 | 2.52 | 67.6 | 19 | 71.9 | 876.8 | 2 | 13.8 | 1.2 | 4.6 | 28.9 | 87.4 | 18.9 | 19 | 71.7 | 73.2 | 876.7 | 876.9 | 1 | 3 | 13.8 | 14
0 | 21/04/18 02:50:55 | 1.87 | 51.6 | 18.8 | 74.2 | 876.8 | 1 | 14 | 0.7 | 2.7 | 14.6 | 98.4 | 18.4 | 18.9 | 73.2 | 76.6 | 876.7 | 876.9 | 0 | 2 | 14 | 14.3
0 | 21/04/18 02:55:55 | 1.41 | 53.6 | 18.5 | 76 | 876.8 | 1 | 14.1 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 358.9 | 18.3 | 18.4 | 76.5 | 77.8 | 876.8 | 877 | 0 | 1 | 14.1 | 14.3
0 | 21/04/18 03:00:55 | 1.16 | 49 | 18.4 | 76.6 | 876.9 | 1 | 14.2 | 0 | 2 | 18 | 96.7 | 18.3 | 18.5 | 76.4 | 78.2 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 14.1 | 14.4
0 | 21/04/18 03:05:55 | 0.78 | 57.3 | 18.4 | 76.7 | 877 | 1 | 14.2 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 356.7 | 18.3 | 18.5 | 76 | 77.3 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 14.1 | 14.2
0 | 21/04/18 03:10:55 | 0.57 | 143.9 | 18.3 | 78 | 877 | 0 | 14.3 | 0 | 1.2 | 17.2 | 358 | 18.1 | 18.3 | 77.2 | 80.1 | 877 | 877.1 | 0 | 1 | 14.2 | 14.6
0 | 21/04/18 03:15:55 | 0.7 | 180.6 | 18.1 | 81.3 | 877 | 0 | 14.8 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 353.5 | 17.9 | 18.1 | 80.1 | 85.1 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 14.5 | 15.3
0 | 21/04/18 03:20:55 | 0.71 | 227 | 17.9 | 84 | 877 | 0 | 15.2 | 0 | 1.7 | 0.7 | 359.5 | 17.8 | 17.9 | 85.1 | 85.8 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 03:25:55 | 0.65 | 192.4 | 17.7 | 85.9 | 877 | 0 | 15.3 | 0 | 1.8 | 0.6 | 359.4 | 17.5 | 17.8 | 85.8 | 88.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/18 03:30:55 | 0.78 | 135 | 17.5 | 87.9 | 876.9 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | 23.2 | 353.5 | 17.2 | 17.5 | 88.1 | 89.6 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/18 03:35:55 | 0.58 | 98 | 17.3 | 89.1 | 877 | 0 | 15.4 | 0 | 1.5 | 20.1 | 123.8 | 17.1 | 17.2 | 89.6 | 90 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.4 | 15.5
0 | 21/04/18 03:40:55 | 0.52 | 80 | 17.1 | 89.8 | 877 | 0 | 15.4 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 128.6 | 17 | 17.1 | 90 | 90.3 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/18 03:45:55 | 0.66 | 76.6 | 17 | 90.3 | 877.1 | 0 | 15.4 | 0.3 | 1.3 | 34.2 | 123.8 | 16.9 | 17 | 90.2 | 90.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 03:50:55 | 0.64 | 72.4 | 17 | 90.5 | 877.1 | 0 | 15.3 | 0.1 | 1.3 | 6.7 | 125.1 | 16.9 | 17 | 90.4 | 90.7 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 03:55:55 | 0.92 | 75.8 | 16.9 | 90.8 | 877.1 | 0 | 15.4 | 0 | 1.8 | 25.9 | 124.3 | 16.9 | 16.9 | 90.7 | 91.1 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 04:00:55 | 1.15 | 69.7 | 16.9 | 90.3 | 877.1 | 0 | 15.3 | 0.4 | 2.1 | 26.6 | 96.4 | 16.9 | 17 | 89.4 | 90.7 | 877 | 877.1 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/18 04:05:55 | 1.45 | 73 | 17 | 89.2 | 877.1 | 0 | 15.2 | 0.4 | 2.4 | 41 | 92.4 | 17 | 17.2 | 87.5 | 89.4 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/18 04:10:55 | 1.37 | 69 | 17.2 | 87.8 | 877.1 | 0 | 15.1 | 0.6 | 2.5 | 28.1 | 98.3 | 17.2 | 17.3 | 86.8 | 87.5 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 15 | 15.2
0 | 21/04/18 04:15:55 | 1.12 | 73.2 | 17.3 | 87.1 | 877.2 | 1 | 15.1 | 0.3 | 1.7 | 26 | 141.7 | 17.3 | 17.4 | 86.5 | 86.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 15 | 15.1
0 | 21/04/18 04:20:55 | 0.95 | 69.8 | 17.3 | 86.8 | 877.2 | 1 | 15.1 | 0.1 | 1.8 | 9.8 | 357.2 | 17.2 | 17.4 | 85.9 | 87.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 15 | 15.2
0 | 21/04/18 04:25:55 | 0.75 | 64.3 | 17.2 | 87.9 | 877.3 | 0 | 15.1 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 357.9 | 17.1 | 17.2 | 87.7 | 88.8 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/18 04:30:55 | 0.54 | 174.4 | 17.1 | 88.8 | 877.3 | 0 | 15.2 | 0 | 1 | 0.6 | 357.9 | 17.1 | 17.1 | 88.8 | 89.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/18 04:35:55 | 0.33 | 237.4 | 17.1 | 89.4 | 877.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0.6 | 165.3 | 336.5 | 17 | 17.1 | 89.6 | 89.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 04:40:55 | 0.27 | 214.9 | 17 | 89.9 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 350.2 | 17 | 17.1 | 89.9 | 90.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 04:45:55 | 0.44 | 131.4 | 17 | 90.3 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0.1 | 1 | 47.4 | 120.4 | 16.9 | 17 | 90.3 | 90.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 04:50:55 | 0.67 | 83.2 | 16.9 | 90.9 | 877.4 | 0 | 15.4 | 0.5 | 1.1 | 25.3 | 89.6 | 16.8 | 16.9 | 90.8 | 91.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 04:55:55 | 0.85 | 74.1 | 16.8 | 91.2 | 877.5 | 0 | 15.4 | 0.4 | 1.6 | 27.6 | 108.2 | 16.8 | 16.8 | 91.3 | 91.6 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 15.3 | 15.4
0 | 21/04/18 05:00:55 | 0.63 | 59.7 | 16.8 | 91.1 | 877.5 | 0 | 15.3 | 0 | 0.9 | 11.9 | 102 | 16.8 | 16.8 | 90.8 | 91.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3
0 | 21/04/18 05:05:55 | 0.41 | 63.4 | 16.8 | 90.8 | 877.6 | 0 | 15.3 | 0 | 1 | 18.2 | 98.1 | 16.8 | 16.8 | 90.5 | 90.8 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/18 05:10:55 | 0.38 | 83.3 | 16.8 | 90.7 | 877.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0.8 | 38.5 | 206 | 16.8 | 16.9 | 90.5 | 90.8 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/04/18 05:15:55 | 0.49 | 82.7 | 16.8 | 90.6 | 877.7 | 1 | 15.3 | 0.1 | 0.8 | 12 | 123.7 | 16.8 | 16.9 | 90.5 | 90.6 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/18 05:20:55 | 0.71 | 79.6 | 16.9 | 90.1 | 877.7 | 1 | 15.2 | 0.2 | 1.5 | 34.3 | 116 | 16.9 | 17 | 89.1 | 90.5 | 877.6 | 877.7 | 1 | 2 | 15 | 15.3
0 | 21/04/18 05:25:55 | 0.72 | 67.6 | 17 | 89 | 877.6 | 2 | 15.1 | 0.2 | 1.3 | 27.2 | 114.9 | 17 | 17 | 88 | 89.2 | 877.6 | 877.7 | 1 | 3 | 15 | 15.2
0 | 21/04/18 05:30:55 | 0.8 | 67.4 | 17 | 88.6 | 877.6 | 3 | 15.1 | 0.1 | 1.6 | 12 | 357.9 | 17 | 17.1 | 87.4 | 89.3 | 877.6 | 877.7 | 3 | 6 | 14.9 | 15.2
0 | 21/04/18 05:35:55 | 1.07 | 65.4 | 17.2 | 85.7 | 877.6 | 6 | 14.7 | 0.5 | 1.6 | 24.6 | 96.2 | 17 | 17.7 | 80 | 89.1 | 877.6 | 877.7 | 6 | 10 | 14.1 | 15.3
0 | 21/04/18 05:40:55 | 1.16 | 64.6 | 17.6 | 81.8 | 877.6 | 9 | 14.4 | 0.6 | 2.1 | 39.4 | 88.5 | 17.7 | 17.9 | 78.3 | 80.3 | 877.6 | 877.7 | 10 | 12 | 13.9 | 14.4
0 | 21/04/18 05:45:55 | 1.2 | 58.2 | 17.7 | 81.9 | 877.7 | 12 | 14.6 | 0.3 | 2.1 | 9 | 101.8 | 17.7 | 17.9 | 80 | 83.5 | 877.6 | 877.8 | 12 | 16 | 14.4 | 14.9
0 | 21/04/18 05:50:55 | 1.13 | 43.8 | 17.7 | 82.8 | 877.7 | 17 | 14.8 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 107.7 | 17.7 | 17.7 | 82.7 | 83.9 | 877.6 | 877.8 | 16 | 23 | 14.7 | 15
0 | 21/04/18 05:55:55 | 1.15 | 35.8 | 17.7 | 83 | 877.7 | 23 | 14.8 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 357.5 | 17.7 | 17.8 | 82.4 | 83.7 | 877.6 | 877.7 | 23 | 29 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/18 06:01:01 | 1.08 | 46.2 | 17.7 | 83.5 | 877.7 | 31 | 14.9 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 357.8 | 17.7 | 17.7 | 82.9 | 84.4 | 877.6 | 877.7 | 29 | 41 | 14.8 | 15
0 | 21/04/18 06:06:01 | 1.46 | 51.7 | 17.7 | 83.6 | 877.7 | 40 | 14.9 | 0.1 | 3 | 1.3 | 358 | 17.6 | 17.7 | 83.1 | 84.3 | 877.6 | 877.7 | 41 | 49 | 14.8 | 15
0 | 21/04/18 06:11:01 | 1.49 | 43.3 | 17.6 | 84.8 | 877.7 | 47 | 15 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 104.8 | 17.4 | 17.6 | 84.1 | 86.1 | 877.6 | 877.8 | 49 | 52 | 14.9 | 15.1
0 | 21/04/18 06:16:01 | 1.58 | 42.2 | 17.6 | 84.4 | 877.7 | 53 | 14.9 | 1 | 2.5 | 15 | 82.2 | 17.4 | 17.6 | 83.3 | 85.3 | 877.6 | 877.7 | 52 | 60 | 14.7 | 15
0 | 21/04/18 06:21:01 | 1.16 | 36.5 | 17.6 | 84.1 | 877.7 | 94 | 14.9 | 0 | 1.8 | 0.7 | 130.9 | 17.6 | 17.7 | 83.6 | 84.5 | 877.6 | 877.8 | 60 | 231 | 14.8 | 15
0 | 21/04/18 06:26:01 | 0.82 | 55.2 | 17.9 | 83.3 | 877.8 | 192 | 15 | 0 | 1.4 | 8.2 | 147 | 17.7 | 18.2 | 81.4 | 83.8 | 877.7 | 878 | 203 | 267 | 14.9 | 15.1
0 | 21/04/18 06:31:01 | 0.84 | 47.9 | 18.2 | 81.7 | 877.9 | 254 | 15 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 355.2 | 18.2 | 18.6 | 79.7 | 81.8 | 877.9 | 878 | 267 | 300 | 14.8 | 15.2
0 | 21/04/18 06:36:01 | 0.77 | 71.3 | 18.6 | 80.2 | 877.9 | 241 | 15.1 | 0 | 1.9 | 0.5 | 359.8 | 18.6 | 19 | 78.8 | 80.1 | 877.9 | 878 | 111 | 321 | 15 | 15.3
0 | 21/04/18 06:41:01 | 0.8 | 73 | 18.8 | 79.9 | 878 | 151 | 15.2 | 0 | 2.5 | 3.9 | 357.6 | 18.8 | 19 | 79.2 | 80.2 | 878 | 878.2 | 97 | 111 | 15.2 | 15.4
0 | 21/04/18 06:46:01 | 0.77 | 72.9 | 18.8 | 80.3 | 878.1 | 132 | 15.3 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 359.5 | 18.8 | 18.9 | 80.1 | 80.8 | 878.1 | 878.2 | 101 | 155 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/18 06:51:01 | 1.11 | 55.3 | 19 | 79.1 | 878.1 | 211 | 15.2 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 356.4 | 18.9 | 19.2 | 77.5 | 80.4 | 878 | 878.2 | 114 | 365 | 15 | 15.4
0 | 21/04/18 06:56:01 | 1.16 | 53.1 | 19.2 | 77.7 | 878.2 | 157 | 15.1 | 0.3 | 2 | 0 | 103.5 | 19.1 | 19.4 | 76.1 | 78.1 | 878.1 | 878.2 | 94 | 305 | 15 | 15.3
0 | 21/04/18 07:01:01 | 1.1 | 59.8 | 19.3 | 76.7 | 878.2 | 190 | 15.1 | 0.2 | 2.1 | 12.1 | 357.9 | 19.3 | 19.5 | 75.5 | 76.8 | 878.2 | 878.3 | 103 | 376 | 14.9 | 15.2
0 | 21/04/18 07:06:01 | 1.15 | 66.3 | 19.5 | 75.9 | 878.3 | 242 | 15.1 | 0.3 | 1.8 | 8.1 | 117.6 | 19.5 | 19.8 | 74.9 | 75.9 | 878.3 | 878.4 | 227 | 387 | 15 | 15.3
0 | 21/04/18 07:11:01 | 1.14 | 61.9 | 19.8 | 75 | 878.4 | 271 | 15.1 | 0.3 | 1.8 | 19.3 | 110 | 19.8 | 20 | 73.4 | 75.1 | 878.3 | 878.4 | 253 | 368 | 15 | 15.3
0 | 21/04/18 07:16:01 | 0.97 | 77.1 | 20.1 | 73.4 | 878.4 | 378 | 15.2 | 0 | 1.8 | 6.7 | 353.4 | 20 | 20.7 | 71.6 | 74.5 | 878.3 | 878.4 | 324 | 608 | 15 | 15.4
0 | 21/04/18 07:21:01 | 0.96 | 62.1 | 20.5 | 72 | 878.4 | 313 | 15.2 | 0 | 2.7 | 1.9 | 357.9 | 20.6 | 20.8 | 70.2 | 71.8 | 878.3 | 878.5 | 258 | 375 | 15.1 | 15.5
0 | 21/04/18 07:26:01 | 1.15 | 63.7 | 20.6 | 72 | 878.4 | 281 | 15.4 | 0.3 | 2.7 | 8.4 | 163.7 | 20.6 | 20.8 | 70.8 | 72.8 | 878.4 | 878.5 | 252 | 280 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/18 07:31:01 | 1.17 | 70.9 | 20.6 | 72.2 | 878.5 | 280 | 15.4 | 0 | 3.1 | 1.3 | 356 | 20.6 | 20.7 | 71.4 | 72.9 | 878.5 | 878.7 | 268 | 298 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/18 07:36:01 | 0.92 | 109.9 | 20.7 | 72.1 | 878.6 | 273 | 15.5 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 359.6 | 20.6 | 20.9 | 71.4 | 72.9 | 878.6 | 878.7 | 259 | 293 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/18 07:41:01 | 1.12 | 123.3 | 20.8 | 72 | 878.7 | 302 | 15.5 | 0 | 2.6 | 0.6 | 358.5 | 20.7 | 20.9 | 71.1 | 72.8 | 878.6 | 878.8 | 263 | 503 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/18 07:46:01 | 1.11 | 112.4 | 20.8 | 71.8 | 878.8 | 316 | 15.5 | 0 | 3.2 | 5.5 | 358.9 | 20.8 | 21 | 70.7 | 72.8 | 878.7 | 878.9 | 298 | 391 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/18 07:51:01 | 1.48 | 76.3 | 20.9 | 71.3 | 878.8 | 365 | 15.5 | 0.1 | 3.6 | 1 | 359.5 | 20.8 | 21 | 69.2 | 72.1 | 878.8 | 878.9 | 299 | 630 | 15.1 | 15.7
0 | 21/04/18 07:56:01 | 1.12 | 111.8 | 21.1 | 70.9 | 878.9 | 389 | 15.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 359.8 | 21 | 21.6 | 69.9 | 71.6 | 878.8 | 878.9 | 362 | 583 | 15.5 | 16
0 | 21/04/18 08:01:01 | 0.94 | 101.4 | 21.5 | 69.5 | 878.9 | 375 | 15.7 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 357 | 21.6 | 21.7 | 67.8 | 70.3 | 878.9 | 879 | 304 | 537 | 15.5 | 16
0 | 21/04/18 08:06:01 | 0.8 | 134 | 21.7 | 68.5 | 878.9 | 327 | 15.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 359.5 | 21.7 | 21.9 | 67 | 68.5 | 878.9 | 879 | 288 | 335 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/18 08:11:01 | 1.04 | 104.6 | 21.9 | 67.8 | 878.9 | 367 | 15.7 | 0 | 3 | 1.2 | 358.6 | 21.9 | 22.1 | 66.4 | 68.3 | 878.9 | 879 | 285 | 671 | 15.5 | 16
0 | 21/04/18 08:16:01 | 1.3 | 66 | 22 | 67.3 | 879 | 322 | 15.6 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 355.9 | 22 | 22.1 | 66.2 | 67.9 | 878.9 | 879 | 253 | 381 | 15.4 | 15.9
0 | 21/04/18 08:21:01 | 0.92 | 87.5 | 22.1 | 67.1 | 879.1 | 272 | 15.7 | 0 | 2 | 0.5 | 359.3 | 22 | 22.3 | 66.4 | 67.7 | 879 | 879.2 | 239 | 261 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/18 08:26:01 | 0.84 | 91.2 | 22.3 | 66.1 | 879.2 | 251 | 15.7 | 0 | 2.1 | 7.6 | 359 | 22.3 | 22.6 | 64.8 | 66.7 | 879.1 | 879.3 | 235 | 239 | 15.5 | 15.9
0 | 21/04/18 08:31:01 | 0.79 | 141.3 | 22.4 | 65.2 | 879.2 | 242 | 15.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 358.6 | 22.4 | 22.5 | 64.1 | 65.4 | 879.2 | 879.3 | 233 | 241 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/18 08:36:01 | 0.79 | 126.3 | 22.4 | 65.1 | 879.2 | 253 | 15.5 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359 | 22.4 | 22.5 | 64.6 | 65.4 | 879.2 | 879.3 | 241 | 277 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/18 08:41:01 | 0.73 | 129.4 | 22.5 | 64.9 | 879.2 | 282 | 15.6 | 0 | 2 | 0.1 | 358.6 | 22.4 | 22.7 | 64 | 65.5 | 879.2 | 879.3 | 277 | 318 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/18 08:46:01 | 0.62 | 125.9 | 22.7 | 64.2 | 879.3 | 312 | 15.6 | 0 | 1.4 | 2.9 | 357 | 22.7 | 23 | 63.4 | 64.4 | 879.2 | 879.3 | 318 | 351 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/18 08:51:01 | 0.74 | 122.5 | 22.9 | 63.8 | 879.2 | 346 | 15.6 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 359.3 | 23 | 23.1 | 62.7 | 64 | 879.2 | 879.3 | 329 | 403 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/18 08:56:01 | 0.84 | 119.8 | 23.1 | 63.6 | 879.2 | 433 | 15.8 | 0.1 | 2.6 | 5.6 | 345.2 | 23 | 23.5 | 62.9 | 64.1 | 879.1 | 879.2 | 399 | 631 | 15.7 | 16
0 | 21/04/18 09:01:01 | 1.09 | 108.2 | 23.3 | 63.3 | 879.1 | 497 | 15.9 | 0 | 3.3 | 8.7 | 311.7 | 23.3 | 23.6 | 61.4 | 64 | 879 | 879.2 | 474 | 645 | 15.7 | 16.1
0 | 21/04/18 09:06:01 | 1.33 | 88.3 | 23.3 | 63.4 | 879.1 | 574 | 16 | 0.2 | 3.2 | 18.2 | 246.2 | 23.2 | 23.7 | 62.6 | 64.1 | 879 | 879.2 | 550 | 798 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/18 09:11:01 | 1.21 | 101.8 | 23.6 | 63 | 879.1 | 648 | 16.1 | 0 | 3 | 5.5 | 353.4 | 23.5 | 24.1 | 61.2 | 64 | 879 | 879.1 | 552 | 1118 | 16 | 16.6
0 | 21/04/18 09:16:01 | 1.35 | 78.2 | 23.8 | 62.4 | 879 | 616 | 16.2 | 0.2 | 3.2 | 5.9 | 358.4 | 23.9 | 24.1 | 60.9 | 62.8 | 879 | 879.1 | 499 | 1118 | 16 | 16.4
0 | 21/04/18 09:21:01 | 1.51 | 67.9 | 24 | 62.2 | 879 | 540 | 16.3 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 358.9 | 23.9 | 24.3 | 60.8 | 62.9 | 879 | 879.1 | 461 | 540 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/18 09:26:01 | 1.31 | 62.8 | 23.9 | 62.5 | 879 | 493 | 16.3 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 187.6 | 23.8 | 24 | 62.1 | 63.1 | 879 | 879.1 | 452 | 475 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/18 09:31:01 | 1.32 | 67.2 | 24 | 62.5 | 879 | 439 | 16.3 | 0 | 2.6 | 6.2 | 195.7 | 23.8 | 24.1 | 61.8 | 63.1 | 878.9 | 879.1 | 386 | 452 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/18 09:36:01 | 1.32 | 80.7 | 24.1 | 62.2 | 879 | 416 | 16.4 | 0 | 2.9 | 5.6 | 199.1 | 24 | 24.4 | 61.1 | 63.1 | 878.9 | 879.1 | 390 | 417 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/18 09:41:01 | 1.05 | 107.2 | 24.2 | 61.9 | 879 | 402 | 16.4 | 0 | 2.2 | 26 | 300.3 | 24.1 | 24.3 | 61.2 | 62.2 | 878.9 | 879 | 379 | 403 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/18 09:46:01 | 1.25 | 89 | 24.3 | 61.4 | 879 | 383 | 16.4 | 0 | 2.8 | 3.8 | 358.9 | 24.1 | 24.4 | 60.5 | 62.3 | 878.9 | 879.1 | 369 | 379 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/18 09:51:01 | 1.19 | 92.7 | 24.1 | 61.2 | 879 | 394 | 16.2 | 0 | 2.8 | 5.6 | 227.5 | 23.9 | 24.4 | 60.4 | 61.7 | 878.9 | 879 | 375 | 430 | 16 | 16.3
0 | 21/04/18 09:56:01 | 1.17 | 91 | 24.4 | 60.6 | 879 | 389 | 16.2 | 0 | 2.4 | 24.9 | 357.9 | 24.1 | 24.6 | 59.4 | 61.6 | 878.9 | 879.1 | 370 | 412 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/18 10:01:01 | 1.07 | 81 | 24.5 | 60.4 | 879 | 373 | 16.3 | 0 | 2.4 | 4.8 | 357.2 | 24.3 | 24.7 | 59.6 | 61.2 | 878.9 | 879 | 359 | 370 | 16 | 16.4
0 | 21/04/18 10:06:01 | 0.84 | 122.5 | 24.8 | 59.7 | 879 | 377 | 16.4 | 0.1 | 1.7 | 38.4 | 317.5 | 24.7 | 25.2 | 58.4 | 60.4 | 878.9 | 879 | 369 | 387 | 16.3 | 16.8
0 | 21/04/18 10:11:01 | 0.94 | 115.3 | 25.2 | 59.1 | 879 | 400 | 16.6 | 0.1 | 2.3 | 44.9 | 281.9 | 25.2 | 25.5 | 57.9 | 59.5 | 878.9 | 879 | 385 | 452 | 16.4 | 17
0 | 21/04/18 10:16:01 | 1.15 | 93.5 | 25.1 | 59.6 | 879 | 788 | 16.7 | 0.4 | 2.4 | 23.2 | 226.6 | 24.9 | 25.4 | 58.8 | 60.9 | 878.9 | 879.1 | 452 | 1262 | 16.6 | 16.9
0 | 21/04/18 10:21:01 | 0.97 | 104.8 | 25.7 | 57.5 | 878.9 | 905 | 16.7 | 0.2 | 2.2 | 11.8 | 355.8 | 25.3 | 26.3 | 54.4 | 60.1 | 878.9 | 879 | 741 | 1308 | 16.3 | 17
0 | 21/04/18 10:26:01 | 1.23 | 102.4 | 26.2 | 55.7 | 878.9 | 763 | 16.6 | 0 | 3.3 | 17.5 | 353.3 | 25.9 | 27 | 52.7 | 55.9 | 878.8 | 879 | 544 | 986 | 16.2 | 16.9
0 | 21/04/18 10:31:01 | 1.52 | 76.8 | 25.8 | 56.1 | 879 | 692 | 16.3 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 358.1 | 25.4 | 25.9 | 55.7 | 57.3 | 878.9 | 879.1 | 537 | 764 | 15.9 | 16.4
0 | 21/04/18 10:36:01 | 1.22 | 167.4 | 25.8 | 55.7 | 879 | 757 | 16.3 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 312.8 | 25.4 | 26.2 | 52 | 57.3 | 878.9 | 879.1 | 612 | 1321 | 15.6 | 16.6
0 | 21/04/18 10:41:01 | 1.42 | 224.6 | 26.1 | 54.4 | 878.9 | 661 | 16.1 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 340.8 | 26.1 | 26.4 | 51.8 | 55.6 | 878.8 | 879 | 563 | 687 | 15.6 | 16.6
0 | 21/04/18 10:46:01 | 1.02 | 176 | 26.2 | 51.5 | 878.9 | 585 | 15.4 | 0 | 2.7 | 6.7 | 358.9 | 26 | 26.5 | 48.8 | 53.7 | 878.8 | 878.9 | 491 | 625 | 14.4 | 16.2
0 | 21/04/18 10:51:01 | 1.64 | 107.3 | 26.1 | 49.7 | 878.8 | 508 | 14.8 | 0 | 5 | 0.5 | 350.4 | 25.6 | 26.5 | 47 | 50.3 | 878.7 | 878.9 | 441 | 548 | 13.9 | 15.2
0 | 21/04/18 10:56:01 | 1.28 | 118.3 | 25.8 | 50.4 | 878.8 | 457 | 14.7 | 0 | 3.7 | 2.1 | 357.9 | 25.4 | 25.8 | 49.8 | 51.5 | 878.7 | 878.9 | 417 | 441 | 14.2 | 14.9
0 | 21/04/18 11:01:01 | 1.08 | 153.4 | 26 | 51 | 878.7 | 455 | 15 | 0 | 2.7 | 0.5 | 359.3 | 25.8 | 26.2 | 50.6 | 51.8 | 878.6 | 878.8 | 418 | 505 | 14.8 | 15.4
0 | 21/04/18 11:06:01 | 1.25 | 219.4 | 26.2 | 51.7 | 878.6 | 523 | 15.4 | 0.1 | 4.1 | 0.5 | 359.9 | 26.2 | 26.6 | 51 | 53.4 | 878.5 | 878.6 | 503 | 643 | 15.3 | 16.2
0 | 21/04/18 11:11:01 | 1.07 | 167.9 | 26.5 | 50.6 | 878.5 | 586 | 15.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 356.2 | 26.5 | 26.8 | 47.9 | 52.9 | 878.4 | 878.6 | 582 | 747 | 14.8 | 16.2
0 | 21/04/18 11:16:01 | 0.9 | 178 | 26.7 | 49.7 | 878.4 | 630 | 15.3 | 0.1 | 2.8 | 5.5 | 358.9 | 26.4 | 27.1 | 47.5 | 51.4 | 878.3 | 878.5 | 604 | 809 | 14.8 | 15.8
0 | 21/04/18 11:21:01 | 0.77 | 176.7 | 27 | 48.6 | 878.3 | 593 | 15.2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 357.2 | 27.1 | 27.3 | 46.8 | 49.1 | 878.2 | 878.4 | 540 | 631 | 14.9 | 15.7
0 | 21/04/18 11:26:01 | 0.91 | 116.3 | 27.1 | 47.6 | 878.3 | 784 | 15 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 359.3 | 27.1 | 27.3 | 45.2 | 49.8 | 878.1 | 878.4 | 573 | 1369 | 14.3 | 15.8
0 | 21/04/18 11:31:01 | 1.09 | 197 | 27.4 | 48.3 | 878.2 | 897 | 15.5 | 0 | 3 | 1.4 | 353.4 | 27.1 | 28 | 44.5 | 51.5 | 878.1 | 878.2 | 759 | 1351 | 14 | 16.5
0 | 21/04/18 11:36:01 | 1.11 | 232.4 | 28 | 47.1 | 878.1 | 985 | 15.7 | 0.1 | 3 | 0.4 | 358.7 | 28 | 28.7 | 44.8 | 48 | 878 | 878.2 | 751 | 1353 | 15.4 | 16.1
0 | 21/04/18 11:41:01 | 1.78 | 251.6 | 28.1 | 46.5 | 878 | 1070 | 15.6 | 0.8 | 4.9 | 18.8 | 328.9 | 27.7 | 28.7 | 44.3 | 47.8 | 877.9 | 878 | 800 | 1282 | 15.1 | 16.1
0 | 21/04/18 11:46:01 | 1.67 | 258.1 | 28.1 | 49.5 | 877.9 | 1123 | 16.5 | 0.1 | 4.7 | 1.8 | 355.8 | 27.6 | 28.5 | 46.9 | 53 | 877.7 | 878 | 786 | 1216 | 15.3 | 17.5
0 | 21/04/18 11:51:01 | 1.7 | 261.5 | 28.2 | 51 | 877.8 | 1011 | 17.1 | 0.1 | 3.6 | 64.8 | 347.5 | 28.1 | 28.6 | 48.6 | 54.3 | 877.7 | 877.9 | 340 | 1242 | 16.7 | 18
0 | 21/04/18 11:56:01 | 1.39 | 251.9 | 28.2 | 51.5 | 877.8 | 837 | 17.3 | 0.1 | 3.2 | 0.5 | 348.7 | 28.2 | 28.3 | 50.3 | 54.5 | 877.7 | 877.8 | 335 | 1258 | 17 | 18.1
0 | 21/04/18 12:01:01 | 1.4 | 257.4 | 28.4 | 51 | 877.7 | 961 | 17.3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 351.6 | 28.3 | 28.8 | 49.3 | 52.9 | 877.5 | 877.7 | 453 | 1225 | 17 | 17.8
0 | 21/04/18 12:06:01 | 1.4 | 236.5 | 28.5 | 50.7 | 877.5 | 919 | 17.2 | 0 | 3.1 | 0.6 | 347.5 | 28.4 | 28.7 | 49.3 | 51.8 | 877.4 | 877.6 | 278 | 1194 | 17 | 17.6
0 | 21/04/18 12:11:01 | 1.4 | 243.1 | 28.6 | 50.7 | 877.4 | 1029 | 17.3 | 0 | 3.4 | 0.6 | 356.4 | 28.5 | 28.8 | 49 | 52.4 | 877.2 | 877.4 | 1057 | 1134 | 16.8 | 17.9
0 | 21/04/18 12:16:01 | 1.29 | 235.2 | 28.9 | 49.7 | 877.3 | 912 | 17.3 | 0.1 | 3.4 | 1.4 | 348.7 | 28.8 | 29.3 | 47.9 | 51.9 | 877.1 | 877.3 | 519 | 1115 | 16.8 | 17.9
0 | 21/04/18 12:21:01 | 1.25 | 245.8 | 29.1 | 49.1 | 877.2 | 692 | 17.3 | 0.1 | 3 | 2.4 | 359.3 | 29 | 29.4 | 46.8 | 50 | 877 | 877.2 | 440 | 786 | 16.9 | 17.6
0 | 21/04/18 12:26:01 | 1.33 | 238.7 | 28.8 | 49.9 | 877.1 | 901 | 17.3 | 0 | 2.7 | 0.5 | 359.3 | 28.4 | 29.1 | 47.9 | 53.3 | 877 | 877.2 | 677 | 1160 | 16.8 | 18.2
0 | 21/04/18 12:31:01 | 1.35 | 236.4 | 28.8 | 49.5 | 877.1 | 776 | 17.2 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 346.4 | 28.6 | 29 | 47.8 | 51 | 876.9 | 877.1 | 556 | 1004 | 16.7 | 17.6
0 | 21/04/18 12:36:01 | 1.36 | 239.8 | 29 | 49.1 | 876.9 | 825 | 17.2 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 352.4 | 28.9 | 29.1 | 47.8 | 50.6 | 876.8 | 877 | 608 | 1124 | 16.9 | 17.7
0 | 21/04/18 12:41:01 | 1.28 | 223.3 | 29.1 | 48.9 | 876.9 | 844 | 17.2 | 0 | 3 | 11.9 | 358.5 | 29 | 29.3 | 47.9 | 50.1 | 876.8 | 876.9 | 522 | 1133 | 17 | 17.7
0 | 21/04/18 12:46:01 | 1.3 | 226.5 | 29.1 | 49.2 | 876.8 | 623 | 17.3 | 0.1 | 3 | 6.8 | 358.5 | 28.8 | 29.3 | 47.6 | 51.1 | 876.7 | 876.9 | 384 | 973 | 17 | 17.8
0 | 21/04/18 12:51:01 | 1.4 | 245.8 | 28.9 | 50.5 | 876.7 | 414 | 17.6 | 0.1 | 4.1 | 42.9 | 349.7 | 28.5 | 29 | 49.5 | 53.9 | 876.6 | 876.8 | 256 | 396 | 17.3 | 18.2
0 | 21/04/18 12:56:01 | 1.61 | 263.2 | 28.3 | 53.6 | 876.7 | 269 | 18 | 0.2 | 3.7 | 27.2 | 349.6 | 27.6 | 28.5 | 53.1 | 56.5 | 876.6 | 876.7 | 133 | 256 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/18 13:01:01 | 1.55 | 272.7 | 27.6 | 56 | 876.6 | 178 | 18 | 0.2 | 4.1 | 1.7 | 359.7 | 26.9 | 27.6 | 56 | 58.8 | 876.5 | 876.6 | 122 | 133 | 18 | 18.1
0 | 21/04/18 13:06:01 | 1.67 | 273.2 | 27 | 58.3 | 876.5 | 155 | 18.1 | 0.1 | 3.8 | 3 | 356.8 | 26.2 | 26.9 | 58.8 | 60.9 | 876.4 | 876.6 | 123 | 148 | 18 | 18.3
0 | 21/04/18 13:11:01 | 1.53 | 263.2 | 26.5 | 59.7 | 876.5 | 164 | 18 | 0 | 3.7 | 3.3 | 351 | 26.2 | 26.3 | 60 | 61 | 876.3 | 876.6 | 148 | 178 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/18 13:16:01 | 1.3 | 239.9 | 26.2 | 60.8 | 876.5 | 131 | 18 | 0 | 3.5 | 3.8 | 354.9 | 25.9 | 26.2 | 60.4 | 62.3 | 876.5 | 876.6 | 85 | 170 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/18 13:21:01 | 1.04 | 206.6 | 26 | 62.5 | 876.5 | 97 | 18.3 | 0 | 3.1 | 0.8 | 353.7 | 25.7 | 26 | 62.3 | 64.5 | 876.4 | 876.5 | 72 | 85 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/18 13:26:01 | 1.43 | 249.3 | 25.7 | 64.3 | 876.4 | 84 | 18.4 | 0 | 4 | 6.4 | 351.6 | 25.2 | 25.7 | 63.6 | 66.7 | 876.3 | 876.5 | 73 | 78 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/18 13:31:01 | 1.61 | 252.2 | 25.2 | 66.6 | 876.3 | 69 | 18.5 | 0 | 5.6 | 3 | 355.2 | 24.8 | 25.2 | 66.5 | 69.8 | 876.2 | 876.4 | 56 | 73 | 18.4 | 18.9
0 | 21/04/18 13:36:01 | 1.76 | 267.2 | 24.7 | 70.1 | 876.3 | 63 | 18.9 | 0.1 | 4.1 | 2.6 | 352.7 | 24.3 | 24.8 | 69.8 | 74.3 | 876.2 | 876.3 | 55 | 65 | 18.9 | 19.4
0 | 21/04/18 13:41:01 | 1.96 | 273.2 | 24.1 | 74.6 | 876.4 | 70 | 19.3 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 357.6 | 23.4 | 24.3 | 73.6 | 79.5 | 876.3 | 876.6 | 65 | 79 | 19.2 | 19.8
0 | 21/04/18 13:46:01 | 1.3 | 222.3 | 23.6 | 78.6 | 876.6 | 55 | 19.6 | 0.1 | 3 | 0.8 | 359 | 23.1 | 23.4 | 78.1 | 83 | 876.5 | 876.8 | 36 | 71 | 19.3 | 20
0 | 21/04/18 13:51:01 | 1.37 | 179.2 | 23 | 82.1 | 876.7 | 39 | 19.8 | 0.1 | 4.1 | 34.4 | 343 | 22.2 | 23.1 | 82.3 | 85.8 | 876.7 | 876.8 | 27 | 36 | 19.6 | 20.3
0 | 21/04/18 13:56:01 | 2.23 | 128.1 | 22 | 87.6 | 876.7 | 29 | 19.8 | 0 | 5.8 | 25.7 | 358.4 | 21.1 | 22.2 | 85.4 | 93.6 | 876.6 | 876.8 | 19 | 28 | 19.3 | 20
0 | 21/04/18 14:01:01 | 2.78 | 99 | 20.9 | 89.4 | 876.7 | 25 | 19.1 | 0.3 | 6.2 | 34.9 | 119 | 20 | 21.1 | 88.8 | 93.5 | 876.6 | 876.8 | 19 | 24 | 18.3 | 20
0 | 21/04/18 14:06:01 | 2.61 | 98.7 | 20.3 | 91.6 | 876.7 | 24 | 18.9 | 0.3 | 5.4 | 18 | 291.6 | 19.8 | 20 | 91 | 93.7 | 876.7 | 876.9 | 23 | 25 | 18.4 | 19
0 | 21/04/18 14:11:01 | 2.71 | 84.4 | 20 | 92.4 | 876.8 | 25 | 18.7 | 0.3 | 5.9 | 17.9 | 110.8 | 19.8 | 19.8 | 91.6 | 93.4 | 876.7 | 876.9 | 24 | 26 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/18 14:16:01 | 2 | 93.3 | 19.8 | 93 | 876.8 | 25 | 18.6 | 0.2 | 4.2 | 14.2 | 356.6 | 19.6 | 19.8 | 93.1 | 93.6 | 876.8 | 876.9 | 24 | 26 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/18 14:21:01 | 1.91 | 93 | 19.6 | 92.9 | 876.8 | 25 | 18.4 | 0 | 4.5 | 21.7 | 341 | 19.4 | 19.6 | 92.2 | 93.3 | 876.7 | 876.9 | 24 | 26 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/18 14:26:01 | 1.7 | 99.4 | 19.4 | 92.9 | 876.8 | 23 | 18.2 | 0.1 | 4 | 9.1 | 351.2 | 19.3 | 19.4 | 92.7 | 93.4 | 876.7 | 876.9 | 22 | 24 | 18 | 18.3
0 | 21/04/18 14:31:01 | 1.66 | 86 | 19.3 | 93.1 | 876.8 | 22 | 18.2 | 0 | 3.8 | 16 | 153.3 | 19.2 | 19.3 | 92.9 | 93.7 | 876.7 | 876.9 | 19 | 22 | 18 | 18.2
0 | 21/04/18 14:36:01 | 1.76 | 82.8 | 19.3 | 92.5 | 876.8 | 21 | 18.1 | 0.3 | 4.3 | 20.1 | 359.5 | 19.3 | 19.4 | 91.6 | 93 | 876.7 | 876.8 | 19 | 22 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/18 14:41:01 | 1.38 | 107.9 | 19.4 | 92.2 | 876.7 | 22 | 18 | 0 | 2.6 | 1.9 | 356 | 19.4 | 19.5 | 91.5 | 92.4 | 876.7 | 876.8 | 22 | 23 | 18 | 18.2
0 | 21/04/18 14:46:01 | 1.58 | 95.6 | 19.4 | 92 | 876.8 | 22 | 18 | 0.2 | 3.4 | 38 | 166.4 | 19.4 | 19.5 | 91.2 | 92.5 | 876.7 | 876.9 | 22 | 23 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/18 14:51:01 | 1.84 | 84.6 | 19.5 | 91.5 | 876.8 | 24 | 18 | 0.3 | 3.7 | 26 | 143.6 | 19.4 | 19.5 | 90.9 | 91.6 | 876.7 | 876.9 | 23 | 27 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/18 14:56:01 | 2.26 | 79.7 | 19.5 | 90.8 | 876.8 | 28 | 17.9 | 0.6 | 5.4 | 14.5 | 116 | 19.5 | 19.6 | 89.2 | 91.5 | 876.7 | 876.8 | 27 | 34 | 17.7 | 18
0 | 21/04/18 15:01:01 | 2.5 | 75.8 | 19.6 | 89 | 876.7 | 34 | 17.7 | 1.3 | 4.2 | 38.2 | 110.4 | 19.5 | 19.7 | 87 | 89.2 | 876.7 | 876.8 | 34 | 39 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/18 15:06:01 | 2.54 | 74.1 | 19.7 | 87.8 | 876.7 | 37 | 17.6 | 1.2 | 4.1 | 15.2 | 101.4 | 19.7 | 19.8 | 86.3 | 87.9 | 876.6 | 876.8 | 38 | 42 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/18 15:11:01 | 2.22 | 73.2 | 19.7 | 87.1 | 876.7 | 46 | 17.5 | 0.5 | 3.4 | 28.9 | 120.6 | 19.7 | 19.8 | 85.9 | 87.3 | 876.6 | 876.7 | 42 | 57 | 17.2 | 17.5