## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/18 15:16:01 | 2.39 | 73.6 | 19.8 | 86.4 | 876.6 | 61 | 17.4 | 0.4 | 5.3 | 9.2 | 122.8 | 19.7 | 19.8 | 85.2 | 87.2 | 876.5 | 876.6 | 57 | 78 | 17.1 | 17.6
0 | 21/04/18 15:21:01 | 2.29 | 76.4 | 19.8 | 86.4 | 876.6 | 59 | 17.4 | 0.4 | 4 | 27.6 | 113.8 | 19.7 | 19.8 | 85.6 | 87.8 | 876.5 | 876.6 | 44 | 78 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/18 15:26:01 | 1.93 | 76.9 | 19.8 | 86.1 | 876.6 | 50 | 17.4 | 0.2 | 3.8 | 12 | 180.7 | 19.8 | 19.9 | 85 | 86.7 | 876.5 | 876.6 | 41 | 49 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/18 15:31:01 | 1.54 | 84.2 | 19.8 | 86.1 | 876.6 | 53 | 17.4 | 0.1 | 4.6 | 12 | 356.7 | 19.8 | 19.9 | 85.1 | 86.7 | 876.5 | 876.6 | 49 | 57 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/18 15:36:01 | 1.48 | 88.6 | 19.9 | 85.3 | 876.6 | 51 | 17.3 | 0.2 | 3.2 | 17.2 | 359 | 19.9 | 20 | 84.1 | 86.2 | 876.6 | 876.7 | 44 | 54 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/18 15:41:01 | 0.96 | 151.4 | 20 | 85.4 | 876.7 | 38 | 17.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 359.5 | 20 | 20 | 84.4 | 86.4 | 876.7 | 876.9 | 25 | 44 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/18 15:46:01 | 0.75 | 207.3 | 20 | 86.1 | 876.8 | 29 | 17.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 357.9 | 20 | 20 | 85.4 | 87.1 | 876.8 | 876.9 | 23 | 26 | 17.4 | 17.8
0 | 21/04/18 15:51:01 | 1.09 | 243.7 | 20 | 87.8 | 876.9 | 26 | 17.9 | 0.1 | 2.1 | 196.1 | 358 | 19.9 | 20 | 86.1 | 90.3 | 876.8 | 877 | 24 | 25 | 17.6 | 18.3
0 | 21/04/18 15:56:01 | 0.87 | 260.2 | 20 | 88.8 | 876.9 | 23 | 18 | 0 | 1.9 | 203.3 | 358 | 19.9 | 20 | 88.4 | 90.7 | 876.8 | 877 | 19 | 24 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/18 16:01:01 | 0.78 | 246.9 | 20 | 88.2 | 876.9 | 22 | 18 | 0 | 1.8 | 167.6 | 327 | 19.9 | 20 | 86.8 | 88.5 | 876.9 | 877 | 19 | 24 | 17.6 | 18
0 | 21/04/18 16:06:01 | 0.64 | 262.6 | 20 | 88.7 | 877 | 24 | 18 | 0 | 1.3 | 173.5 | 345.4 | 20 | 20 | 88.4 | 89.7 | 876.9 | 877.1 | 24 | 27 | 18 | 18.2
0 | 21/04/18 16:11:01 | 0.84 | 176.1 | 20 | 87.6 | 877.1 | 25 | 17.8 | 0 | 2.4 | 0.7 | 357.9 | 20 | 20 | 84.6 | 90.1 | 877 | 877.1 | 22 | 26 | 17.3 | 18.3
0 | 21/04/18 16:16:01 | 0.93 | 128.6 | 20 | 86.4 | 877.1 | 22 | 17.6 | 0 | 2.9 | 38.6 | 288.3 | 19.9 | 20 | 84.2 | 86.8 | 877.1 | 877.2 | 20 | 22 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/18 16:21:01 | 1.18 | 102.5 | 19.8 | 86.1 | 877.2 | 23 | 17.4 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 206 | 19.7 | 19.9 | 85.3 | 86.8 | 877.2 | 877.3 | 21 | 25 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/18 16:26:01 | 1.25 | 98.3 | 19.7 | 86.6 | 877.3 | 24 | 17.4 | 0.1 | 4.4 | 6.9 | 303.7 | 19.6 | 19.7 | 85 | 87.6 | 877.2 | 877.4 | 24 | 25 | 17.1 | 17.6
0 | 21/04/18 16:31:01 | 1.2 | 105.2 | 19.6 | 87.4 | 877.3 | 25 | 17.4 | 0.2 | 2.3 | 52.2 | 275.5 | 19.4 | 19.6 | 87.1 | 88.5 | 877.3 | 877.4 | 24 | 28 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/18 16:36:01 | 1.29 | 103.4 | 19.4 | 88 | 877.3 | 28 | 17.4 | 0.1 | 2.9 | 4.9 | 258 | 19.3 | 19.5 | 87.8 | 88.6 | 877.3 | 877.4 | 28 | 32 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/18 16:41:01 | 1.49 | 89.2 | 19.4 | 88.3 | 877.4 | 29 | 17.3 | 0.1 | 3.6 | 28.4 | 179 | 19.3 | 19.3 | 88.1 | 88.9 | 877.3 | 877.5 | 28 | 32 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/18 16:46:01 | 1.39 | 92.2 | 19.3 | 88.8 | 877.4 | 26 | 17.4 | 0.1 | 3.4 | 15.3 | 353.5 | 19.3 | 19.3 | 88.8 | 89.3 | 877.4 | 877.5 | 22 | 28 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/18 16:51:01 | 2.07 | 86.2 | 19.4 | 87.4 | 877.5 | 22 | 17.2 | 0.2 | 6 | 29.5 | 326.9 | 19.3 | 19.7 | 85.1 | 89 | 877.4 | 877.5 | 17 | 22 | 17 | 17.4
0 | 21/04/18 16:56:01 | 2.34 | 79.4 | 19.7 | 85.3 | 877.5 | 17 | 17.1 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | 103.6 | 19.7 | 19.9 | 82.4 | 85.4 | 877.5 | 877.6 | 14 | 17 | 16.8 | 17.1
0 | 21/04/18 17:01:01 | 2.33 | 76.5 | 19.9 | 83.3 | 877.6 | 13 | 16.9 | 0.2 | 4.3 | 32.5 | 149.1 | 19.9 | 20 | 81.4 | 82.7 | 877.6 | 877.7 | 8 | 14 | 16.7 | 17
0 | 21/04/18 17:06:01 | 2.85 | 72.3 | 20 | 82.2 | 877.7 | 9 | 16.9 | 1.4 | 4.9 | 45.3 | 96.7 | 20 | 20.2 | 80.8 | 82.6 | 877.7 | 877.8 | 5 | 8 | 16.7 | 17
0 | 21/04/18 17:11:01 | 2.97 | 71.8 | 20.1 | 81.8 | 877.8 | 6 | 16.9 | 1.3 | 4.6 | 36.3 | 102 | 20.1 | 20.2 | 80.4 | 82.4 | 877.7 | 877.9 | 5 | 6 | 16.6 | 17
0 | 21/04/18 17:16:01 | 2.28 | 63.5 | 20.1 | 83.8 | 877.8 | 6 | 17.3 | 0.6 | 3.7 | 11.2 | 104.3 | 20.1 | 20.2 | 82.2 | 86.8 | 877.8 | 877.9 | 5 | 6 | 17 | 17.9
0 | 21/04/18 17:21:01 | 1.59 | 59.8 | 20.2 | 85.9 | 877.9 | 5 | 17.7 | 0.2 | 2 | 15.3 | 355.3 | 20.1 | 20.3 | 85.9 | 87.9 | 877.9 | 878 | 4 | 6 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/18 17:26:01 | 1.21 | 65.3 | 20.1 | 87.5 | 878 | 4 | 17.9 | 0.3 | 2 | 19.4 | 114.6 | 20 | 20.1 | 87.9 | 88.6 | 877.9 | 878 | 2 | 4 | 18 | 18.1
0 | 21/04/18 17:31:01 | 0.88 | 174.9 | 20.1 | 88.6 | 878 | 2 | 18.1 | 0.1 | 1.3 | 44.4 | 336.5 | 20 | 20.1 | 88.6 | 89.7 | 878 | 878.2 | 1 | 2 | 18 | 18.3
0 | 21/04/18 17:36:01 | 0.68 | 218.5 | 20 | 89.4 | 878.1 | 1 | 18.2 | 0 | 1.6 | 3.1 | 359 | 20 | 20 | 89.3 | 90.1 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/18 17:41:01 | 0.87 | 246.8 | 20 | 88.9 | 878.2 | 0 | 18.1 | 0 | 2.1 | 11.9 | 342.9 | 19.9 | 20 | 87.5 | 90.1 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/18 17:46:01 | 1.04 | 263.5 | 19.9 | 88.3 | 878.3 | 0 | 17.9 | 0.1 | 2.4 | 108.3 | 345.5 | 19.9 | 20 | 87.4 | 88.6 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17.7 | 18
0 | 21/04/18 17:51:01 | 0.89 | 251.6 | 19.9 | 88.8 | 878.3 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 105.8 | 327.1 | 19.8 | 19.9 | 88.6 | 89.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/18 17:56:01 | 0.96 | 268.7 | 19.8 | 88.8 | 878.5 | 0 | 17.9 | 0.1 | 2.3 | 214.3 | 356 | 19.8 | 19.8 | 88.6 | 89.2 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/18 18:01:01 | 0.81 | 265.9 | 19.8 | 89 | 878.6 | 0 | 17.9 | 0 | 1.8 | 2.4 | 357.9 | 19.8 | 19.8 | 88.8 | 89.3 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/18 18:06:01 | 0.53 | 213.8 | 19.8 | 89.3 | 878.6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2.5 | 359.4 | 19.8 | 19.8 | 89.3 | 89.7 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 18 | 18
0 | 21/04/18 18:11:01 | 0.59 | 167 | 19.7 | 87.6 | 878.7 | 0 | 17.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 85.4 | 89.3 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.1 | 18
0 | 21/04/18 18:16:01 | 0.61 | 140.8 | 19.7 | 86.5 | 878.8 | 0 | 17.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 359.5 | 19.6 | 19.7 | 85.4 | 86.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/18 18:21:01 | 0.67 | 111.1 | 19.6 | 86.2 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 356 | 19.6 | 19.7 | 85.5 | 86.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/18 18:26:01 | 1.06 | 80.2 | 19.6 | 86.4 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0.1 | 3.2 | 3 | 358.6 | 19.6 | 19.6 | 86 | 87 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/18 18:31:01 | 1.33 | 73.9 | 19.6 | 87.4 | 878.9 | 0 | 17.4 | 0.1 | 3 | 1.3 | 359.4 | 19.5 | 19.6 | 86.8 | 89.2 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/18 18:36:01 | 1.22 | 83.7 | 19.4 | 88.7 | 878.9 | 0 | 17.5 | 0.1 | 2.9 | 0.6 | 359.6 | 19.2 | 19.5 | 88.5 | 90 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/18 18:41:01 | 1.24 | 76.3 | 19.2 | 90.3 | 878.9 | 0 | 17.6 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 356.2 | 19 | 19.2 | 90 | 92 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/18 18:46:01 | 1.55 | 57.9 | 19 | 91.9 | 878.9 | 0 | 17.7 | 0.6 | 2.8 | 4.8 | 355.6 | 18.9 | 19 | 92 | 93.3 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/18 18:51:01 | 1.73 | 62.4 | 19 | 92.1 | 879 | 0 | 17.7 | 0.8 | 3.2 | 19.7 | 103.1 | 18.9 | 19 | 91.9 | 93 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/18 18:56:01 | 1.97 | 57 | 19 | 91.8 | 879 | 0 | 17.6 | 0.6 | 4.3 | 0.6 | 122.8 | 18.9 | 19 | 90.5 | 92.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/18 19:01:01 | 2.05 | 52.3 | 19 | 91.1 | 879 | 0 | 17.5 | 0.3 | 3.3 | 7 | 106.5 | 19 | 19.1 | 89.8 | 91.3 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/18 19:06:01 | 1.95 | 50.8 | 19 | 90.9 | 879.1 | 0 | 17.5 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 107.2 | 19 | 19.1 | 89.8 | 91.1 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/18 19:11:01 | 1.98 | 51.8 | 19 | 90.5 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0.4 | 3.5 | 0.7 | 359.5 | 19 | 19.1 | 90 | 91.1 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/18 19:16:01 | 2.26 | 52.7 | 19 | 89.6 | 879.1 | 0 | 17.3 | 0.1 | 4.3 | 13 | 120.5 | 19 | 19.2 | 88 | 90.7 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.4
0 | 21/04/18 19:21:01 | 2.44 | 49.4 | 19.1 | 88.8 | 879.1 | 1 | 17.1 | 0.4 | 4.6 | 6.1 | 272.5 | 19.1 | 19.1 | 88 | 88.9 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 19:26:01 | 2.6 | 49.9 | 19.1 | 88.5 | 879 | 0 | 17.1 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 357.5 | 19 | 19.1 | 87.8 | 89 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/18 19:31:01 | 2.72 | 46.7 | 19 | 89 | 879 | 0 | 17.1 | 1 | 4.7 | 15.5 | 109.4 | 18.9 | 19 | 88.5 | 89.6 | 879 | 879 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 19:36:01 | 2.32 | 47.7 | 18.9 | 89.7 | 879.1 | 0 | 17.1 | 0.2 | 4.3 | 3.5 | 359 | 18.8 | 18.9 | 89.2 | 90.6 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.3
0 | 21/04/18 19:41:01 | 1.95 | 63.2 | 18.9 | 89.7 | 879.1 | 0 | 17.1 | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 359.4 | 18.8 | 18.9 | 89.3 | 90.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 1 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/18 19:46:01 | 1.63 | 60.7 | 18.9 | 89.6 | 879.2 | 0 | 17.1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 359.4 | 18.8 | 18.9 | 89.2 | 90 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 19:51:01 | 1.28 | 58.1 | 18.8 | 90.3 | 879.2 | 0 | 17.2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 359 | 18.8 | 18.9 | 90 | 91.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/18 19:56:01 | 1.01 | 70.4 | 18.8 | 91 | 879.3 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | 0.5 | 356.8 | 18.8 | 18.8 | 90.9 | 91.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/18 20:01:01 | 1.03 | 79 | 18.8 | 91.2 | 879.3 | 0 | 17.3 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 359 | 18.8 | 18.8 | 91.1 | 91.8 | 879.2 | 879.3 | 0 | 1 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/18 20:06:01 | 0.87 | 96.8 | 18.8 | 91.3 | 879.2 | 0 | 17.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 359.6 | 18.7 | 18.8 | 91.2 | 91.7 | 879.1 | 879.3 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/18 20:11:01 | 1.21 | 67.6 | 18.8 | 90.8 | 879.2 | 0 | 17.2 | 0 | 3.4 | 1.6 | 356.5 | 18.7 | 18.9 | 89.7 | 91.5 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17 | 17.4
0 | 21/04/18 20:16:01 | 2.15 | 53.8 | 18.9 | 88.7 | 879.2 | 0 | 17 | 0.6 | 5.2 | 9.7 | 88.6 | 18.8 | 19.2 | 86 | 90.2 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 16.7 | 17.2
0 | 21/04/18 20:21:01 | 2.41 | 49.1 | 19.1 | 86.9 | 879.1 | 0 | 16.9 | 1.1 | 4.2 | 9.4 | 357.8 | 19.2 | 19.3 | 85.6 | 86.2 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/18 20:26:01 | 2.6 | 45.1 | 19.2 | 86.1 | 879.1 | 0 | 16.8 | 0.6 | 4.8 | 5.2 | 198.4 | 19.2 | 19.3 | 85 | 86 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/18 20:31:01 | 2.83 | 44.2 | 19.3 | 85.2 | 879 | 0 | 16.8 | 1 | 5.9 | 4.1 | 98.9 | 19.3 | 19.5 | 83.8 | 85.7 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/18 20:36:01 | 2.79 | 46.7 | 19.4 | 84.8 | 879 | 0 | 16.7 | 0.3 | 4.9 | 3.8 | 109 | 19.3 | 19.5 | 83.1 | 85.6 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/18 20:41:01 | 2.41 | 43.6 | 19.5 | 84 | 879 | 0 | 16.7 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 108.3 | 19.5 | 19.6 | 82.4 | 84.2 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/18 20:46:01 | 1.54 | 52.3 | 19.4 | 85 | 879 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.3 | 0.6 | 359.3 | 19.2 | 19.5 | 84.1 | 86.2 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/18 20:51:01 | 0.99 | 82.9 | 19.2 | 86.1 | 879 | 0 | 16.9 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 359 | 19.1 | 19.3 | 86.2 | 87.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/18 20:56:01 | 0.66 | 78.6 | 19.2 | 86.7 | 879.1 | 0 | 16.9 | 0 | 1.4 | 0.7 | 358.8 | 19.1 | 19.1 | 86.8 | 87.4 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/18 21:01:01 | 0.59 | 82.7 | 19 | 87.4 | 879.1 | 0 | 16.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 358 | 18.9 | 19.1 | 87.1 | 88.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/18 21:06:01 | 0.71 | 64 | 19 | 86.5 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0.1 | 1.6 | 18.2 | 92.5 | 18.9 | 19.1 | 85.2 | 87.6 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.8
0 | 21/04/18 21:11:01 | 0.79 | 48.5 | 19 | 86 | 879.1 | 0 | 16.6 | 0.1 | 1.8 | 6.4 | 101.9 | 19 | 19.1 | 84.7 | 86.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/18 21:16:01 | 0.95 | 46.6 | 19 | 85.4 | 879.1 | 0 | 16.5 | 0.5 | 1.6 | 15.8 | 85.6 | 19 | 19.1 | 84.6 | 85.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/18 21:21:01 | 1.22 | 58.7 | 19.1 | 83.6 | 879.1 | 0 | 16.2 | 0.3 | 2.4 | 22.4 | 95.8 | 19 | 19.2 | 81.5 | 85.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16 | 16.4
0 | 21/04/18 21:26:01 | 1.15 | 53.7 | 19.2 | 82.5 | 879 | 0 | 16.1 | 0.6 | 1.8 | 21.3 | 89.5 | 19.2 | 19.3 | 81.4 | 82.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/18 21:31:01 | 1.25 | 47.9 | 19.2 | 81.7 | 879 | 0 | 16 | 0.2 | 2.6 | 5.6 | 359.6 | 19.1 | 19.3 | 79.8 | 82.9 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 15.6 | 16.2
0 | 21/04/18 21:36:01 | 0.9 | 106.1 | 19.3 | 81.2 | 879 | 0 | 15.9 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 80 | 82.2 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/18 21:41:01 | 0.69 | 194.7 | 19.1 | 83.7 | 879 | 0 | 16.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 353.5 | 18.9 | 19.2 | 82.2 | 86.1 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/18 21:46:01 | 0.42 | 239.1 | 18.9 | 85.6 | 879.1 | 0 | 16.4 | 0 | 1 | 75.3 | 342.9 | 18.7 | 18.9 | 86.1 | 87.4 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.6
0 | 21/04/18 21:51:01 | 0.3 | 176.6 | 18.7 | 87 | 879.1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.7 | 75.3 | 288.3 | 18.6 | 18.8 | 87.3 | 88.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/18 21:56:01 | 0.35 | 197.8 | 18.6 | 88.3 | 879.2 | 0 | 16.6 | 0 | 0.8 | 2.4 | 358 | 18.4 | 18.6 | 88.2 | 89.8 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/18 22:01:01 | 0.65 | 233.7 | 18.4 | 90.1 | 879.2 | 0 | 16.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 358 | 18.3 | 18.4 | 89.8 | 91.9 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.7 | 17
0 | 21/04/18 22:06:01 | 0.71 | 237.2 | 18.3 | 91.9 | 879.2 | 0 | 17 | 0.1 | 1.8 | 19 | 317.4 | 18.2 | 18.3 | 91.9 | 93.4 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 22:11:01 | 0.55 | 255.4 | 18.3 | 93.1 | 879.3 | 0 | 17.1 | 0 | 1.8 | 3.7 | 351.6 | 18.2 | 18.3 | 93.4 | 94.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/18 22:16:01 | 0.49 | 245.9 | 18.2 | 94 | 879.3 | 0 | 17.2 | 0 | 1.3 | 11.9 | 357.9 | 18.1 | 18.2 | 94.1 | 94.6 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/18 22:21:01 | 0.38 | 234.3 | 18.1 | 94.4 | 879.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0.8 | 5.5 | 350.1 | 18 | 18.1 | 94.6 | 94.7 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/18 22:26:01 | 0.44 | 183.5 | 18 | 94.8 | 879.3 | 0 | 17.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 345.3 | 17.9 | 18 | 94.7 | 95.1 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 22:31:01 | 0.45 | 171.7 | 17.9 | 94.9 | 879.3 | 0 | 17.1 | 0 | 1.6 | 24.9 | 345.3 | 17.9 | 17.9 | 95 | 95.1 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/18 22:36:01 | 0.64 | 117.3 | 17.9 | 95 | 879.3 | 0 | 17 | 0 | 1.5 | 36.3 | 246.4 | 17.8 | 17.9 | 95 | 95.1 | 879.3 | 879.3 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/18 22:41:01 | 0.68 | 94.3 | 17.9 | 95 | 879.3 | 0 | 17 | 0.2 | 1.3 | 44.4 | 128.4 | 17.9 | 17.9 | 94.9 | 95 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17 | 17
0 | 21/04/18 22:46:01 | 0.76 | 86.1 | 17.9 | 94.9 | 879.2 | 0 | 17 | 0.2 | 1.4 | 27.9 | 125.8 | 17.9 | 17.9 | 94.6 | 94.9 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 17 | 17
0 | 21/04/18 22:51:01 | 0.87 | 73.3 | 18 | 94.5 | 879.1 | 0 | 17 | 0.3 | 1.6 | 23.3 | 115.9 | 17.9 | 18 | 93.8 | 94.6 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17 | 17.1
0 | 21/04/18 22:56:01 | 0.94 | 71.7 | 18 | 93.9 | 879.1 | 0 | 17 | 0.4 | 1.4 | 23.2 | 112.7 | 18 | 18.1 | 93.5 | 93.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/18 23:01:01 | 0.93 | 68.6 | 18.1 | 93.7 | 879 | 0 | 17 | 0.5 | 1.6 | 30.3 | 98.6 | 18.1 | 18.2 | 93.4 | 94.1 | 878.9 | 879 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 23:06:01 | 0.63 | 90.5 | 18.2 | 93.8 | 878.9 | 0 | 17.1 | 0 | 0.9 | 38.4 | 147 | 18.1 | 18.2 | 93.6 | 94.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 23:11:01 | 0.58 | 95.8 | 18.2 | 94.3 | 878.8 | 0 | 17.2 | 0 | 1.5 | 18.3 | 357.9 | 18.2 | 18.2 | 94.2 | 94.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/18 23:16:01 | 0.77 | 75.7 | 18.2 | 94.5 | 878.8 | 0 | 17.2 | 0.1 | 1.5 | 26 | 103.8 | 18.1 | 18.2 | 94.5 | 94.8 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/18 23:21:01 | 0.86 | 59.2 | 18.1 | 94.2 | 878.7 | 0 | 17.1 | 0.1 | 1.4 | 17.9 | 116.7 | 18 | 18.1 | 93.9 | 94.5 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 17 | 17.2
0 | 21/04/18 23:26:01 | 0.98 | 59.4 | 18 | 93.7 | 878.6 | 0 | 16.9 | 0.3 | 1.8 | 12 | 120.3 | 17.9 | 18 | 93.1 | 93.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/18 23:31:01 | 0.55 | 133.7 | 17.9 | 93.4 | 878.6 | 0 | 16.9 | 0 | 1 | 4.8 | 334 | 17.9 | 17.9 | 93.1 | 93.3 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
0 | 21/04/18 23:36:01 | 0.7 | 76.5 | 17.9 | 93.6 | 878.5 | 0 | 16.8 | 0.2 | 1.5 | 5.7 | 98.7 | 17.8 | 17.9 | 93.2 | 94 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/18 23:41:01 | 0.69 | 63.1 | 17.8 | 94 | 878.4 | 0 | 16.8 | 0.2 | 1.7 | 17.1 | 106.2 | 17.7 | 17.8 | 93.9 | 94.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/18 23:46:01 | 0.53 | 59.1 | 17.7 | 94.1 | 878.3 | 0 | 16.8 | 0 | 0.8 | 11.9 | 358 | 17.6 | 17.7 | 93.9 | 94.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/18 23:51:01 | 0.78 | 49.1 | 17.6 | 93.8 | 878.2 | 0 | 16.6 | 0.4 | 1.3 | 8.6 | 97.5 | 17.6 | 17.7 | 93.5 | 93.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/18 23:56:01 | 0.95 | 48.6 | 17.6 | 93.8 | 878.1 | 0 | 16.5 | 0.7 | 1.4 | 22.7 | 89.8 | 17.5 | 17.6 | 93.6 | 94 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 16.4 | 16.5
0 | 21/04/19 00:01:01 | 0.88 | 47 | 17.5 | 93.8 | 878 | 0 | 16.5 | 0.1 | 1.5 | 7.6 | 345.4 | 17.4 | 17.5 | 93.5 | 94 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/19 00:06:01 | 0.88 | 48.3 | 17.4 | 93.6 | 878 | 0 | 16.4 | 0.4 | 1.6 | 19.2 | 359.1 | 17.3 | 17.4 | 93.4 | 93.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/19 00:11:01 | 0.96 | 51.1 | 17.3 | 93.5 | 877.9 | 0 | 16.3 | 0.3 | 1.8 | 11.9 | 93.8 | 17.3 | 17.4 | 93.3 | 93.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/19 00:16:01 | 0.9 | 48.8 | 17.3 | 93.6 | 877.9 | 0 | 16.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 359.6 | 17.2 | 17.3 | 93.4 | 93.9 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/19 00:21:01 | 0.6 | 61 | 17.3 | 93.9 | 877.8 | 0 | 16.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 358.9 | 17.2 | 17.3 | 93.9 | 94.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/19 00:26:01 | 0.36 | 37.6 | 17.2 | 93.9 | 877.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0.8 | 6.7 | 57 | 17.2 | 17.2 | 93.9 | 94.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2
0 | 21/04/19 00:31:01 | 0.27 | 146.5 | 17.2 | 94 | 877.8 | 0 | 16.2 | 0 | 0.5 | 11.9 | 267.9 | 17.1 | 17.2 | 93.9 | 94.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/19 00:36:01 | 0.23 | 186.4 | 17.1 | 94.2 | 877.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0.5 | 36.4 | 311.1 | 17 | 17.1 | 94.1 | 94.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/19 00:41:01 | 0.24 | 136.6 | 17.1 | 94.2 | 877.7 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 18.2 | 297.2 | 17 | 17.1 | 94.1 | 94.3 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/19 00:46:01 | 0.32 | 223.9 | 17 | 94.3 | 877.6 | 0 | 16.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 358 | 17 | 17 | 94.2 | 94.6 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 16 | 16.1
0 | 21/04/19 00:51:01 | 0.3 | 154.5 | 17 | 94.7 | 877.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0.7 | 18.1 | 327 | 16.9 | 17 | 94.5 | 95.1 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/19 00:56:01 | 0.29 | 173.5 | 16.9 | 95.1 | 877.6 | 0 | 16.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 358.1 | 16.9 | 16.9 | 95.1 | 95.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 16.1 | 16.1
0 | 21/04/19 01:01:01 | 0.3 | 200.7 | 16.9 | 95.3 | 877.6 | 0 | 16 | 0 | 0.7 | 75.3 | 295.9 | 16.8 | 16.9 | 95.4 | 95.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/19 01:06:01 | 0.65 | 126.4 | 16.8 | 95.2 | 877.5 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 25 | 178 | 16.6 | 16.8 | 94.7 | 95.5 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 15.7 | 16
0 | 21/04/19 01:11:01 | 0.55 | 139.7 | 16.7 | 94.7 | 877.5 | 0 | 15.8 | 0 | 1.4 | 9.2 | 347.5 | 16.6 | 16.6 | 94.3 | 94.7 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.7 | 15.7
0 | 21/04/19 01:16:01 | 0.63 | 132.7 | 16.6 | 94.5 | 877.4 | 0 | 15.7 | 0 | 1.6 | 5.7 | 349.6 | 16.6 | 16.6 | 94 | 94.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/19 01:21:01 | 0.75 | 102.8 | 16.6 | 94.3 | 877.4 | 0 | 15.6 | 0.2 | 1.9 | 32.5 | 137.4 | 16.5 | 16.6 | 93.8 | 94.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/19 01:26:01 | 0.55 | 97.1 | 16.5 | 94.4 | 877.4 | 0 | 15.6 | 0 | 1 | 20.1 | 345.5 | 16.5 | 16.6 | 94.3 | 94.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/19 01:31:01 | 0.7 | 68.6 | 16.5 | 94.8 | 877.4 | 0 | 15.7 | 0.3 | 1.4 | 11.9 | 95.6 | 16.5 | 16.5 | 94.6 | 95.2 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.6 | 15.7
0 | 21/04/19 01:36:01 | 0.92 | 62.8 | 16.5 | 94.4 | 877.3 | 0 | 15.6 | 0.3 | 1.5 | 16.3 | 120.4 | 16.5 | 16.6 | 93.5 | 94.9 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/19 01:41:01 | 1.04 | 69.5 | 16.5 | 93.2 | 877.3 | 0 | 15.4 | 0.2 | 2 | 27.1 | 357.9 | 16.5 | 16.5 | 92.3 | 93.5 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4
0 | 21/04/19 01:46:01 | 1.01 | 80.5 | 16.6 | 92.1 | 877.3 | 0 | 15.3 | 0.2 | 1.9 | 20.1 | 359.4 | 16.5 | 16.8 | 89.9 | 92.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/04/19 01:51:01 | 1.16 | 75.9 | 16.9 | 88.9 | 877.2 | 0 | 15 | 0.3 | 2.2 | 32.9 | 102 | 16.8 | 17.1 | 85.4 | 89.9 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 14.6 | 15.1
0 | 21/04/19 01:56:01 | 1.06 | 80.3 | 17.2 | 86.2 | 877.2 | 0 | 14.8 | 0 | 2.2 | 3.9 | 356.1 | 17.1 | 17.4 | 84.2 | 85.4 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.9
0 | 21/04/19 02:01:01 | 0.61 | 176.5 | 17.2 | 86.8 | 877.2 | 0 | 15 | 0 | 0.8 | 12 | 306.4 | 17.1 | 17.4 | 85 | 88.5 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 14.8 | 15.2
0 | 21/04/19 02:06:01 | 0.41 | 159.2 | 17.1 | 88 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0.6 | 18.2 | 253 | 16.9 | 17.2 | 88.4 | 89 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15 | 15.3
0 | 21/04/19 02:11:01 | 0.44 | 94.5 | 16.8 | 89.6 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0.1 | 1.1 | 19.1 | 101.8 | 16.6 | 16.9 | 88.9 | 91.3 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/04/19 02:16:01 | 0.31 | 148.4 | 16.6 | 90.9 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0.6 | 56.8 | 276.7 | 16.5 | 16.6 | 91.3 | 92 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/19 02:21:01 | 0.37 | 105.5 | 16.5 | 91.8 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 353.4 | 16.4 | 16.5 | 92 | 92.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/19 02:26:01 | 0.54 | 72 | 16.4 | 92.6 | 877.2 | 0 | 15.2 | 0.2 | 1.1 | 17.7 | 102 | 16.3 | 16.4 | 92.8 | 93.2 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/19 02:31:01 | 0.9 | 54.8 | 16.3 | 93.1 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0.5 | 1.8 | 6.7 | 85.3 | 16.2 | 16.3 | 93.2 | 93.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/19 02:36:01 | 1 | 45.3 | 16.3 | 93 | 877.3 | 0 | 15.1 | 0.4 | 1.6 | 11.9 | 97.1 | 16.2 | 16.4 | 92 | 93.6 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/19 02:41:01 | 0.84 | 45.4 | 16.3 | 92.5 | 877.2 | 0 | 15.1 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 358 | 16.3 | 16.4 | 92 | 92.4 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 15 | 15.1
0 | 21/04/19 02:46:01 | 0.89 | 41.9 | 16.4 | 92 | 877.2 | 0 | 15 | 0.5 | 1.4 | 16.1 | 69.9 | 16.3 | 16.4 | 91.3 | 92.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/04/19 02:51:01 | 0.95 | 53.1 | 16.4 | 91.3 | 877.3 | 0 | 14.9 | 0.5 | 1.5 | 5.9 | 85.9 | 16.4 | 16.5 | 90.3 | 91.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/04/19 02:56:01 | 0.9 | 61.3 | 16.5 | 90.3 | 877.2 | 0 | 14.9 | 0.5 | 1.3 | 30.5 | 98.1 | 16.5 | 16.6 | 89.4 | 90.3 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/19 03:01:01 | 0.78 | 56.5 | 16.5 | 89.8 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 95.5 | 16.5 | 16.6 | 89.5 | 89.7 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 14.8 | 14.9
0 | 21/04/19 03:06:01 | 0.51 | 108.7 | 16.5 | 89.6 | 877.3 | 0 | 14.8 | 0 | 0.9 | 26 | 267.9 | 16.4 | 16.5 | 89.2 | 90 | 877.3 | 877.3 | 0 | 0 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/19 03:11:01 | 0.65 | 94.6 | 16.4 | 90.5 | 877.3 | 0 | 14.9 | 0 | 1.3 | 35.1 | 218.5 | 16.3 | 16.5 | 90 | 91.7 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/04/19 03:16:01 | 0.78 | 76.2 | 16.3 | 91.6 | 877.4 | 0 | 14.9 | 0.3 | 1.7 | 24.9 | 117.8 | 16.2 | 16.3 | 91.4 | 92.4 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/04/19 03:21:01 | 0.74 | 73.6 | 16.4 | 89.7 | 877.5 | 0 | 14.7 | 0.3 | 1.6 | 30.4 | 118.3 | 16.3 | 16.5 | 88.2 | 91.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9
0 | 21/04/19 03:26:01 | 0.68 | 75.9 | 16.5 | 88.8 | 877.5 | 0 | 14.6 | 0.2 | 1.4 | 20 | 141.3 | 16.5 | 16.5 | 88.1 | 88.8 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/04/19 03:31:01 | 0.49 | 123.7 | 16.4 | 89 | 877.6 | 0 | 14.6 | 0 | 1.3 | 5.6 | 282 | 16.4 | 16.5 | 88.8 | 89.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 14.5 | 14.7
0 | 21/04/19 03:36:01 | 0.86 | 93 | 16.6 | 87.5 | 877.6 | 0 | 14.4 | 0.3 | 2.3 | 11.9 | 101.7 | 16.4 | 16.8 | 84.8 | 89.4 | 877.5 | 877.7 | 0 | 1 | 14.2 | 14.6
0 | 21/04/19 03:41:01 | 0.78 | 101.1 | 16.8 | 85.7 | 877.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2.2 | 46.4 | 210.4 | 16.8 | 17 | 83.4 | 85.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 14.1 | 14.4
0 | 21/04/19 03:46:01 | 0.97 | 85.6 | 16.9 | 85.2 | 877.7 | 0 | 14.3 | 0.6 | 2 | 34 | 137.5 | 16.8 | 17 | 83.8 | 85.7 | 877.6 | 877.7 | 0 | 1 | 14.2 | 14.4
0 | 21/04/19 03:51:01 | 0.87 | 63.9 | 16.9 | 84.6 | 877.7 | 0 | 14.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 356.7 | 16.8 | 17.1 | 83.1 | 85.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 14.1 | 14.4
0 | 21/04/19 03:56:01 | 0.92 | 53.1 | 16.8 | 85.9 | 877.8 | 0 | 14.4 | 0.6 | 1.5 | 9.6 | 90.6 | 16.6 | 16.9 | 84.9 | 87.1 | 877.6 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.5
0 | 21/04/19 04:01:01 | 0.79 | 56.2 | 16.6 | 87.3 | 877.8 | 0 | 14.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 357.8 | 16.4 | 16.6 | 87.1 | 89 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6
0 | 21/04/19 04:06:01 | 0.75 | 55.9 | 16.4 | 88.5 | 877.9 | 0 | 14.5 | 0.2 | 1.6 | 6.7 | 113.3 | 16.3 | 16.4 | 89 | 89.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6
0 | 21/04/19 04:11:01 | 1.04 | 50.9 | 16.3 | 88.8 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.5 | 1.8 | 14.8 | 98.9 | 16.2 | 16.4 | 88.1 | 89.7 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 14.3 | 14.6
0 | 21/04/19 04:16:01 | 1.28 | 45 | 16.3 | 88.5 | 877.9 | 0 | 14.4 | 0.4 | 2 | 8 | 92.5 | 16.2 | 16.4 | 87.5 | 88.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 14.3 | 14.4
0 | 21/04/19 04:21:01 | 1.1 | 55.2 | 16.3 | 88.3 | 877.9 | 0 | 14.3 | 0.3 | 1.8 | 10.6 | 327 | 16.2 | 16.4 | 87.6 | 88.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 14.2 | 14.4
0 | 21/04/19 04:26:01 | 1.23 | 67.9 | 16.4 | 87.8 | 877.9 | 0 | 14.3 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 103.6 | 16.4 | 16.4 | 87.1 | 87.7 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 14.2 | 14.3
0 | 21/04/19 04:31:01 | 1.48 | 52.3 | 16.5 | 86.3 | 877.9 | 0 | 14.2 | 0.6 | 2.8 | 13.3 | 100.2 | 16.4 | 16.7 | 84.8 | 87.1 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 14 | 14.2
0 | 21/04/19 04:36:01 | 1.79 | 46.6 | 16.7 | 84.8 | 877.9 | 1 | 14.1 | 0.1 | 3.3 | 11.9 | 353.6 | 16.6 | 17.3 | 80.9 | 85.7 | 877.9 | 878 | 0 | 2 | 13.9 | 14.2
0 | 21/04/19 04:41:01 | 1.8 | 44.5 | 17.2 | 81.6 | 878 | 1 | 14 | 1.1 | 3.3 | 15.4 | 101.8 | 17.3 | 17.6 | 79.2 | 80.9 | 878 | 878.1 | 1 | 2 | 13.9 | 14
0 | 21/04/19 04:46:01 | 1.47 | 53.1 | 17.4 | 80.7 | 878.1 | 1 | 14 | 0.5 | 2.4 | 14.2 | 99.7 | 17.4 | 17.5 | 79.6 | 80.6 | 878 | 878.2 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/04/19 04:51:01 | 1.12 | 68 | 17.5 | 80.2 | 878.1 | 1 | 14 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 122.5 | 17.4 | 17.5 | 79.6 | 80.5 | 878.1 | 878.3 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/04/19 04:56:01 | 1.05 | 74.8 | 17.6 | 79.6 | 878.2 | 1 | 14 | 0.3 | 2 | 8.8 | 345.2 | 17.5 | 17.7 | 78.9 | 79.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 1 | 13.9 | 14.1
0 | 21/04/19 05:01:01 | 0.86 | 118.6 | 17.6 | 80.4 | 878.3 | 0 | 14.1 | 0.1 | 2.3 | 30.3 | 353.6 | 17.5 | 17.7 | 79.6 | 81.4 | 878.2 | 878.4 | 0 | 1 | 14 | 14.3
0 | 21/04/19 05:06:01 | 1.13 | 87.1 | 17.6 | 79.9 | 878.3 | 1 | 14.1 | 0.1 | 2.4 | 38.4 | 336.3 | 17.5 | 17.7 | 79.1 | 81.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 1 | 14 | 14.2
0 | 21/04/19 05:11:01 | 1.19 | 77.8 | 17.6 | 80 | 878.4 | 1 | 14.1 | 0.3 | 2.9 | 34.6 | 117.6 | 17.6 | 17.7 | 79.8 | 80.3 | 878.3 | 878.4 | 1 | 1 | 14.1 | 14.2
0 | 21/04/19 05:16:01 | 1.65 | 76.3 | 17.7 | 79.3 | 878.4 | 1 | 14.1 | 0.8 | 3.5 | 44.4 | 111.4 | 17.6 | 18 | 77.8 | 79.9 | 878.3 | 878.4 | 1 | 3 | 14 | 14.1
0 | 21/04/19 05:21:01 | 1.9 | 78.2 | 18.2 | 77.8 | 878.4 | 3 | 14.2 | 0.4 | 4.2 | 29 | 176.6 | 18 | 18.7 | 75.8 | 78.6 | 878.3 | 878.4 | 2 | 5 | 14 | 14.6
0 | 21/04/19 05:26:01 | 1.77 | 71.3 | 18.5 | 78 | 878.4 | 4 | 14.6 | 0.4 | 2.8 | 27.9 | 103.1 | 18.5 | 18.9 | 76.7 | 79.4 | 878.3 | 878.5 | 4 | 6 | 14.5 | 15
0 | 21/04/19 05:31:01 | 2.05 | 79 | 18.5 | 79.5 | 878.4 | 6 | 14.9 | 0 | 5.3 | 22.7 | 354.9 | 18.3 | 18.8 | 78.7 | 81.8 | 878.3 | 878.5 | 5 | 10 | 14.7 | 15.2
0 | 21/04/19 05:36:01 | 2.75 | 74.1 | 18.8 | 77.9 | 878.4 | 10 | 14.9 | 1.4 | 5 | 41.2 | 102 | 18.8 | 19.1 | 76.3 | 78.7 | 878.3 | 878.5 | 10 | 14 | 14.8 | 15
0 | 21/04/19 05:41:01 | 2.67 | 70.8 | 18.8 | 77.8 | 878.4 | 13 | 14.8 | 0.3 | 4.7 | 33.4 | 97.9 | 18.7 | 19 | 77.2 | 78.2 | 878.4 | 878.5 | 14 | 17 | 14.7 | 14.9
0 | 21/04/19 05:46:01 | 1.98 | 76.6 | 18.6 | 79.2 | 878.5 | 17 | 14.9 | 0 | 3.5 | 9.4 | 301.8 | 18.5 | 18.7 | 77.9 | 81.1 | 878.5 | 878.7 | 16 | 21 | 14.7 | 15.2
0 | 21/04/19 05:51:01 | 2.1 | 69.3 | 18.6 | 79.5 | 878.6 | 24 | 15 | 0.9 | 3.8 | 18.1 | 101.9 | 18.6 | 18.6 | 79.4 | 80.6 | 878.6 | 878.7 | 21 | 46 | 15 | 15.2
0 | 21/04/19 05:56:01 | 1.59 | 50.4 | 18.4 | 80.2 | 878.7 | 73 | 15 | 0.2 | 2.1 | 12 | 103.5 | 18.2 | 18.6 | 79.7 | 81.3 | 878.6 | 878.7 | 46 | 111 | 14.9 | 15
0 | 21/04/19 06:01:01 | 1.54 | 59.4 | 18.4 | 80.4 | 878.7 | 101 | 15 | 0.6 | 3.1 | 16.7 | 101.8 | 18.2 | 18.5 | 79.9 | 81.3 | 878.7 | 878.8 | 106 | 130 | 14.8 | 15
0 | 21/04/19 06:06:01 | 1.41 | 67.1 | 18.5 | 80 | 878.7 | 133 | 15 | 0.1 | 2.5 | 18.2 | 210.5 | 18.5 | 18.6 | 79.5 | 80.7 | 878.7 | 878.8 | 130 | 174 | 14.9 | 15.2
0 | 21/04/19 06:11:01 | 1.22 | 58.4 | 18.6 | 79.9 | 878.7 | 168 | 15 | 0.4 | 1.8 | 13.6 | 119.6 | 18.5 | 18.7 | 79.4 | 80.6 | 878.7 | 878.8 | 174 | 199 | 15 | 15.2
0 | 21/04/19 06:16:01 | 0.99 | 65.2 | 18.7 | 79.6 | 878.7 | 198 | 15 | 0.1 | 1.9 | 16.7 | 120.4 | 18.6 | 18.9 | 78.7 | 80.2 | 878.7 | 878.8 | 199 | 225 | 15 | 15.2
0 | 21/04/19 06:21:01 | 1.27 | 68.8 | 18.9 | 78.1 | 878.7 | 225 | 15 | 0.6 | 2.4 | 35.2 | 105.9 | 18.9 | 19.1 | 76.3 | 79 | 878.7 | 878.8 | 225 | 253 | 14.7 | 15.1
0 | 21/04/19 06:26:01 | 1.4 | 65.3 | 19 | 77.3 | 878.8 | 252 | 14.9 | 0.5 | 2.7 | 28.9 | 90.6 | 18.9 | 19.1 | 76.3 | 77.4 | 878.7 | 878.9 | 253 | 277 | 14.7 | 15
0 | 21/04/19 06:31:01 | 1.09 | 71.3 | 19.2 | 76.9 | 878.8 | 276 | 15 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 359.8 | 19.1 | 19.4 | 76.1 | 77.2 | 878.7 | 878.9 | 277 | 298 | 14.9 | 15.2
0 | 21/04/19 06:36:01 | 0.99 | 92.2 | 19.4 | 76.9 | 878.8 | 297 | 15.2 | 0 | 2.3 | 0 | 359.4 | 19.4 | 19.7 | 75.9 | 77.8 | 878.8 | 878.9 | 297 | 318 | 15.1 | 15.5
0 | 21/04/19 06:41:01 | 1.08 | 81.3 | 19.5 | 77.9 | 878.9 | 318 | 15.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 358.2 | 19.4 | 19.7 | 77.1 | 79.4 | 878.8 | 879 | 318 | 341 | 15.5 | 15.8
0 | 21/04/19 06:46:01 | 1.12 | 63.9 | 19.6 | 77.4 | 878.9 | 341 | 15.6 | 0.2 | 2.1 | 8 | 131 | 19.5 | 19.9 | 76 | 78.4 | 878.8 | 879.1 | 341 | 364 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/19 06:51:01 | 1.6 | 56 | 19.8 | 75.9 | 879 | 364 | 15.4 | 0.2 | 3.5 | 1 | 357.6 | 19.8 | 20 | 74.3 | 76 | 878.9 | 879.1 | 364 | 388 | 15.2 | 15.6
0 | 21/04/19 06:56:01 | 1.95 | 47.5 | 19.8 | 76 | 879.1 | 388 | 15.4 | 0.3 | 3.6 | 2 | 345.3 | 19.7 | 19.9 | 75.3 | 76.7 | 879 | 879.2 | 388 | 410 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/19 07:01:01 | 1.53 | 66 | 20 | 75.5 | 879.1 | 410 | 15.5 | 0 | 2.8 | 3.7 | 359 | 19.8 | 20.4 | 73.4 | 76.8 | 879.1 | 879.2 | 410 | 433 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/19 07:06:01 | 1.25 | 78.9 | 20.5 | 73.7 | 879.2 | 432 | 15.6 | 0 | 2.2 | 1.2 | 358.6 | 20.4 | 20.9 | 71.7 | 73.9 | 879.2 | 879.3 | 433 | 455 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/19 07:11:01 | 1.58 | 61 | 20.7 | 72.9 | 879.2 | 452 | 15.6 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 131.5 | 20.7 | 20.9 | 71 | 73.3 | 879.2 | 879.3 | 454 | 471 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/19 07:16:01 | 1.37 | 76.5 | 20.8 | 72.9 | 879.3 | 472 | 15.7 | 0.1 | 3 | 1.8 | 359.9 | 20.6 | 21 | 71.9 | 73.6 | 879.3 | 879.5 | 471 | 492 | 15.6 | 16
0 | 21/04/19 07:21:01 | 1.8 | 62.6 | 20.9 | 72.8 | 879.4 | 492 | 15.9 | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 192 | 20.8 | 21.2 | 71.6 | 74 | 879.4 | 879.5 | 492 | 513 | 15.8 | 16
0 | 21/04/19 07:26:01 | 2.09 | 55.7 | 21.1 | 71.7 | 879.5 | 516 | 15.8 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 123.3 | 21 | 21.3 | 69.8 | 73.2 | 879.5 | 879.6 | 513 | 540 | 15.4 | 16
0 | 21/04/19 07:31:01 | 1.48 | 79 | 21.4 | 70.5 | 879.5 | 537 | 15.8 | 0 | 3 | 0.6 | 359.8 | 21.2 | 22 | 68.3 | 71.6 | 879.4 | 879.6 | 540 | 558 | 15.5 | 16
0 | 21/04/19 07:36:01 | 1.23 | 101.9 | 21.8 | 68.4 | 879.5 | 555 | 15.7 | 0 | 3 | 0.6 | 358.9 | 22 | 22.2 | 66.1 | 68.3 | 879.4 | 879.6 | 556 | 575 | 15.5 | 15.9
0 | 21/04/19 07:41:01 | 1.36 | 110 | 22 | 68.2 | 879.5 | 573 | 15.8 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 351.4 | 21.9 | 22.2 | 67.2 | 69 | 879.5 | 879.6 | 575 | 588 | 15.7 | 16
0 | 21/04/19 07:46:01 | 1.11 | 90.2 | 22.2 | 67.1 | 879.5 | 589 | 15.8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 357.9 | 22.1 | 22.5 | 65.5 | 68.3 | 879.5 | 879.6 | 587 | 604 | 15.6 | 16
0 | 21/04/19 07:51:01 | 1.19 | 94.3 | 22.4 | 66.5 | 879.5 | 608 | 15.9 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 359.4 | 22.4 | 22.7 | 65.4 | 67.2 | 879.4 | 879.5 | 604 | 625 | 15.8 | 16.2
0 | 21/04/19 07:56:01 | 1.36 | 74.9 | 22.5 | 66.5 | 879.5 | 625 | 15.9 | 0.2 | 3.5 | 2 | 358.4 | 22.3 | 22.8 | 65.2 | 67.3 | 879.4 | 879.5 | 624 | 643 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/19 08:01:01 | 1.41 | 75.1 | 22.5 | 66.5 | 879.5 | 644 | 15.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 359.6 | 22.3 | 22.6 | 65 | 67.4 | 879.4 | 879.5 | 643 | 666 | 15.7 | 16
0 | 21/04/19 08:06:01 | 1.29 | 95.3 | 22.7 | 65.4 | 879.4 | 664 | 15.9 | 0 | 3.7 | 0.7 | 359.9 | 22.6 | 23 | 63.7 | 65.6 | 879.3 | 879.5 | 666 | 685 | 15.5 | 16.1
0 | 21/04/19 08:11:01 | 1.2 | 106.3 | 23 | 64.9 | 879.4 | 684 | 16 | 0 | 3.6 | 1.3 | 359.4 | 23 | 23.3 | 63.6 | 65.2 | 879.3 | 879.5 | 685 | 705 | 15.9 | 16.3
0 | 21/04/19 08:16:01 | 1.52 | 74.1 | 23 | 64.8 | 879.4 | 701 | 16 | 0 | 3.8 | 8.2 | 353.4 | 22.9 | 23.3 | 63.8 | 66 | 879.3 | 879.4 | 701 | 719 | 15.9 | 16.3
0 | 21/04/19 08:21:01 | 1.55 | 86.2 | 23.2 | 64.4 | 879.3 | 720 | 16.1 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 351.1 | 23.2 | 23.6 | 62.9 | 64.9 | 879.2 | 879.4 | 718 | 738 | 15.9 | 16.4
0 | 21/04/19 08:26:01 | 2.17 | 63.7 | 23.4 | 64.5 | 879.3 | 756 | 16.3 | 0 | 5.3 | 0.5 | 359.4 | 23.3 | 23.7 | 63.5 | 65.5 | 879.2 | 879.4 | 738 | 812 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/19 08:31:01 | 2.12 | 70.9 | 23.4 | 64.8 | 879.3 | 769 | 16.4 | 0 | 4.9 | 3.2 | 358.6 | 23.3 | 23.5 | 64 | 66 | 879.3 | 879.4 | 764 | 802 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/19 08:36:01 | 2.58 | 55.8 | 23.2 | 65.5 | 879.3 | 781 | 16.3 | 0.4 | 5.6 | 6.1 | 356.6 | 22.9 | 23.4 | 64.6 | 66.8 | 879.2 | 879.4 | 778 | 795 | 16 | 16.6
0 | 21/04/19 08:41:01 | 2.51 | 56.8 | 23.3 | 65.1 | 879.3 | 795 | 16.4 | 0.2 | 5.3 | 0.5 | 357.9 | 23.1 | 23.6 | 62.8 | 66.1 | 879.3 | 879.4 | 795 | 810 | 16 | 16.6
0 | 21/04/19 08:46:01 | 2.83 | 54.1 | 23.2 | 65.6 | 879.4 | 810 | 16.4 | 0.6 | 5.3 | 8.9 | 188.4 | 23 | 23.5 | 64.6 | 66.6 | 879.3 | 879.4 | 809 | 828 | 16.3 | 16.6
0 | 21/04/19 08:51:01 | 2.33 | 54.2 | 23.6 | 64.5 | 879.3 | 828 | 16.5 | 0.2 | 4.7 | 0.4 | 356 | 23.1 | 24.1 | 62.4 | 66.6 | 879.3 | 879.4 | 828 | 846 | 16.3 | 16.7
0 | 21/04/19 08:56:01 | 2.08 | 75.7 | 24 | 63.4 | 879.3 | 833 | 16.6 | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 358.4 | 24 | 24.4 | 61.7 | 63.8 | 879.3 | 879.4 | 647 | 865 | 16.4 | 17
0 | 21/04/19 09:01:01 | 2.51 | 67.4 | 24.1 | 63 | 879.3 | 813 | 16.6 | 0.2 | 5.8 | 2.4 | 359.9 | 23.9 | 24.3 | 61.7 | 63.5 | 879.3 | 879.4 | 183 | 869 | 16.1 | 16.8
0 | 21/04/19 09:06:01 | 2.5 | 55.5 | 24 | 63 | 879.4 | 851 | 16.5 | 0.6 | 5 | 1.7 | 358 | 23.8 | 24 | 61.8 | 64 | 879.3 | 879.4 | 854 | 893 | 16.1 | 16.6
0 | 21/04/19 09:11:01 | 2.07 | 62 | 24.2 | 62 | 879.4 | 875 | 16.5 | 0.2 | 5 | 2.4 | 357.8 | 24 | 24.7 | 58.5 | 63.4 | 879.3 | 879.4 | 883 | 895 | 16 | 16.7
0 | 21/04/19 09:16:01 | 1.46 | 104.4 | 24.7 | 58.7 | 879.3 | 886 | 16.1 | 0.1 | 2.8 | 9.4 | 348.5 | 24.6 | 25.7 | 53.3 | 58.5 | 879.2 | 879.3 | 885 | 897 | 15.4 | 16.2
0 | 21/04/19 09:21:01 | 1.58 | 89.7 | 25.3 | 56.8 | 879.2 | 902 | 16.1 | 0 | 4.1 | 0.4 | 351.8 | 25.2 | 26 | 52.1 | 59.3 | 879.1 | 879.3 | 897 | 923 | 15.3 | 16.7
0 | 21/04/19 09:26:01 | 1.91 | 80.9 | 25.1 | 58.9 | 879.3 | 923 | 16.5 | 0.1 | 4.3 | 1.5 | 350 | 24.8 | 25.2 | 59.3 | 61.3 | 879.1 | 879.3 | 922 | 956 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/19 09:31:01 | 1.9 | 69.8 | 25 | 59.9 | 879.3 | 654 | 16.6 | 0.2 | 4.4 | 2 | 356.4 | 24.6 | 25.2 | 59.1 | 61.7 | 879.2 | 879.4 | 140 | 997 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/19 09:36:01 | 1.39 | 105.4 | 24.9 | 60.7 | 879.3 | 373 | 16.7 | 0 | 2.9 | 0.6 | 359.4 | 24.6 | 25 | 60.2 | 62.1 | 879.1 | 879.3 | 143 | 279 | 16.6 | 17
0 | 21/04/19 09:41:01 | 1.57 | 107.5 | 24.6 | 61.3 | 879.2 | 314 | 16.7 | 0.1 | 3.4 | 18.3 | 312.8 | 24.3 | 25 | 59.6 | 62.9 | 879.1 | 879.2 | 234 | 491 | 16.4 | 16.8
0 | 21/04/19 09:46:01 | 1.54 | 123.3 | 24.9 | 61.3 | 879.1 | 706 | 16.9 | 0.1 | 4 | 26.9 | 340.7 | 24.3 | 25.2 | 59.8 | 63 | 879 | 879.2 | 491 | 1225 | 16.8 | 17.4
0 | 21/04/19 09:51:01 | 1.91 | 98.6 | 25.1 | 60.9 | 879.1 | 781 | 17 | 0.4 | 3.8 | 20 | 183.6 | 25 | 25.4 | 59.8 | 61.2 | 879.1 | 879.2 | 313 | 1095 | 16.8 | 17.2
0 | 21/04/19 09:56:01 | 1.47 | 120.8 | 25.5 | 59.6 | 879.1 | 893 | 17.1 | 0.1 | 3.7 | 9.6 | 332.4 | 25.4 | 25.9 | 57.9 | 61.4 | 879 | 879.2 | 560 | 1109 | 16.9 | 17.9
0 | 21/04/19 10:01:01 | 1.5 | 164.1 | 26 | 58.4 | 879.1 | 1000 | 17.2 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 357.8 | 25.9 | 26.7 | 56.6 | 59.6 | 878.9 | 879.1 | 1052 | 1088 | 17 | 17.6
0 | 21/04/19 10:06:01 | 1.63 | 179.2 | 26.5 | 57 | 879 | 957 | 17.2 | 0.2 | 4.7 | 3.7 | 359.3 | 26.6 | 26.8 | 55 | 57.5 | 878.9 | 879 | 513 | 1140 | 16.9 | 17.6
0 | 21/04/19 10:11:01 | 1.6 | 161.7 | 26.5 | 56.7 | 879 | 686 | 17.2 | 0.1 | 3.4 | 2.4 | 358.7 | 26.1 | 26.8 | 55.4 | 58.1 | 878.9 | 879 | 321 | 1199 | 17 | 17.5
0 | 21/04/19 10:16:01 | 1.3 | 141.3 | 26.3 | 57.5 | 879 | 546 | 17.2 | 0.1 | 2.9 | 8.7 | 334.1 | 25.9 | 26.4 | 56.7 | 60.4 | 878.9 | 879.1 | 293 | 1098 | 17 | 17.6
0 | 21/04/19 10:21:01 | 1.28 | 149.5 | 26.5 | 57 | 878.9 | 765 | 17.2 | 0 | 3.5 | 2.4 | 358.8 | 26.4 | 26.8 | 55.1 | 58 | 878.8 | 879 | 349 | 1168 | 17 | 17.7
0 | 21/04/19 10:26:01 | 1.24 | 166.3 | 26.6 | 56.9 | 878.9 | 960 | 17.3 | 0.2 | 3 | 1.8 | 359.5 | 26.3 | 27 | 55.3 | 59 | 878.8 | 878.9 | 907 | 1127 | 17 | 17.7
0 | 21/04/19 10:31:01 | 1.22 | 192.5 | 27.1 | 55.7 | 878.8 | 1013 | 17.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 359.3 | 27 | 27.5 | 53.6 | 56.8 | 878.7 | 878.8 | 770 | 1071 | 17.1 | 18
0 | 21/04/19 10:36:01 | 1.25 | 177.4 | 27.4 | 55.1 | 878.7 | 1027 | 17.5 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 359.6 | 27.1 | 27.9 | 53 | 59.4 | 878.6 | 878.8 | 1032 | 1056 | 17 | 18.5
0 | 21/04/19 10:41:01 | 1.33 | 197 | 27.8 | 54.7 | 878.7 | 1026 | 17.8 | 0.2 | 3.1 | 0.4 | 356.6 | 27.9 | 28.1 | 53.2 | 56 | 878.7 | 878.8 | 1013 | 1033 | 17.6 | 18.5
0 | 21/04/19 10:46:01 | 1.58 | 212.9 | 27.8 | 54.9 | 878.7 | 1028 | 17.9 | 0.1 | 3.2 | 14.9 | 326.8 | 27.5 | 28.1 | 52.3 | 57.5 | 878.6 | 878.8 | 1006 | 1073 | 17.3 | 18.3
0 | 21/04/19 10:51:02 | 1.3 | 185 | 27.7 | 54.4 | 878.7 | 695 | 17.6 | 0.1 | 3.5 | 5.6 | 356.7 | 27.4 | 27.8 | 51.9 | 57.4 | 878.6 | 878.7 | 146 | 1093 | 17 | 18.2
0 | 21/04/19 10:56:02 | 1.31 | 141.3 | 27.3 | 56.5 | 878.6 | 881 | 17.8 | 0.3 | 2.5 | 7.7 | 359.7 | 26.7 | 27.6 | 54.4 | 59.5 | 878.5 | 878.6 | 610 | 1067 | 17.5 | 18.2
0 | 21/04/19 11:01:02 | 1.45 | 186.1 | 27.5 | 56 | 878.5 | 999 | 18 | 0.1 | 3.9 | 1.4 | 356.5 | 27.3 | 28.1 | 54 | 58.7 | 878.3 | 878.6 | 1047 | 1093 | 17.7 | 18.5
0 | 21/04/19 11:06:02 | 2.27 | 121.9 | 27.2 | 56.8 | 878.4 | 918 | 17.9 | 0.7 | 5.1 | 20.4 | 172.7 | 26.4 | 28.1 | 54 | 59.4 | 878.3 | 878.4 | 237 | 1136 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/19 11:11:02 | 1.88 | 154.3 | 26.9 | 57.9 | 878.3 | 689 | 17.9 | 0 | 3.5 | 21.3 | 353.5 | 26.4 | 27 | 57.4 | 61.3 | 878.1 | 878.4 | 210 | 1118 | 17.6 | 18.5
0 | 21/04/19 11:16:02 | 2.03 | 132 | 27 | 56.6 | 878.2 | 460 | 17.6 | 0.2 | 4.4 | 3.8 | 353.6 | 26.7 | 27.3 | 54.1 | 58.5 | 878 | 878.2 | 220 | 1148 | 16.7 | 18.2
0 | 21/04/19 11:21:02 | 1.88 | 153 | 27 | 56.5 | 878.1 | 744 | 17.6 | 0.2 | 4 | 1.9 | 353.4 | 26.6 | 27.4 | 55.1 | 58 | 877.9 | 878.1 | 267 | 1161 | 17 | 18.1
0 | 21/04/19 11:26:02 | 1.51 | 168.2 | 27.5 | 55.7 | 878 | 843 | 17.8 | 0.1 | 3.2 | 5.4 | 336.4 | 27.3 | 28.1 | 53.1 | 58.5 | 877.8 | 878 | 241 | 1204 | 17.5 | 19.1
0 | 21/04/19 11:31:02 | 1.41 | 156.4 | 27.6 | 54.8 | 877.9 | 461 | 17.7 | 0.1 | 5 | 24 | 353.5 | 27.4 | 28.2 | 52.5 | 57.2 | 877.8 | 878 | 168 | 787 | 17.4 | 18.2
0 | 21/04/19 11:36:02 | 1.52 | 118 | 27.1 | 57.2 | 877.9 | 343 | 17.8 | 0 | 3.2 | 2.9 | 340.8 | 26.5 | 27.4 | 54.9 | 60.4 | 877.9 | 878 | 168 | 495 | 17.4 | 18.2
0 | 21/04/19 11:41:02 | 1.49 | 122.4 | 26.9 | 58.4 | 877.9 | 685 | 18 | 0.2 | 4.6 | 0.5 | 347.3 | 26.5 | 27.2 | 58.2 | 60.3 | 877.8 | 878 | 249 | 1216 | 18 | 18.6
0 | 21/04/19 11:46:02 | 1.45 | 122.1 | 26.8 | 58.6 | 877.8 | 537 | 18 | 0 | 4.3 | 2 | 358.9 | 26.6 | 27.2 | 56.7 | 60.4 | 877.7 | 877.8 | 198 | 1159 | 17.7 | 18.4
0 | 21/04/19 11:51:02 | 1.44 | 136.5 | 26.9 | 58.6 | 877.8 | 406 | 18.1 | 0 | 3.4 | 0.7 | 356.5 | 26.7 | 27.1 | 57.4 | 60.1 | 877.7 | 877.8 | 189 | 1132 | 17.8 | 18.5
0 | 21/04/19 11:56:02 | 1.33 | 152.6 | 26.8 | 59.3 | 877.7 | 457 | 18.1 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | 349.3 | 26.6 | 26.8 | 58.7 | 61.6 | 877.6 | 877.8 | 235 | 1130 | 18 | 18.7
0 | 21/04/19 12:01:02 | 1.32 | 170.2 | 27 | 59.5 | 877.6 | 817 | 18.4 | 0 | 4.6 | 3.7 | 359.6 | 26.6 | 27.4 | 57.8 | 62.2 | 877.5 | 877.7 | 346 | 1133 | 18.2 | 19
0 | 21/04/19 12:06:02 | 1.76 | 139.7 | 27.3 | 58.4 | 877.5 | 978 | 18.4 | 0 | 6.6 | 10.3 | 358.8 | 27.2 | 27.9 | 56.1 | 60.3 | 877.3 | 877.5 | 1055 | 1107 | 18.1 | 19.1
0 | 21/04/19 12:11:02 | 1.91 | 120.2 | 27.4 | 57.8 | 877.5 | 1041 | 18.3 | 0 | 5.3 | 14.8 | 355.1 | 27.2 | 27.7 | 56.2 | 58.9 | 877.4 | 877.5 | 1052 | 1105 | 18.1 | 18.8
0 | 21/04/19 12:16:02 | 3.05 | 94.1 | 26.8 | 59.8 | 877.5 | 1032 | 18.3 | 0.5 | 8.5 | 18.1 | 204.7 | 26 | 27.2 | 58.7 | 62.1 | 877.3 | 877.5 | 613 | 1118 | 18 | 18.6
0 | 21/04/19 12:21:02 | 3.03 | 100.6 | 26.6 | 60.3 | 877.4 | 1026 | 18.3 | 0.2 | 7.2 | 11.7 | 305.4 | 26 | 27 | 58.5 | 63 | 877.2 | 877.4 | 754 | 1086 | 17.9 | 18.7
0 | 21/04/19 12:26:02 | 3.09 | 98.9 | 26.3 | 61.6 | 877.3 | 1029 | 18.3 | 0.1 | 7.2 | 26.5 | 312.7 | 25.8 | 26.5 | 60.2 | 64.9 | 877.1 | 877.3 | 1020 | 1038 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/19 12:31:02 | 2.29 | 111.2 | 26.5 | 60.8 | 877.1 | 986 | 18.3 | 0.2 | 5.6 | 11.9 | 350 | 26 | 27 | 58.8 | 64.2 | 876.9 | 877.2 | 866 | 1022 | 18 | 18.7
0 | 21/04/19 12:36:02 | 2.53 | 96.3 | 26.4 | 61.4 | 877 | 976 | 18.3 | 0.2 | 7.2 | 1.3 | 358.8 | 26.1 | 26.6 | 60.6 | 62.2 | 876.9 | 877 | 963 | 978 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/19 12:41:02 | 2.13 | 121.6 | 26.6 | 60.2 | 876.9 | 976 | 18.2 | 0.1 | 5.8 | 6.9 | 357.8 | 26.2 | 26.9 | 57.9 | 63.3 | 876.7 | 877 | 963 | 981 | 17.8 | 19.1
0 | 21/04/19 12:46:02 | 2.5 | 104.5 | 26.6 | 59.8 | 876.8 | 608 | 18.1 | 0.2 | 6.4 | 1.8 | 357.8 | 26.2 | 26.8 | 58.1 | 61.4 | 876.7 | 876.9 | 250 | 963 | 17.7 | 18.4
0 | 21/04/19 12:51:02 | 2.24 | 123.8 | 26.7 | 60.2 | 876.9 | 355 | 18.4 | 0 | 4.9 | 9.2 | 352.9 | 26.5 | 27.3 | 58 | 63 | 876.8 | 877 | 126 | 283 | 18.1 | 18.9
0 | 21/04/19 12:56:02 | 2.4 | 116.1 | 26.2 | 62.8 | 876.9 | 204 | 18.5 | 0.1 | 6.5 | 3 | 357.9 | 25.4 | 26.6 | 61.6 | 66.7 | 876.8 | 877 | 113 | 126 | 18.5 | 19
0 | 21/04/19 13:01:02 | 2.13 | 131.9 | 25.6 | 65.7 | 876.8 | 156 | 18.6 | 0.2 | 6.6 | 5.7 | 337.9 | 24.9 | 25.4 | 66.6 | 68.4 | 876.7 | 876.9 | 120 | 136 | 18.5 | 18.9
0 | 21/04/19 13:06:02 | 1.91 | 132.5 | 24.9 | 68.3 | 876.8 | 148 | 18.6 | 0.2 | 5.3 | 0.7 | 359.9 | 24.4 | 24.9 | 68 | 71.2 | 876.7 | 876.9 | 133 | 150 | 18.5 | 18.8
0 | 21/04/19 13:11:02 | 1.94 | 131 | 24.5 | 69.1 | 876.7 | 152 | 18.4 | 0.2 | 5 | 0.7 | 359 | 24.1 | 24.5 | 69.1 | 70 | 876.6 | 876.7 | 150 | 158 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/19 13:16:02 | 2.09 | 152.1 | 24.3 | 69.4 | 876.6 | 157 | 18.3 | 0.1 | 6.2 | 2.5 | 348.3 | 24 | 24.3 | 68.7 | 70.4 | 876.5 | 876.7 | 155 | 163 | 18 | 18.4
0 | 21/04/19 13:21:02 | 1.95 | 192 | 24 | 70.6 | 876.6 | 158 | 18.3 | 0.1 | 4.6 | 6.3 | 358.5 | 23.8 | 24 | 69.8 | 71.8 | 876.5 | 876.7 | 151 | 163 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/19 13:26:02 | 1.55 | 226.9 | 23.9 | 71 | 876.6 | 147 | 18.3 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | 359.6 | 23.8 | 24 | 71.1 | 71.8 | 876.5 | 876.8 | 127 | 164 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/19 13:31:02 | 1.42 | 220.4 | 23.8 | 71.6 | 876.6 | 142 | 18.3 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 359.5 | 23.4 | 23.8 | 71.2 | 73 | 876.4 | 876.7 | 127 | 142 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 13:36:02 | 1.72 | 188.1 | 23.4 | 73.6 | 876.5 | 133 | 18.3 | 0.1 | 5.8 | 0.7 | 359.7 | 23 | 23.4 | 73 | 75.8 | 876.3 | 876.5 | 108 | 140 | 18.3 | 18.6
0 | 21/04/19 13:41:02 | 1.83 | 185.6 | 23.1 | 74.4 | 876.5 | 99 | 18.2 | 0 | 4.9 | 0.6 | 359.4 | 22.7 | 23 | 74.2 | 75.3 | 876.4 | 876.5 | 69 | 108 | 18 | 18.3
0 | 21/04/19 13:46:02 | 1.65 | 186.9 | 22.9 | 74.8 | 876.4 | 84 | 18.1 | 0 | 3.2 | 5.7 | 358.7 | 22.7 | 22.9 | 74.7 | 75.6 | 876.3 | 876.5 | 69 | 80 | 18 | 18.2
0 | 21/04/19 13:51:02 | 1.61 | 202.9 | 22.7 | 75.8 | 876.5 | 66 | 18.2 | 0.1 | 3.7 | 6.9 | 343 | 22.6 | 22.7 | 75.6 | 76.8 | 876.4 | 876.5 | 51 | 69 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/19 13:56:02 | 1.37 | 199.3 | 22.6 | 77.6 | 876.5 | 58 | 18.5 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 359 | 22.5 | 22.7 | 76.7 | 79.8 | 876.4 | 876.6 | 51 | 54 | 18.3 | 18.9
0 | 21/04/19 14:01:02 | 1.44 | 197.2 | 22.4 | 79.7 | 876.5 | 52 | 18.7 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 358 | 22.1 | 22.5 | 79.2 | 82.5 | 876.3 | 876.5 | 47 | 51 | 18.7 | 19
0 | 21/04/19 14:06:02 | 1.38 | 183 | 22.2 | 81.6 | 876.4 | 55 | 18.9 | 0 | 3.1 | 5.2 | 353.6 | 21.9 | 22.2 | 81.8 | 83.3 | 876.2 | 876.4 | 48 | 63 | 18.7 | 19.1
0 | 21/04/19 14:11:02 | 1.22 | 196.3 | 22 | 82.5 | 876.3 | 61 | 18.9 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 358.4 | 21.9 | 22 | 82.2 | 83.8 | 876.2 | 876.3 | 63 | 65 | 18.7 | 19
0 | 21/04/19 14:16:02 | 1.03 | 232.6 | 21.9 | 83 | 876.3 | 59 | 18.9 | 0 | 2.7 | 0 | 359.9 | 21.8 | 21.9 | 82.5 | 84.5 | 876.2 | 876.5 | 55 | 64 | 18.8 | 19.1
0 | 21/04/19 14:21:02 | 0.96 | 248.7 | 21.9 | 83.4 | 876.4 | 53 | 18.9 | 0 | 2.5 | 0.7 | 359.5 | 21.8 | 21.9 | 82.9 | 84.9 | 876.4 | 876.6 | 44 | 55 | 18.8 | 19.1
0 | 21/04/19 14:26:02 | 0.87 | 257.6 | 21.7 | 85.4 | 876.4 | 47 | 19.1 | 0 | 2.6 | 5.6 | 358 | 21.4 | 21.8 | 84.7 | 87.8 | 876.3 | 876.6 | 39 | 44 | 19 | 19.4
0 | 21/04/19 14:31:02 | 0.92 | 264.1 | 21.4 | 86.7 | 876.4 | 44 | 19.1 | 0 | 2 | 4.8 | 359.6 | 21.1 | 21.5 | 86.4 | 88.1 | 876.2 | 876.4 | 41 | 44 | 18.8 | 19.3
0 | 21/04/19 14:36:02 | 0.87 | 265.2 | 21.1 | 86.8 | 876.4 | 41 | 18.8 | 0.1 | 1.6 | 116 | 345.5 | 20.9 | 21.1 | 86.3 | 87.6 | 876.3 | 876.4 | 38 | 41 | 18.5 | 18.9
0 | 21/04/19 14:41:02 | 0.64 | 244.5 | 20.9 | 86.6 | 876.4 | 37 | 18.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 349.4 | 20.7 | 20.9 | 84.9 | 87.6 | 876.3 | 876.4 | 33 | 38 | 18 | 18.8
0 | 21/04/19 14:46:02 | 0.74 | 213.9 | 20.7 | 85.6 | 876.3 | 33 | 18.2 | 0 | 1.8 | 30.4 | 345.5 | 20.5 | 20.7 | 83.3 | 86.1 | 876.2 | 876.4 | 30 | 33 | 17.6 | 18.3
0 | 21/04/19 14:51:02 | 1 | 238.6 | 20.6 | 87.2 | 876.3 | 31 | 18.3 | 0 | 2.3 | 7.6 | 314.3 | 20.3 | 20.6 | 85.7 | 90.2 | 876.2 | 876.3 | 30 | 31 | 18 | 18.7
0 | 21/04/19 14:56:02 | 0.8 | 257.4 | 20.4 | 89.8 | 876.3 | 31 | 18.6 | 0 | 1.7 | 176.7 | 358 | 20.3 | 20.4 | 90.2 | 91.7 | 876.2 | 876.3 | 30 | 31 | 18.6 | 18.9
0 | 21/04/19 15:01:02 | 0.92 | 263.2 | 20.3 | 91.1 | 876.3 | 30 | 18.8 | 0 | 1.9 | 0.6 | 356.7 | 20.2 | 20.3 | 91.5 | 92.3 | 876.2 | 876.4 | 29 | 31 | 18.8 | 19
0 | 21/04/19 15:06:02 | 0.91 | 267 | 20.2 | 92 | 876.4 | 27 | 18.9 | 0.1 | 1.7 | 7.6 | 358.1 | 20.2 | 20.3 | 92.1 | 93 | 876.3 | 876.4 | 23 | 29 | 18.9 | 19.1
0 | 21/04/19 15:11:02 | 0.93 | 269.7 | 20.2 | 92.1 | 876.4 | 25 | 18.8 | 0.2 | 1.6 | 221.1 | 311 | 20.1 | 20.2 | 92.1 | 92.4 | 876.4 | 876.5 | 23 | 25 | 18.8 | 18.9