## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/19 15:16:02 | 0.83 | 277.4 | 20.1 | 92 | 876.4 | 26 | 18.8 | 0.1 | 1.6 | 221 | 320.6 | 20.1 | 20.1 | 91.5 | 92.5 | 876.3 | 876.4 | 25 | 29 | 18.7 | 18.8
0 | 21/04/19 15:21:02 | 0.77 | 270.6 | 20.2 | 92.2 | 876.4 | 30 | 18.8 | 0 | 1.4 | 170.2 | 348.7 | 20.1 | 20.2 | 91.6 | 92.7 | 876.3 | 876.4 | 28 | 33 | 18.7 | 19
0 | 21/04/19 15:26:02 | 0.63 | 250.4 | 20.2 | 92.5 | 876.4 | 31 | 19 | 0 | 1.5 | 0.6 | 359.1 | 20.2 | 20.3 | 92.3 | 93 | 876.3 | 876.5 | 31 | 33 | 18.9 | 19.1
0 | 21/04/19 15:31:02 | 0.56 | 265 | 20.3 | 92.6 | 876.5 | 30 | 19 | 0 | 1.2 | 3.1 | 358.1 | 20.2 | 20.3 | 92.5 | 92.9 | 876.4 | 876.6 | 26 | 32 | 19 | 19.1
0 | 21/04/19 15:36:02 | 0.57 | 268.9 | 20.3 | 92.7 | 876.5 | 23 | 19 | 0 | 1.8 | 11.9 | 353.5 | 20.3 | 20.3 | 92.5 | 92.9 | 876.5 | 876.6 | 16 | 26 | 19 | 19.1
0 | 21/04/19 15:41:02 | 0.56 | 243.9 | 20.3 | 92.6 | 876.5 | 19 | 19 | 0.1 | 1.1 | 139.8 | 293.2 | 20.2 | 20.3 | 92.3 | 92.7 | 876.5 | 876.6 | 15 | 17 | 18.9 | 19
0 | 21/04/19 15:46:02 | 0.54 | 210.1 | 20.2 | 92.8 | 876.5 | 19 | 19 | 0.1 | 1.2 | 47.5 | 287.2 | 20.2 | 20.2 | 92.3 | 93.4 | 876.4 | 876.5 | 17 | 20 | 18.9 | 19.1
0 | 21/04/19 15:51:02 | 0.51 | 205.1 | 20.2 | 92.9 | 876.5 | 20 | 19 | 0 | 1.4 | 2.5 | 358 | 20.1 | 20.2 | 92.6 | 93.1 | 876.4 | 876.6 | 19 | 21 | 18.9 | 19
0 | 21/04/19 15:56:02 | 0.58 | 232.7 | 20.2 | 92.5 | 876.5 | 19 | 18.9 | 0.1 | 1.1 | 17.1 | 356.7 | 20.1 | 20.2 | 91.9 | 93 | 876.5 | 876.6 | 18 | 20 | 18.7 | 19
0 | 21/04/19 16:01:02 | 0.48 | 234.1 | 20.1 | 91.8 | 876.5 | 17 | 18.7 | 0 | 1.2 | 170.9 | 335.1 | 20.1 | 20.2 | 91.1 | 91.9 | 876.4 | 876.6 | 15 | 18 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/19 16:06:02 | 0.69 | 151 | 20.1 | 90.8 | 876.5 | 15 | 18.5 | 0 | 1.5 | 35.1 | 288.3 | 20 | 20.1 | 89.7 | 91.1 | 876.4 | 876.5 | 14 | 15 | 18.2 | 18.6
0 | 21/04/19 16:11:02 | 0.93 | 103.9 | 20 | 90.1 | 876.4 | 14 | 18.3 | 0.3 | 1.7 | 36.3 | 137.5 | 19.9 | 20 | 89.1 | 90.4 | 876.3 | 876.4 | 13 | 14 | 18 | 18.3
0 | 21/04/19 16:16:02 | 0.73 | 94.7 | 19.9 | 89.2 | 876.5 | 12 | 18.1 | 0 | 1.5 | 24.9 | 137.5 | 19.9 | 20 | 88.2 | 89.2 | 876.3 | 876.6 | 10 | 13 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/19 16:21:02 | 0.47 | 157.1 | 19.9 | 89.8 | 876.6 | 11 | 18.2 | 0 | 0.8 | 25.9 | 302.9 | 19.9 | 20 | 88.8 | 90.8 | 876.6 | 876.8 | 10 | 11 | 18 | 18.4
0 | 21/04/19 16:26:02 | 0.72 | 117.4 | 19.9 | 90.1 | 876.7 | 10 | 18.2 | 0.4 | 1.4 | 69 | 132.9 | 19.9 | 19.9 | 90 | 90.8 | 876.7 | 876.8 | 9 | 10 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 16:31:02 | 0.58 | 157.3 | 19.9 | 91 | 876.8 | 10 | 18.3 | 0.1 | 1.1 | 6.8 | 359.1 | 19.8 | 19.9 | 90.5 | 91.9 | 876.8 | 876.9 | 9 | 10 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/19 16:36:02 | 0.49 | 234.7 | 19.9 | 91.7 | 876.9 | 11 | 18.5 | 0 | 1 | 0.9 | 356.8 | 19.9 | 19.9 | 91.9 | 92.3 | 876.8 | 876.9 | 10 | 12 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/19 16:41:02 | 0.43 | 245.2 | 19.9 | 91.8 | 876.9 | 11 | 18.5 | 0 | 0.8 | 2.1 | 351 | 19.8 | 19.9 | 91.6 | 92 | 876.9 | 877 | 12 | 13 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/19 16:46:02 | 0.42 | 275.9 | 19.8 | 91.9 | 876.9 | 12 | 18.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 357.4 | 19.8 | 19.8 | 91.6 | 92.1 | 876.9 | 877 | 12 | 14 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/19 16:51:02 | 0.51 | 271 | 19.8 | 92.2 | 876.9 | 14 | 18.5 | 0 | 1.3 | 87.8 | 326.9 | 19.8 | 19.8 | 92 | 93 | 876.9 | 876.9 | 13 | 15 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/19 16:56:02 | 0.44 | 246.4 | 19.8 | 93.1 | 876.9 | 15 | 18.6 | 0 | 1 | 23.2 | 345.2 | 19.8 | 19.8 | 93 | 93.7 | 876.9 | 876.9 | 15 | 16 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/19 17:01:02 | 0.49 | 256.1 | 19.8 | 93.4 | 876.9 | 15 | 18.7 | 0 | 1.2 | 18.2 | 353.6 | 19.7 | 19.8 | 93.5 | 93.8 | 876.8 | 877 | 14 | 16 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/19 17:06:02 | 0.47 | 249.1 | 19.7 | 93.5 | 877 | 14 | 18.6 | 0 | 1.2 | 128.5 | 353.6 | 19.7 | 19.8 | 93.4 | 93.8 | 876.9 | 877.1 | 12 | 14 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/19 17:11:02 | 0.39 | 266.7 | 19.7 | 93.7 | 877 | 12 | 18.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 358 | 19.7 | 19.8 | 93.5 | 94 | 877 | 877.1 | 10 | 12 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/19 17:16:02 | 0.45 | 250.6 | 19.7 | 93.7 | 877 | 10 | 18.6 | 0 | 1.1 | 26 | 327 | 19.7 | 19.8 | 93.5 | 93.9 | 877 | 877.2 | 7 | 10 | 18.6 | 18.8
0 | 21/04/19 17:21:02 | 0.4 | 256.8 | 19.7 | 93.6 | 877.1 | 8 | 18.6 | 0 | 1.3 | 12 | 356.8 | 19.7 | 19.7 | 93.5 | 93.8 | 877 | 877.1 | 6 | 7 | 18.6 | 18.7
0 | 21/04/19 17:26:02 | 0.4 | 222.6 | 19.7 | 93.4 | 877.1 | 6 | 18.6 | 0 | 0.9 | 49.8 | 358 | 19.6 | 19.7 | 92.9 | 93.7 | 877.1 | 877.2 | 4 | 6 | 18.4 | 18.6
0 | 21/04/19 17:31:02 | 0.46 | 163.9 | 19.7 | 92.9 | 877.2 | 5 | 18.4 | 0 | 1.2 | 3.8 | 359 | 19.6 | 19.7 | 92.4 | 92.9 | 877.1 | 877.2 | 4 | 5 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 17:36:02 | 0.62 | 149.5 | 19.7 | 91.8 | 877.2 | 4 | 18.3 | 0.1 | 1.5 | 7.6 | 332.7 | 19.6 | 19.8 | 90.2 | 92.5 | 877.2 | 877.3 | 3 | 4 | 18 | 18.4
0 | 21/04/19 17:41:02 | 0.61 | 202.8 | 19.7 | 91.2 | 877.4 | 3 | 18.2 | 0 | 1.4 | 5.6 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 90.6 | 91 | 877.3 | 877.6 | 1 | 3 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/19 17:46:02 | 0.43 | 248.1 | 19.7 | 90.7 | 877.5 | 1 | 18.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 89.9 | 91 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 18 | 18.3
0 | 21/04/19 17:51:02 | 0.39 | 254 | 19.7 | 90.2 | 877.6 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 12 | 345.5 | 19.7 | 19.7 | 89.7 | 90 | 877.6 | 877.7 | 0 | 0 | 18 | 18
0 | 21/04/19 17:56:02 | 0.38 | 251.3 | 19.7 | 89.6 | 877.7 | 0 | 17.9 | 0 | 1.2 | 2.5 | 357.9 | 19.7 | 19.7 | 88.9 | 89.8 | 877.6 | 877.9 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 18:01:02 | 0.36 | 248.8 | 19.7 | 89.4 | 877.8 | 0 | 17.9 | 0 | 1 | 5.6 | 358 | 19.7 | 19.7 | 89.1 | 89.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 17.9 | 17.9
0 | 21/04/19 18:06:02 | 0.47 | 201.1 | 19.7 | 89.2 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0 | 1.2 | 5.6 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 88.9 | 89.4 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 18:11:02 | 0.59 | 146.9 | 19.8 | 89.1 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0 | 1.4 | 0.7 | 345.4 | 19.7 | 19.8 | 88.7 | 89.7 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/19 18:16:02 | 0.58 | 141.6 | 19.8 | 88.9 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0.1 | 1.2 | 44.4 | 335 | 19.8 | 19.8 | 88 | 89.6 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 17.7 | 18
0 | 21/04/19 18:21:02 | 0.46 | 204.3 | 19.8 | 89.4 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 0.9 | 0.7 | 350.2 | 19.8 | 19.8 | 88.7 | 90.2 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/19 18:26:02 | 0.37 | 213.9 | 19.8 | 89.7 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 95.5 | 327 | 19.8 | 19.8 | 89.6 | 90.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 18 | 18.1
0 | 21/04/19 18:31:02 | 0.43 | 177.2 | 19.8 | 89.6 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 69.5 | 336.4 | 19.8 | 19.8 | 89.2 | 90.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 18 | 18.1
0 | 21/04/19 18:36:02 | 0.35 | 213.9 | 19.8 | 89.7 | 878 | 0 | 18 | 0 | 0.8 | 85.9 | 336.4 | 19.8 | 19.8 | 89.2 | 90.2 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 18 | 18.1
0 | 21/04/19 18:41:02 | 0.48 | 132.8 | 19.8 | 89.1 | 878.1 | 0 | 17.9 | 0 | 1.4 | 18.3 | 221 | 19.8 | 19.8 | 88.4 | 89.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 18:46:02 | 0.49 | 152.7 | 19.8 | 88.9 | 878.1 | 0 | 17.9 | 0 | 1.1 | 38.5 | 287.1 | 19.8 | 19.8 | 88.3 | 89.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 18:51:02 | 0.45 | 222.6 | 19.8 | 89.3 | 878.1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.6 | 359 | 19.8 | 19.8 | 89.3 | 89.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 18 | 18
0 | 21/04/19 18:56:02 | 0.42 | 233.4 | 19.8 | 89.3 | 878.2 | 0 | 18 | 0.1 | 0.7 | 38.5 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 88.8 | 89.6 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 19:01:02 | 0.4 | 252.4 | 19.7 | 89.1 | 878.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0.7 | 200.1 | 336.4 | 19.7 | 19.8 | 88.8 | 89.3 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/19 19:06:02 | 0.46 | 207.4 | 19.7 | 89.3 | 878.3 | 0 | 17.9 | 0 | 1 | 25.9 | 336.4 | 19.7 | 19.7 | 88.8 | 90.2 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 19:11:02 | 0.67 | 247.5 | 19.7 | 90.7 | 878.3 | 0 | 18.1 | 0 | 1.4 | 213.7 | 322.6 | 19.7 | 19.8 | 90.2 | 91.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 18 | 18.4
0 | 21/04/19 19:16:02 | 1.08 | 263.1 | 19.7 | 91.5 | 878.3 | 0 | 18.2 | 0.2 | 1.9 | 47.5 | 305.2 | 19.6 | 19.7 | 91.1 | 92.5 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 19:21:02 | 1.2 | 266.1 | 19.6 | 91.3 | 878.3 | 0 | 18.1 | 0.7 | 2 | 227.1 | 292.4 | 19.5 | 19.6 | 90.2 | 92.2 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/19 19:26:02 | 1.24 | 272 | 19.6 | 90.9 | 878.4 | 0 | 18.1 | 0.3 | 2.4 | 228.8 | 310.6 | 19.5 | 19.7 | 89.7 | 91.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/19 19:31:02 | 1.07 | 277.4 | 19.6 | 92.2 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0.1 | 2.4 | 9 | 347.5 | 19.6 | 19.6 | 91.9 | 93.2 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 19:36:02 | 0.88 | 261.3 | 19.5 | 93.1 | 878.4 | 0 | 18.4 | 0 | 2 | 3.9 | 358.6 | 19.5 | 19.6 | 93.2 | 93.8 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/19 19:41:02 | 0.93 | 272 | 19.5 | 93.5 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0.1 | 1.9 | 242.6 | 318.2 | 19.4 | 19.5 | 93.6 | 93.8 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 19:46:02 | 0.56 | 223.9 | 19.4 | 93.6 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0 | 1.4 | 5.5 | 357.9 | 19.4 | 19.5 | 93.6 | 94 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 19:51:02 | 0.51 | 145.3 | 19.4 | 93.5 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0 | 1.2 | 0.6 | 359 | 19.4 | 19.5 | 93.3 | 94.1 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 19:56:02 | 0.48 | 102.5 | 19.4 | 93.3 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0.1 | 1 | 3.8 | 147 | 19.4 | 19.4 | 93 | 93.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 20:01:02 | 0.38 | 97.3 | 19.4 | 93.2 | 878.4 | 0 | 18.2 | 0 | 0.6 | 56.8 | 161 | 19.4 | 19.5 | 93 | 93.3 | 878.3 | 878.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 20:06:02 | 0.42 | 88.6 | 19.4 | 93.2 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0 | 1.1 | 20.1 | 128.5 | 19.4 | 19.5 | 92.9 | 93.4 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 20:11:02 | 0.43 | 91.8 | 19.5 | 92.9 | 878.4 | 0 | 18.2 | 0.1 | 1.2 | 17.7 | 156.5 | 19.4 | 19.5 | 92.4 | 92.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 20:16:02 | 0.84 | 86.5 | 19.5 | 92.8 | 878.6 | 0 | 18.3 | 0.5 | 1.8 | 33.8 | 111.7 | 19.5 | 19.5 | 92.4 | 93.2 | 878.5 | 878.8 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 20:21:02 | 0.64 | 94.3 | 19.5 | 93 | 878.7 | 0 | 18.3 | 0 | 1.3 | 5.6 | 327 | 19.5 | 19.6 | 92.8 | 93.3 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 20:26:02 | 0.51 | 113.2 | 19.5 | 93.2 | 878.8 | 0 | 18.4 | 0 | 1 | 30.3 | 336.4 | 19.5 | 19.6 | 93.1 | 93.6 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 20:31:02 | 0.47 | 201.8 | 19.6 | 93.5 | 878.9 | 0 | 18.5 | 0 | 1.3 | 5.6 | 359 | 19.6 | 19.6 | 93.6 | 93.7 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 18.5 | 18.5
0 | 21/04/19 20:36:02 | 0.47 | 256.7 | 19.6 | 93.5 | 878.9 | 0 | 18.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 358.6 | 19.6 | 19.7 | 93.5 | 93.6 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 18.5 | 18.6
0 | 21/04/19 20:41:02 | 0.31 | 239.6 | 19.7 | 93.6 | 879 | 0 | 18.6 | 0 | 0.6 | 83.4 | 308.4 | 19.6 | 19.7 | 93.5 | 93.8 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 18.5 | 18.7
0 | 21/04/19 20:46:02 | 0.6 | 150.1 | 19.6 | 93.5 | 879 | 0 | 18.5 | 0 | 1.6 | 39.9 | 255.4 | 19.6 | 19.7 | 93.1 | 93.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 18.4 | 18.7
0 | 21/04/19 20:51:02 | 0.68 | 104.2 | 19.7 | 92.9 | 879.1 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.6 | 11.8 | 142.2 | 19.6 | 19.7 | 92.3 | 93.1 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/19 20:56:02 | 0.63 | 90.3 | 19.7 | 92.6 | 879.1 | 0 | 18.4 | 0.1 | 1 | 26 | 136.6 | 19.6 | 19.7 | 92.3 | 92.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 21:01:02 | 0.71 | 75.6 | 19.7 | 92.3 | 879 | 0 | 18.4 | 0.1 | 1.4 | 8.2 | 359.7 | 19.6 | 19.7 | 92 | 92.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 21:06:02 | 0.67 | 75.5 | 19.7 | 92.1 | 879 | 0 | 18.4 | 0 | 1.5 | 0.7 | 356.7 | 19.6 | 19.7 | 91.8 | 92.3 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 21:11:02 | 0.83 | 72.1 | 19.6 | 92.4 | 879.1 | 0 | 18.3 | 0 | 1.8 | 6.3 | 255.4 | 19.6 | 19.7 | 92.3 | 92.7 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 21:16:02 | 0.75 | 56.2 | 19.6 | 92.2 | 879.1 | 0 | 18.3 | 0.2 | 1.4 | 7.6 | 353.5 | 19.6 | 19.6 | 92 | 92.5 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 21:21:02 | 0.69 | 53.4 | 19.6 | 92.6 | 879 | 0 | 18.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 351.7 | 19.6 | 19.6 | 92.2 | 93.3 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 21:26:02 | 0.6 | 93.8 | 19.5 | 93.3 | 878.9 | 0 | 18.4 | 0 | 2.1 | 0.6 | 356.8 | 19.5 | 19.6 | 93.3 | 93.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 18.4 | 18.5
0 | 21/04/19 21:31:02 | 0.63 | 87.6 | 19.5 | 93.6 | 878.9 | 0 | 18.5 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 357.9 | 19.4 | 19.5 | 93.8 | 93.9 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 21:36:02 | 0.57 | 76 | 19.5 | 93.7 | 878.8 | 0 | 18.4 | 0 | 1.7 | 0.6 | 336.5 | 19.4 | 19.5 | 93.7 | 93.8 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 21:41:02 | 0.44 | 150.3 | 19.5 | 93.8 | 878.8 | 0 | 18.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 357.9 | 19.4 | 19.5 | 93.7 | 93.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 21:46:02 | 0.44 | 158 | 19.4 | 93.7 | 878.7 | 0 | 18.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 359.9 | 19.4 | 19.5 | 93.5 | 93.9 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 18.3 | 18.5
0 | 21/04/19 21:51:02 | 0.61 | 109.3 | 19.5 | 93.3 | 878.7 | 0 | 18.3 | 0 | 1.6 | 3.1 | 359.8 | 19.4 | 19.5 | 92.9 | 93.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 21:56:02 | 0.73 | 78.3 | 19.4 | 92.9 | 878.6 | 0 | 18.2 | 0 | 1.5 | 0 | 359 | 19.4 | 19.5 | 92.5 | 92.9 | 878.5 | 878.7 | 0 | 0 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/19 22:01:02 | 0.68 | 81.9 | 19.4 | 93 | 878.5 | 0 | 18.2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 359.7 | 19.4 | 19.5 | 92.7 | 93.4 | 878.4 | 878.6 | 0 | 0 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/19 22:06:02 | 0.68 | 58.1 | 19.4 | 93.3 | 878.5 | 0 | 18.3 | 0.2 | 1.6 | 4.4 | 353.6 | 19.4 | 19.5 | 93.3 | 93.7 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 22:11:02 | 0.61 | 62.6 | 19.4 | 93.8 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 357.9 | 19.4 | 19.4 | 93.7 | 94.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 22:16:02 | 0.7 | 71.9 | 19.3 | 94.1 | 878.4 | 0 | 18.3 | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 359.6 | 19.3 | 19.4 | 94.1 | 94.3 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 22:21:02 | 0.74 | 58 | 19.3 | 94.4 | 878.3 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 355.2 | 19.3 | 19.3 | 94.3 | 94.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 22:26:02 | 0.74 | 52.2 | 19.3 | 94.5 | 878.2 | 0 | 18.4 | 0.2 | 1.7 | 5.6 | 356.7 | 19.2 | 19.3 | 94.4 | 94.7 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 18.3 | 18.4
0 | 21/04/19 22:31:02 | 0.51 | 62.5 | 19.3 | 94.4 | 878.2 | 0 | 18.3 | 0 | 1 | 0.6 | 359 | 19.2 | 19.3 | 94.2 | 94.4 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 22:36:02 | 0.85 | 64.1 | 19.3 | 94.2 | 878.2 | 0 | 18.3 | 0.5 | 1.9 | 28.6 | 93.8 | 19.2 | 19.3 | 94 | 94.3 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 22:41:02 | 0.83 | 73.7 | 19.3 | 94 | 878.1 | 0 | 18.3 | 0.3 | 1.4 | 38.4 | 118.3 | 19.3 | 19.3 | 93.8 | 94.1 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 18.2 | 18.3
0 | 21/04/19 22:46:02 | 0.83 | 83 | 19.3 | 93.2 | 878.1 | 0 | 18.1 | 0.3 | 1.5 | 49.3 | 132.9 | 19.2 | 19.3 | 92.3 | 93.8 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/19 22:51:02 | 0.99 | 69.8 | 19.3 | 92.7 | 878.1 | 0 | 18 | 0.4 | 1.7 | 15.9 | 107.4 | 19.3 | 19.3 | 92.3 | 92.7 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 18 | 18
0 | 21/04/19 22:56:02 | 1.34 | 60.9 | 19.4 | 91.8 | 878.1 | 0 | 18 | 0.6 | 2.7 | 7.1 | 94.8 | 19.3 | 19.5 | 90.1 | 92.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/19 23:01:02 | 1.77 | 65.1 | 19.5 | 90.1 | 878 | 0 | 17.8 | 1 | 3.1 | 33.8 | 89.7 | 19.5 | 19.7 | 88 | 90.1 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/19 23:06:02 | 1.62 | 71.8 | 19.7 | 89 | 877.9 | 0 | 17.8 | 0.5 | 3.2 | 32.5 | 359 | 19.7 | 19.8 | 87.7 | 89.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.6 | 18
0 | 21/04/19 23:11:02 | 1.74 | 77 | 19.8 | 88.4 | 877.9 | 0 | 17.8 | 0 | 3.7 | 29 | 322.2 | 19.7 | 19.8 | 87.8 | 88.6 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/19 23:16:02 | 1.28 | 122.7 | 19.8 | 88.2 | 877.9 | 0 | 17.8 | 0.1 | 3.6 | 6.8 | 357.9 | 19.8 | 19.9 | 87.3 | 89.1 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 17.6 | 18
0 | 21/04/19 23:21:02 | 0.85 | 143.2 | 19.8 | 88.9 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0 | 1.8 | 26 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 89.1 | 89.6 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/19 23:26:02 | 0.82 | 111.4 | 19.8 | 88.9 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0.1 | 2.1 | 26 | 257.5 | 19.7 | 19.8 | 88.7 | 89.3 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/19 23:31:02 | 0.74 | 127.4 | 19.8 | 89 | 877.9 | 0 | 17.9 | 0 | 1.6 | 34.3 | 302.1 | 19.8 | 19.8 | 88.8 | 89.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/19 23:36:02 | 0.71 | 111 | 19.7 | 89.5 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 1.9 | 2.5 | 357.9 | 19.7 | 19.8 | 89.4 | 90.1 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/19 23:41:02 | 0.94 | 96.4 | 19.7 | 89.9 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 2.1 | 11.9 | 357.2 | 19.7 | 19.7 | 89.6 | 90.3 | 877.9 | 878 | 0 | 1 | 18 | 18
0 | 21/04/19 23:46:02 | 0.92 | 106.1 | 19.8 | 89.2 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 2.2 | 8.2 | 353.5 | 19.7 | 19.9 | 88.1 | 89.6 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 17.8 | 18
0 | 21/04/19 23:51:02 | 0.92 | 89.2 | 19.8 | 89.1 | 877.9 | 0 | 18 | 0 | 1.8 | 17.1 | 268 | 19.8 | 19.9 | 88.8 | 89.2 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/19 23:56:02 | 1.57 | 83.5 | 19.9 | 87.6 | 877.9 | 0 | 17.8 | 0.2 | 3.2 | 38.5 | 305.7 | 19.8 | 20 | 86.3 | 88.8 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 17.6 | 18
0 | 21/04/20 00:01:02 | 2.03 | 79.3 | 19.9 | 87.6 | 877.9 | 0 | 17.8 | 0.7 | 4.1 | 37.9 | 101.9 | 19.8 | 20 | 86.5 | 88 | 877.8 | 877.9 | 0 | 1 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 00:06:02 | 2.69 | 77.8 | 19.8 | 87.8 | 877.8 | 0 | 17.7 | 0.4 | 5.1 | 35.2 | 106.9 | 19.8 | 19.8 | 87.8 | 88 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7
0 | 21/04/20 00:11:02 | 2.72 | 71.4 | 19.8 | 87.9 | 877.8 | 0 | 17.7 | 0.8 | 4.6 | 33.4 | 104.6 | 19.7 | 19.8 | 87.8 | 88.3 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 00:16:02 | 2.03 | 69.3 | 19.7 | 88.5 | 877.8 | 0 | 17.7 | 0.5 | 3.1 | 30.4 | 98.3 | 19.6 | 19.7 | 88.3 | 89.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/20 00:21:02 | 1.21 | 66.4 | 19.6 | 89 | 877.8 | 0 | 17.8 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 357.9 | 19.6 | 19.6 | 89 | 89.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/20 00:26:02 | 0.79 | 60.8 | 19.6 | 89.2 | 877.8 | 0 | 17.8 | 0 | 1.1 | 3 | 353.6 | 19.6 | 19.6 | 89 | 89.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/20 00:31:02 | 0.47 | 102.5 | 19.6 | 88.9 | 877.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 359 | 19.6 | 19.6 | 88.2 | 89.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 00:36:02 | 0.45 | 186.1 | 19.6 | 88.9 | 877.7 | 0 | 17.7 | 0 | 0.9 | 115.9 | 314.4 | 19.6 | 19.6 | 88.2 | 89.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 00:41:02 | 0.36 | 219.1 | 19.6 | 89.1 | 877.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0.8 | 2.5 | 359 | 19.6 | 19.7 | 89 | 89.6 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 17.7 | 18
0 | 21/04/20 00:46:02 | 0.37 | 227.6 | 19.6 | 89.4 | 877.6 | 0 | 17.8 | 0 | 1.6 | 2.4 | 358.9 | 19.6 | 19.6 | 89 | 89.9 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 00:51:02 | 0.47 | 213.8 | 19.6 | 89.9 | 877.6 | 0 | 17.9 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 359.4 | 19.6 | 19.6 | 89.7 | 90.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 00:56:02 | 0.42 | 176.4 | 19.5 | 90.4 | 877.5 | 0 | 18 | 0 | 1.2 | 11.9 | 300.3 | 19.5 | 19.6 | 90.5 | 90.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 01:01:02 | 0.87 | 108.5 | 19.5 | 91 | 877.5 | 0 | 18 | 0.3 | 2 | 28.4 | 104.9 | 19.4 | 19.5 | 90.9 | 91.4 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 01:06:02 | 1.24 | 85.5 | 19.4 | 91.1 | 877.5 | 0 | 17.9 | 0.7 | 2.2 | 40.3 | 90.7 | 19.3 | 19.4 | 90.4 | 92 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.7 | 18
0 | 21/04/20 01:11:02 | 1.31 | 77 | 19.3 | 90.5 | 877.5 | 0 | 17.8 | 0.4 | 2.5 | 44.9 | 101.9 | 19.3 | 19.4 | 89.6 | 90.5 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/20 01:16:02 | 1.39 | 80.8 | 19.4 | 89.8 | 877.5 | 0 | 17.6 | 0 | 2.5 | 47.2 | 326.9 | 19.3 | 19.5 | 88.7 | 89.9 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 01:21:02 | 1.38 | 78.1 | 19.5 | 89.1 | 877.5 | 0 | 17.6 | 0 | 2.8 | 23.3 | 118.4 | 19.4 | 19.6 | 88.2 | 89 | 877.4 | 877.6 | 0 | 0 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/20 01:26:02 | 1.27 | 78.8 | 19.5 | 88.8 | 877.5 | 0 | 17.6 | 0.3 | 2.7 | 15.1 | 351.9 | 19.5 | 19.6 | 88.5 | 88.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 01:31:02 | 0.78 | 102.5 | 19.6 | 89 | 877.5 | 0 | 17.7 | 0 | 1.2 | 25.9 | 357.9 | 19.5 | 19.6 | 88.6 | 89.3 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 01:36:02 | 0.59 | 99.7 | 19.5 | 89.3 | 877.5 | 0 | 17.7 | 0 | 1.2 | 11.9 | 281.9 | 19.5 | 19.6 | 89.2 | 89.6 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/20 01:41:02 | 0.5 | 142.3 | 19.5 | 89.4 | 877.4 | 0 | 17.7 | 0 | 1.3 | 33.8 | 336.5 | 19.5 | 19.6 | 89.4 | 89.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.7 | 17.8
0 | 21/04/20 01:46:02 | 0.41 | 172.4 | 19.5 | 89.6 | 877.4 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 83.4 | 317.5 | 19.5 | 19.6 | 89.5 | 89.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 01:51:02 | 0.5 | 124.2 | 19.5 | 89.4 | 877.4 | 0 | 17.7 | 0 | 1.7 | 5.6 | 165.4 | 19.5 | 19.6 | 88.8 | 89.8 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/20 01:56:02 | 0.49 | 132.5 | 19.5 | 89.1 | 877.4 | 0 | 17.7 | 0 | 1.3 | 46.3 | 266 | 19.5 | 19.6 | 88.7 | 89.1 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 02:01:02 | 0.65 | 115.2 | 19.6 | 88.9 | 877.3 | 0 | 17.7 | 0.2 | 2 | 35.2 | 177.9 | 19.5 | 19.6 | 88.3 | 89 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 02:06:02 | 0.63 | 91.4 | 19.6 | 88.6 | 877.3 | 0 | 17.6 | 0 | 1.7 | 32.9 | 246.4 | 19.5 | 19.6 | 88.1 | 88.9 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 02:11:02 | 0.38 | 147.7 | 19.6 | 89 | 877.2 | 0 | 17.7 | 0 | 0.8 | 75.3 | 286.3 | 19.5 | 19.6 | 88.9 | 89.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 02:16:02 | 0.42 | 168.6 | 19.5 | 89.4 | 877.2 | 0 | 17.8 | 0 | 1 | 5.6 | 350.2 | 19.5 | 19.6 | 89.5 | 90 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 02:21:02 | 0.47 | 193 | 19.5 | 89.8 | 877.2 | 0 | 17.8 | 0 | 1.1 | 45.7 | 297.1 | 19.4 | 19.5 | 89.9 | 90.2 | 877.2 | 877.3 | 0 | 0 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 02:26:02 | 0.55 | 127.8 | 19.4 | 90 | 877.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1.4 | 5.6 | 359 | 19.4 | 19.4 | 89.9 | 90.2 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7
0 | 21/04/20 02:31:02 | 0.53 | 147.2 | 19.4 | 90.3 | 877.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1.9 | 18.3 | 350.9 | 19.3 | 19.4 | 90.2 | 90.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 02:36:02 | 0.69 | 127.4 | 19.3 | 90.4 | 877.1 | 0 | 17.7 | 0 | 1.9 | 28.8 | 359.2 | 19.3 | 19.3 | 90.2 | 90.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 02:41:02 | 0.66 | 125.5 | 19.3 | 90.4 | 877.1 | 0 | 17.7 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 357.9 | 19.2 | 19.3 | 90.3 | 90.5 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 02:46:02 | 0.75 | 153.9 | 19.2 | 90.4 | 877.1 | 0 | 17.6 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 359.6 | 19.2 | 19.2 | 90.1 | 90.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 02:51:02 | 0.75 | 222.5 | 19.2 | 90.5 | 877 | 0 | 17.6 | 0 | 2.3 | 9.5 | 359.4 | 19.1 | 19.2 | 90.4 | 90.7 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 02:56:02 | 0.76 | 237.7 | 19.1 | 90.8 | 877 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 356.7 | 19 | 19.1 | 90.6 | 91.2 | 876.9 | 877.1 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 03:01:02 | 0.77 | 238.2 | 19 | 91.4 | 876.9 | 0 | 17.6 | 0.1 | 2.1 | 2 | 359.4 | 19 | 19 | 91.2 | 92 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 03:06:02 | 0.65 | 233.1 | 19 | 91.8 | 876.9 | 0 | 17.6 | 0 | 1.7 | 0.6 | 357.8 | 18.9 | 19 | 92 | 92.1 | 876.9 | 877 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 03:11:02 | 0.55 | 214.3 | 18.9 | 92.1 | 876.9 | 0 | 17.6 | 0 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 18.9 | 18.9 | 92.1 | 92.5 | 876.9 | 877 | 0 | 1 | 17.6 | 17.6
0 | 21/04/20 03:16:02 | 0.47 | 198.8 | 18.9 | 92.3 | 877 | 0 | 17.6 | 0 | 1.3 | 26 | 356 | 18.9 | 18.9 | 92.4 | 92.5 | 876.9 | 877.1 | 0 | 1 | 17.6 | 17.6
0 | 21/04/20 03:21:02 | 0.39 | 187.4 | 18.9 | 92.4 | 877.1 | 0 | 17.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 335.1 | 18.8 | 18.9 | 92.4 | 92.6 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 03:26:02 | 0.36 | 122.1 | 18.9 | 92.6 | 877.2 | 0 | 17.7 | 0.1 | 0.8 | 41 | 139.8 | 18.8 | 18.9 | 92.6 | 92.7 | 877.2 | 877.2 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 03:31:02 | 0.3 | 147.9 | 18.9 | 92.7 | 877.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0.6 | 42.9 | 311 | 18.8 | 18.9 | 92.6 | 92.8 | 877.1 | 877.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 03:36:02 | 0.63 | 104.9 | 18.8 | 92.7 | 877.1 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.5 | 12 | 353.6 | 18.8 | 18.9 | 92.7 | 92.8 | 877 | 877.2 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 03:41:02 | 0.6 | 106.6 | 18.8 | 92.7 | 877.1 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.3 | 24.8 | 281.9 | 18.8 | 18.9 | 92.6 | 92.7 | 877 | 877.2 | 0 | 1 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 03:46:02 | 0.65 | 91.5 | 18.8 | 92.6 | 877.1 | 0 | 17.6 | 0.1 | 1.4 | 7.5 | 358 | 18.8 | 18.9 | 92.5 | 92.7 | 877.1 | 877.2 | 0 | 1 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 03:51:02 | 0.69 | 82.6 | 18.8 | 92.1 | 877.2 | 1 | 17.5 | 0.2 | 1.2 | 24.5 | 120.4 | 18.8 | 18.9 | 90.7 | 92.5 | 877.2 | 877.3 | 0 | 1 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/20 03:56:02 | 0.5 | 110.9 | 18.9 | 91.1 | 877.3 | 1 | 17.4 | 0 | 1.1 | 5.6 | 357.9 | 18.9 | 19 | 90.3 | 90.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 1 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 04:01:02 | 0.85 | 89.7 | 19 | 89.8 | 877.3 | 1 | 17.3 | 0.2 | 2 | 31.9 | 120.3 | 19 | 19.1 | 88.3 | 90.7 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/20 04:06:02 | 0.87 | 67.4 | 19.1 | 89 | 877.4 | 1 | 17.2 | 0.4 | 1.6 | 20.6 | 105 | 19.1 | 19.2 | 87.7 | 89.8 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17 | 17.4
0 | 21/04/20 04:11:02 | 1.09 | 70.8 | 19.1 | 89.4 | 877.4 | 0 | 17.3 | 0.6 | 1.8 | 10 | 133.9 | 19 | 19.1 | 89.4 | 90.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 04:16:02 | 0.74 | 71.7 | 19.1 | 90.3 | 877.4 | 0 | 17.4 | 0.2 | 1.4 | 18.2 | 101.8 | 19 | 19.1 | 89.7 | 91.4 | 877.4 | 877.5 | 0 | 1 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/20 04:21:02 | 0.4 | 131.7 | 19 | 91 | 877.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0.5 | 75.3 | 270.6 | 19 | 19 | 91.3 | 91.9 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 04:26:02 | 0.55 | 218.7 | 19 | 92 | 877.5 | 0 | 17.6 | 0.3 | 1.2 | 233.4 | 308.4 | 18.9 | 19 | 91.9 | 93.2 | 877.5 | 877.6 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 04:31:02 | 0.7 | 250.1 | 18.9 | 93.1 | 877.6 | 0 | 17.8 | 0.2 | 1.3 | 236.9 | 316.7 | 18.8 | 18.9 | 93.2 | 94.2 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/20 04:36:02 | 0.65 | 258.7 | 18.8 | 94.1 | 877.6 | 0 | 17.8 | 0 | 1.3 | 215 | 310.9 | 18.7 | 18.8 | 94.2 | 95 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/20 04:41:02 | 0.42 | 231.5 | 18.7 | 94.8 | 877.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0.9 | 137.5 | 310.9 | 18.6 | 18.7 | 95 | 95.4 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.8 | 18
0 | 21/04/20 04:46:02 | 0.33 | 184.4 | 18.7 | 95.2 | 877.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0.7 | 80 | 268 | 18.6 | 18.7 | 95.4 | 95.6 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 04:51:02 | 0.23 | 103.2 | 18.6 | 95.6 | 877.7 | 0 | 17.9 | 0 | 0.5 | 23.2 | 83.5 | 18.6 | 18.7 | 95.6 | 95.8 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 04:56:02 | 0.37 | 82.8 | 18.6 | 95.8 | 877.8 | 0 | 17.9 | 0 | 0.8 | 37 | 95.6 | 18.6 | 18.6 | 95.8 | 96 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:01:02 | 0.67 | 70 | 18.6 | 95.9 | 877.8 | 1 | 17.9 | 0.4 | 1.4 | 16.6 | 117.9 | 18.6 | 18.6 | 95.9 | 96 | 877.8 | 878 | 0 | 1 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:06:02 | 1.28 | 70.5 | 18.6 | 96 | 877.9 | 1 | 18 | 0.5 | 2.6 | 21.8 | 125.1 | 18.6 | 18.7 | 96 | 96.1 | 877.9 | 878 | 1 | 1 | 18 | 18
0 | 21/04/20 05:11:02 | 1.18 | 69.8 | 18.7 | 96 | 878 | 1 | 18 | 0.2 | 1.8 | 32.4 | 120.3 | 18.7 | 18.7 | 95.8 | 96.1 | 878 | 878.2 | 1 | 1 | 18 | 18
0 | 21/04/20 05:16:02 | 0.95 | 65.3 | 18.7 | 95.7 | 878.1 | 1 | 18 | 0.2 | 1.6 | 9.5 | 122.5 | 18.7 | 18.8 | 95.1 | 95.8 | 878.1 | 878.3 | 1 | 1 | 18 | 18
0 | 21/04/20 05:21:02 | 0.73 | 60.7 | 18.8 | 95.1 | 878.2 | 1 | 18 | 0 | 1.1 | 0.6 | 353.5 | 18.8 | 18.9 | 94.7 | 95.1 | 878.2 | 878.3 | 1 | 2 | 18 | 18.1
0 | 21/04/20 05:26:02 | 0.76 | 44.1 | 18.9 | 94.7 | 878.2 | 2 | 18 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 359.7 | 18.9 | 19 | 93.9 | 94.7 | 878.2 | 878.3 | 1 | 3 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:31:02 | 0.54 | 128.6 | 19 | 93.8 | 878.3 | 3 | 17.9 | 0 | 1.2 | 12 | 357.8 | 19 | 19.1 | 93.1 | 93.9 | 878.3 | 878.4 | 2 | 4 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:36:02 | 0.32 | 161.8 | 19 | 93.5 | 878.3 | 4 | 18 | 0 | 0.4 | 56.9 | 267.7 | 19 | 19.1 | 93.1 | 93.4 | 878.3 | 878.4 | 3 | 5 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:41:02 | 0.49 | 97.8 | 19.1 | 93.1 | 878.3 | 5 | 17.9 | 0.1 | 1 | 5 | 345.3 | 19 | 19.1 | 92.7 | 93.3 | 878.2 | 878.3 | 5 | 7 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 05:46:02 | 0.53 | 61.1 | 19.1 | 92.7 | 878.2 | 8 | 17.9 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 358.5 | 19.1 | 19.2 | 92.2 | 92.7 | 878.1 | 878.3 | 7 | 10 | 17.8 | 18
0 | 21/04/20 05:51:02 | 0.45 | 46.8 | 19.1 | 92.5 | 878.3 | 10 | 17.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | 358.9 | 19.1 | 19.1 | 92.2 | 92.4 | 878.2 | 878.4 | 10 | 13 | 17.8 | 17.8
0 | 21/04/20 05:56:02 | 0.36 | 152.1 | 19.1 | 92.5 | 878.4 | 12 | 17.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 357.9 | 19.1 | 19.1 | 92.4 | 92.7 | 878.3 | 878.5 | 13 | 14 | 17.8 | 17.9
0 | 21/04/20 06:01:02 | 0.33 | 128.6 | 19.1 | 92.7 | 878.5 | 14 | 17.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 357.9 | 19.1 | 19.1 | 92.7 | 93 | 878.5 | 878.7 | 14 | 16 | 17.9 | 17.9
0 | 21/04/20 06:06:02 | 0.3 | 73.1 | 19.1 | 92.9 | 878.6 | 16 | 17.9 | 0 | 0.6 | 6.8 | 96.8 | 19.1 | 19.1 | 93 | 93.1 | 878.6 | 878.7 | 16 | 18 | 17.9 | 18
0 | 21/04/20 06:11:02 | 0.35 | 58.9 | 19.1 | 93.2 | 878.7 | 19 | 18 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 353.5 | 19.1 | 19.1 | 93.1 | 93.4 | 878.6 | 878.8 | 18 | 24 | 18 | 18
0 | 21/04/20 06:16:02 | 0.51 | 51.8 | 19.1 | 93.2 | 878.8 | 26 | 18 | 0.1 | 1 | 17.1 | 81.3 | 19.1 | 19.2 | 93.2 | 93.3 | 878.7 | 878.9 | 24 | 36 | 18 | 18
0 | 21/04/20 06:21:02 | 0.79 | 53.3 | 19.2 | 93.2 | 878.8 | 37 | 18 | 0.5 | 1.5 | 17.8 | 90.5 | 19.2 | 19.2 | 93 | 93.3 | 878.7 | 878.9 | 36 | 48 | 18 | 18
0 | 21/04/20 06:26:02 | 1.19 | 49.1 | 19.3 | 93.2 | 878.7 | 50 | 18.1 | 0.7 | 2.2 | 21.3 | 101.8 | 19.2 | 19.3 | 93 | 93.3 | 878.6 | 878.8 | 48 | 64 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 06:31:02 | 1.41 | 46.2 | 19.3 | 93 | 878.7 | 70 | 18.1 | 0.5 | 2.6 | 11.9 | 104.1 | 19.3 | 19.3 | 92.6 | 93.3 | 878.6 | 878.8 | 64 | 95 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 06:36:02 | 1.32 | 42.4 | 19.4 | 92.7 | 878.7 | 98 | 18.1 | 0.3 | 2.1 | 4.3 | 354.2 | 19.3 | 19.5 | 92.3 | 92.8 | 878.7 | 878.8 | 95 | 134 | 18 | 18.3
0 | 21/04/20 06:41:02 | 1.34 | 48 | 19.5 | 92.1 | 878.8 | 235 | 18.2 | 0.3 | 2.8 | 0.6 | 359.8 | 19.5 | 19.9 | 90.7 | 92.6 | 878.7 | 878.9 | 134 | 432 | 18.1 | 18.3
0 | 21/04/20 06:46:02 | 1.03 | 69.3 | 20 | 89.3 | 878.8 | 336 | 18.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 358.7 | 19.9 | 20.6 | 85.6 | 90.7 | 878.7 | 878.8 | 309 | 473 | 18 | 18.3
0 | 21/04/20 06:51:03 | 0.88 | 82.3 | 20.5 | 86.1 | 878.8 | 422 | 18.1 | 0 | 1.9 | 10.5 | 300.4 | 20.6 | 21.1 | 82.1 | 85.9 | 878.8 | 878.8 | 309 | 539 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/20 06:56:03 | 1.16 | 74 | 21.2 | 82.6 | 878.8 | 498 | 18.1 | 0 | 2.7 | 16.5 | 316.5 | 21.1 | 21.7 | 79.5 | 82.5 | 878.7 | 878.8 | 442 | 563 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/20 07:01:03 | 1.02 | 94.7 | 21.6 | 80.9 | 878.8 | 372 | 18.2 | 0.1 | 2 | 23.2 | 156.4 | 21.7 | 22 | 79 | 80.7 | 878.7 | 879 | 264 | 442 | 18.1 | 18.5
0 | 21/04/20 07:06:03 | 0.76 | 89.4 | 22.1 | 78.7 | 878.9 | 450 | 18.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 356.5 | 21.9 | 22.8 | 75.2 | 79.9 | 878.9 | 879.1 | 290 | 604 | 18 | 18.3
0 | 21/04/20 07:11:03 | 0.88 | 103.5 | 22.7 | 75.2 | 879 | 542 | 18.1 | 0 | 2.7 | 24.3 | 266.5 | 22.8 | 23.4 | 71.8 | 75.2 | 879 | 879.2 | 464 | 657 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/20 07:16:03 | 1.27 | 70.9 | 22.8 | 74.4 | 879.1 | 520 | 18 | 0.2 | 3 | 2.9 | 358.8 | 22.7 | 23.3 | 72 | 75.2 | 879.1 | 879.2 | 409 | 624 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/20 07:21:03 | 1.23 | 89.3 | 22.8 | 74.1 | 879.2 | 561 | 17.9 | 0.1 | 3 | 6.5 | 216.1 | 22.6 | 23.1 | 71.5 | 75.7 | 879.1 | 879.3 | 537 | 616 | 17.5 | 18.1
0 | 21/04/20 07:26:03 | 1.38 | 91.7 | 23.2 | 72.8 | 879.1 | 589 | 18 | 0 | 3.2 | 0.6 | 349.2 | 23.1 | 23.7 | 69.9 | 73.3 | 879.1 | 879.2 | 583 | 617 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/20 07:31:03 | 1.22 | 93.7 | 23.4 | 72.1 | 879.1 | 607 | 18.1 | 0 | 2.7 | 5 | 358.9 | 23.2 | 23.9 | 70.3 | 72.9 | 879.1 | 879.2 | 611 | 622 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 07:36:03 | 1.11 | 93.3 | 23.6 | 71.2 | 879.1 | 544 | 18.1 | 0 | 2.6 | 0.5 | 356.8 | 23.6 | 24 | 69.1 | 71.8 | 879.1 | 879.2 | 200 | 637 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/20 07:41:03 | 1.53 | 78.6 | 23.5 | 71.6 | 879.2 | 366 | 18 | 0.1 | 3 | 16.4 | 243.3 | 23.2 | 23.9 | 69.1 | 73.1 | 879.1 | 879.3 | 194 | 632 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/20 07:46:03 | 1.19 | 121.7 | 23.5 | 71.1 | 879.2 | 448 | 17.9 | 0 | 3.4 | 0.6 | 358.6 | 23.3 | 23.7 | 69.6 | 71.9 | 879.1 | 879.3 | 195 | 701 | 17.7 | 18
0 | 21/04/20 07:51:03 | 1.33 | 91.8 | 23.5 | 70.9 | 879.1 | 582 | 18 | 0 | 3.2 | 0.6 | 350.1 | 23.5 | 23.7 | 68.9 | 71.6 | 879 | 879.1 | 442 | 707 | 17.6 | 18.2
0 | 21/04/20 07:56:03 | 1.43 | 81.9 | 23.4 | 71.8 | 879.2 | 468 | 18 | 0.1 | 4 | 3.8 | 357.4 | 23.2 | 23.7 | 71 | 73.2 | 879.1 | 879.3 | 207 | 715 | 18 | 18.3
0 | 21/04/20 08:01:03 | 1.6 | 77.3 | 23.3 | 72.7 | 879.2 | 604 | 18.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | 359.8 | 23.1 | 23.3 | 72.5 | 73.7 | 879.2 | 879.4 | 213 | 731 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 08:06:03 | 1.85 | 62.4 | 23.3 | 72.5 | 879.3 | 661 | 18.1 | 0.3 | 3.7 | 13.4 | 156.7 | 23.2 | 23.4 | 71.2 | 73.6 | 879.2 | 879.4 | 397 | 783 | 17.9 | 18.3
0 | 21/04/20 08:11:03 | 1.83 | 62 | 23.3 | 73.2 | 879.4 | 348 | 18.2 | 0.2 | 3.9 | 1.6 | 357.9 | 23 | 23.6 | 71.4 | 75.2 | 879.3 | 879.6 | 139 | 397 | 18 | 18.4
0 | 21/04/20 08:16:03 | 1.2 | 129.9 | 23.2 | 74 | 879.5 | 239 | 18.2 | 0 | 2.4 | 0.7 | 357.6 | 23 | 23.2 | 74 | 75.2 | 879.5 | 879.6 | 150 | 191 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/20 08:21:03 | 0.78 | 170.7 | 23.2 | 74.1 | 879.5 | 268 | 18.3 | 0 | 1.9 | 0.6 | 359.5 | 23.1 | 23.3 | 73.7 | 74.4 | 879.5 | 879.6 | 191 | 532 | 18.2 | 18.4
0 | 21/04/20 08:26:03 | 1.16 | 173 | 23.4 | 73 | 879.5 | 509 | 18.2 | 0 | 2.9 | 23.2 | 353.4 | 23.3 | 23.6 | 70.8 | 73.7 | 879.5 | 879.6 | 381 | 942 | 18 | 18.4
0 | 21/04/20 08:31:03 | 1.07 | 211.4 | 23.5 | 72.3 | 879.5 | 385 | 18.2 | 0 | 2.2 | 11.9 | 356.1 | 23.5 | 23.7 | 71.1 | 72.8 | 879.5 | 879.6 | 285 | 501 | 18 | 18.4
0 | 21/04/20 08:36:03 | 0.83 | 218.7 | 23.6 | 72 | 879.6 | 363 | 18.2 | 0 | 1.9 | 26 | 351.4 | 23.6 | 23.7 | 71.5 | 72.3 | 879.6 | 879.7 | 313 | 393 | 18.1 | 18.4
0 | 21/04/20 08:41:03 | 0.99 | 154.3 | 23.8 | 71.3 | 879.6 | 546 | 18.2 | 0 | 2.2 | 36.8 | 319.9 | 23.6 | 24 | 69.6 | 71.5 | 879.5 | 879.7 | 380 | 1060 | 18 | 18.5
0 | 21/04/20 08:46:03 | 0.83 | 144.7 | 24.2 | 69.1 | 879.6 | 555 | 18.1 | 0 | 2.2 | 9.7 | 358.8 | 24 | 24.8 | 65.9 | 71.2 | 879.5 | 879.6 | 372 | 1006 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/20 08:51:03 | 1.03 | 109.7 | 24.3 | 67.8 | 879.5 | 420 | 18 | 0.1 | 2.1 | 7.6 | 141.8 | 24.2 | 24.8 | 65 | 68.2 | 879.5 | 879.6 | 311 | 398 | 17.7 | 18
0 | 21/04/20 08:56:03 | 1.06 | 153.2 | 24.3 | 68.2 | 879.5 | 356 | 18 | 0.1 | 2.3 | 29.1 | 350.2 | 24.1 | 24.5 | 67 | 69.7 | 879.4 | 879.6 | 289 | 351 | 17.9 | 18.4
0 | 21/04/20 09:01:03 | 1.04 | 231.5 | 24.5 | 67.5 | 879.5 | 299 | 18.1 | 0 | 2.5 | 159.4 | 355.6 | 24.5 | 24.8 | 66.4 | 67.7 | 879.5 | 879.6 | 258 | 289 | 18 | 18.3
0 | 21/04/20 09:06:03 | 0.97 | 256.7 | 24.7 | 66.8 | 879.5 | 275 | 18 | 0.3 | 2.2 | 158.3 | 345.4 | 24.7 | 24.8 | 65.6 | 66.9 | 879.5 | 879.6 | 258 | 262 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/20 09:11:03 | 0.9 | 250.3 | 24.8 | 66 | 879.6 | 263 | 18 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 359.7 | 24.8 | 24.9 | 64.8 | 66.4 | 879.5 | 879.6 | 253 | 260 | 17.8 | 18.2
0 | 21/04/20 09:16:03 | 0.93 | 264.5 | 24.9 | 66.5 | 879.5 | 272 | 18.2 | 0 | 2.3 | 0.7 | 356.7 | 24.9 | 25.2 | 66 | 67.6 | 879.3 | 879.5 | 260 | 287 | 18.1 | 18.6
0 | 21/04/20 09:21:03 | 1.03 | 262 | 25.1 | 65.8 | 879.4 | 292 | 18.2 | 0.1 | 1.9 | 64.1 | 335.1 | 25 | 25.3 | 64.3 | 66.3 | 879.3 | 879.5 | 287 | 320 | 18 | 18.4
0 | 21/04/20 09:26:03 | 1.24 | 269.6 | 25.1 | 65.9 | 879.4 | 323 | 18.3 | 0 | 3.4 | 0.6 | 345.5 | 25 | 25.2 | 64.8 | 67.8 | 879.3 | 879.4 | 320 | 347 | 18.1 | 18.7
0 | 21/04/20 09:31:03 | 1.18 | 268.9 | 25.2 | 65 | 879.3 | 342 | 18.1 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 356.7 | 25.1 | 25.4 | 63.8 | 65.4 | 879.2 | 879.4 | 337 | 367 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/20 09:36:03 | 1.03 | 268.7 | 25.4 | 63.7 | 879.3 | 370 | 18 | 0 | 2.2 | 11.9 | 358.9 | 25.4 | 25.6 | 62.2 | 64 | 879.2 | 879.4 | 367 | 394 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/20 09:41:03 | 1.11 | 267.9 | 25.5 | 63.5 | 879.2 | 376 | 18 | 0 | 2.7 | 3.9 | 358.5 | 25.4 | 25.6 | 62.2 | 64.6 | 879.1 | 879.3 | 364 | 405 | 17.8 | 18.3
0 | 21/04/20 09:46:03 | 1.33 | 268.5 | 25.4 | 63.5 | 879.2 | 378 | 18 | 0.3 | 3 | 209 | 338.3 | 25.3 | 25.6 | 62.2 | 64.1 | 879.1 | 879.2 | 360 | 408 | 17.8 | 18.1
0 | 21/04/20 09:51:03 | 1.27 | 269 | 25.5 | 63.3 | 879.1 | 564 | 18 | 0.1 | 2.1 | 8.6 | 353.5 | 25.3 | 25.7 | 62 | 64.6 | 879 | 879.2 | 375 | 1188 | 17.9 | 18.1
0 | 21/04/20 09:56:03 | 1.34 | 251.3 | 25.7 | 62.8 | 879 | 877 | 18.1 | 0.2 | 3.1 | 42.8 | 314.2 | 25.7 | 26.1 | 60.8 | 64.2 | 878.9 | 879.1 | 961 | 1188 | 17.7 | 18.6
0 | 21/04/20 10:01:03 | 1.65 | 156 | 25.8 | 61.9 | 879 | 780 | 17.9 | 0.5 | 3.1 | 49.2 | 284.8 | 25.5 | 26.4 | 59 | 63.3 | 878.9 | 879 | 369 | 1018 | 17.6 | 18.6
0 | 21/04/20 10:06:03 | 1.22 | 143.9 | 26 | 61.4 | 879 | 652 | 18 | 0 | 2.3 | 33.6 | 260.8 | 25.6 | 26.3 | 59.9 | 63.1 | 878.8 | 879 | 348 | 951 | 17.8 | 18.4
0 | 21/04/20 10:11:03 | 1.34 | 139.5 | 26.3 | 60.7 | 878.9 | 784 | 18.1 | 0 | 3.2 | 34.1 | 306.4 | 26.3 | 26.7 | 58.8 | 62.2 | 878.9 | 879 | 478 | 1123 | 17.8 | 18.5
0 | 21/04/20 10:16:03 | 1.78 | 102.6 | 26.1 | 61.2 | 878.9 | 969 | 18 | 0 | 4.1 | 7.6 | 255.2 | 25.9 | 26.5 | 59.5 | 62.1 | 878.8 | 879 | 629 | 1191 | 17.9 | 18.2
0 | 21/04/20 10:21:03 | 2.06 | 105.9 | 26.2 | 59.5 | 878.9 | 858 | 17.6 | 0 | 4.9 | 17.8 | 353.4 | 26.1 | 26.4 | 56.5 | 62.3 | 878.8 | 879 | 434 | 1122 | 16.9 | 18.3
0 | 21/04/20 10:26:03 | 1.78 | 113.8 | 26.6 | 56.9 | 878.9 | 987 | 17.3 | 0.3 | 4 | 17 | 293 | 26.2 | 27.1 | 52.5 | 59.5 | 878.8 | 878.9 | 1057 | 1084 | 16.4 | 18.1
0 | 21/04/20 10:31:03 | 1.7 | 141.9 | 26.9 | 56.2 | 878.8 | 1058 | 17.4 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 323.6 | 26.8 | 27.3 | 52.3 | 58.7 | 878.7 | 878.9 | 933 | 1133 | 16.5 | 18.4
0 | 21/04/20 10:36:03 | 1.62 | 171.7 | 27.2 | 56.3 | 878.8 | 1096 | 17.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 357.7 | 27.1 | 27.7 | 54.1 | 59.3 | 878.7 | 878.9 | 933 | 1158 | 17.5 | 18.6
0 | 21/04/20 10:41:03 | 2.58 | 126.9 | 27.2 | 56.5 | 878.8 | 1090 | 17.8 | 0.1 | 6.3 | 3.6 | 355.8 | 26.5 | 27.9 | 53.4 | 60.8 | 878.7 | 878.8 | 977 | 1156 | 17.3 | 18.3
0 | 21/04/20 10:46:03 | 2.17 | 154.8 | 27.1 | 57.8 | 878.8 | 745 | 18 | 0 | 4.6 | 1.5 | 357.7 | 26.5 | 27.2 | 57.1 | 62.1 | 878.7 | 878.8 | 293 | 1087 | 17.9 | 18.8
0 | 21/04/20 10:51:03 | 2.02 | 136.4 | 26.5 | 59.8 | 878.7 | 406 | 18 | 0.2 | 5 | 17.1 | 351.1 | 25.7 | 26.9 | 58.4 | 62.8 | 878.6 | 878.8 | 200 | 293 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 10:56:03 | 2.97 | 100.6 | 25.7 | 62.3 | 878.7 | 281 | 17.9 | 0.5 | 7.4 | 31.9 | 136.2 | 24.9 | 25.7 | 62.4 | 65.1 | 878.6 | 878.7 | 204 | 215 | 17.7 | 18.1
0 | 21/04/20 11:01:03 | 2.84 | 99.4 | 25 | 64.4 | 878.7 | 229 | 17.8 | 0.1 | 7.7 | 1.2 | 359 | 24.6 | 24.9 | 64.4 | 66.4 | 878.5 | 878.7 | 190 | 207 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/20 11:06:03 | 3.66 | 88.3 | 24.6 | 65.5 | 878.7 | 196 | 17.7 | 0.4 | 9.4 | 17.1 | 160 | 24.1 | 24.8 | 64.7 | 67.3 | 878.6 | 878.7 | 159 | 191 | 17.5 | 17.8
0 | 21/04/20 11:11:03 | 4.04 | 81.9 | 24.2 | 66.9 | 878.7 | 165 | 17.6 | 0.4 | 10.1 | 11 | 350.8 | 23.8 | 24.1 | 67.1 | 68.1 | 878.6 | 878.8 | 144 | 159 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/20 11:16:03 | 3.52 | 84.5 | 24 | 67.8 | 878.7 | 153 | 17.6 | 0.3 | 8.5 | 3.1 | 352.8 | 23.8 | 23.9 | 67.1 | 68.9 | 878.6 | 878.8 | 144 | 149 | 17.3 | 17.8
0 | 21/04/20 11:21:03 | 3.89 | 82.3 | 23.7 | 69 | 878.7 | 144 | 17.7 | 0.5 | 8 | 7.5 | 138.1 | 23.5 | 23.8 | 68.7 | 70.3 | 878.6 | 878.7 | 132 | 145 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/20 11:26:03 | 3.88 | 79.2 | 23.5 | 69.9 | 878.6 | 131 | 17.7 | 0.6 | 8.3 | 10 | 298.2 | 23.3 | 23.6 | 69.7 | 71 | 878.6 | 878.7 | 117 | 132 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 11:31:03 | 3.65 | 79.2 | 23.4 | 70.4 | 878.7 | 117 | 17.7 | 0.5 | 6.3 | 7.3 | 188.8 | 23.3 | 23.4 | 70.2 | 71 | 878.6 | 878.7 | 103 | 118 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 11:36:03 | 3.73 | 78.7 | 23.3 | 71.1 | 878.6 | 106 | 17.7 | 0.7 | 7.3 | 27.6 | 122.7 | 23 | 23.3 | 70.8 | 72.2 | 878.4 | 878.7 | 97 | 103 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/20 11:41:03 | 2.75 | 66.9 | 23 | 73 | 878.5 | 100 | 17.9 | 0.2 | 6.2 | 2.7 | 355.7 | 22.7 | 23 | 71.8 | 76.3 | 878.4 | 878.6 | 95 | 99 | 17.6 | 18.3
0 | 21/04/20 11:46:03 | 2.34 | 64 | 22.6 | 76 | 878.5 | 100 | 18.1 | 0.4 | 3.6 | 11.9 | 353.5 | 22.1 | 22.7 | 75.5 | 79 | 878.4 | 878.5 | 97 | 102 | 18 | 18.5
0 | 21/04/20 11:51:03 | 2.57 | 74.3 | 22.3 | 78.4 | 878.4 | 107 | 18.3 | 0.2 | 5.7 | 18.4 | 194.9 | 22 | 22.2 | 78 | 80.7 | 878.3 | 878.5 | 102 | 120 | 18 | 18.7
0 | 21/04/20 11:56:03 | 2.21 | 88.9 | 22.2 | 80.1 | 878.3 | 124 | 18.5 | 0.2 | 7.6 | 5.7 | 357.9 | 22 | 22.2 | 79.4 | 82.4 | 878.1 | 878.3 | 120 | 143 | 18.3 | 19
0 | 21/04/20 12:01:03 | 1.89 | 120 | 22.1 | 80.5 | 878.2 | 139 | 18.6 | 0.2 | 4.7 | 1.9 | 354.8 | 22 | 22.1 | 79.5 | 83.3 | 878 | 878.2 | 143 | 149 | 18.3 | 19.1
0 | 21/04/20 12:06:03 | 1.56 | 164.9 | 22.1 | 80.8 | 878.2 | 142 | 18.7 | 0 | 3.9 | 8.1 | 355.5 | 22.1 | 22.2 | 80 | 82 | 878.1 | 878.3 | 139 | 148 | 18.5 | 19
0 | 21/04/20 12:11:03 | 1.43 | 140.2 | 22.1 | 81.4 | 878.1 | 138 | 18.7 | 0 | 3.6 | 20.5 | 359.1 | 22 | 22.2 | 80.8 | 82.7 | 878 | 878.2 | 134 | 139 | 18.5 | 18.9
0 | 21/04/20 12:16:03 | 1.74 | 142 | 22 | 81.5 | 878 | 142 | 18.6 | 0 | 5.1 | 10.1 | 344.5 | 21.8 | 22 | 80.6 | 83.3 | 877.7 | 878.1 | 138 | 147 | 18.3 | 19
0 | 21/04/20 12:21:03 | 1.93 | 142.8 | 21.9 | 81.4 | 877.8 | 140 | 18.5 | 0.1 | 5.2 | 7.7 | 354.6 | 21.7 | 21.8 | 80.4 | 82.7 | 877.7 | 877.9 | 121 | 149 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/20 12:26:03 | 1.94 | 151.6 | 21.8 | 81.6 | 877.9 | 127 | 18.5 | 0.1 | 7.7 | 3.9 | 357.1 | 21.7 | 21.8 | 80.9 | 82.4 | 877.8 | 877.9 | 116 | 121 | 18.3 | 18.7
0 | 21/04/20 12:31:03 | 2.15 | 140.4 | 21.7 | 81.9 | 877.9 | 118 | 18.4 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 350.4 | 21.5 | 21.8 | 80.9 | 83 | 877.8 | 878 | 106 | 121 | 18.2 | 18.7
0 | 21/04/20 12:36:03 | 1.74 | 156.6 | 21.6 | 81.6 | 877.9 | 105 | 18.3 | 0.1 | 5.8 | 2.9 | 357.9 | 21.5 | 21.7 | 80.5 | 82.6 | 877.8 | 878.1 | 94 | 106 | 18.2 | 18.5
0 | 21/04/20 12:41:03 | 2 | 145.4 | 21.6 | 80.5 | 877.9 | 103 | 18.1 | 0.1 | 6.6 | 4.6 | 355.7 | 21.5 | 21.7 | 78.9 | 81.1 | 877.7 | 877.9 | 97 | 105 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/20 12:46:03 | 2 | 148 | 21.5 | 79.7 | 877.8 | 102 | 17.8 | 0.1 | 4.6 | 1.3 | 359.4 | 21.4 | 21.6 | 78.4 | 80 | 877.6 | 877.9 | 95 | 106 | 17.5 | 17.9
0 | 21/04/20 12:51:03 | 1.95 | 133.6 | 21.5 | 78.8 | 877.6 | 94 | 17.6 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 359.8 | 21.4 | 21.5 | 77.4 | 78.9 | 877.4 | 877.7 | 87 | 95 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/20 12:56:03 | 2.35 | 123.8 | 21.5 | 77.1 | 877.5 | 97 | 17.3 | 0.2 | 6 | 0 | 352.4 | 21.5 | 21.6 | 75.5 | 77.4 | 877.3 | 877.5 | 89 | 110 | 17 | 17.4
0 | 21/04/20 13:01:03 | 2.23 | 135.3 | 21.5 | 76.8 | 877.4 | 108 | 17.2 | 0.2 | 6.8 | 26.1 | 353.4 | 21.5 | 21.6 | 76 | 77 | 877.2 | 877.4 | 108 | 117 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/20 13:06:03 | 1.85 | 146.8 | 21.6 | 76.6 | 877.4 | 96 | 17.3 | 0.2 | 4.7 | 12.1 | 359.9 | 21.5 | 21.7 | 75.9 | 77.2 | 877.3 | 877.5 | 83 | 108 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/20 13:11:03 | 1.94 | 148.1 | 21.6 | 76.2 | 877.4 | 85 | 17.2 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 358.6 | 21.5 | 21.7 | 75.3 | 76.5 | 877.3 | 877.5 | 77 | 83 | 17 | 17.4
0 | 21/04/20 13:16:03 | 1.94 | 144 | 21.6 | 76.2 | 877.4 | 81 | 17.1 | 0 | 5.1 | 8.2 | 351.3 | 21.5 | 21.7 | 75.2 | 76.6 | 877.3 | 877.5 | 77 | 80 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 13:21:03 | 2.48 | 119.9 | 21.5 | 76.3 | 877.4 | 75 | 17.1 | 0.2 | 7.7 | 28.8 | 312.3 | 21.4 | 21.5 | 75.8 | 76.8 | 877.3 | 877.6 | 69 | 78 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 13:26:03 | 2.98 | 88.5 | 21.5 | 75.9 | 877.5 | 74 | 17 | 0.8 | 6.7 | 13.4 | 185.2 | 21.3 | 21.6 | 74.2 | 76.8 | 877.4 | 877.6 | 69 | 78 | 16.8 | 17.1
0 | 21/04/20 13:31:03 | 3.22 | 78.2 | 21.6 | 74.6 | 877.3 | 82 | 16.8 | 1.3 | 7.9 | 29 | 103.9 | 21.5 | 21.7 | 72.4 | 74.7 | 877.1 | 877.5 | 78 | 95 | 16.4 | 16.9
0 | 21/04/20 13:36:03 | 2.8 | 76.7 | 21.7 | 72.2 | 877.2 | 97 | 16.4 | 0.1 | 5.9 | 6.6 | 333.4 | 21.7 | 21.8 | 69.9 | 72.6 | 877 | 877.2 | 95 | 113 | 16 | 16.5
0 | 21/04/20 13:41:03 | 3.28 | 77.6 | 21.8 | 71.7 | 877.1 | 113 | 16.4 | 0.9 | 7.6 | 31.6 | 132 | 21.8 | 21.8 | 70.7 | 72.4 | 877 | 877.1 | 113 | 129 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/20 13:46:03 | 2.76 | 85.1 | 21.7 | 72.7 | 877.1 | 126 | 16.6 | 0.2 | 7.8 | 16.9 | 269.3 | 21.7 | 21.8 | 72 | 74.3 | 876.9 | 877.2 | 129 | 137 | 16.5 | 17
0 | 21/04/20 13:51:03 | 2.8 | 92.7 | 21.8 | 73.8 | 877.1 | 130 | 16.9 | 0 | 6.6 | 2.5 | 333.3 | 21.7 | 21.8 | 73.8 | 75.4 | 877 | 877.2 | 130 | 136 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/20 13:56:03 | 2.66 | 84.4 | 21.7 | 74.9 | 877.1 | 139 | 17 | 0.3 | 5.8 | 8.1 | 312 | 21.6 | 21.7 | 74.5 | 75.9 | 876.9 | 877.1 | 135 | 149 | 16.9 | 17.2
0 | 21/04/20 14:01:03 | 2.55 | 87.7 | 21.7 | 75.3 | 877 | 150 | 17.1 | 0.4 | 5.9 | 11 | 353.5 | 21.7 | 21.8 | 75.1 | 76.5 | 876.9 | 877.1 | 149 | 161 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/20 14:06:03 | 3.09 | 80.5 | 21.9 | 74.6 | 876.9 | 155 | 17.1 | 0.2 | 6.7 | 17 | 207.2 | 21.8 | 22 | 73.2 | 75.2 | 876.7 | 876.9 | 156 | 160 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 14:11:03 | 2.42 | 71.5 | 21.9 | 74.8 | 876.9 | 154 | 17.2 | 0 | 4.7 | 9.7 | 199.1 | 21.9 | 22.1 | 74.6 | 75.5 | 876.8 | 877 | 151 | 156 | 17.1 | 17.5
0 | 21/04/20 14:16:03 | 1.59 | 133.5 | 21.9 | 76.3 | 876.9 | 153 | 17.5 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 358.7 | 21.7 | 22 | 75.5 | 77.6 | 876.9 | 877.1 | 149 | 153 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/20 14:21:03 | 0.89 | 183.3 | 21.9 | 75.6 | 876.9 | 148 | 17.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 358.9 | 21.8 | 22.1 | 74.3 | 76.4 | 876.9 | 877 | 140 | 153 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/20 14:26:03 | 0.76 | 225.6 | 22.1 | 74.9 | 876.9 | 139 | 17.4 | 0 | 1.8 | 0.7 | 358.1 | 22 | 22.2 | 74 | 74.9 | 876.8 | 876.9 | 129 | 140 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/20 14:31:03 | 0.93 | 254.8 | 22.1 | 76.1 | 876.8 | 128 | 17.7 | 0 | 2.4 | 7.7 | 353.6 | 22.1 | 22.2 | 74.7 | 77.8 | 876.7 | 876.8 | 117 | 129 | 17.4 | 18.1
0 | 21/04/20 14:36:03 | 0.83 | 265.3 | 22.2 | 77.2 | 876.7 | 119 | 17.9 | 0.1 | 1.9 | 191.9 | 346.6 | 22.1 | 22.2 | 77.5 | 78.1 | 876.6 | 876.8 | 113 | 117 | 18 | 18.2
0 | 21/04/20 14:41:03 | 0.7 | 210.6 | 22.2 | 77.1 | 876.7 | 104 | 18 | 0 | 1.9 | 2.5 | 359.6 | 22.2 | 22.3 | 75.4 | 78.3 | 876.6 | 876.7 | 76 | 113 | 17.7 | 18.2
0 | 21/04/20 14:46:03 | 1.95 | 111.7 | 22.1 | 77.2 | 876.7 | 82 | 17.9 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 355.5 | 21.8 | 22.4 | 75.1 | 78.3 | 876.7 | 876.8 | 62 | 76 | 17.7 | 17.9
0 | 21/04/20 14:51:03 | 2.37 | 73.8 | 21.8 | 77.9 | 876.7 | 71 | 17.8 | 0.6 | 4.9 | 5.4 | 359.5 | 21.5 | 21.9 | 77.6 | 79.1 | 876.7 | 876.8 | 61 | 68 | 17.6 | 17.9
0 | 21/04/20 14:56:03 | 2.31 | 56.9 | 21.6 | 78.6 | 876.7 | 72 | 17.7 | 0.8 | 5 | 2.3 | 352.7 | 21.4 | 21.5 | 77.9 | 80 | 876.6 | 876.8 | 68 | 76 | 17.4 | 17.9
0 | 21/04/20 15:01:03 | 1.77 | 70.6 | 21.5 | 78.5 | 876.7 | 72 | 17.6 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 357.9 | 21.4 | 21.5 | 78.2 | 78.8 | 876.6 | 876.7 | 68 | 76 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/20 15:06:03 | 2.97 | 60 | 21.4 | 78.5 | 876.7 | 64 | 17.5 | 0.3 | 7.1 | 2.6 | 359.5 | 21.2 | 21.4 | 77.9 | 79 | 876.6 | 876.8 | 56 | 68 | 17.3 | 17.6
0 | 21/04/20 15:11:03 | 3.08 | 50.5 | 21.3 | 78.8 | 876.8 | 56 | 17.4 | 0.2 | 7.2 | 2.2 | 351.2 | 21.1 | 21.2 | 78.4 | 79.4 | 876.7 | 876.9 | 50 | 56 | 17.3 | 17.5