## Sheet1
[scarta] | HD52.3DP147 | 20021517 | 0224000000UCR Ing Electrica | 48 | MONITOR | 1 | 5 | 2 |  | AVG Velocidad del viento |  |  | m/s |  | AVG Dirección del viento |  |  | grados |  | AVG Temperatura |  |  | °C | AVG Humedad relativa | % | AVG Presión atm. | hPa | AVG Radiación solar | W/m² | AVG Punto de rocío | °C | MIN Velocidad del viento | m/s | MAX Velocidad del viento | m/s | MIN Dirección del viento | grados | MAX Dirección del viento | grados | MIN Temperatura | °C | MAX Temperatura | °C | MIN Humedad relativa | % | MAX Humedad relativa | % | MIN Presión atm. | hPa | MAX Presión atm. | hPa | MIN Radiación solar | W/m² | MAX Radiación solar | W/m² | MIN Punto de rocío | °C | MAX Punto de rocío | °C
Err Code | Date | AVG Velocidad del viento ( m/s ) | AVG Dirección del viento ( grados ) | AVG Temperatura ( °C ) | AVG Humedad relativa ( % ) | AVG Presión atm. ( hPa ) | AVG Radiación solar ( W/m² ) | AVG Punto de rocío ( °C ) | MIN Velocidad del viento ( m/s ) | MAX Velocidad del viento ( m/s ) | MIN Dirección del viento ( grados ) | MAX Dirección del viento ( grados ) | MIN Temperatura ( °C ) | MAX Temperatura ( °C ) | MIN Humedad relativa ( % ) | MAX Humedad relativa ( % ) | MIN Presión atm. ( hPa ) | MAX Presión atm. ( hPa ) | MIN Radiación solar ( W/m² ) | MAX Radiación solar ( W/m² ) | MIN Punto de rocío ( °C ) | MAX Punto de rocío ( °C )
0 | 21/04/20 15:16:03 | 2.47 | 76.4 | 21.1 | 79.2 | 876.9 | 56 | 17.3 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 352 | 21 | 21.1 | 79 | 79.9 | 876.8 | 877 | 51 | 60 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/20 15:21:03 | 2.17 | 74.9 | 21.1 | 78.9 | 876.9 | 59 | 17.3 | 0.2 | 5.4 | 2.8 | 359.4 | 21 | 21.2 | 78.4 | 79.4 | 876.8 | 877 | 59 | 65 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/20 15:26:03 | 2.27 | 67.8 | 21.1 | 78.5 | 876.9 | 62 | 17.2 | 0.1 | 5 | 0.7 | 359.1 | 21.1 | 21.2 | 77.9 | 78.7 | 876.8 | 876.9 | 61 | 68 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 15:31:03 | 2.76 | 57.2 | 21.1 | 78.4 | 876.8 | 69 | 17.2 | 0.9 | 6.3 | 10.7 | 177.9 | 21.1 | 21.2 | 77.9 | 78.8 | 876.8 | 876.9 | 68 | 77 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 15:36:03 | 3.16 | 55.8 | 21.2 | 78.3 | 876.9 | 67 | 17.2 | 0.2 | 7.3 | 9.7 | 358.3 | 21.1 | 21.3 | 77.8 | 78.8 | 876.8 | 877 | 60 | 72 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 15:41:03 | 2.97 | 58.6 | 21.2 | 78.9 | 876.9 | 61 | 17.3 | 0.5 | 5.4 | 12 | 143.4 | 21.1 | 21.2 | 78.6 | 79.7 | 876.9 | 877 | 57 | 61 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/20 15:46:03 | 3.42 | 66.2 | 21.2 | 79.2 | 877 | 57 | 17.4 | 1.1 | 6.4 | 24.3 | 128.5 | 21.1 | 21.3 | 78.8 | 79.8 | 876.9 | 877 | 52 | 57 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 15:51:03 | 2.41 | 68.8 | 21.2 | 79.2 | 877 | 47 | 17.4 | 0.3 | 4.7 | 6 | 326.9 | 21.1 | 21.3 | 78.6 | 79.8 | 876.9 | 877 | 37 | 52 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 15:56:03 | 1.53 | 90.5 | 21.3 | 78.8 | 877 | 38 | 17.4 | 0 | 2.4 | 2 | 357.9 | 21.3 | 21.4 | 78.3 | 78.9 | 876.9 | 877 | 29 | 38 | 17.4 | 17.6
0 | 21/04/20 16:01:03 | 1.33 | 89.2 | 21.4 | 78.1 | 876.9 | 34 | 17.4 | 0 | 2.6 | 14.3 | 323.6 | 21.4 | 21.4 | 77.3 | 78.9 | 876.9 | 877 | 29 | 32 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/20 16:06:03 | 2.04 | 69.9 | 21.4 | 77.4 | 877 | 31 | 17.2 | 0.8 | 5.2 | 5.7 | 126.4 | 21.3 | 21.5 | 76.6 | 77.5 | 876.9 | 877.1 | 27 | 34 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 16:11:03 | 1.91 | 55.1 | 21.4 | 77.2 | 877 | 38 | 17.2 | 0.3 | 3.7 | 2.5 | 351.4 | 21.3 | 21.4 | 76.7 | 77.4 | 876.9 | 877 | 34 | 45 | 17 | 17.3
0 | 21/04/20 16:16:03 | 2.25 | 51.7 | 21.3 | 77.2 | 877 | 45 | 17.1 | 0.6 | 5.5 | 16.2 | 164.9 | 21.2 | 21.4 | 76.7 | 77.6 | 876.8 | 877 | 45 | 51 | 17 | 17.3
0 | 21/04/20 16:21:03 | 2.11 | 62.6 | 21.3 | 77.4 | 876.9 | 51 | 17.2 | 0.4 | 4.2 | 1.6 | 355.1 | 21.3 | 21.3 | 77.1 | 78 | 876.8 | 877 | 51 | 58 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 16:26:03 | 1.52 | 65.6 | 21.4 | 77.4 | 876.9 | 53 | 17.2 | 0 | 4.1 | 0 | 357.9 | 21.3 | 21.5 | 77.1 | 77.5 | 876.8 | 876.9 | 50 | 58 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 16:31:03 | 1.45 | 68.8 | 21.4 | 77.6 | 876.9 | 47 | 17.3 | 0.3 | 2.5 | 4.6 | 108.2 | 21.3 | 21.5 | 77.4 | 78 | 876.8 | 877 | 40 | 50 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/20 16:36:03 | 1.52 | 76.2 | 21.4 | 77.6 | 876.9 | 44 | 17.3 | 0.5 | 2.8 | 12.1 | 133.9 | 21.3 | 21.5 | 77.1 | 78.2 | 876.9 | 877 | 40 | 44 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 16:41:03 | 1.35 | 83.1 | 21.4 | 77.9 | 877 | 43 | 17.3 | 0.3 | 2.4 | 40 | 120.1 | 21.3 | 21.4 | 77.9 | 78.3 | 876.9 | 877.1 | 42 | 44 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/20 16:46:03 | 1.14 | 87.4 | 21.3 | 77.9 | 877.1 | 42 | 17.3 | 0.1 | 2 | 5.4 | 142.6 | 21.3 | 21.4 | 77.7 | 78.5 | 877 | 877.2 | 41 | 42 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 16:51:03 | 0.91 | 89.3 | 21.4 | 77.7 | 877.1 | 41 | 17.3 | 0.1 | 1.8 | 32.7 | 176.5 | 21.3 | 21.4 | 77.3 | 77.9 | 877.1 | 877.3 | 40 | 41 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/20 16:56:03 | 1 | 84 | 21.4 | 77.7 | 877.1 | 40 | 17.3 | 0.5 | 2 | 21.7 | 122.2 | 21.3 | 21.4 | 77.4 | 77.9 | 877.1 | 877.3 | 39 | 40 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 17:01:03 | 0.96 | 82.9 | 21.3 | 77.3 | 877.1 | 38 | 17.2 | 0.3 | 1.6 | 32.8 | 106.5 | 21.3 | 21.4 | 76.5 | 77.9 | 877 | 877.1 | 36 | 39 | 17 | 17.3
0 | 21/04/20 17:06:03 | 1.11 | 77.7 | 21.4 | 77.1 | 877.1 | 36 | 17.1 | 0.4 | 1.9 | 41.8 | 108.8 | 21.3 | 21.4 | 76.7 | 77.1 | 877 | 877.1 | 33 | 36 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 17:11:03 | 0.98 | 83.4 | 21.4 | 77 | 877.1 | 33 | 17.1 | 0.4 | 1.8 | 30.7 | 127.4 | 21.3 | 21.4 | 76.6 | 77.1 | 877 | 877.1 | 28 | 33 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 17:16:03 | 0.67 | 98.1 | 21.4 | 77 | 877.1 | 28 | 17.1 | 0 | 1 | 47.5 | 197.3 | 21.4 | 21.4 | 76.8 | 77.3 | 877.1 | 877.2 | 23 | 28 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/20 17:21:03 | 0.48 | 102 | 21.4 | 76.9 | 877.2 | 23 | 17.1 | 0 | 0.8 | 5.6 | 256.9 | 21.3 | 21.4 | 76.6 | 77.3 | 877.2 | 877.4 | 18 | 23 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 17:26:03 | 0.39 | 168.3 | 21.4 | 76.9 | 877.3 | 18 | 17.1 | 0 | 0.9 | 93.8 | 327 | 21.4 | 21.4 | 76.6 | 77.3 | 877.3 | 877.4 | 12 | 18 | 17.1 | 17.2
0 | 21/04/20 17:31:03 | 0.5 | 135.7 | 21.4 | 77.1 | 877.4 | 12 | 17.1 | 0 | 1.4 | 2 | 317.6 | 21.3 | 21.4 | 76.8 | 77.6 | 877.4 | 877.5 | 7 | 12 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 17:36:03 | 0.56 | 159.1 | 21.3 | 77.7 | 877.5 | 8 | 17.2 | 0.2 | 1.2 | 49.9 | 268 | 21.2 | 21.3 | 77.6 | 78.5 | 877.5 | 877.6 | 4 | 7 | 17.1 | 17.4
0 | 21/04/20 17:41:03 | 0.91 | 128.1 | 21.2 | 78.2 | 877.5 | 5 | 17.2 | 0.1 | 3.2 | 53.8 | 248.2 | 21.1 | 21.2 | 78.1 | 78.8 | 877.5 | 877.6 | 2 | 4 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 17:46:03 | 1.6 | 85.3 | 21.1 | 78.5 | 877.5 | 2 | 17.1 | 0.3 | 4.1 | 5.2 | 101.9 | 20.9 | 21.1 | 78.2 | 78.9 | 877.5 | 877.6 | 0 | 2 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 17:51:03 | 1.73 | 72 | 20.9 | 79.4 | 877.6 | 1 | 17.2 | 0.3 | 3.5 | 16.9 | 110.8 | 20.8 | 21 | 78.8 | 80.3 | 877.5 | 877.6 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 17:56:03 | 1.37 | 92.3 | 20.8 | 80.5 | 877.7 | 0 | 17.2 | 0 | 2.7 | 14.7 | 358.4 | 20.6 | 20.8 | 80.3 | 81.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 18:01:03 | 1.02 | 145.8 | 20.6 | 81.5 | 877.8 | 0 | 17.3 | 0 | 2.4 | 19.1 | 357.9 | 20.5 | 20.6 | 81.5 | 82.4 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 18:06:03 | 0.72 | 166.7 | 20.5 | 82.2 | 878 | 0 | 17.4 | 0 | 1.5 | 18.3 | 358 | 20.4 | 20.5 | 82.3 | 82.9 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 18:11:03 | 0.49 | 181 | 20.5 | 82.9 | 878.1 | 0 | 17.4 | 0 | 1 | 30.4 | 353.6 | 20.4 | 20.5 | 82.9 | 83.5 | 878 | 878.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 18:16:03 | 0.67 | 133.9 | 20.4 | 83.4 | 878.2 | 0 | 17.4 | 0.1 | 2 | 11.9 | 267.8 | 20.3 | 20.4 | 83.4 | 83.8 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 18:21:03 | 0.82 | 107.4 | 20.3 | 83.5 | 878.2 | 0 | 17.4 | 0.2 | 1.8 | 26.1 | 156.5 | 20.2 | 20.3 | 83.3 | 83.8 | 878.2 | 878.4 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/20 18:26:03 | 0.91 | 92.5 | 20.3 | 83.2 | 878.3 | 0 | 17.3 | 0.2 | 2.2 | 18.2 | 128.4 | 20.3 | 20.4 | 82.2 | 83.4 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 18:31:03 | 1 | 81.6 | 20.4 | 82.6 | 878.4 | 0 | 17.3 | 0.3 | 1.6 | 5.7 | 101.8 | 20.4 | 20.4 | 81.7 | 82.5 | 878.4 | 878.5 | 0 | 1 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 18:36:04 | 1.02 | 79.9 | 20.4 | 82.5 | 878.5 | 0 | 17.3 | 0.2 | 2 | 27.1 | 151.8 | 20.4 | 20.4 | 82.2 | 82.9 | 878.5 | 878.6 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 18:41:04 | 0.88 | 88 | 20.3 | 83.2 | 878.6 | 0 | 17.4 | 0.1 | 1.8 | 11.9 | 345.4 | 20.3 | 20.4 | 82.9 | 83.8 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 18:46:04 | 0.88 | 84 | 20.4 | 83.2 | 878.6 | 0 | 17.4 | 0.3 | 2 | 0.6 | 353.5 | 20.3 | 20.4 | 82.9 | 83.6 | 878.6 | 878.7 | 0 | 1 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 18:51:04 | 0.7 | 86.2 | 20.4 | 83.2 | 878.7 | 0 | 17.4 | 0.3 | 1.1 | 36.9 | 122.9 | 20.4 | 20.4 | 82.8 | 83.5 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 18:56:04 | 0.45 | 162.3 | 20.4 | 83.2 | 878.8 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | 72.9 | 282 | 20.4 | 20.4 | 82.8 | 83.4 | 878.7 | 879 | 0 | 1 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 19:01:04 | 0.41 | 230 | 20.4 | 82.7 | 878.9 | 0 | 17.3 | 0 | 1 | 0.6 | 358 | 20.4 | 20.5 | 81.9 | 83.2 | 878.9 | 879 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 19:06:04 | 0.52 | 262.4 | 20.5 | 81.7 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0.1 | 1.2 | 203.2 | 339.5 | 20.4 | 20.5 | 80.7 | 81.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.3
0 | 21/04/20 19:11:04 | 0.49 | 245.3 | 20.5 | 80.9 | 879 | 0 | 17.1 | 0 | 1 | 5.6 | 357.9 | 20.5 | 20.6 | 80.1 | 80.8 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.2
0 | 21/04/20 19:16:04 | 0.42 | 187.5 | 20.6 | 80.4 | 879 | 0 | 17 | 0.1 | 0.8 | 42.8 | 257.5 | 20.6 | 20.7 | 79.8 | 80.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/20 19:21:04 | 0.6 | 124.2 | 20.7 | 79.9 | 879 | 0 | 17 | 0.2 | 1.2 | 32.2 | 126.9 | 20.6 | 20.7 | 79.4 | 79.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/20 19:26:04 | 0.81 | 91.7 | 20.7 | 79.9 | 878.9 | 0 | 17 | 0.3 | 1.8 | 18.3 | 124.3 | 20.7 | 20.8 | 79.6 | 80.3 | 878.8 | 879 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/20 19:31:04 | 0.82 | 85.7 | 20.7 | 80.4 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0.1 | 1.7 | 32.3 | 120.3 | 20.6 | 20.7 | 80.3 | 81 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 19:36:04 | 1.05 | 90.3 | 20.6 | 81 | 878.9 | 0 | 17.2 | 0.1 | 2.4 | 37.7 | 281.8 | 20.6 | 20.7 | 81 | 81.5 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/20 19:41:04 | 0.94 | 82.8 | 20.6 | 81.1 | 879 | 0 | 17.3 | 0.1 | 2 | 11.9 | 357.9 | 20.6 | 20.7 | 80.9 | 81.4 | 878.9 | 879.1 | 0 | 1 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 19:46:04 | 0.82 | 86.9 | 20.6 | 81.4 | 879 | 0 | 17.3 | 0.2 | 1.5 | 39.6 | 137.4 | 20.6 | 20.7 | 81.2 | 81.8 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/20 19:51:04 | 0.64 | 108.6 | 20.6 | 81.8 | 879.1 | 0 | 17.4 | 0 | 1.1 | 15.8 | 357.9 | 20.6 | 20.6 | 81.8 | 82.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 19:56:04 | 0.5 | 102.2 | 20.6 | 82.1 | 879.2 | 0 | 17.4 | 0.1 | 1 | 30.4 | 147 | 20.5 | 20.6 | 82.1 | 82.3 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 20:01:04 | 0.36 | 97.2 | 20.6 | 82.1 | 879.3 | 0 | 17.4 | 0 | 0.8 | 75.2 | 146.9 | 20.5 | 20.6 | 82.1 | 82.2 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 17.3 | 17.4
0 | 21/04/20 20:06:04 | 0.49 | 100.7 | 20.6 | 82.2 | 879.4 | 0 | 17.4 | 0 | 1.2 | 57 | 177.9 | 20.5 | 20.6 | 82.2 | 82.6 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 20:11:04 | 0.57 | 85.1 | 20.5 | 82.3 | 879.4 | 0 | 17.4 | 0.3 | 1.1 | 38.4 | 115.9 | 20.5 | 20.6 | 82.1 | 82.3 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 20:16:04 | 0.42 | 83.8 | 20.5 | 82.3 | 879.5 | 0 | 17.4 | 0.1 | 0.6 | 48.8 | 128.5 | 20.5 | 20.6 | 82.3 | 82.4 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.4 | 17.5
0 | 21/04/20 20:21:04 | 0.22 | 116.6 | 20.5 | 82.3 | 879.5 | 0 | 17.4 | 0 | 0.3 | 56.8 | 275.7 | 20.5 | 20.6 | 82.1 | 82.5 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 20:26:04 | 0.23 | 194.9 | 20.5 | 82.9 | 879.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0.5 | 156.4 | 288.2 | 20.5 | 20.6 | 82.4 | 83.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.4 | 17.7
0 | 21/04/20 20:31:04 | 0.21 | 220 | 20.5 | 83.4 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 206 | 246.5 | 20.4 | 20.5 | 83.4 | 84.1 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 20:36:04 | 0.37 | 151 | 20.4 | 83.8 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0 | 1 | 6.7 | 206.1 | 20.3 | 20.5 | 83.7 | 84.2 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 20:41:04 | 0.56 | 106.9 | 20.3 | 84.2 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0.4 | 1 | 46.6 | 107.6 | 20.2 | 20.3 | 84.2 | 84.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 20:46:04 | 0.7 | 89.5 | 20.3 | 84.5 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0.4 | 1.2 | 51.7 | 108.2 | 20.2 | 20.3 | 84.6 | 84.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 20:51:04 | 0.47 | 92.1 | 20.2 | 84.7 | 879.5 | 0 | 17.5 | 0 | 1.1 | 25.9 | 116.1 | 20.2 | 20.3 | 84.6 | 84.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.6
0 | 21/04/20 20:56:04 | 0.41 | 85.7 | 20.2 | 85.2 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0.1 | 0.6 | 26.1 | 123.7 | 20.1 | 20.2 | 84.9 | 86 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 21:01:04 | 0.6 | 71.8 | 20.1 | 86.1 | 879.5 | 0 | 17.6 | 0.2 | 1.1 | 7.1 | 97.4 | 20 | 20.1 | 86 | 86.9 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 21:06:04 | 0.65 | 68 | 20 | 86.3 | 879.4 | 0 | 17.6 | 0.4 | 1 | 36.5 | 95.6 | 20 | 20.1 | 86.3 | 86.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 17.6 | 17.8
0 | 21/04/20 21:11:04 | 0.77 | 56.5 | 20 | 86.5 | 879.4 | 0 | 17.7 | 0.1 | 1.4 | 9.5 | 101.9 | 19.9 | 20 | 86.5 | 86.7 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 17.6 | 17.7
0 | 21/04/20 21:16:04 | 0.92 | 53 | 20 | 86.4 | 879.4 | 0 | 17.6 | 0.4 | 1.6 | 3 | 356 | 19.9 | 20 | 85.6 | 87.1 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 17.5 | 17.7
0 | 21/04/20 21:21:04 | 1.11 | 55.4 | 19.9 | 86 | 879.5 | 0 | 17.5 | 0.4 | 2 | 8.2 | 99.8 | 19.8 | 20 | 85.3 | 86 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 17.3 | 17.5
0 | 21/04/20 21:26:04 | 1.21 | 75.7 | 19.9 | 85.4 | 879.5 | 0 | 17.3 | 0.1 | 2.8 | 25.9 | 228.8 | 19.8 | 19.9 | 84.5 | 85.8 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 21:31:04 | 1.22 | 78.6 | 19.8 | 85.5 | 879.5 | 0 | 17.3 | 0.3 | 2 | 32.4 | 137 | 19.7 | 19.9 | 84.9 | 85.9 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/20 21:36:04 | 0.96 | 76.3 | 19.8 | 85.6 | 879.5 | 0 | 17.3 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 121.9 | 19.7 | 19.8 | 85.3 | 86.1 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 17.2 | 17.3
0 | 21/04/20 21:41:04 | 1.11 | 88 | 19.7 | 85.5 | 879.5 | 0 | 17.2 | 0.1 | 2.4 | 25.9 | 355 | 19.6 | 19.7 | 84.7 | 86.4 | 879.5 | 879.6 | 0 | 0 | 17 | 17.3
0 | 21/04/20 21:46:04 | 1.21 | 77.5 | 19.7 | 84.7 | 879.5 | 0 | 17 | 0.1 | 3.1 | 28.9 | 165.4 | 19.6 | 19.7 | 84.1 | 84.8 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/20 21:51:04 | 1.31 | 70 | 19.7 | 84.5 | 879.5 | 0 | 17 | 0.1 | 2.4 | 6.8 | 338.2 | 19.6 | 19.7 | 83.9 | 84.6 | 879.4 | 879.6 | 0 | 0 | 16.9 | 17
0 | 21/04/20 21:56:04 | 1.55 | 67.9 | 19.6 | 84.3 | 879.4 | 0 | 16.9 | 0.8 | 2.8 | 23.9 | 96.9 | 19.6 | 19.6 | 83.9 | 84.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 16.8 | 17
0 | 21/04/20 22:01:04 | 1.7 | 68.9 | 19.6 | 84 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.5 | 2.8 | 21.4 | 100.2 | 19.6 | 19.6 | 83.7 | 84.3 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/20 22:06:04 | 1.82 | 64.7 | 19.7 | 83.4 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.8 | 3.6 | 22.1 | 97.7 | 19.6 | 19.8 | 82.8 | 83.7 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/20 22:11:04 | 1.82 | 69.1 | 19.7 | 83.2 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.5 | 2.9 | 30.4 | 120.3 | 19.7 | 19.8 | 82.7 | 83.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/20 22:16:04 | 1.45 | 55.9 | 19.7 | 83.6 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.4 | 2.8 | 19.1 | 93.8 | 19.5 | 19.8 | 82.6 | 84.6 | 879.4 | 879.5 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/20 22:21:04 | 1.46 | 63.1 | 19.6 | 84.3 | 879.4 | 0 | 16.9 | 0.2 | 3.2 | 19.4 | 120.3 | 19.5 | 19.6 | 84.5 | 85 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/20 22:26:04 | 1.73 | 71.3 | 19.6 | 84.2 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.2 | 3.5 | 14.7 | 147 | 19.5 | 19.6 | 83.5 | 84.5 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16.7 | 16.9
0 | 21/04/20 22:31:04 | 1.53 | 76.1 | 19.5 | 84.6 | 879.4 | 0 | 16.8 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 333.3 | 19.4 | 19.5 | 84.5 | 85.3 | 879.3 | 879.4 | 0 | 0 | 16.8 | 16.9
0 | 21/04/20 22:36:04 | 1.14 | 79.5 | 19.4 | 85.5 | 879.4 | 0 | 16.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 357.9 | 19.3 | 19.4 | 85.3 | 86.3 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 16.9 | 17
0 | 21/04/20 22:41:04 | 1.11 | 78.1 | 19.5 | 86 | 879.4 | 1 | 17 | 0.1 | 2.2 | 36.3 | 154 | 19.4 | 19.5 | 86.1 | 86.5 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 17 | 17.1
0 | 21/04/20 22:46:04 | 1.69 | 72.5 | 19.5 | 85 | 879.4 | 1 | 16.9 | 0.8 | 3.2 | 47.9 | 101.8 | 19.5 | 19.6 | 83.2 | 86.2 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 16.6 | 17.1
0 | 21/04/20 22:51:04 | 1.96 | 66.6 | 19.6 | 83.8 | 879.4 | 1 | 16.8 | 1.2 | 3.1 | 25.4 | 89 | 19.6 | 19.7 | 82.6 | 83.7 | 879.4 | 879.5 | 0 | 1 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/20 22:56:04 | 1.97 | 55.4 | 19.7 | 82.8 | 879.4 | 0 | 16.7 | 0.7 | 3.6 | 5.3 | 103.2 | 19.7 | 19.9 | 81.4 | 82.9 | 879.3 | 879.5 | 0 | 1 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/20 23:01:04 | 1.68 | 59.7 | 19.8 | 82.1 | 879.4 | 0 | 16.7 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 127 | 19.8 | 19.9 | 81.5 | 81.9 | 879.3 | 879.4 | 0 | 1 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/20 23:06:04 | 1.67 | 64.2 | 19.8 | 81.8 | 879.3 | 0 | 16.6 | 0.6 | 2.8 | 25.9 | 106.1 | 19.8 | 19.9 | 81.3 | 82 | 879.2 | 879.4 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/20 23:11:04 | 1.31 | 58.2 | 19.8 | 81.8 | 879.3 | 0 | 16.6 | 0.4 | 2 | 13.8 | 99.4 | 19.8 | 19.9 | 81.4 | 82.2 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/20 23:16:04 | 0.99 | 64 | 19.7 | 82.4 | 879.3 | 0 | 16.6 | 0 | 1.9 | 0.7 | 357.9 | 19.6 | 19.8 | 82.1 | 83.1 | 879.2 | 879.3 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/20 23:21:04 | 0.82 | 46.1 | 19.7 | 82.8 | 879.2 | 0 | 16.6 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 101.9 | 19.6 | 19.6 | 82.6 | 83.3 | 879.1 | 879.2 | 0 | 0 | 16.5 | 16.7
0 | 21/04/20 23:26:04 | 0.51 | 70.3 | 19.6 | 83.4 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0 | 1 | 0.6 | 358 | 19.5 | 19.6 | 83.3 | 83.9 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.8
0 | 21/04/20 23:31:04 | 0.43 | 127.3 | 19.5 | 83.9 | 879.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0.8 | 17.1 | 336.3 | 19.3 | 19.5 | 83.7 | 84.5 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.8
0 | 21/04/20 23:36:04 | 0.4 | 171 | 19.3 | 84.6 | 879.1 | 0 | 16.6 | 0 | 0.8 | 69.4 | 318.9 | 19.2 | 19.3 | 84.4 | 85.2 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7
0 | 21/04/20 23:41:04 | 0.68 | 115.4 | 19.2 | 84.1 | 879.1 | 0 | 16.4 | 0 | 1.4 | 23.4 | 210.5 | 19.1 | 19.2 | 83.4 | 84.8 | 879 | 879.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/20 23:46:04 | 1.38 | 90.4 | 19.1 | 83.6 | 879.1 | 0 | 16.2 | 0.3 | 3.4 | 36.9 | 115.8 | 19.1 | 19.2 | 82.9 | 83.8 | 879.1 | 879.3 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/20 23:51:04 | 1.7 | 80.6 | 19.2 | 82.9 | 879.1 | 1 | 16.2 | 0.4 | 3.3 | 18.8 | 118.5 | 19.1 | 19.4 | 81.5 | 83.7 | 879 | 879.2 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/20 23:56:04 | 1.03 | 107 | 19.3 | 82.3 | 879.1 | 0 | 16.2 | 0 | 2.4 | 12 | 353.5 | 19.4 | 19.4 | 81.5 | 82.5 | 879 | 879.1 | 0 | 1 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/21 00:01:04 | 0.59 | 151.2 | 19.3 | 82.4 | 879 | 0 | 16.2 | 0 | 1 | 23.3 | 336.5 | 19.3 | 19.4 | 82.1 | 82.7 | 879 | 879.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/21 00:06:04 | 0.67 | 191.7 | 19.3 | 82.5 | 879 | 0 | 16.2 | 0 | 1.9 | 18.2 | 357.9 | 19.3 | 19.3 | 82.1 | 82.9 | 878.9 | 879.1 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/21 00:11:04 | 0.64 | 144.3 | 19.3 | 82.6 | 878.9 | 0 | 16.2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 358.9 | 19.2 | 19.3 | 82.2 | 83.2 | 878.8 | 879 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/21 00:16:04 | 0.68 | 112.1 | 19.2 | 83.3 | 878.8 | 0 | 16.2 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 336.3 | 19 | 19.2 | 83.2 | 83.9 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/21 00:21:04 | 0.85 | 93.4 | 18.9 | 84.4 | 878.8 | 0 | 16.2 | 0.2 | 1.8 | 39.9 | 142.8 | 18.7 | 19 | 83.9 | 85.7 | 878.7 | 878.9 | 0 | 0 | 16.1 | 16.2
0 | 21/04/21 00:26:04 | 1.4 | 81.8 | 18.6 | 85.4 | 878.8 | 0 | 16.1 | 0.4 | 3.1 | 30.4 | 116.7 | 18.4 | 18.7 | 85.7 | 86.2 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/21 00:31:04 | 1.89 | 75.2 | 18.5 | 85.4 | 878.8 | 0 | 16 | 0.9 | 3.4 | 41.1 | 96.3 | 18.4 | 18.5 | 85 | 86 | 878.8 | 878.9 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/21 00:36:04 | 2.14 | 73.9 | 18.6 | 85.1 | 878.8 | 0 | 16 | 1 | 4 | 40.8 | 107.4 | 18.5 | 18.7 | 84.4 | 85.6 | 878.7 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16.1
0 | 21/04/21 00:41:04 | 2.27 | 70.5 | 18.7 | 84.9 | 878.7 | 0 | 16.1 | 1.5 | 3.4 | 42 | 88.1 | 18.7 | 18.8 | 84.4 | 85 | 878.6 | 878.8 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/21 00:46:04 | 2.12 | 70.9 | 18.7 | 85 | 878.6 | 0 | 16.1 | 0.9 | 3 | 36.6 | 88.9 | 18.7 | 18.8 | 84.4 | 85.5 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16 | 16.2
0 | 21/04/21 00:51:04 | 1.81 | 70.5 | 18.7 | 85.2 | 878.6 | 0 | 16.2 | 0.7 | 2.5 | 28 | 132.3 | 18.7 | 18.9 | 84.8 | 85.6 | 878.5 | 878.6 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/21 00:56:04 | 1.94 | 74.3 | 18.9 | 84.7 | 878.5 | 0 | 16.2 | 1.1 | 2.9 | 46.3 | 96.9 | 18.8 | 19.1 | 83.7 | 85 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.2 | 16.3
0 | 21/04/21 01:01:04 | 1.41 | 74.3 | 19 | 84.1 | 878.4 | 0 | 16.2 | 0.1 | 2.3 | 23.3 | 111.7 | 18.8 | 19.2 | 83.4 | 84.9 | 878.4 | 878.5 | 0 | 0 | 16.1 | 16.3
0 | 21/04/21 01:06:04 | 1.23 | 87 | 18.8 | 84.9 | 878.4 | 0 | 16.2 | 0.2 | 2.6 | 9.4 | 149.7 | 18.6 | 18.8 | 82.8 | 86.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.7 | 16.3
0 | 21/04/21 01:11:04 | 1.26 | 78.7 | 18.8 | 83.6 | 878.3 | 0 | 15.9 | 0.3 | 2.3 | 27.9 | 162.2 | 18.6 | 18.8 | 82.2 | 85.1 | 878.3 | 878.4 | 0 | 0 | 15.6 | 16
0 | 21/04/21 01:16:04 | 1.37 | 68.6 | 18.4 | 85.9 | 878.3 | 0 | 16 | 0.4 | 2.4 | 14.9 | 135.5 | 18.1 | 18.6 | 85.1 | 87.6 | 878.2 | 878.3 | 0 | 0 | 15.9 | 16.1
0 | 21/04/21 01:21:04 | 1.96 | 68.6 | 18.1 | 86.8 | 878.2 | 0 | 15.9 | 1.2 | 3 | 37.4 | 93.7 | 17.8 | 18.1 | 87 | 87.9 | 878.1 | 878.3 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 01:26:04 | 1.85 | 67.2 | 17.9 | 87.9 | 878.2 | 0 | 15.8 | 0.8 | 2.9 | 35.2 | 97.9 | 17.6 | 17.8 | 87.9 | 88.7 | 878.1 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 01:31:04 | 2.03 | 69 | 17.8 | 87.9 | 878.1 | 0 | 15.8 | 1.1 | 2.9 | 48 | 93.8 | 17.7 | 18 | 87.1 | 88.7 | 877.9 | 878.2 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 01:36:04 | 1.63 | 71.1 | 18 | 86.9 | 878 | 0 | 15.8 | 0.4 | 2.6 | 27.9 | 97.9 | 18 | 18.1 | 86 | 87.2 | 877.9 | 878 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 01:41:04 | 1.57 | 78.7 | 18.1 | 86.6 | 878 | 0 | 15.8 | 0.2 | 3.2 | 7.6 | 347.5 | 18 | 18.2 | 86 | 87 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 01:46:04 | 1.64 | 77.3 | 18.1 | 86 | 878 | 0 | 15.7 | 0.2 | 2.9 | 18.3 | 130.5 | 18 | 18.2 | 85.1 | 86.1 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/21 01:51:04 | 1.92 | 75.9 | 18.3 | 84.9 | 878 | 0 | 15.7 | 1.1 | 2.8 | 56.9 | 90.6 | 18.2 | 18.4 | 83.8 | 85.3 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/21 01:56:04 | 1.67 | 75.6 | 18.3 | 84.4 | 878 | 0 | 15.6 | 0.7 | 2.6 | 38.6 | 90 | 18.3 | 18.4 | 83.5 | 84.6 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/21 02:01:04 | 1.27 | 81 | 18.3 | 84.7 | 878 | 0 | 15.6 | 0 | 1.9 | 30.3 | 357.9 | 18.2 | 18.3 | 84.5 | 85.2 | 878 | 878.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/21 02:06:04 | 0.93 | 90.8 | 18.2 | 85.2 | 878 | 0 | 15.6 | 0 | 1.8 | 2.5 | 358 | 18 | 18.2 | 85.2 | 85.8 | 877.9 | 878.1 | 0 | 0 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/21 02:11:04 | 0.71 | 79.9 | 18 | 85.6 | 877.9 | 0 | 15.5 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 356.6 | 17.9 | 18 | 85.4 | 86.2 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/21 02:16:04 | 0.59 | 89.7 | 17.9 | 86.1 | 877.8 | 0 | 15.5 | 0.1 | 1.1 | 26 | 137.5 | 17.7 | 17.9 | 86 | 86.7 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/21 02:21:04 | 0.79 | 85.1 | 17.7 | 86.9 | 877.7 | 0 | 15.5 | 0.4 | 2.8 | 50.6 | 150.8 | 17.5 | 17.7 | 86.7 | 87.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.4 | 15.6
0 | 21/04/21 02:26:04 | 1.49 | 79.5 | 17.6 | 87 | 877.6 | 0 | 15.4 | 0.2 | 2.8 | 43.7 | 201 | 17.4 | 17.8 | 85.8 | 87.9 | 877.5 | 877.7 | 0 | 0 | 15.3 | 15.5
0 | 21/04/21 02:31:04 | 1.57 | 73.3 | 17.8 | 85.9 | 877.6 | 0 | 15.3 | 0.9 | 2.9 | 35.1 | 90.6 | 17.8 | 17.9 | 84.8 | 85.8 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 15.2 | 15.4
0 | 21/04/21 02:36:04 | 2.16 | 70.6 | 17.9 | 84.8 | 877.5 | 0 | 15.3 | 1.5 | 3.3 | 55.2 | 91 | 17.9 | 18.1 | 83.3 | 85.2 | 877.4 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 02:41:04 | 2.56 | 68.6 | 18.1 | 83.8 | 877.4 | 0 | 15.3 | 1.2 | 3.6 | 45.3 | 93.2 | 18.1 | 18.2 | 83 | 83.6 | 877.3 | 877.4 | 0 | 1 | 15.1 | 15.3
0 | 21/04/21 02:46:04 | 2.16 | 60.5 | 18.1 | 83.8 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0.6 | 3.5 | 8.6 | 99 | 18 | 18.2 | 83.3 | 84.3 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 02:51:04 | 2.37 | 65.9 | 18 | 84.1 | 877.4 | 0 | 15.3 | 0.2 | 3.5 | 8.5 | 128.5 | 18 | 18 | 84 | 84.5 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 02:56:04 | 1.88 | 71.7 | 18 | 84.2 | 877.4 | 0 | 15.2 | 0.4 | 2.8 | 26 | 113.2 | 17.9 | 18 | 83.9 | 84.4 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/04/21 03:01:04 | 1.86 | 75.1 | 18 | 84 | 877.3 | 0 | 15.2 | 0.2 | 3 | 22.4 | 107.9 | 17.9 | 18.1 | 83.1 | 84.4 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.3
0 | 21/04/21 03:06:04 | 1.87 | 70.6 | 18.2 | 82.7 | 877.4 | 0 | 15.2 | 0.7 | 3.4 | 31.6 | 100.5 | 18.1 | 18.5 | 81.2 | 83.1 | 877.2 | 877.5 | 0 | 1 | 15 | 15.3
0 | 21/04/21 03:11:04 | 1.48 | 77.6 | 18 | 83.7 | 877.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 2.4 | 7.4 | 352 | 17.8 | 18.1 | 82.7 | 84.6 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 15.1 | 15.2
0 | 21/04/21 03:16:04 | 1.62 | 75.4 | 17.9 | 84.6 | 877.4 | 0 | 15.2 | 0.2 | 3 | 14.9 | 160.9 | 17.8 | 17.9 | 84.4 | 86 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15.1 | 15.4
0 | 21/04/21 03:21:04 | 1.7 | 73.6 | 17.9 | 85.7 | 877.3 | 0 | 15.4 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 122.3 | 17.8 | 17.9 | 85.8 | 86.9 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/21 03:26:04 | 1.42 | 80.9 | 17.9 | 86.3 | 877.2 | 0 | 15.6 | 0.1 | 2.9 | 8.2 | 339.5 | 17.9 | 18.1 | 84.4 | 87.7 | 877.1 | 877.3 | 0 | 0 | 15.4 | 15.9
0 | 21/04/21 03:31:04 | 1.57 | 65.5 | 18 | 85.1 | 877.3 | 0 | 15.4 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 105 | 17.7 | 18.3 | 82.8 | 85.7 | 877.1 | 877.4 | 0 | 1 | 15.1 | 15.5
0 | 21/04/21 03:36:04 | 1.38 | 64 | 17.7 | 85.9 | 877.3 | 0 | 15.3 | 0.4 | 2.3 | 12 | 97.9 | 17.5 | 17.7 | 85.7 | 86.6 | 877.2 | 877.4 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 03:41:04 | 1.65 | 76.7 | 17.5 | 86.3 | 877.3 | 0 | 15.2 | 0.3 | 3.6 | 11.9 | 356.7 | 17.3 | 17.5 | 86.3 | 87.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/04/21 03:46:04 | 2 | 75.8 | 17.6 | 85.6 | 877.3 | 0 | 15.1 | 0.6 | 3.7 | 25.9 | 96.9 | 17.4 | 17.7 | 84 | 87.3 | 877.3 | 877.4 | 0 | 0 | 15 | 15.2
0 | 21/04/21 03:51:04 | 2.11 | 72.8 | 17.8 | 84 | 877.4 | 0 | 15 | 0.7 | 3.5 | 33 | 97 | 17.7 | 18 | 82.2 | 84 | 877.3 | 877.5 | 0 | 0 | 14.9 | 15
0 | 21/04/21 03:56:04 | 2.29 | 68.2 | 18.1 | 83 | 877.5 | 0 | 15.1 | 0.9 | 4.4 | 22.5 | 98.6 | 18 | 18.4 | 81.5 | 83.5 | 877.4 | 877.6 | 0 | 1 | 15 | 15.4
0 | 21/04/21 04:01:04 | 1.82 | 71.1 | 18.3 | 82.4 | 877.6 | 0 | 15.2 | 0.3 | 3.1 | 25.7 | 120.4 | 18.4 | 18.4 | 81.8 | 82.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 1 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 04:06:04 | 1.25 | 75 | 18.3 | 82.1 | 877.7 | 0 | 15.2 | 0.2 | 1.5 | 31.8 | 152.5 | 18.4 | 18.5 | 81.7 | 82.3 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.2 | 15.3
0 | 21/04/21 04:11:04 | 1.64 | 71.8 | 18.5 | 82.7 | 877.7 | 0 | 15.5 | 0.5 | 3.3 | 8.6 | 109.5 | 18.3 | 18.8 | 82.2 | 84 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 15.2 | 15.9
0 | 21/04/21 04:16:04 | 2.12 | 69.1 | 18.6 | 83.2 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0.5 | 4.8 | 18.3 | 94.6 | 18.6 | 18.8 | 81.9 | 84.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 1 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/21 04:21:04 | 1.89 | 76 | 18.6 | 83.6 | 877.7 | 0 | 15.8 | 0.2 | 4.8 | 19.2 | 353.5 | 18.6 | 18.7 | 82.9 | 84.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/21 04:26:04 | 2.49 | 76.4 | 18.7 | 81 | 877.7 | 0 | 15.4 | 0.6 | 5.2 | 8.5 | 114.2 | 18.6 | 18.9 | 77.7 | 82.9 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.8 | 15.6
0 | 21/04/21 04:31:04 | 2.54 | 74.8 | 18.8 | 78.9 | 877.7 | 0 | 15 | 0.9 | 4.8 | 35.9 | 105.8 | 18.8 | 18.9 | 76.9 | 78.3 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.8 | 15
0 | 21/04/21 04:36:04 | 2.61 | 74.8 | 18.9 | 78.3 | 877.7 | 0 | 15 | 0.3 | 5.2 | 37 | 109.5 | 18.9 | 19 | 76.8 | 79.5 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 14.7 | 15.3
0 | 21/04/21 04:41:04 | 2.38 | 75.1 | 18.9 | 79.9 | 877.7 | 0 | 15.3 | 0.6 | 4.4 | 5.9 | 354.8 | 18.8 | 19 | 79.5 | 81.4 | 877.6 | 877.8 | 0 | 0 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/21 04:46:04 | 2.33 | 77.5 | 18.9 | 80.5 | 877.8 | 0 | 15.4 | 0.1 | 5 | 0 | 353.4 | 18.9 | 19 | 79.9 | 81.4 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/21 04:51:04 | 2.48 | 74.7 | 19 | 80.7 | 877.9 | 0 | 15.6 | 0.5 | 5.2 | 7.8 | 98.8 | 19 | 19.2 | 80.1 | 81.5 | 877.8 | 877.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/21 04:56:04 | 2.46 | 75 | 19.1 | 81.5 | 877.9 | 0 | 15.8 | 0.6 | 4.6 | 27 | 110.9 | 19 | 19.1 | 81.1 | 82.5 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 05:01:04 | 2.19 | 78.6 | 19.1 | 81.7 | 877.9 | 0 | 15.9 | 0 | 5.6 | 15.3 | 259.4 | 19 | 19.2 | 81.5 | 82.6 | 877.8 | 878 | 0 | 0 | 15.9 | 16
0 | 21/04/21 05:06:04 | 1.81 | 93.6 | 19.1 | 81.6 | 877.8 | 0 | 15.9 | 0.1 | 3.4 | 18.2 | 334.4 | 19.1 | 19.1 | 81.1 | 81.7 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/21 05:11:04 | 1.62 | 72.9 | 19 | 81.7 | 877.8 | 0 | 15.8 | 0.2 | 3.5 | 9.6 | 338.8 | 19 | 19.1 | 81.3 | 82.1 | 877.7 | 877.8 | 0 | 0 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/21 05:16:04 | 1.24 | 78.5 | 19 | 81.7 | 877.8 | 0 | 15.8 | 0 | 3.1 | 8.8 | 162.9 | 18.9 | 19 | 81.2 | 82.2 | 877.7 | 877.9 | 0 | 0 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 05:21:04 | 1 | 88.8 | 18.9 | 82.1 | 877.8 | 0 | 15.7 | 0 | 2.2 | 5.5 | 357.9 | 18.7 | 18.9 | 82.1 | 82.5 | 877.7 | 877.9 | 0 | 1 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/21 05:26:04 | 1.26 | 88.5 | 18.7 | 82.7 | 877.8 | 2 | 15.6 | 0.1 | 3.2 | 8.6 | 335.7 | 18.4 | 18.7 | 82.4 | 83.6 | 877.8 | 877.9 | 1 | 4 | 15.4 | 15.7
0 | 21/04/21 05:31:04 | 2.07 | 77.9 | 18.5 | 83 | 877.9 | 4 | 15.6 | 0.9 | 4.2 | 46.9 | 95.1 | 18.4 | 18.6 | 82.8 | 83.9 | 877.8 | 878 | 4 | 7 | 15.4 | 15.8
0 | 21/04/21 05:36:04 | 2.27 | 74.6 | 18.6 | 83.5 | 878 | 7 | 15.7 | 1.3 | 3.6 | 46.9 | 95.9 | 18.5 | 18.6 | 83.2 | 84.3 | 878 | 878.1 | 7 | 10 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 05:41:04 | 1.38 | 87.4 | 18.5 | 83.9 | 878 | 10 | 15.7 | 0 | 2.2 | 9.4 | 318.7 | 18.4 | 18.5 | 84 | 84.3 | 878 | 878.1 | 10 | 12 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 05:46:04 | 0.94 | 130.1 | 18.5 | 84 | 878.1 | 12 | 15.7 | 0 | 1.6 | 4.4 | 355.9 | 18.4 | 18.5 | 83.7 | 84.6 | 878.1 | 878.2 | 12 | 15 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 05:51:04 | 1.12 | 104.4 | 18.5 | 83.9 | 878.1 | 15 | 15.8 | 0 | 4.2 | 10.1 | 340.9 | 18.5 | 18.7 | 83.5 | 84.4 | 878 | 878.2 | 15 | 19 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 05:56:04 | 1.1 | 87.7 | 18.6 | 83.8 | 878.2 | 18 | 15.8 | 0.1 | 1.9 | 13.8 | 293.3 | 18.6 | 18.7 | 83.6 | 83.8 | 878 | 878.3 | 18 | 21 | 15.8 | 15.9
0 | 21/04/21 06:01:04 | 1.28 | 61.3 | 18.6 | 83.7 | 878.2 | 20 | 15.8 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 94.3 | 18.6 | 18.6 | 83.4 | 83.9 | 878.2 | 878.3 | 20 | 23 | 15.7 | 15.8
0 | 21/04/21 06:06:04 | 1.21 | 68.8 | 18.6 | 83 | 878.2 | 24 | 15.6 | 0.5 | 2.4 | 20 | 96.1 | 18.6 | 18.7 | 81.1 | 83.5 | 878.1 | 878.2 | 23 | 28 | 15.3 | 15.7
0 | 21/04/21 06:11:04 | 1.25 | 80.6 | 18.7 | 82 | 878.2 | 30 | 15.6 | 0.2 | 3 | 13.9 | 353.5 | 18.7 | 18.8 | 80.4 | 82 | 878.1 | 878.3 | 28 | 40 | 15.2 | 15.7
0 | 21/04/21 06:16:04 | 1.02 | 128.6 | 18.7 | 82.6 | 878.2 | 43 | 15.7 | 0.1 | 2.3 | 5.5 | 357.8 | 18.6 | 18.8 | 81.7 | 83.7 | 878.2 | 878.3 | 40 | 64 | 15.6 | 15.9
0 | 21/04/21 06:21:04 | 1.12 | 99.1 | 18.8 | 82.6 | 878.3 | 67 | 15.8 | 0.2 | 3.2 | 4.4 | 355.9 | 18.7 | 19.1 | 81.4 | 83.6 | 878.2 | 878.4 | 64 | 98 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 06:26:04 | 1.44 | 80.1 | 19.1 | 81.6 | 878.3 | 73 | 15.9 | 0.2 | 3.6 | 13.4 | 350 | 19.1 | 19.3 | 80.7 | 81.5 | 878.2 | 878.4 | 51 | 103 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 06:31:04 | 1.56 | 79.8 | 19.2 | 81.3 | 878.3 | 70 | 15.9 | 0.2 | 5.1 | 0.6 | 359.2 | 19.2 | 19.3 | 80.4 | 81.7 | 878.2 | 878.4 | 50 | 102 | 15.8 | 16.1
0 | 21/04/21 06:36:04 | 1.55 | 71.1 | 19.3 | 80.6 | 878.4 | 92 | 15.9 | 0.1 | 3 | 0.6 | 358.3 | 19.3 | 19.4 | 79.7 | 80.8 | 878.3 | 878.5 | 73 | 130 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 06:41:04 | 1.26 | 81.1 | 19.5 | 79.4 | 878.4 | 136 | 15.8 | 0 | 3.4 | 15.4 | 270.5 | 19.4 | 19.8 | 77.8 | 79.8 | 878.4 | 878.5 | 123 | 176 | 15.7 | 15.9
0 | 21/04/21 06:46:04 | 1.55 | 77.9 | 19.7 | 78.6 | 878.5 | 163 | 15.9 | 0.2 | 3.1 | 17.6 | 145.6 | 19.7 | 19.9 | 77.8 | 78.3 | 878.4 | 878.5 | 171 | 195 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 06:51:04 | 1.37 | 84.2 | 19.9 | 77.8 | 878.5 | 196 | 15.9 | 0.1 | 3.3 | 14.9 | 167.5 | 19.9 | 20.1 | 76.6 | 78.1 | 878.4 | 878.6 | 195 | 230 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 06:56:04 | 1.32 | 74.7 | 20.1 | 76.7 | 878.5 | 225 | 15.9 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | 359.1 | 20.1 | 20.3 | 75.2 | 76.8 | 878.5 | 878.6 | 230 | 254 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 07:01:04 | 1.06 | 82 | 20.3 | 75.8 | 878.6 | 227 | 15.9 | 0 | 2 | 25.6 | 201.4 | 20.2 | 20.4 | 74.7 | 76.4 | 878.5 | 878.6 | 214 | 254 | 15.8 | 16
0 | 21/04/21 07:06:04 | 0.85 | 101.1 | 20.5 | 74.3 | 878.6 | 260 | 15.7 | 0 | 1.6 | 0.6 | 355.9 | 20.4 | 20.8 | 72.4 | 74.9 | 878.6 | 878.7 | 216 | 342 | 15.6 | 15.8
0 | 21/04/21 07:11:04 | 0.5 | 109.2 | 21 | 71.7 | 878.7 | 347 | 15.7 | 0 | 0.8 | 5.5 | 317.4 | 20.8 | 21.8 | 67.3 | 72.4 | 878.6 | 878.8 | 342 | 419 | 15.5 | 15.9
0 | 21/04/21 07:16:04 | 0.53 | 125.2 | 21.7 | 68 | 878.8 | 420 | 15.5 | 0 | 1.3 | 2.4 | 357.7 | 21.8 | 22.3 | 64.9 | 67.3 | 878.7 | 878.9 | 419 | 492 | 15.3 | 15.6
0 | 21/04/21 07:21:04 | 0.82 | 138.5 | 22.1 | 66.6 | 878.8 | 472 | 15.6 | 0 | 2.7 | 1.9 | 348 | 22.2 | 22.4 | 65.3 | 66.4 | 878.8 | 878.9 | 492 | 512 | 15.5 | 15.7
0 | 21/04/21 07:26:04 | 0.94 | 159 | 22.3 | 66.8 | 878.9 | 511 | 15.8 | 0 | 2.6 | 2 | 356.2 | 22.2 | 22.6 | 65.4 | 67.5 | 878.9 | 879 | 509 | 555 | 15.6 | 16.1
0 | 21/04/21 07:31:04 | 1.07 | 163.3 | 22.6 | 66.5 | 878.9 | 543 | 16 | 0 | 2.4 | 2.7 | 359.1 | 22.5 | 23 | 64.9 | 67.4 | 878.9 | 879 | 519 | 577 | 16 | 16.3
0 | 21/04/21 07:36:04 | 0.95 | 175.4 | 22.8 | 66.3 | 878.9 | 469 | 16.2 | 0.1 | 2.3 | 4.7 | 350 | 22.8 | 23.1 | 65.5 | 67.1 | 878.9 | 879 | 173 | 626 | 16.1 | 16.4
0 | 21/04/21 07:41:04 | 1.28 | 115.4 | 22.7 | 67.3 | 879 | 374 | 16.3 | 0.2 | 2.8 | 11.9 | 132.9 | 22.4 | 23.1 | 65.6 | 69.2 | 879 | 879.1 | 155 | 652 | 16.2 | 16.6
0 | 21/04/21 07:46:04 | 1.09 | 122.4 | 22.8 | 67.5 | 879 | 509 | 16.5 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 359.2 | 22.5 | 23.3 | 66.2 | 69.1 | 879 | 879.1 | 420 | 673 | 16.4 | 16.7
0 | 21/04/21 07:51:04 | 1.16 | 139.7 | 23.1 | 67 | 879.1 | 352 | 16.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 357.9 | 22.9 | 23.5 | 65.2 | 68.4 | 879 | 879.2 | 234 | 548 | 16.5 | 16.9
0 | 21/04/21 07:56:04 | 1.44 | 104.1 | 22.7 | 68.7 | 879.1 | 279 | 16.6 | 0 | 5.5 | 3.1 | 353.3 | 22.2 | 22.9 | 67.7 | 70.7 | 879.1 | 879.3 | 200 | 265 | 16.3 | 16.8
0 | 21/04/21 08:01:04 | 1.8 | 106.1 | 22.4 | 69.6 | 879.2 | 231 | 16.5 | 0.5 | 5.6 | 41.9 | 353.3 | 22.1 | 22.4 | 69.3 | 70.7 | 879.1 | 879.3 | 179 | 228 | 16.3 | 16.8
0 | 21/04/21 08:06:04 | 2.36 | 89 | 22.1 | 70.3 | 879.2 | 232 | 16.5 | 0.4 | 5.3 | 26.8 | 203.2 | 21.9 | 22.1 | 70 | 71 | 879.2 | 879.3 | 180 | 302 | 16.3 | 16.5
0 | 21/04/21 08:11:04 | 2.56 | 84.7 | 22.1 | 70.3 | 879.2 | 479 | 16.4 | 0.6 | 5.1 | 36.5 | 225.9 | 21.8 | 22.2 | 69.5 | 71.3 | 879.1 | 879.3 | 255 | 834 | 16.2 | 16.4
0 | 21/04/21 08:16:04 | 2.47 | 86.5 | 22.4 | 68.6 | 879.2 | 526 | 16.3 | 0 | 5.8 | 27.4 | 290.7 | 22.2 | 22.7 | 66.4 | 69.7 | 879.1 | 879.2 | 343 | 802 | 16.1 | 16.5
0 | 21/04/21 08:21:04 | 2.51 | 81.7 | 22.6 | 67.8 | 879.2 | 625 | 16.3 | 0.5 | 4.7 | 33 | 181.8 | 22.6 | 22.9 | 66.8 | 68.1 | 879.1 | 879.3 | 299 | 850 | 16.2 | 16.5
0 | 21/04/21 08:26:04 | 2.1 | 102.3 | 22.9 | 67.4 | 879.2 | 631 | 16.5 | 0.2 | 6.1 | 3.7 | 336.2 | 22.9 | 23.3 | 66.2 | 68.1 | 879.1 | 879.3 | 343 | 868 | 16.3 | 17
0 | 21/04/21 08:31:04 | 2 | 114.4 | 23.3 | 66.7 | 879.2 | 693 | 16.7 | 0 | 5.2 | 0.1 | 350.8 | 23 | 23.8 | 65 | 67.6 | 879.2 | 879.3 | 439 | 851 | 16.5 | 17.1
0 | 21/04/21 08:36:04 | 1.9 | 116.5 | 23.5 | 66 | 879.2 | 771 | 16.8 | 0.2 | 4.8 | 9.5 | 358.2 | 23.3 | 24.1 | 63.6 | 67.1 | 879.1 | 879.3 | 560 | 862 | 16.7 | 17
0 | 21/04/21 08:41:04 | 1.43 | 140.2 | 24 | 65.1 | 879.2 | 828 | 17 | 0.1 | 3.7 | 6.5 | 355.4 | 23.9 | 24.5 | 63.5 | 65.8 | 879.1 | 879.2 | 656 | 947 | 16.8 | 17.4
0 | 21/04/21 08:46:04 | 1.34 | 178.5 | 24.4 | 64.2 | 879.2 | 633 | 17.1 | 0.1 | 3.6 | 21.4 | 335 | 24.5 | 24.7 | 62.7 | 64.6 | 879.1 | 879.3 | 346 | 947 | 17 | 17.4
0 | 21/04/21 08:51:04 | 1.41 | 165.2 | 24.2 | 64.8 | 879.2 | 388 | 17.1 | 0.1 | 4.4 | 18.3 | 352.1 | 23.8 | 24.6 | 63.5 | 67.6 | 879.2 | 879.4 | 210 | 491 | 16.9 | 17.4
0 | 21/04/21 08:56:04 | 1.47 | 146.5 | 23.8 | 66.9 | 879.3 | 325 | 17.3 | 0.1 | 3.8 | 0.6 | 346.5 | 23.4 | 23.8 | 67.4 | 68.8 | 879.3 | 879.4 | 210 | 689 | 17.2 | 17.5
0 | 21/04/21 09:01:04 | 2 | 135.1 | 23.5 | 67.5 | 879.3 | 296 | 17.1 | 0.3 | 5.6 | 0.5 | 358.8 | 23.1 | 23.6 | 66.6 | 69 | 879.3 | 879.4 | 225 | 689 | 16.9 | 17.5
0 | 21/04/21 09:06:04 | 1.91 | 117.8 | 23.3 | 68.3 | 879.3 | 427 | 17.1 | 0.1 | 4.8 | 3.8 | 336.5 | 23 | 23.2 | 68.3 | 69.1 | 879.3 | 879.4 | 235 | 901 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/21 09:11:04 | 1.81 | 134.2 | 23.2 | 68.9 | 879.4 | 384 | 17.1 | 0.2 | 5.3 | 3.8 | 355.6 | 22.9 | 23.3 | 68.2 | 70.1 | 879.3 | 879.4 | 229 | 788 | 17 | 17.2
0 | 21/04/21 09:16:04 | 2.35 | 103.6 | 22.8 | 70.2 | 879.3 | 294 | 17 | 0.1 | 7.2 | 32.9 | 353.5 | 22.3 | 22.9 | 69.8 | 72 | 879.3 | 879.4 | 194 | 529 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/21 09:21:04 | 1.8 | 131.6 | 22.6 | 71.5 | 879.3 | 201 | 17.1 | 0.1 | 5 | 12 | 355.6 | 22.3 | 22.5 | 71.7 | 72.8 | 879.3 | 879.4 | 120 | 194 | 17 | 17.3
0 | 21/04/21 09:26:04 | 1.64 | 152.2 | 22.4 | 72.2 | 879.3 | 144 | 17.1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 359.9 | 22.3 | 22.4 | 71.9 | 73.4 | 879.3 | 879.4 | 106 | 120 | 17 | 17.3
0 | 21/04/21 09:31:04 | 1.65 | 143.8 | 22.3 | 72.7 | 879.3 | 161 | 17.1 | 0 | 5.2 | 0.6 | 359.5 | 22.1 | 22.3 | 72.3 | 74.1 | 879.3 | 879.4 | 118 | 216 | 17 | 17.2
0 | 21/04/21 09:36:04 | 1.44 | 145.8 | 22.1 | 73.3 | 879.3 | 169 | 17.1 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 342.9 | 22 | 22.1 | 73.3 | 74.2 | 879.3 | 879.3 | 148 | 216 | 17 | 17.3
0 | 21/04/21 09:41:04 | 2.01 | 118.6 | 22 | 73.7 | 879.3 | 141 | 17.1 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 359.4 | 21.8 | 22.1 | 73.1 | 74.8 | 879.2 | 879.3 | 120 | 148 | 17 | 17.1
0 | 21/04/21 09:46:04 | 2.55 | 97 | 21.9 | 73.7 | 879.3 | 144 | 17 | 0.2 | 6.3 | 27.5 | 348.7 | 21.8 | 22 | 73.2 | 74.2 | 879.2 | 879.4 | 122 | 164 | 16.9 | 17.1
0 | 21/04/21 09:51:04 | 2.26 | 113.5 | 21.9 | 74.2 | 879.3 | 192 | 17.1 | 0.2 | 5.3 | 35.4 | 339.7 | 21.8 | 22.1 | 73.5 | 75.7 | 879.2 | 879.3 | 164 | 260 | 17 | 17.4
0 | 21/04/21 09:56:04 | 1.78 | 134.9 | 21.9 | 75.2 | 879.2 | 337 | 17.3 | 0.1 | 4.9 | 11.9 | 352.5 | 21.8 | 22 | 74.6 | 77.3 | 879.1 | 879.3 | 200 | 901 | 17.2 | 17.7
0 | 21/04/21 10:01:04 | 1.62 | 165.1 | 22 | 75.5 | 879.2 | 296 | 17.5 | 0.1 | 3.2 | 6.7 | 359.5 | 21.9 | 22.2 | 75 | 76.3 | 879 | 879.3 | 187 | 813 | 17.3 | 17.8
0 | 21/04/21 10:06:04 | 2.06 | 122.6 | 22 | 75.8 | 879.2 | 219 | 17.5 | 0.1 | 5.9 | 5.2 | 317.4 | 21.7 | 22.2 | 75 | 76.8 | 879.1 | 879.3 | 162 | 187 | 17.3 | 17.7
0 | 21/04/21 10:11:04 | 1.81 | 120.3 | 21.8 | 76.2 | 879.2 | 164 | 17.4 | 0 | 5.8 | 6.1 | 357.9 | 21.6 | 21.9 | 75.5 | 77.2 | 879.1 | 879.3 | 108 | 162 | 17.2 | 17.6
0 | 21/04/21 10:16:04 | 2.4 | 105.5 | 21.7 | 76.5 | 879.2 | 118 | 17.3 | 0.2 | 5.9 | 7.8 | 347.5 | 21.5 | 21.7 | 75.7 | 77 | 879.1 | 879.3 | 85 | 108 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/21 10:21:04 | 2.79 | 91.9 | 21.5 | 76.9 | 879.2 | 96 | 17.3 | 0 | 7.3 | 33.4 | 202.3 | 21.4 | 21.5 | 76.5 | 77.5 | 879.1 | 879.2 | 80 | 86 | 17.1 | 17.3
0 | 21/04/21 10:26:04 | 2.08 | 120.4 | 21.4 | 77.6 | 879.1 | 94 | 17.3 | 0.2 | 5.6 | 10 | 321.8 | 21.2 | 21.4 | 77.3 | 78.6 | 879 | 879.2 | 82 | 104 | 17.2 | 17.4
0 | 21/04/21 10:31:04 | 1.99 | 106.1 | 21.4 | 77.2 | 879.1 | 107 | 17.2 | 0.1 | 4.7 | 3.9 | 359.5 | 21.3 | 21.4 | 76.8 | 77.5 | 879 | 879.2 | 104 | 129 | 17 | 17.3